## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 116.1%
Flex. Load Growth | 209.8%
PV Installed, [MW] | 50
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 12.5
3 | 22 | 12.5
4 | 24 | 12.5
5 | 26 | 12.5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 1.2891 | 1.3321 | 1.1928 | 1.1306 | 0.92629 | 0.78617 | 0.96142 | 0.16697 | 0.14683 | 0.21406 | 0.12606 | 0.15753 | 0.25097 | 0.46241 | 0.49335 | 0.48517 | 0.27216 | 0.55439 | 0.32533 | 0.22874 | 0.34736 | 0.21469 | 0.97988 | 1.1812
Minimum EV Load, [MW] | -2.9104 | -3.1122 | -3.5002 | -3.7757 | -4.0357 | -4.4044 | -4.2026 | -4.7142 | -4.2757 | -6.2803 | -6.216 | -5.6824 | -5.447 | -5.259 | -4.957 | -4.5109 | -4.2179 | -3.7746 | -2.3959 | -2.6813 | -2.8343 | -3.0429 | -2.4176 | -2.5689
Maximum EV Load, [MW] | 2.8038 | 2.9996 | 3.3633 | 3.6189 | 3.852 | 4.2061 | 4.01 | 4.5253 | 4.1451 | 4.7299 | 4.7671 | 4.4625 | 4.3121 | 4.2012 | 3.9372 | 3.5846 | 3.3393 | 2.9845 | 2.336 | 2.6147 | 2.7784 | 2.9929 | 2.3288 | 2.4764

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32133 | 0.31946 | 0.29787 | 0.29595 | 0.26845 | 0.2531 | 0.2741 | 0.23568 | 0.23778 | 0.24314 | 0.23269 | 0.24079 | 0.24877 | 0.26835 | 0.24356 | 0.25697 | 0.251 | 0.279 | 0.24235 | 0.22205 | 0.23384 | 0.21043 | 0.27738 | 0.2961
2 | 0.4009 | 0.39834 | 0.37224 | 0.36334 | 0.34303 | 0.34372 | 0.41589 | 0.37937 | 0.40857 | 0.42789 | 0.41724 | 0.41113 | 0.40724 | 0.41214 | 0.39082 | 0.40034 | 0.41559 | 0.52232 | 0.47496 | 0.43075 | 0.43154 | 0.39033 | 0.44428 | 0.42793
3 | 0.95813 | 0.9142 | 0.87396 | 0.88256 | 0.86698 | 0.96095 | 1.5177 | 1.6727 | 1.7445 | 1.6974 | 1.6261 | 1.7324 | 1.6177 | 1.5652 | 1.3641 | 1.3578 | 1.3888 | 1.5289 | 1.377 | 1.4188 | 1.3915 | 1.2962 | 1.1658 | 1.0635
4 | 0.8117 | 0.58231 | 0.56704 | 0.51271 | 0.5106 | 0.91921 | 1.7749 | 2.095 | 2.3052 | 2.1672 | 2.139 | 1.9925 | 1.9519 | 1.8634 | 1.7845 | 1.823 | 2.263 | 3.4292 | 3.0636 | 2.5875 | 2.5157 | 2.229 | 1.7592 | 1.4142
5 | 0.65716 | 0.61546 | 0.5609 | 0.5596 | 0.54658 | 0.58719 | 0.75294 | 0.73416 | 0.75621 | 0.79315 | 0.80503 | 0.82175 | 0.81652 | 0.80185 | 0.80293 | 0.79596 | 0.82338 | 0.97087 | 0.93357 | 0.90323 | 0.90847 | 0.83603 | 0.83151 | 0.78607
6 | 0.29558 | 0.29126 | 0.27215 | 0.26694 | 0.24578 | 0.24217 | 0.2817 | 0.23062 | 0.23868 | 0.25371 | 0.24022 | 0.24719 | 0.25642 | 0.27652 | 0.26462 | 0.26421 | 0.23426 | 0.27541 | 0.2433 | 0.22932 | 0.23799 | 0.2164 | 0.2817 | 0.2918
7 | 0.76072 | 0.72122 | 0.6823 | 0.6804 | 0.65993 | 0.70872 | 0.90477 | 0.97479 | 1.0229 | 1.0319 | 1.0147 | 1.0268 | 1.0083 | 0.99534 | 0.92437 | 0.94047 | 0.98503 | 1.1525 | 1.0676 | 1.0081 | 1.0004 | 0.92557 | 0.89273 | 0.83731
8 | 0.37013 | 0.36296 | 0.34272 | 0.33355 | 0.32321 | 0.35607 | 0.54815 | 0.54941 | 0.56778 | 0.57223 | 0.58266 | 0.58228 | 0.55884 | 0.56944 | 0.51289 | 0.46703 | 0.45441 | 0.52354 | 0.49009 | 0.46475 | 0.46883 | 0.42072 | 0.42223 | 0.4028
9 | 0.74026 | 0.7033 | 0.66613 | 0.66303 | 0.64538 | 0.69823 | 0.91536 | 0.98797 | 1.035 | 1.043 | 1.0318 | 1.0418 | 1.0185 | 1.0069 | 0.93019 | 0.93293 | 0.97172 | 1.1316 | 1.0521 | 0.99512 | 0.98769 | 0.91207 | 0.87309 | 0.81694

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32133 | 0.32117 | 0.29622 | 0.29255 | 0.26845 | 0.25641 | 0.27076 | 0.24002 | 0.24 | 0.24752 | 0.23051 | 0.23855 | 0.24656 | 0.26401 | 0.24545 | 0.26103 | 0.25542 | 0.28335 | 0.24441 | 0.22402 | 0.22994 | 0.20856 | 0.28075 | 0.29775
2 | 0.4009 | 0.39334 | 0.36744 | 0.36334 | 0.34303 | 0.34628 | 0.40971 | 0.37937 | 0.40857 | 0.43193 | 0.40918 | 0.41901 | 0.41483 | 0.41936 | 0.39754 | 0.4038 | 0.41559 | 0.51311 | 0.47935 | 0.4348 | 0.4394 | 0.39033 | 0.43757 | 0.43089
3 | 0.97442 | 0.92953 | 0.86655 | 0.8977 | 0.8517 | 0.94347 | 1.5318 | 1.6727 | 1.71 | 1.6806 | 1.6261 | 1.6981 | 1.5859 | 1.5652 | 1.3641 | 1.3708 | 1.3617 | 1.5436 | 1.3502 | 1.4188 | 1.378 | 1.2707 | 1.1447 | 1.0821
4 | 0.80501 | 0.58231 | 0.5627 | 0.51271 | 0.51875 | 0.92753 | 1.7415 | 2.0534 | 2.328 | 2.2101 | 2.1815 | 1.953 | 1.9903 | 1.8634 | 1.8191 | 1.8053 | 2.2184 | 3.3619 | 3.0031 | 2.5875 | 2.5652 | 2.229 | 1.7757 | 1.4398
5 | 0.66744 | 0.60611 | 0.55234 | 0.56828 | 0.54214 | 0.57719 | 0.76587 | 0.727 | 0.77101 | 0.77777 | 0.81294 | 0.80566 | 0.80864 | 0.80935 | 0.80293 | 0.79596 | 0.81544 | 0.96177 | 0.9246 | 0.90323 | 0.90847 | 0.82791 | 0.84597 | 0.79262
6 | 0.29254 | 0.28983 | 0.26935 | 0.26411 | 0.24721 | 0.24217 | 0.27996 | 0.23274 | 0.24312 | 0.25141 | 0.24022 | 0.24948 | 0.25185 | 0.27652 | 0.26253 | 0.26211 | 0.23018 | 0.27114 | 0.23916 | 0.22932 | 0.23998 | 0.2164 | 0.2817 | 0.2918
7 | 0.7669 | 0.72695 | 0.67131 | 0.67485 | 0.6655 | 0.72115 | 0.90477 | 0.95566 | 1.033 | 1.0218 | 1.0047 | 1.0066 | 0.99849 | 1.0142 | 0.93306 | 0.9582 | 0.98503 | 1.1634 | 1.047 | 1.0278 | 0.99074 | 0.91655 | 0.88489 | 0.83731
8 | 0.36786 | 0.36511 | 0.33852 | 0.33355 | 0.32762 | 0.36144 | 0.54374 | 0.56003 | 0.56778 | 0.56126 | 0.58834 | 0.59358 | 0.55884 | 0.57462 | 0.51747 | 0.4629 | 0.45017 | 0.5143 | 0.49009 | 0.46915 | 0.46022 | 0.41675 | 0.42536 | 0.40551
9 | 0.72832 | 0.69775 | 0.65546 | 0.66841 | 0.63453 | 0.69212 | 0.93153 | 0.99767 | 1.0554 | 1.0634 | 1.0318 | 1.0521 | 0.99867 | 0.9973 | 0.93019 | 0.95051 | 0.98113 | 1.1209 | 1.0623 | 1.0145 | 0.98769 | 0.91207 | 0.86545 | 0.8238

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31777 | 0.31774 | 0.30118 | 0.29936 | 0.26514 | 0.24978 | 0.2741 | 0.23568 | 0.24221 | 0.24533 | 0.23707 | 0.24302 | 0.24435 | 0.27269 | 0.24733 | 0.26103 | 0.251 | 0.279 | 0.24029 | 0.21812 | 0.23189 | 0.21416 | 0.27401 | 0.29445
2 | 0.39832 | 0.40335 | 0.36744 | 0.36334 | 0.34063 | 0.34628 | 0.42207 | 0.37937 | 0.40073 | 0.43597 | 0.41321 | 0.41901 | 0.39965 | 0.41214 | 0.3841 | 0.39341 | 0.40788 | 0.52693 | 0.47496 | 0.43886 | 0.42761 | 0.38667 | 0.44763 | 0.43089
3 | 0.95813 | 0.89888 | 0.86655 | 0.89013 | 0.87462 | 0.94347 | 1.4895 | 1.6727 | 1.7272 | 1.6639 | 1.6261 | 1.6981 | 1.5859 | 1.5803 | 1.3772 | 1.3838 | 1.3617 | 1.4996 | 1.4038 | 1.4467 | 1.3915 | 1.3089 | 1.1447 | 1.0635
4 | 0.80501 | 0.591 | 0.5627 | 0.50496 | 0.51875 | 0.90258 | 1.8083 | 2.1365 | 2.328 | 2.1672 | 2.139 | 1.953 | 1.9903 | 1.8272 | 1.8191 | 1.823 | 2.2407 | 3.4629 | 3.0939 | 2.5362 | 2.5157 | 2.2069 | 1.7922 | 1.4398
5 | 0.65202 | 0.61078 | 0.5609 | 0.55092 | 0.54214 | 0.59219 | 0.75294 | 0.727 | 0.74141 | 0.79315 | 0.80503 | 0.81371 | 0.80864 | 0.79434 | 0.80293 | 0.80338 | 0.83131 | 0.96177 | 0.91562 | 0.89445 | 0.91717 | 0.84416 | 0.84597 | 0.77297
6 | 0.29863 | 0.2884 | 0.26935 | 0.26835 | 0.24435 | 0.24217 | 0.28345 | 0.23486 | 0.23868 | 0.25831 | 0.24249 | 0.24719 | 0.2587 | 0.27426 | 0.26672 | 0.26211 | 0.23834 | 0.27328 | 0.24538 | 0.22932 | 0.23599 | 0.21448 | 0.28515 | 0.2918
7 | 0.77307 | 0.72695 | 0.6878 | 0.68595 | 0.6655 | 0.71494 | 0.91275 | 0.96523 | 1.033 | 1.0117 | 1.0248 | 1.0167 | 1.0083 | 1.0048 | 0.94176 | 0.94047 | 0.99457 | 1.1525 | 1.0779 | 0.98847 | 0.98112 | 0.93458 | 0.89273 | 0.82319
8 | 0.36559 | 0.36511 | 0.34272 | 0.33563 | 0.32101 | 0.35338 | 0.55257 | 0.53879 | 0.55675 | 0.56126 | 0.59403 | 0.57099 | 0.56415 | 0.5798 | 0.50373 | 0.47529 | 0.46289 | 0.53277 | 0.49917 | 0.46475 | 0.46453 | 0.42469 | 0.41596 | 0.40551
9 | 0.7522 | 0.69775 | 0.67147 | 0.67378 | 0.65623 | 0.69823 | 0.90728 | 1.0074 | 1.0248 | 1.0328 | 1.0216 | 1.0521 | 1.0284 | 1.0164 | 0.92144 | 0.92414 | 0.95289 | 1.1423 | 1.0318 | 1.0048 | 0.98769 | 0.91207 | 0.88073 | 0.83065

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.066744 | 0.047156 | 0.040879 | 0.052399 | 0.045117 | 0.037094 | 0.030692 | 0.10725 | 0.11216 | 0.096204 | 0.11208 | 0.10415 | 0.10461 | 0.093411 | 0.05543 | 0.086787 | 0.10409 | 0.09712 | 0.067878 | 0.070419 | 0.065589 | 0.040685 | 0.032455 | 0.033638
2 | -0.26337 | -0.26331 | -0.27057 | -0.28297 | -0.28025 | -0.2572 | -0.16309 | -0.03135 | -0.03369 | -0.022326 | -0.019667 | -0.087774 | -0.12823 | -0.16623 | -0.16498 | -0.16777 | -0.1319 | 0.043353 | -0.00611 | -0.072124 | -0.13369 | -0.17586 | -0.19288 | -0.22083
3 | -0.93696 | -1.011 | -1.0295 | -1.0158 | -1.0166 | -0.84891 | -0.031611 | 0.43767 | 0.55782 | 0.38859 | 0.22943 | 0.45509 | 0.28696 | 0.08706 | -0.34443 | -0.34458 | -0.28385 | -0.1432 | -0.34901 | -0.19885 | -0.27302 | -0.45283 | -0.71541 | -0.80758
4 | -2.4892 | -2.5138 | -2.5395 | -2.5617 | -2.5731 | -2.3525 | -2.041 | -1.8635 | -1.918 | -2.1248 | -2.2663 | -2.3997 | -2.4025 | -2.4467 | -2.4682 | -2.3946 | -2.0272 | -1.2082 | -1.5584 | -1.8904 | -2.035 | -2.153 | -2.2759 | -2.2869
5 | -0.51819 | -0.54423 | -0.56735 | -0.56938 | -0.56812 | -0.47888 | -0.36495 | -0.29534 | -0.29011 | -0.24301 | -0.24049 | -0.23543 | -0.28334 | -0.30491 | -0.29671 | -0.3678 | -0.32585 | -0.16336 | -0.19345 | -0.24052 | -0.25972 | -0.33715 | -0.37286 | -0.39006
6 | 0.040244 | 0.031481 | 0.023869 | 0.03556 | 0.0292 | 0.042069 | 0.056108 | 0.10929 | 0.12586 | 0.12968 | 0.12309 | 0.1313 | 0.13033 | 0.12882 | 0.10834 | 0.10306 | 0.08957 | 0.097987 | 0.08306 | 0.086676 | 0.073283 | 0.077141 | 0.04789 | 0.04918
7 | -0.61909 | -0.61232 | -0.63156 | -0.64299 | -0.68107 | -0.6098 | -0.51806 | -0.2691 | -0.13333 | -0.12376 | -0.094067 | -0.031612 | -0.12835 | -0.13394 | -0.24412 | -0.34885 | -0.31485 | -0.35119 | -0.39493 | -0.37917 | -0.43173 | -0.50895 | -0.57423 | -0.57117
8 | -0.35237 | -0.35982 | -0.35839 | -0.35788 | -0.3505 | -0.33634 | -0.25711 | -0.20454 | -0.18888 | -0.21571 | -0.20369 | -0.18568 | -0.19682 | -0.21309 | -0.25891 | -0.28714 | -0.28638 | -0.2824 | -0.29767 | -0.30778 | -0.31305 | -0.32223 | -0.3363 | -0.34275
9 | -0.42178 | -0.45214 | -0.47142 | -0.4615 | -0.47265 | -0.41456 | -0.25273 | -0.027851 | 0.01514 | -0.0085814 | -0.012768 | -0.0063757 | -0.055664 | -0.10193 | -0.19995 | -0.21263 | -0.17045 | -0.053739 | -0.14071 | -0.16392 | -0.21678 | -0.28642 | -0.35921 | -0.37823

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.065409 | 0.046212 | 0.040061 | 0.051875 | 0.045569 | 0.037836 | 0.031306 | 0.10618 | 0.11329 | 0.096204 | 0.11096 | 0.10415 | 0.10461 | 0.095279 | 0.056539 | 0.087655 | 0.10201 | 0.099063 | 0.068556 | 0.071123 | 0.065589 | 0.041092 | 0.033104 | 0.032965
2 | -0.26073 | -0.26067 | -0.26787 | -0.2858 | -0.27745 | -0.25978 | -0.16309 | -0.031037 | -0.033016 | -0.022773 | -0.019667 | -0.087774 | -0.13079 | -0.1629 | -0.16333 | -0.16777 | -0.12927 | 0.043787 | -0.0060489 | -0.072845 | -0.13369 | -0.17586 | -0.19481 | -0.21642
3 | -0.92759 | -1.011 | -1.0089 | -0.99545 | -0.99627 | -0.84042 | -0.031295 | 0.44205 | 0.54666 | 0.38082 | 0.22943 | 0.45054 | 0.29269 | 0.088802 | -0.33754 | -0.34113 | -0.28101 | -0.14606 | -0.3525 | -0.19488 | -0.27575 | -0.45283 | -0.72256 | -0.7995
4 | -2.5389 | -2.4636 | -2.5903 | -2.5617 | -2.5474 | -2.3525 | -2.0206 | -1.8635 | -1.8797 | -2.1248 | -2.221 | -2.3997 | -2.4025 | -2.4712 | -2.4435 | -2.3946 | -1.9866 | -1.2324 | -1.5584 | -1.9282 | -2.0757 | -2.1745 | -2.2304 | -2.2412
5 | -0.51301 | -0.54423 | -0.56168 | -0.58076 | -0.5738 | -0.47409 | -0.36495 | -0.29239 | -0.29301 | -0.24787 | -0.2429 | -0.23072 | -0.28618 | -0.30491 | -0.29078 | -0.36413 | -0.32911 | -0.16663 | -0.19538 | -0.24293 | -0.25972 | -0.33377 | -0.3654 | -0.39396
6 | 0.041049 | 0.030851 | 0.023631 | 0.035915 | 0.029492 | 0.041648 | 0.054985 | 0.1071 | 0.1246 | 0.12709 | 0.12309 | 0.12999 | 0.12902 | 0.13139 | 0.11051 | 0.10306 | 0.090466 | 0.099947 | 0.083891 | 0.088409 | 0.07255 | 0.07637 | 0.047411 | 0.04918
7 | -0.60671 | -0.62457 | -0.62524 | -0.64942 | -0.67426 | -0.6098 | -0.51288 | -0.26641 | -0.13067 | -0.12376 | -0.093126 | -0.03098 | -0.12578 | -0.13528 | -0.24656 | -0.34188 | -0.3117 | -0.35119 | -0.40283 | -0.37917 | -0.42741 | -0.51913 | -0.56274 | -0.57117
8 | -0.35237 | -0.35622 | -0.36198 | -0.35072 | -0.35401 | -0.32961 | -0.25968 | -0.20045 | -0.19265 | -0.22003 | -0.20777 | -0.18197 | -0.19289 | -0.21736 | -0.25632 | -0.28426 | -0.28065 | -0.28523 | -0.29469 | -0.31394 | -0.30992 | -0.32868 | -0.34303 | -0.33589
9 | -0.42178 | -0.4431 | -0.47614 | -0.47073 | -0.47738 | -0.4187 | -0.25273 | -0.027294 | 0.015443 | -0.0084956 | -0.013023 | -0.0065032 | -0.055107 | -0.10193 | -0.19595 | -0.21688 | -0.17045 | -0.052664 | -0.14211 | -0.1672 | -0.21678 | -0.28069 | -0.3628 | -0.3858

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.065409 | 0.047627 | 0.040061 | 0.053447 | 0.044666 | 0.036723 | 0.030385 | 0.10511 | 0.11216 | 0.095242 | 0.10984 | 0.10207 | 0.10356 | 0.093411 | 0.054322 | 0.085919 | 0.10201 | 0.095178 | 0.067199 | 0.071827 | 0.064277 | 0.039872 | 0.03213 | 0.033975
2 | -0.26337 | -0.26594 | -0.27598 | -0.27731 | -0.27745 | -0.2572 | -0.16309 | -0.031977 | -0.033353 | -0.022103 | -0.019864 | -0.087774 | -0.12695 | -0.16955 | -0.16498 | -0.16441 | -0.12927 | 0.04422 | -0.00611 | -0.072124 | -0.13369 | -0.17938 | -0.18902 | -0.22525
3 | -0.9557 | -1.011 | -1.0295 | -1.0158 | -1.0369 | -0.84891 | -0.030979 | 0.43767 | 0.55224 | 0.38859 | 0.22943 | 0.46419 | 0.28122 | 0.085319 | -0.34099 | -0.34458 | -0.28953 | -0.14606 | -0.34203 | -0.20084 | -0.27302 | -0.45736 | -0.70825 | -0.81565
4 | -2.4892 | -2.4636 | -2.5395 | -2.5361 | -2.5989 | -2.329 | -2.0002 | -1.8262 | -1.8797 | -2.1248 | -2.289 | -2.3517 | -2.3545 | -2.4467 | -2.4189 | -2.3706 | -2.0069 | -1.1961 | -1.5272 | -1.8904 | -2.0757 | -2.153 | -2.3214 | -2.3326
5 | -0.52855 | -0.54967 | -0.56735 | -0.56938 | -0.5738 | -0.47888 | -0.36495 | -0.30125 | -0.29301 | -0.24058 | -0.2429 | -0.24014 | -0.28901 | -0.30796 | -0.29968 | -0.36045 | -0.33237 | -0.16336 | -0.19538 | -0.24052 | -0.26491 | -0.3304 | -0.36913 | -0.38616
6 | 0.039439 | 0.031166 | 0.024347 | 0.03556 | 0.028908 | 0.04249 | 0.056108 | 0.11147 | 0.12334 | 0.12839 | 0.12555 | 0.13262 | 0.12772 | 0.12753 | 0.10726 | 0.10409 | 0.08957 | 0.099947 | 0.08306 | 0.086676 | 0.074748 | 0.077141 | 0.047411 | 0.04918
7 | -0.62528 | -0.6062 | -0.63788 | -0.63656 | -0.66745 | -0.59761 | -0.52842 | -0.27448 | -0.13467 | -0.12624 | -0.095948 | -0.031612 | -0.12963 | -0.13126 | -0.249 | -0.34188 | -0.3117 | -0.34417 | -0.38703 | -0.38296 | -0.43605 | -0.50386 | -0.56848 | -0.57688
8 | -0.35237 | -0.36701 | -0.36198 | -0.35072 | -0.3505 | -0.34306 | -0.25968 | -0.20659 | -0.18699 | -0.22003 | -0.20166 | -0.18568 | -0.19879 | -0.20883 | -0.25373 | -0.28714 | -0.28065 | -0.2824 | -0.29172 | -0.31394 | -0.30679 | -0.32546 | -0.3363 | -0.3496
9 | -0.41335 | -0.44762 | -0.47614 | -0.46612 | -0.47738 | -0.41456 | -0.25525 | -0.027294 | 0.014837 | -0.0086672 | -0.012512 | -0.006312 | -0.055107 | -0.10193 | -0.19995 | -0.21263 | -0.16704 | -0.053739 | -0.13789 | -0.1672 | -0.21678 | -0.28356 | -0.3628 | -0.37445

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439
2 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439
3 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439
4 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439
5 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439
6 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439
7 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439
8 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439
9 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668
2 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668
3 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668
4 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668
5 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668
6 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668
7 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668
8 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668
9 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32325 | 0.32627 | 0.30424 | 0.29423 | 0.27031 | 0.25724 | 0.27523 | 0.2245 | 0.23786 | 0.24242 | 0.22907 | 0.2352 | 0.25362 | 0.27286 | 0.25907 | 0.26445 | 0.24321 | 0.26754 | 0.2317 | 0.21846 | 0.23104 | 0.21413 | 0.28471 | 0.30127
2 | 0.46158 | 0.44821 | 0.42081 | 0.38849 | 0.35594 | 0.35333 | 0.38992 | 0.3986 | 0.4311 | 0.46605 | 0.41739 | 0.4411 | 0.452 | 0.46513 | 0.4105 | 0.42462 | 0.42273 | 0.45253 | 0.44368 | 0.45472 | 0.4876 | 0.43605 | 0.463 | 0.45841
3 | 1.12 | 1.066 | 0.97837 | 1.0058 | 0.96697 | 0.96891 | 1.3567 | 1.6185 | 1.6933 | 1.5964 | 1.553 | 1.6721 | 1.7581 | 1.6576 | 1.5196 | 1.4431 | 1.4502 | 1.4333 | 1.3763 | 1.486 | 1.5685 | 1.4516 | 1.3601 | 1.1738
4 | 1.2654 | 1.0269 | 0.82309 | 0.80834 | 0.7307 | 0.68375 | 1.4487 | 2.4434 | 2.9591 | 3.0371 | 2.9724 | 2.6699 | 3.0334 | 2.8843 | 2.6366 | 2.4395 | 2.1961 | 1.9842 | 2.4845 | 2.8975 | 3.3345 | 3.1628 | 2.4552 | 1.8106
5 | 0.74492 | 0.68859 | 0.63301 | 0.61397 | 0.61412 | 0.60042 | 0.67493 | 0.67994 | 0.7472 | 0.7766 | 0.82046 | 0.8706 | 0.90337 | 0.88535 | 0.85847 | 0.8473 | 0.82643 | 0.84939 | 0.83747 | 0.83979 | 0.9332 | 0.87741 | 0.91672 | 0.84115
6 | 0.30079 | 0.29924 | 0.27313 | 0.27224 | 0.25353 | 0.23827 | 0.27119 | 0.2252 | 0.2321 | 0.2384 | 0.22909 | 0.24447 | 0.25196 | 0.26568 | 0.2563 | 0.24836 | 0.23446 | 0.25949 | 0.22263 | 0.21401 | 0.23516 | 0.20353 | 0.27378 | 0.29514
7 | 0.77795 | 0.71766 | 0.69052 | 0.6965 | 0.65723 | 0.69199 | 0.88703 | 0.90863 | 1.0427 | 1.1054 | 1.0913 | 1.1402 | 1.1199 | 1.1667 | 1.1518 | 1.0754 | 1.0676 | 1.0597 | 1.0294 | 1.0266 | 1.0502 | 0.87772 | 0.921 | 0.82797
8 | 0.3803 | 0.36934 | 0.34672 | 0.33802 | 0.3239 | 0.32728 | 0.50623 | 0.50628 | 0.54088 | 0.54084 | 0.5543 | 0.59069 | 0.59643 | 0.57987 | 0.51466 | 0.49301 | 0.44789 | 0.46816 | 0.4377 | 0.43984 | 0.43765 | 0.37499 | 0.39601 | 0.38835
9 | 1.0806 | 1.0117 | 0.97263 | 0.91266 | 0.91207 | 0.88029 | 0.89386 | 0.91466 | 0.79451 | 0.82851 | 0.91453 | 1.0227 | 1.0758 | 1.0846 | 1.057 | 1.0989 | 1.0855 | 1.08 | 1.0575 | 1.1161 | 1.1823 | 1.0939 | 0.99761 | 1.073

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32505 | 0.32627 | 0.30081 | 0.29423 | 0.26696 | 0.25724 | 0.2786 | 0.2245 | 0.24007 | 0.24242 | 0.22692 | 0.23084 | 0.2491 | 0.27728 | 0.26316 | 0.26655 | 0.24534 | 0.26343 | 0.23561 | 0.21653 | 0.23296 | 0.21413 | 0.28822 | 0.30467
2 | 0.46158 | 0.44821 | 0.41792 | 0.39112 | 0.35594 | 0.35865 | 0.38708 | 0.3948 | 0.43525 | 0.46163 | 0.42142 | 0.4411 | 0.46049 | 0.46513 | 0.40338 | 0.42462 | 0.42666 | 0.45644 | 0.45183 | 0.44613 | 0.48311 | 0.44429 | 0.45946 | 0.45187
3 | 1.1005 | 1.0843 | 0.96992 | 0.99697 | 0.98425 | 0.95127 | 1.3317 | 1.6505 | 1.6765 | 1.6122 | 1.553 | 1.639 | 1.7581 | 1.6255 | 1.5196 | 1.457 | 1.436 | 1.4059 | 1.3629 | 1.5152 | 1.5532 | 1.4801 | 1.3601 | 1.1843
4 | 1.2654 | 1.0357 | 0.80928 | 0.80834 | 0.7307 | 0.67778 | 1.4621 | 2.4434 | 2.9591 | 2.9769 | 2.9429 | 2.6964 | 3.0635 | 2.9126 | 2.6108 | 2.4633 | 2.2178 | 1.965 | 2.4845 | 2.8688 | 3.3015 | 3.1942 | 2.4552 | 1.8274
5 | 0.7389 | 0.67778 | 0.64302 | 0.60909 | 0.61924 | 0.59016 | 0.68629 | 0.67333 | 0.7472 | 0.78412 | 0.82852 | 0.85353 | 0.89461 | 0.88535 | 0.84239 | 0.85523 | 0.83439 | 0.85727 | 0.83747 | 0.83979 | 0.95109 | 0.89448 | 0.9248 | 0.82695
6 | 0.29922 | 0.29924 | 0.27313 | 0.26931 | 0.25654 | 0.23978 | 0.27283 | 0.22726 | 0.23426 | 0.23411 | 0.23339 | 0.24901 | 0.24748 | 0.26783 | 0.25429 | 0.24642 | 0.23446 | 0.26147 | 0.22449 | 0.21212 | 0.23712 | 0.20533 | 0.27543 | 0.29514
7 | 0.77795 | 0.72335 | 0.69052 | 0.70792 | 0.66277 | 0.70408 | 0.90263 | 0.91753 | 1.0324 | 1.127 | 1.0913 | 1.1515 | 1.109 | 1.1667 | 1.1518 | 1.0856 | 1.0573 | 1.0797 | 1.0095 | 1.0266 | 1.0704 | 0.86064 | 0.91287 | 0.81403
8 | 0.37793 | 0.37156 | 0.34672 | 0.33802 | 0.32169 | 0.33208 | 0.50224 | 0.49653 | 0.54612 | 0.55118 | 0.5543 | 0.59643 | 0.59643 | 0.57987 | 0.50546 | 0.48862 | 0.45206 | 0.46409 | 0.42967 | 0.44813 | 0.42967 | 0.37148 | 0.39888 | 0.39349
9 | 1.0994 | 1.0117 | 0.98103 | 0.90479 | 0.92825 | 0.88029 | 0.90174 | 0.9057 | 0.79451 | 0.82851 | 0.91453 | 1.0227 | 1.0653 | 1.0846 | 1.0671 | 1.1198 | 1.0855 | 1.1004 | 1.0473 | 1.1052 | 1.1594 | 1.1046 | 0.99761 | 1.0636

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32505 | 0.32983 | 0.30081 | 0.2976 | 0.26696 | 0.25554 | 0.27523 | 0.22862 | 0.23343 | 0.24024 | 0.23122 | 0.2352 | 0.25136 | 0.26843 | 0.25703 | 0.26866 | 0.24534 | 0.26343 | 0.2317 | 0.21653 | 0.22911 | 0.21794 | 0.28822 | 0.29957
2 | 0.46476 | 0.45121 | 0.42081 | 0.39375 | 0.35341 | 0.35067 | 0.39275 | 0.391 | 0.4228 | 0.47047 | 0.40932 | 0.4411 | 0.44776 | 0.46513 | 0.40694 | 0.42833 | 0.43058 | 0.45644 | 0.43552 | 0.45472 | 0.47862 | 0.43605 | 0.463 | 0.46168
3 | 1.1298 | 1.0476 | 0.99529 | 1.0146 | 0.95833 | 0.95127 | 1.3817 | 1.6345 | 1.6765 | 1.6279 | 1.5223 | 1.7052 | 1.7927 | 1.6255 | 1.505 | 1.4709 | 1.4786 | 1.4059 | 1.4031 | 1.4714 | 1.5991 | 1.423 | 1.3726 | 1.153
4 | 1.2654 | 1.0357 | 0.80928 | 0.82199 | 0.72443 | 0.68375 | 1.4487 | 2.4191 | 2.9885 | 3.0371 | 2.9724 | 2.7229 | 3.0033 | 2.8843 | 2.6624 | 2.4156 | 2.1744 | 1.965 | 2.4355 | 2.8975 | 3.3674 | 3.2256 | 2.4552 | 1.7938
5 | 0.75093 | 0.694 | 0.63801 | 0.6042 | 0.60901 | 0.59529 | 0.66925 | 0.69317 | 0.7472 | 0.7766 | 0.82046 | 0.85353 | 0.92088 | 0.90203 | 0.87454 | 0.86317 | 0.81847 | 0.86515 | 0.82144 | 0.84794 | 0.92425 | 0.89448 | 0.93288 | 0.83405
6 | 0.29922 | 0.29924 | 0.27595 | 0.27078 | 0.25052 | 0.23978 | 0.27119 | 0.22726 | 0.2321 | 0.23411 | 0.22479 | 0.24447 | 0.25196 | 0.26354 | 0.25227 | 0.24642 | 0.23855 | 0.25553 | 0.22449 | 0.21401 | 0.23516 | 0.20713 | 0.27708 | 0.29842
7 | 0.77795 | 0.72335 | 0.70168 | 0.6965 | 0.64614 | 0.70408 | 0.88703 | 0.92643 | 1.0221 | 1.0838 | 1.0805 | 1.1627 | 1.1199 | 1.1556 | 1.1737 | 1.0549 | 1.0884 | 1.0697 | 1.0393 | 1.0266 | 1.0603 | 0.86064 | 0.92912 | 0.81403
8 | 0.38504 | 0.36713 | 0.351 | 0.34014 | 0.32611 | 0.33208 | 0.51023 | 0.50628 | 0.55137 | 0.53567 | 0.5597 | 0.57923 | 0.6078 | 0.5693 | 0.51006 | 0.48862 | 0.45624 | 0.46003 | 0.44573 | 0.44399 | 0.43366 | 0.37499 | 0.39314 | 0.38577
9 | 1.0712 | 1.029 | 0.96423 | 0.91266 | 0.91207 | 0.88029 | 0.90961 | 0.9057 | 0.81008 | 0.82851 | 0.90553 | 1.0227 | 1.0968 | 1.0846 | 1.0771 | 1.0884 | 1.1066 | 1.08 | 1.0677 | 1.127 | 1.2052 | 1.1153 | 0.98872 | 1.0825

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.051445 | 0.056823 | 0.053549 | 0.053549 | 0.05238 | 0.05542 | 0.057057 | 0.10686 | 0.1244 | 0.11973 | 0.11692 | 0.11669 | 0.12417 | 0.12043 | 0.084416 | 0.11037 | 0.11178 | 0.10476 | 0.083013 | 0.075296 | 0.079038 | 0.079271 | 0.054718 | 0.054251
2 | 0.0053769 | -0.032261 | -0.03495 | -0.05108 | -0.061834 | -0.048392 | -0.061834 | 0.15593 | 0.19894 | 0.2554 | 0.14518 | 0.13173 | 0.091406 | 0.12367 | 0.053769 | 0.045703 | 0.053769 | 0.096783 | 0.1855 | 0.18819 | 0.15055 | 0.1156 | 0.053769 | 0.010754
3 | -0.1509 | -0.35739 | -0.62344 | -0.57579 | -0.5877 | -0.55991 | -0.031768 | 0.67109 | 0.88155 | 0.8895 | 0.74257 | 0.92921 | 0.84184 | 0.73463 | 0.52814 | 0.32959 | 0.40901 | 0.36533 | 0.067506 | 0.29385 | 0.41298 | 0.27003 | -0.25017 | -0.51225
4 | -2.3134 | -2.3356 | -2.4023 | -2.4023 | -2.4579 | -2.5247 | -2.2911 | -1.5459 | -1.1567 | -1.2234 | -1.5459 | -1.6794 | -1.5571 | -1.6905 | -1.5904 | -1.8796 | -2.1132 | -1.8796 | -1.3235 | -1.19 | -1.19 | -1.5682 | -1.9463 | -2.0242
5 | -0.31868 | -0.41782 | -0.49218 | -0.48864 | -0.48864 | -0.53467 | -0.48156 | -0.19121 | 0.063735 | 0.21245 | 0.35054 | 0.37179 | 0.32576 | 0.2691 | 0.17704 | 0.11331 | 0.095603 | 0.088521 | 0.088521 | 0.021245 | 0.18767 | 0.088521 | 0.049572 | -0.077899
6 | 0.055747 | 0.061845 | 0.047037 | 0.055312 | 0.056618 | 0.058143 | 0.056183 | 0.10409 | 0.11933 | 0.11912 | 0.10409 | 0.12434 | 0.12957 | 0.11933 | 0.10387 | 0.09146 | 0.11149 | 0.10801 | 0.08471 | 0.078612 | 0.092549 | 0.07295 | 0.055529 | 0.062062
7 | -0.5557 | -0.57136 | -0.60658 | -0.62223 | -0.5831 | -0.63006 | -0.54005 | -0.24655 | -0.043048 | -0.035221 | 0.074355 | 0.02348 | 0.0078268 | 0 | -0.062615 | -0.10958 | -0.16045 | -0.21132 | -0.18393 | -0.22306 | -0.15654 | -0.29351 | -0.37177 | -0.39917
8 | -0.34784 | -0.35016 | -0.35365 | -0.35539 | -0.35074 | -0.34261 | -0.29093 | -0.24041 | -0.23518 | -0.2317 | -0.22763 | -0.22589 | -0.23112 | -0.23983 | -0.26422 | -0.27583 | -0.28512 | -0.28629 | -0.29151 | -0.30138 | -0.32055 | -0.33332 | -0.33855 | -0.34494
9 | 0.020002 | -0.17002 | -0.21002 | -0.28003 | -0.26002 | -0.30003 | -0.57005 | -0.18002 | -0.28003 | -0.090009 | 0 | 0.080008 | 0.26002 | 0.26002 | 0.21002 | 0.47004 | 0.40004 | 0.35003 | 0.29003 | 0.29003 | 0.41004 | 0.37003 | -0.040004 | -0.060006

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.052473 | 0.055686 | 0.053014 | 0.053549 | 0.05238 | 0.054311 | 0.057057 | 0.10686 | 0.12689 | 0.11973 | 0.11809 | 0.11902 | 0.12293 | 0.11922 | 0.08526 | 0.10816 | 0.11178 | 0.10371 | 0.083013 | 0.076049 | 0.079828 | 0.078479 | 0.054171 | 0.055336
2 | 0.0053769 | -0.032261 | -0.0346 | -0.050569 | -0.061215 | -0.048392 | -0.06307 | 0.15905 | 0.20292 | 0.2554 | 0.14808 | 0.1291 | 0.089578 | 0.12367 | 0.053231 | 0.045246 | 0.054306 | 0.095816 | 0.1855 | 0.19195 | 0.15055 | 0.11329 | 0.054306 | 0.010754
3 | -0.15391 | -0.36096 | -0.63591 | -0.57003 | -0.57595 | -0.5711 | -0.031768 | 0.66438 | 0.87274 | 0.8895 | 0.74257 | 0.92921 | 0.83343 | 0.74197 | 0.5387 | 0.32629 | 0.40492 | 0.36533 | 0.066156 | 0.29679 | 0.41298 | 0.26463 | -0.25267 | -0.50201
4 | -2.2902 | -2.3823 | -2.3543 | -2.4023 | -2.4334 | -2.4742 | -2.2453 | -1.5614 | -1.1567 | -1.2479 | -1.5459 | -1.713 | -1.5882 | -1.6736 | -1.6222 | -1.8608 | -2.0709 | -1.842 | -1.35 | -1.1662 | -1.19 | -1.5525 | -1.9463 | -1.9837
5 | -0.32186 | -0.40946 | -0.48726 | -0.48375 | -0.47887 | -0.53467 | -0.48637 | -0.19121 | 0.064373 | 0.21458 | 0.34353 | 0.37179 | 0.32576 | 0.2691 | 0.17527 | 0.11217 | 0.094647 | 0.087636 | 0.090292 | 0.021458 | 0.19142 | 0.090292 | 0.049076 | -0.07712
6 | 0.054632 | 0.060608 | 0.047507 | 0.056418 | 0.056618 | 0.059305 | 0.055621 | 0.10305 | 0.12172 | 0.11792 | 0.10409 | 0.12559 | 0.12698 | 0.11814 | 0.1018 | 0.089631 | 0.11149 | 0.10909 | 0.083015 | 0.077826 | 0.091624 | 0.07368 | 0.054974 | 0.061442
7 | -0.54459 | -0.56564 | -0.61871 | -0.61601 | -0.57727 | -0.63636 | -0.54545 | -0.24408 | -0.043908 | -0.035573 | 0.074355 | 0.023011 | 0.0078268 | 0 | -0.061362 | -0.10958 | -0.15724 | -0.21555 | -0.18209 | -0.22306 | -0.15497 | -0.28764 | -0.36806 | -0.39917
8 | -0.34436 | -0.35717 | -0.35011 | -0.35183 | -0.35776 | -0.34604 | -0.29675 | -0.23801 | -0.23048 | -0.23633 | -0.22763 | -0.22589 | -0.22881 | -0.23743 | -0.25893 | -0.28135 | -0.28227 | -0.28915 | -0.29151 | -0.29837 | -0.32375 | -0.33666 | -0.34193 | -0.34494
9 | 0.020002 | -0.17002 | -0.21422 | -0.27723 | -0.25742 | -0.30003 | -0.56435 | -0.18182 | -0.28563 | -0.090009 | 0 | 0.079207 | 0.26262 | 0.25482 | 0.21422 | 0.47004 | 0.40004 | 0.34653 | 0.29003 | 0.29583 | 0.41824 | 0.36633 | -0.039204 | -0.060606

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.050416 | 0.056823 | 0.052478 | 0.05462 | 0.051332 | 0.054866 | 0.057627 | 0.109 | 0.12689 | 0.12212 | 0.11458 | 0.11902 | 0.12417 | 0.11922 | 0.086104 | 0.11148 | 0.11066 | 0.10371 | 0.083013 | 0.07379 | 0.079038 | 0.080064 | 0.054171 | 0.054793
2 | 0.0053231 | -0.032261 | -0.0346 | -0.050569 | -0.061215 | -0.047424 | -0.062452 | 0.15437 | 0.20093 | 0.26051 | 0.14372 | 0.13042 | 0.092321 | 0.12614 | 0.054844 | 0.045246 | 0.053231 | 0.094848 | 0.18179 | 0.19007 | 0.15206 | 0.11329 | 0.054844 | 0.010646
3 | -0.15391 | -0.36096 | -0.63591 | -0.57003 | -0.59358 | -0.54871 | -0.03145 | 0.6778 | 0.89037 | 0.8895 | 0.73514 | 0.92921 | 0.82501 | 0.71994 | 0.51758 | 0.32959 | 0.40492 | 0.36533 | 0.066156 | 0.29091 | 0.41711 | 0.27003 | -0.25267 | -0.50713
4 | -2.3365 | -2.3356 | -2.3783 | -2.3783 | -2.4825 | -2.5247 | -2.2453 | -1.5305 | -1.1567 | -1.2479 | -1.5769 | -1.6626 | -1.5571 | -1.6567 | -1.6063 | -1.842 | -2.1554 | -1.842 | -1.297 | -1.1781 | -1.1662 | -1.5368 | -1.9074 | -2.0647
5 | -0.31549 | -0.41364 | -0.49218 | -0.47887 | -0.47887 | -0.54002 | -0.48156 | -0.19121 | 0.063098 | 0.21245 | 0.35054 | 0.37179 | 0.31924 | 0.27449 | 0.18058 | 0.11217 | 0.095603 | 0.086751 | 0.088521 | 0.02167 | 0.18391 | 0.086751 | 0.049572 | -0.079457
6 | 0.054632 | 0.062463 | 0.046566 | 0.054759 | 0.057184 | 0.058143 | 0.055621 | 0.10513 | 0.11814 | 0.1215 | 0.10617 | 0.12186 | 0.12698 | 0.11695 | 0.10491 | 0.09146 | 0.11038 | 0.10693 | 0.083863 | 0.080185 | 0.090698 | 0.071491 | 0.05664 | 0.062683
7 | -0.54459 | -0.58279 | -0.61264 | -0.62846 | -0.59476 | -0.63006 | -0.53465 | -0.24161 | -0.043048 | -0.034869 | 0.075098 | 0.02348 | 0.0077486 | 0 | -0.062615 | -0.10958 | -0.16366 | -0.21132 | -0.18761 | -0.22306 | -0.15341 | -0.29351 | -0.37921 | -0.39917
8 | -0.34088 | -0.34316 | -0.35718 | -0.35539 | -0.35776 | -0.34261 | -0.28511 | -0.24041 | -0.23754 | -0.22938 | -0.22991 | -0.22589 | -0.22881 | -0.23983 | -0.26686 | -0.27032 | -0.27942 | -0.28056 | -0.29734 | -0.29837 | -0.32055 | -0.32999 | -0.33516 | -0.34839
9 | 0.020002 | -0.17342 | -0.20792 | -0.27723 | -0.25742 | -0.29403 | -0.58145 | -0.18002 | -0.28563 | -0.090009 | 0 | 0.081608 | 0.26262 | 0.25482 | 0.21002 | 0.47945 | 0.40804 | 0.35353 | 0.29293 | 0.29583 | 0.41414 | 0.37003 | -0.040804 | -0.061206

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439
2 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439
3 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439
4 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439
5 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439
6 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439
7 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439
8 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439
9 | 0.16831 | 0.18528 | 0.24116 | 0.27648 | 0.32508 | 0.38 | 0.33873 | 0.48426 | 0.44425 | 0.50176 | 0.51567 | 0.47833 | 0.45123 | 0.41543 | 0.38265 | 0.34438 | 0.3408 | 0.27002 | 0.22341 | 0.2651 | 0.27011 | 0.30869 | 0.14988 | 0.1439

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668
2 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668
3 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668
4 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668
5 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668
6 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668
7 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668
8 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668
9 | 0.4666 | 0.4938 | 0.52144 | 0.54515 | 0.55133 | 0.57673 | 0.57378 | 0.54235 | 0.49139 | 0.7216 | 0.70467 | 0.64888 | 0.63311 | 0.63571 | 0.60559 | 0.55512 | 0.4989 | 0.481 | 0.30236 | 0.32334 | 0.35352 | 0.36195 | 0.37749 | 0.41668

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1