## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 102.5%
Flex. Load Growth | 128%
RES Installed, [MW] | 90
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | 4 | 30
7 | 6 | 30
8 | 8 | 30

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 12.5868 | 13.0067 | 11.6467 | 11.0394 | 9.0446 | 7.6764 | 9.3876 | 1.6303 | 1.4337 | 2.0901 | 1.2309 | 1.5381 | 2.4506 | 4.5151 | 4.8172 | 4.7373 | 2.6575 | 5.4132 | 3.1767 | 2.2335 | 3.3917 | 2.0963 | 9.5679 | 11.5341
Minimum FL, [MW] | -28.4179 | -30.3882 | -34.1772 | -36.8675 | -39.4061 | -43.0057 | -41.0354 | -46.0312 | -41.7496 | -61.3233 | -60.6949 | -55.4844 | -53.1864 | -51.3505 | -48.4017 | -44.0458 | -41.1853 | -36.8568 | -23.3941 | -26.1815 | -27.675 | -29.7118 | -23.6058 | -25.0835
Maximum FL, [MW] | 27.3773 | 29.2892 | 32.8399 | 35.3366 | 37.6125 | 41.0702 | 39.1552 | 44.1864 | 40.4741 | 46.184 | 46.5477 | 43.5732 | 42.1045 | 41.0223 | 38.4443 | 35.0013 | 32.6064 | 29.1421 | 22.8095 | 25.5304 | 27.129 | 29.2232 | 22.7394 | 24.1803

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 63.7603 | 61.4648 | 51.6544 | 57.3736 | 53.6086 | 56.1602 | 69.8378 | 83.1249 | 75.8572 | 82.7611 | 89.1301 | 75.86 | 91.3505 | 75.5432 | 77.9543 | 76.5449 | 86.5815 | 90.6126 | 86.2172 | 100.2957 | 96.7678 | 90.3097 | 75.9669 | 68.0268
2 | 75.124 | 70.4738 | 65.4075 | 63.0602 | 58.5088 | 61.0463 | 78.2366 | 84.6983 | 108.0442 | 102.5339 | 88.7166 | 108.0121 | 103.2851 | 102.2667 | 102.1019 | 88.5379 | 85.9356 | 97.0698 | 103.1651 | 92.7474 | 96.4483 | 90.9758 | 78.0113 | 70.2191
3 | 75.4039 | 73.9617 | 66.8828 | 64.7809 | 68.3582 | 74.66 | 114.3625 | 109.1736 | 130.7068 | 114.9152 | 128.1681 | 126.2076 | 126.6733 | 116.0699 | 105.041 | 110.5469 | 107.7393 | 105.3182 | 99.0006 | 112.2242 | 118.2582 | 93.8776 | 93.1489 | 80.7289

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 59.5063 | 60.3954 | 58.1987 | 50.907 | 55.1706 | 64.0304 | 67.8028 | 79.3332 | 86.2915 | 83.5911 | 84.9425 | 75.0312 | 76.5168 | 78.7716 | 74.0473 | 72.7086 | 74.6617 | 96.9102 | 88.9691 | 93.8364 | 91.3959 | 86.8922 | 74.4088 | 67.3382
2 | 69.9036 | 61.9524 | 57.3333 | 61.9149 | 66.6226 | 68.691 | 73.6756 | 93.8484 | 108.0442 | 108.5856 | 92.6422 | 96.1746 | 108.2134 | 99.358 | 93.8732 | 85.8736 | 90.5602 | 108.3479 | 92.9494 | 95.7486 | 104.314 | 88.2112 | 80.4298 | 72.4134
3 | 79.0332 | 71.9382 | 68.714 | 69.3765 | 66.3955 | 65.1115 | 105.2273 | 108.0431 | 128.228 | 137.2363 | 126.9967 | 137.742 | 132.7166 | 122.8587 | 100.6525 | 111.5721 | 105.6877 | 104.2322 | 104.4306 | 122.1454 | 117.1856 | 105.5084 | 84.9514 | 85.4884

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 61.9371 | 57.7219 | 51.6544 | 55.8813 | 51.526 | 63.4683 | 73.2295 | 73.2664 | 88.6994 | 85.2509 | 82.4299 | 77.5176 | 89.7023 | 87.6497 | 82.6428 | 83.4503 | 88.1708 | 87.014 | 84.3825 | 95.6819 | 92.2912 | 83.4746 | 72.8506 | 69.4041
2 | 69.251 | 69.8651 | 57.91 | 56.761 | 66.6226 | 64.2316 | 73.6756 | 97.5084 | 109.0404 | 105.5598 | 99.512 | 95.1881 | 103.2851 | 90.6321 | 89.3018 | 99.1951 | 97.0346 | 98.0951 | 105.2082 | 103.7519 | 105.2972 | 97.4265 | 78.0113 | 75.339
3 | 79.0332 | 76.6598 | 63.8308 | 73.9722 | 70.9752 | 68.5217 | 113.3475 | 109.1736 | 122.031 | 134.7562 | 112.9402 | 127.4892 | 109.752 | 107.0181 | 105.041 | 94.1443 | 97.4811 | 106.4042 | 112.0326 | 103.4053 | 103.2419 | 89.0315 | 84.1317 | 75.9694

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.9737 | 9.7347 | 8.1776 | 7.2402 | 8.0557 | 11.7231 | 17.1872 | 21.7972 | 22.3592 | 25.9175 | 24.568 | 24.8975 | 27.3235 | 23.7279 | 24.1672 | 22.9611 | 24.1472 | 33.2192 | 29.7924 | 31.861 | 26.7345 | 26.227 | 20.5917 | 16.4113
2 | -28.6385 | -35.6654 | -33.8764 | -33.2831 | -38.3969 | -30.6666 | -23.3127 | -9.596 | -2.9701 | -0.43305 | -3.9687 | -2.9772 | -3.75 | -4.4065 | -9.6684 | -15.2862 | -13.0559 | -4.7783 | -6.2155 | -7.8132 | -12.2731 | -15.76 | -20.9144 | -25.8691
3 | 38.9019 | 54.8526 | 52.8021 | 48.1883 | 49.7262 | 40.7062 | 20.3473 | 2.571 | -15.611 | -13.6242 | -1.1611 | -14.7998 | -13.3198 | -11.7997 | -1.3394 | 8.0899 | 13.145 | 10.8745 | 12.428 | 12.0695 | 10.8745 | 23.1752 | 35.8064 | 36.5682

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.0867 | 10.0076 | 7.243 | 8.1548 | 9.0951 | 11.1853 | 16.5198 | 21.5935 | 24.4775 | 26.9542 | 27.9657 | 27.9776 | 25.0036 | 25.769 | 23.7069 | 23.3984 | 21.2135 | 31.3737 | 33.4781 | 30.9677 | 27.0102 | 23.2857 | 20.3918 | 16.8714
2 | -27.7436 | -35.0169 | -31.4317 | -32.243 | -38.038 | -31.3054 | -23.3127 | -9.596 | -2.7106 | -0.48718 | -3.7662 | -3.1261 | -4.4094 | -3.8245 | -10.1939 | -13.924 | -13.3251 | -4.2269 | -7.1512 | -8.9894 | -13.5928 | -15.4174 | -22.0635 | -24.8344
3 | 37.2465 | 47.6757 | 50.7515 | 46.1377 | 53.8274 | 40.2908 | 19.9705 | 2.3285 | -12.9146 | -14.9014 | -1.3078 | -15.2438 | -16.1318 | -11.1124 | -1.4249 | 8.8645 | 12.906 | 11.472 | 11.233 | 11.3525 | 11.5915 | 24.172 | 41.1392 | 36.1873

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.6199 | 10.0076 | 7.0873 | 7.7737 | 8.2289 | 10.4324 | 15.8523 | 19.9638 | 24.2421 | 26.695 | 28.7498 | 27.9776 | 25.5191 | 24.7484 | 22.3259 | 21.4303 | 20.3108 | 31.9888 | 28.2567 | 27.0967 | 29.4907 | 25.9819 | 19.1923 | 16.5647
2 | -31.6217 | -29.1808 | -31.781 | -31.5496 | -37.6792 | -34.8193 | -21.8854 | -9.0085 | -3.1432 | -0.4511 | -3.9282 | -2.8284 | -4.1621 | -4.2818 | -9.8786 | -15.1348 | -13.8635 | -5.0539 | -6.3492 | -7.8972 | -13.4609 | -16.9592 | -24.132 | -27.4213
3 | 45.5235 | 49.2136 | 48.7009 | 47.6757 | 52.8021 | 44.8599 | 20.3473 | 2.3042 | -15.1853 | -15.4691 | -1.3444 | -14.5038 | -14.3558 | -11.9143 | -1.4106 | 8.3481 | 12.906 | 10.8745 | 11.1135 | 11.1135 | 12.3085 | 25.9164 | 41.5202 | 35.4255

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2259 | 4.6521 | 6.0552 | 6.942 | 8.1623 | 9.5411 | 8.505 | 12.1589 | 11.1544 | 12.5983 | 12.9476 | 12.01 | 11.3297 | 10.4306 | 9.6077 | 8.6468 | 8.5568 | 6.7797 | 5.6094 | 6.6563 | 6.7821 | 7.7506 | 3.7633 | 3.6132
2 | 4.6954 | 5.169 | 6.728 | 7.7134 | 9.0692 | 10.6012 | 9.45 | 13.5099 | 12.3938 | 13.9981 | 14.3863 | 13.3444 | 12.5886 | 11.5896 | 10.6753 | 9.6076 | 9.5076 | 7.533 | 6.2326 | 7.3958 | 7.5356 | 8.6117 | 4.1814 | 4.0147
3 | 5.8692 | 6.4613 | 8.41 | 9.6417 | 11.3365 | 13.2515 | 11.8125 | 16.8873 | 15.4922 | 17.4976 | 17.9828 | 16.6806 | 15.7357 | 14.487 | 13.3441 | 12.0095 | 11.8845 | 9.4162 | 7.7908 | 9.2448 | 9.4196 | 10.7647 | 5.2268 | 5.0183

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.7156 | 12.3985 | 13.0926 | 13.6877 | 13.8431 | 14.4806 | 14.4066 | 13.6176 | 12.3381 | 18.1181 | 17.6931 | 16.2922 | 15.8963 | 15.9616 | 15.2054 | 13.938 | 12.5265 | 12.0772 | 7.5916 | 8.1186 | 8.8762 | 9.088 | 9.4782 | 10.4622
2 | 13.0174 | 13.7761 | 14.5473 | 15.2085 | 15.3812 | 16.0896 | 16.0073 | 15.1306 | 13.709 | 20.1313 | 19.659 | 18.1024 | 17.6625 | 17.7351 | 16.8949 | 15.4867 | 13.9183 | 13.4191 | 8.4352 | 9.0206 | 9.8625 | 10.0978 | 10.5313 | 11.6246
3 | 16.2717 | 17.2202 | 18.1841 | 19.0107 | 19.2265 | 20.112 | 20.0091 | 18.9133 | 17.1362 | 25.1641 | 24.5737 | 22.628 | 22.0782 | 22.1689 | 21.1186 | 19.3584 | 17.3979 | 16.7738 | 10.544 | 11.2758 | 12.3281 | 12.6222 | 13.1641 | 14.5308

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
7 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
7 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
7 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 75.7982 | 63.777 | 56.2618 | 54.9433 | 62.0135 | 54.5531 | 68.9547 | 65.3903 | 81.5017 | 86.7773 | 80.484 | 92.5741 | 82.7869 | 98.7618 | 89.0381 | 82.1586 | 87.8237 | 88.6317 | 79.8682 | 86.3052 | 83.3573 | 92.1635 | 91.325 | 87.9061
2 | 83.2534 | 67.9862 | 71.1113 | 69.4148 | 66.1235 | 65.1297 | 81.3494 | 92.7151 | 90.1096 | 101.0221 | 103.6681 | 100.6178 | 111.5085 | 108.103 | 100.1628 | 89.6711 | 97.1589 | 97.0781 | 102.5187 | 95.8299 | 87.9818 | 102.9749 | 91.9834 | 83.5167
3 | 91.1379 | 77.3846 | 77.7413 | 80.5956 | 76.9548 | 87.0567 | 91.7632 | 118.4041 | 117.3255 | 115.1424 | 126.7743 | 127.4892 | 131.6961 | 141.4865 | 127.2933 | 126.3414 | 114.8498 | 111.6492 | 98.9527 | 100.7256 | 104.4058 | 116.7742 | 103.1527 | 98.5085

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 66.5245 | 57.3628 | 58.4674 | 53.3416 | 60.8815 | 55.5899 | 59.2267 | 63.9789 | 87.8618 | 88.4838 | 95.4538 | 81.84 | 83.699 | 84.9686 | 88.1153 | 94.5901 | 87.8237 | 78.3864 | 91.884 | 94.9585 | 93.6558 | 93.9414 | 86.1137 | 77.8149
2 | 83.2534 | 65.2689 | 67.1065 | 65.4203 | 74.1132 | 62.49 | 72.0876 | 80.0273 | 92.0377 | 92.0793 | 93.8322 | 97.5835 | 107.4074 | 102.0651 | 104.9978 | 85.0307 | 99.0474 | 95.1709 | 95.8152 | 100.5389 | 102.1511 | 108.8774 | 92.9004 | 92.7631
3 | 97.1082 | 85.1505 | 74.787 | 73.4727 | 74.1056 | 85.5293 | 93.677 | 107.806 | 134.5317 | 130.7852 | 117.1526 | 136.4604 | 116.3168 | 132.5153 | 119.9895 | 114.8172 | 100.8938 | 115.9434 | 117.2029 | 112.5345 | 110.847 | 111.4065 | 103.1527 | 102.382

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.4862 | 63.1939 | 59.0188 | 53.8755 | 59.7496 | 51.4426 | 59.2267 | 75.2701 | 75.9365 | 77.3913 | 90.1703 | 93.4686 | 92.8197 | 100.6009 | 84.4243 | 86.5984 | 96.7078 | 89.4855 | 93.6005 | 88.0359 | 90.223 | 86.8296 | 81.771 | 78.5911
2 | 73.5332 | 78.1762 | 71.1113 | 72.7436 | 69.4525 | 67.1095 | 74.2249 | 83.4107 | 100.7139 | 97.0475 | 90.8814 | 91.5151 | 103.3063 | 107.0967 | 89.5258 | 85.0307 | 89.6048 | 93.2637 | 91.027 | 93.9463 | 100.2619 | 95.105 | 89.2325 | 83.5167
3 | 83.4618 | 90.5866 | 73.3098 | 77.0341 | 73.3933 | 85.5293 | 89.8493 | 112.5163 | 117.3255 | 124.7687 | 117.1526 | 117.2363 | 127.8512 | 140.2049 | 119.9895 | 115.9696 | 105.188 | 117.0169 | 115.0559 | 107.1668 | 107.6264 | 109.2594 | 107.2925 | 91.7299

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.4908 | 9.0666 | 9.3557 | 8.6713 | 10.5583 | 4.0984 | 8.0835 | 16.2802 | 19.5545 | 28.3998 | 26.2124 | 32.1358 | 28.3906 | 31.3737 | 31.4564 | 29.8188 | 28.0964 | 27.1763 | 23.0798 | 23.1363 | 22.7703 | 26.2766 | 20.5732 | 17.6602
2 | -23.5236 | -35.1385 | -37.6536 | -33.7064 | -38.2333 | -33.0141 | -33.5892 | -5.2257 | 13.9785 | 22.1588 | 18.663 | 25.57 | 19.9599 | 20.9938 | 10.7203 | 2.7667 | 5.8408 | 8.3914 | 4.7338 | -0.79733 | -3.0792 | -2.3518 | -11.7255 | -15.1157
3 | -34.9031 | -35.2909 | -48.6245 | -46.6504 | -47.163 | -49.7262 | -20.032 | 4.4912 | 13.7243 | 14.3971 | 12.426 | 15.7395 | 21.5662 | 26.3363 | 12.1961 | 11.632 | -1.7507 | -1.5447 | -1.6306 | -1.785 | -11.044 | -14.8478 | -36.8153 | -39.1653

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.8852 | 10.3763 | 9.4512 | 7.8375 | 10.2704 | 4.4994 | 8.3167 | 16.4295 | 22.1618 | 27.8835 | 29.3127 | 26.5851 | 31.7486 | 30.4509 | 29.624 | 28.9331 | 27.5344 | 22.9378 | 26.8024 | 23.6085 | 23.4087 | 27.042 | 22.6305 | 18.58
2 | -26.2763 | -34.4878 | -34.0676 | -33.3792 | -37.5318 | -38.3969 | -31.1011 | -5.0806 | 16.7742 | 22.385 | 16.1746 | 21.7818 | 23.1115 | 23.1581 | 11.6137 | 2.6538 | 6.7828 | 7.7811 | 4.2742 | -0.89164 | -3.3804 | -2.3286 | -10.6088 | -14.2087
3 | -41.4959 | -41.8837 | -41.8711 | -56.3906 | -46.6504 | -54.8526 | -18.6012 | 3.9828 | 12.1097 | 14.128 | 13.5332 | 16.2583 | 25.3169 | 23.6785 | 14.9064 | 11.4205 | -1.888 | -1.8365 | -1.5791 | -1.8365 | -12.0281 | -13.4471 | -41.5152 | -39.9486

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.4111 | 11.0815 | 10.3104 | 7.9209 | 8.7346 | 4.4548 | 8.1612 | 15.384 | 23.0309 | 26.3344 | 29.0309 | 28.9222 | 33.5803 | 32.604 | 30.2348 | 31.8854 | 30.0631 | 24.9323 | 23.5761 | 24.7889 | 23.4087 | 23.4704 | 21.4875 | 18.9479
2 | -25.5256 | -32.2103 | -38.7294 | -32.7247 | -38.2333 | -39.4734 | -31.4121 | -5.0322 | 14.9104 | 24.1938 | 17.9521 | 24.6229 | 19.5397 | 20.5609 | 10.7203 | 2.9925 | 6.5316 | 7.9337 | 4.7797 | -0.90022 | -3.3135 | -2.5148 | -11.0555 | -14.6622
3 | -35.2909 | -39.9446 | -44.1222 | -46.1377 | -48.7009 | -49.2136 | -20.2364 | 3.9404 | 13.3207 | 12.1097 | 12.672 | 17.1231 | 22.7383 | 23.6785 | 12.3316 | 11.209 | -1.8365 | -1.5962 | -1.8194 | -1.6649 | -10.4972 | -14.4276 | -41.5152 | -38.7736

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2259 | 4.6521 | 6.0552 | 6.942 | 8.1623 | 9.5411 | 8.505 | 12.1589 | 11.1544 | 12.5983 | 12.9476 | 12.01 | 11.3297 | 10.4306 | 9.6077 | 8.6468 | 8.5568 | 6.7797 | 5.6094 | 6.6563 | 6.7821 | 7.7506 | 3.7633 | 3.6132
2 | 4.6954 | 5.169 | 6.728 | 7.7134 | 9.0692 | 10.6012 | 9.45 | 13.5099 | 12.3938 | 13.9981 | 14.3863 | 13.3444 | 12.5886 | 11.5896 | 10.6753 | 9.6076 | 9.5076 | 7.533 | 6.2326 | 7.3958 | 7.5356 | 8.6117 | 4.1814 | 4.0147
3 | 5.8692 | 6.4613 | 8.41 | 9.6417 | 11.3365 | 13.2515 | 11.8125 | 16.8873 | 15.4922 | 17.4976 | 17.9828 | 16.6806 | 15.7357 | 14.487 | 13.3441 | 12.0095 | 11.8845 | 9.4162 | 7.7908 | 9.2448 | 9.4196 | 10.7647 | 5.2268 | 5.0183

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.7156 | 12.3985 | 13.0926 | 13.6877 | 13.8431 | 14.4806 | 14.4066 | 13.6176 | 12.3381 | 18.1181 | 17.6931 | 16.2922 | 15.8963 | 15.9616 | 15.2054 | 13.938 | 12.5265 | 12.0772 | 7.5916 | 8.1186 | 8.8762 | 9.088 | 9.4782 | 10.4622
2 | 13.0174 | 13.7761 | 14.5473 | 15.2085 | 15.3812 | 16.0896 | 16.0073 | 15.1306 | 13.709 | 20.1313 | 19.659 | 18.1024 | 17.6625 | 17.7351 | 16.8949 | 15.4867 | 13.9183 | 13.4191 | 8.4352 | 9.0206 | 9.8625 | 10.0978 | 10.5313 | 11.6246
3 | 16.2717 | 17.2202 | 18.1841 | 19.0107 | 19.2265 | 20.112 | 20.0091 | 18.9133 | 17.1362 | 25.1641 | 24.5737 | 22.628 | 22.0782 | 22.1689 | 21.1186 | 19.3584 | 17.3979 | 16.7738 | 10.544 | 11.2758 | 12.3281 | 12.6222 | 13.1641 | 14.5308

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
7 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
7 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
7 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1