## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2035
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 116.1%
Flex. Load Growth | 417.7%
RES Installed, [MW] | 14.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1.5
5 | 24 | 1.5
6 | 26 | 1.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 4.1074 | 4.2444 | 3.8006 | 3.6025 | 2.9515 | 2.505 | 3.0634 | 0.53201 | 0.46785 | 0.68206 | 0.40168 | 0.50194 | 0.79969 | 1.4734 | 1.572 | 1.5459 | 0.8672 | 1.7665 | 1.0366 | 0.72885 | 1.1068 | 0.68407 | 3.1222 | 3.7639
Minimum FL, [MW] | -9.2735 | -9.9165 | -11.1529 | -12.0308 | -12.8592 | -14.0339 | -13.3909 | -15.0212 | -13.624 | -20.0114 | -19.8063 | -18.106 | -17.3561 | -16.757 | -15.7947 | -14.3733 | -13.4398 | -12.0273 | -7.6341 | -8.5437 | -9.0311 | -9.6957 | -7.7032 | -8.1854
Maximum FL, [MW] | 8.9339 | 9.5578 | 10.7165 | 11.5312 | 12.2739 | 13.4023 | 12.7774 | 14.4192 | 13.2078 | 15.071 | 15.1897 | 14.2191 | 13.7398 | 13.3866 | 12.5454 | 11.4218 | 10.6403 | 9.5098 | 7.4433 | 8.3312 | 8.8529 | 9.5363 | 7.4205 | 7.8907

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1627 | 5.9905 | 5.7186 | 5.8286 | 5.5543 | 5.4716 | 5.6291 | 6.6177 | 6.7351 | 6.7146 | 6.6385 | 6.7964 | 6.7839 | 6.8014 | 5.9746 | 6.3987 | 6.7939 | 6.8729 | 6.391 | 6.0427 | 6.0767 | 5.7319 | 5.6777 | 5.6965
2 | 3.9043 | 3.8355 | 3.6286 | 3.5708 | 3.4922 | 3.6209 | 4.3724 | 4.5972 | 4.9794 | 5.1631 | 5.1055 | 5.0022 | 4.8734 | 4.7535 | 4.4605 | 4.5864 | 4.9596 | 6.0513 | 5.6559 | 5.1863 | 5.0945 | 4.6933 | 4.7113 | 4.3344
3 | 2.7199 | 2.6084 | 2.4832 | 2.4981 | 2.4303 | 2.6627 | 4.1693 | 4.4804 | 4.6692 | 4.5522 | 4.3509 | 4.6384 | 4.3446 | 4.2317 | 3.6996 | 3.6818 | 3.7372 | 4.1469 | 3.7126 | 3.8116 | 3.754 | 3.4828 | 3.2338 | 2.9868
4 | 1.079 | 0.85858 | 0.81441 | 0.74719 | 0.70267 | 1.0821 | 1.9738 | 2.1288 | 2.3348 | 2.2109 | 2.1643 | 2.0245 | 2.0032 | 1.9587 | 1.8862 | 1.923 | 2.3187 | 3.543 | 3.13 | 2.634 | 2.5869 | 2.2727 | 1.9619 | 1.6588
5 | 2.3373 | 2.1767 | 1.9859 | 1.9871 | 1.9582 | 2.1242 | 2.7284 | 2.7357 | 2.8204 | 2.9523 | 3.0054 | 3.065 | 3.0363 | 2.9606 | 2.9616 | 2.9363 | 3.0599 | 3.5851 | 3.4678 | 3.3635 | 3.3715 | 3.113 | 3.0211 | 2.831
6 | 2.6952 | 2.5725 | 2.4735 | 2.4792 | 2.4373 | 2.5719 | 2.9286 | 3.233 | 3.381 | 3.5159 | 3.4321 | 3.4942 | 3.5067 | 3.5231 | 3.3031 | 3.308 | 3.1459 | 3.3827 | 3.2098 | 3.1303 | 3.1005 | 2.9556 | 2.9036 | 2.7838
7 | 2.2625 | 2.1434 | 2.0288 | 2.024 | 1.9656 | 2.1139 | 2.6993 | 2.9208 | 3.0655 | 3.0914 | 3.0413 | 3.077 | 3.0201 | 2.9782 | 2.7649 | 2.8133 | 2.95 | 3.4481 | 3.1968 | 3.0199 | 2.9949 | 2.7725 | 2.6629 | 2.4938
8 | 1.7717 | 1.7137 | 1.6407 | 1.6073 | 1.6164 | 1.8622 | 2.9533 | 3.2372 | 3.3543 | 3.3577 | 3.4508 | 3.4376 | 3.2645 | 3.2545 | 2.9046 | 2.6324 | 2.6308 | 2.9472 | 2.8263 | 2.7079 | 2.6911 | 2.4487 | 2.1917 | 2.0051

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1627 | 6.0419 | 5.669 | 5.7264 | 5.5543 | 5.571 | 5.5288 | 6.748 | 6.8015 | 6.8461 | 6.5729 | 6.7294 | 6.7176 | 6.6712 | 6.0312 | 6.5205 | 6.9263 | 7.0033 | 6.4529 | 6.1017 | 5.9596 | 5.676 | 5.7787 | 5.7459
2 | 3.9043 | 3.7729 | 3.5687 | 3.5708 | 3.4922 | 3.6529 | 4.2952 | 4.5972 | 4.9794 | 5.2136 | 5.0047 | 5.1006 | 4.9682 | 4.8436 | 4.5444 | 4.6297 | 4.9596 | 5.9362 | 5.7107 | 5.2369 | 5.1927 | 4.6933 | 4.6275 | 4.3715
3 | 2.7633 | 2.6492 | 2.4634 | 2.5384 | 2.3895 | 2.6161 | 4.207 | 4.4804 | 4.5771 | 4.5076 | 4.3509 | 4.5469 | 4.2598 | 4.2317 | 3.6996 | 3.7165 | 3.6648 | 4.1861 | 3.6411 | 3.8116 | 3.718 | 3.415 | 3.1774 | 3.0365
4 | 1.0723 | 0.85858 | 0.81007 | 0.74719 | 0.71082 | 1.0904 | 1.9404 | 2.0873 | 2.3577 | 2.2537 | 2.2068 | 1.985 | 2.0417 | 1.9587 | 1.9208 | 1.9053 | 2.274 | 3.4757 | 3.0695 | 2.634 | 2.6364 | 2.2727 | 1.9784 | 1.6845
5 | 2.3758 | 2.1417 | 1.9537 | 2.0196 | 1.9416 | 2.0867 | 2.7768 | 2.7089 | 2.8758 | 2.8946 | 3.035 | 3.0047 | 3.0067 | 2.9887 | 2.9616 | 2.9363 | 3.0301 | 3.551 | 3.4341 | 3.3635 | 3.3715 | 3.0825 | 3.0753 | 2.8556
6 | 2.6495 | 2.551 | 2.4316 | 2.4368 | 2.4587 | 2.5719 | 2.9023 | 3.2648 | 3.4477 | 3.4814 | 3.4321 | 3.5286 | 3.4381 | 3.5231 | 3.2717 | 3.2764 | 3.0847 | 3.3186 | 3.1477 | 3.1303 | 3.1303 | 2.9556 | 2.9036 | 2.7838
7 | 2.2811 | 2.1606 | 1.9958 | 2.0073 | 1.9823 | 2.1512 | 2.6993 | 2.8635 | 3.0957 | 3.0612 | 3.0113 | 3.0165 | 2.9907 | 3.0348 | 2.791 | 2.8665 | 2.95 | 3.4808 | 3.135 | 3.0789 | 2.9661 | 2.7455 | 2.6394 | 2.4938
8 | 1.758 | 1.7266 | 1.6155 | 1.6073 | 1.6428 | 1.8944 | 2.9269 | 3.3009 | 3.3543 | 3.2919 | 3.4849 | 3.5054 | 3.2645 | 3.2856 | 2.9321 | 2.6076 | 2.6054 | 2.8918 | 2.8263 | 2.7343 | 2.6395 | 2.4249 | 2.2105 | 2.0214

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0559 | 5.9391 | 5.8177 | 5.9308 | 5.455 | 5.3722 | 5.6291 | 6.6177 | 6.8679 | 6.7804 | 6.7697 | 6.8634 | 6.6514 | 6.9315 | 6.0878 | 6.5205 | 6.7939 | 6.8729 | 6.3292 | 5.9248 | 6.0181 | 5.8438 | 5.5766 | 5.6471
2 | 3.8721 | 3.898 | 3.5687 | 3.5708 | 3.4621 | 3.6529 | 4.4497 | 4.5972 | 4.8814 | 5.2641 | 5.0551 | 5.1006 | 4.7786 | 4.7535 | 4.3765 | 4.4999 | 4.8633 | 6.1089 | 5.6559 | 5.2876 | 5.0454 | 4.6475 | 4.7532 | 4.3715
3 | 2.7199 | 2.5675 | 2.4634 | 2.5183 | 2.4506 | 2.6161 | 4.0941 | 4.4804 | 4.6232 | 4.463 | 4.3509 | 4.5469 | 4.2598 | 4.2721 | 3.7345 | 3.7513 | 3.6648 | 4.0687 | 3.7841 | 3.8859 | 3.754 | 3.5167 | 3.1774 | 2.9868
4 | 1.0723 | 0.86727 | 0.81007 | 0.73945 | 0.71082 | 1.0654 | 2.0071 | 2.1704 | 2.3577 | 2.2109 | 2.1643 | 1.985 | 2.0417 | 1.9225 | 1.9208 | 1.923 | 2.2963 | 3.5767 | 3.1603 | 2.5828 | 2.5869 | 2.2507 | 1.9949 | 1.6845
5 | 2.318 | 2.1592 | 1.9859 | 1.9545 | 1.9416 | 2.1429 | 2.7284 | 2.7089 | 2.7649 | 2.9523 | 3.0054 | 3.0348 | 3.0067 | 2.9324 | 2.9616 | 2.9641 | 3.0896 | 3.551 | 3.4005 | 3.3306 | 3.4041 | 3.1434 | 3.0753 | 2.782
6 | 2.7409 | 2.5295 | 2.4316 | 2.5004 | 2.4158 | 2.5719 | 2.9548 | 3.2966 | 3.381 | 3.5848 | 3.4661 | 3.4942 | 3.5409 | 3.4894 | 3.3346 | 3.2764 | 3.2071 | 3.3506 | 3.2409 | 3.1303 | 3.0706 | 2.9267 | 2.9554 | 2.7838
7 | 2.2996 | 2.1606 | 2.0453 | 2.0406 | 1.9823 | 2.1326 | 2.7232 | 2.8922 | 3.0957 | 3.0309 | 3.0713 | 3.0467 | 3.0201 | 3.0065 | 2.817 | 2.8133 | 2.9786 | 3.4481 | 3.2278 | 2.961 | 2.9372 | 2.7996 | 2.6629 | 2.4514
8 | 1.7444 | 1.7266 | 1.6407 | 1.6198 | 1.6032 | 1.8461 | 2.9798 | 3.1735 | 3.2882 | 3.2919 | 3.519 | 3.3699 | 3.2964 | 3.3167 | 2.8497 | 2.682 | 2.6817 | 3.0027 | 2.8808 | 2.7079 | 2.6653 | 2.4725 | 2.1541 | 2.0214

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0008 | 0.70707 | 0.61295 | 0.7857 | 0.67651 | 0.55621 | 0.46021 | 1.6082 | 1.6818 | 1.4425 | 1.6806 | 1.5617 | 1.5685 | 1.4006 | 0.83115 | 1.3013 | 1.5607 | 1.4563 | 1.0178 | 1.0559 | 0.98347 | 0.61005 | 0.48664 | 0.50439
2 | -1.5796 | -1.5793 | -1.6228 | -1.6972 | -1.6809 | -1.5427 | -0.97817 | -0.18803 | -0.20206 | -0.13391 | -0.11796 | -0.52645 | -0.76908 | -0.99699 | -0.98949 | -1.0062 | -0.79113 | 0.26002 | -0.036646 | -0.43258 | -0.80185 | -1.0548 | -1.1568 | -1.3245
3 | -1.2085 | -1.304 | -1.3279 | -1.3102 | -1.3113 | -1.095 | -0.040773 | 0.56453 | 0.7195 | 0.50122 | 0.29593 | 0.58699 | 0.37013 | 0.11229 | -0.44426 | -0.44445 | -0.36612 | -0.1847 | -0.45016 | -0.25649 | -0.35215 | -0.58408 | -0.92276 | -1.0416
4 | -0.99089 | -1.0007 | -1.0109 | -1.0198 | -1.0243 | -0.93648 | -0.8125 | -0.74181 | -0.76353 | -0.84585 | -0.90219 | -0.95527 | -0.9564 | -0.97399 | -0.98255 | -0.95324 | -0.80698 | -0.48097 | -0.62037 | -0.75252 | -0.8101 | -0.85706 | -0.90598 | -0.91037
5 | -0.93239 | -0.97925 | -1.0209 | -1.0245 | -1.0222 | -0.86166 | -0.65667 | -0.53142 | -0.52201 | -0.43726 | -0.43272 | -0.42361 | -0.50983 | -0.54864 | -0.53388 | -0.6618 | -0.58632 | -0.29394 | -0.34807 | -0.43278 | -0.46732 | -0.60664 | -0.67089 | -0.70185
6 | 0.30172 | 0.23602 | 0.17895 | 0.2666 | 0.21892 | 0.3154 | 0.42065 | 0.81934 | 0.94361 | 0.97227 | 0.92284 | 0.98441 | 0.9771 | 0.96577 | 0.81226 | 0.77264 | 0.67153 | 0.73463 | 0.62272 | 0.64983 | 0.54942 | 0.57835 | 0.35904 | 0.36872
7 | -0.89835 | -0.88852 | -0.91644 | -0.93302 | -0.98828 | -0.88487 | -0.75174 | -0.39048 | -0.19347 | -0.17959 | -0.1365 | -0.045872 | -0.18625 | -0.19435 | -0.35423 | -0.50621 | -0.45687 | -0.5096 | -0.57307 | -0.5502 | -0.62647 | -0.73853 | -0.83324 | -0.82881
8 | -1.0226 | -1.0442 | -1.0401 | -1.0386 | -1.0172 | -0.9761 | -0.74617 | -0.59361 | -0.54815 | -0.62603 | -0.59114 | -0.53887 | -0.57121 | -0.61843 | -0.7514 | -0.83331 | -0.8311 | -0.81958 | -0.86388 | -0.89324 | -0.90853 | -0.93517 | -0.976 | -0.9947

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0108 | 0.69293 | 0.61908 | 0.7857 | 0.68328 | 0.55621 | 0.46021 | 1.6243 | 1.6818 | 1.4137 | 1.6806 | 1.5929 | 1.5842 | 1.4146 | 0.81453 | 1.2883 | 1.5607 | 1.4563 | 1.0178 | 1.0665 | 0.9638 | 0.61005 | 0.49638 | 0.51447
2 | -1.6112 | -1.5477 | -1.6228 | -1.6632 | -1.6809 | -1.5427 | -0.97817 | -0.18427 | -0.20004 | -0.13659 | -0.1156 | -0.53171 | -0.77677 | -0.97705 | -0.98949 | -1.0264 | -0.77531 | 0.26262 | -0.03628 | -0.43258 | -0.80987 | -1.0442 | -1.1337 | -1.3378
3 | -1.2206 | -1.304 | -1.3412 | -1.3233 | -1.3244 | -1.1169 | -0.041181 | 0.57582 | 0.72669 | 0.49119 | 0.30185 | 0.58112 | 0.37753 | 0.11454 | -0.44871 | -0.45334 | -0.37344 | -0.18101 | -0.45016 | -0.25136 | -0.35215 | -0.5724 | -0.92276 | -1.0208
4 | -0.98098 | -0.9807 | -1.0008 | -0.99938 | -1.0243 | -0.95521 | -0.8125 | -0.74923 | -0.7788 | -0.86277 | -0.89317 | -0.97438 | -0.96597 | -0.96425 | -0.9629 | -0.95324 | -0.79084 | -0.47135 | -0.61417 | -0.76004 | -0.8101 | -0.83991 | -0.9241 | -0.91037
5 | -0.93239 | -0.96945 | -1.0209 | -1.0245 | -1.0427 | -0.86166 | -0.66981 | -0.52611 | -0.51679 | -0.42852 | -0.43705 | -0.41514 | -0.49963 | -0.55412 | -0.53388 | -0.64857 | -0.57459 | -0.29982 | -0.34807 | -0.43711 | -0.46265 | -0.61877 | -0.66418 | -0.70185
6 | 0.30474 | 0.23602 | 0.18074 | 0.26393 | 0.22111 | 0.31855 | 0.41224 | 0.81115 | 0.96248 | 0.99172 | 0.91362 | 1.0041 | 0.96732 | 0.94645 | 0.82039 | 0.7881 | 0.67153 | 0.73463 | 0.61027 | 0.66282 | 0.54942 | 0.58991 | 0.35904 | 0.36503
7 | -0.88936 | -0.88852 | -0.9256 | -0.95168 | -0.96852 | -0.87602 | -0.73671 | -0.39439 | -0.18961 | -0.18318 | -0.13513 | -0.044955 | -0.18811 | -0.1963 | -0.35423 | -0.49609 | -0.44774 | -0.5096 | -0.58453 | -0.5447 | -0.62021 | -0.73853 | -0.81658 | -0.8371
8 | -1.0226 | -1.0547 | -1.0193 | -1.0386 | -1.007 | -0.96634 | -0.73125 | -0.59955 | -0.55911 | -0.61351 | -0.58523 | -0.53887 | -0.58263 | -0.61225 | -0.73637 | -0.84164 | -0.81448 | -0.81958 | -0.87252 | -0.90217 | -0.89036 | -0.95388 | -0.95648 | -1.0046

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0108 | 0.72121 | 0.60069 | 0.76999 | 0.69004 | 0.54508 | 0.46941 | 1.576 | 1.6987 | 1.457 | 1.6975 | 1.5773 | 1.5372 | 1.3866 | 0.83946 | 1.3013 | 1.5763 | 1.4708 | 1.0076 | 1.077 | 0.98347 | 0.60395 | 0.47691 | 0.50943
2 | -1.5954 | -1.5793 | -1.6228 | -1.7142 | -1.7145 | -1.5581 | -0.99773 | -0.18615 | -0.20206 | -0.13123 | -0.1156 | -0.52645 | -0.76139 | -1.007 | -1.0093 | -1.0264 | -0.77531 | 0.25482 | -0.03628 | -0.44124 | -0.79384 | -1.0653 | -1.18 | -1.3245
3 | -1.2206 | -1.304 | -1.3412 | -1.3102 | -1.285 | -1.095 | -0.041181 | 0.55888 | 0.7195 | 0.51124 | 0.29001 | 0.58112 | 0.36643 | 0.11229 | -0.44871 | -0.44001 | -0.36246 | -0.18839 | -0.45917 | -0.25136 | -0.34511 | -0.57824 | -0.92276 | -1.0416
4 | -0.97107 | -1.0007 | -0.99071 | -1.0096 | -1.0141 | -0.94585 | -0.82062 | -0.74923 | -0.76353 | -0.82893 | -0.92023 | -0.93617 | -0.9564 | -0.98373 | -0.99238 | -0.94371 | -0.81505 | -0.48097 | -0.61417 | -0.74499 | -0.8101 | -0.85706 | -0.89692 | -0.92858
5 | -0.93239 | -0.97925 | -1.0311 | -1.0143 | -1.012 | -0.86166 | -0.65011 | -0.53142 | -0.53245 | -0.43726 | -0.44138 | -0.41514 | -0.52002 | -0.53766 | -0.53922 | -0.64857 | -0.59805 | -0.28806 | -0.34111 | -0.44144 | -0.45797 | -0.6127 | -0.66418 | -0.70887
6 | 0.30474 | 0.23838 | 0.17895 | 0.2666 | 0.22111 | 0.32171 | 0.42065 | 0.82754 | 0.94361 | 0.99172 | 0.93207 | 0.96472 | 0.9771 | 0.95611 | 0.80414 | 0.7881 | 0.68496 | 0.74932 | 0.61649 | 0.65632 | 0.54392 | 0.58413 | 0.35904 | 0.36503
7 | -0.89835 | -0.87964 | -0.89811 | -0.91436 | -1.008 | -0.87602 | -0.75926 | -0.39439 | -0.19734 | -0.18138 | -0.13786 | -0.046331 | -0.18625 | -0.19435 | -0.36132 | -0.51127 | -0.45687 | -0.5096 | -0.57307 | -0.5557 | -0.61394 | -0.7533 | -0.84991 | -0.84539
8 | -1.0124 | -1.0442 | -1.0401 | -1.0594 | -1.0172 | -0.98586 | -0.75363 | -0.58174 | -0.54815 | -0.61977 | -0.59706 | -0.53887 | -0.57121 | -0.61843 | -0.73637 | -0.83331 | -0.84773 | -0.81138 | -0.87252 | -0.8843 | -0.89036 | -0.91647 | -0.99552 | -1.0146

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96531 | 1.0627 | 1.3832 | 1.5858 | 1.8645 | 2.1795 | 1.9428 | 2.7774 | 2.548 | 2.8778 | 2.9576 | 2.7434 | 2.588 | 2.3826 | 2.1947 | 1.9752 | 1.9546 | 1.5487 | 1.2813 | 1.5205 | 1.5492 | 1.7704 | 0.85964 | 0.82536
2 | 0.80442 | 0.88557 | 1.1526 | 1.3215 | 1.5537 | 1.8162 | 1.619 | 2.3145 | 2.1233 | 2.3982 | 2.4647 | 2.2862 | 2.1567 | 1.9855 | 1.8289 | 1.646 | 1.6289 | 1.2906 | 1.0678 | 1.2671 | 1.291 | 1.4754 | 0.71637 | 0.6878
3 | 0.64354 | 0.70845 | 0.92212 | 1.0572 | 1.243 | 1.453 | 1.2952 | 1.8516 | 1.6987 | 1.9185 | 1.9717 | 1.8289 | 1.7253 | 1.5884 | 1.4631 | 1.3168 | 1.3031 | 1.0324 | 0.85423 | 1.0137 | 1.0328 | 1.1803 | 0.5731 | 0.55024
4 | 0.48265 | 0.53134 | 0.69159 | 0.79288 | 0.93224 | 1.0897 | 0.97139 | 1.3887 | 1.274 | 1.4389 | 1.4788 | 1.3717 | 1.294 | 1.1913 | 1.0973 | 0.98759 | 0.97731 | 0.77433 | 0.64067 | 0.76024 | 0.77461 | 0.88522 | 0.42982 | 0.41268
5 | 0.48265 | 0.53134 | 0.69159 | 0.79288 | 0.93224 | 1.0897 | 0.97139 | 1.3887 | 1.274 | 1.4389 | 1.4788 | 1.3717 | 1.294 | 1.1913 | 1.0973 | 0.98759 | 0.97731 | 0.77433 | 0.64067 | 0.76024 | 0.77461 | 0.88522 | 0.42982 | 0.41268
6 | 0.48265 | 0.53134 | 0.69159 | 0.79288 | 0.93224 | 1.0897 | 0.97139 | 1.3887 | 1.274 | 1.4389 | 1.4788 | 1.3717 | 1.294 | 1.1913 | 1.0973 | 0.98759 | 0.97731 | 0.77433 | 0.64067 | 0.76024 | 0.77461 | 0.88522 | 0.42982 | 0.41268
7 | 0.48265 | 0.53134 | 0.69159 | 0.79288 | 0.93224 | 1.0897 | 0.97139 | 1.3887 | 1.274 | 1.4389 | 1.4788 | 1.3717 | 1.294 | 1.1913 | 1.0973 | 0.98759 | 0.97731 | 0.77433 | 0.64067 | 0.76024 | 0.77461 | 0.88522 | 0.42982 | 0.41268
8 | 0.48265 | 0.53134 | 0.69159 | 0.79288 | 0.93224 | 1.0897 | 0.97139 | 1.3887 | 1.274 | 1.4389 | 1.4788 | 1.3717 | 1.294 | 1.1913 | 1.0973 | 0.98759 | 0.97731 | 0.77433 | 0.64067 | 0.76024 | 0.77461 | 0.88522 | 0.42982 | 0.41268

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.6762 | 2.8322 | 2.9907 | 3.1267 | 3.1621 | 3.3078 | 3.2909 | 3.1106 | 2.8184 | 4.1387 | 4.0416 | 3.7216 | 3.6312 | 3.6461 | 3.4733 | 3.1838 | 2.8614 | 2.7588 | 1.7341 | 1.8545 | 2.0276 | 2.076 | 2.1651 | 2.3899
2 | 2.2301 | 2.3601 | 2.4923 | 2.6055 | 2.6351 | 2.7565 | 2.7424 | 2.5922 | 2.3486 | 3.4489 | 3.368 | 3.1013 | 3.026 | 3.0384 | 2.8945 | 2.6532 | 2.3845 | 2.299 | 1.4451 | 1.5454 | 1.6896 | 1.73 | 1.8042 | 1.9915
3 | 1.7841 | 1.8881 | 1.9938 | 2.0844 | 2.1081 | 2.2052 | 2.1939 | 2.0738 | 1.8789 | 2.7591 | 2.6944 | 2.4811 | 2.4208 | 2.4307 | 2.3156 | 2.1226 | 1.9076 | 1.8392 | 1.1561 | 1.2363 | 1.3517 | 1.384 | 1.4434 | 1.5932
4 | 1.3381 | 1.4161 | 1.4954 | 1.5633 | 1.5811 | 1.6539 | 1.6454 | 1.5553 | 1.4092 | 2.0693 | 2.0208 | 1.8608 | 1.8156 | 1.823 | 1.7367 | 1.5919 | 1.4307 | 1.3794 | 0.86707 | 0.92726 | 1.0138 | 1.038 | 1.0825 | 1.1949
5 | 1.3381 | 1.4161 | 1.4954 | 1.5633 | 1.5811 | 1.6539 | 1.6454 | 1.5553 | 1.4092 | 2.0693 | 2.0208 | 1.8608 | 1.8156 | 1.823 | 1.7367 | 1.5919 | 1.4307 | 1.3794 | 0.86707 | 0.92726 | 1.0138 | 1.038 | 1.0825 | 1.1949
6 | 1.3381 | 1.4161 | 1.4954 | 1.5633 | 1.5811 | 1.6539 | 1.6454 | 1.5553 | 1.4092 | 2.0693 | 2.0208 | 1.8608 | 1.8156 | 1.823 | 1.7367 | 1.5919 | 1.4307 | 1.3794 | 0.86707 | 0.92726 | 1.0138 | 1.038 | 1.0825 | 1.1949
7 | 1.3381 | 1.4161 | 1.4954 | 1.5633 | 1.5811 | 1.6539 | 1.6454 | 1.5553 | 1.4092 | 2.0693 | 2.0208 | 1.8608 | 1.8156 | 1.823 | 1.7367 | 1.5919 | 1.4307 | 1.3794 | 0.86707 | 0.92726 | 1.0138 | 1.038 | 1.0825 | 1.1949
8 | 1.3381 | 1.4161 | 1.4954 | 1.5633 | 1.5811 | 1.6539 | 1.6454 | 1.5553 | 1.4092 | 2.0693 | 2.0208 | 1.8608 | 1.8156 | 1.823 | 1.7367 | 1.5919 | 1.4307 | 1.3794 | 0.86707 | 0.92726 | 1.0138 | 1.038 | 1.0825 | 1.1949

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.84877 | 2.1388 | 2.7801 | 3.0037 | 3.2487 | 2.8862 | 2.3066 | 1.1891 | 0.26787 | 0.0017405 | 0.00029723 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9663 | 2.78 | 2.7558 | 2.8168 | 2.392 | 2.0067 | 1.8186 | 1.6493 | 1.5825 | 1.5188 | 1.4934 | 1.4592 | 1.2851 | 1.293 | 1.6117 | 1.8127 | 1.8554 | 2.2051 | 2.0967 | 2.0402 | 2.1241 | 2.1569 | 2.1751 | 2.607
4 | 0 | 1.39e-05 | 7.8404e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012082 | 0.25723 | 0.60352 | 0.85957 | 0.99595 | 0.97461 | 0.88317 | 0.66457 | 0.37902 | 0.078721 | 0.00052743 | 8.825e-05 | 2.3514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.3491e-05 | 7.9188e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012718 | 0.26762 | 0.63529 | 0.86808 | 0.95801 | 0.94477 | 0.90048 | 0.66457 | 0.36788 | 0.080361 | 0.00054852 | 9.2847e-05 | 2.5453e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.3082e-05 | 7.9188e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012082 | 0.24943 | 0.60352 | 0.83404 | 0.99595 | 1.0243 | 0.83987 | 0.71252 | 0.36416 | 0.079541 | 0.00052215 | 8.825e-05 | 2.4241e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6786e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.88341 | 2.0964 | 2.9787 | 3.2566 | 3.1824 | 3.0016 | 2.3522 | 1.2015 | 0.2788 | 0.0016878 | 0.00030642 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.6966 | 2.7831 | 2.598 | 2.4631 | 2.1321 | 1.8002 | 1.5833 | 1.5663 | 1.5041 | 1.3919 | 1.4592 | 1.3393 | 1.2796 | 1.6957 | 1.8875 | 1.9726 | 2.0754 | 2.035 | 2.1453 | 2.1241 | 2.1796 | 2.1971 | 2.4332
4 | 0 | 1.3491e-05 | 7.6836e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012718 | 0.26502 | 0.66705 | 0.8851 | 0.9011 | 0.9945 | 0.90914 | 0.65086 | 0.36788 | 0.078721 | 0.00053797 | 9.4685e-05 | 2.4726e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.2946e-05 | 7.9188e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013099 | 0.25203 | 0.60987 | 0.85106 | 0.94853 | 0.98455 | 0.83987 | 0.71252 | 0.36416 | 0.082821 | 0.0005327 | 8.917e-05 | 2.3514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.4308e-05 | 7.9972e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013227 | 0.27022 | 0.66705 | 0.83404 | 0.92007 | 1.0144 | 0.83987 | 0.71252 | 0.37902 | 0.077901 | 0.0005116 | 9.3766e-05 | 2.4241e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5423e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.84877 | 2.16 | 2.7801 | 3.0353 | 3.2487 | 2.8573 | 2.2837 | 1.2386 | 0.287 | 0.0018108 | 0.00030642 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.211 | 2.78 | 2.7558 | 2.7074 | 2.2973 | 2.1739 | 1.837 | 1.7153 | 1.534 | 1.4746 | 1.4934 | 1.3725 | 1.3663 | 1.3329 | 1.6285 | 1.9623 | 1.914 | 2.1186 | 1.9734 | 2.1874 | 2.279 | 2.2477 | 2.1532 | 2.5574
4 | 0 | 1.3491e-05 | 7.5267e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013354 | 0.25463 | 0.64164 | 0.84255 | 0.92007 | 1.0343 | 0.90048 | 0.66457 | 0.38274 | 0.085281 | 0.00052215 | 9.2847e-05 | 2.3271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.3491e-05 | 8.154e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013099 | 0.26502 | 0.62893 | 0.87659 | 0.95801 | 0.96466 | 0.89182 | 0.66457 | 0.36788 | 0.077901 | 0.00052743 | 9.2847e-05 | 2.3514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.3082e-05 | 7.9972e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012972 | 0.24684 | 0.63529 | 0.8085 | 0.95801 | 0.94477 | 0.82256 | 0.71938 | 0.39017 | 0.086101 | 0.00050105 | 8.7331e-05 | 2.4241e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.22 | 6.1947 | 5.9096 | 5.7768 | 5.6101 | 5.5958 | 5.6629 | 6.2825 | 6.7374 | 6.6932 | 6.5298 | 6.6288 | 6.9293 | 6.9365 | 6.4399 | 6.623 | 6.5601 | 6.5294 | 6.0716 | 5.9351 | 5.9925 | 5.8431 | 5.8974 | 5.8516
2 | 4.6624 | 4.4585 | 4.2356 | 3.8851 | 3.6535 | 3.741 | 4.0479 | 4.8375 | 5.2609 | 5.6399 | 5.1073 | 5.3767 | 5.4328 | 5.4155 | 4.7063 | 4.8899 | 5.0488 | 5.1793 | 5.265 | 5.4858 | 5.795 | 5.2645 | 4.9453 | 4.7153
3 | 3.1514 | 3.0129 | 2.7615 | 2.8265 | 2.6968 | 2.6839 | 3.7402 | 4.3359 | 4.5327 | 4.2831 | 4.1561 | 4.4775 | 4.7188 | 4.4782 | 4.1143 | 3.9093 | 3.9009 | 3.892 | 3.7107 | 3.9907 | 4.2259 | 3.897 | 3.7518 | 3.2811
4 | 1.5325 | 1.303 | 1.0704 | 1.0427 | 0.9227 | 0.84667 | 1.6477 | 2.4771 | 2.9884 | 3.0804 | 2.9975 | 2.7016 | 3.0844 | 2.9792 | 2.738 | 2.5393 | 2.2518 | 2.0985 | 2.5511 | 2.9439 | 3.4053 | 3.2062 | 2.6577 | 2.0551
5 | 2.6662 | 2.4509 | 2.2561 | 2.1909 | 2.2114 | 2.1738 | 2.436 | 2.5325 | 2.7866 | 2.8902 | 3.0632 | 3.2481 | 3.3618 | 3.2736 | 3.1698 | 3.1287 | 3.0713 | 3.1298 | 3.1075 | 3.1257 | 3.4642 | 3.2681 | 3.3405 | 3.0375
6 | 2.7733 | 2.6921 | 2.4883 | 2.5587 | 2.5534 | 2.5135 | 2.7709 | 3.1517 | 3.2824 | 3.2863 | 3.2653 | 3.4534 | 3.4398 | 3.3607 | 3.1784 | 3.0703 | 3.1489 | 3.1439 | 2.8998 | 2.9007 | 3.058 | 2.7626 | 2.7849 | 2.8339
7 | 2.3142 | 2.1328 | 2.0534 | 2.0722 | 1.9574 | 2.0637 | 2.6461 | 2.7224 | 3.1247 | 3.3118 | 3.2709 | 3.4171 | 3.3549 | 3.4922 | 3.4468 | 3.2178 | 3.1978 | 3.1699 | 3.0822 | 3.0753 | 3.1444 | 2.629 | 2.7477 | 2.4658
8 | 1.8326 | 1.752 | 1.6647 | 1.6342 | 1.6205 | 1.6896 | 2.7019 | 2.9785 | 3.193 | 3.1694 | 3.2807 | 3.4881 | 3.49 | 3.3171 | 2.9152 | 2.7882 | 2.5917 | 2.6151 | 2.5121 | 2.5585 | 2.5041 | 2.1745 | 2.0344 | 1.9184

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.274 | 6.1947 | 5.8066 | 5.7768 | 5.5097 | 5.5958 | 5.7639 | 6.2825 | 6.8039 | 6.6932 | 6.4653 | 6.4982 | 6.7939 | 7.0693 | 6.5624 | 6.6861 | 6.624 | 6.4059 | 6.1889 | 5.8772 | 6.0502 | 5.8431 | 6.0029 | 5.9536
2 | 4.6624 | 4.4585 | 4.1995 | 3.9179 | 3.6535 | 3.8075 | 4.0125 | 4.79 | 5.3127 | 5.5847 | 5.1577 | 5.3767 | 5.5388 | 5.4155 | 4.6174 | 4.8899 | 5.0979 | 5.2281 | 5.3668 | 5.3785 | 5.7388 | 5.3675 | 4.901 | 4.6336
3 | 3.0994 | 3.0619 | 2.7389 | 2.8031 | 2.7429 | 2.6369 | 3.6735 | 4.4212 | 4.488 | 4.325 | 4.1561 | 4.3893 | 4.7188 | 4.3926 | 4.1143 | 3.9463 | 3.8631 | 3.8189 | 3.675 | 4.0686 | 4.1851 | 3.9731 | 3.7518 | 3.3089
4 | 1.5325 | 1.3118 | 1.0566 | 1.0427 | 0.9227 | 0.84071 | 1.6611 | 2.4771 | 2.9884 | 3.0202 | 2.9679 | 2.7281 | 3.1144 | 3.0075 | 2.7122 | 2.5631 | 2.2734 | 2.0793 | 2.5511 | 2.9152 | 3.3724 | 3.2375 | 2.6577 | 2.0719
5 | 2.6437 | 2.4104 | 2.2937 | 2.1726 | 2.2306 | 2.1353 | 2.4785 | 2.5077 | 2.7866 | 2.9184 | 3.0935 | 3.1841 | 3.329 | 3.2736 | 3.1095 | 3.1584 | 3.1012 | 3.1593 | 3.1075 | 3.1257 | 3.5313 | 3.3321 | 3.3708 | 2.9843
6 | 2.7497 | 2.6921 | 2.4883 | 2.5148 | 2.5986 | 2.5361 | 2.7955 | 3.1827 | 3.3148 | 3.2219 | 3.3298 | 3.5215 | 3.3726 | 3.3928 | 3.1482 | 3.0411 | 3.1489 | 3.1736 | 2.9278 | 2.8724 | 3.0875 | 2.7896 | 2.8097 | 2.8339
7 | 2.3142 | 2.1498 | 2.0534 | 2.1065 | 1.9741 | 2.1 | 2.6929 | 2.7491 | 3.0939 | 3.3767 | 3.2709 | 3.4508 | 3.3221 | 3.4922 | 3.4468 | 3.2484 | 3.1667 | 3.2298 | 3.0226 | 3.0753 | 3.2051 | 2.5778 | 2.7233 | 2.424
8 | 1.8184 | 1.7653 | 1.6647 | 1.6342 | 1.6073 | 1.7183 | 2.678 | 2.92 | 3.2244 | 3.2314 | 3.2807 | 3.5224 | 3.49 | 3.3171 | 2.8601 | 2.7619 | 2.6167 | 2.5907 | 2.4639 | 2.6082 | 2.4562 | 2.1534 | 2.0516 | 1.9492

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.274 | 6.3017 | 5.8066 | 5.8779 | 5.5097 | 5.5448 | 5.6629 | 6.406 | 6.6045 | 6.6276 | 6.5943 | 6.6288 | 6.8616 | 6.8037 | 6.3786 | 6.7492 | 6.624 | 6.4059 | 6.0716 | 5.8772 | 5.9347 | 5.9572 | 6.0029 | 5.8006
2 | 4.7022 | 4.496 | 4.2356 | 3.9508 | 3.6219 | 3.7078 | 4.0833 | 4.7425 | 5.1572 | 5.6952 | 5.0065 | 5.3767 | 5.3798 | 5.4155 | 4.6619 | 4.9362 | 5.1469 | 5.2281 | 5.1631 | 5.4858 | 5.6827 | 5.2645 | 4.9453 | 4.7562
3 | 3.1775 | 2.964 | 2.8066 | 2.85 | 2.6738 | 2.6369 | 3.8068 | 4.3786 | 4.488 | 4.367 | 4.0741 | 4.5657 | 4.811 | 4.3926 | 4.0753 | 3.9833 | 3.9766 | 3.8189 | 3.7822 | 3.9518 | 4.3075 | 3.8209 | 3.7851 | 3.2255
4 | 1.5325 | 1.3118 | 1.0566 | 1.0564 | 0.91642 | 0.84667 | 1.6477 | 2.4529 | 3.0178 | 3.0804 | 2.9975 | 2.7546 | 3.0543 | 2.9792 | 2.7638 | 2.5154 | 2.2301 | 2.0793 | 2.5022 | 2.9439 | 3.4383 | 3.2689 | 2.6577 | 2.0383
5 | 2.6888 | 2.4712 | 2.2749 | 2.1543 | 2.1923 | 2.1546 | 2.4147 | 2.5821 | 2.7866 | 2.8902 | 3.0632 | 3.1841 | 3.4274 | 3.3361 | 3.23 | 3.1882 | 3.0415 | 3.1888 | 3.0474 | 3.1562 | 3.4307 | 3.3321 | 3.4011 | 3.0109
6 | 2.7497 | 2.6921 | 2.5305 | 2.5368 | 2.5082 | 2.5361 | 2.7709 | 3.1827 | 3.2824 | 3.2219 | 3.2008 | 3.4534 | 3.4398 | 3.3286 | 3.118 | 3.0411 | 3.2102 | 3.0846 | 2.9278 | 2.9007 | 3.058 | 2.8165 | 2.8344 | 2.883
7 | 2.3142 | 2.1498 | 2.0869 | 2.0722 | 1.9242 | 2.1 | 2.6461 | 2.7758 | 3.0631 | 3.2469 | 3.2386 | 3.4845 | 3.3549 | 3.4587 | 3.5126 | 3.1565 | 3.26 | 3.1998 | 3.112 | 3.0753 | 3.1748 | 2.5778 | 2.772 | 2.424
8 | 1.8611 | 1.7387 | 1.6904 | 1.6469 | 1.6338 | 1.7183 | 2.7259 | 2.9785 | 3.2559 | 3.1384 | 3.3131 | 3.4193 | 3.5582 | 3.2537 | 2.8876 | 2.7619 | 2.6418 | 2.5663 | 2.5603 | 2.5834 | 2.4802 | 2.1745 | 2.0172 | 1.903

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.77138 | 0.85203 | 0.80294 | 0.80294 | 0.78541 | 0.83099 | 0.85553 | 1.6024 | 1.8653 | 1.7952 | 1.7531 | 1.7496 | 1.8618 | 1.8057 | 1.2658 | 1.655 | 1.676 | 1.5708 | 1.2447 | 1.129 | 1.1851 | 1.1886 | 0.82047 | 0.81346
2 | 0.032249 | -0.19349 | -0.20962 | -0.30637 | -0.37087 | -0.29024 | -0.37087 | 0.93522 | 1.1932 | 1.5318 | 0.87073 | 0.7901 | 0.54824 | 0.74173 | 0.32249 | 0.27412 | 0.32249 | 0.58048 | 1.1126 | 1.1287 | 0.90298 | 0.69336 | 0.32249 | 0.064498
3 | -0.19463 | -0.46097 | -0.80414 | -0.74268 | -0.75804 | -0.72219 | -0.040975 | 0.8656 | 1.1371 | 1.1473 | 0.9578 | 1.1985 | 1.0858 | 0.94756 | 0.68122 | 0.42512 | 0.52756 | 0.47122 | 0.087073 | 0.37902 | 0.53268 | 0.34829 | -0.32268 | -0.66073
4 | -0.9209 | -0.92976 | -0.95632 | -0.95632 | -0.97846 | -1.005 | -0.91205 | -0.61541 | -0.46045 | -0.48702 | -0.61541 | -0.66854 | -0.61984 | -0.67297 | -0.63312 | -0.74823 | -0.84121 | -0.74823 | -0.52686 | -0.47373 | -0.47373 | -0.62427 | -0.7748 | -0.80579
5 | -0.57341 | -0.7518 | -0.88559 | -0.87922 | -0.87922 | -0.96205 | -0.86648 | -0.34404 | 0.11468 | 0.38227 | 0.63075 | 0.66897 | 0.58615 | 0.48421 | 0.31856 | 0.20388 | 0.17202 | 0.15928 | 0.15928 | 0.038227 | 0.33767 | 0.15928 | 0.089196 | -0.14017
6 | 0.41795 | 0.46366 | 0.35264 | 0.41468 | 0.42448 | 0.43591 | 0.42121 | 0.78039 | 0.89467 | 0.89304 | 0.78039 | 0.93222 | 0.9714 | 0.89467 | 0.77876 | 0.6857 | 0.8359 | 0.80978 | 0.63509 | 0.58937 | 0.69386 | 0.54693 | 0.41632 | 0.46529
7 | -0.80637 | -0.82908 | -0.88019 | -0.90291 | -0.84612 | -0.91426 | -0.78365 | -0.35776 | -0.062465 | -0.051108 | 0.10789 | 0.034072 | 0.011357 | 0 | -0.090858 | -0.159 | -0.23282 | -0.30665 | -0.2669 | -0.32368 | -0.22715 | -0.4259 | -0.53947 | -0.57922
8 | -1.0095 | -1.0162 | -1.0263 | -1.0314 | -1.0179 | -0.99431 | -0.84432 | -0.6977 | -0.68254 | -0.67243 | -0.66063 | -0.65557 | -0.67074 | -0.69602 | -0.7668 | -0.80051 | -0.82747 | -0.83084 | -0.84601 | -0.87466 | -0.93027 | -0.96735 | -0.98252 | -1.0011

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75595 | 0.86055 | 0.819 | 0.81097 | 0.79326 | 0.81437 | 0.85553 | 1.6344 | 1.884 | 1.8311 | 1.7181 | 1.7671 | 1.8618 | 1.8238 | 1.2658 | 1.6219 | 1.7095 | 1.5394 | 1.2696 | 1.1516 | 1.2088 | 1.1886 | 0.83688 | 0.82159
2 | 0.031604 | -0.18962 | -0.21381 | -0.31249 | -0.37087 | -0.29024 | -0.36345 | 0.93522 | 1.1932 | 1.5012 | 0.87073 | 0.7743 | 0.54275 | 0.7269 | 0.32894 | 0.27138 | 0.31604 | 0.57468 | 1.1348 | 1.14 | 0.88492 | 0.69336 | 0.32572 | 0.065143
3 | -0.19853 | -0.47019 | -0.82022 | -0.75011 | -0.77321 | -0.72941 | -0.040156 | 0.85695 | 1.1598 | 1.1588 | 0.94822 | 1.1865 | 1.0641 | 0.9286 | 0.6744 | 0.42937 | 0.52756 | 0.47122 | 0.088814 | 0.37523 | 0.53268 | 0.35177 | -0.32591 | -0.67394
4 | -0.93932 | -0.93906 | -0.94676 | -0.97545 | -0.95889 | -0.99497 | -0.92117 | -0.6031 | -0.45124 | -0.49676 | -0.62772 | -0.66186 | -0.60744 | -0.66624 | -0.63312 | -0.7632 | -0.82439 | -0.7632 | -0.5374 | -0.469 | -0.47847 | -0.63675 | -0.76705 | -0.82191
5 | -0.58487 | -0.74428 | -0.86788 | -0.89681 | -0.87922 | -0.96205 | -0.87514 | -0.34404 | 0.11697 | 0.37845 | 0.64336 | 0.67566 | 0.58615 | 0.49389 | 0.31537 | 0.20388 | 0.17202 | 0.15609 | 0.15928 | 0.037845 | 0.33767 | 0.16246 | 0.087412 | -0.14017
6 | 0.41795 | 0.47294 | 0.34912 | 0.41054 | 0.43297 | 0.43591 | 0.42964 | 0.77258 | 0.90362 | 0.88411 | 0.78819 | 0.95087 | 0.99083 | 0.88572 | 0.77876 | 0.69255 | 0.85262 | 0.82597 | 0.63509 | 0.59527 | 0.68692 | 0.54146 | 0.40799 | 0.4746
7 | -0.8225 | -0.82908 | -0.86259 | -0.89388 | -0.8292 | -0.90512 | -0.79149 | -0.3506 | -0.061216 | -0.05213 | 0.10789 | 0.034753 | 0.011244 | 0 | -0.089041 | -0.16059 | -0.2305 | -0.30358 | -0.26156 | -0.33016 | -0.22942 | -0.43442 | -0.52868 | -0.58501
8 | -0.98929 | -1.0162 | -1.0161 | -1.0417 | -1.0281 | -1.0043 | -0.86121 | -0.70468 | -0.68254 | -0.68587 | -0.67384 | -0.64902 | -0.66403 | -0.69602 | -0.7668 | -0.80051 | -0.81092 | -0.84746 | -0.82909 | -0.87466 | -0.91167 | -0.95768 | -0.99234 | -1.0111

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75595 | 0.85203 | 0.79491 | 0.78688 | 0.77755 | 0.81437 | 0.85553 | 1.6344 | 1.884 | 1.7952 | 1.7356 | 1.7846 | 1.8991 | 1.7696 | 1.2658 | 1.6384 | 1.7095 | 1.5551 | 1.2198 | 1.1403 | 1.2088 | 1.1649 | 0.80406 | 0.79719
2 | 0.031927 | -0.19349 | -0.21172 | -0.3033 | -0.37457 | -0.28444 | -0.37087 | 0.94458 | 1.2171 | 1.5318 | 0.87943 | 0.7743 | 0.53727 | 0.74915 | 0.31604 | 0.27138 | 0.31927 | 0.58048 | 1.0903 | 1.14 | 0.89395 | 0.69336 | 0.31604 | 0.063853
3 | -0.19463 | -0.46097 | -0.80414 | -0.75011 | -0.75046 | -0.72941 | -0.040156 | 0.88292 | 1.1598 | 1.1473 | 0.94822 | 1.2105 | 1.0967 | 0.94756 | 0.68803 | 0.42512 | 0.53283 | 0.47593 | 0.088814 | 0.37144 | 0.52735 | 0.34481 | -0.32913 | -0.66734
4 | -0.93932 | -0.92046 | -0.9372 | -0.97545 | -0.99803 | -0.98492 | -0.90293 | -0.62772 | -0.45585 | -0.49189 | -0.61541 | -0.66854 | -0.63224 | -0.67297 | -0.63945 | -0.73327 | -0.85803 | -0.74823 | -0.51633 | -0.47847 | -0.469 | -0.61802 | -0.78255 | -0.79773
5 | -0.56767 | -0.74428 | -0.88559 | -0.89681 | -0.89681 | -0.97167 | -0.85781 | -0.34748 | 0.11583 | 0.38227 | 0.64336 | 0.68235 | 0.59201 | 0.48421 | 0.31537 | 0.20592 | 0.17546 | 0.15609 | 0.16087 | 0.038609 | 0.33767 | 0.15928 | 0.087412 | -0.14157
6 | 0.41795 | 0.46366 | 0.34912 | 0.41883 | 0.42872 | 0.43591 | 0.41279 | 0.796 | 0.89467 | 0.88411 | 0.78819 | 0.9229 | 0.96169 | 0.90362 | 0.78654 | 0.6857 | 0.85262 | 0.82597 | 0.63509 | 0.57759 | 0.70774 | 0.55239 | 0.40799 | 0.46064
7 | -0.81443 | -0.82908 | -0.89779 | -0.92096 | -0.86304 | -0.92341 | -0.76798 | -0.35418 | -0.061216 | -0.050086 | 0.10897 | 0.034413 | 0.011471 | 0 | -0.090858 | -0.159 | -0.23282 | -0.30971 | -0.26957 | -0.31721 | -0.22715 | -0.4259 | -0.53408 | -0.59081
8 | -1.0095 | -1.0162 | -1.0058 | -1.0211 | -1.0281 | -0.99431 | -0.83588 | -0.69073 | -0.68254 | -0.67243 | -0.66724 | -0.65557 | -0.67074 | -0.70298 | -0.78214 | -0.80051 | -0.84402 | -0.82253 | -0.83755 | -0.88341 | -0.93027 | -0.948 | -0.96287 | -1.0211

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96531 | 1.0627 | 1.3832 | 1.5858 | 1.8645 | 2.1795 | 1.9428 | 2.7774 | 2.548 | 2.8778 | 2.9576 | 2.7434 | 2.588 | 2.3826 | 2.1947 | 1.9752 | 1.9546 | 1.5487 | 1.2813 | 1.5205 | 1.5492 | 1.7704 | 0.85964 | 0.82536
2 | 0.80442 | 0.88557 | 1.1526 | 1.3215 | 1.5537 | 1.8162 | 1.619 | 2.3145 | 2.1233 | 2.3982 | 2.4647 | 2.2862 | 2.1567 | 1.9855 | 1.8289 | 1.646 | 1.6289 | 1.2906 | 1.0678 | 1.2671 | 1.291 | 1.4754 | 0.71637 | 0.6878
3 | 0.64354 | 0.70845 | 0.92212 | 1.0572 | 1.243 | 1.453 | 1.2952 | 1.8516 | 1.6987 | 1.9185 | 1.9717 | 1.8289 | 1.7253 | 1.5884 | 1.4631 | 1.3168 | 1.3031 | 1.0324 | 0.85423 | 1.0137 | 1.0328 | 1.1803 | 0.5731 | 0.55024
4 | 0.48265 | 0.53134 | 0.69159 | 0.79288 | 0.93224 | 1.0897 | 0.97139 | 1.3887 | 1.274 | 1.4389 | 1.4788 | 1.3717 | 1.294 | 1.1913 | 1.0973 | 0.98759 | 0.97731 | 0.77433 | 0.64067 | 0.76024 | 0.77461 | 0.88522 | 0.42982 | 0.41268
5 | 0.48265 | 0.53134 | 0.69159 | 0.79288 | 0.93224 | 1.0897 | 0.97139 | 1.3887 | 1.274 | 1.4389 | 1.4788 | 1.3717 | 1.294 | 1.1913 | 1.0973 | 0.98759 | 0.97731 | 0.77433 | 0.64067 | 0.76024 | 0.77461 | 0.88522 | 0.42982 | 0.41268
6 | 0.48265 | 0.53134 | 0.69159 | 0.79288 | 0.93224 | 1.0897 | 0.97139 | 1.3887 | 1.274 | 1.4389 | 1.4788 | 1.3717 | 1.294 | 1.1913 | 1.0973 | 0.98759 | 0.97731 | 0.77433 | 0.64067 | 0.76024 | 0.77461 | 0.88522 | 0.42982 | 0.41268
7 | 0.48265 | 0.53134 | 0.69159 | 0.79288 | 0.93224 | 1.0897 | 0.97139 | 1.3887 | 1.274 | 1.4389 | 1.4788 | 1.3717 | 1.294 | 1.1913 | 1.0973 | 0.98759 | 0.97731 | 0.77433 | 0.64067 | 0.76024 | 0.77461 | 0.88522 | 0.42982 | 0.41268
8 | 0.48265 | 0.53134 | 0.69159 | 0.79288 | 0.93224 | 1.0897 | 0.97139 | 1.3887 | 1.274 | 1.4389 | 1.4788 | 1.3717 | 1.294 | 1.1913 | 1.0973 | 0.98759 | 0.97731 | 0.77433 | 0.64067 | 0.76024 | 0.77461 | 0.88522 | 0.42982 | 0.41268

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.6762 | 2.8322 | 2.9907 | 3.1267 | 3.1621 | 3.3078 | 3.2909 | 3.1106 | 2.8184 | 4.1387 | 4.0416 | 3.7216 | 3.6312 | 3.6461 | 3.4733 | 3.1838 | 2.8614 | 2.7588 | 1.7341 | 1.8545 | 2.0276 | 2.076 | 2.1651 | 2.3899
2 | 2.2301 | 2.3601 | 2.4923 | 2.6055 | 2.6351 | 2.7565 | 2.7424 | 2.5922 | 2.3486 | 3.4489 | 3.368 | 3.1013 | 3.026 | 3.0384 | 2.8945 | 2.6532 | 2.3845 | 2.299 | 1.4451 | 1.5454 | 1.6896 | 1.73 | 1.8042 | 1.9915
3 | 1.7841 | 1.8881 | 1.9938 | 2.0844 | 2.1081 | 2.2052 | 2.1939 | 2.0738 | 1.8789 | 2.7591 | 2.6944 | 2.4811 | 2.4208 | 2.4307 | 2.3156 | 2.1226 | 1.9076 | 1.8392 | 1.1561 | 1.2363 | 1.3517 | 1.384 | 1.4434 | 1.5932
4 | 1.3381 | 1.4161 | 1.4954 | 1.5633 | 1.5811 | 1.6539 | 1.6454 | 1.5553 | 1.4092 | 2.0693 | 2.0208 | 1.8608 | 1.8156 | 1.823 | 1.7367 | 1.5919 | 1.4307 | 1.3794 | 0.86707 | 0.92726 | 1.0138 | 1.038 | 1.0825 | 1.1949
5 | 1.3381 | 1.4161 | 1.4954 | 1.5633 | 1.5811 | 1.6539 | 1.6454 | 1.5553 | 1.4092 | 2.0693 | 2.0208 | 1.8608 | 1.8156 | 1.823 | 1.7367 | 1.5919 | 1.4307 | 1.3794 | 0.86707 | 0.92726 | 1.0138 | 1.038 | 1.0825 | 1.1949
6 | 1.3381 | 1.4161 | 1.4954 | 1.5633 | 1.5811 | 1.6539 | 1.6454 | 1.5553 | 1.4092 | 2.0693 | 2.0208 | 1.8608 | 1.8156 | 1.823 | 1.7367 | 1.5919 | 1.4307 | 1.3794 | 0.86707 | 0.92726 | 1.0138 | 1.038 | 1.0825 | 1.1949
7 | 1.3381 | 1.4161 | 1.4954 | 1.5633 | 1.5811 | 1.6539 | 1.6454 | 1.5553 | 1.4092 | 2.0693 | 2.0208 | 1.8608 | 1.8156 | 1.823 | 1.7367 | 1.5919 | 1.4307 | 1.3794 | 0.86707 | 0.92726 | 1.0138 | 1.038 | 1.0825 | 1.1949
8 | 1.3381 | 1.4161 | 1.4954 | 1.5633 | 1.5811 | 1.6539 | 1.6454 | 1.5553 | 1.4092 | 2.0693 | 2.0208 | 1.8608 | 1.8156 | 1.823 | 1.7367 | 1.5919 | 1.4307 | 1.3794 | 0.86707 | 0.92726 | 1.0138 | 1.038 | 1.0825 | 1.1949

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7688e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.082 | 2.8316 | 3.5972 | 3.8775 | 4.2108 | 3.6128 | 2.8131 | 1.5369 | 0.34371 | 0.0021951 | 0.00036091 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3592 | 2.035 | 2.1307 | 1.9319 | 1.7407 | 1.6652 | 1.4982 | 1.2162 | 1.1732 | 1.0785 | 1.1094 | 1.0286 | 1.0191 | 0.96215 | 1.2437 | 1.4089 | 1.3481 | 1.602 | 1.5391 | 1.6218 | 1.7979 | 1.7131 | 1.5638 | 1.9564
4 | 0 | 1.7133e-05 | 9.9776e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016649 | 0.32132 | 0.81711 | 1.0465 | 1.1393 | 1.238 | 1.1391 | 0.82669 | 0.47038 | 0.10519 | 0.00067171 | 0.00011166 | 2.9038e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7999e-05 | 9.7801e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016491 | 0.31148 | 0.84138 | 1.101 | 1.2472 | 1.2632 | 1.106 | 0.86975 | 0.46573 | 0.10519 | 0.0006322 | 0.00010827 | 3.0505e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.6441e-05 | 9.9776e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015856 | 0.32788 | 0.80902 | 1.101 | 1.2232 | 1.2001 | 1.1391 | 0.9042 | 0.44244 | 0.10519 | 0.00063878 | 0.00011617 | 3.0798e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.1039 | 2.6158 | 3.7426 | 3.9574 | 4.2108 | 3.8709 | 2.7843 | 1.4903 | 0.36106 | 0.0022171 | 0.00039099 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.155 | 1.9951 | 2.1098 | 2.0326 | 1.7407 | 1.6017 | 1.3555 | 1.2802 | 1.1851 | 1.0785 | 1.1426 | 1.0393 | 0.9492 | 0.98241 | 1.2312 | 1.395 | 1.4042 | 1.6337 | 1.4938 | 1.6533 | 1.8152 | 1.5955 | 1.6132 | 1.8632
4 | 0 | 1.8172e-05 | 1.0076e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015539 | 0.31804 | 0.81711 | 1.1119 | 1.1632 | 1.3264 | 1.0838 | 0.86975 | 0.4471 | 0.10311 | 0.00062561 | 0.00011504 | 2.8452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7826e-05 | 1.0175e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016015 | 0.34099 | 0.84947 | 1.0683 | 1.1632 | 1.3138 | 1.117 | 0.85253 | 0.45641 | 0.10103 | 0.0006322 | 0.00011504 | 3.0798e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.696e-05 | 1.0076e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015856 | 0.34099 | 0.80093 | 1.0574 | 1.2352 | 1.238 | 1.1391 | 0.82669 | 0.46573 | 0.10832 | 0.00063878 | 0.00011278 | 2.9625e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1039 | 2.7237 | 3.5972 | 3.7975 | 4.0424 | 3.7971 | 2.7269 | 1.4903 | 0.33676 | 0.0022829 | 0.00038723 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 1.9352 | 2.1307 | 2.0728 | 1.8118 | 1.5383 | 1.384 | 1.3186 | 1.1258 | 1.133 | 1.0983 | 1.0714 | 0.98917 | 1.033 | 1.2685 | 1.3531 | 1.3762 | 1.602 | 1.5391 | 1.6376 | 1.7806 | 1.6627 | 1.5638 | 1.7701
4 | 0 | 1.7999e-05 | 9.4837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015064 | 0.31476 | 0.80093 | 1.0683 | 1.1872 | 1.2001 | 1.0728 | 0.8353 | 0.48901 | 0.10832 | 0.00069147 | 0.00011504 | 2.9038e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7652e-05 | 9.9776e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015064 | 0.31804 | 0.84947 | 1.0574 | 1.2352 | 1.2885 | 1.1502 | 0.82669 | 0.45176 | 0.10832 | 0.0006322 | 0.00011278 | 3.0505e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.6441e-05 | 9.3849e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015381 | 0.31476 | 0.76857 | 1.1446 | 1.2592 | 1.2759 | 1.0617 | 0.9042 | 0.4797 | 0.10624 | 0.00068488 | 0.0001094 | 2.9918e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1