## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 175%
Load Growth (cumul.) | 175%
Flex. Load Growth | 175%
RES Installed, [MW] | 17.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 19.05%
2 | 16.67%
3 | 14.29%
4 | 11.9%
5 | 9.524%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.7207 | 1.7781 | 1.5922 | 1.5092 | 1.2365 | 1.0494 | 1.2834 | 0.22288 | 0.196 | 0.28574 | 0.16828 | 0.21028 | 0.33502 | 0.61726 | 0.65856 | 0.64764 | 0.3633 | 0.74004 | 0.43428 | 0.30534 | 0.46368 | 0.28658 | 1.308 | 1.5768
Minimum FL, [MW] | -3.885 | -4.1544 | -4.6724 | -5.0401 | -5.3872 | -5.8793 | -5.6099 | -6.2929 | -5.7076 | -8.3835 | -8.2976 | -7.5853 | -7.2711 | -7.0201 | -6.617 | -6.0215 | -5.6304 | -5.0387 | -3.1982 | -3.5793 | -3.7834 | -4.0619 | -3.2271 | -3.4292
Maximum FL, [MW] | 3.7427 | 4.0041 | 4.4895 | 4.8309 | 5.142 | 5.6147 | 5.3529 | 6.0407 | 5.5332 | 6.3138 | 6.3635 | 5.9569 | 5.7561 | 5.6081 | 5.2557 | 4.785 | 4.4576 | 3.984 | 3.1183 | 3.4903 | 3.7088 | 3.9951 | 3.1087 | 3.3057

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.0626 | 10.6723 | 10.2689 | 10.5538 | 10.2122 | 10.1898 | 10.3266 | 13.1291 | 13.3856 | 13.2753 | 13.2128 | 13.4978 | 13.3767 | 13.1948 | 11.5014 | 12.3621 | 13.3752 | 13.2442 | 12.5108 | 11.91 | 11.8564 | 11.2997 | 10.4052 | 10.2363
2 | 7.0813 | 6.8975 | 6.5861 | 6.52 | 6.5375 | 6.935 | 8.3636 | 9.5516 | 10.3762 | 10.7035 | 10.6609 | 10.4147 | 10.059 | 9.6159 | 8.9698 | 9.243 | 10.2219 | 12.2722 | 11.6435 | 10.7392 | 10.4389 | 9.7114 | 9.0622 | 8.0859
3 | 5.1574 | 4.872 | 4.6962 | 4.7778 | 4.7818 | 5.4152 | 8.6869 | 10.0018 | 10.4443 | 10.1279 | 9.7404 | 10.3662 | 9.63 | 9.2121 | 7.9852 | 7.9511 | 8.2405 | 8.9496 | 8.1438 | 8.442 | 8.2206 | 7.7094 | 6.5573 | 5.8439
4 | 1.8836 | 1.3024 | 1.2807 | 1.1518 | 1.171 | 2.214 | 4.3419 | 5.2411 | 5.7714 | 5.417 | 5.3565 | 4.9849 | 4.8716 | 4.6241 | 4.4222 | 4.5198 | 5.6505 | 8.5454 | 7.6547 | 6.4706 | 6.276 | 5.5719 | 4.3002 | 3.4095
5 | 4.0358 | 3.6911 | 3.379 | 3.4133 | 3.4603 | 3.8657 | 4.9901 | 5.4126 | 5.593 | 5.8237 | 5.9756 | 6.0792 | 5.9735 | 5.7128 | 5.699 | 5.6523 | 6.0101 | 6.9209 | 6.8026 | 6.6425 | 6.5978 | 6.1463 | 5.5689 | 5.0836
6 | 4.7552 | 4.4865 | 4.3591 | 4.4024 | 4.423 | 4.7655 | 5.3924 | 6.412 | 6.7198 | 6.9564 | 6.8333 | 6.9418 | 6.9189 | 6.8435 | 6.3855 | 6.3994 | 6.1829 | 6.514 | 6.2842 | 6.1739 | 6.053 | 5.83 | 5.3327 | 4.9886
7 | 3.8857 | 3.6242 | 3.4652 | 3.4875 | 3.475 | 3.8451 | 4.9316 | 5.7847 | 6.0858 | 6.1033 | 6.0477 | 6.1033 | 5.941 | 5.7482 | 5.3037 | 5.4052 | 5.7893 | 6.6454 | 6.2581 | 5.9521 | 5.8409 | 5.4621 | 4.849 | 4.4057
8 | 2.8991 | 2.7605 | 2.6854 | 2.6502 | 2.7733 | 3.3392 | 5.4422 | 6.4204 | 6.6662 | 6.6384 | 6.8708 | 6.8281 | 6.4322 | 6.3037 | 5.5846 | 5.0416 | 5.1477 | 5.6389 | 5.5134 | 5.3251 | 5.2304 | 4.8113 | 3.9019 | 3.4235

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.0626 | 10.7757 | 10.1692 | 10.3485 | 10.2122 | 10.3896 | 10.125 | 13.3908 | 13.5191 | 13.5397 | 13.081 | 13.3632 | 13.2436 | 12.9332 | 11.6152 | 12.6069 | 13.6413 | 13.5063 | 12.6351 | 12.0285 | 11.6211 | 11.1872 | 10.6083 | 10.3357
2 | 7.0813 | 6.7655 | 6.4597 | 6.52 | 6.5375 | 7.0026 | 8.2006 | 9.5516 | 10.3762 | 10.8101 | 10.4483 | 10.6223 | 10.259 | 9.8062 | 9.147 | 9.3344 | 10.2219 | 12.0292 | 11.7592 | 10.8461 | 10.6461 | 9.7114 | 8.8853 | 8.1641
3 | 5.2556 | 4.9644 | 4.6515 | 4.8691 | 4.6897 | 5.3099 | 8.7719 | 10.0018 | 10.236 | 10.0271 | 9.7404 | 10.1595 | 9.4384 | 9.2121 | 7.9852 | 8.0296 | 8.0767 | 9.038 | 7.9822 | 8.442 | 8.1391 | 7.5561 | 6.4299 | 5.9563
4 | 1.8668 | 1.3024 | 1.2698 | 1.1518 | 1.1915 | 2.2349 | 4.2581 | 5.1368 | 5.8289 | 5.5246 | 5.4632 | 4.8857 | 4.9683 | 4.6241 | 4.5091 | 4.4754 | 5.5383 | 8.3762 | 7.5026 | 6.4706 | 6.4004 | 5.5719 | 4.3416 | 3.474
5 | 4.1133 | 3.6207 | 3.3144 | 3.4787 | 3.4269 | 3.7904 | 5.0874 | 5.3587 | 5.7045 | 5.7077 | 6.0352 | 5.958 | 5.9141 | 5.7694 | 5.699 | 5.6523 | 5.9503 | 6.8524 | 6.735 | 6.6425 | 6.5978 | 6.0851 | 5.6778 | 5.1329
6 | 4.6634 | 4.4433 | 4.2749 | 4.3172 | 4.4661 | 4.7655 | 5.3397 | 6.4759 | 6.8538 | 6.8871 | 6.8333 | 7.011 | 6.7812 | 6.8435 | 6.3222 | 6.336 | 6.06 | 6.3852 | 6.1594 | 6.1739 | 6.1131 | 5.83 | 5.3327 | 4.9886
7 | 3.9229 | 3.6587 | 3.399 | 3.4541 | 3.5085 | 3.92 | 4.9316 | 5.6694 | 6.1465 | 6.0425 | 5.9874 | 5.9817 | 5.8819 | 5.862 | 5.3561 | 5.512 | 5.7893 | 6.7112 | 6.1338 | 6.0705 | 5.7829 | 5.4078 | 4.8018 | 4.4057
8 | 2.8717 | 2.7864 | 2.6347 | 2.6502 | 2.8264 | 3.404 | 5.389 | 6.5484 | 6.6662 | 6.5062 | 6.9393 | 6.9643 | 6.4322 | 6.3661 | 5.6398 | 4.9918 | 5.0966 | 5.5275 | 5.5134 | 5.378 | 5.1266 | 4.7635 | 3.9397 | 3.4563

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.8479 | 10.569 | 10.4682 | 10.7591 | 10.0126 | 9.99 | 10.3266 | 13.1291 | 13.6525 | 13.4075 | 13.4764 | 13.6324 | 13.1104 | 13.4563 | 11.7289 | 12.6069 | 13.3752 | 13.2442 | 12.3865 | 11.6729 | 11.7387 | 11.5246 | 10.202 | 10.137
2 | 7.0134 | 7.0295 | 6.4597 | 6.52 | 6.4742 | 7.0026 | 8.5266 | 9.5516 | 10.1693 | 10.9167 | 10.5546 | 10.6223 | 9.8589 | 9.6159 | 8.7926 | 9.0603 | 10.0187 | 12.3937 | 11.6435 | 10.953 | 10.3353 | 9.6147 | 9.1506 | 8.1641
3 | 5.1574 | 4.7797 | 4.6515 | 4.8234 | 4.8278 | 5.3099 | 8.5168 | 10.0018 | 10.3402 | 9.9262 | 9.7404 | 10.1595 | 9.4384 | 9.3033 | 8.0641 | 8.1082 | 8.0767 | 8.7727 | 8.3054 | 8.61 | 8.2206 | 7.7861 | 6.4299 | 5.8439
4 | 1.8668 | 1.3242 | 1.2698 | 1.1323 | 1.1915 | 2.1722 | 4.4257 | 5.3454 | 5.8289 | 5.417 | 5.3565 | 4.8857 | 4.9683 | 4.5331 | 4.5091 | 4.5198 | 5.5944 | 8.63 | 7.7307 | 6.3419 | 6.276 | 5.5165 | 4.383 | 3.474
5 | 3.9971 | 3.6559 | 3.379 | 3.348 | 3.4269 | 3.9034 | 4.9901 | 5.3587 | 5.4815 | 5.8237 | 5.9756 | 6.0186 | 5.9141 | 5.6563 | 5.699 | 5.7082 | 6.0698 | 6.8524 | 6.6673 | 6.5764 | 6.6634 | 6.2075 | 5.6778 | 4.9849
6 | 4.847 | 4.4002 | 4.2749 | 4.445 | 4.38 | 4.7655 | 5.4451 | 6.5398 | 6.7198 | 7.095 | 6.9015 | 6.9418 | 6.9878 | 6.7757 | 6.4487 | 6.336 | 6.3059 | 6.4496 | 6.3466 | 6.1739 | 5.993 | 5.7719 | 5.4369 | 4.9886
7 | 3.9601 | 3.6587 | 3.4984 | 3.5209 | 3.5085 | 3.8825 | 4.9797 | 5.727 | 6.1465 | 5.9817 | 6.108 | 6.0425 | 5.941 | 5.8051 | 5.4085 | 5.4052 | 5.8468 | 6.6454 | 6.3203 | 5.8336 | 5.725 | 5.5164 | 4.849 | 4.3206
8 | 2.8444 | 2.7864 | 2.6854 | 2.6752 | 2.7467 | 3.3068 | 5.4954 | 6.2924 | 6.5333 | 6.5062 | 7.0079 | 6.6919 | 6.4962 | 6.4286 | 5.4741 | 5.1412 | 5.25 | 5.7502 | 5.6228 | 5.3251 | 5.1785 | 4.8592 | 3.8263 | 3.4563

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0114 | 1.4211 | 1.2319 | 1.5791 | 1.3597 | 1.1179 | 0.92493 | 3.2322 | 3.3802 | 2.8992 | 3.3778 | 3.1386 | 3.1525 | 2.815 | 1.6705 | 2.6154 | 3.1368 | 2.9268 | 2.0456 | 2.1221 | 1.9766 | 1.2261 | 0.97807 | 1.0137
2 | -3.3335 | -3.3327 | -3.4247 | -3.5816 | -3.5472 | -3.2555 | -2.0642 | -0.3968 | -0.42642 | -0.28259 | -0.24893 | -1.111 | -1.623 | -2.104 | -2.0881 | -2.1234 | -1.6695 | 0.54873 | -0.077335 | -0.91288 | -1.6922 | -2.2259 | -2.4413 | -2.7951
3 | -2.7326 | -2.9484 | -3.0025 | -2.9624 | -2.9648 | -2.4758 | -0.09219 | 1.2764 | 1.6268 | 1.1333 | 0.66911 | 1.3272 | 0.83688 | 0.2539 | -1.0045 | -1.0049 | -0.82782 | -0.41762 | -1.0178 | -0.57994 | -0.79622 | -1.3206 | -2.0864 | -2.3552
4 | -2.4894 | -2.5141 | -2.5397 | -2.562 | -2.5734 | -2.3527 | -2.0412 | -1.8636 | -1.9182 | -2.125 | -2.2665 | -2.3999 | -2.4027 | -2.4469 | -2.4684 | -2.3948 | -2.0274 | -1.2083 | -1.5585 | -1.8905 | -2.0352 | -2.1532 | -2.2761 | -2.2871
5 | -1.8739 | -1.9681 | -2.0517 | -2.059 | -2.0545 | -1.7318 | -1.3198 | -1.0681 | -1.0491 | -0.87881 | -0.8697 | -0.85139 | -1.0247 | -1.1027 | -1.073 | -1.3301 | -1.1784 | -0.59077 | -0.69957 | -0.86981 | -0.93923 | -1.2192 | -1.3484 | -1.4106
6 | 0.6064 | 0.47435 | 0.35966 | 0.53581 | 0.43999 | 0.6339 | 0.84543 | 1.6467 | 1.8965 | 1.9541 | 1.8547 | 1.9785 | 1.9638 | 1.941 | 1.6325 | 1.5529 | 1.3496 | 1.4765 | 1.2516 | 1.306 | 1.1042 | 1.1624 | 0.7216 | 0.74105
7 | -1.8055 | -1.7858 | -1.8419 | -1.8752 | -1.9863 | -1.7784 | -1.5109 | -0.7848 | -0.38885 | -0.36094 | -0.27434 | -0.092194 | -0.37432 | -0.39061 | -0.71194 | -1.0174 | -0.91823 | -1.0242 | -1.1518 | -1.1058 | -1.2591 | -1.4843 | -1.6747 | -1.6658
8 | -2.0553 | -2.0987 | -2.0904 | -2.0874 | -2.0444 | -1.9618 | -1.4997 | -1.1931 | -1.1017 | -1.2582 | -1.1881 | -1.083 | -1.148 | -1.2429 | -1.5102 | -1.6748 | -1.6704 | -1.6472 | -1.7362 | -1.7952 | -1.826 | -1.8795 | -1.9616 | -1.9992

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0315 | 1.3927 | 1.2442 | 1.5791 | 1.3733 | 1.1179 | 0.92493 | 3.2645 | 3.3802 | 2.8412 | 3.3778 | 3.2014 | 3.184 | 2.8432 | 1.637 | 2.5893 | 3.1368 | 2.9268 | 2.0456 | 2.1434 | 1.9371 | 1.2261 | 0.99763 | 1.034
2 | -3.4001 | -3.2661 | -3.4247 | -3.5099 | -3.5472 | -3.2555 | -2.0642 | -0.38887 | -0.42215 | -0.28824 | -0.24395 | -1.1221 | -1.6392 | -2.0619 | -2.0881 | -2.1659 | -1.6361 | 0.55422 | -0.076562 | -0.91288 | -1.7091 | -2.2036 | -2.3924 | -2.8231
3 | -2.7599 | -2.9484 | -3.0325 | -2.992 | -2.9945 | -2.5253 | -0.093112 | 1.3019 | 1.6431 | 1.1106 | 0.6825 | 1.3139 | 0.85361 | 0.25898 | -1.0145 | -1.025 | -0.84437 | -0.40926 | -1.0178 | -0.56834 | -0.79622 | -1.2942 | -2.0864 | -2.3081
4 | -2.4645 | -2.4638 | -2.5143 | -2.5107 | -2.5734 | -2.3997 | -2.0412 | -1.8823 | -1.9566 | -2.1675 | -2.2439 | -2.4479 | -2.4268 | -2.4225 | -2.4191 | -2.3948 | -1.9868 | -1.1841 | -1.543 | -1.9094 | -2.0352 | -2.1101 | -2.3216 | -2.2871
5 | -1.8739 | -1.9484 | -2.0517 | -2.059 | -2.0956 | -1.7318 | -1.3462 | -1.0574 | -1.0386 | -0.86124 | -0.87839 | -0.83436 | -1.0042 | -1.1137 | -1.073 | -1.3035 | -1.1548 | -0.60258 | -0.69957 | -0.87851 | -0.92984 | -1.2436 | -1.3349 | -1.4106
6 | 0.61246 | 0.47435 | 0.36326 | 0.53046 | 0.44439 | 0.64023 | 0.82852 | 1.6303 | 1.9344 | 1.9932 | 1.8362 | 2.0181 | 1.9441 | 1.9022 | 1.6488 | 1.5839 | 1.3496 | 1.4765 | 1.2265 | 1.3322 | 1.1042 | 1.1856 | 0.7216 | 0.73364
7 | -1.7875 | -1.7858 | -1.8603 | -1.9127 | -1.9465 | -1.7606 | -1.4806 | -0.79265 | -0.38107 | -0.36816 | -0.27159 | -0.09035 | -0.37806 | -0.39452 | -0.71194 | -0.99704 | -0.89987 | -1.0242 | -1.1748 | -1.0947 | -1.2465 | -1.4843 | -1.6412 | -1.6824
8 | -2.0553 | -2.1197 | -2.0486 | -2.0874 | -2.0239 | -1.9422 | -1.4697 | -1.205 | -1.1237 | -1.233 | -1.1762 | -1.083 | -1.171 | -1.2305 | -1.48 | -1.6916 | -1.637 | -1.6472 | -1.7536 | -1.8132 | -1.7895 | -1.9171 | -1.9223 | -2.0192

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0315 | 1.4495 | 1.2073 | 1.5475 | 1.3869 | 1.0955 | 0.94343 | 3.1675 | 3.414 | 2.9282 | 3.4116 | 3.17 | 3.0894 | 2.7869 | 1.6872 | 2.6154 | 3.1682 | 2.9561 | 2.0251 | 2.1646 | 1.9766 | 1.2138 | 0.9585 | 1.0239
2 | -3.3668 | -3.3327 | -3.4247 | -3.6174 | -3.6181 | -3.288 | -2.1055 | -0.39284 | -0.42642 | -0.27694 | -0.24395 | -1.111 | -1.6068 | -2.125 | -2.1299 | -2.1659 | -1.6361 | 0.53775 | -0.076562 | -0.93114 | -1.6752 | -2.2482 | -2.4901 | -2.7951
3 | -2.7599 | -2.9484 | -3.0325 | -2.9624 | -2.9055 | -2.4758 | -0.093112 | 1.2637 | 1.6268 | 1.1559 | 0.65573 | 1.3139 | 0.82851 | 0.2539 | -1.0145 | -0.99488 | -0.81954 | -0.42597 | -1.0382 | -0.56834 | -0.7803 | -1.3074 | -2.0864 | -2.3552
4 | -2.4396 | -2.5141 | -2.4889 | -2.5363 | -2.5476 | -2.3762 | -2.0616 | -1.8823 | -1.9182 | -2.0825 | -2.3119 | -2.3519 | -2.4027 | -2.4714 | -2.4931 | -2.3709 | -2.0476 | -1.2083 | -1.543 | -1.8716 | -2.0352 | -2.1532 | -2.2533 | -2.3328
5 | -1.8739 | -1.9681 | -2.0722 | -2.0385 | -2.0339 | -1.7318 | -1.3066 | -1.0681 | -1.0701 | -0.87881 | -0.88709 | -0.83436 | -1.0452 | -1.0806 | -1.0837 | -1.3035 | -1.202 | -0.57895 | -0.68557 | -0.88721 | -0.92044 | -1.2314 | -1.3349 | -1.4247
6 | 0.61246 | 0.47909 | 0.35966 | 0.53581 | 0.44439 | 0.64657 | 0.84543 | 1.6632 | 1.8965 | 1.9932 | 1.8733 | 1.9389 | 1.9638 | 1.9216 | 1.6162 | 1.5839 | 1.3766 | 1.506 | 1.239 | 1.3191 | 1.0932 | 1.174 | 0.7216 | 0.73364
7 | -1.8055 | -1.7679 | -1.805 | -1.8377 | -2.026 | -1.7606 | -1.526 | -0.79265 | -0.39663 | -0.36455 | -0.27708 | -0.093116 | -0.37432 | -0.39061 | -0.72618 | -1.0276 | -0.91823 | -1.0242 | -1.1518 | -1.1169 | -1.2339 | -1.514 | -1.7082 | -1.6991
8 | -2.0347 | -2.0987 | -2.0904 | -2.1292 | -2.0444 | -1.9814 | -1.5147 | -1.1692 | -1.1017 | -1.2456 | -1.2 | -1.083 | -1.148 | -1.2429 | -1.48 | -1.6748 | -1.7038 | -1.6307 | -1.7536 | -1.7773 | -1.7895 | -1.8419 | -2.0008 | -2.0391

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.38514 | 0.42399 | 0.55187 | 0.6327 | 0.74391 | 0.86957 | 0.77515 | 1.1082 | 1.0166 | 1.1482 | 1.18 | 1.0946 | 1.0326 | 0.95065 | 0.87565 | 0.78807 | 0.77987 | 0.6179 | 0.51124 | 0.60665 | 0.61812 | 0.70638 | 0.34299 | 0.32931
2 | 0.337 | 0.371 | 0.48289 | 0.55361 | 0.65092 | 0.76088 | 0.67825 | 0.96964 | 0.88953 | 1.0047 | 1.0325 | 0.95777 | 0.90351 | 0.83181 | 0.76619 | 0.68956 | 0.68239 | 0.54066 | 0.44733 | 0.53082 | 0.54085 | 0.61809 | 0.30011 | 0.28814
3 | 0.28886 | 0.318 | 0.4139 | 0.47452 | 0.55793 | 0.65218 | 0.58136 | 0.83112 | 0.76246 | 0.86115 | 0.88503 | 0.82094 | 0.77444 | 0.71298 | 0.65674 | 0.59105 | 0.5849 | 0.46342 | 0.38343 | 0.45499 | 0.46359 | 0.52979 | 0.25724 | 0.24698
4 | 0.24071 | 0.265 | 0.34492 | 0.39544 | 0.46494 | 0.54348 | 0.48447 | 0.6926 | 0.63538 | 0.71763 | 0.73753 | 0.68412 | 0.64537 | 0.59415 | 0.54728 | 0.49254 | 0.48742 | 0.38619 | 0.31952 | 0.37916 | 0.38632 | 0.44149 | 0.21437 | 0.20582
5 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
6 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
7 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
8 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0678 | 1.13 | 1.1933 | 1.2475 | 1.2617 | 1.3198 | 1.313 | 1.2411 | 1.1245 | 1.6513 | 1.6125 | 1.4849 | 1.4488 | 1.4547 | 1.3858 | 1.2703 | 1.1417 | 1.1007 | 0.6919 | 0.73993 | 0.80898 | 0.82828 | 0.86384 | 0.95352
2 | 0.93429 | 0.98875 | 1.0441 | 1.0916 | 1.1039 | 1.1548 | 1.1489 | 1.086 | 0.98393 | 1.4449 | 1.411 | 1.2993 | 1.2677 | 1.2729 | 1.2126 | 1.1115 | 0.99896 | 0.96312 | 0.60541 | 0.64743 | 0.70785 | 0.72474 | 0.75586 | 0.83433
3 | 0.80082 | 0.8475 | 0.89494 | 0.93562 | 0.94624 | 0.98982 | 0.98476 | 0.93083 | 0.84337 | 1.2385 | 1.2094 | 1.1136 | 1.0866 | 1.0911 | 1.0394 | 0.95273 | 0.85625 | 0.82553 | 0.51893 | 0.55494 | 0.60673 | 0.62121 | 0.64788 | 0.71514
4 | 0.66735 | 0.70625 | 0.74578 | 0.77968 | 0.78853 | 0.82485 | 0.82063 | 0.77569 | 0.70281 | 1.0321 | 1.0078 | 0.92804 | 0.90549 | 0.90921 | 0.86614 | 0.79394 | 0.71354 | 0.68794 | 0.43244 | 0.46245 | 0.50561 | 0.51767 | 0.5399 | 0.59595
5 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
6 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
7 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
8 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.9094 | 2.16 | 2.695 | 3.1301 | 3.4476 | 2.9439 | 2.1924 | 1.2758 | 0.27334 | 0.0017757 | 0.0002911 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.3152e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.89207 | 2.0117 | 2.922 | 3.0669 | 3.2155 | 2.8573 | 2.1924 | 1.2263 | 0.287 | 0.001846 | 0.00029723 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3847e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.42871 | 1.0906 | 1.3475 | 1.6283 | 1.7404 | 1.5008 | 1.1533 | 0.61932 | 0.14214 | 0.00084388 | 0.00015628 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.1803e-05 | 1.2937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.44171 | 1.0588 | 1.4326 | 1.5967 | 1.7404 | 1.4142 | 1.1647 | 0.58835 | 0.13257 | 0.00087025 | 0.00015781 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2712e-05 | 1.3459e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.42871 | 1.0694 | 1.3901 | 1.5967 | 1.5746 | 1.5152 | 1.1533 | 0.58835 | 0.14214 | 0.00089662 | 0.00015015 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.90073 | 2.2023 | 2.9503 | 3.1934 | 3.3481 | 3.0305 | 2.2381 | 1.251 | 0.28154 | 0.001846 | 0.0003003 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.4061e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.88341 | 2.0753 | 2.7518 | 3.2566 | 3.4476 | 2.915 | 2.1695 | 1.2758 | 0.287 | 0.0017229 | 0.00030949 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.362e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0.41139 | 1.027 | 1.4184 | 1.6441 | 1.5746 | 1.4719 | 1.1419 | 0.6379 | 0.14077 | 0.00085267 | 0.00015015 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2485e-05 | 1.359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.41139 | 1.1118 | 1.4752 | 1.6441 | 1.6906 | 1.4431 | 1.1647 | 0.61313 | 0.1435 | 0.00086146 | 0.00015934 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2712e-05 | 1.3198e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021408 | 0.42871 | 1.027 | 1.3475 | 1.5335 | 1.7072 | 1.4864 | 1.1875 | 0.64409 | 0.13804 | 0.00084388 | 0.00014555 | 3.919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.9094 | 2.1811 | 2.7234 | 3.0353 | 3.1824 | 2.9439 | 2.2837 | 1.2758 | 0.27334 | 0.0017405 | 0.0002911 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.4515e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.87475 | 2.0964 | 2.8936 | 3.2882 | 3.3813 | 2.915 | 2.3979 | 1.2386 | 0.25967 | 0.0018108 | 0.00029417 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.1803e-05 | 1.3198e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.44604 | 1.0588 | 1.461 | 1.5967 | 1.5912 | 1.4286 | 1.1076 | 0.61932 | 0.13257 | 0.00092299 | 0.00015015 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3847e-05 | 1.2937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022044 | 0.43738 | 1.0482 | 1.3901 | 1.5335 | 1.7404 | 1.3998 | 1.1419 | 0.65028 | 0.13393 | 0.00084388 | 0.00015781 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2485e-05 | 1.3198e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021408 | 0.4547 | 1.0059 | 1.4893 | 1.6441 | 1.5746 | 1.5008 | 1.199 | 0.60693 | 0.1394 | 0.00086146 | 0.00015015 | 4.121e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.1778 | 11.0829 | 10.6527 | 10.4497 | 10.3245 | 10.4394 | 10.3945 | 12.4552 | 13.3902 | 13.2323 | 12.9943 | 13.161 | 13.669 | 13.4664 | 12.4365 | 12.8129 | 12.9052 | 12.5538 | 11.8688 | 11.6936 | 11.6872 | 11.5232 | 10.8468 | 10.548
2 | 8.6813 | 8.2124 | 7.8669 | 7.1832 | 6.878 | 7.1886 | 7.6787 | 10.0586 | 10.9702 | 11.7097 | 10.6648 | 11.205 | 11.2394 | 11.013 | 9.4887 | 9.8833 | 10.4102 | 10.4319 | 10.8185 | 11.3712 | 11.9171 | 10.9169 | 9.5559 | 8.8898
3 | 6.1331 | 5.7868 | 5.3255 | 5.5205 | 5.3844 | 5.4632 | 7.7165 | 9.6751 | 10.1355 | 9.5195 | 9.3002 | 10.0025 | 10.4761 | 9.7695 | 8.9229 | 8.4655 | 8.6106 | 8.3732 | 8.1396 | 8.8471 | 9.2875 | 8.646 | 7.7285 | 6.5092
4 | 3.023 | 2.4189 | 1.9238 | 1.8942 | 1.7238 | 1.6227 | 3.5227 | 6.1161 | 7.4135 | 7.6016 | 7.4497 | 6.6861 | 7.5877 | 7.1878 | 6.5621 | 6.0681 | 5.4824 | 4.9164 | 6.2003 | 7.2492 | 8.3322 | 7.917 | 6.0482 | 4.4051
5 | 4.697 | 4.2421 | 3.9222 | 3.823 | 3.9692 | 3.9654 | 4.4023 | 5.0042 | 5.5252 | 5.6989 | 6.0918 | 6.4472 | 6.6278 | 6.3419 | 6.1174 | 6.0391 | 6.0331 | 6.0057 | 6.0785 | 6.1646 | 6.7841 | 6.458 | 6.2109 | 5.4986
6 | 4.9122 | 4.7269 | 4.3889 | 4.5623 | 4.6565 | 4.6481 | 5.0755 | 6.2487 | 6.5217 | 6.4949 | 6.4979 | 6.8599 | 6.7846 | 6.5171 | 6.1347 | 5.9217 | 6.189 | 6.0341 | 5.6611 | 5.7125 | 5.9678 | 5.4422 | 5.0943 | 5.0893
7 | 3.9895 | 3.6028 | 3.5147 | 3.5845 | 3.4587 | 3.7442 | 4.8247 | 5.3859 | 6.2047 | 6.5462 | 6.5092 | 6.7869 | 6.6138 | 6.7813 | 6.6742 | 6.2181 | 6.2872 | 6.0863 | 6.0276 | 6.0634 | 6.1414 | 5.1737 | 5.0194 | 4.3494
8 | 3.0216 | 2.8375 | 2.7335 | 2.7041 | 2.7816 | 2.9922 | 4.9369 | 5.9005 | 6.3419 | 6.26 | 6.529 | 6.9295 | 6.8854 | 6.4295 | 5.6058 | 5.3548 | 5.0691 | 4.9713 | 4.8819 | 5.0248 | 4.8545 | 4.2601 | 3.5858 | 3.2493

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.2863 | 11.0829 | 10.4457 | 10.4497 | 10.1227 | 10.4394 | 10.5975 | 12.4552 | 13.5238 | 13.2323 | 12.8646 | 12.8986 | 13.3969 | 13.7334 | 12.6827 | 12.9398 | 13.0336 | 12.3055 | 12.1045 | 11.5773 | 11.8031 | 11.5232 | 11.0588 | 10.753
2 | 8.6813 | 8.2124 | 7.7909 | 7.2525 | 6.878 | 7.3289 | 7.6041 | 9.9584 | 11.0795 | 11.5931 | 10.7711 | 11.205 | 11.4631 | 11.013 | 9.3011 | 9.8833 | 10.5137 | 10.535 | 11.0334 | 11.1448 | 11.7987 | 11.1343 | 9.4625 | 8.7172
3 | 6.0153 | 5.8974 | 5.2746 | 5.4674 | 5.4886 | 5.357 | 7.5658 | 9.868 | 10.0344 | 9.6143 | 9.3002 | 9.8031 | 10.4761 | 9.5758 | 8.9229 | 8.5492 | 8.525 | 8.2079 | 8.0588 | 9.0231 | 9.1953 | 8.8181 | 7.7285 | 6.5721
4 | 3.023 | 2.441 | 1.8891 | 1.8942 | 1.7238 | 1.6077 | 3.5564 | 6.1161 | 7.4135 | 7.4502 | 7.3754 | 6.7527 | 7.6632 | 7.2589 | 6.4972 | 6.128 | 5.5368 | 4.8681 | 6.2003 | 7.1771 | 8.2495 | 7.9958 | 6.0482 | 4.4472
5 | 4.6517 | 4.1607 | 3.9976 | 3.7862 | 4.0077 | 3.8881 | 4.4879 | 4.9543 | 5.5252 | 5.7556 | 6.1526 | 6.3187 | 6.5618 | 6.3419 | 5.9963 | 6.0989 | 6.0931 | 6.0651 | 6.0785 | 6.1646 | 6.9189 | 6.5866 | 6.2718 | 5.3916
6 | 4.8647 | 4.7269 | 4.3889 | 4.4739 | 4.7472 | 4.6935 | 5.125 | 6.311 | 6.5867 | 6.3656 | 6.6275 | 6.9967 | 6.6495 | 6.5816 | 6.074 | 5.8631 | 6.189 | 6.0938 | 5.7173 | 5.6556 | 6.027 | 5.4963 | 5.144 | 5.0893
7 | 3.9895 | 3.6371 | 3.5147 | 3.6534 | 3.4921 | 3.8171 | 4.9187 | 5.4396 | 6.1429 | 6.6766 | 6.5092 | 6.8546 | 6.548 | 6.7813 | 6.6742 | 6.2797 | 6.2247 | 6.2067 | 5.9079 | 6.0634 | 6.2634 | 5.0708 | 4.9704 | 4.2654
8 | 2.9931 | 2.8641 | 2.7335 | 2.7041 | 2.7549 | 3.05 | 4.8887 | 5.783 | 6.4052 | 6.3846 | 6.529 | 6.9986 | 6.8854 | 6.4295 | 5.495 | 5.3019 | 5.1194 | 4.9223 | 4.7851 | 5.1247 | 4.7583 | 4.2177 | 3.6204 | 3.3113

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.2863 | 11.2978 | 10.4457 | 10.6529 | 10.1227 | 10.337 | 10.3945 | 12.7035 | 13.1232 | 13.1006 | 13.1239 | 13.161 | 13.533 | 13.1994 | 12.3134 | 13.0667 | 13.0336 | 12.3055 | 11.8688 | 11.5773 | 11.5712 | 11.7526 | 11.0588 | 10.4455
2 | 8.7653 | 8.2915 | 7.8669 | 7.3218 | 6.8112 | 7.1184 | 7.7534 | 9.8582 | 10.7514 | 11.8264 | 10.452 | 11.205 | 11.1276 | 11.013 | 9.3949 | 9.9811 | 10.6172 | 10.535 | 10.6036 | 11.3712 | 11.6803 | 10.9169 | 9.5559 | 8.976
3 | 6.192 | 5.6761 | 5.4275 | 5.5735 | 5.3324 | 5.357 | 7.8672 | 9.7716 | 10.0344 | 9.7091 | 9.1146 | 10.202 | 10.6847 | 9.5758 | 8.8346 | 8.633 | 8.7818 | 8.2079 | 8.3012 | 8.759 | 9.4719 | 8.4739 | 7.8039 | 6.3835
4 | 3.023 | 2.441 | 1.8891 | 1.9285 | 1.708 | 1.6227 | 3.5227 | 6.0552 | 7.4874 | 7.6016 | 7.4497 | 6.8193 | 7.5123 | 7.1878 | 6.6269 | 6.0082 | 5.428 | 4.8681 | 6.0774 | 7.2492 | 8.415 | 8.0747 | 6.0482 | 4.3629
5 | 4.7423 | 4.2829 | 3.9599 | 3.7494 | 3.9307 | 3.9268 | 4.3595 | 5.1038 | 5.5252 | 5.6989 | 6.0918 | 6.3187 | 6.7597 | 6.4676 | 6.2385 | 6.1586 | 5.9731 | 6.1244 | 5.9578 | 6.226 | 6.7167 | 6.5866 | 6.3326 | 5.4451
6 | 4.8647 | 4.7269 | 4.4736 | 4.5181 | 4.5657 | 4.6935 | 5.0755 | 6.311 | 6.5217 | 6.3656 | 6.3682 | 6.8599 | 6.7846 | 6.4525 | 6.0133 | 5.8631 | 6.3121 | 5.9149 | 5.7173 | 5.7125 | 5.9678 | 5.5505 | 5.1937 | 5.1881
7 | 3.9895 | 3.6371 | 3.582 | 3.5845 | 3.3919 | 3.8171 | 4.8247 | 5.4932 | 6.081 | 6.4159 | 6.4442 | 6.9223 | 6.6138 | 6.7141 | 6.8065 | 6.095 | 6.4123 | 6.1465 | 6.0875 | 6.0634 | 6.2024 | 5.0708 | 5.0683 | 4.2654
8 | 3.0788 | 2.8108 | 2.7852 | 2.7297 | 2.8082 | 3.05 | 4.985 | 5.9005 | 6.4684 | 6.1976 | 6.5941 | 6.7913 | 7.0224 | 6.3021 | 5.5504 | 5.3019 | 5.1698 | 4.8733 | 4.9787 | 5.0747 | 4.8064 | 4.2601 | 3.5512 | 3.2183

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5503 | 1.7124 | 1.6138 | 1.6138 | 1.5785 | 1.6701 | 1.7195 | 3.2205 | 3.749 | 3.6081 | 3.5235 | 3.5164 | 3.7419 | 3.6292 | 2.544 | 3.3262 | 3.3685 | 3.157 | 2.5017 | 2.2691 | 2.3819 | 2.3889 | 1.649 | 1.6349
2 | 0.068056 | -0.40833 | -0.44236 | -0.64653 | -0.78264 | -0.6125 | -0.78264 | 1.9736 | 2.5181 | 3.2326 | 1.8375 | 1.6674 | 1.1569 | 1.5653 | 0.68056 | 0.57847 | 0.68056 | 1.225 | 2.3479 | 2.3819 | 1.9056 | 1.4632 | 0.68056 | 0.13611
3 | -0.44007 | -1.0423 | -1.8182 | -1.6792 | -1.714 | -1.6329 | -0.092647 | 1.9572 | 2.571 | 2.5941 | 2.1656 | 2.7099 | 2.4551 | 2.1425 | 1.5403 | 0.96121 | 1.1928 | 1.0654 | 0.19687 | 0.85699 | 1.2044 | 0.7875 | -0.7296 | -1.4939
4 | -2.3136 | -2.3358 | -2.4025 | -2.4025 | -2.4582 | -2.5249 | -2.2913 | -1.5461 | -1.1568 | -1.2235 | -1.5461 | -1.6796 | -1.5572 | -1.6907 | -1.5906 | -1.8798 | -2.1133 | -1.8798 | -1.3236 | -1.1901 | -1.1901 | -1.5683 | -1.9465 | -2.0244
5 | -1.1524 | -1.511 | -1.7799 | -1.7671 | -1.7671 | -1.9335 | -1.7415 | -0.69146 | 0.23049 | 0.76829 | 1.2677 | 1.3445 | 1.178 | 0.97317 | 0.64024 | 0.40976 | 0.34573 | 0.32012 | 0.32012 | 0.076829 | 0.67866 | 0.32012 | 0.17927 | -0.28171
6 | 0.84 | 0.93188 | 0.70875 | 0.83344 | 0.85313 | 0.87609 | 0.84656 | 1.5684 | 1.7981 | 1.7948 | 1.5684 | 1.8736 | 1.9523 | 1.7981 | 1.5652 | 1.3781 | 1.68 | 1.6275 | 1.2764 | 1.1845 | 1.3945 | 1.0992 | 0.83672 | 0.93516
7 | -1.6207 | -1.6663 | -1.769 | -1.8147 | -1.7005 | -1.8375 | -1.575 | -0.71902 | -0.12554 | -0.10272 | 0.21685 | 0.068478 | 0.022826 | 0 | -0.18261 | -0.31957 | -0.46793 | -0.6163 | -0.53641 | -0.65054 | -0.45652 | -0.85598 | -1.0842 | -1.1641
8 | -2.0289 | -2.0424 | -2.0627 | -2.0729 | -2.0458 | -1.9984 | -1.6969 | -1.4023 | -1.3718 | -1.3515 | -1.3277 | -1.3176 | -1.3481 | -1.3989 | -1.5411 | -1.6089 | -1.6631 | -1.6698 | -1.7003 | -1.7579 | -1.8697 | -1.9442 | -1.9747 | -2.0119

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5193 | 1.7295 | 1.646 | 1.6299 | 1.5943 | 1.6367 | 1.7195 | 3.2849 | 3.7865 | 3.6802 | 3.453 | 3.5516 | 3.7419 | 3.6655 | 2.544 | 3.2597 | 3.4358 | 3.0939 | 2.5517 | 2.3145 | 2.4295 | 2.3889 | 1.682 | 1.6512
2 | 0.066694 | -0.40017 | -0.45121 | -0.65946 | -0.78264 | -0.6125 | -0.76699 | 1.9736 | 2.5181 | 3.168 | 1.8375 | 1.634 | 1.1454 | 1.534 | 0.69417 | 0.57269 | 0.66694 | 1.2128 | 2.3949 | 2.4058 | 1.8674 | 1.4632 | 0.68736 | 0.13747
3 | -0.44887 | -1.0631 | -1.8546 | -1.696 | -1.7482 | -1.6492 | -0.090794 | 1.9376 | 2.6224 | 2.6201 | 2.144 | 2.6828 | 2.406 | 2.0996 | 1.5249 | 0.97083 | 1.1928 | 1.0654 | 0.20081 | 0.84842 | 1.2044 | 0.79537 | -0.73689 | -1.5238
4 | -2.3598 | -2.3592 | -2.3785 | -2.4506 | -2.409 | -2.4996 | -2.3142 | -1.5152 | -1.1336 | -1.248 | -1.577 | -1.6628 | -1.5261 | -1.6738 | -1.5906 | -1.9174 | -2.0711 | -1.9174 | -1.3501 | -1.1782 | -1.202 | -1.5997 | -1.927 | -2.0649
5 | -1.1755 | -1.4959 | -1.7443 | -1.8024 | -1.7671 | -1.9335 | -1.7589 | -0.69146 | 0.2351 | 0.76061 | 1.293 | 1.358 | 1.178 | 0.99263 | 0.63384 | 0.40976 | 0.34573 | 0.31372 | 0.32012 | 0.076061 | 0.67866 | 0.32652 | 0.17568 | -0.28171
6 | 0.84 | 0.95051 | 0.70166 | 0.8251 | 0.87019 | 0.87609 | 0.86349 | 1.5528 | 1.8161 | 1.7769 | 1.5841 | 1.9111 | 1.9914 | 1.7801 | 1.5652 | 1.3919 | 1.7136 | 1.66 | 1.2764 | 1.1964 | 1.3806 | 1.0882 | 0.81998 | 0.95386
7 | -1.6531 | -1.6663 | -1.7336 | -1.7965 | -1.6665 | -1.8191 | -1.5907 | -0.70464 | -0.12303 | -0.10477 | 0.21685 | 0.069848 | 0.022598 | 0 | -0.17896 | -0.32276 | -0.46326 | -0.61014 | -0.52568 | -0.66355 | -0.46109 | -0.8731 | -1.0626 | -1.1758
8 | -1.9883 | -2.0424 | -2.0421 | -2.0936 | -2.0663 | -2.0184 | -1.7309 | -1.4163 | -1.3718 | -1.3785 | -1.3543 | -1.3044 | -1.3346 | -1.3989 | -1.5411 | -1.6089 | -1.6298 | -1.7032 | -1.6663 | -1.7579 | -1.8323 | -1.9248 | -1.9944 | -2.0321

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5193 | 1.7124 | 1.5976 | 1.5815 | 1.5627 | 1.6367 | 1.7195 | 3.2849 | 3.7865 | 3.6081 | 3.4883 | 3.5868 | 3.8168 | 3.5566 | 2.544 | 3.2929 | 3.4358 | 3.1255 | 2.4516 | 2.2918 | 2.4295 | 2.3411 | 1.616 | 1.6022
2 | 0.067375 | -0.40833 | -0.44678 | -0.64006 | -0.79047 | -0.60025 | -0.78264 | 1.9933 | 2.5684 | 3.2326 | 1.8559 | 1.634 | 1.1338 | 1.5809 | 0.66694 | 0.57269 | 0.67375 | 1.225 | 2.301 | 2.4058 | 1.8865 | 1.4632 | 0.66694 | 0.13475
3 | -0.44007 | -1.0423 | -1.8182 | -1.696 | -1.6968 | -1.6492 | -0.090794 | 1.9963 | 2.6224 | 2.5941 | 2.144 | 2.737 | 2.4797 | 2.1425 | 1.5557 | 0.96121 | 1.2048 | 1.0761 | 0.20081 | 0.83985 | 1.1924 | 0.77962 | -0.74419 | -1.5089
4 | -2.3598 | -2.3124 | -2.3545 | -2.4506 | -2.5073 | -2.4744 | -2.2684 | -1.577 | -1.1452 | -1.2358 | -1.5461 | -1.6796 | -1.5883 | -1.6907 | -1.6065 | -1.8422 | -2.1556 | -1.8798 | -1.2972 | -1.202 | -1.1782 | -1.5526 | -1.966 | -2.0041
5 | -1.1409 | -1.4959 | -1.7799 | -1.8024 | -1.8024 | -1.9529 | -1.724 | -0.69838 | 0.23279 | 0.76829 | 1.293 | 1.3714 | 1.1898 | 0.97317 | 0.63384 | 0.41385 | 0.35265 | 0.31372 | 0.32332 | 0.077598 | 0.67866 | 0.32012 | 0.17568 | -0.28452
6 | 0.84 | 0.93188 | 0.70166 | 0.84177 | 0.86166 | 0.87609 | 0.82963 | 1.5998 | 1.7981 | 1.7769 | 1.5841 | 1.8549 | 1.9328 | 1.8161 | 1.5808 | 1.3781 | 1.7136 | 1.66 | 1.2764 | 1.1608 | 1.4224 | 1.1102 | 0.81998 | 0.9258
7 | -1.6369 | -1.6663 | -1.8044 | -1.851 | -1.7346 | -1.8559 | -1.5435 | -0.71183 | -0.12303 | -0.10066 | 0.21902 | 0.069163 | 0.023054 | 0 | -0.18261 | -0.31957 | -0.46793 | -0.62247 | -0.54178 | -0.63753 | -0.45652 | -0.85598 | -1.0734 | -1.1874
8 | -2.0289 | -2.0424 | -2.0215 | -2.0522 | -2.0663 | -1.9984 | -1.68 | -1.3882 | -1.3718 | -1.3515 | -1.341 | -1.3176 | -1.3481 | -1.4129 | -1.572 | -1.6089 | -1.6963 | -1.6531 | -1.6833 | -1.7755 | -1.8697 | -1.9053 | -1.9352 | -2.0522

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.38514 | 0.42399 | 0.55187 | 0.6327 | 0.74391 | 0.86957 | 0.77515 | 1.1082 | 1.0166 | 1.1482 | 1.18 | 1.0946 | 1.0326 | 0.95065 | 0.87565 | 0.78807 | 0.77987 | 0.6179 | 0.51124 | 0.60665 | 0.61812 | 0.70638 | 0.34299 | 0.32931
2 | 0.337 | 0.371 | 0.48289 | 0.55361 | 0.65092 | 0.76088 | 0.67825 | 0.96964 | 0.88953 | 1.0047 | 1.0325 | 0.95777 | 0.90351 | 0.83181 | 0.76619 | 0.68956 | 0.68239 | 0.54066 | 0.44733 | 0.53082 | 0.54085 | 0.61809 | 0.30011 | 0.28814
3 | 0.28886 | 0.318 | 0.4139 | 0.47452 | 0.55793 | 0.65218 | 0.58136 | 0.83112 | 0.76246 | 0.86115 | 0.88503 | 0.82094 | 0.77444 | 0.71298 | 0.65674 | 0.59105 | 0.5849 | 0.46342 | 0.38343 | 0.45499 | 0.46359 | 0.52979 | 0.25724 | 0.24698
4 | 0.24071 | 0.265 | 0.34492 | 0.39544 | 0.46494 | 0.54348 | 0.48447 | 0.6926 | 0.63538 | 0.71763 | 0.73753 | 0.68412 | 0.64537 | 0.59415 | 0.54728 | 0.49254 | 0.48742 | 0.38619 | 0.31952 | 0.37916 | 0.38632 | 0.44149 | 0.21437 | 0.20582
5 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
6 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
7 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
8 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0678 | 1.13 | 1.1933 | 1.2475 | 1.2617 | 1.3198 | 1.313 | 1.2411 | 1.1245 | 1.6513 | 1.6125 | 1.4849 | 1.4488 | 1.4547 | 1.3858 | 1.2703 | 1.1417 | 1.1007 | 0.6919 | 0.73993 | 0.80898 | 0.82828 | 0.86384 | 0.95352
2 | 0.93429 | 0.98875 | 1.0441 | 1.0916 | 1.1039 | 1.1548 | 1.1489 | 1.086 | 0.98393 | 1.4449 | 1.411 | 1.2993 | 1.2677 | 1.2729 | 1.2126 | 1.1115 | 0.99896 | 0.96312 | 0.60541 | 0.64743 | 0.70785 | 0.72474 | 0.75586 | 0.83433
3 | 0.80082 | 0.8475 | 0.89494 | 0.93562 | 0.94624 | 0.98982 | 0.98476 | 0.93083 | 0.84337 | 1.2385 | 1.2094 | 1.1136 | 1.0866 | 1.0911 | 1.0394 | 0.95273 | 0.85625 | 0.82553 | 0.51893 | 0.55494 | 0.60673 | 0.62121 | 0.64788 | 0.71514
4 | 0.66735 | 0.70625 | 0.74578 | 0.77968 | 0.78853 | 0.82485 | 0.82063 | 0.77569 | 0.70281 | 1.0321 | 1.0078 | 0.92804 | 0.90549 | 0.90921 | 0.86614 | 0.79394 | 0.71354 | 0.68794 | 0.43244 | 0.46245 | 0.50561 | 0.51767 | 0.5399 | 0.59595
5 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
6 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
7 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
8 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.0711 | 2.5889 | 3.7062 | 4.0374 | 4.3372 | 3.7603 | 2.8131 | 1.63 | 0.34371 | 0.0021073 | 0.00036467 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.7688e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.1476 | 2.7776 | 3.8152 | 4.1173 | 4.3793 | 3.5391 | 2.7843 | 1.5214 | 0.35412 | 0.0021951 | 0.00038347 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7979e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026956 | 0.5246 | 1.3214 | 1.7623 | 2.0986 | 2.1054 | 1.8617 | 1.507 | 0.76845 | 0.17185 | 0.0010537 | 0.00017858 | 4.9864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8555e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.56286 | 1.3079 | 1.7623 | 1.9188 | 2.1265 | 1.917 | 1.507 | 0.81502 | 0.16838 | 0.0011195 | 0.00017858 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9132e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.56832 | 1.3753 | 1.9076 | 1.9387 | 2.0212 | 1.8801 | 1.3635 | 0.7995 | 0.17012 | 0.0011415 | 0.00018985 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8265e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0711 | 2.7776 | 3.5609 | 4.0774 | 4.0845 | 3.7971 | 2.9566 | 1.5214 | 0.36106 | 0.0021732 | 0.00036467 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.8842e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0711 | 2.6158 | 3.7062 | 4.1973 | 4.4214 | 3.7971 | 2.8418 | 1.5059 | 0.35412 | 0.0021732 | 0.00038347 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 3.0286e-05 | 1.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025106 | 0.53553 | 1.2944 | 1.8349 | 2.0787 | 2.1896 | 1.7511 | 1.4065 | 0.7995 | 0.16665 | 0.0010646 | 0.00018234 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.769e-05 | 1.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02537 | 0.53007 | 1.3619 | 1.7623 | 2.0387 | 2.2107 | 1.8433 | 1.507 | 0.74516 | 0.17185 | 0.0011305 | 0.00017858 | 4.6931e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9421e-05 | 1.6959e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.53007 | 1.3888 | 1.7623 | 2.0787 | 2.0844 | 1.8064 | 1.4065 | 0.76069 | 0.18053 | 0.0011195 | 0.00019737 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8265e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1476 | 2.6967 | 3.7426 | 4.1973 | 4.2108 | 3.7234 | 2.9566 | 1.4903 | 0.35412 | 0.0021951 | 0.00038723 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.9418e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.1039 | 2.6967 | 3.5972 | 3.7975 | 4.2108 | 3.7603 | 2.8131 | 1.4903 | 0.34718 | 0.0021073 | 0.00036091 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7979e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026956 | 0.55193 | 1.3888 | 1.7804 | 1.8988 | 2.1686 | 1.8986 | 1.4352 | 0.74516 | 0.17185 | 0.0011085 | 0.00018234 | 4.9864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7402e-05 | 1.6629e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026956 | 0.51914 | 1.3619 | 1.8349 | 1.9787 | 2.0844 | 1.8248 | 1.507 | 0.7995 | 0.18053 | 0.0011195 | 0.00017858 | 5.0842e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.769e-05 | 1.5642e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026427 | 0.53553 | 1.4023 | 1.8531 | 1.8988 | 2.1265 | 1.8248 | 1.507 | 0.76845 | 0.17532 | 0.0011085 | 0.00017858 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1