## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2036
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 117.3%
Flex. Load Growth | 254%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.4979 | 2.5812 | 2.3113 | 2.1908 | 1.7949 | 1.5234 | 1.863 | 0.32354 | 0.28452 | 0.41479 | 0.24428 | 0.30525 | 0.48632 | 0.89603 | 0.95599 | 0.94013 | 0.52738 | 1.0743 | 0.63041 | 0.44324 | 0.67309 | 0.41601 | 1.8988 | 2.289
Minimum FL, [MW] | -5.6396 | -6.0306 | -6.7825 | -7.3164 | -7.8202 | -8.5346 | -8.1436 | -9.135 | -8.2853 | -12.1697 | -12.045 | -11.011 | -10.5549 | -10.1906 | -9.6054 | -8.741 | -8.1733 | -7.3143 | -4.6426 | -5.1958 | -5.4922 | -5.8964 | -4.6846 | -4.9779
Maximum FL, [MW] | 5.4331 | 5.8125 | 6.5171 | 7.0126 | 7.4643 | 8.1505 | 7.7704 | 8.7689 | 8.0322 | 9.1653 | 9.2375 | 8.6472 | 8.3557 | 8.141 | 7.6293 | 6.9461 | 6.4708 | 5.7833 | 4.5266 | 5.0666 | 5.3838 | 5.7994 | 4.5127 | 4.7986

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8942 | 5.7092 | 5.4703 | 5.5973 | 5.3726 | 5.325 | 5.4392 | 6.6412 | 6.7648 | 6.7269 | 6.6726 | 6.824 | 6.7874 | 6.7509 | 5.908 | 6.3384 | 6.7922 | 6.7997 | 6.3716 | 6.0446 | 6.0485 | 5.7342 | 5.4835 | 5.451
2 | 3.6682 | 3.5895 | 3.4104 | 3.3652 | 3.3294 | 3.4893 | 4.211 | 4.6076 | 4.9979 | 5.1691 | 5.1296 | 5.0186 | 4.8686 | 4.7023 | 4.3998 | 4.5288 | 4.9512 | 5.9935 | 5.643 | 5.1893 | 5.0713 | 4.6944 | 4.5493 | 4.1256
3 | 2.527 | 2.407 | 2.3043 | 2.33 | 2.2964 | 2.5551 | 4.0469 | 4.4967 | 4.6909 | 4.5612 | 4.3728 | 4.6578 | 4.3452 | 4.1951 | 3.6524 | 3.6357 | 3.7281 | 4.0938 | 3.6942 | 3.8106 | 3.7323 | 3.481 | 3.0988 | 2.815
4 | 0.92469 | 0.6966 | 0.66982 | 0.60989 | 0.59109 | 0.99221 | 1.8704 | 2.1287 | 2.3393 | 2.2056 | 2.1698 | 2.0245 | 1.9911 | 1.9191 | 1.8419 | 1.8801 | 2.307 | 3.5075 | 3.1197 | 2.6311 | 2.5682 | 2.2679 | 1.8561 | 1.5241
5 | 2.1956 | 2.0279 | 1.853 | 1.8622 | 1.8592 | 2.0448 | 2.6326 | 2.7417 | 2.8298 | 2.9544 | 3.0193 | 3.0755 | 3.0345 | 2.931 | 2.928 | 2.9035 | 3.0556 | 3.55 | 3.4608 | 3.3678 | 3.3607 | 3.1166 | 2.9259 | 2.7081
6 | 2.5571 | 2.4276 | 2.3455 | 2.3592 | 2.343 | 2.497 | 2.8347 | 3.2439 | 3.396 | 3.5236 | 3.4503 | 3.5089 | 3.5096 | 3.4992 | 3.273 | 3.2789 | 3.1425 | 3.3455 | 3.2003 | 3.1323 | 3.087 | 2.9576 | 2.8072 | 2.6604
7 | 2.1201 | 1.9943 | 1.8963 | 1.8994 | 1.8666 | 2.0344 | 2.6032 | 2.9287 | 3.0774 | 3.0949 | 3.0555 | 3.0876 | 3.0182 | 2.9487 | 2.7294 | 2.7793 | 2.9447 | 3.4116 | 3.1872 | 3.0208 | 2.9804 | 2.7728 | 2.5641 | 2.3675
8 | 1.6243 | 1.5603 | 1.5044 | 1.4787 | 1.514 | 1.7802 | 2.8598 | 3.2482 | 3.3691 | 3.3638 | 3.4692 | 3.4518 | 3.265 | 3.2279 | 2.8705 | 2.5966 | 2.6223 | 2.9057 | 2.8129 | 2.7057 | 2.6735 | 2.4457 | 2.0881 | 1.8739

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8942 | 5.7612 | 5.4202 | 5.4942 | 5.3726 | 5.4254 | 5.3379 | 6.7727 | 6.8319 | 6.8598 | 6.6064 | 6.7564 | 6.7205 | 6.6195 | 5.9652 | 6.4614 | 6.9259 | 6.9314 | 6.4341 | 6.1041 | 5.9302 | 5.6777 | 5.5856 | 5.5009
2 | 3.6682 | 3.5264 | 3.3499 | 3.3652 | 3.3294 | 3.5217 | 4.133 | 4.6076 | 4.9979 | 5.2201 | 5.0279 | 5.118 | 4.9643 | 4.7934 | 4.4846 | 4.5725 | 4.9512 | 5.8772 | 5.6984 | 5.2405 | 5.1705 | 4.6944 | 4.4647 | 4.1631
3 | 2.5709 | 2.4483 | 2.2844 | 2.3708 | 2.2553 | 2.5081 | 4.0849 | 4.4967 | 4.5978 | 4.5161 | 4.3728 | 4.5655 | 4.2596 | 4.1951 | 3.6524 | 3.6708 | 3.655 | 4.1333 | 3.622 | 3.8106 | 3.6959 | 3.4124 | 3.0419 | 2.8652
4 | 0.91794 | 0.6966 | 0.66544 | 0.60989 | 0.59932 | 1.0006 | 1.8367 | 2.0868 | 2.3624 | 2.2488 | 2.2127 | 1.9847 | 2.03 | 1.9191 | 1.8768 | 1.8623 | 2.2619 | 3.4395 | 3.0585 | 2.6311 | 2.6183 | 2.2679 | 1.8727 | 1.5501
5 | 2.2345 | 1.9925 | 1.8205 | 1.895 | 1.8424 | 2.0069 | 2.6815 | 2.7146 | 2.8858 | 2.8961 | 3.0493 | 3.0146 | 3.0046 | 2.9594 | 2.928 | 2.9035 | 3.0256 | 3.5156 | 3.4268 | 3.3678 | 3.3607 | 3.0858 | 2.9806 | 2.7329
6 | 2.5109 | 2.4059 | 2.3032 | 2.3164 | 2.3647 | 2.497 | 2.8083 | 3.276 | 3.4633 | 3.4888 | 3.4503 | 3.5437 | 3.4404 | 3.4992 | 3.2412 | 3.2471 | 3.0807 | 3.2808 | 3.1375 | 3.1323 | 3.1172 | 2.9576 | 2.8072 | 2.6604
7 | 2.1388 | 2.0117 | 1.863 | 1.8826 | 1.8835 | 2.072 | 2.6032 | 2.8707 | 3.1079 | 3.0644 | 3.0252 | 3.0264 | 2.9885 | 3.0059 | 2.7557 | 2.833 | 2.9447 | 3.4446 | 3.1247 | 3.0804 | 2.9512 | 2.7455 | 2.5403 | 2.3675
8 | 1.6106 | 1.5733 | 1.4789 | 1.4787 | 1.5407 | 1.8127 | 2.833 | 3.3125 | 3.3691 | 3.2974 | 3.5036 | 3.5202 | 3.265 | 3.2592 | 2.8983 | 2.5716 | 2.5966 | 2.8498 | 2.8129 | 2.7323 | 2.6214 | 2.4217 | 2.1071 | 1.8903

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7863 | 5.6573 | 5.5705 | 5.7005 | 5.2723 | 5.2246 | 5.4392 | 6.6412 | 6.899 | 6.7933 | 6.8051 | 6.8917 | 6.6536 | 6.8824 | 6.0223 | 6.4614 | 6.7922 | 6.7997 | 6.3092 | 5.9255 | 5.9893 | 5.8473 | 5.3814 | 5.401
2 | 3.6357 | 3.6527 | 3.3499 | 3.3652 | 3.2991 | 3.5217 | 4.289 | 4.6076 | 4.8989 | 5.2711 | 5.0788 | 5.118 | 4.7728 | 4.7023 | 4.315 | 4.4413 | 4.8539 | 6.0517 | 5.643 | 5.2916 | 5.0217 | 4.6481 | 4.5916 | 4.1631
3 | 2.527 | 2.3658 | 2.2844 | 2.3504 | 2.317 | 2.5081 | 3.9709 | 4.4967 | 4.6443 | 4.4711 | 4.3728 | 4.5655 | 4.2596 | 4.2358 | 3.6877 | 3.7059 | 3.655 | 4.0148 | 3.7664 | 3.8857 | 3.7323 | 3.5152 | 3.0419 | 2.815
4 | 0.91794 | 0.70537 | 0.66544 | 0.60207 | 0.59932 | 0.97541 | 1.9041 | 2.1707 | 2.3624 | 2.2056 | 2.1698 | 1.9847 | 2.03 | 1.8825 | 1.8768 | 1.8801 | 2.2845 | 3.5415 | 3.1502 | 2.5793 | 2.5682 | 2.2457 | 1.8894 | 1.5501
5 | 2.1761 | 2.0102 | 1.853 | 1.8293 | 1.8424 | 2.0637 | 2.6326 | 2.7146 | 2.7737 | 2.9544 | 3.0193 | 3.045 | 3.0046 | 2.9025 | 2.928 | 2.9316 | 3.0857 | 3.5156 | 3.3928 | 3.3346 | 3.3937 | 3.1473 | 2.9806 | 2.6585
6 | 2.6032 | 2.3842 | 2.3032 | 2.3806 | 2.3214 | 2.497 | 2.8612 | 3.3082 | 3.396 | 3.5933 | 3.4846 | 3.5089 | 3.5442 | 3.4651 | 3.3048 | 3.2471 | 3.2043 | 3.3132 | 3.2317 | 3.1323 | 3.0568 | 2.9285 | 2.8595 | 2.6604
7 | 2.1575 | 2.0117 | 1.913 | 1.9162 | 1.8835 | 2.0532 | 2.6274 | 2.8997 | 3.1079 | 3.0338 | 3.0858 | 3.057 | 3.0182 | 2.9773 | 2.782 | 2.7793 | 2.9736 | 3.4116 | 3.2184 | 2.9613 | 2.9221 | 2.8001 | 2.5641 | 2.3247
8 | 1.5968 | 1.5733 | 1.5044 | 1.4913 | 1.5006 | 1.7639 | 2.8865 | 3.1838 | 3.3023 | 3.2974 | 3.5381 | 3.3834 | 3.2972 | 3.2906 | 2.815 | 2.6466 | 2.6736 | 2.9617 | 2.8679 | 2.7057 | 2.6475 | 2.4698 | 2.0501 | 1.8903

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0108 | 0.71414 | 0.61908 | 0.79356 | 0.68328 | 0.56177 | 0.46481 | 1.6243 | 1.6987 | 1.457 | 1.6975 | 1.5773 | 1.5842 | 1.4146 | 0.83946 | 1.3143 | 1.5763 | 1.4708 | 1.028 | 1.0665 | 0.99331 | 0.61616 | 0.49151 | 0.50943
2 | -1.5954 | -1.5951 | -1.6391 | -1.7142 | -1.6977 | -1.5581 | -0.98795 | -0.18991 | -0.20408 | -0.13525 | -0.11914 | -0.53171 | -0.77677 | -1.007 | -0.99939 | -1.0163 | -0.79905 | 0.26262 | -0.037013 | -0.43691 | -0.80987 | -1.0653 | -1.1684 | -1.3378
3 | -1.2206 | -1.3171 | -1.3412 | -1.3233 | -1.3244 | -1.1059 | -0.041181 | 0.57017 | 0.72669 | 0.50623 | 0.29889 | 0.59286 | 0.37383 | 0.11342 | -0.44871 | -0.4489 | -0.36978 | -0.18655 | -0.45467 | -0.25906 | -0.35567 | -0.58992 | -0.93199 | -1.0521
4 | -1.0008 | -1.0107 | -1.021 | -1.03 | -1.0346 | -0.94585 | -0.82062 | -0.74923 | -0.77117 | -0.85431 | -0.91121 | -0.96483 | -0.96597 | -0.98373 | -0.99238 | -0.96278 | -0.81505 | -0.48578 | -0.62658 | -0.76004 | -0.8182 | -0.86563 | -0.91504 | -0.91947
5 | -0.94172 | -0.98904 | -1.0311 | -1.0347 | -1.0324 | -0.87027 | -0.66324 | -0.53674 | -0.52723 | -0.44163 | -0.43705 | -0.42785 | -0.51493 | -0.55412 | -0.53922 | -0.66842 | -0.59218 | -0.29688 | -0.35156 | -0.43711 | -0.47199 | -0.6127 | -0.6776 | -0.70887
6 | 0.30474 | 0.23838 | 0.18074 | 0.26926 | 0.22111 | 0.31855 | 0.42486 | 0.82754 | 0.95305 | 0.982 | 0.93207 | 0.99425 | 0.98687 | 0.97542 | 0.82039 | 0.78037 | 0.67824 | 0.74198 | 0.62895 | 0.65632 | 0.55491 | 0.58413 | 0.36263 | 0.3724
7 | -0.90733 | -0.89741 | -0.9256 | -0.94235 | -0.99817 | -0.89372 | -0.75926 | -0.39439 | -0.19541 | -0.18138 | -0.13786 | -0.046331 | -0.18811 | -0.1963 | -0.35777 | -0.51127 | -0.46144 | -0.5147 | -0.5788 | -0.5557 | -0.63274 | -0.74591 | -0.84158 | -0.8371
8 | -1.0329 | -1.0547 | -1.0505 | -1.049 | -1.0274 | -0.98586 | -0.75363 | -0.59955 | -0.55363 | -0.63229 | -0.59706 | -0.54426 | -0.57692 | -0.62461 | -0.75891 | -0.84164 | -0.83942 | -0.82777 | -0.87252 | -0.90217 | -0.91762 | -0.94452 | -0.98576 | -1.0046

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0209 | 0.69986 | 0.62527 | 0.79356 | 0.69011 | 0.56177 | 0.46481 | 1.6405 | 1.6987 | 1.4278 | 1.6975 | 1.6088 | 1.6001 | 1.4288 | 0.82267 | 1.3012 | 1.5763 | 1.4708 | 1.028 | 1.0771 | 0.97344 | 0.61616 | 0.50134 | 0.51962
2 | -1.6273 | -1.5632 | -1.6391 | -1.6799 | -1.6977 | -1.5581 | -0.98795 | -0.18611 | -0.20204 | -0.13795 | -0.11676 | -0.53703 | -0.78454 | -0.98682 | -0.99939 | -1.0366 | -0.78306 | 0.26525 | -0.036643 | -0.43691 | -0.81797 | -1.0547 | -1.145 | -1.3511
3 | -1.2328 | -1.3171 | -1.3546 | -1.3365 | -1.3376 | -1.128 | -0.041593 | 0.58157 | 0.73396 | 0.49611 | 0.30487 | 0.58693 | 0.38131 | 0.11569 | -0.45319 | -0.45787 | -0.37718 | -0.18282 | -0.45467 | -0.25387 | -0.35567 | -0.57812 | -0.93199 | -1.031
4 | -0.99079 | -0.99051 | -1.0108 | -1.0094 | -1.0346 | -0.96476 | -0.82062 | -0.75672 | -0.78659 | -0.87139 | -0.9021 | -0.98412 | -0.97563 | -0.97389 | -0.97253 | -0.96278 | -0.79875 | -0.47606 | -0.62031 | -0.76764 | -0.8182 | -0.84831 | -0.93334 | -0.91947
5 | -0.94172 | -0.97915 | -1.0311 | -1.0347 | -1.0531 | -0.87027 | -0.67651 | -0.53137 | -0.52196 | -0.4328 | -0.44142 | -0.41929 | -0.50463 | -0.55966 | -0.53922 | -0.65505 | -0.58034 | -0.30282 | -0.35156 | -0.44148 | -0.46727 | -0.62496 | -0.67083 | -0.70887
6 | 0.30778 | 0.23838 | 0.18255 | 0.26657 | 0.22332 | 0.32174 | 0.41636 | 0.81926 | 0.97211 | 1.0016 | 0.92275 | 1.0141 | 0.977 | 0.95592 | 0.82859 | 0.79598 | 0.67824 | 0.74198 | 0.61637 | 0.66945 | 0.55491 | 0.59581 | 0.36263 | 0.36868
7 | -0.89826 | -0.89741 | -0.93486 | -0.9612 | -0.9782 | -0.88478 | -0.74407 | -0.39833 | -0.1915 | -0.18501 | -0.13648 | -0.045404 | -0.18999 | -0.19826 | -0.35777 | -0.50105 | -0.45221 | -0.5147 | -0.59038 | -0.55014 | -0.62641 | -0.74591 | -0.82474 | -0.84547
8 | -1.0329 | -1.0652 | -1.0295 | -1.049 | -1.0171 | -0.976 | -0.73856 | -0.60554 | -0.5647 | -0.61964 | -0.59109 | -0.54426 | -0.58846 | -0.61837 | -0.74374 | -0.85006 | -0.82263 | -0.82777 | -0.88125 | -0.91119 | -0.89926 | -0.96342 | -0.96604 | -1.0147

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0209 | 0.72842 | 0.6067 | 0.77769 | 0.69694 | 0.55053 | 0.4741 | 1.5918 | 1.7156 | 1.4715 | 1.7144 | 1.593 | 1.5525 | 1.4005 | 0.84785 | 1.3143 | 1.5921 | 1.4855 | 1.0177 | 1.0878 | 0.99331 | 0.60999 | 0.48168 | 0.51452
2 | -1.6114 | -1.5951 | -1.6391 | -1.7313 | -1.7316 | -1.5737 | -1.0077 | -0.18801 | -0.20408 | -0.13254 | -0.11676 | -0.53171 | -0.76901 | -1.017 | -1.0194 | -1.0366 | -0.78306 | 0.25737 | -0.036643 | -0.44565 | -0.80177 | -1.076 | -1.1918 | -1.3378
3 | -1.2328 | -1.3171 | -1.3546 | -1.3233 | -1.2979 | -1.1059 | -0.041593 | 0.56447 | 0.72669 | 0.51636 | 0.29291 | 0.58693 | 0.37009 | 0.11342 | -0.45319 | -0.44441 | -0.36608 | -0.19028 | -0.46376 | -0.25387 | -0.34856 | -0.58402 | -0.93199 | -1.0521
4 | -0.98078 | -1.0107 | -1.0006 | -1.0197 | -1.0242 | -0.9553 | -0.82883 | -0.75672 | -0.77117 | -0.83722 | -0.92944 | -0.94553 | -0.96597 | -0.99357 | -1.0023 | -0.95315 | -0.8232 | -0.48578 | -0.62031 | -0.75244 | -0.8182 | -0.86563 | -0.90589 | -0.93786
5 | -0.94172 | -0.98904 | -1.0414 | -1.0244 | -1.0221 | -0.87027 | -0.65661 | -0.53674 | -0.53777 | -0.44163 | -0.44579 | -0.41929 | -0.52522 | -0.54304 | -0.54461 | -0.65505 | -0.60403 | -0.29094 | -0.34452 | -0.44585 | -0.46255 | -0.61883 | -0.67083 | -0.71596
6 | 0.30778 | 0.24076 | 0.18074 | 0.26926 | 0.22332 | 0.32493 | 0.42486 | 0.83581 | 0.95305 | 1.0016 | 0.94139 | 0.97437 | 0.98687 | 0.96567 | 0.81218 | 0.79598 | 0.69181 | 0.75681 | 0.62266 | 0.66289 | 0.54936 | 0.58997 | 0.36263 | 0.36868
7 | -0.90733 | -0.88843 | -0.90709 | -0.92351 | -1.0181 | -0.88478 | -0.76685 | -0.39833 | -0.19932 | -0.1832 | -0.13924 | -0.046794 | -0.18811 | -0.1963 | -0.36493 | -0.51639 | -0.46144 | -0.5147 | -0.5788 | -0.56126 | -0.62008 | -0.76083 | -0.85841 | -0.85384
8 | -1.0225 | -1.0547 | -1.0505 | -1.07 | -1.0274 | -0.99572 | -0.76117 | -0.58756 | -0.55363 | -0.62596 | -0.60303 | -0.54426 | -0.57692 | -0.62461 | -0.74374 | -0.84164 | -0.8562 | -0.8195 | -0.88125 | -0.89315 | -0.89926 | -0.92563 | -1.0055 | -1.0247

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.58704 | 0.64626 | 0.84117 | 0.96436 | 1.1339 | 1.3254 | 1.1815 | 1.6891 | 1.5495 | 1.7501 | 1.7986 | 1.6684 | 1.5739 | 1.449 | 1.3347 | 1.2012 | 1.1887 | 0.94181 | 0.77923 | 0.92466 | 0.94214 | 1.0767 | 0.52278 | 0.50193
2 | 0.4892 | 0.53855 | 0.70097 | 0.80364 | 0.94489 | 1.1045 | 0.98457 | 1.4076 | 1.2913 | 1.4584 | 1.4989 | 1.3903 | 1.3116 | 1.2075 | 1.1122 | 1.001 | 0.99057 | 0.78484 | 0.64936 | 0.77055 | 0.78512 | 0.89723 | 0.43565 | 0.41828
3 | 0.39136 | 0.43084 | 0.56078 | 0.64291 | 0.75591 | 0.88361 | 0.78766 | 1.126 | 1.033 | 1.1667 | 1.1991 | 1.1123 | 1.0493 | 0.96599 | 0.88978 | 0.80079 | 0.79246 | 0.62787 | 0.51949 | 0.61644 | 0.62809 | 0.71779 | 0.34852 | 0.33462
4 | 0.29352 | 0.32313 | 0.42058 | 0.48218 | 0.56694 | 0.66271 | 0.59074 | 0.84453 | 0.77476 | 0.87505 | 0.89932 | 0.83419 | 0.78694 | 0.72449 | 0.66734 | 0.60059 | 0.59434 | 0.4709 | 0.38962 | 0.46233 | 0.47107 | 0.53834 | 0.26139 | 0.25097
5 | 0.29352 | 0.32313 | 0.42058 | 0.48218 | 0.56694 | 0.66271 | 0.59074 | 0.84453 | 0.77476 | 0.87505 | 0.89932 | 0.83419 | 0.78694 | 0.72449 | 0.66734 | 0.60059 | 0.59434 | 0.4709 | 0.38962 | 0.46233 | 0.47107 | 0.53834 | 0.26139 | 0.25097
6 | 0.29352 | 0.32313 | 0.42058 | 0.48218 | 0.56694 | 0.66271 | 0.59074 | 0.84453 | 0.77476 | 0.87505 | 0.89932 | 0.83419 | 0.78694 | 0.72449 | 0.66734 | 0.60059 | 0.59434 | 0.4709 | 0.38962 | 0.46233 | 0.47107 | 0.53834 | 0.26139 | 0.25097
7 | 0.29352 | 0.32313 | 0.42058 | 0.48218 | 0.56694 | 0.66271 | 0.59074 | 0.84453 | 0.77476 | 0.87505 | 0.89932 | 0.83419 | 0.78694 | 0.72449 | 0.66734 | 0.60059 | 0.59434 | 0.4709 | 0.38962 | 0.46233 | 0.47107 | 0.53834 | 0.26139 | 0.25097
8 | 0.29352 | 0.32313 | 0.42058 | 0.48218 | 0.56694 | 0.66271 | 0.59074 | 0.84453 | 0.77476 | 0.87505 | 0.89932 | 0.83419 | 0.78694 | 0.72449 | 0.66734 | 0.60059 | 0.59434 | 0.4709 | 0.38962 | 0.46233 | 0.47107 | 0.53834 | 0.26139 | 0.25097

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.6275 | 1.7224 | 1.8188 | 1.9014 | 1.923 | 2.0116 | 2.0013 | 1.8917 | 1.714 | 2.5169 | 2.4579 | 2.2632 | 2.2083 | 2.2173 | 2.1123 | 1.9362 | 1.7401 | 1.6777 | 1.0546 | 1.1278 | 1.2331 | 1.2625 | 1.3167 | 1.4534
2 | 1.3562 | 1.4353 | 1.5156 | 1.5845 | 1.6025 | 1.6763 | 1.6678 | 1.5764 | 1.4283 | 2.0974 | 2.0482 | 1.886 | 1.8402 | 1.8478 | 1.7602 | 1.6135 | 1.4501 | 1.3981 | 0.87884 | 0.93984 | 1.0275 | 1.0521 | 1.0972 | 1.2111
3 | 1.085 | 1.1482 | 1.2125 | 1.2676 | 1.282 | 1.3411 | 1.3342 | 1.2611 | 1.1426 | 1.6779 | 1.6386 | 1.5088 | 1.4722 | 1.4782 | 1.4082 | 1.2908 | 1.1601 | 1.1185 | 0.70307 | 0.75187 | 0.82203 | 0.84165 | 0.87778 | 0.96891
4 | 0.81375 | 0.86118 | 0.90938 | 0.95072 | 0.96151 | 1.0058 | 1.0007 | 0.94585 | 0.85698 | 1.2585 | 1.2289 | 1.1316 | 1.1041 | 1.1087 | 1.0561 | 0.96811 | 0.87007 | 0.83886 | 0.5273 | 0.5639 | 0.61653 | 0.63124 | 0.65834 | 0.72668
5 | 0.81375 | 0.86118 | 0.90938 | 0.95072 | 0.96151 | 1.0058 | 1.0007 | 0.94585 | 0.85698 | 1.2585 | 1.2289 | 1.1316 | 1.1041 | 1.1087 | 1.0561 | 0.96811 | 0.87007 | 0.83886 | 0.5273 | 0.5639 | 0.61653 | 0.63124 | 0.65834 | 0.72668
6 | 0.81375 | 0.86118 | 0.90938 | 0.95072 | 0.96151 | 1.0058 | 1.0007 | 0.94585 | 0.85698 | 1.2585 | 1.2289 | 1.1316 | 1.1041 | 1.1087 | 1.0561 | 0.96811 | 0.87007 | 0.83886 | 0.5273 | 0.5639 | 0.61653 | 0.63124 | 0.65834 | 0.72668
7 | 0.81375 | 0.86118 | 0.90938 | 0.95072 | 0.96151 | 1.0058 | 1.0007 | 0.94585 | 0.85698 | 1.2585 | 1.2289 | 1.1316 | 1.1041 | 1.1087 | 1.0561 | 0.96811 | 0.87007 | 0.83886 | 0.5273 | 0.5639 | 0.61653 | 0.63124 | 0.65834 | 0.72668
8 | 0.81375 | 0.86118 | 0.90938 | 0.95072 | 0.96151 | 1.0058 | 1.0007 | 0.94585 | 0.85698 | 1.2585 | 1.2289 | 1.1316 | 1.1041 | 1.1087 | 1.0561 | 0.96811 | 0.87007 | 0.83886 | 0.5273 | 0.5639 | 0.61653 | 0.63124 | 0.65834 | 0.72668

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.7213e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.6975 | 4.447 | 5.4468 | 6.45 | 6.5637 | 5.7146 | 4.7502 | 2.4525 | 0.55761 | 0.0035865 | 0.00059446 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.055 | 5.7823 | 5.6208 | 5.6884 | 4.5472 | 4.097 | 3.7842 | 3.4306 | 3.1649 | 3.0082 | 3.0158 | 2.7451 | 2.6785 | 2.6126 | 3.2235 | 3.5507 | 3.7889 | 4.54 | 3.9467 | 3.9962 | 4.2039 | 4.5862 | 4.4381 | 5.0154
4 | 0 | 4.4061e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.86609 | 2.16 | 2.9503 | 3.3198 | 3.2818 | 2.7996 | 2.1924 | 1.3006 | 0.2706 | 0.0017932 | 0.00031255 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6332e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.87475 | 2.0964 | 2.8652 | 3.2566 | 3.1492 | 2.915 | 2.1924 | 1.2882 | 0.28154 | 0.0017932 | 0.00030336 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.6786e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.89207 | 2.2023 | 2.7801 | 3.2566 | 3.1492 | 2.8573 | 2.2381 | 1.1891 | 0.2624 | 0.0017405 | 0.00031255 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.5389e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.7149 | 4.4047 | 5.9007 | 6.45 | 6.63 | 5.5992 | 4.4761 | 2.4773 | 0.56307 | 0.0034107 | 0.00058221 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1162 | 5.8379 | 5.4025 | 5.5243 | 4.6419 | 4.0552 | 3.4903 | 3.3316 | 3.391 | 3.0967 | 2.7838 | 2.9184 | 2.5973 | 2.6659 | 3.4921 | 3.6629 | 3.8671 | 4.4535 | 4.2345 | 4.1644 | 4.5579 | 4.6316 | 4.1745 | 4.8664
4 | 0 | 4.6786e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.89207 | 2.0964 | 2.695 | 3.1618 | 3.3481 | 2.7419 | 2.2837 | 1.2758 | 0.2788 | 0.0018284 | 0.0003003 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6332e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.84877 | 2.1388 | 2.7801 | 3.1618 | 3.2487 | 2.7707 | 2.2152 | 1.2634 | 0.25967 | 0.0017229 | 0.00030336 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4515e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.90073 | 2.0541 | 2.8936 | 3.0985 | 3.2487 | 2.9439 | 2.2609 | 1.3006 | 0.2624 | 0.0017932 | 0.00029417 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.3572e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.7322 | 4.447 | 5.39 | 6.2603 | 6.6963 | 5.5992 | 4.3391 | 2.502 | 0.53027 | 0.0036217 | 0.00063123 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8715 | 5.6155 | 5.3479 | 5.2508 | 4.6893 | 4.3478 | 3.4903 | 3.4636 | 3.0681 | 2.8018 | 2.8418 | 2.8895 | 2.7597 | 2.5326 | 3.4585 | 3.8871 | 3.9452 | 4.2805 | 4.3167 | 4.2906 | 4.3809 | 4.677 | 4.2624 | 5.1147
4 | 0 | 4.5423e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.85743 | 2.0753 | 2.9503 | 3.0985 | 3.2487 | 2.915 | 2.3751 | 1.251 | 0.287 | 0.001846 | 0.00031562 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4061e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.84011 | 2.1176 | 2.7234 | 3.1934 | 3.1824 | 2.7707 | 2.3066 | 1.2758 | 0.2788 | 0.0018108 | 0.0002911 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.3607e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.85743 | 2.0753 | 2.8085 | 3.0985 | 3.3481 | 2.7707 | 2.2837 | 1.2015 | 0.27334 | 0.0017053 | 0.00032175 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9521 | 5.9156 | 5.6632 | 5.545 | 5.429 | 5.4504 | 5.4733 | 6.3026 | 6.7672 | 6.7053 | 6.5628 | 6.6548 | 6.9344 | 6.8874 | 6.3779 | 6.5649 | 6.556 | 6.4527 | 6.049 | 5.9359 | 5.9634 | 5.8466 | 5.7054 | 5.6076
2 | 4.434 | 4.2188 | 4.0234 | 3.6826 | 3.4923 | 3.6107 | 3.8832 | 4.8502 | 5.2821 | 5.6507 | 5.1315 | 5.3968 | 5.4336 | 5.371 | 4.6481 | 4.8352 | 5.0413 | 5.1128 | 5.2482 | 5.4918 | 5.7788 | 5.2713 | 4.7856 | 4.5104
3 | 2.9629 | 2.8156 | 2.5855 | 2.6618 | 2.5656 | 2.5766 | 3.6134 | 4.3508 | 4.5529 | 4.2894 | 4.1762 | 4.4954 | 4.7231 | 4.4441 | 4.0713 | 3.8655 | 3.8935 | 3.8363 | 3.6923 | 3.9916 | 4.2089 | 3.8993 | 3.622 | 3.1122
4 | 1.3828 | 1.1455 | 0.92834 | 0.90837 | 0.81332 | 0.75447 | 1.5411 | 2.4805 | 2.9995 | 3.0838 | 3.0113 | 2.7084 | 3.0831 | 2.9497 | 2.7022 | 2.5026 | 2.2394 | 2.0485 | 2.535 | 2.9441 | 3.3949 | 3.2107 | 2.5588 | 1.9244
5 | 2.5278 | 2.3048 | 2.126 | 2.068 | 2.115 | 2.0949 | 2.3372 | 2.5364 | 2.7957 | 2.8917 | 3.0777 | 3.2604 | 3.3633 | 3.2471 | 3.1383 | 3.0979 | 3.0672 | 3.0901 | 3.0969 | 3.1276 | 3.4544 | 3.2733 | 3.2485 | 2.9166
6 | 2.636 | 2.5484 | 2.3605 | 2.4396 | 2.4603 | 2.4379 | 2.6755 | 3.1619 | 3.2964 | 3.2917 | 3.2818 | 3.4678 | 3.4421 | 3.3351 | 3.147 | 3.0389 | 3.1456 | 3.1044 | 2.8872 | 2.9004 | 3.0441 | 2.7628 | 2.6873 | 2.711
7 | 2.1723 | 1.9835 | 1.9212 | 1.9482 | 1.8584 | 1.9837 | 2.5494 | 2.7283 | 3.1371 | 3.3175 | 3.2874 | 3.4311 | 3.3563 | 3.4679 | 3.4181 | 3.1878 | 3.1949 | 3.1306 | 3.0713 | 3.0768 | 3.1314 | 2.6278 | 2.6497 | 2.3392
8 | 1.6859 | 1.5989 | 1.5286 | 1.5057 | 1.5181 | 1.6058 | 2.6058 | 2.9869 | 3.2061 | 3.1737 | 3.2974 | 3.5028 | 3.4927 | 3.2911 | 2.8812 | 2.754 | 2.5827 | 2.5703 | 2.4956 | 2.5548 | 2.4847 | 2.1687 | 1.9292 | 1.7863

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0066 | 5.9156 | 5.5592 | 5.545 | 5.3276 | 5.4504 | 5.5753 | 6.3026 | 6.8343 | 6.7053 | 6.4977 | 6.5229 | 6.7976 | 7.0216 | 6.5016 | 6.6287 | 6.6205 | 6.3279 | 6.1674 | 5.8774 | 6.0217 | 5.8466 | 5.812 | 5.7106
2 | 4.434 | 4.2188 | 3.987 | 3.7158 | 3.4923 | 3.6778 | 3.8475 | 4.8023 | 5.3345 | 5.5948 | 5.1824 | 5.3968 | 5.5406 | 5.371 | 4.5583 | 4.8352 | 5.0908 | 5.1621 | 5.351 | 5.3835 | 5.7221 | 5.3754 | 4.7409 | 4.4278
3 | 2.9103 | 2.8651 | 2.5627 | 2.6381 | 2.6122 | 2.5291 | 3.5461 | 4.4369 | 4.5078 | 4.3317 | 4.1762 | 4.4063 | 4.7231 | 4.3576 | 4.0713 | 3.9029 | 3.8552 | 3.7624 | 3.6562 | 4.0702 | 4.1677 | 3.9762 | 3.622 | 3.1403
4 | 1.3828 | 1.1544 | 0.9144 | 0.90837 | 0.81332 | 0.74845 | 1.5547 | 2.4805 | 2.9995 | 3.023 | 2.9815 | 2.7352 | 3.1134 | 2.9783 | 2.6761 | 2.5266 | 2.2613 | 2.0291 | 2.535 | 2.9151 | 3.3616 | 3.2424 | 2.5588 | 1.9413
5 | 2.5051 | 2.2639 | 2.1639 | 2.0495 | 2.1343 | 2.056 | 2.3802 | 2.5114 | 2.7957 | 2.9202 | 3.1083 | 3.1958 | 3.3301 | 3.2471 | 3.0774 | 3.1279 | 3.0973 | 3.1199 | 3.0969 | 3.1276 | 3.5221 | 3.3379 | 3.2791 | 2.8629
6 | 2.6121 | 2.5484 | 2.3605 | 2.3952 | 2.506 | 2.4608 | 2.7004 | 3.1932 | 3.3291 | 3.2267 | 3.3469 | 3.5365 | 3.3742 | 3.3676 | 3.1165 | 3.0094 | 3.1456 | 3.1343 | 2.9154 | 2.8719 | 3.0739 | 2.79 | 2.7123 | 2.711
7 | 2.1723 | 2.0008 | 1.9212 | 1.9828 | 1.8752 | 2.0203 | 2.5967 | 2.7553 | 3.1061 | 3.383 | 3.2874 | 3.4651 | 3.3232 | 3.4679 | 3.4181 | 3.2188 | 3.1635 | 3.1911 | 3.0112 | 3.0768 | 3.1927 | 2.5761 | 2.6251 | 2.297
8 | 1.6715 | 1.6123 | 1.5286 | 1.5057 | 1.5048 | 1.6349 | 2.5816 | 2.9278 | 3.2379 | 3.2363 | 3.2974 | 3.5375 | 3.4927 | 3.2911 | 2.8255 | 2.7274 | 2.608 | 2.5456 | 2.4469 | 2.605 | 2.4363 | 2.1474 | 1.9466 | 1.8175

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0066 | 6.0235 | 5.5592 | 5.6471 | 5.3276 | 5.3989 | 5.4733 | 6.4273 | 6.633 | 6.6391 | 6.6279 | 6.6548 | 6.866 | 6.7533 | 6.316 | 6.6925 | 6.6205 | 6.3279 | 6.049 | 5.8774 | 5.9051 | 5.9618 | 5.812 | 5.5561
2 | 4.4741 | 4.2567 | 4.0234 | 3.749 | 3.4604 | 3.5771 | 3.9189 | 4.7543 | 5.1775 | 5.7065 | 5.0297 | 5.3968 | 5.38 | 5.371 | 4.6032 | 4.882 | 5.1403 | 5.1621 | 5.1453 | 5.4918 | 5.6654 | 5.2713 | 4.7856 | 4.5517
3 | 2.9892 | 2.7662 | 2.631 | 2.6855 | 2.5424 | 2.5291 | 3.6807 | 4.3938 | 4.5078 | 4.3741 | 4.0933 | 4.5845 | 4.8163 | 4.3576 | 4.0318 | 3.9403 | 3.9699 | 3.7624 | 3.7644 | 3.9522 | 4.2912 | 3.8225 | 3.6557 | 3.0561
4 | 1.3828 | 1.1544 | 0.9144 | 0.92215 | 0.80698 | 0.75447 | 1.5411 | 2.456 | 3.0292 | 3.0838 | 3.0113 | 2.762 | 3.0527 | 2.9497 | 2.7283 | 2.4785 | 2.2176 | 2.0291 | 2.4855 | 2.9441 | 3.4282 | 3.2741 | 2.5588 | 1.9074
5 | 2.5506 | 2.3253 | 2.1449 | 2.031 | 2.0956 | 2.0754 | 2.3157 | 2.5865 | 2.7957 | 2.8917 | 3.0777 | 3.1958 | 3.4296 | 3.3102 | 3.1992 | 3.1579 | 3.037 | 3.1497 | 3.0362 | 3.1585 | 3.4205 | 3.3379 | 3.3096 | 2.8898
6 | 2.6121 | 2.5484 | 2.4031 | 2.4174 | 2.4147 | 2.4608 | 2.6755 | 3.1932 | 3.2964 | 3.2267 | 3.2166 | 3.4678 | 3.4421 | 3.3027 | 3.086 | 3.0094 | 3.2074 | 3.0444 | 2.9154 | 2.9004 | 3.0441 | 2.8172 | 2.7373 | 2.7606
7 | 2.1723 | 2.0008 | 1.955 | 1.9482 | 1.8248 | 2.0203 | 2.5494 | 2.7822 | 3.075 | 3.252 | 3.2548 | 3.4991 | 3.3563 | 3.4341 | 3.4846 | 3.126 | 3.2577 | 3.1608 | 3.1014 | 3.0768 | 3.162 | 2.5761 | 2.6743 | 2.297
8 | 1.7146 | 1.5855 | 1.5546 | 1.5186 | 1.5315 | 1.6349 | 2.63 | 2.9869 | 3.2697 | 3.1423 | 3.3301 | 3.4333 | 3.5616 | 3.2271 | 2.8533 | 2.7274 | 2.6333 | 2.521 | 2.5442 | 2.5799 | 2.4605 | 2.1687 | 1.9119 | 1.7707

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.7791 | 0.86055 | 0.81097 | 0.81097 | 0.79326 | 0.8393 | 0.86409 | 1.6184 | 1.884 | 1.8132 | 1.7707 | 1.7671 | 1.8805 | 1.8238 | 1.2784 | 1.6715 | 1.6928 | 1.5865 | 1.2572 | 1.1403 | 1.197 | 1.2005 | 0.82867 | 0.82159
2 | 0.032572 | -0.19543 | -0.21172 | -0.30943 | -0.37457 | -0.29314 | -0.37457 | 0.94458 | 1.2052 | 1.5472 | 0.87943 | 0.798 | 0.55372 | 0.74915 | 0.32572 | 0.27686 | 0.32572 | 0.58629 | 1.1237 | 1.14 | 0.91201 | 0.70029 | 0.32572 | 0.065143
3 | -0.19658 | -0.46558 | -0.81218 | -0.75011 | -0.76562 | -0.72941 | -0.041385 | 0.87426 | 1.1484 | 1.1588 | 0.96738 | 1.2105 | 1.0967 | 0.95703 | 0.68803 | 0.42937 | 0.53283 | 0.47593 | 0.087943 | 0.38281 | 0.53801 | 0.35177 | -0.32591 | -0.66734
4 | -0.93011 | -0.93906 | -0.96589 | -0.96589 | -0.98825 | -1.0151 | -0.92117 | -0.62157 | -0.46506 | -0.49189 | -0.62157 | -0.67523 | -0.62604 | -0.6797 | -0.63945 | -0.75572 | -0.84962 | -0.75572 | -0.53213 | -0.47847 | -0.47847 | -0.63051 | -0.78255 | -0.81385
5 | -0.57914 | -0.75932 | -0.89445 | -0.88801 | -0.88801 | -0.97167 | -0.87514 | -0.34748 | 0.11583 | 0.38609 | 0.63705 | 0.67566 | 0.59201 | 0.48905 | 0.32174 | 0.20592 | 0.17374 | 0.16087 | 0.16087 | 0.038609 | 0.34105 | 0.16087 | 0.090088 | -0.14157
6 | 0.42213 | 0.4683 | 0.35617 | 0.41883 | 0.42872 | 0.44027 | 0.42543 | 0.78819 | 0.90362 | 0.90197 | 0.78819 | 0.94154 | 0.98112 | 0.90362 | 0.78654 | 0.69255 | 0.84426 | 0.81787 | 0.64144 | 0.59527 | 0.7008 | 0.55239 | 0.42048 | 0.46995
7 | -0.81443 | -0.83737 | -0.88899 | -0.91193 | -0.85458 | -0.92341 | -0.79149 | -0.36133 | -0.06309 | -0.051619 | 0.10897 | 0.034413 | 0.011471 | 0 | -0.091767 | -0.16059 | -0.23515 | -0.30971 | -0.26957 | -0.32692 | -0.22942 | -0.43016 | -0.54487 | -0.58501
8 | -1.0196 | -1.0264 | -1.0366 | -1.0417 | -1.0281 | -1.0043 | -0.85277 | -0.70468 | -0.68936 | -0.67915 | -0.66724 | -0.66213 | -0.67745 | -0.70298 | -0.77447 | -0.80851 | -0.83575 | -0.83915 | -0.85447 | -0.88341 | -0.93958 | -0.97702 | -0.99234 | -1.0111

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.76351 | 0.86915 | 0.82719 | 0.81908 | 0.80119 | 0.82251 | 0.86409 | 1.6508 | 1.9028 | 1.8494 | 1.7353 | 1.7848 | 1.8805 | 1.842 | 1.2784 | 1.6381 | 1.7266 | 1.5548 | 1.2823 | 1.1631 | 1.2209 | 1.2005 | 0.84525 | 0.82981
2 | 0.03192 | -0.19152 | -0.21595 | -0.31562 | -0.37457 | -0.29314 | -0.36708 | 0.94458 | 1.2052 | 1.5162 | 0.87943 | 0.78204 | 0.54818 | 0.73416 | 0.33223 | 0.27409 | 0.3192 | 0.58043 | 1.1462 | 1.1514 | 0.89377 | 0.70029 | 0.32897 | 0.065795
3 | -0.20051 | -0.47489 | -0.82843 | -0.75761 | -0.78094 | -0.73671 | -0.040557 | 0.86552 | 1.1714 | 1.1704 | 0.9577 | 1.1984 | 1.0748 | 0.93789 | 0.68115 | 0.43366 | 0.53283 | 0.47593 | 0.089702 | 0.37898 | 0.53801 | 0.35529 | -0.32917 | -0.68068
4 | -0.94872 | -0.94845 | -0.95623 | -0.9852 | -0.96848 | -1.0049 | -0.93038 | -0.60913 | -0.45576 | -0.50172 | -0.634 | -0.66847 | -0.61352 | -0.6729 | -0.63945 | -0.77083 | -0.83263 | -0.77083 | -0.54277 | -0.47369 | -0.48326 | -0.64312 | -0.77472 | -0.83013
5 | -0.59072 | -0.75172 | -0.87656 | -0.90577 | -0.88801 | -0.97167 | -0.8839 | -0.34748 | 0.11814 | 0.38223 | 0.64979 | 0.68242 | 0.59201 | 0.49883 | 0.31853 | 0.20592 | 0.17374 | 0.15765 | 0.16087 | 0.038223 | 0.34105 | 0.16409 | 0.088287 | -0.14157
6 | 0.42213 | 0.47766 | 0.35261 | 0.41464 | 0.4373 | 0.44027 | 0.43393 | 0.78031 | 0.91265 | 0.89295 | 0.79607 | 0.96037 | 1.0007 | 0.89458 | 0.78654 | 0.69948 | 0.86114 | 0.83423 | 0.64144 | 0.60122 | 0.69379 | 0.54687 | 0.41207 | 0.47935
7 | -0.83072 | -0.83737 | -0.87121 | -0.90282 | -0.83749 | -0.91417 | -0.79941 | -0.35411 | -0.061828 | -0.052651 | 0.10897 | 0.035101 | 0.011356 | 0 | -0.089932 | -0.1622 | -0.2328 | -0.30662 | -0.26417 | -0.33346 | -0.23171 | -0.43876 | -0.53397 | -0.59086
8 | -0.99918 | -1.0264 | -1.0262 | -1.0521 | -1.0384 | -1.0143 | -0.86982 | -0.71173 | -0.68936 | -0.69273 | -0.68058 | -0.65551 | -0.67067 | -0.70298 | -0.77447 | -0.80851 | -0.81903 | -0.85593 | -0.83738 | -0.88341 | -0.92078 | -0.96725 | -1.0023 | -1.0212

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.76351 | 0.86055 | 0.80286 | 0.79475 | 0.78533 | 0.82251 | 0.86409 | 1.6508 | 1.9028 | 1.8132 | 1.753 | 1.8025 | 1.9181 | 1.7873 | 1.2784 | 1.6548 | 1.7266 | 1.5707 | 1.232 | 1.1517 | 1.2209 | 1.1765 | 0.8121 | 0.80516
2 | 0.032246 | -0.19543 | -0.21383 | -0.30634 | -0.37832 | -0.28728 | -0.37457 | 0.95402 | 1.2293 | 1.5472 | 0.88823 | 0.78204 | 0.54264 | 0.75664 | 0.3192 | 0.27409 | 0.32246 | 0.58629 | 1.1012 | 1.1514 | 0.90289 | 0.70029 | 0.3192 | 0.064492
3 | -0.19658 | -0.46558 | -0.81218 | -0.75761 | -0.75797 | -0.73671 | -0.040557 | 0.89175 | 1.1714 | 1.1588 | 0.9577 | 1.2226 | 1.1077 | 0.95703 | 0.69491 | 0.42937 | 0.53816 | 0.48069 | 0.089702 | 0.37516 | 0.53263 | 0.34826 | -0.33243 | -0.67401
4 | -0.94872 | -0.92967 | -0.94657 | -0.9852 | -1.008 | -0.99477 | -0.91196 | -0.634 | -0.46041 | -0.49681 | -0.62157 | -0.67523 | -0.63856 | -0.6797 | -0.64585 | -0.7406 | -0.86662 | -0.75572 | -0.52149 | -0.48326 | -0.47369 | -0.6242 | -0.79037 | -0.80571
5 | -0.57335 | -0.75172 | -0.89445 | -0.90577 | -0.90577 | -0.98138 | -0.86639 | -0.35096 | 0.11699 | 0.38609 | 0.64979 | 0.68918 | 0.59793 | 0.48905 | 0.31853 | 0.20798 | 0.17722 | 0.15765 | 0.16248 | 0.038995 | 0.34105 | 0.16087 | 0.088287 | -0.14298
6 | 0.42213 | 0.4683 | 0.35261 | 0.42302 | 0.43301 | 0.44027 | 0.41692 | 0.80396 | 0.90362 | 0.89295 | 0.79607 | 0.93213 | 0.97131 | 0.91265 | 0.79441 | 0.69255 | 0.86114 | 0.83423 | 0.64144 | 0.58336 | 0.71481 | 0.55792 | 0.41207 | 0.46525
7 | -0.82258 | -0.83737 | -0.90677 | -0.93017 | -0.87167 | -0.93264 | -0.77566 | -0.35772 | -0.061828 | -0.050587 | 0.11006 | 0.034757 | 0.011586 | 0 | -0.091767 | -0.16059 | -0.23515 | -0.31281 | -0.27226 | -0.32038 | -0.22942 | -0.43016 | -0.53942 | -0.59672
8 | -1.0196 | -1.0264 | -1.0159 | -1.0313 | -1.0384 | -1.0043 | -0.84424 | -0.69764 | -0.68936 | -0.67915 | -0.67391 | -0.66213 | -0.67745 | -0.71001 | -0.78996 | -0.80851 | -0.85246 | -0.83076 | -0.84592 | -0.89224 | -0.93958 | -0.95748 | -0.9725 | -1.0313

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.58704 | 0.64626 | 0.84117 | 0.96436 | 1.1339 | 1.3254 | 1.1815 | 1.6891 | 1.5495 | 1.7501 | 1.7986 | 1.6684 | 1.5739 | 1.449 | 1.3347 | 1.2012 | 1.1887 | 0.94181 | 0.77923 | 0.92466 | 0.94214 | 1.0767 | 0.52278 | 0.50193
2 | 0.4892 | 0.53855 | 0.70097 | 0.80364 | 0.94489 | 1.1045 | 0.98457 | 1.4076 | 1.2913 | 1.4584 | 1.4989 | 1.3903 | 1.3116 | 1.2075 | 1.1122 | 1.001 | 0.99057 | 0.78484 | 0.64936 | 0.77055 | 0.78512 | 0.89723 | 0.43565 | 0.41828
3 | 0.39136 | 0.43084 | 0.56078 | 0.64291 | 0.75591 | 0.88361 | 0.78766 | 1.126 | 1.033 | 1.1667 | 1.1991 | 1.1123 | 1.0493 | 0.96599 | 0.88978 | 0.80079 | 0.79246 | 0.62787 | 0.51949 | 0.61644 | 0.62809 | 0.71779 | 0.34852 | 0.33462
4 | 0.29352 | 0.32313 | 0.42058 | 0.48218 | 0.56694 | 0.66271 | 0.59074 | 0.84453 | 0.77476 | 0.87505 | 0.89932 | 0.83419 | 0.78694 | 0.72449 | 0.66734 | 0.60059 | 0.59434 | 0.4709 | 0.38962 | 0.46233 | 0.47107 | 0.53834 | 0.26139 | 0.25097
5 | 0.29352 | 0.32313 | 0.42058 | 0.48218 | 0.56694 | 0.66271 | 0.59074 | 0.84453 | 0.77476 | 0.87505 | 0.89932 | 0.83419 | 0.78694 | 0.72449 | 0.66734 | 0.60059 | 0.59434 | 0.4709 | 0.38962 | 0.46233 | 0.47107 | 0.53834 | 0.26139 | 0.25097
6 | 0.29352 | 0.32313 | 0.42058 | 0.48218 | 0.56694 | 0.66271 | 0.59074 | 0.84453 | 0.77476 | 0.87505 | 0.89932 | 0.83419 | 0.78694 | 0.72449 | 0.66734 | 0.60059 | 0.59434 | 0.4709 | 0.38962 | 0.46233 | 0.47107 | 0.53834 | 0.26139 | 0.25097
7 | 0.29352 | 0.32313 | 0.42058 | 0.48218 | 0.56694 | 0.66271 | 0.59074 | 0.84453 | 0.77476 | 0.87505 | 0.89932 | 0.83419 | 0.78694 | 0.72449 | 0.66734 | 0.60059 | 0.59434 | 0.4709 | 0.38962 | 0.46233 | 0.47107 | 0.53834 | 0.26139 | 0.25097
8 | 0.29352 | 0.32313 | 0.42058 | 0.48218 | 0.56694 | 0.66271 | 0.59074 | 0.84453 | 0.77476 | 0.87505 | 0.89932 | 0.83419 | 0.78694 | 0.72449 | 0.66734 | 0.60059 | 0.59434 | 0.4709 | 0.38962 | 0.46233 | 0.47107 | 0.53834 | 0.26139 | 0.25097

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.6275 | 1.7224 | 1.8188 | 1.9014 | 1.923 | 2.0116 | 2.0013 | 1.8917 | 1.714 | 2.5169 | 2.4579 | 2.2632 | 2.2083 | 2.2173 | 2.1123 | 1.9362 | 1.7401 | 1.6777 | 1.0546 | 1.1278 | 1.2331 | 1.2625 | 1.3167 | 1.4534
2 | 1.3562 | 1.4353 | 1.5156 | 1.5845 | 1.6025 | 1.6763 | 1.6678 | 1.5764 | 1.4283 | 2.0974 | 2.0482 | 1.886 | 1.8402 | 1.8478 | 1.7602 | 1.6135 | 1.4501 | 1.3981 | 0.87884 | 0.93984 | 1.0275 | 1.0521 | 1.0972 | 1.2111
3 | 1.085 | 1.1482 | 1.2125 | 1.2676 | 1.282 | 1.3411 | 1.3342 | 1.2611 | 1.1426 | 1.6779 | 1.6386 | 1.5088 | 1.4722 | 1.4782 | 1.4082 | 1.2908 | 1.1601 | 1.1185 | 0.70307 | 0.75187 | 0.82203 | 0.84165 | 0.87778 | 0.96891
4 | 0.81375 | 0.86118 | 0.90938 | 0.95072 | 0.96151 | 1.0058 | 1.0007 | 0.94585 | 0.85698 | 1.2585 | 1.2289 | 1.1316 | 1.1041 | 1.1087 | 1.0561 | 0.96811 | 0.87007 | 0.83886 | 0.5273 | 0.5639 | 0.61653 | 0.63124 | 0.65834 | 0.72668
5 | 0.81375 | 0.86118 | 0.90938 | 0.95072 | 0.96151 | 1.0058 | 1.0007 | 0.94585 | 0.85698 | 1.2585 | 1.2289 | 1.1316 | 1.1041 | 1.1087 | 1.0561 | 0.96811 | 0.87007 | 0.83886 | 0.5273 | 0.5639 | 0.61653 | 0.63124 | 0.65834 | 0.72668
6 | 0.81375 | 0.86118 | 0.90938 | 0.95072 | 0.96151 | 1.0058 | 1.0007 | 0.94585 | 0.85698 | 1.2585 | 1.2289 | 1.1316 | 1.1041 | 1.1087 | 1.0561 | 0.96811 | 0.87007 | 0.83886 | 0.5273 | 0.5639 | 0.61653 | 0.63124 | 0.65834 | 0.72668
7 | 0.81375 | 0.86118 | 0.90938 | 0.95072 | 0.96151 | 1.0058 | 1.0007 | 0.94585 | 0.85698 | 1.2585 | 1.2289 | 1.1316 | 1.1041 | 1.1087 | 1.0561 | 0.96811 | 0.87007 | 0.83886 | 0.5273 | 0.5639 | 0.61653 | 0.63124 | 0.65834 | 0.72668
8 | 0.81375 | 0.86118 | 0.90938 | 0.95072 | 0.96151 | 1.0058 | 1.0007 | 0.94585 | 0.85698 | 1.2585 | 1.2289 | 1.1316 | 1.1041 | 1.1087 | 1.0561 | 0.96811 | 0.87007 | 0.83886 | 0.5273 | 0.5639 | 0.61653 | 0.63124 | 0.65834 | 0.72668

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011768 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.1421 | 5.5013 | 7.1218 | 8.1547 | 8.5901 | 7.2256 | 5.8557 | 3.1669 | 0.7013 | 0.004522 | 0.0007143 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5823 | 3.9901 | 4.2614 | 4.1456 | 3.588 | 3.1401 | 2.8251 | 2.5605 | 2.4649 | 2.0917 | 2.2631 | 2.0786 | 2.0583 | 1.9851 | 2.5371 | 2.6783 | 2.8085 | 3.2991 | 2.9272 | 3.0547 | 3.6304 | 3.3926 | 3.1605 | 3.8755
4 | 0 | 5.8265e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.0492 | 2.6428 | 3.7789 | 3.9574 | 4.4214 | 3.576 | 2.8131 | 1.5059 | 0.35065 | 0.0023049 | 0.00039099 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.9418e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1039 | 2.6428 | 3.5246 | 4.1973 | 4.3793 | 3.6866 | 2.8705 | 1.6145 | 0.34718 | 0.0022829 | 0.00036091 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9995e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1257 | 2.6428 | 3.6699 | 4.1573 | 4.4214 | 3.7971 | 2.9853 | 1.5524 | 0.34718 | 0.0021293 | 0.00036467 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011653 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.2077 | 5.3935 | 7.0491 | 8.0748 | 8.2532 | 7.5943 | 5.4539 | 3.1048 | 0.66658 | 0.0046098 | 0.00078949 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4461 | 4.03 | 4.3032 | 4.2261 | 3.5525 | 3.2352 | 2.7395 | 2.5093 | 2.3701 | 2.266 | 2.1078 | 2.25 | 2.0782 | 1.9851 | 2.4127 | 2.7341 | 2.7523 | 3.2674 | 3.0781 | 3.2436 | 3.3538 | 3.5269 | 3.2922 | 3.9128
4 | 0 | 5.538e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1476 | 2.6967 | 3.6699 | 4.1973 | 4.2108 | 3.6866 | 2.8131 | 1.5369 | 0.35412 | 0.0022171 | 0.00039475 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.4803e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.1039 | 2.6698 | 3.8152 | 3.9574 | 4.1687 | 3.5391 | 2.9566 | 1.5214 | 0.33329 | 0.0020854 | 0.00039099 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9995e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0929 | 2.5619 | 3.5972 | 3.9175 | 4.0003 | 3.6128 | 3.014 | 1.63 | 0.33329 | 0.0021951 | 0.00036843 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011191 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.1858 | 5.3395 | 7.5578 | 7.755 | 8.0006 | 7.1519 | 5.9132 | 3.229 | 0.68741 | 0.004522 | 0.0007519 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4008 | 4.03 | 3.9689 | 4.1054 | 3.4814 | 3.2035 | 2.9963 | 2.6885 | 2.3464 | 2.2224 | 2.2853 | 2.1214 | 1.9583 | 2.0661 | 2.5371 | 2.8736 | 2.9208 | 3.204 | 2.8669 | 3.3066 | 3.4921 | 3.4933 | 3.3909 | 3.8755
4 | 0 | 5.7111e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0383 | 2.6698 | 3.4519 | 3.7975 | 4.1266 | 3.5391 | 2.8992 | 1.4903 | 0.35759 | 0.0020854 | 0.00039475 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.4803e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.0383 | 2.5889 | 3.7789 | 3.8375 | 4.2108 | 3.6497 | 2.9279 | 1.4748 | 0.32982 | 0.0021293 | 0.00038347 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.8842e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0601 | 2.6158 | 3.7789 | 3.7975 | 4.3793 | 3.7971 | 2.8992 | 1.5214 | 0.35759 | 0.0021951 | 0.00037595 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1