## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2037
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 118.4%
Flex. Load Growth | 269.3%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.6477 | 2.7361 | 2.45 | 2.3222 | 1.9026 | 1.6148 | 1.9748 | 0.34295 | 0.30159 | 0.43968 | 0.25894 | 0.32356 | 0.5155 | 0.94979 | 1.0133 | 0.99654 | 0.55902 | 1.1387 | 0.66824 | 0.46983 | 0.71348 | 0.44097 | 2.0127 | 2.4263
Minimum FL, [MW] | -5.978 | -6.3924 | -7.1895 | -7.7554 | -8.2894 | -9.0466 | -8.6322 | -9.6831 | -8.7824 | -12.8999 | -12.7677 | -11.6716 | -11.1882 | -10.802 | -10.1817 | -9.2654 | -8.6637 | -7.7532 | -4.9212 | -5.5075 | -5.8217 | -6.2501 | -4.9657 | -5.2765
Maximum FL, [MW] | 5.7591 | 6.1612 | 6.9082 | 7.4334 | 7.9121 | 8.6395 | 8.2367 | 9.295 | 8.5141 | 9.7152 | 9.7917 | 9.166 | 8.8571 | 8.6294 | 8.0871 | 7.3628 | 6.8591 | 6.1303 | 4.7982 | 5.3706 | 5.7068 | 6.1474 | 4.7834 | 5.0865

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9781 | 5.7922 | 5.5481 | 5.6752 | 5.4443 | 5.3934 | 5.5122 | 6.7108 | 6.8353 | 6.7983 | 6.7418 | 6.8953 | 6.8602 | 6.8274 | 5.9766 | 6.4112 | 6.8654 | 6.8784 | 6.4416 | 6.1095 | 6.1157 | 5.7957 | 5.5573 | 5.5284
2 | 3.7257 | 3.6469 | 3.4637 | 3.4171 | 3.3776 | 3.5369 | 4.2686 | 4.6563 | 5.0502 | 5.2242 | 5.183 | 5.0713 | 4.9213 | 4.7568 | 4.4518 | 4.5819 | 5.0051 | 6.0624 | 5.7047 | 5.2449 | 5.1276 | 4.7448 | 4.6106 | 4.186
3 | 2.5689 | 2.4483 | 2.3428 | 2.3679 | 2.3314 | 2.5908 | 4.0998 | 4.5438 | 4.7397 | 4.6096 | 4.4182 | 4.7065 | 4.3919 | 4.243 | 3.6953 | 3.6784 | 3.7689 | 4.1419 | 3.7353 | 3.8517 | 3.7741 | 3.5185 | 3.1425 | 2.8584
4 | 0.94643 | 0.71648 | 0.68808 | 0.62694 | 0.60598 | 1.0097 | 1.8984 | 2.1517 | 2.3641 | 2.2297 | 2.1927 | 2.0463 | 2.0135 | 1.9428 | 1.8651 | 1.9036 | 2.3327 | 3.5479 | 3.154 | 2.6596 | 2.5973 | 2.2927 | 1.8841 | 1.5508
5 | 2.23 | 2.0611 | 1.8831 | 1.8917 | 1.8868 | 2.0728 | 2.6682 | 2.7707 | 2.8595 | 2.986 | 3.0507 | 3.1078 | 3.0673 | 2.9647 | 2.9621 | 2.9372 | 3.0888 | 3.5909 | 3.4985 | 3.4037 | 3.3977 | 3.1498 | 2.9646 | 2.7466
6 | 2.5951 | 2.4648 | 2.3805 | 2.3937 | 2.3754 | 2.5295 | 2.8724 | 3.278 | 3.4314 | 3.5609 | 3.4861 | 3.5456 | 3.5471 | 3.5386 | 3.3105 | 3.3164 | 3.1765 | 3.3844 | 3.2354 | 3.1658 | 3.1212 | 2.9893 | 2.8447 | 2.6984
7 | 2.1538 | 2.0271 | 1.9268 | 1.9294 | 1.8942 | 2.0624 | 2.6385 | 2.9596 | 3.1096 | 3.1279 | 3.0873 | 3.12 | 3.0508 | 2.9827 | 2.7614 | 2.8118 | 2.9767 | 3.451 | 3.2222 | 3.0533 | 3.0135 | 2.8026 | 2.5992 | 2.4026
8 | 1.653 | 1.5888 | 1.531 | 1.5044 | 1.5381 | 1.8056 | 2.8977 | 3.2823 | 3.4042 | 3.3996 | 3.5051 | 3.4879 | 3.3001 | 3.2646 | 2.904 | 2.6273 | 2.6511 | 2.9402 | 2.8442 | 2.735 | 2.7037 | 2.4723 | 2.1185 | 1.9041

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9781 | 5.8446 | 5.4975 | 5.571 | 5.4443 | 5.4949 | 5.4099 | 6.8437 | 6.9031 | 6.9325 | 6.6749 | 6.827 | 6.7926 | 6.6947 | 6.0344 | 6.5354 | 7.0004 | 7.0115 | 6.5047 | 6.1696 | 5.9962 | 5.7387 | 5.6604 | 5.5788
2 | 3.7257 | 3.5831 | 3.4026 | 3.4171 | 3.3776 | 3.5696 | 4.1898 | 4.6563 | 5.0502 | 5.2758 | 5.0802 | 5.1717 | 5.018 | 4.8488 | 4.5374 | 4.626 | 5.0051 | 5.945 | 5.7606 | 5.2966 | 5.2278 | 4.7448 | 4.5251 | 4.2238
3 | 2.6133 | 2.49 | 2.3226 | 2.4091 | 2.2898 | 2.5433 | 4.1381 | 4.5438 | 4.6457 | 4.5641 | 4.4182 | 4.6132 | 4.3054 | 4.243 | 3.6953 | 3.7138 | 3.6951 | 4.1818 | 3.6624 | 3.8517 | 3.7373 | 3.4493 | 3.085 | 2.9091
4 | 0.93961 | 0.71648 | 0.68365 | 0.62694 | 0.61429 | 1.0182 | 1.8644 | 2.1093 | 2.3875 | 2.2734 | 2.2361 | 2.006 | 2.0527 | 1.9428 | 1.9004 | 1.8856 | 2.2872 | 3.4793 | 3.0923 | 2.6596 | 2.6478 | 2.2927 | 1.9009 | 1.577
5 | 2.2693 | 2.0254 | 1.8503 | 1.9249 | 1.8698 | 2.0346 | 2.7176 | 2.7434 | 2.9161 | 2.9272 | 3.081 | 3.0462 | 3.0371 | 2.9934 | 2.9621 | 2.9372 | 3.0585 | 3.5561 | 3.4642 | 3.4037 | 3.3977 | 3.1188 | 3.0199 | 2.7717
6 | 2.5485 | 2.4429 | 2.3378 | 2.3505 | 2.3973 | 2.5295 | 2.8457 | 3.3104 | 3.4994 | 3.5258 | 3.4861 | 3.5807 | 3.4772 | 3.5386 | 3.2784 | 3.2842 | 3.1141 | 3.319 | 3.1721 | 3.1658 | 3.1517 | 2.9893 | 2.8447 | 2.6984
7 | 2.1727 | 2.0447 | 1.8932 | 1.9124 | 1.9113 | 2.1004 | 2.6385 | 2.9011 | 3.1404 | 3.0971 | 3.0567 | 3.0582 | 3.0208 | 3.0405 | 2.788 | 2.866 | 2.9767 | 3.4844 | 3.1591 | 3.1134 | 2.9841 | 2.775 | 2.5752 | 2.4026
8 | 1.6392 | 1.6019 | 1.5053 | 1.5044 | 1.565 | 1.8385 | 2.8707 | 3.3472 | 3.4042 | 3.3324 | 3.5399 | 3.557 | 3.3001 | 3.2963 | 2.932 | 2.602 | 2.6252 | 2.8836 | 2.8442 | 2.7619 | 2.651 | 2.448 | 2.1377 | 1.9207

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8691 | 5.7397 | 5.6493 | 5.7794 | 5.343 | 5.292 | 5.5122 | 6.7108 | 6.9708 | 6.8654 | 6.8756 | 6.9636 | 6.725 | 6.9602 | 6.0921 | 6.5354 | 6.8654 | 6.8784 | 6.3786 | 5.9892 | 6.056 | 5.9099 | 5.4542 | 5.4779
2 | 3.6929 | 3.7108 | 3.4026 | 3.4171 | 3.347 | 3.5696 | 4.3474 | 4.6563 | 4.9502 | 5.3273 | 5.1316 | 5.1717 | 4.8246 | 4.7568 | 4.3661 | 4.4936 | 4.9068 | 6.1211 | 5.7047 | 5.3482 | 5.0775 | 4.6981 | 4.6534 | 4.2238
3 | 2.5689 | 2.4066 | 2.3226 | 2.3885 | 2.3521 | 2.5433 | 4.0231 | 4.5438 | 4.6927 | 4.5185 | 4.4182 | 4.6132 | 4.3054 | 4.2842 | 3.7309 | 3.7493 | 3.6951 | 4.0621 | 3.8082 | 3.9275 | 3.7741 | 3.5531 | 3.085 | 2.8584
4 | 0.93961 | 0.72533 | 0.68365 | 0.61905 | 0.61429 | 0.99278 | 1.9325 | 2.194 | 2.3875 | 2.2297 | 2.1927 | 2.006 | 2.0527 | 1.9058 | 1.9004 | 1.9036 | 2.3099 | 3.5823 | 3.1849 | 2.6073 | 2.5973 | 2.2702 | 1.9178 | 1.577
5 | 2.2104 | 2.0432 | 1.8831 | 1.8586 | 1.8698 | 2.0919 | 2.6682 | 2.7434 | 2.8029 | 2.986 | 3.0507 | 3.077 | 3.0371 | 2.936 | 2.9621 | 2.9656 | 3.1191 | 3.5561 | 3.4299 | 3.3701 | 3.431 | 3.1809 | 3.0199 | 2.6966
6 | 2.6417 | 2.421 | 2.3378 | 2.4154 | 2.3536 | 2.5295 | 2.8992 | 3.3429 | 3.4314 | 3.6313 | 3.5207 | 3.5456 | 3.5821 | 3.5042 | 3.3426 | 3.2842 | 3.239 | 3.3517 | 3.2671 | 3.1658 | 3.0907 | 2.9598 | 2.8976 | 2.6984
7 | 2.1916 | 2.0447 | 1.9437 | 1.9464 | 1.9113 | 2.0814 | 2.6629 | 2.9303 | 3.1404 | 3.0662 | 3.1179 | 3.0891 | 3.0508 | 3.0116 | 2.8146 | 2.8118 | 3.006 | 3.451 | 3.2537 | 2.9931 | 2.9547 | 2.8302 | 2.5992 | 2.3594
8 | 1.6253 | 1.6019 | 1.531 | 1.5171 | 1.5246 | 1.7891 | 2.9247 | 3.2173 | 3.3367 | 3.3324 | 3.5747 | 3.4188 | 3.3326 | 3.328 | 2.848 | 2.6778 | 2.703 | 2.9967 | 2.8997 | 2.735 | 2.6773 | 2.4966 | 2.0801 | 1.9207

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0209 | 0.72128 | 0.62527 | 0.80149 | 0.69011 | 0.56739 | 0.46946 | 1.6405 | 1.7156 | 1.4715 | 1.7144 | 1.593 | 1.6001 | 1.4288 | 0.84785 | 1.3275 | 1.5921 | 1.4855 | 1.0382 | 1.0771 | 1.0032 | 0.62232 | 0.49643 | 0.51452
2 | -1.6114 | -1.611 | -1.6555 | -1.7313 | -1.7147 | -1.5737 | -0.99783 | -0.19181 | -0.20613 | -0.1366 | -0.12033 | -0.53703 | -0.78454 | -1.017 | -1.0094 | -1.0265 | -0.80704 | 0.26525 | -0.037383 | -0.44128 | -0.81797 | -1.076 | -1.1801 | -1.3511
3 | -1.2328 | -1.3302 | -1.3546 | -1.3365 | -1.3376 | -1.117 | -0.041593 | 0.57587 | 0.73396 | 0.51129 | 0.30188 | 0.59879 | 0.37757 | 0.11455 | -0.45319 | -0.45339 | -0.37348 | -0.18841 | -0.45921 | -0.26165 | -0.35923 | -0.59582 | -0.94131 | -1.0626
4 | -1.0108 | -1.0208 | -1.0312 | -1.0403 | -1.0449 | -0.9553 | -0.82883 | -0.75672 | -0.77888 | -0.86285 | -0.92032 | -0.97448 | -0.97563 | -0.99357 | -1.0023 | -0.9724 | -0.8232 | -0.49063 | -0.63284 | -0.76764 | -0.82639 | -0.87428 | -0.92419 | -0.92867
5 | -0.95113 | -0.99893 | -1.0414 | -1.0451 | -1.0428 | -0.87898 | -0.66987 | -0.5421 | -0.5325 | -0.44605 | -0.44142 | -0.43213 | -0.52007 | -0.55966 | -0.54461 | -0.6751 | -0.5981 | -0.29985 | -0.35507 | -0.44148 | -0.47671 | -0.61883 | -0.68438 | -0.71596
6 | 0.30778 | 0.24076 | 0.18255 | 0.27196 | 0.22332 | 0.32174 | 0.42911 | 0.83581 | 0.96258 | 0.99182 | 0.94139 | 1.0042 | 0.99674 | 0.98518 | 0.82859 | 0.78817 | 0.68503 | 0.7494 | 0.63524 | 0.66289 | 0.56046 | 0.58997 | 0.36626 | 0.37613
7 | -0.9164 | -0.90638 | -0.93486 | -0.95178 | -1.0081 | -0.90265 | -0.76685 | -0.39833 | -0.19736 | -0.1832 | -0.13924 | -0.046794 | -0.18999 | -0.19826 | -0.36135 | -0.51639 | -0.46606 | -0.51984 | -0.58459 | -0.56126 | -0.63907 | -0.75337 | -0.84999 | -0.84547
8 | -1.0432 | -1.0652 | -1.061 | -1.0595 | -1.0376 | -0.99572 | -0.76117 | -0.60554 | -0.55917 | -0.63861 | -0.60303 | -0.5497 | -0.58269 | -0.63086 | -0.7665 | -0.85006 | -0.84781 | -0.83605 | -0.88125 | -0.91119 | -0.92679 | -0.95397 | -0.99561 | -1.0147

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0311 | 0.70686 | 0.63153 | 0.80149 | 0.69701 | 0.56739 | 0.46946 | 1.6569 | 1.7156 | 1.4421 | 1.7144 | 1.6249 | 1.6161 | 1.4431 | 0.8309 | 1.3142 | 1.5921 | 1.4855 | 1.0382 | 1.0879 | 0.98317 | 0.62232 | 0.50635 | 0.52481
2 | -1.6436 | -1.5788 | -1.6555 | -1.6967 | -1.7147 | -1.5737 | -0.99783 | -0.18797 | -0.20406 | -0.13933 | -0.11792 | -0.5424 | -0.79239 | -0.99669 | -1.0094 | -1.047 | -0.79089 | 0.2679 | -0.037009 | -0.44128 | -0.82615 | -1.0652 | -1.1565 | -1.3646
3 | -1.2452 | -1.3302 | -1.3682 | -1.3499 | -1.351 | -1.1393 | -0.042009 | 0.58739 | 0.7413 | 0.50107 | 0.30792 | 0.5928 | 0.38512 | 0.11684 | -0.45772 | -0.46245 | -0.38095 | -0.18464 | -0.45921 | -0.25641 | -0.35923 | -0.5839 | -0.94131 | -1.0413
4 | -1.0007 | -1.0004 | -1.0209 | -1.0195 | -1.0449 | -0.97441 | -0.82883 | -0.76429 | -0.79446 | -0.88011 | -0.91112 | -0.99396 | -0.98538 | -0.98363 | -0.98226 | -0.9724 | -0.80674 | -0.48082 | -0.62651 | -0.77532 | -0.82639 | -0.8568 | -0.94268 | -0.92867
5 | -0.95113 | -0.98894 | -1.0414 | -1.0451 | -1.0636 | -0.87898 | -0.68327 | -0.53668 | -0.52717 | -0.43713 | -0.44584 | -0.42349 | -0.50967 | -0.56526 | -0.54461 | -0.6616 | -0.58614 | -0.30585 | -0.35507 | -0.4459 | -0.47195 | -0.63121 | -0.67753 | -0.71596
6 | 0.31086 | 0.24076 | 0.18438 | 0.26924 | 0.22555 | 0.32496 | 0.42052 | 0.82745 | 0.98183 | 1.0117 | 0.93198 | 1.0243 | 0.98677 | 0.96547 | 0.83688 | 0.80394 | 0.68503 | 0.7494 | 0.62253 | 0.67615 | 0.56046 | 0.60177 | 0.36626 | 0.37237
7 | -0.90724 | -0.90638 | -0.94421 | -0.97081 | -0.98799 | -0.89363 | -0.75151 | -0.40231 | -0.19342 | -0.18686 | -0.13785 | -0.045858 | -0.19189 | -0.20024 | -0.36135 | -0.50606 | -0.45674 | -0.51984 | -0.59628 | -0.55564 | -0.63268 | -0.75337 | -0.83299 | -0.85393
8 | -1.0432 | -1.0759 | -1.0398 | -1.0595 | -1.0273 | -0.98576 | -0.74595 | -0.6116 | -0.57035 | -0.62584 | -0.597 | -0.5497 | -0.59435 | -0.62455 | -0.75117 | -0.85856 | -0.83085 | -0.83605 | -0.89006 | -0.9203 | -0.90826 | -0.97305 | -0.9757 | -1.0248

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0311 | 0.73571 | 0.61277 | 0.78546 | 0.70391 | 0.55604 | 0.47884 | 1.6077 | 1.7328 | 1.4862 | 1.7316 | 1.609 | 1.5681 | 1.4145 | 0.85633 | 1.3275 | 1.608 | 1.5004 | 1.0279 | 1.0987 | 1.0032 | 0.61609 | 0.4865 | 0.51967
2 | -1.6275 | -1.611 | -1.6555 | -1.7486 | -1.749 | -1.5894 | -1.0178 | -0.18989 | -0.20613 | -0.13387 | -0.11792 | -0.53703 | -0.7767 | -1.0272 | -1.0296 | -1.047 | -0.79089 | 0.25994 | -0.037009 | -0.4501 | -0.80979 | -1.0867 | -1.2037 | -1.3511
3 | -1.2452 | -1.3302 | -1.3682 | -1.3365 | -1.3109 | -1.117 | -0.042009 | 0.57011 | 0.73396 | 0.52152 | 0.29584 | 0.5928 | 0.37379 | 0.11455 | -0.45772 | -0.44885 | -0.36975 | -0.19218 | -0.4684 | -0.25641 | -0.35204 | -0.58986 | -0.94131 | -1.0626
4 | -0.99059 | -1.0208 | -1.0106 | -1.0299 | -1.0345 | -0.96486 | -0.83712 | -0.76429 | -0.77888 | -0.84559 | -0.93873 | -0.95499 | -0.97563 | -1.0035 | -1.0123 | -0.96268 | -0.83143 | -0.49063 | -0.62651 | -0.75997 | -0.82639 | -0.87428 | -0.91495 | -0.94724
5 | -0.95113 | -0.99893 | -1.0518 | -1.0346 | -1.0323 | -0.87898 | -0.66317 | -0.5421 | -0.54315 | -0.44605 | -0.45025 | -0.42349 | -0.53048 | -0.54847 | -0.55006 | -0.6616 | -0.61007 | -0.29385 | -0.34797 | -0.45031 | -0.46718 | -0.62502 | -0.67753 | -0.72311
6 | 0.31086 | 0.24317 | 0.18255 | 0.27196 | 0.22555 | 0.32817 | 0.42911 | 0.84417 | 0.96258 | 1.0117 | 0.95081 | 0.98411 | 0.99674 | 0.97533 | 0.8203 | 0.80394 | 0.69873 | 0.76438 | 0.62888 | 0.66952 | 0.55485 | 0.59587 | 0.36626 | 0.37237
7 | -0.9164 | -0.89732 | -0.91616 | -0.93274 | -1.0283 | -0.89363 | -0.77452 | -0.40231 | -0.20131 | -0.18503 | -0.14063 | -0.047262 | -0.18999 | -0.19826 | -0.36858 | -0.52155 | -0.46606 | -0.51984 | -0.58459 | -0.56687 | -0.62628 | -0.76844 | -0.86699 | -0.86238
8 | -1.0327 | -1.0652 | -1.061 | -1.0807 | -1.0376 | -1.0057 | -0.76878 | -0.59343 | -0.55917 | -0.63222 | -0.60906 | -0.5497 | -0.58269 | -0.63086 | -0.75117 | -0.85006 | -0.86477 | -0.82769 | -0.89006 | -0.90208 | -0.90826 | -0.93489 | -1.0155 | -1.035

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.62226 | 0.68503 | 0.89164 | 1.0222 | 1.2019 | 1.4049 | 1.2524 | 1.7904 | 1.6425 | 1.8551 | 1.9066 | 1.7685 | 1.6683 | 1.5359 | 1.4148 | 1.2733 | 1.26 | 0.99832 | 0.82599 | 0.98014 | 0.99867 | 1.1413 | 0.55415 | 0.53205
2 | 0.51855 | 0.57086 | 0.74303 | 0.85185 | 1.0016 | 1.1708 | 1.0436 | 1.492 | 1.3688 | 1.5459 | 1.5888 | 1.4737 | 1.3903 | 1.2799 | 1.179 | 1.061 | 1.05 | 0.83193 | 0.68832 | 0.81679 | 0.83222 | 0.95107 | 0.46179 | 0.44337
3 | 0.41484 | 0.45669 | 0.59442 | 0.68148 | 0.80127 | 0.93663 | 0.83492 | 1.1936 | 1.095 | 1.2367 | 1.271 | 1.179 | 1.1122 | 1.0239 | 0.94317 | 0.84884 | 0.84 | 0.66554 | 0.55066 | 0.65343 | 0.66578 | 0.76085 | 0.36943 | 0.3547
4 | 0.31113 | 0.34252 | 0.44582 | 0.51111 | 0.60095 | 0.70247 | 0.62619 | 0.8952 | 0.82125 | 0.92755 | 0.95328 | 0.88424 | 0.83416 | 0.76796 | 0.70738 | 0.63663 | 0.63 | 0.49916 | 0.41299 | 0.49007 | 0.49933 | 0.57064 | 0.27708 | 0.26602
5 | 0.31113 | 0.34252 | 0.44582 | 0.51111 | 0.60095 | 0.70247 | 0.62619 | 0.8952 | 0.82125 | 0.92755 | 0.95328 | 0.88424 | 0.83416 | 0.76796 | 0.70738 | 0.63663 | 0.63 | 0.49916 | 0.41299 | 0.49007 | 0.49933 | 0.57064 | 0.27708 | 0.26602
6 | 0.31113 | 0.34252 | 0.44582 | 0.51111 | 0.60095 | 0.70247 | 0.62619 | 0.8952 | 0.82125 | 0.92755 | 0.95328 | 0.88424 | 0.83416 | 0.76796 | 0.70738 | 0.63663 | 0.63 | 0.49916 | 0.41299 | 0.49007 | 0.49933 | 0.57064 | 0.27708 | 0.26602
7 | 0.31113 | 0.34252 | 0.44582 | 0.51111 | 0.60095 | 0.70247 | 0.62619 | 0.8952 | 0.82125 | 0.92755 | 0.95328 | 0.88424 | 0.83416 | 0.76796 | 0.70738 | 0.63663 | 0.63 | 0.49916 | 0.41299 | 0.49007 | 0.49933 | 0.57064 | 0.27708 | 0.26602
8 | 0.31113 | 0.34252 | 0.44582 | 0.51111 | 0.60095 | 0.70247 | 0.62619 | 0.8952 | 0.82125 | 0.92755 | 0.95328 | 0.88424 | 0.83416 | 0.76796 | 0.70738 | 0.63663 | 0.63 | 0.49916 | 0.41299 | 0.49007 | 0.49933 | 0.57064 | 0.27708 | 0.26602

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7251 | 1.8257 | 1.9279 | 2.0155 | 2.0384 | 2.1323 | 2.1214 | 2.0052 | 1.8168 | 2.6679 | 2.6053 | 2.399 | 2.3407 | 2.3504 | 2.239 | 2.0524 | 1.8445 | 1.7784 | 1.1179 | 1.1955 | 1.307 | 1.3382 | 1.3957 | 1.5406
2 | 1.4376 | 1.5214 | 1.6066 | 1.6796 | 1.6987 | 1.7769 | 1.7678 | 1.671 | 1.514 | 2.2233 | 2.1711 | 1.9992 | 1.9506 | 1.9586 | 1.8658 | 1.7103 | 1.5371 | 1.482 | 0.93157 | 0.99623 | 1.0892 | 1.1152 | 1.1631 | 1.2838
3 | 1.1501 | 1.2171 | 1.2853 | 1.3437 | 1.3589 | 1.4215 | 1.4143 | 1.3368 | 1.2112 | 1.7786 | 1.7369 | 1.5994 | 1.5605 | 1.5669 | 1.4927 | 1.3683 | 1.2297 | 1.1856 | 0.74525 | 0.79698 | 0.87136 | 0.89215 | 0.93045 | 1.027
4 | 0.86257 | 0.91285 | 0.96395 | 1.0078 | 1.0192 | 1.0661 | 1.0607 | 1.0026 | 0.9084 | 1.334 | 1.3027 | 1.1995 | 1.1704 | 1.1752 | 1.1195 | 1.0262 | 0.92227 | 0.88919 | 0.55894 | 0.59774 | 0.65352 | 0.66911 | 0.69784 | 0.77028
5 | 0.86257 | 0.91285 | 0.96395 | 1.0078 | 1.0192 | 1.0661 | 1.0607 | 1.0026 | 0.9084 | 1.334 | 1.3027 | 1.1995 | 1.1704 | 1.1752 | 1.1195 | 1.0262 | 0.92227 | 0.88919 | 0.55894 | 0.59774 | 0.65352 | 0.66911 | 0.69784 | 0.77028
6 | 0.86257 | 0.91285 | 0.96395 | 1.0078 | 1.0192 | 1.0661 | 1.0607 | 1.0026 | 0.9084 | 1.334 | 1.3027 | 1.1995 | 1.1704 | 1.1752 | 1.1195 | 1.0262 | 0.92227 | 0.88919 | 0.55894 | 0.59774 | 0.65352 | 0.66911 | 0.69784 | 0.77028
7 | 0.86257 | 0.91285 | 0.96395 | 1.0078 | 1.0192 | 1.0661 | 1.0607 | 1.0026 | 0.9084 | 1.334 | 1.3027 | 1.1995 | 1.1704 | 1.1752 | 1.1195 | 1.0262 | 0.92227 | 0.88919 | 0.55894 | 0.59774 | 0.65352 | 0.66911 | 0.69784 | 0.77028
8 | 0.86257 | 0.91285 | 0.96395 | 1.0078 | 1.0192 | 1.0661 | 1.0607 | 1.0026 | 0.9084 | 1.334 | 1.3027 | 1.1995 | 1.1704 | 1.1752 | 1.1195 | 1.0262 | 0.92227 | 0.88919 | 0.55894 | 0.59774 | 0.65352 | 0.66911 | 0.69784 | 0.77028

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.2664e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.7495 | 4.0235 | 5.617 | 6.45 | 6.9615 | 5.7146 | 4.5675 | 2.502 | 0.55214 | 0.0033755 | 0.00060059 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.055 | 5.7267 | 5.2388 | 5.4149 | 4.7366 | 4.3478 | 3.8209 | 3.2657 | 3.2295 | 3.0967 | 2.8128 | 2.8029 | 2.8409 | 2.5593 | 3.2235 | 3.8871 | 3.7889 | 4.4102 | 3.9878 | 4.1644 | 4.4252 | 4.5408 | 4.3503 | 5.0651
4 | 0 | 4.7695e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.9094 | 2.2023 | 2.8936 | 3.0353 | 3.1824 | 2.8573 | 2.2152 | 1.2139 | 0.25967 | 0.0017757 | 0.00030642 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4515e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.85743 | 2.1176 | 2.8369 | 3.225 | 3.3813 | 3.0305 | 2.2609 | 1.2634 | 0.2788 | 0.0018284 | 0.0002911 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.3152e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.83145 | 2.0541 | 2.8936 | 3.0985 | 3.4144 | 2.8284 | 2.3522 | 1.251 | 0.25967 | 0.0017053 | 0.00030336 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.0847e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7668 | 4.1929 | 5.9574 | 6.0073 | 6.63 | 5.6569 | 4.7502 | 2.3534 | 0.54121 | 0.0034458 | 0.00058834 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.422 | 5.4487 | 5.2934 | 5.7431 | 4.9735 | 4.306 | 3.527 | 3.4636 | 3.2941 | 2.9492 | 2.8708 | 2.8318 | 2.6515 | 2.6392 | 3.2571 | 3.7002 | 3.7499 | 4.1508 | 4.07 | 4.1224 | 4.4694 | 4.4954 | 4.1745 | 5.214
4 | 0 | 4.4969e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.87475 | 2.2235 | 2.7234 | 3.0985 | 3.1824 | 3.0305 | 2.1695 | 1.251 | 0.287 | 0.0018284 | 0.0002911 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4969e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.87475 | 2.1388 | 2.8936 | 3.225 | 3.2487 | 2.915 | 2.3066 | 1.1767 | 0.28427 | 0.0016702 | 0.00029417 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.6332e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.84011 | 2.0541 | 2.7518 | 3.0037 | 3.2487 | 2.8573 | 2.3522 | 1.1767 | 0.287 | 0.001846 | 0.00030336 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.903e-05 | 5.1224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.6975 | 4.2352 | 5.7305 | 6.5765 | 6.8952 | 5.8878 | 4.5675 | 2.5268 | 0.51934 | 0.0033755 | 0.00059446 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9938 | 5.5599 | 5.6754 | 5.4696 | 4.8314 | 3.9716 | 3.6005 | 3.2657 | 3.1972 | 2.9197 | 2.9578 | 2.9473 | 2.7056 | 2.5326 | 3.5257 | 3.7376 | 4.0624 | 4.4102 | 3.9467 | 4.0382 | 4.5137 | 4.45 | 4.526 | 4.8664
4 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.84011 | 2.1811 | 2.8652 | 3.0985 | 3.1492 | 2.7707 | 2.1695 | 1.2263 | 0.2624 | 0.0016702 | 0.00030949 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.7695e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.89207 | 2.2023 | 2.8936 | 3.0037 | 3.3813 | 3.0305 | 2.1924 | 1.3006 | 0.2706 | 0.0017053 | 0.00029417 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.5423e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.89207 | 2.0117 | 2.8652 | 3.0353 | 3.2487 | 3.0305 | 2.2609 | 1.251 | 0.25967 | 0.001846 | 0.00030642 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0366 | 6.0005 | 5.7429 | 5.6224 | 5.5013 | 5.5201 | 5.5467 | 6.3688 | 6.8377 | 6.7765 | 6.6309 | 6.7244 | 7.0086 | 6.9653 | 6.4513 | 6.64 | 6.6269 | 6.528 | 6.1158 | 5.9997 | 6.0298 | 5.9092 | 5.7815 | 5.6866
2 | 4.4991 | 4.2825 | 4.0828 | 3.7377 | 3.5422 | 3.6595 | 3.9376 | 4.9014 | 5.3373 | 5.7106 | 5.1848 | 5.4534 | 5.4919 | 5.4322 | 4.7026 | 4.8914 | 5.0961 | 5.1729 | 5.3059 | 5.5504 | 5.8422 | 5.3275 | 4.8493 | 4.5746
3 | 3.0092 | 2.861 | 2.6267 | 2.703 | 2.6032 | 2.6125 | 3.662 | 4.3964 | 4.6004 | 4.3351 | 4.2196 | 4.5424 | 4.7736 | 4.4945 | 4.1183 | 3.9105 | 3.9359 | 3.8818 | 3.7334 | 4.0344 | 4.2554 | 3.9411 | 3.6709 | 3.1586
4 | 1.4091 | 1.1698 | 0.94918 | 0.9284 | 0.83043 | 0.76964 | 1.5658 | 2.5069 | 3.0309 | 3.1168 | 3.0427 | 2.7371 | 3.1163 | 2.9837 | 2.734 | 2.5323 | 2.2645 | 2.0744 | 2.5635 | 2.9757 | 3.4322 | 3.2449 | 2.5939 | 1.9551
5 | 2.5656 | 2.3408 | 2.1588 | 2.0996 | 2.1451 | 2.1234 | 2.3699 | 2.5634 | 2.825 | 2.9227 | 3.1097 | 3.2945 | 3.3994 | 3.284 | 3.1745 | 3.1335 | 3.1005 | 3.1264 | 3.131 | 3.1611 | 3.4923 | 3.3081 | 3.2904 | 2.9573
6 | 2.6748 | 2.5868 | 2.3956 | 2.4749 | 2.4939 | 2.4699 | 2.7115 | 3.1951 | 3.3308 | 3.3267 | 3.3158 | 3.504 | 3.4789 | 3.3729 | 3.1832 | 3.074 | 3.1796 | 3.1408 | 2.9192 | 2.9316 | 3.0779 | 2.7925 | 2.7237 | 2.7495
7 | 2.2065 | 2.0163 | 1.952 | 1.9786 | 1.886 | 2.0112 | 2.5842 | 2.7572 | 3.1699 | 3.3528 | 3.3215 | 3.467 | 3.3923 | 3.5071 | 3.4571 | 3.2244 | 3.2295 | 3.1673 | 3.1052 | 3.1098 | 3.1661 | 2.6562 | 2.6857 | 2.374
8 | 1.7153 | 1.6278 | 1.5555 | 1.5318 | 1.5423 | 1.6295 | 2.6412 | 3.0184 | 3.2396 | 3.2075 | 3.3316 | 3.5393 | 3.5301 | 3.3285 | 2.9148 | 2.7862 | 2.6112 | 2.6013 | 2.5237 | 2.5826 | 2.5129 | 2.1925 | 1.958 | 1.8156

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0916 | 6.0005 | 5.6379 | 5.6224 | 5.3988 | 5.5201 | 5.6497 | 6.3688 | 6.9055 | 6.7765 | 6.5651 | 6.5912 | 6.8705 | 7.1008 | 6.5762 | 6.7044 | 6.692 | 6.402 | 6.2354 | 5.9406 | 6.0887 | 5.9092 | 5.8891 | 5.7906
2 | 4.4991 | 4.2825 | 4.0461 | 3.7712 | 3.5422 | 3.7273 | 3.9015 | 4.853 | 5.3902 | 5.6542 | 5.2363 | 5.4534 | 5.6001 | 5.4322 | 4.6119 | 4.8914 | 5.1461 | 5.2227 | 5.4098 | 5.441 | 5.7849 | 5.4326 | 4.8041 | 4.4912
3 | 2.956 | 2.9109 | 2.6037 | 2.6791 | 2.6502 | 2.5645 | 3.594 | 4.4834 | 4.5548 | 4.3778 | 4.2196 | 4.4524 | 4.7736 | 4.4071 | 4.1183 | 3.9482 | 3.8973 | 3.8072 | 3.697 | 4.1139 | 4.2138 | 4.0188 | 3.6709 | 3.187
4 | 1.4091 | 1.1788 | 0.9351 | 0.9284 | 0.83043 | 0.76355 | 1.5795 | 2.5069 | 3.0309 | 3.0553 | 3.0125 | 2.7641 | 3.147 | 3.0126 | 2.7077 | 2.5566 | 2.2866 | 2.0548 | 2.5635 | 2.9464 | 3.3986 | 3.2769 | 2.5939 | 1.9722
5 | 2.5426 | 2.2994 | 2.1971 | 2.081 | 2.1646 | 2.0842 | 2.4133 | 2.5381 | 2.825 | 2.9515 | 3.1406 | 3.2293 | 3.3659 | 3.284 | 3.113 | 3.1639 | 3.1309 | 3.1565 | 3.131 | 3.1611 | 3.5607 | 3.3733 | 3.3213 | 2.903
6 | 2.6507 | 2.5868 | 2.3956 | 2.4301 | 2.54 | 2.493 | 2.7367 | 3.2267 | 3.3638 | 3.2611 | 3.3816 | 3.5734 | 3.4104 | 3.4057 | 3.1524 | 3.0442 | 3.1796 | 3.1711 | 2.9477 | 2.9028 | 3.108 | 2.8199 | 2.7489 | 2.7495
7 | 2.2065 | 2.0337 | 1.952 | 2.0136 | 1.9029 | 2.0482 | 2.632 | 2.7844 | 3.1385 | 3.4189 | 3.3215 | 3.5013 | 3.3589 | 3.5071 | 3.4571 | 3.2557 | 3.1978 | 3.2283 | 3.0444 | 3.1098 | 3.228 | 2.604 | 2.6608 | 2.3314
8 | 1.7008 | 1.6414 | 1.5555 | 1.5318 | 1.5288 | 1.6588 | 2.6168 | 2.9587 | 3.2717 | 3.2707 | 3.3316 | 3.5744 | 3.5301 | 3.3285 | 2.8585 | 2.7594 | 2.6368 | 2.5765 | 2.4745 | 2.6333 | 2.4641 | 2.171 | 1.9756 | 1.8471

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0916 | 6.1096 | 5.6379 | 5.7255 | 5.3988 | 5.4682 | 5.5467 | 6.4948 | 6.7022 | 6.7096 | 6.6967 | 6.7244 | 6.9395 | 6.8298 | 6.3888 | 6.7688 | 6.692 | 6.402 | 6.1158 | 5.9406 | 5.9709 | 6.0256 | 5.8891 | 5.6345
2 | 4.5397 | 4.3208 | 4.0828 | 3.8047 | 3.51 | 3.6256 | 3.9736 | 4.8046 | 5.2316 | 5.767 | 5.082 | 5.4534 | 5.4379 | 5.4322 | 4.6572 | 4.9387 | 5.1961 | 5.2227 | 5.202 | 5.5504 | 5.7277 | 5.3275 | 4.8493 | 4.6163
3 | 3.0357 | 2.8111 | 2.6727 | 2.7269 | 2.5798 | 2.5645 | 3.73 | 4.4399 | 4.5548 | 4.4206 | 4.1359 | 4.6323 | 4.8677 | 4.4071 | 4.0785 | 3.986 | 4.0131 | 3.8072 | 3.8063 | 3.9947 | 4.3386 | 3.8635 | 3.7049 | 3.1019
4 | 1.4091 | 1.1788 | 0.9351 | 0.94233 | 0.82402 | 0.76964 | 1.5658 | 2.4822 | 3.0609 | 3.1168 | 3.0427 | 2.7911 | 3.0857 | 2.9837 | 2.7603 | 2.508 | 2.2424 | 2.0548 | 2.5135 | 2.9757 | 3.4658 | 3.3089 | 2.5939 | 1.9379
5 | 2.5886 | 2.3615 | 2.1779 | 2.0623 | 2.1255 | 2.1038 | 2.3482 | 2.614 | 2.825 | 2.9227 | 3.1097 | 3.2293 | 3.4663 | 3.3478 | 3.2359 | 3.1942 | 3.07 | 3.1866 | 3.0697 | 3.1923 | 3.4581 | 3.3733 | 3.3522 | 2.9301
6 | 2.6507 | 2.5868 | 2.4386 | 2.4525 | 2.4478 | 2.493 | 2.7115 | 3.2267 | 3.3308 | 3.2611 | 3.25 | 3.504 | 3.4789 | 3.3402 | 3.1216 | 3.0442 | 3.2421 | 3.0802 | 2.9477 | 2.9316 | 3.0779 | 2.8474 | 2.7741 | 2.7997
7 | 2.2065 | 2.0337 | 1.9861 | 1.9786 | 1.8521 | 2.0482 | 2.5842 | 2.8117 | 3.1071 | 3.2866 | 3.2886 | 3.5357 | 3.3923 | 3.4729 | 3.5242 | 3.1619 | 3.293 | 3.1978 | 3.1356 | 3.1098 | 3.197 | 2.604 | 2.7105 | 2.3314
8 | 1.7443 | 1.6143 | 1.5817 | 1.5447 | 1.5558 | 1.6588 | 2.6656 | 3.0184 | 3.3038 | 3.1758 | 3.3646 | 3.4692 | 3.5997 | 3.2638 | 2.8867 | 2.7594 | 2.6623 | 2.5516 | 2.5728 | 2.6079 | 2.4885 | 2.1925 | 1.9405 | 1.7999

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78689 | 0.86915 | 0.81908 | 0.81908 | 0.80119 | 0.84769 | 0.87273 | 1.6346 | 1.9028 | 1.8313 | 1.7884 | 1.7848 | 1.8993 | 1.842 | 1.2912 | 1.6882 | 1.7097 | 1.6024 | 1.2697 | 1.1517 | 1.2089 | 1.2125 | 0.83696 | 0.82981
2 | 0.032897 | -0.19738 | -0.21383 | -0.31252 | -0.37832 | -0.29608 | -0.37832 | 0.95402 | 1.2172 | 1.5626 | 0.88823 | 0.80598 | 0.55925 | 0.75664 | 0.32897 | 0.27963 | 0.32897 | 0.59215 | 1.135 | 1.1514 | 0.92113 | 0.70729 | 0.32897 | 0.065795
3 | -0.19855 | -0.47024 | -0.8203 | -0.75761 | -0.77328 | -0.73671 | -0.041799 | 0.883 | 1.1599 | 1.1704 | 0.97705 | 1.2226 | 1.1077 | 0.9666 | 0.69491 | 0.43366 | 0.53816 | 0.48069 | 0.088823 | 0.38664 | 0.54339 | 0.35529 | -0.32917 | -0.67401
4 | -0.93941 | -0.94845 | -0.97555 | -0.97555 | -0.99813 | -1.0252 | -0.93038 | -0.62778 | -0.46971 | -0.49681 | -0.62778 | -0.68198 | -0.6323 | -0.6865 | -0.64585 | -0.76327 | -0.85812 | -0.76327 | -0.53745 | -0.48326 | -0.48326 | -0.63681 | -0.79037 | -0.82199
5 | -0.58493 | -0.76691 | -0.90339 | -0.89689 | -0.89689 | -0.98138 | -0.8839 | -0.35096 | 0.11699 | 0.38995 | 0.64342 | 0.68242 | 0.59793 | 0.49394 | 0.32496 | 0.20798 | 0.17548 | 0.16248 | 0.16248 | 0.038995 | 0.34446 | 0.16248 | 0.090989 | -0.14298
6 | 0.42635 | 0.47298 | 0.35973 | 0.42302 | 0.43301 | 0.44467 | 0.42968 | 0.79607 | 0.91265 | 0.91099 | 0.79607 | 0.95096 | 0.99093 | 0.91265 | 0.79441 | 0.69948 | 0.8527 | 0.82605 | 0.64785 | 0.60122 | 0.70781 | 0.55792 | 0.42468 | 0.47465
7 | -0.82258 | -0.84575 | -0.89788 | -0.92105 | -0.86313 | -0.93264 | -0.79941 | -0.36495 | -0.063721 | -0.052135 | 0.11006 | 0.034757 | 0.011586 | 0 | -0.092685 | -0.1622 | -0.2375 | -0.31281 | -0.27226 | -0.33019 | -0.23171 | -0.43446 | -0.55032 | -0.59086
8 | -1.0298 | -1.0366 | -1.047 | -1.0521 | -1.0384 | -1.0143 | -0.86129 | -0.71173 | -0.69626 | -0.68594 | -0.67391 | -0.66875 | -0.68422 | -0.71001 | -0.78221 | -0.8166 | -0.8441 | -0.84754 | -0.86301 | -0.89224 | -0.94897 | -0.98679 | -1.0023 | -1.0212

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.77115 | 0.87784 | 0.83546 | 0.82727 | 0.80921 | 0.83074 | 0.87273 | 1.6673 | 1.9219 | 1.8679 | 1.7526 | 1.8027 | 1.8993 | 1.8605 | 1.2912 | 1.6545 | 1.7439 | 1.5703 | 1.2951 | 1.1748 | 1.2331 | 1.2125 | 0.8537 | 0.83811
2 | 0.032239 | -0.19344 | -0.21811 | -0.31878 | -0.37832 | -0.29608 | -0.37075 | 0.95402 | 1.2172 | 1.5314 | 0.88823 | 0.78987 | 0.55366 | 0.74151 | 0.33555 | 0.27683 | 0.32239 | 0.58623 | 1.1577 | 1.1629 | 0.9027 | 0.70729 | 0.33226 | 0.066453
3 | -0.20252 | -0.47964 | -0.83671 | -0.76518 | -0.78875 | -0.74407 | -0.040963 | 0.87417 | 1.1831 | 1.1821 | 0.96728 | 1.2104 | 1.0855 | 0.94727 | 0.68796 | 0.438 | 0.53816 | 0.48069 | 0.090599 | 0.38277 | 0.54339 | 0.35884 | -0.33246 | -0.68749
4 | -0.9582 | -0.95793 | -0.96579 | -0.99506 | -0.97817 | -1.015 | -0.93969 | -0.61523 | -0.46031 | -0.50674 | -0.64034 | -0.67516 | -0.61965 | -0.67963 | -0.64585 | -0.77854 | -0.84096 | -0.77854 | -0.5482 | -0.47842 | -0.48809 | -0.64955 | -0.78247 | -0.83843
5 | -0.59663 | -0.75924 | -0.88533 | -0.91483 | -0.89689 | -0.98138 | -0.89273 | -0.35096 | 0.11933 | 0.38605 | 0.65629 | 0.68924 | 0.59793 | 0.50382 | 0.32171 | 0.20798 | 0.17548 | 0.15923 | 0.16248 | 0.038605 | 0.34446 | 0.16573 | 0.089169 | -0.14298
6 | 0.42635 | 0.48244 | 0.35614 | 0.41879 | 0.44167 | 0.44467 | 0.43827 | 0.78811 | 0.92178 | 0.90188 | 0.80404 | 0.96998 | 1.0107 | 0.90353 | 0.79441 | 0.70647 | 0.86975 | 0.84257 | 0.64785 | 0.60723 | 0.70073 | 0.55234 | 0.41619 | 0.48414
7 | -0.83903 | -0.84575 | -0.87993 | -0.91184 | -0.84586 | -0.92331 | -0.8074 | -0.35765 | -0.062446 | -0.053178 | 0.11006 | 0.035452 | 0.01147 | 0 | -0.090831 | -0.16382 | -0.23513 | -0.30968 | -0.26682 | -0.33679 | -0.23403 | -0.44315 | -0.53931 | -0.59677
8 | -1.0092 | -1.0366 | -1.0365 | -1.0626 | -1.0488 | -1.0244 | -0.87852 | -0.71885 | -0.69626 | -0.69966 | -0.68739 | -0.66206 | -0.67738 | -0.71001 | -0.78221 | -0.8166 | -0.82722 | -0.86449 | -0.84575 | -0.89224 | -0.92999 | -0.97693 | -1.0123 | -1.0314

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.77115 | 0.86915 | 0.81089 | 0.8027 | 0.79318 | 0.83074 | 0.87273 | 1.6673 | 1.9219 | 1.8313 | 1.7705 | 1.8205 | 1.9372 | 1.8052 | 1.2912 | 1.6713 | 1.7439 | 1.5864 | 1.2444 | 1.1632 | 1.2331 | 1.1883 | 0.82022 | 0.81321
2 | 0.032568 | -0.19738 | -0.21597 | -0.3094 | -0.3821 | -0.29015 | -0.37832 | 0.96356 | 1.2415 | 1.5626 | 0.89711 | 0.78987 | 0.54807 | 0.76421 | 0.32239 | 0.27683 | 0.32568 | 0.59215 | 1.1123 | 1.1629 | 0.91191 | 0.70729 | 0.32239 | 0.065137
3 | -0.19855 | -0.47024 | -0.8203 | -0.76518 | -0.76555 | -0.74407 | -0.040963 | 0.90066 | 1.1831 | 1.1704 | 0.96728 | 1.2348 | 1.1187 | 0.9666 | 0.70186 | 0.43366 | 0.54354 | 0.4855 | 0.090599 | 0.37891 | 0.53795 | 0.35174 | -0.33575 | -0.68075
4 | -0.9582 | -0.93896 | -0.95603 | -0.99506 | -1.0181 | -1.0047 | -0.92108 | -0.64034 | -0.46501 | -0.50177 | -0.62778 | -0.68198 | -0.64494 | -0.6865 | -0.65231 | -0.74801 | -0.87528 | -0.76327 | -0.5267 | -0.48809 | -0.47842 | -0.63045 | -0.79828 | -0.81377
5 | -0.57908 | -0.75924 | -0.90339 | -0.91483 | -0.91483 | -0.9912 | -0.87506 | -0.35447 | 0.11816 | 0.38995 | 0.65629 | 0.69607 | 0.60391 | 0.49394 | 0.32171 | 0.21006 | 0.17899 | 0.15923 | 0.16411 | 0.039385 | 0.34446 | 0.16248 | 0.089169 | -0.14441
6 | 0.42635 | 0.47298 | 0.35614 | 0.42725 | 0.43734 | 0.44467 | 0.42109 | 0.812 | 0.91265 | 0.90188 | 0.80404 | 0.94145 | 0.98102 | 0.92178 | 0.80235 | 0.69948 | 0.86975 | 0.84257 | 0.64785 | 0.5892 | 0.72196 | 0.5635 | 0.41619 | 0.4699
7 | -0.8308 | -0.84575 | -0.91584 | -0.93948 | -0.88039 | -0.94197 | -0.78342 | -0.3613 | -0.062446 | -0.051092 | 0.11116 | 0.035104 | 0.011701 | 0 | -0.092685 | -0.1622 | -0.2375 | -0.31594 | -0.27498 | -0.32359 | -0.23171 | -0.43446 | -0.54481 | -0.60268
8 | -1.0298 | -1.0366 | -1.026 | -1.0416 | -1.0488 | -1.0143 | -0.85268 | -0.70461 | -0.69626 | -0.68594 | -0.68065 | -0.66875 | -0.68422 | -0.71711 | -0.79786 | -0.8166 | -0.86099 | -0.83907 | -0.85438 | -0.90116 | -0.94897 | -0.96706 | -0.98222 | -1.0416

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.62226 | 0.68503 | 0.89164 | 1.0222 | 1.2019 | 1.4049 | 1.2524 | 1.7904 | 1.6425 | 1.8551 | 1.9066 | 1.7685 | 1.6683 | 1.5359 | 1.4148 | 1.2733 | 1.26 | 0.99832 | 0.82599 | 0.98014 | 0.99867 | 1.1413 | 0.55415 | 0.53205
2 | 0.51855 | 0.57086 | 0.74303 | 0.85185 | 1.0016 | 1.1708 | 1.0436 | 1.492 | 1.3688 | 1.5459 | 1.5888 | 1.4737 | 1.3903 | 1.2799 | 1.179 | 1.061 | 1.05 | 0.83193 | 0.68832 | 0.81679 | 0.83222 | 0.95107 | 0.46179 | 0.44337
3 | 0.41484 | 0.45669 | 0.59442 | 0.68148 | 0.80127 | 0.93663 | 0.83492 | 1.1936 | 1.095 | 1.2367 | 1.271 | 1.179 | 1.1122 | 1.0239 | 0.94317 | 0.84884 | 0.84 | 0.66554 | 0.55066 | 0.65343 | 0.66578 | 0.76085 | 0.36943 | 0.3547
4 | 0.31113 | 0.34252 | 0.44582 | 0.51111 | 0.60095 | 0.70247 | 0.62619 | 0.8952 | 0.82125 | 0.92755 | 0.95328 | 0.88424 | 0.83416 | 0.76796 | 0.70738 | 0.63663 | 0.63 | 0.49916 | 0.41299 | 0.49007 | 0.49933 | 0.57064 | 0.27708 | 0.26602
5 | 0.31113 | 0.34252 | 0.44582 | 0.51111 | 0.60095 | 0.70247 | 0.62619 | 0.8952 | 0.82125 | 0.92755 | 0.95328 | 0.88424 | 0.83416 | 0.76796 | 0.70738 | 0.63663 | 0.63 | 0.49916 | 0.41299 | 0.49007 | 0.49933 | 0.57064 | 0.27708 | 0.26602
6 | 0.31113 | 0.34252 | 0.44582 | 0.51111 | 0.60095 | 0.70247 | 0.62619 | 0.8952 | 0.82125 | 0.92755 | 0.95328 | 0.88424 | 0.83416 | 0.76796 | 0.70738 | 0.63663 | 0.63 | 0.49916 | 0.41299 | 0.49007 | 0.49933 | 0.57064 | 0.27708 | 0.26602
7 | 0.31113 | 0.34252 | 0.44582 | 0.51111 | 0.60095 | 0.70247 | 0.62619 | 0.8952 | 0.82125 | 0.92755 | 0.95328 | 0.88424 | 0.83416 | 0.76796 | 0.70738 | 0.63663 | 0.63 | 0.49916 | 0.41299 | 0.49007 | 0.49933 | 0.57064 | 0.27708 | 0.26602
8 | 0.31113 | 0.34252 | 0.44582 | 0.51111 | 0.60095 | 0.70247 | 0.62619 | 0.8952 | 0.82125 | 0.92755 | 0.95328 | 0.88424 | 0.83416 | 0.76796 | 0.70738 | 0.63663 | 0.63 | 0.49916 | 0.41299 | 0.49007 | 0.49933 | 0.57064 | 0.27708 | 0.26602

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7251 | 1.8257 | 1.9279 | 2.0155 | 2.0384 | 2.1323 | 2.1214 | 2.0052 | 1.8168 | 2.6679 | 2.6053 | 2.399 | 2.3407 | 2.3504 | 2.239 | 2.0524 | 1.8445 | 1.7784 | 1.1179 | 1.1955 | 1.307 | 1.3382 | 1.3957 | 1.5406
2 | 1.4376 | 1.5214 | 1.6066 | 1.6796 | 1.6987 | 1.7769 | 1.7678 | 1.671 | 1.514 | 2.2233 | 2.1711 | 1.9992 | 1.9506 | 1.9586 | 1.8658 | 1.7103 | 1.5371 | 1.482 | 0.93157 | 0.99623 | 1.0892 | 1.1152 | 1.1631 | 1.2838
3 | 1.1501 | 1.2171 | 1.2853 | 1.3437 | 1.3589 | 1.4215 | 1.4143 | 1.3368 | 1.2112 | 1.7786 | 1.7369 | 1.5994 | 1.5605 | 1.5669 | 1.4927 | 1.3683 | 1.2297 | 1.1856 | 0.74525 | 0.79698 | 0.87136 | 0.89215 | 0.93045 | 1.027
4 | 0.86257 | 0.91285 | 0.96395 | 1.0078 | 1.0192 | 1.0661 | 1.0607 | 1.0026 | 0.9084 | 1.334 | 1.3027 | 1.1995 | 1.1704 | 1.1752 | 1.1195 | 1.0262 | 0.92227 | 0.88919 | 0.55894 | 0.59774 | 0.65352 | 0.66911 | 0.69784 | 0.77028
5 | 0.86257 | 0.91285 | 0.96395 | 1.0078 | 1.0192 | 1.0661 | 1.0607 | 1.0026 | 0.9084 | 1.334 | 1.3027 | 1.1995 | 1.1704 | 1.1752 | 1.1195 | 1.0262 | 0.92227 | 0.88919 | 0.55894 | 0.59774 | 0.65352 | 0.66911 | 0.69784 | 0.77028
6 | 0.86257 | 0.91285 | 0.96395 | 1.0078 | 1.0192 | 1.0661 | 1.0607 | 1.0026 | 0.9084 | 1.334 | 1.3027 | 1.1995 | 1.1704 | 1.1752 | 1.1195 | 1.0262 | 0.92227 | 0.88919 | 0.55894 | 0.59774 | 0.65352 | 0.66911 | 0.69784 | 0.77028
7 | 0.86257 | 0.91285 | 0.96395 | 1.0078 | 1.0192 | 1.0661 | 1.0607 | 1.0026 | 0.9084 | 1.334 | 1.3027 | 1.1995 | 1.1704 | 1.1752 | 1.1195 | 1.0262 | 0.92227 | 0.88919 | 0.55894 | 0.59774 | 0.65352 | 0.66911 | 0.69784 | 0.77028
8 | 0.86257 | 0.91285 | 0.96395 | 1.0078 | 1.0192 | 1.0661 | 1.0607 | 1.0026 | 0.9084 | 1.334 | 1.3027 | 1.1995 | 1.1704 | 1.1752 | 1.1195 | 1.0262 | 0.92227 | 0.88919 | 0.55894 | 0.59774 | 0.65352 | 0.66911 | 0.69784 | 0.77028

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011768 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.2951 | 5.6092 | 7.6305 | 8.3146 | 8.7585 | 7.2256 | 5.5687 | 3.0117 | 0.72213 | 0.0043464 | 0.0007519 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.6276 | 3.8305 | 4.3449 | 3.9041 | 3.4459 | 3.1083 | 2.768 | 2.4581 | 2.3227 | 2.157 | 2.3297 | 2.0571 | 2.0383 | 2.1066 | 2.5868 | 2.9015 | 2.6962 | 3.3308 | 2.9574 | 3.1491 | 3.2847 | 3.2246 | 3.2922 | 3.8755
4 | 0 | 5.9995e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.1039 | 2.6428 | 3.7426 | 3.7975 | 4.1687 | 3.576 | 2.9566 | 1.4748 | 0.33329 | 0.0020854 | 0.00037595 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.538e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.1148 | 2.7776 | 3.5609 | 3.9974 | 4.1687 | 3.8709 | 2.7556 | 1.5059 | 0.35065 | 0.002239 | 0.00036467 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7111e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0383 | 2.8046 | 3.8152 | 3.8775 | 4.1687 | 3.6866 | 2.7843 | 1.5524 | 0.36454 | 0.002239 | 0.00038723 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011307 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.2514 | 5.2856 | 7.5578 | 7.9948 | 8.5901 | 7.3731 | 5.7983 | 3.1669 | 0.67352 | 0.0043025 | 0.00072182 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.6276 | 3.9103 | 4.136 | 4.0651 | 3.6946 | 3.2986 | 2.7395 | 2.6373 | 2.4175 | 2.0917 | 2.1743 | 2.25 | 2.0383 | 1.9243 | 2.6117 | 2.8178 | 2.6681 | 3.2991 | 2.8669 | 3.2436 | 3.423 | 3.2246 | 3.2263 | 3.5774
4 | 0 | 5.7111e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.082 | 2.5619 | 3.7789 | 3.8375 | 4.0424 | 3.6866 | 2.9566 | 1.599 | 0.33676 | 0.0021951 | 0.00039475 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.9418e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.0492 | 2.6967 | 3.6699 | 3.8775 | 4.2108 | 3.7971 | 2.8705 | 1.4748 | 0.33329 | 0.0022829 | 0.00037595 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.5957e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1148 | 2.6698 | 3.7789 | 4.0374 | 4.1266 | 3.6497 | 2.9279 | 1.5679 | 0.33676 | 0.0021512 | 0.00036091 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011538 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.2514 | 5.5553 | 7.3398 | 8.3146 | 8.8427 | 7.5206 | 6.028 | 3.198 | 0.72907 | 0.0044342 | 0.00073686 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4008 | 4.0699 | 4.0107 | 4.1859 | 3.3749 | 3.1718 | 2.7966 | 2.5861 | 2.4175 | 2.2006 | 2.1522 | 2.0786 | 2.0782 | 2.0863 | 2.5122 | 2.9015 | 2.7242 | 3.0771 | 2.9574 | 3.0862 | 3.3884 | 3.359 | 3.4568 | 3.5774
4 | 0 | 5.4803e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0929 | 2.5619 | 3.8152 | 3.9175 | 4.3793 | 3.7603 | 2.7843 | 1.5214 | 0.34718 | 0.0023049 | 0.00037219 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.7111e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0929 | 2.7237 | 3.6336 | 3.9974 | 4.295 | 3.6866 | 2.9279 | 1.4748 | 0.35412 | 0.0021951 | 0.00036843 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.4803e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0492 | 2.6158 | 3.5246 | 3.8775 | 4.1266 | 3.6866 | 2.7269 | 1.5524 | 0.33676 | 0.002239 | 0.00036467 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1