## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2038
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 119.6%
Flex. Load Growth | 285.4%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.8066 | 2.9002 | 2.597 | 2.4616 | 2.0168 | 1.7117 | 2.0933 | 0.36353 | 0.31969 | 0.46606 | 0.27447 | 0.34298 | 0.54643 | 1.0068 | 1.0741 | 1.0563 | 0.59256 | 1.207 | 0.70833 | 0.49803 | 0.75629 | 0.46743 | 2.1334 | 2.5719
Minimum FL, [MW] | -6.3366 | -6.776 | -7.6209 | -8.2207 | -8.7868 | -9.5894 | -9.1501 | -10.2641 | -9.3093 | -13.6739 | -13.5338 | -12.3719 | -11.8595 | -11.4502 | -10.7926 | -9.8213 | -9.1835 | -8.2184 | -5.2164 | -5.838 | -6.171 | -6.6251 | -5.2636 | -5.5931
Maximum FL, [MW] | 6.1046 | 6.5309 | 7.3227 | 7.8794 | 8.3868 | 9.1579 | 8.7309 | 9.8527 | 9.0249 | 10.2981 | 10.3792 | 9.716 | 9.3885 | 9.1472 | 8.5723 | 7.8046 | 7.2706 | 6.4981 | 5.0861 | 5.6928 | 6.0492 | 6.5162 | 5.0704 | 5.3917

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0644 | 5.8774 | 5.6281 | 5.7552 | 5.5177 | 5.4635 | 5.5871 | 6.7814 | 6.9067 | 6.8707 | 6.8118 | 6.9675 | 6.9339 | 6.9052 | 6.0465 | 6.4853 | 6.9396 | 6.9586 | 6.5127 | 6.1753 | 6.184 | 5.8581 | 5.633 | 5.6079
2 | 3.785 | 3.7062 | 3.5188 | 3.4707 | 3.4273 | 3.5857 | 4.3278 | 4.7058 | 5.1032 | 5.2801 | 5.237 | 5.1248 | 4.9748 | 4.8123 | 4.5047 | 4.636 | 5.0598 | 6.1325 | 5.7673 | 5.3013 | 5.1848 | 4.7959 | 4.6735 | 4.248
3 | 2.6123 | 2.491 | 2.3826 | 2.4071 | 2.3673 | 2.6275 | 4.1539 | 4.5916 | 4.7891 | 4.6586 | 4.4641 | 4.7557 | 4.4392 | 4.2918 | 3.739 | 3.7218 | 3.8104 | 4.1909 | 3.7771 | 3.8933 | 3.8166 | 3.5567 | 3.1873 | 2.9032
4 | 0.96913 | 0.73732 | 0.70721 | 0.64482 | 0.62155 | 1.0279 | 1.9273 | 2.1749 | 2.3893 | 2.2542 | 2.216 | 2.0684 | 2.0362 | 1.9669 | 1.8888 | 1.9276 | 2.3588 | 3.5891 | 3.1889 | 2.6885 | 2.6268 | 2.3178 | 1.913 | 1.5785
5 | 2.2656 | 2.0954 | 1.9142 | 1.9223 | 1.9152 | 2.1016 | 2.7048 | 2.8002 | 2.8896 | 3.0181 | 3.0825 | 3.1405 | 3.1005 | 2.9991 | 2.9968 | 2.9716 | 3.1225 | 3.6325 | 3.5369 | 3.4401 | 3.4353 | 3.1835 | 3.0043 | 2.7862
6 | 2.6343 | 2.5031 | 2.4166 | 2.4293 | 2.4087 | 2.5629 | 2.911 | 3.3125 | 3.4672 | 3.5987 | 3.5222 | 3.5826 | 3.5852 | 3.5788 | 3.3487 | 3.3546 | 3.2111 | 3.4239 | 3.2711 | 3.1998 | 3.156 | 3.0214 | 2.8832 | 2.7375
7 | 2.1886 | 2.0611 | 1.9584 | 1.9603 | 1.9227 | 2.091 | 2.6748 | 2.9909 | 3.1422 | 3.1614 | 3.1195 | 3.1528 | 3.0839 | 3.0173 | 2.7941 | 2.8449 | 3.0093 | 3.4912 | 3.2577 | 3.0861 | 3.0472 | 2.8328 | 2.6353 | 2.4387
8 | 1.6828 | 1.6183 | 1.5586 | 1.5311 | 1.563 | 1.8317 | 2.9365 | 3.3168 | 3.4397 | 3.4357 | 3.5414 | 3.5244 | 3.3357 | 3.302 | 2.9381 | 2.6585 | 2.6804 | 2.9753 | 2.876 | 2.7647 | 2.7343 | 2.4992 | 2.1497 | 1.9352

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0644 | 5.9304 | 5.577 | 5.6499 | 5.5177 | 5.566 | 5.4837 | 6.9155 | 6.9751 | 7.0062 | 6.7442 | 6.8985 | 6.8657 | 6.7711 | 6.1049 | 6.6108 | 7.076 | 7.093 | 6.5765 | 6.236 | 6.0633 | 5.8005 | 5.7371 | 5.6588
2 | 3.785 | 3.6418 | 3.4571 | 3.4707 | 3.4273 | 3.6187 | 4.2482 | 4.7058 | 5.1032 | 5.3322 | 5.1331 | 5.2261 | 5.0725 | 4.9052 | 4.5912 | 4.6806 | 5.0598 | 6.0139 | 5.8238 | 5.3535 | 5.286 | 4.7959 | 4.5871 | 4.2862
3 | 2.657 | 2.5331 | 2.3622 | 2.4487 | 2.3254 | 2.5795 | 4.1927 | 4.5916 | 4.6942 | 4.6126 | 4.4641 | 4.6615 | 4.3519 | 4.2918 | 3.739 | 3.7576 | 3.7357 | 4.2312 | 3.7035 | 3.8933 | 3.7794 | 3.4868 | 3.1292 | 2.9544
4 | 0.96224 | 0.73732 | 0.70273 | 0.64482 | 0.62995 | 1.0365 | 1.8929 | 2.1321 | 2.4129 | 2.2983 | 2.2597 | 2.0277 | 2.0758 | 1.9669 | 1.9245 | 1.9094 | 2.3128 | 3.5197 | 3.1265 | 2.6885 | 2.6779 | 2.3178 | 1.93 | 1.6049
5 | 2.3053 | 2.0593 | 1.8811 | 1.9558 | 1.898 | 2.063 | 2.7547 | 2.7725 | 2.9467 | 2.9586 | 3.1131 | 3.0783 | 3.0701 | 3.0281 | 2.9968 | 2.9716 | 3.0919 | 3.5974 | 3.5022 | 3.4401 | 3.4353 | 3.1522 | 3.0601 | 2.8115
6 | 2.5873 | 2.481 | 2.3734 | 2.3856 | 2.4308 | 2.5629 | 2.884 | 3.3452 | 3.5359 | 3.5632 | 3.5222 | 3.6181 | 3.5146 | 3.5788 | 3.3163 | 3.3221 | 3.1481 | 3.3578 | 3.2071 | 3.1998 | 3.1868 | 3.0214 | 2.8832 | 2.7375
7 | 2.2077 | 2.0788 | 1.9244 | 1.9431 | 1.9399 | 2.1294 | 2.6748 | 2.9318 | 3.1733 | 3.1302 | 3.0886 | 3.0904 | 3.0536 | 3.0756 | 2.821 | 2.8997 | 3.0093 | 3.5249 | 3.194 | 3.1469 | 3.0175 | 2.805 | 2.6111 | 2.4387
8 | 1.6688 | 1.6316 | 1.5326 | 1.5311 | 1.5902 | 1.8649 | 2.9092 | 3.3824 | 3.4397 | 3.368 | 3.5766 | 3.5942 | 3.3357 | 3.334 | 2.9664 | 2.633 | 2.6542 | 2.9182 | 2.876 | 2.7918 | 2.6811 | 2.4747 | 2.1691 | 1.952

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9543 | 5.8245 | 5.7303 | 5.8605 | 5.4154 | 5.3611 | 5.5871 | 6.7814 | 7.0436 | 6.9385 | 6.9469 | 7.0365 | 6.7974 | 7.0393 | 6.1632 | 6.6108 | 6.9396 | 6.9586 | 6.449 | 6.0537 | 6.1237 | 5.9734 | 5.5289 | 5.557
2 | 3.7519 | 3.7707 | 3.4571 | 3.4707 | 3.3964 | 3.6187 | 4.4073 | 4.7058 | 5.0022 | 5.3842 | 5.1851 | 5.2261 | 4.8772 | 4.8123 | 4.4182 | 4.5468 | 4.9605 | 6.1918 | 5.7673 | 5.4056 | 5.1342 | 4.7487 | 4.7167 | 4.2862
3 | 2.6123 | 2.4489 | 2.3622 | 2.4279 | 2.3883 | 2.5795 | 4.0764 | 4.5916 | 4.7416 | 4.5667 | 4.4641 | 4.6615 | 4.3519 | 4.3333 | 3.775 | 3.7934 | 3.7357 | 4.1103 | 3.8508 | 3.9699 | 3.8166 | 3.5916 | 3.1292 | 2.9032
4 | 0.96224 | 0.74627 | 0.70273 | 0.63685 | 0.62995 | 1.0108 | 1.9617 | 2.2177 | 2.4129 | 2.2542 | 2.216 | 2.0277 | 2.0758 | 1.9296 | 1.9245 | 1.9276 | 2.3358 | 3.6238 | 3.2201 | 2.6358 | 2.6268 | 2.2951 | 1.947 | 1.6049
5 | 2.2457 | 2.0774 | 1.9142 | 1.8888 | 1.898 | 2.1209 | 2.7048 | 2.7725 | 2.8324 | 3.0181 | 3.0825 | 3.1094 | 3.0701 | 2.9702 | 2.9968 | 3.0003 | 3.1531 | 3.5974 | 3.4675 | 3.4062 | 3.4689 | 3.2149 | 3.0601 | 2.7356
6 | 2.6814 | 2.4589 | 2.3734 | 2.4511 | 2.3866 | 2.5629 | 2.938 | 3.378 | 3.4672 | 3.6698 | 3.5572 | 3.5826 | 3.6205 | 3.544 | 3.3811 | 3.3221 | 3.2741 | 3.3909 | 3.3031 | 3.1998 | 3.1252 | 2.9917 | 2.9366 | 2.7375
7 | 2.2267 | 2.0788 | 1.9753 | 1.9774 | 1.9399 | 2.1102 | 2.6994 | 2.9613 | 3.1733 | 3.0991 | 3.1504 | 3.1216 | 3.0839 | 3.0464 | 2.8478 | 2.8449 | 3.0388 | 3.4912 | 3.2896 | 3.0254 | 2.9878 | 2.8607 | 2.6353 | 2.3951
8 | 1.6548 | 1.6316 | 1.5586 | 1.5439 | 1.5494 | 1.8151 | 2.9638 | 3.2512 | 3.3716 | 3.368 | 3.6117 | 3.4546 | 3.3685 | 3.366 | 2.8815 | 2.7096 | 2.7328 | 3.0323 | 2.9321 | 2.7647 | 2.7077 | 2.5237 | 2.111 | 1.952

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0311 | 0.7285 | 0.63153 | 0.80951 | 0.69701 | 0.57306 | 0.47415 | 1.6569 | 1.7328 | 1.4862 | 1.7316 | 1.609 | 1.6161 | 1.4431 | 0.85633 | 1.3408 | 1.608 | 1.5004 | 1.0486 | 1.0879 | 1.0133 | 0.62854 | 0.50139 | 0.51967
2 | -1.6275 | -1.6271 | -1.672 | -1.7486 | -1.7318 | -1.5894 | -1.0078 | -0.19373 | -0.20819 | -0.13797 | -0.12153 | -0.5424 | -0.79239 | -1.0272 | -1.0195 | -1.0367 | -0.81511 | 0.2679 | -0.037757 | -0.44569 | -0.82615 | -1.0867 | -1.1919 | -1.3646
3 | -1.2452 | -1.3435 | -1.3682 | -1.3499 | -1.351 | -1.1281 | -0.042009 | 0.58163 | 0.7413 | 0.51641 | 0.3049 | 0.60478 | 0.38134 | 0.1157 | -0.45772 | -0.45792 | -0.37721 | -0.1903 | -0.4638 | -0.26426 | -0.36282 | -0.60178 | -0.95072 | -1.0732
4 | -1.0209 | -1.031 | -1.0416 | -1.0507 | -1.0554 | -0.96486 | -0.83712 | -0.76429 | -0.78667 | -0.87148 | -0.92953 | -0.98422 | -0.98538 | -1.0035 | -1.0123 | -0.98213 | -0.83143 | -0.49554 | -0.63917 | -0.77532 | -0.83465 | -0.88303 | -0.93344 | -0.93795
5 | -0.96065 | -1.0089 | -1.0518 | -1.0555 | -1.0532 | -0.88777 | -0.67657 | -0.54753 | -0.53782 | -0.45051 | -0.44584 | -0.43645 | -0.52528 | -0.56526 | -0.55006 | -0.68185 | -0.60409 | -0.30285 | -0.35862 | -0.4459 | -0.48148 | -0.62502 | -0.69122 | -0.72311
6 | 0.31086 | 0.24317 | 0.18438 | 0.27468 | 0.22555 | 0.32496 | 0.4334 | 0.84417 | 0.9722 | 1.0017 | 0.95081 | 1.0142 | 1.0067 | 0.99503 | 0.83688 | 0.79605 | 0.69188 | 0.75689 | 0.64159 | 0.66952 | 0.56606 | 0.59587 | 0.36992 | 0.37989
7 | -0.92557 | -0.91545 | -0.94421 | -0.96129 | -1.0182 | -0.91168 | -0.77452 | -0.40231 | -0.19934 | -0.18503 | -0.14063 | -0.047262 | -0.19189 | -0.20024 | -0.36497 | -0.52155 | -0.47072 | -0.52504 | -0.59044 | -0.56687 | -0.64546 | -0.76091 | -0.85849 | -0.85393
8 | -1.0536 | -1.0759 | -1.0716 | -1.0701 | -1.048 | -1.0057 | -0.76878 | -0.6116 | -0.56476 | -0.64499 | -0.60906 | -0.5552 | -0.58852 | -0.63717 | -0.77417 | -0.85856 | -0.85629 | -0.84441 | -0.89006 | -0.9203 | -0.93606 | -0.96351 | -1.0056 | -1.0248

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0414 | 0.71393 | 0.63784 | 0.80951 | 0.70398 | 0.57306 | 0.47415 | 1.6735 | 1.7328 | 1.4565 | 1.7316 | 1.6412 | 1.6322 | 1.4575 | 0.83921 | 1.3273 | 1.608 | 1.5004 | 1.0486 | 1.0988 | 0.99301 | 0.62854 | 0.51142 | 0.53006
2 | -1.66 | -1.5946 | -1.672 | -1.7136 | -1.7318 | -1.5894 | -1.0078 | -0.18985 | -0.2061 | -0.14073 | -0.1191 | -0.54782 | -0.80031 | -1.0067 | -1.0195 | -1.0575 | -0.7988 | 0.27058 | -0.037379 | -0.44569 | -0.83441 | -1.0759 | -1.168 | -1.3783
3 | -1.2576 | -1.3435 | -1.3819 | -1.3634 | -1.3645 | -1.1507 | -0.042429 | 0.59326 | 0.74871 | 0.50608 | 0.311 | 0.59873 | 0.38897 | 0.11801 | -0.4623 | -0.46708 | -0.38476 | -0.18649 | -0.4638 | -0.25898 | -0.36282 | -0.58974 | -0.95072 | -1.0517
4 | -1.0107 | -1.0104 | -1.0311 | -1.0297 | -1.0554 | -0.98415 | -0.83712 | -0.77193 | -0.8024 | -0.88891 | -0.92023 | -1.0039 | -0.99524 | -0.99347 | -0.99208 | -0.98213 | -0.8148 | -0.48563 | -0.63278 | -0.78307 | -0.83465 | -0.86537 | -0.9521 | -0.93795
5 | -0.96065 | -0.99883 | -1.0518 | -1.0555 | -1.0743 | -0.88777 | -0.6901 | -0.54205 | -0.53245 | -0.4415 | -0.4503 | -0.42772 | -0.51477 | -0.57091 | -0.55006 | -0.66822 | -0.592 | -0.3089 | -0.35862 | -0.45035 | -0.47667 | -0.63752 | -0.68431 | -0.72311
6 | 0.31397 | 0.24317 | 0.18622 | 0.27193 | 0.22781 | 0.32821 | 0.42473 | 0.83573 | 0.99165 | 1.0218 | 0.9413 | 1.0345 | 0.99664 | 0.97513 | 0.84525 | 0.81198 | 0.69188 | 0.75689 | 0.62876 | 0.68291 | 0.56606 | 0.60779 | 0.36992 | 0.37609
7 | -0.91631 | -0.91545 | -0.95365 | -0.98052 | -0.99786 | -0.90256 | -0.75903 | -0.40634 | -0.19535 | -0.18873 | -0.13923 | -0.046317 | -0.19381 | -0.20224 | -0.36497 | -0.51112 | -0.4613 | -0.52504 | -0.60224 | -0.5612 | -0.639 | -0.76091 | -0.84132 | -0.86246
8 | -1.0536 | -1.0866 | -1.0502 | -1.0701 | -1.0375 | -0.99562 | -0.75341 | -0.61772 | -0.57605 | -0.63209 | -0.60297 | -0.5552 | -0.60029 | -0.6308 | -0.75869 | -0.86715 | -0.83916 | -0.84441 | -0.89896 | -0.92951 | -0.91734 | -0.98278 | -0.98546 | -1.0351

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0414 | 0.74307 | 0.6189 | 0.79332 | 0.71095 | 0.5616 | 0.48363 | 1.6238 | 1.7501 | 1.5011 | 1.7489 | 1.6251 | 1.5837 | 1.4287 | 0.8649 | 1.3408 | 1.6241 | 1.5154 | 1.0381 | 1.1096 | 1.0133 | 0.62225 | 0.49136 | 0.52487
2 | -1.6437 | -1.6271 | -1.672 | -1.7661 | -1.7664 | -1.6053 | -1.028 | -0.19179 | -0.20819 | -0.13521 | -0.1191 | -0.5424 | -0.78446 | -1.0375 | -1.0399 | -1.0575 | -0.7988 | 0.26254 | -0.037379 | -0.45461 | -0.81789 | -1.0976 | -1.2157 | -1.3646
3 | -1.2576 | -1.3435 | -1.3819 | -1.3499 | -1.324 | -1.1281 | -0.042429 | 0.57581 | 0.7413 | 0.52673 | 0.2988 | 0.59873 | 0.37753 | 0.1157 | -0.4623 | -0.45334 | -0.37344 | -0.1941 | -0.47308 | -0.25898 | -0.35556 | -0.59576 | -0.95072 | -1.0732
4 | -1.0005 | -1.031 | -1.0207 | -1.0402 | -1.0448 | -0.97451 | -0.84549 | -0.77193 | -0.78667 | -0.85405 | -0.94812 | -0.96454 | -0.98538 | -1.0135 | -1.0224 | -0.97231 | -0.83975 | -0.49554 | -0.63278 | -0.76757 | -0.83465 | -0.88303 | -0.9241 | -0.95671
5 | -0.96065 | -1.0089 | -1.0623 | -1.045 | -1.0427 | -0.88777 | -0.66981 | -0.54753 | -0.54858 | -0.45051 | -0.45475 | -0.42772 | -0.53578 | -0.55395 | -0.55556 | -0.66822 | -0.61617 | -0.29679 | -0.35145 | -0.45481 | -0.47185 | -0.63127 | -0.68431 | -0.73035
6 | 0.31397 | 0.2456 | 0.18438 | 0.27468 | 0.22781 | 0.33146 | 0.4334 | 0.85261 | 0.9722 | 1.0218 | 0.96032 | 0.99395 | 1.0067 | 0.98508 | 0.82851 | 0.81198 | 0.70571 | 0.77203 | 0.63517 | 0.67621 | 0.5604 | 0.60183 | 0.36992 | 0.37609
7 | -0.92557 | -0.90629 | -0.92533 | -0.94207 | -1.0386 | -0.90256 | -0.78226 | -0.40634 | -0.20332 | -0.18688 | -0.14204 | -0.047735 | -0.19189 | -0.20024 | -0.37227 | -0.52677 | -0.47072 | -0.52504 | -0.59044 | -0.57254 | -0.63255 | -0.77612 | -0.87566 | -0.871
8 | -1.0431 | -1.0759 | -1.0716 | -1.0915 | -1.048 | -1.0157 | -0.77647 | -0.59937 | -0.56476 | -0.63854 | -0.61515 | -0.5552 | -0.58852 | -0.63717 | -0.75869 | -0.85856 | -0.87341 | -0.83597 | -0.89896 | -0.9111 | -0.91734 | -0.94424 | -1.0257 | -1.0453

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6596 | 0.72613 | 0.94513 | 1.0836 | 1.274 | 1.4892 | 1.3275 | 1.8978 | 1.7411 | 1.9664 | 2.0209 | 1.8746 | 1.7684 | 1.6281 | 1.4996 | 1.3497 | 1.3356 | 1.0582 | 0.87555 | 1.039 | 1.0586 | 1.2098 | 0.5874 | 0.56397
2 | 0.54967 | 0.60511 | 0.78761 | 0.90296 | 1.0617 | 1.241 | 1.1063 | 1.5815 | 1.4509 | 1.6387 | 1.6841 | 1.5622 | 1.4737 | 1.3567 | 1.2497 | 1.1247 | 1.113 | 0.88185 | 0.72962 | 0.86579 | 0.88216 | 1.0081 | 0.4895 | 0.46998
3 | 0.43973 | 0.48409 | 0.63009 | 0.72237 | 0.84934 | 0.99282 | 0.88501 | 1.2652 | 1.1607 | 1.3109 | 1.3473 | 1.2497 | 1.1789 | 1.0854 | 0.99976 | 0.89977 | 0.8904 | 0.70548 | 0.5837 | 0.69263 | 0.70573 | 0.8065 | 0.3916 | 0.37598
4 | 0.3298 | 0.36307 | 0.47257 | 0.54178 | 0.63701 | 0.74462 | 0.66376 | 0.94892 | 0.87053 | 0.98321 | 1.0105 | 0.9373 | 0.88421 | 0.81404 | 0.74982 | 0.67483 | 0.6678 | 0.52911 | 0.43777 | 0.51948 | 0.52929 | 0.60488 | 0.2937 | 0.28199
5 | 0.3298 | 0.36307 | 0.47257 | 0.54178 | 0.63701 | 0.74462 | 0.66376 | 0.94892 | 0.87053 | 0.98321 | 1.0105 | 0.9373 | 0.88421 | 0.81404 | 0.74982 | 0.67483 | 0.6678 | 0.52911 | 0.43777 | 0.51948 | 0.52929 | 0.60488 | 0.2937 | 0.28199
6 | 0.3298 | 0.36307 | 0.47257 | 0.54178 | 0.63701 | 0.74462 | 0.66376 | 0.94892 | 0.87053 | 0.98321 | 1.0105 | 0.9373 | 0.88421 | 0.81404 | 0.74982 | 0.67483 | 0.6678 | 0.52911 | 0.43777 | 0.51948 | 0.52929 | 0.60488 | 0.2937 | 0.28199
7 | 0.3298 | 0.36307 | 0.47257 | 0.54178 | 0.63701 | 0.74462 | 0.66376 | 0.94892 | 0.87053 | 0.98321 | 1.0105 | 0.9373 | 0.88421 | 0.81404 | 0.74982 | 0.67483 | 0.6678 | 0.52911 | 0.43777 | 0.51948 | 0.52929 | 0.60488 | 0.2937 | 0.28199
8 | 0.3298 | 0.36307 | 0.47257 | 0.54178 | 0.63701 | 0.74462 | 0.66376 | 0.94892 | 0.87053 | 0.98321 | 1.0105 | 0.9373 | 0.88421 | 0.81404 | 0.74982 | 0.67483 | 0.6678 | 0.52911 | 0.43777 | 0.51948 | 0.52929 | 0.60488 | 0.2937 | 0.28199

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.8286 | 1.9352 | 2.0436 | 2.1365 | 2.1607 | 2.2602 | 2.2487 | 2.1255 | 1.9258 | 2.828 | 2.7616 | 2.543 | 2.4812 | 2.4914 | 2.3734 | 2.1755 | 1.9552 | 1.8851 | 1.185 | 1.2672 | 1.3855 | 1.4185 | 1.4794 | 1.633
2 | 1.5239 | 1.6127 | 1.703 | 1.7804 | 1.8006 | 1.8835 | 1.8739 | 1.7713 | 1.6048 | 2.3567 | 2.3014 | 2.1192 | 2.0677 | 2.0762 | 1.9778 | 1.8129 | 1.6293 | 1.5709 | 0.98746 | 1.056 | 1.1545 | 1.1821 | 1.2328 | 1.3608
3 | 1.2191 | 1.2902 | 1.3624 | 1.4243 | 1.4405 | 1.5068 | 1.4991 | 1.417 | 1.2839 | 1.8853 | 1.8411 | 1.6953 | 1.6541 | 1.6609 | 1.5822 | 1.4504 | 1.3035 | 1.2567 | 0.78997 | 0.8448 | 0.92364 | 0.94568 | 0.98628 | 1.0887
4 | 0.91432 | 0.96762 | 1.0218 | 1.0682 | 1.0804 | 1.1301 | 1.1243 | 1.0628 | 0.9629 | 1.414 | 1.3808 | 1.2715 | 1.2406 | 1.2457 | 1.1867 | 1.0878 | 0.97761 | 0.94254 | 0.59248 | 0.6336 | 0.69273 | 0.70926 | 0.73971 | 0.8165
5 | 0.91432 | 0.96762 | 1.0218 | 1.0682 | 1.0804 | 1.1301 | 1.1243 | 1.0628 | 0.9629 | 1.414 | 1.3808 | 1.2715 | 1.2406 | 1.2457 | 1.1867 | 1.0878 | 0.97761 | 0.94254 | 0.59248 | 0.6336 | 0.69273 | 0.70926 | 0.73971 | 0.8165
6 | 0.91432 | 0.96762 | 1.0218 | 1.0682 | 1.0804 | 1.1301 | 1.1243 | 1.0628 | 0.9629 | 1.414 | 1.3808 | 1.2715 | 1.2406 | 1.2457 | 1.1867 | 1.0878 | 0.97761 | 0.94254 | 0.59248 | 0.6336 | 0.69273 | 0.70926 | 0.73971 | 0.8165
7 | 0.91432 | 0.96762 | 1.0218 | 1.0682 | 1.0804 | 1.1301 | 1.1243 | 1.0628 | 0.9629 | 1.414 | 1.3808 | 1.2715 | 1.2406 | 1.2457 | 1.1867 | 1.0878 | 0.97761 | 0.94254 | 0.59248 | 0.6336 | 0.69273 | 0.70926 | 0.73971 | 0.8165
8 | 0.91432 | 0.96762 | 1.0218 | 1.0682 | 1.0804 | 1.1301 | 1.1243 | 1.0628 | 0.9629 | 1.414 | 1.3808 | 1.2715 | 1.2406 | 1.2457 | 1.1867 | 1.0878 | 0.97761 | 0.94254 | 0.59248 | 0.6336 | 0.69273 | 0.70926 | 0.73971 | 0.8165

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.0847e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.7495 | 4.3623 | 5.6737 | 6.5132 | 6.8952 | 5.4837 | 4.4304 | 2.5764 | 0.54667 | 0.003692 | 0.00064349 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.422 | 5.4487 | 5.5662 | 5.4696 | 4.6893 | 4.2224 | 3.7474 | 3.1997 | 3.1004 | 3.0967 | 2.7548 | 3.034 | 2.6515 | 2.7459 | 3.5257 | 3.7002 | 4.0233 | 4.54 | 4.2345 | 4.0382 | 4.5137 | 4.6316 | 4.2184 | 5.214
4 | 0 | 4.3152e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84011 | 2.1811 | 2.7234 | 3.3198 | 3.4144 | 3.0305 | 2.1924 | 1.2386 | 0.2624 | 0.0017757 | 0.00029723 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5878e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.9094 | 2.2023 | 2.9503 | 3.0985 | 3.2155 | 2.8573 | 2.2381 | 1.1891 | 0.26514 | 0.0016702 | 0.00029417 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.7695e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.84011 | 2.0541 | 2.7801 | 3.0037 | 3.1492 | 2.7707 | 2.3522 | 1.1891 | 0.2624 | 0.0016702 | 0.00031868 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.9939e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.6975 | 4.2776 | 5.7305 | 6.3235 | 6.7626 | 6.0609 | 4.7502 | 2.4525 | 0.51934 | 0.0036217 | 0.00063123 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8715 | 5.2819 | 5.6208 | 5.579 | 4.4998 | 4.3896 | 3.5637 | 3.1997 | 3.2295 | 3.0082 | 2.8708 | 2.7451 | 2.7056 | 2.6392 | 3.4921 | 3.775 | 4.0624 | 4.4535 | 4.1112 | 4.3327 | 4.4694 | 4.5408 | 4.3503 | 5.214
4 | 0 | 4.5423e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.86609 | 2.0753 | 2.9503 | 3.1618 | 3.315 | 2.7707 | 2.1695 | 1.251 | 0.2706 | 0.0016702 | 0.00030949 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.7695e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.88341 | 2.2235 | 2.695 | 3.0353 | 3.1492 | 2.8284 | 2.2609 | 1.1891 | 0.287 | 0.0018108 | 0.00030642 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.6332e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.84011 | 2.0964 | 2.8085 | 3.0353 | 3.3481 | 2.9439 | 2.2609 | 1.2882 | 0.2788 | 0.0018284 | 0.0002911 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.2664e-05 | 5.1224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7322 | 4.1929 | 5.4468 | 6.1338 | 6.6963 | 5.9455 | 4.4761 | 2.5516 | 0.52481 | 0.0035513 | 0.00059446 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1773 | 5.5043 | 5.1842 | 5.6884 | 4.9261 | 4.1806 | 3.527 | 3.1337 | 3.1649 | 2.9492 | 3.0158 | 3.034 | 2.7326 | 2.5326 | 3.4585 | 3.6629 | 4.1014 | 4.367 | 4.1934 | 4.2906 | 4.4694 | 4.45 | 4.6139 | 5.0154
4 | 0 | 4.6332e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.9094 | 2.1176 | 2.695 | 3.0037 | 3.2155 | 2.9727 | 2.2381 | 1.3006 | 0.2788 | 0.0017932 | 0.00030949 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.3152e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.86609 | 2.16 | 2.7518 | 3.0669 | 3.2155 | 2.8862 | 2.3066 | 1.1767 | 0.2706 | 0.0018284 | 0.00029417 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.3152e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.85743 | 2.1811 | 2.8652 | 3.0669 | 3.2155 | 2.8284 | 2.1695 | 1.2882 | 0.27607 | 0.0018284 | 0.00030336 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1234 | 6.0879 | 5.8249 | 5.7018 | 5.5753 | 5.5915 | 5.6219 | 6.4359 | 6.9091 | 6.8487 | 6.6998 | 6.7948 | 7.0838 | 7.0444 | 6.5259 | 6.7164 | 6.6987 | 6.6046 | 6.1836 | 6.0643 | 6.0972 | 5.9727 | 5.8594 | 5.7677
2 | 4.5662 | 4.3482 | 4.1441 | 3.7945 | 3.5935 | 3.7095 | 3.9934 | 4.9533 | 5.3932 | 5.7714 | 5.2388 | 5.5106 | 5.5512 | 5.4944 | 4.758 | 4.9486 | 5.1517 | 5.2341 | 5.3646 | 5.6098 | 5.9065 | 5.3845 | 4.9146 | 4.6405
3 | 3.0569 | 2.9078 | 2.6693 | 2.7455 | 2.642 | 2.6494 | 3.7118 | 4.4427 | 4.6484 | 4.3813 | 4.2635 | 4.5899 | 4.8248 | 4.5458 | 4.1663 | 3.9562 | 3.979 | 3.9282 | 3.7752 | 4.0779 | 4.3027 | 3.9835 | 3.721 | 3.2064
4 | 1.4364 | 1.1952 | 0.97092 | 0.9493 | 0.84824 | 0.78541 | 1.5914 | 2.5337 | 3.0627 | 3.1501 | 3.0744 | 2.766 | 3.1501 | 3.0183 | 2.7664 | 2.5626 | 2.2899 | 2.1008 | 2.5924 | 3.0078 | 3.4701 | 3.2796 | 2.6299 | 1.9868
5 | 2.6045 | 2.3779 | 2.1926 | 2.1323 | 2.176 | 2.1527 | 2.4035 | 2.5908 | 2.8548 | 2.9541 | 3.1421 | 3.3291 | 3.4359 | 3.3216 | 3.2113 | 3.1699 | 3.1343 | 3.1633 | 3.1657 | 3.1951 | 3.5308 | 3.3434 | 3.3334 | 2.999
6 | 2.7148 | 2.6264 | 2.4318 | 2.5113 | 2.5284 | 2.5027 | 2.7485 | 3.2288 | 3.3656 | 3.3622 | 3.3503 | 3.5406 | 3.5163 | 3.4114 | 3.2201 | 3.1097 | 3.2142 | 3.1779 | 2.9517 | 2.9633 | 3.1123 | 2.8226 | 2.761 | 2.7891
7 | 2.2418 | 2.0501 | 1.9837 | 2.01 | 1.9143 | 2.0394 | 2.62 | 2.7865 | 3.2032 | 3.3885 | 3.3561 | 3.5033 | 3.4288 | 3.5469 | 3.4967 | 3.2616 | 3.2646 | 3.2046 | 3.1396 | 3.1432 | 3.2013 | 2.685 | 2.7226 | 2.4099
8 | 1.7456 | 1.6578 | 1.5833 | 1.5587 | 1.5672 | 1.6538 | 2.6775 | 3.0503 | 3.2735 | 3.2417 | 3.3662 | 3.5763 | 3.568 | 3.3665 | 2.949 | 2.8191 | 2.6401 | 2.6331 | 2.5523 | 2.6108 | 2.5416 | 2.2166 | 1.9877 | 1.8459

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.179 | 6.0879 | 5.7188 | 5.7018 | 5.4719 | 5.5915 | 5.726 | 6.4359 | 6.9776 | 6.8487 | 6.6333 | 6.6603 | 6.9443 | 7.1813 | 6.6521 | 6.7814 | 6.7645 | 6.4774 | 6.3044 | 6.0047 | 6.1567 | 5.9727 | 5.9681 | 5.8728
2 | 4.5662 | 4.3482 | 4.107 | 3.8283 | 3.5935 | 3.778 | 3.9569 | 4.9044 | 5.4466 | 5.7145 | 5.2908 | 5.5106 | 5.6604 | 5.4944 | 4.6664 | 4.9486 | 5.2022 | 5.2844 | 5.4695 | 5.4993 | 5.8487 | 5.4906 | 4.869 | 4.5563
3 | 3.0032 | 2.9583 | 2.6461 | 2.7213 | 2.6894 | 2.6009 | 3.6431 | 4.5306 | 4.6023 | 4.4245 | 4.2635 | 4.4991 | 4.8248 | 4.4575 | 4.1663 | 3.9944 | 3.94 | 3.8529 | 3.7384 | 4.1582 | 4.2607 | 4.0619 | 3.721 | 3.235
4 | 1.4364 | 1.2043 | 0.9567 | 0.9493 | 0.84824 | 0.77926 | 1.6052 | 2.5337 | 3.0627 | 3.0881 | 3.0439 | 2.7934 | 3.181 | 3.0475 | 2.7398 | 2.5872 | 2.3122 | 2.081 | 2.5924 | 2.9783 | 3.4362 | 3.3119 | 2.6299 | 2.004
5 | 2.5813 | 2.3361 | 2.2313 | 2.1134 | 2.1958 | 2.1131 | 2.4473 | 2.5652 | 2.8548 | 2.9832 | 3.1733 | 3.2632 | 3.4021 | 3.3216 | 3.1492 | 3.2005 | 3.165 | 3.1937 | 3.1657 | 3.1951 | 3.5999 | 3.4093 | 3.3646 | 2.9441
6 | 2.6905 | 2.6264 | 2.4318 | 2.466 | 2.5749 | 2.526 | 2.7739 | 3.2607 | 3.399 | 3.2959 | 3.4167 | 3.6108 | 3.4471 | 3.4445 | 3.189 | 3.0796 | 3.2142 | 3.2085 | 2.9805 | 2.9342 | 3.1426 | 2.8504 | 2.7865 | 2.7891
7 | 2.2418 | 2.0677 | 1.9837 | 2.0453 | 1.9315 | 2.0767 | 2.6682 | 2.814 | 3.1714 | 3.4553 | 3.3561 | 3.5379 | 3.395 | 3.5469 | 3.4967 | 3.2932 | 3.2325 | 3.2663 | 3.0782 | 3.1432 | 3.2638 | 2.6322 | 2.6975 | 2.3668
8 | 1.731 | 1.6715 | 1.5833 | 1.5587 | 1.5536 | 1.6835 | 2.6528 | 2.99 | 3.3059 | 3.3056 | 3.3662 | 3.6118 | 3.568 | 3.3665 | 2.8922 | 2.7919 | 2.6659 | 2.6079 | 2.5026 | 2.662 | 2.4923 | 2.1949 | 2.0054 | 1.8777

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.179 | 6.198 | 5.7188 | 5.806 | 5.4719 | 5.539 | 5.6219 | 6.5632 | 6.7722 | 6.7811 | 6.7662 | 6.7948 | 7.0141 | 6.9076 | 6.4628 | 6.8465 | 6.7645 | 6.4774 | 6.1836 | 6.0047 | 6.0378 | 6.0903 | 5.9681 | 5.7152
2 | 4.6072 | 4.3868 | 4.1441 | 3.8621 | 3.5609 | 3.6753 | 4.0298 | 4.8555 | 5.2864 | 5.8283 | 5.135 | 5.5106 | 5.4966 | 5.4944 | 4.7122 | 4.9964 | 5.2527 | 5.2844 | 5.2596 | 5.6098 | 5.7909 | 5.3845 | 4.9146 | 4.6826
3 | 3.0837 | 2.8574 | 2.7158 | 2.7697 | 2.6182 | 2.6009 | 3.7804 | 4.4866 | 4.6023 | 4.4677 | 4.179 | 4.6808 | 4.9198 | 4.4575 | 4.126 | 4.0325 | 4.057 | 3.8529 | 3.8488 | 4.0378 | 4.3868 | 3.905 | 3.7553 | 3.1491
4 | 1.4364 | 1.2043 | 0.9567 | 0.96336 | 0.84178 | 0.78541 | 1.5914 | 2.5087 | 3.0931 | 3.1501 | 3.0744 | 2.8207 | 3.1191 | 3.0183 | 2.793 | 2.538 | 2.2676 | 2.081 | 2.542 | 3.0078 | 3.504 | 3.3442 | 2.6299 | 1.9695
5 | 2.6277 | 2.3988 | 2.212 | 2.0945 | 2.1563 | 2.1329 | 2.3815 | 2.6419 | 2.8548 | 2.9541 | 3.1421 | 3.2632 | 3.5035 | 3.386 | 3.2734 | 3.2311 | 3.1035 | 3.2242 | 3.1038 | 3.2265 | 3.4962 | 3.4093 | 3.3958 | 2.9715
6 | 2.6905 | 2.6264 | 2.4753 | 2.4886 | 2.4818 | 2.526 | 2.7485 | 3.2607 | 3.3656 | 3.2959 | 3.2838 | 3.5406 | 3.5163 | 3.3783 | 3.1579 | 3.0796 | 3.2773 | 3.1167 | 2.9805 | 2.9633 | 3.1123 | 2.8781 | 2.8119 | 2.8398
7 | 2.2418 | 2.0677 | 2.0182 | 2.01 | 1.8801 | 2.0767 | 2.62 | 2.8415 | 3.1397 | 3.3216 | 3.3228 | 3.5726 | 3.4288 | 3.5124 | 3.5645 | 3.1985 | 3.3287 | 3.2355 | 3.1703 | 3.1432 | 3.2325 | 2.6322 | 2.7477 | 2.3668
8 | 1.7749 | 1.6441 | 1.6097 | 1.5718 | 1.5809 | 1.6835 | 2.7022 | 3.0503 | 3.3383 | 3.2098 | 3.3996 | 3.5055 | 3.6382 | 3.3012 | 2.9206 | 2.7919 | 2.6917 | 2.5828 | 2.6019 | 2.6364 | 2.5169 | 2.2166 | 1.9699 | 1.83

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79476 | 0.87784 | 0.82727 | 0.82727 | 0.80921 | 0.85617 | 0.88146 | 1.6509 | 1.9219 | 1.8496 | 1.8063 | 1.8027 | 1.9183 | 1.8605 | 1.3041 | 1.7051 | 1.7268 | 1.6184 | 1.2824 | 1.1632 | 1.221 | 1.2246 | 0.84533 | 0.83811
2 | 0.033226 | -0.19936 | -0.21597 | -0.31565 | -0.3821 | -0.29904 | -0.3821 | 0.96356 | 1.2294 | 1.5783 | 0.89711 | 0.81404 | 0.56485 | 0.76421 | 0.33226 | 0.28242 | 0.33226 | 0.59807 | 1.1463 | 1.1629 | 0.93034 | 0.71437 | 0.33226 | 0.066453
3 | -0.20053 | -0.47494 | -0.82851 | -0.76518 | -0.78101 | -0.74407 | -0.042217 | 0.89183 | 1.1715 | 1.1821 | 0.98682 | 1.2348 | 1.1187 | 0.97627 | 0.70186 | 0.438 | 0.54354 | 0.4855 | 0.089711 | 0.39051 | 0.54882 | 0.35884 | -0.33246 | -0.68075
4 | -0.94881 | -0.95793 | -0.9853 | -0.9853 | -1.0081 | -1.0355 | -0.93969 | -0.63406 | -0.4744 | -0.50177 | -0.63406 | -0.6888 | -0.63862 | -0.69336 | -0.65231 | -0.77091 | -0.8667 | -0.77091 | -0.54283 | -0.48809 | -0.48809 | -0.64318 | -0.79828 | -0.83021
5 | -0.59078 | -0.77458 | -0.91243 | -0.90586 | -0.90586 | -0.9912 | -0.89273 | -0.35447 | 0.11816 | 0.39385 | 0.64986 | 0.68924 | 0.60391 | 0.49888 | 0.32821 | 0.21006 | 0.17723 | 0.16411 | 0.16411 | 0.039385 | 0.3479 | 0.16411 | 0.091899 | -0.14441
6 | 0.43061 | 0.47771 | 0.36333 | 0.42725 | 0.43734 | 0.44912 | 0.43398 | 0.80404 | 0.92178 | 0.9201 | 0.80404 | 0.96047 | 1.0008 | 0.92178 | 0.80235 | 0.70647 | 0.86123 | 0.83431 | 0.65433 | 0.60723 | 0.71489 | 0.5635 | 0.42893 | 0.47939
7 | -0.8308 | -0.85421 | -0.90686 | -0.93026 | -0.87176 | -0.94197 | -0.8074 | -0.3686 | -0.064358 | -0.052656 | 0.11116 | 0.035104 | 0.011701 | 0 | -0.093612 | -0.16382 | -0.23988 | -0.31594 | -0.27498 | -0.33349 | -0.23403 | -0.4388 | -0.55582 | -0.59677
8 | -1.0401 | -1.047 | -1.0574 | -1.0626 | -1.0488 | -1.0244 | -0.86991 | -0.71885 | -0.70322 | -0.6928 | -0.68065 | -0.67544 | -0.69106 | -0.71711 | -0.79004 | -0.82476 | -0.85254 | -0.85602 | -0.87164 | -0.90116 | -0.95846 | -0.99666 | -1.0123 | -1.0314

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.77886 | 0.88662 | 0.84381 | 0.83554 | 0.8173 | 0.83905 | 0.88146 | 1.6839 | 1.9411 | 1.8866 | 1.7701 | 1.8207 | 1.9183 | 1.8791 | 1.3041 | 1.671 | 1.7613 | 1.586 | 1.3081 | 1.1865 | 1.2455 | 1.2246 | 0.86224 | 0.84649
2 | 0.032562 | -0.19537 | -0.22029 | -0.32196 | -0.3821 | -0.29904 | -0.37446 | 0.96356 | 1.2294 | 1.5467 | 0.89711 | 0.79776 | 0.5592 | 0.74892 | 0.33891 | 0.2796 | 0.32562 | 0.59209 | 1.1692 | 1.1746 | 0.91173 | 0.71437 | 0.33559 | 0.067117
3 | -0.20454 | -0.48444 | -0.84508 | -0.77283 | -0.79663 | -0.75151 | -0.041373 | 0.88292 | 1.195 | 1.1939 | 0.97695 | 1.2225 | 1.0964 | 0.95674 | 0.69484 | 0.44238 | 0.54354 | 0.4855 | 0.091505 | 0.3866 | 0.54882 | 0.36243 | -0.33578 | -0.69436
4 | -0.96778 | -0.96751 | -0.97545 | -1.005 | -0.98795 | -1.0251 | -0.94908 | -0.62138 | -0.46492 | -0.51181 | -0.64674 | -0.68191 | -0.62585 | -0.68643 | -0.65231 | -0.78633 | -0.84937 | -0.78633 | -0.55368 | -0.48321 | -0.49297 | -0.65605 | -0.79029 | -0.84681
5 | -0.6026 | -0.76683 | -0.89418 | -0.92398 | -0.90586 | -0.9912 | -0.90166 | -0.35447 | 0.12052 | 0.38991 | 0.66286 | 0.69614 | 0.60391 | 0.50886 | 0.32493 | 0.21006 | 0.17723 | 0.16082 | 0.16411 | 0.038991 | 0.3479 | 0.16739 | 0.090061 | -0.14441
6 | 0.43061 | 0.48727 | 0.3597 | 0.42298 | 0.44609 | 0.44912 | 0.44266 | 0.796 | 0.931 | 0.9109 | 0.81208 | 0.97968 | 1.0209 | 0.91256 | 0.80235 | 0.71354 | 0.87845 | 0.851 | 0.65433 | 0.6133 | 0.70774 | 0.55786 | 0.42035 | 0.48898
7 | -0.84742 | -0.85421 | -0.88872 | -0.92096 | -0.85432 | -0.93255 | -0.81547 | -0.36122 | -0.063071 | -0.05371 | 0.11116 | 0.035806 | 0.011584 | 0 | -0.091739 | -0.16546 | -0.23748 | -0.31278 | -0.26948 | -0.34016 | -0.23637 | -0.44758 | -0.5447 | -0.60274
8 | -1.0193 | -1.047 | -1.0469 | -1.0733 | -1.0592 | -1.0347 | -0.88731 | -0.72603 | -0.70322 | -0.70666 | -0.69426 | -0.66868 | -0.68415 | -0.71711 | -0.79004 | -0.82476 | -0.83549 | -0.87314 | -0.85421 | -0.90116 | -0.93929 | -0.98669 | -1.0224 | -1.0417

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.77886 | 0.87784 | 0.819 | 0.81072 | 0.80111 | 0.83905 | 0.88146 | 1.6839 | 1.9411 | 1.8496 | 1.7882 | 1.8387 | 1.9566 | 1.8232 | 1.3041 | 1.6881 | 1.7613 | 1.6022 | 1.2568 | 1.1749 | 1.2455 | 1.2002 | 0.82842 | 0.82134
2 | 0.032894 | -0.19936 | -0.21813 | -0.31249 | -0.38592 | -0.29306 | -0.3821 | 0.9732 | 1.254 | 1.5783 | 0.90608 | 0.79776 | 0.55355 | 0.77185 | 0.32562 | 0.2796 | 0.32894 | 0.59807 | 1.1234 | 1.1746 | 0.92103 | 0.71437 | 0.32562 | 0.065788
3 | -0.20053 | -0.47494 | -0.82851 | -0.77283 | -0.7732 | -0.75151 | -0.041373 | 0.90967 | 1.195 | 1.1821 | 0.97695 | 1.2472 | 1.1299 | 0.97627 | 0.70888 | 0.438 | 0.54898 | 0.49035 | 0.091505 | 0.3827 | 0.54333 | 0.35526 | -0.33911 | -0.68756
4 | -0.96778 | -0.94835 | -0.9656 | -1.005 | -1.0283 | -1.0148 | -0.93029 | -0.64674 | -0.46966 | -0.50679 | -0.63406 | -0.6888 | -0.65139 | -0.69336 | -0.65883 | -0.75549 | -0.88403 | -0.77091 | -0.53197 | -0.49297 | -0.48321 | -0.63675 | -0.80626 | -0.82191
5 | -0.58487 | -0.76683 | -0.91243 | -0.92398 | -0.92398 | -1.0011 | -0.88381 | -0.35801 | 0.11934 | 0.39385 | 0.66286 | 0.70303 | 0.60995 | 0.49888 | 0.32493 | 0.21216 | 0.18078 | 0.16082 | 0.16575 | 0.039779 | 0.3479 | 0.16411 | 0.090061 | -0.14586
6 | 0.43061 | 0.47771 | 0.3597 | 0.43152 | 0.44171 | 0.44912 | 0.4253 | 0.82012 | 0.92178 | 0.9109 | 0.81208 | 0.95086 | 0.99083 | 0.931 | 0.81038 | 0.70647 | 0.87845 | 0.851 | 0.65433 | 0.59509 | 0.72918 | 0.56913 | 0.42035 | 0.4746
7 | -0.83911 | -0.85421 | -0.925 | -0.94887 | -0.88919 | -0.95139 | -0.79125 | -0.36491 | -0.063071 | -0.051603 | 0.11228 | 0.035455 | 0.011818 | 0 | -0.093612 | -0.16382 | -0.23988 | -0.3191 | -0.27773 | -0.32682 | -0.23403 | -0.4388 | -0.55026 | -0.60871
8 | -1.0401 | -1.047 | -1.0363 | -1.052 | -1.0592 | -1.0244 | -0.86121 | -0.71166 | -0.70322 | -0.6928 | -0.68745 | -0.67544 | -0.69106 | -0.72428 | -0.80584 | -0.82476 | -0.8696 | -0.84746 | -0.86293 | -0.91017 | -0.95846 | -0.97673 | -0.99204 | -1.052

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6596 | 0.72613 | 0.94513 | 1.0836 | 1.274 | 1.4892 | 1.3275 | 1.8978 | 1.7411 | 1.9664 | 2.0209 | 1.8746 | 1.7684 | 1.6281 | 1.4996 | 1.3497 | 1.3356 | 1.0582 | 0.87555 | 1.039 | 1.0586 | 1.2098 | 0.5874 | 0.56397
2 | 0.54967 | 0.60511 | 0.78761 | 0.90296 | 1.0617 | 1.241 | 1.1063 | 1.5815 | 1.4509 | 1.6387 | 1.6841 | 1.5622 | 1.4737 | 1.3567 | 1.2497 | 1.1247 | 1.113 | 0.88185 | 0.72962 | 0.86579 | 0.88216 | 1.0081 | 0.4895 | 0.46998
3 | 0.43973 | 0.48409 | 0.63009 | 0.72237 | 0.84934 | 0.99282 | 0.88501 | 1.2652 | 1.1607 | 1.3109 | 1.3473 | 1.2497 | 1.1789 | 1.0854 | 0.99976 | 0.89977 | 0.8904 | 0.70548 | 0.5837 | 0.69263 | 0.70573 | 0.8065 | 0.3916 | 0.37598
4 | 0.3298 | 0.36307 | 0.47257 | 0.54178 | 0.63701 | 0.74462 | 0.66376 | 0.94892 | 0.87053 | 0.98321 | 1.0105 | 0.9373 | 0.88421 | 0.81404 | 0.74982 | 0.67483 | 0.6678 | 0.52911 | 0.43777 | 0.51948 | 0.52929 | 0.60488 | 0.2937 | 0.28199
5 | 0.3298 | 0.36307 | 0.47257 | 0.54178 | 0.63701 | 0.74462 | 0.66376 | 0.94892 | 0.87053 | 0.98321 | 1.0105 | 0.9373 | 0.88421 | 0.81404 | 0.74982 | 0.67483 | 0.6678 | 0.52911 | 0.43777 | 0.51948 | 0.52929 | 0.60488 | 0.2937 | 0.28199
6 | 0.3298 | 0.36307 | 0.47257 | 0.54178 | 0.63701 | 0.74462 | 0.66376 | 0.94892 | 0.87053 | 0.98321 | 1.0105 | 0.9373 | 0.88421 | 0.81404 | 0.74982 | 0.67483 | 0.6678 | 0.52911 | 0.43777 | 0.51948 | 0.52929 | 0.60488 | 0.2937 | 0.28199
7 | 0.3298 | 0.36307 | 0.47257 | 0.54178 | 0.63701 | 0.74462 | 0.66376 | 0.94892 | 0.87053 | 0.98321 | 1.0105 | 0.9373 | 0.88421 | 0.81404 | 0.74982 | 0.67483 | 0.6678 | 0.52911 | 0.43777 | 0.51948 | 0.52929 | 0.60488 | 0.2937 | 0.28199
8 | 0.3298 | 0.36307 | 0.47257 | 0.54178 | 0.63701 | 0.74462 | 0.66376 | 0.94892 | 0.87053 | 0.98321 | 1.0105 | 0.9373 | 0.88421 | 0.81404 | 0.74982 | 0.67483 | 0.6678 | 0.52911 | 0.43777 | 0.51948 | 0.52929 | 0.60488 | 0.2937 | 0.28199

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.8286 | 1.9352 | 2.0436 | 2.1365 | 2.1607 | 2.2602 | 2.2487 | 2.1255 | 1.9258 | 2.828 | 2.7616 | 2.543 | 2.4812 | 2.4914 | 2.3734 | 2.1755 | 1.9552 | 1.8851 | 1.185 | 1.2672 | 1.3855 | 1.4185 | 1.4794 | 1.633
2 | 1.5239 | 1.6127 | 1.703 | 1.7804 | 1.8006 | 1.8835 | 1.8739 | 1.7713 | 1.6048 | 2.3567 | 2.3014 | 2.1192 | 2.0677 | 2.0762 | 1.9778 | 1.8129 | 1.6293 | 1.5709 | 0.98746 | 1.056 | 1.1545 | 1.1821 | 1.2328 | 1.3608
3 | 1.2191 | 1.2902 | 1.3624 | 1.4243 | 1.4405 | 1.5068 | 1.4991 | 1.417 | 1.2839 | 1.8853 | 1.8411 | 1.6953 | 1.6541 | 1.6609 | 1.5822 | 1.4504 | 1.3035 | 1.2567 | 0.78997 | 0.8448 | 0.92364 | 0.94568 | 0.98628 | 1.0887
4 | 0.91432 | 0.96762 | 1.0218 | 1.0682 | 1.0804 | 1.1301 | 1.1243 | 1.0628 | 0.9629 | 1.414 | 1.3808 | 1.2715 | 1.2406 | 1.2457 | 1.1867 | 1.0878 | 0.97761 | 0.94254 | 0.59248 | 0.6336 | 0.69273 | 0.70926 | 0.73971 | 0.8165
5 | 0.91432 | 0.96762 | 1.0218 | 1.0682 | 1.0804 | 1.1301 | 1.1243 | 1.0628 | 0.9629 | 1.414 | 1.3808 | 1.2715 | 1.2406 | 1.2457 | 1.1867 | 1.0878 | 0.97761 | 0.94254 | 0.59248 | 0.6336 | 0.69273 | 0.70926 | 0.73971 | 0.8165
6 | 0.91432 | 0.96762 | 1.0218 | 1.0682 | 1.0804 | 1.1301 | 1.1243 | 1.0628 | 0.9629 | 1.414 | 1.3808 | 1.2715 | 1.2406 | 1.2457 | 1.1867 | 1.0878 | 0.97761 | 0.94254 | 0.59248 | 0.6336 | 0.69273 | 0.70926 | 0.73971 | 0.8165
7 | 0.91432 | 0.96762 | 1.0218 | 1.0682 | 1.0804 | 1.1301 | 1.1243 | 1.0628 | 0.9629 | 1.414 | 1.3808 | 1.2715 | 1.2406 | 1.2457 | 1.1867 | 1.0878 | 0.97761 | 0.94254 | 0.59248 | 0.6336 | 0.69273 | 0.70926 | 0.73971 | 0.8165
8 | 0.91432 | 0.96762 | 1.0218 | 1.0682 | 1.0804 | 1.1301 | 1.1243 | 1.0628 | 0.9629 | 1.414 | 1.3808 | 1.2715 | 1.2406 | 1.2457 | 1.1867 | 1.0878 | 0.97761 | 0.94254 | 0.59248 | 0.6336 | 0.69273 | 0.70926 | 0.73971 | 0.8165

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011076 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.2296 | 5.1777 | 7.4125 | 7.8349 | 8.0006 | 7.0782 | 5.4539 | 3.1669 | 0.72907 | 0.004522 | 0.00078198 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.3554 | 4.03 | 4.3032 | 4.2261 | 3.588 | 3.2035 | 2.9678 | 2.5349 | 2.2516 | 2.0917 | 2.1743 | 2.2071 | 1.9384 | 1.9243 | 2.5122 | 2.762 | 2.8366 | 3.1405 | 2.9272 | 3.1491 | 3.3884 | 3.4933 | 3.358 | 3.5774
4 | 0 | 5.9995e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.1366 | 2.5619 | 3.7062 | 4.1173 | 4.1266 | 3.5022 | 2.9279 | 1.5524 | 0.32982 | 0.002239 | 0.00037595 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.538e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.0383 | 2.5889 | 3.7789 | 4.0374 | 4.2529 | 3.6497 | 2.9853 | 1.4748 | 0.35412 | 0.0021951 | 0.00037219 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.0572e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.0929 | 2.7776 | 3.4519 | 3.7975 | 4.0003 | 3.8709 | 2.9279 | 1.5059 | 0.33329 | 0.0023049 | 0.00038347 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011538 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.2296 | 5.1238 | 7.3398 | 7.9948 | 8.2532 | 7.668 | 5.6835 | 3.0427 | 0.69436 | 0.0044781 | 0.00077446 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4915 | 4.1497 | 4.3032 | 3.9846 | 3.6946 | 3.0132 | 2.9678 | 2.6373 | 2.3701 | 2.2442 | 2.1743 | 2.0571 | 1.9783 | 2.0458 | 2.363 | 2.7899 | 2.8928 | 3.1722 | 2.9272 | 3.0862 | 3.423 | 3.191 | 3.1275 | 3.7265
4 | 0 | 5.4803e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.1148 | 2.6698 | 3.5246 | 4.0774 | 4.0003 | 3.7603 | 2.7556 | 1.5835 | 0.36106 | 0.0021951 | 0.00037971 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.5957e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.0383 | 2.6158 | 3.7789 | 4.0374 | 4.0003 | 3.5022 | 2.8705 | 1.4903 | 0.32982 | 0.002239 | 0.00036091 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9995e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.1039 | 2.6158 | 3.8152 | 4.1573 | 4.4214 | 3.7603 | 2.8705 | 1.5059 | 0.34023 | 0.0021073 | 0.00036843 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011422 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.1203 | 5.5013 | 7.3398 | 7.8349 | 8.4217 | 7.2256 | 5.7409 | 3.0427 | 0.72907 | 0.0042146 | 0.0007519 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4008 | 4.1896 | 4.3032 | 4.1859 | 3.6946 | 3.1718 | 2.711 | 2.5861 | 2.4175 | 2.2224 | 2.3075 | 2.1428 | 2.0583 | 1.9648 | 2.4625 | 2.8178 | 2.8085 | 3.2674 | 2.9574 | 3.2121 | 3.5267 | 3.4933 | 3.358 | 3.6519
4 | 0 | 5.8842e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0492 | 2.6967 | 3.7789 | 4.1973 | 4.1266 | 3.834 | 2.9566 | 1.5524 | 0.35065 | 0.0021951 | 0.00037595 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.8842e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0492 | 2.5619 | 3.5972 | 4.1573 | 4.1266 | 3.8709 | 2.7843 | 1.6145 | 0.36106 | 0.0021951 | 0.00037971 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7688e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0929 | 2.7237 | 3.7789 | 3.7975 | 4.0003 | 3.6866 | 2.7556 | 1.5059 | 0.34371 | 0.0022829 | 0.00036467 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1