## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2039
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 120.8%
Flex. Load Growth | 302.6%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.975 | 3.0743 | 2.7528 | 2.6093 | 2.1378 | 1.8144 | 2.2189 | 0.38534 | 0.33887 | 0.49402 | 0.29094 | 0.36356 | 0.57922 | 1.0672 | 1.1386 | 1.1197 | 0.62811 | 1.2795 | 0.75083 | 0.52791 | 0.80166 | 0.49547 | 2.2615 | 2.7262
Minimum FL, [MW] | -6.7168 | -7.1825 | -8.0781 | -8.714 | -9.314 | -10.1648 | -9.6991 | -10.8799 | -9.8679 | -14.4943 | -14.3458 | -13.1143 | -12.5711 | -12.1372 | -11.4402 | -10.4106 | -9.7345 | -8.7115 | -5.5294 | -6.1882 | -6.5412 | -7.0227 | -5.5794 | -5.9287
Maximum FL, [MW] | 6.4709 | 6.9228 | 7.762 | 8.3521 | 8.8901 | 9.7073 | 9.2547 | 10.4439 | 9.5664 | 10.916 | 11.002 | 10.2989 | 9.9518 | 9.696 | 9.0867 | 8.2729 | 7.7068 | 6.888 | 5.3912 | 6.0344 | 6.4122 | 6.9072 | 5.3747 | 5.7152

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1531 | 5.9652 | 5.7103 | 5.8374 | 5.5931 | 5.5353 | 5.6639 | 6.8528 | 6.979 | 6.9441 | 6.8827 | 7.0406 | 7.0087 | 6.9843 | 6.1177 | 6.5607 | 7.0149 | 7.0403 | 6.585 | 6.242 | 6.2534 | 5.9214 | 5.7107 | 5.6897
2 | 3.8463 | 3.7674 | 3.5756 | 3.5259 | 3.4784 | 3.6359 | 4.3885 | 4.7559 | 5.1569 | 5.3368 | 5.2916 | 5.1789 | 5.0291 | 4.8688 | 4.5587 | 4.6912 | 5.1153 | 6.2039 | 5.8309 | 5.3584 | 5.243 | 4.8478 | 4.738 | 4.312
3 | 2.6571 | 2.5353 | 2.4237 | 2.4476 | 2.4045 | 2.6652 | 4.2094 | 4.6399 | 4.8391 | 4.7083 | 4.5106 | 4.8055 | 4.4873 | 4.3414 | 3.7836 | 3.766 | 3.8524 | 4.2408 | 3.8196 | 3.9356 | 3.8598 | 3.5953 | 3.2334 | 2.9494
4 | 0.99285 | 0.7592 | 0.72727 | 0.66358 | 0.63785 | 1.0468 | 1.957 | 2.1984 | 2.4148 | 2.2791 | 2.2395 | 2.0908 | 2.0593 | 1.9916 | 1.9131 | 1.9522 | 2.3854 | 3.631 | 3.2243 | 2.7179 | 2.6569 | 2.3433 | 1.9428 | 1.6071
5 | 2.3022 | 2.1309 | 1.9463 | 1.9538 | 1.9444 | 2.1312 | 2.7423 | 2.83 | 2.9201 | 3.0506 | 3.1147 | 3.1736 | 3.1343 | 3.0342 | 3.0321 | 3.0066 | 3.1567 | 3.6748 | 3.5758 | 3.477 | 3.4734 | 3.2177 | 3.045 | 2.8269
6 | 2.6747 | 2.5427 | 2.4537 | 2.4659 | 2.4429 | 2.5971 | 2.9506 | 3.3474 | 3.5035 | 3.637 | 3.5588 | 3.6202 | 3.6238 | 3.6196 | 3.3875 | 3.3934 | 3.2462 | 3.4642 | 3.3074 | 3.2343 | 3.1913 | 3.054 | 2.9227 | 2.7778
7 | 2.2245 | 2.0962 | 1.9909 | 1.9922 | 1.952 | 2.1205 | 2.712 | 3.0226 | 3.1752 | 3.1953 | 3.152 | 3.186 | 3.1174 | 3.0525 | 2.8274 | 2.8786 | 3.0424 | 3.5322 | 3.2939 | 3.1195 | 3.0815 | 2.8635 | 2.6723 | 2.476
8 | 1.7137 | 1.649 | 1.5871 | 1.5587 | 1.5887 | 1.8586 | 2.9763 | 3.3518 | 3.4757 | 3.4724 | 3.5782 | 3.5613 | 3.3718 | 3.3401 | 2.9729 | 2.6904 | 2.7102 | 3.011 | 2.9083 | 2.7948 | 2.7654 | 2.5265 | 2.1819 | 1.9674

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1531 | 6.0187 | 5.6587 | 5.7311 | 5.5931 | 5.6387 | 5.5595 | 6.9883 | 7.0481 | 7.081 | 6.8144 | 6.9709 | 6.9398 | 6.8489 | 6.1766 | 6.6874 | 7.1527 | 7.176 | 6.6493 | 6.3034 | 6.1315 | 5.8631 | 5.8158 | 5.7411
2 | 3.8463 | 3.7023 | 3.5133 | 3.5259 | 3.4784 | 3.6692 | 4.3081 | 4.7559 | 5.1569 | 5.3894 | 5.1868 | 5.2812 | 5.1278 | 4.9626 | 4.6461 | 4.7362 | 5.1153 | 6.0841 | 5.888 | 5.4111 | 5.3452 | 4.8478 | 4.6508 | 4.3505
3 | 2.7023 | 2.5778 | 2.4031 | 2.4896 | 2.3621 | 2.6167 | 4.2486 | 4.6399 | 4.7432 | 4.6619 | 4.5106 | 4.7104 | 4.3991 | 4.3414 | 3.7836 | 3.8022 | 3.777 | 4.2815 | 3.7452 | 3.9356 | 3.8223 | 3.5248 | 3.1748 | 3.0011
4 | 0.9859 | 0.7592 | 0.72275 | 0.66358 | 0.64633 | 1.0554 | 1.9223 | 2.1553 | 2.4386 | 2.3237 | 2.2837 | 2.0497 | 2.0993 | 1.9916 | 1.9491 | 1.9338 | 2.3389 | 3.561 | 3.1613 | 2.7179 | 2.7084 | 2.3433 | 1.96 | 1.6338
5 | 2.3423 | 2.0944 | 1.9129 | 1.9877 | 1.9271 | 2.0922 | 2.7927 | 2.8021 | 2.9778 | 2.9905 | 3.1456 | 3.1108 | 3.1035 | 3.0634 | 3.0321 | 3.0066 | 3.1257 | 3.6394 | 3.5408 | 3.477 | 3.4734 | 3.186 | 3.1014 | 2.8525
6 | 2.6272 | 2.5203 | 2.4101 | 2.4218 | 2.4652 | 2.5971 | 2.9233 | 3.3805 | 3.5729 | 3.6012 | 3.5588 | 3.656 | 3.5524 | 3.6196 | 3.3548 | 3.3606 | 3.1825 | 3.3974 | 3.2427 | 3.2343 | 3.2224 | 3.054 | 2.9227 | 2.7778
7 | 2.2438 | 2.1141 | 1.9566 | 1.9749 | 1.9694 | 2.1593 | 2.712 | 2.9629 | 3.2066 | 3.1639 | 3.1208 | 3.1231 | 3.0868 | 3.1114 | 2.8546 | 2.934 | 3.0424 | 3.5662 | 3.2295 | 3.1808 | 3.0515 | 2.8353 | 2.6478 | 2.476
8 | 1.6995 | 1.6624 | 1.5609 | 1.5587 | 1.6162 | 1.8921 | 2.9488 | 3.4181 | 3.4757 | 3.404 | 3.6137 | 3.6318 | 3.3718 | 3.3724 | 3.0015 | 2.6646 | 2.6837 | 2.9534 | 2.9083 | 2.8223 | 2.7117 | 2.5018 | 2.2015 | 1.9844

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0419 | 5.9117 | 5.8135 | 5.9437 | 5.4898 | 5.4318 | 5.6639 | 6.8528 | 7.1172 | 7.0125 | 7.0192 | 7.1103 | 6.8709 | 7.1197 | 6.2355 | 6.6874 | 7.0149 | 7.0403 | 6.5206 | 6.1193 | 6.1925 | 6.0378 | 5.6055 | 5.6383
2 | 3.8128 | 3.8325 | 3.5133 | 3.5259 | 3.4471 | 3.6692 | 4.4688 | 4.7559 | 5.0549 | 5.4419 | 5.2392 | 5.2812 | 4.9305 | 4.8688 | 4.4713 | 4.6011 | 5.0151 | 6.2638 | 5.8309 | 5.4639 | 5.1919 | 4.8001 | 4.7816 | 4.3505
3 | 2.6571 | 2.4928 | 2.4031 | 2.4686 | 2.4257 | 2.6167 | 4.1312 | 4.6399 | 4.7912 | 4.6154 | 4.5106 | 4.7104 | 4.3991 | 4.3834 | 3.8199 | 3.8384 | 3.777 | 4.1594 | 3.894 | 4.0129 | 3.8598 | 3.6306 | 3.1748 | 2.9494
4 | 0.9859 | 0.76823 | 0.72275 | 0.65553 | 0.64633 | 1.0294 | 1.9917 | 2.2416 | 2.4386 | 2.2791 | 2.2395 | 2.0497 | 2.0993 | 1.9539 | 1.9491 | 1.9522 | 2.3622 | 3.6661 | 3.2558 | 2.6646 | 2.6569 | 2.3204 | 1.9771 | 1.6338
5 | 2.2822 | 2.1126 | 1.9463 | 1.9199 | 1.9271 | 2.1507 | 2.7423 | 2.8021 | 2.8624 | 3.0506 | 3.1147 | 3.1422 | 3.1035 | 3.0049 | 3.0321 | 3.0355 | 3.1876 | 3.6394 | 3.5058 | 3.4427 | 3.5073 | 3.2494 | 3.1014 | 2.7759
6 | 2.7223 | 2.498 | 2.4101 | 2.4879 | 2.4206 | 2.5971 | 2.9779 | 3.4136 | 3.5035 | 3.7088 | 3.5941 | 3.6202 | 3.6594 | 3.5845 | 3.4203 | 3.3606 | 3.3098 | 3.4308 | 3.3397 | 3.2343 | 3.1602 | 3.0239 | 2.9767 | 2.7778
7 | 2.263 | 2.1141 | 2.0081 | 2.0095 | 1.9694 | 2.1399 | 2.7369 | 2.9928 | 3.2066 | 3.1324 | 3.1833 | 3.1546 | 3.1174 | 3.0819 | 2.8817 | 2.8786 | 3.0722 | 3.5322 | 3.3261 | 3.0582 | 3.0215 | 2.8916 | 2.6723 | 2.4319
8 | 1.6854 | 1.6624 | 1.5871 | 1.5716 | 1.5749 | 1.8418 | 3.0039 | 3.2855 | 3.4069 | 3.404 | 3.6492 | 3.4908 | 3.4049 | 3.4047 | 2.9157 | 2.742 | 2.7631 | 3.0687 | 2.9649 | 2.7948 | 2.7385 | 2.5513 | 2.1428 | 1.9844

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0414 | 0.73578 | 0.63784 | 0.8176 | 0.70398 | 0.57879 | 0.47889 | 1.6735 | 1.7501 | 1.5011 | 1.7489 | 1.6251 | 1.6322 | 1.4575 | 0.8649 | 1.3542 | 1.6241 | 1.5154 | 1.0591 | 1.0988 | 1.0234 | 0.63483 | 0.5064 | 0.52487
2 | -1.6437 | -1.6434 | -1.6887 | -1.7661 | -1.7491 | -1.6053 | -1.0179 | -0.19567 | -0.21027 | -0.13935 | -0.12275 | -0.54782 | -0.80031 | -1.0375 | -1.0297 | -1.0471 | -0.82326 | 0.27058 | -0.038134 | -0.45015 | -0.83441 | -1.0976 | -1.2038 | -1.3783
3 | -1.2576 | -1.357 | -1.3819 | -1.3634 | -1.3645 | -1.1394 | -0.042429 | 0.58745 | 0.74871 | 0.52157 | 0.30795 | 0.61083 | 0.38516 | 0.11685 | -0.4623 | -0.4625 | -0.38099 | -0.1922 | -0.46844 | -0.26691 | -0.36645 | -0.60779 | -0.96023 | -1.0839
4 | -1.0311 | -1.0413 | -1.052 | -1.0612 | -1.0659 | -0.97451 | -0.84549 | -0.77193 | -0.79453 | -0.88019 | -0.93882 | -0.99406 | -0.99524 | -1.0135 | -1.0224 | -0.99195 | -0.83975 | -0.50049 | -0.64556 | -0.78307 | -0.843 | -0.89186 | -0.94277 | -0.94733
5 | -0.97025 | -1.019 | -1.0623 | -1.0661 | -1.0637 | -0.89664 | -0.68334 | -0.553 | -0.5432 | -0.45502 | -0.4503 | -0.44081 | -0.53053 | -0.57091 | -0.55556 | -0.68867 | -0.61013 | -0.30588 | -0.36221 | -0.45035 | -0.4863 | -0.63127 | -0.69813 | -0.73035
6 | 0.31397 | 0.2456 | 0.18622 | 0.27742 | 0.22781 | 0.32821 | 0.43773 | 0.85261 | 0.98192 | 1.0118 | 0.96032 | 1.0244 | 1.0168 | 1.005 | 0.84525 | 0.80402 | 0.69879 | 0.76446 | 0.64801 | 0.67621 | 0.57172 | 0.60183 | 0.37362 | 0.38369
7 | -0.93482 | -0.9246 | -0.95365 | -0.97091 | -1.0284 | -0.9208 | -0.78226 | -0.40634 | -0.20133 | -0.18688 | -0.14204 | -0.047735 | -0.19381 | -0.20224 | -0.36862 | -0.52677 | -0.47542 | -0.53029 | -0.59634 | -0.57254 | -0.65191 | -0.76851 | -0.86708 | -0.86246
8 | -1.0641 | -1.0866 | -1.0823 | -1.0808 | -1.0585 | -1.0157 | -0.77647 | -0.61772 | -0.57041 | -0.65144 | -0.61515 | -0.56075 | -0.5944 | -0.64354 | -0.78191 | -0.86715 | -0.86485 | -0.85286 | -0.89896 | -0.92951 | -0.94542 | -0.97314 | -1.0156 | -1.0351

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0518 | 0.72106 | 0.64422 | 0.8176 | 0.71102 | 0.57879 | 0.47889 | 1.6902 | 1.7501 | 1.4711 | 1.7489 | 1.6576 | 1.6485 | 1.4721 | 0.8476 | 1.3406 | 1.6241 | 1.5154 | 1.0591 | 1.1098 | 1.0029 | 0.63483 | 0.51653 | 0.53536
2 | -1.6766 | -1.6105 | -1.6887 | -1.7308 | -1.7491 | -1.6053 | -1.0179 | -0.19175 | -0.20817 | -0.14213 | -0.12029 | -0.5533 | -0.80831 | -1.0167 | -1.0297 | -1.068 | -0.80679 | 0.27329 | -0.037753 | -0.45015 | -0.84276 | -1.0866 | -1.1797 | -1.3921
3 | -1.2702 | -1.357 | -1.3957 | -1.377 | -1.3782 | -1.1622 | -0.042853 | 0.5992 | 0.7562 | 0.51114 | 0.31411 | 0.60472 | 0.39286 | 0.11919 | -0.46692 | -0.47175 | -0.38861 | -0.18836 | -0.46844 | -0.26157 | -0.36645 | -0.59564 | -0.96023 | -1.0623
4 | -1.0208 | -1.0205 | -1.0415 | -1.04 | -1.0659 | -0.994 | -0.84549 | -0.77965 | -0.81042 | -0.8978 | -0.92943 | -1.0139 | -1.0052 | -1.0034 | -1.002 | -0.99195 | -0.82295 | -0.49049 | -0.63911 | -0.7909 | -0.843 | -0.87402 | -0.96162 | -0.94733
5 | -0.97025 | -1.0088 | -1.0623 | -1.0661 | -1.085 | -0.89664 | -0.697 | -0.54747 | -0.53777 | -0.44592 | -0.4548 | -0.432 | -0.51992 | -0.57662 | -0.55556 | -0.6749 | -0.59792 | -0.31199 | -0.36221 | -0.45486 | -0.48143 | -0.6439 | -0.69115 | -0.73035
6 | 0.31711 | 0.2456 | 0.18808 | 0.27465 | 0.23009 | 0.33149 | 0.42898 | 0.84408 | 1.0016 | 1.032 | 0.95071 | 1.0449 | 1.0066 | 0.98488 | 0.8537 | 0.8201 | 0.69879 | 0.76446 | 0.63504 | 0.68974 | 0.57172 | 0.61387 | 0.37362 | 0.37985
7 | -0.92547 | -0.9246 | -0.96319 | -0.99033 | -1.0078 | -0.91159 | -0.76662 | -0.4104 | -0.1973 | -0.19062 | -0.14062 | -0.04678 | -0.19575 | -0.20427 | -0.36862 | -0.51623 | -0.46592 | -0.53029 | -0.60827 | -0.56681 | -0.64539 | -0.76851 | -0.84973 | -0.87109
8 | -1.0641 | -1.0975 | -1.0607 | -1.0808 | -1.0479 | -1.0056 | -0.76094 | -0.62389 | -0.58181 | -0.63842 | -0.609 | -0.56075 | -0.60629 | -0.63711 | -0.76627 | -0.87582 | -0.84755 | -0.85286 | -0.90795 | -0.9388 | -0.92651 | -0.99261 | -0.99531 | -1.0454

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0518 | 0.7505 | 0.62509 | 0.80125 | 0.71806 | 0.56722 | 0.48847 | 1.64 | 1.7676 | 1.5161 | 1.7664 | 1.6413 | 1.5996 | 1.4429 | 0.87354 | 1.3542 | 1.6403 | 1.5305 | 1.0485 | 1.1207 | 1.0234 | 0.62848 | 0.49628 | 0.53011
2 | -1.6602 | -1.6434 | -1.6887 | -1.7838 | -1.7841 | -1.6213 | -1.0382 | -0.19371 | -0.21027 | -0.13656 | -0.12029 | -0.54782 | -0.79231 | -1.0478 | -1.0503 | -1.068 | -0.80679 | 0.26517 | -0.037753 | -0.45915 | -0.82607 | -1.1086 | -1.2279 | -1.3783
3 | -1.2702 | -1.357 | -1.3957 | -1.3634 | -1.3372 | -1.1394 | -0.042853 | 0.58157 | 0.74871 | 0.532 | 0.30179 | 0.60472 | 0.38131 | 0.11685 | -0.46692 | -0.45787 | -0.37718 | -0.19604 | -0.47781 | -0.26157 | -0.35912 | -0.60172 | -0.96023 | -1.0839
4 | -1.0105 | -1.0413 | -1.0309 | -1.0506 | -1.0552 | -0.98425 | -0.85394 | -0.77965 | -0.79453 | -0.86259 | -0.9576 | -0.97418 | -0.99524 | -1.0237 | -1.0327 | -0.98203 | -0.84814 | -0.50049 | -0.63911 | -0.77524 | -0.843 | -0.89186 | -0.93334 | -0.96628
5 | -0.97025 | -1.019 | -1.0729 | -1.0554 | -1.0531 | -0.89664 | -0.6765 | -0.553 | -0.55407 | -0.45502 | -0.4593 | -0.432 | -0.54114 | -0.55949 | -0.56112 | -0.6749 | -0.62233 | -0.29976 | -0.35496 | -0.45936 | -0.47657 | -0.63758 | -0.69115 | -0.73765
6 | 0.31711 | 0.24806 | 0.18622 | 0.27742 | 0.23009 | 0.33477 | 0.43773 | 0.86114 | 0.98192 | 1.032 | 0.96992 | 1.0039 | 1.0168 | 0.99493 | 0.83679 | 0.8201 | 0.71277 | 0.77975 | 0.64153 | 0.68297 | 0.56601 | 0.60785 | 0.37362 | 0.37985
7 | -0.93482 | -0.91536 | -0.93458 | -0.95149 | -1.049 | -0.91159 | -0.79009 | -0.4104 | -0.20536 | -0.18875 | -0.14346 | -0.048212 | -0.19381 | -0.20224 | -0.37599 | -0.53203 | -0.47542 | -0.53029 | -0.59634 | -0.57826 | -0.63887 | -0.78389 | -0.88442 | -0.87971
8 | -1.0535 | -1.0866 | -1.0823 | -1.1024 | -1.0585 | -1.0259 | -0.78424 | -0.60536 | -0.57041 | -0.64493 | -0.6213 | -0.56075 | -0.5944 | -0.64354 | -0.76627 | -0.86715 | -0.88215 | -0.84433 | -0.90795 | -0.92021 | -0.92651 | -0.95368 | -1.0359 | -1.0558

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69917 | 0.7697 | 1.0018 | 1.1486 | 1.3505 | 1.5786 | 1.4072 | 2.0117 | 1.8455 | 2.0844 | 2.1422 | 1.9871 | 1.8745 | 1.7258 | 1.5896 | 1.4306 | 1.4157 | 1.1217 | 0.92808 | 1.1013 | 1.1221 | 1.2823 | 0.62264 | 0.59781
2 | 0.58265 | 0.64142 | 0.83487 | 0.95714 | 1.1254 | 1.3155 | 1.1726 | 1.6764 | 1.5379 | 1.737 | 1.7852 | 1.6559 | 1.5621 | 1.4381 | 1.3247 | 1.1922 | 1.1798 | 0.93476 | 0.7734 | 0.91774 | 0.93509 | 1.0686 | 0.51887 | 0.49818
3 | 0.46612 | 0.51314 | 0.66789 | 0.76571 | 0.90031 | 1.0524 | 0.93811 | 1.3411 | 1.2303 | 1.3896 | 1.4281 | 1.3247 | 1.2497 | 1.1505 | 1.0597 | 0.95376 | 0.94383 | 0.74781 | 0.61872 | 0.73419 | 0.74807 | 0.85489 | 0.4151 | 0.39854
4 | 0.34959 | 0.38485 | 0.50092 | 0.57429 | 0.67523 | 0.78929 | 0.70359 | 1.0059 | 0.92276 | 1.0422 | 1.0711 | 0.99354 | 0.93726 | 0.86288 | 0.79481 | 0.71532 | 0.70787 | 0.56085 | 0.46404 | 0.55064 | 0.56105 | 0.64117 | 0.31132 | 0.29891
5 | 0.34959 | 0.38485 | 0.50092 | 0.57429 | 0.67523 | 0.78929 | 0.70359 | 1.0059 | 0.92276 | 1.0422 | 1.0711 | 0.99354 | 0.93726 | 0.86288 | 0.79481 | 0.71532 | 0.70787 | 0.56085 | 0.46404 | 0.55064 | 0.56105 | 0.64117 | 0.31132 | 0.29891
6 | 0.34959 | 0.38485 | 0.50092 | 0.57429 | 0.67523 | 0.78929 | 0.70359 | 1.0059 | 0.92276 | 1.0422 | 1.0711 | 0.99354 | 0.93726 | 0.86288 | 0.79481 | 0.71532 | 0.70787 | 0.56085 | 0.46404 | 0.55064 | 0.56105 | 0.64117 | 0.31132 | 0.29891
7 | 0.34959 | 0.38485 | 0.50092 | 0.57429 | 0.67523 | 0.78929 | 0.70359 | 1.0059 | 0.92276 | 1.0422 | 1.0711 | 0.99354 | 0.93726 | 0.86288 | 0.79481 | 0.71532 | 0.70787 | 0.56085 | 0.46404 | 0.55064 | 0.56105 | 0.64117 | 0.31132 | 0.29891
8 | 0.34959 | 0.38485 | 0.50092 | 0.57429 | 0.67523 | 0.78929 | 0.70359 | 1.0059 | 0.92276 | 1.0422 | 1.0711 | 0.99354 | 0.93726 | 0.86288 | 0.79481 | 0.71532 | 0.70787 | 0.56085 | 0.46404 | 0.55064 | 0.56105 | 0.64117 | 0.31132 | 0.29891

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.9384 | 2.0514 | 2.1662 | 2.2646 | 2.2904 | 2.3958 | 2.3836 | 2.2531 | 2.0414 | 2.9977 | 2.9273 | 2.6956 | 2.6301 | 2.6409 | 2.5158 | 2.3061 | 2.0725 | 1.9982 | 1.256 | 1.3432 | 1.4686 | 1.5036 | 1.5682 | 1.731
2 | 1.6153 | 1.7095 | 1.8052 | 1.8872 | 1.9086 | 1.9965 | 1.9863 | 1.8775 | 1.7011 | 2.4981 | 2.4395 | 2.2463 | 2.1917 | 2.2007 | 2.0965 | 1.9217 | 1.7271 | 1.6652 | 1.0467 | 1.1194 | 1.2238 | 1.253 | 1.3068 | 1.4425
3 | 1.2922 | 1.3676 | 1.4441 | 1.5098 | 1.5269 | 1.5972 | 1.5891 | 1.502 | 1.3609 | 1.9984 | 1.9516 | 1.797 | 1.7534 | 1.7606 | 1.6772 | 1.5374 | 1.3817 | 1.3321 | 0.83737 | 0.89549 | 0.97905 | 1.0024 | 1.0455 | 1.154
4 | 0.96918 | 1.0257 | 1.0831 | 1.1323 | 1.1452 | 1.1979 | 1.1918 | 1.1265 | 1.0207 | 1.4988 | 1.4637 | 1.3478 | 1.315 | 1.3204 | 1.2579 | 1.153 | 1.0363 | 0.99909 | 0.62802 | 0.67162 | 0.73429 | 0.75181 | 0.78409 | 0.86549
5 | 0.96918 | 1.0257 | 1.0831 | 1.1323 | 1.1452 | 1.1979 | 1.1918 | 1.1265 | 1.0207 | 1.4988 | 1.4637 | 1.3478 | 1.315 | 1.3204 | 1.2579 | 1.153 | 1.0363 | 0.99909 | 0.62802 | 0.67162 | 0.73429 | 0.75181 | 0.78409 | 0.86549
6 | 0.96918 | 1.0257 | 1.0831 | 1.1323 | 1.1452 | 1.1979 | 1.1918 | 1.1265 | 1.0207 | 1.4988 | 1.4637 | 1.3478 | 1.315 | 1.3204 | 1.2579 | 1.153 | 1.0363 | 0.99909 | 0.62802 | 0.67162 | 0.73429 | 0.75181 | 0.78409 | 0.86549
7 | 0.96918 | 1.0257 | 1.0831 | 1.1323 | 1.1452 | 1.1979 | 1.1918 | 1.1265 | 1.0207 | 1.4988 | 1.4637 | 1.3478 | 1.315 | 1.3204 | 1.2579 | 1.153 | 1.0363 | 0.99909 | 0.62802 | 0.67162 | 0.73429 | 0.75181 | 0.78409 | 0.86549
8 | 0.96918 | 1.0257 | 1.0831 | 1.1323 | 1.1452 | 1.1979 | 1.1918 | 1.1265 | 1.0207 | 1.4988 | 1.4637 | 1.3478 | 1.315 | 1.3204 | 1.2579 | 1.153 | 1.0363 | 0.99909 | 0.62802 | 0.67162 | 0.73429 | 0.75181 | 0.78409 | 0.86549

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.7213e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.7495 | 4.1082 | 5.4468 | 6.197 | 6.8952 | 5.4837 | 4.3848 | 2.3534 | 0.54667 | 0.0034107 | 0.00063736 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8715 | 5.2819 | 5.4025 | 5.2508 | 4.5945 | 4.2224 | 3.7107 | 3.1337 | 3.391 | 2.9787 | 2.7838 | 2.8029 | 2.8409 | 2.7192 | 3.4921 | 3.7376 | 3.9061 | 4.2805 | 4.2345 | 4.1644 | 4.4694 | 4.4954 | 4.3942 | 5.214
4 | 0 | 4.4969e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.90073 | 2.2023 | 2.8085 | 3.0669 | 3.2155 | 2.7996 | 2.2837 | 1.2386 | 0.27334 | 0.0016702 | 0.00031868 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6332e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.9094 | 2.1388 | 2.7234 | 3.1934 | 3.3813 | 2.7996 | 2.3751 | 1.1767 | 0.2788 | 0.001846 | 0.00031255 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.85743 | 2.0964 | 2.7234 | 3.0669 | 3.315 | 3.0016 | 2.3294 | 1.3006 | 0.2706 | 0.0018284 | 0.00031868 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.1755e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.7495 | 4.2776 | 5.7872 | 6.3868 | 6.9615 | 5.83 | 4.6131 | 2.4277 | 0.53574 | 0.0034458 | 0.00064349 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8715 | 5.3375 | 5.2388 | 5.4696 | 4.5945 | 3.9716 | 3.6372 | 3.1997 | 3.391 | 2.9492 | 2.7548 | 3.0051 | 2.5973 | 2.6126 | 3.4249 | 3.5507 | 3.9061 | 4.1508 | 3.9056 | 4.0803 | 4.4694 | 4.5862 | 4.57 | 4.7671
4 | 0 | 4.5878e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.84877 | 2.2235 | 2.8652 | 3.0353 | 3.2155 | 2.7419 | 2.2152 | 1.2015 | 0.26787 | 0.0017053 | 0.0003003 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6786e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.9094 | 2.1388 | 2.7234 | 3.2566 | 3.1492 | 3.0305 | 2.3751 | 1.2139 | 0.2624 | 0.0017405 | 0.00031255 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.5878e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.84877 | 2.0753 | 2.7234 | 3.1934 | 3.1492 | 2.7996 | 2.3294 | 1.2634 | 0.27607 | 0.0016878 | 0.00029723 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.903e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.7149 | 4.2352 | 5.9574 | 6.1338 | 6.9615 | 5.83 | 4.7958 | 2.5268 | 0.57401 | 0.003692 | 0.00061898 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2385 | 5.4487 | 5.6754 | 5.1961 | 4.5945 | 4.306 | 3.8209 | 3.3316 | 3.3587 | 2.8607 | 2.8708 | 2.9184 | 2.6785 | 2.7192 | 3.1899 | 3.8498 | 3.7108 | 4.4535 | 4.07 | 4.0382 | 4.4252 | 4.4954 | 4.6139 | 4.7175
4 | 0 | 4.6786e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.90073 | 2.1811 | 2.8369 | 3.1934 | 3.4807 | 2.915 | 2.3294 | 1.2882 | 0.25967 | 0.0016702 | 0.00031255 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.724e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.83145 | 2.0753 | 2.8085 | 3.3198 | 3.2155 | 2.7996 | 2.3979 | 1.2758 | 0.2706 | 0.0016702 | 0.00030642 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4061e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.89207 | 2.0329 | 2.8652 | 3.0669 | 3.315 | 2.7996 | 2.3066 | 1.251 | 0.27607 | 0.0017757 | 0.00029723 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.2127 | 6.1778 | 5.9091 | 5.7835 | 5.6512 | 5.6645 | 5.699 | 6.5039 | 6.9814 | 6.9218 | 6.7695 | 6.8662 | 7.1601 | 7.1249 | 6.6019 | 6.7941 | 6.7716 | 6.6828 | 6.2525 | 6.13 | 6.1658 | 6.0371 | 5.9394 | 5.8511
2 | 4.6352 | 4.4158 | 4.2072 | 3.8529 | 3.6462 | 3.7609 | 4.0508 | 5.0059 | 5.4498 | 5.833 | 5.2935 | 5.5685 | 5.6112 | 5.5577 | 4.8146 | 5.0069 | 5.2081 | 5.2965 | 5.4241 | 5.6701 | 5.9719 | 5.4422 | 4.9815 | 4.7084
3 | 3.1062 | 2.9563 | 2.7133 | 2.7894 | 2.6818 | 2.6873 | 3.7628 | 4.4895 | 4.697 | 4.4283 | 4.308 | 4.6381 | 4.8766 | 4.5979 | 4.2151 | 4.0028 | 4.0227 | 3.9756 | 3.8177 | 4.122 | 4.3508 | 4.0264 | 3.7724 | 3.2556
4 | 1.4648 | 1.2217 | 0.99362 | 0.9711 | 0.86681 | 0.80182 | 1.6177 | 2.5609 | 3.095 | 3.184 | 3.1065 | 2.7954 | 3.1843 | 3.0535 | 2.7995 | 2.5935 | 2.3158 | 2.1279 | 2.6219 | 3.0404 | 3.5086 | 3.3147 | 2.6669 | 2.0195
5 | 2.6446 | 2.4162 | 2.2275 | 2.1659 | 2.2079 | 2.1828 | 2.438 | 2.6185 | 2.885 | 2.986 | 3.1749 | 3.3641 | 3.473 | 3.3599 | 3.2488 | 3.2068 | 3.1686 | 3.201 | 3.2009 | 3.2295 | 3.5699 | 3.3791 | 3.3774 | 3.0418
6 | 2.756 | 2.6671 | 2.4691 | 2.5487 | 2.5637 | 2.5363 | 2.7865 | 3.2629 | 3.4009 | 3.3981 | 3.3851 | 3.5778 | 3.5542 | 3.4506 | 3.2577 | 3.1461 | 3.2493 | 3.2157 | 2.9848 | 2.9954 | 3.1472 | 2.8532 | 2.7993 | 2.8299
7 | 2.2782 | 2.0851 | 2.0166 | 2.0424 | 1.9436 | 2.0683 | 2.6566 | 2.8162 | 3.2368 | 3.4247 | 3.391 | 3.54 | 3.4658 | 3.5874 | 3.537 | 3.2995 | 3.3002 | 3.2427 | 3.1745 | 3.1771 | 3.2371 | 2.7142 | 2.7605 | 2.4468
8 | 1.7771 | 1.6889 | 1.6121 | 1.5866 | 1.593 | 1.6789 | 2.7147 | 3.0826 | 3.3078 | 3.2765 | 3.4012 | 3.6138 | 3.6064 | 3.4052 | 2.9839 | 2.8525 | 2.6695 | 2.6654 | 2.5813 | 2.6394 | 2.5708 | 2.2411 | 2.0182 | 1.8772

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.2689 | 6.1778 | 5.8019 | 5.7835 | 5.5467 | 5.6645 | 5.8042 | 6.5039 | 7.0505 | 6.9218 | 6.7024 | 6.7303 | 7.0192 | 7.2632 | 6.7294 | 6.8598 | 6.8381 | 6.5542 | 6.3746 | 6.0697 | 6.2258 | 6.0371 | 6.0491 | 5.9572
2 | 4.6352 | 4.4158 | 4.1697 | 3.8871 | 3.6462 | 3.83 | 4.014 | 4.9565 | 5.5038 | 5.7755 | 5.346 | 5.5685 | 5.7215 | 5.5577 | 4.7221 | 5.0069 | 5.2592 | 5.3473 | 5.5301 | 5.5585 | 5.9135 | 5.5494 | 4.9354 | 4.6233
3 | 3.052 | 3.0072 | 2.6899 | 2.765 | 2.7298 | 2.6384 | 3.6935 | 4.5783 | 4.6505 | 4.4719 | 4.308 | 4.5463 | 4.8766 | 4.5088 | 4.2151 | 4.0413 | 3.9833 | 3.8995 | 3.7805 | 4.2031 | 4.3084 | 4.1056 | 3.7724 | 3.2845
4 | 1.4648 | 1.2308 | 0.97925 | 0.9711 | 0.86681 | 0.79562 | 1.6317 | 2.5609 | 3.095 | 3.1213 | 3.0757 | 2.823 | 3.2156 | 3.083 | 2.7726 | 2.6183 | 2.3383 | 2.1079 | 2.6219 | 3.0105 | 3.4743 | 3.3474 | 2.6669 | 2.0369
5 | 2.6211 | 2.374 | 2.2666 | 2.1468 | 2.2278 | 2.1428 | 2.4823 | 2.5927 | 2.885 | 3.0153 | 3.2064 | 3.2976 | 3.4389 | 3.3599 | 3.1861 | 3.2378 | 3.1997 | 3.2317 | 3.2009 | 3.2295 | 3.6396 | 3.4457 | 3.4089 | 2.9864
6 | 2.7314 | 2.6671 | 2.4691 | 2.5029 | 2.6107 | 2.5598 | 2.8121 | 3.2951 | 3.4346 | 3.3311 | 3.4523 | 3.6486 | 3.4843 | 3.484 | 3.2263 | 3.1157 | 3.2493 | 3.2466 | 3.0139 | 2.966 | 3.1779 | 2.8812 | 2.825 | 2.8299
7 | 2.2782 | 2.1029 | 2.0166 | 2.0781 | 1.9609 | 2.106 | 2.7053 | 2.8439 | 3.2048 | 3.4922 | 3.391 | 3.575 | 3.4317 | 3.5874 | 3.537 | 3.3314 | 3.2678 | 3.305 | 3.1125 | 3.1771 | 3.3002 | 2.6609 | 2.7351 | 2.4033
8 | 1.7623 | 1.7027 | 1.6121 | 1.5866 | 1.5792 | 1.7089 | 2.6898 | 3.0217 | 3.3406 | 3.341 | 3.4012 | 3.6496 | 3.6064 | 3.4052 | 2.9265 | 2.8251 | 2.6955 | 2.64 | 2.5312 | 2.6911 | 2.521 | 2.2192 | 2.0361 | 1.9093

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.2689 | 6.289 | 5.8019 | 5.8887 | 5.5467 | 5.6115 | 5.699 | 6.6325 | 6.8431 | 6.8536 | 6.8366 | 6.8662 | 7.0897 | 6.9867 | 6.5382 | 6.9255 | 6.8381 | 6.5542 | 6.2525 | 6.0697 | 6.1057 | 6.1559 | 6.0491 | 5.798
2 | 4.6766 | 4.4548 | 4.2072 | 3.9213 | 3.6133 | 3.7263 | 4.0876 | 4.907 | 5.342 | 5.8905 | 5.1886 | 5.5685 | 5.5561 | 5.5577 | 4.7683 | 5.0551 | 5.3102 | 5.3473 | 5.3181 | 5.6701 | 5.8551 | 5.4422 | 4.9815 | 4.7509
3 | 3.1333 | 2.9053 | 2.7603 | 2.8138 | 2.6579 | 2.6384 | 3.8322 | 4.5339 | 4.6505 | 4.5155 | 4.2226 | 4.7299 | 4.9726 | 4.5088 | 4.1745 | 4.0799 | 4.1015 | 3.8995 | 3.892 | 4.0815 | 4.4357 | 3.9472 | 3.8071 | 3.1977
4 | 1.4648 | 1.2308 | 0.97925 | 0.9853 | 0.86028 | 0.80182 | 1.6177 | 2.5356 | 3.1256 | 3.184 | 3.1065 | 2.8506 | 3.153 | 3.0535 | 2.8263 | 2.5687 | 2.2932 | 2.1079 | 2.571 | 3.0404 | 3.5429 | 3.38 | 2.6669 | 2.002
5 | 2.6681 | 2.4372 | 2.2471 | 2.1278 | 2.1879 | 2.1628 | 2.4158 | 2.6701 | 2.885 | 2.986 | 3.1749 | 3.2976 | 3.5413 | 3.4249 | 3.3115 | 3.2687 | 3.1375 | 3.2624 | 3.1384 | 3.2613 | 3.535 | 3.4457 | 3.4404 | 3.0141
6 | 2.7314 | 2.6671 | 2.513 | 2.5258 | 2.5167 | 2.5598 | 2.7865 | 3.2951 | 3.4009 | 3.3311 | 3.318 | 3.5778 | 3.5542 | 3.4171 | 3.1948 | 3.1157 | 3.3131 | 3.1539 | 3.0139 | 2.9954 | 3.1472 | 2.9092 | 2.8507 | 2.881
7 | 2.2782 | 2.1029 | 2.0514 | 2.0424 | 1.909 | 2.106 | 2.6566 | 2.8717 | 3.1727 | 3.3572 | 3.3574 | 3.6101 | 3.4658 | 3.5526 | 3.6055 | 3.2358 | 3.3649 | 3.2739 | 3.2055 | 3.1771 | 3.2687 | 2.6609 | 2.7858 | 2.4033
8 | 1.8067 | 1.6751 | 1.6388 | 1.5998 | 1.6068 | 1.7089 | 2.7397 | 3.0826 | 3.3733 | 3.2442 | 3.435 | 3.5423 | 3.6773 | 3.3392 | 2.9552 | 2.8251 | 2.7216 | 2.6147 | 2.6314 | 2.6652 | 2.5459 | 2.2411 | 2.0003 | 1.8612

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.8027 | 0.88662 | 0.83554 | 0.83554 | 0.8173 | 0.86473 | 0.89027 | 1.6674 | 1.9411 | 1.8681 | 1.8243 | 1.8207 | 1.9374 | 1.8791 | 1.3172 | 1.7222 | 1.7441 | 1.6346 | 1.2953 | 1.1749 | 1.2332 | 1.2369 | 0.85378 | 0.84649
2 | 0.033559 | -0.20135 | -0.21813 | -0.31881 | -0.38592 | -0.30203 | -0.38592 | 0.9732 | 1.2417 | 1.594 | 0.90608 | 0.82219 | 0.5705 | 0.77185 | 0.33559 | 0.28525 | 0.33559 | 0.60405 | 1.1578 | 1.1746 | 0.93964 | 0.72151 | 0.33559 | 0.067117
3 | -0.20254 | -0.47969 | -0.83679 | -0.77283 | -0.78882 | -0.75151 | -0.042639 | 0.90075 | 1.1832 | 1.1939 | 0.99669 | 1.2472 | 1.1299 | 0.98603 | 0.70888 | 0.44238 | 0.54898 | 0.49035 | 0.090608 | 0.39441 | 0.55431 | 0.36243 | -0.33578 | -0.68756
4 | -0.9583 | -0.96751 | -0.99515 | -0.99515 | -1.0182 | -1.0458 | -0.94908 | -0.6404 | -0.47915 | -0.50679 | -0.6404 | -0.69569 | -0.64501 | -0.70029 | -0.65883 | -0.77862 | -0.87537 | -0.77862 | -0.54826 | -0.49297 | -0.49297 | -0.64961 | -0.80626 | -0.83851
5 | -0.59669 | -0.78232 | -0.92155 | -0.91492 | -0.91492 | -1.0011 | -0.90166 | -0.35801 | 0.11934 | 0.39779 | 0.65636 | 0.69614 | 0.60995 | 0.50387 | 0.33149 | 0.21216 | 0.17901 | 0.16575 | 0.16575 | 0.039779 | 0.35138 | 0.16575 | 0.092818 | -0.14586
6 | 0.43492 | 0.48249 | 0.36696 | 0.43152 | 0.44171 | 0.45361 | 0.43832 | 0.81208 | 0.931 | 0.9293 | 0.81208 | 0.97007 | 1.0108 | 0.931 | 0.81038 | 0.71354 | 0.86984 | 0.84266 | 0.66087 | 0.6133 | 0.72203 | 0.56913 | 0.43322 | 0.48419
7 | -0.83911 | -0.86275 | -0.91593 | -0.93957 | -0.88048 | -0.95139 | -0.81547 | -0.37228 | -0.065002 | -0.053183 | 0.11228 | 0.035455 | 0.011818 | 0 | -0.094548 | -0.16546 | -0.24228 | -0.3191 | -0.27773 | -0.33683 | -0.23637 | -0.44319 | -0.56138 | -0.60274
8 | -1.0505 | -1.0575 | -1.068 | -1.0733 | -1.0592 | -1.0347 | -0.87861 | -0.72603 | -0.71025 | -0.69973 | -0.68745 | -0.68219 | -0.69798 | -0.72428 | -0.79794 | -0.83301 | -0.86107 | -0.86458 | -0.88036 | -0.91017 | -0.96805 | -1.0066 | -1.0224 | -1.0417

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78665 | 0.89549 | 0.85225 | 0.8439 | 0.82547 | 0.84744 | 0.89027 | 1.7008 | 1.9605 | 1.9055 | 1.7878 | 1.8389 | 1.9374 | 1.8978 | 1.3172 | 1.6877 | 1.7789 | 1.6019 | 1.3212 | 1.1984 | 1.2579 | 1.2369 | 0.87086 | 0.85495
2 | 0.032887 | -0.19732 | -0.22249 | -0.32518 | -0.38592 | -0.30203 | -0.37821 | 0.9732 | 1.2417 | 1.5622 | 0.90608 | 0.80574 | 0.56479 | 0.75641 | 0.3423 | 0.2824 | 0.32887 | 0.59801 | 1.1809 | 1.1863 | 0.92085 | 0.72151 | 0.33894 | 0.067788
3 | -0.20659 | -0.48928 | -0.85353 | -0.78056 | -0.8046 | -0.75903 | -0.041786 | 0.89174 | 1.2069 | 1.2058 | 0.98672 | 1.2347 | 1.1073 | 0.96631 | 0.70179 | 0.4468 | 0.54898 | 0.49035 | 0.09242 | 0.39047 | 0.55431 | 0.36606 | -0.33914 | -0.70131
4 | -0.97746 | -0.97719 | -0.9852 | -1.0151 | -0.99783 | -1.0354 | -0.95857 | -0.62759 | -0.46957 | -0.51693 | -0.65321 | -0.68873 | -0.63211 | -0.69329 | -0.65883 | -0.79419 | -0.85786 | -0.79419 | -0.55922 | -0.48804 | -0.4979 | -0.66261 | -0.7982 | -0.85528
5 | -0.60862 | -0.7745 | -0.90312 | -0.93322 | -0.91492 | -1.0011 | -0.91068 | -0.35801 | 0.12172 | 0.39381 | 0.66948 | 0.7031 | 0.60995 | 0.51395 | 0.32818 | 0.21216 | 0.17901 | 0.16243 | 0.16575 | 0.039381 | 0.35138 | 0.16906 | 0.090962 | -0.14586
6 | 0.43492 | 0.49214 | 0.36329 | 0.42721 | 0.45055 | 0.45361 | 0.44708 | 0.80395 | 0.94031 | 0.92001 | 0.8202 | 0.98948 | 1.0311 | 0.92169 | 0.81038 | 0.72067 | 0.88724 | 0.85951 | 0.66087 | 0.61944 | 0.71481 | 0.56344 | 0.42456 | 0.49387
7 | -0.85589 | -0.86275 | -0.89761 | -0.93017 | -0.86287 | -0.94187 | -0.82363 | -0.36484 | -0.063701 | -0.054247 | 0.11228 | 0.036164 | 0.0117 | 0 | -0.092657 | -0.16711 | -0.23986 | -0.31591 | -0.27218 | -0.34356 | -0.23873 | -0.45206 | -0.55015 | -0.60877
8 | -1.0295 | -1.0575 | -1.0573 | -1.084 | -1.0698 | -1.045 | -0.89618 | -0.73329 | -0.71025 | -0.71372 | -0.7012 | -0.67537 | -0.691 | -0.72428 | -0.79794 | -0.83301 | -0.84385 | -0.88187 | -0.86275 | -0.91017 | -0.94869 | -0.99656 | -1.0326 | -1.0521

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78665 | 0.88662 | 0.82719 | 0.81883 | 0.80912 | 0.84744 | 0.89027 | 1.7008 | 1.9605 | 1.8681 | 1.8061 | 1.8571 | 1.9762 | 1.8415 | 1.3172 | 1.7049 | 1.7789 | 1.6182 | 1.2694 | 1.1866 | 1.2579 | 1.2122 | 0.83671 | 0.82956
2 | 0.033223 | -0.20135 | -0.22031 | -0.31562 | -0.38978 | -0.29599 | -0.38592 | 0.98293 | 1.2665 | 1.594 | 0.91514 | 0.80574 | 0.55909 | 0.77957 | 0.32887 | 0.2824 | 0.33223 | 0.60405 | 1.1346 | 1.1863 | 0.93024 | 0.72151 | 0.32887 | 0.066446
3 | -0.20254 | -0.47969 | -0.83679 | -0.78056 | -0.78094 | -0.75903 | -0.041786 | 0.91877 | 1.2069 | 1.1939 | 0.98672 | 1.2597 | 1.1412 | 0.98603 | 0.71596 | 0.44238 | 0.55447 | 0.49525 | 0.09242 | 0.38652 | 0.54877 | 0.35881 | -0.3425 | -0.69443
4 | -0.97746 | -0.95784 | -0.97525 | -1.0151 | -1.0386 | -1.0249 | -0.93959 | -0.65321 | -0.47436 | -0.51186 | -0.6404 | -0.69569 | -0.65791 | -0.70029 | -0.66542 | -0.76304 | -0.89287 | -0.77862 | -0.53729 | -0.4979 | -0.48804 | -0.64312 | -0.81432 | -0.83012
5 | -0.59072 | -0.7745 | -0.92155 | -0.93322 | -0.93322 | -1.0111 | -0.89265 | -0.36159 | 0.12053 | 0.39779 | 0.66948 | 0.71006 | 0.61605 | 0.50387 | 0.32818 | 0.21428 | 0.18259 | 0.16243 | 0.1674 | 0.040177 | 0.35138 | 0.16575 | 0.090962 | -0.14732
6 | 0.43492 | 0.48249 | 0.36329 | 0.43584 | 0.44613 | 0.45361 | 0.42955 | 0.82832 | 0.931 | 0.92001 | 0.8202 | 0.96037 | 1.0007 | 0.94031 | 0.81848 | 0.71354 | 0.88724 | 0.85951 | 0.66087 | 0.60104 | 0.73647 | 0.57482 | 0.42456 | 0.47935
7 | -0.8475 | -0.86275 | -0.93425 | -0.95836 | -0.89808 | -0.9609 | -0.79916 | -0.36856 | -0.063701 | -0.052119 | 0.1134 | 0.03581 | 0.011937 | 0 | -0.094548 | -0.16546 | -0.24228 | -0.32229 | -0.28051 | -0.33009 | -0.23637 | -0.44319 | -0.55576 | -0.6148
8 | -1.0505 | -1.0575 | -1.0466 | -1.0625 | -1.0698 | -1.0347 | -0.86982 | -0.71877 | -0.71025 | -0.69973 | -0.69433 | -0.68219 | -0.69798 | -0.73152 | -0.8139 | -0.83301 | -0.87829 | -0.85593 | -0.87156 | -0.91928 | -0.96805 | -0.9865 | -1.002 | -1.0625

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69917 | 0.7697 | 1.0018 | 1.1486 | 1.3505 | 1.5786 | 1.4072 | 2.0117 | 1.8455 | 2.0844 | 2.1422 | 1.9871 | 1.8745 | 1.7258 | 1.5896 | 1.4306 | 1.4157 | 1.1217 | 0.92808 | 1.1013 | 1.1221 | 1.2823 | 0.62264 | 0.59781
2 | 0.58265 | 0.64142 | 0.83487 | 0.95714 | 1.1254 | 1.3155 | 1.1726 | 1.6764 | 1.5379 | 1.737 | 1.7852 | 1.6559 | 1.5621 | 1.4381 | 1.3247 | 1.1922 | 1.1798 | 0.93476 | 0.7734 | 0.91774 | 0.93509 | 1.0686 | 0.51887 | 0.49818
3 | 0.46612 | 0.51314 | 0.66789 | 0.76571 | 0.90031 | 1.0524 | 0.93811 | 1.3411 | 1.2303 | 1.3896 | 1.4281 | 1.3247 | 1.2497 | 1.1505 | 1.0597 | 0.95376 | 0.94383 | 0.74781 | 0.61872 | 0.73419 | 0.74807 | 0.85489 | 0.4151 | 0.39854
4 | 0.34959 | 0.38485 | 0.50092 | 0.57429 | 0.67523 | 0.78929 | 0.70359 | 1.0059 | 0.92276 | 1.0422 | 1.0711 | 0.99354 | 0.93726 | 0.86288 | 0.79481 | 0.71532 | 0.70787 | 0.56085 | 0.46404 | 0.55064 | 0.56105 | 0.64117 | 0.31132 | 0.29891
5 | 0.34959 | 0.38485 | 0.50092 | 0.57429 | 0.67523 | 0.78929 | 0.70359 | 1.0059 | 0.92276 | 1.0422 | 1.0711 | 0.99354 | 0.93726 | 0.86288 | 0.79481 | 0.71532 | 0.70787 | 0.56085 | 0.46404 | 0.55064 | 0.56105 | 0.64117 | 0.31132 | 0.29891
6 | 0.34959 | 0.38485 | 0.50092 | 0.57429 | 0.67523 | 0.78929 | 0.70359 | 1.0059 | 0.92276 | 1.0422 | 1.0711 | 0.99354 | 0.93726 | 0.86288 | 0.79481 | 0.71532 | 0.70787 | 0.56085 | 0.46404 | 0.55064 | 0.56105 | 0.64117 | 0.31132 | 0.29891
7 | 0.34959 | 0.38485 | 0.50092 | 0.57429 | 0.67523 | 0.78929 | 0.70359 | 1.0059 | 0.92276 | 1.0422 | 1.0711 | 0.99354 | 0.93726 | 0.86288 | 0.79481 | 0.71532 | 0.70787 | 0.56085 | 0.46404 | 0.55064 | 0.56105 | 0.64117 | 0.31132 | 0.29891
8 | 0.34959 | 0.38485 | 0.50092 | 0.57429 | 0.67523 | 0.78929 | 0.70359 | 1.0059 | 0.92276 | 1.0422 | 1.0711 | 0.99354 | 0.93726 | 0.86288 | 0.79481 | 0.71532 | 0.70787 | 0.56085 | 0.46404 | 0.55064 | 0.56105 | 0.64117 | 0.31132 | 0.29891

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.9384 | 2.0514 | 2.1662 | 2.2646 | 2.2904 | 2.3958 | 2.3836 | 2.2531 | 2.0414 | 2.9977 | 2.9273 | 2.6956 | 2.6301 | 2.6409 | 2.5158 | 2.3061 | 2.0725 | 1.9982 | 1.256 | 1.3432 | 1.4686 | 1.5036 | 1.5682 | 1.731
2 | 1.6153 | 1.7095 | 1.8052 | 1.8872 | 1.9086 | 1.9965 | 1.9863 | 1.8775 | 1.7011 | 2.4981 | 2.4395 | 2.2463 | 2.1917 | 2.2007 | 2.0965 | 1.9217 | 1.7271 | 1.6652 | 1.0467 | 1.1194 | 1.2238 | 1.253 | 1.3068 | 1.4425
3 | 1.2922 | 1.3676 | 1.4441 | 1.5098 | 1.5269 | 1.5972 | 1.5891 | 1.502 | 1.3609 | 1.9984 | 1.9516 | 1.797 | 1.7534 | 1.7606 | 1.6772 | 1.5374 | 1.3817 | 1.3321 | 0.83737 | 0.89549 | 0.97905 | 1.0024 | 1.0455 | 1.154
4 | 0.96918 | 1.0257 | 1.0831 | 1.1323 | 1.1452 | 1.1979 | 1.1918 | 1.1265 | 1.0207 | 1.4988 | 1.4637 | 1.3478 | 1.315 | 1.3204 | 1.2579 | 1.153 | 1.0363 | 0.99909 | 0.62802 | 0.67162 | 0.73429 | 0.75181 | 0.78409 | 0.86549
5 | 0.96918 | 1.0257 | 1.0831 | 1.1323 | 1.1452 | 1.1979 | 1.1918 | 1.1265 | 1.0207 | 1.4988 | 1.4637 | 1.3478 | 1.315 | 1.3204 | 1.2579 | 1.153 | 1.0363 | 0.99909 | 0.62802 | 0.67162 | 0.73429 | 0.75181 | 0.78409 | 0.86549
6 | 0.96918 | 1.0257 | 1.0831 | 1.1323 | 1.1452 | 1.1979 | 1.1918 | 1.1265 | 1.0207 | 1.4988 | 1.4637 | 1.3478 | 1.315 | 1.3204 | 1.2579 | 1.153 | 1.0363 | 0.99909 | 0.62802 | 0.67162 | 0.73429 | 0.75181 | 0.78409 | 0.86549
7 | 0.96918 | 1.0257 | 1.0831 | 1.1323 | 1.1452 | 1.1979 | 1.1918 | 1.1265 | 1.0207 | 1.4988 | 1.4637 | 1.3478 | 1.315 | 1.3204 | 1.2579 | 1.153 | 1.0363 | 0.99909 | 0.62802 | 0.67162 | 0.73429 | 0.75181 | 0.78409 | 0.86549
8 | 0.96918 | 1.0257 | 1.0831 | 1.1323 | 1.1452 | 1.1979 | 1.1918 | 1.1265 | 1.0207 | 1.4988 | 1.4637 | 1.3478 | 1.315 | 1.3204 | 1.2579 | 1.153 | 1.0363 | 0.99909 | 0.62802 | 0.67162 | 0.73429 | 0.75181 | 0.78409 | 0.86549

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011076 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.1203 | 5.2317 | 7.4851 | 7.675 | 8.2532 | 7.0782 | 5.5113 | 3.198 | 0.65964 | 0.0044342 | 0.00078198 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7184 | 4.03 | 4.2614 | 4.1054 | 3.4814 | 3.2669 | 2.7966 | 2.5605 | 2.2753 | 2.1352 | 2.3297 | 2.0571 | 2.0782 | 2.1269 | 2.5619 | 2.9294 | 2.8928 | 3.0771 | 2.9272 | 2.9917 | 3.3192 | 3.2918 | 3.3251 | 3.5774
4 | 0 | 5.7111e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.1039 | 2.5619 | 3.4519 | 3.9974 | 4.1266 | 3.5022 | 2.7843 | 1.4903 | 0.35065 | 0.0020854 | 0.00036091 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.5957e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.082 | 2.6158 | 3.4519 | 3.9175 | 4.0845 | 3.5022 | 2.7556 | 1.5679 | 0.34718 | 0.0022829 | 0.00036843 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9995e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.0711 | 2.7237 | 3.7789 | 4.1573 | 4.1687 | 3.834 | 2.8418 | 1.4903 | 0.35759 | 0.0020854 | 0.00039475 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011307 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.2296 | 5.2317 | 7.4125 | 8.3146 | 8.8427 | 7.0045 | 5.4539 | 3.0117 | 0.69436 | 0.0043903 | 0.0007519 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4461 | 4.0699 | 4.1778 | 4.0651 | 3.4814 | 3.2669 | 2.8537 | 2.4324 | 2.299 | 2.266 | 2.2631 | 2.0357 | 1.8984 | 2.1066 | 2.4625 | 2.6504 | 2.7242 | 3.0453 | 2.9272 | 3.3066 | 3.3884 | 3.2246 | 3.4568 | 3.9128
4 | 0 | 5.9418e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1366 | 2.7507 | 3.7426 | 3.9175 | 4.0424 | 3.576 | 2.9566 | 1.5524 | 0.35065 | 0.0021951 | 0.00036843 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.538e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1039 | 2.7237 | 3.7062 | 3.8775 | 4.0845 | 3.6866 | 2.8992 | 1.6145 | 0.35065 | 0.002261 | 0.00035715 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9418e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1476 | 2.6428 | 3.6336 | 4.0374 | 4.1266 | 3.6866 | 2.8131 | 1.5524 | 0.35412 | 0.002239 | 0.00037219 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011884 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.1421 | 5.1777 | 7.1945 | 8.2347 | 8.5059 | 7.668 | 5.6261 | 3.0738 | 0.68741 | 0.0044781 | 0.00077446 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5823 | 4.0699 | 4.3449 | 3.9444 | 3.7301 | 3.1083 | 2.8822 | 2.6117 | 2.3464 | 2.1134 | 2.2631 | 2.25 | 2.0982 | 2.0458 | 2.4625 | 2.9015 | 2.6681 | 3.2674 | 3.0781 | 2.9917 | 3.423 | 3.2918 | 3.4238 | 3.6519
4 | 0 | 5.6534e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.0383 | 2.8046 | 3.6699 | 4.0374 | 4.3793 | 3.5391 | 2.8705 | 1.4748 | 0.33676 | 0.0021293 | 0.00036843 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.9418e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.1148 | 2.6158 | 3.4882 | 3.9974 | 4.3372 | 3.8709 | 2.7269 | 1.5679 | 0.33329 | 0.0021512 | 0.00037219 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.6534e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.1257 | 2.5619 | 3.8152 | 4.1973 | 4.3793 | 3.7234 | 2.8992 | 1.6145 | 0.36106 | 0.0023049 | 0.00037595 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1