## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 122%
Flex. Load Growth | 1637%
RES Installed, [MW] | 52.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 7.5
3 | 9 | 15
4 | 22 | 10
5 | 24 | 10
6 | 26 | 10

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 16.0929 | 16.6297 | 14.8909 | 14.1145 | 11.5639 | 9.8147 | 12.0026 | 2.0844 | 1.8331 | 2.6723 | 1.5738 | 1.9666 | 3.1332 | 5.7728 | 6.1591 | 6.0569 | 3.3977 | 6.9211 | 4.0615 | 2.8556 | 4.3365 | 2.6802 | 12.233 | 14.7469
Minimum FL, [MW] | -36.3337 | -38.8529 | -43.6973 | -47.1369 | -50.3827 | -54.985 | -52.4659 | -58.8533 | -53.379 | -78.405 | -77.6015 | -70.9396 | -68.0015 | -65.6543 | -61.8841 | -56.3148 | -52.6576 | -47.1233 | -29.9106 | -33.4744 | -35.3839 | -37.988 | -30.1812 | -32.0706
Maximum FL, [MW] | 35.0033 | 37.4477 | 41.9875 | 45.1796 | 48.0895 | 52.5104 | 50.062 | 56.4945 | 51.7482 | 59.0486 | 59.5136 | 55.7105 | 53.8328 | 52.4491 | 49.153 | 44.751 | 41.689 | 37.2597 | 29.1631 | 32.6419 | 34.6858 | 37.3634 | 29.0735 | 30.9157

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.8322 | 8.7298 | 8.1896 | 8.1916 | 7.53 | 7.1871 | 7.6729 | 7.2604 | 7.3469 | 7.4482 | 7.2075 | 7.4309 | 7.5885 | 7.9931 | 7.1807 | 7.6115 | 7.6377 | 8.2364 | 7.3114 | 6.7689 | 7.0213 | 6.4165 | 7.7576 | 8.1453
2 | 6.0661 | 6.0592 | 5.6298 | 5.4743 | 5.0806 | 5.0026 | 6.0593 | 5.086 | 5.457 | 5.7524 | 5.5579 | 5.4972 | 5.5041 | 5.7 | 5.4391 | 5.5591 | 5.627 | 7.2041 | 6.4397 | 5.7991 | 5.8832 | 5.2595 | 6.4436 | 6.354
3 | 4.4288 | 4.3639 | 4.0627 | 4.0026 | 3.6825 | 3.7561 | 5.5531 | 4.9123 | 5.0863 | 5.0452 | 4.7263 | 5.0668 | 4.8719 | 5.0108 | 4.4893 | 4.4605 | 4.2594 | 5.0337 | 4.2982 | 4.2846 | 4.3686 | 3.9219 | 4.5923 | 4.578
4 | 2.3116 | 2.1193 | 1.9456 | 1.8181 | 1.5847 | 1.8554 | 2.9528 | 2.39 | 2.588 | 2.5192 | 2.3899 | 2.2716 | 2.3347 | 2.481 | 2.4331 | 2.4643 | 2.6856 | 4.2302 | 3.5869 | 2.9773 | 3.0361 | 2.5848 | 2.9571 | 2.8225
5 | 3.6341 | 3.5047 | 3.1768 | 3.1213 | 2.9043 | 2.9507 | 3.7458 | 3.0278 | 3.0984 | 3.2984 | 3.2739 | 3.3652 | 3.4204 | 3.534 | 3.5634 | 3.5293 | 3.4646 | 4.2745 | 3.9418 | 3.744 | 3.8608 | 3.4679 | 4.0704 | 4.0546
6 | 4.0103 | 3.9206 | 3.6893 | 3.6385 | 3.4078 | 3.4213 | 3.9562 | 3.5504 | 3.6876 | 3.8908 | 3.7224 | 3.8163 | 3.9148 | 4.1253 | 3.9223 | 3.9199 | 3.555 | 4.0617 | 3.6708 | 3.4989 | 3.5759 | 3.3025 | 3.9468 | 4.0049
7 | 3.5555 | 3.4696 | 3.2219 | 3.16 | 2.912 | 2.9399 | 3.7153 | 3.2224 | 3.356 | 3.4446 | 3.3116 | 3.3779 | 3.4034 | 3.5525 | 3.3566 | 3.4 | 3.3491 | 4.1304 | 3.6571 | 3.3829 | 3.465 | 3.1101 | 3.6939 | 3.7001
8 | 3.0396 | 3.018 | 2.8141 | 2.7222 | 2.5451 | 2.6754 | 3.9823 | 3.5548 | 3.6596 | 3.7245 | 3.742 | 3.7569 | 3.6603 | 3.843 | 3.5035 | 3.2099 | 3.0136 | 3.604 | 3.2677 | 3.055 | 3.1457 | 2.7698 | 3.1986 | 3.1865

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.8322 | 8.7838 | 8.1375 | 8.0842 | 7.53 | 7.2915 | 7.5674 | 7.3972 | 7.4167 | 7.5865 | 7.1386 | 7.3605 | 7.5188 | 7.8564 | 7.2402 | 7.7395 | 7.7769 | 8.3735 | 7.3764 | 6.8309 | 6.8982 | 6.3577 | 7.8638 | 8.1972
2 | 6.0661 | 5.9935 | 5.5668 | 5.4743 | 5.0806 | 5.0362 | 5.9781 | 5.086 | 5.457 | 5.8055 | 5.452 | 5.6006 | 5.6038 | 5.7947 | 5.5274 | 5.6046 | 5.627 | 7.0831 | 6.4974 | 5.8523 | 5.9864 | 5.2595 | 6.3555 | 6.393
3 | 4.4744 | 4.4068 | 4.0419 | 4.045 | 3.6397 | 3.7072 | 5.5926 | 4.9123 | 4.9894 | 4.9983 | 4.7263 | 4.9707 | 4.7828 | 5.0108 | 4.4893 | 4.497 | 4.1832 | 5.0749 | 4.2231 | 4.2846 | 4.3307 | 3.8506 | 4.533 | 4.6302
4 | 2.3046 | 2.1193 | 1.941 | 1.8181 | 1.5933 | 1.8642 | 2.9177 | 2.3463 | 2.612 | 2.5642 | 2.4345 | 2.2301 | 2.3751 | 2.481 | 2.4695 | 2.4457 | 2.6386 | 4.1595 | 3.5233 | 2.9773 | 3.0882 | 2.5848 | 2.9745 | 2.8495
5 | 3.6746 | 3.4678 | 3.143 | 3.1555 | 2.8868 | 2.9113 | 3.7968 | 2.9996 | 3.1567 | 3.2378 | 3.305 | 3.3019 | 3.3893 | 3.5636 | 3.5634 | 3.5293 | 3.4333 | 4.2386 | 3.9065 | 3.744 | 3.8608 | 3.4359 | 4.1273 | 4.0804
6 | 3.9622 | 3.898 | 3.6453 | 3.5939 | 3.4303 | 3.4213 | 3.9287 | 3.5838 | 3.7577 | 3.8545 | 3.7224 | 3.8525 | 3.8428 | 4.1253 | 3.8893 | 3.8868 | 3.4907 | 3.9943 | 3.6055 | 3.4989 | 3.6073 | 3.3025 | 3.9468 | 4.0049
7 | 3.575 | 3.4877 | 3.1872 | 3.1425 | 2.9296 | 2.9791 | 3.7153 | 3.1621 | 3.3878 | 3.4129 | 3.28 | 3.3142 | 3.3725 | 3.612 | 3.384 | 3.4559 | 3.3491 | 4.1648 | 3.5921 | 3.4449 | 3.4347 | 3.0817 | 3.6692 | 3.7001
8 | 3.0253 | 3.0315 | 2.7876 | 2.7222 | 2.5728 | 2.7093 | 3.9544 | 3.6218 | 3.6596 | 3.6554 | 3.7778 | 3.8281 | 3.6603 | 3.8756 | 3.5324 | 3.1838 | 2.9869 | 3.5458 | 3.2677 | 3.0827 | 3.0915 | 2.7448 | 3.2184 | 3.2036

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.72 | 8.6758 | 8.2938 | 8.2989 | 7.4256 | 7.0826 | 7.6729 | 7.2604 | 7.4865 | 7.5173 | 7.3453 | 7.5013 | 7.4492 | 8.1299 | 7.2997 | 7.7395 | 7.6377 | 8.2364 | 7.2464 | 6.6449 | 6.9597 | 6.5341 | 7.6513 | 8.0933
2 | 6.0322 | 6.125 | 5.5668 | 5.4743 | 5.0491 | 5.0362 | 6.1405 | 5.086 | 5.3539 | 5.8586 | 5.5049 | 5.6006 | 5.4045 | 5.7 | 5.3509 | 5.4681 | 5.5258 | 7.2646 | 6.4397 | 5.9056 | 5.8316 | 5.2114 | 6.4876 | 6.393
3 | 4.4288 | 4.321 | 4.0419 | 4.0238 | 3.7039 | 3.7072 | 5.474 | 4.9123 | 5.0379 | 4.9514 | 4.7263 | 4.9707 | 4.7828 | 5.0532 | 4.526 | 4.5336 | 4.1832 | 4.9515 | 4.3734 | 4.3627 | 4.3686 | 3.9576 | 4.533 | 4.578
4 | 2.3046 | 2.1284 | 1.941 | 1.81 | 1.5933 | 1.838 | 2.9878 | 2.4336 | 2.612 | 2.5192 | 2.3899 | 2.2301 | 2.3751 | 2.443 | 2.4695 | 2.4643 | 2.6621 | 4.2656 | 3.6187 | 2.9235 | 3.0361 | 2.5616 | 2.9918 | 2.8495
5 | 3.6138 | 3.4862 | 3.1768 | 3.0871 | 2.8868 | 2.9704 | 3.7458 | 2.9996 | 3.0401 | 3.2984 | 3.2739 | 3.3336 | 3.3893 | 3.5044 | 3.5634 | 3.5585 | 3.4958 | 4.2386 | 3.8711 | 3.7094 | 3.8951 | 3.4999 | 4.1273 | 4.003
6 | 4.0583 | 3.8754 | 3.6453 | 3.6607 | 3.3853 | 3.4213 | 3.9838 | 3.6173 | 3.6876 | 3.9632 | 3.758 | 3.8163 | 3.9508 | 4.0898 | 3.9554 | 3.8868 | 3.6193 | 4.028 | 3.7034 | 3.4989 | 3.5445 | 3.2721 | 4.0013 | 4.0049
7 | 3.5945 | 3.4877 | 3.2392 | 3.1775 | 2.9296 | 2.9595 | 3.7404 | 3.1922 | 3.3878 | 3.3811 | 3.3431 | 3.346 | 3.4034 | 3.5823 | 3.4114 | 3.4 | 3.3792 | 4.1304 | 3.6896 | 3.321 | 3.4044 | 3.1385 | 3.6939 | 3.6556
8 | 3.011 | 3.0315 | 2.8141 | 2.7353 | 2.5312 | 2.6585 | 4.0101 | 3.4879 | 3.5901 | 3.6554 | 3.8137 | 3.6857 | 3.6938 | 3.9083 | 3.4457 | 3.262 | 3.0671 | 3.6623 | 3.3249 | 3.055 | 3.1186 | 2.7948 | 3.1591 | 3.2036

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0518 | 0.74314 | 0.64422 | 0.82578 | 0.71102 | 0.58458 | 0.48368 | 1.6902 | 1.7676 | 1.5161 | 1.7664 | 1.6413 | 1.6485 | 1.4721 | 0.87354 | 1.3677 | 1.6403 | 1.5305 | 1.0697 | 1.1098 | 1.0336 | 0.64117 | 0.51147 | 0.53011
2 | -1.6602 | -1.6598 | -1.7056 | -1.7838 | -1.7666 | -1.6213 | -1.0281 | -0.19762 | -0.21237 | -0.14074 | -0.12398 | -0.5533 | -0.80831 | -1.0478 | -1.04 | -1.0576 | -0.83149 | 0.27329 | -0.038516 | -0.45465 | -0.84276 | -1.1086 | -1.2158 | -1.3921
3 | -1.2702 | -1.3705 | -1.3957 | -1.377 | -1.3782 | -1.1508 | -0.042853 | 0.59332 | 0.7562 | 0.52679 | 0.31103 | 0.61694 | 0.38901 | 0.11802 | -0.46692 | -0.46712 | -0.3848 | -0.19412 | -0.47313 | -0.26957 | -0.37011 | -0.61387 | -0.96983 | -1.0948
4 | -1.0414 | -1.0518 | -1.0625 | -1.0718 | -1.0766 | -0.98425 | -0.85394 | -0.77965 | -0.80248 | -0.889 | -0.94821 | -1.004 | -1.0052 | -1.0237 | -1.0327 | -1.0019 | -0.84814 | -0.5055 | -0.65202 | -0.7909 | -0.85143 | -0.90077 | -0.9522 | -0.95681
5 | -0.97995 | -1.0292 | -1.0729 | -1.0768 | -1.0744 | -0.90561 | -0.69017 | -0.55853 | -0.54863 | -0.45957 | -0.4548 | -0.44522 | -0.53583 | -0.57662 | -0.56112 | -0.69556 | -0.61623 | -0.30894 | -0.36583 | -0.45486 | -0.49116 | -0.63758 | -0.70512 | -0.73765
6 | 0.31711 | 0.24806 | 0.18808 | 0.2802 | 0.23009 | 0.33149 | 0.44211 | 0.86114 | 0.99174 | 1.0219 | 0.96992 | 1.0346 | 1.0269 | 1.015 | 0.8537 | 0.81206 | 0.70578 | 0.7721 | 0.65449 | 0.68297 | 0.57744 | 0.60785 | 0.37735 | 0.38752
7 | -0.94417 | -0.93385 | -0.96319 | -0.98062 | -1.0387 | -0.93001 | -0.79009 | -0.4104 | -0.20334 | -0.18875 | -0.14346 | -0.048212 | -0.19575 | -0.20427 | -0.3723 | -0.53203 | -0.48018 | -0.5356 | -0.6023 | -0.57826 | -0.65843 | -0.7762 | -0.87575 | -0.87109
8 | -1.0748 | -1.0975 | -1.0932 | -1.0916 | -1.0691 | -1.0259 | -0.78424 | -0.62389 | -0.57611 | -0.65796 | -0.6213 | -0.56636 | -0.60035 | -0.64998 | -0.78973 | -0.87582 | -0.8735 | -0.86139 | -0.90795 | -0.9388 | -0.95487 | -0.98288 | -1.0258 | -1.0454

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0624 | 0.72828 | 0.65066 | 0.82578 | 0.71813 | 0.58458 | 0.48368 | 1.7071 | 1.7676 | 1.4858 | 1.7664 | 1.6741 | 1.665 | 1.4868 | 0.85607 | 1.354 | 1.6403 | 1.5305 | 1.0697 | 1.1209 | 1.013 | 0.64117 | 0.5217 | 0.54072
2 | -1.6934 | -1.6266 | -1.7056 | -1.7481 | -1.7666 | -1.6213 | -1.0281 | -0.19367 | -0.21025 | -0.14355 | -0.1215 | -0.55884 | -0.8164 | -1.0269 | -1.04 | -1.0787 | -0.81486 | 0.27602 | -0.03813 | -0.45465 | -0.85118 | -1.0975 | -1.1915 | -1.406
3 | -1.2829 | -1.3705 | -1.4096 | -1.3908 | -1.3919 | -1.1738 | -0.043281 | 0.60519 | 0.76376 | 0.51625 | 0.31725 | 0.61077 | 0.39679 | 0.12038 | -0.47159 | -0.47647 | -0.39249 | -0.19024 | -0.47313 | -0.26418 | -0.37011 | -0.60159 | -0.96983 | -1.0729
4 | -1.031 | -1.0307 | -1.0519 | -1.0504 | -1.0766 | -1.0039 | -0.85394 | -0.78744 | -0.81853 | -0.90678 | -0.93873 | -1.0241 | -1.0152 | -1.0134 | -1.012 | -1.0019 | -0.83118 | -0.49539 | -0.6455 | -0.79881 | -0.85143 | -0.88276 | -0.97124 | -0.95681
5 | -0.97995 | -1.0189 | -1.0729 | -1.0768 | -1.0959 | -0.90561 | -0.70397 | -0.55295 | -0.54315 | -0.45037 | -0.45935 | -0.43632 | -0.52512 | -0.58239 | -0.56112 | -0.68165 | -0.6039 | -0.31511 | -0.36583 | -0.45941 | -0.48625 | -0.65033 | -0.69806 | -0.73765
6 | 0.32028 | 0.24806 | 0.18996 | 0.2774 | 0.23239 | 0.3348 | 0.43327 | 0.85253 | 1.0116 | 1.0423 | 0.96022 | 1.0553 | 1.0167 | 0.99473 | 0.86223 | 0.8283 | 0.70578 | 0.7721 | 0.6414 | 0.69663 | 0.57744 | 0.62 | 0.37735 | 0.38365
7 | -0.93473 | -0.93385 | -0.97282 | -1.0002 | -1.0179 | -0.92071 | -0.77428 | -0.41451 | -0.19928 | -0.19252 | -0.14203 | -0.047248 | -0.1977 | -0.20631 | -0.3723 | -0.52139 | -0.47057 | -0.5356 | -0.61435 | -0.57248 | -0.65185 | -0.7762 | -0.85823 | -0.8798
8 | -1.0748 | -1.1085 | -1.0713 | -1.0916 | -1.0584 | -1.0156 | -0.76855 | -0.63013 | -0.58763 | -0.6448 | -0.61509 | -0.56636 | -0.61236 | -0.64348 | -0.77394 | -0.88458 | -0.85603 | -0.86139 | -0.91703 | -0.94819 | -0.93578 | -1.0025 | -1.0053 | -1.0559

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0624 | 0.758 | 0.63134 | 0.80926 | 0.72524 | 0.57289 | 0.49335 | 1.6564 | 1.7853 | 1.5313 | 1.784 | 1.6577 | 1.6156 | 1.4574 | 0.88228 | 1.3677 | 1.6568 | 1.5459 | 1.059 | 1.1319 | 1.0336 | 0.63476 | 0.50124 | 0.53542
2 | -1.6768 | -1.6598 | -1.7056 | -1.8016 | -1.802 | -1.6376 | -1.0486 | -0.19565 | -0.21237 | -0.13792 | -0.1215 | -0.5533 | -0.80023 | -1.0583 | -1.0608 | -1.0787 | -0.81486 | 0.26782 | -0.03813 | -0.46374 | -0.83433 | -1.1197 | -1.2402 | -1.3921
3 | -1.2829 | -1.3705 | -1.4096 | -1.377 | -1.3506 | -1.1508 | -0.043281 | 0.58739 | 0.7562 | 0.53732 | 0.30481 | 0.61077 | 0.38512 | 0.11802 | -0.47159 | -0.46245 | -0.38095 | -0.198 | -0.48259 | -0.26418 | -0.36271 | -0.60773 | -0.96983 | -1.0948
4 | -1.0206 | -1.0518 | -1.0412 | -1.0611 | -1.0658 | -0.99409 | -0.86248 | -0.78744 | -0.80248 | -0.87122 | -0.96717 | -0.98392 | -1.0052 | -1.0339 | -1.043 | -0.99185 | -0.85663 | -0.5055 | -0.6455 | -0.78299 | -0.85143 | -0.90077 | -0.94268 | -0.97594
5 | -0.97995 | -1.0292 | -1.0837 | -1.066 | -1.0636 | -0.90561 | -0.68327 | -0.55853 | -0.55961 | -0.45957 | -0.46389 | -0.43632 | -0.54655 | -0.56509 | -0.56673 | -0.68165 | -0.62855 | -0.30276 | -0.35851 | -0.46396 | -0.48134 | -0.64396 | -0.69806 | -0.74503
6 | 0.32028 | 0.25054 | 0.18808 | 0.2802 | 0.23239 | 0.33812 | 0.44211 | 0.86975 | 0.99174 | 1.0423 | 0.97962 | 1.0139 | 1.0269 | 1.0049 | 0.84516 | 0.8283 | 0.7199 | 0.78754 | 0.64794 | 0.6898 | 0.57167 | 0.61393 | 0.37735 | 0.38365
7 | -0.94417 | -0.92451 | -0.94392 | -0.961 | -1.0595 | -0.92071 | -0.79799 | -0.41451 | -0.20741 | -0.19064 | -0.1449 | -0.048694 | -0.19575 | -0.20427 | -0.37975 | -0.53735 | -0.48018 | -0.5356 | -0.6023 | -0.58405 | -0.64526 | -0.79172 | -0.89326 | -0.88851
8 | -1.064 | -1.0975 | -1.0932 | -1.1134 | -1.0691 | -1.0362 | -0.79208 | -0.61142 | -0.57611 | -0.65138 | -0.62751 | -0.56636 | -0.60035 | -0.64998 | -0.77394 | -0.87582 | -0.89097 | -0.85277 | -0.91703 | -0.92941 | -0.93578 | -0.96322 | -1.0463 | -1.0663

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.7821 | 4.1636 | 5.4193 | 6.213 | 7.3051 | 8.5391 | 7.6119 | 10.882 | 9.983 | 11.2753 | 11.588 | 10.7488 | 10.1399 | 9.3353 | 8.5988 | 7.7388 | 7.6583 | 6.0677 | 5.0203 | 5.9573 | 6.0699 | 6.9366 | 3.3681 | 3.2338
2 | 3.1517 | 3.4697 | 4.5161 | 5.1775 | 6.0876 | 7.116 | 6.3432 | 9.0683 | 8.3192 | 9.3961 | 9.6566 | 8.9573 | 8.4499 | 7.7794 | 7.1657 | 6.449 | 6.3819 | 5.0564 | 4.1836 | 4.9644 | 5.0582 | 5.7805 | 2.8068 | 2.6948
3 | 2.5214 | 2.7757 | 3.6129 | 4.142 | 4.8701 | 5.6928 | 5.0746 | 7.2547 | 6.6554 | 7.5168 | 7.7253 | 7.1659 | 6.7599 | 6.2235 | 5.7325 | 5.1592 | 5.1055 | 4.0451 | 3.3469 | 3.9715 | 4.0466 | 4.6244 | 2.2454 | 2.1558
4 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169
5 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169
6 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169
7 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169
8 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.4853 | 11.0965 | 11.7177 | 12.2503 | 12.3893 | 12.9599 | 12.8937 | 12.1875 | 11.0424 | 16.2155 | 15.8351 | 14.5812 | 14.2269 | 14.2854 | 13.6086 | 12.4743 | 11.2111 | 10.8089 | 6.7944 | 7.266 | 7.9441 | 8.1336 | 8.4828 | 9.3635
2 | 8.7378 | 9.2471 | 9.7647 | 10.2086 | 10.3244 | 10.8 | 10.7447 | 10.1563 | 9.202 | 13.5129 | 13.1959 | 12.151 | 11.8558 | 11.9045 | 11.3405 | 10.3953 | 9.3425 | 9.0074 | 5.662 | 6.055 | 6.6201 | 6.778 | 7.069 | 7.8029
3 | 6.9902 | 7.3977 | 7.8118 | 8.1669 | 8.2596 | 8.64 | 8.5958 | 8.125 | 7.3616 | 10.8103 | 10.5567 | 9.7208 | 9.4846 | 9.5236 | 9.0724 | 8.3162 | 7.474 | 7.2059 | 4.5296 | 4.844 | 5.2961 | 5.4224 | 5.6552 | 6.2423
4 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817
5 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817
6 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817
7 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817
8 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.7454e-05 | 3.7634e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066769 | 1.3251 | 3.1447 | 4.3404 | 4.6004 | 5.1714 | 4.4158 | 3.5969 | 1.7651 | 0.41001 | 0.0026899 | 0.00044585 | 0.00012484 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9.3577 | 8.6735 | 8.1038 | 8.5325 | 6.7497 | 6.1455 | 5.4007 | 4.7995 | 4.6021 | 4.3354 | 4.1322 | 4.1609 | 4.2613 | 4.1188 | 4.7848 | 5.8868 | 6.0349 | 6.3559 | 6.4134 | 6.6252 | 6.505 | 6.5388 | 6.3936 | 7.2252
4 | 0 | 9.5389e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.7149 | 4.1505 | 5.9007 | 6.6397 | 6.5637 | 6.0032 | 4.4761 | 2.4525 | 0.52481 | 0.0035865 | 0.00061898 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.3572e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.6802 | 4.1082 | 5.5602 | 6.3868 | 6.4311 | 5.8878 | 4.6131 | 2.4277 | 0.54121 | 0.003481 | 0.00062511 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.8122e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.6975 | 4.0658 | 5.7872 | 6.6397 | 6.5637 | 5.4837 | 4.6588 | 2.3534 | 0.51934 | 0.0035162 | 0.00060059 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.7454e-05 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062954 | 1.2602 | 3.2082 | 4.1702 | 4.8849 | 4.9725 | 4.4591 | 3.4941 | 1.7836 | 0.3936 | 0.0026635 | 0.00046883 | 0.00012242 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9.5412 | 8.0897 | 7.9401 | 7.9582 | 7.176 | 6.459 | 5.5109 | 4.75 | 4.9412 | 4.4238 | 4.3497 | 4.3343 | 4.0989 | 3.7989 | 5.0367 | 5.6625 | 5.5662 | 6.4208 | 6.1667 | 6.3097 | 6.9696 | 7.0156 | 6.4595 | 7.1507
4 | 0 | 9.1755e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.6629 | 4.1929 | 5.617 | 6.2603 | 6.4974 | 5.7723 | 4.3848 | 2.3534 | 0.54667 | 0.003481 | 0.00062511 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.6305e-05 | 5.1224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.6456 | 4.0658 | 5.39 | 6.197 | 6.63 | 5.7146 | 4.5675 | 2.3782 | 0.55761 | 0.0036568 | 0.00063736 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.5389e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7149 | 4.2352 | 5.4468 | 6.3235 | 6.7626 | 6.0032 | 4.3848 | 2.4525 | 0.57401 | 0.003481 | 0.00058834 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.4728e-05 | 3.9986e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062954 | 1.3511 | 3.0176 | 4.4255 | 4.7426 | 4.9725 | 4.2427 | 3.2886 | 1.9137 | 0.3895 | 0.0025844 | 0.00046423 | 0.00011757 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9.633 | 8.6735 | 8.4312 | 7.8762 | 7.0339 | 6.2709 | 5.4558 | 5.1459 | 4.699 | 4.4681 | 4.1322 | 4.551 | 4.0584 | 3.7989 | 5.2381 | 5.8868 | 5.8006 | 6.2262 | 6.1667 | 5.9943 | 6.7705 | 7.1518 | 6.4595 | 7.5976
4 | 0 | 9.0847e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.7149 | 4.1082 | 5.9574 | 6.45 | 6.2985 | 5.7146 | 4.7958 | 2.5516 | 0.55761 | 0.0034107 | 0.00058221 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.9939e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.7841 | 4.0658 | 5.7872 | 6.3235 | 6.8952 | 5.5414 | 4.7045 | 2.3534 | 0.57401 | 0.0035162 | 0.00058834 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.3572e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087329 | 1.6629 | 4.3199 | 5.7305 | 6.1338 | 6.4311 | 5.83 | 4.3391 | 2.5764 | 0.56854 | 0.0035162 | 0.00061285 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.8925 | 8.9445 | 8.3903 | 8.1371 | 7.5887 | 7.3176 | 7.7083 | 6.908 | 7.3494 | 7.4257 | 7.0932 | 7.2548 | 7.7413 | 8.1352 | 7.6697 | 7.8472 | 7.392 | 7.8753 | 6.9757 | 6.6558 | 6.9328 | 6.5334 | 7.9885 | 8.3083
2 | 6.8629 | 6.7141 | 6.2677 | 5.8046 | 5.2502 | 5.1288 | 5.7182 | 5.3385 | 5.7528 | 6.2535 | 5.5598 | 5.8908 | 6.092 | 6.3958 | 5.6975 | 5.878 | 5.7208 | 6.2876 | 6.0289 | 6.1139 | 6.6194 | 5.8599 | 6.6894 | 6.7544
3 | 4.8823 | 4.7891 | 4.3552 | 4.3478 | 3.9626 | 3.7784 | 5.102 | 4.7605 | 4.9427 | 4.7623 | 4.5217 | 4.8978 | 5.2652 | 5.2699 | 4.9251 | 4.6996 | 4.4314 | 4.7658 | 4.2963 | 4.4729 | 4.8646 | 4.3573 | 5.1367 | 4.8873
4 | 2.7883 | 2.5864 | 2.2146 | 2.1287 | 1.816 | 1.6081 | 2.6101 | 2.756 | 3.275 | 3.4331 | 3.2656 | 2.9833 | 3.471 | 3.5536 | 3.3284 | 3.112 | 2.6153 | 2.712 | 2.9784 | 3.3031 | 3.8963 | 3.5658 | 3.6884 | 3.239
5 | 3.9798 | 3.7928 | 3.4609 | 3.3355 | 3.1704 | 3.0029 | 3.4385 | 2.8142 | 3.0629 | 3.2332 | 3.3347 | 3.5577 | 3.7626 | 3.863 | 3.7822 | 3.7315 | 3.4766 | 3.7959 | 3.5632 | 3.4941 | 3.9582 | 3.6309 | 4.4061 | 4.2716
6 | 4.0924 | 4.0463 | 3.7049 | 3.7221 | 3.5299 | 3.3599 | 3.7905 | 3.465 | 3.584 | 3.6494 | 3.547 | 3.7735 | 3.8446 | 3.9546 | 3.7912 | 3.6701 | 3.5582 | 3.8107 | 3.345 | 3.2576 | 3.5313 | 3.0997 | 3.8222 | 4.0575
7 | 3.6098 | 3.4584 | 3.2478 | 3.2108 | 2.9035 | 2.8872 | 3.6593 | 3.0138 | 3.4182 | 3.6763 | 3.5529 | 3.7353 | 3.7553 | 4.0927 | 4.0733 | 3.8251 | 3.6095 | 3.838 | 3.5366 | 3.4412 | 3.6221 | 2.9593 | 3.783 | 3.6706
8 | 3.1037 | 3.0582 | 2.8393 | 2.7504 | 2.5494 | 2.4939 | 3.718 | 3.283 | 3.49 | 3.5266 | 3.5632 | 3.8099 | 3.8973 | 3.9088 | 3.5146 | 3.3737 | 2.9725 | 3.255 | 2.9374 | 2.898 | 2.9492 | 2.4815 | 3.0333 | 3.0953

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.9492 | 8.9445 | 8.2821 | 8.1371 | 7.4832 | 7.3176 | 7.8145 | 6.908 | 7.4192 | 7.4257 | 7.0254 | 7.1175 | 7.599 | 8.2748 | 7.7985 | 7.9136 | 7.4591 | 7.7455 | 7.099 | 6.5949 | 6.9934 | 6.5334 | 8.0994 | 8.4155
2 | 6.8629 | 6.7141 | 6.2298 | 5.8392 | 5.2502 | 5.1987 | 5.681 | 5.2886 | 5.8073 | 6.1955 | 5.6128 | 5.8908 | 6.2034 | 6.3958 | 5.6041 | 5.878 | 5.7723 | 6.3389 | 6.1359 | 6.0011 | 6.5605 | 5.9682 | 6.6429 | 6.6684
3 | 4.8276 | 4.8405 | 4.3315 | 4.3232 | 4.011 | 3.729 | 5.032 | 4.8501 | 4.8957 | 4.8064 | 4.5217 | 4.805 | 5.2652 | 5.1799 | 4.9251 | 4.7386 | 4.3916 | 4.689 | 4.2587 | 4.5547 | 4.8217 | 4.4373 | 5.1367 | 4.9165
4 | 2.7883 | 2.5956 | 2.2001 | 2.1287 | 1.816 | 1.6018 | 2.6242 | 2.756 | 3.275 | 3.3698 | 3.2345 | 3.0112 | 3.5026 | 3.5833 | 3.3012 | 3.1371 | 2.638 | 2.6918 | 2.9784 | 3.2729 | 3.8617 | 3.5988 | 3.6884 | 3.2567
5 | 3.9561 | 3.7502 | 3.5003 | 3.3162 | 3.1906 | 2.9624 | 3.4833 | 2.7882 | 3.0629 | 3.2628 | 3.3664 | 3.4905 | 3.7281 | 3.863 | 3.7188 | 3.7628 | 3.508 | 3.8269 | 3.5632 | 3.4941 | 4.0287 | 3.6981 | 4.4379 | 4.2156
6 | 4.0675 | 4.0463 | 3.7049 | 3.6759 | 3.5773 | 3.3836 | 3.8164 | 3.4976 | 3.618 | 3.5818 | 3.6148 | 3.845 | 3.7739 | 3.9883 | 3.7594 | 3.6395 | 3.5582 | 3.8419 | 3.3743 | 3.2279 | 3.5623 | 3.128 | 3.8481 | 4.0575
7 | 3.6098 | 3.4764 | 3.2478 | 3.2468 | 2.921 | 2.9253 | 3.7085 | 3.0419 | 3.3859 | 3.7445 | 3.5529 | 3.7707 | 3.7208 | 4.0927 | 4.0733 | 3.8573 | 3.5768 | 3.9009 | 3.474 | 3.4412 | 3.6859 | 2.9054 | 3.7574 | 3.6267
8 | 3.0888 | 3.0722 | 2.8393 | 2.7504 | 2.5355 | 2.5242 | 3.6928 | 3.2215 | 3.5231 | 3.5918 | 3.5632 | 3.846 | 3.8973 | 3.9088 | 3.4566 | 3.346 | 2.9988 | 3.2293 | 2.8868 | 2.9503 | 2.8989 | 2.4594 | 3.0514 | 3.1278

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.9492 | 9.0569 | 8.2821 | 8.2434 | 7.4832 | 7.264 | 7.7083 | 7.0378 | 7.2097 | 7.3568 | 7.161 | 7.2548 | 7.6702 | 7.9956 | 7.6054 | 7.98 | 7.4591 | 7.7455 | 6.9757 | 6.5949 | 6.8721 | 6.6534 | 8.0994 | 8.2547
2 | 6.9047 | 6.7535 | 6.2677 | 5.8737 | 5.2169 | 5.0939 | 5.7554 | 5.2387 | 5.6438 | 6.3116 | 5.4538 | 5.8908 | 6.0363 | 6.3958 | 5.6508 | 5.9267 | 5.8239 | 6.3389 | 5.9218 | 6.1139 | 6.5015 | 5.8599 | 6.6894 | 6.7973
3 | 4.9097 | 4.7377 | 4.4026 | 4.3725 | 3.9384 | 3.729 | 5.172 | 4.8053 | 4.8957 | 4.8505 | 4.4355 | 4.9905 | 5.3621 | 5.1799 | 4.8841 | 4.7775 | 4.511 | 4.689 | 4.3714 | 4.432 | 4.9503 | 4.2773 | 5.1717 | 4.8288
4 | 2.7883 | 2.5956 | 2.2001 | 2.1431 | 1.8094 | 1.6081 | 2.6101 | 2.7305 | 3.3059 | 3.4331 | 3.2656 | 3.039 | 3.4394 | 3.5536 | 3.3555 | 3.087 | 2.5925 | 2.6918 | 2.927 | 3.3031 | 3.931 | 3.6318 | 3.6884 | 3.2214
5 | 4.0035 | 3.8141 | 3.4806 | 3.297 | 3.1503 | 2.9827 | 3.4161 | 2.8663 | 3.0629 | 3.2332 | 3.3347 | 3.4905 | 3.8315 | 3.9287 | 3.8455 | 3.794 | 3.4452 | 3.8579 | 3.5001 | 3.5262 | 3.923 | 3.6981 | 4.4697 | 4.2436
6 | 4.0675 | 4.0463 | 3.7492 | 3.699 | 3.4824 | 3.3836 | 3.7905 | 3.4976 | 3.584 | 3.5818 | 3.4792 | 3.7735 | 3.8446 | 3.9208 | 3.7277 | 3.6395 | 3.6225 | 3.7484 | 3.3743 | 3.2576 | 3.5313 | 3.1563 | 3.8741 | 4.1092
7 | 3.6098 | 3.4764 | 3.283 | 3.2108 | 2.8685 | 2.9253 | 3.6593 | 3.07 | 3.3535 | 3.6081 | 3.5189 | 3.8061 | 3.7553 | 4.0576 | 4.1425 | 3.7607 | 3.6749 | 3.8695 | 3.5679 | 3.4412 | 3.654 | 2.9054 | 3.8086 | 3.6267
8 | 3.1336 | 3.0443 | 2.8663 | 2.7637 | 2.5633 | 2.5242 | 3.7432 | 3.283 | 3.5561 | 3.494 | 3.5973 | 3.7376 | 3.9689 | 3.8421 | 3.4856 | 3.346 | 3.0251 | 3.2037 | 2.9881 | 2.9241 | 2.924 | 2.4815 | 3.0152 | 3.0791

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.81073 | 0.89549 | 0.8439 | 0.8439 | 0.82547 | 0.87338 | 0.89917 | 1.6841 | 1.9605 | 1.8868 | 1.8426 | 1.8389 | 1.9568 | 1.8978 | 1.3303 | 1.7394 | 1.7615 | 1.6509 | 1.3082 | 1.1866 | 1.2456 | 1.2493 | 0.86232 | 0.85495
2 | 0.033894 | -0.20337 | -0.22031 | -0.32199 | -0.38978 | -0.30505 | -0.38978 | 0.98293 | 1.2541 | 1.61 | 0.91514 | 0.83041 | 0.5762 | 0.77957 | 0.33894 | 0.2881 | 0.33894 | 0.6101 | 1.1693 | 1.1863 | 0.94904 | 0.72872 | 0.33894 | 0.067788
3 | -0.20456 | -0.48449 | -0.84516 | -0.78056 | -0.79671 | -0.75903 | -0.043066 | 0.90976 | 1.1951 | 1.2058 | 1.0067 | 1.2597 | 1.1412 | 0.99589 | 0.71596 | 0.4468 | 0.55447 | 0.49525 | 0.091514 | 0.39836 | 0.55985 | 0.36606 | -0.33914 | -0.69443
4 | -0.96788 | -0.97719 | -1.0051 | -1.0051 | -1.0284 | -1.0563 | -0.95857 | -0.6468 | -0.48394 | -0.51186 | -0.6468 | -0.70264 | -0.65146 | -0.7073 | -0.66542 | -0.7864 | -0.88412 | -0.7864 | -0.55374 | -0.4979 | -0.4979 | -0.65611 | -0.81432 | -0.84689
5 | -0.60265 | -0.79015 | -0.93077 | -0.92407 | -0.92407 | -1.0111 | -0.91068 | -0.36159 | 0.12053 | 0.40177 | 0.66292 | 0.7031 | 0.61605 | 0.50891 | 0.33481 | 0.21428 | 0.1808 | 0.1674 | 0.1674 | 0.040177 | 0.3549 | 0.1674 | 0.093746 | -0.14732
6 | 0.43927 | 0.48731 | 0.37063 | 0.43584 | 0.44613 | 0.45814 | 0.4427 | 0.8202 | 0.94031 | 0.93859 | 0.8202 | 0.97977 | 1.021 | 0.94031 | 0.81848 | 0.72067 | 0.87854 | 0.85108 | 0.66748 | 0.61944 | 0.72925 | 0.57482 | 0.43755 | 0.48903
7 | -0.8475 | -0.87137 | -0.92509 | -0.94896 | -0.88928 | -0.9609 | -0.82363 | -0.376 | -0.065652 | -0.053715 | 0.1134 | 0.03581 | 0.011937 | 0 | -0.095493 | -0.16711 | -0.2447 | -0.32229 | -0.28051 | -0.34019 | -0.23873 | -0.44762 | -0.56699 | -0.60877
8 | -1.061 | -1.0681 | -1.0787 | -1.084 | -1.0698 | -1.045 | -0.88739 | -0.73329 | -0.71735 | -0.70673 | -0.69433 | -0.68901 | -0.70495 | -0.73152 | -0.80592 | -0.84134 | -0.86968 | -0.87322 | -0.88916 | -0.91928 | -0.97773 | -1.0167 | -1.0326 | -1.0521

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79452 | 0.90444 | 0.86077 | 0.85234 | 0.83373 | 0.85591 | 0.89917 | 1.7178 | 1.9801 | 1.9245 | 1.8057 | 1.8573 | 1.9568 | 1.9168 | 1.3303 | 1.7046 | 1.7967 | 1.6179 | 1.3344 | 1.2103 | 1.2705 | 1.2493 | 0.87957 | 0.8635
2 | 0.033216 | -0.1993 | -0.22472 | -0.32843 | -0.38978 | -0.30505 | -0.38199 | 0.98293 | 1.2541 | 1.5778 | 0.91514 | 0.8138 | 0.57044 | 0.76397 | 0.34572 | 0.28522 | 0.33216 | 0.60399 | 1.1927 | 1.1982 | 0.93006 | 0.72872 | 0.34233 | 0.068466
3 | -0.20865 | -0.49418 | -0.86206 | -0.78837 | -0.81265 | -0.76662 | -0.042204 | 0.90066 | 1.219 | 1.2179 | 0.99659 | 1.2471 | 1.1184 | 0.97597 | 0.7088 | 0.45127 | 0.55447 | 0.49525 | 0.093345 | 0.39437 | 0.55985 | 0.36972 | -0.34253 | -0.70832
4 | -0.98724 | -0.98696 | -0.99505 | -1.0252 | -1.0078 | -1.0457 | -0.96816 | -0.63387 | -0.47426 | -0.5221 | -0.65974 | -0.69562 | -0.63843 | -0.70022 | -0.66542 | -0.80213 | -0.86644 | -0.80213 | -0.56481 | -0.49292 | -0.50288 | -0.66923 | -0.80618 | -0.86383
5 | -0.61471 | -0.78225 | -0.91215 | -0.94255 | -0.92407 | -1.0111 | -0.91979 | -0.36159 | 0.12294 | 0.39775 | 0.67618 | 0.71013 | 0.61605 | 0.51909 | 0.33146 | 0.21428 | 0.1808 | 0.16406 | 0.1674 | 0.039775 | 0.3549 | 0.17075 | 0.091871 | -0.14732
6 | 0.43927 | 0.49706 | 0.36693 | 0.43148 | 0.45505 | 0.45814 | 0.45155 | 0.81199 | 0.94971 | 0.92921 | 0.8284 | 0.99937 | 1.0414 | 0.93091 | 0.81848 | 0.72788 | 0.89611 | 0.8681 | 0.66748 | 0.62563 | 0.72196 | 0.56908 | 0.4288 | 0.49881
7 | -0.86445 | -0.87137 | -0.90659 | -0.93947 | -0.87149 | -0.95129 | -0.83186 | -0.36848 | -0.064338 | -0.054789 | 0.1134 | 0.036526 | 0.011817 | 0 | -0.093583 | -0.16878 | -0.24225 | -0.31907 | -0.2749 | -0.347 | -0.24112 | -0.45658 | -0.55565 | -0.61486
8 | -1.0398 | -1.0681 | -1.0679 | -1.0948 | -1.0805 | -1.0555 | -0.90514 | -0.74063 | -0.71735 | -0.72086 | -0.70821 | -0.68212 | -0.69791 | -0.73152 | -0.80592 | -0.84134 | -0.85229 | -0.89069 | -0.87138 | -0.91928 | -0.95817 | -1.0065 | -1.043 | -1.0626

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79452 | 0.89549 | 0.83546 | 0.82702 | 0.81722 | 0.85591 | 0.89917 | 1.7178 | 1.9801 | 1.8868 | 1.8241 | 1.8757 | 1.9959 | 1.8599 | 1.3303 | 1.722 | 1.7967 | 1.6344 | 1.2821 | 1.1985 | 1.2705 | 1.2243 | 0.84508 | 0.83785
2 | 0.033555 | -0.20337 | -0.22252 | -0.31877 | -0.39368 | -0.29895 | -0.38978 | 0.99276 | 1.2792 | 1.61 | 0.92429 | 0.8138 | 0.56468 | 0.78736 | 0.33216 | 0.28522 | 0.33555 | 0.6101 | 1.146 | 1.1982 | 0.93955 | 0.72872 | 0.33216 | 0.06711
3 | -0.20456 | -0.48449 | -0.84516 | -0.78837 | -0.78875 | -0.76662 | -0.042204 | 0.92795 | 1.219 | 1.2058 | 0.99659 | 1.2723 | 1.1526 | 0.99589 | 0.72312 | 0.4468 | 0.56001 | 0.50021 | 0.093345 | 0.39039 | 0.55425 | 0.3624 | -0.34592 | -0.70138
4 | -0.98724 | -0.96741 | -0.985 | -1.0252 | -1.0489 | -1.0352 | -0.94899 | -0.65974 | -0.4791 | -0.51698 | -0.6468 | -0.70264 | -0.66449 | -0.7073 | -0.67207 | -0.77067 | -0.9018 | -0.7864 | -0.54266 | -0.50288 | -0.49292 | -0.64955 | -0.82246 | -0.83843
5 | -0.59663 | -0.78225 | -0.93077 | -0.94255 | -0.94255 | -1.0212 | -0.90157 | -0.36521 | 0.12174 | 0.40177 | 0.67618 | 0.71716 | 0.62221 | 0.50891 | 0.33146 | 0.21642 | 0.18441 | 0.16406 | 0.16908 | 0.040579 | 0.3549 | 0.1674 | 0.091871 | -0.14879
6 | 0.43927 | 0.48731 | 0.36693 | 0.44019 | 0.45059 | 0.45814 | 0.43385 | 0.8366 | 0.94031 | 0.92921 | 0.8284 | 0.96998 | 1.0107 | 0.94971 | 0.82667 | 0.72067 | 0.89611 | 0.8681 | 0.66748 | 0.60705 | 0.74384 | 0.58057 | 0.4288 | 0.48414
7 | -0.85598 | -0.87137 | -0.94359 | -0.96794 | -0.90707 | -0.97051 | -0.80716 | -0.37224 | -0.064338 | -0.052641 | 0.11453 | 0.036168 | 0.012056 | 0 | -0.095493 | -0.16711 | -0.2447 | -0.32551 | -0.28332 | -0.33339 | -0.23873 | -0.44762 | -0.56132 | -0.62094
8 | -1.061 | -1.0681 | -1.0571 | -1.0732 | -1.0805 | -1.045 | -0.87852 | -0.72596 | -0.71735 | -0.70673 | -0.70127 | -0.68901 | -0.70495 | -0.73884 | -0.82203 | -0.84134 | -0.88707 | -0.86449 | -0.88027 | -0.92847 | -0.97773 | -0.99636 | -1.012 | -1.0732

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.7821 | 4.1636 | 5.4193 | 6.213 | 7.3051 | 8.5391 | 7.6119 | 10.882 | 9.983 | 11.2753 | 11.588 | 10.7488 | 10.1399 | 9.3353 | 8.5988 | 7.7388 | 7.6583 | 6.0677 | 5.0203 | 5.9573 | 6.0699 | 6.9366 | 3.3681 | 3.2338
2 | 3.1517 | 3.4697 | 4.5161 | 5.1775 | 6.0876 | 7.116 | 6.3432 | 9.0683 | 8.3192 | 9.3961 | 9.6566 | 8.9573 | 8.4499 | 7.7794 | 7.1657 | 6.449 | 6.3819 | 5.0564 | 4.1836 | 4.9644 | 5.0582 | 5.7805 | 2.8068 | 2.6948
3 | 2.5214 | 2.7757 | 3.6129 | 4.142 | 4.8701 | 5.6928 | 5.0746 | 7.2547 | 6.6554 | 7.5168 | 7.7253 | 7.1659 | 6.7599 | 6.2235 | 5.7325 | 5.1592 | 5.1055 | 4.0451 | 3.3469 | 3.9715 | 4.0466 | 4.6244 | 2.2454 | 2.1558
4 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169
5 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169
6 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169
7 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169
8 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.4853 | 11.0965 | 11.7177 | 12.2503 | 12.3893 | 12.9599 | 12.8937 | 12.1875 | 11.0424 | 16.2155 | 15.8351 | 14.5812 | 14.2269 | 14.2854 | 13.6086 | 12.4743 | 11.2111 | 10.8089 | 6.7944 | 7.266 | 7.9441 | 8.1336 | 8.4828 | 9.3635
2 | 8.7378 | 9.2471 | 9.7647 | 10.2086 | 10.3244 | 10.8 | 10.7447 | 10.1563 | 9.202 | 13.5129 | 13.1959 | 12.151 | 11.8558 | 11.9045 | 11.3405 | 10.3953 | 9.3425 | 9.0074 | 5.662 | 6.055 | 6.6201 | 6.778 | 7.069 | 7.8029
3 | 6.9902 | 7.3977 | 7.8118 | 8.1669 | 8.2596 | 8.64 | 8.5958 | 8.125 | 7.3616 | 10.8103 | 10.5567 | 9.7208 | 9.4846 | 9.5236 | 9.0724 | 8.3162 | 7.474 | 7.2059 | 4.5296 | 4.844 | 5.2961 | 5.4224 | 5.6552 | 6.2423
4 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817
5 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817
6 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817
7 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817
8 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.307e-05 | 4.7912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083246 | 1.705 | 3.8428 | 5.7229 | 6.176 | 6.0636 | 5.6404 | 4.2196 | 2.3053 | 0.49473 | 0.0032598 | 0.00055829 | 0.00014959 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.6692 | 6.1647 | 5.9534 | 6.1581 | 5.1156 | 4.6625 | 4.4517 | 3.7255 | 3.5552 | 3.1048 | 3.1617 | 3.0535 | 3.0574 | 3.1599 | 3.8429 | 4.3941 | 4.1706 | 4.6632 | 4.6624 | 4.771 | 5.3419 | 4.8369 | 4.8888 | 5.3102
4 | 0 | 0.00011307 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.1858 | 5.3395 | 7.2671 | 7.9149 | 8.0006 | 7.2256 | 5.6835 | 3.229 | 0.7013 | 0.0043903 | 0.00075942 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00010961 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.2077 | 5.2856 | 7.4851 | 7.755 | 8.5901 | 7.3731 | 5.9706 | 2.9496 | 0.7013 | 0.0044342 | 0.00077446 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011191 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.1203 | 5.1777 | 7.1218 | 8.0748 | 8.169 | 7.0045 | 5.9132 | 3.0738 | 0.7013 | 0.0045659 | 0.0007519 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.8262e-05 | 4.8406e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080867 | 1.5902 | 3.9237 | 5.6139 | 5.8762 | 6.4426 | 5.5851 | 4.521 | 2.3286 | 0.5416 | 0.0032927 | 0.00058084 | 0.00014813 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.4651 | 5.8655 | 6.3921 | 6.0373 | 5.382 | 4.7101 | 4.2805 | 3.9559 | 3.6263 | 3.3663 | 3.3281 | 3.3107 | 2.8776 | 2.9776 | 3.8056 | 4.1012 | 4.2127 | 4.7583 | 4.3456 | 4.582 | 5.0307 | 5.0889 | 4.6913 | 5.3102
4 | 0 | 0.00011653 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.1858 | 5.3935 | 7.4125 | 7.755 | 8.7585 | 7.5943 | 5.5687 | 3.0738 | 0.70824 | 0.004522 | 0.0007519 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011768 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.164 | 5.1238 | 6.9764 | 8.0748 | 8.5901 | 7.7418 | 5.7983 | 3.2601 | 0.66658 | 0.0042146 | 0.00073686 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011076 | 6.3225e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.1421 | 5.3935 | 7.2671 | 8.2347 | 8.5901 | 7.2994 | 5.7983 | 3.1359 | 0.68047 | 0.0042585 | 0.00078949 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.4801e-05 | 4.8406e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 1.6066 | 3.9642 | 5.7229 | 6.2959 | 6.3794 | 5.3639 | 4.2626 | 2.2122 | 0.5416 | 0.0033585 | 0.00059212 | 0.00015399 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7.0095 | 5.8655 | 6.2667 | 5.7958 | 5.2754 | 4.9004 | 4.2805 | 4.0327 | 3.5552 | 3.4316 | 3.2948 | 3.3428 | 2.9075 | 2.9472 | 3.5817 | 4.2267 | 4.2127 | 4.9487 | 4.753 | 4.7237 | 5.3938 | 5.24 | 4.9876 | 5.6456
4 | 0 | 0.00011538 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.1203 | 5.3935 | 7.0491 | 7.9149 | 8.4217 | 7.2994 | 5.9132 | 3.1669 | 0.68047 | 0.0043903 | 0.00078949 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011653 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.0766 | 5.4474 | 7.3398 | 7.755 | 8.4217 | 7.0782 | 5.9132 | 3.198 | 0.69436 | 0.0041707 | 0.00078198 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011538 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.0766 | 5.2856 | 7.5578 | 8.2347 | 8.6743 | 7.5206 | 5.9706 | 2.9496 | 0.72213 | 0.0046098 | 0.00078949 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1