## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2045
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 128.2%
Flex. Load Growth | 3292%
RES Installed, [MW] | 65
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 20
3 | 9 | 15
4 | 22 | 10
5 | 24 | 10
6 | 26 | 10

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 32.3685 | 33.4483 | 29.951 | 28.3893 | 23.2592 | 19.7408 | 24.1414 | 4.1926 | 3.6869 | 5.375 | 3.1655 | 3.9555 | 6.302 | 11.6112 | 12.3881 | 12.1826 | 6.834 | 13.9208 | 8.1692 | 5.7437 | 8.7222 | 5.3908 | 24.6049 | 29.6613
Minimum FL, [MW] | -73.0801 | -78.147 | -87.891 | -94.8092 | -101.3377 | -110.5945 | -105.5276 | -118.375 | -107.3642 | -157.7005 | -156.0843 | -142.685 | -136.7754 | -132.0542 | -124.471 | -113.2691 | -105.9132 | -94.7818 | -60.1608 | -67.329 | -71.1697 | -76.4075 | -60.7052 | -64.5053
Maximum FL, [MW] | 70.4042 | 75.3207 | 84.4519 | 90.8724 | 96.7251 | 105.6172 | 100.6925 | 113.6307 | 104.0842 | 118.7679 | 119.7031 | 112.0537 | 108.277 | 105.4939 | 98.8643 | 90.0102 | 83.8514 | 74.9425 | 58.6574 | 65.6546 | 69.7655 | 75.1511 | 58.4772 | 62.1826

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.3737 | 12.3692 | 11.4674 | 11.3204 | 10.1352 | 9.4388 | 10.3696 | 8.0311 | 8.0738 | 8.3414 | 7.8774 | 8.1877 | 8.5773 | 9.5097 | 8.73 | 9.1631 | 8.6799 | 9.9859 | 8.4645 | 7.6627 | 8.2123 | 7.2586 | 10.5029 | 11.3932
2 | 8.9513 | 9.03 | 8.3004 | 8.0127 | 7.1907 | 6.8287 | 8.2895 | 5.679 | 6.0287 | 6.4736 | 6.0933 | 6.0924 | 6.2864 | 6.9147 | 6.7024 | 6.8121 | 6.4579 | 8.6793 | 7.4183 | 6.552 | 6.8774 | 5.9568 | 8.7302 | 9.0385
3 | 6.7153 | 6.7159 | 6.1766 | 6.0141 | 5.351 | 5.2045 | 7.3732 | 5.4298 | 5.5804 | 5.6447 | 5.169 | 5.5771 | 5.5216 | 6.0056 | 5.5069 | 5.4636 | 4.9117 | 6.1767 | 5.0375 | 4.8688 | 5.1468 | 4.4652 | 6.3929 | 6.6998
4 | 3.975 | 3.8244 | 3.4749 | 3.2664 | 2.7761 | 2.8926 | 4.256 | 2.712 | 2.8961 | 2.9043 | 2.6629 | 2.5764 | 2.7547 | 3.162 | 3.1487 | 3.1717 | 3.1488 | 5.1107 | 4.1599 | 3.4034 | 3.6075 | 2.974 | 4.2828 | 4.3827
5 | 5.3649 | 5.2805 | 4.7689 | 4.636 | 4.163 | 4.0438 | 5.0896 | 3.3824 | 3.4324 | 3.7233 | 3.592 | 3.7258 | 3.8958 | 4.2687 | 4.3366 | 4.291 | 3.9676 | 5.1572 | 4.533 | 4.2092 | 4.4742 | 3.9022 | 5.4528 | 5.6776
6 | 5.7603 | 5.7176 | 5.3075 | 5.1795 | 4.6922 | 4.5383 | 5.3107 | 3.9317 | 4.0517 | 4.3459 | 4.0634 | 4.1999 | 4.4154 | 4.8901 | 4.7139 | 4.7015 | 4.0626 | 4.9335 | 4.2481 | 3.9516 | 4.1748 | 3.7283 | 5.323 | 5.6254
7 | 5.2824 | 5.2437 | 4.8163 | 4.6767 | 4.1711 | 4.0325 | 5.0575 | 3.5869 | 3.7033 | 3.877 | 3.6316 | 3.739 | 3.8779 | 4.2881 | 4.1193 | 4.1551 | 3.8463 | 5.0057 | 4.2337 | 3.8297 | 4.0582 | 3.5261 | 5.0571 | 5.305
8 | 4.7402 | 4.769 | 4.3877 | 4.2165 | 3.7854 | 3.7544 | 5.3381 | 3.9363 | 4.0223 | 4.1711 | 4.084 | 4.1374 | 4.1479 | 4.5934 | 4.2737 | 3.9553 | 3.4936 | 4.4525 | 3.8244 | 3.4851 | 3.7226 | 3.1684 | 4.5366 | 4.7652

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.3737 | 12.426 | 11.4126 | 11.2075 | 10.1352 | 9.5486 | 10.2588 | 8.1749 | 8.1471 | 8.4867 | 7.805 | 8.1137 | 8.5042 | 9.3659 | 8.7925 | 9.2976 | 8.8262 | 10.1299 | 8.5328 | 7.7278 | 8.083 | 7.1968 | 10.6145 | 11.4478
2 | 8.9513 | 8.9609 | 8.2342 | 8.0127 | 7.1907 | 6.8641 | 8.2041 | 5.679 | 6.0287 | 6.5294 | 5.982 | 6.2011 | 6.3911 | 7.0143 | 6.7952 | 6.8599 | 6.4579 | 8.5521 | 7.4789 | 6.6079 | 6.9859 | 5.9568 | 8.6376 | 9.0794
3 | 6.7633 | 6.761 | 6.1548 | 6.0587 | 5.3061 | 5.153 | 7.4148 | 5.4298 | 5.4787 | 5.5954 | 5.169 | 5.4761 | 5.428 | 6.0056 | 5.5069 | 5.502 | 4.8317 | 6.2199 | 4.9586 | 4.8688 | 5.1069 | 4.3903 | 6.3307 | 6.7547
4 | 3.9676 | 3.8244 | 3.4701 | 3.2664 | 2.7851 | 2.9018 | 4.2192 | 2.6662 | 2.9213 | 2.9517 | 2.7099 | 2.5328 | 2.7972 | 3.162 | 3.1869 | 3.1522 | 3.0995 | 5.0363 | 4.093 | 3.4034 | 3.6622 | 2.974 | 4.301 | 4.4111
5 | 5.4075 | 5.2417 | 4.7334 | 4.6719 | 4.1446 | 4.0024 | 5.1431 | 3.3528 | 3.4937 | 3.6596 | 3.6248 | 3.6592 | 3.8631 | 4.2997 | 4.3366 | 4.291 | 3.9348 | 5.1195 | 4.4958 | 4.2092 | 4.4742 | 3.8685 | 5.5126 | 5.7047
6 | 5.7098 | 5.6939 | 5.2613 | 5.1327 | 4.7158 | 4.5383 | 5.2817 | 3.9668 | 4.1254 | 4.3078 | 4.0634 | 4.2379 | 4.3397 | 4.8901 | 4.6791 | 4.6667 | 3.995 | 4.8627 | 4.1795 | 3.9516 | 4.2078 | 3.7283 | 5.323 | 5.6254
7 | 5.3028 | 5.2626 | 4.7799 | 4.6583 | 4.1895 | 4.0736 | 5.0575 | 3.5236 | 3.7366 | 3.8436 | 3.5985 | 3.6721 | 3.8455 | 4.3506 | 4.1481 | 4.2139 | 3.8463 | 5.0419 | 4.1654 | 3.8948 | 4.0263 | 3.4963 | 5.0312 | 5.305
8 | 4.7251 | 4.7832 | 4.3598 | 4.2165 | 3.8146 | 3.79 | 5.3088 | 4.0067 | 4.0223 | 4.0984 | 4.1217 | 4.2122 | 4.1479 | 4.6277 | 4.304 | 3.9279 | 3.4655 | 4.3913 | 3.8244 | 3.5142 | 3.6656 | 3.1422 | 4.5573 | 4.7832

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.2557 | 12.3124 | 11.577 | 11.4332 | 10.0255 | 9.329 | 10.3696 | 8.0311 | 8.2205 | 8.414 | 8.0223 | 8.2616 | 8.431 | 9.6534 | 8.855 | 9.2976 | 8.6799 | 9.9859 | 8.3962 | 7.5324 | 8.1477 | 7.3822 | 10.3912 | 11.3386
2 | 8.9157 | 9.0991 | 8.2342 | 8.0127 | 7.1575 | 6.8641 | 8.3748 | 5.679 | 5.9204 | 6.5851 | 6.0376 | 6.2011 | 6.1817 | 6.9147 | 6.6097 | 6.7165 | 6.3515 | 8.7429 | 7.4183 | 6.6639 | 6.8232 | 5.9062 | 8.7765 | 9.0794
3 | 6.7153 | 6.6708 | 6.1548 | 6.0364 | 5.3735 | 5.153 | 7.2901 | 5.4298 | 5.5296 | 5.5461 | 5.169 | 5.4761 | 5.428 | 6.0502 | 5.5455 | 5.5404 | 4.8317 | 6.0903 | 5.1165 | 4.9509 | 5.1468 | 4.5026 | 6.3307 | 6.6998
4 | 3.9676 | 3.834 | 3.4701 | 3.2578 | 2.7851 | 2.8743 | 4.2929 | 2.7579 | 2.9213 | 2.9043 | 2.6629 | 2.5328 | 2.7972 | 3.122 | 3.1869 | 3.1717 | 3.1242 | 5.1479 | 4.1933 | 3.3469 | 3.6075 | 2.9496 | 4.3192 | 4.4111
5 | 5.3437 | 5.2611 | 4.7689 | 4.6 | 4.1446 | 4.0645 | 5.0896 | 3.3528 | 3.3712 | 3.7233 | 3.592 | 3.6925 | 3.8631 | 4.2376 | 4.3366 | 4.3217 | 4.0005 | 5.1195 | 4.4586 | 4.1729 | 4.5102 | 3.9358 | 5.5126 | 5.6234
6 | 5.8108 | 5.6701 | 5.2613 | 5.2029 | 4.6685 | 4.5383 | 5.3397 | 4.002 | 4.0517 | 4.422 | 4.1009 | 4.1999 | 4.4533 | 4.8528 | 4.7486 | 4.6667 | 4.1302 | 4.8981 | 4.2824 | 3.9516 | 4.1418 | 3.6964 | 5.3802 | 5.6254
7 | 5.3233 | 5.2626 | 4.8345 | 4.6951 | 4.1895 | 4.053 | 5.0839 | 3.5552 | 3.7366 | 3.8102 | 3.6648 | 3.7056 | 3.8779 | 4.3194 | 4.1769 | 4.1551 | 3.8779 | 5.0057 | 4.2679 | 3.7646 | 3.9945 | 3.556 | 5.0571 | 5.2583
8 | 4.7101 | 4.7832 | 4.3877 | 4.2303 | 3.7708 | 3.7366 | 5.3673 | 3.866 | 3.9492 | 4.0984 | 4.1594 | 4.0625 | 4.1831 | 4.662 | 4.213 | 4.01 | 3.5498 | 4.5137 | 3.8846 | 3.4851 | 3.6941 | 3.1947 | 4.495 | 4.7832

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1055 | 0.78105 | 0.67708 | 0.8679 | 0.74729 | 0.6144 | 0.50835 | 1.7765 | 1.8578 | 1.5934 | 1.8565 | 1.725 | 1.7326 | 1.5472 | 0.9181 | 1.4375 | 1.724 | 1.6086 | 1.1243 | 1.1664 | 1.0864 | 0.67388 | 0.53756 | 0.55716
2 | -1.7449 | -1.7445 | -1.7926 | -1.8747 | -1.8567 | -1.7041 | -1.0805 | -0.2077 | -0.2232 | -0.14792 | -0.1303 | -0.58153 | -0.84955 | -1.1013 | -1.093 | -1.1115 | -0.8739 | 0.28723 | -0.04048 | -0.47784 | -0.88575 | -1.1651 | -1.2779 | -1.4631
3 | -1.335 | -1.4404 | -1.4669 | -1.4472 | -1.4485 | -1.2095 | -0.045039 | 0.62359 | 0.79477 | 0.55366 | 0.32689 | 0.6484 | 0.40885 | 0.12404 | -0.49074 | -0.49095 | -0.40443 | -0.20402 | -0.49726 | -0.28333 | -0.38899 | -0.64519 | -1.0193 | -1.1506
4 | -1.0946 | -1.1054 | -1.1167 | -1.1265 | -1.1315 | -1.0345 | -0.8975 | -0.81942 | -0.84341 | -0.93434 | -0.99658 | -1.0552 | -1.0565 | -1.0759 | -1.0854 | -1.053 | -0.89141 | -0.53129 | -0.68528 | -0.83125 | -0.89486 | -0.94672 | -1.0008 | -1.0056
5 | -1.0299 | -1.0817 | -1.1277 | -1.1317 | -1.1292 | -0.95181 | -0.72538 | -0.58702 | -0.57662 | -0.48301 | -0.478 | -0.46793 | -0.56317 | -0.60603 | -0.58974 | -0.73104 | -0.64766 | -0.32469 | -0.38449 | -0.47806 | -0.51621 | -0.67011 | -0.74108 | -0.77528
6 | 0.33329 | 0.26071 | 0.19768 | 0.29449 | 0.24183 | 0.3484 | 0.46466 | 0.90506 | 1.0423 | 1.074 | 1.0194 | 1.0874 | 1.0793 | 1.0668 | 0.89725 | 0.85348 | 0.74178 | 0.81149 | 0.68787 | 0.71781 | 0.6069 | 0.63885 | 0.3966 | 0.40729
7 | -0.99233 | -0.98148 | -1.0123 | -1.0306 | -1.0917 | -0.97745 | -0.83039 | -0.43134 | -0.21372 | -0.19838 | -0.15078 | -0.050671 | -0.20573 | -0.21469 | -0.39129 | -0.55917 | -0.50467 | -0.56292 | -0.63303 | -0.60776 | -0.69202 | -0.81579 | -0.92042 | -0.91552
8 | -1.1296 | -1.1535 | -1.1489 | -1.1473 | -1.1236 | -1.0782 | -0.82424 | -0.65572 | -0.6055 | -0.69152 | -0.65299 | -0.59525 | -0.63097 | -0.68313 | -0.83001 | -0.92049 | -0.91806 | -0.90532 | -0.95426 | -0.98669 | -1.0036 | -1.033 | -1.0781 | -1.0988

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1165 | 0.76542 | 0.68385 | 0.8679 | 0.75476 | 0.6144 | 0.50835 | 1.7942 | 1.8578 | 1.5616 | 1.8565 | 1.7595 | 1.75 | 1.5627 | 0.89974 | 1.4231 | 1.724 | 1.6086 | 1.1243 | 1.178 | 1.0646 | 0.67388 | 0.54831 | 0.5683
2 | -1.7798 | -1.7096 | -1.7926 | -1.8372 | -1.8567 | -1.7041 | -1.0805 | -0.20355 | -0.22097 | -0.15088 | -0.1277 | -0.58734 | -0.85804 | -1.0793 | -1.093 | -1.1337 | -0.85643 | 0.2901 | -0.040076 | -0.47784 | -0.8946 | -1.1535 | -1.2523 | -1.4777
3 | -1.3483 | -1.4404 | -1.4815 | -1.4617 | -1.4629 | -1.2337 | -0.045489 | 0.63606 | 0.80272 | 0.54258 | 0.33343 | 0.64192 | 0.41703 | 0.12652 | -0.49565 | -0.50077 | -0.41251 | -0.19994 | -0.49726 | -0.27766 | -0.38899 | -0.63228 | -1.0193 | -1.1276
4 | -1.0836 | -1.0833 | -1.1055 | -1.1039 | -1.1315 | -1.0551 | -0.8975 | -0.82761 | -0.86028 | -0.95303 | -0.98661 | -1.0763 | -1.067 | -1.0651 | -1.0636 | -1.053 | -0.87358 | -0.52066 | -0.67842 | -0.83956 | -0.89486 | -0.92779 | -1.0208 | -1.0056
5 | -1.0299 | -1.0709 | -1.1277 | -1.1317 | -1.1518 | -0.95181 | -0.73988 | -0.58115 | -0.57085 | -0.47335 | -0.48278 | -0.45857 | -0.5519 | -0.6121 | -0.58974 | -0.71642 | -0.63471 | -0.33119 | -0.38449 | -0.48284 | -0.51105 | -0.68351 | -0.73367 | -0.77528
6 | 0.33662 | 0.26071 | 0.19965 | 0.29155 | 0.24424 | 0.35188 | 0.45537 | 0.89601 | 1.0632 | 1.0955 | 1.0092 | 1.1091 | 1.0685 | 1.0455 | 0.90622 | 0.87055 | 0.74178 | 0.81149 | 0.67411 | 0.73217 | 0.6069 | 0.65163 | 0.3966 | 0.40322
7 | -0.98241 | -0.98148 | -1.0224 | -1.0513 | -1.0698 | -0.96767 | -0.81378 | -0.43565 | -0.20944 | -0.20234 | -0.14927 | -0.049658 | -0.20779 | -0.21683 | -0.39129 | -0.54799 | -0.49458 | -0.56292 | -0.64569 | -0.60168 | -0.6851 | -0.81579 | -0.90201 | -0.92468
8 | -1.1296 | -1.165 | -1.126 | -1.1473 | -1.1124 | -1.0674 | -0.80775 | -0.66228 | -0.61761 | -0.67769 | -0.64646 | -0.59525 | -0.64359 | -0.6763 | -0.81341 | -0.9297 | -0.89969 | -0.90532 | -0.96381 | -0.99656 | -0.98351 | -1.0537 | -1.0565 | -1.1098

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1165 | 0.79667 | 0.66354 | 0.85054 | 0.76224 | 0.60211 | 0.51852 | 1.7409 | 1.8764 | 1.6094 | 1.875 | 1.7423 | 1.698 | 1.5317 | 0.92729 | 1.4375 | 1.7413 | 1.6247 | 1.113 | 1.1897 | 1.0864 | 0.66714 | 0.52681 | 0.56273
2 | -1.7623 | -1.7445 | -1.7926 | -1.8935 | -1.8939 | -1.7211 | -1.1021 | -0.20563 | -0.2232 | -0.14496 | -0.1277 | -0.58153 | -0.84105 | -1.1123 | -1.1149 | -1.1337 | -0.85643 | 0.28148 | -0.040076 | -0.4874 | -0.87689 | -1.1768 | -1.3034 | -1.4631
3 | -1.3483 | -1.4404 | -1.4815 | -1.4472 | -1.4195 | -1.2095 | -0.045489 | 0.61735 | 0.79477 | 0.56473 | 0.32035 | 0.64192 | 0.40476 | 0.12404 | -0.49565 | -0.48604 | -0.40038 | -0.2081 | -0.50721 | -0.27766 | -0.38121 | -0.63873 | -1.0193 | -1.1506
4 | -1.0727 | -1.1054 | -1.0944 | -1.1152 | -1.1202 | -1.0448 | -0.90648 | -0.82761 | -0.84341 | -0.91566 | -1.0165 | -1.0341 | -1.0565 | -1.0867 | -1.0962 | -1.0424 | -0.90032 | -0.53129 | -0.67842 | -0.82293 | -0.89486 | -0.94672 | -0.99076 | -1.0257
5 | -1.0299 | -1.0817 | -1.1389 | -1.1204 | -1.1179 | -0.95181 | -0.71812 | -0.58702 | -0.58815 | -0.48301 | -0.48756 | -0.45857 | -0.57443 | -0.59391 | -0.59564 | -0.71642 | -0.66061 | -0.3182 | -0.3768 | -0.48762 | -0.50589 | -0.67681 | -0.73367 | -0.78303
6 | 0.33662 | 0.26332 | 0.19768 | 0.29449 | 0.24424 | 0.35537 | 0.46466 | 0.91411 | 1.0423 | 1.0955 | 1.0296 | 1.0657 | 1.0793 | 1.0561 | 0.88827 | 0.87055 | 0.75662 | 0.82772 | 0.68099 | 0.72499 | 0.60083 | 0.64524 | 0.3966 | 0.40322
7 | -0.99233 | -0.97167 | -0.99207 | -1.01 | -1.1135 | -0.96767 | -0.83869 | -0.43565 | -0.21799 | -0.20036 | -0.15229 | -0.051178 | -0.20573 | -0.21469 | -0.39912 | -0.56476 | -0.50467 | -0.56292 | -0.63303 | -0.61384 | -0.67818 | -0.83211 | -0.93883 | -0.93383
8 | -1.1183 | -1.1535 | -1.1489 | -1.1702 | -1.1236 | -1.089 | -0.83248 | -0.6426 | -0.6055 | -0.68461 | -0.65952 | -0.59525 | -0.63097 | -0.68313 | -0.81341 | -0.92049 | -0.93642 | -0.89627 | -0.96381 | -0.97682 | -0.98351 | -1.0124 | -1.0997 | -1.1207

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.6071 | 8.3745 | 10.9002 | 12.4966 | 14.6932 | 17.1753 | 15.3102 | 21.8876 | 20.0795 | 22.6786 | 23.3075 | 21.6196 | 20.395 | 18.7765 | 17.2952 | 15.5655 | 15.4035 | 12.2043 | 10.0976 | 11.9822 | 12.2087 | 13.9521 | 6.7745 | 6.5043
2 | 6.3393 | 6.9787 | 9.0835 | 10.4138 | 12.2443 | 14.3127 | 12.7585 | 18.2397 | 16.7329 | 18.8988 | 19.4229 | 18.0164 | 16.9958 | 15.6471 | 14.4127 | 12.9713 | 12.8362 | 10.1703 | 8.4147 | 9.9852 | 10.1739 | 11.6267 | 5.6454 | 5.4202
3 | 5.0714 | 5.583 | 7.2668 | 8.3311 | 9.7955 | 11.4502 | 10.2068 | 14.5918 | 13.3863 | 15.1191 | 15.5383 | 14.4131 | 13.5967 | 12.5177 | 11.5302 | 10.377 | 10.269 | 8.1362 | 6.7318 | 7.9881 | 8.1391 | 9.3014 | 4.5163 | 4.3362
4 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521
5 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521
6 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521
7 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521
8 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 21.0897 | 22.319 | 23.5684 | 24.6397 | 24.9194 | 26.0671 | 25.9338 | 24.5135 | 22.2102 | 32.6151 | 31.85 | 29.3281 | 28.6155 | 28.7331 | 27.3718 | 25.0904 | 22.5494 | 21.7405 | 13.666 | 14.6145 | 15.9784 | 16.3597 | 17.062 | 18.8333
2 | 17.5748 | 18.5992 | 19.6403 | 20.5331 | 20.7662 | 21.7226 | 21.6115 | 20.4279 | 18.5085 | 27.1792 | 26.5416 | 24.4401 | 23.8462 | 23.9442 | 22.8098 | 20.9086 | 18.7912 | 18.1171 | 11.3883 | 12.1788 | 13.3153 | 13.6331 | 14.2184 | 15.6944
3 | 14.0598 | 14.8794 | 15.7123 | 16.4265 | 16.6129 | 17.378 | 17.2892 | 16.3423 | 14.8068 | 21.7434 | 21.2333 | 19.5521 | 19.077 | 19.1554 | 18.2479 | 16.7269 | 15.033 | 14.4937 | 9.1107 | 9.743 | 10.6523 | 10.9064 | 11.3747 | 12.5556
4 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167
5 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167
6 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167
7 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167
8 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00017443 | 0.00010767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17635 | 3.3258 | 8.3011 | 11.1205 | 12.2676 | 12.8622 | 11.5446 | 9.1349 | 5.1032 | 1.0387 | 0.006751 | 0.0012257 | 0.00032968 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9.1742 | 7.9229 | 7.9401 | 8.3685 | 7.176 | 6.5218 | 5.4007 | 4.9974 | 4.9896 | 4.5123 | 4.3932 | 4.3343 | 3.9772 | 3.9189 | 5.2381 | 5.4382 | 5.8006 | 6.2911 | 6.2901 | 6.1835 | 6.9033 | 6.5388 | 6.789 | 7.1507
4 | 0 | 8.903e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.6975 | 4.1929 | 5.7872 | 6.3235 | 6.4311 | 5.9455 | 4.3848 | 2.4277 | 0.54667 | 0.003692 | 0.00060059 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.3572e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.7668 | 4.0658 | 5.7872 | 6.2603 | 6.4974 | 5.7723 | 4.6588 | 2.5516 | 0.54121 | 0.0033404 | 0.00058221 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.8122e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.7149 | 4.3623 | 5.9007 | 6.45 | 6.9615 | 5.8878 | 4.3848 | 2.5268 | 0.57401 | 0.0033404 | 0.00061898 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00017988 | 0.00010036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16279 | 3.4297 | 8.6399 | 11.9148 | 12.647 | 13.6578 | 11.0829 | 9.5917 | 5.1032 | 1.1152 | 0.006751 | 0.0011767 | 0.00031029 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9.4495 | 7.9229 | 7.8582 | 7.8762 | 7.105 | 6.5845 | 5.566 | 4.849 | 4.6505 | 4.5123 | 4.1757 | 4.2476 | 4.0989 | 4.1588 | 4.8352 | 5.8868 | 6.0935 | 6.3559 | 6.4751 | 6.3728 | 6.3059 | 6.7431 | 6.5254 | 7.3741
4 | 0 | 8.8122e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.7668 | 4.3623 | 5.9007 | 6.0073 | 6.2985 | 5.7723 | 4.3391 | 2.4773 | 0.55761 | 0.0033404 | 0.00062511 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.4481e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.7149 | 4.2352 | 5.6737 | 6.197 | 6.7626 | 5.7723 | 4.7045 | 2.5764 | 0.54667 | 0.0033755 | 0.00058834 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.2664e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.8015 | 4.447 | 5.5602 | 6.5765 | 6.8952 | 5.4837 | 4.5218 | 2.403 | 0.53027 | 0.0034107 | 0.00061898 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00019078 | 0.00010977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16448 | 3.6029 | 8.894 | 11.1205 | 12.647 | 13.1274 | 12.1219 | 9.5003 | 5.1032 | 1.0605 | 0.007384 | 0.0012747 | 0.00030705 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9.5412 | 8.6735 | 8.4312 | 7.8762 | 7.3181 | 6.3336 | 5.7314 | 4.7006 | 4.6505 | 4.3796 | 4.3062 | 4.551 | 3.9366 | 4.0388 | 4.8352 | 5.7186 | 6.1521 | 6.2911 | 6.2284 | 6.0574 | 6.9033 | 7.0837 | 6.5913 | 7.7466
4 | 0 | 9.3572e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.6629 | 4.4047 | 5.6737 | 6.0073 | 6.6963 | 5.8878 | 4.4304 | 2.3534 | 0.53027 | 0.003692 | 0.00058834 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.4481e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087329 | 1.6802 | 4.3199 | 5.9574 | 6.45 | 6.7626 | 6.0032 | 4.7958 | 2.3534 | 0.56307 | 0.0036568 | 0.00060059 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.6305e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.7668 | 4.0235 | 5.9574 | 6.0073 | 6.9615 | 6.0032 | 4.4761 | 2.4277 | 0.51934 | 0.0033404 | 0.00058834 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.437 | 12.5948 | 11.6784 | 11.2632 | 10.1969 | 9.576 | 10.4069 | 7.6608 | 8.0763 | 8.3178 | 7.7573 | 8.0026 | 8.738 | 9.6589 | 9.2439 | 9.4109 | 8.4217 | 9.6064 | 8.1116 | 7.5438 | 8.1193 | 7.3815 | 10.7456 | 11.5645
2 | 9.7888 | 9.7183 | 8.9708 | 8.3599 | 7.3689 | 6.9614 | 7.931 | 5.9444 | 6.3396 | 7.0003 | 6.0953 | 6.5061 | 6.9043 | 7.646 | 6.974 | 7.1473 | 6.5564 | 7.7161 | 6.9865 | 6.8828 | 7.6512 | 6.5878 | 8.9887 | 9.4593
3 | 7.192 | 7.1628 | 6.4841 | 6.3769 | 5.6455 | 5.2279 | 6.8992 | 5.2702 | 5.4296 | 5.3474 | 4.9539 | 5.3994 | 5.9349 | 6.2779 | 5.965 | 5.7149 | 5.0925 | 5.8951 | 5.0355 | 5.0667 | 5.668 | 4.9228 | 6.9651 | 7.0248
4 | 4.476 | 4.3153 | 3.7576 | 3.5928 | 3.0191 | 2.6326 | 3.8959 | 3.0968 | 3.6181 | 3.8649 | 3.5833 | 3.3244 | 3.9489 | 4.2892 | 4.0896 | 3.8524 | 3.075 | 3.515 | 3.5204 | 3.7458 | 4.5116 | 4.0051 | 5.0514 | 4.8205
5 | 5.7283 | 5.5833 | 5.0675 | 4.8611 | 4.4427 | 4.0986 | 4.7666 | 3.1579 | 3.3952 | 3.6547 | 3.6559 | 3.928 | 4.2554 | 4.6144 | 4.5666 | 4.5035 | 3.9803 | 4.6542 | 4.135 | 3.9465 | 4.5766 | 4.0735 | 5.8056 | 5.9057
6 | 5.8466 | 5.8497 | 5.3239 | 5.2674 | 4.8205 | 4.4738 | 5.1365 | 3.842 | 3.9428 | 4.0922 | 3.8791 | 4.1548 | 4.3416 | 4.7107 | 4.5761 | 4.439 | 4.066 | 4.6698 | 3.9056 | 3.698 | 4.1279 | 3.5152 | 5.1919 | 5.6807
7 | 5.3394 | 5.2319 | 4.8435 | 4.73 | 4.1621 | 3.977 | 4.9987 | 3.3678 | 3.7686 | 4.1204 | 3.8853 | 4.1147 | 4.2477 | 4.8559 | 4.8726 | 4.6019 | 4.1199 | 4.6985 | 4.107 | 3.8909 | 4.2234 | 3.3676 | 5.1508 | 5.2741
8 | 4.8075 | 4.8113 | 4.4141 | 4.2461 | 3.79 | 3.5637 | 5.0603 | 3.6506 | 3.8441 | 3.9631 | 3.8961 | 4.1931 | 4.3969 | 4.6625 | 4.2854 | 4.1274 | 3.4504 | 4.0857 | 3.4773 | 3.3201 | 3.5161 | 2.8655 | 4.3628 | 4.6695

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.4967 | 12.5948 | 11.5646 | 11.2632 | 10.086 | 9.576 | 10.5184 | 7.6608 | 8.1497 | 8.3178 | 7.6861 | 7.8583 | 8.5885 | 9.8057 | 9.3793 | 9.4806 | 8.4922 | 9.4699 | 8.2412 | 7.4798 | 8.1831 | 7.3815 | 10.8621 | 11.6772
2 | 9.7888 | 9.7183 | 8.931 | 8.3961 | 7.3689 | 7.0348 | 7.8919 | 5.892 | 6.3969 | 6.9392 | 6.151 | 6.5061 | 7.0214 | 7.646 | 6.8758 | 7.1473 | 6.6106 | 7.77 | 7.099 | 6.7643 | 7.5892 | 6.7016 | 8.9398 | 9.3689
3 | 7.1345 | 7.2168 | 6.4592 | 6.351 | 5.6964 | 5.176 | 6.8255 | 5.3644 | 5.3802 | 5.3938 | 4.9539 | 5.302 | 5.9349 | 6.1833 | 5.965 | 5.7558 | 5.0507 | 5.8144 | 4.996 | 5.1527 | 5.6229 | 5.0068 | 6.9651 | 7.0555
4 | 4.476 | 4.325 | 3.7424 | 3.5928 | 3.0191 | 2.626 | 3.9107 | 3.0968 | 3.6181 | 3.7983 | 3.5506 | 3.3536 | 3.9821 | 4.3205 | 4.0611 | 3.8788 | 3.0989 | 3.4938 | 3.5204 | 3.7141 | 4.4752 | 4.0398 | 5.0514 | 4.839
5 | 5.7034 | 5.5385 | 5.1089 | 4.8409 | 4.4639 | 4.0561 | 4.8136 | 3.1306 | 3.3952 | 3.6859 | 3.6893 | 3.8574 | 4.2191 | 4.6144 | 4.5 | 4.5364 | 4.0132 | 4.6868 | 4.135 | 3.9465 | 4.6507 | 4.1442 | 5.8391 | 5.8469
6 | 5.8205 | 5.8497 | 5.3239 | 5.2189 | 4.8703 | 4.4988 | 5.1637 | 3.8762 | 3.9786 | 4.0211 | 3.9503 | 4.23 | 4.2673 | 4.7462 | 4.5427 | 4.4068 | 4.066 | 4.7026 | 3.9365 | 3.6668 | 4.1605 | 3.5449 | 5.2192 | 5.6807
7 | 5.3394 | 5.2507 | 4.8435 | 4.7679 | 4.1805 | 4.0171 | 5.0504 | 3.3972 | 3.7346 | 4.1921 | 3.8853 | 4.1519 | 4.2115 | 4.8559 | 4.8726 | 4.6358 | 4.0856 | 4.7646 | 4.0412 | 3.8909 | 4.2904 | 3.311 | 5.1239 | 5.2279
8 | 4.7918 | 4.8259 | 4.4141 | 4.2461 | 3.7753 | 3.5955 | 5.0339 | 3.586 | 3.8788 | 4.0316 | 3.8961 | 4.2311 | 4.3969 | 4.6625 | 4.2244 | 4.0983 | 3.4781 | 4.0587 | 3.4241 | 3.375 | 3.4632 | 2.8422 | 4.3818 | 4.7035

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.4967 | 12.7129 | 11.5646 | 11.3749 | 10.086 | 9.5197 | 10.4069 | 7.7972 | 7.9295 | 8.2453 | 7.8285 | 8.0026 | 8.6632 | 9.5122 | 9.1763 | 9.5504 | 8.4922 | 9.4699 | 8.1116 | 7.4798 | 8.0556 | 7.5075 | 10.8621 | 11.5082
2 | 9.8327 | 9.7597 | 8.9708 | 8.4324 | 7.3339 | 6.9247 | 7.9701 | 5.8395 | 6.2251 | 7.0613 | 5.9839 | 6.5061 | 6.8458 | 7.646 | 6.9249 | 7.1985 | 6.6648 | 7.77 | 6.874 | 6.8828 | 7.5272 | 6.5878 | 8.9887 | 9.5044
3 | 7.2208 | 7.1087 | 6.5339 | 6.4028 | 5.62 | 5.176 | 6.9728 | 5.3173 | 5.3802 | 5.4401 | 4.8632 | 5.4969 | 6.0368 | 6.1833 | 5.9219 | 5.7968 | 5.1761 | 5.8144 | 5.1144 | 5.0237 | 5.7581 | 4.8387 | 7.0019 | 6.9634
4 | 4.476 | 4.325 | 3.7424 | 3.6079 | 3.0122 | 2.6326 | 3.8959 | 3.07 | 3.6506 | 3.8649 | 3.5833 | 3.3829 | 3.9157 | 4.2892 | 4.1181 | 3.8261 | 3.051 | 3.4938 | 3.4664 | 3.7458 | 4.5479 | 4.0744 | 5.0514 | 4.8019
5 | 5.7532 | 5.6057 | 5.0882 | 4.8206 | 4.4215 | 4.0773 | 4.743 | 3.2127 | 3.3952 | 3.6547 | 3.6559 | 3.8574 | 4.3279 | 4.6835 | 4.6331 | 4.5692 | 3.9473 | 4.7194 | 4.0687 | 3.9803 | 4.5396 | 4.1442 | 5.8725 | 5.8763
6 | 5.8205 | 5.8497 | 5.3705 | 5.2432 | 4.7706 | 4.4988 | 5.1365 | 3.8762 | 3.9428 | 4.0211 | 3.8078 | 4.1548 | 4.3416 | 4.6752 | 4.5093 | 4.4068 | 4.1336 | 4.6042 | 3.9365 | 3.698 | 4.1279 | 3.5747 | 5.2465 | 5.735
7 | 5.3394 | 5.2507 | 4.8805 | 4.73 | 4.1254 | 4.0171 | 4.9987 | 3.4267 | 3.7006 | 4.0488 | 3.8496 | 4.1891 | 4.2477 | 4.819 | 4.9453 | 4.5343 | 4.1887 | 4.7315 | 4.1399 | 3.8909 | 4.2569 | 3.311 | 5.1777 | 5.2279
8 | 4.8389 | 4.7966 | 4.4425 | 4.2602 | 3.8046 | 3.5955 | 5.0868 | 3.6506 | 3.9136 | 3.9289 | 3.9319 | 4.1171 | 4.4723 | 4.5925 | 4.2549 | 4.0983 | 3.5058 | 4.0318 | 3.5305 | 3.3475 | 3.4896 | 2.8655 | 4.3438 | 4.6524

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85209 | 0.94117 | 0.88694 | 0.88694 | 0.86758 | 0.91793 | 0.94504 | 1.77 | 2.0605 | 1.983 | 1.9366 | 1.9327 | 2.0566 | 1.9947 | 1.3982 | 1.8281 | 1.8513 | 1.7352 | 1.375 | 1.2471 | 1.3091 | 1.313 | 0.90631 | 0.89856
2 | 0.035623 | -0.21374 | -0.23155 | -0.33842 | -0.40967 | -0.32061 | -0.40967 | 1.0331 | 1.3181 | 1.6921 | 0.96182 | 0.87277 | 0.60559 | 0.81933 | 0.35623 | 0.3028 | 0.35623 | 0.64122 | 1.229 | 1.2468 | 0.99745 | 0.7659 | 0.35623 | 0.071246
3 | -0.215 | -0.5092 | -0.88827 | -0.82038 | -0.83735 | -0.79775 | -0.045262 | 0.95617 | 1.256 | 1.2673 | 1.058 | 1.3239 | 1.1995 | 1.0467 | 0.75249 | 0.4696 | 0.58275 | 0.52052 | 0.096182 | 0.41868 | 0.58841 | 0.38473 | -0.35644 | -0.72985
4 | -1.0173 | -1.027 | -1.0564 | -1.0564 | -1.0808 | -1.1102 | -1.0075 | -0.6798 | -0.50863 | -0.53797 | -0.6798 | -0.73849 | -0.68469 | -0.74338 | -0.69936 | -0.82652 | -0.92922 | -0.82652 | -0.58199 | -0.5233 | -0.5233 | -0.68958 | -0.85586 | -0.89009
5 | -0.6334 | -0.83045 | -0.97825 | -0.97121 | -0.97121 | -1.0627 | -0.95713 | -0.38004 | 0.12668 | 0.42226 | 0.69674 | 0.73896 | 0.64747 | 0.53487 | 0.35189 | 0.22521 | 0.19002 | 0.17594 | 0.17594 | 0.042226 | 0.373 | 0.17594 | 0.098528 | -0.15483
6 | 0.46168 | 0.51217 | 0.38954 | 0.45807 | 0.46889 | 0.48151 | 0.46528 | 0.86203 | 0.98827 | 0.98647 | 0.86203 | 1.0298 | 1.073 | 0.98827 | 0.86023 | 0.75744 | 0.92335 | 0.8945 | 0.70153 | 0.65103 | 0.76645 | 0.60415 | 0.45987 | 0.51397
7 | -0.89073 | -0.91582 | -0.97228 | -0.99737 | -0.93464 | -1.0099 | -0.86564 | -0.39518 | -0.069 | -0.056455 | 0.11918 | 0.037637 | 0.012546 | 0 | -0.10036 | -0.17564 | -0.25718 | -0.33873 | -0.29482 | -0.35755 | -0.25091 | -0.47046 | -0.59591 | -0.63982
8 | -1.1151 | -1.1225 | -1.1337 | -1.1393 | -1.1244 | -1.0983 | -0.93266 | -0.7707 | -0.75395 | -0.74278 | -0.72975 | -0.72416 | -0.74091 | -0.76884 | -0.84703 | -0.88426 | -0.91404 | -0.91777 | -0.93452 | -0.96617 | -1.0276 | -1.0686 | -1.0853 | -1.1058

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83504 | 0.95058 | 0.90468 | 0.89581 | 0.87625 | 0.89957 | 0.94504 | 1.8054 | 2.0811 | 2.0227 | 1.8978 | 1.952 | 2.0566 | 2.0146 | 1.3982 | 1.7915 | 1.8884 | 1.7005 | 1.4025 | 1.2721 | 1.3353 | 1.313 | 0.92444 | 0.90755
2 | 0.034911 | -0.20946 | -0.23618 | -0.34519 | -0.40967 | -0.32061 | -0.40147 | 1.0331 | 1.3181 | 1.6583 | 0.96182 | 0.85531 | 0.59954 | 0.80294 | 0.36336 | 0.29977 | 0.34911 | 0.6348 | 1.2536 | 1.2593 | 0.9775 | 0.7659 | 0.35979 | 0.071959
3 | -0.2193 | -0.51938 | -0.90604 | -0.82858 | -0.8541 | -0.80573 | -0.044357 | 0.9466 | 1.2811 | 1.28 | 1.0474 | 1.3107 | 1.1755 | 1.0258 | 0.74496 | 0.47429 | 0.58275 | 0.52052 | 0.098106 | 0.41449 | 0.58841 | 0.38858 | -0.36001 | -0.74445
4 | -1.0376 | -1.0373 | -1.0458 | -1.0775 | -1.0592 | -1.0991 | -1.0175 | -0.6662 | -0.49845 | -0.54873 | -0.69339 | -0.7311 | -0.67099 | -0.73594 | -0.69936 | -0.84305 | -0.91064 | -0.84305 | -0.59362 | -0.51806 | -0.52853 | -0.70337 | -0.8473 | -0.9079
5 | -0.64606 | -0.82215 | -0.95868 | -0.99063 | -0.97121 | -1.0627 | -0.9667 | -0.38004 | 0.12921 | 0.41804 | 0.71067 | 0.74635 | 0.64747 | 0.54557 | 0.34837 | 0.22521 | 0.19002 | 0.17242 | 0.17594 | 0.041804 | 0.373 | 0.17946 | 0.096558 | -0.15483
6 | 0.46168 | 0.52241 | 0.38564 | 0.45349 | 0.47827 | 0.48151 | 0.47459 | 0.85341 | 0.99816 | 0.97661 | 0.87066 | 1.0503 | 1.0945 | 0.97839 | 0.86023 | 0.76501 | 0.94182 | 0.91239 | 0.70153 | 0.65754 | 0.75879 | 0.5981 | 0.45067 | 0.52425
7 | -0.90855 | -0.91582 | -0.95283 | -0.9874 | -0.91595 | -0.99982 | -0.8743 | -0.38728 | -0.06762 | -0.057584 | 0.11918 | 0.038389 | 0.01242 | 0 | -0.098357 | -0.17739 | -0.25461 | -0.33534 | -0.28892 | -0.3647 | -0.25342 | -0.47987 | -0.58399 | -0.64622
8 | -1.0928 | -1.1225 | -1.1224 | -1.1507 | -1.1356 | -1.1093 | -0.95131 | -0.77841 | -0.75395 | -0.75763 | -0.74434 | -0.71692 | -0.73351 | -0.76884 | -0.84703 | -0.88426 | -0.89576 | -0.93612 | -0.91583 | -0.96617 | -1.007 | -1.0579 | -1.0962 | -1.1168

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83504 | 0.94117 | 0.87807 | 0.8692 | 0.8589 | 0.89957 | 0.94504 | 1.8054 | 2.0811 | 1.983 | 1.9172 | 1.9713 | 2.0978 | 1.9548 | 1.3982 | 1.8098 | 1.8884 | 1.7178 | 1.3475 | 1.2596 | 1.3353 | 1.2867 | 0.88818 | 0.88059
2 | 0.035267 | -0.21374 | -0.23387 | -0.33504 | -0.41376 | -0.3142 | -0.40967 | 1.0434 | 1.3444 | 1.6921 | 0.97144 | 0.85531 | 0.59348 | 0.82752 | 0.34911 | 0.29977 | 0.35267 | 0.64122 | 1.2044 | 1.2593 | 0.98747 | 0.7659 | 0.34911 | 0.070534
3 | -0.215 | -0.5092 | -0.88827 | -0.82858 | -0.82898 | -0.80573 | -0.044357 | 0.97529 | 1.2811 | 1.2673 | 1.0474 | 1.3372 | 1.2114 | 1.0467 | 0.76001 | 0.4696 | 0.58858 | 0.52572 | 0.098106 | 0.4103 | 0.58253 | 0.38088 | -0.36357 | -0.73715
4 | -1.0376 | -1.0168 | -1.0352 | -1.0775 | -1.1024 | -1.088 | -0.9974 | -0.69339 | -0.50354 | -0.54335 | -0.6798 | -0.73849 | -0.69838 | -0.74338 | -0.70635 | -0.80999 | -0.9478 | -0.82652 | -0.57035 | -0.52853 | -0.51806 | -0.68268 | -0.86442 | -0.88119
5 | -0.62706 | -0.82215 | -0.97825 | -0.99063 | -0.99063 | -1.0733 | -0.94756 | -0.38384 | 0.12795 | 0.42226 | 0.71067 | 0.75374 | 0.65395 | 0.53487 | 0.34837 | 0.22746 | 0.19382 | 0.17242 | 0.1777 | 0.042649 | 0.373 | 0.17594 | 0.096558 | -0.15638
6 | 0.46168 | 0.51217 | 0.38564 | 0.46265 | 0.47358 | 0.48151 | 0.45598 | 0.87928 | 0.98827 | 0.97661 | 0.87066 | 1.0195 | 1.0623 | 0.99816 | 0.86883 | 0.75744 | 0.94182 | 0.91239 | 0.70153 | 0.63801 | 0.78178 | 0.61019 | 0.45067 | 0.50883
7 | -0.89964 | -0.91582 | -0.99172 | -1.0173 | -0.95333 | -1.02 | -0.84833 | -0.39123 | -0.06762 | -0.055326 | 0.12037 | 0.038013 | 0.012671 | 0 | -0.10036 | -0.17564 | -0.25718 | -0.34212 | -0.29777 | -0.3504 | -0.25091 | -0.47046 | -0.58995 | -0.65262
8 | -1.1151 | -1.1225 | -1.111 | -1.1279 | -1.1356 | -1.0983 | -0.92333 | -0.76299 | -0.75395 | -0.74278 | -0.73704 | -0.72416 | -0.74091 | -0.77653 | -0.86397 | -0.88426 | -0.93232 | -0.90859 | -0.92518 | -0.97583 | -1.0276 | -1.0472 | -1.0636 | -1.1279

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.6071 | 8.3745 | 10.9002 | 12.4966 | 14.6932 | 17.1753 | 15.3102 | 21.8876 | 20.0795 | 22.6786 | 23.3075 | 21.6196 | 20.395 | 18.7765 | 17.2952 | 15.5655 | 15.4035 | 12.2043 | 10.0976 | 11.9822 | 12.2087 | 13.9521 | 6.7745 | 6.5043
2 | 6.3393 | 6.9787 | 9.0835 | 10.4138 | 12.2443 | 14.3127 | 12.7585 | 18.2397 | 16.7329 | 18.8988 | 19.4229 | 18.0164 | 16.9958 | 15.6471 | 14.4127 | 12.9713 | 12.8362 | 10.1703 | 8.4147 | 9.9852 | 10.1739 | 11.6267 | 5.6454 | 5.4202
3 | 5.0714 | 5.583 | 7.2668 | 8.3311 | 9.7955 | 11.4502 | 10.2068 | 14.5918 | 13.3863 | 15.1191 | 15.5383 | 14.4131 | 13.5967 | 12.5177 | 11.5302 | 10.377 | 10.269 | 8.1362 | 6.7318 | 7.9881 | 8.1391 | 9.3014 | 4.5163 | 4.3362
4 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521
5 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521
6 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521
7 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521
8 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 21.0897 | 22.319 | 23.5684 | 24.6397 | 24.9194 | 26.0671 | 25.9338 | 24.5135 | 22.2102 | 32.6151 | 31.85 | 29.3281 | 28.6155 | 28.7331 | 27.3718 | 25.0904 | 22.5494 | 21.7405 | 13.666 | 14.6145 | 15.9784 | 16.3597 | 17.062 | 18.8333
2 | 17.5748 | 18.5992 | 19.6403 | 20.5331 | 20.7662 | 21.7226 | 21.6115 | 20.4279 | 18.5085 | 27.1792 | 26.5416 | 24.4401 | 23.8462 | 23.9442 | 22.8098 | 20.9086 | 18.7912 | 18.1171 | 11.3883 | 12.1788 | 13.3153 | 13.6331 | 14.2184 | 15.6944
3 | 14.0598 | 14.8794 | 15.7123 | 16.4265 | 16.6129 | 17.378 | 17.2892 | 16.3423 | 14.8068 | 21.7434 | 21.2333 | 19.5521 | 19.077 | 19.1554 | 18.2479 | 16.7269 | 15.033 | 14.4937 | 9.1107 | 9.743 | 10.6523 | 10.9064 | 11.3747 | 12.5556
4 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167
5 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167
6 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167
7 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167
8 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00022614 | 0.00012513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20719 | 4.1531 | 11.2184 | 14.8249 | 15.6699 | 17.5171 | 15.3361 | 11.367 | 6.1476 | 1.4581 | 0.0092195 | 0.0014737 | 0.00037154 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.4651 | 6.2844 | 6.3294 | 6.2788 | 5.1689 | 4.9004 | 4.2805 | 3.9943 | 3.6619 | 3.3336 | 3.1617 | 3.15 | 2.9675 | 2.9472 | 3.8056 | 3.9756 | 4.1285 | 4.9487 | 4.3456 | 4.6292 | 5.3938 | 5.0889 | 4.7407 | 5.3102
4 | 0 | 0.00011307 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.1421 | 5.1777 | 7.3398 | 7.5951 | 8.3374 | 7.1519 | 5.6261 | 3.198 | 0.72907 | 0.0042146 | 0.00072182 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011422 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.2077 | 5.2856 | 7.1945 | 8.1547 | 8.8427 | 7.2994 | 5.6261 | 2.9496 | 0.70824 | 0.0042146 | 0.00078198 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00012114 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.0984 | 5.3395 | 7.4851 | 8.1547 | 8.0848 | 7.4468 | 5.9132 | 3.229 | 0.71519 | 0.0041707 | 0.00077446 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00023306 | 0.00013172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21776 | 4.4154 | 10.8948 | 13.8075 | 16.6292 | 16.1696 | 15.1886 | 11.2522 | 5.9613 | 1.3332 | 0.0091317 | 0.001579 | 0.00041064 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7.0095 | 6.1647 | 6.3294 | 5.7958 | 5.3287 | 4.5198 | 4.0665 | 3.7255 | 3.6619 | 3.2682 | 3.2282 | 3.0857 | 3.1473 | 3.0384 | 3.9175 | 4.2267 | 4.1285 | 4.8059 | 4.5719 | 4.5348 | 5.1863 | 4.8873 | 4.6913 | 5.6456
4 | 0 | 0.00010961 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.2077 | 5.1238 | 7.4851 | 8.3146 | 8.0848 | 7.4468 | 5.6261 | 3.1359 | 0.7013 | 0.0046098 | 0.00075942 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011538 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.1203 | 5.6092 | 7.0491 | 7.9948 | 8.7585 | 7.0045 | 5.7983 | 3.1048 | 0.72213 | 0.0044342 | 0.00075942 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011884 | 6.3225e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.2077 | 5.6092 | 7.1218 | 8.3146 | 8.0848 | 7.2994 | 5.5113 | 2.9807 | 0.66658 | 0.0045659 | 0.0007143 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00023075 | 0.00012908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20508 | 4.5028 | 10.3555 | 14.3889 | 15.51 | 16.5065 | 15.3361 | 11.367 | 6.4581 | 1.3887 | 0.0092195 | 0.0015339 | 0.00038718 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.4651 | 5.7458 | 6.1414 | 5.977 | 5.2754 | 4.7101 | 4.4517 | 3.9559 | 3.4485 | 3.3663 | 3.3946 | 3.3107 | 2.9075 | 3.1903 | 3.6937 | 4.0593 | 4.2127 | 4.5204 | 4.5719 | 4.9599 | 5.29 | 5.1392 | 4.9876 | 5.8133
4 | 0 | 0.00011076 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.2077 | 5.5553 | 7.4125 | 8.3146 | 8.6743 | 7.0045 | 5.4539 | 3.2601 | 0.70824 | 0.0045659 | 0.00078198 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011076 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.2951 | 5.5013 | 7.6305 | 8.1547 | 8.5059 | 7.2256 | 5.4539 | 3.229 | 0.72213 | 0.0043025 | 0.00077446 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011653 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.1203 | 5.2317 | 7.4125 | 7.9948 | 8.5059 | 7.2994 | 5.9706 | 3.2601 | 0.65964 | 0.0044781 | 0.00076694 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1