## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2045
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 128.2%
Flex. Load Growth | 338.6%
RES Installed, [MW] | 140
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 25
5 | 8 | 25
6 | 4 | 30
7 | 6 | 30
8 | 8 | 30

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 33.2974 | 34.4081 | 30.8104 | 29.2039 | 23.9266 | 20.3073 | 24.8342 | 4.3129 | 3.7927 | 5.5292 | 3.2563 | 4.069 | 6.4828 | 11.9444 | 12.7435 | 12.5322 | 7.0301 | 14.3202 | 8.4036 | 5.9085 | 8.9725 | 5.5455 | 25.311 | 30.5124
Minimum FL, [MW] | -75.1771 | -80.3894 | -90.413 | -97.5297 | -104.2456 | -113.768 | -108.5557 | -121.7717 | -110.445 | -162.2256 | -160.5631 | -146.7793 | -140.7001 | -135.8435 | -128.0427 | -116.5193 | -108.9523 | -97.5016 | -61.8871 | -69.261 | -73.2119 | -78.6 | -62.4471 | -66.3563
Maximum FL, [MW] | 72.4244 | 77.482 | 86.8752 | 93.4799 | 99.5006 | 108.6478 | 103.5818 | 116.8913 | 107.0709 | 122.1759 | 123.1379 | 115.2691 | 111.384 | 108.521 | 101.7012 | 92.593 | 86.2575 | 77.0929 | 60.3405 | 67.5385 | 71.7674 | 77.3075 | 60.1552 | 63.9669

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 89.328 | 80.7257 | 77.4361 | 73.6733 | 77.1704 | 70.4918 | 100.4274 | 98.9316 | 102.4816 | 97.0844 | 108.8323 | 108.9758 | 114.2076 | 111.432 | 104.3123 | 99.55 | 100.4101 | 106.4935 | 127.4648 | 112.4903 | 112.3105 | 119.1388 | 111.5006 | 100.8819
2 | 94.6409 | 84.7717 | 84.0831 | 82.3311 | 83.7118 | 83.74 | 109.6218 | 105.5186 | 120.8247 | 127.914 | 127.4704 | 113.5737 | 126.5763 | 133.5531 | 127.5554 | 116.1738 | 123.705 | 135.3542 | 120.2239 | 128.2599 | 136.8976 | 110.1107 | 110.8884 | 97.5114
3 | 104.0053 | 92.1168 | 90.103 | 86.3166 | 91.3267 | 101.899 | 134.2752 | 141.6994 | 161.182 | 166.6086 | 160.9948 | 163.5217 | 158.2883 | 151.9255 | 135.4243 | 133.201 | 143.9304 | 142.8788 | 150.0396 | 130.5762 | 132.3544 | 113.7337 | 117.705 | 110.3361

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 79.4462 | 70.0246 | 70.5098 | 69.9402 | 74.5654 | 69.7886 | 83.458 | 92.2918 | 95.4541 | 107.4654 | 97.3088 | 95.4991 | 97.7151 | 114.4605 | 103.3349 | 102.4291 | 109.3557 | 106.4935 | 110.2542 | 111.3361 | 124.629 | 117.0014 | 96.8835 | 97.4365
2 | 91.3761 | 80.2038 | 79.7548 | 86.6287 | 81.537 | 80.5527 | 99.1627 | 112.3856 | 120.8247 | 116.5597 | 126.2429 | 133.3156 | 122.8777 | 121.4259 | 125.2681 | 123.9497 | 127.1757 | 131.5069 | 138.1128 | 118.2493 | 128.2889 | 120.4846 | 106.855 | 97.5114
3 | 109.4528 | 90.4295 | 95.4475 | 100.2767 | 96.2366 | 99.3398 | 124.1184 | 147.3555 | 153.4307 | 151.0978 | 162.46 | 150.6974 | 164.3355 | 160.417 | 142.2858 | 135.7655 | 128.5332 | 137.4453 | 148.6812 | 152.6376 | 132.3544 | 129.4938 | 112.5783 | 108.3517

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 81.7266 | 77.3816 | 75.5471 | 76.1621 | 66.0993 | 80.3359 | 88.5488 | 100.8287 | 103.4856 | 111.6177 | 109.8799 | 104.8291 | 109.0537 | 108.4034 | 110.1766 | 100.5097 | 99.4161 | 124.4983 | 122.8753 | 113.6445 | 105.5913 | 110.5894 | 113.4496 | 102.6045
2 | 86.4788 | 80.9651 | 88.4114 | 77.3172 | 75.0128 | 81.3495 | 108.6709 | 119.2526 | 133.2852 | 139.2683 | 129.9255 | 120.9769 | 113.0149 | 119.0004 | 114.9757 | 116.1738 | 127.1757 | 135.3542 | 126.6128 | 115.7466 | 129.5187 | 105.5 | 114.9219 | 103.0004
3 | 112.1766 | 96.3353 | 84.7585 | 94.5285 | 85.5985 | 100.1929 | 149.5103 | 147.3555 | 158.0815 | 154.2 | 139.0174 | 160.3157 | 147.7057 | 146.2646 | 153.2641 | 121.6605 | 120.8346 | 155.1042 | 128.3055 | 131.9551 | 145.7704 | 130.7061 | 114.6289 | 106.3673

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.7197 | 10.3554 | 9.3519 | 9.6281 | 11.0512 | 13.318 | 19.202 | 24.4612 | 27.0839 | 29.176 | 35.6336 | 33.3894 | 32.2419 | 31.5938 | 29.6528 | 24.617 | 28.5099 | 38.0882 | 36.1121 | 34.6377 | 33.095 | 30.3523 | 26.0063 | 19.76
2 | -39.1795 | -38.1217 | -47.178 | -45.5336 | -43.9874 | -39.5566 | -28.5646 | -12.4926 | -3.6069 | -0.60937 | -5.42 | -3.724 | -5.2576 | -5.5117 | -12.6191 | -17.227 | -15.3203 | -5.517 | -7.6072 | -10.5084 | -15.3513 | -23.3553 | -26.1599 | -30.4159
3 | 56.9411 | 68.6101 | 64.7628 | 60.2743 | 62.8392 | 55.072 | 22.6228 | 3.0945 | -17.2187 | -18.2838 | -1.6205 | -16.8456 | -17.0308 | -13.183 | -1.8357 | 11.3031 | 13.9009 | 14.7977 | 13.7514 | 14.3493 | 16.1429 | 32.7281 | 44.3104 | 52.4102

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.1623 | 11.6072 | 9.4493 | 10.1047 | 10.4011 | 13.9907 | 22.7502 | 25.4804 | 29.439 | 34.0387 | 30.403 | 34.6736 | 33.2092 | 34.7851 | 25.9102 | 29.5404 | 27.6631 | 41.1661 | 34.9596 | 39.4795 | 31.7161 | 29.4325 | 27.0066 | 19.76
2 | -41.0452 | -40.555 | -46.3044 | -42.9317 | -47.1294 | -42.7531 | -31.5401 | -12.8601 | -3.4265 | -0.50781 | -5.116 | -3.7984 | -5.6699 | -5.4597 | -13.6707 | -17.7949 | -18.1823 | -5.517 | -8.8611 | -10.6135 | -14.8561 | -23.1411 | -27.8847 | -32.0338
3 | 52.2823 | 69.8925 | 58.3507 | 60.2743 | 64.7628 | 52.9938 | 21.9158 | 3.2158 | -19.5264 | -16.6862 | -1.6205 | -19.8075 | -20.1778 | -13.3263 | -1.8714 | 11.8413 | 13.7514 | 14.9472 | 14.7977 | 13.9009 | 14.6482 | 30.858 | 48.1221 | 43.834

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.2772 | 11.3796 | 10.7157 | 9.5327 | 10.5095 | 13.9907 | 22.5415 | 23.9516 | 30.6166 | 32.4178 | 29.7491 | 31.7841 | 29.985 | 34.7851 | 26.7739 | 25.7111 | 29.3567 | 42.3203 | 34.9596 | 37.9897 | 34.474 | 27.8996 | 22.5055 | 17.6497
2 | -39.9258 | -42.1772 | -47.6149 | -42.9317 | -48.4759 | -43.9518 | -32.7303 | -11.3903 | -3.8233 | -0.53602 | -5.0654 | -3.8357 | -5.2576 | -4.9397 | -14.4594 | -17.6056 | -17.1722 | -6.0916 | -8.694 | -10.1931 | -17.6623 | -23.5696 | -27.0223 | -34.2988
3 | 54.3529 | 66.6865 | 64.1216 | 70.5338 | 65.404 | 55.5916 | 24.7436 | 2.7911 | -18.2838 | -17.3962 | -1.5746 | -17.9563 | -17.7712 | -14.9025 | -1.711 | 10.5495 | 15.844 | 13.9009 | 16.1429 | 13.4524 | 15.6945 | 33.0398 | 49.5515 | 45.7398

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.1792 | 12.3068 | 16.0185 | 18.3646 | 21.5926 | 25.2401 | 22.4993 | 32.1653 | 29.508 | 33.3276 | 34.2519 | 31.7714 | 29.9718 | 27.5933 | 25.4165 | 22.8745 | 22.6364 | 17.9351 | 14.8391 | 17.6086 | 17.9414 | 20.5034 | 9.9555 | 9.5584
2 | 12.4213 | 13.6743 | 17.7983 | 20.4051 | 23.9917 | 28.0446 | 24.9993 | 35.7392 | 32.7867 | 37.0307 | 38.0576 | 35.3016 | 33.302 | 30.6593 | 28.2405 | 25.4161 | 25.1516 | 19.9278 | 16.4879 | 19.5651 | 19.9349 | 22.7816 | 11.0617 | 10.6205
3 | 15.5266 | 17.0928 | 22.2479 | 25.5063 | 29.9897 | 35.0558 | 31.2491 | 44.674 | 40.9834 | 46.2884 | 47.5721 | 44.127 | 41.6274 | 38.3241 | 35.3007 | 31.7701 | 31.4395 | 24.9098 | 20.6099 | 24.4564 | 24.9186 | 28.477 | 13.8271 | 13.2756

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.9927 | 32.7993 | 34.6353 | 36.2096 | 36.6206 | 38.3072 | 38.1114 | 36.0242 | 32.6394 | 47.93 | 46.8055 | 43.0995 | 42.0523 | 42.2251 | 40.2246 | 36.8719 | 33.1378 | 31.9491 | 20.0831 | 21.477 | 23.4813 | 24.0416 | 25.0737 | 27.6768
2 | 34.4363 | 36.4436 | 38.4836 | 40.2329 | 40.6896 | 42.5636 | 42.346 | 40.0268 | 36.2659 | 53.2555 | 52.0062 | 47.8883 | 46.7247 | 46.9168 | 44.694 | 40.9687 | 36.8198 | 35.499 | 22.3145 | 23.8633 | 26.0903 | 26.7129 | 27.8597 | 30.752
3 | 43.0454 | 45.5545 | 48.1045 | 50.2911 | 50.862 | 53.2045 | 52.9325 | 50.0336 | 45.3324 | 66.5694 | 65.0077 | 59.8604 | 58.4059 | 58.646 | 55.8675 | 51.2109 | 46.0248 | 44.3737 | 27.8931 | 29.8292 | 32.6129 | 33.3911 | 34.8246 | 38.44

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
7 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
7 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
7 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 98.1672 | 87.1435 | 81.9104 | 73.7902 | 84.7106 | 64.8098 | 80.8637 | 94.7981 | 93.5644 | 107.2399 | 108.8705 | 107.4544 | 110.2311 | 112.6792 | 112.1348 | 103.5415 | 106.4645 | 113.0182 | 116.1949 | 115.3353 | 105.6154 | 111.6663 | 115.8696 | 109.6948
2 | 108.7714 | 104.3916 | 96.6076 | 94.2103 | 85.0464 | 96.4195 | 88.0859 | 100.8206 | 119.3736 | 126.0418 | 135.135 | 125.2694 | 140.5607 | 124.628 | 114.1123 | 118.902 | 123.8847 | 119.0516 | 129.6376 | 125.5656 | 116.2761 | 117.4251 | 127.3182 | 104.3129
3 | 128.4294 | 104.9627 | 103.6849 | 98.9005 | 96.8064 | 97.855 | 139.1244 | 153.4218 | 139.8587 | 143.6726 | 157.7472 | 163.5217 | 158.0674 | 171.456 | 149.7046 | 162.092 | 130.355 | 149.3614 | 142.9852 | 150.0518 | 140.5253 | 135.137 | 136.9082 | 135.6545

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 89.8818 | 79.8499 | 73.6341 | 81.804 | 77.6311 | 70.6457 | 86.1872 | 91.2673 | 100.5254 | 98.7018 | 116.5805 | 111.9298 | 125.0619 | 113.8294 | 116.7515 | 112.427 | 106.4645 | 102.3391 | 105.4597 | 115.3353 | 101.3216 | 111.6663 | 124.5606 | 97.0727
2 | 113.4476 | 100.143 | 99.1122 | 86.7157 | 95.8729 | 93.1178 | 105.9086 | 101.8786 | 109.7271 | 124.7989 | 115.4504 | 117.6789 | 140.5607 | 124.628 | 133.4647 | 129.3496 | 123.8847 | 111.895 | 112.868 | 126.7436 | 115.0945 | 128.4994 | 123.8774 | 117.9811
3 | 123.0954 | 115.6477 | 95.3705 | 98.0096 | 95.9154 | 103.5867 | 130.7458 | 160.7864 | 146.0078 | 157.2184 | 151.7297 | 150.6974 | 150.0522 | 179.4712 | 167.9758 | 146.236 | 133.0406 | 130.5623 | 144.328 | 136.6239 | 151.2677 | 147.2222 | 147.2645 | 122.3309

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 98.1672 | 79.8499 | 82.6001 | 75.7936 | 70.5517 | 75.1848 | 80.1032 | 98.3289 | 97.5421 | 107.2399 | 111.0733 | 123.1185 | 112.5128 | 108.0785 | 109.8264 | 121.3124 | 122.0217 | 114.0861 | 119.4155 | 119.6647 | 114.2031 | 123.8976 | 119.1287 | 110.6657
2 | 105.9656 | 97.5939 | 100.7819 | 90.0466 | 92.5417 | 84.8634 | 96.9973 | 99.7626 | 109.7271 | 131.0132 | 115.4504 | 120.2091 | 125.1715 | 128.4041 | 112.9028 | 109.6153 | 112.0738 | 114.2805 | 120.055 | 119.6756 | 109.1869 | 124.808 | 134.1999 | 115.8783
3 | 122.0285 | 102.0486 | 111.0755 | 106.028 | 94.1335 | 99.7655 | 141.5183 | 134.2739 | 165.9922 | 167.754 | 136.6859 | 173.14 | 148.4492 | 161.8377 | 143.6141 | 152.0018 | 142.4401 | 145.333 | 138.9568 | 132.5955 | 135.1542 | 140.5082 | 139.4973 | 134.4433

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.1302 | 12.4747 | 11.9411 | 9.4904 | 12.7262 | 5.0706 | 8.847 | 16.8138 | 29.079 | 32.6163 | 35.9595 | 35.4453 | 37.4204 | 41.9355 | 35.5259 | 39.8825 | 37.9546 | 31.4974 | 31.9725 | 28.3485 | 25.2871 | 31.5906 | 26.5908 | 23.7002
2 | -32.8666 | -39.8819 | -43.9576 | -40.9323 | -40.364 | -48.0271 | -38.9015 | -6.6574 | 21.3698 | 26.3024 | 21.5653 | 31.9831 | 24.7032 | 29.5077 | 15.0852 | 3.5665 | 7.5414 | 8.683 | 6.036 | -1.1153 | -4.2701 | -3.0291 | -13.6886 | -19.2849
3 | -47.5377 | -47.0526 | -56.8779 | -64.7628 | -58.3507 | -68.6101 | -27.613 | 5.6707 | 17.8397 | 18.1763 | 14.7731 | 21.6341 | 29.3209 | 30.2217 | 16.4415 | 14.4171 | -2.1469 | -2.1683 | -2.061 | -2.3186 | -12.5829 | -16.6445 | -53.3971 | -48.9882

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.4458 | 12.9787 | 11.7022 | 11.159 | 13.0864 | 5.9064 | 10.2081 | 17.5611 | 27.4484 | 32.6163 | 37.0171 | 35.4453 | 35.5112 | 40.7813 | 38.1999 | 39.5132 | 34.0888 | 31.8093 | 30.1101 | 28.3485 | 27.6827 | 31.2715 | 29.4501 | 21.3992
2 | -33.8057 | -41.1028 | -48.4431 | -36.839 | -46.945 | -48.4759 | -41.6246 | -5.9917 | 17.4844 | 26.868 | 22.6769 | 27.8371 | 25.4916 | 28.4249 | 12.99 | 3.4959 | 8.1698 | 9.4464 | 5.7486 | -1.1474 | -4.5632 | -2.9417 | -12.9902 | -17.3943
3 | -48.5078 | -52.3884 | -53.499 | -66.6865 | -69.2513 | -60.2743 | -25.8232 | 5.3527 | 16.9982 | 18.1763 | 14.7731 | 22.9321 | 27.5616 | 28.1062 | 15.933 | 13.2267 | -2.1898 | -2.2972 | -2.0181 | -2.3401 | -12.3094 | -18.9221 | -49.4781 | -46.5388

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 17.926 | 11.3406 | 11.9411 | 10.6376 | 11.4056 | 5.2935 | 9.6248 | 19.0556 | 29.6225 | 33.2622 | 36.3121 | 39.8303 | 40.4751 | 36.1646 | 40.4919 | 35.0818 | 31.9802 | 29.3144 | 32.9038 | 27.1673 | 26.618 | 35.1007 | 27.1627 | 23.0099
2 | -33.1796 | -37.8472 | -43.5091 | -38.067 | -42.9964 | -42.6409 | -38.1235 | -6.4153 | 18.0672 | 28.8477 | 22.4546 | 27.2449 | 27.8568 | 27.0713 | 14.8059 | 3.4253 | 7.6199 | 9.5418 | 5.3462 | -1.0831 | -3.8933 | -3 | -13.1299 | -19.8521
3 | -48.5078 | -52.8735 | -60.8199 | -66.0452 | -67.9689 | -60.9155 | -24.8005 | 5.1937 | 15.4835 | 15.1469 | 15.8503 | 21.2014 | 27.2684 | 27.804 | 17.628 | 12.0363 | -2.2327 | -2.1039 | -1.9322 | -2.0825 | -15.0448 | -18.3965 | -48.9882 | -46.0489

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.1792 | 12.3068 | 16.0185 | 18.3646 | 21.5926 | 25.2401 | 22.4993 | 32.1653 | 29.508 | 33.3276 | 34.2519 | 31.7714 | 29.9718 | 27.5933 | 25.4165 | 22.8745 | 22.6364 | 17.9351 | 14.8391 | 17.6086 | 17.9414 | 20.5034 | 9.9555 | 9.5584
2 | 12.4213 | 13.6743 | 17.7983 | 20.4051 | 23.9917 | 28.0446 | 24.9993 | 35.7392 | 32.7867 | 37.0307 | 38.0576 | 35.3016 | 33.302 | 30.6593 | 28.2405 | 25.4161 | 25.1516 | 19.9278 | 16.4879 | 19.5651 | 19.9349 | 22.7816 | 11.0617 | 10.6205
3 | 15.5266 | 17.0928 | 22.2479 | 25.5063 | 29.9897 | 35.0558 | 31.2491 | 44.674 | 40.9834 | 46.2884 | 47.5721 | 44.127 | 41.6274 | 38.3241 | 35.3007 | 31.7701 | 31.4395 | 24.9098 | 20.6099 | 24.4564 | 24.9186 | 28.477 | 13.8271 | 13.2756

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.9927 | 32.7993 | 34.6353 | 36.2096 | 36.6206 | 38.3072 | 38.1114 | 36.0242 | 32.6394 | 47.93 | 46.8055 | 43.0995 | 42.0523 | 42.2251 | 40.2246 | 36.8719 | 33.1378 | 31.9491 | 20.0831 | 21.477 | 23.4813 | 24.0416 | 25.0737 | 27.6768
2 | 34.4363 | 36.4436 | 38.4836 | 40.2329 | 40.6896 | 42.5636 | 42.346 | 40.0268 | 36.2659 | 53.2555 | 52.0062 | 47.8883 | 46.7247 | 46.9168 | 44.694 | 40.9687 | 36.8198 | 35.499 | 22.3145 | 23.8633 | 26.0903 | 26.7129 | 27.8597 | 30.752
3 | 43.0454 | 45.5545 | 48.1045 | 50.2911 | 50.862 | 53.2045 | 52.9325 | 50.0336 | 45.3324 | 66.5694 | 65.0077 | 59.8604 | 58.4059 | 58.646 | 55.8675 | 51.2109 | 46.0248 | 44.3737 | 27.8931 | 29.8292 | 32.6129 | 33.3911 | 34.8246 | 38.44

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
7 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
7 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
7 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1