## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 134.8%
Flex. Load Growth | 432.2%
RES Installed, [MW] | 140
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 25
5 | 8 | 25
6 | 4 | 30
7 | 6 | 30
8 | 8 | 30

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 42.4968 | 43.9144 | 39.3228 | 37.2724 | 30.5371 | 25.9178 | 31.6954 | 5.5044 | 4.8406 | 7.0569 | 4.156 | 5.1932 | 8.2739 | 15.2444 | 16.2643 | 15.9946 | 8.9724 | 18.2766 | 10.7253 | 7.5409 | 11.4514 | 7.0776 | 32.3039 | 38.9424
Minimum FL, [MW] | -95.9471 | -102.5995 | -115.3924 | -124.4754 | -133.0467 | -145.2 | -138.5476 | -155.415 | -140.9589 | -207.0456 | -204.9237 | -187.3317 | -179.5729 | -173.3745 | -163.4185 | -148.7115 | -139.0538 | -124.4394 | -78.9854 | -88.3965 | -93.439 | -100.3157 | -79.7001 | -84.6893
Maximum FL, [MW] | 92.4339 | 98.8888 | 110.8772 | 119.3067 | 126.9908 | 138.6652 | 132.1996 | 149.1862 | 136.6526 | 155.9308 | 157.1586 | 147.1158 | 142.1573 | 138.5034 | 129.7993 | 118.1747 | 110.0889 | 98.3923 | 77.0115 | 86.1982 | 91.5954 | 98.6661 | 76.775 | 81.6398

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 96.0278 | 87.0581 | 83.3692 | 79.3111 | 82.6468 | 75.3946 | 107.1487 | 104.2557 | 107.9533 | 102.3926 | 114.5935 | 114.7965 | 120.4506 | 117.8849 | 110.4535 | 105.4347 | 105.9845 | 112.8475 | 134.5077 | 118.6087 | 118.617 | 125.573 | 118.8174 | 107.9917
2 | 101.8498 | 91.5566 | 90.5756 | 88.6193 | 89.693 | 89.4639 | 116.9896 | 111.2095 | 127.2592 | 134.8343 | 134.2056 | 119.6581 | 133.4965 | 141.2198 | 134.9733 | 122.996 | 130.518 | 143.2827 | 126.9575 | 135.225 | 144.5224 | 116.124 | 118.3549 | 104.6675
3 | 112.2872 | 99.8916 | 97.4534 | 93.3303 | 98.1242 | 108.9123 | 143.3446 | 149.3131 | 169.7429 | 175.6016 | 169.4983 | 172.2267 | 166.9421 | 160.743 | 143.4715 | 141.1159 | 151.9007 | 151.4472 | 158.4443 | 137.7651 | 139.9079 | 120.031 | 125.9717 | 118.692

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 85.6419 | 75.8111 | 76.0896 | 75.3875 | 79.909 | 74.6556 | 89.3136 | 97.2772 | 100.5673 | 113.303 | 102.4822 | 100.6324 | 103.1168 | 121.068 | 109.4262 | 108.4606 | 115.3864 | 112.8475 | 116.4192 | 117.3956 | 131.5639 | 123.3266 | 103.4546 | 104.3706
2 | 98.4184 | 86.7557 | 86.0265 | 93.1362 | 87.4074 | 86.1139 | 105.997 | 118.4268 | 127.2592 | 122.9008 | 132.9154 | 140.407 | 129.6093 | 128.474 | 132.5694 | 131.1686 | 134.1657 | 139.2391 | 145.7589 | 124.7037 | 135.4746 | 127.0271 | 114.1157 | 104.6675
3 | 118.0126 | 98.1181 | 103.0705 | 108.0025 | 103.2845 | 106.2224 | 132.6697 | 155.2577 | 161.5962 | 159.2996 | 171.0382 | 158.7482 | 173.2978 | 169.6677 | 150.683 | 143.8112 | 135.7181 | 145.7365 | 157.0166 | 160.9518 | 139.9079 | 136.595 | 120.5835 | 116.6063

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 88.0387 | 83.5434 | 81.3839 | 81.9268 | 71.011 | 85.7409 | 94.6641 | 106.2495 | 109.0085 | 117.6672 | 115.6945 | 110.4383 | 115.0338 | 114.7018 | 116.617 | 106.4433 | 104.9398 | 131.7706 | 129.6841 | 119.8218 | 111.555 | 116.5875 | 120.8657 | 109.8023
2 | 93.2713 | 87.5558 | 95.1246 | 83.3496 | 80.5503 | 86.9514 | 115.9903 | 125.6441 | 140.3553 | 146.7678 | 136.7859 | 127.4389 | 119.2434 | 125.9248 | 121.7519 | 122.996 | 134.1657 | 143.2827 | 133.6723 | 122.0734 | 136.7671 | 111.2782 | 122.5941 | 110.4366
3 | 120.8753 | 104.3252 | 91.8363 | 101.961 | 92.1037 | 107.119 | 159.3569 | 155.2577 | 166.4843 | 162.56 | 146.3998 | 168.8571 | 155.8196 | 154.7933 | 162.2213 | 128.9867 | 127.6269 | 164.2962 | 135.6016 | 139.2143 | 154.0083 | 137.8692 | 122.7388 | 114.5207

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.4196 | 10.8837 | 9.8289 | 10.1192 | 11.6149 | 13.9974 | 20.1815 | 25.709 | 28.4655 | 30.6643 | 37.4513 | 35.0926 | 33.8866 | 33.2054 | 31.1654 | 25.8727 | 29.9642 | 40.0311 | 37.9542 | 36.4045 | 34.7832 | 31.9006 | 27.3329 | 20.768
2 | -41.1781 | -40.0663 | -49.5846 | -47.8563 | -46.2312 | -41.5744 | -30.0217 | -13.1299 | -3.7909 | -0.64046 | -5.6964 | -3.9139 | -5.5258 | -5.7928 | -13.2628 | -18.1057 | -16.1018 | -5.7984 | -7.9953 | -11.0444 | -16.1344 | -24.5467 | -27.4943 | -31.9674
3 | 59.8456 | 72.1099 | 68.0664 | 63.3489 | 66.0446 | 57.8812 | 23.7768 | 3.2523 | -18.097 | -19.2164 | -1.7031 | -17.7049 | -17.8995 | -13.8555 | -1.9293 | 11.8796 | 14.6099 | 15.5525 | 14.4529 | 15.0812 | 16.9664 | 34.3976 | 46.5707 | 55.0836

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.8847 | 12.1993 | 9.9313 | 10.6201 | 10.9317 | 14.7043 | 23.9107 | 26.7802 | 30.9407 | 35.775 | 31.9538 | 36.4423 | 34.9032 | 36.5595 | 27.2319 | 31.0473 | 29.0742 | 43.266 | 36.7429 | 41.4933 | 33.3339 | 30.9339 | 28.3842 | 20.768
2 | -43.139 | -42.6238 | -48.6664 | -45.1217 | -49.5334 | -44.934 | -33.149 | -13.516 | -3.6013 | -0.53371 | -5.377 | -3.9922 | -5.9591 | -5.7382 | -14.3681 | -18.7026 | -19.1098 | -5.7984 | -9.3132 | -11.1549 | -15.6139 | -24.3215 | -29.3071 | -33.6678
3 | 54.9492 | 73.4578 | 61.3271 | 63.3489 | 68.0664 | 55.697 | 23.0337 | 3.3799 | -20.5224 | -17.5373 | -1.7031 | -20.8179 | -21.207 | -14.0061 | -1.9668 | 12.4453 | 14.4529 | 15.7096 | 15.5525 | 14.6099 | 15.3954 | 32.432 | 50.5768 | 46.0699

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.9544 | 11.9601 | 11.2623 | 10.019 | 11.0456 | 14.7043 | 23.6913 | 25.1734 | 32.1783 | 34.0714 | 31.2666 | 33.4054 | 31.5145 | 36.5595 | 28.1396 | 27.0226 | 30.8542 | 44.479 | 36.7429 | 39.9276 | 36.2325 | 29.3227 | 23.6535 | 18.55
2 | -41.9624 | -44.3287 | -50.0437 | -45.1217 | -50.9487 | -46.1938 | -34.3999 | -11.9714 | -4.0183 | -0.56337 | -5.3238 | -4.0313 | -5.5258 | -5.1917 | -15.197 | -18.5037 | -18.0481 | -6.4024 | -9.1374 | -10.7131 | -18.5632 | -24.7719 | -28.4007 | -36.0483
3 | 57.1254 | 70.0881 | 67.3924 | 74.1317 | 68.7403 | 58.4273 | 26.0058 | 2.9335 | -19.2164 | -18.2836 | -1.6549 | -18.8723 | -18.6777 | -15.6627 | -1.7982 | 11.0876 | 16.6522 | 14.6099 | 16.9664 | 14.1387 | 16.4951 | 34.7252 | 52.0791 | 48.073

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.2677 | 15.707 | 20.4441 | 23.4384 | 27.5582 | 32.2135 | 28.7155 | 41.0519 | 37.6606 | 42.5354 | 43.715 | 40.5493 | 38.2524 | 35.2169 | 32.4386 | 29.1943 | 28.8904 | 22.8902 | 18.9389 | 22.4735 | 22.8983 | 26.1682 | 12.706 | 12.1992
2 | 15.853 | 17.4522 | 22.7157 | 26.0426 | 30.6202 | 35.7928 | 31.9061 | 45.6133 | 41.8451 | 47.2616 | 48.5723 | 45.0548 | 42.5027 | 39.1299 | 36.0429 | 32.4381 | 32.1005 | 25.4335 | 21.0432 | 24.9706 | 25.4425 | 29.0757 | 14.1178 | 13.5547
3 | 19.8163 | 21.8152 | 28.3946 | 32.5533 | 38.2753 | 44.741 | 39.8826 | 57.0166 | 52.3063 | 59.077 | 60.7153 | 56.3185 | 53.1283 | 48.9123 | 45.0536 | 40.5476 | 40.1256 | 31.7919 | 26.304 | 31.2132 | 31.8032 | 36.3447 | 17.6472 | 16.9434

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 39.5554 | 41.8611 | 44.2043 | 46.2137 | 46.7382 | 48.8908 | 48.6409 | 45.977 | 41.657 | 61.1721 | 59.737 | 55.0071 | 53.6705 | 53.8911 | 51.338 | 47.0589 | 42.2932 | 40.776 | 25.6316 | 27.4107 | 29.9687 | 30.6838 | 32.0011 | 35.3234
2 | 43.9504 | 46.5123 | 49.1159 | 51.3485 | 51.9314 | 54.3231 | 54.0454 | 51.0855 | 46.2856 | 67.969 | 66.3745 | 61.119 | 59.6339 | 59.879 | 57.0422 | 52.2877 | 46.9924 | 45.3067 | 28.4796 | 30.4563 | 33.2985 | 34.0931 | 35.5568 | 39.2482
3 | 54.9381 | 58.1404 | 61.3949 | 64.1856 | 64.9142 | 67.9039 | 67.5568 | 63.8569 | 57.857 | 84.9613 | 82.9681 | 76.3988 | 74.5424 | 74.8488 | 71.3027 | 65.3596 | 58.7405 | 56.6334 | 35.5995 | 38.0704 | 41.6232 | 42.6164 | 44.446 | 49.0602

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
7 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
7 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
7 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 105.3178 | 93.8033 | 88.0717 | 79.4339 | 90.5717 | 69.4228 | 86.587 | 99.9113 | 98.5813 | 113.0661 | 114.6335 | 113.1976 | 116.2713 | 119.1958 | 118.675 | 109.6298 | 112.3477 | 119.7049 | 122.6629 | 121.5989 | 111.5804 | 117.7193 | 123.4092 | 117.2542
2 | 116.7011 | 112.1773 | 103.7389 | 101.1045 | 91.0958 | 102.7901 | 94.3552 | 106.2719 | 125.7341 | 132.8666 | 142.2612 | 131.9504 | 148.1943 | 131.8394 | 120.8446 | 125.8635 | 130.7068 | 126.1485 | 136.8514 | 132.3933 | 122.849 | 123.8116 | 135.6228 | 111.816
3 | 137.9572 | 113.3927 | 111.7281 | 106.5561 | 103.8833 | 104.6619 | 148.4411 | 161.6334 | 147.332 | 151.4956 | 166.0849 | 172.2267 | 166.71 | 181.2697 | 158.4802 | 171.4806 | 137.6328 | 158.2605 | 151.0301 | 158.2341 | 148.4956 | 142.5261 | 146.1546 | 145.3019

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 96.6098 | 86.1376 | 79.3732 | 87.8565 | 83.1311 | 75.5564 | 92.1821 | 96.2004 | 105.8973 | 104.0924 | 122.7368 | 117.9013 | 131.8586 | 120.4046 | 123.5272 | 118.9685 | 112.3477 | 108.4811 | 111.3801 | 121.5989 | 107.0675 | 117.7193 | 132.5436 | 103.9882
2 | 121.6158 | 107.712 | 106.3713 | 93.2276 | 102.4745 | 99.32 | 113.087 | 107.3838 | 115.5956 | 131.5603 | 121.5724 | 123.9727 | 148.1943 | 131.8394 | 141.1841 | 136.844 | 130.7068 | 118.6269 | 119.2264 | 133.6313 | 121.6072 | 135.4508 | 132.0065 | 126.1814
3 | 132.351 | 124.6228 | 102.9896 | 105.6197 | 102.947 | 110.686 | 139.6352 | 169.3737 | 153.7947 | 165.7324 | 159.7605 | 158.7482 | 158.2859 | 189.6938 | 177.6835 | 154.8158 | 140.4554 | 138.5024 | 152.4414 | 144.1213 | 159.7859 | 155.2277 | 157.0391 | 131.2986

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 105.3178 | 86.1376 | 88.7966 | 81.5395 | 75.6905 | 80.327 | 85.7877 | 103.6222 | 102.7618 | 113.0661 | 116.9488 | 129.6606 | 118.6693 | 114.3604 | 116.2488 | 128.3071 | 128.6985 | 120.8273 | 126.0478 | 126.1491 | 120.6061 | 130.5746 | 126.8346 | 118.2746
2 | 113.7522 | 105.0328 | 108.1262 | 96.7284 | 98.9733 | 90.6445 | 103.7211 | 105.1599 | 115.5956 | 138.0916 | 121.5724 | 126.6319 | 132.0201 | 135.8082 | 119.5734 | 116.103 | 118.2934 | 121.1341 | 126.78 | 126.2028 | 115.3981 | 131.571 | 142.8556 | 123.9714
3 | 131.2298 | 110.3299 | 119.4957 | 114.0471 | 101.0742 | 106.6699 | 150.9571 | 141.5088 | 174.7985 | 176.8054 | 143.9494 | 182.3356 | 156.6011 | 171.1608 | 152.0791 | 160.8757 | 150.3344 | 154.0266 | 146.7962 | 139.8874 | 142.8505 | 148.1713 | 148.8757 | 144.0288

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.902 | 13.111 | 12.5502 | 9.9745 | 13.3754 | 5.3293 | 9.2983 | 17.6715 | 30.5623 | 34.2801 | 37.7938 | 37.2533 | 39.3292 | 44.0747 | 37.3381 | 41.9169 | 39.8906 | 33.1041 | 33.6034 | 29.7945 | 26.577 | 33.2021 | 27.9472 | 24.9092
2 | -34.5432 | -41.9163 | -46.1999 | -43.0202 | -42.4229 | -50.4769 | -40.8859 | -6.997 | 22.4599 | 27.644 | 22.6653 | 33.6146 | 25.9633 | 31.0129 | 15.8547 | 3.7485 | 7.926 | 9.126 | 6.3439 | -1.1722 | -4.4879 | -3.1836 | -14.3869 | -20.2687
3 | -49.9625 | -49.4527 | -59.7792 | -68.0664 | -61.3271 | -72.1099 | -29.0215 | 5.9599 | 18.7497 | 19.1035 | 15.5266 | 22.7377 | 30.8165 | 31.7633 | 17.2802 | 15.1525 | -2.2564 | -2.2789 | -2.1661 | -2.4369 | -13.2248 | -17.4935 | -56.1209 | -51.4871

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 17.2848 | 13.6408 | 12.2992 | 11.7283 | 13.7539 | 6.2077 | 10.7288 | 18.4569 | 28.8485 | 34.2801 | 38.9054 | 37.2533 | 37.3226 | 42.8616 | 40.1485 | 41.5288 | 35.8277 | 33.4319 | 31.646 | 29.7945 | 29.0948 | 32.8667 | 30.9523 | 22.4908
2 | -35.5301 | -43.1995 | -50.9142 | -38.7182 | -49.3397 | -50.9487 | -43.7479 | -6.2973 | 18.3763 | 28.2385 | 23.8337 | 29.2571 | 26.792 | 29.8748 | 13.6527 | 3.6742 | 8.5865 | 9.9282 | 6.0418 | -1.206 | -4.7959 | -3.0918 | -13.6529 | -18.2815
3 | -50.9822 | -55.0608 | -56.228 | -70.0881 | -72.7838 | -63.3489 | -27.1405 | 5.6257 | 17.8653 | 19.1035 | 15.5266 | 24.1019 | 28.9676 | 29.5399 | 16.7458 | 13.9014 | -2.3015 | -2.4143 | -2.121 | -2.4595 | -12.9373 | -19.8874 | -52.002 | -48.9127

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 18.8404 | 11.9191 | 12.5502 | 11.1802 | 11.9874 | 5.5635 | 10.1158 | 20.0277 | 31.1336 | 34.9589 | 38.1643 | 41.862 | 42.5397 | 38.0093 | 42.5574 | 36.8714 | 33.6116 | 30.8098 | 34.5822 | 28.5531 | 27.9757 | 36.8912 | 28.5482 | 24.1837
2 | -34.8721 | -39.7777 | -45.7285 | -40.0088 | -45.1896 | -44.816 | -40.0681 | -6.7426 | 18.9888 | 30.3193 | 23.6 | 28.6346 | 29.2778 | 28.4522 | 15.5611 | 3.6 | 8.0086 | 10.0285 | 5.6189 | -1.1383 | -4.0919 | -3.153 | -13.7997 | -20.8648
3 | -50.9822 | -55.5706 | -63.9223 | -69.4142 | -71.436 | -64.0228 | -26.0656 | 5.4586 | 16.2733 | 15.9196 | 16.6588 | 22.2829 | 28.6594 | 29.2223 | 18.5272 | 12.6503 | -2.3466 | -2.2113 | -2.0307 | -2.1887 | -15.8122 | -19.3349 | -51.4871 | -48.3979

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.2677 | 15.707 | 20.4441 | 23.4384 | 27.5582 | 32.2135 | 28.7155 | 41.0519 | 37.6606 | 42.5354 | 43.715 | 40.5493 | 38.2524 | 35.2169 | 32.4386 | 29.1943 | 28.8904 | 22.8902 | 18.9389 | 22.4735 | 22.8983 | 26.1682 | 12.706 | 12.1992
2 | 15.853 | 17.4522 | 22.7157 | 26.0426 | 30.6202 | 35.7928 | 31.9061 | 45.6133 | 41.8451 | 47.2616 | 48.5723 | 45.0548 | 42.5027 | 39.1299 | 36.0429 | 32.4381 | 32.1005 | 25.4335 | 21.0432 | 24.9706 | 25.4425 | 29.0757 | 14.1178 | 13.5547
3 | 19.8163 | 21.8152 | 28.3946 | 32.5533 | 38.2753 | 44.741 | 39.8826 | 57.0166 | 52.3063 | 59.077 | 60.7153 | 56.3185 | 53.1283 | 48.9123 | 45.0536 | 40.5476 | 40.1256 | 31.7919 | 26.304 | 31.2132 | 31.8032 | 36.3447 | 17.6472 | 16.9434

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 39.5554 | 41.8611 | 44.2043 | 46.2137 | 46.7382 | 48.8908 | 48.6409 | 45.977 | 41.657 | 61.1721 | 59.737 | 55.0071 | 53.6705 | 53.8911 | 51.338 | 47.0589 | 42.2932 | 40.776 | 25.6316 | 27.4107 | 29.9687 | 30.6838 | 32.0011 | 35.3234
2 | 43.9504 | 46.5123 | 49.1159 | 51.3485 | 51.9314 | 54.3231 | 54.0454 | 51.0855 | 46.2856 | 67.969 | 66.3745 | 61.119 | 59.6339 | 59.879 | 57.0422 | 52.2877 | 46.9924 | 45.3067 | 28.4796 | 30.4563 | 33.2985 | 34.0931 | 35.5568 | 39.2482
3 | 54.9381 | 58.1404 | 61.3949 | 64.1856 | 64.9142 | 67.9039 | 67.5568 | 63.8569 | 57.857 | 84.9613 | 82.9681 | 76.3988 | 74.5424 | 74.8488 | 71.3027 | 65.3596 | 58.7405 | 56.6334 | 35.5995 | 38.0704 | 41.6232 | 42.6164 | 44.446 | 49.0602

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
7 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
7 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
7 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1