## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2055
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 141.7%
Flex. Load Growth | 551.6%
RES Installed, [MW] | 140
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 25
5 | 8 | 25
6 | 4 | 30
7 | 6 | 30
8 | 8 | 30

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 54.2379 | 56.0471 | 50.1869 | 47.5701 | 38.974 | 33.0784 | 40.4523 | 7.0252 | 6.1779 | 9.0065 | 5.3042 | 6.628 | 10.5599 | 19.4561 | 20.7579 | 20.4137 | 11.4512 | 23.3261 | 13.6885 | 9.6243 | 14.6152 | 9.033 | 41.2289 | 49.7015
Minimum FL, [MW] | -122.4555 | -130.9458 | -147.2732 | -158.8657 | -169.805 | -185.3161 | -176.8258 | -198.3533 | -179.9033 | -264.2485 | -261.5403 | -239.0879 | -229.1856 | -221.2747 | -208.568 | -189.7977 | -177.4718 | -158.8198 | -100.8076 | -112.8188 | -119.2545 | -128.0311 | -101.7197 | -108.0874
Maximum FL, [MW] | 117.9717 | 126.21 | 141.5105 | 152.2689 | 162.076 | 176.9758 | 168.7239 | 190.4036 | 174.4071 | 199.0117 | 200.5786 | 187.7612 | 181.4328 | 176.7693 | 165.6605 | 150.8242 | 140.5044 | 125.5763 | 98.2883 | 110.0132 | 116.9016 | 125.9258 | 97.9865 | 104.1953

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 103.6614 | 94.3254 | 90.1528 | 85.7557 | 88.8281 | 80.9087 | 114.6543 | 109.9281 | 113.7716 | 108.0698 | 120.7064 | 120.9865 | 127.1273 | 124.8794 | 117.1345 | 111.8424 | 111.9682 | 119.7802 | 142.0593 | 125.1443 | 125.4047 | 132.434 | 126.9574 | 116.0068
2 | 110.0843 | 99.3675 | 98.008 | 95.8053 | 96.4521 | 95.8809 | 125.2239 | 117.276 | 134.0969 | 142.2169 | 141.3486 | 126.1333 | 140.8979 | 149.5137 | 143.0215 | 130.4139 | 137.8173 | 151.8986 | 134.2006 | 142.6621 | 152.7134 | 122.5537 | 126.7024 | 112.7916
3 | 121.8139 | 108.9127 | 105.9397 | 101.423 | 105.8593 | 116.7848 | 153.49 | 157.4216 | 178.8342 | 185.1899 | 178.5159 | 181.4763 | 176.1975 | 170.3053 | 152.2439 | 149.744 | 160.4512 | 160.8063 | 167.4853 | 145.4666 | 148.0683 | 126.7865 | 135.2853 | 128.2277

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 92.7457 | 82.5047 | 82.5019 | 81.632 | 85.9506 | 80.132 | 95.9095 | 102.5936 | 106.0088 | 119.5368 | 107.9773 | 106.0999 | 108.9093 | 128.2248 | 116.0549 | 115.0227 | 121.8497 | 119.7802 | 123.048 | 123.8693 | 139.012 | 130.073 | 110.811 | 112.201
2 | 106.4779 | 94.3216 | 93.2269 | 100.5526 | 94.0499 | 92.3601 | 113.6706 | 124.8614 | 134.0969 | 129.6747 | 139.9927 | 147.9406 | 136.8124 | 136.1177 | 140.4949 | 139.0034 | 141.6511 | 147.6488 | 153.9611 | 131.6041 | 143.2041 | 134.013 | 122.247 | 112.7916
3 | 127.8313 | 107.0488 | 111.8433 | 116.8436 | 111.2829 | 113.9577 | 142.2706 | 163.6694 | 170.272 | 168.0563 | 180.1343 | 167.3102 | 182.8773 | 179.6852 | 159.8232 | 152.5769 | 143.4432 | 154.8043 | 165.9848 | 169.8361 | 148.0683 | 144.1955 | 129.6222 | 126.0356

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 95.2647 | 90.6315 | 88.0662 | 88.5048 | 76.5987 | 91.7827 | 101.533 | 112.0236 | 114.8806 | 124.1237 | 121.8636 | 116.4061 | 121.4342 | 121.534 | 123.6124 | 112.9025 | 110.8703 | 139.6686 | 136.9896 | 126.4192 | 117.9825 | 122.9901 | 129.1103 | 117.9098
2 | 101.0682 | 95.1626 | 102.7891 | 90.2668 | 86.8431 | 93.2403 | 124.1736 | 132.4468 | 147.861 | 154.7591 | 144.0606 | 134.311 | 125.9177 | 133.4385 | 129.1256 | 130.4139 | 141.6511 | 151.8986 | 141.2579 | 128.8397 | 144.5626 | 117.4606 | 131.1579 | 118.8549
3 | 130.8401 | 113.5725 | 100.0361 | 110.4939 | 99.5318 | 114.9001 | 170.319 | 163.6694 | 175.4093 | 171.483 | 154.2391 | 177.9348 | 164.5077 | 164.052 | 171.9501 | 136.9961 | 134.9392 | 174.3108 | 143.4774 | 146.9897 | 162.8879 | 145.5346 | 131.8875 | 123.8436

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.1551 | 11.4389 | 10.3303 | 10.6354 | 12.2074 | 14.7114 | 21.211 | 27.0204 | 29.9175 | 32.2285 | 39.3616 | 36.8827 | 35.6151 | 34.8992 | 32.7551 | 27.1925 | 31.4926 | 42.0731 | 39.8902 | 38.2615 | 36.5575 | 33.5278 | 28.7272 | 21.8274
2 | -43.2786 | -42.1101 | -52.1139 | -50.2975 | -48.5895 | -43.6951 | -31.5531 | -13.7996 | -3.9842 | -0.67313 | -5.987 | -4.1136 | -5.8076 | -6.0883 | -13.9394 | -19.0293 | -16.9231 | -6.0942 | -8.4031 | -11.6078 | -16.9574 | -25.7988 | -28.8968 | -33.5981
3 | 62.8984 | 75.7882 | 71.5384 | 66.5803 | 69.4135 | 60.8338 | 24.9896 | 3.4182 | -19.0202 | -20.1967 | -1.79 | -18.6081 | -18.8126 | -14.5622 | -2.0278 | 12.4856 | 15.3552 | 16.3459 | 15.1901 | 15.8505 | 17.8318 | 36.1522 | 48.9463 | 57.8935

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.644 | 12.8216 | 10.4379 | 11.1619 | 11.4893 | 15.4544 | 25.1304 | 28.1462 | 32.519 | 37.5999 | 33.5838 | 38.3012 | 36.6836 | 38.4244 | 28.621 | 32.631 | 30.5572 | 45.4729 | 38.6171 | 43.6099 | 35.0343 | 32.5118 | 29.8321 | 21.8274
2 | -45.3395 | -44.798 | -51.1488 | -47.4233 | -52.0602 | -47.2261 | -34.8399 | -14.2055 | -3.785 | -0.56094 | -5.6513 | -4.1958 | -6.2631 | -6.0309 | -15.101 | -19.6567 | -20.0846 | -6.0942 | -9.7882 | -11.7239 | -16.4104 | -25.5621 | -30.8021 | -35.3852
3 | 57.7521 | 77.2049 | 64.4554 | 66.5803 | 71.5384 | 58.5382 | 24.2087 | 3.5523 | -21.5693 | -18.4319 | -1.79 | -21.8798 | -22.2888 | -14.7205 | -2.0671 | 13.0802 | 15.1901 | 16.511 | 16.3459 | 15.3552 | 16.1807 | 34.0864 | 53.1567 | 48.42

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.6663 | 12.5702 | 11.8368 | 10.5301 | 11.609 | 15.4544 | 24.8998 | 26.4575 | 33.8198 | 35.8094 | 32.8616 | 35.1095 | 33.1221 | 38.4244 | 29.575 | 28.4011 | 32.4281 | 46.7479 | 38.6171 | 41.9643 | 38.0807 | 30.8185 | 24.86 | 19.4963
2 | -44.1029 | -46.5899 | -52.5964 | -47.4233 | -53.5476 | -48.5502 | -36.1546 | -12.582 | -4.2233 | -0.5921 | -5.5953 | -4.237 | -5.8076 | -5.4565 | -15.9722 | -19.4475 | -18.9688 | -6.729 | -9.6035 | -11.2596 | -19.5102 | -26.0355 | -29.8494 | -37.8872
3 | 60.0394 | 73.6633 | 70.8301 | 77.9132 | 72.2467 | 61.4077 | 27.3324 | 3.0831 | -20.1967 | -19.2162 | -1.7394 | -19.835 | -19.6305 | -16.4616 | -1.89 | 11.6532 | 17.5016 | 15.3552 | 17.8318 | 14.8599 | 17.3365 | 36.4965 | 54.7356 | 50.5252

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 18.2097 | 20.0465 | 26.0925 | 29.914 | 35.172 | 41.1135 | 36.649 | 52.3938 | 48.0655 | 54.2872 | 55.7927 | 51.7523 | 48.8208 | 44.9466 | 41.4008 | 37.2601 | 36.8723 | 29.2143 | 24.1714 | 28.6825 | 29.2247 | 33.3979 | 16.2165 | 15.5697
2 | 20.233 | 22.2739 | 28.9916 | 33.2377 | 39.08 | 45.6817 | 40.7212 | 58.2154 | 53.4061 | 60.3191 | 61.9919 | 57.5026 | 54.2454 | 49.9407 | 46.0008 | 41.4002 | 40.9692 | 32.4604 | 26.8571 | 31.8695 | 32.4719 | 37.1088 | 18.0183 | 17.2996
3 | 25.2912 | 27.8424 | 36.2395 | 41.5472 | 48.85 | 57.1021 | 50.9014 | 72.7692 | 66.7576 | 75.3989 | 77.4899 | 71.8782 | 67.8067 | 62.4259 | 57.501 | 51.7502 | 51.2116 | 40.5755 | 33.5713 | 39.8368 | 40.5898 | 46.386 | 22.5229 | 21.6245

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 50.4838 | 53.4265 | 56.4172 | 58.9816 | 59.6511 | 62.3984 | 62.0794 | 58.6796 | 53.1661 | 78.0729 | 76.2413 | 70.2046 | 68.4987 | 68.7802 | 65.5217 | 60.0604 | 53.978 | 52.0417 | 32.7132 | 34.9838 | 38.2485 | 39.1612 | 40.8425 | 45.0826
2 | 56.0931 | 59.3628 | 62.6857 | 65.5352 | 66.279 | 69.3316 | 68.9772 | 65.1995 | 59.0734 | 86.7476 | 84.7125 | 78.0051 | 76.1097 | 76.4225 | 72.8019 | 66.7338 | 59.9756 | 57.8241 | 36.348 | 38.8709 | 42.4983 | 43.5124 | 45.3805 | 50.0917
3 | 70.1164 | 74.2035 | 78.3572 | 81.919 | 82.8488 | 86.6645 | 86.2214 | 81.4994 | 73.8418 | 108.4345 | 105.8907 | 97.5063 | 95.1371 | 95.5281 | 91.0023 | 83.4172 | 74.9695 | 72.2801 | 45.435 | 48.5886 | 53.1229 | 54.3905 | 56.7257 | 62.6147

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
7 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
7 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
7 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 113.4253 | 101.4147 | 95.0952 | 85.8848 | 97.1573 | 74.6322 | 93.0438 | 105.3621 | 103.9215 | 119.2879 | 120.7485 | 119.306 | 122.7348 | 126.2571 | 125.7754 | 116.2515 | 118.6561 | 126.9874 | 129.6103 | 128.287 | 118.0091 | 124.1797 | 131.7835 | 125.7418
2 | 125.6931 | 121.04 | 111.8428 | 108.9274 | 97.9264 | 109.887 | 101.435 | 112.0865 | 132.494 | 140.1488 | 149.8151 | 139.0526 | 156.3454 | 139.6548 | 128.172 | 133.4276 | 138.0159 | 133.8904 | 144.5992 | 139.6859 | 129.9345 | 130.6334 | 144.8512 | 120.3047
3 | 148.7933 | 123.1025 | 120.9426 | 115.3234 | 111.9122 | 112.3176 | 158.8465 | 170.3704 | 155.2801 | 159.8542 | 174.9285 | 181.4763 | 175.9535 | 191.879 | 168.0182 | 181.6577 | 145.4556 | 167.9672 | 159.6929 | 166.9798 | 157.0941 | 150.4291 | 156.4977 | 156.1949

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 104.2731 | 93.358 | 85.953 | 94.737 | 89.3371 | 81.0787 | 98.9243 | 101.4619 | 111.6107 | 109.8564 | 129.2651 | 124.2497 | 139.1172 | 127.5276 | 130.8752 | 126.0665 | 118.6561 | 115.1911 | 117.7519 | 128.287 | 113.2661 | 124.1797 | 141.3838 | 111.7991
2 | 130.8586 | 116.3469 | 114.6095 | 100.6486 | 109.8856 | 106.2398 | 121.1223 | 113.2551 | 121.8383 | 138.7759 | 128.0711 | 130.668 | 156.3454 | 139.6548 | 149.5491 | 144.9683 | 138.0159 | 125.9851 | 126.0752 | 140.9872 | 128.6293 | 142.8663 | 141.0503 | 135.4029
3 | 142.9012 | 134.9054 | 111.7583 | 114.3393 | 110.9281 | 118.6489 | 149.5913 | 178.5055 | 162.0725 | 174.8172 | 168.2814 | 167.3102 | 167.0997 | 200.7328 | 188.201 | 164.1427 | 148.4221 | 147.2013 | 161.1762 | 152.147 | 168.9603 | 163.7786 | 167.9374 | 141.4773

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 113.4253 | 93.358 | 95.857 | 88.0978 | 81.5169 | 86.0926 | 92.2038 | 109.2623 | 108.3153 | 119.2879 | 123.1818 | 136.6089 | 125.2552 | 121.1751 | 123.2255 | 135.8816 | 135.8409 | 128.1671 | 133.1678 | 133.0693 | 127.4952 | 137.6907 | 135.3836 | 126.8143
2 | 122.5939 | 113.5311 | 116.4539 | 104.3281 | 106.2058 | 97.1218 | 111.2786 | 110.9178 | 121.8383 | 145.6404 | 128.0711 | 133.4628 | 139.3462 | 143.826 | 126.8359 | 123.1693 | 124.9692 | 128.6202 | 134.0141 | 133.1797 | 122.1036 | 138.7886 | 152.4529 | 133.0801
3 | 141.7228 | 119.8835 | 129.1064 | 123.1966 | 108.9598 | 114.428 | 161.4908 | 149.2192 | 184.1477 | 186.4551 | 151.6637 | 192.1008 | 165.329 | 181.2545 | 161.2906 | 170.5118 | 158.8051 | 163.5173 | 155.2431 | 147.6972 | 151.161 | 156.3622 | 159.3576 | 154.857

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.7131 | 13.7798 | 13.1904 | 10.4833 | 14.0576 | 5.6011 | 9.7726 | 18.5729 | 32.1213 | 36.0287 | 39.7217 | 39.1536 | 41.3354 | 46.3229 | 39.2427 | 44.0551 | 41.9255 | 34.7928 | 35.3176 | 31.3143 | 27.9326 | 34.8957 | 29.3728 | 26.1798
2 | -36.3052 | -44.0545 | -48.5565 | -45.2147 | -44.5869 | -53.0518 | -42.9715 | -7.3539 | 23.6056 | 29.0542 | 23.8215 | 35.3292 | 27.2877 | 32.5949 | 16.6635 | 3.9397 | 8.3303 | 9.5915 | 6.6675 | -1.232 | -4.7169 | -3.346 | -15.1208 | -21.3026
3 | -52.5111 | -51.9753 | -62.8285 | -71.5384 | -64.4554 | -75.7882 | -30.5019 | 6.264 | 19.7061 | 20.0779 | 16.3187 | 23.8975 | 32.3885 | 33.3836 | 18.1617 | 15.9255 | -2.3715 | -2.3952 | -2.2766 | -2.5612 | -13.8994 | -18.3858 | -58.9837 | -54.1134

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 18.1664 | 14.3366 | 12.9265 | 12.3265 | 14.4555 | 6.5244 | 11.2761 | 19.3984 | 30.3201 | 36.0287 | 40.89 | 39.1536 | 39.2264 | 45.048 | 42.1964 | 43.6472 | 37.6553 | 35.1372 | 33.2602 | 31.3143 | 30.5789 | 34.5432 | 32.5312 | 23.6381
2 | -37.3425 | -45.4031 | -53.5113 | -40.6932 | -51.8565 | -53.5476 | -45.9795 | -6.6185 | 19.3137 | 29.679 | 25.0494 | 30.7495 | 28.1586 | 31.3987 | 14.3491 | 3.8617 | 9.0245 | 10.4347 | 6.35 | -1.2675 | -5.0406 | -3.2495 | -14.3493 | -19.2141
3 | -53.5828 | -57.8694 | -59.0961 | -73.6633 | -76.4965 | -66.5803 | -28.5249 | 5.9127 | 18.7766 | 20.0779 | 16.3187 | 25.3314 | 30.4452 | 31.0467 | 17.6 | 14.6105 | -2.4189 | -2.5375 | -2.2292 | -2.5849 | -13.5972 | -20.9018 | -54.6546 | -51.4078

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 19.8014 | 12.5271 | 13.1904 | 11.7505 | 12.5988 | 5.8473 | 10.6318 | 21.0493 | 32.7217 | 36.7421 | 40.1111 | 43.9974 | 44.7097 | 39.9482 | 44.7282 | 38.7522 | 35.3261 | 32.3814 | 36.3462 | 30.0096 | 29.4028 | 38.773 | 30.0045 | 25.4173
2 | -36.651 | -41.8068 | -48.0611 | -42.0497 | -47.4948 | -47.102 | -42.112 | -7.0865 | 19.9574 | 31.8659 | 24.8038 | 30.0953 | 30.7713 | 29.9036 | 16.3549 | 3.7837 | 8.4171 | 10.5401 | 5.9055 | -1.1964 | -4.3007 | -3.3138 | -14.5036 | -21.9291
3 | -53.5828 | -58.4052 | -67.183 | -72.955 | -75.0799 | -67.2886 | -27.3952 | 5.7371 | 17.1034 | 16.7316 | 17.5086 | 23.4196 | 30.1213 | 30.7129 | 19.4723 | 13.2956 | -2.4663 | -2.3241 | -2.1343 | -2.3003 | -16.6188 | -20.3212 | -54.1134 | -50.8666

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 18.2097 | 20.0465 | 26.0925 | 29.914 | 35.172 | 41.1135 | 36.649 | 52.3938 | 48.0655 | 54.2872 | 55.7927 | 51.7523 | 48.8208 | 44.9466 | 41.4008 | 37.2601 | 36.8723 | 29.2143 | 24.1714 | 28.6825 | 29.2247 | 33.3979 | 16.2165 | 15.5697
2 | 20.233 | 22.2739 | 28.9916 | 33.2377 | 39.08 | 45.6817 | 40.7212 | 58.2154 | 53.4061 | 60.3191 | 61.9919 | 57.5026 | 54.2454 | 49.9407 | 46.0008 | 41.4002 | 40.9692 | 32.4604 | 26.8571 | 31.8695 | 32.4719 | 37.1088 | 18.0183 | 17.2996
3 | 25.2912 | 27.8424 | 36.2395 | 41.5472 | 48.85 | 57.1021 | 50.9014 | 72.7692 | 66.7576 | 75.3989 | 77.4899 | 71.8782 | 67.8067 | 62.4259 | 57.501 | 51.7502 | 51.2116 | 40.5755 | 33.5713 | 39.8368 | 40.5898 | 46.386 | 22.5229 | 21.6245

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 50.4838 | 53.4265 | 56.4172 | 58.9816 | 59.6511 | 62.3984 | 62.0794 | 58.6796 | 53.1661 | 78.0729 | 76.2413 | 70.2046 | 68.4987 | 68.7802 | 65.5217 | 60.0604 | 53.978 | 52.0417 | 32.7132 | 34.9838 | 38.2485 | 39.1612 | 40.8425 | 45.0826
2 | 56.0931 | 59.3628 | 62.6857 | 65.5352 | 66.279 | 69.3316 | 68.9772 | 65.1995 | 59.0734 | 86.7476 | 84.7125 | 78.0051 | 76.1097 | 76.4225 | 72.8019 | 66.7338 | 59.9756 | 57.8241 | 36.348 | 38.8709 | 42.4983 | 43.5124 | 45.3805 | 50.0917
3 | 70.1164 | 74.2035 | 78.3572 | 81.919 | 82.8488 | 86.6645 | 86.2214 | 81.4994 | 73.8418 | 108.4345 | 105.8907 | 97.5063 | 95.1371 | 95.5281 | 91.0023 | 83.4172 | 74.9695 | 72.2801 | 45.435 | 48.5886 | 53.1229 | 54.3905 | 56.7257 | 62.6147

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
7 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
7 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
7 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1