## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2025
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 110.4%
Flex. Load Growth | 153.9%
RES Installed, [MW] | 7.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 2.5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.5129 | 1.5634 | 1.3999 | 1.3269 | 1.0871 | 0.92268 | 1.1284 | 0.19596 | 0.17233 | 0.25123 | 0.14795 | 0.18488 | 0.29455 | 0.5427 | 0.57901 | 0.56941 | 0.31942 | 0.65065 | 0.38182 | 0.26846 | 0.40767 | 0.25197 | 1.15 | 1.3864
Minimum FL, [MW] | -3.4157 | -3.6526 | -4.108 | -4.4314 | -4.7365 | -5.1692 | -4.9323 | -5.5328 | -5.0182 | -7.3709 | -7.2953 | -6.6691 | -6.3928 | -6.1722 | -5.8177 | -5.2942 | -4.9504 | -4.4301 | -2.8119 | -3.1469 | -3.3265 | -3.5713 | -2.8373 | -3.015
Maximum FL, [MW] | 3.2907 | 3.5205 | 3.9473 | 4.2474 | 4.5209 | 4.9365 | 4.7063 | 5.3111 | 4.8649 | 5.5512 | 5.5949 | 5.2374 | 5.0608 | 4.9308 | 4.6209 | 4.2071 | 3.9192 | 3.5028 | 2.7416 | 3.0687 | 3.2608 | 3.5125 | 2.7332 | 2.9064

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3821 | 5.2023 | 4.9955 | 5.1232 | 4.9382 | 4.9116 | 4.9963 | 6.2315 | 6.3506 | 6.3061 | 6.2664 | 6.4049 | 6.3583 | 6.2964 | 5.4987 | 5.905 | 6.36 | 6.3303 | 5.9571 | 5.6617 | 5.6499 | 5.3713 | 5.0356 | 4.9788
2 | 3.3141 | 3.2353 | 3.0817 | 3.046 | 3.0344 | 3.2002 | 3.8607 | 4.3203 | 4.69 | 4.8439 | 4.8163 | 4.7084 | 4.557 | 4.3775 | 4.0893 | 4.2116 | 4.6324 | 5.5833 | 5.2781 | 4.8614 | 4.7373 | 4.3969 | 4.1773 | 3.7565
3 | 2.2675 | 2.1508 | 2.0662 | 2.0958 | 2.0819 | 2.3376 | 3.727 | 4.2195 | 4.4041 | 4.2762 | 4.1065 | 4.3721 | 4.0696 | 3.9099 | 3.3962 | 3.3812 | 3.4867 | 3.8065 | 3.4501 | 3.5682 | 3.4841 | 3.259 | 2.8327 | 2.5481
4 | 0.78677 | 0.56921 | 0.55305 | 0.50067 | 0.49627 | 0.88307 | 1.6986 | 1.9935 | 2.1931 | 2.0628 | 2.0349 | 1.896 | 1.8585 | 1.7769 | 1.7022 | 1.7387 | 2.1545 | 3.2665 | 2.9162 | 2.4625 | 2.3956 | 2.1215 | 1.6838 | 1.3582
5 | 1.9834 | 1.8228 | 1.6671 | 1.6798 | 1.6903 | 1.8741 | 2.4162 | 2.5707 | 2.6549 | 2.7679 | 2.8347 | 2.8856 | 2.8409 | 2.7296 | 2.7249 | 2.7023 | 2.8594 | 3.3065 | 3.2374 | 3.1562 | 3.1418 | 2.9206 | 2.6912 | 2.473
6 | 2.3238 | 2.1991 | 2.1308 | 2.1478 | 2.1459 | 2.2999 | 2.6066 | 3.0436 | 3.1881 | 3.3038 | 3.2406 | 3.2937 | 3.2882 | 3.2647 | 3.0497 | 3.0558 | 2.9412 | 3.114 | 2.9922 | 2.9344 | 2.884 | 2.7709 | 2.5794 | 2.4281
7 | 1.9123 | 1.7911 | 1.7079 | 1.7149 | 1.6973 | 1.8644 | 2.3885 | 2.7467 | 2.8881 | 2.9002 | 2.8688 | 2.897 | 2.8255 | 2.7464 | 2.5378 | 2.5854 | 2.7549 | 3.1762 | 2.9798 | 2.8295 | 2.7837 | 2.5968 | 2.3505 | 2.1523
8 | 1.4455 | 1.3824 | 1.3389 | 1.3187 | 1.3652 | 1.625 | 2.6301 | 3.0475 | 3.1627 | 3.1534 | 3.2583 | 3.2399 | 3.0579 | 3.0092 | 2.6707 | 2.4133 | 2.4514 | 2.6999 | 2.6274 | 2.5328 | 2.4948 | 2.2889 | 1.9023 | 1.6875

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3821 | 5.2512 | 4.9483 | 5.026 | 4.9382 | 5.0061 | 4.9009 | 6.3553 | 6.4137 | 6.4312 | 6.2041 | 6.3412 | 6.2953 | 6.1726 | 5.5525 | 6.0208 | 6.4859 | 6.4543 | 6.0159 | 5.7178 | 5.5386 | 5.3181 | 5.1317 | 5.0258
2 | 3.3141 | 3.1758 | 3.0248 | 3.046 | 3.0344 | 3.2307 | 3.7872 | 4.3203 | 4.69 | 4.8919 | 4.7205 | 4.8019 | 4.6471 | 4.4632 | 4.1691 | 4.2527 | 4.6324 | 5.4738 | 5.3302 | 4.9095 | 4.8307 | 4.3969 | 4.0975 | 3.7917
3 | 2.3088 | 2.1896 | 2.0474 | 2.1342 | 2.0431 | 2.2933 | 3.7628 | 4.2195 | 4.3165 | 4.2337 | 4.1065 | 4.2851 | 3.989 | 3.9099 | 3.3962 | 3.4143 | 3.4179 | 3.8437 | 3.3821 | 3.5682 | 3.4498 | 3.1945 | 2.7792 | 2.5953
4 | 0.78041 | 0.56921 | 0.54892 | 0.50067 | 0.50402 | 0.89098 | 1.6669 | 1.954 | 2.2149 | 2.1035 | 2.0753 | 1.8585 | 1.8951 | 1.7769 | 1.7351 | 1.7219 | 2.1121 | 3.2025 | 2.8587 | 2.4625 | 2.4427 | 2.1215 | 1.6995 | 1.3826
5 | 2.0201 | 1.7894 | 1.6366 | 1.7107 | 1.6745 | 1.8385 | 2.4623 | 2.5452 | 2.7076 | 2.713 | 2.8629 | 2.8282 | 2.8128 | 2.7564 | 2.7249 | 2.7023 | 2.8311 | 3.2741 | 3.2054 | 3.1562 | 3.1418 | 2.8916 | 2.7427 | 2.4964
6 | 2.2803 | 2.1787 | 2.091 | 2.1075 | 2.1662 | 2.2999 | 2.5816 | 3.0738 | 3.2515 | 3.2711 | 3.2406 | 3.3265 | 3.2231 | 3.2647 | 3.0198 | 3.0258 | 2.883 | 3.053 | 2.9331 | 2.9344 | 2.9125 | 2.7709 | 2.5794 | 2.4281
7 | 1.93 | 1.8074 | 1.6765 | 1.6991 | 1.7132 | 1.8998 | 2.3885 | 2.6922 | 2.9168 | 2.8714 | 2.8403 | 2.8394 | 2.7976 | 2.8002 | 2.5626 | 2.6359 | 2.7549 | 3.2073 | 2.921 | 2.8855 | 2.7562 | 2.5711 | 2.3282 | 2.1523
8 | 1.4326 | 1.3947 | 1.3149 | 1.3187 | 1.3904 | 1.6557 | 2.6049 | 3.1081 | 3.1627 | 3.0908 | 3.2907 | 3.3043 | 3.0579 | 3.0388 | 2.6968 | 2.3898 | 2.4272 | 2.6472 | 2.6274 | 2.5578 | 2.4457 | 2.2663 | 1.9202 | 1.703

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2805 | 5.1534 | 5.0898 | 5.2203 | 4.8437 | 4.817 | 4.9963 | 6.2315 | 6.4769 | 6.3686 | 6.3912 | 6.4686 | 6.2323 | 6.4201 | 5.6063 | 6.0208 | 6.36 | 6.3303 | 5.8983 | 5.5495 | 5.5942 | 5.4777 | 4.9395 | 4.9317
2 | 3.2835 | 3.2948 | 3.0248 | 3.046 | 3.0059 | 3.2307 | 3.9341 | 4.3203 | 4.5968 | 4.94 | 4.7684 | 4.8019 | 4.4668 | 4.3775 | 4.0094 | 4.1292 | 4.5408 | 5.638 | 5.2781 | 4.9577 | 4.6907 | 4.3533 | 4.2171 | 3.7917
3 | 2.2675 | 2.1119 | 2.0474 | 2.115 | 2.1013 | 2.2933 | 3.6555 | 4.2195 | 4.3603 | 4.1913 | 4.1065 | 4.2851 | 3.989 | 3.9483 | 3.4294 | 3.4473 | 3.4179 | 3.7321 | 3.5181 | 3.6388 | 3.4841 | 3.2912 | 2.7792 | 2.5481
4 | 0.78041 | 0.57746 | 0.54892 | 0.49331 | 0.50402 | 0.86726 | 1.7303 | 2.033 | 2.2149 | 2.0628 | 2.0349 | 1.8585 | 1.8951 | 1.7424 | 1.7351 | 1.7387 | 2.1333 | 3.2985 | 2.945 | 2.4138 | 2.3956 | 2.1005 | 1.7152 | 1.3826
5 | 1.9651 | 1.8061 | 1.6671 | 1.6489 | 1.6745 | 1.892 | 2.4162 | 2.5452 | 2.6021 | 2.7679 | 2.8347 | 2.8569 | 2.8128 | 2.7029 | 2.7249 | 2.7288 | 2.8877 | 3.2741 | 3.1734 | 3.1249 | 3.1728 | 2.9495 | 2.7427 | 2.4263
6 | 2.3672 | 2.1583 | 2.091 | 2.1679 | 2.1255 | 2.2999 | 2.6315 | 3.104 | 3.1881 | 3.3694 | 3.2728 | 3.2937 | 3.3208 | 3.2325 | 3.0796 | 3.0258 | 2.9994 | 3.0835 | 3.0217 | 2.9344 | 2.8556 | 2.7434 | 2.6287 | 2.4281
7 | 1.9476 | 1.8074 | 1.7236 | 1.7307 | 1.7132 | 1.8821 | 2.4113 | 2.7195 | 2.9168 | 2.8427 | 2.8974 | 2.8682 | 2.8255 | 2.7733 | 2.5874 | 2.5854 | 2.7822 | 3.1762 | 3.0092 | 2.7734 | 2.7288 | 2.6225 | 2.3505 | 2.112
8 | 1.4196 | 1.3947 | 1.3389 | 1.3305 | 1.3527 | 1.6097 | 2.6553 | 2.987 | 3.0998 | 3.0908 | 3.3232 | 3.1755 | 3.0882 | 3.0683 | 2.6185 | 2.4605 | 2.4997 | 2.7526 | 2.6792 | 2.5328 | 2.4702 | 2.3115 | 1.8666 | 1.703

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.95174 | 0.67242 | 0.58292 | 0.7472 | 0.64336 | 0.52895 | 0.43766 | 1.5294 | 1.5994 | 1.3718 | 1.5983 | 1.4851 | 1.4917 | 1.332 | 0.79042 | 1.2376 | 1.4843 | 1.3849 | 0.96791 | 1.0042 | 0.93528 | 0.58016 | 0.4628 | 0.47967
2 | -1.5022 | -1.5019 | -1.5433 | -1.614 | -1.5985 | -1.4671 | -0.93023 | -0.17882 | -0.19216 | -0.12735 | -0.11218 | -0.50065 | -0.7314 | -0.94814 | -0.94101 | -0.95692 | -0.75237 | 0.24728 | -0.034851 | -0.41139 | -0.76256 | -1.0031 | -1.1001 | -1.2596
3 | -1.1493 | -1.2401 | -1.2629 | -1.246 | -1.247 | -1.0413 | -0.038775 | 0.53686 | 0.68424 | 0.47666 | 0.28143 | 0.55823 | 0.35199 | 0.10679 | -0.42249 | -0.42267 | -0.34818 | -0.17565 | -0.42811 | -0.24392 | -0.33489 | -0.55546 | -0.87755 | -0.99061
4 | -0.94233 | -0.95168 | -0.96139 | -0.96981 | -0.97412 | -0.89059 | -0.77268 | -0.70546 | -0.72612 | -0.8044 | -0.85798 | -0.90847 | -0.90954 | -0.92626 | -0.93441 | -0.90653 | -0.76744 | -0.4574 | -0.58997 | -0.71564 | -0.77041 | -0.81506 | -0.86159 | -0.86576
5 | -0.88671 | -0.93126 | -0.97083 | -0.97429 | -0.97214 | -0.81944 | -0.6245 | -0.50538 | -0.49643 | -0.41584 | -0.41152 | -0.40286 | -0.48485 | -0.52175 | -0.50772 | -0.62937 | -0.55759 | -0.27954 | -0.33102 | -0.41158 | -0.44442 | -0.57691 | -0.63802 | -0.66746
6 | 0.28693 | 0.22445 | 0.17018 | 0.25354 | 0.20819 | 0.29995 | 0.40004 | 0.77919 | 0.89737 | 0.92463 | 0.87762 | 0.93617 | 0.92922 | 0.91844 | 0.77246 | 0.73478 | 0.63862 | 0.69863 | 0.59221 | 0.61798 | 0.52249 | 0.55001 | 0.34145 | 0.35065
7 | -0.85433 | -0.84499 | -0.87153 | -0.8873 | -0.93986 | -0.84151 | -0.7149 | -0.37135 | -0.18399 | -0.17079 | -0.12981 | -0.043624 | -0.17712 | -0.18483 | -0.33687 | -0.48141 | -0.43449 | -0.48463 | -0.54499 | -0.52324 | -0.59578 | -0.70234 | -0.79241 | -0.7882
8 | -0.97252 | -0.99308 | -0.98914 | -0.98772 | -0.96736 | -0.92827 | -0.70961 | -0.56453 | -0.52129 | -0.59535 | -0.56218 | -0.51246 | -0.54322 | -0.58813 | -0.71458 | -0.79248 | -0.79038 | -0.77942 | -0.82155 | -0.84947 | -0.86401 | -0.88935 | -0.92817 | -0.94596

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96126 | 0.65897 | 0.58875 | 0.7472 | 0.6498 | 0.52895 | 0.43766 | 1.5447 | 1.5994 | 1.3444 | 1.5983 | 1.5148 | 1.5066 | 1.3453 | 0.77461 | 1.2252 | 1.4843 | 1.3849 | 0.96791 | 1.0142 | 0.91657 | 0.58016 | 0.47205 | 0.48926
2 | -1.5323 | -1.4718 | -1.5433 | -1.5817 | -1.5985 | -1.4671 | -0.93023 | -0.17524 | -0.19024 | -0.12989 | -0.10994 | -0.50566 | -0.73871 | -0.92917 | -0.94101 | -0.97606 | -0.73732 | 0.24975 | -0.034502 | -0.41139 | -0.77019 | -0.99306 | -1.0781 | -1.2722
3 | -1.1608 | -1.2401 | -1.2755 | -1.2584 | -1.2595 | -1.0621 | -0.039163 | 0.5476 | 0.69108 | 0.46713 | 0.28706 | 0.55265 | 0.35903 | 0.10893 | -0.42672 | -0.43113 | -0.35514 | -0.17214 | -0.42811 | -0.23904 | -0.33489 | -0.54435 | -0.87755 | -0.9708
4 | -0.93291 | -0.93265 | -0.95178 | -0.95041 | -0.97412 | -0.9084 | -0.77268 | -0.71251 | -0.74064 | -0.82049 | -0.8494 | -0.92663 | -0.91864 | -0.917 | -0.91572 | -0.90653 | -0.75209 | -0.44825 | -0.58407 | -0.7228 | -0.77041 | -0.79876 | -0.87882 | -0.86576
5 | -0.88671 | -0.92195 | -0.97083 | -0.97429 | -0.99158 | -0.81944 | -0.63699 | -0.50033 | -0.49146 | -0.40752 | -0.41564 | -0.3948 | -0.47515 | -0.52697 | -0.50772 | -0.61679 | -0.54644 | -0.28513 | -0.33102 | -0.41569 | -0.43998 | -0.58845 | -0.63164 | -0.66746
6 | 0.2898 | 0.22445 | 0.17189 | 0.251 | 0.21028 | 0.30294 | 0.39204 | 0.7714 | 0.91532 | 0.94312 | 0.86885 | 0.9549 | 0.91993 | 0.90007 | 0.78019 | 0.74948 | 0.63862 | 0.69863 | 0.58036 | 0.63034 | 0.52249 | 0.56101 | 0.34145 | 0.34714
7 | -0.84578 | -0.84499 | -0.88025 | -0.90505 | -0.92106 | -0.83309 | -0.70061 | -0.37506 | -0.18031 | -0.1742 | -0.12851 | -0.042752 | -0.17889 | -0.18668 | -0.33687 | -0.47178 | -0.4258 | -0.48463 | -0.55589 | -0.51801 | -0.58982 | -0.70234 | -0.77657 | -0.79608
8 | -0.97252 | -1.003 | -0.96936 | -0.98772 | -0.95769 | -0.91899 | -0.69542 | -0.57017 | -0.53171 | -0.58344 | -0.55656 | -0.51246 | -0.55409 | -0.58225 | -0.70029 | -0.8004 | -0.77457 | -0.77942 | -0.82977 | -0.85796 | -0.84673 | -0.90714 | -0.90961 | -0.95542

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96126 | 0.68587 | 0.57126 | 0.73226 | 0.65623 | 0.51837 | 0.44641 | 1.4988 | 1.6154 | 1.3856 | 1.6143 | 1.5 | 1.4618 | 1.3187 | 0.79833 | 1.2376 | 1.4991 | 1.3988 | 0.95823 | 1.0242 | 0.93528 | 0.57436 | 0.45354 | 0.48447
2 | -1.5172 | -1.5019 | -1.5433 | -1.6302 | -1.6305 | -1.4817 | -0.94884 | -0.17703 | -0.19216 | -0.1248 | -0.10994 | -0.50065 | -0.72408 | -0.95762 | -0.95983 | -0.97606 | -0.73732 | 0.24234 | -0.034502 | -0.41961 | -0.75494 | -1.0131 | -1.1221 | -1.2596
3 | -1.1608 | -1.2401 | -1.2755 | -1.246 | -1.2221 | -1.0413 | -0.039163 | 0.53149 | 0.68424 | 0.48619 | 0.2758 | 0.55265 | 0.34847 | 0.10679 | -0.42672 | -0.41845 | -0.3447 | -0.17916 | -0.43667 | -0.23904 | -0.32819 | -0.5499 | -0.87755 | -0.99061
4 | -0.92349 | -0.95168 | -0.94216 | -0.96011 | -0.96438 | -0.8995 | -0.78041 | -0.71251 | -0.72612 | -0.78831 | -0.87514 | -0.8903 | -0.90954 | -0.93553 | -0.94375 | -0.89747 | -0.77511 | -0.4574 | -0.58407 | -0.70849 | -0.77041 | -0.81506 | -0.85297 | -0.88308
5 | -0.88671 | -0.93126 | -0.98054 | -0.96455 | -0.96242 | -0.81944 | -0.61825 | -0.50538 | -0.50636 | -0.41584 | -0.41975 | -0.3948 | -0.49454 | -0.51132 | -0.5128 | -0.61679 | -0.56874 | -0.27395 | -0.3244 | -0.41981 | -0.43553 | -0.58268 | -0.63164 | -0.67413
6 | 0.2898 | 0.2267 | 0.17018 | 0.25354 | 0.21028 | 0.30594 | 0.40004 | 0.78699 | 0.89737 | 0.94312 | 0.8864 | 0.91745 | 0.92922 | 0.90926 | 0.76474 | 0.74948 | 0.6514 | 0.7126 | 0.58628 | 0.62416 | 0.51727 | 0.55551 | 0.34145 | 0.34714
7 | -0.85433 | -0.83654 | -0.8541 | -0.86956 | -0.95865 | -0.83309 | -0.72205 | -0.37506 | -0.18767 | -0.1725 | -0.13111 | -0.04406 | -0.17712 | -0.18483 | -0.34361 | -0.48622 | -0.43449 | -0.48463 | -0.54499 | -0.52847 | -0.58386 | -0.71639 | -0.80826 | -0.80396
8 | -0.96279 | -0.99308 | -0.98914 | -1.0075 | -0.96736 | -0.93755 | -0.71671 | -0.55323 | -0.52129 | -0.5894 | -0.5678 | -0.51246 | -0.54322 | -0.58813 | -0.70029 | -0.79248 | -0.80619 | -0.77162 | -0.82977 | -0.84097 | -0.84673 | -0.87156 | -0.94674 | -0.96488

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.35556 | 0.39142 | 0.50947 | 0.58409 | 0.68676 | 0.80277 | 0.7156 | 1.023 | 0.93851 | 1.06 | 1.0894 | 1.0105 | 0.95326 | 0.87761 | 0.80838 | 0.72753 | 0.71996 | 0.57043 | 0.47196 | 0.56004 | 0.57063 | 0.65212 | 0.31664 | 0.30401
2 | 0.2963 | 0.32618 | 0.42456 | 0.48674 | 0.5723 | 0.66897 | 0.59633 | 0.85252 | 0.78209 | 0.88333 | 0.90782 | 0.84208 | 0.79438 | 0.73134 | 0.67365 | 0.60627 | 0.59996 | 0.47536 | 0.3933 | 0.4667 | 0.47553 | 0.54343 | 0.26386 | 0.25334
3 | 0.23704 | 0.26095 | 0.33965 | 0.38939 | 0.45784 | 0.53518 | 0.47706 | 0.68201 | 0.62567 | 0.70666 | 0.72626 | 0.67366 | 0.63551 | 0.58507 | 0.53892 | 0.48502 | 0.47997 | 0.38029 | 0.31464 | 0.37336 | 0.38042 | 0.43474 | 0.21109 | 0.20267
4 | 0.17778 | 0.19571 | 0.25474 | 0.29204 | 0.34338 | 0.40138 | 0.3578 | 0.51151 | 0.46925 | 0.53 | 0.54469 | 0.50525 | 0.47663 | 0.43881 | 0.40419 | 0.36376 | 0.35998 | 0.28521 | 0.23598 | 0.28002 | 0.28532 | 0.32606 | 0.15832 | 0.152
5 | 0.17778 | 0.19571 | 0.25474 | 0.29204 | 0.34338 | 0.40138 | 0.3578 | 0.51151 | 0.46925 | 0.53 | 0.54469 | 0.50525 | 0.47663 | 0.43881 | 0.40419 | 0.36376 | 0.35998 | 0.28521 | 0.23598 | 0.28002 | 0.28532 | 0.32606 | 0.15832 | 0.152
6 | 0.17778 | 0.19571 | 0.25474 | 0.29204 | 0.34338 | 0.40138 | 0.3578 | 0.51151 | 0.46925 | 0.53 | 0.54469 | 0.50525 | 0.47663 | 0.43881 | 0.40419 | 0.36376 | 0.35998 | 0.28521 | 0.23598 | 0.28002 | 0.28532 | 0.32606 | 0.15832 | 0.152
7 | 0.17778 | 0.19571 | 0.25474 | 0.29204 | 0.34338 | 0.40138 | 0.3578 | 0.51151 | 0.46925 | 0.53 | 0.54469 | 0.50525 | 0.47663 | 0.43881 | 0.40419 | 0.36376 | 0.35998 | 0.28521 | 0.23598 | 0.28002 | 0.28532 | 0.32606 | 0.15832 | 0.152
8 | 0.17778 | 0.19571 | 0.25474 | 0.29204 | 0.34338 | 0.40138 | 0.3578 | 0.51151 | 0.46925 | 0.53 | 0.54469 | 0.50525 | 0.47663 | 0.43881 | 0.40419 | 0.36376 | 0.35998 | 0.28521 | 0.23598 | 0.28002 | 0.28532 | 0.32606 | 0.15832 | 0.152

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.98573 | 1.0432 | 1.1016 | 1.1517 | 1.1647 | 1.2184 | 1.2121 | 1.1458 | 1.0381 | 1.5244 | 1.4887 | 1.3708 | 1.3375 | 1.343 | 1.2794 | 1.1727 | 1.054 | 1.0161 | 0.63875 | 0.68308 | 0.74683 | 0.76465 | 0.79747 | 0.88027
2 | 0.82144 | 0.86932 | 0.91798 | 0.95971 | 0.97061 | 1.0153 | 1.0101 | 0.9548 | 0.86508 | 1.2704 | 1.2405 | 1.1423 | 1.1146 | 1.1191 | 1.0661 | 0.97726 | 0.8783 | 0.84679 | 0.53229 | 0.56923 | 0.62235 | 0.63721 | 0.66456 | 0.73355
3 | 0.65715 | 0.69546 | 0.73439 | 0.76777 | 0.77648 | 0.81225 | 0.80809 | 0.76384 | 0.69207 | 1.0163 | 0.99244 | 0.91386 | 0.89165 | 0.89532 | 0.8529 | 0.78181 | 0.70264 | 0.67743 | 0.42583 | 0.45539 | 0.49788 | 0.50976 | 0.53165 | 0.58684
4 | 0.49286 | 0.52159 | 0.55079 | 0.57583 | 0.58236 | 0.60918 | 0.60607 | 0.57288 | 0.51905 | 0.76221 | 0.74433 | 0.68539 | 0.66874 | 0.67149 | 0.63968 | 0.58636 | 0.52698 | 0.50807 | 0.31937 | 0.34154 | 0.37341 | 0.38232 | 0.39874 | 0.44013
5 | 0.49286 | 0.52159 | 0.55079 | 0.57583 | 0.58236 | 0.60918 | 0.60607 | 0.57288 | 0.51905 | 0.76221 | 0.74433 | 0.68539 | 0.66874 | 0.67149 | 0.63968 | 0.58636 | 0.52698 | 0.50807 | 0.31937 | 0.34154 | 0.37341 | 0.38232 | 0.39874 | 0.44013
6 | 0.49286 | 0.52159 | 0.55079 | 0.57583 | 0.58236 | 0.60918 | 0.60607 | 0.57288 | 0.51905 | 0.76221 | 0.74433 | 0.68539 | 0.66874 | 0.67149 | 0.63968 | 0.58636 | 0.52698 | 0.50807 | 0.31937 | 0.34154 | 0.37341 | 0.38232 | 0.39874 | 0.44013
7 | 0.49286 | 0.52159 | 0.55079 | 0.57583 | 0.58236 | 0.60918 | 0.60607 | 0.57288 | 0.51905 | 0.76221 | 0.74433 | 0.68539 | 0.66874 | 0.67149 | 0.63968 | 0.58636 | 0.52698 | 0.50807 | 0.31937 | 0.34154 | 0.37341 | 0.38232 | 0.39874 | 0.44013
8 | 0.49286 | 0.52159 | 0.55079 | 0.57583 | 0.58236 | 0.60918 | 0.60607 | 0.57288 | 0.51905 | 0.76221 | 0.74433 | 0.68539 | 0.66874 | 0.67149 | 0.63968 | 0.58636 | 0.52698 | 0.50807 | 0.31937 | 0.34154 | 0.37341 | 0.38232 | 0.39874 | 0.44013

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8351e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.34644 | 0.87246 | 1.1461 | 1.29 | 1.2862 | 1.1545 | 0.95917 | 0.49546 | 0.11043 | 0.00068214 | 0.0001238 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.4832 | 1.3205 | 1.337 | 1.3127 | 1.2434 | 1.0347 | 0.92767 | 0.79992 | 0.83968 | 0.75205 | 0.71769 | 0.68627 | 0.68316 | 0.65981 | 0.80587 | 0.95309 | 0.98629 | 1.0593 | 0.9764 | 1.0516 | 1.1063 | 1.0898 | 1.0766 | 1.2663
4 | 0 | 9.4481e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.17495 | 0.42776 | 0.55035 | 0.65765 | 0.68289 | 0.59455 | 0.45218 | 0.2502 | 0.055214 | 0.00036568 | 6.4349e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.1755e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.18015 | 0.42776 | 0.55602 | 0.63235 | 0.62985 | 0.57723 | 0.43391 | 0.26011 | 0.055214 | 0.00033755 | 6.1898e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.7213e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081394 | 0.16629 | 0.43199 | 0.55602 | 0.66397 | 0.67626 | 0.57723 | 0.45675 | 0.24525 | 0.051934 | 0.00036217 | 5.8834e-05 | 1.5999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.35683 | 0.84705 | 1.1347 | 1.3153 | 1.3923 | 1.1545 | 0.88609 | 0.48555 | 0.10496 | 0.0007173 | 0.00011767 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.529 | 1.4456 | 1.3916 | 1.3264 | 1.1605 | 1.0033 | 0.89093 | 0.83291 | 0.77509 | 0.7668 | 0.71045 | 0.68627 | 0.64934 | 0.63315 | 0.81426 | 0.96244 | 0.99606 | 1.0377 | 1.0586 | 1.1042 | 1.1284 | 1.0898 | 1.1535 | 1.229
4 | 0 | 9.0847e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.16629 | 0.41505 | 0.58439 | 0.66397 | 0.68952 | 0.583 | 0.46131 | 0.23782 | 0.055761 | 0.00036217 | 6.3123e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.1755e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.17841 | 0.41929 | 0.57305 | 0.60073 | 0.64974 | 0.60609 | 0.45218 | 0.26011 | 0.054121 | 0.00035513 | 6.4349e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.7213e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089025 | 0.18188 | 0.42776 | 0.54468 | 0.6197 | 0.65637 | 0.57146 | 0.47045 | 0.2403 | 0.053027 | 0.00034458 | 5.9446e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.3499 | 0.86399 | 1.078 | 1.2394 | 1.3127 | 1.1891 | 0.9409 | 0.51527 | 0.10824 | 0.0006751 | 0.00012502 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5443 | 1.4178 | 1.3233 | 1.4084 | 1.2434 | 1.0661 | 0.91849 | 0.84115 | 0.84775 | 0.7373 | 0.75394 | 0.73683 | 0.69669 | 0.67314 | 0.88142 | 0.92506 | 0.9277 | 1.0701 | 1.0278 | 1.1042 | 1.1616 | 1.1011 | 1.0766 | 1.2539
4 | 0 | 8.9939e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.16802 | 0.44047 | 0.56737 | 0.60706 | 0.62985 | 0.55992 | 0.46588 | 0.25268 | 0.056307 | 0.00035865 | 5.8221e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.8122e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083938 | 0.18188 | 0.41082 | 0.5617 | 0.65765 | 0.63648 | 0.60032 | 0.44761 | 0.25268 | 0.055761 | 0.00035865 | 6.3123e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.1755e-06 | 5.436e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081394 | 0.17149 | 0.4447 | 0.58439 | 0.65132 | 0.62985 | 0.55414 | 0.47045 | 0.24277 | 0.056307 | 0.0003692 | 6.1898e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4366 | 5.3966 | 5.1771 | 5.0739 | 4.9913 | 5.0297 | 5.0284 | 5.9126 | 6.3528 | 6.2857 | 6.163 | 6.2455 | 6.4966 | 6.4249 | 5.9411 | 6.1183 | 6.1376 | 6.0036 | 5.6533 | 5.5593 | 5.5698 | 5.4771 | 5.2446 | 5.1262
2 | 4.0351 | 3.8279 | 3.6589 | 3.3449 | 3.1878 | 3.3145 | 3.5521 | 4.5488 | 4.9577 | 5.2973 | 4.818 | 5.0645 | 5.0889 | 5.0071 | 4.3231 | 4.5001 | 4.7172 | 4.754 | 4.9063 | 5.1462 | 5.4035 | 4.9401 | 4.3997 | 4.1188
3 | 2.6779 | 2.5355 | 2.3309 | 2.4082 | 2.3354 | 2.3578 | 3.3189 | 4.0821 | 4.2742 | 4.0203 | 3.9213 | 4.2191 | 4.4254 | 4.1443 | 3.7906 | 3.5976 | 3.6424 | 3.5641 | 3.4484 | 3.7385 | 3.9328 | 3.6529 | 3.3254 | 2.8279
4 | 1.2181 | 0.99186 | 0.79647 | 0.78171 | 0.70551 | 0.65923 | 1.3885 | 2.3247 | 2.8147 | 2.8898 | 2.8272 | 2.54 | 2.8866 | 2.7473 | 2.5122 | 2.3248 | 2.0909 | 1.8928 | 2.3657 | 2.7572 | 3.174 | 3.0092 | 2.3455 | 1.7351
5 | 2.2963 | 2.0835 | 1.9241 | 1.8736 | 1.9311 | 1.9213 | 2.1381 | 2.3774 | 2.6228 | 2.7088 | 2.8897 | 3.0597 | 3.1505 | 3.0273 | 2.9229 | 2.8853 | 2.8703 | 2.8735 | 2.8948 | 2.93 | 3.23 | 3.0681 | 2.9949 | 2.6694
6 | 2.3981 | 2.3129 | 2.1449 | 2.2235 | 2.2563 | 2.2443 | 2.4566 | 2.9663 | 3.0943 | 3.0855 | 3.0819 | 3.2549 | 3.2247 | 3.1102 | 2.931 | 2.8298 | 2.9441 | 2.8869 | 2.6973 | 2.7161 | 2.8437 | 2.5874 | 2.4666 | 2.4757
7 | 1.9615 | 1.7809 | 1.7313 | 1.7608 | 1.6896 | 1.8167 | 2.3379 | 2.558 | 2.9443 | 3.1098 | 3.0872 | 3.2204 | 3.1439 | 3.2352 | 3.1863 | 2.97 | 2.9906 | 2.9116 | 2.8707 | 2.8822 | 2.9258 | 2.4604 | 2.4311 | 2.1256
8 | 1.5035 | 1.4188 | 1.3617 | 1.3442 | 1.3692 | 1.4608 | 2.391 | 2.8016 | 3.0093 | 2.9743 | 3.0966 | 3.2879 | 3.2724 | 3.0687 | 2.6808 | 2.5615 | 2.4141 | 2.384 | 2.3286 | 2.3907 | 2.3169 | 2.028 | 1.7528 | 1.6051

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4879 | 5.3966 | 5.0791 | 5.0739 | 4.8958 | 5.0297 | 5.1245 | 5.9126 | 6.4159 | 6.2857 | 6.1017 | 6.1213 | 6.3678 | 6.5512 | 6.0576 | 6.1783 | 6.1983 | 5.8861 | 5.7648 | 5.5043 | 5.6247 | 5.4771 | 5.3449 | 5.2232
2 | 4.0351 | 3.8279 | 3.6247 | 3.3761 | 3.1878 | 3.3777 | 3.5184 | 4.5036 | 5.0069 | 5.2448 | 4.866 | 5.0645 | 5.1897 | 5.0071 | 4.2385 | 4.5001 | 4.7639 | 4.8004 | 5.0032 | 5.0442 | 5.3502 | 5.0381 | 4.3577 | 4.041
3 | 2.6284 | 2.5821 | 2.3095 | 2.3858 | 2.3792 | 2.3131 | 3.2555 | 4.1632 | 4.2317 | 4.0601 | 3.9213 | 4.1352 | 4.4254 | 4.0629 | 3.7906 | 3.6328 | 3.6064 | 3.4945 | 3.4144 | 3.8126 | 3.8941 | 3.7253 | 3.3254 | 2.8543
4 | 1.2181 | 1.0002 | 0.78334 | 0.78171 | 0.70551 | 0.65356 | 1.4013 | 2.3247 | 2.8147 | 2.8325 | 2.7991 | 2.5652 | 2.9152 | 2.7743 | 2.4877 | 2.3475 | 2.1115 | 1.8745 | 2.3657 | 2.7299 | 3.1426 | 3.039 | 2.3455 | 1.751
5 | 2.2748 | 2.0449 | 1.9598 | 1.8562 | 1.9493 | 1.8847 | 2.1786 | 2.3538 | 2.6228 | 2.7357 | 2.9185 | 2.9989 | 3.1193 | 3.0273 | 2.8656 | 2.9136 | 2.8987 | 2.9016 | 2.8948 | 2.93 | 3.2937 | 3.1289 | 3.0237 | 2.6188
6 | 2.3756 | 2.3129 | 2.1449 | 2.1816 | 2.2993 | 2.2659 | 2.48 | 2.9958 | 3.1251 | 3.0243 | 3.1432 | 3.3197 | 3.1608 | 3.1407 | 2.9023 | 2.802 | 2.9441 | 2.9152 | 2.7239 | 2.6892 | 2.8717 | 2.613 | 2.4901 | 2.4757
7 | 1.9615 | 1.7972 | 1.7313 | 1.7934 | 1.7054 | 1.8512 | 2.3824 | 2.5834 | 2.9151 | 3.1715 | 3.0872 | 3.2525 | 3.1127 | 3.2352 | 3.1863 | 2.9992 | 2.961 | 2.9686 | 2.8141 | 2.8822 | 2.9836 | 2.4117 | 2.408 | 2.0859
8 | 1.49 | 1.4314 | 1.3617 | 1.3442 | 1.3566 | 1.4882 | 2.3682 | 2.7459 | 3.0392 | 3.0333 | 3.0966 | 3.3206 | 3.2724 | 3.0687 | 2.6283 | 2.5365 | 2.438 | 2.3609 | 2.2828 | 2.438 | 2.2714 | 2.008 | 1.7691 | 1.6344

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4879 | 5.4983 | 5.0791 | 5.1701 | 4.8958 | 4.9812 | 5.0284 | 6.0301 | 6.2264 | 6.2234 | 6.2244 | 6.2455 | 6.4322 | 6.2986 | 5.8829 | 6.2384 | 6.1983 | 5.8861 | 5.6533 | 5.5043 | 5.515 | 5.5856 | 5.3449 | 5.0778
2 | 4.0729 | 3.8635 | 3.6589 | 3.4073 | 3.1578 | 3.2829 | 3.5857 | 4.4585 | 4.8591 | 5.3499 | 4.7222 | 5.0645 | 5.0385 | 5.0071 | 4.2808 | 4.5442 | 4.8105 | 4.8004 | 4.8095 | 5.1462 | 5.2968 | 4.9401 | 4.3997 | 4.1576
3 | 2.7027 | 2.489 | 2.3738 | 2.4305 | 2.3135 | 2.3131 | 3.3823 | 4.1227 | 4.2317 | 4.1 | 3.8433 | 4.303 | 4.5131 | 4.0629 | 3.7535 | 3.6681 | 3.7144 | 3.4945 | 3.5163 | 3.7015 | 4.0104 | 3.5805 | 3.3571 | 2.775
4 | 1.2181 | 1.0002 | 0.78334 | 0.79469 | 0.69955 | 0.65923 | 1.3885 | 2.3017 | 2.8427 | 2.8898 | 2.8272 | 2.5904 | 2.8581 | 2.7473 | 2.5368 | 2.3021 | 2.0703 | 1.8745 | 2.3192 | 2.7572 | 3.2053 | 3.0689 | 2.3455 | 1.7191
5 | 2.3177 | 2.1028 | 1.942 | 1.8388 | 1.9129 | 1.903 | 2.1178 | 2.4246 | 2.6228 | 2.7088 | 2.8897 | 2.9989 | 3.2129 | 3.0868 | 2.9802 | 2.9419 | 2.8419 | 2.9297 | 2.8377 | 2.9591 | 3.1981 | 3.1289 | 3.0525 | 2.6441
6 | 2.3756 | 2.3129 | 2.185 | 2.2026 | 2.2134 | 2.2659 | 2.4566 | 2.9958 | 3.0943 | 3.0243 | 3.0205 | 3.2549 | 3.2247 | 3.0796 | 2.8736 | 2.802 | 3.0023 | 2.8305 | 2.7239 | 2.7161 | 2.8437 | 2.6386 | 2.5136 | 2.5224
7 | 1.9615 | 1.7972 | 1.7632 | 1.7608 | 1.6579 | 1.8512 | 2.3379 | 2.6088 | 2.8858 | 3.0481 | 3.0565 | 3.2845 | 3.1439 | 3.2034 | 3.2489 | 2.9118 | 3.0497 | 2.9401 | 2.8991 | 2.8822 | 2.9547 | 2.4117 | 2.4543 | 2.0859
8 | 1.5306 | 1.4062 | 1.3861 | 1.3563 | 1.3818 | 1.4882 | 2.4138 | 2.8016 | 3.0691 | 2.9448 | 3.1274 | 3.2225 | 3.3372 | 3.0084 | 2.6545 | 2.5365 | 2.4618 | 2.3377 | 2.3744 | 2.4143 | 2.2942 | 2.028 | 1.7364 | 1.5904

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73358 | 0.81028 | 0.76359 | 0.76359 | 0.74692 | 0.79027 | 0.81361 | 1.5239 | 1.7739 | 1.7072 | 1.6672 | 1.6639 | 1.7706 | 1.7173 | 1.2037 | 1.5739 | 1.5939 | 1.4938 | 1.1837 | 1.0737 | 1.1271 | 1.1304 | 0.78027 | 0.7736
2 | 0.030669 | -0.18401 | -0.19935 | -0.29135 | -0.35269 | -0.27602 | -0.35269 | 0.8894 | 1.1347 | 1.4568 | 0.82806 | 0.75139 | 0.52137 | 0.70538 | 0.30669 | 0.26069 | 0.30669 | 0.55204 | 1.0581 | 1.0734 | 0.85873 | 0.65938 | 0.30669 | 0.061338
3 | -0.1851 | -0.43839 | -0.76474 | -0.70629 | -0.7209 | -0.6868 | -0.038968 | 0.82319 | 1.0813 | 1.0911 | 0.91087 | 1.1398 | 1.0326 | 0.90112 | 0.64784 | 0.40429 | 0.50171 | 0.44813 | 0.082806 | 0.36045 | 0.50658 | 0.33122 | -0.30687 | -0.62835
4 | -0.87578 | -0.8842 | -0.90946 | -0.90946 | -0.93052 | -0.95578 | -0.86736 | -0.58526 | -0.43789 | -0.46315 | -0.58526 | -0.63578 | -0.58947 | -0.63999 | -0.6021 | -0.71157 | -0.79999 | -0.71157 | -0.50105 | -0.45052 | -0.45052 | -0.59368 | -0.73683 | -0.76631
5 | -0.54531 | -0.71496 | -0.8422 | -0.83614 | -0.83614 | -0.91491 | -0.82402 | -0.32718 | 0.10906 | 0.36354 | 0.59984 | 0.63619 | 0.55743 | 0.46048 | 0.30295 | 0.19389 | 0.16359 | 0.15147 | 0.15147 | 0.036354 | 0.32113 | 0.15147 | 0.084826 | -0.1333
6 | 0.39747 | 0.44094 | 0.33536 | 0.39436 | 0.40368 | 0.41455 | 0.40057 | 0.74215 | 0.85083 | 0.84928 | 0.74215 | 0.88654 | 0.92381 | 0.85083 | 0.7406 | 0.6521 | 0.79494 | 0.7701 | 0.60397 | 0.56049 | 0.65986 | 0.52013 | 0.39592 | 0.44249
7 | -0.76686 | -0.78846 | -0.83706 | -0.85866 | -0.80466 | -0.86946 | -0.74525 | -0.34022 | -0.059404 | -0.048604 | 0.10261 | 0.032402 | 0.010801 | 0 | -0.086406 | -0.15121 | -0.22142 | -0.29162 | -0.25382 | -0.30782 | -0.21602 | -0.40503 | -0.51304 | -0.55084
8 | -0.96002 | -0.96643 | -0.97604 | -0.98085 | -0.96803 | -0.94559 | -0.80295 | -0.66352 | -0.64909 | -0.63948 | -0.62826 | -0.62345 | -0.63787 | -0.66191 | -0.72923 | -0.76128 | -0.78692 | -0.79013 | -0.80455 | -0.8318 | -0.88469 | -0.91995 | -0.93437 | -0.952

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71891 | 0.81838 | 0.77887 | 0.77123 | 0.75439 | 0.77446 | 0.81361 | 1.5543 | 1.7917 | 1.7414 | 1.6339 | 1.6805 | 1.7706 | 1.7344 | 1.2037 | 1.5424 | 1.6258 | 1.464 | 1.2074 | 1.0952 | 1.1496 | 1.1304 | 0.79587 | 0.78133
2 | 0.030056 | -0.18033 | -0.20333 | -0.29718 | -0.35269 | -0.27602 | -0.34564 | 0.8894 | 1.1347 | 1.4276 | 0.82806 | 0.73636 | 0.51616 | 0.69128 | 0.31282 | 0.25808 | 0.30056 | 0.54652 | 1.0792 | 1.0841 | 0.84155 | 0.65938 | 0.30976 | 0.061951
3 | -0.1888 | -0.44715 | -0.78003 | -0.71335 | -0.73532 | -0.69367 | -0.038188 | 0.81496 | 1.103 | 1.102 | 0.90176 | 1.1284 | 1.012 | 0.8831 | 0.64136 | 0.40833 | 0.50171 | 0.44813 | 0.084462 | 0.35685 | 0.50658 | 0.33454 | -0.30994 | -0.64092
4 | -0.89329 | -0.89304 | -0.90037 | -0.92765 | -0.91191 | -0.94622 | -0.87603 | -0.57355 | -0.42913 | -0.47242 | -0.59696 | -0.62942 | -0.57768 | -0.63359 | -0.6021 | -0.7258 | -0.78399 | -0.7258 | -0.51107 | -0.44602 | -0.45503 | -0.60555 | -0.72947 | -0.78163
5 | -0.55621 | -0.70781 | -0.82535 | -0.85286 | -0.83614 | -0.91491 | -0.83226 | -0.32718 | 0.11124 | 0.3599 | 0.61184 | 0.64255 | 0.55743 | 0.46969 | 0.29992 | 0.19389 | 0.16359 | 0.14845 | 0.15147 | 0.03599 | 0.32113 | 0.1545 | 0.083129 | -0.1333
6 | 0.39747 | 0.44976 | 0.33201 | 0.39042 | 0.41175 | 0.41455 | 0.40859 | 0.73473 | 0.85934 | 0.84079 | 0.74957 | 0.90427 | 0.94228 | 0.84232 | 0.7406 | 0.65862 | 0.81084 | 0.7855 | 0.60397 | 0.5661 | 0.65326 | 0.51492 | 0.388 | 0.45134
7 | -0.78219 | -0.78846 | -0.82032 | -0.85008 | -0.78857 | -0.86077 | -0.75271 | -0.33342 | -0.058216 | -0.049576 | 0.10261 | 0.03305 | 0.010693 | 0 | -0.084678 | -0.15272 | -0.2192 | -0.28871 | -0.24874 | -0.31398 | -0.21818 | -0.41313 | -0.50278 | -0.55635
8 | -0.94082 | -0.96643 | -0.96628 | -0.99066 | -0.97771 | -0.95505 | -0.81901 | -0.67015 | -0.64909 | -0.65227 | -0.64082 | -0.61722 | -0.6315 | -0.66191 | -0.72923 | -0.76128 | -0.77119 | -0.80593 | -0.78846 | -0.8318 | -0.867 | -0.91075 | -0.94372 | -0.96152

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71891 | 0.81028 | 0.75596 | 0.74832 | 0.73945 | 0.77446 | 0.81361 | 1.5543 | 1.7917 | 1.7072 | 1.6506 | 1.6972 | 1.806 | 1.6829 | 1.2037 | 1.5581 | 1.6258 | 1.4789 | 1.1601 | 1.0844 | 1.1496 | 1.1078 | 0.76466 | 0.75813
2 | 0.030362 | -0.18401 | -0.20134 | -0.28844 | -0.35622 | -0.2705 | -0.35269 | 0.89829 | 1.1574 | 1.4568 | 0.83634 | 0.73636 | 0.51094 | 0.71244 | 0.30056 | 0.25808 | 0.30362 | 0.55204 | 1.0369 | 1.0841 | 0.85014 | 0.65938 | 0.30056 | 0.060724
3 | -0.1851 | -0.43839 | -0.76474 | -0.71335 | -0.71369 | -0.69367 | -0.038188 | 0.83965 | 1.103 | 1.0911 | 0.90176 | 1.1512 | 1.043 | 0.90112 | 0.65431 | 0.40429 | 0.50672 | 0.45261 | 0.084462 | 0.35324 | 0.50151 | 0.32791 | -0.31301 | -0.63464
4 | -0.89329 | -0.87536 | -0.89127 | -0.92765 | -0.94913 | -0.93666 | -0.85868 | -0.59696 | -0.43351 | -0.46778 | -0.58526 | -0.63578 | -0.60126 | -0.63999 | -0.60812 | -0.69734 | -0.81599 | -0.71157 | -0.49103 | -0.45503 | -0.44602 | -0.58774 | -0.7442 | -0.75864
5 | -0.53986 | -0.70781 | -0.8422 | -0.85286 | -0.85286 | -0.92406 | -0.81578 | -0.33046 | 0.11015 | 0.36354 | 0.61184 | 0.64892 | 0.563 | 0.46048 | 0.29992 | 0.19583 | 0.16686 | 0.14845 | 0.15299 | 0.036717 | 0.32113 | 0.15147 | 0.083129 | -0.13463
6 | 0.39747 | 0.44094 | 0.33201 | 0.39831 | 0.40772 | 0.41455 | 0.39256 | 0.75699 | 0.85083 | 0.84079 | 0.74957 | 0.87768 | 0.91457 | 0.85934 | 0.748 | 0.6521 | 0.81084 | 0.7855 | 0.60397 | 0.54928 | 0.67306 | 0.52533 | 0.388 | 0.43807
7 | -0.77452 | -0.78846 | -0.8538 | -0.87584 | -0.82075 | -0.87816 | -0.73035 | -0.33682 | -0.058216 | -0.047631 | 0.10363 | 0.032726 | 0.010909 | 0 | -0.086406 | -0.15121 | -0.22142 | -0.29454 | -0.25636 | -0.30167 | -0.21602 | -0.40503 | -0.50791 | -0.56186
8 | -0.96002 | -0.96643 | -0.95652 | -0.97104 | -0.97771 | -0.94559 | -0.79492 | -0.65688 | -0.64909 | -0.63948 | -0.63454 | -0.62345 | -0.63787 | -0.66853 | -0.74381 | -0.76128 | -0.80266 | -0.78223 | -0.79651 | -0.84012 | -0.88469 | -0.90155 | -0.91569 | -0.97104

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.35556 | 0.39142 | 0.50947 | 0.58409 | 0.68676 | 0.80277 | 0.7156 | 1.023 | 0.93851 | 1.06 | 1.0894 | 1.0105 | 0.95326 | 0.87761 | 0.80838 | 0.72753 | 0.71996 | 0.57043 | 0.47196 | 0.56004 | 0.57063 | 0.65212 | 0.31664 | 0.30401
2 | 0.2963 | 0.32618 | 0.42456 | 0.48674 | 0.5723 | 0.66897 | 0.59633 | 0.85252 | 0.78209 | 0.88333 | 0.90782 | 0.84208 | 0.79438 | 0.73134 | 0.67365 | 0.60627 | 0.59996 | 0.47536 | 0.3933 | 0.4667 | 0.47553 | 0.54343 | 0.26386 | 0.25334
3 | 0.23704 | 0.26095 | 0.33965 | 0.38939 | 0.45784 | 0.53518 | 0.47706 | 0.68201 | 0.62567 | 0.70666 | 0.72626 | 0.67366 | 0.63551 | 0.58507 | 0.53892 | 0.48502 | 0.47997 | 0.38029 | 0.31464 | 0.37336 | 0.38042 | 0.43474 | 0.21109 | 0.20267
4 | 0.17778 | 0.19571 | 0.25474 | 0.29204 | 0.34338 | 0.40138 | 0.3578 | 0.51151 | 0.46925 | 0.53 | 0.54469 | 0.50525 | 0.47663 | 0.43881 | 0.40419 | 0.36376 | 0.35998 | 0.28521 | 0.23598 | 0.28002 | 0.28532 | 0.32606 | 0.15832 | 0.152
5 | 0.17778 | 0.19571 | 0.25474 | 0.29204 | 0.34338 | 0.40138 | 0.3578 | 0.51151 | 0.46925 | 0.53 | 0.54469 | 0.50525 | 0.47663 | 0.43881 | 0.40419 | 0.36376 | 0.35998 | 0.28521 | 0.23598 | 0.28002 | 0.28532 | 0.32606 | 0.15832 | 0.152
6 | 0.17778 | 0.19571 | 0.25474 | 0.29204 | 0.34338 | 0.40138 | 0.3578 | 0.51151 | 0.46925 | 0.53 | 0.54469 | 0.50525 | 0.47663 | 0.43881 | 0.40419 | 0.36376 | 0.35998 | 0.28521 | 0.23598 | 0.28002 | 0.28532 | 0.32606 | 0.15832 | 0.152
7 | 0.17778 | 0.19571 | 0.25474 | 0.29204 | 0.34338 | 0.40138 | 0.3578 | 0.51151 | 0.46925 | 0.53 | 0.54469 | 0.50525 | 0.47663 | 0.43881 | 0.40419 | 0.36376 | 0.35998 | 0.28521 | 0.23598 | 0.28002 | 0.28532 | 0.32606 | 0.15832 | 0.152
8 | 0.17778 | 0.19571 | 0.25474 | 0.29204 | 0.34338 | 0.40138 | 0.3578 | 0.51151 | 0.46925 | 0.53 | 0.54469 | 0.50525 | 0.47663 | 0.43881 | 0.40419 | 0.36376 | 0.35998 | 0.28521 | 0.23598 | 0.28002 | 0.28532 | 0.32606 | 0.15832 | 0.152

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.98573 | 1.0432 | 1.1016 | 1.1517 | 1.1647 | 1.2184 | 1.2121 | 1.1458 | 1.0381 | 1.5244 | 1.4887 | 1.3708 | 1.3375 | 1.343 | 1.2794 | 1.1727 | 1.054 | 1.0161 | 0.63875 | 0.68308 | 0.74683 | 0.76465 | 0.79747 | 0.88027
2 | 0.82144 | 0.86932 | 0.91798 | 0.95971 | 0.97061 | 1.0153 | 1.0101 | 0.9548 | 0.86508 | 1.2704 | 1.2405 | 1.1423 | 1.1146 | 1.1191 | 1.0661 | 0.97726 | 0.8783 | 0.84679 | 0.53229 | 0.56923 | 0.62235 | 0.63721 | 0.66456 | 0.73355
3 | 0.65715 | 0.69546 | 0.73439 | 0.76777 | 0.77648 | 0.81225 | 0.80809 | 0.76384 | 0.69207 | 1.0163 | 0.99244 | 0.91386 | 0.89165 | 0.89532 | 0.8529 | 0.78181 | 0.70264 | 0.67743 | 0.42583 | 0.45539 | 0.49788 | 0.50976 | 0.53165 | 0.58684
4 | 0.49286 | 0.52159 | 0.55079 | 0.57583 | 0.58236 | 0.60918 | 0.60607 | 0.57288 | 0.51905 | 0.76221 | 0.74433 | 0.68539 | 0.66874 | 0.67149 | 0.63968 | 0.58636 | 0.52698 | 0.50807 | 0.31937 | 0.34154 | 0.37341 | 0.38232 | 0.39874 | 0.44013
5 | 0.49286 | 0.52159 | 0.55079 | 0.57583 | 0.58236 | 0.60918 | 0.60607 | 0.57288 | 0.51905 | 0.76221 | 0.74433 | 0.68539 | 0.66874 | 0.67149 | 0.63968 | 0.58636 | 0.52698 | 0.50807 | 0.31937 | 0.34154 | 0.37341 | 0.38232 | 0.39874 | 0.44013
6 | 0.49286 | 0.52159 | 0.55079 | 0.57583 | 0.58236 | 0.60918 | 0.60607 | 0.57288 | 0.51905 | 0.76221 | 0.74433 | 0.68539 | 0.66874 | 0.67149 | 0.63968 | 0.58636 | 0.52698 | 0.50807 | 0.31937 | 0.34154 | 0.37341 | 0.38232 | 0.39874 | 0.44013
7 | 0.49286 | 0.52159 | 0.55079 | 0.57583 | 0.58236 | 0.60918 | 0.60607 | 0.57288 | 0.51905 | 0.76221 | 0.74433 | 0.68539 | 0.66874 | 0.67149 | 0.63968 | 0.58636 | 0.52698 | 0.50807 | 0.31937 | 0.34154 | 0.37341 | 0.38232 | 0.39874 | 0.44013
8 | 0.49286 | 0.52159 | 0.55079 | 0.57583 | 0.58236 | 0.60918 | 0.60607 | 0.57288 | 0.51905 | 0.76221 | 0.74433 | 0.68539 | 0.66874 | 0.67149 | 0.63968 | 0.58636 | 0.52698 | 0.50807 | 0.31937 | 0.34154 | 0.37341 | 0.38232 | 0.39874 | 0.44013

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2383e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.4328 | 1.1111 | 1.5116 | 1.6629 | 1.718 | 1.4599 | 1.1482 | 0.64581 | 0.1347 | 0.00086049 | 0.00014587 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1229 | 0.94765 | 0.99223 | 0.9861 | 0.84372 | 0.77708 | 0.69915 | 0.60811 | 0.59846 | 0.55015 | 0.55468 | 0.54107 | 0.50457 | 0.50133 | 0.64049 | 0.71143 | 0.70915 | 0.82478 | 0.78462 | 0.82665 | 0.89896 | 0.79776 | 0.78189 | 0.93162
4 | 0 | 1.1653e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.20984 | 0.52317 | 0.71218 | 0.83946 | 0.8169 | 0.74468 | 0.54539 | 0.30738 | 0.07013 | 0.00044342 | 7.4438e-05 | 1.9946e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1307e-05 | 6.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.21858 | 0.55553 | 0.76305 | 0.7675 | 0.8169 | 0.72256 | 0.55687 | 0.31048 | 0.070824 | 0.0004522 | 7.143e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1653e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.22733 | 0.55013 | 0.74125 | 0.83146 | 0.8169 | 0.72994 | 0.59706 | 0.30427 | 0.065964 | 0.00045659 | 7.519e-05 | 2.0141e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.1921e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.45028 | 1.0679 | 1.497 | 1.583 | 1.6338 | 1.5041 | 1.1023 | 0.6396 | 0.13332 | 0.00085171 | 0.00015489 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0775 | 0.98755 | 1.0549 | 0.9861 | 0.91476 | 0.80087 | 0.69201 | 0.62732 | 0.61623 | 0.52836 | 0.57132 | 0.50892 | 0.51956 | 0.50133 | 0.65292 | 0.66261 | 0.71617 | 0.81685 | 0.71672 | 0.8109 | 0.85574 | 0.79776 | 0.85596 | 0.94093
4 | 0 | 1.1191e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.22296 | 0.54474 | 0.71945 | 0.79948 | 0.84217 | 0.77418 | 0.57983 | 0.3198 | 0.067352 | 0.00044342 | 7.4438e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1653e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010254 | 0.2164 | 0.56631 | 0.74851 | 0.75951 | 0.84217 | 0.7668 | 0.59706 | 0.3198 | 0.07013 | 0.00042146 | 7.4438e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1999e-05 | 6.3225e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.21858 | 0.51777 | 0.76305 | 0.78349 | 0.86743 | 0.77418 | 0.55113 | 0.31669 | 0.069436 | 0.00043025 | 7.519e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3075e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.42405 | 1.0787 | 1.4098 | 1.615 | 1.7349 | 1.4304 | 1.1826 | 0.60234 | 0.14165 | 0.00084293 | 0.00015339 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1569 | 1.0374 | 1.0131 | 0.97603 | 0.86148 | 0.77708 | 0.73482 | 0.62091 | 0.59253 | 0.56649 | 0.53804 | 0.55714 | 0.51956 | 0.4912 | 0.59074 | 0.73235 | 0.67404 | 0.7534 | 0.76198 | 0.77941 | 0.85574 | 0.80615 | 0.85596 | 0.95957
4 | 0 | 1.2114e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.2164 | 0.55013 | 0.71218 | 0.7755 | 0.86743 | 0.74468 | 0.55113 | 0.29496 | 0.072213 | 0.00043903 | 7.8949e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1884e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.22077 | 0.51238 | 0.74125 | 0.83146 | 0.80006 | 0.71519 | 0.59132 | 0.32601 | 0.068741 | 0.00045659 | 7.8198e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1653e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010042 | 0.21421 | 0.56092 | 0.73398 | 0.83146 | 0.80848 | 0.75943 | 0.56261 | 0.31669 | 0.065964 | 0.00046098 | 7.143e-05 | 1.9946e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1