## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 121.9%
Flex. Load Growth | 236.7%
RES Installed, [MW] | 13
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.3278 | 2.4054 | 2.1539 | 2.0416 | 1.6727 | 1.4197 | 1.7361 | 0.30151 | 0.26514 | 0.38654 | 0.22765 | 0.28446 | 0.45321 | 0.83502 | 0.89089 | 0.87611 | 0.49146 | 1.0011 | 0.58748 | 0.41306 | 0.62726 | 0.38768 | 1.7695 | 2.1331
Minimum FL, [MW] | -5.2555 | -5.6199 | -6.3207 | -6.8182 | -7.2877 | -7.9534 | -7.589 | -8.5129 | -7.7211 | -11.341 | -11.2248 | -10.2612 | -9.8362 | -9.4967 | -8.9513 | -8.1457 | -7.6167 | -6.8162 | -4.3265 | -4.842 | -5.1182 | -5.4948 | -4.3656 | -4.6389
Maximum FL, [MW] | 5.0631 | 5.4167 | 6.0733 | 6.5351 | 6.956 | 7.5954 | 7.2413 | 8.1717 | 7.4852 | 8.5412 | 8.6084 | 8.0583 | 7.7867 | 7.5866 | 7.1098 | 6.4731 | 6.0302 | 5.3895 | 4.2183 | 4.7215 | 5.0172 | 5.4045 | 4.2054 | 4.4719

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0737 | 5.8797 | 5.6371 | 5.7717 | 5.5466 | 5.5029 | 5.6144 | 6.8971 | 7.0265 | 6.9842 | 6.9315 | 7.0876 | 7.0456 | 6.9989 | 6.1213 | 6.5691 | 7.0497 | 7.0457 | 6.6103 | 6.2743 | 6.2734 | 5.9523 | 5.6597 | 5.6174
2 | 3.7686 | 3.6853 | 3.5039 | 3.4591 | 3.429 | 3.6001 | 4.3442 | 4.7842 | 5.1906 | 5.3663 | 5.3283 | 5.2118 | 5.0526 | 4.8724 | 4.5568 | 4.6912 | 5.1377 | 6.2115 | 5.8551 | 5.3868 | 5.2599 | 4.8727 | 4.6953 | 4.2479
3 | 2.5912 | 2.4652 | 2.3624 | 2.3908 | 2.3616 | 2.6344 | 4.1803 | 4.6701 | 4.8725 | 4.7358 | 4.5424 | 4.8378 | 4.5102 | 4.3483 | 3.7833 | 3.7662 | 3.8681 | 4.2404 | 3.8313 | 3.9551 | 3.8704 | 3.6128 | 3.1942 | 2.8936
4 | 0.93439 | 0.69638 | 0.67145 | 0.61044 | 0.59516 | 1.0151 | 1.9244 | 2.2095 | 2.4289 | 2.2884 | 2.2531 | 2.1014 | 2.0647 | 1.9854 | 1.9045 | 1.9444 | 2.3926 | 3.6348 | 3.2364 | 2.7304 | 2.6627 | 2.3532 | 1.9091 | 1.5598
5 | 2.2556 | 2.0804 | 1.9014 | 1.9123 | 1.9135 | 2.1093 | 2.7167 | 2.8468 | 2.9387 | 3.0669 | 3.1362 | 3.1939 | 3.1494 | 3.0373 | 3.0337 | 3.0083 | 3.1709 | 3.679 | 3.591 | 3.4963 | 3.4865 | 3.2355 | 3.0212 | 2.7907
6 | 2.6314 | 2.4959 | 2.4135 | 2.429 | 2.4165 | 2.5794 | 2.9269 | 3.3689 | 3.5274 | 3.6586 | 3.5843 | 3.6446 | 3.6433 | 3.628 | 3.3923 | 3.3986 | 3.2612 | 3.4664 | 3.3202 | 3.2515 | 3.2019 | 3.0702 | 2.8978 | 2.741
7 | 2.1771 | 2.0454 | 1.9465 | 1.951 | 1.9212 | 2.0985 | 2.6862 | 3.0411 | 3.1961 | 3.2129 | 3.1739 | 3.2065 | 3.1324 | 3.0558 | 2.8271 | 2.8792 | 3.0555 | 3.535 | 3.3065 | 3.1356 | 3.0911 | 2.8781 | 2.6451 | 2.4365
8 | 1.6617 | 1.5942 | 1.5391 | 1.5136 | 1.5546 | 1.8342 | 2.9529 | 3.3733 | 3.4994 | 3.4925 | 3.6039 | 3.5852 | 3.389 | 3.346 | 2.9739 | 2.6893 | 2.7204 | 3.0092 | 2.9175 | 2.8081 | 2.7721 | 2.5381 | 2.1503 | 1.9234

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0737 | 5.9336 | 5.585 | 5.6645 | 5.5466 | 5.6073 | 5.5091 | 7.0338 | 7.0962 | 7.1224 | 6.8626 | 7.0173 | 6.9761 | 6.8622 | 6.1807 | 6.6969 | 7.1887 | 7.1826 | 6.6752 | 6.3362 | 6.1505 | 5.8935 | 5.7658 | 5.6693
2 | 3.7686 | 3.6196 | 3.441 | 3.4591 | 3.429 | 3.6337 | 4.2631 | 4.7842 | 5.1906 | 5.4193 | 5.2225 | 5.3151 | 5.1521 | 4.967 | 4.645 | 4.7366 | 5.1377 | 6.0906 | 5.9127 | 5.44 | 5.363 | 4.8727 | 4.6073 | 4.2868
3 | 2.6368 | 2.5081 | 2.3416 | 2.4332 | 2.3188 | 2.5855 | 4.2198 | 4.6701 | 4.7757 | 4.6889 | 4.5424 | 4.7418 | 4.4212 | 4.3483 | 3.7833 | 3.8026 | 3.7921 | 4.2815 | 3.7563 | 3.9551 | 3.8325 | 3.5416 | 3.1351 | 2.9458
4 | 0.92738 | 0.69638 | 0.66689 | 0.61044 | 0.60372 | 1.0238 | 1.8894 | 2.1659 | 2.4529 | 2.3334 | 2.2977 | 2.0599 | 2.1051 | 1.9854 | 1.9408 | 1.9258 | 2.3458 | 3.5641 | 3.1728 | 2.7304 | 2.7147 | 2.3532 | 1.9264 | 1.5868
5 | 2.296 | 2.0436 | 1.8677 | 1.9465 | 1.896 | 2.07 | 2.7676 | 2.8186 | 2.997 | 3.0063 | 3.1673 | 3.1306 | 3.1183 | 3.0669 | 3.0337 | 3.0083 | 3.1397 | 3.6432 | 3.5557 | 3.4963 | 3.4865 | 3.2035 | 3.0781 | 2.8164
6 | 2.5834 | 2.4734 | 2.3695 | 2.3845 | 2.4389 | 2.5794 | 2.8994 | 3.4022 | 3.5974 | 3.6224 | 3.5843 | 3.6807 | 3.5713 | 3.628 | 3.3592 | 3.3655 | 3.197 | 3.3991 | 3.255 | 3.2515 | 3.2333 | 3.0702 | 2.8978 | 2.741
7 | 2.1966 | 2.0635 | 1.9119 | 1.9336 | 1.9387 | 2.1376 | 2.6862 | 2.9809 | 3.2278 | 3.1812 | 3.1423 | 3.143 | 3.1015 | 3.1153 | 2.8545 | 2.935 | 3.0555 | 3.5694 | 3.2416 | 3.1975 | 3.0608 | 2.8497 | 2.6205 | 2.4365
8 | 1.6474 | 1.6078 | 1.5126 | 1.5136 | 1.5823 | 1.8681 | 2.9251 | 3.4401 | 3.4994 | 3.4235 | 3.6397 | 3.6563 | 3.389 | 3.3786 | 3.0027 | 2.6632 | 2.6937 | 2.951 | 2.9175 | 2.8357 | 2.7179 | 2.5131 | 2.1701 | 1.9405

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9615 | 5.8257 | 5.7412 | 5.879 | 5.4424 | 5.3986 | 5.6144 | 6.8971 | 7.166 | 7.0533 | 7.0692 | 7.1579 | 6.9065 | 7.1355 | 6.2401 | 6.6969 | 7.0497 | 7.0457 | 6.5453 | 6.1505 | 6.2119 | 6.0698 | 5.5535 | 5.5655
2 | 3.7348 | 3.751 | 3.441 | 3.4591 | 3.3975 | 3.6337 | 4.4253 | 4.7842 | 5.0877 | 5.4723 | 5.2754 | 5.3151 | 4.953 | 4.8724 | 4.4686 | 4.6003 | 5.0366 | 6.2719 | 5.8551 | 5.4931 | 5.2084 | 4.8247 | 4.7393 | 4.2868
3 | 2.5912 | 2.4223 | 2.3416 | 2.412 | 2.3829 | 2.5855 | 4.1014 | 4.6701 | 4.8241 | 4.6421 | 4.5424 | 4.7418 | 4.4212 | 4.3906 | 3.8199 | 3.8391 | 3.7921 | 4.1583 | 3.9064 | 4.0331 | 3.8704 | 3.6484 | 3.1351 | 2.8936
4 | 0.92738 | 0.7055 | 0.66689 | 0.60232 | 0.60372 | 0.99762 | 1.9594 | 2.2531 | 2.4529 | 2.2884 | 2.2531 | 2.0599 | 2.1051 | 1.9474 | 1.9408 | 1.9444 | 2.3692 | 3.6701 | 3.2681 | 2.6767 | 2.6627 | 2.3301 | 1.9437 | 1.5868
5 | 2.2354 | 2.062 | 1.9014 | 1.8781 | 1.896 | 2.129 | 2.7167 | 2.8186 | 2.8805 | 3.0669 | 3.1362 | 3.1623 | 3.1183 | 3.0078 | 3.0337 | 3.0375 | 3.2021 | 3.6432 | 3.5203 | 3.4618 | 3.5208 | 3.2674 | 3.0781 | 2.7391
6 | 2.6794 | 2.4508 | 2.3695 | 2.4512 | 2.394 | 2.5794 | 2.9544 | 3.4356 | 3.5274 | 3.731 | 3.6199 | 3.6446 | 3.6793 | 3.5926 | 3.4253 | 3.3655 | 3.3254 | 3.4327 | 3.3528 | 3.2515 | 3.1705 | 3.0399 | 2.9522 | 2.741
7 | 2.216 | 2.0635 | 1.9638 | 1.9685 | 1.9387 | 2.1181 | 2.7113 | 3.011 | 3.2278 | 3.1495 | 3.2054 | 3.1747 | 3.1324 | 3.0855 | 2.8819 | 2.8792 | 3.0856 | 3.535 | 3.339 | 3.0738 | 3.0305 | 2.9064 | 2.6451 | 2.3921
8 | 1.6331 | 1.6078 | 1.5391 | 1.5267 | 1.5407 | 1.8173 | 2.9807 | 3.3064 | 3.4299 | 3.4235 | 3.6755 | 3.514 | 3.4225 | 3.4112 | 2.9162 | 2.7413 | 2.7738 | 3.0674 | 2.9746 | 2.8081 | 2.745 | 2.5631 | 2.1109 | 1.9405

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0508 | 0.74241 | 0.64359 | 0.82497 | 0.71032 | 0.58401 | 0.48321 | 1.6886 | 1.7659 | 1.5146 | 1.7646 | 1.6397 | 1.6469 | 1.4706 | 0.87269 | 1.3664 | 1.6387 | 1.529 | 1.0687 | 1.1087 | 1.0326 | 0.64055 | 0.51097 | 0.5296
2 | -1.6586 | -1.6582 | -1.7039 | -1.782 | -1.7649 | -1.6198 | -1.0271 | -0.19743 | -0.21216 | -0.1406 | -0.12386 | -0.55276 | -0.80752 | -1.0468 | -1.0389 | -1.0565 | -0.83067 | 0.27302 | -0.038478 | -0.4542 | -0.84193 | -1.1075 | -1.2146 | -1.3907
3 | -1.2689 | -1.3692 | -1.3943 | -1.3757 | -1.3768 | -1.1497 | -0.042811 | 0.59274 | 0.75546 | 0.52627 | 0.31072 | 0.61633 | 0.38863 | 0.11791 | -0.46647 | -0.46667 | -0.38442 | -0.19393 | -0.47266 | -0.26931 | -0.36975 | -0.61327 | -0.96888 | -1.0937
4 | -1.0404 | -1.0507 | -1.0615 | -1.0707 | -1.0755 | -0.98329 | -0.85311 | -0.77888 | -0.80169 | -0.88812 | -0.94728 | -1.003 | -1.0042 | -1.0227 | -1.0317 | -1.0009 | -0.84731 | -0.505 | -0.65138 | -0.79013 | -0.85059 | -0.89989 | -0.95126 | -0.95587
5 | -0.97899 | -1.0282 | -1.0719 | -1.0757 | -1.0733 | -0.90472 | -0.68949 | -0.55798 | -0.5481 | -0.45912 | -0.45435 | -0.44479 | -0.53531 | -0.57606 | -0.56057 | -0.69488 | -0.61562 | -0.30863 | -0.36547 | -0.45441 | -0.49068 | -0.63696 | -0.70442 | -0.73693
6 | 0.3168 | 0.24781 | 0.1879 | 0.27992 | 0.22986 | 0.33116 | 0.44168 | 0.86029 | 0.99077 | 1.0209 | 0.96897 | 1.0336 | 1.0259 | 1.014 | 0.85286 | 0.81126 | 0.70509 | 0.77135 | 0.65384 | 0.68231 | 0.57688 | 0.60725 | 0.37698 | 0.38714
7 | -0.94325 | -0.93293 | -0.96224 | -0.97966 | -1.0377 | -0.92909 | -0.78931 | -0.41 | -0.20314 | -0.18856 | -0.14332 | -0.048165 | -0.19555 | -0.20407 | -0.37194 | -0.53151 | -0.47971 | -0.53507 | -0.60171 | -0.5777 | -0.65779 | -0.77544 | -0.87489 | -0.87024
8 | -1.0737 | -1.0964 | -1.0921 | -1.0905 | -1.068 | -1.0249 | -0.78347 | -0.62328 | -0.57554 | -0.65731 | -0.62069 | -0.5658 | -0.59976 | -0.64934 | -0.78896 | -0.87496 | -0.87264 | -0.86054 | -0.90706 | -0.93788 | -0.95394 | -0.98191 | -1.0248 | -1.0444

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0613 | 0.72756 | 0.65003 | 0.82497 | 0.71743 | 0.58401 | 0.48321 | 1.7055 | 1.7659 | 1.4843 | 1.7646 | 1.6725 | 1.6634 | 1.4854 | 0.85524 | 1.3527 | 1.6387 | 1.529 | 1.0687 | 1.1198 | 1.012 | 0.64055 | 0.52119 | 0.54019
2 | -1.6917 | -1.625 | -1.7039 | -1.7464 | -1.7649 | -1.6198 | -1.0271 | -0.19348 | -0.21004 | -0.14341 | -0.12138 | -0.55829 | -0.8156 | -1.0259 | -1.0389 | -1.0777 | -0.81406 | 0.27575 | -0.038093 | -0.4542 | -0.85035 | -1.0964 | -1.1904 | -1.4046
3 | -1.2816 | -1.3692 | -1.4082 | -1.3894 | -1.3906 | -1.1727 | -0.043239 | 0.6046 | 0.76301 | 0.51574 | 0.31694 | 0.61017 | 0.3964 | 0.12026 | -0.47113 | -0.476 | -0.39211 | -0.19005 | -0.47266 | -0.26392 | -0.36975 | -0.60101 | -0.96888 | -1.0718
4 | -1.03 | -1.0297 | -1.0508 | -1.0493 | -1.0755 | -1.003 | -0.85311 | -0.78667 | -0.81773 | -0.90589 | -0.93781 | -1.0231 | -1.0142 | -1.0124 | -1.011 | -1.0009 | -0.83037 | -0.4949 | -0.64486 | -0.79803 | -0.85059 | -0.88189 | -0.97029 | -0.95587
5 | -0.97899 | -1.0179 | -1.0719 | -1.0757 | -1.0948 | -0.90472 | -0.70328 | -0.5524 | -0.54262 | -0.44993 | -0.4589 | -0.43589 | -0.5246 | -0.58182 | -0.56057 | -0.68098 | -0.60331 | -0.3148 | -0.36547 | -0.45896 | -0.48577 | -0.6497 | -0.69738 | -0.73693
6 | 0.31997 | 0.24781 | 0.18978 | 0.27712 | 0.23216 | 0.33448 | 0.43284 | 0.85169 | 1.0106 | 1.0413 | 0.95928 | 1.0543 | 1.0157 | 0.99375 | 0.86139 | 0.82748 | 0.70509 | 0.77135 | 0.64077 | 0.69595 | 0.57688 | 0.6194 | 0.37698 | 0.38327
7 | -0.93381 | -0.93293 | -0.97187 | -0.99925 | -1.0169 | -0.9198 | -0.77353 | -0.4141 | -0.19908 | -0.19233 | -0.14189 | -0.047201 | -0.19751 | -0.20611 | -0.37194 | -0.52088 | -0.47011 | -0.53507 | -0.61375 | -0.57192 | -0.65121 | -0.77544 | -0.85739 | -0.87894
8 | -1.0737 | -1.1074 | -1.0703 | -1.0905 | -1.0574 | -1.0146 | -0.7678 | -0.62951 | -0.58706 | -0.64417 | -0.61448 | -0.5658 | -0.61176 | -0.64285 | -0.77318 | -0.88371 | -0.85519 | -0.86054 | -0.91613 | -0.94726 | -0.93486 | -1.0016 | -1.0043 | -1.0549

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0613 | 0.75726 | 0.63072 | 0.80847 | 0.72453 | 0.57233 | 0.49287 | 1.6548 | 1.7836 | 1.5298 | 1.7823 | 1.6561 | 1.614 | 1.4559 | 0.88142 | 1.3664 | 1.6551 | 1.5443 | 1.058 | 1.1308 | 1.0326 | 0.63414 | 0.50075 | 0.53489
2 | -1.6751 | -1.6582 | -1.7039 | -1.7998 | -1.8002 | -1.636 | -1.0476 | -0.19545 | -0.21216 | -0.13779 | -0.12138 | -0.55276 | -0.79945 | -1.0573 | -1.0597 | -1.0777 | -0.81406 | 0.26756 | -0.038093 | -0.46329 | -0.83351 | -1.1186 | -1.2389 | -1.3907
3 | -1.2816 | -1.3692 | -1.4082 | -1.3757 | -1.3493 | -1.1497 | -0.043239 | 0.58681 | 0.75546 | 0.5368 | 0.30451 | 0.61017 | 0.38474 | 0.11791 | -0.47113 | -0.462 | -0.38058 | -0.19781 | -0.48212 | -0.26392 | -0.36235 | -0.60714 | -0.96888 | -1.0937
4 | -1.0196 | -1.0507 | -1.0402 | -1.06 | -1.0648 | -0.99312 | -0.86164 | -0.78667 | -0.80169 | -0.87036 | -0.96623 | -0.98296 | -1.0042 | -1.0329 | -1.042 | -0.99088 | -0.85579 | -0.505 | -0.64486 | -0.78223 | -0.85059 | -0.89989 | -0.94175 | -0.97499
5 | -0.97899 | -1.0282 | -1.0826 | -1.0649 | -1.0626 | -0.90472 | -0.6826 | -0.55798 | -0.55906 | -0.45912 | -0.46344 | -0.43589 | -0.54601 | -0.56454 | -0.56617 | -0.68098 | -0.62794 | -0.30246 | -0.35816 | -0.4635 | -0.48086 | -0.64333 | -0.69738 | -0.7443
6 | 0.31997 | 0.25029 | 0.1879 | 0.27992 | 0.23216 | 0.33779 | 0.44168 | 0.8689 | 0.99077 | 1.0413 | 0.97866 | 1.0129 | 1.0259 | 1.0039 | 0.84433 | 0.82748 | 0.71919 | 0.78677 | 0.64731 | 0.68913 | 0.57111 | 0.61332 | 0.37698 | 0.38327
7 | -0.94325 | -0.9236 | -0.943 | -0.96006 | -1.0584 | -0.9198 | -0.79721 | -0.4141 | -0.20721 | -0.19045 | -0.14475 | -0.048646 | -0.19555 | -0.20407 | -0.37938 | -0.53683 | -0.47971 | -0.53507 | -0.60171 | -0.58347 | -0.64463 | -0.79095 | -0.89239 | -0.88764
8 | -1.063 | -1.0964 | -1.0921 | -1.1123 | -1.068 | -1.0351 | -0.7913 | -0.61082 | -0.57554 | -0.65074 | -0.6269 | -0.5658 | -0.59976 | -0.64934 | -0.77318 | -0.87496 | -0.8901 | -0.85194 | -0.91613 | -0.9285 | -0.93486 | -0.96227 | -1.0453 | -1.0653

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.54707 | 0.60225 | 0.78389 | 0.89869 | 1.0567 | 1.2352 | 1.101 | 1.574 | 1.444 | 1.6309 | 1.6762 | 1.5548 | 1.4667 | 1.3503 | 1.2438 | 1.1194 | 1.1077 | 0.87767 | 0.72617 | 0.8617 | 0.87799 | 1.0034 | 0.48718 | 0.46775
2 | 0.45589 | 0.50187 | 0.65324 | 0.74891 | 0.88055 | 1.0293 | 0.91753 | 1.3117 | 1.2033 | 1.3591 | 1.3968 | 1.2956 | 1.2223 | 1.1253 | 1.0365 | 0.93283 | 0.92312 | 0.7314 | 0.60514 | 0.71808 | 0.73165 | 0.83613 | 0.40599 | 0.38979
3 | 0.36471 | 0.4015 | 0.52259 | 0.59913 | 0.70444 | 0.82344 | 0.73402 | 1.0494 | 0.96267 | 1.0873 | 1.1174 | 1.0365 | 0.9778 | 0.90021 | 0.82919 | 0.74626 | 0.73849 | 0.58512 | 0.48411 | 0.57447 | 0.58532 | 0.66891 | 0.32479 | 0.31184
4 | 0.27353 | 0.30112 | 0.39194 | 0.44935 | 0.52833 | 0.61758 | 0.55052 | 0.78702 | 0.72201 | 0.81546 | 0.83808 | 0.77739 | 0.73335 | 0.67516 | 0.62189 | 0.5597 | 0.55387 | 0.43884 | 0.36309 | 0.43085 | 0.43899 | 0.50168 | 0.24359 | 0.23388
5 | 0.27353 | 0.30112 | 0.39194 | 0.44935 | 0.52833 | 0.61758 | 0.55052 | 0.78702 | 0.72201 | 0.81546 | 0.83808 | 0.77739 | 0.73335 | 0.67516 | 0.62189 | 0.5597 | 0.55387 | 0.43884 | 0.36309 | 0.43085 | 0.43899 | 0.50168 | 0.24359 | 0.23388
6 | 0.27353 | 0.30112 | 0.39194 | 0.44935 | 0.52833 | 0.61758 | 0.55052 | 0.78702 | 0.72201 | 0.81546 | 0.83808 | 0.77739 | 0.73335 | 0.67516 | 0.62189 | 0.5597 | 0.55387 | 0.43884 | 0.36309 | 0.43085 | 0.43899 | 0.50168 | 0.24359 | 0.23388
7 | 0.27353 | 0.30112 | 0.39194 | 0.44935 | 0.52833 | 0.61758 | 0.55052 | 0.78702 | 0.72201 | 0.81546 | 0.83808 | 0.77739 | 0.73335 | 0.67516 | 0.62189 | 0.5597 | 0.55387 | 0.43884 | 0.36309 | 0.43085 | 0.43899 | 0.50168 | 0.24359 | 0.23388
8 | 0.27353 | 0.30112 | 0.39194 | 0.44935 | 0.52833 | 0.61758 | 0.55052 | 0.78702 | 0.72201 | 0.81546 | 0.83808 | 0.77739 | 0.73335 | 0.67516 | 0.62189 | 0.5597 | 0.55387 | 0.43884 | 0.36309 | 0.43085 | 0.43899 | 0.50168 | 0.24359 | 0.23388

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5167 | 1.6051 | 1.6949 | 1.772 | 1.7921 | 1.8746 | 1.865 | 1.7629 | 1.5972 | 2.3455 | 2.2905 | 2.1091 | 2.0579 | 2.0663 | 1.9684 | 1.8044 | 1.6216 | 1.5635 | 0.98279 | 1.051 | 1.1491 | 1.1765 | 1.227 | 1.3544
2 | 1.2639 | 1.3376 | 1.4124 | 1.4766 | 1.4934 | 1.5622 | 1.5542 | 1.4691 | 1.331 | 1.9546 | 1.9087 | 1.7576 | 1.7149 | 1.7219 | 1.6404 | 1.5036 | 1.3514 | 1.3029 | 0.81899 | 0.87584 | 0.95757 | 0.98042 | 1.0225 | 1.1287
3 | 1.0111 | 1.07 | 1.1299 | 1.1813 | 1.1947 | 1.2497 | 1.2434 | 1.1753 | 1.0648 | 1.5637 | 1.527 | 1.4061 | 1.3719 | 1.3776 | 1.3123 | 1.2029 | 1.0811 | 1.0423 | 0.65519 | 0.70067 | 0.76606 | 0.78434 | 0.81801 | 0.90293
4 | 0.75833 | 0.80254 | 0.84746 | 0.88598 | 0.89604 | 0.93731 | 0.93251 | 0.88144 | 0.79862 | 1.1728 | 1.1452 | 1.0546 | 1.0289 | 1.0332 | 0.98422 | 0.90219 | 0.81082 | 0.78173 | 0.49139 | 0.5255 | 0.57454 | 0.58825 | 0.61351 | 0.6772
5 | 0.75833 | 0.80254 | 0.84746 | 0.88598 | 0.89604 | 0.93731 | 0.93251 | 0.88144 | 0.79862 | 1.1728 | 1.1452 | 1.0546 | 1.0289 | 1.0332 | 0.98422 | 0.90219 | 0.81082 | 0.78173 | 0.49139 | 0.5255 | 0.57454 | 0.58825 | 0.61351 | 0.6772
6 | 0.75833 | 0.80254 | 0.84746 | 0.88598 | 0.89604 | 0.93731 | 0.93251 | 0.88144 | 0.79862 | 1.1728 | 1.1452 | 1.0546 | 1.0289 | 1.0332 | 0.98422 | 0.90219 | 0.81082 | 0.78173 | 0.49139 | 0.5255 | 0.57454 | 0.58825 | 0.61351 | 0.6772
7 | 0.75833 | 0.80254 | 0.84746 | 0.88598 | 0.89604 | 0.93731 | 0.93251 | 0.88144 | 0.79862 | 1.1728 | 1.1452 | 1.0546 | 1.0289 | 1.0332 | 0.98422 | 0.90219 | 0.81082 | 0.78173 | 0.49139 | 0.5255 | 0.57454 | 0.58825 | 0.61351 | 0.6772
8 | 0.75833 | 0.80254 | 0.84746 | 0.88598 | 0.89604 | 0.93731 | 0.93251 | 0.88144 | 0.79862 | 1.1728 | 1.1452 | 1.0546 | 1.0289 | 1.0332 | 0.98422 | 0.90219 | 0.81082 | 0.78173 | 0.49139 | 0.5255 | 0.57454 | 0.58825 | 0.61351 | 0.6772

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.86609 | 2.0117 | 2.7518 | 3.2882 | 3.4807 | 2.7707 | 2.3979 | 1.2882 | 0.2788 | 0.001846 | 0.00031562 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.211 | 2.8634 | 2.6467 | 2.8168 | 2.4631 | 2.1739 | 1.7451 | 1.5833 | 1.6955 | 1.4894 | 1.5224 | 1.4448 | 1.3798 | 1.3063 | 1.6285 | 1.8127 | 2.0507 | 2.0754 | 2.1172 | 2.1874 | 2.3232 | 2.3612 | 2.285 | 2.458
4 | 0 | 8.903e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.17149 | 0.4447 | 0.57305 | 0.645 | 0.62985 | 0.57723 | 0.47045 | 0.24773 | 0.053574 | 0.00035865 | 6.1285e-05 | 1.6322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.0847e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.17841 | 0.44047 | 0.54468 | 0.65765 | 0.64974 | 0.57146 | 0.44761 | 0.24773 | 0.051934 | 0.00035865 | 6.2511e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.4481e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.18188 | 0.41505 | 0.57872 | 0.61338 | 0.65637 | 0.54837 | 0.44761 | 0.23782 | 0.054667 | 0.00033755 | 6.1285e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5423e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.89207 | 2.0117 | 2.7518 | 3.0669 | 3.4144 | 2.8573 | 2.2152 | 1.251 | 0.27607 | 0.0017053 | 0.00031255 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.211 | 2.6966 | 2.7013 | 2.7621 | 2.4394 | 2.0694 | 1.7819 | 1.7318 | 1.5663 | 1.4009 | 1.4209 | 1.517 | 1.2851 | 1.2796 | 1.5949 | 1.9062 | 1.914 | 2.0538 | 1.9734 | 2.1243 | 2.279 | 2.2704 | 2.241 | 2.5822
4 | 0 | 8.6305e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.16629 | 0.41929 | 0.54468 | 0.61338 | 0.64974 | 0.56569 | 0.46131 | 0.2502 | 0.056307 | 0.00036568 | 6.4349e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.2664e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.17495 | 0.40235 | 0.59574 | 0.61338 | 0.62985 | 0.60032 | 0.44761 | 0.2403 | 0.053027 | 0.0003692 | 6.3736e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.8122e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.17668 | 0.44047 | 0.57872 | 0.63235 | 0.68289 | 0.55992 | 0.47958 | 0.23782 | 0.052481 | 0.00036568 | 5.9446e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.83145 | 2.0541 | 2.7234 | 3.0669 | 3.3481 | 3.0305 | 2.2381 | 1.2634 | 0.28427 | 0.0017757 | 0.00030949 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9969 | 2.919 | 2.7013 | 2.8442 | 2.4631 | 2.0694 | 1.9288 | 1.7318 | 1.6794 | 1.5483 | 1.4644 | 1.4737 | 1.3528 | 1.3063 | 1.746 | 1.9436 | 1.9726 | 2.0754 | 2.1378 | 2.1453 | 2.3011 | 2.2704 | 2.1971 | 2.458
4 | 0 | 8.7213e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.16802 | 0.42352 | 0.56737 | 0.66397 | 0.65637 | 0.60032 | 0.45218 | 0.26011 | 0.053027 | 0.00036217 | 5.8221e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.2664e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083938 | 0.16456 | 0.42352 | 0.57872 | 0.62603 | 0.64974 | 0.54837 | 0.44761 | 0.24773 | 0.055761 | 0.00035162 | 6.2511e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.5389e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.17841 | 0.41505 | 0.539 | 0.65765 | 0.67626 | 0.59455 | 0.43391 | 0.26011 | 0.052481 | 0.0003692 | 6.0672e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1339 | 6.0941 | 5.8376 | 5.7173 | 5.6053 | 5.6333 | 5.6499 | 6.5451 | 7.0289 | 6.9618 | 6.8173 | 6.9116 | 7.1984 | 7.1408 | 6.6098 | 6.8046 | 6.8042 | 6.685 | 6.2748 | 6.1613 | 6.185 | 6.069 | 5.8904 | 5.7803
2 | 4.5647 | 4.3395 | 4.1411 | 3.7891 | 3.5984 | 3.7263 | 4.0035 | 5.0364 | 5.4861 | 5.8669 | 5.3302 | 5.605 | 5.6399 | 5.5675 | 4.8149 | 5.0098 | 5.2313 | 5.2959 | 5.4446 | 5.7013 | 5.9954 | 5.4725 | 4.941 | 4.6478
3 | 3.0443 | 2.89 | 2.6546 | 2.7357 | 2.6414 | 2.6567 | 3.7297 | 4.5183 | 4.7291 | 4.4532 | 4.338 | 4.6689 | 4.9031 | 4.6071 | 4.2187 | 4.0051 | 4.04 | 3.9727 | 3.8294 | 4.1432 | 4.3658 | 4.0477 | 3.7381 | 3.2026
4 | 1.4106 | 1.163 | 0.9402 | 0.92073 | 0.82618 | 0.76794 | 1.582 | 2.5752 | 3.1152 | 3.2015 | 3.1279 | 2.8124 | 3.1999 | 3.0569 | 2.7989 | 2.5915 | 2.3224 | 2.118 | 2.6285 | 3.0558 | 3.522 | 3.3333 | 2.6396 | 1.9759
5 | 2.601 | 2.3683 | 2.1852 | 2.1263 | 2.1793 | 2.1614 | 2.4097 | 2.6334 | 2.9033 | 3.0017 | 3.1969 | 3.3862 | 3.4912 | 3.366 | 3.2522 | 3.2104 | 3.1829 | 3.2008 | 3.2127 | 3.2467 | 3.5839 | 3.3983 | 3.3566 | 3.0074
6 | 2.7134 | 2.6215 | 2.429 | 2.5125 | 2.5384 | 2.518 | 2.7613 | 3.2835 | 3.4239 | 3.4175 | 3.409 | 3.6018 | 3.5731 | 3.4575 | 3.2613 | 3.149 | 3.2644 | 3.2157 | 2.9947 | 3.0105 | 3.1574 | 2.8676 | 2.7733 | 2.7936
7 | 2.2314 | 2.0342 | 1.9724 | 2.0017 | 1.9126 | 2.0458 | 2.6303 | 2.8328 | 3.2583 | 3.4444 | 3.4149 | 3.5637 | 3.4839 | 3.5955 | 3.5431 | 3.3039 | 3.3157 | 3.243 | 3.1861 | 3.1938 | 3.2481 | 2.7274 | 2.7341 | 2.4071
8 | 1.7257 | 1.6344 | 1.5642 | 1.5418 | 1.5589 | 1.6529 | 2.6889 | 3.1017 | 3.33 | 3.2948 | 3.4253 | 3.6381 | 3.6257 | 3.4117 | 2.985 | 2.8529 | 2.6793 | 2.6604 | 2.5876 | 2.6512 | 2.5758 | 2.2501 | 1.9852 | 1.8324

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1906 | 6.0941 | 5.7295 | 5.7173 | 5.4999 | 5.6333 | 5.7559 | 6.5451 | 7.0987 | 6.9618 | 6.7496 | 6.7745 | 7.0562 | 7.2803 | 6.7384 | 6.8709 | 6.8712 | 6.5553 | 6.398 | 6.1005 | 6.2456 | 6.069 | 6.0011 | 5.8873
2 | 4.5647 | 4.3395 | 4.1033 | 3.8236 | 3.5984 | 3.796 | 3.9663 | 4.9866 | 5.5405 | 5.8089 | 5.3831 | 5.605 | 5.7512 | 5.5675 | 4.7216 | 5.0098 | 5.2828 | 5.3472 | 5.5516 | 5.5886 | 5.9365 | 5.5807 | 4.8945 | 4.562
3 | 2.9896 | 2.9414 | 2.631 | 2.711 | 2.6898 | 2.6073 | 3.6598 | 4.6079 | 4.6821 | 4.4973 | 4.338 | 4.5763 | 4.9031 | 4.5172 | 4.2187 | 4.0439 | 4.0003 | 3.8959 | 3.7919 | 4.225 | 4.323 | 4.1276 | 3.7381 | 3.2317
4 | 1.4106 | 1.1723 | 0.9257 | 0.92073 | 0.82618 | 0.76168 | 1.5961 | 2.5752 | 3.1152 | 3.1382 | 3.0969 | 2.8402 | 3.2314 | 3.0866 | 2.7718 | 2.6165 | 2.3451 | 2.0979 | 2.6285 | 3.0257 | 3.4874 | 3.3663 | 2.6396 | 1.9935
5 | 2.5773 | 2.3257 | 2.2246 | 2.1071 | 2.1995 | 2.121 | 2.4544 | 2.6073 | 2.9033 | 3.0313 | 3.2287 | 3.319 | 3.4567 | 3.366 | 3.189 | 3.2416 | 3.2143 | 3.2318 | 3.2127 | 3.2467 | 3.6543 | 3.4655 | 3.3884 | 2.9516
6 | 2.6886 | 2.6215 | 2.429 | 2.4664 | 2.5858 | 2.5418 | 2.7872 | 3.3161 | 3.4578 | 3.35 | 3.4768 | 3.6732 | 3.5025 | 3.4912 | 3.2295 | 3.1184 | 3.2644 | 3.2468 | 3.024 | 2.9808 | 3.1883 | 2.8959 | 2.7992 | 2.7936
7 | 2.2314 | 2.0522 | 1.9724 | 2.0377 | 1.9301 | 2.0839 | 2.6794 | 2.8608 | 3.2259 | 3.5125 | 3.4149 | 3.599 | 3.4495 | 3.5955 | 3.5431 | 3.3361 | 3.283 | 3.3058 | 3.1236 | 3.1938 | 3.3118 | 2.6736 | 2.7086 | 2.3632
8 | 1.7108 | 1.6484 | 1.5642 | 1.5418 | 1.545 | 1.6832 | 2.6638 | 3.0402 | 3.363 | 3.3599 | 3.4253 | 3.6742 | 3.6257 | 3.4117 | 2.927 | 2.8252 | 2.7056 | 2.6348 | 2.537 | 2.7034 | 2.5255 | 2.228 | 2.0033 | 1.8648

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1906 | 6.2064 | 5.7295 | 5.8235 | 5.4999 | 5.5798 | 5.6499 | 6.6748 | 6.8894 | 6.8929 | 6.885 | 6.9116 | 7.1273 | 7.0013 | 6.5455 | 6.9372 | 6.8712 | 6.5553 | 6.2748 | 6.1005 | 6.1244 | 6.1889 | 6.0011 | 5.7267
2 | 4.6064 | 4.3789 | 4.1411 | 3.8581 | 3.5652 | 3.6914 | 4.0406 | 4.9367 | 5.3773 | 5.9249 | 5.2244 | 5.605 | 5.5843 | 5.5675 | 4.7683 | 5.0584 | 5.3343 | 5.3472 | 5.3377 | 5.7013 | 5.8776 | 5.4725 | 4.941 | 4.6908
3 | 3.0716 | 2.8386 | 2.702 | 2.7603 | 2.6172 | 2.6073 | 3.7997 | 4.5631 | 4.6821 | 4.5413 | 4.2518 | 4.7616 | 4.9999 | 4.5172 | 4.1777 | 4.0828 | 4.1195 | 3.8959 | 3.9044 | 4.1023 | 4.4514 | 3.9678 | 3.7731 | 3.1442
4 | 1.4106 | 1.1723 | 0.9257 | 0.93506 | 0.8196 | 0.76794 | 1.582 | 2.5498 | 3.1461 | 3.2015 | 3.1279 | 2.868 | 3.1683 | 3.0569 | 2.826 | 2.5665 | 2.2997 | 2.0979 | 2.5771 | 3.0558 | 3.5566 | 3.3992 | 2.6396 | 1.9583
5 | 2.6247 | 2.3896 | 2.2049 | 2.0878 | 2.1592 | 2.1412 | 2.3873 | 2.6854 | 2.9033 | 3.0017 | 3.1969 | 3.319 | 3.5601 | 3.4316 | 3.3155 | 3.2728 | 3.1516 | 3.2629 | 3.1496 | 3.2787 | 3.5486 | 3.4655 | 3.4202 | 2.9795
6 | 2.6886 | 2.6215 | 2.4733 | 2.4895 | 2.491 | 2.5418 | 2.7613 | 3.3161 | 3.4239 | 3.35 | 3.3413 | 3.6018 | 3.5731 | 3.4237 | 3.1978 | 3.1184 | 3.3287 | 3.1534 | 3.024 | 3.0105 | 3.1574 | 2.9242 | 2.8252 | 2.8452
7 | 2.2314 | 2.0522 | 2.0075 | 2.0017 | 1.8777 | 2.0839 | 2.6303 | 2.8889 | 3.1936 | 3.3763 | 3.381 | 3.6344 | 3.4839 | 3.5604 | 3.6122 | 3.2396 | 3.381 | 3.2744 | 3.2174 | 3.1938 | 3.2799 | 2.6736 | 2.7597 | 2.3632
8 | 1.7556 | 1.6205 | 1.5912 | 1.5551 | 1.5728 | 1.6832 | 2.7141 | 3.1017 | 3.396 | 3.2622 | 3.4593 | 3.5659 | 3.6974 | 3.3452 | 2.956 | 2.8252 | 2.7319 | 2.6092 | 2.6381 | 2.6773 | 2.5506 | 2.2501 | 1.9671 | 1.8162

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.80994 | 0.89461 | 0.84307 | 0.84307 | 0.82466 | 0.87252 | 0.89829 | 1.6825 | 1.9586 | 1.8849 | 1.8408 | 1.8371 | 1.9549 | 1.896 | 1.329 | 1.7377 | 1.7598 | 1.6493 | 1.3069 | 1.1855 | 1.2444 | 1.248 | 0.86148 | 0.85411
2 | 0.033861 | -0.20317 | -0.2201 | -0.32168 | -0.3894 | -0.30475 | -0.3894 | 0.98197 | 1.2529 | 1.6084 | 0.91425 | 0.82959 | 0.57564 | 0.7788 | 0.33861 | 0.28782 | 0.33861 | 0.6095 | 1.1682 | 1.1851 | 0.94811 | 0.72801 | 0.33861 | 0.067722
3 | -0.20436 | -0.48401 | -0.84433 | -0.7798 | -0.79593 | -0.75829 | -0.043023 | 0.90887 | 1.1939 | 1.2047 | 1.0057 | 1.2584 | 1.1401 | 0.99491 | 0.71526 | 0.44637 | 0.55393 | 0.49477 | 0.091425 | 0.39797 | 0.5593 | 0.3657 | -0.33881 | -0.69375
4 | -0.96693 | -0.97623 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0274 | -1.0553 | -0.95763 | -0.64617 | -0.48347 | -0.51136 | -0.64617 | -0.70195 | -0.65082 | -0.7066 | -0.66477 | -0.78563 | -0.88325 | -0.78563 | -0.5532 | -0.49741 | -0.49741 | -0.65547 | -0.81352 | -0.84606
5 | -0.60206 | -0.78937 | -0.92985 | -0.92317 | -0.92317 | -1.0101 | -0.90979 | -0.36124 | 0.12041 | 0.40138 | 0.66227 | 0.70241 | 0.61544 | 0.50841 | 0.33448 | 0.21407 | 0.18062 | 0.16724 | 0.16724 | 0.040138 | 0.35455 | 0.16724 | 0.093654 | -0.14717
6 | 0.43884 | 0.48684 | 0.37027 | 0.43541 | 0.44569 | 0.45769 | 0.44227 | 0.81939 | 0.93939 | 0.93767 | 0.81939 | 0.97881 | 1.02 | 0.93939 | 0.81768 | 0.71997 | 0.87768 | 0.85025 | 0.66683 | 0.61883 | 0.72854 | 0.57426 | 0.43712 | 0.48855
7 | -0.84667 | -0.87052 | -0.92418 | -0.94803 | -0.88841 | -0.95996 | -0.82282 | -0.37564 | -0.065587 | -0.053662 | 0.11329 | 0.035775 | 0.011925 | 0 | -0.0954 | -0.16695 | -0.24446 | -0.32197 | -0.28024 | -0.33986 | -0.2385 | -0.44719 | -0.56643 | -0.60817
8 | -1.0599 | -1.067 | -1.0776 | -1.0829 | -1.0688 | -1.044 | -0.88652 | -0.73258 | -0.71665 | -0.70603 | -0.69365 | -0.68834 | -0.70426 | -0.73081 | -0.80513 | -0.84052 | -0.86883 | -0.87237 | -0.88829 | -0.91837 | -0.97677 | -1.0157 | -1.0316 | -1.0511

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79374 | 0.90356 | 0.85993 | 0.8515 | 0.83291 | 0.85507 | 0.89829 | 1.7161 | 1.9782 | 1.9226 | 1.8039 | 1.8555 | 1.9549 | 1.9149 | 1.329 | 1.7029 | 1.795 | 1.6163 | 1.3331 | 1.2092 | 1.2692 | 1.248 | 0.87871 | 0.86266
2 | 0.033184 | -0.1991 | -0.2245 | -0.32811 | -0.3894 | -0.30475 | -0.38161 | 0.98197 | 1.2529 | 1.5762 | 0.91425 | 0.813 | 0.56988 | 0.76323 | 0.34538 | 0.28494 | 0.33184 | 0.6034 | 1.1916 | 1.197 | 0.92914 | 0.72801 | 0.342 | 0.068399
3 | -0.20845 | -0.49369 | -0.86122 | -0.7876 | -0.81185 | -0.76587 | -0.042163 | 0.89978 | 1.2178 | 1.2167 | 0.99561 | 1.2458 | 1.1173 | 0.97502 | 0.70811 | 0.45083 | 0.55393 | 0.49477 | 0.093253 | 0.39399 | 0.5593 | 0.36936 | -0.3422 | -0.70763
4 | -0.98627 | -0.98599 | -0.99408 | -1.0242 | -1.0068 | -1.0447 | -0.96721 | -0.63325 | -0.4738 | -0.52158 | -0.65909 | -0.69494 | -0.6378 | -0.69954 | -0.66477 | -0.80134 | -0.86559 | -0.80134 | -0.56426 | -0.49244 | -0.50239 | -0.66858 | -0.80539 | -0.86299
5 | -0.61411 | -0.78148 | -0.91126 | -0.94163 | -0.92317 | -1.0101 | -0.91888 | -0.36124 | 0.12282 | 0.39736 | 0.67552 | 0.70943 | 0.61544 | 0.51858 | 0.33114 | 0.21407 | 0.18062 | 0.1639 | 0.16724 | 0.039736 | 0.35455 | 0.17058 | 0.091781 | -0.14717
6 | 0.43884 | 0.49657 | 0.36657 | 0.43106 | 0.45461 | 0.45769 | 0.45111 | 0.8112 | 0.94878 | 0.9283 | 0.82759 | 0.99839 | 1.0404 | 0.92999 | 0.81768 | 0.72717 | 0.89523 | 0.86725 | 0.66683 | 0.62502 | 0.72125 | 0.56852 | 0.42838 | 0.49832
7 | -0.8636 | -0.87052 | -0.9057 | -0.93855 | -0.87064 | -0.95036 | -0.83105 | -0.36812 | -0.064275 | -0.054735 | 0.11329 | 0.03649 | 0.011806 | 0 | -0.093492 | -0.16862 | -0.24202 | -0.31875 | -0.27463 | -0.34666 | -0.24088 | -0.45613 | -0.55511 | -0.61425
8 | -1.0387 | -1.067 | -1.0669 | -1.0938 | -1.0795 | -1.0544 | -0.90425 | -0.7399 | -0.71665 | -0.72015 | -0.70752 | -0.68146 | -0.69722 | -0.73081 | -0.80513 | -0.84052 | -0.85145 | -0.88981 | -0.87053 | -0.91837 | -0.95723 | -1.0055 | -1.0419 | -1.0616

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79374 | 0.89461 | 0.83464 | 0.82621 | 0.81642 | 0.85507 | 0.89829 | 1.7161 | 1.9782 | 1.8849 | 1.8224 | 1.8738 | 1.994 | 1.8581 | 1.329 | 1.7203 | 1.795 | 1.6328 | 1.2808 | 1.1973 | 1.2692 | 1.2231 | 0.84425 | 0.83703
2 | 0.033522 | -0.20317 | -0.2223 | -0.31846 | -0.3933 | -0.29865 | -0.3894 | 0.99179 | 1.2779 | 1.6084 | 0.92339 | 0.813 | 0.56412 | 0.78659 | 0.33184 | 0.28494 | 0.33522 | 0.6095 | 1.1448 | 1.197 | 0.93863 | 0.72801 | 0.33184 | 0.067045
3 | -0.20436 | -0.48401 | -0.84433 | -0.7876 | -0.78797 | -0.76587 | -0.042163 | 0.92705 | 1.2178 | 1.2047 | 0.99561 | 1.271 | 1.1515 | 0.99491 | 0.72242 | 0.44637 | 0.55946 | 0.49972 | 0.093253 | 0.39001 | 0.55371 | 0.36204 | -0.34558 | -0.70069
4 | -0.98627 | -0.96647 | -0.98404 | -1.0242 | -1.0479 | -1.0342 | -0.94806 | -0.65909 | -0.47863 | -0.51647 | -0.64617 | -0.70195 | -0.66384 | -0.7066 | -0.67141 | -0.76992 | -0.90092 | -0.78563 | -0.54213 | -0.50239 | -0.49244 | -0.64891 | -0.82166 | -0.8376
5 | -0.59604 | -0.78148 | -0.92985 | -0.94163 | -0.94163 | -1.0202 | -0.90069 | -0.36485 | 0.12162 | 0.40138 | 0.67552 | 0.71646 | 0.6216 | 0.50841 | 0.33114 | 0.21621 | 0.18423 | 0.1639 | 0.16891 | 0.040539 | 0.35455 | 0.16724 | 0.091781 | -0.14864
6 | 0.43884 | 0.48684 | 0.36657 | 0.43976 | 0.45015 | 0.45769 | 0.43342 | 0.83578 | 0.93939 | 0.9283 | 0.82759 | 0.96903 | 1.0098 | 0.94878 | 0.82586 | 0.71997 | 0.89523 | 0.86725 | 0.66683 | 0.60645 | 0.74311 | 0.58 | 0.42838 | 0.48366
7 | -0.85514 | -0.87052 | -0.94267 | -0.96699 | -0.90618 | -0.96956 | -0.80636 | -0.37188 | -0.064275 | -0.052589 | 0.11442 | 0.036133 | 0.012044 | 0 | -0.0954 | -0.16695 | -0.24446 | -0.32519 | -0.28304 | -0.33306 | -0.2385 | -0.44719 | -0.56077 | -0.62034
8 | -1.0599 | -1.067 | -1.0561 | -1.0721 | -1.0795 | -1.044 | -0.87766 | -0.72525 | -0.71665 | -0.70603 | -0.70058 | -0.68834 | -0.70426 | -0.73811 | -0.82123 | -0.84052 | -0.88621 | -0.86364 | -0.87941 | -0.92756 | -0.97677 | -0.99538 | -1.011 | -1.0721

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.54707 | 0.60225 | 0.78389 | 0.89869 | 1.0567 | 1.2352 | 1.101 | 1.574 | 1.444 | 1.6309 | 1.6762 | 1.5548 | 1.4667 | 1.3503 | 1.2438 | 1.1194 | 1.1077 | 0.87767 | 0.72617 | 0.8617 | 0.87799 | 1.0034 | 0.48718 | 0.46775
2 | 0.45589 | 0.50187 | 0.65324 | 0.74891 | 0.88055 | 1.0293 | 0.91753 | 1.3117 | 1.2033 | 1.3591 | 1.3968 | 1.2956 | 1.2223 | 1.1253 | 1.0365 | 0.93283 | 0.92312 | 0.7314 | 0.60514 | 0.71808 | 0.73165 | 0.83613 | 0.40599 | 0.38979
3 | 0.36471 | 0.4015 | 0.52259 | 0.59913 | 0.70444 | 0.82344 | 0.73402 | 1.0494 | 0.96267 | 1.0873 | 1.1174 | 1.0365 | 0.9778 | 0.90021 | 0.82919 | 0.74626 | 0.73849 | 0.58512 | 0.48411 | 0.57447 | 0.58532 | 0.66891 | 0.32479 | 0.31184
4 | 0.27353 | 0.30112 | 0.39194 | 0.44935 | 0.52833 | 0.61758 | 0.55052 | 0.78702 | 0.72201 | 0.81546 | 0.83808 | 0.77739 | 0.73335 | 0.67516 | 0.62189 | 0.5597 | 0.55387 | 0.43884 | 0.36309 | 0.43085 | 0.43899 | 0.50168 | 0.24359 | 0.23388
5 | 0.27353 | 0.30112 | 0.39194 | 0.44935 | 0.52833 | 0.61758 | 0.55052 | 0.78702 | 0.72201 | 0.81546 | 0.83808 | 0.77739 | 0.73335 | 0.67516 | 0.62189 | 0.5597 | 0.55387 | 0.43884 | 0.36309 | 0.43085 | 0.43899 | 0.50168 | 0.24359 | 0.23388
6 | 0.27353 | 0.30112 | 0.39194 | 0.44935 | 0.52833 | 0.61758 | 0.55052 | 0.78702 | 0.72201 | 0.81546 | 0.83808 | 0.77739 | 0.73335 | 0.67516 | 0.62189 | 0.5597 | 0.55387 | 0.43884 | 0.36309 | 0.43085 | 0.43899 | 0.50168 | 0.24359 | 0.23388
7 | 0.27353 | 0.30112 | 0.39194 | 0.44935 | 0.52833 | 0.61758 | 0.55052 | 0.78702 | 0.72201 | 0.81546 | 0.83808 | 0.77739 | 0.73335 | 0.67516 | 0.62189 | 0.5597 | 0.55387 | 0.43884 | 0.36309 | 0.43085 | 0.43899 | 0.50168 | 0.24359 | 0.23388
8 | 0.27353 | 0.30112 | 0.39194 | 0.44935 | 0.52833 | 0.61758 | 0.55052 | 0.78702 | 0.72201 | 0.81546 | 0.83808 | 0.77739 | 0.73335 | 0.67516 | 0.62189 | 0.5597 | 0.55387 | 0.43884 | 0.36309 | 0.43085 | 0.43899 | 0.50168 | 0.24359 | 0.23388

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5167 | 1.6051 | 1.6949 | 1.772 | 1.7921 | 1.8746 | 1.865 | 1.7629 | 1.5972 | 2.3455 | 2.2905 | 2.1091 | 2.0579 | 2.0663 | 1.9684 | 1.8044 | 1.6216 | 1.5635 | 0.98279 | 1.051 | 1.1491 | 1.1765 | 1.227 | 1.3544
2 | 1.2639 | 1.3376 | 1.4124 | 1.4766 | 1.4934 | 1.5622 | 1.5542 | 1.4691 | 1.331 | 1.9546 | 1.9087 | 1.7576 | 1.7149 | 1.7219 | 1.6404 | 1.5036 | 1.3514 | 1.3029 | 0.81899 | 0.87584 | 0.95757 | 0.98042 | 1.0225 | 1.1287
3 | 1.0111 | 1.07 | 1.1299 | 1.1813 | 1.1947 | 1.2497 | 1.2434 | 1.1753 | 1.0648 | 1.5637 | 1.527 | 1.4061 | 1.3719 | 1.3776 | 1.3123 | 1.2029 | 1.0811 | 1.0423 | 0.65519 | 0.70067 | 0.76606 | 0.78434 | 0.81801 | 0.90293
4 | 0.75833 | 0.80254 | 0.84746 | 0.88598 | 0.89604 | 0.93731 | 0.93251 | 0.88144 | 0.79862 | 1.1728 | 1.1452 | 1.0546 | 1.0289 | 1.0332 | 0.98422 | 0.90219 | 0.81082 | 0.78173 | 0.49139 | 0.5255 | 0.57454 | 0.58825 | 0.61351 | 0.6772
5 | 0.75833 | 0.80254 | 0.84746 | 0.88598 | 0.89604 | 0.93731 | 0.93251 | 0.88144 | 0.79862 | 1.1728 | 1.1452 | 1.0546 | 1.0289 | 1.0332 | 0.98422 | 0.90219 | 0.81082 | 0.78173 | 0.49139 | 0.5255 | 0.57454 | 0.58825 | 0.61351 | 0.6772
6 | 0.75833 | 0.80254 | 0.84746 | 0.88598 | 0.89604 | 0.93731 | 0.93251 | 0.88144 | 0.79862 | 1.1728 | 1.1452 | 1.0546 | 1.0289 | 1.0332 | 0.98422 | 0.90219 | 0.81082 | 0.78173 | 0.49139 | 0.5255 | 0.57454 | 0.58825 | 0.61351 | 0.6772
7 | 0.75833 | 0.80254 | 0.84746 | 0.88598 | 0.89604 | 0.93731 | 0.93251 | 0.88144 | 0.79862 | 1.1728 | 1.1452 | 1.0546 | 1.0289 | 1.0332 | 0.98422 | 0.90219 | 0.81082 | 0.78173 | 0.49139 | 0.5255 | 0.57454 | 0.58825 | 0.61351 | 0.6772
8 | 0.75833 | 0.80254 | 0.84746 | 0.88598 | 0.89604 | 0.93731 | 0.93251 | 0.88144 | 0.79862 | 1.1728 | 1.1452 | 1.0546 | 1.0289 | 1.0332 | 0.98422 | 0.90219 | 0.81082 | 0.78173 | 0.49139 | 0.5255 | 0.57454 | 0.58825 | 0.61351 | 0.6772

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9995e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1476 | 2.6967 | 3.6336 | 4.1573 | 4.295 | 3.5391 | 2.7556 | 1.5369 | 0.35412 | 0.0021732 | 0.00035715 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2684 | 2.0948 | 2.0889 | 1.9923 | 1.8118 | 1.6652 | 1.4268 | 1.3442 | 1.2325 | 1.0458 | 1.0983 | 1.125 | 0.9492 | 1.0533 | 1.2064 | 1.4089 | 1.3621 | 1.5227 | 1.4787 | 1.6218 | 1.7806 | 1.7635 | 1.7119 | 1.8819
4 | 0 | 1.1422e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.20984 | 0.52856 | 0.69038 | 0.7755 | 0.82532 | 0.70045 | 0.58557 | 0.29807 | 0.07013 | 0.00046098 | 7.7446e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1307e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010254 | 0.20984 | 0.52856 | 0.74851 | 0.83146 | 0.80006 | 0.72256 | 0.59706 | 0.30427 | 0.07013 | 0.00041707 | 7.519e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1999e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.20984 | 0.51777 | 0.70491 | 0.82347 | 0.80006 | 0.70782 | 0.6028 | 0.29807 | 0.072213 | 0.00046098 | 7.7446e-05 | 1.9946e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0492 | 2.7776 | 3.5609 | 3.8375 | 4.0003 | 3.5022 | 2.9853 | 1.4748 | 0.35759 | 0.0022171 | 0.00036091 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2231 | 1.9751 | 2.1098 | 1.9923 | 1.7052 | 1.6652 | 1.4126 | 1.293 | 1.1969 | 1.0349 | 1.0983 | 1.1036 | 0.97917 | 0.96215 | 1.2934 | 1.4508 | 1.3902 | 1.5227 | 1.5391 | 1.6218 | 1.7979 | 1.7635 | 1.6296 | 1.8446
4 | 0 | 1.2114e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.22077 | 0.55013 | 0.71218 | 0.80748 | 0.85059 | 0.7668 | 0.57409 | 0.31669 | 0.069436 | 0.00041707 | 7.8949e-05 | 2.0141e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1653e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.22514 | 0.54474 | 0.70491 | 0.83946 | 0.83374 | 0.77418 | 0.55113 | 0.32601 | 0.070824 | 0.00043025 | 7.143e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.2114e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.20984 | 0.55553 | 0.69038 | 0.7755 | 0.83374 | 0.72994 | 0.6028 | 0.31669 | 0.067352 | 0.0004522 | 7.8198e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7688e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0929 | 2.5889 | 3.5246 | 3.9574 | 4.0424 | 3.6497 | 2.9566 | 1.5679 | 0.35412 | 0.0021732 | 0.00037595 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3592 | 2.015 | 2.1307 | 1.9319 | 1.7052 | 1.5859 | 1.4696 | 1.3314 | 1.1969 | 1.0349 | 1.1537 | 1.05 | 0.95919 | 1.033 | 1.2437 | 1.4647 | 1.3902 | 1.5703 | 1.4636 | 1.6218 | 1.7979 | 1.7131 | 1.6296 | 1.8632
4 | 0 | 1.1076e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.21203 | 0.56631 | 0.69764 | 0.79149 | 0.80006 | 0.75943 | 0.57983 | 0.3198 | 0.072907 | 0.00043903 | 7.143e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1653e-05 | 6.4542e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.21858 | 0.51238 | 0.76305 | 0.82347 | 0.80006 | 0.75206 | 0.59132 | 0.30117 | 0.072213 | 0.00046098 | 7.2182e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1884e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010042 | 0.22514 | 0.51238 | 0.69038 | 0.81547 | 0.86743 | 0.75943 | 0.56261 | 0.29496 | 0.070824 | 0.00045659 | 7.143e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1