## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2035
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 134.6%
Flex. Load Growth | 364.2%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 3.5816 | 3.7011 | 3.3141 | 3.1413 | 2.5736 | 2.1843 | 2.6713 | 0.46391 | 0.40796 | 0.59474 | 0.35026 | 0.43768 | 0.69732 | 1.2848 | 1.3707 | 1.348 | 0.75618 | 1.5403 | 0.90392 | 0.63554 | 0.96511 | 0.59649 | 2.7225 | 3.282
Minimum FL, [MW] | -8.0863 | -8.647 | -9.7251 | -10.4906 | -11.213 | -12.2373 | -11.6766 | -13.0982 | -11.8799 | -17.4496 | -17.2707 | -15.7881 | -15.1342 | -14.6118 | -13.7727 | -12.5332 | -11.7193 | -10.4876 | -6.6568 | -7.45 | -7.8749 | -8.4545 | -6.717 | -7.1375
Maximum FL, [MW] | 7.7902 | 8.3342 | 9.3446 | 10.055 | 10.7026 | 11.6865 | 11.1416 | 12.5732 | 11.5169 | 13.1417 | 13.2451 | 12.3987 | 11.9809 | 11.6729 | 10.9393 | 9.9596 | 9.2782 | 8.2924 | 6.4904 | 7.2647 | 7.7196 | 8.3155 | 6.4705 | 6.8805

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9082 | 6.7007 | 6.411 | 6.5499 | 6.2693 | 6.1991 | 6.3496 | 7.6411 | 7.7809 | 7.7448 | 7.6727 | 7.85 | 7.8183 | 7.7999 | 6.8358 | 7.3289 | 7.8261 | 7.8661 | 7.3493 | 6.9632 | 6.9809 | 6.6055 | 6.4025 | 6.3875
2 | 4.3294 | 4.2431 | 4.0246 | 3.967 | 3.907 | 4.0776 | 4.9221 | 5.3039 | 5.75 | 5.9528 | 5.8994 | 5.7749 | 5.6113 | 5.44 | 5.0956 | 5.2429 | 5.708 | 6.9305 | 6.507 | 5.9774 | 5.8528 | 5.408 | 5.3122 | 4.8445
3 | 2.9958 | 2.8612 | 2.7331 | 2.7579 | 2.7043 | 2.9908 | 4.716 | 5.1736 | 5.395 | 5.2511 | 5.0284 | 5.3579 | 5.0059 | 4.8492 | 4.2286 | 4.2089 | 4.2992 | 4.7397 | 4.2641 | 4.3907 | 4.3095 | 4.0113 | 3.6292 | 3.3184
4 | 1.1328 | 0.87339 | 0.83493 | 0.76269 | 0.72979 | 1.1824 | 2.2001 | 2.4526 | 2.6932 | 2.5434 | 2.4975 | 2.3325 | 2.2993 | 2.2283 | 2.1415 | 2.1849 | 2.663 | 4.0566 | 3.5987 | 3.0326 | 2.9671 | 2.615 | 2.1847 | 1.8149
5 | 2.5915 | 2.4015 | 2.1929 | 2.2 | 2.1853 | 2.3905 | 3.0749 | 3.1561 | 3.2561 | 3.4029 | 3.4725 | 3.5387 | 3.4969 | 3.3897 | 3.3881 | 3.3595 | 3.5223 | 4.1054 | 3.9903 | 3.8782 | 3.8767 | 3.5891 | 3.4126 | 3.1738
6 | 3.0064 | 2.8602 | 2.7582 | 2.7705 | 2.7406 | 2.9095 | 3.307 | 3.7326 | 3.906 | 4.0562 | 3.9672 | 4.0362 | 4.0422 | 4.0419 | 3.784 | 3.7904 | 3.622 | 3.8707 | 3.6913 | 3.6079 | 3.5624 | 3.4066 | 3.2763 | 3.119
7 | 2.5049 | 2.3629 | 2.2427 | 2.2428 | 2.1938 | 2.3786 | 3.0412 | 3.3707 | 3.5403 | 3.5641 | 3.5141 | 3.5526 | 3.4781 | 3.4101 | 3.1601 | 3.2169 | 3.3949 | 3.9465 | 3.6762 | 3.4799 | 3.4401 | 3.1944 | 2.9973 | 2.7828
8 | 1.9358 | 1.8647 | 1.7929 | 1.7598 | 1.7891 | 2.0868 | 3.3357 | 3.7374 | 3.8751 | 3.8728 | 3.9889 | 3.9707 | 3.7614 | 3.7305 | 3.3221 | 3.0072 | 3.0249 | 3.3659 | 3.2466 | 3.1183 | 3.0879 | 2.8191 | 2.451 | 2.2163

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9082 | 6.7603 | 6.3535 | 6.4315 | 6.2693 | 6.3143 | 6.2333 | 7.7921 | 7.8579 | 7.8973 | 7.5967 | 7.7724 | 7.7416 | 7.649 | 6.9014 | 7.4701 | 7.9796 | 8.0172 | 7.421 | 7.0316 | 6.8451 | 6.5406 | 6.5197 | 6.4448
2 | 4.3294 | 4.1706 | 3.9551 | 3.967 | 3.907 | 4.1148 | 4.8326 | 5.3039 | 5.75 | 6.0113 | 5.7826 | 5.8889 | 5.7212 | 5.5445 | 5.1929 | 5.2931 | 5.708 | 6.797 | 6.5706 | 6.0361 | 5.9667 | 5.408 | 5.215 | 4.8875
3 | 3.0461 | 2.9085 | 2.7101 | 2.8047 | 2.657 | 2.9368 | 4.7596 | 5.1736 | 5.2882 | 5.1994 | 5.0284 | 5.2519 | 4.9076 | 4.8492 | 4.2286 | 4.2492 | 4.2153 | 4.7851 | 4.1813 | 4.3907 | 4.2677 | 3.9326 | 3.5639 | 3.376
4 | 1.1251 | 0.87339 | 0.8299 | 0.76269 | 0.73924 | 1.1921 | 2.1615 | 2.4045 | 2.7197 | 2.5931 | 2.5467 | 2.2867 | 2.3439 | 2.2283 | 2.1816 | 2.1644 | 2.6113 | 3.9785 | 3.5286 | 3.0326 | 3.0245 | 2.615 | 2.2038 | 1.8446
5 | 2.6362 | 2.3608 | 2.1557 | 2.2378 | 2.1661 | 2.3471 | 3.1311 | 3.1251 | 3.3204 | 3.336 | 3.5069 | 3.4688 | 3.4626 | 3.4224 | 3.3881 | 3.3595 | 3.4878 | 4.0659 | 3.9513 | 3.8782 | 3.8767 | 3.5538 | 3.4754 | 3.2023
6 | 2.9535 | 2.8353 | 2.7097 | 2.7214 | 2.7655 | 2.9095 | 3.2766 | 3.7694 | 3.9833 | 4.0162 | 3.9672 | 4.0762 | 3.9627 | 4.0419 | 3.7476 | 3.7538 | 3.551 | 3.7964 | 3.6193 | 3.6079 | 3.5971 | 3.4066 | 3.2763 | 3.119
7 | 2.5263 | 2.3828 | 2.2045 | 2.2235 | 2.2132 | 2.4218 | 3.0412 | 3.3043 | 3.5753 | 3.5291 | 3.4793 | 3.4824 | 3.444 | 3.4758 | 3.1903 | 3.2786 | 3.3949 | 3.9844 | 3.6045 | 3.5483 | 3.4066 | 3.1631 | 2.9701 | 2.7828
8 | 1.92 | 1.8796 | 1.7636 | 1.7598 | 1.8197 | 2.1242 | 3.305 | 3.8113 | 3.8751 | 3.7966 | 4.0284 | 4.0492 | 3.7614 | 3.7665 | 3.3539 | 2.9785 | 2.9954 | 3.3016 | 3.2466 | 3.1488 | 3.0281 | 2.7915 | 2.4728 | 2.2352

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.7843 | 6.6411 | 6.5259 | 6.6683 | 6.1542 | 6.0838 | 6.3496 | 7.6411 | 7.9349 | 7.821 | 7.8248 | 7.9276 | 7.6648 | 7.9508 | 6.967 | 7.4701 | 7.8261 | 7.8661 | 7.2776 | 6.8265 | 6.913 | 6.7352 | 6.2853 | 6.3302
2 | 4.2921 | 4.3156 | 3.9551 | 3.967 | 3.8722 | 4.1148 | 5.0117 | 5.3039 | 5.6364 | 6.0699 | 5.841 | 5.8889 | 5.5014 | 5.44 | 4.9983 | 5.1425 | 5.5964 | 6.9972 | 6.507 | 6.0948 | 5.7959 | 5.3549 | 5.3607 | 4.8875
3 | 2.9958 | 2.8138 | 2.7101 | 2.7813 | 2.7279 | 2.9368 | 4.6288 | 5.1736 | 5.3416 | 5.1477 | 5.0284 | 5.2519 | 4.9076 | 4.896 | 4.2691 | 4.2895 | 4.2153 | 4.649 | 4.347 | 4.4768 | 4.3095 | 4.0506 | 3.5639 | 3.3184
4 | 1.1251 | 0.88346 | 0.8299 | 0.75372 | 0.73924 | 1.1631 | 2.2388 | 2.5007 | 2.7197 | 2.5434 | 2.4975 | 2.2867 | 2.3439 | 2.1863 | 2.1816 | 2.1849 | 2.6372 | 4.0956 | 3.6338 | 2.9732 | 2.9671 | 2.5895 | 2.2229 | 1.8446
5 | 2.5692 | 2.3812 | 2.1929 | 2.1623 | 2.1661 | 2.4123 | 3.0749 | 3.1251 | 3.1918 | 3.4029 | 3.4725 | 3.5038 | 3.4626 | 3.3571 | 3.3881 | 3.3917 | 3.5568 | 4.0659 | 3.9123 | 3.84 | 3.9145 | 3.6244 | 3.4754 | 3.1169
6 | 3.0594 | 2.8104 | 2.7097 | 2.7951 | 2.7158 | 2.9095 | 3.3374 | 3.8063 | 3.906 | 4.1362 | 4.0065 | 4.0362 | 4.0819 | 4.0028 | 3.8205 | 3.7538 | 3.6929 | 3.8335 | 3.7273 | 3.6079 | 3.5278 | 3.3732 | 3.3364 | 3.119
7 | 2.5478 | 2.3828 | 2.2618 | 2.2621 | 2.2132 | 2.4002 | 3.0689 | 3.3375 | 3.5753 | 3.494 | 3.5489 | 3.5175 | 3.4781 | 3.443 | 3.2205 | 3.2169 | 3.4281 | 3.9465 | 3.7121 | 3.4116 | 3.3732 | 3.2258 | 2.9973 | 2.7337
8 | 1.9043 | 1.8796 | 1.7929 | 1.7743 | 1.7737 | 2.0681 | 3.3664 | 3.6636 | 3.7984 | 3.7966 | 4.0679 | 3.8921 | 3.7984 | 3.8026 | 3.2584 | 3.0647 | 3.0839 | 3.4301 | 3.3098 | 3.1183 | 3.058 | 2.8467 | 2.4074 | 2.2352

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1602 | 0.81968 | 0.71057 | 0.91083 | 0.78425 | 0.64479 | 0.5335 | 1.8643 | 1.9497 | 1.6723 | 1.9483 | 1.8104 | 1.8183 | 1.6237 | 0.96352 | 1.5086 | 1.8093 | 1.6882 | 1.1799 | 1.2241 | 1.1401 | 0.70721 | 0.56415 | 0.58472
2 | -1.8312 | -1.8308 | -1.8813 | -1.9675 | -1.9486 | -1.7883 | -1.134 | -0.21798 | -0.23424 | -0.15524 | -0.13675 | -0.61029 | -0.89157 | -1.1558 | -1.1471 | -1.1665 | -0.91713 | 0.30144 | -0.042483 | -0.50148 | -0.92956 | -1.2228 | -1.3411 | -1.5355
3 | -1.401 | -1.5117 | -1.5394 | -1.5188 | -1.5201 | -1.2693 | -0.047267 | 0.65443 | 0.83409 | 0.58104 | 0.34306 | 0.68048 | 0.42908 | 0.13018 | -0.51502 | -0.51524 | -0.42443 | -0.21412 | -0.52186 | -0.29734 | -0.40823 | -0.6771 | -1.0697 | -1.2075
4 | -1.1487 | -1.1601 | -1.1719 | -1.1822 | -1.1875 | -1.0856 | -0.9419 | -0.85995 | -0.88513 | -0.98056 | -1.0459 | -1.1074 | -1.1087 | -1.1291 | -1.139 | -1.1051 | -0.9355 | -0.55757 | -0.71917 | -0.87236 | -0.93912 | -0.99355 | -1.0503 | -1.0554
5 | -1.0809 | -1.1352 | -1.1834 | -1.1877 | -1.185 | -0.99889 | -0.76126 | -0.61606 | -0.60514 | -0.5069 | -0.50164 | -0.49108 | -0.59102 | -0.63601 | -0.61891 | -0.7672 | -0.6797 | -0.34075 | -0.40351 | -0.50171 | -0.54175 | -0.70325 | -0.77774 | -0.81363
6 | 0.34977 | 0.27361 | 0.20745 | 0.30906 | 0.25379 | 0.36563 | 0.48765 | 0.94983 | 1.0939 | 1.1271 | 1.0698 | 1.1412 | 1.1327 | 1.1196 | 0.94163 | 0.8957 | 0.77848 | 0.85163 | 0.7219 | 0.75332 | 0.63692 | 0.67045 | 0.41622 | 0.42744
7 | -1.0414 | -1.03 | -1.0624 | -1.0816 | -1.1457 | -1.0258 | -0.87146 | -0.45267 | -0.22429 | -0.20819 | -0.15824 | -0.053178 | -0.21591 | -0.2253 | -0.41065 | -0.58683 | -0.52964 | -0.59076 | -0.66434 | -0.63782 | -0.72625 | -0.85615 | -0.96595 | -0.96081
8 | -1.1855 | -1.2106 | -1.2058 | -1.204 | -1.1792 | -1.1316 | -0.86501 | -0.68815 | -0.63545 | -0.72573 | -0.68529 | -0.62469 | -0.66218 | -0.71692 | -0.87107 | -0.96603 | -0.96347 | -0.95011 | -1.0015 | -1.0355 | -1.0532 | -1.0841 | -1.1314 | -1.1531

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1718 | 0.80329 | 0.71768 | 0.91083 | 0.7921 | 0.64479 | 0.5335 | 1.883 | 1.9497 | 1.6388 | 1.9483 | 1.8466 | 1.8365 | 1.64 | 0.94425 | 1.4935 | 1.8093 | 1.6882 | 1.1799 | 1.2363 | 1.1173 | 0.70721 | 0.57543 | 0.59641
2 | -1.8678 | -1.7942 | -1.8813 | -1.9281 | -1.9486 | -1.7883 | -1.134 | -0.21362 | -0.2319 | -0.15834 | -0.13401 | -0.61639 | -0.90049 | -1.1327 | -1.1471 | -1.1898 | -0.89879 | 0.30445 | -0.042058 | -0.50148 | -0.93886 | -1.2105 | -1.3142 | -1.5508
3 | -1.415 | -1.5117 | -1.5548 | -1.534 | -1.5353 | -1.2947 | -0.047739 | 0.66752 | 0.84243 | 0.56942 | 0.34992 | 0.67367 | 0.43766 | 0.13278 | -0.52017 | -0.52554 | -0.43292 | -0.20983 | -0.52186 | -0.29139 | -0.40823 | -0.66356 | -1.0697 | -1.1834
4 | -1.1372 | -1.1369 | -1.1602 | -1.1585 | -1.1875 | -1.1073 | -0.9419 | -0.86855 | -0.90284 | -1.0002 | -1.0354 | -1.1296 | -1.1198 | -1.1178 | -1.1163 | -1.1051 | -0.91679 | -0.54641 | -0.71198 | -0.88109 | -0.93912 | -0.97368 | -1.0713 | -1.0554
5 | -1.0809 | -1.1239 | -1.1834 | -1.1877 | -1.2087 | -0.99889 | -0.77648 | -0.6099 | -0.59909 | -0.49676 | -0.50666 | -0.48126 | -0.5792 | -0.64237 | -0.61891 | -0.75186 | -0.6661 | -0.34757 | -0.40351 | -0.50673 | -0.53633 | -0.71732 | -0.76996 | -0.81363
6 | 0.35327 | 0.27361 | 0.20953 | 0.30597 | 0.25633 | 0.36929 | 0.47789 | 0.94033 | 1.1158 | 1.1497 | 1.0591 | 1.164 | 1.1214 | 1.0972 | 0.95104 | 0.91361 | 0.77848 | 0.85163 | 0.70746 | 0.76839 | 0.63692 | 0.68386 | 0.41622 | 0.42316
7 | -1.031 | -1.03 | -1.073 | -1.1033 | -1.1228 | -1.0155 | -0.85404 | -0.4572 | -0.2198 | -0.21235 | -0.15665 | -0.052114 | -0.21807 | -0.22756 | -0.41065 | -0.5751 | -0.51904 | -0.59076 | -0.67763 | -0.63145 | -0.71899 | -0.85615 | -0.94663 | -0.97042
8 | -1.1855 | -1.2227 | -1.1816 | -1.204 | -1.1674 | -1.1202 | -0.84771 | -0.69503 | -0.64816 | -0.71121 | -0.67844 | -0.62469 | -0.67543 | -0.70975 | -0.85365 | -0.97569 | -0.9442 | -0.95011 | -1.0115 | -1.0459 | -1.0322 | -1.1058 | -1.1088 | -1.1646

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1718 | 0.83607 | 0.69636 | 0.89262 | 0.79994 | 0.6319 | 0.54417 | 1.827 | 1.9692 | 1.689 | 1.9678 | 1.8285 | 1.782 | 1.6075 | 0.97315 | 1.5086 | 1.8274 | 1.7051 | 1.1681 | 1.2485 | 1.1401 | 0.70014 | 0.55287 | 0.59056
2 | -1.8495 | -1.8308 | -1.8813 | -1.9872 | -1.9876 | -1.8062 | -1.1566 | -0.2158 | -0.23424 | -0.15213 | -0.13401 | -0.61029 | -0.88265 | -1.1673 | -1.17 | -1.1898 | -0.89879 | 0.29541 | -0.042058 | -0.51151 | -0.92026 | -1.235 | -1.3679 | -1.5355
3 | -1.415 | -1.5117 | -1.5548 | -1.5188 | -1.4897 | -1.2693 | -0.047739 | 0.64789 | 0.83409 | 0.59267 | 0.3362 | 0.67367 | 0.42479 | 0.13018 | -0.52017 | -0.51008 | -0.42019 | -0.2184 | -0.5323 | -0.29139 | -0.40007 | -0.67033 | -1.0697 | -1.2075
4 | -1.1257 | -1.1601 | -1.1485 | -1.1704 | -1.1756 | -1.0965 | -0.95132 | -0.86855 | -0.88513 | -0.96095 | -1.0668 | -1.0853 | -1.1087 | -1.1404 | -1.1504 | -1.094 | -0.94486 | -0.55757 | -0.71198 | -0.86364 | -0.93912 | -0.99355 | -1.0398 | -1.0765
5 | -1.0809 | -1.1352 | -1.1953 | -1.1758 | -1.1732 | -0.99889 | -0.75365 | -0.61606 | -0.61725 | -0.5069 | -0.51167 | -0.48126 | -0.60284 | -0.62329 | -0.6251 | -0.75186 | -0.69329 | -0.33394 | -0.39544 | -0.51174 | -0.53091 | -0.71029 | -0.76996 | -0.82176
6 | 0.35327 | 0.27634 | 0.20745 | 0.30906 | 0.25633 | 0.37294 | 0.48765 | 0.95933 | 1.0939 | 1.1497 | 1.0805 | 1.1184 | 1.1327 | 1.1084 | 0.93221 | 0.91361 | 0.79405 | 0.86866 | 0.71468 | 0.76085 | 0.63055 | 0.67716 | 0.41622 | 0.42316
7 | -1.0414 | -1.0197 | -1.0411 | -1.06 | -1.1686 | -1.0155 | -0.88018 | -0.4572 | -0.22877 | -0.21027 | -0.15982 | -0.053709 | -0.21591 | -0.2253 | -0.41886 | -0.5927 | -0.52964 | -0.59076 | -0.66434 | -0.6442 | -0.71172 | -0.87327 | -0.98527 | -0.98003
8 | -1.1736 | -1.2106 | -1.2058 | -1.2281 | -1.1792 | -1.1429 | -0.87366 | -0.67439 | -0.63545 | -0.71847 | -0.69215 | -0.62469 | -0.66218 | -0.71692 | -0.85365 | -0.96603 | -0.98274 | -0.94061 | -1.0115 | -1.0251 | -1.0322 | -1.0624 | -1.1541 | -1.1762

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.84173 | 0.92664 | 1.2061 | 1.3828 | 1.6258 | 1.9004 | 1.6941 | 2.4219 | 2.2218 | 2.5094 | 2.579 | 2.3922 | 2.2567 | 2.0776 | 1.9137 | 1.7223 | 1.7044 | 1.3504 | 1.1173 | 1.3258 | 1.3509 | 1.5438 | 0.74959 | 0.7197
2 | 0.70144 | 0.7722 | 1.0051 | 1.1523 | 1.3548 | 1.5837 | 1.4117 | 2.0182 | 1.8515 | 2.0912 | 2.1491 | 1.9935 | 1.8806 | 1.7314 | 1.5948 | 1.4353 | 1.4203 | 1.1253 | 0.93109 | 1.1049 | 1.1257 | 1.2865 | 0.62466 | 0.59975
3 | 0.56115 | 0.61776 | 0.80407 | 0.92183 | 1.0839 | 1.267 | 1.1294 | 1.6146 | 1.4812 | 1.6729 | 1.7193 | 1.5948 | 1.5045 | 1.3851 | 1.2758 | 1.1482 | 1.1363 | 0.90027 | 0.74487 | 0.88389 | 0.90059 | 1.0292 | 0.49973 | 0.4798
4 | 0.42086 | 0.46332 | 0.60305 | 0.69138 | 0.8129 | 0.95022 | 0.84704 | 1.2109 | 1.1109 | 1.2547 | 1.2895 | 1.1961 | 1.1284 | 1.0388 | 0.95686 | 0.86116 | 0.8522 | 0.67521 | 0.55865 | 0.66291 | 0.67544 | 0.7719 | 0.3748 | 0.35985
5 | 0.42086 | 0.46332 | 0.60305 | 0.69138 | 0.8129 | 0.95022 | 0.84704 | 1.2109 | 1.1109 | 1.2547 | 1.2895 | 1.1961 | 1.1284 | 1.0388 | 0.95686 | 0.86116 | 0.8522 | 0.67521 | 0.55865 | 0.66291 | 0.67544 | 0.7719 | 0.3748 | 0.35985
6 | 0.42086 | 0.46332 | 0.60305 | 0.69138 | 0.8129 | 0.95022 | 0.84704 | 1.2109 | 1.1109 | 1.2547 | 1.2895 | 1.1961 | 1.1284 | 1.0388 | 0.95686 | 0.86116 | 0.8522 | 0.67521 | 0.55865 | 0.66291 | 0.67544 | 0.7719 | 0.3748 | 0.35985
7 | 0.42086 | 0.46332 | 0.60305 | 0.69138 | 0.8129 | 0.95022 | 0.84704 | 1.2109 | 1.1109 | 1.2547 | 1.2895 | 1.1961 | 1.1284 | 1.0388 | 0.95686 | 0.86116 | 0.8522 | 0.67521 | 0.55865 | 0.66291 | 0.67544 | 0.7719 | 0.3748 | 0.35985
8 | 0.42086 | 0.46332 | 0.60305 | 0.69138 | 0.8129 | 0.95022 | 0.84704 | 1.2109 | 1.1109 | 1.2547 | 1.2895 | 1.1961 | 1.1284 | 1.0388 | 0.95686 | 0.86116 | 0.8522 | 0.67521 | 0.55865 | 0.66291 | 0.67544 | 0.7719 | 0.3748 | 0.35985

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.3336 | 2.4696 | 2.6078 | 2.7264 | 2.7573 | 2.8843 | 2.8696 | 2.7124 | 2.4576 | 3.6089 | 3.5242 | 3.2452 | 3.1663 | 3.1793 | 3.0287 | 2.7762 | 2.4951 | 2.4056 | 1.5121 | 1.6171 | 1.768 | 1.8102 | 1.8879 | 2.0839
2 | 1.9446 | 2.058 | 2.1732 | 2.272 | 2.2978 | 2.4036 | 2.3913 | 2.2603 | 2.048 | 3.0074 | 2.9368 | 2.7043 | 2.6386 | 2.6494 | 2.5239 | 2.3135 | 2.0792 | 2.0047 | 1.2601 | 1.3476 | 1.4733 | 1.5085 | 1.5733 | 1.7366
3 | 1.5557 | 1.6464 | 1.7386 | 1.8176 | 1.8382 | 1.9229 | 1.9131 | 1.8083 | 1.6384 | 2.4059 | 2.3495 | 2.1634 | 2.1109 | 2.1195 | 2.0191 | 1.8508 | 1.6634 | 1.6037 | 1.0081 | 1.0781 | 1.1787 | 1.2068 | 1.2586 | 1.3893
4 | 1.1668 | 1.2348 | 1.3039 | 1.3632 | 1.3787 | 1.4422 | 1.4348 | 1.3562 | 1.2288 | 1.8044 | 1.7621 | 1.6226 | 1.5832 | 1.5897 | 1.5143 | 1.3881 | 1.2475 | 1.2028 | 0.75607 | 0.80855 | 0.884 | 0.9051 | 0.94396 | 1.042
5 | 1.1668 | 1.2348 | 1.3039 | 1.3632 | 1.3787 | 1.4422 | 1.4348 | 1.3562 | 1.2288 | 1.8044 | 1.7621 | 1.6226 | 1.5832 | 1.5897 | 1.5143 | 1.3881 | 1.2475 | 1.2028 | 0.75607 | 0.80855 | 0.884 | 0.9051 | 0.94396 | 1.042
6 | 1.1668 | 1.2348 | 1.3039 | 1.3632 | 1.3787 | 1.4422 | 1.4348 | 1.3562 | 1.2288 | 1.8044 | 1.7621 | 1.6226 | 1.5832 | 1.5897 | 1.5143 | 1.3881 | 1.2475 | 1.2028 | 0.75607 | 0.80855 | 0.884 | 0.9051 | 0.94396 | 1.042
7 | 1.1668 | 1.2348 | 1.3039 | 1.3632 | 1.3787 | 1.4422 | 1.4348 | 1.3562 | 1.2288 | 1.8044 | 1.7621 | 1.6226 | 1.5832 | 1.5897 | 1.5143 | 1.3881 | 1.2475 | 1.2028 | 0.75607 | 0.80855 | 0.884 | 0.9051 | 0.94396 | 1.042
8 | 1.1668 | 1.2348 | 1.3039 | 1.3632 | 1.3787 | 1.4422 | 1.4348 | 1.3562 | 1.2288 | 1.8044 | 1.7621 | 1.6226 | 1.5832 | 1.5897 | 1.5143 | 1.3881 | 1.2475 | 1.2028 | 0.75607 | 0.80855 | 0.884 | 0.9051 | 0.94396 | 1.042

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.84877 | 2.16 | 2.922 | 3.0037 | 3.3481 | 2.8862 | 2.2609 | 1.3006 | 0.287 | 0.0017581 | 0.00031255 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0887 | 2.8356 | 2.5921 | 2.8442 | 2.321 | 1.9858 | 1.8737 | 1.6658 | 1.6955 | 1.4894 | 1.4209 | 1.4448 | 1.2851 | 1.3329 | 1.6621 | 1.8688 | 1.9335 | 2.2051 | 2.1172 | 2.2084 | 2.1241 | 2.3612 | 2.307 | 2.458
4 | 0 | 1.7988e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.34644 | 0.84705 | 1.112 | 1.2647 | 1.2995 | 1.0967 | 0.95003 | 0.49546 | 0.10605 | 0.00071027 | 0.0001287 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.36029 | 0.86399 | 1.1688 | 1.2647 | 1.3525 | 1.2122 | 0.9409 | 0.4905 | 0.1148 | 0.00073136 | 0.00011767 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.3499 | 0.81317 | 1.078 | 1.2774 | 1.2862 | 1.1429 | 0.89522 | 0.50536 | 0.10496 | 0.00070323 | 0.00012134 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5423e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.84011 | 2.0964 | 2.9787 | 3.0353 | 3.3481 | 2.7419 | 2.3066 | 1.3006 | 0.27607 | 0.0017581 | 0.00031562 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0887 | 2.78 | 2.8104 | 2.7348 | 2.2736 | 2.0694 | 1.7635 | 1.6658 | 1.6794 | 1.4156 | 1.4064 | 1.4159 | 1.3934 | 1.3863 | 1.5949 | 1.8688 | 2.0312 | 2.0538 | 2.0556 | 2.0191 | 2.2568 | 2.2023 | 2.1532 | 2.3587
4 | 0 | 1.8169e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.36029 | 0.88093 | 1.1347 | 1.2141 | 1.3393 | 1.1545 | 0.95003 | 0.51032 | 0.11371 | 0.00073136 | 0.00012012 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.9078e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016618 | 0.33258 | 0.8047 | 1.078 | 1.2774 | 1.379 | 1.1891 | 0.95917 | 0.47564 | 0.11261 | 0.0006751 | 0.00012012 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.33951 | 0.83011 | 1.1347 | 1.2394 | 1.2597 | 1.2122 | 0.91349 | 0.48555 | 0.11261 | 0.00066807 | 0.00012502 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3152e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.83145 | 2.16 | 2.8652 | 3.0353 | 3.2818 | 2.915 | 2.3522 | 1.2015 | 0.26514 | 0.0017757 | 0.00031255 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1498 | 2.7244 | 2.7285 | 2.8168 | 2.2499 | 2.1112 | 1.8737 | 1.6988 | 1.6471 | 1.5336 | 1.4789 | 1.4737 | 1.4204 | 1.3063 | 1.7628 | 1.9062 | 2.0507 | 2.0538 | 2.0145 | 2.1032 | 2.1241 | 2.2477 | 2.1971 | 2.5574
4 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.36029 | 0.82164 | 1.1234 | 1.3279 | 1.2862 | 1.1314 | 0.90436 | 0.51527 | 0.10387 | 0.0007384 | 0.00011767 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.34297 | 0.82164 | 1.078 | 1.2521 | 1.273 | 1.1314 | 0.87695 | 0.48555 | 0.11152 | 0.0007173 | 0.00011889 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7988e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.34297 | 0.84705 | 1.112 | 1.2647 | 1.3393 | 1.1314 | 0.92263 | 0.50536 | 0.10824 | 0.00071027 | 0.00012502 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9746 | 6.9375 | 6.6324 | 6.4898 | 6.334 | 6.343 | 6.3888 | 7.2525 | 7.7836 | 7.72 | 7.5467 | 7.6557 | 7.987 | 7.9566 | 7.3752 | 7.5889 | 7.5551 | 7.4678 | 6.979 | 6.8385 | 6.8832 | 6.7344 | 6.6573 | 6.5673
2 | 5.2083 | 4.9654 | 4.7281 | 4.3313 | 4.094 | 4.2169 | 4.5459 | 5.5825 | 6.0763 | 6.5055 | 5.9015 | 6.209 | 6.2597 | 6.2074 | 5.3806 | 5.5946 | 5.8114 | 5.9196 | 6.0538 | 6.3246 | 6.6649 | 6.0702 | 5.5834 | 5.2861
3 | 3.496 | 3.3302 | 3.0557 | 3.1387 | 3.0132 | 3.0154 | 4.2185 | 5.0061 | 5.2366 | 4.9391 | 4.8027 | 5.1714 | 5.4397 | 5.135 | 4.7094 | 4.4727 | 4.489 | 4.4442 | 4.262 | 4.5984 | 4.8565 | 4.4915 | 4.2297 | 3.6595
4 | 1.6586 | 1.3886 | 1.1317 | 1.1053 | 0.98486 | 0.90955 | 1.8221 | 2.8563 | 3.4509 | 3.5515 | 3.4634 | 3.1174 | 3.5526 | 3.4113 | 3.1289 | 2.8993 | 2.5855 | 2.382 | 2.9276 | 3.3919 | 3.9159 | 3.6971 | 2.9913 | 2.2743
5 | 2.9729 | 2.7193 | 2.5063 | 2.4363 | 2.4789 | 2.448 | 2.7359 | 2.9205 | 3.217 | 3.3309 | 3.5396 | 3.751 | 3.8742 | 3.7526 | 3.6294 | 3.5826 | 3.5356 | 3.5775 | 3.5726 | 3.6025 | 3.9841 | 3.7689 | 3.7829 | 3.4132
6 | 3.097 | 2.9989 | 2.7754 | 2.8628 | 2.8753 | 2.8418 | 3.1242 | 3.6384 | 3.7917 | 3.79 | 3.7738 | 3.989 | 3.9647 | 3.8536 | 3.6394 | 3.5149 | 3.6255 | 3.5939 | 3.3319 | 3.3417 | 3.5133 | 3.183 | 3.1388 | 3.1771
7 | 2.5648 | 2.3505 | 2.2713 | 2.2988 | 2.1844 | 2.3205 | 2.9795 | 3.1407 | 3.6089 | 3.8197 | 3.7803 | 3.9469 | 3.8662 | 4.006 | 3.9506 | 3.6858 | 3.6821 | 3.624 | 3.5433 | 3.5442 | 3.6134 | 3.0281 | 3.0956 | 2.7503
8 | 2.0065 | 1.9091 | 1.8206 | 1.7909 | 1.7938 | 1.8867 | 3.0442 | 3.4376 | 3.6881 | 3.6545 | 3.7917 | 4.0292 | 4.0228 | 3.8031 | 3.3343 | 3.1879 | 2.9795 | 2.9809 | 2.8824 | 2.9451 | 2.8711 | 2.5011 | 2.2687 | 2.1158

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.0372 | 6.9375 | 6.513 | 6.4898 | 6.2177 | 6.343 | 6.5059 | 7.2525 | 7.8606 | 7.72 | 7.4719 | 7.5043 | 7.83 | 8.1106 | 7.5172 | 7.6621 | 7.6291 | 7.3246 | 7.1149 | 6.7713 | 6.9501 | 6.7344 | 6.7795 | 6.6855
2 | 5.2083 | 4.9654 | 4.6864 | 4.3694 | 4.094 | 4.294 | 4.5049 | 5.5274 | 6.1364 | 6.4415 | 5.9599 | 6.209 | 6.3826 | 6.2074 | 5.2776 | 5.5946 | 5.8683 | 5.9762 | 6.1719 | 6.2002 | 6.5998 | 6.1896 | 5.5321 | 5.1913
3 | 3.4356 | 3.3869 | 3.0296 | 3.1115 | 3.0667 | 2.961 | 4.1413 | 5.105 | 5.1848 | 4.9877 | 4.8027 | 5.0691 | 5.4397 | 5.0357 | 4.7094 | 4.5156 | 4.4451 | 4.3594 | 4.2206 | 4.6886 | 4.8093 | 4.5797 | 4.2297 | 3.6917
4 | 1.6586 | 1.3988 | 1.1156 | 1.1053 | 0.98486 | 0.90264 | 1.8377 | 2.8563 | 3.4509 | 3.4816 | 3.4291 | 3.1482 | 3.5874 | 3.4441 | 3.099 | 2.9269 | 2.6106 | 2.3597 | 2.9276 | 3.3586 | 3.8777 | 3.7335 | 2.9913 | 2.2937
5 | 2.9467 | 2.6723 | 2.5498 | 2.4151 | 2.5011 | 2.4034 | 2.7853 | 2.8918 | 3.217 | 3.3636 | 3.5746 | 3.6768 | 3.8362 | 3.7526 | 3.5596 | 3.6171 | 3.5702 | 3.6117 | 3.5726 | 3.6025 | 4.0619 | 3.8431 | 3.818 | 3.3515
6 | 3.0696 | 2.9989 | 2.7754 | 2.8118 | 2.9276 | 2.868 | 3.1527 | 3.6743 | 3.8293 | 3.7154 | 3.8485 | 4.0679 | 3.8868 | 3.8909 | 3.6044 | 3.4811 | 3.6255 | 3.6283 | 3.3643 | 3.3089 | 3.5474 | 3.2142 | 3.1675 | 3.1771
7 | 2.5648 | 2.3703 | 2.2713 | 2.3385 | 2.2037 | 2.3625 | 3.0337 | 3.1717 | 3.5732 | 3.8949 | 3.7803 | 3.986 | 3.8282 | 4.006 | 3.9506 | 3.7214 | 3.6461 | 3.6934 | 3.4742 | 3.5442 | 3.6837 | 2.9687 | 3.0674 | 2.7019
8 | 1.99 | 1.9245 | 1.8206 | 1.7909 | 1.7785 | 1.92 | 3.0165 | 3.3698 | 3.7245 | 3.7264 | 3.7917 | 4.069 | 4.0228 | 3.8031 | 3.2704 | 3.1573 | 3.0086 | 2.9526 | 2.8266 | 3.0027 | 2.8156 | 2.4767 | 2.2886 | 2.1515

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.0372 | 7.0614 | 6.513 | 6.6071 | 6.2177 | 6.284 | 6.3888 | 7.3957 | 7.6295 | 7.644 | 7.6214 | 7.6557 | 7.9085 | 7.8026 | 7.3042 | 7.7353 | 7.6291 | 7.3246 | 6.979 | 6.7713 | 6.8163 | 6.8667 | 6.7795 | 6.5082
2 | 5.2544 | 5.0089 | 4.7281 | 4.4075 | 4.0574 | 4.1784 | 4.5869 | 5.4724 | 5.9562 | 6.5696 | 5.7846 | 6.209 | 6.1983 | 6.2074 | 5.3291 | 5.6483 | 5.9251 | 5.9762 | 5.9358 | 6.3246 | 6.5348 | 6.0702 | 5.5834 | 5.3335
3 | 3.5262 | 3.2734 | 3.108 | 3.1659 | 2.9865 | 2.961 | 4.2958 | 5.0555 | 5.1848 | 5.0363 | 4.7076 | 5.2736 | 5.5466 | 5.0357 | 4.6641 | 4.5585 | 4.5767 | 4.3594 | 4.3448 | 4.5532 | 4.9511 | 4.4032 | 4.2683 | 3.595
4 | 1.6586 | 1.3988 | 1.1156 | 1.1211 | 0.97758 | 0.90955 | 1.8221 | 2.8282 | 3.485 | 3.5515 | 3.4634 | 3.1789 | 3.5178 | 3.4113 | 3.1588 | 2.8716 | 2.5604 | 2.3597 | 2.8709 | 3.3919 | 3.9541 | 3.7699 | 2.9913 | 2.2548
5 | 2.999 | 2.7428 | 2.528 | 2.3939 | 2.4566 | 2.4257 | 2.7112 | 2.978 | 3.217 | 3.3309 | 3.5396 | 3.6768 | 3.9503 | 3.8251 | 3.6993 | 3.6515 | 3.501 | 3.646 | 3.503 | 3.6379 | 3.9452 | 3.8431 | 3.8531 | 3.3823
6 | 3.0696 | 2.9989 | 2.8243 | 2.8373 | 2.8229 | 2.868 | 3.1242 | 3.6743 | 3.7917 | 3.7154 | 3.699 | 3.989 | 3.9647 | 3.8164 | 3.5694 | 3.4811 | 3.6965 | 3.5251 | 3.3643 | 3.3417 | 3.5133 | 3.2454 | 3.1961 | 3.2341
7 | 2.5648 | 2.3703 | 2.31 | 2.2988 | 2.1459 | 2.3625 | 2.9795 | 3.2026 | 3.5375 | 3.7445 | 3.7428 | 4.025 | 3.8662 | 3.9673 | 4.0269 | 3.6148 | 3.7543 | 3.6587 | 3.5778 | 3.5442 | 3.6486 | 2.9687 | 3.1238 | 2.7019
8 | 2.0395 | 1.8937 | 1.8504 | 1.8057 | 1.8092 | 1.92 | 3.072 | 3.4376 | 3.761 | 3.6186 | 3.8293 | 3.9495 | 4.1019 | 3.7296 | 3.3024 | 3.1573 | 3.0376 | 2.9243 | 2.9382 | 2.9739 | 2.8434 | 2.5011 | 2.2487 | 2.0979

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89423 | 0.98772 | 0.93082 | 0.93082 | 0.91049 | 0.96333 | 0.99179 | 1.8576 | 2.1624 | 2.0811 | 2.0324 | 2.0283 | 2.1584 | 2.0933 | 1.4674 | 1.9185 | 1.9429 | 1.821 | 1.443 | 1.3088 | 1.3739 | 1.3779 | 0.95114 | 0.94301
2 | 0.037385 | -0.22431 | -0.243 | -0.35516 | -0.42993 | -0.33647 | -0.42993 | 1.0842 | 1.3833 | 1.7758 | 1.0094 | 0.91594 | 0.63555 | 0.85986 | 0.37385 | 0.31777 | 0.37385 | 0.67293 | 1.2898 | 1.3085 | 1.0468 | 0.80378 | 0.37385 | 0.07477
3 | -0.22563 | -0.53439 | -0.93221 | -0.86096 | -0.87877 | -0.83721 | -0.047501 | 1.0035 | 1.3182 | 1.33 | 1.1103 | 1.3894 | 1.2588 | 1.0985 | 0.78971 | 0.49283 | 0.61158 | 0.54626 | 0.10094 | 0.43939 | 0.61752 | 0.40376 | -0.37407 | -0.76596
4 | -1.0676 | -1.0778 | -1.1086 | -1.1086 | -1.1343 | -1.1651 | -1.0573 | -0.71342 | -0.53379 | -0.56458 | -0.71342 | -0.77501 | -0.71856 | -0.78015 | -0.73395 | -0.8674 | -0.97518 | -0.8674 | -0.61077 | -0.54918 | -0.54918 | -0.72369 | -0.8982 | -0.93412
5 | -0.66473 | -0.87153 | -1.0266 | -1.0192 | -1.0192 | -1.1153 | -1.0045 | -0.39884 | 0.13295 | 0.44315 | 0.7312 | 0.77552 | 0.6795 | 0.56133 | 0.36929 | 0.23635 | 0.19942 | 0.18465 | 0.18465 | 0.044315 | 0.39145 | 0.18465 | 0.1034 | -0.16249
6 | 0.48451 | 0.53751 | 0.40881 | 0.48073 | 0.49208 | 0.50533 | 0.4883 | 0.90468 | 1.0372 | 1.0353 | 0.90468 | 1.0807 | 1.1261 | 1.0372 | 0.90278 | 0.7949 | 0.96903 | 0.93874 | 0.73623 | 0.68324 | 0.80437 | 0.63403 | 0.48262 | 0.5394
7 | -0.93479 | -0.96113 | -1.0204 | -1.0467 | -0.98087 | -1.0599 | -0.90846 | -0.41473 | -0.072414 | -0.059247 | 0.12508 | 0.039498 | 0.013166 | 0 | -0.10533 | -0.18433 | -0.26991 | -0.35548 | -0.3094 | -0.37523 | -0.26332 | -0.49373 | -0.62539 | -0.67147
8 | -1.1703 | -1.1781 | -1.1898 | -1.1957 | -1.18 | -1.1527 | -0.97879 | -0.80882 | -0.79124 | -0.77952 | -0.76584 | -0.75998 | -0.77756 | -0.80687 | -0.88892 | -0.928 | -0.95926 | -0.96316 | -0.98075 | -1.014 | -1.0784 | -1.1214 | -1.139 | -1.1605

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87635 | 0.9976 | 0.94943 | 0.94013 | 0.9196 | 0.94407 | 0.99179 | 1.8947 | 2.184 | 2.1228 | 1.9917 | 2.0486 | 2.1584 | 2.1143 | 1.4674 | 1.8802 | 1.9818 | 1.7846 | 1.4718 | 1.335 | 1.4013 | 1.3779 | 0.97016 | 0.95244
2 | 0.036638 | -0.21983 | -0.24786 | -0.36226 | -0.42993 | -0.33647 | -0.42133 | 1.0842 | 1.3833 | 1.7403 | 1.0094 | 0.89762 | 0.62919 | 0.84266 | 0.38133 | 0.3146 | 0.36638 | 0.6662 | 1.3156 | 1.3216 | 1.0259 | 0.80378 | 0.37759 | 0.075518
3 | -0.23014 | -0.54508 | -0.95086 | -0.86957 | -0.89635 | -0.84558 | -0.046551 | 0.99343 | 1.3445 | 1.3433 | 1.0992 | 1.3755 | 1.2336 | 1.0765 | 0.78181 | 0.49775 | 0.61158 | 0.54626 | 0.10296 | 0.43499 | 0.61752 | 0.4078 | -0.37781 | -0.78128
4 | -1.0889 | -1.0886 | -1.0975 | -1.1308 | -1.1116 | -1.1534 | -1.0679 | -0.69916 | -0.52311 | -0.57587 | -0.72769 | -0.76726 | -0.70419 | -0.77235 | -0.73395 | -0.88475 | -0.95568 | -0.88475 | -0.62299 | -0.54369 | -0.55467 | -0.73816 | -0.88921 | -0.95281
5 | -0.67802 | -0.86282 | -1.0061 | -1.0396 | -1.0192 | -1.1153 | -1.0145 | -0.39884 | 0.1356 | 0.43872 | 0.74582 | 0.78327 | 0.6795 | 0.57255 | 0.3656 | 0.23635 | 0.19942 | 0.18095 | 0.18465 | 0.043872 | 0.39145 | 0.18834 | 0.10133 | -0.16249
6 | 0.48451 | 0.54826 | 0.40472 | 0.47592 | 0.50192 | 0.50533 | 0.49806 | 0.89563 | 1.0475 | 1.0249 | 0.91372 | 1.1023 | 1.1486 | 1.0268 | 0.90278 | 0.80285 | 0.98841 | 0.95752 | 0.73623 | 0.69007 | 0.79632 | 0.62769 | 0.47297 | 0.55019
7 | -0.95349 | -0.96113 | -0.99997 | -1.0362 | -0.96126 | -1.0493 | -0.91755 | -0.40644 | -0.070965 | -0.060432 | 0.12508 | 0.040288 | 0.013034 | 0 | -0.10322 | -0.18617 | -0.26721 | -0.35193 | -0.30322 | -0.38274 | -0.26596 | -0.5036 | -0.61288 | -0.67819
8 | -1.1468 | -1.1781 | -1.1779 | -1.2076 | -1.1918 | -1.1642 | -0.99837 | -0.81691 | -0.79124 | -0.79511 | -0.78116 | -0.75238 | -0.76979 | -0.80687 | -0.88892 | -0.928 | -0.94007 | -0.98243 | -0.96113 | -1.014 | -1.0569 | -1.1102 | -1.1504 | -1.1721

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87635 | 0.98772 | 0.92151 | 0.9122 | 0.90139 | 0.94407 | 0.99179 | 1.8947 | 2.184 | 2.0811 | 2.012 | 2.0689 | 2.2015 | 2.0515 | 1.4674 | 1.8994 | 1.9818 | 1.8028 | 1.4141 | 1.3219 | 1.4013 | 1.3504 | 0.93212 | 0.92415
2 | 0.037011 | -0.22431 | -0.24543 | -0.35161 | -0.43423 | -0.32974 | -0.42993 | 1.095 | 1.4109 | 1.7758 | 1.0195 | 0.89762 | 0.62284 | 0.86846 | 0.36638 | 0.3146 | 0.37011 | 0.67293 | 1.264 | 1.3216 | 1.0363 | 0.80378 | 0.36638 | 0.074023
3 | -0.22563 | -0.53439 | -0.93221 | -0.86957 | -0.86999 | -0.84558 | -0.046551 | 1.0235 | 1.3445 | 1.33 | 1.0992 | 1.4033 | 1.2714 | 1.0985 | 0.79761 | 0.49283 | 0.61769 | 0.55173 | 0.10296 | 0.4306 | 0.61134 | 0.39972 | -0.38155 | -0.77362
4 | -1.0889 | -1.0671 | -1.0865 | -1.1308 | -1.157 | -1.1418 | -1.0467 | -0.72769 | -0.52845 | -0.57023 | -0.71342 | -0.77501 | -0.73293 | -0.78015 | -0.74129 | -0.85005 | -0.99469 | -0.8674 | -0.59856 | -0.55467 | -0.54369 | -0.71645 | -0.90718 | -0.92478
5 | -0.65808 | -0.86282 | -1.0266 | -1.0396 | -1.0396 | -1.1264 | -0.99443 | -0.40282 | 0.13427 | 0.44315 | 0.74582 | 0.79103 | 0.68629 | 0.56133 | 0.3656 | 0.23871 | 0.20341 | 0.18095 | 0.18649 | 0.044758 | 0.39145 | 0.18465 | 0.10133 | -0.16411
6 | 0.48451 | 0.53751 | 0.40472 | 0.48553 | 0.497 | 0.50533 | 0.47853 | 0.92277 | 1.0372 | 1.0249 | 0.91372 | 1.0699 | 1.1149 | 1.0475 | 0.91181 | 0.7949 | 0.98841 | 0.95752 | 0.73623 | 0.66957 | 0.82045 | 0.64037 | 0.47297 | 0.534
7 | -0.94414 | -0.96113 | -1.0408 | -1.0676 | -1.0005 | -1.0705 | -0.89029 | -0.41058 | -0.070965 | -0.058063 | 0.12633 | 0.039893 | 0.013298 | 0 | -0.10533 | -0.18433 | -0.26991 | -0.35904 | -0.3125 | -0.36773 | -0.26332 | -0.49373 | -0.61914 | -0.6849
8 | -1.1703 | -1.1781 | -1.166 | -1.1837 | -1.1918 | -1.1527 | -0.96901 | -0.80074 | -0.79124 | -0.77952 | -0.7735 | -0.75998 | -0.77756 | -0.81494 | -0.9067 | -0.928 | -0.97844 | -0.95353 | -0.97094 | -1.0241 | -1.0784 | -1.099 | -1.1162 | -1.1837

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.84173 | 0.92664 | 1.2061 | 1.3828 | 1.6258 | 1.9004 | 1.6941 | 2.4219 | 2.2218 | 2.5094 | 2.579 | 2.3922 | 2.2567 | 2.0776 | 1.9137 | 1.7223 | 1.7044 | 1.3504 | 1.1173 | 1.3258 | 1.3509 | 1.5438 | 0.74959 | 0.7197
2 | 0.70144 | 0.7722 | 1.0051 | 1.1523 | 1.3548 | 1.5837 | 1.4117 | 2.0182 | 1.8515 | 2.0912 | 2.1491 | 1.9935 | 1.8806 | 1.7314 | 1.5948 | 1.4353 | 1.4203 | 1.1253 | 0.93109 | 1.1049 | 1.1257 | 1.2865 | 0.62466 | 0.59975
3 | 0.56115 | 0.61776 | 0.80407 | 0.92183 | 1.0839 | 1.267 | 1.1294 | 1.6146 | 1.4812 | 1.6729 | 1.7193 | 1.5948 | 1.5045 | 1.3851 | 1.2758 | 1.1482 | 1.1363 | 0.90027 | 0.74487 | 0.88389 | 0.90059 | 1.0292 | 0.49973 | 0.4798
4 | 0.42086 | 0.46332 | 0.60305 | 0.69138 | 0.8129 | 0.95022 | 0.84704 | 1.2109 | 1.1109 | 1.2547 | 1.2895 | 1.1961 | 1.1284 | 1.0388 | 0.95686 | 0.86116 | 0.8522 | 0.67521 | 0.55865 | 0.66291 | 0.67544 | 0.7719 | 0.3748 | 0.35985
5 | 0.42086 | 0.46332 | 0.60305 | 0.69138 | 0.8129 | 0.95022 | 0.84704 | 1.2109 | 1.1109 | 1.2547 | 1.2895 | 1.1961 | 1.1284 | 1.0388 | 0.95686 | 0.86116 | 0.8522 | 0.67521 | 0.55865 | 0.66291 | 0.67544 | 0.7719 | 0.3748 | 0.35985
6 | 0.42086 | 0.46332 | 0.60305 | 0.69138 | 0.8129 | 0.95022 | 0.84704 | 1.2109 | 1.1109 | 1.2547 | 1.2895 | 1.1961 | 1.1284 | 1.0388 | 0.95686 | 0.86116 | 0.8522 | 0.67521 | 0.55865 | 0.66291 | 0.67544 | 0.7719 | 0.3748 | 0.35985
7 | 0.42086 | 0.46332 | 0.60305 | 0.69138 | 0.8129 | 0.95022 | 0.84704 | 1.2109 | 1.1109 | 1.2547 | 1.2895 | 1.1961 | 1.1284 | 1.0388 | 0.95686 | 0.86116 | 0.8522 | 0.67521 | 0.55865 | 0.66291 | 0.67544 | 0.7719 | 0.3748 | 0.35985
8 | 0.42086 | 0.46332 | 0.60305 | 0.69138 | 0.8129 | 0.95022 | 0.84704 | 1.2109 | 1.1109 | 1.2547 | 1.2895 | 1.1961 | 1.1284 | 1.0388 | 0.95686 | 0.86116 | 0.8522 | 0.67521 | 0.55865 | 0.66291 | 0.67544 | 0.7719 | 0.3748 | 0.35985

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.3336 | 2.4696 | 2.6078 | 2.7264 | 2.7573 | 2.8843 | 2.8696 | 2.7124 | 2.4576 | 3.6089 | 3.5242 | 3.2452 | 3.1663 | 3.1793 | 3.0287 | 2.7762 | 2.4951 | 2.4056 | 1.5121 | 1.6171 | 1.768 | 1.8102 | 1.8879 | 2.0839
2 | 1.9446 | 2.058 | 2.1732 | 2.272 | 2.2978 | 2.4036 | 2.3913 | 2.2603 | 2.048 | 3.0074 | 2.9368 | 2.7043 | 2.6386 | 2.6494 | 2.5239 | 2.3135 | 2.0792 | 2.0047 | 1.2601 | 1.3476 | 1.4733 | 1.5085 | 1.5733 | 1.7366
3 | 1.5557 | 1.6464 | 1.7386 | 1.8176 | 1.8382 | 1.9229 | 1.9131 | 1.8083 | 1.6384 | 2.4059 | 2.3495 | 2.1634 | 2.1109 | 2.1195 | 2.0191 | 1.8508 | 1.6634 | 1.6037 | 1.0081 | 1.0781 | 1.1787 | 1.2068 | 1.2586 | 1.3893
4 | 1.1668 | 1.2348 | 1.3039 | 1.3632 | 1.3787 | 1.4422 | 1.4348 | 1.3562 | 1.2288 | 1.8044 | 1.7621 | 1.6226 | 1.5832 | 1.5897 | 1.5143 | 1.3881 | 1.2475 | 1.2028 | 0.75607 | 0.80855 | 0.884 | 0.9051 | 0.94396 | 1.042
5 | 1.1668 | 1.2348 | 1.3039 | 1.3632 | 1.3787 | 1.4422 | 1.4348 | 1.3562 | 1.2288 | 1.8044 | 1.7621 | 1.6226 | 1.5832 | 1.5897 | 1.5143 | 1.3881 | 1.2475 | 1.2028 | 0.75607 | 0.80855 | 0.884 | 0.9051 | 0.94396 | 1.042
6 | 1.1668 | 1.2348 | 1.3039 | 1.3632 | 1.3787 | 1.4422 | 1.4348 | 1.3562 | 1.2288 | 1.8044 | 1.7621 | 1.6226 | 1.5832 | 1.5897 | 1.5143 | 1.3881 | 1.2475 | 1.2028 | 0.75607 | 0.80855 | 0.884 | 0.9051 | 0.94396 | 1.042
7 | 1.1668 | 1.2348 | 1.3039 | 1.3632 | 1.3787 | 1.4422 | 1.4348 | 1.3562 | 1.2288 | 1.8044 | 1.7621 | 1.6226 | 1.5832 | 1.5897 | 1.5143 | 1.3881 | 1.2475 | 1.2028 | 0.75607 | 0.80855 | 0.884 | 0.9051 | 0.94396 | 1.042
8 | 1.1668 | 1.2348 | 1.3039 | 1.3632 | 1.3787 | 1.4422 | 1.4348 | 1.3562 | 1.2288 | 1.8044 | 1.7621 | 1.6226 | 1.5832 | 1.5897 | 1.5143 | 1.3881 | 1.2475 | 1.2028 | 0.75607 | 0.80855 | 0.884 | 0.9051 | 0.94396 | 1.042

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1476 | 2.7507 | 3.4882 | 3.9974 | 4.0003 | 3.5022 | 2.7556 | 1.599 | 0.32982 | 0.002261 | 0.00037595 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1777 | 2.035 | 2.068 | 2.1131 | 1.8651 | 1.5383 | 1.4839 | 1.2546 | 1.1851 | 1.1003 | 1.0872 | 1.125 | 1.0291 | 1.033 | 1.281 | 1.381 | 1.4604 | 1.6178 | 1.4485 | 1.6061 | 1.7633 | 1.6627 | 1.5802 | 1.8632
4 | 0 | 2.2844e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.45466 | 1.0895 | 1.4825 | 1.599 | 1.617 | 1.5484 | 1.1252 | 0.64581 | 0.14581 | 0.00089561 | 0.00015339 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2844e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.4328 | 1.0679 | 1.4534 | 1.6309 | 1.6675 | 1.5336 | 1.1023 | 0.59613 | 0.13193 | 0.00091317 | 0.0001579 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2152e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.45028 | 1.0463 | 1.3953 | 1.6789 | 1.6506 | 1.4599 | 1.2056 | 0.62097 | 0.13609 | 0.00090439 | 0.00014587 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0929 | 2.6428 | 3.5609 | 3.9574 | 4.0003 | 3.7234 | 2.8992 | 1.5369 | 0.34371 | 0.0021293 | 0.00036843 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 1.8953 | 2.0054 | 1.9319 | 1.7585 | 1.6176 | 1.3555 | 1.3186 | 1.1377 | 1.0785 | 1.1205 | 1.125 | 1.0491 | 1.0027 | 1.2188 | 1.3392 | 1.4604 | 1.6178 | 1.5089 | 1.5903 | 1.7806 | 1.7635 | 1.679 | 1.9564
4 | 0 | 2.3998e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.42405 | 1.0463 | 1.4389 | 1.6309 | 1.6675 | 1.4009 | 1.1597 | 0.62097 | 0.14304 | 0.00089561 | 0.00014436 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3767e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.42405 | 1.0248 | 1.3808 | 1.6789 | 1.6675 | 1.5189 | 1.1941 | 0.59613 | 0.13609 | 0.00087805 | 0.00014888 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3075e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.4328 | 1.0463 | 1.497 | 1.615 | 1.6001 | 1.4304 | 1.1711 | 0.61476 | 0.13193 | 0.00092195 | 0.00014888 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.1148 | 2.5619 | 3.5246 | 4.1173 | 4.2529 | 3.5391 | 2.7843 | 1.6145 | 0.35759 | 0.0023049 | 0.00039475 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 2.015 | 2.1307 | 2.0326 | 1.8651 | 1.5066 | 1.3983 | 1.3186 | 1.2443 | 1.1112 | 1.0872 | 1.0714 | 1.0291 | 1.0533 | 1.3058 | 1.4368 | 1.4183 | 1.5544 | 1.4787 | 1.5273 | 1.7806 | 1.7131 | 1.5638 | 1.8446
4 | 0 | 2.3767e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.45466 | 1.1218 | 1.4825 | 1.6789 | 1.6001 | 1.4009 | 1.1941 | 0.62097 | 0.13193 | 0.00091317 | 0.00014587 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2383e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.4328 | 1.1111 | 1.5116 | 1.567 | 1.6338 | 1.4451 | 1.1367 | 0.65202 | 0.14026 | 0.00089561 | 0.00015038 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2614e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.44154 | 1.0895 | 1.468 | 1.6469 | 1.7517 | 1.5484 | 1.1826 | 0.62097 | 0.1347 | 0.00085171 | 0.00014436 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1