## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 148.6%
Flex. Load Growth | 560.4%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 5.5107 | 5.6945 | 5.0991 | 4.8332 | 3.9599 | 3.3609 | 4.1101 | 0.71378 | 0.62769 | 0.91509 | 0.53892 | 0.67343 | 1.0729 | 1.9768 | 2.1091 | 2.0741 | 1.1635 | 2.37 | 1.3908 | 0.97786 | 1.4849 | 0.91778 | 4.189 | 5.0498
Minimum FL, [MW] | -12.4418 | -13.3044 | -14.9633 | -16.1412 | -17.2526 | -18.8286 | -17.9659 | -20.1532 | -18.2786 | -26.8483 | -26.5732 | -24.2919 | -23.2858 | -22.4821 | -21.191 | -19.2839 | -18.0316 | -16.1365 | -10.2423 | -11.4627 | -12.1166 | -13.0083 | -10.335 | -10.982
Maximum FL, [MW] | 11.9862 | 12.8233 | 14.3778 | 15.4709 | 16.4673 | 17.9812 | 17.1428 | 19.3455 | 17.7202 | 20.2201 | 20.3793 | 19.077 | 18.434 | 17.9602 | 16.8315 | 15.3241 | 14.2756 | 12.7589 | 9.9863 | 11.1776 | 11.8775 | 12.7944 | 9.9557 | 10.5865

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9384 | 7.7197 | 7.3662 | 7.5046 | 7.1455 | 7.0341 | 7.2427 | 8.4768 | 8.6262 | 8.6025 | 8.5017 | 8.705 | 8.6927 | 8.7234 | 7.6664 | 8.2089 | 8.7064 | 8.8186 | 8.1928 | 7.7432 | 7.7913 | 7.3448 | 7.3055 | 7.3375
2 | 5.0394 | 4.9528 | 4.6835 | 4.6074 | 4.5 | 4.6602 | 5.6279 | 5.8896 | 6.3781 | 6.6154 | 6.5388 | 6.4076 | 6.2458 | 6.0992 | 5.7252 | 5.8862 | 6.3569 | 7.7634 | 7.2498 | 6.6455 | 6.5319 | 6.014 | 6.0622 | 5.5864
3 | 3.5151 | 3.3734 | 3.2095 | 3.227 | 3.1348 | 3.4287 | 5.3616 | 5.7389 | 5.9801 | 5.8321 | 5.5721 | 5.9409 | 5.5673 | 5.4284 | 4.7482 | 4.7251 | 4.7905 | 5.3223 | 4.7603 | 4.8845 | 4.814 | 4.4633 | 4.1647 | 3.8539
4 | 1.4063 | 1.1251 | 1.0658 | 0.97858 | 0.91759 | 1.4004 | 2.5452 | 2.728 | 2.9912 | 2.8339 | 2.7726 | 2.5942 | 2.5689 | 2.5161 | 2.4239 | 2.4708 | 2.9731 | 4.5457 | 4.0126 | 3.3758 | 3.3178 | 2.9131 | 2.5304 | 2.1464
5 | 3.0169 | 2.8122 | 2.5652 | 2.5655 | 2.5246 | 2.7343 | 3.511 | 3.5048 | 3.6127 | 3.7829 | 3.8491 | 3.926 | 3.8911 | 3.7984 | 3.8003 | 3.7677 | 3.9217 | 4.5996 | 4.4448 | 4.3095 | 4.3221 | 3.9886 | 3.8861 | 3.6468
6 | 3.475 | 3.3188 | 3.1893 | 3.1954 | 3.1377 | 3.3073 | 3.7672 | 4.1412 | 4.3303 | 4.5042 | 4.3954 | 4.4754 | 4.4932 | 4.5184 | 4.2375 | 4.2435 | 4.0318 | 4.3405 | 4.1147 | 4.011 | 3.9752 | 3.7871 | 3.7356 | 3.5863
7 | 2.9212 | 2.7696 | 2.6201 | 2.6127 | 2.534 | 2.7211 | 3.4738 | 3.7417 | 3.9265 | 3.9609 | 3.8951 | 3.9414 | 3.8704 | 3.8209 | 3.5485 | 3.6103 | 3.7811 | 4.4241 | 4.0981 | 3.8698 | 3.8401 | 3.5529 | 3.4276 | 3.2151
8 | 2.2929 | 2.2196 | 2.1235 | 2.0795 | 2.0871 | 2.3989 | 3.7989 | 4.1466 | 4.2962 | 4.3018 | 4.4192 | 4.403 | 4.1832 | 4.1746 | 3.7274 | 3.3788 | 3.3726 | 3.7831 | 3.6238 | 3.4704 | 3.4512 | 3.1384 | 2.8244 | 2.5896

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9384 | 7.7855 | 7.3028 | 7.3739 | 7.1455 | 7.1614 | 7.1143 | 8.6434 | 8.7112 | 8.7709 | 8.4178 | 8.6193 | 8.6079 | 8.5568 | 7.7389 | 8.3648 | 8.8759 | 8.9855 | 8.2719 | 7.8187 | 7.6414 | 7.2732 | 7.4348 | 7.4008
2 | 5.0394 | 4.8727 | 4.6068 | 4.6074 | 4.5 | 4.7012 | 5.529 | 5.8896 | 6.3781 | 6.6801 | 6.4098 | 6.5335 | 6.3672 | 6.2146 | 5.8327 | 5.9416 | 6.3569 | 7.616 | 7.3199 | 6.7103 | 6.6576 | 6.014 | 5.9549 | 5.6338
3 | 3.5707 | 3.4257 | 3.1842 | 3.2786 | 3.0827 | 3.3691 | 5.4098 | 5.7389 | 5.8622 | 5.775 | 5.5721 | 5.8238 | 5.4588 | 5.4284 | 4.7482 | 4.7696 | 4.6978 | 5.3724 | 4.6688 | 4.8845 | 4.7678 | 4.3765 | 4.0925 | 3.9175
4 | 1.3978 | 1.1251 | 1.0603 | 0.97858 | 0.92802 | 1.411 | 2.5025 | 2.6749 | 3.0205 | 2.8888 | 2.827 | 2.5437 | 2.6181 | 2.5161 | 2.4682 | 2.4482 | 2.9159 | 4.4595 | 3.9351 | 3.3758 | 3.3812 | 2.9131 | 2.5515 | 2.1792
5 | 3.0662 | 2.7674 | 2.5241 | 2.6072 | 2.5033 | 2.6863 | 3.573 | 3.4705 | 3.6837 | 3.7091 | 3.8871 | 3.8489 | 3.8533 | 3.8344 | 3.8003 | 3.7677 | 3.8837 | 4.556 | 4.4018 | 4.3095 | 4.3221 | 3.9496 | 3.9554 | 3.6782
6 | 3.4165 | 3.2913 | 3.1357 | 3.1411 | 3.1651 | 3.3073 | 3.7337 | 4.1819 | 4.4156 | 4.4601 | 4.3954 | 4.5194 | 4.4055 | 4.5184 | 4.1972 | 4.2031 | 3.9535 | 4.2584 | 4.0352 | 4.011 | 4.0134 | 3.7871 | 3.7356 | 3.5863
7 | 2.9449 | 2.7916 | 2.5779 | 2.5915 | 2.5553 | 2.7688 | 3.4738 | 3.6683 | 3.9652 | 3.9222 | 3.8566 | 3.8639 | 3.8328 | 3.8934 | 3.5819 | 3.6784 | 3.7811 | 4.466 | 4.0189 | 3.9452 | 3.8031 | 3.5182 | 3.3975 | 3.2151
8 | 2.2755 | 2.2361 | 2.0912 | 2.0795 | 2.1209 | 2.4402 | 3.7651 | 4.2281 | 4.2962 | 4.2176 | 4.4629 | 4.4897 | 4.1832 | 4.2144 | 3.7626 | 3.3471 | 3.34 | 3.7122 | 3.6238 | 3.5042 | 3.3852 | 3.1079 | 2.8485 | 2.6104

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.8017 | 7.6539 | 7.4932 | 7.6354 | 7.0184 | 6.9069 | 7.2427 | 8.4768 | 8.7962 | 8.6867 | 8.6696 | 8.7907 | 8.5231 | 8.8899 | 7.8113 | 8.3648 | 8.7064 | 8.8186 | 8.1137 | 7.5923 | 7.7164 | 7.488 | 7.1761 | 7.2743
2 | 4.9982 | 5.0328 | 4.6068 | 4.6074 | 4.4616 | 4.7012 | 5.7267 | 5.8896 | 6.2526 | 6.7447 | 6.4743 | 6.5335 | 6.1245 | 6.0992 | 5.6177 | 5.7754 | 6.2336 | 7.8371 | 7.2498 | 6.7752 | 6.469 | 5.9554 | 6.1159 | 5.6338
3 | 3.5151 | 3.3211 | 3.1842 | 3.2528 | 3.1609 | 3.3691 | 5.2654 | 5.7389 | 5.9212 | 5.7179 | 5.5721 | 5.8238 | 5.4588 | 5.48 | 4.7929 | 4.814 | 4.6978 | 5.2222 | 4.8518 | 4.9796 | 4.814 | 4.5067 | 4.0925 | 3.8539
4 | 1.3978 | 1.1362 | 1.0603 | 0.96867 | 0.92802 | 1.3791 | 2.5879 | 2.7812 | 3.0205 | 2.8339 | 2.7726 | 2.5437 | 2.6181 | 2.4697 | 2.4682 | 2.4708 | 2.9445 | 4.5888 | 4.0513 | 3.3103 | 3.3178 | 2.8849 | 2.5726 | 2.1792
5 | 2.9922 | 2.7898 | 2.5652 | 2.5239 | 2.5033 | 2.7582 | 3.511 | 3.4705 | 3.5417 | 3.7829 | 3.8491 | 3.8875 | 3.8533 | 3.7624 | 3.8003 | 3.8033 | 3.9598 | 4.556 | 4.3587 | 4.2673 | 4.3638 | 4.0275 | 3.9554 | 3.5839
6 | 3.5335 | 3.2638 | 3.1357 | 3.2225 | 3.1103 | 3.3073 | 3.8008 | 4.2226 | 4.3303 | 4.5925 | 4.4388 | 4.4754 | 4.537 | 4.4752 | 4.2777 | 4.2031 | 4.1101 | 4.2994 | 4.1545 | 4.011 | 3.9369 | 3.7502 | 3.802 | 3.5863
7 | 2.9686 | 2.7916 | 2.6412 | 2.634 | 2.5553 | 2.745 | 3.5044 | 3.705 | 3.9652 | 3.8836 | 3.9335 | 3.9027 | 3.8704 | 3.8571 | 3.6153 | 3.6103 | 3.8178 | 4.4241 | 4.1377 | 3.7943 | 3.7662 | 3.5875 | 3.4276 | 3.1609
8 | 2.2581 | 2.2361 | 2.1235 | 2.0955 | 2.0702 | 2.3783 | 3.8328 | 4.0651 | 4.2115 | 4.2176 | 4.5065 | 4.3163 | 4.224 | 4.2542 | 3.6571 | 3.4422 | 3.4377 | 3.8541 | 3.6935 | 3.4704 | 3.4182 | 3.1689 | 2.7763 | 2.6104

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2809 | 0.90499 | 0.78453 | 1.0056 | 0.86588 | 0.7119 | 0.58903 | 2.0584 | 2.1526 | 1.8463 | 2.1511 | 1.9988 | 2.0076 | 1.7927 | 1.0638 | 1.6656 | 1.9976 | 1.8639 | 1.3027 | 1.3515 | 1.2588 | 0.78082 | 0.62287 | 0.64557
2 | -2.0218 | -2.0213 | -2.0771 | -2.1723 | -2.1514 | -1.9745 | -1.252 | -0.24067 | -0.25863 | -0.17139 | -0.15098 | -0.67381 | -0.98437 | -1.2761 | -1.2665 | -1.2879 | -1.0126 | 0.33281 | -0.046904 | -0.55367 | -1.0263 | -1.35 | -1.4806 | -1.6953
3 | -1.5468 | -1.669 | -1.6996 | -1.6769 | -1.6783 | -1.4015 | -0.052186 | 0.72255 | 0.9209 | 0.64152 | 0.37877 | 0.7513 | 0.47373 | 0.14373 | -0.56862 | -0.56886 | -0.46861 | -0.2364 | -0.57617 | -0.32829 | -0.45072 | -0.74757 | -1.1811 | -1.3332
4 | -1.2683 | -1.2808 | -1.2939 | -1.3052 | -1.311 | -1.1986 | -1.0399 | -0.94945 | -0.97726 | -1.0826 | -1.1547 | -1.2227 | -1.2241 | -1.2466 | -1.2576 | -1.2201 | -1.0329 | -0.6156 | -0.79403 | -0.96316 | -1.0369 | -1.097 | -1.1596 | -1.1652
5 | -1.1934 | -1.2534 | -1.3066 | -1.3113 | -1.3084 | -1.1029 | -0.84049 | -0.68018 | -0.66813 | -0.55966 | -0.55385 | -0.54219 | -0.65254 | -0.70221 | -0.68333 | -0.84705 | -0.75044 | -0.37622 | -0.44551 | -0.55393 | -0.59813 | -0.77645 | -0.85869 | -0.89831
6 | 0.38618 | 0.30208 | 0.22905 | 0.34123 | 0.2802 | 0.40369 | 0.5384 | 1.0487 | 1.2077 | 1.2444 | 1.1812 | 1.26 | 1.2506 | 1.2361 | 1.0396 | 0.98892 | 0.8595 | 0.94027 | 0.79703 | 0.83173 | 0.70321 | 0.74024 | 0.45954 | 0.47193
7 | -1.1498 | -1.1372 | -1.173 | -1.1942 | -1.2649 | -1.1326 | -0.96217 | -0.49979 | -0.24763 | -0.22986 | -0.17471 | -0.058712 | -0.23838 | -0.24875 | -0.45339 | -0.64791 | -0.58476 | -0.65225 | -0.73348 | -0.70421 | -0.80184 | -0.94526 | -1.0665 | -1.0608
8 | -1.3089 | -1.3366 | -1.3313 | -1.3293 | -1.3019 | -1.2493 | -0.95504 | -0.75978 | -0.70159 | -0.80126 | -0.75662 | -0.68971 | -0.7311 | -0.79154 | -0.96173 | -1.0666 | -1.0637 | -1.049 | -1.1057 | -1.1433 | -1.1628 | -1.1969 | -1.2492 | -1.2731

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2937 | 0.88689 | 0.79238 | 1.0056 | 0.87454 | 0.7119 | 0.58903 | 2.079 | 2.1526 | 1.8094 | 2.1511 | 2.0388 | 2.0277 | 1.8106 | 1.0425 | 1.6489 | 1.9976 | 1.8639 | 1.3027 | 1.365 | 1.2336 | 0.78082 | 0.63532 | 0.65849
2 | -2.0622 | -1.9809 | -2.0771 | -2.1288 | -2.1514 | -1.9745 | -1.252 | -0.23585 | -0.25604 | -0.17482 | -0.14796 | -0.68055 | -0.99421 | -1.2505 | -1.2665 | -1.3136 | -0.99234 | 0.33614 | -0.046435 | -0.55367 | -1.0366 | -1.3365 | -1.451 | -1.7122
3 | -1.5623 | -1.669 | -1.7166 | -1.6937 | -1.6951 | -1.4295 | -0.052708 | 0.737 | 0.93011 | 0.62869 | 0.38634 | 0.74379 | 0.48321 | 0.1466 | -0.57431 | -0.58024 | -0.47798 | -0.23167 | -0.57617 | -0.32172 | -0.45072 | -0.73262 | -1.1811 | -1.3066
4 | -1.2556 | -1.2552 | -1.281 | -1.2791 | -1.311 | -1.2226 | -1.0399 | -0.95895 | -0.9968 | -1.1043 | -1.1432 | -1.2471 | -1.2364 | -1.2342 | -1.2324 | -1.2201 | -1.0122 | -0.60329 | -0.78609 | -0.97279 | -1.0369 | -1.075 | -1.1828 | -1.1652
5 | -1.1934 | -1.2408 | -1.3066 | -1.3113 | -1.3345 | -1.1029 | -0.8573 | -0.67338 | -0.66145 | -0.54847 | -0.55939 | -0.53135 | -0.63949 | -0.70923 | -0.68333 | -0.83011 | -0.73543 | -0.38375 | -0.44551 | -0.55947 | -0.59215 | -0.79198 | -0.8501 | -0.89831
6 | 0.39004 | 0.30208 | 0.23134 | 0.33781 | 0.283 | 0.40772 | 0.52763 | 1.0382 | 1.2319 | 1.2693 | 1.1694 | 1.2852 | 1.2381 | 1.2114 | 1.05 | 1.0087 | 0.8595 | 0.94027 | 0.78109 | 0.84836 | 0.70321 | 0.75504 | 0.45954 | 0.46721
7 | -1.1383 | -1.1372 | -1.1847 | -1.2181 | -1.2396 | -1.1212 | -0.94292 | -0.50478 | -0.24268 | -0.23445 | -0.17296 | -0.057538 | -0.24076 | -0.25124 | -0.45339 | -0.63495 | -0.57307 | -0.65225 | -0.74815 | -0.69717 | -0.79382 | -0.94526 | -1.0452 | -1.0714
8 | -1.3089 | -1.3499 | -1.3046 | -1.3293 | -1.2889 | -1.2368 | -0.93594 | -0.76737 | -0.71562 | -0.78524 | -0.74905 | -0.68971 | -0.74573 | -0.78363 | -0.9425 | -1.0772 | -1.0425 | -1.049 | -1.1168 | -1.1547 | -1.1396 | -1.2209 | -1.2242 | -1.2859

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2937 | 0.92309 | 0.76884 | 0.98552 | 0.8832 | 0.69766 | 0.60081 | 2.0172 | 2.1742 | 1.8648 | 2.1726 | 2.0188 | 1.9674 | 1.7748 | 1.0744 | 1.6656 | 2.0176 | 1.8825 | 1.2897 | 1.3785 | 1.2588 | 0.77301 | 0.61041 | 0.65203
2 | -2.042 | -2.0213 | -2.0771 | -2.194 | -2.1944 | -1.9942 | -1.277 | -0.23826 | -0.25863 | -0.16796 | -0.14796 | -0.67381 | -0.97452 | -1.2888 | -1.2918 | -1.3136 | -0.99234 | 0.32615 | -0.046435 | -0.56475 | -1.016 | -1.3635 | -1.5103 | -1.6953
3 | -1.5623 | -1.669 | -1.7166 | -1.6769 | -1.6447 | -1.4015 | -0.052708 | 0.71532 | 0.9209 | 0.65435 | 0.37119 | 0.74379 | 0.469 | 0.14373 | -0.57431 | -0.56317 | -0.46392 | -0.24113 | -0.5877 | -0.32172 | -0.44171 | -0.7401 | -1.1811 | -1.3332
4 | -1.2429 | -1.2808 | -1.268 | -1.2922 | -1.2979 | -1.2106 | -1.0503 | -0.95895 | -0.97726 | -1.061 | -1.1778 | -1.1982 | -1.2241 | -1.2591 | -1.2702 | -1.2079 | -1.0432 | -0.6156 | -0.78609 | -0.95353 | -1.0369 | -1.097 | -1.148 | -1.1885
5 | -1.1934 | -1.2534 | -1.3197 | -1.2982 | -1.2953 | -1.1029 | -0.83209 | -0.68018 | -0.68149 | -0.55966 | -0.56493 | -0.53135 | -0.66559 | -0.68817 | -0.69016 | -0.83011 | -0.76545 | -0.3687 | -0.4366 | -0.56501 | -0.58617 | -0.78421 | -0.8501 | -0.90729
6 | 0.39004 | 0.3051 | 0.22905 | 0.34123 | 0.283 | 0.41176 | 0.5384 | 1.0592 | 1.2077 | 1.2693 | 1.193 | 1.2348 | 1.2506 | 1.2237 | 1.0292 | 1.0087 | 0.87669 | 0.95907 | 0.78906 | 0.84004 | 0.69618 | 0.74764 | 0.45954 | 0.46721
7 | -1.1498 | -1.1259 | -1.1495 | -1.1703 | -1.2902 | -1.1212 | -0.97179 | -0.50478 | -0.25258 | -0.23216 | -0.17645 | -0.0593 | -0.23838 | -0.24875 | -0.46246 | -0.65439 | -0.58476 | -0.65225 | -0.73348 | -0.71125 | -0.7858 | -0.96416 | -1.0878 | -1.082
8 | -1.2958 | -1.3366 | -1.3313 | -1.3559 | -1.3019 | -1.2618 | -0.96459 | -0.74458 | -0.70159 | -0.79325 | -0.76418 | -0.68971 | -0.7311 | -0.79154 | -0.9425 | -1.0666 | -1.085 | -1.0385 | -1.1168 | -1.1318 | -1.1396 | -1.173 | -1.2742 | -1.2986

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2951 | 1.4257 | 1.8557 | 2.1275 | 2.5015 | 2.9241 | 2.6065 | 3.7263 | 3.4185 | 3.861 | 3.9681 | 3.6807 | 3.4722 | 3.1967 | 2.9445 | 2.65 | 2.6224 | 2.0778 | 1.7191 | 2.04 | 2.0785 | 2.3753 | 1.1533 | 1.1073
2 | 1.0793 | 1.1881 | 1.5465 | 1.7729 | 2.0846 | 2.4367 | 2.1721 | 3.1053 | 2.8488 | 3.2175 | 3.3067 | 3.0673 | 2.8935 | 2.6639 | 2.4537 | 2.2083 | 2.1854 | 1.7315 | 1.4326 | 1.7 | 1.7321 | 1.9794 | 0.96112 | 0.92278
3 | 0.8634 | 0.9505 | 1.2372 | 1.4184 | 1.6677 | 1.9494 | 1.7377 | 2.4842 | 2.279 | 2.574 | 2.6454 | 2.4538 | 2.3148 | 2.1311 | 1.963 | 1.7667 | 1.7483 | 1.3852 | 1.1461 | 1.36 | 1.3857 | 1.5835 | 0.7689 | 0.73823
4 | 0.64755 | 0.71287 | 0.92787 | 1.0638 | 1.2507 | 1.462 | 1.3033 | 1.8632 | 1.7093 | 1.9305 | 1.984 | 1.8404 | 1.7361 | 1.5983 | 1.4722 | 1.325 | 1.3112 | 1.0389 | 0.85956 | 1.02 | 1.0393 | 1.1877 | 0.57667 | 0.55367
5 | 0.64755 | 0.71287 | 0.92787 | 1.0638 | 1.2507 | 1.462 | 1.3033 | 1.8632 | 1.7093 | 1.9305 | 1.984 | 1.8404 | 1.7361 | 1.5983 | 1.4722 | 1.325 | 1.3112 | 1.0389 | 0.85956 | 1.02 | 1.0393 | 1.1877 | 0.57667 | 0.55367
6 | 0.64755 | 0.71287 | 0.92787 | 1.0638 | 1.2507 | 1.462 | 1.3033 | 1.8632 | 1.7093 | 1.9305 | 1.984 | 1.8404 | 1.7361 | 1.5983 | 1.4722 | 1.325 | 1.3112 | 1.0389 | 0.85956 | 1.02 | 1.0393 | 1.1877 | 0.57667 | 0.55367
7 | 0.64755 | 0.71287 | 0.92787 | 1.0638 | 1.2507 | 1.462 | 1.3033 | 1.8632 | 1.7093 | 1.9305 | 1.984 | 1.8404 | 1.7361 | 1.5983 | 1.4722 | 1.325 | 1.3112 | 1.0389 | 0.85956 | 1.02 | 1.0393 | 1.1877 | 0.57667 | 0.55367
8 | 0.64755 | 0.71287 | 0.92787 | 1.0638 | 1.2507 | 1.462 | 1.3033 | 1.8632 | 1.7093 | 1.9305 | 1.984 | 1.8404 | 1.7361 | 1.5983 | 1.4722 | 1.325 | 1.3112 | 1.0389 | 0.85956 | 1.02 | 1.0393 | 1.1877 | 0.57667 | 0.55367

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.5905 | 3.7998 | 4.0125 | 4.1949 | 4.2425 | 4.4379 | 4.4152 | 4.1734 | 3.7813 | 5.5527 | 5.4224 | 4.9931 | 4.8717 | 4.8918 | 4.66 | 4.2716 | 3.839 | 3.7013 | 2.3266 | 2.4881 | 2.7203 | 2.7852 | 2.9048 | 3.2064
2 | 2.9921 | 3.1665 | 3.3437 | 3.4957 | 3.5354 | 3.6982 | 3.6793 | 3.4778 | 3.1511 | 4.6272 | 4.5187 | 4.1609 | 4.0598 | 4.0765 | 3.8833 | 3.5597 | 3.1992 | 3.0844 | 1.9388 | 2.0734 | 2.2669 | 2.321 | 2.4207 | 2.672
3 | 2.3937 | 2.5332 | 2.675 | 2.7966 | 2.8283 | 2.9586 | 2.9435 | 2.7823 | 2.5208 | 3.7018 | 3.6149 | 3.3287 | 3.2478 | 3.2612 | 3.1067 | 2.8477 | 2.5593 | 2.4675 | 1.5511 | 1.6587 | 1.8135 | 1.8568 | 1.9365 | 2.1376
4 | 1.7952 | 1.8999 | 2.0062 | 2.0974 | 2.1212 | 2.2189 | 2.2076 | 2.0867 | 1.8906 | 2.7763 | 2.7112 | 2.4965 | 2.4359 | 2.4459 | 2.33 | 2.1358 | 1.9195 | 1.8506 | 1.1633 | 1.2441 | 1.3602 | 1.3926 | 1.4524 | 1.6032
5 | 1.7952 | 1.8999 | 2.0062 | 2.0974 | 2.1212 | 2.2189 | 2.2076 | 2.0867 | 1.8906 | 2.7763 | 2.7112 | 2.4965 | 2.4359 | 2.4459 | 2.33 | 2.1358 | 1.9195 | 1.8506 | 1.1633 | 1.2441 | 1.3602 | 1.3926 | 1.4524 | 1.6032
6 | 1.7952 | 1.8999 | 2.0062 | 2.0974 | 2.1212 | 2.2189 | 2.2076 | 2.0867 | 1.8906 | 2.7763 | 2.7112 | 2.4965 | 2.4359 | 2.4459 | 2.33 | 2.1358 | 1.9195 | 1.8506 | 1.1633 | 1.2441 | 1.3602 | 1.3926 | 1.4524 | 1.6032
7 | 1.7952 | 1.8999 | 2.0062 | 2.0974 | 2.1212 | 2.2189 | 2.2076 | 2.0867 | 1.8906 | 2.7763 | 2.7112 | 2.4965 | 2.4359 | 2.4459 | 2.33 | 2.1358 | 1.9195 | 1.8506 | 1.1633 | 1.2441 | 1.3602 | 1.3926 | 1.4524 | 1.6032
8 | 1.7952 | 1.8999 | 2.0062 | 2.0974 | 2.1212 | 2.2189 | 2.2076 | 2.0867 | 1.8906 | 2.7763 | 2.7112 | 2.4965 | 2.4359 | 2.4459 | 2.33 | 2.1358 | 1.9195 | 1.8506 | 1.1633 | 1.2441 | 1.3602 | 1.3926 | 1.4524 | 1.6032

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5423e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.87475 | 2.2023 | 2.8369 | 3.0669 | 3.2818 | 2.915 | 2.3979 | 1.251 | 0.2706 | 0.0018108 | 0.0002911 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.8634 | 2.6467 | 2.8442 | 2.4394 | 2.0694 | 1.9105 | 1.6658 | 1.5502 | 1.5188 | 1.3919 | 1.4014 | 1.4069 | 1.3196 | 1.6285 | 1.8875 | 2.0507 | 2.2484 | 2.035 | 2.0191 | 2.1905 | 2.1796 | 2.263 | 2.5574
4 | 0 | 1.8169e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.36376 | 0.86399 | 1.1007 | 1.2774 | 1.3658 | 1.2122 | 0.89522 | 0.50041 | 0.10715 | 0.00070323 | 0.00011889 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.35336 | 0.84705 | 1.078 | 1.3279 | 1.3127 | 1.2122 | 0.9409 | 0.47564 | 0.11371 | 0.00071027 | 0.00012134 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.36029 | 0.82164 | 1.1915 | 1.3153 | 1.2995 | 1.1545 | 0.87695 | 0.51527 | 0.10387 | 0.0007173 | 0.00012257 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4969e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.82279 | 2.0541 | 2.8369 | 3.1618 | 3.2155 | 2.8862 | 2.3294 | 1.2015 | 0.2788 | 0.0016702 | 0.00029417 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0887 | 2.8912 | 2.8377 | 2.8715 | 2.4867 | 1.9858 | 1.9288 | 1.7318 | 1.6632 | 1.5188 | 1.5224 | 1.4881 | 1.3934 | 1.2796 | 1.6621 | 1.8688 | 2.0507 | 2.0538 | 2.035 | 2.0191 | 2.2347 | 2.3612 | 2.285 | 2.5574
4 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.35683 | 0.8047 | 1.1007 | 1.2521 | 1.3923 | 1.2122 | 0.93176 | 0.51527 | 0.11152 | 0.00070323 | 0.00012257 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.3499 | 0.85552 | 1.1347 | 1.3153 | 1.2862 | 1.1314 | 0.86782 | 0.49546 | 0.11261 | 0.00073136 | 0.00012012 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.34297 | 0.87246 | 1.112 | 1.2141 | 1.3127 | 1.1314 | 0.90436 | 0.47564 | 0.11152 | 0.00071027 | 0.00012747 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.90073 | 2.1811 | 2.8652 | 3.0985 | 3.4807 | 2.9727 | 2.3066 | 1.3006 | 0.28154 | 0.0017932 | 0.00030642 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0581 | 2.78 | 2.8104 | 2.7348 | 2.4867 | 2.0067 | 1.7819 | 1.7153 | 1.5663 | 1.4894 | 1.4934 | 1.517 | 1.3528 | 1.2663 | 1.6285 | 1.9436 | 2.0116 | 2.2051 | 2.0761 | 2.0402 | 2.3011 | 2.3158 | 2.2191 | 2.5574
4 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.35336 | 0.83011 | 1.1688 | 1.2521 | 1.3525 | 1.1776 | 0.89522 | 0.50041 | 0.11261 | 0.0006962 | 0.00012134 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.33604 | 0.82164 | 1.078 | 1.3026 | 1.3658 | 1.1429 | 0.90436 | 0.4905 | 0.11043 | 0.0006751 | 0.00011767 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.35683 | 0.83011 | 1.1007 | 1.2521 | 1.3127 | 1.2122 | 0.95917 | 0.47068 | 0.11261 | 0.00066807 | 0.00011767 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.0118 | 7.9812 | 7.6107 | 7.4383 | 7.217 | 7.1931 | 7.2859 | 8.0477 | 8.6291 | 8.5752 | 8.3626 | 8.4905 | 8.8789 | 8.8964 | 8.2619 | 8.496 | 8.4071 | 8.3789 | 7.7839 | 7.6054 | 7.6835 | 7.4872 | 7.5868 | 7.536
2 | 6.0098 | 5.7502 | 5.4603 | 5.0096 | 4.7065 | 4.814 | 5.2125 | 6.1971 | 6.7383 | 7.2257 | 6.5411 | 6.8869 | 6.9618 | 6.9466 | 6.0399 | 6.2745 | 6.471 | 6.6473 | 6.7494 | 7.0288 | 7.4285 | 6.7452 | 6.3617 | 6.074
3 | 4.0674 | 3.8912 | 3.5658 | 3.6474 | 3.476 | 3.4558 | 4.8123 | 5.554 | 5.8053 | 5.4877 | 5.3228 | 5.735 | 6.0462 | 5.7439 | 5.279 | 5.0163 | 5 | 4.996 | 4.758 | 5.1138 | 5.4179 | 4.9935 | 4.8276 | 4.2305
4 | 1.9868 | 1.694 | 1.3934 | 1.3568 | 1.1992 | 1.0991 | 2.1279 | 3.1738 | 3.8278 | 3.9469 | 3.839 | 3.4609 | 3.9527 | 3.8222 | 3.5141 | 3.2596 | 2.8874 | 2.6968 | 3.2716 | 3.7725 | 4.3654 | 4.1079 | 3.4209 | 2.6536
5 | 3.4379 | 3.1631 | 2.9111 | 2.8264 | 2.8487 | 2.7977 | 3.1367 | 3.2447 | 3.5695 | 3.7034 | 3.9232 | 4.1604 | 4.3078 | 4.199 | 4.0668 | 4.014 | 3.9364 | 4.0168 | 3.9837 | 4.0051 | 4.4407 | 4.1871 | 4.2949 | 3.911
6 | 3.575 | 3.4719 | 3.2083 | 3.2972 | 3.2864 | 3.2325 | 3.5654 | 4.0372 | 4.2041 | 4.2104 | 4.1817 | 4.4232 | 4.4076 | 4.3105 | 4.0778 | 3.9393 | 4.0357 | 4.0349 | 3.718 | 3.7172 | 3.9209 | 3.5402 | 3.5838 | 3.6504
7 | 2.9873 | 2.756 | 2.6517 | 2.6745 | 2.5236 | 2.6569 | 3.4057 | 3.4878 | 4.0023 | 4.2431 | 4.1889 | 4.3767 | 4.2989 | 4.4788 | 4.4214 | 4.128 | 4.0982 | 4.0681 | 3.9513 | 3.9407 | 4.0314 | 3.3692 | 3.5361 | 3.1792
8 | 2.371 | 2.2686 | 2.1542 | 2.1138 | 2.0924 | 2.178 | 3.4771 | 3.8155 | 4.0897 | 4.0607 | 4.2016 | 4.4675 | 4.4718 | 4.2548 | 3.7409 | 3.5782 | 3.3225 | 3.358 | 3.2217 | 3.2792 | 3.2119 | 2.7873 | 2.6231 | 2.4786

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.0809 | 7.9812 | 7.4789 | 7.4383 | 7.0885 | 7.1931 | 7.4152 | 8.0477 | 8.7142 | 8.5752 | 8.28 | 8.3234 | 8.7056 | 9.0664 | 8.4187 | 8.5768 | 8.4889 | 8.2208 | 7.934 | 7.5313 | 7.7574 | 7.4872 | 7.7217 | 7.6666
2 | 6.0098 | 5.7502 | 5.4142 | 5.0517 | 4.7065 | 4.8991 | 5.1672 | 6.1363 | 6.8046 | 7.155 | 6.6056 | 6.8869 | 7.0974 | 6.9466 | 5.9261 | 6.2745 | 6.5338 | 6.7098 | 6.8798 | 6.8915 | 7.3567 | 6.877 | 6.305 | 5.9693
3 | 4.0007 | 3.9539 | 3.5369 | 3.6174 | 3.5349 | 3.3957 | 4.7271 | 5.6632 | 5.7481 | 5.5413 | 5.3228 | 5.6221 | 6.0462 | 5.6343 | 5.279 | 5.0637 | 4.9515 | 4.9024 | 4.7122 | 5.2135 | 5.3657 | 5.0909 | 4.8276 | 4.2661
4 | 1.9868 | 1.7052 | 1.3758 | 1.3568 | 1.1992 | 1.0915 | 2.145 | 3.1738 | 3.8278 | 3.8698 | 3.8012 | 3.4949 | 3.9911 | 3.8584 | 3.4811 | 3.2901 | 2.9151 | 2.6722 | 3.2716 | 3.7357 | 4.3232 | 4.148 | 3.4209 | 2.6751
5 | 3.4091 | 3.1113 | 2.9592 | 2.8029 | 2.8732 | 2.7485 | 3.1912 | 3.2129 | 3.5695 | 3.7396 | 3.9619 | 4.0786 | 4.2658 | 4.199 | 3.9896 | 4.0521 | 3.9746 | 4.0546 | 3.9837 | 4.0051 | 4.5266 | 4.269 | 4.3337 | 3.8429
6 | 3.5447 | 3.4719 | 3.2083 | 3.2409 | 3.3442 | 3.2614 | 3.5969 | 4.0769 | 4.2455 | 4.128 | 4.2643 | 4.5103 | 4.3216 | 4.3517 | 4.0391 | 3.902 | 4.0357 | 4.0728 | 3.7537 | 3.681 | 3.9586 | 3.5746 | 3.6154 | 3.6504
7 | 2.9873 | 2.7778 | 2.6517 | 2.7184 | 2.5449 | 2.7033 | 3.4656 | 3.522 | 3.9629 | 4.3261 | 4.1889 | 4.4198 | 4.257 | 4.4788 | 4.4214 | 4.1673 | 4.0584 | 4.1447 | 3.8751 | 3.9407 | 4.1091 | 3.3036 | 3.5049 | 3.1257
8 | 2.3528 | 2.2856 | 2.1542 | 2.1138 | 2.0754 | 2.2148 | 3.4465 | 3.7406 | 4.1299 | 4.1401 | 4.2016 | 4.5115 | 4.4718 | 4.2548 | 3.6703 | 3.5445 | 3.3545 | 3.3268 | 3.16 | 3.3428 | 3.1506 | 2.7604 | 2.6452 | 2.5181

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.0809 | 8.118 | 7.4789 | 7.5677 | 7.0885 | 7.1279 | 7.2859 | 8.2057 | 8.4591 | 8.4912 | 8.4451 | 8.4905 | 8.7922 | 8.7263 | 8.1835 | 8.6576 | 8.4889 | 8.2208 | 7.7839 | 7.5313 | 7.6097 | 7.6332 | 7.7217 | 7.4708
2 | 6.0607 | 5.7982 | 5.4603 | 5.0937 | 4.6661 | 4.7715 | 5.2578 | 6.0755 | 6.6056 | 7.2964 | 6.4121 | 6.8869 | 6.8939 | 6.9466 | 5.983 | 6.3338 | 6.5966 | 6.7098 | 6.6191 | 7.0288 | 7.2848 | 6.7452 | 6.3617 | 6.1263
3 | 4.1007 | 3.8286 | 3.6235 | 3.6774 | 3.4465 | 3.3957 | 4.8976 | 5.6086 | 5.7481 | 5.595 | 5.2178 | 5.8479 | 6.1643 | 5.6343 | 5.229 | 5.1111 | 5.0969 | 4.9024 | 4.8494 | 5.064 | 5.5223 | 4.8961 | 4.8703 | 4.1594
4 | 1.9868 | 1.7052 | 1.3758 | 1.3743 | 1.1912 | 1.0991 | 2.1279 | 3.1428 | 3.8655 | 3.9469 | 3.839 | 3.5288 | 3.9142 | 3.8222 | 3.5472 | 3.2291 | 2.8597 | 2.6722 | 3.209 | 3.7725 | 4.4075 | 4.1882 | 3.4209 | 2.6321
5 | 3.4668 | 3.1891 | 2.9352 | 2.7795 | 2.8242 | 2.7731 | 3.1095 | 3.3081 | 3.5695 | 3.7034 | 3.9232 | 4.0786 | 4.3918 | 4.279 | 4.1439 | 4.0902 | 3.8982 | 4.0924 | 3.9069 | 4.0442 | 4.3978 | 4.269 | 4.3724 | 3.877
6 | 3.5447 | 3.4719 | 3.2623 | 3.2691 | 3.2286 | 3.2614 | 3.5654 | 4.0769 | 4.2041 | 4.128 | 4.0992 | 4.4232 | 4.4076 | 4.2694 | 4.0004 | 3.902 | 4.1141 | 3.9589 | 3.7537 | 3.7172 | 3.9209 | 3.6091 | 3.6471 | 3.7133
7 | 2.9873 | 2.7778 | 2.6945 | 2.6745 | 2.481 | 2.7033 | 3.4057 | 3.5561 | 3.9235 | 4.16 | 4.1476 | 4.4629 | 4.2989 | 4.436 | 4.5056 | 4.0496 | 4.1779 | 4.1064 | 3.9895 | 3.9407 | 4.0703 | 3.3036 | 3.5673 | 3.1257
8 | 2.4074 | 2.2516 | 2.187 | 2.1301 | 2.1093 | 2.2148 | 3.5078 | 3.8155 | 4.1702 | 4.0211 | 4.243 | 4.3795 | 4.5591 | 4.1736 | 3.7056 | 3.5445 | 3.3866 | 3.2956 | 3.2833 | 3.311 | 3.1813 | 2.7873 | 2.6011 | 2.4589

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.98731 | 1.0905 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0053 | 1.0636 | 1.095 | 2.0509 | 2.3875 | 2.2977 | 2.2439 | 2.2394 | 2.383 | 2.3112 | 1.6201 | 2.1182 | 2.1451 | 2.0105 | 1.5932 | 1.4451 | 1.5169 | 1.5214 | 1.0501 | 1.0412
2 | 0.041276 | -0.24766 | -0.2683 | -0.39213 | -0.47468 | -0.37149 | -0.47468 | 1.197 | 1.5272 | 1.9606 | 1.1145 | 1.0113 | 0.7017 | 0.94936 | 0.41276 | 0.35085 | 0.41276 | 0.74297 | 1.424 | 1.4447 | 1.1557 | 0.88744 | 0.41276 | 0.082553
3 | -0.24911 | -0.59001 | -1.0292 | -0.95057 | -0.97024 | -0.92435 | -0.052445 | 1.1079 | 1.4554 | 1.4685 | 1.2259 | 1.534 | 1.3898 | 1.2128 | 0.8719 | 0.54412 | 0.67523 | 0.60312 | 0.11145 | 0.48512 | 0.68179 | 0.44578 | -0.41301 | -0.84568
4 | -1.1787 | -1.19 | -1.224 | -1.224 | -1.2524 | -1.2864 | -1.1674 | -0.78768 | -0.58934 | -0.62334 | -0.78768 | -0.85568 | -0.79334 | -0.86135 | -0.81035 | -0.95768 | -1.0767 | -0.95768 | -0.67434 | -0.60634 | -0.60634 | -0.79901 | -0.99168 | -1.0313
5 | -0.73391 | -0.96224 | -1.1335 | -1.1253 | -1.1253 | -1.2313 | -1.109 | -0.44035 | 0.14678 | 0.48928 | 0.8073 | 0.85623 | 0.75022 | 0.61975 | 0.40773 | 0.26095 | 0.22017 | 0.20386 | 0.20386 | 0.048928 | 0.43219 | 0.20386 | 0.11416 | -0.1794
6 | 0.53494 | 0.59345 | 0.45136 | 0.53076 | 0.5433 | 0.55793 | 0.53912 | 0.99884 | 1.1451 | 1.143 | 0.99884 | 1.1932 | 1.2433 | 1.1451 | 0.99675 | 0.87764 | 1.0699 | 1.0364 | 0.81286 | 0.75435 | 0.88809 | 0.70002 | 0.53285 | 0.59554
7 | -1.0321 | -1.0612 | -1.1266 | -1.1556 | -1.083 | -1.1702 | -1.003 | -0.4579 | -0.07995 | -0.065414 | 0.1381 | 0.043609 | 0.014536 | 0 | -0.11629 | -0.20351 | -0.298 | -0.39248 | -0.34161 | -0.41429 | -0.29073 | -0.54512 | -0.69048 | -0.74136
8 | -1.2921 | -1.3007 | -1.3136 | -1.3201 | -1.3028 | -1.2726 | -1.0807 | -0.89301 | -0.87359 | -0.86065 | -0.84555 | -0.83908 | -0.85849 | -0.89085 | -0.98144 | -1.0246 | -1.0591 | -1.0634 | -1.0828 | -1.1195 | -1.1907 | -1.2381 | -1.2575 | -1.2813

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96756 | 1.1014 | 1.0483 | 1.038 | 1.0153 | 1.0423 | 1.095 | 2.0919 | 2.4114 | 2.3437 | 2.199 | 2.2618 | 2.383 | 2.3343 | 1.6201 | 2.0759 | 2.1881 | 1.9703 | 1.625 | 1.474 | 1.5472 | 1.5214 | 1.0711 | 1.0516
2 | 0.040451 | -0.2427 | -0.27366 | -0.39997 | -0.47468 | -0.37149 | -0.46518 | 1.197 | 1.5272 | 1.9214 | 1.1145 | 0.99104 | 0.69468 | 0.93037 | 0.42102 | 0.34734 | 0.40451 | 0.73554 | 1.4525 | 1.4591 | 1.1326 | 0.88744 | 0.41689 | 0.083378
3 | -0.2541 | -0.60181 | -1.0498 | -0.96007 | -0.98964 | -0.93359 | -0.051396 | 1.0968 | 1.4845 | 1.4832 | 1.2136 | 1.5187 | 1.362 | 1.1885 | 0.86318 | 0.54956 | 0.67523 | 0.60312 | 0.11367 | 0.48027 | 0.68179 | 0.45024 | -0.41714 | -0.86259
4 | -1.2023 | -1.2019 | -1.2118 | -1.2485 | -1.2273 | -1.2735 | -1.179 | -0.77192 | -0.57756 | -0.63581 | -0.80343 | -0.84712 | -0.77748 | -0.85273 | -0.81035 | -0.97683 | -1.0551 | -0.97683 | -0.68783 | -0.60028 | -0.61241 | -0.81499 | -0.98176 | -1.052
5 | -0.74859 | -0.95262 | -1.1108 | -1.1478 | -1.1253 | -1.2313 | -1.1201 | -0.44035 | 0.14972 | 0.48438 | 0.82345 | 0.86479 | 0.75022 | 0.63214 | 0.40365 | 0.26095 | 0.22017 | 0.19979 | 0.20386 | 0.048438 | 0.43219 | 0.20794 | 0.11188 | -0.1794
6 | 0.53494 | 0.60532 | 0.44684 | 0.52545 | 0.55417 | 0.55793 | 0.5499 | 0.98885 | 1.1566 | 1.1316 | 1.0088 | 1.217 | 1.2682 | 1.1337 | 0.99675 | 0.88641 | 1.0913 | 1.0572 | 0.81286 | 0.76189 | 0.8792 | 0.69302 | 0.52219 | 0.60745
7 | -1.0527 | -1.0612 | -1.104 | -1.1441 | -1.0613 | -1.1585 | -1.013 | -0.44874 | -0.078351 | -0.066722 | 0.1381 | 0.044482 | 0.014391 | 0 | -0.11397 | -0.20555 | -0.29502 | -0.38856 | -0.33477 | -0.42257 | -0.29364 | -0.55602 | -0.67667 | -0.74877
8 | -1.2662 | -1.3007 | -1.3005 | -1.3333 | -1.3159 | -1.2854 | -1.1023 | -0.90194 | -0.87359 | -0.87786 | -0.86246 | -0.83069 | -0.84991 | -0.89085 | -0.98144 | -1.0246 | -1.0379 | -1.0847 | -1.0612 | -1.1195 | -1.1669 | -1.2257 | -1.2701 | -1.2941

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96756 | 1.0905 | 1.0174 | 1.0071 | 0.99521 | 1.0423 | 1.095 | 2.0919 | 2.4114 | 2.2977 | 2.2214 | 2.2842 | 2.4307 | 2.265 | 1.6201 | 2.097 | 2.1881 | 1.9904 | 1.5613 | 1.4595 | 1.5472 | 1.4909 | 1.0291 | 1.0203
2 | 0.040864 | -0.24766 | -0.27098 | -0.3882 | -0.47942 | -0.36406 | -0.47468 | 1.209 | 1.5578 | 1.9606 | 1.1256 | 0.99104 | 0.68766 | 0.95885 | 0.40451 | 0.34734 | 0.40864 | 0.74297 | 1.3956 | 1.4591 | 1.1442 | 0.88744 | 0.40451 | 0.081727
3 | -0.24911 | -0.59001 | -1.0292 | -0.96007 | -0.96053 | -0.93359 | -0.051396 | 1.1301 | 1.4845 | 1.4685 | 1.2136 | 1.5494 | 1.4037 | 1.2128 | 0.88062 | 0.54412 | 0.68198 | 0.60915 | 0.11367 | 0.47542 | 0.67497 | 0.44133 | -0.42127 | -0.85414
4 | -1.2023 | -1.1781 | -1.1995 | -1.2485 | -1.2774 | -1.2606 | -1.1557 | -0.80343 | -0.58345 | -0.62958 | -0.78768 | -0.85568 | -0.80921 | -0.86135 | -0.81845 | -0.93853 | -1.0982 | -0.95768 | -0.66086 | -0.61241 | -0.60028 | -0.79102 | -1.0016 | -1.021
5 | -0.72657 | -0.95262 | -1.1335 | -1.1478 | -1.1478 | -1.2437 | -1.0979 | -0.44475 | 0.14825 | 0.48928 | 0.82345 | 0.87336 | 0.75772 | 0.61975 | 0.40365 | 0.26356 | 0.22458 | 0.19979 | 0.2059 | 0.049417 | 0.43219 | 0.20386 | 0.11188 | -0.18119
6 | 0.53494 | 0.59345 | 0.44684 | 0.53607 | 0.54873 | 0.55793 | 0.52834 | 1.0188 | 1.1451 | 1.1316 | 1.0088 | 1.1812 | 1.2309 | 1.1566 | 1.0067 | 0.87764 | 1.0913 | 1.0572 | 0.81286 | 0.73926 | 0.90585 | 0.70702 | 0.52219 | 0.58958
7 | -1.0424 | -1.0612 | -1.1491 | -1.1788 | -1.1046 | -1.1819 | -0.98295 | -0.45332 | -0.078351 | -0.064106 | 0.13948 | 0.044045 | 0.014682 | 0 | -0.11629 | -0.20351 | -0.298 | -0.39641 | -0.34502 | -0.406 | -0.29073 | -0.54512 | -0.68358 | -0.75619
8 | -1.2921 | -1.3007 | -1.2874 | -1.3069 | -1.3159 | -1.2726 | -1.0699 | -0.88408 | -0.87359 | -0.86065 | -0.85401 | -0.83908 | -0.85849 | -0.89976 | -1.0011 | -1.0246 | -1.0803 | -1.0528 | -1.072 | -1.1307 | -1.1907 | -1.2134 | -1.2324 | -1.3069

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2951 | 1.4257 | 1.8557 | 2.1275 | 2.5015 | 2.9241 | 2.6065 | 3.7263 | 3.4185 | 3.861 | 3.9681 | 3.6807 | 3.4722 | 3.1967 | 2.9445 | 2.65 | 2.6224 | 2.0778 | 1.7191 | 2.04 | 2.0785 | 2.3753 | 1.1533 | 1.1073
2 | 1.0793 | 1.1881 | 1.5465 | 1.7729 | 2.0846 | 2.4367 | 2.1721 | 3.1053 | 2.8488 | 3.2175 | 3.3067 | 3.0673 | 2.8935 | 2.6639 | 2.4537 | 2.2083 | 2.1854 | 1.7315 | 1.4326 | 1.7 | 1.7321 | 1.9794 | 0.96112 | 0.92278
3 | 0.8634 | 0.9505 | 1.2372 | 1.4184 | 1.6677 | 1.9494 | 1.7377 | 2.4842 | 2.279 | 2.574 | 2.6454 | 2.4538 | 2.3148 | 2.1311 | 1.963 | 1.7667 | 1.7483 | 1.3852 | 1.1461 | 1.36 | 1.3857 | 1.5835 | 0.7689 | 0.73823
4 | 0.64755 | 0.71287 | 0.92787 | 1.0638 | 1.2507 | 1.462 | 1.3033 | 1.8632 | 1.7093 | 1.9305 | 1.984 | 1.8404 | 1.7361 | 1.5983 | 1.4722 | 1.325 | 1.3112 | 1.0389 | 0.85956 | 1.02 | 1.0393 | 1.1877 | 0.57667 | 0.55367
5 | 0.64755 | 0.71287 | 0.92787 | 1.0638 | 1.2507 | 1.462 | 1.3033 | 1.8632 | 1.7093 | 1.9305 | 1.984 | 1.8404 | 1.7361 | 1.5983 | 1.4722 | 1.325 | 1.3112 | 1.0389 | 0.85956 | 1.02 | 1.0393 | 1.1877 | 0.57667 | 0.55367
6 | 0.64755 | 0.71287 | 0.92787 | 1.0638 | 1.2507 | 1.462 | 1.3033 | 1.8632 | 1.7093 | 1.9305 | 1.984 | 1.8404 | 1.7361 | 1.5983 | 1.4722 | 1.325 | 1.3112 | 1.0389 | 0.85956 | 1.02 | 1.0393 | 1.1877 | 0.57667 | 0.55367
7 | 0.64755 | 0.71287 | 0.92787 | 1.0638 | 1.2507 | 1.462 | 1.3033 | 1.8632 | 1.7093 | 1.9305 | 1.984 | 1.8404 | 1.7361 | 1.5983 | 1.4722 | 1.325 | 1.3112 | 1.0389 | 0.85956 | 1.02 | 1.0393 | 1.1877 | 0.57667 | 0.55367
8 | 0.64755 | 0.71287 | 0.92787 | 1.0638 | 1.2507 | 1.462 | 1.3033 | 1.8632 | 1.7093 | 1.9305 | 1.984 | 1.8404 | 1.7361 | 1.5983 | 1.4722 | 1.325 | 1.3112 | 1.0389 | 0.85956 | 1.02 | 1.0393 | 1.1877 | 0.57667 | 0.55367

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.5905 | 3.7998 | 4.0125 | 4.1949 | 4.2425 | 4.4379 | 4.4152 | 4.1734 | 3.7813 | 5.5527 | 5.4224 | 4.9931 | 4.8717 | 4.8918 | 4.66 | 4.2716 | 3.839 | 3.7013 | 2.3266 | 2.4881 | 2.7203 | 2.7852 | 2.9048 | 3.2064
2 | 2.9921 | 3.1665 | 3.3437 | 3.4957 | 3.5354 | 3.6982 | 3.6793 | 3.4778 | 3.1511 | 4.6272 | 4.5187 | 4.1609 | 4.0598 | 4.0765 | 3.8833 | 3.5597 | 3.1992 | 3.0844 | 1.9388 | 2.0734 | 2.2669 | 2.321 | 2.4207 | 2.672
3 | 2.3937 | 2.5332 | 2.675 | 2.7966 | 2.8283 | 2.9586 | 2.9435 | 2.7823 | 2.5208 | 3.7018 | 3.6149 | 3.3287 | 3.2478 | 3.2612 | 3.1067 | 2.8477 | 2.5593 | 2.4675 | 1.5511 | 1.6587 | 1.8135 | 1.8568 | 1.9365 | 2.1376
4 | 1.7952 | 1.8999 | 2.0062 | 2.0974 | 2.1212 | 2.2189 | 2.2076 | 2.0867 | 1.8906 | 2.7763 | 2.7112 | 2.4965 | 2.4359 | 2.4459 | 2.33 | 2.1358 | 1.9195 | 1.8506 | 1.1633 | 1.2441 | 1.3602 | 1.3926 | 1.4524 | 1.6032
5 | 1.7952 | 1.8999 | 2.0062 | 2.0974 | 2.1212 | 2.2189 | 2.2076 | 2.0867 | 1.8906 | 2.7763 | 2.7112 | 2.4965 | 2.4359 | 2.4459 | 2.33 | 2.1358 | 1.9195 | 1.8506 | 1.1633 | 1.2441 | 1.3602 | 1.3926 | 1.4524 | 1.6032
6 | 1.7952 | 1.8999 | 2.0062 | 2.0974 | 2.1212 | 2.2189 | 2.2076 | 2.0867 | 1.8906 | 2.7763 | 2.7112 | 2.4965 | 2.4359 | 2.4459 | 2.33 | 2.1358 | 1.9195 | 1.8506 | 1.1633 | 1.2441 | 1.3602 | 1.3926 | 1.4524 | 1.6032
7 | 1.7952 | 1.8999 | 2.0062 | 2.0974 | 2.1212 | 2.2189 | 2.2076 | 2.0867 | 1.8906 | 2.7763 | 2.7112 | 2.4965 | 2.4359 | 2.4459 | 2.33 | 2.1358 | 1.9195 | 1.8506 | 1.1633 | 1.2441 | 1.3602 | 1.3926 | 1.4524 | 1.6032
8 | 1.7952 | 1.8999 | 2.0062 | 2.0974 | 2.1212 | 2.2189 | 2.2076 | 2.0867 | 1.8906 | 2.7763 | 2.7112 | 2.4965 | 2.4359 | 2.4459 | 2.33 | 2.1358 | 1.9195 | 1.8506 | 1.1633 | 1.2441 | 1.3602 | 1.3926 | 1.4524 | 1.6032

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.4803e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.1039 | 2.5619 | 3.6336 | 4.1573 | 4.4214 | 3.5391 | 2.9566 | 1.599 | 0.34023 | 0.0022171 | 0.00039475 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.155 | 1.9352 | 2.0471 | 2.0326 | 1.8473 | 1.57 | 1.4839 | 1.2674 | 1.2088 | 1.1221 | 1.065 | 1.1143 | 1.0291 | 1.0634 | 1.1939 | 1.4089 | 1.4323 | 1.5385 | 1.5391 | 1.6218 | 1.6769 | 1.7131 | 1.6296 | 1.8446
4 | 0 | 2.4229e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.45466 | 1.0463 | 1.5116 | 1.583 | 1.6338 | 1.4009 | 1.1482 | 0.65202 | 0.13748 | 0.00090439 | 0.00015038 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.4229e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.4328 | 1.0571 | 1.5116 | 1.535 | 1.7012 | 1.4009 | 1.1137 | 0.63339 | 0.13332 | 0.00086049 | 0.00014737 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2614e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.42405 | 1.0895 | 1.5116 | 1.6789 | 1.7517 | 1.5189 | 1.2056 | 0.60234 | 0.13887 | 0.00092195 | 0.00014587 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.1476 | 2.6967 | 3.4519 | 4.1173 | 4.0845 | 3.5391 | 2.9279 | 1.5835 | 0.36454 | 0.0021951 | 0.00037595 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2004 | 2.035 | 2.1307 | 1.9521 | 1.8295 | 1.5066 | 1.4696 | 1.229 | 1.2088 | 1.133 | 1.1315 | 1.0928 | 0.98917 | 0.97228 | 1.1815 | 1.3531 | 1.4745 | 1.5544 | 1.5391 | 1.6376 | 1.7979 | 1.7131 | 1.7119 | 1.8073
4 | 0 | 2.2614e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.4328 | 1.0679 | 1.4244 | 1.6469 | 1.7685 | 1.5189 | 1.2056 | 0.62718 | 0.1347 | 0.00090439 | 0.00015339 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2844e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.44154 | 1.0355 | 1.3953 | 1.583 | 1.6338 | 1.5336 | 1.1252 | 0.59613 | 0.14581 | 0.00086927 | 0.0001564 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3075e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.41968 | 1.1111 | 1.4244 | 1.567 | 1.7349 | 1.5336 | 1.1482 | 0.60855 | 0.14026 | 0.00089561 | 0.00014888 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.0711 | 2.5889 | 3.7426 | 4.1173 | 4.1687 | 3.6497 | 2.7843 | 1.5524 | 0.33329 | 0.0021512 | 0.00036467 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.155 | 2.0549 | 2.0471 | 2.0929 | 1.8295 | 1.6335 | 1.4126 | 1.229 | 1.1377 | 1.0458 | 1.0983 | 1.0928 | 0.98917 | 1.0432 | 1.2064 | 1.3671 | 1.4042 | 1.6654 | 1.4334 | 1.5431 | 1.7461 | 1.6627 | 1.6296 | 1.9378
4 | 0 | 2.2383e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.44154 | 1.0895 | 1.5261 | 1.6789 | 1.6338 | 1.4304 | 1.0908 | 0.6396 | 0.14443 | 0.00085171 | 0.00014587 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2152e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.42405 | 1.0679 | 1.4534 | 1.551 | 1.6338 | 1.5484 | 1.1711 | 0.6396 | 0.13193 | 0.00092195 | 0.00015489 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3998e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.45466 | 1.1326 | 1.4389 | 1.6469 | 1.6338 | 1.5484 | 1.0908 | 0.63339 | 0.14581 | 0.00092195 | 0.00014436 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1