## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2045
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 164.1%
Flex. Load Growth | 862.3%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 8.4789 | 8.7617 | 7.8456 | 7.4365 | 6.0927 | 5.1711 | 6.3238 | 1.0982 | 0.96579 | 1.408 | 0.8292 | 1.0361 | 1.6508 | 3.0415 | 3.245 | 3.1912 | 1.7902 | 3.6465 | 2.1399 | 1.5046 | 2.2848 | 1.4121 | 6.4452 | 7.7697
Minimum FL, [MW] | -19.1432 | -20.4705 | -23.0229 | -24.8352 | -26.5453 | -28.9701 | -27.6428 | -31.0082 | -28.1239 | -41.3095 | -40.8861 | -37.3762 | -35.8281 | -34.5915 | -32.605 | -29.6707 | -27.7438 | -24.828 | -15.7591 | -17.6368 | -18.6428 | -20.0149 | -15.9017 | -16.8971
Maximum FL, [MW] | 18.4423 | 19.7302 | 22.1221 | 23.8039 | 25.337 | 27.6663 | 26.3763 | 29.7654 | 27.2647 | 31.1111 | 31.3561 | 29.3523 | 28.363 | 27.634 | 25.8974 | 23.5781 | 21.9648 | 19.6311 | 15.3652 | 17.1981 | 18.275 | 19.6857 | 15.318 | 16.2887

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.2436 | 9.0181 | 8.5761 | 8.7058 | 8.2333 | 8.0583 | 8.3537 | 9.4211 | 9.5785 | 9.5774 | 9.4334 | 9.6696 | 9.6907 | 9.8031 | 8.6476 | 9.2435 | 9.7137 | 9.9424 | 9.1664 | 8.6341 | 8.7313 | 8.189 | 8.4299 | 8.5401
2 | 5.963 | 5.8807 | 5.5402 | 5.437 | 5.2552 | 5.3887 | 6.5113 | 6.5543 | 7.0873 | 7.3702 | 7.2583 | 7.1233 | 6.9736 | 6.8772 | 6.4739 | 6.649 | 7.1028 | 8.743 | 8.1051 | 7.408 | 7.3193 | 6.7065 | 6.9966 | 6.5336
3 | 4.2002 | 4.0545 | 3.839 | 3.8429 | 3.6905 | 3.9803 | 6.1578 | 6.3776 | 6.6389 | 6.4921 | 6.1832 | 6.5982 | 6.2089 | 6.1079 | 5.3646 | 5.337 | 5.3565 | 6.0136 | 5.3364 | 5.4495 | 5.4011 | 4.981 | 4.8408 | 4.5476
4 | 1.7922 | 1.4897 | 1.3984 | 1.2905 | 1.1852 | 1.6922 | 2.9887 | 3.043 | 3.3298 | 3.1687 | 3.0846 | 2.8935 | 2.8829 | 2.8639 | 2.7679 | 2.8181 | 3.333 | 5.1218 | 4.4906 | 3.7697 | 3.7277 | 3.2562 | 2.9757 | 2.5892
5 | 3.5703 | 3.3524 | 3.0538 | 3.0426 | 2.9595 | 3.1649 | 4.0551 | 3.9006 | 4.016 | 4.2164 | 4.2732 | 4.3639 | 4.3427 | 4.2796 | 4.2875 | 4.25 | 4.3805 | 5.1813 | 4.9679 | 4.8005 | 4.8365 | 4.4436 | 4.4726 | 4.2457
6 | 4.0761 | 3.9116 | 3.7429 | 3.738 | 3.6364 | 3.7976 | 4.3379 | 4.6033 | 4.8082 | 5.0128 | 4.8762 | 4.9704 | 5.0075 | 5.0746 | 4.7701 | 4.7753 | 4.502 | 4.8952 | 4.6034 | 4.4709 | 4.4534 | 4.2212 | 4.3065 | 4.179
7 | 3.4647 | 3.3053 | 3.1144 | 3.0947 | 2.9698 | 3.1504 | 4.014 | 4.1622 | 4.3625 | 4.413 | 4.3239 | 4.3809 | 4.3199 | 4.3045 | 4.0095 | 4.0762 | 4.2252 | 4.9876 | 4.5851 | 4.315 | 4.3043 | 3.9625 | 3.9664 | 3.7691
8 | 2.771 | 2.6981 | 2.5661 | 2.506 | 2.4764 | 2.7947 | 4.3729 | 4.6092 | 4.7706 | 4.7893 | 4.9026 | 4.8905 | 4.6653 | 4.695 | 4.207 | 3.8206 | 3.7741 | 4.2799 | 4.0614 | 3.8741 | 3.875 | 3.5049 | 3.3004 | 3.0785

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.2436 | 9.0908 | 8.506 | 8.5614 | 8.2333 | 8.1988 | 8.2119 | 9.6051 | 9.6724 | 9.7633 | 9.3408 | 9.575 | 9.5971 | 9.6192 | 8.7276 | 9.4156 | 9.9008 | 10.1267 | 9.2538 | 8.7175 | 8.5658 | 8.11 | 8.5727 | 8.61
2 | 5.963 | 5.7923 | 5.4556 | 5.437 | 5.2552 | 5.4339 | 6.4021 | 6.5543 | 7.0873 | 7.4416 | 7.1159 | 7.2623 | 7.1076 | 7.0046 | 6.5925 | 6.7102 | 7.1028 | 8.5803 | 8.1825 | 7.4796 | 7.458 | 6.7065 | 6.8781 | 6.5859
3 | 4.2616 | 4.1122 | 3.8111 | 3.8999 | 3.633 | 3.9145 | 6.211 | 6.3776 | 6.5087 | 6.4291 | 6.1832 | 6.469 | 6.0891 | 6.1079 | 5.3646 | 5.3861 | 5.2542 | 6.0688 | 5.2353 | 5.4495 | 5.3501 | 4.8852 | 4.7612 | 4.6178
4 | 1.7827 | 1.4897 | 1.3922 | 1.2905 | 1.1967 | 1.704 | 2.9416 | 2.9843 | 3.3621 | 3.2292 | 3.1447 | 2.8377 | 2.9373 | 2.8639 | 2.8167 | 2.7931 | 3.27 | 5.0267 | 4.4051 | 3.7697 | 3.7976 | 3.2562 | 2.9991 | 2.6255
5 | 3.6248 | 3.3029 | 3.0084 | 3.0886 | 2.936 | 3.1119 | 4.1235 | 3.8627 | 4.0944 | 4.1349 | 4.3151 | 4.2787 | 4.301 | 4.3194 | 4.2875 | 4.25 | 4.3385 | 5.1331 | 4.9204 | 4.8005 | 4.8365 | 4.4005 | 4.5491 | 4.2804
6 | 4.0116 | 3.8813 | 3.6837 | 3.6781 | 3.6667 | 3.7976 | 4.3009 | 4.6482 | 4.9025 | 4.9641 | 4.8762 | 5.0191 | 4.9106 | 5.0746 | 4.7257 | 4.7307 | 4.4155 | 4.8046 | 4.5157 | 4.4709 | 4.4957 | 4.2212 | 4.3065 | 4.179
7 | 3.4909 | 3.3296 | 3.0678 | 3.0712 | 2.9934 | 3.203 | 4.014 | 4.0811 | 4.4051 | 4.3702 | 4.2815 | 4.2953 | 4.2783 | 4.3845 | 4.0464 | 4.1514 | 4.2252 | 5.0338 | 4.4977 | 4.3983 | 4.2635 | 3.9243 | 3.9332 | 3.7691
8 | 2.7518 | 2.7163 | 2.5304 | 2.506 | 2.5137 | 2.8402 | 4.3355 | 4.6992 | 4.7706 | 4.6963 | 4.9508 | 4.9862 | 4.6653 | 4.7389 | 4.2458 | 3.7856 | 3.7382 | 4.2016 | 4.0614 | 3.9114 | 3.8021 | 3.4713 | 3.327 | 3.1015

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.0927 | 8.9455 | 8.7162 | 8.8501 | 8.093 | 7.9178 | 8.3537 | 9.4211 | 9.7662 | 9.6704 | 9.6188 | 9.7642 | 9.5035 | 9.987 | 8.8076 | 9.4156 | 9.7137 | 9.9424 | 9.079 | 8.4675 | 8.6486 | 8.3472 | 8.2871 | 8.4702
2 | 5.9175 | 5.9691 | 5.4556 | 5.437 | 5.2128 | 5.4339 | 6.6204 | 6.5543 | 6.9488 | 7.513 | 7.1871 | 7.2623 | 6.8396 | 6.8772 | 6.3552 | 6.5267 | 6.9667 | 8.8244 | 8.1051 | 7.5512 | 7.2499 | 6.6417 | 7.0558 | 6.5859
3 | 4.2002 | 3.9967 | 3.8111 | 3.8714 | 3.7193 | 3.9145 | 6.0515 | 6.3776 | 6.5738 | 6.366 | 6.1832 | 6.469 | 6.0891 | 6.1649 | 5.4139 | 5.4353 | 5.2542 | 5.903 | 5.4374 | 5.5545 | 5.4011 | 5.029 | 4.7612 | 4.5476
4 | 1.7827 | 1.5019 | 1.3922 | 1.2795 | 1.1967 | 1.6687 | 3.0358 | 3.1016 | 3.3621 | 3.1687 | 3.0846 | 2.8377 | 2.9373 | 2.8127 | 2.8167 | 2.8181 | 3.3015 | 5.1694 | 4.5334 | 3.6973 | 3.7277 | 3.225 | 3.0224 | 2.6255
5 | 3.5431 | 3.3276 | 3.0538 | 2.9966 | 2.936 | 3.1914 | 4.0551 | 3.8627 | 3.9376 | 4.2164 | 4.2732 | 4.3213 | 4.301 | 4.2399 | 4.2875 | 4.2893 | 4.4225 | 5.1331 | 4.8728 | 4.754 | 4.8826 | 4.4866 | 4.5491 | 4.1764
6 | 4.1407 | 3.8509 | 3.6837 | 3.7679 | 3.6061 | 3.7976 | 4.375 | 4.6931 | 4.8082 | 5.1102 | 4.9242 | 4.9704 | 5.0559 | 5.0269 | 4.8146 | 4.7307 | 4.5885 | 4.8499 | 4.6473 | 4.4709 | 4.4112 | 4.1804 | 4.3797 | 4.179
7 | 3.5171 | 3.3296 | 3.1377 | 3.1182 | 2.9934 | 3.1767 | 4.0478 | 4.1217 | 4.4051 | 4.3275 | 4.3663 | 4.3381 | 4.3199 | 4.3445 | 4.0832 | 4.0762 | 4.2657 | 4.9876 | 4.6288 | 4.2317 | 4.2227 | 4.0007 | 3.9664 | 3.7093
8 | 2.7326 | 2.7163 | 2.5661 | 2.5236 | 2.4577 | 2.7719 | 4.4103 | 4.5192 | 4.6771 | 4.6963 | 4.999 | 4.7948 | 4.7103 | 4.7828 | 4.1294 | 3.8906 | 3.846 | 4.3582 | 4.1384 | 3.8741 | 3.8385 | 3.5386 | 3.2473 | 3.1015

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4142 | 0.99919 | 0.86619 | 1.1103 | 0.956 | 0.786 | 0.65033 | 2.2726 | 2.3767 | 2.0385 | 2.375 | 2.2068 | 2.2166 | 1.9793 | 1.1745 | 1.8389 | 2.2055 | 2.0579 | 1.4383 | 1.4921 | 1.3898 | 0.86209 | 0.68769 | 0.71277
2 | -2.2322 | -2.2317 | -2.2933 | -2.3983 | -2.3753 | -2.18 | -1.3823 | -0.26571 | -0.28554 | -0.18923 | -0.16669 | -0.74394 | -1.0868 | -1.4089 | -1.3983 | -1.4219 | -1.118 | 0.36745 | -0.051786 | -0.6113 | -1.1331 | -1.4905 | -1.6348 | -1.8717
3 | -1.7078 | -1.8427 | -1.8765 | -1.8515 | -1.853 | -1.5473 | -0.057618 | 0.79775 | 1.0167 | 0.70829 | 0.41819 | 0.8295 | 0.52304 | 0.15869 | -0.6278 | -0.62807 | -0.51738 | -0.26101 | -0.63614 | -0.36246 | -0.49763 | -0.82538 | -1.304 | -1.472
4 | -1.4003 | -1.4141 | -1.4286 | -1.4411 | -1.4475 | -1.3234 | -1.1482 | -1.0483 | -1.079 | -1.1953 | -1.2749 | -1.3499 | -1.3515 | -1.3764 | -1.3885 | -1.3471 | -1.1404 | -0.67967 | -0.87667 | -1.0634 | -1.1448 | -1.2111 | -1.2803 | -1.2865
5 | -1.3176 | -1.3838 | -1.4426 | -1.4478 | -1.4445 | -1.2176 | -0.92797 | -0.75097 | -0.73767 | -0.61791 | -0.6115 | -0.59862 | -0.72045 | -0.7753 | -0.75445 | -0.93521 | -0.82855 | -0.41538 | -0.49188 | -0.61158 | -0.66039 | -0.85726 | -0.94806 | -0.99181
6 | 0.42637 | 0.33352 | 0.25288 | 0.37674 | 0.30937 | 0.4457 | 0.59444 | 1.1578 | 1.3334 | 1.374 | 1.3041 | 1.3911 | 1.3808 | 1.3648 | 1.1478 | 1.0918 | 0.94896 | 1.0381 | 0.87999 | 0.91829 | 0.7764 | 0.81728 | 0.50737 | 0.52105
7 | -1.2695 | -1.2556 | -1.2951 | -1.3185 | -1.3966 | -1.2504 | -1.0623 | -0.55181 | -0.27341 | -0.25378 | -0.19289 | -0.064823 | -0.26319 | -0.27465 | -0.50058 | -0.71534 | -0.64562 | -0.72014 | -0.80983 | -0.7775 | -0.88529 | -1.0436 | -1.1775 | -1.1712
8 | -1.4451 | -1.4757 | -1.4698 | -1.4677 | -1.4374 | -1.3794 | -1.0544 | -0.83886 | -0.77461 | -0.88466 | -0.83537 | -0.76149 | -0.8072 | -0.87393 | -1.0618 | -1.1776 | -1.1745 | -1.1582 | -1.2208 | -1.2623 | -1.2839 | -1.3215 | -1.3792 | -1.4056

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4284 | 0.9792 | 0.87485 | 1.1103 | 0.96556 | 0.786 | 0.65033 | 2.2953 | 2.3767 | 1.9977 | 2.375 | 2.251 | 2.2387 | 1.9991 | 1.151 | 1.8206 | 2.2055 | 2.0579 | 1.4383 | 1.507 | 1.362 | 0.86209 | 0.70145 | 0.72702
2 | -2.2768 | -2.1871 | -2.2933 | -2.3504 | -2.3753 | -2.18 | -1.3823 | -0.2604 | -0.28269 | -0.19302 | -0.16336 | -0.75138 | -1.0977 | -1.3807 | -1.3983 | -1.4504 | -1.0956 | 0.37112 | -0.051268 | -0.6113 | -1.1445 | -1.4756 | -1.6021 | -1.8904
3 | -1.7249 | -1.8427 | -1.8953 | -1.87 | -1.8715 | -1.5783 | -0.058194 | 0.81371 | 1.0269 | 0.69412 | 0.42655 | 0.8212 | 0.5335 | 0.16186 | -0.63408 | -0.64063 | -0.52773 | -0.25579 | -0.63614 | -0.35521 | -0.49763 | -0.80887 | -1.304 | -1.4426
4 | -1.3863 | -1.3859 | -1.4143 | -1.4123 | -1.4475 | -1.3498 | -1.1482 | -1.0588 | -1.1006 | -1.2192 | -1.2622 | -1.3769 | -1.365 | -1.3626 | -1.3607 | -1.3471 | -1.1176 | -0.66608 | -0.8679 | -1.074 | -1.1448 | -1.1869 | -1.3059 | -1.2865
5 | -1.3176 | -1.37 | -1.4426 | -1.4478 | -1.4734 | -1.2176 | -0.94653 | -0.74346 | -0.73029 | -0.60555 | -0.61761 | -0.58665 | -0.70605 | -0.78305 | -0.75445 | -0.91651 | -0.81198 | -0.42369 | -0.49188 | -0.6177 | -0.65378 | -0.87441 | -0.93858 | -0.99181
6 | 0.43063 | 0.33352 | 0.25541 | 0.37297 | 0.31246 | 0.45016 | 0.58255 | 1.1463 | 1.3601 | 1.4014 | 1.2911 | 1.4189 | 1.367 | 1.3375 | 1.1593 | 1.1137 | 0.94896 | 1.0381 | 0.86239 | 0.93666 | 0.7764 | 0.83363 | 0.50737 | 0.51584
7 | -1.2568 | -1.2556 | -1.308 | -1.3449 | -1.3686 | -1.2379 | -1.0411 | -0.55732 | -0.26794 | -0.25886 | -0.19096 | -0.063527 | -0.26582 | -0.27739 | -0.50058 | -0.70104 | -0.63271 | -0.72014 | -0.82602 | -0.76973 | -0.87644 | -1.0436 | -1.1539 | -1.1829
8 | -1.4451 | -1.4904 | -1.4404 | -1.4677 | -1.4231 | -1.3656 | -1.0334 | -0.84724 | -0.7901 | -0.86697 | -0.82701 | -0.76149 | -0.82334 | -0.86519 | -1.0406 | -1.1894 | -1.151 | -1.1582 | -1.233 | -1.2749 | -1.2582 | -1.348 | -1.3516 | -1.4197

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4284 | 1.0192 | 0.84886 | 1.0881 | 0.97512 | 0.77028 | 0.66334 | 2.2272 | 2.4004 | 2.0589 | 2.3987 | 2.2289 | 2.1722 | 1.9595 | 1.1863 | 1.8389 | 2.2276 | 2.0785 | 1.4239 | 1.522 | 1.3898 | 0.85347 | 0.67394 | 0.71989
2 | -2.2545 | -2.2317 | -2.2933 | -2.4223 | -2.4228 | -2.2018 | -1.4099 | -0.26306 | -0.28554 | -0.18545 | -0.16336 | -0.74394 | -1.076 | -1.423 | -1.4263 | -1.4504 | -1.0956 | 0.3601 | -0.051268 | -0.62353 | -1.1218 | -1.5054 | -1.6674 | -1.8717
3 | -1.7249 | -1.8427 | -1.8953 | -1.8515 | -1.8159 | -1.5473 | -0.058194 | 0.78977 | 1.0167 | 0.72246 | 0.40983 | 0.8212 | 0.51781 | 0.15869 | -0.63408 | -0.62179 | -0.5122 | -0.26623 | -0.64886 | -0.35521 | -0.48768 | -0.81713 | -1.304 | -1.472
4 | -1.3723 | -1.4141 | -1.4 | -1.4267 | -1.433 | -1.3366 | -1.1596 | -1.0588 | -1.079 | -1.1714 | -1.3004 | -1.3229 | -1.3515 | -1.3901 | -1.4024 | -1.3336 | -1.1518 | -0.67967 | -0.8679 | -1.0528 | -1.1448 | -1.2111 | -1.2675 | -1.3122
5 | -1.3176 | -1.3838 | -1.457 | -1.4333 | -1.4301 | -1.2176 | -0.91869 | -0.75097 | -0.75242 | -0.61791 | -0.62373 | -0.58665 | -0.73486 | -0.75979 | -0.76199 | -0.91651 | -0.84512 | -0.40707 | -0.48204 | -0.62381 | -0.64718 | -0.86583 | -0.93858 | -1.0017
6 | 0.43063 | 0.33686 | 0.25288 | 0.37674 | 0.31246 | 0.45462 | 0.59444 | 1.1694 | 1.3334 | 1.4014 | 1.3171 | 1.3633 | 1.3808 | 1.3511 | 1.1364 | 1.1137 | 0.96794 | 1.0589 | 0.87119 | 0.92748 | 0.76863 | 0.82545 | 0.50737 | 0.51584
7 | -1.2695 | -1.243 | -1.2692 | -1.2921 | -1.4245 | -1.2379 | -1.0729 | -0.55732 | -0.27887 | -0.25632 | -0.19482 | -0.065472 | -0.26319 | -0.27465 | -0.51059 | -0.7225 | -0.64562 | -0.72014 | -0.80983 | -0.78528 | -0.86759 | -1.0645 | -1.201 | -1.1946
8 | -1.4307 | -1.4757 | -1.4698 | -1.4971 | -1.4374 | -1.3932 | -1.065 | -0.82208 | -0.77461 | -0.87581 | -0.84372 | -0.76149 | -0.8072 | -0.87393 | -1.0406 | -1.1776 | -1.198 | -1.1466 | -1.233 | -1.2496 | -1.2582 | -1.2951 | -1.4068 | -1.4338

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.9927 | 2.1937 | 2.8553 | 3.2735 | 3.8489 | 4.499 | 4.0105 | 5.7334 | 5.2598 | 5.9406 | 6.1054 | 5.6632 | 5.3424 | 4.9185 | 4.5305 | 4.0774 | 4.0349 | 3.1969 | 2.6451 | 3.1387 | 3.198 | 3.6547 | 1.7746 | 1.7038
2 | 1.6606 | 1.8281 | 2.3794 | 2.7279 | 3.2074 | 3.7492 | 3.3421 | 4.7779 | 4.3832 | 4.9505 | 5.0878 | 4.7194 | 4.452 | 4.0987 | 3.7754 | 3.3978 | 3.3624 | 2.6641 | 2.2042 | 2.6156 | 2.665 | 3.0456 | 1.4788 | 1.4198
3 | 1.3285 | 1.4625 | 1.9035 | 2.1823 | 2.5659 | 2.9994 | 2.6737 | 3.8223 | 3.5065 | 3.9604 | 4.0703 | 3.7755 | 3.5616 | 3.279 | 3.0203 | 2.7182 | 2.69 | 2.1313 | 1.7634 | 2.0925 | 2.132 | 2.4365 | 1.183 | 1.1359
4 | 0.99634 | 1.0968 | 1.4276 | 1.6367 | 1.9244 | 2.2495 | 2.0052 | 2.8667 | 2.6299 | 2.9703 | 3.0527 | 2.8316 | 2.6712 | 2.4592 | 2.2652 | 2.0387 | 2.0175 | 1.5985 | 1.3225 | 1.5694 | 1.599 | 1.8274 | 0.88728 | 0.85189
5 | 0.99634 | 1.0968 | 1.4276 | 1.6367 | 1.9244 | 2.2495 | 2.0052 | 2.8667 | 2.6299 | 2.9703 | 3.0527 | 2.8316 | 2.6712 | 2.4592 | 2.2652 | 2.0387 | 2.0175 | 1.5985 | 1.3225 | 1.5694 | 1.599 | 1.8274 | 0.88728 | 0.85189
6 | 0.99634 | 1.0968 | 1.4276 | 1.6367 | 1.9244 | 2.2495 | 2.0052 | 2.8667 | 2.6299 | 2.9703 | 3.0527 | 2.8316 | 2.6712 | 2.4592 | 2.2652 | 2.0387 | 2.0175 | 1.5985 | 1.3225 | 1.5694 | 1.599 | 1.8274 | 0.88728 | 0.85189
7 | 0.99634 | 1.0968 | 1.4276 | 1.6367 | 1.9244 | 2.2495 | 2.0052 | 2.8667 | 2.6299 | 2.9703 | 3.0527 | 2.8316 | 2.6712 | 2.4592 | 2.2652 | 2.0387 | 2.0175 | 1.5985 | 1.3225 | 1.5694 | 1.599 | 1.8274 | 0.88728 | 0.85189
8 | 0.99634 | 1.0968 | 1.4276 | 1.6367 | 1.9244 | 2.2495 | 2.0052 | 2.8667 | 2.6299 | 2.9703 | 3.0527 | 2.8316 | 2.6712 | 2.4592 | 2.2652 | 2.0387 | 2.0175 | 1.5985 | 1.3225 | 1.5694 | 1.599 | 1.8274 | 0.88728 | 0.85189

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5244 | 5.8464 | 6.1737 | 6.4543 | 6.5276 | 6.8282 | 6.7933 | 6.4213 | 5.8179 | 8.5435 | 8.3431 | 7.6825 | 7.4958 | 7.5266 | 7.17 | 6.5724 | 5.9068 | 5.6949 | 3.5798 | 3.8283 | 4.1855 | 4.2854 | 4.4694 | 4.9334
2 | 4.6037 | 4.872 | 5.1448 | 5.3786 | 5.4397 | 5.6902 | 5.6611 | 5.3511 | 4.8483 | 7.1196 | 6.9525 | 6.4021 | 6.2465 | 6.2722 | 5.975 | 5.477 | 4.9223 | 4.7458 | 2.9832 | 3.1902 | 3.4879 | 3.5712 | 3.7245 | 4.1111
3 | 3.683 | 3.8976 | 4.1158 | 4.3029 | 4.3517 | 4.5522 | 4.5289 | 4.2809 | 3.8786 | 5.6957 | 5.562 | 5.1216 | 4.9972 | 5.0177 | 4.78 | 4.3816 | 3.9379 | 3.7966 | 2.3865 | 2.5522 | 2.7903 | 2.8569 | 2.9796 | 3.2889
4 | 2.7622 | 2.9232 | 3.0869 | 3.2272 | 3.2638 | 3.4141 | 3.3967 | 3.2106 | 2.909 | 4.2717 | 4.1715 | 3.8412 | 3.7479 | 3.7633 | 3.585 | 3.2862 | 2.9534 | 2.8475 | 1.7899 | 1.9141 | 2.0928 | 2.1427 | 2.2347 | 2.4667
5 | 2.7622 | 2.9232 | 3.0869 | 3.2272 | 3.2638 | 3.4141 | 3.3967 | 3.2106 | 2.909 | 4.2717 | 4.1715 | 3.8412 | 3.7479 | 3.7633 | 3.585 | 3.2862 | 2.9534 | 2.8475 | 1.7899 | 1.9141 | 2.0928 | 2.1427 | 2.2347 | 2.4667
6 | 2.7622 | 2.9232 | 3.0869 | 3.2272 | 3.2638 | 3.4141 | 3.3967 | 3.2106 | 2.909 | 4.2717 | 4.1715 | 3.8412 | 3.7479 | 3.7633 | 3.585 | 3.2862 | 2.9534 | 2.8475 | 1.7899 | 1.9141 | 2.0928 | 2.1427 | 2.2347 | 2.4667
7 | 2.7622 | 2.9232 | 3.0869 | 3.2272 | 3.2638 | 3.4141 | 3.3967 | 3.2106 | 2.909 | 4.2717 | 4.1715 | 3.8412 | 3.7479 | 3.7633 | 3.585 | 3.2862 | 2.9534 | 2.8475 | 1.7899 | 1.9141 | 2.0928 | 2.1427 | 2.2347 | 2.4667
8 | 2.7622 | 2.9232 | 3.0869 | 3.2272 | 3.2638 | 3.4141 | 3.3967 | 3.2106 | 2.909 | 4.2717 | 4.1715 | 3.8412 | 3.7479 | 3.7633 | 3.585 | 3.2862 | 2.9534 | 2.8475 | 1.7899 | 1.9141 | 2.0928 | 2.1427 | 2.2347 | 2.4667

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.84877 | 2.1388 | 2.7518 | 3.1934 | 3.2818 | 2.9439 | 2.3522 | 1.2882 | 0.27607 | 0.0018108 | 0.00030642 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.8634 | 2.8377 | 2.6254 | 2.321 | 2.0903 | 1.8737 | 1.6823 | 1.534 | 1.5188 | 1.4354 | 1.4448 | 1.2987 | 1.3196 | 1.6453 | 1.8314 | 1.8749 | 2.097 | 2.035 | 2.1453 | 2.3011 | 2.2704 | 2.1751 | 2.5077
4 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.33951 | 0.85552 | 1.1801 | 1.2394 | 1.379 | 1.1198 | 0.92263 | 0.48059 | 0.10496 | 0.00068214 | 0.00011889 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.36376 | 0.84705 | 1.1461 | 1.3153 | 1.3658 | 1.2122 | 0.93176 | 0.47564 | 0.10387 | 0.00068917 | 0.00012502 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8714e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.36376 | 0.85552 | 1.1461 | 1.2268 | 1.326 | 1.1314 | 0.88609 | 0.48555 | 0.10605 | 0.00070323 | 0.0001287 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.90073 | 2.0329 | 2.9787 | 3.0353 | 3.4807 | 2.7707 | 2.3979 | 1.3006 | 0.27334 | 0.001846 | 0.00029723 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9663 | 2.8634 | 2.7285 | 2.598 | 2.3683 | 2.0485 | 1.8002 | 1.6658 | 1.5825 | 1.4451 | 1.4354 | 1.4592 | 1.3934 | 1.293 | 1.5949 | 1.8875 | 1.9726 | 2.2267 | 1.9939 | 2.0822 | 2.2347 | 2.3612 | 2.241 | 2.5325
4 | 0 | 1.8533e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.33951 | 0.84705 | 1.1461 | 1.3153 | 1.3127 | 1.1545 | 0.9409 | 0.52023 | 0.10496 | 0.00071027 | 0.00012257 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.33604 | 0.87246 | 1.1915 | 1.29 | 1.273 | 1.1198 | 0.92263 | 0.48059 | 0.11261 | 0.00066807 | 0.00012502 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.33604 | 0.88093 | 1.1801 | 1.3279 | 1.379 | 1.1776 | 0.87695 | 0.47068 | 0.1148 | 0.00068917 | 0.00011889 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5423e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.83145 | 2.2235 | 2.7234 | 3.0669 | 3.2818 | 2.7419 | 2.1924 | 1.2015 | 0.26787 | 0.0017229 | 0.00032175 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9969 | 2.7522 | 2.5921 | 2.7348 | 2.3446 | 2.1739 | 1.8553 | 1.5998 | 1.534 | 1.4009 | 1.4934 | 1.4014 | 1.3257 | 1.3729 | 1.6789 | 1.8314 | 1.9335 | 2.2267 | 1.9528 | 2.1032 | 2.2126 | 2.1569 | 2.307 | 2.5822
4 | 0 | 1.8533e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.33604 | 0.85552 | 1.0894 | 1.2141 | 1.3923 | 1.1891 | 0.93176 | 0.51032 | 0.10605 | 0.00068917 | 0.00011644 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.3499 | 0.8894 | 1.078 | 1.2268 | 1.2995 | 1.1545 | 0.87695 | 0.47564 | 0.11152 | 0.00066807 | 0.00011889 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8351e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.33951 | 0.86399 | 1.1801 | 1.2774 | 1.273 | 1.1314 | 0.86782 | 0.47068 | 0.10824 | 0.0007384 | 0.00012502 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.3246 | 9.3068 | 8.846 | 8.6325 | 8.3123 | 8.2338 | 8.4014 | 8.9473 | 9.5818 | 9.5472 | 9.2798 | 9.4328 | 9.8962 | 9.9941 | 9.3051 | 9.5605 | 9.3833 | 9.4569 | 8.7149 | 8.482 | 8.6123 | 8.3462 | 8.7405 | 8.7593
2 | 7.0344 | 6.7611 | 6.3979 | 5.8811 | 5.4832 | 5.5584 | 6.0527 | 6.8938 | 7.4851 | 8.044 | 7.2609 | 7.6525 | 7.7641 | 7.8127 | 6.8213 | 7.0778 | 7.2288 | 7.5108 | 7.5526 | 7.8312 | 8.3092 | 7.5137 | 7.3272 | 7.0719
3 | 4.81 | 4.6262 | 4.2323 | 4.307 | 4.0672 | 4.0103 | 5.5513 | 6.1734 | 6.4459 | 6.1118 | 5.9081 | 6.3709 | 6.7377 | 6.4563 | 5.9506 | 5.6586 | 5.5878 | 5.6533 | 5.3337 | 5.7027 | 6.0679 | 5.5664 | 5.5728 | 4.9634
4 | 2.4331 | 2.1177 | 1.7601 | 1.7081 | 1.4961 | 1.3596 | 2.5279 | 3.5351 | 4.2535 | 4.3975 | 4.262 | 3.8504 | 4.4107 | 4.3059 | 3.9715 | 3.689 | 3.2385 | 3.0805 | 3.6726 | 4.2076 | 4.8843 | 4.5753 | 3.959 | 3.1492
5 | 4.0352 | 3.7398 | 3.4357 | 3.3306 | 3.3173 | 3.235 | 3.6418 | 3.6134 | 3.9683 | 4.1287 | 4.3549 | 4.6227 | 4.8028 | 4.7219 | 4.5817 | 4.5219 | 4.3967 | 4.5378 | 4.4588 | 4.4645 | 4.9675 | 4.6628 | 4.9239 | 4.5375
6 | 4.1865 | 4.0807 | 3.7638 | 3.8504 | 3.8005 | 3.715 | 4.1151 | 4.4885 | 4.669 | 4.6883 | 4.6404 | 4.9128 | 4.913 | 4.8451 | 4.5938 | 4.4394 | 4.5063 | 4.5578 | 4.1654 | 4.1465 | 4.3935 | 3.9485 | 4.1388 | 4.2497
7 | 3.5377 | 3.2903 | 3.1492 | 3.1629 | 2.9583 | 3.0795 | 3.9387 | 3.8818 | 4.4461 | 4.7244 | 4.6483 | 4.8615 | 4.7929 | 5.0309 | 4.9732 | 4.6478 | 4.5754 | 4.5945 | 4.423 | 4.3933 | 4.5156 | 3.7597 | 4.0862 | 3.7295
8 | 2.8572 | 2.7522 | 2.5999 | 2.5439 | 2.4822 | 2.5507 | 4.0176 | 4.2437 | 4.5426 | 4.5232 | 4.6623 | 4.9618 | 4.9839 | 4.7835 | 4.222 | 4.0408 | 3.7188 | 3.8105 | 3.6174 | 3.663 | 3.6107 | 3.1173 | 3.0782 | 2.956

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.4009 | 9.3068 | 8.7004 | 8.6325 | 8.1704 | 8.2338 | 8.5441 | 8.9473 | 9.6757 | 9.5472 | 9.1886 | 9.2483 | 9.7049 | 10.1818 | 9.4782 | 9.6497 | 9.4735 | 9.2824 | 8.8807 | 8.4002 | 8.6938 | 8.3462 | 8.8895 | 8.9034
2 | 7.0344 | 6.7611 | 6.347 | 5.9275 | 5.4832 | 5.6524 | 6.0027 | 6.8267 | 7.5583 | 7.9659 | 7.3321 | 7.6525 | 7.9138 | 7.8127 | 6.6957 | 7.0778 | 7.2981 | 7.5798 | 7.6965 | 7.6796 | 8.2299 | 7.6593 | 7.2647 | 6.9563
3 | 4.7364 | 4.6953 | 4.2005 | 4.2739 | 4.1323 | 3.9438 | 5.4572 | 6.294 | 6.3827 | 6.1711 | 5.9081 | 6.2462 | 6.7377 | 6.3352 | 5.9506 | 5.7109 | 5.5343 | 5.55 | 5.2833 | 5.8127 | 6.0102 | 5.674 | 5.5728 | 5.0027
4 | 2.4331 | 2.1301 | 1.7405 | 1.7081 | 1.4961 | 1.3512 | 2.5469 | 3.5351 | 4.2535 | 4.3124 | 4.2202 | 3.8879 | 4.4532 | 4.3459 | 3.9351 | 3.7227 | 3.2691 | 3.0534 | 3.6726 | 4.1671 | 4.8377 | 4.6196 | 3.959 | 3.1729
5 | 4.0033 | 3.6825 | 3.4887 | 3.3047 | 3.3443 | 3.1806 | 3.702 | 3.5784 | 3.9683 | 4.1685 | 4.3976 | 4.5323 | 4.7564 | 4.7219 | 4.4965 | 4.564 | 4.4388 | 4.5796 | 4.4588 | 4.4645 | 5.0622 | 4.7532 | 4.9667 | 4.4623
6 | 4.1531 | 4.0807 | 3.7638 | 3.7883 | 3.8643 | 3.7469 | 4.1499 | 4.5322 | 4.7147 | 4.5974 | 4.7316 | 5.009 | 4.8181 | 4.8905 | 4.5511 | 4.3982 | 4.5063 | 4.5997 | 4.2049 | 4.1066 | 4.4351 | 3.9866 | 4.1738 | 4.2497
7 | 3.5377 | 3.3144 | 3.1492 | 3.2113 | 2.9818 | 3.1307 | 4.0049 | 3.9196 | 4.4026 | 4.8161 | 4.6483 | 4.9091 | 4.7467 | 5.0309 | 4.9732 | 4.6911 | 4.5314 | 4.6791 | 4.3388 | 4.3933 | 4.6013 | 3.6874 | 4.0517 | 3.6705
8 | 2.8371 | 2.7709 | 2.5999 | 2.5439 | 2.4635 | 2.5914 | 3.9838 | 4.161 | 4.587 | 4.6108 | 4.6623 | 5.0104 | 4.9839 | 4.7835 | 4.144 | 4.0036 | 3.7542 | 3.7761 | 3.5494 | 3.7333 | 3.5431 | 3.0876 | 3.1025 | 2.9996

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.4009 | 9.4579 | 8.7004 | 8.7754 | 8.1704 | 8.1618 | 8.4014 | 9.1218 | 9.394 | 9.4545 | 9.3709 | 9.4328 | 9.8006 | 9.8064 | 9.2186 | 9.7389 | 9.4735 | 9.2824 | 8.7149 | 8.4002 | 8.5307 | 8.5075 | 8.8895 | 8.6872
2 | 7.0906 | 6.8141 | 6.3979 | 5.9739 | 5.4385 | 5.5115 | 6.1027 | 6.7596 | 7.3386 | 8.1221 | 7.1185 | 7.6525 | 7.6892 | 7.8127 | 6.7585 | 7.1433 | 7.3674 | 7.5798 | 7.4087 | 7.8312 | 8.1506 | 7.5137 | 7.3272 | 7.1296
3 | 4.8468 | 4.557 | 4.2961 | 4.3402 | 4.0347 | 3.9438 | 5.6455 | 6.2337 | 6.3827 | 6.2303 | 5.7921 | 6.4955 | 6.868 | 6.3352 | 5.8954 | 5.7632 | 5.6948 | 5.55 | 5.4347 | 5.6477 | 6.1831 | 5.4588 | 5.6199 | 4.8848
4 | 2.4331 | 2.1301 | 1.7405 | 1.7274 | 1.4872 | 1.3596 | 2.5279 | 3.5009 | 4.2951 | 4.3975 | 4.262 | 3.9253 | 4.3682 | 4.3059 | 4.008 | 3.6553 | 3.2079 | 3.0534 | 3.6034 | 4.2076 | 4.9308 | 4.664 | 3.959 | 3.1255
5 | 4.0671 | 3.7685 | 3.4622 | 3.2788 | 3.2902 | 3.2078 | 3.6117 | 3.6835 | 3.9683 | 4.1287 | 4.3549 | 4.5323 | 4.8955 | 4.8103 | 4.6668 | 4.606 | 4.3545 | 4.6213 | 4.3739 | 4.5076 | 4.9201 | 4.7532 | 5.0095 | 4.4999
6 | 4.1531 | 4.0807 | 3.8234 | 3.8194 | 3.7367 | 3.7469 | 4.1151 | 4.5322 | 4.669 | 4.5974 | 4.5493 | 4.9128 | 4.913 | 4.7997 | 4.5084 | 4.3982 | 4.5929 | 4.4739 | 4.2049 | 4.1465 | 4.3935 | 4.0246 | 4.2087 | 4.3192
7 | 3.5377 | 3.3144 | 3.1965 | 3.1629 | 2.9113 | 3.1307 | 3.9387 | 3.9573 | 4.3591 | 4.6328 | 4.6027 | 4.9567 | 4.7929 | 4.9836 | 5.0661 | 4.5613 | 4.6633 | 4.6368 | 4.4651 | 4.3933 | 4.5584 | 3.6874 | 4.1206 | 3.6705
8 | 2.8974 | 2.7334 | 2.6362 | 2.5619 | 2.501 | 2.5914 | 4.0515 | 4.2437 | 4.6315 | 4.4793 | 4.7081 | 4.8646 | 5.0802 | 4.6939 | 4.183 | 4.0036 | 3.7896 | 3.7416 | 3.6855 | 3.6981 | 3.5769 | 3.1173 | 3.0538 | 2.9342

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0901 | 1.204 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1099 | 1.1743 | 1.209 | 2.2644 | 2.636 | 2.5369 | 2.4774 | 2.4725 | 2.631 | 2.5517 | 1.7887 | 2.3387 | 2.3684 | 2.2198 | 1.759 | 1.5955 | 1.6747 | 1.6797 | 1.1594 | 1.1495
2 | 0.045572 | -0.27343 | -0.29622 | -0.43294 | -0.52408 | -0.41015 | -0.52408 | 1.3216 | 1.6862 | 2.1647 | 1.2305 | 1.1165 | 0.77473 | 1.0482 | 0.45572 | 0.38737 | 0.45572 | 0.8203 | 1.5722 | 1.595 | 1.276 | 0.97981 | 0.45572 | 0.091145
3 | -0.27504 | -0.65142 | -1.1364 | -1.0495 | -1.0712 | -1.0206 | -0.057904 | 1.2232 | 1.6068 | 1.6213 | 1.3535 | 1.6937 | 1.5344 | 1.339 | 0.96265 | 0.60075 | 0.74551 | 0.66589 | 0.12305 | 0.53561 | 0.75275 | 0.49218 | -0.45599 | -0.9337
4 | -1.3014 | -1.3139 | -1.3514 | -1.3514 | -1.3827 | -1.4202 | -1.2888 | -0.86966 | -0.65068 | -0.68822 | -0.86966 | -0.94474 | -0.87592 | -0.951 | -0.89469 | -1.0574 | -1.1887 | -1.0574 | -0.74453 | -0.66945 | -0.66945 | -0.88217 | -1.0949 | -1.1387
5 | -0.8103 | -1.0624 | -1.2515 | -1.2425 | -1.2425 | -1.3595 | -1.2245 | -0.48618 | 0.16206 | 0.5402 | 0.89133 | 0.94535 | 0.82831 | 0.68425 | 0.45017 | 0.28811 | 0.24309 | 0.22508 | 0.22508 | 0.05402 | 0.47718 | 0.22508 | 0.12605 | -0.19807
6 | 0.59062 | 0.65522 | 0.49833 | 0.586 | 0.59985 | 0.616 | 0.59523 | 1.1028 | 1.2643 | 1.262 | 1.1028 | 1.3174 | 1.3727 | 1.2643 | 1.1005 | 0.96898 | 1.1812 | 1.1443 | 0.89746 | 0.83286 | 0.98052 | 0.77288 | 0.58831 | 0.65752
7 | -1.1395 | -1.1716 | -1.2438 | -1.2759 | -1.1957 | -1.292 | -1.1074 | -0.50556 | -0.088272 | -0.072222 | 0.15247 | 0.048148 | 0.016049 | 0 | -0.1284 | -0.22469 | -0.32901 | -0.43333 | -0.37716 | -0.45741 | -0.32099 | -0.60185 | -0.76235 | -0.81852
8 | -1.4265 | -1.4361 | -1.4503 | -1.4575 | -1.4384 | -1.4051 | -1.1931 | -0.98595 | -0.96452 | -0.95023 | -0.93356 | -0.92641 | -0.94785 | -0.98357 | -1.0836 | -1.1312 | -1.1693 | -1.1741 | -1.1955 | -1.236 | -1.3146 | -1.367 | -1.3884 | -1.4146

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0683 | 1.2161 | 1.1574 | 1.146 | 1.121 | 1.1508 | 1.209 | 2.3097 | 2.6623 | 2.5876 | 2.4279 | 2.4972 | 2.631 | 2.5773 | 1.7887 | 2.2919 | 2.4158 | 2.1754 | 1.7942 | 1.6274 | 1.7082 | 1.6797 | 1.1826 | 1.161
2 | 0.044661 | -0.26797 | -0.30214 | -0.4416 | -0.52408 | -0.41015 | -0.5136 | 1.3216 | 1.6862 | 2.1214 | 1.2305 | 1.0942 | 0.76698 | 1.0272 | 0.46484 | 0.38349 | 0.44661 | 0.8121 | 1.6037 | 1.611 | 1.2505 | 0.97981 | 0.46028 | 0.092056
3 | -0.28054 | -0.66445 | -1.1591 | -1.06 | -1.0926 | -1.0308 | -0.056746 | 1.211 | 1.639 | 1.6375 | 1.34 | 1.6767 | 1.5038 | 1.3122 | 0.95302 | 0.60676 | 0.74551 | 0.66589 | 0.12551 | 0.53025 | 0.75275 | 0.4971 | -0.46055 | -0.95237
4 | -1.3274 | -1.327 | -1.3379 | -1.3784 | -1.355 | -1.406 | -1.3017 | -0.85227 | -0.63767 | -0.70198 | -0.88705 | -0.93529 | -0.8584 | -0.94149 | -0.89469 | -1.0785 | -1.165 | -1.0785 | -0.75942 | -0.66276 | -0.67615 | -0.89982 | -1.0839 | -1.1615
5 | -0.82651 | -1.0518 | -1.2264 | -1.2673 | -1.2425 | -1.3595 | -1.2367 | -0.48618 | 0.1653 | 0.5348 | 0.90916 | 0.9548 | 0.82831 | 0.69794 | 0.44566 | 0.28811 | 0.24309 | 0.22058 | 0.22508 | 0.05348 | 0.47718 | 0.22958 | 0.12353 | -0.19807
6 | 0.59062 | 0.66832 | 0.49335 | 0.58014 | 0.61184 | 0.616 | 0.60714 | 1.0918 | 1.2769 | 1.2494 | 1.1138 | 1.3437 | 1.4002 | 1.2516 | 1.1005 | 0.97867 | 1.2049 | 1.1672 | 0.89746 | 0.84119 | 0.97071 | 0.76515 | 0.57654 | 0.67067
7 | -1.1623 | -1.1716 | -1.219 | -1.2632 | -1.1718 | -1.2791 | -1.1185 | -0.49545 | -0.086506 | -0.073667 | 0.15247 | 0.049111 | 0.015889 | 0 | -0.12583 | -0.22694 | -0.32572 | -0.429 | -0.36962 | -0.46656 | -0.3242 | -0.61389 | -0.7471 | -0.8267
8 | -1.398 | -1.4361 | -1.4358 | -1.4721 | -1.4528 | -1.4192 | -1.217 | -0.99581 | -0.96452 | -0.96923 | -0.95223 | -0.91715 | -0.93837 | -0.98357 | -1.0836 | -1.1312 | -1.1459 | -1.1976 | -1.1716 | -1.236 | -1.2883 | -1.3533 | -1.4023 | -1.4288

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0683 | 1.204 | 1.1233 | 1.112 | 1.0988 | 1.1508 | 1.209 | 2.3097 | 2.6623 | 2.5369 | 2.4527 | 2.5219 | 2.6836 | 2.5007 | 1.7887 | 2.3153 | 2.4158 | 2.1976 | 1.7238 | 1.6114 | 1.7082 | 1.6461 | 1.1362 | 1.1265
2 | 0.045117 | -0.27343 | -0.29918 | -0.42861 | -0.52932 | -0.40195 | -0.52408 | 1.3348 | 1.7199 | 2.1647 | 1.2428 | 1.0942 | 0.75924 | 1.0586 | 0.44661 | 0.38349 | 0.45117 | 0.8203 | 1.5408 | 1.611 | 1.2633 | 0.97981 | 0.44661 | 0.090233
3 | -0.27504 | -0.65142 | -1.1364 | -1.06 | -1.0605 | -1.0308 | -0.056746 | 1.2477 | 1.639 | 1.6213 | 1.34 | 1.7106 | 1.5498 | 1.339 | 0.97228 | 0.60075 | 0.75297 | 0.67255 | 0.12551 | 0.5249 | 0.74522 | 0.48726 | -0.46511 | -0.94303
4 | -1.3274 | -1.3007 | -1.3244 | -1.3784 | -1.4104 | -1.3918 | -1.276 | -0.88705 | -0.64417 | -0.6951 | -0.86966 | -0.94474 | -0.89344 | -0.951 | -0.90363 | -1.0362 | -1.2125 | -1.0574 | -0.72964 | -0.67615 | -0.66276 | -0.87335 | -1.1058 | -1.1273
5 | -0.8022 | -1.0518 | -1.2515 | -1.2673 | -1.2673 | -1.3731 | -1.2122 | -0.49104 | 0.16368 | 0.5402 | 0.90916 | 0.96426 | 0.83659 | 0.68425 | 0.44566 | 0.29099 | 0.24795 | 0.22058 | 0.22733 | 0.05456 | 0.47718 | 0.22508 | 0.12353 | -0.20005
6 | 0.59062 | 0.65522 | 0.49335 | 0.59186 | 0.60585 | 0.616 | 0.58333 | 1.1249 | 1.2643 | 1.2494 | 1.1138 | 1.3042 | 1.359 | 1.2769 | 1.1115 | 0.96898 | 1.2049 | 1.1672 | 0.89746 | 0.81621 | 1.0001 | 0.78061 | 0.57654 | 0.65095
7 | -1.1509 | -1.1716 | -1.2687 | -1.3014 | -1.2196 | -1.3049 | -1.0853 | -0.5005 | -0.086506 | -0.070778 | 0.15399 | 0.04863 | 0.01621 | 0 | -0.1284 | -0.22469 | -0.32901 | -0.43767 | -0.38093 | -0.44826 | -0.32099 | -0.60185 | -0.75472 | -0.83489
8 | -1.4265 | -1.4361 | -1.4213 | -1.4429 | -1.4528 | -1.4051 | -1.1812 | -0.97609 | -0.96452 | -0.95023 | -0.94289 | -0.92641 | -0.94785 | -0.99341 | -1.1053 | -1.1312 | -1.1927 | -1.1624 | -1.1836 | -1.2484 | -1.3146 | -1.3397 | -1.3607 | -1.4429

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.9927 | 2.1937 | 2.8553 | 3.2735 | 3.8489 | 4.499 | 4.0105 | 5.7334 | 5.2598 | 5.9406 | 6.1054 | 5.6632 | 5.3424 | 4.9185 | 4.5305 | 4.0774 | 4.0349 | 3.1969 | 2.6451 | 3.1387 | 3.198 | 3.6547 | 1.7746 | 1.7038
2 | 1.6606 | 1.8281 | 2.3794 | 2.7279 | 3.2074 | 3.7492 | 3.3421 | 4.7779 | 4.3832 | 4.9505 | 5.0878 | 4.7194 | 4.452 | 4.0987 | 3.7754 | 3.3978 | 3.3624 | 2.6641 | 2.2042 | 2.6156 | 2.665 | 3.0456 | 1.4788 | 1.4198
3 | 1.3285 | 1.4625 | 1.9035 | 2.1823 | 2.5659 | 2.9994 | 2.6737 | 3.8223 | 3.5065 | 3.9604 | 4.0703 | 3.7755 | 3.5616 | 3.279 | 3.0203 | 2.7182 | 2.69 | 2.1313 | 1.7634 | 2.0925 | 2.132 | 2.4365 | 1.183 | 1.1359
4 | 0.99634 | 1.0968 | 1.4276 | 1.6367 | 1.9244 | 2.2495 | 2.0052 | 2.8667 | 2.6299 | 2.9703 | 3.0527 | 2.8316 | 2.6712 | 2.4592 | 2.2652 | 2.0387 | 2.0175 | 1.5985 | 1.3225 | 1.5694 | 1.599 | 1.8274 | 0.88728 | 0.85189
5 | 0.99634 | 1.0968 | 1.4276 | 1.6367 | 1.9244 | 2.2495 | 2.0052 | 2.8667 | 2.6299 | 2.9703 | 3.0527 | 2.8316 | 2.6712 | 2.4592 | 2.2652 | 2.0387 | 2.0175 | 1.5985 | 1.3225 | 1.5694 | 1.599 | 1.8274 | 0.88728 | 0.85189
6 | 0.99634 | 1.0968 | 1.4276 | 1.6367 | 1.9244 | 2.2495 | 2.0052 | 2.8667 | 2.6299 | 2.9703 | 3.0527 | 2.8316 | 2.6712 | 2.4592 | 2.2652 | 2.0387 | 2.0175 | 1.5985 | 1.3225 | 1.5694 | 1.599 | 1.8274 | 0.88728 | 0.85189
7 | 0.99634 | 1.0968 | 1.4276 | 1.6367 | 1.9244 | 2.2495 | 2.0052 | 2.8667 | 2.6299 | 2.9703 | 3.0527 | 2.8316 | 2.6712 | 2.4592 | 2.2652 | 2.0387 | 2.0175 | 1.5985 | 1.3225 | 1.5694 | 1.599 | 1.8274 | 0.88728 | 0.85189
8 | 0.99634 | 1.0968 | 1.4276 | 1.6367 | 1.9244 | 2.2495 | 2.0052 | 2.8667 | 2.6299 | 2.9703 | 3.0527 | 2.8316 | 2.6712 | 2.4592 | 2.2652 | 2.0387 | 2.0175 | 1.5985 | 1.3225 | 1.5694 | 1.599 | 1.8274 | 0.88728 | 0.85189

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5244 | 5.8464 | 6.1737 | 6.4543 | 6.5276 | 6.8282 | 6.7933 | 6.4213 | 5.8179 | 8.5435 | 8.3431 | 7.6825 | 7.4958 | 7.5266 | 7.17 | 6.5724 | 5.9068 | 5.6949 | 3.5798 | 3.8283 | 4.1855 | 4.2854 | 4.4694 | 4.9334
2 | 4.6037 | 4.872 | 5.1448 | 5.3786 | 5.4397 | 5.6902 | 5.6611 | 5.3511 | 4.8483 | 7.1196 | 6.9525 | 6.4021 | 6.2465 | 6.2722 | 5.975 | 5.477 | 4.9223 | 4.7458 | 2.9832 | 3.1902 | 3.4879 | 3.5712 | 3.7245 | 4.1111
3 | 3.683 | 3.8976 | 4.1158 | 4.3029 | 4.3517 | 4.5522 | 4.5289 | 4.2809 | 3.8786 | 5.6957 | 5.562 | 5.1216 | 4.9972 | 5.0177 | 4.78 | 4.3816 | 3.9379 | 3.7966 | 2.3865 | 2.5522 | 2.7903 | 2.8569 | 2.9796 | 3.2889
4 | 2.7622 | 2.9232 | 3.0869 | 3.2272 | 3.2638 | 3.4141 | 3.3967 | 3.2106 | 2.909 | 4.2717 | 4.1715 | 3.8412 | 3.7479 | 3.7633 | 3.585 | 3.2862 | 2.9534 | 2.8475 | 1.7899 | 1.9141 | 2.0928 | 2.1427 | 2.2347 | 2.4667
5 | 2.7622 | 2.9232 | 3.0869 | 3.2272 | 3.2638 | 3.4141 | 3.3967 | 3.2106 | 2.909 | 4.2717 | 4.1715 | 3.8412 | 3.7479 | 3.7633 | 3.585 | 3.2862 | 2.9534 | 2.8475 | 1.7899 | 1.9141 | 2.0928 | 2.1427 | 2.2347 | 2.4667
6 | 2.7622 | 2.9232 | 3.0869 | 3.2272 | 3.2638 | 3.4141 | 3.3967 | 3.2106 | 2.909 | 4.2717 | 4.1715 | 3.8412 | 3.7479 | 3.7633 | 3.585 | 3.2862 | 2.9534 | 2.8475 | 1.7899 | 1.9141 | 2.0928 | 2.1427 | 2.2347 | 2.4667
7 | 2.7622 | 2.9232 | 3.0869 | 3.2272 | 3.2638 | 3.4141 | 3.3967 | 3.2106 | 2.909 | 4.2717 | 4.1715 | 3.8412 | 3.7479 | 3.7633 | 3.585 | 3.2862 | 2.9534 | 2.8475 | 1.7899 | 1.9141 | 2.0928 | 2.1427 | 2.2347 | 2.4667
8 | 2.7622 | 2.9232 | 3.0869 | 3.2272 | 3.2638 | 3.4141 | 3.3967 | 3.2106 | 2.909 | 4.2717 | 4.1715 | 3.8412 | 3.7479 | 3.7633 | 3.585 | 3.2862 | 2.9534 | 2.8475 | 1.7899 | 1.9141 | 2.0928 | 2.1427 | 2.2347 | 2.4667

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6534e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.1039 | 2.8316 | 3.6699 | 3.8375 | 4.3793 | 3.8709 | 2.8131 | 1.63 | 0.34718 | 0.0020854 | 0.00039099 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 1.9153 | 2.1934 | 1.9118 | 1.794 | 1.5383 | 1.4126 | 1.2162 | 1.1969 | 1.1112 | 1.1426 | 1.0178 | 0.95919 | 1.0432 | 1.1939 | 1.381 | 1.4745 | 1.6496 | 1.4334 | 1.6533 | 1.7633 | 1.7299 | 1.6132 | 1.826
4 | 0 | 2.2614e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.43717 | 1.1218 | 1.3953 | 1.551 | 1.7517 | 1.5484 | 1.1597 | 0.60234 | 0.13609 | 0.00085171 | 0.0001564 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3537e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.45466 | 1.0463 | 1.468 | 1.615 | 1.7517 | 1.4894 | 1.1482 | 0.60234 | 0.14581 | 0.00086049 | 0.00015038 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3537e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.45028 | 1.1003 | 1.4825 | 1.551 | 1.617 | 1.4009 | 1.1597 | 0.65202 | 0.13748 | 0.00086927 | 0.00014737 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.1039 | 2.7237 | 3.5972 | 4.1973 | 4.3793 | 3.576 | 2.9566 | 1.5524 | 0.35065 | 0.002261 | 0.00036467 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3592 | 1.9352 | 2.1098 | 2.0527 | 1.8118 | 1.5225 | 1.384 | 1.2162 | 1.1732 | 1.1221 | 1.1537 | 1.0393 | 0.97917 | 0.98241 | 1.2934 | 1.4647 | 1.4604 | 1.6496 | 1.4334 | 1.6061 | 1.6942 | 1.6627 | 1.6625 | 1.9005
4 | 0 | 2.2844e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.41531 | 1.0463 | 1.497 | 1.551 | 1.718 | 1.4599 | 1.1023 | 0.62718 | 0.14304 | 0.00087805 | 0.00014286 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.4229e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.45466 | 1.0895 | 1.4098 | 1.519 | 1.6506 | 1.5041 | 1.1941 | 0.61476 | 0.14304 | 0.00086927 | 0.00014737 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2844e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.43717 | 1.0895 | 1.4534 | 1.535 | 1.6001 | 1.5484 | 1.2056 | 0.61476 | 0.13748 | 0.00088683 | 0.00014587 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9418e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.0383 | 2.7776 | 3.7426 | 4.1173 | 4.3793 | 3.7234 | 2.7556 | 1.63 | 0.33676 | 0.0021951 | 0.00035715 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2231 | 2.035 | 2.0054 | 2.0124 | 1.7762 | 1.6017 | 1.4982 | 1.229 | 1.1377 | 1.0676 | 1.1537 | 1.0714 | 0.95919 | 1.0027 | 1.2561 | 1.4368 | 1.334 | 1.6654 | 1.4787 | 1.5588 | 1.7288 | 1.7635 | 1.7284 | 1.9191
4 | 0 | 2.3767e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.44154 | 1.0571 | 1.497 | 1.6789 | 1.6338 | 1.5041 | 1.1711 | 0.63339 | 0.13887 | 0.00092195 | 0.00015489 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2614e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.45903 | 1.0787 | 1.4825 | 1.599 | 1.7517 | 1.4009 | 1.1137 | 0.60234 | 0.14443 | 0.00090439 | 0.00015038 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2383e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.45028 | 1.1111 | 1.4389 | 1.519 | 1.6338 | 1.5189 | 1.1023 | 0.58992 | 0.13887 | 0.00092195 | 0.00015038 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1