## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 181.1%
Flex. Load Growth | 1327%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 13.0458 | 13.481 | 12.0715 | 11.442 | 9.3744 | 7.9564 | 9.73 | 1.6898 | 1.486 | 2.1663 | 1.2758 | 1.5942 | 2.54 | 4.6798 | 4.9929 | 4.9101 | 2.7544 | 5.6106 | 3.2925 | 2.3149 | 3.5154 | 2.1727 | 9.9168 | 11.9547
Minimum FL, [MW] | -29.4542 | -31.4964 | -35.4236 | -38.212 | -40.8432 | -44.5741 | -42.5319 | -47.7099 | -43.2722 | -63.5597 | -62.9083 | -57.5079 | -55.126 | -53.2232 | -50.1669 | -45.6521 | -42.6873 | -38.2009 | -24.2473 | -27.1363 | -28.6843 | -30.7953 | -24.4667 | -25.9983
Maximum FL, [MW] | 28.3757 | 30.3573 | 34.0375 | 36.6253 | 38.9842 | 42.568 | 40.5832 | 45.7978 | 41.9502 | 47.8683 | 48.2452 | 45.1622 | 43.64 | 42.5183 | 39.8463 | 36.2778 | 33.7955 | 30.2049 | 23.6413 | 26.4615 | 28.1184 | 30.2889 | 23.5687 | 25.0621

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.9426 | 10.7182 | 10.1505 | 10.2582 | 9.6197 | 9.3464 | 9.7728 | 10.4971 | 10.6594 | 10.6966 | 10.4874 | 10.7661 | 10.8428 | 11.0878 | 9.8297 | 10.4829 | 10.8803 | 11.2942 | 10.3064 | 9.6635 | 9.8386 | 9.1641 | 9.8674 | 10.1042
2 | 7.1977 | 7.1273 | 6.6851 | 6.5415 | 6.2434 | 6.324 | 7.647 | 7.316 | 7.8949 | 8.2393 | 8.0739 | 7.9397 | 7.819 | 7.8133 | 7.3827 | 7.5722 | 7.9717 | 9.9171 | 9.1036 | 8.288 | 8.2465 | 7.5067 | 8.1916 | 7.7763
3 | 5.1286 | 4.9841 | 4.6932 | 4.6737 | 4.4277 | 4.6941 | 7.1651 | 7.105 | 7.3858 | 7.2494 | 6.8748 | 7.345 | 6.9508 | 6.9198 | 6.1109 | 6.0774 | 6.0177 | 6.8507 | 6.0158 | 6.1039 | 6.0956 | 5.5813 | 5.7181 | 5.4711
4 | 2.3471 | 2.0255 | 1.8848 | 1.7479 | 1.5733 | 2.093 | 3.5746 | 3.4074 | 3.7183 | 3.5596 | 3.4417 | 3.2397 | 3.2547 | 3.2941 | 3.1969 | 3.2501 | 3.7577 | 5.8134 | 5.051 | 4.2274 | 4.2149 | 3.6565 | 3.5655 | 3.1963
5 | 4.3104 | 4.0821 | 3.7125 | 3.6824 | 3.5322 | 3.719 | 4.7519 | 4.3543 | 4.476 | 4.7164 | 4.754 | 4.8632 | 4.8665 | 4.8572 | 4.8748 | 4.831 | 4.9142 | 5.879 | 5.578 | 5.3655 | 5.4391 | 4.9674 | 5.2181 | 5.0253
6 | 4.8688 | 4.6995 | 4.4734 | 4.4502 | 4.2796 | 4.4175 | 5.0642 | 5.1301 | 5.3507 | 5.5957 | 5.4198 | 5.5328 | 5.6004 | 5.735 | 5.4076 | 5.4109 | 5.0484 | 5.5632 | 5.1756 | 5.0017 | 5.0162 | 4.7219 | 5.0348 | 4.9515
7 | 4.1938 | 4.0301 | 3.7795 | 3.74 | 3.5436 | 3.703 | 4.7065 | 4.6431 | 4.8585 | 4.9335 | 4.8099 | 4.8819 | 4.8412 | 4.8847 | 4.5678 | 4.6392 | 4.7428 | 5.6652 | 5.1553 | 4.8295 | 4.8515 | 4.4363 | 4.6593 | 4.4991
8 | 3.4279 | 3.3596 | 3.1741 | 3.09 | 2.9989 | 3.3103 | 5.1029 | 5.1367 | 5.3091 | 5.3489 | 5.4489 | 5.4445 | 5.2226 | 5.3159 | 4.7859 | 4.3569 | 4.2447 | 4.8838 | 4.5772 | 4.3427 | 4.3776 | 3.9311 | 3.924 | 3.7366

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.9426 | 10.7984 | 10.0732 | 10.0988 | 9.6197 | 9.5016 | 9.6162 | 10.7002 | 10.763 | 10.9019 | 10.385 | 10.6616 | 10.7394 | 10.8847 | 9.918 | 10.673 | 11.0869 | 11.4976 | 10.4029 | 9.7555 | 9.6559 | 9.0768 | 10.0251 | 10.1813
2 | 7.1977 | 7.0297 | 6.5916 | 6.5415 | 6.2434 | 6.374 | 7.5265 | 7.316 | 7.8949 | 8.3181 | 7.9166 | 8.0932 | 7.9669 | 7.9539 | 7.5137 | 7.6397 | 7.9717 | 9.7375 | 9.1892 | 8.367 | 8.3998 | 7.5067 | 8.0608 | 7.8341
3 | 5.1964 | 5.0478 | 4.6623 | 4.7367 | 4.3641 | 4.6215 | 7.2238 | 7.105 | 7.2421 | 7.1798 | 6.8748 | 7.2023 | 6.8185 | 6.9198 | 6.1109 | 6.1316 | 5.9047 | 6.9118 | 5.9042 | 6.1039 | 6.0393 | 5.4755 | 5.6302 | 5.5486
4 | 2.3367 | 2.0255 | 1.878 | 1.7479 | 1.586 | 2.106 | 3.5226 | 3.3426 | 3.754 | 3.6265 | 3.508 | 3.1781 | 3.3147 | 3.2941 | 3.2509 | 3.2225 | 3.6881 | 5.7083 | 4.9566 | 4.2274 | 4.2922 | 3.6565 | 3.5913 | 3.2364
5 | 4.3705 | 4.0274 | 3.6624 | 3.7332 | 3.5063 | 3.6605 | 4.8275 | 4.3124 | 4.5625 | 4.6264 | 4.8002 | 4.7691 | 4.8203 | 4.9011 | 4.8748 | 4.831 | 4.8678 | 5.8259 | 5.5255 | 5.3655 | 5.4391 | 4.9199 | 5.3027 | 5.0636
6 | 4.7975 | 4.666 | 4.408 | 4.3841 | 4.313 | 4.4175 | 5.0233 | 5.1797 | 5.4547 | 5.5419 | 5.4198 | 5.5865 | 5.4934 | 5.735 | 5.3585 | 5.3617 | 4.9529 | 5.4631 | 5.0786 | 5.0017 | 5.0629 | 4.7219 | 5.0348 | 4.9515
7 | 4.2227 | 4.0569 | 3.728 | 3.714 | 3.5697 | 3.7611 | 4.7065 | 4.5536 | 4.9056 | 4.8863 | 4.7631 | 4.7874 | 4.7954 | 4.973 | 4.6085 | 4.7221 | 4.7428 | 5.7162 | 5.0588 | 4.9215 | 4.8065 | 4.3941 | 4.6226 | 4.4991
8 | 3.4067 | 3.3797 | 3.1347 | 3.09 | 3.0401 | 3.3605 | 5.0616 | 5.236 | 5.3091 | 5.2463 | 5.5021 | 5.5502 | 5.2226 | 5.3643 | 4.8288 | 4.3183 | 4.2051 | 4.7973 | 4.5772 | 4.3839 | 4.2971 | 3.894 | 3.9533 | 3.762

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.7759 | 10.638 | 10.3053 | 10.4176 | 9.4648 | 9.1913 | 9.7728 | 10.4971 | 10.8667 | 10.7993 | 10.692 | 10.8705 | 10.6361 | 11.2908 | 10.0063 | 10.673 | 10.8803 | 11.2942 | 10.2099 | 9.4795 | 9.7473 | 9.3387 | 9.7098 | 10.0271
2 | 7.1475 | 7.2249 | 6.5916 | 6.5415 | 6.1966 | 6.374 | 7.7675 | 7.316 | 7.742 | 8.3969 | 7.9952 | 8.0932 | 7.6711 | 7.8133 | 7.2517 | 7.4371 | 7.8214 | 10.0069 | 9.1036 | 8.4461 | 8.1699 | 7.4353 | 8.257 | 7.8341
3 | 5.1286 | 4.9204 | 4.6623 | 4.7052 | 4.4594 | 4.6215 | 7.0478 | 7.105 | 7.314 | 7.1102 | 6.8748 | 7.2023 | 6.8185 | 6.9828 | 6.1654 | 6.1859 | 5.9047 | 6.7287 | 6.1273 | 6.2198 | 6.0956 | 5.6342 | 5.6302 | 5.4711
4 | 2.3367 | 2.039 | 1.878 | 1.7358 | 1.586 | 2.0671 | 3.6266 | 3.4722 | 3.754 | 3.5596 | 3.4417 | 3.1781 | 3.3147 | 3.2376 | 3.2509 | 3.2501 | 3.7229 | 5.8659 | 5.0982 | 4.1475 | 4.2149 | 3.6221 | 3.617 | 3.2364
5 | 4.2803 | 4.0547 | 3.7125 | 3.6316 | 3.5063 | 3.7482 | 4.7519 | 4.3124 | 4.3894 | 4.7164 | 4.754 | 4.8161 | 4.8203 | 4.8133 | 4.8748 | 4.8744 | 4.9606 | 5.8259 | 5.473 | 5.3142 | 5.49 | 5.0149 | 5.3027 | 4.9487
6 | 4.9401 | 4.6325 | 4.408 | 4.4832 | 4.2462 | 4.4175 | 5.1051 | 5.2293 | 5.3507 | 5.7033 | 5.4727 | 5.5328 | 5.6538 | 5.6823 | 5.4567 | 5.3617 | 5.1438 | 5.5132 | 5.224 | 5.0017 | 4.9696 | 4.6768 | 5.1156 | 4.9515
7 | 4.2516 | 4.0569 | 3.8052 | 3.7659 | 3.5697 | 3.732 | 4.7439 | 4.5984 | 4.9056 | 4.8391 | 4.8568 | 4.8346 | 4.8412 | 4.9288 | 4.6492 | 4.6392 | 4.7875 | 5.6652 | 5.2035 | 4.7376 | 4.7615 | 4.4785 | 4.6593 | 4.433
8 | 3.3854 | 3.3797 | 3.1741 | 3.1094 | 2.9783 | 3.2851 | 5.1442 | 5.0373 | 5.2059 | 5.2463 | 5.5553 | 5.3388 | 5.2722 | 5.4128 | 4.7002 | 4.4342 | 4.3241 | 4.9702 | 4.6621 | 4.3427 | 4.3373 | 3.9682 | 3.8654 | 3.762

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5614 | 1.1032 | 0.95634 | 1.2259 | 1.0555 | 0.8678 | 0.71802 | 2.5091 | 2.624 | 2.2507 | 2.6222 | 2.4365 | 2.4473 | 2.1853 | 1.2968 | 2.0303 | 2.4351 | 2.2721 | 1.588 | 1.6474 | 1.5344 | 0.95182 | 0.75927 | 0.78695
2 | -2.4645 | -2.464 | -2.532 | -2.648 | -2.6225 | -2.4069 | -1.5261 | -0.29337 | -0.31526 | -0.20893 | -0.18404 | -0.82137 | -1.1999 | -1.5555 | -1.5438 | -1.5699 | -1.2343 | 0.40569 | -0.057176 | -0.67492 | -1.2511 | -1.6457 | -1.8049 | -2.0665
3 | -1.8856 | -2.0345 | -2.0719 | -2.0442 | -2.0459 | -1.7084 | -0.063615 | 0.88078 | 1.1226 | 0.78201 | 0.46172 | 0.91583 | 0.57748 | 0.1752 | -0.69315 | -0.69344 | -0.57123 | -0.28817 | -0.70235 | -0.40018 | -0.54943 | -0.91129 | -1.4397 | -1.6252
4 | -1.546 | -1.5613 | -1.5773 | -1.5911 | -1.5982 | -1.4611 | -1.2677 | -1.1574 | -1.1913 | -1.3197 | -1.4076 | -1.4904 | -1.4922 | -1.5196 | -1.533 | -1.4873 | -1.2591 | -0.75041 | -0.96791 | -1.1741 | -1.2639 | -1.3372 | -1.4135 | -1.4204
5 | -1.4547 | -1.5278 | -1.5928 | -1.5984 | -1.5949 | -1.3444 | -1.0246 | -0.82913 | -0.81444 | -0.68222 | -0.67514 | -0.66093 | -0.79544 | -0.85599 | -0.83297 | -1.0326 | -0.91478 | -0.45861 | -0.54307 | -0.67523 | -0.72912 | -0.94649 | -1.0467 | -1.095
6 | 0.47075 | 0.36824 | 0.2792 | 0.41595 | 0.34156 | 0.49209 | 0.65631 | 1.2783 | 1.4722 | 1.517 | 1.4398 | 1.5359 | 1.5245 | 1.5068 | 1.2673 | 1.2055 | 1.0477 | 1.1462 | 0.97158 | 1.0139 | 0.85721 | 0.90234 | 0.56018 | 0.57528
7 | -1.4016 | -1.3863 | -1.4298 | -1.4557 | -1.5419 | -1.3806 | -1.1729 | -0.60924 | -0.30186 | -0.28019 | -0.21297 | -0.07157 | -0.29058 | -0.30323 | -0.55268 | -0.7898 | -0.71282 | -0.79509 | -0.89411 | -0.85843 | -0.97743 | -1.1523 | -1.3 | -1.2931
8 | -1.5955 | -1.6292 | -1.6228 | -1.6205 | -1.5871 | -1.5229 | -1.1642 | -0.92616 | -0.85523 | -0.97673 | -0.92231 | -0.84075 | -0.89121 | -0.96489 | -1.1723 | -1.3001 | -1.2967 | -1.2787 | -1.3478 | -1.3936 | -1.4175 | -1.4591 | -1.5228 | -1.5519

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5771 | 1.0811 | 0.9659 | 1.2259 | 1.0661 | 0.8678 | 0.71802 | 2.5342 | 2.624 | 2.2056 | 2.6222 | 2.4853 | 2.4717 | 2.2072 | 1.2708 | 2.01 | 2.4351 | 2.2721 | 1.588 | 1.6639 | 1.5037 | 0.95182 | 0.77446 | 0.80269
2 | -2.5138 | -2.4147 | -2.532 | -2.595 | -2.6225 | -2.4069 | -1.5261 | -0.2875 | -0.31211 | -0.21311 | -0.18036 | -0.82959 | -1.2119 | -1.5244 | -1.5438 | -1.6013 | -1.2097 | 0.40975 | -0.056604 | -0.67492 | -1.2636 | -1.6292 | -1.7688 | -2.0872
3 | -1.9044 | -2.0345 | -2.0926 | -2.0646 | -2.0663 | -1.7425 | -0.064251 | 0.8984 | 1.1338 | 0.76637 | 0.47095 | 0.90668 | 0.58903 | 0.17871 | -0.70008 | -0.70731 | -0.58265 | -0.28241 | -0.70235 | -0.39218 | -0.54943 | -0.89306 | -1.4397 | -1.5927
4 | -1.5305 | -1.5301 | -1.5615 | -1.5592 | -1.5982 | -1.4903 | -1.2677 | -1.169 | -1.2151 | -1.3461 | -1.3935 | -1.5202 | -1.5071 | -1.5044 | -1.5023 | -1.4873 | -1.2339 | -0.7354 | -0.95823 | -1.1858 | -1.2639 | -1.3104 | -1.4418 | -1.4204
5 | -1.4547 | -1.5126 | -1.5928 | -1.5984 | -1.6268 | -1.3444 | -1.045 | -0.82084 | -0.8063 | -0.66858 | -0.6819 | -0.64771 | -0.77953 | -0.86455 | -0.83297 | -1.0119 | -0.89649 | -0.46778 | -0.54307 | -0.68199 | -0.72183 | -0.96542 | -1.0363 | -1.095
6 | 0.47545 | 0.36824 | 0.282 | 0.41179 | 0.34498 | 0.49701 | 0.64318 | 1.2656 | 1.5017 | 1.5473 | 1.4254 | 1.5666 | 1.5092 | 1.4767 | 1.28 | 1.2296 | 1.0477 | 1.1462 | 0.95215 | 1.0341 | 0.85721 | 0.92039 | 0.56018 | 0.56952
7 | -1.3876 | -1.3863 | -1.4441 | -1.4848 | -1.5111 | -1.3668 | -1.1494 | -0.61533 | -0.29582 | -0.2858 | -0.21084 | -0.070139 | -0.29349 | -0.30626 | -0.55268 | -0.774 | -0.69856 | -0.79509 | -0.912 | -0.84984 | -0.96766 | -1.1523 | -1.274 | -1.3061
8 | -1.5955 | -1.6455 | -1.5903 | -1.6205 | -1.5712 | -1.5077 | -1.1409 | -0.93543 | -0.87233 | -0.9572 | -0.91309 | -0.84075 | -0.90904 | -0.95524 | -1.1489 | -1.3131 | -1.2708 | -1.2787 | -1.3613 | -1.4076 | -1.3892 | -1.4883 | -1.4923 | -1.5675

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5771 | 1.1252 | 0.93721 | 1.2013 | 1.0766 | 0.85045 | 0.73238 | 2.459 | 2.6503 | 2.2732 | 2.6484 | 2.4609 | 2.3983 | 2.1635 | 1.3097 | 2.0303 | 2.4594 | 2.2948 | 1.5721 | 1.6804 | 1.5344 | 0.9423 | 0.74408 | 0.79482
2 | -2.4892 | -2.464 | -2.532 | -2.6744 | -2.675 | -2.4309 | -1.5567 | -0.29044 | -0.31526 | -0.20475 | -0.18036 | -0.82137 | -1.1879 | -1.5711 | -1.5747 | -1.6013 | -1.2097 | 0.39758 | -0.056604 | -0.68842 | -1.2386 | -1.6621 | -1.841 | -2.0665
3 | -1.9044 | -2.0345 | -2.0926 | -2.0442 | -2.0049 | -1.7084 | -0.064251 | 0.87197 | 1.1226 | 0.79765 | 0.45248 | 0.90668 | 0.5717 | 0.1752 | -0.70008 | -0.68651 | -0.56552 | -0.29394 | -0.7164 | -0.39218 | -0.53844 | -0.90217 | -1.4397 | -1.6252
4 | -1.5151 | -1.5613 | -1.5457 | -1.5752 | -1.5822 | -1.4757 | -1.2803 | -1.169 | -1.1913 | -1.2933 | -1.4358 | -1.4606 | -1.4922 | -1.5348 | -1.5483 | -1.4724 | -1.2717 | -0.75041 | -0.95823 | -1.1623 | -1.2639 | -1.3372 | -1.3994 | -1.4488
5 | -1.4547 | -1.5278 | -1.6087 | -1.5824 | -1.5789 | -1.3444 | -1.0143 | -0.82913 | -0.83073 | -0.68222 | -0.68865 | -0.64771 | -0.81135 | -0.83887 | -0.8413 | -1.0119 | -0.93308 | -0.44944 | -0.53221 | -0.68874 | -0.71454 | -0.95595 | -1.0363 | -1.106
6 | 0.47545 | 0.37192 | 0.2792 | 0.41595 | 0.34498 | 0.50193 | 0.65631 | 1.2911 | 1.4722 | 1.5473 | 1.4542 | 1.5052 | 1.5245 | 1.4917 | 1.2546 | 1.2296 | 1.0687 | 1.1691 | 0.96186 | 1.024 | 0.84863 | 0.91137 | 0.56018 | 0.56952
7 | -1.4016 | -1.3724 | -1.4012 | -1.4266 | -1.5728 | -1.3668 | -1.1846 | -0.61533 | -0.3079 | -0.283 | -0.2151 | -0.072286 | -0.29058 | -0.30323 | -0.56373 | -0.7977 | -0.71282 | -0.79509 | -0.89411 | -0.86701 | -0.95789 | -1.1753 | -1.326 | -1.319
8 | -1.5796 | -1.6292 | -1.6228 | -1.6529 | -1.5871 | -1.5382 | -1.1758 | -0.90764 | -0.85523 | -0.96697 | -0.93154 | -0.84075 | -0.89121 | -0.96489 | -1.1489 | -1.3001 | -1.3226 | -1.2659 | -1.3613 | -1.3797 | -1.3892 | -1.4299 | -1.5532 | -1.583

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.066 | 3.3753 | 4.3932 | 5.0366 | 5.9219 | 6.9223 | 6.1706 | 8.8216 | 8.0928 | 9.1404 | 9.3939 | 8.7136 | 8.22 | 7.5677 | 6.9707 | 6.2735 | 6.2082 | 4.9188 | 4.0698 | 4.8293 | 4.9206 | 5.6232 | 2.7304 | 2.6215
2 | 2.555 | 2.8127 | 3.661 | 4.1972 | 4.935 | 5.7686 | 5.1422 | 7.3513 | 6.744 | 7.617 | 7.8282 | 7.2613 | 6.85 | 6.3064 | 5.8089 | 5.2279 | 5.1735 | 4.099 | 3.3915 | 4.0244 | 4.1005 | 4.686 | 2.2753 | 2.1846
3 | 2.044 | 2.2502 | 2.9288 | 3.3578 | 3.948 | 4.6149 | 4.1138 | 5.8811 | 5.3952 | 6.0936 | 6.2626 | 5.8091 | 5.48 | 5.0451 | 4.6471 | 4.1824 | 4.1388 | 3.2792 | 2.7132 | 3.2195 | 3.2804 | 3.7488 | 1.8203 | 1.7477
4 | 1.533 | 1.6876 | 2.1966 | 2.5183 | 2.961 | 3.4612 | 3.0853 | 4.4108 | 4.0464 | 4.5702 | 4.6969 | 4.3568 | 4.11 | 3.7839 | 3.4853 | 3.1368 | 3.1041 | 2.4594 | 2.0349 | 2.4147 | 2.4603 | 2.8116 | 1.3652 | 1.3107
5 | 1.533 | 1.6876 | 2.1966 | 2.5183 | 2.961 | 3.4612 | 3.0853 | 4.4108 | 4.0464 | 4.5702 | 4.6969 | 4.3568 | 4.11 | 3.7839 | 3.4853 | 3.1368 | 3.1041 | 2.4594 | 2.0349 | 2.4147 | 2.4603 | 2.8116 | 1.3652 | 1.3107
6 | 1.533 | 1.6876 | 2.1966 | 2.5183 | 2.961 | 3.4612 | 3.0853 | 4.4108 | 4.0464 | 4.5702 | 4.6969 | 4.3568 | 4.11 | 3.7839 | 3.4853 | 3.1368 | 3.1041 | 2.4594 | 2.0349 | 2.4147 | 2.4603 | 2.8116 | 1.3652 | 1.3107
7 | 1.533 | 1.6876 | 2.1966 | 2.5183 | 2.961 | 3.4612 | 3.0853 | 4.4108 | 4.0464 | 4.5702 | 4.6969 | 4.3568 | 4.11 | 3.7839 | 3.4853 | 3.1368 | 3.1041 | 2.4594 | 2.0349 | 2.4147 | 2.4603 | 2.8116 | 1.3652 | 1.3107
8 | 1.533 | 1.6876 | 2.1966 | 2.5183 | 2.961 | 3.4612 | 3.0853 | 4.4108 | 4.0464 | 4.5702 | 4.6969 | 4.3568 | 4.11 | 3.7839 | 3.4853 | 3.1368 | 3.1041 | 2.4594 | 2.0349 | 2.4147 | 2.4603 | 2.8116 | 1.3652 | 1.3107

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.5 | 8.9955 | 9.499 | 9.9308 | 10.0435 | 10.5061 | 10.4524 | 9.8799 | 8.9516 | 13.1452 | 12.8368 | 11.8204 | 11.5332 | 11.5806 | 11.032 | 10.1124 | 9.0883 | 8.7623 | 5.508 | 5.8903 | 6.4399 | 6.5936 | 6.8767 | 7.5906
2 | 7.0833 | 7.4962 | 7.9159 | 8.2757 | 8.3696 | 8.7551 | 8.7103 | 8.2333 | 7.4597 | 10.9543 | 10.6974 | 9.8503 | 9.611 | 9.6505 | 9.1933 | 8.427 | 7.5736 | 7.3019 | 4.59 | 4.9085 | 5.3666 | 5.4947 | 5.7306 | 6.3255
3 | 5.6667 | 5.997 | 6.3327 | 6.6205 | 6.6957 | 7.0041 | 6.9683 | 6.5866 | 5.9678 | 8.7635 | 8.5579 | 7.8803 | 7.6888 | 7.7204 | 7.3546 | 6.7416 | 6.0589 | 5.8415 | 3.672 | 3.9268 | 4.2933 | 4.3957 | 4.5845 | 5.0604
4 | 4.25 | 4.4977 | 4.7495 | 4.9654 | 5.0218 | 5.253 | 5.2262 | 4.94 | 4.4758 | 6.5726 | 6.4184 | 5.9102 | 5.7666 | 5.7903 | 5.516 | 5.0562 | 4.5442 | 4.3812 | 2.754 | 2.9451 | 3.22 | 3.2968 | 3.4383 | 3.7953
5 | 4.25 | 4.4977 | 4.7495 | 4.9654 | 5.0218 | 5.253 | 5.2262 | 4.94 | 4.4758 | 6.5726 | 6.4184 | 5.9102 | 5.7666 | 5.7903 | 5.516 | 5.0562 | 4.5442 | 4.3812 | 2.754 | 2.9451 | 3.22 | 3.2968 | 3.4383 | 3.7953
6 | 4.25 | 4.4977 | 4.7495 | 4.9654 | 5.0218 | 5.253 | 5.2262 | 4.94 | 4.4758 | 6.5726 | 6.4184 | 5.9102 | 5.7666 | 5.7903 | 5.516 | 5.0562 | 4.5442 | 4.3812 | 2.754 | 2.9451 | 3.22 | 3.2968 | 3.4383 | 3.7953
7 | 4.25 | 4.4977 | 4.7495 | 4.9654 | 5.0218 | 5.253 | 5.2262 | 4.94 | 4.4758 | 6.5726 | 6.4184 | 5.9102 | 5.7666 | 5.7903 | 5.516 | 5.0562 | 4.5442 | 4.3812 | 2.754 | 2.9451 | 3.22 | 3.2968 | 3.4383 | 3.7953
8 | 4.25 | 4.4977 | 4.7495 | 4.9654 | 5.0218 | 5.253 | 5.2262 | 4.94 | 4.4758 | 6.5726 | 6.4184 | 5.9102 | 5.7666 | 5.7903 | 5.516 | 5.0562 | 4.5442 | 4.3812 | 2.754 | 2.9451 | 3.22 | 3.2968 | 3.4383 | 3.7953

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.82279 | 2.0753 | 2.9503 | 3.0037 | 3.3481 | 2.9727 | 2.3522 | 1.1891 | 0.27607 | 0.0018284 | 0.0002911 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1192 | 2.641 | 2.6467 | 2.8168 | 2.3446 | 2.153 | 1.8921 | 1.7153 | 1.534 | 1.5483 | 1.5079 | 1.4014 | 1.3934 | 1.3996 | 1.6957 | 1.9249 | 1.9531 | 2.1403 | 2.035 | 2.0612 | 2.102 | 2.1796 | 2.1092 | 2.5822
4 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.3499 | 0.86399 | 1.078 | 1.2774 | 1.3393 | 1.1429 | 0.9409 | 0.48059 | 0.10387 | 0.0007173 | 0.0001238 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7443e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.3499 | 0.85552 | 1.1347 | 1.2268 | 1.3393 | 1.1545 | 0.9409 | 0.48059 | 0.11043 | 0.00071027 | 0.00012012 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7806e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.32911 | 0.8047 | 1.112 | 1.2521 | 1.3923 | 1.2006 | 0.86782 | 0.47564 | 0.11371 | 0.0006962 | 0.00012257 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4969e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.82279 | 2.2235 | 2.9503 | 3.3198 | 3.2155 | 3.0016 | 2.1695 | 1.251 | 0.25967 | 0.0017405 | 0.00032175 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9663 | 2.78 | 2.7558 | 2.8442 | 2.2736 | 2.153 | 1.8002 | 1.6658 | 1.6794 | 1.4009 | 1.4209 | 1.5026 | 1.3934 | 1.3729 | 1.6285 | 1.8501 | 1.8749 | 2.2484 | 2.1172 | 2.0402 | 2.3232 | 2.3385 | 2.307 | 2.5325
4 | 0 | 1.7988e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.35336 | 0.85552 | 1.078 | 1.2521 | 1.3393 | 1.1314 | 0.86782 | 0.47068 | 0.11152 | 0.00073136 | 0.00012257 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.33258 | 0.87246 | 1.0894 | 1.2015 | 1.2597 | 1.1198 | 0.91349 | 0.4905 | 0.11043 | 0.00071027 | 0.0001287 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8533e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.36029 | 0.83858 | 1.1801 | 1.2268 | 1.273 | 1.0967 | 0.87695 | 0.50536 | 0.10933 | 0.0007384 | 0.00011767 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84011 | 2.0753 | 2.922 | 3.0353 | 3.4144 | 2.7707 | 2.2609 | 1.2386 | 0.2624 | 0.0018284 | 0.00030949 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0887 | 2.6966 | 2.674 | 2.8442 | 2.2499 | 2.153 | 1.8737 | 1.6493 | 1.6955 | 1.4156 | 1.4644 | 1.5026 | 1.3663 | 1.293 | 1.6957 | 1.7941 | 1.9921 | 2.1619 | 2.0761 | 1.9981 | 2.2347 | 2.2704 | 2.1971 | 2.5077
4 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.36376 | 0.87246 | 1.1574 | 1.2268 | 1.379 | 1.1198 | 0.93176 | 0.52023 | 0.1148 | 0.0006962 | 0.00011889 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016618 | 0.32911 | 0.86399 | 1.1007 | 1.3279 | 1.3127 | 1.1776 | 0.89522 | 0.49546 | 0.10933 | 0.0007173 | 0.00012012 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7988e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.36029 | 0.86399 | 1.078 | 1.3026 | 1.3658 | 1.1198 | 0.95003 | 0.50041 | 0.11043 | 0.00066807 | 0.0001238 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.032 | 11.0369 | 10.4485 | 10.1773 | 9.7069 | 9.5402 | 9.8254 | 9.974 | 10.663 | 10.6632 | 10.3177 | 10.5046 | 11.0697 | 11.2986 | 10.5556 | 10.8329 | 10.5155 | 10.7581 | 9.808 | 9.4956 | 9.7072 | 9.3376 | 10.2103 | 10.3462
2 | 8.3806 | 8.0994 | 7.632 | 7.0318 | 6.4951 | 6.5115 | 7.1407 | 7.6908 | 8.3341 | 8.9832 | 8.0767 | 8.524 | 8.6917 | 8.8462 | 7.7663 | 8.0456 | 8.1109 | 8.5566 | 8.4937 | 8.7553 | 9.3395 | 8.398 | 8.5566 | 8.3706
3 | 5.8019 | 5.6153 | 5.1274 | 5.1862 | 4.8435 | 4.7273 | 6.4955 | 6.8796 | 7.1727 | 6.8296 | 6.571 | 7.094 | 7.5346 | 7.3045 | 6.758 | 6.4324 | 6.2731 | 6.453 | 6.0129 | 6.3834 | 6.8318 | 6.2276 | 6.5263 | 5.9302
4 | 3.0548 | 2.7189 | 2.2842 | 2.209 | 1.9166 | 1.7258 | 3.0659 | 3.9508 | 4.7382 | 4.9164 | 4.7417 | 4.2962 | 4.9415 | 4.8862 | 4.5259 | 4.2116 | 3.6534 | 3.5596 | 4.1478 | 4.7109 | 5.4919 | 5.1128 | 4.6511 | 3.8146
5 | 4.8236 | 4.5098 | 4.1342 | 4.0004 | 3.9273 | 3.7964 | 4.2956 | 4.0372 | 4.4233 | 4.6196 | 4.8442 | 5.1489 | 5.3744 | 5.3456 | 5.1996 | 5.1313 | 4.9321 | 5.1686 | 5.0159 | 4.9945 | 5.5838 | 5.2094 | 5.7165 | 5.3474
6 | 4.9907 | 4.8861 | 4.4965 | 4.5743 | 4.4608 | 4.3263 | 4.8182 | 5.0033 | 5.1969 | 5.2375 | 5.1594 | 5.4692 | 5.4961 | 5.4815 | 5.213 | 5.0401 | 5.0531 | 5.1906 | 4.6919 | 4.6435 | 4.95 | 4.4208 | 4.8497 | 5.0297
7 | 4.2744 | 4.0134 | 3.8179 | 3.8153 | 3.531 | 3.6247 | 4.6235 | 4.3336 | 4.9508 | 5.2773 | 5.1682 | 5.4126 | 5.3635 | 5.6867 | 5.6318 | 5.2702 | 5.1293 | 5.2312 | 4.9764 | 4.916 | 5.0848 | 4.2124 | 4.7915 | 4.4553
8 | 3.5231 | 3.4193 | 3.2115 | 3.1318 | 3.0053 | 3.0409 | 4.7106 | 4.7331 | 5.0573 | 5.0551 | 5.1836 | 5.5232 | 5.5743 | 5.4135 | 4.8024 | 4.6 | 4.1837 | 4.3656 | 4.0869 | 4.1096 | 4.0858 | 3.5032 | 3.6786 | 3.6013

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.1162 | 11.0369 | 10.2878 | 10.1773 | 9.5503 | 9.5402 | 9.983 | 9.974 | 10.7667 | 10.6632 | 10.2171 | 10.3009 | 10.8585 | 11.5059 | 10.7468 | 10.9314 | 10.6151 | 10.5654 | 9.991 | 9.4052 | 9.7973 | 9.3376 | 10.3748 | 10.5053
2 | 8.3806 | 8.0994 | 7.5758 | 7.083 | 6.4951 | 6.6152 | 7.0855 | 7.6167 | 8.415 | 8.897 | 8.1553 | 8.524 | 8.8571 | 8.8462 | 7.6276 | 8.0456 | 8.1874 | 8.6328 | 8.6526 | 8.5879 | 9.2519 | 8.5587 | 8.4876 | 8.2431
3 | 5.7207 | 5.6917 | 5.0922 | 5.1496 | 4.9154 | 4.6539 | 6.3916 | 7.0127 | 7.103 | 6.895 | 6.571 | 6.9564 | 7.5346 | 7.1708 | 6.758 | 6.4902 | 6.214 | 6.3389 | 5.9571 | 6.5049 | 6.7682 | 6.3463 | 6.5263 | 5.9735
4 | 3.0548 | 2.7326 | 2.2626 | 2.209 | 1.9166 | 1.7165 | 3.0868 | 3.9508 | 4.7382 | 4.8224 | 4.6955 | 4.3376 | 4.9884 | 4.9304 | 4.4856 | 4.2489 | 3.6872 | 3.5296 | 4.1478 | 4.6661 | 5.4405 | 5.1618 | 4.6511 | 3.8408
5 | 4.7885 | 4.4466 | 4.1928 | 3.9718 | 3.9572 | 3.7364 | 4.3621 | 3.9985 | 4.4233 | 4.6636 | 4.8914 | 5.0491 | 5.3232 | 5.3456 | 5.1055 | 5.1777 | 4.9786 | 5.2147 | 5.0159 | 4.9945 | 5.6884 | 5.3093 | 5.7637 | 5.2644
6 | 4.9538 | 4.8861 | 4.4965 | 4.5057 | 4.5313 | 4.3616 | 4.8566 | 5.0517 | 5.2474 | 5.1371 | 5.26 | 5.5754 | 5.3913 | 5.5317 | 5.1658 | 4.9946 | 5.0531 | 5.2369 | 4.7355 | 4.5994 | 4.996 | 4.4629 | 4.8882 | 5.0297
7 | 4.2744 | 4.0401 | 3.8179 | 3.8687 | 3.5569 | 3.6813 | 4.6965 | 4.3752 | 4.9028 | 5.3786 | 5.1682 | 5.4651 | 5.3124 | 5.6867 | 5.6318 | 5.318 | 5.0808 | 5.3246 | 4.8834 | 4.916 | 5.1795 | 4.1325 | 4.7535 | 4.3901
8 | 3.5009 | 3.4401 | 3.2115 | 3.1318 | 2.9847 | 3.0858 | 4.6732 | 4.6418 | 5.1064 | 5.1519 | 5.1836 | 5.5769 | 5.5743 | 5.4135 | 4.7163 | 4.5589 | 4.2228 | 4.3275 | 4.0118 | 4.1872 | 4.0111 | 3.4703 | 3.7055 | 3.6494

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.1162 | 11.2037 | 10.2878 | 10.3351 | 9.5503 | 9.4607 | 9.8254 | 10.1667 | 10.4557 | 10.5609 | 10.4183 | 10.5046 | 10.9641 | 11.0914 | 10.46 | 11.0299 | 10.6151 | 10.5654 | 9.808 | 9.4052 | 9.6172 | 9.5157 | 10.3748 | 10.2666
2 | 8.4427 | 8.1579 | 7.632 | 7.1343 | 6.4458 | 6.4596 | 7.1958 | 7.5426 | 8.1724 | 9.0694 | 7.9194 | 8.524 | 8.609 | 8.8462 | 7.6969 | 8.1179 | 8.2639 | 8.6328 | 8.3348 | 8.7553 | 9.1644 | 8.398 | 8.5566 | 8.4344
3 | 5.8425 | 5.539 | 5.1978 | 5.2228 | 4.8076 | 4.6539 | 6.5995 | 6.9461 | 7.103 | 6.9604 | 6.443 | 7.2316 | 7.6785 | 7.1708 | 6.697 | 6.548 | 6.3912 | 6.3389 | 6.1243 | 6.3227 | 6.959 | 6.1088 | 6.5783 | 5.8434
4 | 3.0548 | 2.7326 | 2.2626 | 2.2303 | 1.9068 | 1.7258 | 3.0659 | 3.913 | 4.7841 | 4.9164 | 4.7417 | 4.3789 | 4.8946 | 4.8862 | 4.5662 | 4.1744 | 3.6196 | 3.5296 | 4.0714 | 4.7109 | 5.5433 | 5.2108 | 4.6511 | 3.7884
5 | 4.8588 | 4.5414 | 4.1635 | 3.9432 | 3.8974 | 3.7664 | 4.2624 | 4.1146 | 4.4233 | 4.6196 | 4.8442 | 5.0491 | 5.4768 | 5.4431 | 5.2936 | 5.2241 | 4.8855 | 5.2607 | 4.9221 | 5.0421 | 5.5314 | 5.3093 | 5.811 | 5.3059
6 | 4.9538 | 4.8861 | 4.5623 | 4.54 | 4.3904 | 4.3616 | 4.8182 | 5.0517 | 5.1969 | 5.1371 | 5.0588 | 5.4692 | 5.4961 | 5.4314 | 5.1187 | 4.9946 | 5.1487 | 5.098 | 4.7355 | 4.6435 | 4.95 | 4.5049 | 4.9268 | 5.1064
7 | 4.2744 | 4.0401 | 3.8701 | 3.8153 | 3.4791 | 3.6813 | 4.6235 | 4.4169 | 4.8548 | 5.1761 | 5.1178 | 5.5176 | 5.3635 | 5.6345 | 5.7344 | 5.1747 | 5.2264 | 5.2779 | 5.0228 | 4.916 | 5.1322 | 4.1325 | 4.8295 | 4.3901
8 | 3.5674 | 3.3986 | 3.2516 | 3.1517 | 3.026 | 3.0858 | 4.748 | 4.7331 | 5.1555 | 5.0067 | 5.2341 | 5.416 | 5.6807 | 5.3146 | 4.7594 | 4.5589 | 4.2619 | 4.2895 | 4.1621 | 4.1484 | 4.0485 | 3.5032 | 3.6517 | 3.5773

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2035 | 1.3293 | 1.2528 | 1.2528 | 1.2254 | 1.2965 | 1.3348 | 2.5 | 2.9103 | 2.8009 | 2.7353 | 2.7298 | 2.9049 | 2.8173 | 1.9749 | 2.5821 | 2.6149 | 2.4508 | 1.942 | 1.7615 | 1.849 | 1.8545 | 1.2801 | 1.2692
2 | 0.050316 | -0.30189 | -0.32705 | -0.478 | -0.57863 | -0.45284 | -0.57863 | 1.4592 | 1.8617 | 2.39 | 1.3585 | 1.2327 | 0.85537 | 1.1573 | 0.50316 | 0.42768 | 0.50316 | 0.90568 | 1.7359 | 1.761 | 1.4088 | 1.0818 | 0.50316 | 0.10063
3 | -0.30367 | -0.71922 | -1.2546 | -1.1587 | -1.1827 | -1.1268 | -0.06393 | 1.3505 | 1.7741 | 1.7901 | 1.4944 | 1.87 | 1.6942 | 1.4784 | 1.0628 | 0.66328 | 0.8231 | 0.7352 | 0.13585 | 0.59136 | 0.8311 | 0.54341 | -0.50345 | -1.0309
4 | -1.4368 | -1.4506 | -1.4921 | -1.4921 | -1.5266 | -1.5681 | -1.423 | -0.96018 | -0.7184 | -0.75985 | -0.96018 | -1.0431 | -0.96708 | -1.05 | -0.98781 | -1.1674 | -1.3125 | -1.1674 | -0.82202 | -0.73913 | -0.73913 | -0.97399 | -1.2089 | -1.2572
5 | -0.89464 | -1.173 | -1.3817 | -1.3718 | -1.3718 | -1.501 | -1.3519 | -0.53678 | 0.17893 | 0.59642 | 0.9841 | 1.0437 | 0.91452 | 0.75547 | 0.49702 | 0.31809 | 0.26839 | 0.24851 | 0.24851 | 0.059642 | 0.52684 | 0.24851 | 0.13917 | -0.21869
6 | 0.65209 | 0.72341 | 0.5502 | 0.647 | 0.66228 | 0.68011 | 0.65718 | 1.2176 | 1.3959 | 1.3933 | 1.2176 | 1.4545 | 1.5156 | 1.3959 | 1.215 | 1.0698 | 1.3042 | 1.2634 | 0.99087 | 0.91955 | 1.0826 | 0.85332 | 0.64954 | 0.72596
7 | -1.2581 | -1.2935 | -1.3733 | -1.4087 | -1.3201 | -1.4264 | -1.2227 | -0.55818 | -0.097459 | -0.079739 | 0.16834 | 0.05316 | 0.01772 | 0 | -0.14176 | -0.24808 | -0.36326 | -0.47844 | -0.41642 | -0.50502 | -0.3544 | -0.66449 | -0.84169 | -0.90371
8 | -1.575 | -1.5855 | -1.6013 | -1.6092 | -1.5882 | -1.5513 | -1.3173 | -1.0886 | -1.0649 | -1.0491 | -1.0307 | -1.0228 | -1.0465 | -1.0859 | -1.1964 | -1.249 | -1.291 | -1.2963 | -1.32 | -1.3647 | -1.4514 | -1.5093 | -1.5329 | -1.5619

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1795 | 1.3426 | 1.2778 | 1.2653 | 1.2377 | 1.2706 | 1.3348 | 2.55 | 2.9394 | 2.8569 | 2.6806 | 2.7571 | 2.9049 | 2.8455 | 1.9749 | 2.5305 | 2.6672 | 2.4018 | 1.9809 | 1.7967 | 1.886 | 1.8545 | 1.3057 | 1.2819
2 | 0.049309 | -0.29586 | -0.33359 | -0.48756 | -0.57863 | -0.45284 | -0.56706 | 1.4592 | 1.8617 | 2.3422 | 1.3585 | 1.2081 | 0.84681 | 1.1341 | 0.51322 | 0.42341 | 0.49309 | 0.89662 | 1.7706 | 1.7787 | 1.3807 | 1.0818 | 0.50819 | 0.10164
3 | -0.30974 | -0.7336 | -1.2797 | -1.1703 | -1.2064 | -1.138 | -0.062652 | 1.337 | 1.8096 | 1.808 | 1.4794 | 1.8513 | 1.6603 | 1.4488 | 1.0522 | 0.66991 | 0.8231 | 0.7352 | 0.13857 | 0.58544 | 0.8311 | 0.54884 | -0.50849 | -1.0515
4 | -1.4655 | -1.4651 | -1.4772 | -1.5219 | -1.4961 | -1.5524 | -1.4372 | -0.94097 | -0.70404 | -0.77505 | -0.97938 | -1.0326 | -0.94774 | -1.0395 | -0.98781 | -1.1908 | -1.2862 | -1.1908 | -0.83846 | -0.73174 | -0.74652 | -0.99347 | -1.1968 | -1.2824
5 | -0.91253 | -1.1612 | -1.3541 | -1.3992 | -1.3718 | -1.501 | -1.3654 | -0.53678 | 0.18251 | 0.59046 | 1.0038 | 1.0542 | 0.91452 | 0.77058 | 0.49205 | 0.31809 | 0.26839 | 0.24354 | 0.24851 | 0.059046 | 0.52684 | 0.25348 | 0.13638 | -0.21869
6 | 0.65209 | 0.73788 | 0.5447 | 0.64053 | 0.67552 | 0.68011 | 0.67033 | 1.2054 | 1.4098 | 1.3794 | 1.2298 | 1.4836 | 1.5459 | 1.3819 | 1.215 | 1.0805 | 1.3303 | 1.2887 | 0.99087 | 0.92874 | 1.0717 | 0.84479 | 0.63655 | 0.74048
7 | -1.2833 | -1.2935 | -1.3458 | -1.3946 | -1.2937 | -1.4122 | -1.2349 | -0.54701 | -0.09551 | -0.081334 | 0.16834 | 0.054223 | 0.017543 | 0 | -0.13892 | -0.25056 | -0.35962 | -0.47365 | -0.40809 | -0.51512 | -0.35794 | -0.67778 | -0.82486 | -0.91275
8 | -1.5435 | -1.5855 | -1.5853 | -1.6253 | -1.604 | -1.5669 | -1.3437 | -1.0995 | -1.0649 | -1.0701 | -1.0513 | -1.0126 | -1.036 | -1.0859 | -1.1964 | -1.249 | -1.2652 | -1.3222 | -1.2936 | -1.3647 | -1.4224 | -1.4942 | -1.5483 | -1.5775

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1795 | 1.3293 | 1.2402 | 1.2277 | 1.2132 | 1.2706 | 1.3348 | 2.55 | 2.9394 | 2.8009 | 2.7079 | 2.7844 | 2.963 | 2.761 | 1.9749 | 2.5563 | 2.6672 | 2.4263 | 1.9032 | 1.7791 | 1.886 | 1.8174 | 1.2545 | 1.2438
2 | 0.049812 | -0.30189 | -0.33032 | -0.47322 | -0.58442 | -0.44378 | -0.57863 | 1.4737 | 1.8989 | 2.39 | 1.3721 | 1.2081 | 0.83826 | 1.1688 | 0.49309 | 0.42341 | 0.49812 | 0.90568 | 1.7012 | 1.7787 | 1.3947 | 1.0818 | 0.49309 | 0.099625
3 | -0.30367 | -0.71922 | -1.2546 | -1.1703 | -1.1709 | -1.138 | -0.062652 | 1.3775 | 1.8096 | 1.7901 | 1.4794 | 1.8887 | 1.7111 | 1.4784 | 1.0735 | 0.66328 | 0.83134 | 0.74255 | 0.13857 | 0.57953 | 0.82278 | 0.53797 | -0.51352 | -1.0412
4 | -1.4655 | -1.4361 | -1.4622 | -1.5219 | -1.5571 | -1.5367 | -1.4088 | -0.97938 | -0.71122 | -0.76745 | -0.96018 | -1.0431 | -0.98642 | -1.05 | -0.99768 | -1.1441 | -1.3387 | -1.1674 | -0.80558 | -0.74652 | -0.73174 | -0.96425 | -1.2209 | -1.2446
5 | -0.88569 | -1.1612 | -1.3817 | -1.3992 | -1.3992 | -1.516 | -1.3384 | -0.54215 | 0.18072 | 0.59642 | 1.0038 | 1.0646 | 0.92366 | 0.75547 | 0.49205 | 0.32127 | 0.27376 | 0.24354 | 0.251 | 0.060239 | 0.52684 | 0.24851 | 0.13638 | -0.22088
6 | 0.65209 | 0.72341 | 0.5447 | 0.65347 | 0.6689 | 0.68011 | 0.64404 | 1.2419 | 1.3959 | 1.3794 | 1.2298 | 1.4399 | 1.5004 | 1.4098 | 1.2272 | 1.0698 | 1.3303 | 1.2887 | 0.99087 | 0.90116 | 1.1042 | 0.86185 | 0.63655 | 0.7187
7 | -1.2707 | -1.2935 | -1.4008 | -1.4369 | -1.3465 | -1.4407 | -1.1982 | -0.55259 | -0.09551 | -0.078145 | 0.17002 | 0.053691 | 0.017897 | 0 | -0.14176 | -0.24808 | -0.36326 | -0.48322 | -0.42058 | -0.49492 | -0.3544 | -0.66449 | -0.83328 | -0.92179
8 | -1.575 | -1.5855 | -1.5693 | -1.5931 | -1.604 | -1.5513 | -1.3042 | -1.0777 | -1.0649 | -1.0491 | -1.041 | -1.0228 | -1.0465 | -1.0968 | -1.2203 | -1.249 | -1.3169 | -1.2833 | -1.3068 | -1.3783 | -1.4514 | -1.4791 | -1.5023 | -1.5931

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.066 | 3.3753 | 4.3932 | 5.0366 | 5.9219 | 6.9223 | 6.1706 | 8.8216 | 8.0928 | 9.1404 | 9.3939 | 8.7136 | 8.22 | 7.5677 | 6.9707 | 6.2735 | 6.2082 | 4.9188 | 4.0698 | 4.8293 | 4.9206 | 5.6232 | 2.7304 | 2.6215
2 | 2.555 | 2.8127 | 3.661 | 4.1972 | 4.935 | 5.7686 | 5.1422 | 7.3513 | 6.744 | 7.617 | 7.8282 | 7.2613 | 6.85 | 6.3064 | 5.8089 | 5.2279 | 5.1735 | 4.099 | 3.3915 | 4.0244 | 4.1005 | 4.686 | 2.2753 | 2.1846
3 | 2.044 | 2.2502 | 2.9288 | 3.3578 | 3.948 | 4.6149 | 4.1138 | 5.8811 | 5.3952 | 6.0936 | 6.2626 | 5.8091 | 5.48 | 5.0451 | 4.6471 | 4.1824 | 4.1388 | 3.2792 | 2.7132 | 3.2195 | 3.2804 | 3.7488 | 1.8203 | 1.7477
4 | 1.533 | 1.6876 | 2.1966 | 2.5183 | 2.961 | 3.4612 | 3.0853 | 4.4108 | 4.0464 | 4.5702 | 4.6969 | 4.3568 | 4.11 | 3.7839 | 3.4853 | 3.1368 | 3.1041 | 2.4594 | 2.0349 | 2.4147 | 2.4603 | 2.8116 | 1.3652 | 1.3107
5 | 1.533 | 1.6876 | 2.1966 | 2.5183 | 2.961 | 3.4612 | 3.0853 | 4.4108 | 4.0464 | 4.5702 | 4.6969 | 4.3568 | 4.11 | 3.7839 | 3.4853 | 3.1368 | 3.1041 | 2.4594 | 2.0349 | 2.4147 | 2.4603 | 2.8116 | 1.3652 | 1.3107
6 | 1.533 | 1.6876 | 2.1966 | 2.5183 | 2.961 | 3.4612 | 3.0853 | 4.4108 | 4.0464 | 4.5702 | 4.6969 | 4.3568 | 4.11 | 3.7839 | 3.4853 | 3.1368 | 3.1041 | 2.4594 | 2.0349 | 2.4147 | 2.4603 | 2.8116 | 1.3652 | 1.3107
7 | 1.533 | 1.6876 | 2.1966 | 2.5183 | 2.961 | 3.4612 | 3.0853 | 4.4108 | 4.0464 | 4.5702 | 4.6969 | 4.3568 | 4.11 | 3.7839 | 3.4853 | 3.1368 | 3.1041 | 2.4594 | 2.0349 | 2.4147 | 2.4603 | 2.8116 | 1.3652 | 1.3107
8 | 1.533 | 1.6876 | 2.1966 | 2.5183 | 2.961 | 3.4612 | 3.0853 | 4.4108 | 4.0464 | 4.5702 | 4.6969 | 4.3568 | 4.11 | 3.7839 | 3.4853 | 3.1368 | 3.1041 | 2.4594 | 2.0349 | 2.4147 | 2.4603 | 2.8116 | 1.3652 | 1.3107

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.5 | 8.9955 | 9.499 | 9.9308 | 10.0435 | 10.5061 | 10.4524 | 9.8799 | 8.9516 | 13.1452 | 12.8368 | 11.8204 | 11.5332 | 11.5806 | 11.032 | 10.1124 | 9.0883 | 8.7623 | 5.508 | 5.8903 | 6.4399 | 6.5936 | 6.8767 | 7.5906
2 | 7.0833 | 7.4962 | 7.9159 | 8.2757 | 8.3696 | 8.7551 | 8.7103 | 8.2333 | 7.4597 | 10.9543 | 10.6974 | 9.8503 | 9.611 | 9.6505 | 9.1933 | 8.427 | 7.5736 | 7.3019 | 4.59 | 4.9085 | 5.3666 | 5.4947 | 5.7306 | 6.3255
3 | 5.6667 | 5.997 | 6.3327 | 6.6205 | 6.6957 | 7.0041 | 6.9683 | 6.5866 | 5.9678 | 8.7635 | 8.5579 | 7.8803 | 7.6888 | 7.7204 | 7.3546 | 6.7416 | 6.0589 | 5.8415 | 3.672 | 3.9268 | 4.2933 | 4.3957 | 4.5845 | 5.0604
4 | 4.25 | 4.4977 | 4.7495 | 4.9654 | 5.0218 | 5.253 | 5.2262 | 4.94 | 4.4758 | 6.5726 | 6.4184 | 5.9102 | 5.7666 | 5.7903 | 5.516 | 5.0562 | 4.5442 | 4.3812 | 2.754 | 2.9451 | 3.22 | 3.2968 | 3.4383 | 3.7953
5 | 4.25 | 4.4977 | 4.7495 | 4.9654 | 5.0218 | 5.253 | 5.2262 | 4.94 | 4.4758 | 6.5726 | 6.4184 | 5.9102 | 5.7666 | 5.7903 | 5.516 | 5.0562 | 4.5442 | 4.3812 | 2.754 | 2.9451 | 3.22 | 3.2968 | 3.4383 | 3.7953
6 | 4.25 | 4.4977 | 4.7495 | 4.9654 | 5.0218 | 5.253 | 5.2262 | 4.94 | 4.4758 | 6.5726 | 6.4184 | 5.9102 | 5.7666 | 5.7903 | 5.516 | 5.0562 | 4.5442 | 4.3812 | 2.754 | 2.9451 | 3.22 | 3.2968 | 3.4383 | 3.7953
7 | 4.25 | 4.4977 | 4.7495 | 4.9654 | 5.0218 | 5.253 | 5.2262 | 4.94 | 4.4758 | 6.5726 | 6.4184 | 5.9102 | 5.7666 | 5.7903 | 5.516 | 5.0562 | 4.5442 | 4.3812 | 2.754 | 2.9451 | 3.22 | 3.2968 | 3.4383 | 3.7953
8 | 4.25 | 4.4977 | 4.7495 | 4.9654 | 5.0218 | 5.253 | 5.2262 | 4.94 | 4.4758 | 6.5726 | 6.4184 | 5.9102 | 5.7666 | 5.7903 | 5.516 | 5.0562 | 4.5442 | 4.3812 | 2.754 | 2.9451 | 3.22 | 3.2968 | 3.4383 | 3.7953

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.1039 | 2.6698 | 3.7062 | 3.7975 | 4.2529 | 3.7971 | 2.8131 | 1.599 | 0.33676 | 0.0021732 | 0.00038347 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3138 | 2.0749 | 1.9845 | 2.0728 | 1.7585 | 1.5542 | 1.3983 | 1.3442 | 1.1377 | 1.1439 | 1.1094 | 1.125 | 1.0391 | 1.0634 | 1.1815 | 1.3392 | 1.3621 | 1.6496 | 1.5391 | 1.6376 | 1.6942 | 1.6963 | 1.679 | 1.9191
4 | 0 | 2.2614e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.44154 | 1.1003 | 1.4389 | 1.6789 | 1.7349 | 1.5484 | 1.1941 | 0.6396 | 0.13332 | 0.00087805 | 0.0001564 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3537e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.45028 | 1.0679 | 1.4389 | 1.567 | 1.7349 | 1.4156 | 1.1941 | 0.64581 | 0.14304 | 0.00090439 | 0.00014737 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3537e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.44591 | 1.0463 | 1.3808 | 1.535 | 1.7012 | 1.5041 | 1.1597 | 0.65202 | 0.14026 | 0.00091317 | 0.00015188 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1148 | 2.7507 | 3.4882 | 4.1573 | 4.3793 | 3.6128 | 2.7269 | 1.5369 | 0.34371 | 0.0023049 | 0.00036843 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2458 | 1.9552 | 2.0054 | 2.0326 | 1.7407 | 1.6017 | 1.3983 | 1.2674 | 1.2206 | 1.133 | 1.1315 | 1.125 | 1.0091 | 1.0533 | 1.1815 | 1.3531 | 1.4183 | 1.5385 | 1.5089 | 1.4958 | 1.6942 | 1.6459 | 1.5802 | 1.7887
4 | 0 | 2.2152e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.43717 | 1.0787 | 1.4244 | 1.519 | 1.718 | 1.5041 | 1.2056 | 0.62097 | 0.13748 | 0.00090439 | 0.00014587 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2614e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.4328 | 1.0679 | 1.3953 | 1.615 | 1.7517 | 1.4009 | 1.1137 | 0.59613 | 0.13332 | 0.00086927 | 0.00014286 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2152e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.45028 | 1.1218 | 1.4534 | 1.615 | 1.6506 | 1.4599 | 1.1711 | 0.63339 | 0.14165 | 0.00083415 | 0.00015339 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0492 | 2.6967 | 3.4519 | 3.7975 | 4.0424 | 3.7971 | 2.8131 | 1.599 | 0.35759 | 0.002261 | 0.00036091 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3365 | 1.9951 | 2.1934 | 2.0929 | 1.8295 | 1.5066 | 1.4982 | 1.3058 | 1.2325 | 1.1003 | 1.0983 | 1.0607 | 1.0391 | 1.0432 | 1.1939 | 1.4647 | 1.4464 | 1.5385 | 1.5692 | 1.4958 | 1.7979 | 1.6963 | 1.5802 | 1.826
4 | 0 | 2.4229e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.4328 | 1.1111 | 1.468 | 1.599 | 1.7349 | 1.4451 | 1.1367 | 0.62718 | 0.14581 | 0.00086049 | 0.00014286 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.4229e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.45903 | 1.0679 | 1.3953 | 1.6789 | 1.7349 | 1.5189 | 1.2056 | 0.6396 | 0.13887 | 0.00090439 | 0.00014436 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.4229e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.41968 | 1.0248 | 1.4244 | 1.6469 | 1.718 | 1.5484 | 1.1941 | 0.64581 | 0.13609 | 0.00086049 | 0.00015038 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1