## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2055
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 200%
Flex. Load Growth | 2041%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 20.0726 | 20.7422 | 18.5734 | 17.605 | 14.4237 | 12.2418 | 14.9708 | 2.5999 | 2.2864 | 3.3332 | 1.963 | 2.4529 | 3.9081 | 7.2004 | 7.6822 | 7.5548 | 4.2379 | 8.6327 | 5.0659 | 3.5618 | 5.4089 | 3.343 | 15.2582 | 18.3938
Minimum FL, [MW] | -45.319 | -48.4611 | -54.5037 | -58.7939 | -62.8424 | -68.5828 | -65.4406 | -73.4076 | -66.5796 | -97.7945 | -96.7923 | -88.483 | -84.8182 | -81.8906 | -77.188 | -70.2414 | -65.6797 | -58.7769 | -37.3074 | -41.7526 | -44.1343 | -47.3825 | -37.645 | -40.0016
Maximum FL, [MW] | 43.6596 | 46.7085 | 52.371 | 56.3525 | 59.982 | 65.4962 | 62.4422 | 70.4656 | 64.5455 | 73.6513 | 74.2312 | 69.4877 | 67.1456 | 65.4197 | 61.3085 | 55.8178 | 51.9986 | 46.4739 | 36.3751 | 40.7143 | 43.2636 | 46.6033 | 36.2634 | 38.5612

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.2153 | 13.0054 | 12.2561 | 12.3202 | 11.4357 | 11.0107 | 11.6355 | 11.7365 | 11.898 | 11.9982 | 11.6898 | 12.0252 | 12.192 | 12.6485 | 11.2867 | 12.0007 | 12.2521 | 12.9573 | 11.6653 | 10.8705 | 11.1682 | 10.3067 | 11.7563 | 12.1948
2 | 8.8917 | 8.8454 | 8.2551 | 8.051 | 7.5722 | 7.5585 | 9.1476 | 8.1998 | 8.8243 | 9.2538 | 9.0066 | 8.8816 | 8.8167 | 8.9654 | 8.5127 | 8.7159 | 9.0008 | 11.3556 | 10.2896 | 9.3183 | 9.3595 | 8.4454 | 9.7624 | 9.4515
3 | 6.4183 | 6.2839 | 5.881 | 5.8231 | 5.4316 | 5.6437 | 8.4746 | 7.9424 | 8.2407 | 8.1294 | 7.6643 | 8.2018 | 7.8214 | 7.9112 | 7.0363 | 6.9944 | 6.8037 | 7.8888 | 6.8327 | 6.8733 | 6.9337 | 6.2881 | 6.8878 | 6.7332
4 | 3.1583 | 2.8221 | 2.6056 | 2.427 | 2.1444 | 2.6566 | 4.3694 | 3.8355 | 4.1699 | 4.0243 | 3.8554 | 3.6462 | 3.7038 | 3.8403 | 3.7467 | 3.8018 | 4.2685 | 6.6622 | 5.7198 | 4.768 | 4.8064 | 4.1314 | 4.3676 | 4.0485
5 | 5.3259 | 5.0927 | 4.6235 | 4.5629 | 4.3072 | 4.4518 | 5.6693 | 4.8809 | 5.0064 | 5.3014 | 5.3042 | 5.4386 | 5.4833 | 5.5661 | 5.5991 | 5.5472 | 5.5454 | 6.7347 | 6.3016 | 6.0245 | 6.158 | 5.5788 | 6.1922 | 6.0678
6 | 5.9425 | 5.7744 | 5.4635 | 5.4106 | 5.1324 | 5.223 | 6.0141 | 5.7375 | 5.9721 | 6.2723 | 6.0393 | 6.1779 | 6.2936 | 6.5352 | 6.1874 | 6.1875 | 5.6935 | 6.386 | 5.8573 | 5.6228 | 5.6911 | 5.3078 | 5.9897 | 5.9864
7 | 5.1972 | 5.0354 | 4.6974 | 4.6264 | 4.3198 | 4.4341 | 5.6192 | 5.1998 | 5.4288 | 5.5411 | 5.366 | 5.4593 | 5.4555 | 5.5964 | 5.2602 | 5.3354 | 5.3561 | 6.4986 | 5.8349 | 5.4328 | 5.5092 | 4.9924 | 5.5751 | 5.4868
8 | 4.3516 | 4.2951 | 4.029 | 3.9088 | 3.7184 | 4.0005 | 6.0568 | 5.7447 | 5.9262 | 5.9998 | 6.0715 | 6.0805 | 5.8765 | 6.0725 | 5.501 | 5.0238 | 4.8062 | 5.6359 | 5.1966 | 4.8953 | 4.986 | 4.4347 | 4.7633 | 4.645

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.2153 | 13.0939 | 12.1707 | 12.1443 | 11.4357 | 11.182 | 11.4627 | 11.9608 | 12.0124 | 12.2248 | 11.5768 | 11.9098 | 12.0779 | 12.4243 | 11.3842 | 12.2105 | 12.4802 | 13.1819 | 11.7718 | 10.9721 | 10.9664 | 10.2103 | 11.9304 | 12.28
2 | 8.8917 | 8.7377 | 8.1519 | 8.051 | 7.5722 | 7.6137 | 9.0145 | 8.1998 | 8.8243 | 9.3407 | 8.833 | 9.051 | 8.98 | 9.1207 | 8.6573 | 8.7905 | 9.0008 | 11.1573 | 10.384 | 9.4055 | 9.5286 | 8.4454 | 9.618 | 9.5153
3 | 6.4931 | 6.3543 | 5.847 | 5.8926 | 5.3615 | 5.5635 | 8.5394 | 7.9424 | 8.0819 | 8.0526 | 7.6643 | 8.0443 | 7.6754 | 7.9112 | 7.0363 | 7.0543 | 6.6789 | 7.9562 | 6.7095 | 6.8733 | 6.8716 | 6.1712 | 6.7907 | 6.8188
4 | 3.1468 | 2.8221 | 2.5981 | 2.427 | 2.1584 | 2.6709 | 4.312 | 3.764 | 4.2093 | 4.0981 | 3.9286 | 3.5782 | 3.7701 | 3.8403 | 3.8062 | 3.7713 | 4.1916 | 6.5463 | 5.6155 | 4.768 | 4.8917 | 4.1314 | 4.396 | 4.0927
5 | 5.3923 | 5.0324 | 4.5682 | 4.6189 | 4.2786 | 4.3873 | 5.7527 | 4.8347 | 5.102 | 5.2021 | 5.3553 | 5.3347 | 5.4324 | 5.6146 | 5.5991 | 5.5472 | 5.4941 | 6.676 | 6.2436 | 6.0245 | 6.158 | 5.5264 | 6.2855 | 6.1101
6 | 5.8638 | 5.7374 | 5.3914 | 5.3376 | 5.1693 | 5.223 | 5.969 | 5.7923 | 6.087 | 6.2129 | 6.0393 | 6.2372 | 6.1756 | 6.5352 | 6.1332 | 6.1332 | 5.5881 | 6.2756 | 5.7503 | 5.6228 | 5.7426 | 5.3078 | 5.9897 | 5.9864
7 | 5.2291 | 5.065 | 4.6406 | 4.5978 | 4.3486 | 4.4983 | 5.6192 | 5.101 | 5.4808 | 5.489 | 5.3143 | 5.355 | 5.4048 | 5.6939 | 5.3051 | 5.427 | 5.3561 | 6.555 | 5.7284 | 5.5343 | 5.4596 | 4.9459 | 5.5347 | 5.4868
8 | 4.3281 | 4.3173 | 3.9856 | 3.9088 | 3.7639 | 4.056 | 6.0112 | 5.8544 | 5.9262 | 5.8864 | 6.1302 | 6.1972 | 5.8765 | 6.126 | 5.5483 | 4.9811 | 4.7624 | 5.5405 | 5.1966 | 4.9407 | 4.8971 | 4.3937 | 4.7957 | 4.673

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.0313 | 12.9168 | 12.427 | 12.4962 | 11.2647 | 10.8395 | 11.6355 | 11.7365 | 12.1268 | 12.1115 | 11.9157 | 12.1405 | 11.9638 | 12.8727 | 11.4817 | 12.2105 | 12.2521 | 12.9573 | 11.5587 | 10.6673 | 11.0673 | 10.4995 | 11.5822 | 12.1097
2 | 8.8362 | 8.9532 | 8.1519 | 8.051 | 7.5205 | 7.6137 | 9.2806 | 8.1998 | 8.6554 | 9.4277 | 8.9198 | 9.051 | 8.6534 | 8.9654 | 8.368 | 8.5668 | 8.835 | 11.4548 | 10.2896 | 9.4928 | 9.2749 | 8.3665 | 9.8346 | 9.5153
3 | 6.4183 | 6.2136 | 5.847 | 5.8579 | 5.4667 | 5.5635 | 8.345 | 7.9424 | 8.1613 | 7.9757 | 7.6643 | 8.0443 | 7.6754 | 7.9807 | 7.0964 | 7.1142 | 6.6789 | 7.7541 | 6.9558 | 7.0013 | 6.9337 | 6.3465 | 6.7907 | 6.7332
4 | 3.1468 | 2.837 | 2.5981 | 2.4137 | 2.1584 | 2.628 | 4.4269 | 3.907 | 4.2093 | 4.0243 | 3.8554 | 3.5782 | 3.7701 | 3.7779 | 3.8062 | 3.8018 | 4.2301 | 6.7202 | 5.7719 | 4.6797 | 4.8064 | 4.0935 | 4.4244 | 4.0927
5 | 5.2927 | 5.0625 | 4.6235 | 4.5068 | 4.2786 | 4.4841 | 5.6693 | 4.8347 | 4.9108 | 5.3014 | 5.3042 | 5.3867 | 5.4324 | 5.5176 | 5.5991 | 5.5951 | 5.5966 | 6.676 | 6.1857 | 5.9679 | 6.2142 | 5.6313 | 6.2855 | 5.9832
6 | 6.0212 | 5.7004 | 5.3914 | 5.4471 | 5.0955 | 5.223 | 6.0593 | 5.847 | 5.9721 | 6.391 | 6.0978 | 6.1779 | 6.3527 | 6.4771 | 6.2416 | 6.1332 | 5.7989 | 6.3308 | 5.9108 | 5.6228 | 5.6396 | 5.258 | 6.079 | 5.9864
7 | 5.261 | 5.065 | 4.7258 | 4.6551 | 4.3486 | 4.4662 | 5.6604 | 5.1504 | 5.4808 | 5.4369 | 5.4177 | 5.4071 | 5.4555 | 5.6452 | 5.3501 | 5.3354 | 5.4054 | 6.4986 | 5.8882 | 5.3312 | 5.4099 | 5.039 | 5.5751 | 5.4139
8 | 4.3047 | 4.3173 | 4.029 | 3.9302 | 3.6956 | 3.9728 | 6.1024 | 5.635 | 5.8123 | 5.8864 | 6.189 | 5.9638 | 5.9314 | 6.1795 | 5.4063 | 5.1091 | 4.8939 | 5.7314 | 5.2904 | 4.8953 | 4.9415 | 4.4757 | 4.6986 | 4.673

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.724 | 1.218 | 1.0559 | 1.3535 | 1.1654 | 0.95813 | 0.79275 | 2.7703 | 2.8972 | 2.4849 | 2.8951 | 2.6901 | 2.702 | 2.4128 | 1.4317 | 2.2417 | 2.6885 | 2.5086 | 1.7532 | 1.8189 | 1.6941 | 1.0509 | 0.8383 | 0.86886
2 | -2.721 | -2.7204 | -2.7955 | -2.9236 | -2.8955 | -2.6574 | -1.685 | -0.3239 | -0.34808 | -0.23067 | -0.2032 | -0.90686 | -1.3248 | -1.7174 | -1.7045 | -1.7333 | -1.3628 | 0.44792 | -0.063127 | -0.74517 | -1.3813 | -1.817 | -1.9928 | -2.2816
3 | -2.0818 | -2.2463 | -2.2875 | -2.2569 | -2.2588 | -1.8862 | -0.070236 | 0.97245 | 1.2394 | 0.8634 | 0.50977 | 1.0112 | 0.63758 | 0.19344 | -0.76529 | -0.76561 | -0.63068 | -0.31817 | -0.77545 | -0.44183 | -0.60661 | -1.0061 | -1.5896 | -1.7944
4 | -1.7069 | -1.7238 | -1.7414 | -1.7567 | -1.7645 | -1.6132 | -1.3996 | -1.2778 | -1.3153 | -1.4571 | -1.5541 | -1.6456 | -1.6475 | -1.6778 | -1.6926 | -1.6421 | -1.3901 | -0.82851 | -1.0687 | -1.2963 | -1.3955 | -1.4764 | -1.5606 | -1.5682
5 | -1.6061 | -1.6869 | -1.7585 | -1.7648 | -1.7609 | -1.4843 | -1.1312 | -0.91543 | -0.89921 | -0.75323 | -0.74541 | -0.72972 | -0.87823 | -0.94508 | -0.91967 | -1.14 | -1.01 | -0.50634 | -0.59959 | -0.74551 | -0.80501 | -1.045 | -1.1557 | -1.209
6 | 0.51974 | 0.40656 | 0.30826 | 0.45924 | 0.37711 | 0.54331 | 0.72462 | 1.4114 | 1.6255 | 1.6748 | 1.5897 | 1.6957 | 1.6831 | 1.6636 | 1.3992 | 1.331 | 1.1568 | 1.2655 | 1.0727 | 1.1194 | 0.94642 | 0.99626 | 0.61848 | 0.63515
7 | -1.5475 | -1.5306 | -1.5787 | -1.6072 | -1.7024 | -1.5243 | -1.295 | -0.67265 | -0.33328 | -0.30936 | -0.23513 | -0.079019 | -0.32083 | -0.33479 | -0.6102 | -0.872 | -0.78701 | -0.87784 | -0.98717 | -0.94777 | -1.0792 | -1.2722 | -1.4353 | -1.4277
8 | -1.7616 | -1.7988 | -1.7917 | -1.7891 | -1.7522 | -1.6814 | -1.2854 | -1.0226 | -0.94424 | -1.0784 | -1.0183 | -0.92826 | -0.98397 | -1.0653 | -1.2944 | -1.4355 | -1.4317 | -1.4118 | -1.4881 | -1.5387 | -1.565 | -1.6109 | -1.6813 | -1.7135

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7412 | 1.1936 | 1.0664 | 1.3535 | 1.177 | 0.95813 | 0.79275 | 2.798 | 2.8972 | 2.4352 | 2.8951 | 2.7439 | 2.729 | 2.4369 | 1.4031 | 2.2192 | 2.6885 | 2.5086 | 1.7532 | 1.8371 | 1.6602 | 1.0509 | 0.85506 | 0.88623
2 | -2.7755 | -2.666 | -2.7955 | -2.8651 | -2.8955 | -2.6574 | -1.685 | -0.31743 | -0.34459 | -0.23529 | -0.19913 | -0.91593 | -1.3381 | -1.6831 | -1.7045 | -1.768 | -1.3356 | 0.4524 | -0.062496 | -0.74517 | -1.3951 | -1.7988 | -1.9529 | -2.3044
3 | -2.1026 | -2.2463 | -2.3104 | -2.2795 | -2.2814 | -1.9239 | -0.070938 | 0.9919 | 1.2518 | 0.84613 | 0.51997 | 1.001 | 0.65034 | 0.19731 | -0.77294 | -0.78093 | -0.6433 | -0.3118 | -0.77545 | -0.433 | -0.60661 | -0.98601 | -1.5896 | -1.7585
4 | -1.6898 | -1.6894 | -1.724 | -1.7215 | -1.7645 | -1.6454 | -1.3996 | -1.2906 | -1.3416 | -1.4862 | -1.5386 | -1.6785 | -1.664 | -1.661 | -1.6587 | -1.6421 | -1.3623 | -0.81194 | -1.058 | -1.3093 | -1.3955 | -1.4468 | -1.5919 | -1.5682
5 | -1.6061 | -1.67 | -1.7585 | -1.7648 | -1.7961 | -1.4843 | -1.1538 | -0.90628 | -0.89022 | -0.73816 | -0.75287 | -0.71512 | -0.86067 | -0.95453 | -0.91967 | -1.1172 | -0.9898 | -0.51647 | -0.59959 | -0.75297 | -0.79696 | -1.0659 | -1.1441 | -1.209
6 | 0.52494 | 0.40656 | 0.31135 | 0.45465 | 0.38089 | 0.54874 | 0.71012 | 1.3973 | 1.658 | 1.7083 | 1.5738 | 1.7297 | 1.6663 | 1.6304 | 1.4132 | 1.3576 | 1.1568 | 1.2655 | 1.0512 | 1.1418 | 0.94642 | 1.0162 | 0.61848 | 0.6288
7 | -1.532 | -1.5306 | -1.5945 | -1.6394 | -1.6684 | -1.509 | -1.2691 | -0.67937 | -0.32661 | -0.31554 | -0.23278 | -0.077439 | -0.32404 | -0.33814 | -0.6102 | -0.85456 | -0.77127 | -0.87784 | -1.0069 | -0.9383 | -1.0684 | -1.2722 | -1.4066 | -1.442
8 | -1.7616 | -1.8168 | -1.7559 | -1.7891 | -1.7347 | -1.6646 | -1.2597 | -1.0328 | -0.96313 | -1.0568 | -1.0081 | -0.92826 | -1.0036 | -1.0547 | -1.2685 | -1.4498 | -1.403 | -1.4118 | -1.503 | -1.5541 | -1.5337 | -1.6432 | -1.6476 | -1.7306

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7412 | 1.2424 | 1.0348 | 1.3264 | 1.1887 | 0.93896 | 0.80861 | 2.7149 | 2.9261 | 2.5098 | 2.924 | 2.717 | 2.6479 | 2.3886 | 1.4461 | 2.2417 | 2.7154 | 2.5337 | 1.7357 | 1.8553 | 1.6941 | 1.0404 | 0.82153 | 0.87755
2 | -2.7483 | -2.7204 | -2.7955 | -2.9528 | -2.9534 | -2.684 | -1.7187 | -0.32066 | -0.34808 | -0.22606 | -0.19913 | -0.90686 | -1.3116 | -1.7346 | -1.7386 | -1.768 | -1.3356 | 0.43896 | -0.062496 | -0.76007 | -1.3675 | -1.8351 | -2.0326 | -2.2816
3 | -2.1026 | -2.2463 | -2.3104 | -2.2569 | -2.2136 | -1.8862 | -0.070938 | 0.96273 | 1.2394 | 0.88067 | 0.49958 | 1.001 | 0.63121 | 0.19344 | -0.77294 | -0.75796 | -0.62437 | -0.32453 | -0.79096 | -0.433 | -0.59448 | -0.99607 | -1.5896 | -1.7944
4 | -1.6728 | -1.7238 | -1.7066 | -1.7391 | -1.7468 | -1.6293 | -1.4136 | -1.2906 | -1.3153 | -1.4279 | -1.5852 | -1.6126 | -1.6475 | -1.6946 | -1.7095 | -1.6256 | -1.404 | -0.82851 | -1.058 | -1.2833 | -1.3955 | -1.4764 | -1.545 | -1.5996
5 | -1.6061 | -1.6869 | -1.7761 | -1.7472 | -1.7433 | -1.4843 | -1.1199 | -0.91543 | -0.9172 | -0.75323 | -0.76032 | -0.71512 | -0.89579 | -0.92618 | -0.92886 | -1.1172 | -1.0302 | -0.49622 | -0.5876 | -0.76042 | -0.78891 | -1.0554 | -1.1441 | -1.2211
6 | 0.52494 | 0.41063 | 0.30826 | 0.45924 | 0.38089 | 0.55418 | 0.72462 | 1.4255 | 1.6255 | 1.7083 | 1.6056 | 1.6618 | 1.6831 | 1.647 | 1.3852 | 1.3576 | 1.1799 | 1.2908 | 1.062 | 1.1306 | 0.93696 | 1.0062 | 0.61848 | 0.6288
7 | -1.5475 | -1.5153 | -1.5471 | -1.5751 | -1.7365 | -1.509 | -1.3079 | -0.67937 | -0.33995 | -0.31245 | -0.23748 | -0.079809 | -0.32083 | -0.33479 | -0.62241 | -0.88072 | -0.78701 | -0.87784 | -0.98717 | -0.95725 | -1.0576 | -1.2976 | -1.4641 | -1.4563
8 | -1.744 | -1.7988 | -1.7917 | -1.8249 | -1.7522 | -1.6983 | -1.2982 | -1.0021 | -0.94424 | -1.0676 | -1.0285 | -0.92826 | -0.98397 | -1.0653 | -1.2685 | -1.4355 | -1.4603 | -1.3977 | -1.503 | -1.5233 | -1.5337 | -1.5787 | -1.7149 | -1.7477

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7174 | 5.1932 | 6.7595 | 7.7495 | 9.1117 | 10.6509 | 9.4943 | 13.5731 | 12.4518 | 14.0636 | 14.4536 | 13.4069 | 12.6475 | 11.6439 | 10.7253 | 9.6526 | 9.5521 | 7.5683 | 6.2618 | 7.4305 | 7.5709 | 8.6521 | 4.201 | 4.0335
2 | 3.9312 | 4.3277 | 5.6329 | 6.4579 | 7.593 | 8.8757 | 7.9119 | 11.3109 | 10.3765 | 11.7197 | 12.0447 | 11.1725 | 10.5396 | 9.7032 | 8.9377 | 8.0438 | 7.9601 | 6.3069 | 5.2182 | 6.1921 | 6.3091 | 7.2101 | 3.5009 | 3.3612
3 | 3.1449 | 3.4622 | 4.5063 | 5.1663 | 6.0744 | 7.1006 | 6.3295 | 9.0488 | 8.3012 | 9.3757 | 9.6358 | 8.938 | 8.4317 | 7.7626 | 7.1502 | 6.4351 | 6.3681 | 5.0455 | 4.1746 | 4.9537 | 5.0473 | 5.768 | 2.8007 | 2.689
4 | 2.3587 | 2.5966 | 3.3798 | 3.8748 | 4.5558 | 5.3254 | 4.7471 | 6.7866 | 6.2259 | 7.0318 | 7.2268 | 6.7035 | 6.3238 | 5.8219 | 5.3626 | 4.8263 | 4.7761 | 3.7841 | 3.1309 | 3.7152 | 3.7855 | 4.326 | 2.1005 | 2.0167
5 | 2.3587 | 2.5966 | 3.3798 | 3.8748 | 4.5558 | 5.3254 | 4.7471 | 6.7866 | 6.2259 | 7.0318 | 7.2268 | 6.7035 | 6.3238 | 5.8219 | 5.3626 | 4.8263 | 4.7761 | 3.7841 | 3.1309 | 3.7152 | 3.7855 | 4.326 | 2.1005 | 2.0167
6 | 2.3587 | 2.5966 | 3.3798 | 3.8748 | 4.5558 | 5.3254 | 4.7471 | 6.7866 | 6.2259 | 7.0318 | 7.2268 | 6.7035 | 6.3238 | 5.8219 | 5.3626 | 4.8263 | 4.7761 | 3.7841 | 3.1309 | 3.7152 | 3.7855 | 4.326 | 2.1005 | 2.0167
7 | 2.3587 | 2.5966 | 3.3798 | 3.8748 | 4.5558 | 5.3254 | 4.7471 | 6.7866 | 6.2259 | 7.0318 | 7.2268 | 6.7035 | 6.3238 | 5.8219 | 5.3626 | 4.8263 | 4.7761 | 3.7841 | 3.1309 | 3.7152 | 3.7855 | 4.326 | 2.1005 | 2.0167
8 | 2.3587 | 2.5966 | 3.3798 | 3.8748 | 4.5558 | 5.3254 | 4.7471 | 6.7866 | 6.2259 | 7.0318 | 7.2268 | 6.7035 | 6.3238 | 5.8219 | 5.3626 | 4.8263 | 4.7761 | 3.7841 | 3.1309 | 3.7152 | 3.7855 | 4.326 | 2.1005 | 2.0167

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.0783 | 13.8407 | 14.6154 | 15.2798 | 15.4532 | 16.1649 | 16.0823 | 15.2015 | 13.7732 | 20.2255 | 19.7511 | 18.1872 | 17.7453 | 17.8182 | 16.974 | 15.5592 | 13.9835 | 13.4819 | 8.4747 | 9.0629 | 9.9086 | 10.1451 | 10.5806 | 11.6791
2 | 10.8986 | 11.5339 | 12.1795 | 12.7331 | 12.8777 | 13.4708 | 13.4019 | 12.6679 | 11.4777 | 16.8546 | 16.4592 | 15.156 | 14.7877 | 14.8485 | 14.145 | 12.966 | 11.6529 | 11.2349 | 7.0622 | 7.5524 | 8.2572 | 8.4542 | 8.8172 | 9.7326
3 | 8.7189 | 9.2271 | 9.7436 | 10.1865 | 10.3021 | 10.7766 | 10.7215 | 10.1343 | 9.1821 | 13.4837 | 13.1674 | 12.1248 | 11.8302 | 11.8788 | 11.316 | 10.3728 | 9.3224 | 8.9879 | 5.6498 | 6.0419 | 6.6058 | 6.7634 | 7.0538 | 7.7861
4 | 6.5392 | 6.9203 | 7.3077 | 7.6399 | 7.7266 | 8.0825 | 8.0411 | 7.6008 | 6.8866 | 10.1128 | 9.8755 | 9.0936 | 8.8726 | 8.9091 | 8.487 | 7.7796 | 6.9918 | 6.741 | 4.2373 | 4.5314 | 4.9543 | 5.0725 | 5.2903 | 5.8395
5 | 6.5392 | 6.9203 | 7.3077 | 7.6399 | 7.7266 | 8.0825 | 8.0411 | 7.6008 | 6.8866 | 10.1128 | 9.8755 | 9.0936 | 8.8726 | 8.9091 | 8.487 | 7.7796 | 6.9918 | 6.741 | 4.2373 | 4.5314 | 4.9543 | 5.0725 | 5.2903 | 5.8395
6 | 6.5392 | 6.9203 | 7.3077 | 7.6399 | 7.7266 | 8.0825 | 8.0411 | 7.6008 | 6.8866 | 10.1128 | 9.8755 | 9.0936 | 8.8726 | 8.9091 | 8.487 | 7.7796 | 6.9918 | 6.741 | 4.2373 | 4.5314 | 4.9543 | 5.0725 | 5.2903 | 5.8395
7 | 6.5392 | 6.9203 | 7.3077 | 7.6399 | 7.7266 | 8.0825 | 8.0411 | 7.6008 | 6.8866 | 10.1128 | 9.8755 | 9.0936 | 8.8726 | 8.9091 | 8.487 | 7.7796 | 6.9918 | 6.741 | 4.2373 | 4.5314 | 4.9543 | 5.0725 | 5.2903 | 5.8395
8 | 6.5392 | 6.9203 | 7.3077 | 7.6399 | 7.7266 | 8.0825 | 8.0411 | 7.6008 | 6.8866 | 10.1128 | 9.8755 | 9.0936 | 8.8726 | 8.9091 | 8.487 | 7.7796 | 6.9918 | 6.741 | 4.2373 | 4.5314 | 4.9543 | 5.0725 | 5.2903 | 5.8395

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.9094 | 2.1388 | 2.8085 | 3.0037 | 3.3481 | 2.9727 | 2.2152 | 1.2015 | 0.25967 | 0.0018284 | 0.00029723 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.78 | 2.6194 | 2.6801 | 2.2736 | 2.1321 | 1.7451 | 1.6658 | 1.5986 | 1.4894 | 1.4499 | 1.4303 | 1.3528 | 1.2663 | 1.6117 | 1.8501 | 2.0116 | 2.1403 | 2.0967 | 2.0402 | 2.1905 | 2.3158 | 2.1971 | 2.3836
4 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.33951 | 0.85552 | 1.1801 | 1.2774 | 1.3923 | 1.1083 | 0.9409 | 0.49546 | 0.10824 | 0.00068917 | 0.00011889 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7988e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.33951 | 0.85552 | 1.1574 | 1.3153 | 1.2597 | 1.1083 | 0.93176 | 0.47564 | 0.11043 | 0.00073136 | 0.00012747 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.35336 | 0.83011 | 1.1347 | 1.2774 | 1.3658 | 1.1429 | 0.9409 | 0.48555 | 0.10824 | 0.00070323 | 0.00012502 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.84011 | 2.2023 | 2.8936 | 3.2566 | 3.2818 | 3.0305 | 2.1695 | 1.1767 | 0.2706 | 0.0017405 | 0.0002911 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0581 | 2.8634 | 2.8377 | 2.7348 | 2.2736 | 2.0903 | 1.9288 | 1.7153 | 1.5986 | 1.5336 | 1.4789 | 1.4448 | 1.4069 | 1.3463 | 1.6285 | 1.9623 | 1.914 | 2.2484 | 2.1378 | 2.2084 | 2.1462 | 2.2023 | 2.1971 | 2.5077
4 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.34644 | 0.82164 | 1.1688 | 1.2394 | 1.3393 | 1.1776 | 0.90436 | 0.49546 | 0.11371 | 0.00070323 | 0.00012625 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8533e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.36029 | 0.86399 | 1.1688 | 1.3279 | 1.273 | 1.1891 | 0.86782 | 0.48555 | 0.1148 | 0.00070323 | 0.00012134 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.33258 | 0.81317 | 1.1347 | 1.2141 | 1.379 | 1.1429 | 0.95003 | 0.49546 | 0.10933 | 0.0007173 | 0.00012747 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.88341 | 2.1811 | 2.7801 | 3.1934 | 3.315 | 2.7707 | 2.2152 | 1.2386 | 0.27607 | 0.0017229 | 0.00030949 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9969 | 2.8912 | 2.7285 | 2.6254 | 2.321 | 2.0067 | 1.9105 | 1.5669 | 1.6471 | 1.5483 | 1.5224 | 1.4448 | 1.4204 | 1.3063 | 1.6789 | 1.8501 | 1.9726 | 2.1186 | 2.035 | 2.1243 | 2.3232 | 2.2477 | 2.307 | 2.5325
4 | 0 | 1.7624e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.34644 | 0.8047 | 1.0894 | 1.2268 | 1.326 | 1.1429 | 0.9409 | 0.47564 | 0.10715 | 0.0007173 | 0.00011889 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.36029 | 0.82164 | 1.1347 | 1.3026 | 1.3923 | 1.2006 | 0.95917 | 0.51032 | 0.10824 | 0.00066807 | 0.00012625 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.33951 | 0.88093 | 1.1915 | 1.2521 | 1.3393 | 1.1198 | 0.86782 | 0.48555 | 0.10605 | 0.00066807 | 0.00012012 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.314 | 13.3572 | 12.5851 | 12.231 | 11.5319 | 11.2246 | 11.6937 | 11.1589 | 11.902 | 11.9614 | 11.5025 | 11.7365 | 12.4426 | 12.8813 | 12.0882 | 12.3871 | 11.8493 | 12.3655 | 11.115 | 10.6851 | 11.0231 | 10.4983 | 12.1349 | 12.462
2 | 10.1977 | 9.9187 | 9.3006 | 8.5923 | 7.8501 | 7.7654 | 8.5885 | 8.6137 | 9.3091 | 10.0751 | 9.0097 | 9.5266 | 9.7803 | 10.1058 | 8.9362 | 9.2386 | 9.1545 | 9.8535 | 9.6162 | 9.8342 | 10.5661 | 9.4294 | 10.1654 | 10.1077
3 | 7.1616 | 6.9808 | 6.3605 | 6.3889 | 5.8908 | 5.6803 | 7.7353 | 7.6935 | 8.0054 | 7.6659 | 7.3289 | 7.9247 | 8.466 | 8.3359 | 7.7506 | 7.3864 | 7.0856 | 7.4497 | 6.8295 | 7.1819 | 7.7465 | 7.0016 | 7.7801 | 7.24
4 | 3.9396 | 3.5877 | 3.0465 | 2.9361 | 2.5234 | 2.2512 | 3.8078 | 4.4354 | 5.2959 | 5.5222 | 5.2906 | 4.8126 | 5.5662 | 5.5982 | 5.2139 | 4.8634 | 4.1533 | 4.1739 | 4.7226 | 5.3019 | 6.2163 | 5.7394 | 5.5661 | 4.7311
5 | 5.8926 | 5.565 | 5.0891 | 4.9139 | 4.7434 | 4.5373 | 5.1656 | 4.5308 | 4.9483 | 5.1945 | 5.4038 | 5.754 | 6.0441 | 6.1053 | 5.9577 | 5.8787 | 5.5651 | 5.9503 | 5.681 | 5.6149 | 6.3177 | 5.846 | 6.7424 | 6.4235
6 | 6.077 | 5.9805 | 5.489 | 5.5476 | 5.3325 | 5.1224 | 5.7425 | 5.5975 | 5.8024 | 5.8768 | 5.7518 | 6.1077 | 6.1785 | 6.2554 | 5.9725 | 5.7781 | 5.6987 | 5.9747 | 5.3233 | 5.2274 | 5.618 | 4.9754 | 5.7853 | 6.0727
7 | 5.2862 | 5.017 | 4.7398 | 4.7096 | 4.3058 | 4.3477 | 5.5275 | 4.858 | 5.5307 | 5.9207 | 5.7615 | 6.0452 | 6.0321 | 6.4819 | 6.4349 | 6.0321 | 5.7829 | 6.0194 | 5.6374 | 5.5282 | 5.7668 | 4.7453 | 5.7212 | 5.4385
8 | 4.4566 | 4.361 | 4.0703 | 3.955 | 3.7255 | 3.7031 | 5.6237 | 5.2991 | 5.6483 | 5.6754 | 5.7785 | 6.1674 | 6.2649 | 6.1803 | 5.5192 | 5.2922 | 4.7388 | 5.0638 | 4.6554 | 4.638 | 4.6638 | 3.9622 | 4.4924 | 4.4956

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.407 | 13.3572 | 12.4077 | 12.231 | 11.359 | 11.2246 | 11.8677 | 11.1589 | 12.0164 | 11.9614 | 11.3914 | 11.5116 | 12.2094 | 13.1101 | 12.2992 | 12.4959 | 11.9593 | 12.1527 | 11.317 | 10.5853 | 11.1225 | 10.4983 | 12.3165 | 12.6377
2 | 10.1977 | 9.9187 | 9.2385 | 8.6489 | 7.8501 | 7.8799 | 8.5276 | 8.5319 | 9.3984 | 9.9799 | 9.0965 | 9.5266 | 9.9629 | 10.1058 | 8.7831 | 9.2386 | 9.239 | 9.9376 | 9.7916 | 9.6494 | 10.4695 | 9.6069 | 10.0892 | 9.9668
3 | 7.0719 | 7.0651 | 6.3216 | 6.3485 | 5.9701 | 5.5993 | 7.6206 | 7.8405 | 7.9284 | 7.7381 | 7.3289 | 7.7728 | 8.466 | 8.1883 | 7.7506 | 7.4502 | 7.0204 | 7.3237 | 6.7679 | 7.3161 | 7.6763 | 7.1328 | 7.7801 | 7.2879
4 | 3.9396 | 3.6028 | 3.0227 | 2.9361 | 2.5234 | 2.2409 | 3.8309 | 4.4354 | 5.2959 | 5.4184 | 5.2397 | 4.8583 | 5.6179 | 5.6469 | 5.1695 | 4.9044 | 4.1906 | 4.1408 | 4.7226 | 5.2524 | 6.1595 | 5.7935 | 5.5661 | 4.76
5 | 5.8537 | 5.4952 | 5.1537 | 4.8824 | 4.7764 | 4.471 | 5.2389 | 4.4881 | 4.9483 | 5.2431 | 5.4559 | 5.6439 | 5.9876 | 6.1053 | 5.8539 | 5.9299 | 5.6165 | 6.0012 | 5.681 | 5.6149 | 6.4332 | 5.9563 | 6.7946 | 6.3318
6 | 6.0363 | 5.9805 | 5.489 | 5.4719 | 5.4103 | 5.1613 | 5.7849 | 5.6509 | 5.8581 | 5.7659 | 5.863 | 6.2249 | 6.0628 | 6.3108 | 5.9205 | 5.7279 | 5.6987 | 6.0258 | 5.3715 | 5.1787 | 5.6688 | 5.0218 | 5.8279 | 6.0727
7 | 5.2862 | 5.0464 | 4.7398 | 4.7686 | 4.3345 | 4.4102 | 5.6081 | 4.904 | 5.4776 | 6.0325 | 5.7615 | 6.1032 | 5.9757 | 6.4819 | 6.4349 | 6.0849 | 5.7293 | 6.1226 | 5.5348 | 5.5282 | 5.8713 | 4.657 | 5.6792 | 5.3666
8 | 4.4321 | 4.3839 | 4.0703 | 3.955 | 3.7027 | 3.7527 | 5.5824 | 5.1983 | 5.7025 | 5.7822 | 5.7785 | 6.2266 | 6.2649 | 6.1803 | 5.4242 | 5.2468 | 4.782 | 5.0218 | 4.5724 | 4.7236 | 4.5814 | 3.9259 | 4.5221 | 4.5488

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.407 | 13.5414 | 12.4077 | 12.4052 | 11.359 | 11.1369 | 11.6937 | 11.3717 | 11.6731 | 11.8484 | 11.6136 | 11.7365 | 12.326 | 12.6525 | 11.9827 | 12.6046 | 11.9593 | 12.1527 | 11.115 | 10.5853 | 10.9237 | 10.6949 | 12.3165 | 12.3742
2 | 10.2663 | 9.9834 | 9.3006 | 8.7055 | 7.7956 | 7.7082 | 8.6495 | 8.4501 | 9.1306 | 10.1703 | 8.8361 | 9.5266 | 9.689 | 10.1058 | 8.8596 | 9.3184 | 9.3235 | 9.9376 | 9.4407 | 9.8342 | 10.3728 | 9.4294 | 10.1654 | 10.1781
3 | 7.2065 | 6.8965 | 6.4382 | 6.4293 | 5.8511 | 5.5993 | 7.8501 | 7.767 | 7.9284 | 7.8103 | 7.1875 | 8.0767 | 8.6249 | 8.1883 | 7.6833 | 7.514 | 7.216 | 7.3237 | 6.9525 | 7.1149 | 7.887 | 6.8705 | 7.8375 | 7.1443
4 | 3.9396 | 3.6028 | 3.0227 | 2.9596 | 2.5126 | 2.2512 | 3.8078 | 4.3937 | 5.3466 | 5.5222 | 5.2906 | 4.904 | 5.5144 | 5.5982 | 5.2584 | 4.8223 | 4.116 | 4.1408 | 4.6383 | 5.3019 | 6.273 | 5.8475 | 5.5661 | 4.7022
5 | 5.9314 | 5.5999 | 5.1214 | 4.8509 | 4.7104 | 4.5041 | 5.1289 | 4.6163 | 4.9483 | 5.1945 | 5.4038 | 5.6439 | 6.1572 | 6.213 | 6.0615 | 5.9812 | 5.5137 | 6.0521 | 5.5775 | 5.6675 | 6.2599 | 5.9563 | 6.8467 | 6.3776
6 | 6.0363 | 5.9805 | 5.5617 | 5.5098 | 5.2547 | 5.1613 | 5.7425 | 5.6509 | 5.8024 | 5.7659 | 5.6407 | 6.1077 | 6.1785 | 6.2 | 5.8684 | 5.7279 | 5.8042 | 5.8725 | 5.3715 | 5.2274 | 5.618 | 5.0682 | 5.8705 | 6.1573
7 | 5.2862 | 5.0464 | 4.7975 | 4.7096 | 4.2486 | 4.4102 | 5.5275 | 4.95 | 5.4246 | 5.809 | 5.7059 | 6.1612 | 6.0321 | 6.4243 | 6.5483 | 5.9266 | 5.8901 | 6.071 | 5.6887 | 5.5282 | 5.8191 | 4.657 | 5.7631 | 5.3666
8 | 4.5056 | 4.3382 | 4.1145 | 3.9769 | 3.7483 | 3.7527 | 5.665 | 5.2991 | 5.7567 | 5.622 | 5.8343 | 6.0489 | 6.3823 | 6.0711 | 5.4717 | 5.2468 | 4.8251 | 4.9798 | 4.7384 | 4.6808 | 4.6226 | 3.9622 | 4.4627 | 4.4691

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3288 | 1.4677 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3529 | 1.4315 | 1.4737 | 2.7603 | 3.2132 | 3.0924 | 3.02 | 3.0139 | 3.2072 | 3.1106 | 2.1804 | 2.8508 | 2.8871 | 2.7059 | 2.1442 | 1.9449 | 2.0415 | 2.0475 | 1.4133 | 1.4013
2 | 0.055552 | -0.33331 | -0.36109 | -0.52775 | -0.63885 | -0.49997 | -0.63885 | 1.611 | 2.0554 | 2.6387 | 1.4999 | 1.361 | 0.94439 | 1.2777 | 0.55552 | 0.4722 | 0.55552 | 0.99994 | 1.9166 | 1.9443 | 1.5555 | 1.1944 | 0.55552 | 0.1111
3 | -0.33528 | -0.79407 | -1.3852 | -1.2793 | -1.3058 | -1.244 | -0.070584 | 1.4911 | 1.9587 | 1.9764 | 1.6499 | 2.0646 | 1.8705 | 1.6323 | 1.1735 | 0.73231 | 0.90877 | 0.81172 | 0.14999 | 0.65291 | 0.9176 | 0.59997 | -0.55585 | -1.1382
4 | -1.5864 | -1.6016 | -1.6474 | -1.6474 | -1.6855 | -1.7313 | -1.5711 | -1.0601 | -0.79318 | -0.83894 | -1.0601 | -1.1516 | -1.0677 | -1.1593 | -1.0906 | -1.2889 | -1.4491 | -1.2889 | -0.90758 | -0.81606 | -0.81606 | -1.0754 | -1.3347 | -1.3881
5 | -0.98775 | -1.2951 | -1.5255 | -1.5146 | -1.5146 | -1.6572 | -1.4926 | -0.59265 | 0.19755 | 0.6585 | 1.0865 | 1.1524 | 1.0097 | 0.8341 | 0.54875 | 0.3512 | 0.29633 | 0.27438 | 0.27438 | 0.06585 | 0.58168 | 0.27438 | 0.15365 | -0.24145
6 | 0.71996 | 0.79871 | 0.60747 | 0.71434 | 0.73121 | 0.7509 | 0.72558 | 1.3443 | 1.5412 | 1.5384 | 1.3443 | 1.6058 | 1.6733 | 1.5412 | 1.3415 | 1.1812 | 1.4399 | 1.3949 | 1.094 | 1.0153 | 1.1952 | 0.94214 | 0.71715 | 0.80152
7 | -1.3891 | -1.4282 | -1.5162 | -1.5553 | -1.4575 | -1.5749 | -1.3499 | -0.61627 | -0.1076 | -0.088039 | 0.18586 | 0.058692 | 0.019564 | 0 | -0.15651 | -0.2739 | -0.40106 | -0.52823 | -0.45976 | -0.55758 | -0.39128 | -0.73366 | -0.9293 | -0.99777
8 | -1.7389 | -1.7505 | -1.768 | -1.7767 | -1.7535 | -1.7128 | -1.4544 | -1.2019 | -1.1757 | -1.1583 | -1.138 | -1.1293 | -1.1554 | -1.199 | -1.3209 | -1.379 | -1.4254 | -1.4312 | -1.4573 | -1.5067 | -1.6025 | -1.6664 | -1.6925 | -1.7244

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3022 | 1.4824 | 1.4108 | 1.397 | 1.3665 | 1.4028 | 1.4737 | 2.8155 | 3.2454 | 3.1543 | 2.9596 | 3.0441 | 3.2072 | 3.1417 | 2.1804 | 2.7938 | 2.9448 | 2.6518 | 2.1871 | 1.9838 | 2.0823 | 2.0475 | 1.4416 | 1.4153
2 | 0.054441 | -0.32665 | -0.36831 | -0.5383 | -0.63885 | -0.49997 | -0.62608 | 1.611 | 2.0554 | 2.586 | 1.4999 | 1.3338 | 0.93495 | 1.2522 | 0.56664 | 0.46747 | 0.54441 | 0.98995 | 1.9549 | 1.9638 | 1.5244 | 1.1944 | 0.56108 | 0.11222
3 | -0.34198 | -0.80996 | -1.4129 | -1.2921 | -1.3319 | -1.2565 | -0.069173 | 1.4762 | 1.9979 | 1.9961 | 1.6334 | 2.0439 | 1.8331 | 1.5996 | 1.1617 | 0.73964 | 0.90877 | 0.81172 | 0.15299 | 0.64638 | 0.9176 | 0.60597 | -0.56141 | -1.1609
4 | -1.6181 | -1.6176 | -1.6309 | -1.6803 | -1.6518 | -1.7139 | -1.5868 | -1.0389 | -0.77731 | -0.85572 | -1.0813 | -1.1401 | -1.0464 | -1.1477 | -1.0906 | -1.3147 | -1.4201 | -1.3147 | -0.92573 | -0.8079 | -0.82422 | -1.0969 | -1.3213 | -1.4158
5 | -1.0075 | -1.2821 | -1.495 | -1.5448 | -1.5146 | -1.6572 | -1.5075 | -0.59265 | 0.2015 | 0.65192 | 1.1083 | 1.1639 | 1.0097 | 0.85078 | 0.54326 | 0.3512 | 0.29633 | 0.26889 | 0.27438 | 0.065192 | 0.58168 | 0.27986 | 0.15058 | -0.24145
6 | 0.71996 | 0.81468 | 0.60139 | 0.70719 | 0.74583 | 0.7509 | 0.7401 | 1.3309 | 1.5566 | 1.523 | 1.3577 | 1.638 | 1.7068 | 1.5258 | 1.3415 | 1.193 | 1.4687 | 1.4228 | 1.094 | 1.0254 | 1.1833 | 0.93271 | 0.7028 | 0.81755
7 | -1.4168 | -1.4282 | -1.4859 | -1.5398 | -1.4284 | -1.5592 | -1.3634 | -0.60394 | -0.10545 | -0.089799 | 0.18586 | 0.059866 | 0.019368 | 0 | -0.15338 | -0.27664 | -0.39705 | -0.52295 | -0.45056 | -0.56873 | -0.3952 | -0.74833 | -0.91071 | -1.0077
8 | -1.7042 | -1.7505 | -1.7503 | -1.7944 | -1.771 | -1.7299 | -1.4835 | -1.2139 | -1.1757 | -1.1815 | -1.1608 | -1.118 | -1.1439 | -1.199 | -1.3209 | -1.379 | -1.3969 | -1.4598 | -1.4282 | -1.5067 | -1.5704 | -1.6497 | -1.7094 | -1.7417

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3022 | 1.4677 | 1.3693 | 1.3555 | 1.3394 | 1.4028 | 1.4737 | 2.8155 | 3.2454 | 3.0924 | 2.9898 | 3.0742 | 3.2713 | 3.0484 | 2.1804 | 2.8223 | 2.9448 | 2.6788 | 2.1013 | 1.9643 | 2.0823 | 2.0066 | 1.3851 | 1.3732
2 | 0.054997 | -0.33331 | -0.3647 | -0.52247 | -0.64524 | -0.48997 | -0.63885 | 1.6271 | 2.0966 | 2.6387 | 1.5149 | 1.3338 | 0.9255 | 1.2905 | 0.54441 | 0.46747 | 0.54997 | 0.99994 | 1.8782 | 1.9638 | 1.5399 | 1.1944 | 0.54441 | 0.10999
3 | -0.33528 | -0.79407 | -1.3852 | -1.2921 | -1.2928 | -1.2565 | -0.069173 | 1.5209 | 1.9979 | 1.9764 | 1.6334 | 2.0852 | 1.8892 | 1.6323 | 1.1852 | 0.73231 | 0.91786 | 0.81984 | 0.15299 | 0.63985 | 0.90842 | 0.59397 | -0.56697 | -1.1496
4 | -1.6181 | -1.5856 | -1.6144 | -1.6803 | -1.7192 | -1.6966 | -1.5554 | -1.0813 | -0.78524 | -0.84733 | -1.0601 | -1.1516 | -1.0891 | -1.1593 | -1.1015 | -1.2631 | -1.4781 | -1.2889 | -0.88943 | -0.82422 | -0.8079 | -1.0646 | -1.348 | -1.3742
5 | -0.97787 | -1.2821 | -1.5255 | -1.5448 | -1.5448 | -1.6738 | -1.4777 | -0.59858 | 0.19953 | 0.6585 | 1.1083 | 1.1754 | 1.0198 | 0.8341 | 0.54326 | 0.35471 | 0.30225 | 0.26889 | 0.27712 | 0.066509 | 0.58168 | 0.27438 | 0.15058 | -0.24386
6 | 0.71996 | 0.79871 | 0.60139 | 0.72148 | 0.73852 | 0.7509 | 0.71107 | 1.3712 | 1.5412 | 1.523 | 1.3577 | 1.5898 | 1.6566 | 1.5566 | 1.3549 | 1.1812 | 1.4687 | 1.4228 | 1.094 | 0.99495 | 1.2192 | 0.95156 | 0.7028 | 0.7935
7 | -1.4029 | -1.4282 | -1.5465 | -1.5865 | -1.4867 | -1.5907 | -1.3229 | -0.61011 | -0.10545 | -0.086278 | 0.18772 | 0.059279 | 0.01976 | 0 | -0.15651 | -0.2739 | -0.40106 | -0.53351 | -0.46435 | -0.54643 | -0.39128 | -0.73366 | -0.92 | -1.0177
8 | -1.7389 | -1.7505 | -1.7326 | -1.7589 | -1.771 | -1.7128 | -1.4399 | -1.1899 | -1.1757 | -1.1583 | -1.1494 | -1.1293 | -1.1554 | -1.211 | -1.3473 | -1.379 | -1.4539 | -1.4169 | -1.4428 | -1.5218 | -1.6025 | -1.633 | -1.6586 | -1.7589

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7174 | 5.1932 | 6.7595 | 7.7495 | 9.1117 | 10.6509 | 9.4943 | 13.5731 | 12.4518 | 14.0636 | 14.4536 | 13.4069 | 12.6475 | 11.6439 | 10.7253 | 9.6526 | 9.5521 | 7.5683 | 6.2618 | 7.4305 | 7.5709 | 8.6521 | 4.201 | 4.0335
2 | 3.9312 | 4.3277 | 5.6329 | 6.4579 | 7.593 | 8.8757 | 7.9119 | 11.3109 | 10.3765 | 11.7197 | 12.0447 | 11.1725 | 10.5396 | 9.7032 | 8.9377 | 8.0438 | 7.9601 | 6.3069 | 5.2182 | 6.1921 | 6.3091 | 7.2101 | 3.5009 | 3.3612
3 | 3.1449 | 3.4622 | 4.5063 | 5.1663 | 6.0744 | 7.1006 | 6.3295 | 9.0488 | 8.3012 | 9.3757 | 9.6358 | 8.938 | 8.4317 | 7.7626 | 7.1502 | 6.4351 | 6.3681 | 5.0455 | 4.1746 | 4.9537 | 5.0473 | 5.768 | 2.8007 | 2.689
4 | 2.3587 | 2.5966 | 3.3798 | 3.8748 | 4.5558 | 5.3254 | 4.7471 | 6.7866 | 6.2259 | 7.0318 | 7.2268 | 6.7035 | 6.3238 | 5.8219 | 5.3626 | 4.8263 | 4.7761 | 3.7841 | 3.1309 | 3.7152 | 3.7855 | 4.326 | 2.1005 | 2.0167
5 | 2.3587 | 2.5966 | 3.3798 | 3.8748 | 4.5558 | 5.3254 | 4.7471 | 6.7866 | 6.2259 | 7.0318 | 7.2268 | 6.7035 | 6.3238 | 5.8219 | 5.3626 | 4.8263 | 4.7761 | 3.7841 | 3.1309 | 3.7152 | 3.7855 | 4.326 | 2.1005 | 2.0167
6 | 2.3587 | 2.5966 | 3.3798 | 3.8748 | 4.5558 | 5.3254 | 4.7471 | 6.7866 | 6.2259 | 7.0318 | 7.2268 | 6.7035 | 6.3238 | 5.8219 | 5.3626 | 4.8263 | 4.7761 | 3.7841 | 3.1309 | 3.7152 | 3.7855 | 4.326 | 2.1005 | 2.0167
7 | 2.3587 | 2.5966 | 3.3798 | 3.8748 | 4.5558 | 5.3254 | 4.7471 | 6.7866 | 6.2259 | 7.0318 | 7.2268 | 6.7035 | 6.3238 | 5.8219 | 5.3626 | 4.8263 | 4.7761 | 3.7841 | 3.1309 | 3.7152 | 3.7855 | 4.326 | 2.1005 | 2.0167
8 | 2.3587 | 2.5966 | 3.3798 | 3.8748 | 4.5558 | 5.3254 | 4.7471 | 6.7866 | 6.2259 | 7.0318 | 7.2268 | 6.7035 | 6.3238 | 5.8219 | 5.3626 | 4.8263 | 4.7761 | 3.7841 | 3.1309 | 3.7152 | 3.7855 | 4.326 | 2.1005 | 2.0167

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.0783 | 13.8407 | 14.6154 | 15.2798 | 15.4532 | 16.1649 | 16.0823 | 15.2015 | 13.7732 | 20.2255 | 19.7511 | 18.1872 | 17.7453 | 17.8182 | 16.974 | 15.5592 | 13.9835 | 13.4819 | 8.4747 | 9.0629 | 9.9086 | 10.1451 | 10.5806 | 11.6791
2 | 10.8986 | 11.5339 | 12.1795 | 12.7331 | 12.8777 | 13.4708 | 13.4019 | 12.6679 | 11.4777 | 16.8546 | 16.4592 | 15.156 | 14.7877 | 14.8485 | 14.145 | 12.966 | 11.6529 | 11.2349 | 7.0622 | 7.5524 | 8.2572 | 8.4542 | 8.8172 | 9.7326
3 | 8.7189 | 9.2271 | 9.7436 | 10.1865 | 10.3021 | 10.7766 | 10.7215 | 10.1343 | 9.1821 | 13.4837 | 13.1674 | 12.1248 | 11.8302 | 11.8788 | 11.316 | 10.3728 | 9.3224 | 8.9879 | 5.6498 | 6.0419 | 6.6058 | 6.7634 | 7.0538 | 7.7861
4 | 6.5392 | 6.9203 | 7.3077 | 7.6399 | 7.7266 | 8.0825 | 8.0411 | 7.6008 | 6.8866 | 10.1128 | 9.8755 | 9.0936 | 8.8726 | 8.9091 | 8.487 | 7.7796 | 6.9918 | 6.741 | 4.2373 | 4.5314 | 4.9543 | 5.0725 | 5.2903 | 5.8395
5 | 6.5392 | 6.9203 | 7.3077 | 7.6399 | 7.7266 | 8.0825 | 8.0411 | 7.6008 | 6.8866 | 10.1128 | 9.8755 | 9.0936 | 8.8726 | 8.9091 | 8.487 | 7.7796 | 6.9918 | 6.741 | 4.2373 | 4.5314 | 4.9543 | 5.0725 | 5.2903 | 5.8395
6 | 6.5392 | 6.9203 | 7.3077 | 7.6399 | 7.7266 | 8.0825 | 8.0411 | 7.6008 | 6.8866 | 10.1128 | 9.8755 | 9.0936 | 8.8726 | 8.9091 | 8.487 | 7.7796 | 6.9918 | 6.741 | 4.2373 | 4.5314 | 4.9543 | 5.0725 | 5.2903 | 5.8395
7 | 6.5392 | 6.9203 | 7.3077 | 7.6399 | 7.7266 | 8.0825 | 8.0411 | 7.6008 | 6.8866 | 10.1128 | 9.8755 | 9.0936 | 8.8726 | 8.9091 | 8.487 | 7.7796 | 6.9918 | 6.741 | 4.2373 | 4.5314 | 4.9543 | 5.0725 | 5.2903 | 5.8395
8 | 6.5392 | 6.9203 | 7.3077 | 7.6399 | 7.7266 | 8.0825 | 8.0411 | 7.6008 | 6.8866 | 10.1128 | 9.8755 | 9.0936 | 8.8726 | 8.9091 | 8.487 | 7.7796 | 6.9918 | 6.741 | 4.2373 | 4.5314 | 4.9543 | 5.0725 | 5.2903 | 5.8395

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0711 | 2.6428 | 3.4519 | 4.1173 | 4.2529 | 3.576 | 3.014 | 1.5835 | 0.33329 | 0.0021512 | 0.00036467 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3592 | 2.015 | 2.0889 | 2.1131 | 1.723 | 1.6176 | 1.4554 | 1.3442 | 1.1495 | 1.1439 | 1.1537 | 1.0607 | 1.0391 | 0.97228 | 1.3058 | 1.3392 | 1.4464 | 1.6337 | 1.5391 | 1.6376 | 1.6942 | 1.7299 | 1.6296 | 1.9378
4 | 0 | 2.1921e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.45466 | 1.0355 | 1.4534 | 1.519 | 1.6338 | 1.4304 | 1.2056 | 0.60855 | 0.13748 | 0.00086049 | 0.00014587 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3537e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.41968 | 1.1003 | 1.3808 | 1.583 | 1.718 | 1.4746 | 1.1826 | 0.58992 | 0.14165 | 0.00090439 | 0.0001579 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3767e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.45028 | 1.1111 | 1.497 | 1.599 | 1.6506 | 1.4599 | 1.1711 | 0.61476 | 0.14026 | 0.00090439 | 0.0001579 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0711 | 2.7237 | 3.6699 | 4.1973 | 4.2108 | 3.6497 | 2.8992 | 1.5524 | 0.34371 | 0.0022829 | 0.00036467 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 2.0549 | 2.068 | 1.9521 | 1.8118 | 1.5225 | 1.4268 | 1.3314 | 1.1851 | 1.1112 | 1.1315 | 1.0393 | 0.9492 | 0.96215 | 1.1815 | 1.4368 | 1.3481 | 1.5227 | 1.4938 | 1.6061 | 1.6942 | 1.6459 | 1.6625 | 1.9378
4 | 0 | 2.3306e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.45028 | 1.0895 | 1.468 | 1.551 | 1.6506 | 1.4156 | 1.1137 | 0.62718 | 0.13609 | 0.00088683 | 0.00015038 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3537e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.44591 | 1.1326 | 1.497 | 1.535 | 1.7349 | 1.4009 | 1.1137 | 0.60855 | 0.13609 | 0.00090439 | 0.00014587 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2383e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.41968 | 1.0679 | 1.3953 | 1.567 | 1.7349 | 1.4599 | 1.1137 | 0.58992 | 0.14026 | 0.00086927 | 0.00014888 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9995e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.1039 | 2.6967 | 3.4519 | 3.9175 | 4.3793 | 3.6128 | 2.9279 | 1.5214 | 0.36454 | 0.0021293 | 0.00036467 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3365 | 2.0749 | 2.0262 | 1.9722 | 1.8295 | 1.6176 | 1.4839 | 1.2546 | 1.2088 | 1.0894 | 1.1205 | 1.0286 | 0.96918 | 1.033 | 1.2685 | 1.4229 | 1.4745 | 1.6654 | 1.524 | 1.6533 | 1.6423 | 1.5955 | 1.6296 | 1.826
4 | 0 | 2.2152e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.45028 | 1.0463 | 1.5116 | 1.567 | 1.7685 | 1.5189 | 1.1826 | 0.65202 | 0.13748 | 0.00089561 | 0.00015339 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3537e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.44154 | 1.0895 | 1.497 | 1.6469 | 1.7349 | 1.4009 | 1.1941 | 0.62718 | 0.13609 | 0.00089561 | 0.00014436 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3306e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.45466 | 1.0895 | 1.4534 | 1.6469 | 1.7349 | 1.5041 | 1.1597 | 0.65202 | 0.13748 | 0.00091317 | 0.0001579 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1