## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2034
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 162.9%
PV Installed, [MW] | 100
ESS Installed, [MWh] | 12.5

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 10
16 | 3 | 10
17 | 4 | 10
18 | 7 | 10
19 | 8 | 10
20 | 1 | 10
21 | 10 | 10
22 | 42 | 10
23 | 7 | 10
24 | 103 | 10

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 2.5
2 | 3 | 2.5
3 | 4 | 2.5
4 | 7 | 2.5
5 | 8 | 2.5
5 | 1 | 2.5
5 | 10 | 2.5
5 | 42 | 2.5
5 | 7 | 2.5
5 | 103 | 2.5

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78202 | 6.7273 | 3.3636 | 0.52557 | 0.52557 | 0.63068 | 0.42046 | 0.21023 | 0.42046 | 3.9943 | 0.31534 | 0.84091 | 0.42046 | 0.52557 | 1.8921 | 0.52557 | 0.42046 | 0.42046 | 1.2614 | 0.21023 | 0.42046 | 0.21023 | 0.42046 | 0.21023
2 | 12.9649 | 18.7103 | 18.2898 | 18.7103 | 18.6052 | 18.395 | 19.9717 | 25.6478 | 28.0654 | 26.9092 | 27.7501 | 28.6961 | 28.2757 | 28.8012 | 25.858 | 26.5938 | 26.0683 | 26.699 | 26.5938 | 27.3296 | 27.3296 | 28.0654 | 25.5427 | 23.3353
3 | 37.048 | 27.2245 | 25.0171 | 26.3836 | 23.8609 | 26.4887 | 32.7956 | 39.9433 | 38.8922 | 40.4689 | 37.7359 | 39.8382 | 39.2075 | 40.0484 | 39.2075 | 35.1081 | 35.7388 | 35.3183 | 35.4234 | 36.895 | 35.949 | 36.0541 | 32.4802 | 31.4291
4 | 40.8894 | 36.0541 | 33.5314 | 32.7956 | 33.5314 | 31.1137 | 37.2104 | 45.199 | 50.2445 | 52.4519 | 56.4462 | 58.6536 | 57.8127 | 59.4945 | 55.29 | 56.0258 | 54.1337 | 55.3951 | 52.2417 | 52.0314 | 51.9263 | 55.3951 | 55.1849 | 47.7218
5 | 3.679 | 1.4716 | 1.9972 | 1.6818 | 0.42046 | 0.7358 | 3.8892 | 8.6193 | 10.8267 | 11.5625 | 11.5625 | 13.5597 | 13.0341 | 13.5597 | 12.929 | 11.2472 | 10.9319 | 10.7216 | 10.4063 | 10.1961 | 10.9319 | 13.3495 | 14.0853 | 9.7756
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 44.0428 | 58.4434 | 72.3184 | 62.2275 | 57.6025 | 45.0939 | 26.699 | 10.0909 | 4.9404 | -6.0966 | -3.8892 | -12.7188 | -15.662 | -19.8665 | -9.3551 | -1.3665 | 7.1478 | 8.6193 | 20.8126 | 21.233 | 14.6108 | 6.6222 | 12.6137 | 13.9802
8 | 29.3268 | 28.8012 | 26.3836 | 26.1734 | 25.858 | 26.9092 | 27.1194 | 29.4319 | 30.7984 | 30.6933 | 29.6422 | 28.591 | 26.699 | 27.0143 | 24.912 | 25.4376 | 26.2785 | 27.0143 | 29.8524 | 33.6365 | 29.8524 | 31.2189 | 29.9575 | 23.7558
9 | 110.3697 | 92.5003 | 78.8355 | 75.6821 | 75.6821 | 89.3469 | 125.0857 | 138.7505 | 167.1313 | 175.5404 | 180.7961 | 195.5121 | 210.228 | 204.9723 | 197.6143 | 188.1541 | 176.5915 | 175.5404 | 166.0801 | 173.4381 | 173.4381 | 180.7961 | 168.1824 | 127.188
10 | 2.8381 | 3.3636 | 2.733 | 3.1534 | 2.1023 | 1.0511 | 2.1023 | 4.2046 | 5.2557 | 4.3097 | 6.5171 | 3.8892 | 3.679 | 7.8836 | 3.8892 | 5.7813 | 5.571 | 6.2017 | 3.4688 | 4.625 | 3.2585 | 4.5199 | 6.2017 | 3.2585
11 | 24.2813 | 23.2302 | 22.0739 | 23.02 | 22.8097 | 23.02 | 30.9035 | 34.7927 | 36.7899 | 34.7927 | 33.7416 | 36.0541 | 35.8439 | 33.5314 | 32.0598 | 30.9035 | 30.9035 | 29.537 | 30.3779 | 31.9547 | 31.4291 | 33.216 | 30.9035 | 26.4887
12 | 7.0426 | 6.412 | 5.9915 | 6.7273 | 7.1478 | 6.0966 | 8.6193 | 7.7784 | 8.0938 | 8.7245 | 7.4631 | 8.1989 | 7.9887 | 7.5682 | 7.8836 | 7.5682 | 8.4091 | 7.9887 | 7.7784 | 9.1449 | 8.9347 | 9.5654 | 8.304 | 8.7245
13 | 0.31534 | 0.21023 | 0 | 0.31534 | 0 | -0.84091 | -0.31534 | -0.21023 | 0.31534 | -0.31534 | 0.31534 | -0.42046 | -0.52557 | 0.7358 | -0.52557 | 0.7358 | 0.31534 | 0.21023 | -0.52557 | 0.10511 | -0.31534 | -0.10511 | 0.63068 | 0.21023
14 | 4.9404 | 4.7301 | 4.7301 | 5.2557 | 4.7301 | 4.5199 | 4.5199 | 4.625 | 4.8352 | 4.5199 | 5.7813 | 4.5199 | 5.6762 | 5.9915 | 5.8864 | 6.0966 | 5.8864 | 6.412 | 4.5199 | 3.9943 | 3.9943 | 4.2046 | 4.4148 | 0.31534
15 | 5.9915 | 5.4659 | 5.1506 | 5.0455 | 5.0455 | 5.0455 | 7.2529 | 9.8807 | 10.3012 | 10.1961 | 9.9858 | 10.3012 | 10.8267 | 10.5114 | 9.8807 | 9.0398 | 9.0398 | 9.1449 | 10.1961 | 9.4603 | 9.9858 | 10.6165 | 9.25 | 7.2529
16 | 22.5995 | 20.7075 | 20.287 | 19.4461 | 19.2359 | 19.1308 | 24.8069 | 28.4859 | 30.3779 | 31.5342 | 31.324 | 32.0598 | 32.0598 | 33.6365 | 30.6933 | 31.4291 | 31.0086 | 31.0086 | 29.8524 | 29.8524 | 29.537 | 31.9547 | 30.3779 | 26.1734
17 | 11.4574 | 10.5114 | 10.3012 | 10.3012 | 10.6165 | 10.8267 | 14.4006 | 16.3978 | 16.9234 | 15.5569 | 15.9773 | 18.0796 | 17.9745 | 17.4489 | 16.7131 | 15.662 | 16.1876 | 16.2927 | 16.2927 | 15.5569 | 17.0285 | 16.5029 | 13.7699 | 12.7188
18 | 10.6165 | 9.6705 | 8.304 | 9.1449 | 9.4603 | 10.0909 | 13.7699 | 16.0824 | 17.0285 | 16.7131 | 15.0313 | 17.0285 | 16.608 | 16.2927 | 13.7699 | 13.3495 | 13.1393 | 13.0341 | 12.8239 | 14.1904 | 14.2955 | 15.2415 | 13.875 | 11.8779
19 | 0.42046 | 0.42046 | 0.52557 | 0.10511 | 0.21023 | 0.52557 | 0.42046 | 0.21023 | 0 | -0.63068 | -0.63068 | -0.52557 | -0.52557 | -0.31534 | 0.21023 | 0.21023 | 0 | 0 | 0.10511 | 0.10511 | 0.10511 | 0.10511 | -0.31534 | -0.10511
20 | 16.9234 | 15.8722 | 15.2415 | 15.0313 | 15.4518 | 14.8211 | 17.6592 | 20.1819 | 21.233 | 22.0739 | 23.7558 | 26.8041 | 17.9745 | 24.1762 | 22.9149 | 22.2842 | 23.3353 | 22.1791 | 20.1819 | 20.9177 | 21.0228 | 22.2842 | 17.9745 | 16.3978
21 | 2.733 | 2.4176 | 1.3665 | 1.3665 | 1.1563 | 1.1563 | 3.9943 | 6.5171 | 7.4631 | 7.4631 | 6.5171 | 8.1989 | 6.7273 | 6.6222 | 5.7813 | 5.7813 | 5.4659 | 5.6762 | 5.4659 | 5.8864 | 6.9375 | 7.0426 | 5.571 | 3.679
22 | 4.7301 | 5.6762 | 5.6762 | 5.6762 | 5.6762 | 5.571 | 6.412 | 6.412 | 6.412 | 6.412 | 7.358 | 7.358 | 7.358 | 7.358 | 6.5171 | 6.5171 | 6.5171 | 6.6222 | 6.6222 | 6.6222 | 6.6222 | 6.7273 | 6.7273 | 5.7813
23 | -3.7841 | -20.6023 | -23.7558 | -25.858 | -15.3466 | -27.9603 | -9.0398 | -12.1932 | -15.3466 | 6.7273 | 10.9319 | 18.2898 | 46.6706 | 75.0514 | 71.898 | 66.6423 | 62.4377 | 60.3354 | 28.8012 | 35.1081 | 56.1309 | 66.6423 | 66.6423 | 72.9491
24 | 35.7388 | 33.5314 | 31.324 | 33.6365 | 29.8524 | 26.5938 | 36.4746 | 40.9945 | 52.3468 | 52.3468 | 57.8127 | 59.2843 | 59.8099 | 70.952 | 72.6338 | 66.0116 | 62.648 | 57.3923 | 52.1366 | 57.0769 | 46.6706 | 48.7729 | 58.969 | 47.5115

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.63068 | 4.625 | 2.5227 | 0.63068 | 0.31534 | 0.63068 | 0.63068 | 1.0511 | 1.0511 | 3.4688 | 0.7358 | 1.5767 | 0.63068 | 1.0511 | 2.8381 | 0.94603 | 0.7358 | 0.63068 | 0 | 0.42046 | 0.42046 | 0.84091 | 0 | 0
2 | -1.0511 | -1.8921 | -1.8921 | -1.5767 | -1.5767 | -2.1023 | -1.3665 | 1.1563 | 2.5227 | 1.3665 | 2.3125 | 2.5227 | 2.5227 | 2.4176 | 0.31534 | 0.7358 | 1.0511 | 1.8921 | 1.9972 | 0.94603 | 0.84091 | 0.42046 | 0.21023 | -0.10511
3 | -2.9432 | -2.8381 | -3.8892 | -3.8892 | -4.2046 | -3.4688 | -0.42046 | 2.6279 | 2.733 | 2.4176 | 2.2074 | 3.679 | 3.2585 | 3.3636 | -2.2074 | 0.94603 | 0.84091 | 0.31534 | -0.52557 | 0 | -0.42046 | -0.84091 | -1.9972 | -2.733
4 | -0.63068 | -1.0511 | -1.7869 | -1.7869 | -1.6818 | -3.9943 | -1.8921 | 2.1023 | 2.3125 | 7.1478 | 6.6222 | 9.0398 | 9.6705 | 8.6193 | 5.9915 | 5.0455 | 4.3097 | 5.1506 | 3.1534 | 3.4688 | 2.3125 | 3.7841 | 2.8381 | 1.2614
5 | 1.1563 | 0.84091 | 0.94603 | 0.52557 | 0.52557 | -0.21023 | 0.7358 | 2.3125 | 2.3125 | 2.4176 | 2.4176 | 3.0483 | 2.8381 | 2.733 | 2.5227 | 1.8921 | 1.7869 | 1.9972 | 1.7869 | 1.8921 | 1.6818 | 2.1023 | 2.3125 | 1.7869
6 | 105.6396 | 106.2703 | 107.5316 | 108.3725 | 108.5828 | 108.793 | 106.3754 | 102.5913 | 100.8043 | 97.756 | 98.4918 | 97.3356 | 98.4918 | 98.2816 | 99.543 | 101.435 | 101.6453 | 101.1197 | 101.8555 | 101.0146 | 102.6964 | 101.5401 | 101.9606 | 102.381
7 | 23.5455 | 16.0824 | 14.8211 | 15.8722 | 19.8665 | 19.341 | 23.02 | 19.8665 | 18.8154 | 22.9149 | 25.2274 | 24.2813 | 27.1194 | 28.0654 | 27.0143 | 31.324 | 33.4263 | 35.4234 | 32.1649 | 32.5853 | 32.27 | 27.9603 | 32.0598 | 35.1081
8 | -9.4603 | -9.7756 | -9.5654 | -9.7756 | -9.6705 | -10.9319 | -9.1449 | -3.3636 | -2.5227 | -1.5767 | -1.7869 | 0.52557 | 1.7869 | 1.6818 | -0.42046 | -3.1534 | -1.9972 | -3.0483 | -4.625 | -3.1534 | -5.0455 | -3.3636 | -5.571 | -6.3068
9 | -35.7388 | -42.0456 | -44.1479 | -46.2502 | -44.1479 | -65.1707 | -49.4036 | -25.2274 | -7.358 | -3.1534 | 1.0511 | 1.0511 | 15.7671 | 14.716 | 14.716 | -6.3068 | -1.0511 | -6.3068 | -17.8694 | -16.8182 | -15.7671 | -11.5625 | -17.8694 | -27.3296
10 | -7.8836 | -7.6733 | -7.6733 | -7.358 | -7.4631 | -7.1478 | -7.4631 | -6.5171 | -6.7273 | -7.6733 | -7.5682 | -6.8324 | -5.7813 | -5.9915 | -7.8836 | -6.3068 | -6.8324 | -6.3068 | -7.5682 | -6.412 | -7.358 | -6.0966 | 7.2529 | -6.8324
11 | -0.7358 | -0.94603 | -0.94603 | -0.7358 | -0.84091 | -1.0511 | 1.6818 | 3.9943 | 4.625 | 4.0994 | 4.2046 | 5.6762 | 5.3608 | 5.2557 | 3.5739 | 2.8381 | 2.733 | 1.9972 | 1.9972 | 1.7869 | 1.3665 | 2.6279 | 1.0511 | -0.10511
12 | -1.1563 | -1.2614 | -1.3665 | -1.3665 | -1.3665 | -1.5767 | -1.1563 | -0.42046 | -0.21023 | 0.10511 | 0 | 0.21023 | 0 | 0 | 0.10511 | -0.63068 | -0.63068 | -0.7358 | -0.84091 | -0.84091 | -1.0511 | -0.94603 | -1.0511 | -1.0511
13 | -1.7869 | -1.7869 | -1.8921 | -1.8921 | -1.8921 | -1.9972 | -1.6818 | -1.1563 | -1.6818 | -1.5767 | -1.6818 | -1.2614 | -1.0511 | -1.2614 | -0.94603 | -1.4716 | -1.3665 | -1.1563 | -1.8921 | -1.4716 | -1.5767 | -1.1563 | -1.5767 | -1.4716
14 | -0.52557 | -0.63068 | -0.52557 | -0.63068 | -0.52557 | -0.63068 | -1.0511 | -0.31534 | -0.42046 | -0.52557 | -0.42046 | -0.52557 | -0.31534 | -0.21023 | -0.21023 | -0.10511 | 0.84091 | 0.84091 | -0.10511 | -0.10511 | -0.10511 | -0.21023 | -0.31534 | -0.84091
15 | -1.3665 | -1.6818 | -1.5767 | -1.4716 | -1.5767 | -1.7869 | -1.3665 | -0.7358 | 0 | 0 | 0 | -0.10511 | 0 | 0.52557 | 0.42046 | 0 | -0.63068 | -0.63068 | -0.31534 | -0.42046 | -0.42046 | -0.63068 | -0.63068 | -1.2614
16 | -0.42046 | -0.52557 | -1.0511 | -1.0511 | -1.4716 | -1.4716 | 0.42046 | 2.5227 | 3.5739 | 4.2046 | 3.3636 | 5.1506 | 4.9404 | 5.1506 | 4.625 | 3.5739 | 3.2585 | 3.5739 | 2.9432 | 3.3636 | 2.6279 | 2.733 | 1.2614 | 0.63068
17 | -1.8921 | -1.8921 | -2.2074 | -2.2074 | -2.3125 | -2.3125 | -0.94603 | -0.42046 | 0 | -0.31534 | -0.63068 | -0.31534 | 0.21023 | 0 | -0.10511 | -0.63068 | -0.31534 | 0.10511 | 0 | -0.94603 | -0.63068 | -0.63068 | -1.4716 | -1.5767
18 | -0.94603 | -1.2614 | -1.3665 | -1.1563 | -1.0511 | -0.94603 | -0.21023 | 1.5767 | 1.5767 | 1.8921 | 1.4716 | 2.1023 | 2.3125 | 2.2074 | 1.7869 | 1.3665 | 0.94603 | 0.84091 | 0.7358 | 0.94603 | 0.84091 | 0.52557 | 0.31534 | -0.21023
19 | 1.9972 | 1.7869 | 0.84091 | 1.4716 | 1.5767 | 0.84091 | 2.4176 | 1.8921 | 1.9972 | 2.4176 | 2.3125 | 2.6279 | 2.733 | 2.6279 | 2.2074 | 2.4176 | 2.6279 | 2.6279 | 2.4176 | 2.3125 | 2.5227 | 2.5227 | 2.4176 | 2.6279
20 | -0.52557 | -0.84091 | -0.84091 | -0.94603 | -0.7358 | -1.3665 | -0.84091 | 0.42046 | 1.3665 | 1.2614 | 0.63068 | 1.7869 | 1.3665 | 1.7869 | 1.6818 | 0.63068 | 1.1563 | 0.7358 | 0.52557 | 0.63068 | 0.63068 | 0.31534 | -0.31534 | -1.2614
21 | -0.63068 | -0.84091 | -0.94603 | -0.94603 | -0.84091 | -0.94603 | -0.10511 | 0.94603 | 1.3665 | 1.1563 | 0.94603 | 1.4716 | 1.3665 | 1.2614 | 1.2614 | 0.94603 | 0.94603 | 1.0511 | 0.94603 | 0.94603 | 0.84091 | 0.84091 | 0.63068 | -0.21023
22 | 0.94603 | 1.4716 | 1.4716 | 1.4716 | 1.7869 | 1.7869 | 1.4716 | 1.3665 | 1.7869 | 1.7869 | 2.3125 | 2.3125 | 2.3125 | 2.3125 | 1.9972 | 2.5227 | 1.9972 | 1.9972 | 1.9972 | 1.9972 | 1.9972 | 1.9972 | 1.8921 | 1.4716
23 | -9.6705 | -11.7728 | -13.875 | -20.1819 | -21.233 | -24.3865 | -17.0285 | -0.21023 | 6.0966 | 16.608 | 15.5569 | 10.3012 | 6.0966 | -3.3636 | -1.2614 | -6.5171 | -6.5171 | -8.6193 | -0.21023 | -2.3125 | -8.6193 | -10.7216 | -10.7216 | -15.9773
24 | -6.6222 | -6.6222 | -3.4688 | -2.1023 | -4.0994 | -2.4176 | -4.5199 | 5.4659 | 6.8324 | 1.3665 | 3.3636 | 7.9887 | 6.412 | 7.5682 | 1.8921 | 9.1449 | 8.4091 | 4.625 | 5.4659 | 6.412 | -3.1534 | 0 | 0.31534 | -4.2046

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.1485 | 0.17963 | 0.23899 | 0.28369 | 0.32718 | 0.35215 | 0.32621 | 0.48074 | 0.42773 | 0.50435 | 0.5135 | 0.50034 | 0.46235 | 0.43755 | 0.42376 | 0.39699 | 0.37939 | 0.35973 | 0.2577 | 0.26897 | 0.28277 | 0.30638 | 0.1179 | 0.13096
2 | 3.4326 | 4.1522 | 5.5243 | 6.5576 | 7.5628 | 8.1399 | 7.5405 | 11.1125 | 9.887 | 11.6582 | 11.8697 | 11.5656 | 10.6873 | 10.1142 | 9.7953 | 9.1765 | 8.7697 | 8.3152 | 5.9569 | 6.2173 | 6.5363 | 7.082 | 2.7254 | 3.0272
3 | 4.7611 | 5.7593 | 7.6624 | 9.0957 | 10.4899 | 11.2904 | 10.4589 | 15.4134 | 13.7136 | 16.1704 | 16.4637 | 16.0419 | 14.8237 | 14.0288 | 13.5865 | 12.7281 | 12.1639 | 11.5335 | 8.2624 | 8.6237 | 9.0661 | 9.8229 | 3.7802 | 4.1989
4 | 6.7484 | 8.1632 | 10.8607 | 12.8923 | 14.8685 | 16.0031 | 14.8245 | 21.8471 | 19.4378 | 22.92 | 23.3357 | 22.7379 | 21.0112 | 19.8844 | 19.2575 | 18.0409 | 17.2412 | 16.3477 | 11.7112 | 12.2233 | 12.8503 | 13.9231 | 5.3581 | 5.9515
5 | 1.2277 | 1.4851 | 1.9758 | 2.3454 | 2.705 | 2.9114 | 2.697 | 3.9745 | 3.5362 | 4.1697 | 4.2454 | 4.1366 | 3.8225 | 3.6175 | 3.5034 | 3.2821 | 3.1366 | 2.9741 | 2.1306 | 2.2237 | 2.3378 | 2.533 | 0.97477 | 1.0827
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.8319 | 3.4256 | 4.5575 | 5.41 | 6.2393 | 6.7154 | 6.2208 | 9.1677 | 8.1567 | 9.618 | 9.7924 | 9.5415 | 8.817 | 8.3442 | 8.0811 | 7.5705 | 7.235 | 6.86 | 4.9144 | 5.1293 | 5.3924 | 5.8426 | 2.2484 | 2.4974
8 | 3.9264 | 4.7495 | 6.3189 | 7.5009 | 8.6507 | 9.3109 | 8.6252 | 12.711 | 11.3092 | 13.3352 | 13.5771 | 13.2293 | 12.2247 | 11.5691 | 11.2044 | 10.4965 | 10.0312 | 9.5114 | 6.8138 | 7.1117 | 7.4765 | 8.1007 | 3.1174 | 3.4627
9 | 21.2054 | 25.651 | 34.1272 | 40.5109 | 46.7207 | 50.2859 | 46.5825 | 68.6492 | 61.0785 | 72.0207 | 73.3269 | 71.4483 | 66.0226 | 62.4821 | 60.5122 | 56.6892 | 54.1764 | 51.3688 | 36.7997 | 38.4087 | 40.379 | 43.75 | 16.8364 | 18.7012
10 | 0.58055 | 0.70226 | 0.93432 | 1.1091 | 1.2791 | 1.3767 | 1.2753 | 1.8794 | 1.6722 | 1.9717 | 2.0075 | 1.9561 | 1.8075 | 1.7106 | 1.6567 | 1.552 | 1.4832 | 1.4063 | 1.0075 | 1.0515 | 1.1055 | 1.1978 | 0.46094 | 0.51199
11 | 4.2014 | 5.0822 | 6.7615 | 8.0263 | 9.2566 | 9.963 | 9.2292 | 13.6013 | 12.1013 | 14.2692 | 14.528 | 14.1558 | 13.0809 | 12.3794 | 11.9891 | 11.2316 | 10.7338 | 10.1775 | 7.291 | 7.6098 | 8.0002 | 8.668 | 3.3357 | 3.7052
12 | 1.0939 | 1.3232 | 1.7605 | 2.0898 | 2.4101 | 2.594 | 2.403 | 3.5413 | 3.1507 | 3.7152 | 3.7826 | 3.6857 | 3.4058 | 3.2231 | 3.1215 | 2.9243 | 2.7947 | 2.6499 | 1.8983 | 1.9813 | 2.083 | 2.2568 | 0.86851 | 0.9647
13 | 0.025666 | 0.031047 | 0.041307 | 0.049033 | 0.05655 | 0.060865 | 0.056382 | 0.083091 | 0.073928 | 0.087172 | 0.088753 | 0.086479 | 0.079912 | 0.075627 | 0.073242 | 0.068615 | 0.065574 | 0.062175 | 0.044541 | 0.046489 | 0.048874 | 0.052954 | 0.020378 | 0.022635
14 | 0.66916 | 0.80945 | 1.0769 | 1.2784 | 1.4743 | 1.5868 | 1.47 | 2.1663 | 1.9274 | 2.2727 | 2.3139 | 2.2546 | 2.0834 | 1.9717 | 1.9095 | 1.7889 | 1.7096 | 1.621 | 1.1613 | 1.212 | 1.2742 | 1.3806 | 0.53129 | 0.59014
15 | 1.191 | 1.4407 | 1.9168 | 2.2754 | 2.6242 | 2.8244 | 2.6164 | 3.8558 | 3.4306 | 4.0452 | 4.1186 | 4.013 | 3.7083 | 3.5094 | 3.3988 | 3.1841 | 3.0429 | 2.8852 | 2.0669 | 2.1573 | 2.268 | 2.4573 | 0.94565 | 1.0504
16 | 3.8811 | 4.6948 | 6.2462 | 7.4145 | 8.5511 | 9.2036 | 8.5258 | 12.5646 | 11.179 | 13.1817 | 13.4207 | 13.0769 | 12.0839 | 11.4358 | 11.0753 | 10.3756 | 9.9157 | 9.4018 | 6.7353 | 7.0298 | 7.3904 | 8.0074 | 3.0815 | 3.4228
17 | 2.0551 | 2.486 | 3.3075 | 3.9262 | 4.528 | 4.8735 | 4.5146 | 6.6532 | 5.9195 | 6.98 | 7.1066 | 6.9245 | 6.3987 | 6.0555 | 5.8646 | 5.4941 | 5.2506 | 4.9785 | 3.5665 | 3.7224 | 3.9134 | 4.2401 | 1.6317 | 1.8124
18 | 1.8688 | 2.2605 | 3.0075 | 3.5701 | 4.1173 | 4.4315 | 4.1052 | 6.0498 | 5.3827 | 6.347 | 6.4621 | 6.2965 | 5.8184 | 5.5063 | 5.3327 | 4.9958 | 4.7744 | 4.527 | 3.243 | 3.3848 | 3.5585 | 3.8555 | 1.4837 | 1.6481
19 | 0.021389 | 0.025873 | 0.034422 | 0.040861 | 0.047125 | 0.050721 | 0.046985 | 0.069243 | 0.061607 | 0.072643 | 0.073961 | 0.072066 | 0.066593 | 0.063022 | 0.061035 | 0.057179 | 0.054645 | 0.051813 | 0.037118 | 0.038741 | 0.040728 | 0.044128 | 0.016982 | 0.018863
20 | 2.7714 | 3.3524 | 4.4601 | 5.2944 | 6.106 | 6.5719 | 6.0879 | 8.9719 | 7.9825 | 9.4125 | 9.5832 | 9.3377 | 8.6286 | 8.1659 | 7.9084 | 7.4088 | 7.0804 | 6.7135 | 4.8094 | 5.0197 | 5.2772 | 5.7178 | 2.2004 | 2.4441
21 | 0.70338 | 0.85085 | 1.132 | 1.3437 | 1.5497 | 1.668 | 1.5451 | 2.2771 | 2.026 | 2.3889 | 2.4323 | 2.3699 | 2.19 | 2.0725 | 2.0072 | 1.8804 | 1.797 | 1.7039 | 1.2206 | 1.274 | 1.3394 | 1.4512 | 0.55846 | 0.62032
22 | 0.8916 | 1.0785 | 1.4349 | 1.7033 | 1.9644 | 2.1143 | 1.9586 | 2.8864 | 2.5681 | 3.0282 | 3.0831 | 3.0041 | 2.776 | 2.6271 | 2.5443 | 2.3836 | 2.2779 | 2.1599 | 1.5473 | 1.6149 | 1.6978 | 1.8395 | 0.70791 | 0.78631
23 | 4.3327 | 5.2411 | 6.973 | 8.2773 | 9.5461 | 10.2745 | 9.5179 | 14.0266 | 12.4797 | 14.7155 | 14.9824 | 14.5985 | 13.4899 | 12.7665 | 12.364 | 11.5829 | 11.0695 | 10.4958 | 7.519 | 7.8478 | 8.2504 | 8.9391 | 3.4401 | 3.8211
24 | 6.9214 | 8.3724 | 11.139 | 13.2227 | 15.2495 | 16.4132 | 15.2044 | 22.407 | 19.9359 | 23.5074 | 23.9337 | 23.3206 | 21.5496 | 20.394 | 19.7511 | 18.5032 | 17.683 | 16.7667 | 12.0113 | 12.5365 | 13.1796 | 14.2799 | 5.4954 | 6.104

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.46355 | 0.48839 | 0.51098 | 0.54048 | 0.56665 | 0.58793 | 0.57906 | 0.54982 | 0.49056 | 0.7481 | 0.73199 | 0.69947 | 0.65422 | 0.6279 | 0.60611 | 0.56998 | 0.54645 | 0.52592 | 0.32084 | 0.33763 | 0.3574 | 0.37487 | 0.39794 | 0.43433
2 | 10.7151 | 11.2893 | 11.8115 | 12.4933 | 13.0983 | 13.5901 | 13.3851 | 12.7091 | 11.3393 | 17.2925 | 16.9202 | 16.1685 | 15.1223 | 14.5141 | 14.0104 | 13.1753 | 12.6313 | 12.1567 | 7.4162 | 7.8044 | 8.2615 | 8.6653 | 9.1985 | 10.0396
3 | 14.8623 | 15.6587 | 16.383 | 17.3286 | 18.1679 | 18.8501 | 18.5657 | 17.628 | 15.7281 | 23.9853 | 23.4689 | 22.4263 | 20.9753 | 20.1316 | 19.4329 | 18.2746 | 17.5202 | 16.8618 | 10.2866 | 10.825 | 11.459 | 12.0191 | 12.7587 | 13.9253
4 | 21.0659 | 22.1948 | 23.2214 | 24.5617 | 25.7512 | 26.7182 | 26.315 | 24.9861 | 22.293 | 33.9969 | 33.265 | 31.7872 | 29.7305 | 28.5346 | 27.5444 | 25.9025 | 24.8332 | 23.9 | 14.5802 | 15.3434 | 16.242 | 17.0359 | 18.0843 | 19.7378
5 | 3.8324 | 4.0378 | 4.2246 | 4.4684 | 4.6848 | 4.8607 | 4.7874 | 4.5456 | 4.0557 | 6.1849 | 6.0517 | 5.7829 | 5.4087 | 5.1912 | 5.011 | 4.7123 | 4.5178 | 4.348 | 2.6525 | 2.7913 | 2.9548 | 3.0993 | 3.29 | 3.5908
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8.8399 | 9.3136 | 9.7444 | 10.3069 | 10.8061 | 11.2118 | 11.0426 | 10.485 | 9.3549 | 14.2662 | 13.9591 | 13.3389 | 12.4759 | 11.974 | 11.5585 | 10.8695 | 10.4208 | 10.0292 | 6.1183 | 6.4386 | 6.8157 | 7.1488 | 7.5888 | 8.2826
8 | 12.2565 | 12.9133 | 13.5106 | 14.2904 | 14.9825 | 15.5451 | 15.3105 | 14.5373 | 12.9704 | 19.78 | 19.3541 | 18.4943 | 17.2977 | 16.6019 | 16.0258 | 15.0705 | 14.4484 | 13.9054 | 8.483 | 8.927 | 9.4499 | 9.9118 | 10.5217 | 11.4838
9 | 66.1946 | 69.7418 | 72.9676 | 77.1793 | 80.9171 | 83.9555 | 82.6888 | 78.5128 | 70.0505 | 106.8272 | 104.5273 | 99.8836 | 93.4209 | 89.6631 | 86.5516 | 81.3926 | 78.0324 | 75.1 | 45.8149 | 48.2129 | 51.0366 | 53.5314 | 56.8256 | 62.0215
10 | 1.8122 | 1.9094 | 1.9977 | 2.113 | 2.2153 | 2.2985 | 2.2638 | 2.1495 | 1.9178 | 2.9247 | 2.8617 | 2.7346 | 2.5576 | 2.4548 | 2.3696 | 2.2283 | 2.1363 | 2.0561 | 1.2543 | 1.32 | 1.3973 | 1.4656 | 1.5557 | 1.698
11 | 13.1149 | 13.8177 | 14.4568 | 15.2913 | 16.0319 | 16.6338 | 16.3829 | 15.5555 | 13.8789 | 21.1653 | 20.7097 | 19.7896 | 18.5092 | 17.7647 | 17.1482 | 16.1261 | 15.4603 | 14.8793 | 9.0772 | 9.5523 | 10.1117 | 10.606 | 11.2587 | 12.2881
12 | 3.4147 | 3.5976 | 3.764 | 3.9813 | 4.1741 | 4.3308 | 4.2655 | 4.0501 | 3.6136 | 5.5107 | 5.392 | 5.1525 | 4.8191 | 4.6253 | 4.4648 | 4.1986 | 4.0253 | 3.874 | 2.3634 | 2.4871 | 2.6327 | 2.7614 | 2.9313 | 3.1994
13 | 0.08012 | 0.084414 | 0.088318 | 0.093416 | 0.09794 | 0.10162 | 0.10008 | 0.09503 | 0.084787 | 0.1293 | 0.12652 | 0.1209 | 0.11307 | 0.10853 | 0.10476 | 0.098516 | 0.094448 | 0.090899 | 0.055453 | 0.058356 | 0.061773 | 0.064793 | 0.06878 | 0.075069
14 | 2.0889 | 2.2008 | 2.3026 | 2.4355 | 2.5534 | 2.6493 | 2.6093 | 2.4776 | 2.2105 | 3.3711 | 3.2985 | 3.1519 | 2.948 | 2.8294 | 2.7312 | 2.5684 | 2.4624 | 2.3699 | 1.4457 | 1.5214 | 1.6105 | 1.6892 | 1.7932 | 1.9572
15 | 3.718 | 3.9172 | 4.0984 | 4.3349 | 4.5449 | 4.7155 | 4.6444 | 4.4098 | 3.9345 | 6.0002 | 5.871 | 5.6102 | 5.2472 | 5.0361 | 4.8614 | 4.5716 | 4.3829 | 4.2182 | 2.5733 | 2.708 | 2.8666 | 3.0067 | 3.1917 | 3.4836
16 | 12.1153 | 12.7646 | 13.355 | 14.1258 | 14.8099 | 15.366 | 15.1342 | 14.3699 | 12.8211 | 19.5521 | 19.1312 | 18.2813 | 17.0984 | 16.4107 | 15.8412 | 14.897 | 14.2819 | 13.7452 | 8.3853 | 8.8242 | 9.341 | 9.7976 | 10.4006 | 11.3515
17 | 6.4153 | 6.7591 | 7.0718 | 7.4799 | 7.8422 | 8.1367 | 8.0139 | 7.6092 | 6.789 | 10.3533 | 10.1304 | 9.6804 | 9.054 | 8.6898 | 8.3883 | 7.8883 | 7.5626 | 7.2784 | 4.4402 | 4.6726 | 4.9463 | 5.1881 | 5.5073 | 6.0109
18 | 5.8335 | 6.1461 | 6.4304 | 6.8016 | 7.131 | 7.3987 | 7.2871 | 6.9191 | 6.1733 | 9.4143 | 9.2117 | 8.8024 | 8.2329 | 7.9017 | 7.6275 | 7.1729 | 6.8767 | 6.6183 | 4.0375 | 4.2489 | 4.4977 | 4.7175 | 5.0079 | 5.4658
19 | 0.066767 | 0.070345 | 0.073598 | 0.077847 | 0.081617 | 0.084681 | 0.083404 | 0.079192 | 0.070656 | 0.10775 | 0.10543 | 0.10075 | 0.094229 | 0.090438 | 0.0873 | 0.082096 | 0.078707 | 0.075749 | 0.046211 | 0.04863 | 0.051478 | 0.053994 | 0.057317 | 0.062558
20 | 8.6511 | 9.1147 | 9.5363 | 10.0867 | 10.5752 | 10.9723 | 10.8067 | 10.261 | 9.155 | 13.9614 | 13.6608 | 13.0539 | 12.2093 | 11.7182 | 11.3116 | 10.6373 | 10.1982 | 9.8149 | 5.9876 | 6.301 | 6.6701 | 6.9961 | 7.4266 | 8.1057
21 | 2.1957 | 2.3133 | 2.4203 | 2.56 | 2.684 | 2.7848 | 2.7428 | 2.6043 | 2.3236 | 3.5435 | 3.4672 | 3.3131 | 3.0988 | 2.9741 | 2.8709 | 2.6998 | 2.5883 | 2.4911 | 1.5197 | 1.5992 | 1.6929 | 1.7756 | 1.8849 | 2.0573
22 | 2.7832 | 2.9324 | 3.068 | 3.2451 | 3.4023 | 3.53 | 3.4767 | 3.3012 | 2.9454 | 4.4917 | 4.395 | 4.1997 | 3.928 | 3.77 | 3.6392 | 3.4222 | 3.281 | 3.1577 | 1.9263 | 2.0272 | 2.1459 | 2.2508 | 2.3893 | 2.6078
23 | 13.5251 | 14.2498 | 14.9089 | 15.7695 | 16.5332 | 17.154 | 16.8952 | 16.042 | 14.3129 | 21.8272 | 21.3573 | 20.4085 | 19.088 | 18.3202 | 17.6845 | 16.6304 | 15.9438 | 15.3446 | 9.361 | 9.851 | 10.4279 | 10.9377 | 11.6108 | 12.6724
24 | 21.6058 | 22.7636 | 23.8165 | 25.1911 | 26.4112 | 27.4029 | 26.9894 | 25.6264 | 22.8643 | 34.8682 | 34.1175 | 32.6018 | 30.4924 | 29.2658 | 28.2502 | 26.5664 | 25.4696 | 24.5125 | 14.9539 | 15.7366 | 16.6582 | 17.4725 | 18.5477 | 20.2437

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
16 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
17 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
18 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
19 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
20 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.80826 | 6.8618 | 3.3636 | 0.55185 | 0.54659 | 0.61807 | 0.43727 | 0.20182 | 0.41205 | 4.0343 | 0.32796 | 0.87455 | 0.43307 | 0.54659 | 1.8353 | 0.49929 | 0.42466 | 0.43307 | 1.1983 | 0.22074 | 0.41625 | 0.21443 | 0.40784 | 0.21023
2 | 13.338 | 19.0845 | 18.2898 | 19.6458 | 18.047 | 18.5789 | 20.5708 | 25.1349 | 28.6268 | 26.9092 | 26.3626 | 28.6961 | 27.9929 | 29.6653 | 25.3409 | 25.2642 | 27.111 | 25.631 | 27.1257 | 27.6029 | 28.4228 | 28.6268 | 26.5644 | 23.3353
3 | 38.4561 | 26.9523 | 25.5175 | 26.6475 | 25.0539 | 26.4887 | 34.1074 | 39.9433 | 38.8922 | 39.6595 | 38.868 | 41.8301 | 38.8155 | 38.046 | 39.2075 | 36.1613 | 34.3092 | 34.2588 | 34.3607 | 38.3708 | 37.0275 | 36.7752 | 32.4802 | 29.8576
4 | 41.7071 | 36.7752 | 34.5373 | 31.8117 | 32.5254 | 30.1803 | 37.5825 | 46.555 | 49.7421 | 52.9764 | 58.1396 | 58.6536 | 58.3908 | 60.0895 | 52.5255 | 55.4655 | 51.9684 | 53.7332 | 51.7192 | 51.5111 | 54.0034 | 55.3951 | 55.7367 | 46.7673
5 | 3.7526 | 1.4863 | 1.9572 | 1.6314 | 0.39943 | 0.71372 | 4.0448 | 8.6193 | 10.6102 | 12.1407 | 11.4469 | 14.1021 | 13.5555 | 13.1529 | 12.2826 | 10.6848 | 11.0412 | 10.8288 | 10.9266 | 10.6039 | 10.9319 | 13.6165 | 14.367 | 10.0689
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 42.2811 | 55.5212 | 73.7648 | 62.2275 | 58.7545 | 45.9958 | 27.4999 | 9.6873 | 4.8416 | -5.7918 | -3.8892 | -12.7188 | -16.1318 | -19.2706 | -9.6358 | -1.4211 | 7.2907 | 8.1884 | 21.437 | 21.4454 | 14.6108 | 6.4897 | 12.7398 | 13.7006
8 | 27.8605 | 29.6653 | 26.3836 | 26.4351 | 24.5651 | 26.1019 | 25.7634 | 30.9035 | 31.4144 | 30.3864 | 29.6422 | 27.7333 | 28.0339 | 25.9337 | 25.4103 | 25.692 | 27.5924 | 28.0949 | 28.3598 | 34.3092 | 29.2553 | 30.2823 | 31.1558 | 23.9933
9 | 110.3697 | 90.6503 | 81.9889 | 75.6821 | 71.898 | 86.6665 | 131.34 | 137.363 | 163.7887 | 179.0512 | 178.9881 | 203.3325 | 220.7394 | 215.2209 | 199.5905 | 190.0356 | 173.0597 | 168.5188 | 162.7585 | 169.9694 | 180.3756 | 173.5643 | 168.1824 | 132.2755
10 | 2.7246 | 3.3636 | 2.7603 | 3.1219 | 2.1023 | 1.0301 | 2.0813 | 4.1625 | 5.1506 | 4.1373 | 6.6474 | 3.9281 | 3.5686 | 8.1201 | 4.0059 | 5.9547 | 5.6825 | 5.8916 | 3.2953 | 4.625 | 3.2911 | 4.3843 | 6.3878 | 3.3237
11 | 25.0098 | 23.2302 | 22.0739 | 22.5596 | 23.494 | 21.869 | 29.3583 | 35.8365 | 37.5257 | 35.4886 | 34.7538 | 35.6936 | 34.0517 | 31.8548 | 32.3804 | 30.5945 | 29.6674 | 28.3556 | 31.8968 | 30.3569 | 29.8576 | 34.5447 | 30.2854 | 25.1643
12 | 7.0426 | 6.4761 | 5.8717 | 6.5255 | 7.3622 | 5.9137 | 8.3608 | 7.3895 | 8.4985 | 8.9862 | 7.1646 | 7.9529 | 8.0686 | 7.4925 | 7.9624 | 7.1898 | 8.4091 | 8.0686 | 7.4673 | 9.5107 | 8.9347 | 9.2784 | 8.0549 | 9.0734
13 | 0.32165 | 0.19972 | 0 | 0.33111 | 0 | -0.79887 | -0.3185 | -0.21233 | 0.31219 | -0.31219 | 0.30273 | -0.43307 | -0.54134 | 0.76523 | -0.52031 | 0.72844 | 0.3248 | 0.21233 | -0.55185 | 0.10511 | -0.30904 | -0.10406 | 0.61176 | 0.21653
14 | 4.7921 | 4.6828 | 4.7301 | 5.098 | 4.9666 | 4.5199 | 4.3843 | 4.5788 | 4.5935 | 4.4295 | 6.0703 | 4.6103 | 5.4491 | 5.6919 | 6.1218 | 6.2795 | 5.8864 | 6.3478 | 4.6103 | 4.1541 | 3.9943 | 4.0364 | 4.6355 | 0.32796
15 | 6.1113 | 5.2473 | 5.3566 | 5.2977 | 4.995 | 5.1968 | 7.0353 | 9.5843 | 10.1982 | 10.0941 | 10.3853 | 10.0951 | 10.2854 | 10.0909 | 9.5843 | 8.7686 | 9.0398 | 9.3278 | 9.9921 | 9.4603 | 10.3853 | 11.1473 | 9.5275 | 7.0353
16 | 22.1475 | 20.0862 | 20.6927 | 20.0295 | 18.4664 | 19.3221 | 24.5588 | 28.7708 | 29.7704 | 30.2728 | 31.6372 | 32.3804 | 31.7392 | 32.9638 | 31.0002 | 33.0005 | 31.0086 | 30.0784 | 29.8524 | 30.4494 | 29.2417 | 32.9133 | 30.9855 | 26.1734
17 | 11.9157 | 10.1961 | 10.6102 | 10.8162 | 10.298 | 11.3681 | 14.5446 | 16.2338 | 16.4157 | 15.0902 | 15.498 | 18.9836 | 17.9745 | 17.0999 | 17.0474 | 15.1921 | 16.8351 | 15.9668 | 16.6185 | 15.2457 | 16.3473 | 16.998 | 13.4945 | 12.846
18 | 10.935 | 9.187 | 8.387 | 9.2364 | 8.9872 | 10.0909 | 13.3568 | 16.8866 | 17.369 | 16.546 | 14.5804 | 17.0285 | 16.4419 | 16.2927 | 13.7699 | 14.017 | 12.7451 | 13.5555 | 12.8239 | 14.6161 | 14.7244 | 14.7843 | 14.5688 | 12.4718
19 | 0.39943 | 0.43307 | 0.5098 | 0.10617 | 0.21653 | 0.54134 | 0.42887 | 0.21653 | 0 | -0.60546 | -0.60546 | -0.49929 | -0.53608 | -0.30273 | 0.20392 | 0.20813 | 0 | 0 | 0.10827 | 0.10617 | 0.10617 | 0.10932 | -0.31219 | -0.10827
20 | 17.6003 | 15.5548 | 14.9367 | 14.881 | 14.9882 | 14.5247 | 17.306 | 19.1728 | 20.596 | 21.8532 | 24.9436 | 27.0721 | 18.5137 | 23.4509 | 22.6857 | 22.0613 | 23.3353 | 21.5137 | 20.1819 | 20.9177 | 21.233 | 23.1755 | 17.9745 | 16.7257
21 | 2.8696 | 2.2967 | 1.4211 | 1.3801 | 1.2025 | 1.0984 | 3.8745 | 6.5822 | 7.687 | 7.3885 | 6.7778 | 8.5268 | 6.4582 | 6.556 | 5.4922 | 5.7235 | 5.302 | 5.5626 | 5.6846 | 6.1807 | 6.7294 | 7.1835 | 5.5153 | 3.7158
22 | 4.4936 | 5.9032 | 5.4491 | 5.5626 | 5.96 | 5.7382 | 6.1555 | 6.5402 | 6.1555 | 6.2196 | 7.2108 | 7.1372 | 7.1372 | 7.5787 | 6.5822 | 6.7126 | 6.7126 | 6.8871 | 6.4897 | 6.6222 | 6.6884 | 6.4582 | 6.3909 | 5.55
23 | -3.8976 | -21.0144 | -23.7558 | -25.5995 | -15.807 | -27.1215 | -8.5878 | -12.1932 | -14.8862 | 6.8618 | 11.3691 | 17.5582 | 49.0042 | 71.2988 | 74.0549 | 69.9744 | 63.0621 | 60.3354 | 28.8012 | 33.3527 | 55.5696 | 63.3102 | 65.3094 | 75.8671
24 | 37.1683 | 35.2079 | 31.0107 | 34.9819 | 29.8524 | 26.3279 | 38.2983 | 39.7646 | 51.2998 | 52.3468 | 56.0783 | 61.6557 | 58.0156 | 69.5329 | 71.1811 | 65.3515 | 62.648 | 56.8183 | 50.5725 | 54.2231 | 46.2039 | 49.2606 | 58.969 | 45.6111

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.62438 | 4.6713 | 2.3966 | 0.61176 | 0.31219 | 0.63068 | 0.6433 | 1.1037 | 1.1037 | 3.6075 | 0.71372 | 1.6398 | 0.60546 | 0.99858 | 2.8948 | 0.94603 | 0.7358 | 0.63699 | 0 | 0.44148 | 0.42466 | 0.80728 | 0 | 0
2 | -1.1037 | -1.8164 | -1.8731 | -1.624 | -1.5925 | -2.1443 | -1.2982 | 1.1331 | 2.3966 | 1.4075 | 2.3356 | 2.3966 | 2.5984 | 2.3209 | 0.32796 | 0.75051 | 1.0196 | 1.911 | 1.9173 | 0.96495 | 0.8325 | 0.43307 | 0.22074 | -0.10196
3 | -2.9138 | -2.8381 | -4.0448 | -3.6948 | -4.2046 | -3.5381 | -0.41205 | 2.733 | 2.651 | 2.4418 | 2.1412 | 3.7526 | 3.1934 | 3.3636 | -2.2957 | 0.96495 | 0.8325 | 0.3185 | -0.52031 | 0 | -0.42466 | -0.8325 | -1.9572 | -2.7056
4 | -0.6433 | -1.0196 | -1.7512 | -1.8763 | -1.6818 | -3.9943 | -1.911 | 2.2074 | 2.3819 | 7.5051 | 6.7546 | 9.311 | 9.3804 | 8.6193 | 5.8717 | 5.1464 | 4.439 | 5.0991 | 3.185 | 3.5728 | 2.2431 | 3.8219 | 2.7529 | 1.2488
5 | 1.1678 | 0.84091 | 0.99333 | 0.51506 | 0.53608 | -0.21653 | 0.7358 | 2.2431 | 2.2663 | 2.4418 | 2.4176 | 3.1702 | 2.7813 | 2.7603 | 2.4218 | 1.8542 | 1.7512 | 1.8973 | 1.8405 | 1.8921 | 1.6818 | 2.1443 | 2.2431 | 1.7869
6 | 102.4704 | 110.5211 | 107.5316 | 102.9539 | 103.1536 | 104.4413 | 105.3116 | 97.4617 | 97.7802 | 99.7112 | 93.5672 | 97.3356 | 95.5371 | 100.2472 | 97.5521 | 96.3633 | 99.6123 | 99.0973 | 101.8555 | 102.0247 | 106.8042 | 103.5709 | 107.0586 | 99.3096
7 | 24.7228 | 16.4041 | 15.1175 | 16.3484 | 19.4692 | 18.5673 | 23.2502 | 20.8599 | 18.2509 | 21.7691 | 24.7228 | 23.5529 | 26.3058 | 26.9428 | 27.0143 | 30.3843 | 32.4235 | 35.0692 | 31.5216 | 33.8888 | 31.3019 | 27.6807 | 33.6628 | 36.8635
8 | -9.4603 | -10.0689 | -9.661 | -10.1666 | -9.7672 | -11.0412 | -8.962 | -3.2627 | -2.548 | -1.5609 | -1.6976 | 0.51506 | 1.7333 | 1.6146 | -0.43307 | -2.9957 | -1.9373 | -2.9569 | -4.6713 | -3.0273 | -4.9446 | -3.3636 | -5.3482 | -6.1807
9 | -37.5257 | -44.1479 | -45.9138 | -48.5627 | -43.2649 | -65.8224 | -49.8976 | -24.7228 | -7.7259 | -2.9957 | 1.0827 | 1.0827 | 16.2401 | 15.0103 | 15.1574 | -6.496 | -1.0091 | -6.1176 | -18.2268 | -16.8182 | -15.9248 | -11.7938 | -18.7629 | -28.6961
10 | -7.8836 | -7.4431 | -7.7501 | -7.4316 | -7.687 | -6.9333 | -7.7616 | -6.3867 | -6.5255 | -7.5199 | -7.6439 | -6.8324 | -6.0125 | -6.1113 | -7.7259 | -6.433 | -7.0374 | -6.496 | -7.7953 | -6.7326 | -7.4316 | -5.8527 | 7.0353 | -6.6274
11 | -0.72844 | -0.92711 | -0.99333 | -0.74316 | -0.80728 | -1.0196 | 1.6986 | 3.8745 | 4.5788 | 4.1814 | 4.2887 | 5.9032 | 5.5752 | 4.9929 | 3.3952 | 2.7246 | 2.815 | 1.9972 | 2.097 | 1.8763 | 1.4075 | 2.6016 | 1.0406 | -0.10196
12 | -1.11 | -1.1983 | -1.3801 | -1.3528 | -1.3118 | -1.6555 | -1.1563 | -0.40784 | -0.21864 | 0.10196 | 0 | 0.20813 | 0 | 0 | 0.10091 | -0.6496 | -0.63068 | -0.76523 | -0.84091 | -0.86614 | -1.0932 | -0.89872 | -1.0722 | -1.0617
13 | -1.8227 | -1.8227 | -1.9677 | -1.8353 | -1.8542 | -1.8973 | -1.665 | -1.11 | -1.7659 | -1.6398 | -1.6314 | -1.2992 | -1.0827 | -1.3244 | -0.95549 | -1.4422 | -1.3938 | -1.2025 | -1.911 | -1.5305 | -1.5136 | -1.1331 | -1.6398 | -1.4274
14 | -0.54659 | -0.61176 | -0.53083 | -0.65591 | -0.54659 | -0.6433 | -1.0827 | -0.3248 | -0.40784 | -0.5098 | -0.41205 | -0.53608 | -0.32796 | -0.21443 | -0.20813 | -0.10617 | 0.82409 | 0.82409 | -0.10827 | -0.10406 | -0.11037 | -0.19972 | -0.30904 | -0.87455
15 | -1.3665 | -1.6818 | -1.5136 | -1.4569 | -1.5609 | -1.6976 | -1.3801 | -0.72844 | 0 | 0 | 0 | -0.099858 | 0 | 0.55185 | 0.40364 | 0 | -0.62438 | -0.65591 | -0.3185 | -0.42887 | -0.42887 | -0.59915 | -0.63068 | -1.2614
16 | -0.41205 | -0.54134 | -1.0617 | -1.0617 | -1.501 | -1.4422 | 0.40784 | 2.4471 | 3.7526 | 4.3307 | 3.2627 | 5.0991 | 4.9404 | 5.3566 | 4.44 | 3.7168 | 3.2911 | 3.6811 | 3.0315 | 3.2627 | 2.5227 | 2.7876 | 1.3118 | 0.63699
17 | -1.9299 | -1.9867 | -2.3178 | -2.1191 | -2.1969 | -2.2894 | -0.98387 | -0.42887 | 0 | -0.29957 | -0.61807 | -0.32796 | 0.21653 | 0 | -0.10932 | -0.61807 | -0.3248 | 0.10511 | 0 | -0.96495 | -0.65591 | -0.66222 | -1.4569 | -1.5452
18 | -0.90819 | -1.1983 | -1.4075 | -1.1563 | -1.0406 | -0.94603 | -0.20602 | 1.6082 | 1.6555 | 1.7974 | 1.501 | 2.1233 | 2.3588 | 2.097 | 1.7155 | 1.3528 | 0.98387 | 0.84091 | 0.75787 | 0.90819 | 0.8325 | 0.51506 | 0.29957 | -0.21653
19 | 2.0371 | 1.7155 | 0.88296 | 1.4422 | 1.6082 | 0.84932 | 2.2967 | 1.7974 | 1.9772 | 2.3451 | 2.3125 | 2.7067 | 2.651 | 2.5227 | 2.2515 | 2.5143 | 2.4965 | 2.6804 | 2.4176 | 2.1969 | 2.5227 | 2.6489 | 2.3934 | 2.7067
20 | -0.5098 | -0.84932 | -0.84091 | -0.92711 | -0.76523 | -1.4211 | -0.84932 | 0.39943 | 1.4348 | 1.2866 | 0.6433 | 1.7512 | 1.3801 | 1.8227 | 1.7323 | 0.6433 | 1.1794 | 0.76523 | 0.54659 | 0.59915 | 0.62438 | 0.30904 | -0.3248 | -1.3244
21 | -0.6496 | -0.8325 | -0.90819 | -0.98387 | -0.86614 | -0.93657 | -0.10301 | 0.94603 | 1.4348 | 1.1794 | 0.93657 | 1.4127 | 1.4348 | 1.2992 | 1.2992 | 0.90819 | 0.97441 | 1.0091 | 0.94603 | 0.91765 | 0.81568 | 0.86614 | 0.63699 | -0.21653
22 | 0.97441 | 1.5305 | 1.5305 | 1.5452 | 1.6976 | 1.7512 | 1.4127 | 1.3255 | 1.7869 | 1.7512 | 2.3125 | 2.22 | 2.405 | 2.22 | 1.9373 | 2.5227 | 2.0571 | 1.9772 | 2.0571 | 1.8973 | 2.0371 | 2.0171 | 1.9867 | 1.4274
23 | -9.4771 | -12.3614 | -14.0138 | -21.191 | -21.4454 | -24.8742 | -17.1988 | -0.21864 | 6.2185 | 15.7776 | 16.1791 | 10.0951 | 5.8527 | -3.3973 | -1.2488 | -6.5822 | -6.3216 | -8.447 | -0.20813 | -2.3356 | -8.9641 | -10.7216 | -10.6144 | -16.4566
24 | -6.7546 | -6.4235 | -3.5728 | -1.9972 | -4.0585 | -2.2967 | -4.7007 | 5.4659 | 6.6958 | 1.3801 | 3.2291 | 7.749 | 6.6043 | 7.7196 | 1.8164 | 8.6877 | 8.8296 | 4.625 | 5.3566 | 6.7326 | -3.185 | 0 | 0.33111 | -3.9943

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.14949 | 0.18083 | 0.24058 | 0.28559 | 0.32936 | 0.35449 | 0.32839 | 0.48395 | 0.43058 | 0.50772 | 0.51692 | 0.50368 | 0.46543 | 0.44047 | 0.42659 | 0.39964 | 0.38192 | 0.36213 | 0.25942 | 0.27077 | 0.28466 | 0.30842 | 0.11869 | 0.13184
2 | 3.4471 | 4.1698 | 5.5477 | 6.5854 | 7.5948 | 8.1744 | 7.5724 | 11.1595 | 9.9288 | 11.7076 | 11.9199 | 11.6145 | 10.7326 | 10.157 | 9.8368 | 9.2153 | 8.8068 | 8.3504 | 5.9821 | 6.2437 | 6.564 | 7.1119 | 2.7369 | 3.04
3 | 4.7791 | 5.781 | 7.6913 | 9.13 | 10.5295 | 11.333 | 10.4984 | 15.4716 | 13.7654 | 16.2315 | 16.5259 | 16.1025 | 14.8797 | 14.0817 | 13.6378 | 12.7762 | 12.2099 | 11.5771 | 8.2936 | 8.6563 | 9.1003 | 9.86 | 3.7945 | 4.2147
4 | 6.7319 | 8.1432 | 10.8341 | 12.8606 | 14.832 | 15.9638 | 14.7882 | 21.7935 | 19.3901 | 22.8638 | 23.2785 | 22.6821 | 20.9596 | 19.8357 | 19.2103 | 17.9966 | 17.1989 | 16.3076 | 11.6825 | 12.1933 | 12.8188 | 13.8889 | 5.3449 | 5.9369
5 | 1.2375 | 1.497 | 1.9916 | 2.3642 | 2.7266 | 2.9346 | 2.7185 | 4.0063 | 3.5645 | 4.203 | 4.2793 | 4.1696 | 3.853 | 3.6464 | 3.5314 | 3.3083 | 3.1617 | 2.9978 | 2.1476 | 2.2415 | 2.3565 | 2.5532 | 0.98255 | 1.0914
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.8269 | 3.4195 | 4.5495 | 5.4005 | 6.2283 | 6.7036 | 6.2099 | 9.1516 | 8.1423 | 9.601 | 9.7751 | 9.5247 | 8.8014 | 8.3294 | 8.0668 | 7.5572 | 7.2222 | 6.8479 | 4.9057 | 5.1202 | 5.3829 | 5.8323 | 2.2444 | 2.493
8 | 3.9222 | 4.7444 | 6.3122 | 7.4929 | 8.6415 | 9.3009 | 8.616 | 12.6975 | 11.2972 | 13.321 | 13.5626 | 13.2152 | 12.2116 | 11.5568 | 11.1924 | 10.4853 | 10.0205 | 9.5012 | 6.8065 | 7.1041 | 7.4686 | 8.0921 | 3.1141 | 3.459
9 | 21.2993 | 25.7647 | 34.2785 | 40.6904 | 46.9277 | 50.5087 | 46.789 | 68.9535 | 61.3492 | 72.3399 | 73.6519 | 71.7649 | 66.3152 | 62.759 | 60.7804 | 56.9404 | 54.4165 | 51.5964 | 36.9628 | 38.5789 | 40.558 | 43.9439 | 16.911 | 18.784
10 | 0.57958 | 0.70109 | 0.93276 | 1.1072 | 1.277 | 1.3744 | 1.2732 | 1.8763 | 1.6694 | 1.9685 | 2.0042 | 1.9528 | 1.8045 | 1.7078 | 1.6539 | 1.5494 | 1.4807 | 1.404 | 1.0058 | 1.0498 | 1.1036 | 1.1958 | 0.46017 | 0.51114
11 | 4.16 | 5.0322 | 6.695 | 7.9474 | 9.1656 | 9.865 | 9.1385 | 13.4675 | 11.9823 | 14.1289 | 14.3852 | 14.0166 | 12.9522 | 12.2577 | 11.8712 | 11.1212 | 10.6283 | 10.0775 | 7.2193 | 7.535 | 7.9215 | 8.5828 | 3.3029 | 3.6688
12 | 1.087 | 1.3148 | 1.7493 | 2.0765 | 2.3948 | 2.5776 | 2.3878 | 3.5189 | 3.1308 | 3.6917 | 3.7586 | 3.6623 | 3.3842 | 3.2027 | 3.1018 | 2.9058 | 2.777 | 2.6331 | 1.8863 | 1.9688 | 2.0698 | 2.2426 | 0.86301 | 0.95859
13 | 0.025752 | 0.03115 | 0.041444 | 0.049196 | 0.056737 | 0.061067 | 0.056569 | 0.083367 | 0.074173 | 0.087461 | 0.089048 | 0.086766 | 0.080177 | 0.075878 | 0.073486 | 0.068843 | 0.065791 | 0.062382 | 0.044689 | 0.046643 | 0.049036 | 0.05313 | 0.020446 | 0.022711
14 | 0.6682 | 0.80829 | 1.0754 | 1.2765 | 1.4722 | 1.5846 | 1.4679 | 2.1632 | 1.9247 | 2.2695 | 2.3106 | 2.2514 | 2.0804 | 1.9689 | 1.9068 | 1.7863 | 1.7072 | 1.6187 | 1.1596 | 1.2103 | 1.2724 | 1.3786 | 0.53053 | 0.58929
15 | 1.1868 | 1.4356 | 1.91 | 2.2673 | 2.6149 | 2.8144 | 2.6071 | 3.8422 | 3.4185 | 4.0309 | 4.104 | 3.9988 | 3.6952 | 3.497 | 3.3868 | 3.1728 | 3.0322 | 2.875 | 2.0596 | 2.1497 | 2.2599 | 2.4486 | 0.94231 | 1.0467
16 | 3.879 | 4.6922 | 6.2428 | 7.4105 | 8.5464 | 9.1986 | 8.5212 | 12.5577 | 11.1729 | 13.1745 | 13.4134 | 13.0698 | 12.0773 | 11.4296 | 11.0693 | 10.3699 | 9.9103 | 9.3967 | 6.7316 | 7.026 | 7.3864 | 8.003 | 3.0798 | 3.4209
17 | 2.0549 | 2.4858 | 3.3072 | 3.9258 | 4.5276 | 4.873 | 4.5142 | 6.6526 | 5.9189 | 6.9793 | 7.1059 | 6.9238 | 6.398 | 6.0549 | 5.8641 | 5.4936 | 5.2501 | 4.978 | 3.5661 | 3.7221 | 3.913 | 4.2397 | 1.6316 | 1.8123
18 | 1.8793 | 2.2732 | 3.0244 | 3.5902 | 4.1405 | 4.4564 | 4.1282 | 6.0838 | 5.4129 | 6.3826 | 6.4984 | 6.3319 | 5.851 | 5.5373 | 5.3627 | 5.0239 | 4.8012 | 4.5524 | 3.2613 | 3.4038 | 3.5785 | 3.8772 | 1.4921 | 1.6573
19 | 0.021464 | 0.025964 | 0.034543 | 0.041005 | 0.04729 | 0.050899 | 0.04715 | 0.069486 | 0.061823 | 0.072898 | 0.07422 | 0.072319 | 0.066827 | 0.063244 | 0.06125 | 0.05738 | 0.054837 | 0.051995 | 0.037248 | 0.038877 | 0.040871 | 0.044283 | 0.017042 | 0.018929
20 | 2.7613 | 3.3402 | 4.444 | 5.2753 | 6.0839 | 6.5482 | 6.0659 | 8.9394 | 7.9536 | 9.3784 | 9.5485 | 9.3039 | 8.5974 | 8.1363 | 7.8798 | 7.382 | 7.0548 | 6.6892 | 4.792 | 5.0015 | 5.2581 | 5.6971 | 2.1924 | 2.4352
21 | 0.70433 | 0.852 | 1.1335 | 1.3456 | 1.5518 | 1.6702 | 1.5472 | 2.2802 | 2.0287 | 2.3922 | 2.4355 | 2.3731 | 2.1929 | 2.0753 | 2.0099 | 1.8829 | 1.7995 | 1.7062 | 1.2223 | 1.2757 | 1.3412 | 1.4532 | 0.55922 | 0.62116
22 | 0.88521 | 1.0708 | 1.4246 | 1.6911 | 1.9503 | 2.0992 | 1.9446 | 2.8657 | 2.5497 | 3.0065 | 3.061 | 2.9826 | 2.7561 | 2.6083 | 2.5261 | 2.3665 | 2.2616 | 2.1444 | 1.5362 | 1.6033 | 1.6856 | 1.8263 | 0.70283 | 0.78067
23 | 4.3334 | 5.2418 | 6.974 | 8.2785 | 9.5475 | 10.276 | 9.5192 | 14.0286 | 12.4815 | 14.7176 | 14.9845 | 14.6006 | 13.4919 | 12.7684 | 12.3658 | 11.5846 | 11.0711 | 10.4973 | 7.5201 | 7.8489 | 8.2515 | 8.9404 | 3.4406 | 3.8216
24 | 6.8707 | 8.3111 | 11.0575 | 13.1258 | 15.1378 | 16.293 | 15.0931 | 22.2429 | 19.7899 | 23.3353 | 23.7585 | 23.1498 | 21.3918 | 20.2447 | 19.6064 | 18.3677 | 17.5535 | 16.6439 | 11.9234 | 12.4447 | 13.0831 | 14.1753 | 5.4551 | 6.0593

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.46664 | 0.49165 | 0.51439 | 0.54408 | 0.57043 | 0.59185 | 0.58292 | 0.55348 | 0.49383 | 0.75309 | 0.73687 | 0.70414 | 0.65858 | 0.63209 | 0.61015 | 0.57378 | 0.5501 | 0.52942 | 0.32298 | 0.33988 | 0.35979 | 0.37737 | 0.4006 | 0.43723
2 | 10.7605 | 11.3371 | 11.8615 | 12.5462 | 13.1538 | 13.6477 | 13.4418 | 12.7629 | 11.3873 | 17.3657 | 16.9918 | 16.2369 | 15.1864 | 14.5755 | 14.0697 | 13.2311 | 12.6848 | 12.2082 | 7.4476 | 7.8374 | 8.2965 | 8.702 | 9.2375 | 10.0821
3 | 14.9184 | 15.7179 | 16.4449 | 17.3941 | 18.2365 | 18.9212 | 18.6358 | 17.6946 | 15.7875 | 24.0759 | 23.5576 | 22.511 | 21.0545 | 20.2076 | 19.5063 | 18.3436 | 17.5863 | 16.9255 | 10.3254 | 10.8659 | 11.5023 | 12.0645 | 12.8069 | 13.9779
4 | 21.0142 | 22.1403 | 23.1644 | 24.5014 | 25.6881 | 26.6526 | 26.2505 | 24.9248 | 22.2383 | 33.9135 | 33.1834 | 31.7092 | 29.6575 | 28.4646 | 27.4768 | 25.839 | 24.7723 | 23.8414 | 14.5445 | 15.3057 | 16.2022 | 16.9942 | 18.0399 | 19.6894
5 | 3.863 | 4.07 | 4.2583 | 4.5041 | 4.7222 | 4.8995 | 4.8256 | 4.5819 | 4.0881 | 6.2343 | 6.1001 | 5.8291 | 5.4519 | 5.2326 | 5.051 | 4.75 | 4.5539 | 4.3827 | 2.6737 | 2.8137 | 2.9784 | 3.124 | 3.3163 | 3.6195
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8.8243 | 9.2972 | 9.7272 | 10.2887 | 10.787 | 11.192 | 11.0232 | 10.4665 | 9.3384 | 14.241 | 13.9344 | 13.3154 | 12.4538 | 11.9529 | 11.5381 | 10.8504 | 10.4024 | 10.0115 | 6.1075 | 6.4272 | 6.8036 | 7.1362 | 7.5754 | 8.268
8 | 12.2434 | 12.8995 | 13.4962 | 14.2752 | 14.9665 | 15.5285 | 15.2942 | 14.5218 | 12.9566 | 19.7589 | 19.3335 | 18.4746 | 17.2792 | 16.5842 | 16.0087 | 15.0545 | 14.433 | 13.8906 | 8.474 | 8.9175 | 9.4398 | 9.9012 | 10.5105 | 11.4716
9 | 66.488 | 70.0509 | 73.291 | 77.5213 | 81.2757 | 84.3276 | 83.0552 | 78.8608 | 70.361 | 107.3006 | 104.9905 | 100.3262 | 93.8349 | 90.0605 | 86.9352 | 81.7533 | 78.3782 | 75.4328 | 46.0179 | 48.4266 | 51.2628 | 53.7686 | 57.0774 | 62.2964
10 | 1.8092 | 1.9062 | 1.9943 | 2.1095 | 2.2116 | 2.2947 | 2.26 | 2.1459 | 1.9146 | 2.9198 | 2.8569 | 2.73 | 2.5534 | 2.4507 | 2.3656 | 2.2246 | 2.1328 | 2.0526 | 1.2522 | 1.3178 | 1.3949 | 1.4631 | 1.5532 | 1.6952
11 | 12.986 | 13.6819 | 14.3147 | 15.1409 | 15.8742 | 16.4703 | 16.2218 | 15.4026 | 13.7424 | 20.9572 | 20.506 | 19.595 | 18.3272 | 17.59 | 16.9796 | 15.9675 | 15.3083 | 14.733 | 8.9879 | 9.4584 | 10.0123 | 10.5017 | 11.148 | 12.1673
12 | 3.393 | 3.5749 | 3.7402 | 3.9561 | 4.1477 | 4.3034 | 4.2385 | 4.0245 | 3.5907 | 5.4758 | 5.3579 | 5.1199 | 4.7886 | 4.596 | 4.4365 | 4.1721 | 3.9998 | 3.8495 | 2.3484 | 2.4713 | 2.6161 | 2.7439 | 2.9128 | 3.1791
13 | 0.080386 | 0.084694 | 0.088611 | 0.093726 | 0.098265 | 0.10195 | 0.10042 | 0.095345 | 0.085069 | 0.12973 | 0.12694 | 0.1213 | 0.11345 | 0.10889 | 0.10511 | 0.098843 | 0.094762 | 0.091201 | 0.055637 | 0.058549 | 0.061979 | 0.065008 | 0.069009 | 0.075318
14 | 2.0859 | 2.1976 | 2.2993 | 2.432 | 2.5498 | 2.6455 | 2.6056 | 2.474 | 2.2074 | 3.3662 | 3.2938 | 3.1474 | 2.9438 | 2.8254 | 2.7273 | 2.5648 | 2.4589 | 2.3665 | 1.4437 | 1.5192 | 1.6082 | 1.6868 | 1.7906 | 1.9544
15 | 3.7048 | 3.9033 | 4.0839 | 4.3196 | 4.5288 | 4.6989 | 4.628 | 4.3942 | 3.9206 | 5.9789 | 5.8502 | 5.5903 | 5.2286 | 5.0183 | 4.8441 | 4.5554 | 4.3673 | 4.2032 | 2.5642 | 2.6984 | 2.8564 | 2.9961 | 3.1804 | 3.4712
16 | 12.1087 | 12.7576 | 13.3477 | 14.1181 | 14.8019 | 15.3577 | 15.1259 | 14.3621 | 12.8141 | 19.5415 | 19.1208 | 18.2713 | 17.0891 | 16.4017 | 15.8326 | 14.8888 | 14.2742 | 13.7378 | 8.3807 | 8.8194 | 9.3359 | 9.7923 | 10.3949 | 11.3454
17 | 6.4147 | 6.7585 | 7.0711 | 7.4792 | 7.8414 | 8.1359 | 8.0131 | 7.6084 | 6.7884 | 10.3523 | 10.1294 | 9.6794 | 9.0531 | 8.689 | 8.3874 | 7.8875 | 7.5619 | 7.2777 | 4.4398 | 4.6722 | 4.9458 | 5.1876 | 5.5068 | 6.0103
18 | 5.8663 | 6.1806 | 6.4665 | 6.8398 | 7.171 | 7.4403 | 7.328 | 6.958 | 6.208 | 9.4672 | 9.2634 | 8.8519 | 8.2791 | 7.9461 | 7.6704 | 7.2132 | 6.9154 | 6.6555 | 4.0602 | 4.2727 | 4.523 | 4.7441 | 5.036 | 5.4965
19 | 0.067001 | 0.070592 | 0.073857 | 0.07812 | 0.081903 | 0.084979 | 0.083696 | 0.07947 | 0.070904 | 0.10813 | 0.1058 | 0.1011 | 0.094559 | 0.090756 | 0.087606 | 0.082384 | 0.078983 | 0.076015 | 0.046373 | 0.0488 | 0.051659 | 0.054184 | 0.057518 | 0.062777
20 | 8.6198 | 9.0817 | 9.5017 | 10.0502 | 10.5369 | 10.9326 | 10.7676 | 10.2238 | 9.1219 | 13.9109 | 13.6114 | 13.0067 | 12.1651 | 11.6758 | 11.2706 | 10.5988 | 10.1613 | 9.7794 | 5.9659 | 6.2782 | 6.6459 | 6.9708 | 7.3997 | 8.0763
21 | 2.1986 | 2.3165 | 2.4236 | 2.5635 | 2.6877 | 2.7886 | 2.7465 | 2.6078 | 2.3267 | 3.5483 | 3.4719 | 3.3176 | 3.103 | 2.9782 | 2.8748 | 2.7034 | 2.5918 | 2.4944 | 1.5217 | 1.6014 | 1.6952 | 1.778 | 1.8875 | 2.06
22 | 2.7633 | 2.9113 | 3.046 | 3.2218 | 3.3778 | 3.5047 | 3.4518 | 3.2775 | 2.9242 | 4.4594 | 4.3634 | 4.1696 | 3.8998 | 3.7429 | 3.613 | 3.3977 | 3.2574 | 3.135 | 1.9125 | 2.0126 | 2.1305 | 2.2346 | 2.3722 | 2.5891
23 | 13.527 | 14.2519 | 14.9111 | 15.7717 | 16.5356 | 17.1565 | 16.8976 | 16.0443 | 14.315 | 21.8304 | 21.3604 | 20.4114 | 19.0908 | 18.3228 | 17.687 | 16.6327 | 15.9461 | 15.3468 | 9.3624 | 9.8524 | 10.4294 | 10.9393 | 11.6124 | 12.6742
24 | 21.4476 | 22.5969 | 23.6421 | 25.0067 | 26.2178 | 27.2022 | 26.7918 | 25.4387 | 22.6969 | 34.6128 | 33.8676 | 32.363 | 30.2691 | 29.0515 | 28.0434 | 26.3718 | 25.2831 | 24.333 | 14.8444 | 15.6214 | 16.5363 | 17.3446 | 18.4119 | 20.0954

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
16 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
17 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
18 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
19 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
20 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1