## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 17.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 23.53%
2 | 17.65%
3 | 17.65%
4 | 11.76%
5 | 5.882%
6 | 5.882%
7 | 11.76%
8 | 5.882%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.98328 | 1.0161 | 0.90984 | 0.8624 | 0.70656 | 0.59968 | 0.73336 | 0.12736 | 0.112 | 0.16328 | 0.09616 | 0.12016 | 0.19144 | 0.35272 | 0.37632 | 0.37008 | 0.2076 | 0.42288 | 0.24816 | 0.17448 | 0.26496 | 0.16376 | 0.74744 | 0.90104
Minimum FL, [MW] | -2.22 | -2.3739 | -2.6699 | -2.8801 | -3.0784 | -3.3596 | -3.2057 | -3.596 | -3.2615 | -4.7906 | -4.7415 | -4.3344 | -4.1549 | -4.0115 | -3.7811 | -3.4408 | -3.2174 | -2.8792 | -1.8275 | -2.0453 | -2.162 | -2.3211 | -1.8441 | -1.9595
Maximum FL, [MW] | 2.1387 | 2.2881 | 2.5654 | 2.7605 | 2.9383 | 3.2084 | 3.0588 | 3.4518 | 3.1618 | 3.6079 | 3.6363 | 3.4039 | 3.2892 | 3.2047 | 3.0033 | 2.7343 | 2.5472 | 2.2766 | 1.7819 | 1.9944 | 2.1193 | 2.2829 | 1.7764 | 1.889

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2985 | 3.1915 | 3.0614 | 3.1362 | 3.0167 | 2.9954 | 3.0532 | 3.769 | 3.8401 | 3.8158 | 3.7886 | 3.8733 | 3.8487 | 3.8193 | 3.3388 | 3.5839 | 3.8506 | 3.8433 | 3.6093 | 3.4273 | 3.4247 | 3.2514 | 3.0776 | 3.0509
2 | 1.8375 | 1.7959 | 1.7085 | 1.6873 | 1.6752 | 1.7614 | 2.1253 | 2.3525 | 2.5529 | 2.6384 | 2.6209 | 2.5632 | 2.4835 | 2.392 | 2.2362 | 2.3025 | 2.5251 | 3.0498 | 2.8775 | 2.6483 | 2.5843 | 2.3955 | 2.2978 | 2.0749
3 | 1.5768 | 1.4987 | 1.4373 | 1.4557 | 1.4404 | 1.6102 | 2.559 | 2.871 | 2.9959 | 2.9108 | 2.7931 | 2.9744 | 2.7715 | 2.6691 | 2.321 | 2.3106 | 2.3762 | 2.6014 | 2.3529 | 2.4303 | 2.3766 | 2.2199 | 1.952 | 1.7643
4 | 0.49939 | 0.36884 | 0.35646 | 0.32365 | 0.31714 | 0.54806 | 1.0438 | 1.2069 | 1.327 | 1.2496 | 1.2311 | 1.1478 | 1.1269 | 1.0816 | 1.0371 | 1.059 | 1.3061 | 1.9828 | 1.767 | 1.4912 | 1.4531 | 1.285 | 1.0352 | 0.84242
5 | 0.61098 | 0.56288 | 0.51457 | 0.51782 | 0.51907 | 0.57324 | 0.73855 | 0.77769 | 0.80293 | 0.83767 | 0.85702 | 0.87267 | 0.86006 | 0.82847 | 0.82733 | 0.82044 | 0.86585 | 1.0035 | 0.98048 | 0.95504 | 0.95182 | 0.88377 | 0.82173 | 0.75778
6 | 0.71374 | 0.67651 | 0.65458 | 0.65911 | 0.6566 | 0.70179 | 0.79602 | 0.92046 | 0.96389 | 0.99948 | 0.97955 | 0.99589 | 0.99512 | 0.99 | 0.92539 | 0.92715 | 0.89054 | 0.94538 | 0.90643 | 0.88809 | 0.874 | 0.83859 | 0.78799 | 0.74421
7 | 1.179 | 1.1066 | 1.0538 | 1.0568 | 1.0423 | 1.1406 | 1.4604 | 1.6617 | 1.7466 | 1.7552 | 1.7346 | 1.7522 | 1.7108 | 1.667 | 1.5417 | 1.5703 | 1.6686 | 1.9283 | 1.8054 | 1.7128 | 1.6874 | 1.5721 | 1.4378 | 1.3219
8 | 0.44858 | 0.42994 | 0.41548 | 0.40879 | 0.42092 | 0.49802 | 0.80313 | 0.92166 | 0.95624 | 0.95407 | 0.98491 | 0.97965 | 0.92559 | 0.91287 | 0.81097 | 0.73319 | 0.74266 | 0.82036 | 0.79631 | 0.76683 | 0.75647 | 0.69307 | 0.58358 | 0.52062

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2985 | 3.2211 | 3.0329 | 3.0775 | 3.0167 | 3.0525 | 2.9956 | 3.8438 | 3.8783 | 3.8914 | 3.7509 | 3.8349 | 3.8107 | 3.7446 | 3.3713 | 3.6538 | 3.9266 | 3.9182 | 3.6448 | 3.4612 | 3.3574 | 3.2193 | 3.1356 | 3.0792
2 | 1.8375 | 1.7636 | 1.6775 | 1.6873 | 1.6752 | 1.7779 | 2.0853 | 2.3525 | 2.5529 | 2.6645 | 2.5689 | 2.614 | 2.5325 | 2.4386 | 2.2796 | 2.3248 | 2.5251 | 2.9903 | 2.9059 | 2.6745 | 2.635 | 2.3955 | 2.2545 | 2.094
3 | 1.6049 | 1.5251 | 1.4246 | 1.4817 | 1.4141 | 1.5801 | 2.5833 | 2.871 | 2.9363 | 2.882 | 2.7931 | 2.9153 | 2.7168 | 2.6691 | 2.321 | 2.3331 | 2.3294 | 2.6267 | 2.3067 | 2.4303 | 2.3533 | 2.1761 | 1.9156 | 1.7964
4 | 0.49556 | 0.36884 | 0.35396 | 0.32365 | 0.32182 | 0.55283 | 1.0246 | 1.183 | 1.3402 | 1.2742 | 1.2555 | 1.1251 | 1.149 | 1.0816 | 1.057 | 1.0489 | 1.2804 | 1.9442 | 1.7323 | 1.4912 | 1.4815 | 1.285 | 1.0447 | 0.85715
5 | 0.62204 | 0.55282 | 0.50535 | 0.52716 | 0.51429 | 0.56248 | 0.75246 | 0.76999 | 0.81885 | 0.82111 | 0.86554 | 0.85536 | 0.85157 | 0.83655 | 0.82733 | 0.82044 | 0.85732 | 0.99372 | 0.97083 | 0.95504 | 0.95182 | 0.87503 | 0.83729 | 0.76482
6 | 0.70062 | 0.67034 | 0.64256 | 0.64694 | 0.66275 | 0.70179 | 0.78849 | 0.92959 | 0.98304 | 0.98959 | 0.97955 | 1.0058 | 0.97544 | 0.99 | 0.91635 | 0.9181 | 0.87298 | 0.92697 | 0.8886 | 0.88809 | 0.88258 | 0.83859 | 0.78799 | 0.74421
7 | 1.1897 | 1.1165 | 1.0348 | 1.0473 | 1.0519 | 1.162 | 1.4604 | 1.6287 | 1.764 | 1.7379 | 1.7174 | 1.7175 | 1.694 | 1.6996 | 1.5567 | 1.6008 | 1.6686 | 1.9471 | 1.7699 | 1.7467 | 1.6708 | 1.5565 | 1.4243 | 1.3219
8 | 0.44467 | 0.43364 | 0.40824 | 0.40879 | 0.42851 | 0.50728 | 0.79553 | 0.93995 | 0.95624 | 0.93518 | 0.9947 | 0.9991 | 0.92559 | 0.92179 | 0.81886 | 0.72607 | 0.73535 | 0.80445 | 0.79631 | 0.7744 | 0.74165 | 0.68623 | 0.58898 | 0.5253

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2371 | 3.162 | 3.1183 | 3.1948 | 2.9597 | 2.9383 | 3.0532 | 3.769 | 3.9164 | 3.8536 | 3.8639 | 3.9118 | 3.7727 | 3.8941 | 3.4038 | 3.6538 | 3.8506 | 3.8433 | 3.5738 | 3.3596 | 3.391 | 3.3157 | 3.0195 | 3.0225
2 | 1.8208 | 1.8283 | 1.6775 | 1.6873 | 1.6597 | 1.7779 | 2.1652 | 2.3525 | 2.5022 | 2.6906 | 2.5949 | 2.614 | 2.4345 | 2.392 | 2.1928 | 2.2577 | 2.4754 | 3.0796 | 2.8775 | 2.7007 | 2.5589 | 2.3718 | 2.3195 | 2.094
3 | 1.5768 | 1.4724 | 1.4246 | 1.4687 | 1.4536 | 1.5801 | 2.5104 | 2.871 | 2.9661 | 2.8532 | 2.7931 | 2.9153 | 2.7168 | 2.6951 | 2.3436 | 2.3555 | 2.3294 | 2.5509 | 2.3991 | 2.4783 | 2.3766 | 2.2418 | 1.9156 | 1.7643
4 | 0.49556 | 0.37382 | 0.35396 | 0.31921 | 0.32182 | 0.5385 | 1.0629 | 1.2307 | 1.3402 | 1.2496 | 1.2311 | 1.1251 | 1.149 | 1.0608 | 1.057 | 1.059 | 1.2933 | 2.0022 | 1.7844 | 1.4618 | 1.4531 | 1.2724 | 1.0542 | 0.85715
5 | 0.60544 | 0.55785 | 0.51457 | 0.50848 | 0.51429 | 0.57862 | 0.73855 | 0.76999 | 0.787 | 0.83767 | 0.85702 | 0.86401 | 0.85157 | 0.82039 | 0.82733 | 0.82842 | 0.87439 | 0.99372 | 0.96117 | 0.94559 | 0.96119 | 0.89251 | 0.83729 | 0.74368
6 | 0.72686 | 0.66417 | 0.64256 | 0.66519 | 0.65045 | 0.70179 | 0.80355 | 0.93872 | 0.96389 | 1.0193 | 0.98929 | 0.99589 | 1.005 | 0.9803 | 0.93442 | 0.9181 | 0.90811 | 0.93618 | 0.91535 | 0.88809 | 0.86541 | 0.8303 | 0.80287 | 0.74421
7 | 1.2003 | 1.1165 | 1.0632 | 1.0664 | 1.0519 | 1.1513 | 1.4741 | 1.6452 | 1.764 | 1.7205 | 1.7519 | 1.7348 | 1.7108 | 1.6833 | 1.5716 | 1.5703 | 1.6851 | 1.9283 | 1.8232 | 1.679 | 1.6543 | 1.5876 | 1.4378 | 1.2976
8 | 0.44077 | 0.43364 | 0.41548 | 0.41237 | 0.41713 | 0.4934 | 0.81073 | 0.90338 | 0.93725 | 0.93518 | 1.0045 | 0.9602 | 0.93474 | 0.93072 | 0.7952 | 0.74742 | 0.75727 | 0.83627 | 0.81195 | 0.76683 | 0.74906 | 0.6999 | 0.57279 | 0.5253

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.57468 | 0.40602 | 0.35198 | 0.45118 | 0.38848 | 0.31939 | 0.26427 | 0.92348 | 0.96577 | 0.82835 | 0.96508 | 0.89675 | 0.90071 | 0.8043 | 0.47727 | 0.74726 | 0.89623 | 0.83623 | 0.58445 | 0.60633 | 0.56474 | 0.35031 | 0.27945 | 0.28964
2 | -0.81636 | -0.81618 | -0.8387 | -0.87712 | -0.8687 | -0.79726 | -0.50553 | -0.097176 | -0.10443 | -0.069205 | -0.060963 | -0.27207 | -0.39747 | -0.51525 | -0.51138 | -0.52003 | -0.40887 | 0.13438 | -0.018939 | -0.22356 | -0.41441 | -0.54512 | -0.59786 | -0.68452
3 | -0.78073 | -0.84241 | -0.85786 | -0.84639 | -0.84709 | -0.70736 | -0.02634 | 0.36469 | 0.4648 | 0.32379 | 0.19118 | 0.3792 | 0.23911 | 0.072544 | -0.287 | -0.28712 | -0.23652 | -0.11932 | -0.29081 | -0.1657 | -0.22749 | -0.37732 | -0.59612 | -0.67292
4 | -0.569 | -0.57464 | -0.58051 | -0.58559 | -0.5882 | -0.53776 | -0.46656 | -0.42597 | -0.43845 | -0.48571 | -0.51807 | -0.54855 | -0.5492 | -0.5593 | -0.56421 | -0.54738 | -0.46339 | -0.27619 | -0.35624 | -0.43212 | -0.46519 | -0.49215 | -0.52025 | -0.52276
5 | -0.26771 | -0.28116 | -0.2931 | -0.29415 | -0.2935 | -0.2474 | -0.18854 | -0.15258 | -0.14988 | -0.12554 | -0.12424 | -0.12163 | -0.14638 | -0.15752 | -0.15329 | -0.19001 | -0.16834 | -0.084395 | -0.099938 | -0.12426 | -0.13418 | -0.17418 | -0.19262 | -0.20151
6 | 0.086629 | 0.067764 | 0.05138 | 0.076545 | 0.062856 | 0.090557 | 0.12078 | 0.23525 | 0.27093 | 0.27916 | 0.26496 | 0.28264 | 0.28054 | 0.27729 | 0.23321 | 0.22184 | 0.19281 | 0.21092 | 0.17879 | 0.18658 | 0.15775 | 0.16605 | 0.10309 | 0.10586
7 | -0.25793 | -0.25511 | -0.26313 | -0.26789 | -0.28375 | -0.25406 | -0.21584 | -0.11211 | -0.05555 | -0.051562 | -0.039191 | -0.013171 | -0.053474 | -0.055802 | -0.10171 | -0.14534 | -0.13118 | -0.14631 | -0.16454 | -0.15797 | -0.17987 | -0.21204 | -0.23924 | -0.23797
8 | -0.29361 | -0.29982 | -0.29863 | -0.2982 | -0.29206 | -0.28025 | -0.21424 | -0.17044 | -0.15738 | -0.17974 | -0.16973 | -0.15472 | -0.164 | -0.17756 | -0.21574 | -0.23926 | -0.23862 | -0.23531 | -0.24803 | -0.25646 | -0.26085 | -0.2685 | -0.28022 | -0.28559

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.58043 | 0.3979 | 0.3555 | 0.45118 | 0.39236 | 0.31939 | 0.26427 | 0.93272 | 0.96577 | 0.81178 | 0.96508 | 0.91469 | 0.90971 | 0.81234 | 0.46773 | 0.73979 | 0.89623 | 0.83623 | 0.58445 | 0.61239 | 0.55345 | 0.35031 | 0.28504 | 0.29543
2 | -0.83268 | -0.79985 | -0.8387 | -0.85958 | -0.8687 | -0.79726 | -0.50553 | -0.095233 | -0.10338 | -0.07059 | -0.059744 | -0.27479 | -0.40144 | -0.50495 | -0.51138 | -0.53043 | -0.40069 | 0.13573 | -0.01875 | -0.22356 | -0.41855 | -0.53967 | -0.5859 | -0.69137
3 | -0.78854 | -0.84241 | -0.86644 | -0.85485 | -0.85556 | -0.72151 | -0.026603 | 0.37198 | 0.46945 | 0.31732 | 0.195 | 0.37541 | 0.24389 | 0.073994 | -0.28987 | -0.29286 | -0.24125 | -0.11693 | -0.29081 | -0.16238 | -0.22749 | -0.36978 | -0.59612 | -0.65946
4 | -0.56331 | -0.56315 | -0.5747 | -0.57388 | -0.5882 | -0.54851 | -0.46656 | -0.43023 | -0.44721 | -0.49543 | -0.51289 | -0.55952 | -0.55469 | -0.5537 | -0.55293 | -0.54738 | -0.45413 | -0.27066 | -0.35268 | -0.43644 | -0.46519 | -0.48231 | -0.53065 | -0.52276
5 | -0.26771 | -0.27835 | -0.2931 | -0.29415 | -0.29937 | -0.2474 | -0.19231 | -0.15105 | -0.14838 | -0.12303 | -0.12548 | -0.11919 | -0.14345 | -0.1591 | -0.15329 | -0.18621 | -0.16498 | -0.086083 | -0.099938 | -0.1255 | -0.13283 | -0.17766 | -0.1907 | -0.20151
6 | 0.087495 | 0.067764 | 0.051894 | 0.07578 | 0.063484 | 0.091462 | 0.11836 | 0.23289 | 0.27634 | 0.28474 | 0.26231 | 0.28829 | 0.27773 | 0.27174 | 0.23555 | 0.22628 | 0.19281 | 0.21092 | 0.17522 | 0.19031 | 0.15775 | 0.16937 | 0.10309 | 0.10481
7 | -0.25535 | -0.25511 | -0.26576 | -0.27324 | -0.27808 | -0.25152 | -0.21152 | -0.11324 | -0.054439 | -0.052594 | -0.038799 | -0.012907 | -0.054009 | -0.05636 | -0.10171 | -0.14243 | -0.12855 | -0.14631 | -0.16783 | -0.15639 | -0.17807 | -0.21204 | -0.23445 | -0.24035
8 | -0.29361 | -0.30282 | -0.29266 | -0.2982 | -0.28914 | -0.27745 | -0.20995 | -0.17214 | -0.16053 | -0.17615 | -0.16803 | -0.15472 | -0.16728 | -0.17579 | -0.21142 | -0.24165 | -0.23385 | -0.23531 | -0.25052 | -0.25903 | -0.25564 | -0.27387 | -0.27462 | -0.28845

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.58043 | 0.41414 | 0.34494 | 0.44215 | 0.39624 | 0.313 | 0.26955 | 0.90501 | 0.97543 | 0.83663 | 0.97473 | 0.90572 | 0.88269 | 0.79625 | 0.48205 | 0.74726 | 0.90519 | 0.8446 | 0.5786 | 0.61845 | 0.56474 | 0.34681 | 0.27386 | 0.29253
2 | -0.82452 | -0.81618 | -0.8387 | -0.88589 | -0.88607 | -0.80523 | -0.51564 | -0.096205 | -0.10443 | -0.067821 | -0.059744 | -0.27207 | -0.3935 | -0.52041 | -0.52161 | -0.53043 | -0.40069 | 0.13169 | -0.01875 | -0.22803 | -0.41026 | -0.55057 | -0.60982 | -0.68452
3 | -0.78854 | -0.84241 | -0.86644 | -0.84639 | -0.83015 | -0.70736 | -0.026603 | 0.36104 | 0.4648 | 0.33027 | 0.18735 | 0.37541 | 0.23672 | 0.072544 | -0.28987 | -0.28425 | -0.23415 | -0.12171 | -0.29663 | -0.16238 | -0.22294 | -0.37355 | -0.59612 | -0.67292
4 | -0.55762 | -0.57464 | -0.5689 | -0.57973 | -0.58231 | -0.54314 | -0.47123 | -0.43023 | -0.43845 | -0.476 | -0.52843 | -0.53758 | -0.5492 | -0.56489 | -0.56986 | -0.54191 | -0.46803 | -0.27619 | -0.35268 | -0.4278 | -0.46519 | -0.49215 | -0.51504 | -0.53322
5 | -0.26771 | -0.28116 | -0.29604 | -0.29121 | -0.29056 | -0.2474 | -0.18666 | -0.15258 | -0.15287 | -0.12554 | -0.12673 | -0.11919 | -0.14931 | -0.15437 | -0.15482 | -0.18621 | -0.17171 | -0.082707 | -0.097939 | -0.12674 | -0.13149 | -0.17592 | -0.1907 | -0.20353
6 | 0.087495 | 0.068442 | 0.05138 | 0.076545 | 0.063484 | 0.092368 | 0.12078 | 0.2376 | 0.27093 | 0.28474 | 0.26761 | 0.27699 | 0.28054 | 0.27451 | 0.23088 | 0.22628 | 0.19666 | 0.21514 | 0.17701 | 0.18844 | 0.15617 | 0.16771 | 0.10309 | 0.10481
7 | -0.25793 | -0.25256 | -0.25786 | -0.26253 | -0.28943 | -0.25152 | -0.218 | -0.11324 | -0.056661 | -0.052078 | -0.039583 | -0.013302 | -0.053474 | -0.055802 | -0.10374 | -0.14679 | -0.13118 | -0.14631 | -0.16454 | -0.15955 | -0.17627 | -0.21628 | -0.24402 | -0.24272
8 | -0.29068 | -0.29982 | -0.29863 | -0.30417 | -0.29206 | -0.28306 | -0.21638 | -0.16703 | -0.15738 | -0.17794 | -0.17142 | -0.15472 | -0.164 | -0.17756 | -0.21142 | -0.23926 | -0.2434 | -0.23296 | -0.25052 | -0.2539 | -0.25564 | -0.26313 | -0.28583 | -0.29131

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27187 | 0.29929 | 0.38955 | 0.44661 | 0.52511 | 0.61382 | 0.54716 | 0.78223 | 0.71761 | 0.8105 | 0.83297 | 0.77265 | 0.72888 | 0.67104 | 0.6181 | 0.55629 | 0.5505 | 0.43616 | 0.36087 | 0.42822 | 0.43632 | 0.49862 | 0.24211 | 0.23245
2 | 0.2039 | 0.22447 | 0.29217 | 0.33496 | 0.39383 | 0.46036 | 0.41037 | 0.58667 | 0.53821 | 0.60787 | 0.62473 | 0.57949 | 0.54666 | 0.50328 | 0.46358 | 0.41721 | 0.41287 | 0.32712 | 0.27066 | 0.32117 | 0.32724 | 0.37397 | 0.18158 | 0.17434
3 | 0.2039 | 0.22447 | 0.29217 | 0.33496 | 0.39383 | 0.46036 | 0.41037 | 0.58667 | 0.53821 | 0.60787 | 0.62473 | 0.57949 | 0.54666 | 0.50328 | 0.46358 | 0.41721 | 0.41287 | 0.32712 | 0.27066 | 0.32117 | 0.32724 | 0.37397 | 0.18158 | 0.17434
4 | 0.13593 | 0.14965 | 0.19478 | 0.2233 | 0.26256 | 0.30691 | 0.27358 | 0.39111 | 0.3588 | 0.40525 | 0.41649 | 0.38633 | 0.36444 | 0.33552 | 0.30905 | 0.27814 | 0.27525 | 0.21808 | 0.18044 | 0.21411 | 0.21816 | 0.24931 | 0.12105 | 0.11623
5 | 0.067967 | 0.074823 | 0.097389 | 0.11165 | 0.13128 | 0.15345 | 0.13679 | 0.19556 | 0.1794 | 0.20262 | 0.20824 | 0.19316 | 0.18222 | 0.16776 | 0.15453 | 0.13907 | 0.13762 | 0.10904 | 0.090218 | 0.10706 | 0.10908 | 0.12466 | 0.060527 | 0.058113
6 | 0.067967 | 0.074823 | 0.097389 | 0.11165 | 0.13128 | 0.15345 | 0.13679 | 0.19556 | 0.1794 | 0.20262 | 0.20824 | 0.19316 | 0.18222 | 0.16776 | 0.15453 | 0.13907 | 0.13762 | 0.10904 | 0.090218 | 0.10706 | 0.10908 | 0.12466 | 0.060527 | 0.058113
7 | 0.13593 | 0.14965 | 0.19478 | 0.2233 | 0.26256 | 0.30691 | 0.27358 | 0.39111 | 0.3588 | 0.40525 | 0.41649 | 0.38633 | 0.36444 | 0.33552 | 0.30905 | 0.27814 | 0.27525 | 0.21808 | 0.18044 | 0.21411 | 0.21816 | 0.24931 | 0.12105 | 0.11623
8 | 0.067967 | 0.074823 | 0.097389 | 0.11165 | 0.13128 | 0.15345 | 0.13679 | 0.19556 | 0.1794 | 0.20262 | 0.20824 | 0.19316 | 0.18222 | 0.16776 | 0.15453 | 0.13907 | 0.13762 | 0.10904 | 0.090218 | 0.10706 | 0.10908 | 0.12466 | 0.060527 | 0.058113

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75371 | 0.79765 | 0.8423 | 0.88058 | 0.89058 | 0.9316 | 0.92683 | 0.87607 | 0.79376 | 1.1656 | 1.1383 | 1.0481 | 1.0227 | 1.0269 | 0.97822 | 0.89669 | 0.80588 | 0.77697 | 0.4884 | 0.5223 | 0.57104 | 0.58467 | 0.60977 | 0.67307
2 | 0.56528 | 0.59824 | 0.63172 | 0.66044 | 0.66793 | 0.6987 | 0.69512 | 0.65706 | 0.59532 | 0.87421 | 0.8537 | 0.7861 | 0.767 | 0.77016 | 0.73367 | 0.67252 | 0.60441 | 0.58273 | 0.3663 | 0.39173 | 0.42828 | 0.4385 | 0.45733 | 0.5048
3 | 0.56528 | 0.59824 | 0.63172 | 0.66044 | 0.66793 | 0.6987 | 0.69512 | 0.65706 | 0.59532 | 0.87421 | 0.8537 | 0.7861 | 0.767 | 0.77016 | 0.73367 | 0.67252 | 0.60441 | 0.58273 | 0.3663 | 0.39173 | 0.42828 | 0.4385 | 0.45733 | 0.5048
4 | 0.37686 | 0.39882 | 0.42115 | 0.44029 | 0.44529 | 0.4658 | 0.46342 | 0.43804 | 0.39688 | 0.58281 | 0.56913 | 0.52407 | 0.51134 | 0.51344 | 0.48911 | 0.44834 | 0.40294 | 0.38849 | 0.2442 | 0.26115 | 0.28552 | 0.29233 | 0.30488 | 0.33654
5 | 0.18843 | 0.19941 | 0.21057 | 0.22015 | 0.22264 | 0.2329 | 0.23171 | 0.21902 | 0.19844 | 0.2914 | 0.28457 | 0.26203 | 0.25567 | 0.25672 | 0.24456 | 0.22417 | 0.20147 | 0.19424 | 0.1221 | 0.13058 | 0.14276 | 0.14617 | 0.15244 | 0.16827
6 | 0.18843 | 0.19941 | 0.21057 | 0.22015 | 0.22264 | 0.2329 | 0.23171 | 0.21902 | 0.19844 | 0.2914 | 0.28457 | 0.26203 | 0.25567 | 0.25672 | 0.24456 | 0.22417 | 0.20147 | 0.19424 | 0.1221 | 0.13058 | 0.14276 | 0.14617 | 0.15244 | 0.16827
7 | 0.37686 | 0.39882 | 0.42115 | 0.44029 | 0.44529 | 0.4658 | 0.46342 | 0.43804 | 0.39688 | 0.58281 | 0.56913 | 0.52407 | 0.51134 | 0.51344 | 0.48911 | 0.44834 | 0.40294 | 0.38849 | 0.2442 | 0.26115 | 0.28552 | 0.29233 | 0.30488 | 0.33654
8 | 0.18843 | 0.19941 | 0.21057 | 0.22015 | 0.22264 | 0.2329 | 0.23171 | 0.21902 | 0.19844 | 0.2914 | 0.28457 | 0.26203 | 0.25567 | 0.25672 | 0.24456 | 0.22417 | 0.20147 | 0.19424 | 0.1221 | 0.13058 | 0.14276 | 0.14617 | 0.15244 | 0.16827

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.87475 | 2.0753 | 2.695 | 3.225 | 3.4807 | 2.7996 | 2.3522 | 1.3006 | 0.2624 | 0.0018284 | 0.00029723 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.3152e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.83145 | 2.2023 | 2.8936 | 3.225 | 3.2155 | 2.8573 | 2.3979 | 1.2015 | 0.28427 | 0.0017581 | 0.00032175 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2939e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.4547 | 1.1012 | 1.3759 | 1.6599 | 1.7238 | 1.4431 | 1.199 | 0.61932 | 0.14214 | 0.00090541 | 0.00014708 | 4.0806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2939e-05 | 1.359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.41572 | 1.08 | 1.461 | 1.5018 | 1.6575 | 1.4431 | 1.1304 | 0.6379 | 0.14214 | 0.00087025 | 0.00014708 | 4.121e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2939e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.42438 | 1.0059 | 1.3475 | 1.5018 | 1.7072 | 1.4286 | 1.199 | 0.6379 | 0.14077 | 0.0009142 | 0.00014862 | 4.0806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4969e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.89207 | 2.0329 | 2.8652 | 3.1934 | 3.1824 | 2.7996 | 2.2609 | 1.251 | 0.2706 | 0.0016702 | 0.00030336 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.5423e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.87475 | 2.0329 | 2.7234 | 3.2566 | 3.1492 | 2.7419 | 2.2152 | 1.1891 | 0.25967 | 0.0018284 | 0.0002911 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.362e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.42871 | 1.0376 | 1.4752 | 1.5335 | 1.6575 | 1.5008 | 1.1761 | 0.63171 | 0.13393 | 0.00092299 | 0.00015628 | 4.0806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3847e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02162 | 0.42438 | 1.0482 | 1.3475 | 1.6125 | 1.6575 | 1.4575 | 1.1647 | 0.60074 | 0.1435 | 0.00090541 | 0.00015628 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.203e-05 | 1.2806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.42871 | 1.0906 | 1.3617 | 1.5967 | 1.6906 | 1.3854 | 1.199 | 0.64409 | 0.13257 | 0.00086146 | 0.00014555 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5423e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.90073 | 2.16 | 2.7518 | 3.2566 | 3.3481 | 2.8862 | 2.2152 | 1.2263 | 0.287 | 0.0017757 | 0.0002911 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.5423e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.87475 | 2.1811 | 2.7801 | 3.1934 | 3.1824 | 2.9727 | 2.3979 | 1.251 | 0.26514 | 0.0017405 | 0.00032175 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.1576e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02162 | 0.45037 | 1.1012 | 1.3617 | 1.6599 | 1.7404 | 1.4431 | 1.1304 | 0.65028 | 0.1394 | 0.0009142 | 0.00015628 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3393e-05 | 1.359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0.42438 | 1.0059 | 1.3617 | 1.6441 | 1.5746 | 1.4431 | 1.119 | 0.6379 | 0.14077 | 0.00089662 | 0.00014555 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2485e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.41139 | 1.0588 | 1.4468 | 1.5651 | 1.5746 | 1.3854 | 1.0962 | 0.6379 | 0.1435 | 0.00084388 | 0.00014555 | 4.1614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3314 | 3.3088 | 3.1711 | 3.1064 | 3.0488 | 3.0667 | 3.0726 | 3.5765 | 3.8415 | 3.8035 | 3.7261 | 3.7771 | 3.9323 | 3.8969 | 3.606 | 3.7127 | 3.7163 | 3.646 | 3.4258 | 3.3655 | 3.3763 | 3.3153 | 3.2038 | 3.1399
2 | 2.2293 | 2.1179 | 2.0222 | 1.8497 | 1.7586 | 1.8235 | 1.9575 | 2.4767 | 2.6983 | 2.8848 | 2.6219 | 2.7567 | 2.7726 | 2.7341 | 2.3633 | 2.4593 | 2.5712 | 2.5992 | 2.6755 | 2.8031 | 2.9463 | 2.6907 | 2.4187 | 2.2717
3 | 1.8556 | 1.7601 | 1.6172 | 1.6679 | 1.6126 | 1.6239 | 2.2817 | 2.7777 | 2.9076 | 2.737 | 2.6673 | 2.8705 | 3.0133 | 2.8283 | 2.5889 | 2.4576 | 2.482 | 2.4368 | 2.3517 | 2.5461 | 2.6814 | 2.4875 | 2.2866 | 1.9544
4 | 0.75982 | 0.62404 | 0.50344 | 0.49335 | 0.44349 | 0.41289 | 0.85655 | 1.4069 | 1.7024 | 1.7489 | 1.7095 | 1.5367 | 1.7477 | 1.6676 | 1.5263 | 1.4129 | 1.2677 | 1.1534 | 1.4346 | 1.6692 | 1.9231 | 1.8211 | 1.4348 | 1.07
5 | 0.70543 | 0.6416 | 0.59217 | 0.57633 | 0.59176 | 0.58748 | 0.65458 | 0.71934 | 0.79323 | 0.81985 | 0.87363 | 0.92524 | 0.95353 | 0.91834 | 0.8871 | 0.87569 | 0.86914 | 0.87277 | 0.87705 | 0.88677 | 0.97844 | 0.92831 | 0.91344 | 0.81706
6 | 0.73617 | 0.71085 | 0.65884 | 0.68195 | 0.68995 | 0.68501 | 0.75074 | 0.89713 | 0.93559 | 0.93356 | 0.93163 | 0.98419 | 0.97593 | 0.94336 | 0.88957 | 0.85892 | 0.89142 | 0.87683 | 0.81742 | 0.82217 | 0.86182 | 0.78319 | 0.75393 | 0.75859
7 | 1.2087 | 1.1005 | 1.0679 | 1.0845 | 1.0377 | 1.1118 | 1.4298 | 1.5478 | 1.7806 | 1.8818 | 1.8665 | 1.9475 | 1.9031 | 1.9622 | 1.9333 | 1.8025 | 1.8109 | 1.7686 | 1.7396 | 1.7446 | 1.7732 | 1.4897 | 1.4865 | 1.3058
8 | 0.46609 | 0.44093 | 0.42236 | 0.41649 | 0.4221 | 0.44845 | 0.73095 | 0.84739 | 0.90991 | 0.9 | 0.93608 | 0.99414 | 0.99033 | 0.93085 | 0.81401 | 0.77793 | 0.73142 | 0.725 | 0.7061 | 0.72393 | 0.70278 | 0.61431 | 0.53843 | 0.49574

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3624 | 3.3088 | 3.1119 | 3.1064 | 2.9912 | 3.0667 | 3.1306 | 3.5765 | 3.8796 | 3.8035 | 3.6891 | 3.7021 | 3.8545 | 3.9732 | 3.6763 | 3.7489 | 3.753 | 3.5751 | 3.4932 | 3.3322 | 3.4094 | 3.3153 | 3.2643 | 3.1985
2 | 2.2293 | 2.1179 | 2.0036 | 1.8667 | 1.7586 | 1.8578 | 1.9393 | 2.4522 | 2.7251 | 2.8563 | 2.6479 | 2.7567 | 2.8274 | 2.7341 | 2.3173 | 2.4593 | 2.5966 | 2.6244 | 2.7281 | 2.7477 | 2.9173 | 2.744 | 2.3959 | 2.2295
3 | 1.822 | 1.7917 | 1.6026 | 1.6527 | 1.6424 | 1.5936 | 2.2387 | 2.8328 | 2.8787 | 2.7641 | 2.6673 | 2.8135 | 3.0133 | 2.773 | 2.5889 | 2.4815 | 2.4575 | 2.3895 | 2.3286 | 2.5964 | 2.6551 | 2.5367 | 2.2866 | 1.9724
4 | 0.75982 | 0.62909 | 0.49551 | 0.49335 | 0.44349 | 0.40947 | 0.86425 | 1.4069 | 1.7024 | 1.7143 | 1.6925 | 1.5519 | 1.765 | 1.6839 | 1.5114 | 1.4266 | 1.2801 | 1.1423 | 1.4346 | 1.6527 | 1.9041 | 1.8391 | 1.4348 | 1.0796
5 | 0.69895 | 0.62996 | 0.60295 | 0.57108 | 0.59727 | 0.57644 | 0.66681 | 0.71222 | 0.79323 | 0.82795 | 0.88231 | 0.90688 | 0.94411 | 0.91834 | 0.8698 | 0.88422 | 0.87771 | 0.88125 | 0.87705 | 0.88677 | 0.99769 | 0.94668 | 0.92214 | 0.80178
6 | 0.72939 | 0.71085 | 0.65884 | 0.66933 | 0.70291 | 0.6915 | 0.75782 | 0.90602 | 0.94488 | 0.91508 | 0.95015 | 1.0037 | 0.95664 | 0.95259 | 0.88089 | 0.85054 | 0.89142 | 0.88535 | 0.82545 | 0.81406 | 0.87028 | 0.79092 | 0.76103 | 0.75859
7 | 1.2087 | 1.1103 | 1.0679 | 1.1042 | 1.0472 | 1.1326 | 1.4567 | 1.5631 | 1.7629 | 1.919 | 1.8665 | 1.9669 | 1.8843 | 1.9622 | 1.9333 | 1.8201 | 1.793 | 1.8029 | 1.7053 | 1.7446 | 1.8081 | 1.4603 | 1.4725 | 1.2818
8 | 0.46201 | 0.44474 | 0.42236 | 0.41649 | 0.4183 | 0.45672 | 0.72407 | 0.8306 | 0.91895 | 0.91781 | 0.93608 | 1.004 | 0.99033 | 0.93085 | 0.79817 | 0.77037 | 0.73862 | 0.718 | 0.69227 | 0.73821 | 0.68903 | 0.60827 | 0.54337 | 0.50459

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3624 | 3.3702 | 3.1119 | 3.1645 | 2.9912 | 3.0374 | 3.0726 | 3.6474 | 3.7652 | 3.7659 | 3.7631 | 3.7771 | 3.8934 | 3.8207 | 3.5708 | 3.7852 | 3.753 | 3.5751 | 3.4258 | 3.3322 | 3.3432 | 3.3808 | 3.2643 | 3.1106
2 | 2.2499 | 2.1373 | 2.0222 | 1.8837 | 1.7423 | 1.8063 | 1.9758 | 2.4276 | 2.6448 | 2.9134 | 2.5698 | 2.7567 | 2.7452 | 2.7341 | 2.3403 | 2.4832 | 2.6219 | 2.6244 | 2.6229 | 2.8031 | 2.8883 | 2.6907 | 2.4187 | 2.2929
3 | 1.8724 | 1.7285 | 1.6463 | 1.683 | 1.5977 | 1.5936 | 2.3248 | 2.8053 | 2.8787 | 2.7912 | 2.6143 | 2.9275 | 3.0729 | 2.773 | 2.5637 | 2.5054 | 2.5309 | 2.3895 | 2.3978 | 2.5209 | 2.7341 | 2.4383 | 2.3082 | 1.9185
4 | 0.75982 | 0.62909 | 0.49551 | 0.50119 | 0.43988 | 0.41289 | 0.85655 | 1.393 | 1.7193 | 1.7489 | 1.7095 | 1.5671 | 1.7305 | 1.6676 | 1.5411 | 1.3992 | 1.2552 | 1.1423 | 1.4065 | 1.6692 | 1.942 | 1.8571 | 1.4348 | 1.0603
5 | 0.71191 | 0.64741 | 0.59756 | 0.56582 | 0.58626 | 0.58196 | 0.64847 | 0.73358 | 0.79323 | 0.81985 | 0.87363 | 0.90688 | 0.97238 | 0.93629 | 0.9044 | 0.89276 | 0.86057 | 0.88972 | 0.8598 | 0.89553 | 0.96881 | 0.94668 | 0.93083 | 0.80942
6 | 0.72939 | 0.71085 | 0.67094 | 0.67564 | 0.67698 | 0.6915 | 0.75074 | 0.90602 | 0.93559 | 0.91508 | 0.91311 | 0.98419 | 0.97593 | 0.93413 | 0.87222 | 0.85054 | 0.909 | 0.85979 | 0.82545 | 0.82217 | 0.86182 | 0.79866 | 0.76813 | 0.7727
7 | 1.2087 | 1.1103 | 1.0871 | 1.0845 | 1.0186 | 1.1326 | 1.4298 | 1.5784 | 1.7453 | 1.8445 | 1.8479 | 1.9862 | 1.9031 | 1.943 | 1.9711 | 1.7673 | 1.8466 | 1.7858 | 1.7567 | 1.7446 | 1.7907 | 1.4603 | 1.5004 | 1.2818
8 | 0.47426 | 0.43712 | 0.42974 | 0.42015 | 0.42591 | 0.45672 | 0.73782 | 0.84739 | 0.92798 | 0.89109 | 0.94538 | 0.9744 | 1.0099 | 0.91264 | 0.80609 | 0.77037 | 0.74581 | 0.711 | 0.71993 | 0.73107 | 0.69591 | 0.61431 | 0.53348 | 0.49131

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44295 | 0.48926 | 0.46107 | 0.46107 | 0.45101 | 0.47718 | 0.49128 | 0.92013 | 1.0711 | 1.0309 | 1.0067 | 1.0047 | 1.0691 | 1.0369 | 0.72685 | 0.95034 | 0.96242 | 0.90201 | 0.71477 | 0.64832 | 0.68054 | 0.68255 | 0.47114 | 0.46711
2 | 0.016667 | -0.1 | -0.10833 | -0.15833 | -0.19167 | -0.15 | -0.19167 | 0.48333 | 0.61667 | 0.79167 | 0.45 | 0.40833 | 0.28333 | 0.38333 | 0.16667 | 0.14167 | 0.16667 | 0.3 | 0.575 | 0.58333 | 0.46667 | 0.35833 | 0.16667 | 0.033333
3 | -0.12574 | -0.29779 | -0.51949 | -0.47978 | -0.48971 | -0.46654 | -0.026471 | 0.55919 | 0.73456 | 0.74118 | 0.61875 | 0.77426 | 0.70147 | 0.61213 | 0.44007 | 0.27463 | 0.34081 | 0.30441 | 0.05625 | 0.24485 | 0.34412 | 0.225 | -0.20846 | -0.42684
4 | -0.52881 | -0.5339 | -0.54915 | -0.54915 | -0.56186 | -0.57712 | -0.52373 | -0.35339 | -0.26441 | -0.27966 | -0.35339 | -0.3839 | -0.35593 | -0.38644 | -0.36356 | -0.42966 | -0.48305 | -0.42966 | -0.30254 | -0.27203 | -0.27203 | -0.35847 | -0.44492 | -0.46271
5 | -0.16463 | -0.21585 | -0.25427 | -0.25244 | -0.25244 | -0.27622 | -0.24878 | -0.09878 | 0.032927 | 0.10976 | 0.1811 | 0.19207 | 0.16829 | 0.13902 | 0.091463 | 0.058537 | 0.04939 | 0.045732 | 0.045732 | 0.010976 | 0.096951 | 0.045732 | 0.02561 | -0.040244
6 | 0.12 | 0.13312 | 0.10125 | 0.11906 | 0.12187 | 0.12516 | 0.12094 | 0.22406 | 0.25688 | 0.25641 | 0.22406 | 0.26766 | 0.27891 | 0.25688 | 0.22359 | 0.19687 | 0.24 | 0.2325 | 0.18234 | 0.16922 | 0.19922 | 0.15703 | 0.11953 | 0.13359
7 | -0.23152 | -0.23804 | -0.25272 | -0.25924 | -0.24293 | -0.2625 | -0.225 | -0.10272 | -0.017935 | -0.014674 | 0.030978 | 0.0097826 | 0.0032609 | 0 | -0.026087 | -0.045652 | -0.066848 | -0.088043 | -0.07663 | -0.092935 | -0.065217 | -0.12228 | -0.15489 | -0.1663
8 | -0.28984 | -0.29177 | -0.29468 | -0.29613 | -0.29226 | -0.28548 | -0.24242 | -0.20032 | -0.19597 | -0.19306 | -0.18968 | -0.18823 | -0.19258 | -0.19984 | -0.22016 | -0.22984 | -0.23758 | -0.23855 | -0.2429 | -0.25113 | -0.2671 | -0.27774 | -0.2821 | -0.28742

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43409 | 0.49415 | 0.4703 | 0.46568 | 0.45552 | 0.46764 | 0.49128 | 0.93854 | 1.0819 | 1.0515 | 0.98658 | 1.0147 | 1.0691 | 1.0473 | 0.72685 | 0.93133 | 0.98166 | 0.88397 | 0.72906 | 0.66129 | 0.69415 | 0.68255 | 0.48056 | 0.47179
2 | 0.016333 | -0.098 | -0.1105 | -0.1615 | -0.19167 | -0.15 | -0.18783 | 0.48333 | 0.61667 | 0.77583 | 0.45 | 0.40017 | 0.2805 | 0.37567 | 0.17 | 0.14025 | 0.16333 | 0.297 | 0.5865 | 0.58917 | 0.45733 | 0.35833 | 0.16833 | 0.033667
3 | -0.12825 | -0.30375 | -0.52987 | -0.48458 | -0.4995 | -0.47121 | -0.025941 | 0.5536 | 0.74925 | 0.74859 | 0.61256 | 0.76652 | 0.68744 | 0.59989 | 0.43567 | 0.27738 | 0.34081 | 0.30441 | 0.057375 | 0.2424 | 0.34412 | 0.22725 | -0.21054 | -0.43538
4 | -0.53939 | -0.53924 | -0.54366 | -0.56014 | -0.55063 | -0.57135 | -0.52897 | -0.34632 | -0.25912 | -0.28525 | -0.36046 | -0.38006 | -0.34881 | -0.38258 | -0.36356 | -0.43825 | -0.47339 | -0.43825 | -0.30859 | -0.26931 | -0.27475 | -0.36564 | -0.44047 | -0.47197
5 | -0.16793 | -0.2137 | -0.24918 | -0.25749 | -0.25244 | -0.27622 | -0.25127 | -0.09878 | 0.033585 | 0.10866 | 0.18472 | 0.19399 | 0.16829 | 0.1418 | 0.090549 | 0.058537 | 0.04939 | 0.044817 | 0.045732 | 0.010866 | 0.096951 | 0.046646 | 0.025098 | -0.040244
6 | 0.12 | 0.13579 | 0.10024 | 0.11787 | 0.12431 | 0.12516 | 0.12336 | 0.22182 | 0.25944 | 0.25384 | 0.2263 | 0.27301 | 0.28448 | 0.25431 | 0.22359 | 0.19884 | 0.2448 | 0.23715 | 0.18234 | 0.17091 | 0.19723 | 0.15546 | 0.11714 | 0.13627
7 | -0.23615 | -0.23804 | -0.24766 | -0.25665 | -0.23808 | -0.25988 | -0.22725 | -0.10066 | -0.017576 | -0.014967 | 0.030978 | 0.0099783 | 0.0032283 | 0 | -0.025565 | -0.046109 | -0.066179 | -0.087163 | -0.075098 | -0.094793 | -0.06587 | -0.12473 | -0.15179 | -0.16797
8 | -0.28404 | -0.29177 | -0.29173 | -0.29909 | -0.29518 | -0.28834 | -0.24727 | -0.20233 | -0.19597 | -0.19693 | -0.19347 | -0.18634 | -0.19065 | -0.19984 | -0.22016 | -0.22984 | -0.23283 | -0.24332 | -0.23805 | -0.25113 | -0.26175 | -0.27496 | -0.28492 | -0.29029

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43409 | 0.48926 | 0.45646 | 0.45185 | 0.4465 | 0.46764 | 0.49128 | 0.93854 | 1.0819 | 1.0309 | 0.99664 | 1.0248 | 1.0905 | 1.0162 | 0.72685 | 0.94083 | 0.98166 | 0.89299 | 0.70047 | 0.65481 | 0.69415 | 0.6689 | 0.46172 | 0.45777
2 | 0.0165 | -0.1 | -0.10942 | -0.15675 | -0.19358 | -0.147 | -0.19167 | 0.48817 | 0.629 | 0.79167 | 0.4545 | 0.40017 | 0.27767 | 0.38717 | 0.16333 | 0.14025 | 0.165 | 0.3 | 0.5635 | 0.58917 | 0.462 | 0.35833 | 0.16333 | 0.033
3 | -0.12574 | -0.29779 | -0.51949 | -0.48458 | -0.48481 | -0.47121 | -0.025941 | 0.57037 | 0.74925 | 0.74118 | 0.61256 | 0.78201 | 0.70849 | 0.61213 | 0.44447 | 0.27463 | 0.34422 | 0.30746 | 0.057375 | 0.23996 | 0.34068 | 0.22275 | -0.21262 | -0.43111
4 | -0.53939 | -0.52856 | -0.53817 | -0.56014 | -0.5731 | -0.56558 | -0.51849 | -0.36046 | -0.26176 | -0.28246 | -0.35339 | -0.3839 | -0.36305 | -0.38644 | -0.36719 | -0.42107 | -0.49271 | -0.42966 | -0.29649 | -0.27475 | -0.26931 | -0.35489 | -0.44936 | -0.45808
5 | -0.16299 | -0.2137 | -0.25427 | -0.25749 | -0.25749 | -0.27898 | -0.24629 | -0.099768 | 0.033256 | 0.10976 | 0.18472 | 0.19591 | 0.16998 | 0.13902 | 0.090549 | 0.059122 | 0.050378 | 0.044817 | 0.046189 | 0.011085 | 0.096951 | 0.045732 | 0.025098 | -0.040646
6 | 0.12 | 0.13312 | 0.10024 | 0.12025 | 0.12309 | 0.12516 | 0.11852 | 0.22854 | 0.25687 | 0.25384 | 0.2263 | 0.26498 | 0.27612 | 0.25944 | 0.22583 | 0.19687 | 0.2448 | 0.23715 | 0.18234 | 0.16583 | 0.2032 | 0.1586 | 0.11714 | 0.13226
7 | -0.23384 | -0.23804 | -0.25777 | -0.26442 | -0.24779 | -0.26513 | -0.2205 | -0.10169 | -0.017576 | -0.01438 | 0.031288 | 0.0098804 | 0.0032935 | 0 | -0.026087 | -0.045652 | -0.066848 | -0.088924 | -0.077397 | -0.091076 | -0.065217 | -0.12228 | -0.15334 | -0.16963
8 | -0.28984 | -0.29177 | -0.28878 | -0.29317 | -0.29518 | -0.28548 | -0.24 | -0.19832 | -0.19597 | -0.19306 | -0.19157 | -0.18823 | -0.19258 | -0.20184 | -0.22456 | -0.22984 | -0.24233 | -0.23616 | -0.24047 | -0.25364 | -0.2671 | -0.27219 | -0.27645 | -0.29317

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27187 | 0.29929 | 0.38955 | 0.44661 | 0.52511 | 0.61382 | 0.54716 | 0.78223 | 0.71761 | 0.8105 | 0.83297 | 0.77265 | 0.72888 | 0.67104 | 0.6181 | 0.55629 | 0.5505 | 0.43616 | 0.36087 | 0.42822 | 0.43632 | 0.49862 | 0.24211 | 0.23245
2 | 0.2039 | 0.22447 | 0.29217 | 0.33496 | 0.39383 | 0.46036 | 0.41037 | 0.58667 | 0.53821 | 0.60787 | 0.62473 | 0.57949 | 0.54666 | 0.50328 | 0.46358 | 0.41721 | 0.41287 | 0.32712 | 0.27066 | 0.32117 | 0.32724 | 0.37397 | 0.18158 | 0.17434
3 | 0.2039 | 0.22447 | 0.29217 | 0.33496 | 0.39383 | 0.46036 | 0.41037 | 0.58667 | 0.53821 | 0.60787 | 0.62473 | 0.57949 | 0.54666 | 0.50328 | 0.46358 | 0.41721 | 0.41287 | 0.32712 | 0.27066 | 0.32117 | 0.32724 | 0.37397 | 0.18158 | 0.17434
4 | 0.13593 | 0.14965 | 0.19478 | 0.2233 | 0.26256 | 0.30691 | 0.27358 | 0.39111 | 0.3588 | 0.40525 | 0.41649 | 0.38633 | 0.36444 | 0.33552 | 0.30905 | 0.27814 | 0.27525 | 0.21808 | 0.18044 | 0.21411 | 0.21816 | 0.24931 | 0.12105 | 0.11623
5 | 0.067967 | 0.074823 | 0.097389 | 0.11165 | 0.13128 | 0.15345 | 0.13679 | 0.19556 | 0.1794 | 0.20262 | 0.20824 | 0.19316 | 0.18222 | 0.16776 | 0.15453 | 0.13907 | 0.13762 | 0.10904 | 0.090218 | 0.10706 | 0.10908 | 0.12466 | 0.060527 | 0.058113
6 | 0.067967 | 0.074823 | 0.097389 | 0.11165 | 0.13128 | 0.15345 | 0.13679 | 0.19556 | 0.1794 | 0.20262 | 0.20824 | 0.19316 | 0.18222 | 0.16776 | 0.15453 | 0.13907 | 0.13762 | 0.10904 | 0.090218 | 0.10706 | 0.10908 | 0.12466 | 0.060527 | 0.058113
7 | 0.13593 | 0.14965 | 0.19478 | 0.2233 | 0.26256 | 0.30691 | 0.27358 | 0.39111 | 0.3588 | 0.40525 | 0.41649 | 0.38633 | 0.36444 | 0.33552 | 0.30905 | 0.27814 | 0.27525 | 0.21808 | 0.18044 | 0.21411 | 0.21816 | 0.24931 | 0.12105 | 0.11623
8 | 0.067967 | 0.074823 | 0.097389 | 0.11165 | 0.13128 | 0.15345 | 0.13679 | 0.19556 | 0.1794 | 0.20262 | 0.20824 | 0.19316 | 0.18222 | 0.16776 | 0.15453 | 0.13907 | 0.13762 | 0.10904 | 0.090218 | 0.10706 | 0.10908 | 0.12466 | 0.060527 | 0.058113

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75371 | 0.79765 | 0.8423 | 0.88058 | 0.89058 | 0.9316 | 0.92683 | 0.87607 | 0.79376 | 1.1656 | 1.1383 | 1.0481 | 1.0227 | 1.0269 | 0.97822 | 0.89669 | 0.80588 | 0.77697 | 0.4884 | 0.5223 | 0.57104 | 0.58467 | 0.60977 | 0.67307
2 | 0.56528 | 0.59824 | 0.63172 | 0.66044 | 0.66793 | 0.6987 | 0.69512 | 0.65706 | 0.59532 | 0.87421 | 0.8537 | 0.7861 | 0.767 | 0.77016 | 0.73367 | 0.67252 | 0.60441 | 0.58273 | 0.3663 | 0.39173 | 0.42828 | 0.4385 | 0.45733 | 0.5048
3 | 0.56528 | 0.59824 | 0.63172 | 0.66044 | 0.66793 | 0.6987 | 0.69512 | 0.65706 | 0.59532 | 0.87421 | 0.8537 | 0.7861 | 0.767 | 0.77016 | 0.73367 | 0.67252 | 0.60441 | 0.58273 | 0.3663 | 0.39173 | 0.42828 | 0.4385 | 0.45733 | 0.5048
4 | 0.37686 | 0.39882 | 0.42115 | 0.44029 | 0.44529 | 0.4658 | 0.46342 | 0.43804 | 0.39688 | 0.58281 | 0.56913 | 0.52407 | 0.51134 | 0.51344 | 0.48911 | 0.44834 | 0.40294 | 0.38849 | 0.2442 | 0.26115 | 0.28552 | 0.29233 | 0.30488 | 0.33654
5 | 0.18843 | 0.19941 | 0.21057 | 0.22015 | 0.22264 | 0.2329 | 0.23171 | 0.21902 | 0.19844 | 0.2914 | 0.28457 | 0.26203 | 0.25567 | 0.25672 | 0.24456 | 0.22417 | 0.20147 | 0.19424 | 0.1221 | 0.13058 | 0.14276 | 0.14617 | 0.15244 | 0.16827
6 | 0.18843 | 0.19941 | 0.21057 | 0.22015 | 0.22264 | 0.2329 | 0.23171 | 0.21902 | 0.19844 | 0.2914 | 0.28457 | 0.26203 | 0.25567 | 0.25672 | 0.24456 | 0.22417 | 0.20147 | 0.19424 | 0.1221 | 0.13058 | 0.14276 | 0.14617 | 0.15244 | 0.16827
7 | 0.37686 | 0.39882 | 0.42115 | 0.44029 | 0.44529 | 0.4658 | 0.46342 | 0.43804 | 0.39688 | 0.58281 | 0.56913 | 0.52407 | 0.51134 | 0.51344 | 0.48911 | 0.44834 | 0.40294 | 0.38849 | 0.2442 | 0.26115 | 0.28552 | 0.29233 | 0.30488 | 0.33654
8 | 0.18843 | 0.19941 | 0.21057 | 0.22015 | 0.22264 | 0.2329 | 0.23171 | 0.21902 | 0.19844 | 0.2914 | 0.28457 | 0.26203 | 0.25567 | 0.25672 | 0.24456 | 0.22417 | 0.20147 | 0.19424 | 0.1221 | 0.13058 | 0.14276 | 0.14617 | 0.15244 | 0.16827

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8842e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1257 | 2.8046 | 3.6699 | 4.1173 | 4.2108 | 3.6497 | 2.8705 | 1.5059 | 0.35759 | 0.0021512 | 0.00038723 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.8842e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.0492 | 2.6698 | 3.4882 | 4.0774 | 4.3793 | 3.8709 | 2.8131 | 1.63 | 0.32982 | 0.0020854 | 0.00039475 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.769e-05 | 1.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026427 | 0.56832 | 1.3888 | 1.8895 | 1.9387 | 2.2107 | 1.917 | 1.4926 | 0.76069 | 0.17012 | 0.0011195 | 0.0001861 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8555e-05 | 1.5642e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02537 | 0.53007 | 1.4023 | 1.7441 | 2.0387 | 2.0423 | 1.8801 | 1.3922 | 0.76069 | 0.16491 | 0.0010537 | 0.00018234 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7979e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.54646 | 1.3484 | 1.7986 | 1.9587 | 2.0212 | 1.917 | 1.4783 | 0.79174 | 0.17185 | 0.0011415 | 0.00019361 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.0492 | 2.7507 | 3.4519 | 4.1173 | 4.2108 | 3.834 | 2.9853 | 1.63 | 0.32982 | 0.0021512 | 0.00037595 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.7688e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.1039 | 2.6698 | 3.4519 | 4.1173 | 4.3372 | 3.834 | 2.8705 | 1.4748 | 0.34023 | 0.0021512 | 0.00037971 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8555e-05 | 1.6629e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.55193 | 1.3214 | 1.9076 | 1.8988 | 2.0212 | 1.9354 | 1.507 | 0.76069 | 0.1788 | 0.0010427 | 0.00018797 | 4.6931e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8555e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.51914 | 1.4023 | 1.7804 | 1.9387 | 2.0844 | 1.7511 | 1.4065 | 0.75293 | 0.18053 | 0.0010537 | 0.0001861 | 5.1331e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7979e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025106 | 0.53553 | 1.3619 | 1.8168 | 2.0387 | 2.1054 | 1.7695 | 1.3635 | 0.7374 | 0.17532 | 0.0011195 | 0.00018985 | 4.9375e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0492 | 2.6158 | 3.7062 | 3.7975 | 4.1687 | 3.7971 | 2.9853 | 1.5369 | 0.33676 | 0.0021732 | 0.00036091 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.8265e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0929 | 2.6428 | 3.5609 | 3.8775 | 4.2529 | 3.6128 | 2.9566 | 1.599 | 0.34371 | 0.002261 | 0.00039475 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8555e-05 | 1.6629e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.54646 | 1.4023 | 1.8713 | 1.9188 | 2.0633 | 1.8617 | 1.4065 | 0.81502 | 0.17359 | 0.0010646 | 0.00017858 | 4.9375e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9132e-05 | 1.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025634 | 0.51914 | 1.3079 | 1.7986 | 1.9188 | 2.0844 | 1.8986 | 1.4639 | 0.78397 | 0.17532 | 0.0010756 | 0.00018422 | 4.9375e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9421e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.56832 | 1.3349 | 1.7804 | 2.0587 | 2.0633 | 1.8986 | 1.4065 | 0.75293 | 0.17185 | 0.0010646 | 0.00018422 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1