## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 113.2%
Flex. Load Growth | 206.1%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 23.53%
2 | 17.65%
3 | 17.65%
4 | 11.76%
5 | 5.882%
6 | 5.882%
7 | 11.76%
8 | 5.882%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.0266 | 2.0942 | 1.8752 | 1.7774 | 1.4562 | 1.236 | 1.5115 | 0.26249 | 0.23084 | 0.33653 | 0.19819 | 0.24765 | 0.39456 | 0.72697 | 0.77561 | 0.76275 | 0.42787 | 0.87157 | 0.51147 | 0.35961 | 0.54609 | 0.33751 | 1.5405 | 1.8571
Minimum FL, [MW] | -4.5755 | -4.8927 | -5.5028 | -5.9359 | -6.3447 | -6.9242 | -6.607 | -7.4114 | -6.722 | -9.8735 | -9.7723 | -8.9334 | -8.5634 | -8.2678 | -7.793 | -7.0917 | -6.6311 | -5.9342 | -3.7666 | -4.2154 | -4.4559 | -4.7838 | -3.8007 | -4.0386
Maximum FL, [MW] | 4.408 | 4.7158 | 5.2875 | 5.6895 | 6.0559 | 6.6126 | 6.3043 | 7.1143 | 6.5166 | 7.436 | 7.4945 | 7.0156 | 6.7791 | 6.6049 | 6.1898 | 5.6355 | 5.2499 | 4.6921 | 3.6725 | 4.1106 | 4.368 | 4.7052 | 3.6612 | 3.8932

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.9496 | 3.8357 | 3.6651 | 3.7394 | 3.5702 | 3.5226 | 3.6173 | 4.2954 | 4.3725 | 4.3562 | 4.3107 | 4.4119 | 4.3996 | 4.4016 | 3.8627 | 4.1388 | 4.4052 | 4.4441 | 4.1409 | 3.9188 | 3.9355 | 3.7173 | 3.648 | 3.6513
2 | 2.2417 | 2.2 | 2.0836 | 2.0518 | 2.0126 | 2.0926 | 2.5266 | 2.6846 | 2.9089 | 3.0142 | 2.9834 | 2.9219 | 2.8434 | 2.7662 | 2.5937 | 2.6677 | 2.8932 | 3.5226 | 3.2988 | 3.0272 | 2.9695 | 2.7392 | 2.7243 | 2.497
3 | 1.9465 | 1.8635 | 1.7766 | 1.7896 | 1.7468 | 1.9215 | 3.0177 | 3.2717 | 3.4105 | 3.3226 | 3.1783 | 3.3875 | 3.1695 | 3.0799 | 2.6897 | 2.6769 | 2.7246 | 3.0149 | 2.7048 | 2.7804 | 2.7344 | 2.5404 | 2.3327 | 2.1454
4 | 0.67289 | 0.52865 | 0.50302 | 0.46069 | 0.43629 | 0.68607 | 1.262 | 1.3804 | 1.5148 | 1.4327 | 1.4044 | 1.3128 | 1.2969 | 1.2633 | 1.2154 | 1.2395 | 1.5015 | 2.2913 | 2.0279 | 1.7075 | 1.6742 | 1.4729 | 1.2538 | 1.0523
5 | 0.74551 | 0.69285 | 0.63234 | 0.63342 | 0.62632 | 0.68183 | 0.8763 | 0.88751 | 0.91525 | 0.95739 | 0.97563 | 0.99466 | 0.98428 | 0.95732 | 0.95732 | 0.94917 | 0.99172 | 1.1593 | 1.1237 | 1.0909 | 1.0922 | 1.0096 | 0.97126 | 0.90723
6 | 0.86187 | 0.8215 | 0.79087 | 0.7934 | 0.78205 | 0.82737 | 0.94138 | 1.0492 | 1.0975 | 1.1406 | 1.1144 | 1.1342 | 1.1372 | 1.1402 | 1.0683 | 1.07 | 1.0197 | 1.0935 | 1.0399 | 1.0151 | 1.0041 | 0.95846 | 0.93305 | 0.89187
7 | 1.4424 | 1.364 | 1.2926 | 1.2908 | 1.2574 | 1.357 | 1.7337 | 1.8954 | 1.9899 | 2.0052 | 1.9746 | 1.9971 | 1.9581 | 1.9261 | 1.7867 | 1.8184 | 1.912 | 2.2296 | 2.0713 | 1.9584 | 1.9395 | 1.7979 | 1.7096 | 1.5952
8 | 0.56163 | 0.54232 | 0.52014 | 0.50998 | 0.5152 | 0.59666 | 0.94943 | 1.0505 | 1.0888 | 1.0892 | 1.1204 | 1.1158 | 1.0585 | 1.0529 | 0.9388 | 0.85039 | 0.85223 | 0.95197 | 0.9152 | 0.87779 | 0.87101 | 0.79368 | 0.70161 | 0.63871

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.9496 | 3.8692 | 3.6329 | 3.673 | 3.5702 | 3.5873 | 3.552 | 4.38 | 4.4157 | 4.4418 | 4.268 | 4.3684 | 4.3566 | 4.317 | 3.8995 | 4.218 | 4.4913 | 4.5288 | 4.1811 | 3.9571 | 3.8594 | 3.6809 | 3.7137 | 3.6834
2 | 2.2417 | 2.1634 | 2.0486 | 2.0518 | 2.0126 | 2.1114 | 2.4814 | 2.6846 | 2.9089 | 3.0437 | 2.9244 | 2.9795 | 2.8989 | 2.8189 | 2.6428 | 2.693 | 2.8932 | 3.4552 | 3.3309 | 3.0569 | 3.027 | 2.7392 | 2.6752 | 2.5187
3 | 1.9783 | 1.8934 | 1.7621 | 1.8191 | 1.717 | 1.8874 | 3.0452 | 3.2717 | 3.3431 | 3.29 | 3.1783 | 3.3207 | 3.1075 | 3.0799 | 2.6897 | 2.7023 | 2.6716 | 3.0435 | 2.6525 | 2.7804 | 2.708 | 2.4907 | 2.2915 | 2.1817
4 | 0.66854 | 0.52865 | 0.5002 | 0.46069 | 0.44159 | 0.69148 | 1.2403 | 1.3534 | 1.5297 | 1.4606 | 1.432 | 1.2871 | 1.3219 | 1.2633 | 1.2379 | 1.228 | 1.4725 | 2.2475 | 1.9885 | 1.7075 | 1.7064 | 1.4729 | 1.2646 | 1.069
5 | 0.75804 | 0.68145 | 0.6219 | 0.644 | 0.62092 | 0.66965 | 0.89205 | 0.87879 | 0.93328 | 0.93864 | 0.98527 | 0.97506 | 0.97467 | 0.96647 | 0.95732 | 0.94917 | 0.98206 | 1.1483 | 1.1128 | 1.0909 | 1.0922 | 0.99972 | 0.98887 | 0.91521
6 | 0.84702 | 0.81452 | 0.77726 | 0.77963 | 0.78902 | 0.82737 | 0.93285 | 1.0595 | 1.1192 | 1.1294 | 1.1144 | 1.1454 | 1.1149 | 1.1402 | 1.0581 | 1.0598 | 0.99979 | 1.0727 | 1.0197 | 1.0151 | 1.0138 | 0.95846 | 0.93305 | 0.89187
7 | 1.4545 | 1.3752 | 1.2711 | 1.28 | 1.2683 | 1.3812 | 1.7337 | 1.8581 | 2.0095 | 1.9856 | 1.9551 | 1.9578 | 1.9389 | 1.9629 | 1.8037 | 1.853 | 1.912 | 2.2508 | 2.0311 | 1.9968 | 1.9208 | 1.7803 | 1.6943 | 1.5952
8 | 0.55721 | 0.54651 | 0.51195 | 0.50998 | 0.52379 | 0.60714 | 0.94082 | 1.0712 | 1.0888 | 1.0678 | 1.1315 | 1.1378 | 1.0585 | 1.063 | 0.94773 | 0.84233 | 0.84396 | 0.93396 | 0.9152 | 0.88636 | 0.85423 | 0.78595 | 0.70772 | 0.64401

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.8802 | 3.8023 | 3.7296 | 3.8059 | 3.5056 | 3.458 | 3.6173 | 4.2954 | 4.4589 | 4.399 | 4.396 | 4.4555 | 4.3135 | 4.4862 | 3.9363 | 4.218 | 4.4052 | 4.4441 | 4.1007 | 3.8421 | 3.8975 | 3.79 | 3.5823 | 3.6192
2 | 2.2229 | 2.2366 | 2.0486 | 2.0518 | 1.9951 | 2.1114 | 2.5718 | 2.6846 | 2.8515 | 3.0733 | 2.9539 | 2.9795 | 2.7879 | 2.7662 | 2.5446 | 2.617 | 2.8368 | 3.5563 | 3.2988 | 3.0865 | 2.9408 | 2.7124 | 2.7488 | 2.5187
3 | 1.9465 | 1.8336 | 1.7621 | 1.8043 | 1.7617 | 1.8874 | 2.9627 | 3.2717 | 3.3768 | 3.2574 | 3.1783 | 3.3207 | 3.1075 | 3.1094 | 2.7152 | 2.7277 | 2.6716 | 2.9576 | 2.757 | 2.8347 | 2.7344 | 2.5652 | 2.2915 | 2.1454
4 | 0.66854 | 0.53429 | 0.5002 | 0.45566 | 0.44159 | 0.67526 | 1.2837 | 1.4074 | 1.5297 | 1.4327 | 1.4044 | 1.2871 | 1.3219 | 1.2397 | 1.2379 | 1.2395 | 1.487 | 2.3132 | 2.0475 | 1.6742 | 1.6742 | 1.4586 | 1.2753 | 1.069
5 | 0.73925 | 0.68715 | 0.63234 | 0.62285 | 0.62092 | 0.68792 | 0.8763 | 0.87879 | 0.89722 | 0.95739 | 0.97563 | 0.98486 | 0.97467 | 0.94818 | 0.95732 | 0.95822 | 1.0014 | 1.1483 | 1.1019 | 1.0802 | 1.1028 | 1.0195 | 0.98887 | 0.89127
6 | 0.87672 | 0.80753 | 0.77726 | 0.80029 | 0.77509 | 0.82737 | 0.9499 | 1.0698 | 1.0975 | 1.163 | 1.1254 | 1.1342 | 1.1483 | 1.1292 | 1.0786 | 1.0598 | 1.0396 | 1.0831 | 1.05 | 1.0151 | 0.99436 | 0.94907 | 0.9499 | 0.89187
7 | 1.4665 | 1.3752 | 1.3033 | 1.3017 | 1.2683 | 1.3691 | 1.7492 | 1.8767 | 2.0095 | 1.9659 | 1.9941 | 1.9774 | 1.9581 | 1.9445 | 1.8206 | 1.8184 | 1.9306 | 2.2296 | 2.0914 | 1.9201 | 1.902 | 1.8155 | 1.7096 | 1.5676
8 | 0.55279 | 0.54651 | 0.52014 | 0.51403 | 0.5109 | 0.59142 | 0.95803 | 1.0298 | 1.0673 | 1.0678 | 1.1426 | 1.0938 | 1.0688 | 1.0731 | 0.92094 | 0.8665 | 0.86877 | 0.96999 | 0.9329 | 0.87779 | 0.86262 | 0.80142 | 0.68939 | 0.64401

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6507 | 0.45973 | 0.39853 | 0.51085 | 0.43986 | 0.36164 | 0.29922 | 1.0456 | 1.0935 | 0.93791 | 1.0927 | 1.0154 | 1.0198 | 0.91068 | 0.5404 | 0.8461 | 1.0148 | 0.94684 | 0.66175 | 0.68653 | 0.63944 | 0.39665 | 0.31641 | 0.32795
2 | -0.92434 | -0.92413 | -0.94963 | -0.99314 | -0.9836 | -0.90271 | -0.57239 | -0.11003 | -0.11824 | -0.078359 | -0.069026 | -0.30806 | -0.45004 | -0.58341 | -0.57902 | -0.58881 | -0.46295 | 0.15216 | -0.021444 | -0.25313 | -0.46922 | -0.61722 | -0.67694 | -0.77506
3 | -0.884 | -0.95384 | -0.97133 | -0.95834 | -0.95914 | -0.80092 | -0.029824 | 0.41293 | 0.52628 | 0.36662 | 0.21646 | 0.42936 | 0.27073 | 0.082139 | -0.32496 | -0.3251 | -0.2678 | -0.1351 | -0.32928 | -0.18761 | -0.25758 | -0.42723 | -0.67496 | -0.76193
4 | -0.64426 | -0.65065 | -0.65729 | -0.66305 | -0.666 | -0.60889 | -0.52828 | -0.48231 | -0.49644 | -0.54996 | -0.58659 | -0.62111 | -0.62184 | -0.63328 | -0.63884 | -0.61979 | -0.52469 | -0.31272 | -0.40336 | -0.48928 | -0.52672 | -0.55725 | -0.58906 | -0.59191
5 | -0.30312 | -0.31835 | -0.33187 | -0.33306 | -0.33232 | -0.28012 | -0.21348 | -0.17276 | -0.1697 | -0.14215 | -0.14068 | -0.13771 | -0.16574 | -0.17836 | -0.17356 | -0.21515 | -0.19061 | -0.095558 | -0.11316 | -0.14069 | -0.15192 | -0.19721 | -0.2181 | -0.22817
6 | 0.098087 | 0.076727 | 0.058176 | 0.08667 | 0.07117 | 0.10253 | 0.13675 | 0.26636 | 0.30676 | 0.31608 | 0.30001 | 0.32003 | 0.31765 | 0.31396 | 0.26406 | 0.25118 | 0.21831 | 0.23882 | 0.20244 | 0.21125 | 0.17861 | 0.18802 | 0.11672 | 0.11987
7 | -0.29205 | -0.28885 | -0.29793 | -0.30332 | -0.32128 | -0.28767 | -0.24439 | -0.12694 | -0.062897 | -0.058383 | -0.044375 | -0.014913 | -0.060547 | -0.063182 | -0.11516 | -0.16457 | -0.14853 | -0.16567 | -0.1863 | -0.17887 | -0.20366 | -0.24009 | -0.27088 | -0.26944
8 | -0.33245 | -0.33948 | -0.33813 | -0.33765 | -0.33069 | -0.31732 | -0.24258 | -0.19298 | -0.1782 | -0.20352 | -0.19218 | -0.17518 | -0.1857 | -0.20105 | -0.24428 | -0.2709 | -0.27019 | -0.26644 | -0.28084 | -0.29039 | -0.29536 | -0.30402 | -0.31729 | -0.32337

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6572 | 0.45053 | 0.40252 | 0.51085 | 0.44426 | 0.36164 | 0.29922 | 1.0561 | 1.0935 | 0.91915 | 1.0927 | 1.0357 | 1.03 | 0.91979 | 0.52959 | 0.83764 | 1.0148 | 0.94684 | 0.66175 | 0.69339 | 0.62665 | 0.39665 | 0.32274 | 0.3345
2 | -0.94282 | -0.90565 | -0.94963 | -0.97327 | -0.9836 | -0.90271 | -0.57239 | -0.10783 | -0.11706 | -0.079926 | -0.067646 | -0.31114 | -0.45454 | -0.57174 | -0.57902 | -0.60059 | -0.45369 | 0.15368 | -0.02123 | -0.25313 | -0.47391 | -0.61105 | -0.6634 | -0.78281
3 | -0.89284 | -0.95384 | -0.98104 | -0.96792 | -0.96873 | -0.81694 | -0.030122 | 0.42119 | 0.53155 | 0.35929 | 0.22079 | 0.42507 | 0.27615 | 0.083782 | -0.32821 | -0.3316 | -0.27316 | -0.1324 | -0.32928 | -0.18386 | -0.25758 | -0.41869 | -0.67496 | -0.74669
4 | -0.63782 | -0.63764 | -0.65072 | -0.64978 | -0.666 | -0.62107 | -0.52828 | -0.48714 | -0.50637 | -0.56096 | -0.58073 | -0.63353 | -0.62806 | -0.62694 | -0.62607 | -0.61979 | -0.51419 | -0.30646 | -0.39932 | -0.49417 | -0.52672 | -0.5461 | -0.60084 | -0.59191
5 | -0.30312 | -0.31516 | -0.33187 | -0.33306 | -0.33897 | -0.28012 | -0.21775 | -0.17103 | -0.168 | -0.13931 | -0.14208 | -0.13496 | -0.16243 | -0.18014 | -0.17356 | -0.21084 | -0.1868 | -0.09747 | -0.11316 | -0.1421 | -0.1504 | -0.20116 | -0.21592 | -0.22817
6 | 0.099068 | 0.076727 | 0.058758 | 0.085803 | 0.071882 | 0.10356 | 0.13402 | 0.2637 | 0.3129 | 0.3224 | 0.29701 | 0.32643 | 0.31447 | 0.30769 | 0.2667 | 0.2562 | 0.21831 | 0.23882 | 0.19839 | 0.21548 | 0.17861 | 0.19178 | 0.11672 | 0.11867
7 | -0.28913 | -0.28885 | -0.30091 | -0.30939 | -0.31486 | -0.28479 | -0.2395 | -0.12821 | -0.061639 | -0.05955 | -0.043931 | -0.014614 | -0.061153 | -0.063814 | -0.11516 | -0.16127 | -0.14556 | -0.16567 | -0.19003 | -0.17708 | -0.20163 | -0.24009 | -0.26546 | -0.27214
8 | -0.33245 | -0.34287 | -0.33137 | -0.33765 | -0.32738 | -0.31415 | -0.23772 | -0.19491 | -0.18176 | -0.19945 | -0.19026 | -0.17518 | -0.18941 | -0.19904 | -0.23939 | -0.27361 | -0.26478 | -0.26644 | -0.28365 | -0.29329 | -0.28945 | -0.3101 | -0.31094 | -0.3266

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6572 | 0.46892 | 0.39056 | 0.50064 | 0.44866 | 0.35441 | 0.3052 | 1.0247 | 1.1044 | 0.94729 | 1.1037 | 1.0255 | 0.99945 | 0.90157 | 0.54581 | 0.8461 | 1.0249 | 0.95631 | 0.65513 | 0.70026 | 0.63944 | 0.39268 | 0.31008 | 0.33122
2 | -0.93358 | -0.92413 | -0.94963 | -1.0031 | -1.0033 | -0.91174 | -0.58384 | -0.10893 | -0.11824 | -0.076792 | -0.067646 | -0.30806 | -0.44554 | -0.58924 | -0.5906 | -0.60059 | -0.45369 | 0.14911 | -0.02123 | -0.2582 | -0.46453 | -0.62339 | -0.69048 | -0.77506
3 | -0.89284 | -0.95384 | -0.98104 | -0.95834 | -0.93996 | -0.80092 | -0.030122 | 0.4088 | 0.52628 | 0.37395 | 0.21213 | 0.42507 | 0.26803 | 0.082139 | -0.32821 | -0.32185 | -0.26513 | -0.1378 | -0.33586 | -0.18386 | -0.25243 | -0.42296 | -0.67496 | -0.76193
4 | -0.63138 | -0.65065 | -0.64415 | -0.65641 | -0.65934 | -0.61498 | -0.53356 | -0.48714 | -0.49644 | -0.53896 | -0.59832 | -0.60868 | -0.62184 | -0.63961 | -0.64523 | -0.61359 | -0.52993 | -0.31272 | -0.39932 | -0.48438 | -0.52672 | -0.55725 | -0.58317 | -0.60375
5 | -0.30312 | -0.31835 | -0.33519 | -0.32973 | -0.329 | -0.28012 | -0.21135 | -0.17276 | -0.1731 | -0.14215 | -0.14349 | -0.13496 | -0.16906 | -0.17479 | -0.1753 | -0.21084 | -0.19442 | -0.093647 | -0.11089 | -0.14351 | -0.14888 | -0.19919 | -0.21592 | -0.23045
6 | 0.099068 | 0.077495 | 0.058176 | 0.08667 | 0.071882 | 0.10459 | 0.13675 | 0.26903 | 0.30676 | 0.3224 | 0.30301 | 0.31362 | 0.31765 | 0.31082 | 0.26142 | 0.2562 | 0.22268 | 0.2436 | 0.20042 | 0.21337 | 0.17683 | 0.1899 | 0.11672 | 0.11867
7 | -0.29205 | -0.28596 | -0.29197 | -0.29725 | -0.32771 | -0.28479 | -0.24683 | -0.12821 | -0.064155 | -0.058967 | -0.044818 | -0.015062 | -0.060547 | -0.063182 | -0.11746 | -0.16621 | -0.14853 | -0.16567 | -0.1863 | -0.18065 | -0.19959 | -0.24489 | -0.2763 | -0.27483
8 | -0.32912 | -0.33948 | -0.33813 | -0.3444 | -0.33069 | -0.3205 | -0.245 | -0.18912 | -0.1782 | -0.20148 | -0.1941 | -0.17518 | -0.1857 | -0.20105 | -0.23939 | -0.2709 | -0.27559 | -0.26378 | -0.28365 | -0.28748 | -0.28945 | -0.29794 | -0.32364 | -0.32984

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.56033 | 0.61685 | 0.80288 | 0.92048 | 1.0823 | 1.2651 | 1.1277 | 1.6122 | 1.479 | 1.6705 | 1.7168 | 1.5925 | 1.5023 | 1.383 | 1.2739 | 1.1465 | 1.1346 | 0.89895 | 0.74377 | 0.88258 | 0.89927 | 1.0277 | 0.49899 | 0.47909
2 | 0.42024 | 0.46264 | 0.60216 | 0.69036 | 0.8117 | 0.94882 | 0.84579 | 1.2091 | 1.1093 | 1.2528 | 1.2876 | 1.1943 | 1.1267 | 1.0373 | 0.95545 | 0.85989 | 0.85094 | 0.67421 | 0.55783 | 0.66194 | 0.67445 | 0.77076 | 0.37424 | 0.35932
3 | 0.42024 | 0.46264 | 0.60216 | 0.69036 | 0.8117 | 0.94882 | 0.84579 | 1.2091 | 1.1093 | 1.2528 | 1.2876 | 1.1943 | 1.1267 | 1.0373 | 0.95545 | 0.85989 | 0.85094 | 0.67421 | 0.55783 | 0.66194 | 0.67445 | 0.77076 | 0.37424 | 0.35932
4 | 0.28016 | 0.30842 | 0.40144 | 0.46024 | 0.54113 | 0.63255 | 0.56386 | 0.8061 | 0.73951 | 0.83523 | 0.85839 | 0.79623 | 0.75113 | 0.69152 | 0.63697 | 0.57326 | 0.56729 | 0.44947 | 0.37189 | 0.44129 | 0.44963 | 0.51384 | 0.2495 | 0.23955
5 | 0.14008 | 0.15421 | 0.20072 | 0.23012 | 0.27057 | 0.31627 | 0.28193 | 0.40305 | 0.36975 | 0.41761 | 0.4292 | 0.39811 | 0.37556 | 0.34576 | 0.31848 | 0.28663 | 0.28365 | 0.22474 | 0.18594 | 0.22065 | 0.22482 | 0.25692 | 0.12475 | 0.11977
6 | 0.14008 | 0.15421 | 0.20072 | 0.23012 | 0.27057 | 0.31627 | 0.28193 | 0.40305 | 0.36975 | 0.41761 | 0.4292 | 0.39811 | 0.37556 | 0.34576 | 0.31848 | 0.28663 | 0.28365 | 0.22474 | 0.18594 | 0.22065 | 0.22482 | 0.25692 | 0.12475 | 0.11977
7 | 0.28016 | 0.30842 | 0.40144 | 0.46024 | 0.54113 | 0.63255 | 0.56386 | 0.8061 | 0.73951 | 0.83523 | 0.85839 | 0.79623 | 0.75113 | 0.69152 | 0.63697 | 0.57326 | 0.56729 | 0.44947 | 0.37189 | 0.44129 | 0.44963 | 0.51384 | 0.2495 | 0.23955
8 | 0.14008 | 0.15421 | 0.20072 | 0.23012 | 0.27057 | 0.31627 | 0.28193 | 0.40305 | 0.36975 | 0.41761 | 0.4292 | 0.39811 | 0.37556 | 0.34576 | 0.31848 | 0.28663 | 0.28365 | 0.22474 | 0.18594 | 0.22065 | 0.22482 | 0.25692 | 0.12475 | 0.11977

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5534 | 1.644 | 1.736 | 1.8149 | 1.8355 | 1.92 | 1.9102 | 1.8056 | 1.636 | 2.4024 | 2.346 | 2.1602 | 2.1078 | 2.1164 | 2.0162 | 1.8481 | 1.6609 | 1.6014 | 1.0066 | 1.0765 | 1.1769 | 1.205 | 1.2568 | 1.3872
2 | 1.1651 | 1.233 | 1.302 | 1.3612 | 1.3766 | 1.44 | 1.4327 | 1.3542 | 1.227 | 1.8018 | 1.7595 | 1.6202 | 1.5808 | 1.5873 | 1.5121 | 1.3861 | 1.2457 | 1.201 | 0.75496 | 0.80736 | 0.8827 | 0.90376 | 0.94257 | 1.0404
3 | 1.1651 | 1.233 | 1.302 | 1.3612 | 1.3766 | 1.44 | 1.4327 | 1.3542 | 1.227 | 1.8018 | 1.7595 | 1.6202 | 1.5808 | 1.5873 | 1.5121 | 1.3861 | 1.2457 | 1.201 | 0.75496 | 0.80736 | 0.8827 | 0.90376 | 0.94257 | 1.0404
4 | 0.77671 | 0.82199 | 0.868 | 0.90746 | 0.91776 | 0.96002 | 0.95512 | 0.90281 | 0.81798 | 1.2012 | 1.173 | 1.0801 | 1.0539 | 1.0582 | 1.0081 | 0.92405 | 0.83047 | 0.80068 | 0.5033 | 0.53824 | 0.58847 | 0.60251 | 0.62838 | 0.69361
5 | 0.38836 | 0.41099 | 0.434 | 0.45373 | 0.45888 | 0.48001 | 0.47756 | 0.4514 | 0.40899 | 0.60059 | 0.5865 | 0.54006 | 0.52694 | 0.52911 | 0.50404 | 0.46203 | 0.41524 | 0.40034 | 0.25165 | 0.26912 | 0.29423 | 0.30125 | 0.31419 | 0.34681
6 | 0.38836 | 0.41099 | 0.434 | 0.45373 | 0.45888 | 0.48001 | 0.47756 | 0.4514 | 0.40899 | 0.60059 | 0.5865 | 0.54006 | 0.52694 | 0.52911 | 0.50404 | 0.46203 | 0.41524 | 0.40034 | 0.25165 | 0.26912 | 0.29423 | 0.30125 | 0.31419 | 0.34681
7 | 0.77671 | 0.82199 | 0.868 | 0.90746 | 0.91776 | 0.96002 | 0.95512 | 0.90281 | 0.81798 | 1.2012 | 1.173 | 1.0801 | 1.0539 | 1.0582 | 1.0081 | 0.92405 | 0.83047 | 0.80068 | 0.5033 | 0.53824 | 0.58847 | 0.60251 | 0.62838 | 0.69361
8 | 0.38836 | 0.41099 | 0.434 | 0.45373 | 0.45888 | 0.48001 | 0.47756 | 0.4514 | 0.40899 | 0.60059 | 0.5865 | 0.54006 | 0.52694 | 0.52911 | 0.50404 | 0.46203 | 0.41524 | 0.40034 | 0.25165 | 0.26912 | 0.29423 | 0.30125 | 0.31419 | 0.34681

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.8122e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087329 | 1.8188 | 4.3623 | 5.7305 | 6.2603 | 6.7626 | 6.0609 | 4.3848 | 2.5764 | 0.54121 | 0.0036217 | 0.00063736 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.6305e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.6975 | 4.447 | 5.9574 | 6.2603 | 6.2985 | 5.8878 | 4.3848 | 2.3534 | 0.52481 | 0.0035513 | 0.00058221 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.5423e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.83145 | 2.0541 | 2.7234 | 3.1618 | 3.315 | 2.8284 | 2.3751 | 1.2139 | 0.25967 | 0.0017229 | 0.00030949 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6332e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.86609 | 2.1388 | 2.8085 | 3.0353 | 3.4144 | 2.7707 | 2.2152 | 1.2882 | 0.2788 | 0.001846 | 0.00032175 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4969e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.87475 | 2.0964 | 2.7801 | 3.3198 | 3.2818 | 3.0305 | 2.2837 | 1.1891 | 0.2624 | 0.0018284 | 0.00030642 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.8122e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.6975 | 4.0658 | 5.39 | 6.2603 | 6.3648 | 5.7146 | 4.4761 | 2.3782 | 0.54121 | 0.0033755 | 0.00061285 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 9.3572e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.6629 | 4.1929 | 5.5035 | 6.3868 | 6.8952 | 5.6569 | 4.7958 | 2.3782 | 0.54121 | 0.0033404 | 0.00064349 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.5423e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.90073 | 2.16 | 2.8369 | 3.1301 | 3.4144 | 2.915 | 2.3066 | 1.2386 | 0.25967 | 0.001846 | 0.00030642 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6786e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.9094 | 2.1811 | 2.8369 | 3.225 | 3.1492 | 2.7419 | 2.3751 | 1.2263 | 0.27334 | 0.0017053 | 0.00031868 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.3152e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.9094 | 2.2023 | 2.695 | 3.0353 | 3.2818 | 2.9727 | 2.2152 | 1.1891 | 0.27607 | 0.0017757 | 0.00031562 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.0847e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.6456 | 4.3623 | 5.9007 | 6.3868 | 6.4311 | 5.4837 | 4.3848 | 2.502 | 0.52481 | 0.0036568 | 0.00059446 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.7213e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.7495 | 4.0235 | 5.7872 | 6.3235 | 6.3648 | 5.7723 | 4.5218 | 2.5764 | 0.55761 | 0.0035865 | 0.00062511 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.5423e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.88341 | 2.2235 | 2.7234 | 3.0669 | 3.4476 | 2.9439 | 2.2152 | 1.2139 | 0.26514 | 0.0018108 | 0.00030642 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.724e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.89207 | 2.1176 | 2.8936 | 3.0353 | 3.3481 | 2.7996 | 2.3522 | 1.2139 | 0.287 | 0.0017053 | 0.00030642 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4061e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.86609 | 2.0329 | 2.695 | 3.0353 | 3.3481 | 2.9439 | 2.2837 | 1.2015 | 0.28154 | 0.0017757 | 0.00031562 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.9869 | 3.9686 | 3.7893 | 3.7058 | 3.6065 | 3.6034 | 3.6392 | 4.0774 | 4.3741 | 4.3423 | 4.24 | 4.303 | 4.4942 | 4.4895 | 4.1652 | 4.2846 | 4.2532 | 4.2207 | 3.9332 | 3.8488 | 3.8808 | 3.7896 | 3.7909 | 3.7521
2 | 2.6854 | 2.5646 | 2.4388 | 2.2357 | 2.107 | 2.1629 | 2.3367 | 2.8252 | 3.0736 | 3.2932 | 2.9844 | 3.141 | 3.1707 | 3.1536 | 2.7376 | 2.8452 | 2.9454 | 3.0123 | 3.0701 | 3.2025 | 3.3794 | 3.0735 | 2.8612 | 2.7199
3 | 2.2622 | 2.1594 | 1.9802 | 2.0298 | 1.9417 | 1.937 | 2.7038 | 3.166 | 3.3106 | 3.1258 | 3.0359 | 3.2699 | 3.4432 | 3.2602 | 2.993 | 2.8433 | 2.8443 | 2.8284 | 2.7034 | 2.9114 | 3.0795 | 2.8434 | 2.7116 | 2.3606
4 | 0.96777 | 0.81761 | 0.66944 | 0.65284 | 0.57935 | 0.53303 | 1.05 | 1.6069 | 1.9398 | 1.9981 | 1.9461 | 1.753 | 1.9998 | 1.9267 | 1.7693 | 1.6402 | 1.458 | 1.3521 | 1.6515 | 1.909 | 2.2064 | 2.0798 | 1.7062 | 1.3099
5 | 0.85246 | 0.78197 | 0.72021 | 0.69968 | 0.70864 | 0.69795 | 0.78123 | 0.82144 | 0.90428 | 0.93721 | 0.99444 | 1.0542 | 1.0901 | 1.0591 | 1.025 | 1.0117 | 0.99544 | 1.0113 | 1.0066 | 1.0136 | 1.1223 | 1.06 | 1.0751 | 0.97436
6 | 0.88726 | 0.86038 | 0.79569 | 0.81927 | 0.81981 | 0.80837 | 0.89011 | 1.0228 | 1.0655 | 1.066 | 1.0601 | 1.1209 | 1.1155 | 1.0874 | 1.0278 | 0.99274 | 1.0207 | 1.0159 | 0.9391 | 0.94046 | 0.99029 | 0.89573 | 0.89448 | 0.90815
7 | 1.476 | 1.3571 | 1.3086 | 1.3222 | 1.2521 | 1.3244 | 1.6991 | 1.7664 | 2.0284 | 2.1485 | 2.1239 | 2.2183 | 2.1757 | 2.2603 | 2.2301 | 2.0814 | 2.0731 | 2.0487 | 1.9968 | 1.9945 | 2.0367 | 1.7046 | 1.7647 | 1.577
8 | 0.58146 | 0.55476 | 0.52794 | 0.5187 | 0.51654 | 0.54053 | 0.8677 | 0.96644 | 1.0364 | 1.028 | 1.0651 | 1.1322 | 1.1318 | 1.0732 | 0.94224 | 0.90104 | 0.83951 | 0.844 | 0.81305 | 0.82922 | 0.81021 | 0.70452 | 0.65048 | 0.61053

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.022 | 3.9686 | 3.7224 | 3.7058 | 3.5412 | 3.6034 | 3.7049 | 4.0774 | 4.4173 | 4.3423 | 4.1981 | 4.2181 | 4.4062 | 4.5758 | 4.2448 | 4.3257 | 4.2947 | 4.1404 | 4.0095 | 3.8111 | 3.9183 | 3.7896 | 3.8594 | 3.8184
2 | 2.6854 | 2.5646 | 2.4177 | 2.255 | 2.107 | 2.2018 | 2.316 | 2.7974 | 3.1039 | 3.2608 | 3.0139 | 3.141 | 3.2328 | 3.1536 | 2.6855 | 2.8452 | 2.9741 | 3.0409 | 3.1296 | 3.1397 | 3.3466 | 3.1338 | 2.8353 | 2.672
3 | 2.2241 | 2.1952 | 1.9637 | 2.0127 | 1.9754 | 1.9026 | 2.655 | 3.2284 | 3.2779 | 3.1565 | 3.0359 | 3.2053 | 3.4432 | 3.1976 | 2.993 | 2.8704 | 2.8166 | 2.7749 | 2.6773 | 2.9684 | 3.0497 | 2.899 | 2.7116 | 2.3809
4 | 0.96777 | 0.82332 | 0.66046 | 0.65284 | 0.57935 | 0.52915 | 1.0587 | 1.6069 | 1.9398 | 1.9589 | 1.9269 | 1.7703 | 2.0194 | 1.9452 | 1.7525 | 1.6557 | 1.4721 | 1.3396 | 1.6515 | 1.8904 | 2.185 | 2.1002 | 1.7062 | 1.3209
5 | 0.84513 | 0.7688 | 0.73241 | 0.69373 | 0.71487 | 0.68545 | 0.79508 | 0.81338 | 0.90428 | 0.94638 | 1.0043 | 1.0334 | 1.0794 | 1.0591 | 1.0054 | 1.0214 | 1.0051 | 1.0209 | 1.0066 | 1.0136 | 1.1441 | 1.0808 | 1.0849 | 0.95706
6 | 0.87958 | 0.86038 | 0.79569 | 0.80498 | 0.83449 | 0.81573 | 0.89812 | 1.0328 | 1.076 | 1.045 | 1.0811 | 1.1431 | 1.0936 | 1.0979 | 1.018 | 0.98327 | 1.0207 | 1.0256 | 0.94819 | 0.93126 | 0.99987 | 0.90448 | 0.90252 | 0.90815
7 | 1.476 | 1.3682 | 1.3086 | 1.3445 | 1.2629 | 1.3479 | 1.7295 | 1.7837 | 2.0084 | 2.1907 | 2.1239 | 2.2402 | 2.1544 | 2.2603 | 2.2301 | 2.1013 | 2.0529 | 2.0876 | 1.958 | 1.9945 | 2.0762 | 1.6713 | 1.7489 | 1.5498
8 | 0.57684 | 0.55908 | 0.52794 | 0.5187 | 0.51223 | 0.54989 | 0.85991 | 0.94742 | 1.0466 | 1.0481 | 1.0651 | 1.1434 | 1.1318 | 1.0732 | 0.92431 | 0.89248 | 0.84765 | 0.83607 | 0.79739 | 0.84538 | 0.79465 | 0.69767 | 0.65608 | 0.62056

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.022 | 4.0381 | 3.7224 | 3.7715 | 3.5412 | 3.5702 | 3.6392 | 4.1577 | 4.2877 | 4.2997 | 4.2819 | 4.303 | 4.4502 | 4.4031 | 4.1254 | 4.3667 | 4.2947 | 4.1404 | 3.9332 | 3.8111 | 3.8433 | 3.8638 | 3.8594 | 3.719
2 | 2.7086 | 2.5865 | 2.4388 | 2.2742 | 2.0885 | 2.1435 | 2.3574 | 2.7696 | 3.0129 | 3.3255 | 2.9254 | 3.141 | 3.1397 | 3.1536 | 2.7115 | 2.8723 | 3.0028 | 3.0409 | 3.0105 | 3.2025 | 3.3138 | 3.0735 | 2.8612 | 2.7438
3 | 2.2812 | 2.1236 | 2.0132 | 2.047 | 1.9249 | 1.9026 | 2.7525 | 3.1972 | 3.2779 | 3.1871 | 2.9758 | 3.3344 | 3.5107 | 3.1976 | 2.9645 | 2.8975 | 2.8997 | 2.7749 | 2.7557 | 2.883 | 3.1392 | 2.7877 | 2.736 | 2.32
4 | 0.96777 | 0.82332 | 0.66046 | 0.66171 | 0.57527 | 0.53303 | 1.05 | 1.5911 | 1.9589 | 1.9981 | 1.9461 | 1.7875 | 1.9803 | 1.9267 | 1.786 | 1.6247 | 1.4439 | 1.3396 | 1.6196 | 1.909 | 2.2278 | 2.1206 | 1.7062 | 1.299
5 | 0.85979 | 0.78856 | 0.72631 | 0.68778 | 0.70241 | 0.6917 | 0.77431 | 0.83756 | 0.90428 | 0.93721 | 0.99444 | 1.0334 | 1.1115 | 1.0794 | 1.0446 | 1.0311 | 0.98574 | 1.0305 | 0.98708 | 1.0235 | 1.1114 | 1.0808 | 1.0948 | 0.96571
6 | 0.87958 | 0.86038 | 0.8094 | 0.81213 | 0.80513 | 0.81573 | 0.89011 | 1.0328 | 1.0655 | 1.045 | 1.0391 | 1.1209 | 1.1155 | 1.077 | 1.0081 | 0.98327 | 1.0406 | 0.99662 | 0.94819 | 0.94046 | 0.99029 | 0.91324 | 0.91056 | 0.92413
7 | 1.476 | 1.3682 | 1.3304 | 1.3222 | 1.2305 | 1.3479 | 1.6991 | 1.8011 | 1.9884 | 2.1064 | 2.1029 | 2.2621 | 2.1757 | 2.2386 | 2.2729 | 2.0415 | 2.1136 | 2.0682 | 2.0161 | 1.9945 | 2.0565 | 1.6713 | 1.7806 | 1.5498
8 | 0.59071 | 0.55044 | 0.53629 | 0.52284 | 0.52085 | 0.54989 | 0.87548 | 0.96644 | 1.0568 | 1.0179 | 1.0757 | 1.1098 | 1.1539 | 1.0526 | 0.93327 | 0.89248 | 0.8558 | 0.82814 | 0.82871 | 0.8373 | 0.80243 | 0.70452 | 0.64488 | 0.60552

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.50154 | 0.55398 | 0.52206 | 0.52206 | 0.51066 | 0.5403 | 0.55626 | 1.0418 | 1.2128 | 1.1672 | 1.1399 | 1.1376 | 1.2105 | 1.1741 | 0.82299 | 1.076 | 1.0897 | 1.0213 | 0.80931 | 0.73408 | 0.77055 | 0.77283 | 0.53346 | 0.5289
2 | 0.018871 | -0.11323 | -0.12266 | -0.17928 | -0.21702 | -0.16984 | -0.21702 | 0.54726 | 0.69823 | 0.89638 | 0.50952 | 0.46234 | 0.32081 | 0.43404 | 0.18871 | 0.16041 | 0.18871 | 0.33968 | 0.65106 | 0.66049 | 0.52839 | 0.40573 | 0.18871 | 0.037742
3 | -0.14237 | -0.33718 | -0.5882 | -0.54324 | -0.55448 | -0.52825 | -0.029972 | 0.63316 | 0.83172 | 0.83921 | 0.70059 | 0.87668 | 0.79425 | 0.6931 | 0.49828 | 0.31096 | 0.38589 | 0.34468 | 0.06369 | 0.27724 | 0.38963 | 0.25476 | -0.23603 | -0.4833
4 | -0.59876 | -0.60452 | -0.62179 | -0.62179 | -0.63618 | -0.65345 | -0.593 | -0.40013 | -0.29938 | -0.31665 | -0.40013 | -0.43468 | -0.40301 | -0.43756 | -0.41165 | -0.48649 | -0.54694 | -0.48649 | -0.34256 | -0.30802 | -0.30802 | -0.40589 | -0.50376 | -0.52392
5 | -0.18641 | -0.2444 | -0.2879 | -0.28583 | -0.28583 | -0.31276 | -0.28169 | -0.11185 | 0.037282 | 0.12427 | 0.20505 | 0.21748 | 0.19055 | 0.15741 | 0.10356 | 0.066279 | 0.055923 | 0.051781 | 0.051781 | 0.012427 | 0.10978 | 0.051781 | 0.028997 | -0.045567
6 | 0.13587 | 0.15073 | 0.11464 | 0.13481 | 0.138 | 0.14171 | 0.13693 | 0.2537 | 0.29085 | 0.29032 | 0.2537 | 0.30306 | 0.3158 | 0.29085 | 0.25317 | 0.22292 | 0.27174 | 0.26325 | 0.20646 | 0.1916 | 0.22557 | 0.1778 | 0.13534 | 0.15126
7 | -0.26215 | -0.26953 | -0.28614 | -0.29353 | -0.27507 | -0.29722 | -0.25476 | -0.1163 | -0.020307 | -0.016615 | 0.035076 | 0.011077 | 0.0036922 | 0 | -0.029537 | -0.051691 | -0.07569 | -0.099689 | -0.086766 | -0.10523 | -0.073844 | -0.13846 | -0.17538 | -0.1883
8 | -0.32818 | -0.33037 | -0.33365 | -0.3353 | -0.33092 | -0.32325 | -0.27448 | -0.22682 | -0.22189 | -0.2186 | -0.21477 | -0.21312 | -0.21805 | -0.22627 | -0.24928 | -0.26024 | -0.26901 | -0.2701 | -0.27503 | -0.28435 | -0.30243 | -0.31448 | -0.31941 | -0.32544

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.49151 | 0.55952 | 0.5325 | 0.52728 | 0.51577 | 0.52949 | 0.55626 | 1.0627 | 1.2249 | 1.1906 | 1.1171 | 1.149 | 1.2105 | 1.1858 | 0.82299 | 1.0545 | 1.1115 | 1.0009 | 0.82549 | 0.74876 | 0.78596 | 0.77283 | 0.54413 | 0.53419
2 | 0.018494 | -0.11096 | -0.12512 | -0.18286 | -0.21702 | -0.16984 | -0.21268 | 0.54726 | 0.69823 | 0.87845 | 0.50952 | 0.4531 | 0.3176 | 0.42536 | 0.19249 | 0.1588 | 0.18494 | 0.33628 | 0.66408 | 0.6671 | 0.51783 | 0.40573 | 0.1906 | 0.03812
3 | -0.14521 | -0.34393 | -0.59996 | -0.54867 | -0.56557 | -0.53354 | -0.029372 | 0.62682 | 0.84835 | 0.8476 | 0.69359 | 0.86791 | 0.77837 | 0.67924 | 0.4933 | 0.31407 | 0.38589 | 0.34468 | 0.064964 | 0.27447 | 0.38963 | 0.25731 | -0.23839 | -0.49296
4 | -0.61074 | -0.61056 | -0.61557 | -0.63423 | -0.62346 | -0.64692 | -0.59893 | -0.39213 | -0.29339 | -0.32299 | -0.40814 | -0.43033 | -0.39495 | -0.43318 | -0.41165 | -0.49622 | -0.53601 | -0.49622 | -0.34941 | -0.30494 | -0.3111 | -0.41401 | -0.49873 | -0.53439
5 | -0.19014 | -0.24196 | -0.28214 | -0.29155 | -0.28583 | -0.31276 | -0.2845 | -0.11185 | 0.038028 | 0.12303 | 0.20915 | 0.21965 | 0.19055 | 0.16056 | 0.10253 | 0.066279 | 0.055923 | 0.050745 | 0.051781 | 0.012303 | 0.10978 | 0.052816 | 0.028417 | -0.045567
6 | 0.13587 | 0.15375 | 0.1135 | 0.13346 | 0.14076 | 0.14171 | 0.13967 | 0.25116 | 0.29376 | 0.28742 | 0.25624 | 0.30912 | 0.32211 | 0.28794 | 0.25317 | 0.22514 | 0.27718 | 0.26852 | 0.20646 | 0.19352 | 0.22331 | 0.17602 | 0.13263 | 0.15429
7 | -0.26739 | -0.26953 | -0.28042 | -0.29059 | -0.26957 | -0.29425 | -0.25731 | -0.11398 | -0.019901 | -0.016947 | 0.035076 | 0.011298 | 0.0036553 | 0 | -0.028947 | -0.052208 | -0.074933 | -0.098692 | -0.085031 | -0.10733 | -0.074582 | -0.14123 | -0.17187 | -0.19018
8 | -0.32161 | -0.33037 | -0.33032 | -0.33865 | -0.33422 | -0.32648 | -0.27997 | -0.22909 | -0.22189 | -0.22297 | -0.21906 | -0.21099 | -0.21587 | -0.22627 | -0.24928 | -0.26024 | -0.26363 | -0.2755 | -0.26953 | -0.28435 | -0.29638 | -0.31133 | -0.3226 | -0.32869

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.49151 | 0.55398 | 0.51684 | 0.51162 | 0.50556 | 0.52949 | 0.55626 | 1.0627 | 1.2249 | 1.1672 | 1.1285 | 1.1603 | 1.2348 | 1.1506 | 0.82299 | 1.0653 | 1.1115 | 1.0111 | 0.79312 | 0.74142 | 0.78596 | 0.75738 | 0.52279 | 0.51832
2 | 0.018682 | -0.11323 | -0.12389 | -0.17748 | -0.21919 | -0.16644 | -0.21702 | 0.55274 | 0.7122 | 0.89638 | 0.51462 | 0.4531 | 0.31439 | 0.43838 | 0.18494 | 0.1588 | 0.18682 | 0.33968 | 0.63803 | 0.6671 | 0.52311 | 0.40573 | 0.18494 | 0.037365
3 | -0.14237 | -0.33718 | -0.5882 | -0.54867 | -0.54893 | -0.53354 | -0.029372 | 0.64582 | 0.84835 | 0.83921 | 0.69359 | 0.88544 | 0.8022 | 0.6931 | 0.50327 | 0.31096 | 0.38975 | 0.34812 | 0.064964 | 0.2717 | 0.38574 | 0.25221 | -0.24075 | -0.48813
4 | -0.61074 | -0.59847 | -0.60935 | -0.63423 | -0.64891 | -0.64039 | -0.58707 | -0.40814 | -0.29639 | -0.31982 | -0.40013 | -0.43468 | -0.41107 | -0.43756 | -0.41576 | -0.47676 | -0.55788 | -0.48649 | -0.33571 | -0.3111 | -0.30494 | -0.40183 | -0.5088 | -0.51868
5 | -0.18455 | -0.24196 | -0.2879 | -0.29155 | -0.29155 | -0.31588 | -0.27887 | -0.11296 | 0.037655 | 0.12427 | 0.20915 | 0.22183 | 0.19246 | 0.15741 | 0.10253 | 0.066942 | 0.057042 | 0.050745 | 0.052298 | 0.012552 | 0.10978 | 0.051781 | 0.028417 | -0.046023
6 | 0.13587 | 0.15073 | 0.1135 | 0.13616 | 0.13938 | 0.14171 | 0.1342 | 0.25877 | 0.29085 | 0.28742 | 0.25624 | 0.30003 | 0.31264 | 0.29376 | 0.2557 | 0.22292 | 0.27718 | 0.26852 | 0.20646 | 0.18777 | 0.23008 | 0.17958 | 0.13263 | 0.14975
7 | -0.26477 | -0.26953 | -0.29187 | -0.2994 | -0.28057 | -0.30019 | -0.24967 | -0.11514 | -0.019901 | -0.016283 | 0.035427 | 0.011187 | 0.0037291 | 0 | -0.029537 | -0.051691 | -0.07569 | -0.10069 | -0.087634 | -0.10312 | -0.073844 | -0.13846 | -0.17363 | -0.19207
8 | -0.32818 | -0.33037 | -0.32698 | -0.33195 | -0.33422 | -0.32325 | -0.27174 | -0.22455 | -0.22189 | -0.2186 | -0.21691 | -0.21312 | -0.21805 | -0.22853 | -0.25427 | -0.26024 | -0.27439 | -0.2674 | -0.27228 | -0.28719 | -0.30243 | -0.30819 | -0.31302 | -0.33195

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.56033 | 0.61685 | 0.80288 | 0.92048 | 1.0823 | 1.2651 | 1.1277 | 1.6122 | 1.479 | 1.6705 | 1.7168 | 1.5925 | 1.5023 | 1.383 | 1.2739 | 1.1465 | 1.1346 | 0.89895 | 0.74377 | 0.88258 | 0.89927 | 1.0277 | 0.49899 | 0.47909
2 | 0.42024 | 0.46264 | 0.60216 | 0.69036 | 0.8117 | 0.94882 | 0.84579 | 1.2091 | 1.1093 | 1.2528 | 1.2876 | 1.1943 | 1.1267 | 1.0373 | 0.95545 | 0.85989 | 0.85094 | 0.67421 | 0.55783 | 0.66194 | 0.67445 | 0.77076 | 0.37424 | 0.35932
3 | 0.42024 | 0.46264 | 0.60216 | 0.69036 | 0.8117 | 0.94882 | 0.84579 | 1.2091 | 1.1093 | 1.2528 | 1.2876 | 1.1943 | 1.1267 | 1.0373 | 0.95545 | 0.85989 | 0.85094 | 0.67421 | 0.55783 | 0.66194 | 0.67445 | 0.77076 | 0.37424 | 0.35932
4 | 0.28016 | 0.30842 | 0.40144 | 0.46024 | 0.54113 | 0.63255 | 0.56386 | 0.8061 | 0.73951 | 0.83523 | 0.85839 | 0.79623 | 0.75113 | 0.69152 | 0.63697 | 0.57326 | 0.56729 | 0.44947 | 0.37189 | 0.44129 | 0.44963 | 0.51384 | 0.2495 | 0.23955
5 | 0.14008 | 0.15421 | 0.20072 | 0.23012 | 0.27057 | 0.31627 | 0.28193 | 0.40305 | 0.36975 | 0.41761 | 0.4292 | 0.39811 | 0.37556 | 0.34576 | 0.31848 | 0.28663 | 0.28365 | 0.22474 | 0.18594 | 0.22065 | 0.22482 | 0.25692 | 0.12475 | 0.11977
6 | 0.14008 | 0.15421 | 0.20072 | 0.23012 | 0.27057 | 0.31627 | 0.28193 | 0.40305 | 0.36975 | 0.41761 | 0.4292 | 0.39811 | 0.37556 | 0.34576 | 0.31848 | 0.28663 | 0.28365 | 0.22474 | 0.18594 | 0.22065 | 0.22482 | 0.25692 | 0.12475 | 0.11977
7 | 0.28016 | 0.30842 | 0.40144 | 0.46024 | 0.54113 | 0.63255 | 0.56386 | 0.8061 | 0.73951 | 0.83523 | 0.85839 | 0.79623 | 0.75113 | 0.69152 | 0.63697 | 0.57326 | 0.56729 | 0.44947 | 0.37189 | 0.44129 | 0.44963 | 0.51384 | 0.2495 | 0.23955
8 | 0.14008 | 0.15421 | 0.20072 | 0.23012 | 0.27057 | 0.31627 | 0.28193 | 0.40305 | 0.36975 | 0.41761 | 0.4292 | 0.39811 | 0.37556 | 0.34576 | 0.31848 | 0.28663 | 0.28365 | 0.22474 | 0.18594 | 0.22065 | 0.22482 | 0.25692 | 0.12475 | 0.11977

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5534 | 1.644 | 1.736 | 1.8149 | 1.8355 | 1.92 | 1.9102 | 1.8056 | 1.636 | 2.4024 | 2.346 | 2.1602 | 2.1078 | 2.1164 | 2.0162 | 1.8481 | 1.6609 | 1.6014 | 1.0066 | 1.0765 | 1.1769 | 1.205 | 1.2568 | 1.3872
2 | 1.1651 | 1.233 | 1.302 | 1.3612 | 1.3766 | 1.44 | 1.4327 | 1.3542 | 1.227 | 1.8018 | 1.7595 | 1.6202 | 1.5808 | 1.5873 | 1.5121 | 1.3861 | 1.2457 | 1.201 | 0.75496 | 0.80736 | 0.8827 | 0.90376 | 0.94257 | 1.0404
3 | 1.1651 | 1.233 | 1.302 | 1.3612 | 1.3766 | 1.44 | 1.4327 | 1.3542 | 1.227 | 1.8018 | 1.7595 | 1.6202 | 1.5808 | 1.5873 | 1.5121 | 1.3861 | 1.2457 | 1.201 | 0.75496 | 0.80736 | 0.8827 | 0.90376 | 0.94257 | 1.0404
4 | 0.77671 | 0.82199 | 0.868 | 0.90746 | 0.91776 | 0.96002 | 0.95512 | 0.90281 | 0.81798 | 1.2012 | 1.173 | 1.0801 | 1.0539 | 1.0582 | 1.0081 | 0.92405 | 0.83047 | 0.80068 | 0.5033 | 0.53824 | 0.58847 | 0.60251 | 0.62838 | 0.69361
5 | 0.38836 | 0.41099 | 0.434 | 0.45373 | 0.45888 | 0.48001 | 0.47756 | 0.4514 | 0.40899 | 0.60059 | 0.5865 | 0.54006 | 0.52694 | 0.52911 | 0.50404 | 0.46203 | 0.41524 | 0.40034 | 0.25165 | 0.26912 | 0.29423 | 0.30125 | 0.31419 | 0.34681
6 | 0.38836 | 0.41099 | 0.434 | 0.45373 | 0.45888 | 0.48001 | 0.47756 | 0.4514 | 0.40899 | 0.60059 | 0.5865 | 0.54006 | 0.52694 | 0.52911 | 0.50404 | 0.46203 | 0.41524 | 0.40034 | 0.25165 | 0.26912 | 0.29423 | 0.30125 | 0.31419 | 0.34681
7 | 0.77671 | 0.82199 | 0.868 | 0.90746 | 0.91776 | 0.96002 | 0.95512 | 0.90281 | 0.81798 | 1.2012 | 1.173 | 1.0801 | 1.0539 | 1.0582 | 1.0081 | 0.92405 | 0.83047 | 0.80068 | 0.5033 | 0.53824 | 0.58847 | 0.60251 | 0.62838 | 0.69361
8 | 0.38836 | 0.41099 | 0.434 | 0.45373 | 0.45888 | 0.48001 | 0.47756 | 0.4514 | 0.40899 | 0.60059 | 0.5865 | 0.54006 | 0.52694 | 0.52911 | 0.50404 | 0.46203 | 0.41524 | 0.40034 | 0.25165 | 0.26912 | 0.29423 | 0.30125 | 0.31419 | 0.34681

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011999 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.2296 | 5.2856 | 7.3398 | 8.3946 | 8.0848 | 7.1519 | 5.7409 | 3.1669 | 0.68047 | 0.0043464 | 0.00077446 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011999 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.2514 | 5.4474 | 7.1218 | 7.5951 | 8.5901 | 7.0045 | 5.7983 | 3.229 | 0.70824 | 0.0041707 | 0.00077446 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.538e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.0711 | 2.5889 | 3.4519 | 4.1973 | 4.0845 | 3.7234 | 2.9279 | 1.5369 | 0.33676 | 0.0021293 | 0.00037595 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.8265e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.1476 | 2.7776 | 3.7789 | 3.7975 | 4.4214 | 3.6497 | 2.7269 | 1.6145 | 0.34718 | 0.002261 | 0.00039099 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.8842e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0492 | 2.6158 | 3.8152 | 3.8375 | 4.0003 | 3.6866 | 2.8418 | 1.63 | 0.35412 | 0.0021951 | 0.00037595 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011653 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.2733 | 5.2317 | 7.1945 | 7.8349 | 8.8427 | 7.668 | 5.6261 | 3.0427 | 0.68047 | 0.0043903 | 0.0007519 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011076 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.2733 | 5.6631 | 7.3398 | 7.755 | 8.0848 | 7.0782 | 5.8557 | 3.1048 | 0.65964 | 0.0043025 | 0.00076694 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.538e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0492 | 2.8316 | 3.5609 | 4.1973 | 4.3372 | 3.7971 | 2.7556 | 1.599 | 0.32982 | 0.0021073 | 0.00039099 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.9995e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.0601 | 2.5889 | 3.4882 | 4.1973 | 4.0845 | 3.834 | 2.9279 | 1.5369 | 0.35759 | 0.0021073 | 0.00036091 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.538e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.1366 | 2.6698 | 3.5972 | 4.1973 | 4.4214 | 3.576 | 2.7556 | 1.63 | 0.35759 | 0.0022829 | 0.00038723 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011307 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.164 | 5.6631 | 7.0491 | 8.2347 | 8.5901 | 7.0045 | 6.028 | 3.2601 | 0.72213 | 0.0042146 | 0.00078949 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011422 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.2077 | 5.5553 | 7.4125 | 8.3946 | 8.6743 | 7.7418 | 6.028 | 3.198 | 0.67352 | 0.0044781 | 0.00077446 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.8842e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1257 | 2.7776 | 3.6336 | 3.7975 | 4.1687 | 3.7234 | 2.9279 | 1.4748 | 0.35759 | 0.0021293 | 0.00039099 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.9995e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.1039 | 2.7776 | 3.7789 | 4.1973 | 4.0845 | 3.6866 | 3.014 | 1.5369 | 0.33676 | 0.0021732 | 0.00039099 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.4803e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0601 | 2.6158 | 3.7789 | 3.9974 | 4.2108 | 3.5022 | 2.8705 | 1.4748 | 0.35412 | 0.0021293 | 0.00038723 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1