## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 145.2%
Flex. Load Growth | 875.5%
RES Installed, [MW] | 140
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 40
3 | 9 | 40
4 | 22 | 20
5 | 24 | 20
6 | 26 | 20

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 23.53%
2 | 17.65%
3 | 17.65%
4 | 11.76%
5 | 5.882%
6 | 5.882%
7 | 11.76%
8 | 5.882%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 8.6086 | 8.8957 | 7.9656 | 7.5503 | 6.1859 | 5.2502 | 6.4205 | 1.115 | 0.98055 | 1.4295 | 0.84188 | 1.052 | 1.676 | 3.088 | 3.2947 | 3.24 | 1.8175 | 3.7023 | 2.1726 | 1.5276 | 2.3197 | 1.4337 | 6.5438 | 7.8886
Minimum FL, [MW] | -19.436 | -20.7836 | -23.375 | -25.215 | -26.9513 | -29.4131 | -28.0656 | -31.4824 | -28.554 | -41.9412 | -41.5114 | -37.9478 | -36.3761 | -35.1205 | -33.1037 | -30.1245 | -28.1681 | -25.2077 | -16.0001 | -17.9065 | -18.9279 | -20.321 | -16.1448 | -17.1555
Maximum FL, [MW] | 18.7243 | 20.0319 | 22.4604 | 24.1679 | 25.7245 | 28.0894 | 26.7797 | 30.2206 | 27.6817 | 31.5869 | 31.8356 | 29.8012 | 28.7968 | 28.0566 | 26.2934 | 23.9386 | 22.3007 | 19.9313 | 15.6002 | 17.4612 | 18.5545 | 19.9868 | 15.5523 | 16.5378

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.4778 | 6.379 | 6.0074 | 6.0345 | 5.5933 | 5.3786 | 5.6923 | 5.69 | 5.7669 | 5.8197 | 5.6648 | 5.8291 | 5.9158 | 6.1503 | 5.4934 | 5.8383 | 5.9463 | 6.3057 | 5.6657 | 5.2749 | 5.4266 | 5.0012 | 5.7519 | 5.977
2 | 3.9346 | 3.9165 | 3.6527 | 3.5608 | 3.3424 | 3.3297 | 4.0302 | 3.5791 | 3.8501 | 4.0404 | 3.9285 | 3.8756 | 3.8519 | 3.9268 | 3.7311 | 3.8193 | 3.9331 | 4.9722 | 4.4969 | 4.0692 | 4.0929 | 3.6884 | 4.2989 | 4.1732
3 | 3.5562 | 3.4851 | 3.2591 | 3.2246 | 3.0016 | 3.1103 | 4.6598 | 4.3318 | 4.4932 | 4.4359 | 4.1784 | 4.4726 | 4.2699 | 4.3291 | 3.8542 | 3.8311 | 3.7169 | 4.3213 | 3.7353 | 3.7528 | 3.7914 | 3.4335 | 3.7969 | 3.7224
4 | 1.5698 | 1.4084 | 1.2992 | 1.2108 | 1.0675 | 1.3108 | 2.1453 | 1.8614 | 2.0225 | 1.9542 | 1.8697 | 1.7694 | 1.8003 | 1.8732 | 1.8289 | 1.8553 | 2.0743 | 3.2417 | 2.7783 | 2.3146 | 2.337 | 2.0061 | 2.145 | 1.9971
5 | 1.3093 | 1.2536 | 1.1378 | 1.1222 | 1.057 | 1.0898 | 1.3871 | 1.1836 | 1.2137 | 1.2861 | 1.2854 | 1.3184 | 1.3307 | 1.3542 | 1.3626 | 1.3499 | 1.3461 | 1.6384 | 1.5299 | 1.4613 | 1.4955 | 1.3532 | 1.5139 | 1.4871
6 | 1.4585 | 1.4185 | 1.3411 | 1.3273 | 1.2567 | 1.2764 | 1.4706 | 1.3909 | 1.4473 | 1.521 | 1.4632 | 1.4973 | 1.5268 | 1.5886 | 1.505 | 1.5049 | 1.3819 | 1.554 | 1.4224 | 1.3641 | 1.3825 | 1.2877 | 1.465 | 1.4674
7 | 2.5564 | 2.4794 | 2.3114 | 2.2751 | 2.1201 | 2.1709 | 2.75 | 2.5215 | 2.6317 | 2.6882 | 2.6006 | 2.6468 | 2.648 | 2.723 | 2.5613 | 2.5974 | 2.6006 | 3.1625 | 2.834 | 2.6363 | 2.6771 | 2.4227 | 2.7293 | 2.693
8 | 1.0736 | 1.0606 | 0.99399 | 0.9639 | 0.91456 | 0.98057 | 1.4809 | 1.3926 | 1.4362 | 1.4551 | 1.471 | 1.4737 | 1.4258 | 1.4767 | 1.3389 | 1.2233 | 1.1672 | 1.3725 | 1.2625 | 1.1881 | 1.2119 | 1.0764 | 1.1682 | 1.1428

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.4778 | 6.4218 | 5.9661 | 5.9493 | 5.5933 | 5.4615 | 5.6086 | 5.7985 | 5.8222 | 5.9293 | 5.6101 | 5.7733 | 5.8606 | 6.0419 | 5.5405 | 5.9399 | 6.0566 | 6.4144 | 5.7173 | 5.3241 | 5.329 | 4.9546 | 5.8361 | 6.0183
2 | 3.9346 | 3.8696 | 3.6078 | 3.5608 | 3.3424 | 3.3537 | 3.9723 | 3.5791 | 3.8501 | 4.0783 | 3.8529 | 3.9494 | 3.923 | 3.9945 | 3.7941 | 3.8517 | 3.9331 | 4.8858 | 4.538 | 4.1072 | 4.1665 | 3.6884 | 4.236 | 4.201
3 | 3.5969 | 3.5234 | 3.2406 | 3.2624 | 2.9634 | 3.0666 | 4.6951 | 4.3318 | 4.4068 | 4.394 | 4.1784 | 4.3868 | 4.1905 | 4.3291 | 3.8542 | 3.8637 | 3.649 | 4.358 | 3.6683 | 3.7528 | 3.7575 | 3.3699 | 3.7441 | 3.769
4 | 1.5642 | 1.4084 | 1.2956 | 1.2108 | 1.0742 | 1.3178 | 2.1175 | 1.8268 | 2.0416 | 1.9899 | 1.9051 | 1.7365 | 1.8324 | 1.8732 | 1.8577 | 1.8405 | 2.0371 | 3.1855 | 2.7278 | 2.3146 | 2.3782 | 2.0061 | 2.1587 | 2.0184
5 | 1.3254 | 1.239 | 1.1244 | 1.1357 | 1.0501 | 1.0741 | 1.4073 | 1.1724 | 1.2368 | 1.2621 | 1.2977 | 1.2933 | 1.3184 | 1.3659 | 1.3626 | 1.3499 | 1.3337 | 1.6242 | 1.5159 | 1.4613 | 1.4955 | 1.3406 | 1.5365 | 1.4973
6 | 1.4395 | 1.4096 | 1.3236 | 1.3096 | 1.2656 | 1.2764 | 1.4596 | 1.4041 | 1.4751 | 1.5066 | 1.4632 | 1.5116 | 1.4982 | 1.5886 | 1.4919 | 1.4917 | 1.3564 | 1.5273 | 1.3965 | 1.3641 | 1.395 | 1.2877 | 1.465 | 1.4674
7 | 2.5718 | 2.4938 | 2.2839 | 2.2612 | 2.1341 | 2.202 | 2.75 | 2.4737 | 2.6568 | 2.663 | 2.5756 | 2.5963 | 2.6235 | 2.7702 | 2.583 | 2.6417 | 2.6006 | 3.1898 | 2.7824 | 2.6854 | 2.653 | 2.4002 | 2.7097 | 2.693
8 | 1.0679 | 1.066 | 0.98348 | 0.9639 | 0.92557 | 0.994 | 1.4699 | 1.4192 | 1.4362 | 1.4277 | 1.4852 | 1.5019 | 1.4258 | 1.4896 | 1.3503 | 1.213 | 1.1566 | 1.3494 | 1.2625 | 1.1991 | 1.1904 | 1.0665 | 1.1761 | 1.1496

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3887 | 6.3361 | 6.0901 | 6.1196 | 5.5105 | 5.2958 | 5.6923 | 5.69 | 5.8776 | 5.8745 | 5.7741 | 5.8849 | 5.8054 | 6.2588 | 5.5877 | 5.9399 | 5.9463 | 6.3057 | 5.6142 | 5.1766 | 5.3778 | 5.0945 | 5.6676 | 5.9358
2 | 3.9104 | 3.9635 | 3.6078 | 3.5608 | 3.3199 | 3.3537 | 4.0882 | 3.5791 | 3.7766 | 4.1162 | 3.8907 | 3.9494 | 3.7807 | 3.9268 | 3.6681 | 3.7543 | 3.8608 | 5.0154 | 4.4969 | 4.1452 | 4.056 | 3.654 | 4.3303 | 4.201
3 | 3.5562 | 3.4468 | 3.2406 | 3.2435 | 3.0207 | 3.0666 | 4.5893 | 4.3318 | 4.45 | 4.3522 | 4.1784 | 4.3868 | 4.1905 | 4.3669 | 3.887 | 3.8963 | 3.649 | 4.248 | 3.8023 | 3.8224 | 3.7914 | 3.4653 | 3.7441 | 3.7224
4 | 1.5642 | 1.4157 | 1.2956 | 1.2044 | 1.0742 | 1.297 | 2.1731 | 1.896 | 2.0416 | 1.9542 | 1.8697 | 1.7365 | 1.8324 | 1.843 | 1.8577 | 1.8553 | 2.0557 | 3.2697 | 2.8035 | 2.2719 | 2.337 | 1.9877 | 2.1725 | 2.0184
5 | 1.3013 | 1.2463 | 1.1378 | 1.1086 | 1.0501 | 1.0976 | 1.3871 | 1.1724 | 1.1905 | 1.2861 | 1.2854 | 1.3058 | 1.3184 | 1.3424 | 1.3626 | 1.3615 | 1.3585 | 1.6242 | 1.5019 | 1.4476 | 1.5091 | 1.3659 | 1.5365 | 1.4666
6 | 1.4775 | 1.4006 | 1.3236 | 1.3361 | 1.2477 | 1.2764 | 1.4815 | 1.4174 | 1.4473 | 1.5497 | 1.4774 | 1.4973 | 1.5411 | 1.5746 | 1.5181 | 1.4917 | 1.4074 | 1.5406 | 1.4354 | 1.3641 | 1.3701 | 1.2756 | 1.4866 | 1.4674
7 | 2.5872 | 2.4938 | 2.3252 | 2.2889 | 2.1341 | 2.1865 | 2.77 | 2.4976 | 2.6568 | 2.6378 | 2.6257 | 2.6216 | 2.648 | 2.7466 | 2.6048 | 2.5974 | 2.6244 | 3.1625 | 2.8598 | 2.5871 | 2.629 | 2.4453 | 2.7293 | 2.6577
8 | 1.0622 | 1.066 | 0.99399 | 0.9691 | 0.90905 | 0.97385 | 1.4919 | 1.3661 | 1.4086 | 1.4277 | 1.4994 | 1.4455 | 1.4391 | 1.5026 | 1.316 | 1.2439 | 1.1884 | 1.3956 | 1.2852 | 1.1881 | 1.2012 | 1.0863 | 1.1526 | 1.1496

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83422 | 0.58939 | 0.51094 | 0.65493 | 0.56392 | 0.46363 | 0.38361 | 1.3405 | 1.4019 | 1.2024 | 1.4009 | 1.3017 | 1.3075 | 1.1675 | 0.69282 | 1.0847 | 1.301 | 1.2139 | 0.84839 | 0.88015 | 0.81979 | 0.50852 | 0.40565 | 0.42044
2 | -1.185 | -1.1848 | -1.2175 | -1.2732 | -1.261 | -1.1573 | -0.73383 | -0.14106 | -0.15159 | -0.10046 | -0.088495 | -0.39495 | -0.57697 | -0.74795 | -0.74233 | -0.75488 | -0.59351 | 0.19507 | -0.027492 | -0.32453 | -0.60156 | -0.7913 | -0.86786 | -0.99366
3 | -1.1333 | -1.2229 | -1.2453 | -1.2286 | -1.2297 | -1.0268 | -0.038235 | 0.52939 | 0.67472 | 0.47002 | 0.27751 | 0.55046 | 0.34709 | 0.10531 | -0.41661 | -0.41679 | -0.34333 | -0.1732 | -0.42215 | -0.24053 | -0.33023 | -0.54773 | -0.86533 | -0.97682
4 | -0.82597 | -0.83416 | -0.84267 | -0.85005 | -0.85383 | -0.78062 | -0.67727 | -0.61834 | -0.63645 | -0.70507 | -0.75203 | -0.79628 | -0.79722 | -0.81188 | -0.81902 | -0.79459 | -0.67267 | -0.40092 | -0.51712 | -0.62727 | -0.67527 | -0.71441 | -0.75519 | -0.75885
5 | -0.3886 | -0.40813 | -0.42547 | -0.42699 | -0.42605 | -0.35912 | -0.27369 | -0.22149 | -0.21756 | -0.18224 | -0.18035 | -0.17655 | -0.21249 | -0.22866 | -0.22251 | -0.27583 | -0.24437 | -0.12251 | -0.14507 | -0.18038 | -0.19477 | -0.25284 | -0.27962 | -0.29252
6 | 0.12575 | 0.098367 | 0.074584 | 0.11111 | 0.091242 | 0.13145 | 0.17532 | 0.34149 | 0.39328 | 0.40523 | 0.38463 | 0.41028 | 0.40724 | 0.40251 | 0.33854 | 0.32202 | 0.27988 | 0.30618 | 0.25954 | 0.27084 | 0.22899 | 0.24104 | 0.14964 | 0.15367
7 | -0.37441 | -0.37032 | -0.38196 | -0.38887 | -0.4119 | -0.3688 | -0.31331 | -0.16275 | -0.080637 | -0.074849 | -0.05689 | -0.019119 | -0.077624 | -0.081002 | -0.14764 | -0.21098 | -0.19042 | -0.21239 | -0.23885 | -0.22931 | -0.2611 | -0.30781 | -0.34728 | -0.34543
8 | -0.42621 | -0.43522 | -0.4335 | -0.43288 | -0.42395 | -0.40682 | -0.31099 | -0.24741 | -0.22846 | -0.26092 | -0.24638 | -0.22459 | -0.23807 | -0.25775 | -0.31317 | -0.34731 | -0.34639 | -0.34159 | -0.36005 | -0.37228 | -0.37866 | -0.38976 | -0.40678 | -0.41457

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.84256 | 0.5776 | 0.51605 | 0.65493 | 0.56955 | 0.46363 | 0.38361 | 1.3539 | 1.4019 | 1.1784 | 1.4009 | 1.3278 | 1.3206 | 1.1792 | 0.67896 | 1.0739 | 1.301 | 1.2139 | 0.84839 | 0.88895 | 0.80339 | 0.50852 | 0.41376 | 0.42885
2 | -1.2087 | -1.1611 | -1.2175 | -1.2478 | -1.261 | -1.1573 | -0.73383 | -0.13824 | -0.15007 | -0.10247 | -0.086725 | -0.39889 | -0.58274 | -0.73299 | -0.74233 | -0.76998 | -0.58164 | 0.19702 | -0.027217 | -0.32453 | -0.60757 | -0.78339 | -0.8505 | -1.0036
3 | -1.1447 | -1.2229 | -1.2577 | -1.2409 | -1.2419 | -1.0473 | -0.038618 | 0.53998 | 0.68146 | 0.46062 | 0.28306 | 0.54495 | 0.35403 | 0.10741 | -0.42078 | -0.42512 | -0.3502 | -0.16974 | -0.42215 | -0.23572 | -0.33023 | -0.53677 | -0.86533 | -0.95728
4 | -0.81771 | -0.81748 | -0.83424 | -0.83305 | -0.85383 | -0.79623 | -0.67727 | -0.62453 | -0.64918 | -0.71917 | -0.74451 | -0.81221 | -0.8052 | -0.80376 | -0.80264 | -0.79459 | -0.65922 | -0.3929 | -0.51195 | -0.63354 | -0.67527 | -0.70012 | -0.7703 | -0.75885
5 | -0.3886 | -0.40405 | -0.42547 | -0.42699 | -0.43457 | -0.35912 | -0.27916 | -0.21927 | -0.21539 | -0.1786 | -0.18216 | -0.17302 | -0.20824 | -0.23095 | -0.22251 | -0.27031 | -0.23948 | -0.12496 | -0.14507 | -0.18218 | -0.19282 | -0.25789 | -0.27682 | -0.29252
6 | 0.12701 | 0.098367 | 0.07533 | 0.11 | 0.092155 | 0.13277 | 0.17181 | 0.33807 | 0.40115 | 0.41333 | 0.38078 | 0.41849 | 0.40316 | 0.39446 | 0.34192 | 0.32846 | 0.27988 | 0.30618 | 0.25435 | 0.27625 | 0.22899 | 0.24586 | 0.14964 | 0.15214
7 | -0.37067 | -0.37032 | -0.38578 | -0.39664 | -0.40366 | -0.36511 | -0.30705 | -0.16437 | -0.079024 | -0.076346 | -0.056321 | -0.018736 | -0.0784 | -0.081812 | -0.14764 | -0.20676 | -0.18661 | -0.21239 | -0.24362 | -0.22702 | -0.25849 | -0.30781 | -0.34034 | -0.34889
8 | -0.42621 | -0.43958 | -0.42483 | -0.43288 | -0.41971 | -0.40275 | -0.30477 | -0.24988 | -0.23303 | -0.2557 | -0.24391 | -0.22459 | -0.24283 | -0.25517 | -0.30691 | -0.35078 | -0.33946 | -0.34159 | -0.36365 | -0.37601 | -0.37109 | -0.39756 | -0.39864 | -0.41872

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.84256 | 0.60118 | 0.50072 | 0.64183 | 0.57519 | 0.45436 | 0.39128 | 1.3137 | 1.4159 | 1.2145 | 1.4149 | 1.3148 | 1.2813 | 1.1559 | 0.69974 | 1.0847 | 1.314 | 1.226 | 0.83991 | 0.89776 | 0.81979 | 0.50343 | 0.39754 | 0.42464
2 | -1.1969 | -1.1848 | -1.2175 | -1.286 | -1.2862 | -1.1689 | -0.7485 | -0.13965 | -0.15159 | -0.09845 | -0.086725 | -0.39495 | -0.5712 | -0.75543 | -0.75717 | -0.76998 | -0.58164 | 0.19117 | -0.027217 | -0.33102 | -0.59554 | -0.79921 | -0.88522 | -0.99366
3 | -1.1447 | -1.2229 | -1.2577 | -1.2286 | -1.2051 | -1.0268 | -0.038618 | 0.5241 | 0.67472 | 0.47942 | 0.27196 | 0.54495 | 0.34362 | 0.10531 | -0.42078 | -0.41262 | -0.3399 | -0.17667 | -0.43059 | -0.23572 | -0.32363 | -0.54225 | -0.86533 | -0.97682
4 | -0.80945 | -0.83416 | -0.82582 | -0.84155 | -0.8453 | -0.78842 | -0.68404 | -0.62453 | -0.63645 | -0.69097 | -0.76707 | -0.78036 | -0.79722 | -0.82 | -0.82721 | -0.78664 | -0.6794 | -0.40092 | -0.51195 | -0.621 | -0.67527 | -0.71441 | -0.74764 | -0.77403
5 | -0.3886 | -0.40813 | -0.42973 | -0.42272 | -0.42179 | -0.35912 | -0.27095 | -0.22149 | -0.22191 | -0.18224 | -0.18396 | -0.17302 | -0.21674 | -0.22409 | -0.22474 | -0.27031 | -0.24925 | -0.12006 | -0.14217 | -0.18398 | -0.19088 | -0.25536 | -0.27682 | -0.29544
6 | 0.12701 | 0.099351 | 0.074584 | 0.11111 | 0.092155 | 0.13408 | 0.17532 | 0.3449 | 0.39328 | 0.41333 | 0.38847 | 0.40208 | 0.40724 | 0.39849 | 0.33515 | 0.32846 | 0.28548 | 0.3123 | 0.25694 | 0.27354 | 0.2267 | 0.24345 | 0.14964 | 0.15214
7 | -0.37441 | -0.36662 | -0.37432 | -0.38109 | -0.42014 | -0.36511 | -0.31645 | -0.16437 | -0.08225 | -0.075597 | -0.057459 | -0.01931 | -0.077624 | -0.081002 | -0.15059 | -0.21309 | -0.19042 | -0.21239 | -0.23885 | -0.23161 | -0.25588 | -0.31396 | -0.35423 | -0.35234
8 | -0.42195 | -0.43522 | -0.4335 | -0.44153 | -0.42395 | -0.41089 | -0.3141 | -0.24246 | -0.22846 | -0.25831 | -0.24884 | -0.22459 | -0.23807 | -0.25775 | -0.30691 | -0.34731 | -0.35332 | -0.33817 | -0.36365 | -0.36856 | -0.37109 | -0.38197 | -0.41491 | -0.42286

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.3802 | 2.6203 | 3.4105 | 3.91 | 4.5973 | 5.3739 | 4.7904 | 6.8484 | 6.2826 | 7.0959 | 7.2926 | 6.7645 | 6.3814 | 5.875 | 5.4115 | 4.8703 | 4.8196 | 3.8186 | 3.1594 | 3.7491 | 3.8199 | 4.3654 | 2.1196 | 2.0351
2 | 1.7851 | 1.9652 | 2.5579 | 2.9325 | 3.448 | 4.0305 | 3.5928 | 5.1363 | 4.712 | 5.3219 | 5.4695 | 5.0734 | 4.786 | 4.4062 | 4.0586 | 3.6527 | 3.6147 | 2.8639 | 2.3696 | 2.8118 | 2.865 | 3.2741 | 1.5897 | 1.5263
3 | 1.7851 | 1.9652 | 2.5579 | 2.9325 | 3.448 | 4.0305 | 3.5928 | 5.1363 | 4.712 | 5.3219 | 5.4695 | 5.0734 | 4.786 | 4.4062 | 4.0586 | 3.6527 | 3.6147 | 2.8639 | 2.3696 | 2.8118 | 2.865 | 3.2741 | 1.5897 | 1.5263
4 | 1.1901 | 1.3101 | 1.7053 | 1.955 | 2.2987 | 2.687 | 2.3952 | 3.4242 | 3.1413 | 3.5479 | 3.6463 | 3.3823 | 3.1907 | 2.9375 | 2.7057 | 2.4351 | 2.4098 | 1.9093 | 1.5797 | 1.8745 | 1.91 | 2.1827 | 1.0598 | 1.0176
5 | 0.59504 | 0.65507 | 0.85263 | 0.97751 | 1.1493 | 1.3435 | 1.1976 | 1.7121 | 1.5707 | 1.774 | 1.8232 | 1.6911 | 1.5953 | 1.4687 | 1.3529 | 1.2176 | 1.2049 | 0.95465 | 0.78986 | 0.93727 | 0.95499 | 1.0914 | 0.52991 | 0.50878
6 | 0.59504 | 0.65507 | 0.85263 | 0.97751 | 1.1493 | 1.3435 | 1.1976 | 1.7121 | 1.5707 | 1.774 | 1.8232 | 1.6911 | 1.5953 | 1.4687 | 1.3529 | 1.2176 | 1.2049 | 0.95465 | 0.78986 | 0.93727 | 0.95499 | 1.0914 | 0.52991 | 0.50878
7 | 1.1901 | 1.3101 | 1.7053 | 1.955 | 2.2987 | 2.687 | 2.3952 | 3.4242 | 3.1413 | 3.5479 | 3.6463 | 3.3823 | 3.1907 | 2.9375 | 2.7057 | 2.4351 | 2.4098 | 1.9093 | 1.5797 | 1.8745 | 1.91 | 2.1827 | 1.0598 | 1.0176
8 | 0.59504 | 0.65507 | 0.85263 | 0.97751 | 1.1493 | 1.3435 | 1.1976 | 1.7121 | 1.5707 | 1.774 | 1.8232 | 1.6911 | 1.5953 | 1.4687 | 1.3529 | 1.2176 | 1.2049 | 0.95465 | 0.78986 | 0.93727 | 0.95499 | 1.0914 | 0.52991 | 0.50878

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.5987 | 6.9834 | 7.3743 | 7.7095 | 7.797 | 8.1561 | 8.1144 | 7.67 | 6.9493 | 10.2049 | 9.9655 | 9.1764 | 8.9534 | 8.9902 | 8.5643 | 7.8505 | 7.0554 | 6.8023 | 4.2759 | 4.5727 | 4.9994 | 5.1187 | 5.3385 | 5.8927
2 | 4.949 | 5.2375 | 5.5307 | 5.7821 | 5.8477 | 6.1171 | 6.0858 | 5.7525 | 5.212 | 7.6537 | 7.4741 | 6.8823 | 6.7151 | 6.7427 | 6.4232 | 5.8879 | 5.2916 | 5.1018 | 3.2069 | 3.4295 | 3.7496 | 3.8391 | 4.0039 | 4.4195
3 | 4.949 | 5.2375 | 5.5307 | 5.7821 | 5.8477 | 6.1171 | 6.0858 | 5.7525 | 5.212 | 7.6537 | 7.4741 | 6.8823 | 6.7151 | 6.7427 | 6.4232 | 5.8879 | 5.2916 | 5.1018 | 3.2069 | 3.4295 | 3.7496 | 3.8391 | 4.0039 | 4.4195
4 | 3.2994 | 3.4917 | 3.6871 | 3.8547 | 3.8985 | 4.078 | 4.0572 | 3.835 | 3.4747 | 5.1024 | 4.9827 | 4.5882 | 4.4767 | 4.4951 | 4.2822 | 3.9252 | 3.5277 | 3.4012 | 2.138 | 2.2864 | 2.4997 | 2.5594 | 2.6693 | 2.9464
5 | 1.6497 | 1.7458 | 1.8436 | 1.9274 | 1.9492 | 2.039 | 2.0286 | 1.9175 | 1.7373 | 2.5512 | 2.4914 | 2.2941 | 2.2384 | 2.2476 | 2.1411 | 1.9626 | 1.7639 | 1.7006 | 1.069 | 1.1432 | 1.2499 | 1.2797 | 1.3346 | 1.4732
6 | 1.6497 | 1.7458 | 1.8436 | 1.9274 | 1.9492 | 2.039 | 2.0286 | 1.9175 | 1.7373 | 2.5512 | 2.4914 | 2.2941 | 2.2384 | 2.2476 | 2.1411 | 1.9626 | 1.7639 | 1.7006 | 1.069 | 1.1432 | 1.2499 | 1.2797 | 1.3346 | 1.4732
7 | 3.2994 | 3.4917 | 3.6871 | 3.8547 | 3.8985 | 4.078 | 4.0572 | 3.835 | 3.4747 | 5.1024 | 4.9827 | 4.5882 | 4.4767 | 4.4951 | 4.2822 | 3.9252 | 3.5277 | 3.4012 | 2.138 | 2.2864 | 2.4997 | 2.5594 | 2.6693 | 2.9464
8 | 1.6497 | 1.7458 | 1.8436 | 1.9274 | 1.9492 | 2.039 | 2.0286 | 1.9175 | 1.7373 | 2.5512 | 2.4914 | 2.2941 | 2.2384 | 2.2476 | 2.1411 | 1.9626 | 1.7639 | 1.7006 | 1.069 | 1.1432 | 1.2499 | 1.2797 | 1.3346 | 1.4732

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00034885 | 0.00021953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35271 | 6.5823 | 16.941 | 21.7871 | 25.2941 | 25.9896 | 23.782 | 18.818 | 9.4136 | 2.296 | 0.014346 | 0.0023779 | 0.00061411 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00035249 | 0.00021744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34593 | 7.2059 | 16.0939 | 21.5601 | 25.547 | 25.9896 | 22.8584 | 18.4526 | 9.4136 | 2.296 | 0.013924 | 0.0023288 | 0.00062704 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00019078 | 0.00010349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17127 | 3.3604 | 8.2164 | 11.4609 | 12.1412 | 13.7904 | 11.891 | 9.409 | 4.7068 | 1.0933 | 0.0071027 | 0.0012747 | 0.00031675 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00018169 | 0.00010977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17127 | 3.6029 | 8.047 | 11.007 | 12.647 | 13.7904 | 12.1219 | 8.6782 | 5.2023 | 1.0933 | 0.007173 | 0.0012257 | 0.00032321 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00017988 | 0.00010872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16109 | 3.5336 | 8.4705 | 11.1205 | 12.1412 | 13.5252 | 11.1983 | 8.7695 | 4.7068 | 1.0933 | 0.0071027 | 0.0011644 | 0.00033614 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00036339 | 0.00021744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33236 | 7.2752 | 17.2798 | 22.014 | 26.0529 | 25.7244 | 22.3966 | 18.4526 | 10.0082 | 2.2742 | 0.013502 | 0.0023533 | 0.00062704 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00034885 | 0.00021535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34932 | 6.6516 | 16.7716 | 21.7871 | 25.8 | 27.3156 | 23.5511 | 19.1834 | 10.2064 | 2.2742 | 0.014065 | 0.0023779 | 0.00067875 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00017806 | 0.00010767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16109 | 3.3258 | 8.3011 | 11.6878 | 12.3941 | 12.7296 | 11.891 | 9.409 | 5.1032 | 1.0496 | 0.0072433 | 0.0012012 | 0.00032321 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00017443 | 0.00010036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17805 | 3.2911 | 8.894 | 11.6878 | 12.7735 | 13.7904 | 12.0064 | 8.6782 | 5.2023 | 1.0933 | 0.007384 | 0.0012625 | 0.00031029 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00019078 | 0.00010977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 3.6029 | 8.3858 | 11.5744 | 12.3941 | 12.597 | 10.9674 | 8.9522 | 5.2023 | 1.148 | 0.007173 | 0.0012747 | 0.00031029 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00037066 | 0.00020908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33236 | 7.1366 | 16.4327 | 22.9218 | 26.0529 | 26.2548 | 22.1657 | 19.1834 | 9.7109 | 2.0992 | 0.014346 | 0.0024514 | 0.00067875 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00036339 | 0.00020699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33914 | 6.5823 | 17.4492 | 23.8296 | 25.2941 | 25.194 | 22.8584 | 17.9045 | 10.0082 | 2.2523 | 0.014346 | 0.0025004 | 0.00061411 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00017261 | 0.00010036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 3.3951 | 8.3858 | 11.5744 | 12.5206 | 12.9948 | 11.891 | 8.7695 | 5.1032 | 1.1371 | 0.0072433 | 0.0012134 | 0.00033291 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00018714 | 0.00010245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17466 | 3.4297 | 8.4705 | 11.5744 | 12.0147 | 12.7296 | 11.4292 | 9.5917 | 5.1032 | 1.0387 | 0.0066807 | 0.0012747 | 0.00032968 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00018169 | 0.00010977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17127 | 3.5683 | 8.7246 | 11.8013 | 12.9 | 12.7296 | 11.7755 | 9.1349 | 4.8555 | 1.0933 | 0.0070323 | 0.0012747 | 0.00032645 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.5255 | 6.5492 | 6.1666 | 5.9913 | 5.6399 | 5.4821 | 5.7204 | 5.4105 | 5.7688 | 5.8018 | 5.5741 | 5.6894 | 6.0371 | 6.263 | 5.8812 | 6.0253 | 5.7514 | 6.0193 | 5.3994 | 5.1852 | 5.3564 | 5.0939 | 5.9351 | 6.1063
2 | 4.5034 | 4.384 | 4.108 | 3.7966 | 3.4635 | 3.4198 | 3.7868 | 3.7594 | 4.0613 | 4.3981 | 3.9299 | 4.1565 | 4.2715 | 4.4235 | 3.9156 | 4.0469 | 4 | 4.318 | 4.2036 | 4.2939 | 4.6184 | 4.117 | 4.4744 | 4.459
3 | 3.9609 | 3.8645 | 3.5201 | 3.5326 | 3.2515 | 3.1302 | 4.2574 | 4.1963 | 4.3651 | 4.1835 | 3.9958 | 4.3217 | 4.6209 | 4.5602 | 4.2431 | 4.0444 | 3.8704 | 4.0823 | 3.7336 | 3.9208 | 4.2338 | 3.8219 | 4.2826 | 3.9984
4 | 1.9478 | 1.7789 | 1.5125 | 1.4571 | 1.2509 | 1.1146 | 1.8735 | 2.1517 | 2.5674 | 2.6791 | 2.5642 | 2.3339 | 2.7015 | 2.7238 | 2.5389 | 2.369 | 2.0185 | 2.0376 | 2.2957 | 2.5729 | 3.0192 | 2.7842 | 2.725 | 2.3274
5 | 1.4464 | 1.3679 | 1.2505 | 1.2071 | 1.1626 | 1.1104 | 1.2653 | 1.0989 | 1.1996 | 1.2602 | 1.3095 | 1.3947 | 1.4664 | 1.4846 | 1.4494 | 1.4301 | 1.3508 | 1.4486 | 1.3797 | 1.3622 | 1.5341 | 1.4179 | 1.6471 | 1.5731
6 | 1.4911 | 1.4684 | 1.3473 | 1.3604 | 1.3051 | 1.252 | 1.4048 | 1.357 | 1.4062 | 1.4253 | 1.3937 | 1.4803 | 1.4989 | 1.5209 | 1.453 | 1.4058 | 1.3832 | 1.4545 | 1.2932 | 1.2684 | 1.3649 | 1.2072 | 1.4155 | 1.4883
7 | 2.5994 | 2.4705 | 2.332 | 2.3153 | 2.1134 | 2.1291 | 2.7057 | 2.3562 | 2.681 | 2.8719 | 2.792 | 2.9303 | 2.927 | 3.1514 | 3.1297 | 2.9345 | 2.8071 | 2.9306 | 2.7384 | 2.6824 | 2.8017 | 2.3031 | 2.8 | 2.6697
8 | 1.099 | 1.0766 | 1.004 | 0.97508 | 0.91628 | 0.90861 | 1.3761 | 1.2848 | 1.369 | 1.3766 | 1.4001 | 1.4947 | 1.5198 | 1.5028 | 1.3433 | 1.2882 | 1.1509 | 1.2341 | 1.1316 | 1.1258 | 1.134 | 0.9621 | 1.1027 | 1.1067

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.5705 | 6.5492 | 6.0808 | 5.9913 | 5.5562 | 5.4821 | 5.8046 | 5.4105 | 5.8242 | 5.8018 | 5.5204 | 5.5806 | 5.9242 | 6.3737 | 5.9833 | 6.0779 | 5.8046 | 5.9163 | 5.4972 | 5.1369 | 5.4045 | 5.0939 | 6.023 | 6.1913
2 | 4.5034 | 4.384 | 4.081 | 3.8212 | 3.4635 | 3.4697 | 3.7602 | 3.7238 | 4.1002 | 4.3567 | 3.9677 | 4.1565 | 4.351 | 4.4235 | 3.8489 | 4.0469 | 4.0368 | 4.3547 | 4.28 | 4.2134 | 4.5763 | 4.1942 | 4.4412 | 4.3976
3 | 3.912 | 3.9104 | 3.499 | 3.5106 | 3.2947 | 3.0861 | 4.1949 | 4.2763 | 4.3232 | 4.2228 | 3.9958 | 4.239 | 4.6209 | 4.4799 | 4.2431 | 4.0792 | 3.8349 | 4.0137 | 3.7001 | 3.9938 | 4.1956 | 3.8933 | 4.2826 | 4.0244
4 | 1.9478 | 1.7862 | 1.501 | 1.4571 | 1.2509 | 1.1096 | 1.8847 | 2.1517 | 2.5674 | 2.6289 | 2.5395 | 2.356 | 2.7266 | 2.7474 | 2.5174 | 2.3889 | 2.0366 | 2.0215 | 2.2957 | 2.549 | 2.9917 | 2.8103 | 2.725 | 2.3414
5 | 1.437 | 1.351 | 1.2661 | 1.1995 | 1.1705 | 1.0944 | 1.283 | 1.0886 | 1.1996 | 1.272 | 1.3221 | 1.3681 | 1.4527 | 1.4846 | 1.4243 | 1.4425 | 1.3633 | 1.4609 | 1.3797 | 1.3622 | 1.5621 | 1.4446 | 1.6597 | 1.551
6 | 1.4812 | 1.4684 | 1.3473 | 1.3421 | 1.3239 | 1.2614 | 1.4151 | 1.3699 | 1.4197 | 1.3985 | 1.4206 | 1.5087 | 1.4709 | 1.5343 | 1.4404 | 1.3937 | 1.3832 | 1.4669 | 1.3048 | 1.2567 | 1.3771 | 1.2185 | 1.4258 | 1.4883
7 | 2.5994 | 2.4848 | 2.332 | 2.3439 | 2.1272 | 2.1594 | 2.7447 | 2.3784 | 2.6553 | 2.926 | 2.792 | 2.9584 | 2.8997 | 3.1514 | 3.1297 | 2.9601 | 2.7812 | 2.9805 | 2.6887 | 2.6824 | 2.8523 | 2.2604 | 2.7797 | 2.6349
8 | 1.0931 | 1.0821 | 1.004 | 0.97508 | 0.91075 | 0.9206 | 1.3661 | 1.2604 | 1.3821 | 1.4024 | 1.4001 | 1.5091 | 1.5198 | 1.5028 | 1.3203 | 1.2773 | 1.1614 | 1.2239 | 1.1115 | 1.1465 | 1.114 | 0.95332 | 1.1099 | 1.1196

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.5705 | 6.6384 | 6.0808 | 6.0756 | 5.5562 | 5.4397 | 5.7204 | 5.5135 | 5.658 | 5.7472 | 5.6279 | 5.6894 | 5.9807 | 6.1523 | 5.8301 | 6.1306 | 5.8046 | 5.9163 | 5.3994 | 5.1369 | 5.3083 | 5.189 | 6.023 | 6.0638
2 | 4.5332 | 4.4121 | 4.108 | 3.8459 | 3.4397 | 3.3949 | 3.8133 | 3.6881 | 3.9835 | 4.4396 | 3.8543 | 4.1565 | 4.2318 | 4.4235 | 3.8822 | 4.0816 | 4.0736 | 4.3547 | 4.1272 | 4.2939 | 4.5342 | 4.117 | 4.4744 | 4.4896
3 | 3.9853 | 3.8186 | 3.5624 | 3.5546 | 3.2299 | 3.0861 | 4.3199 | 4.2363 | 4.3232 | 4.2621 | 3.9189 | 4.4044 | 4.7074 | 4.4799 | 4.2065 | 4.1139 | 3.9414 | 4.0137 | 3.8006 | 3.8843 | 4.3103 | 3.7506 | 4.3139 | 3.9462
4 | 1.9478 | 1.7862 | 1.501 | 1.4685 | 1.2456 | 1.1146 | 1.8735 | 2.1315 | 2.5919 | 2.6791 | 2.5642 | 2.3781 | 2.6765 | 2.7238 | 2.5604 | 2.3491 | 2.0005 | 2.0215 | 2.2549 | 2.5729 | 3.0467 | 2.8365 | 2.725 | 2.3134
5 | 1.4558 | 1.3763 | 1.2583 | 1.1918 | 1.1546 | 1.1024 | 1.2564 | 1.1196 | 1.1996 | 1.2602 | 1.3095 | 1.3681 | 1.4938 | 1.5107 | 1.4745 | 1.4549 | 1.3384 | 1.4732 | 1.3547 | 1.3749 | 1.5202 | 1.4446 | 1.6723 | 1.5621
6 | 1.4812 | 1.4684 | 1.3648 | 1.3513 | 1.2863 | 1.2614 | 1.4048 | 1.3699 | 1.4062 | 1.3985 | 1.3668 | 1.4803 | 1.4989 | 1.5075 | 1.4278 | 1.3937 | 1.4087 | 1.4298 | 1.3048 | 1.2684 | 1.3649 | 1.2297 | 1.4361 | 1.5088
7 | 2.5994 | 2.4848 | 2.3599 | 2.3153 | 2.0857 | 2.1594 | 2.7057 | 2.4007 | 2.6297 | 2.8178 | 2.7651 | 2.9865 | 2.927 | 3.1236 | 3.1846 | 2.8835 | 2.859 | 2.9556 | 2.7632 | 2.6824 | 2.827 | 2.2604 | 2.8203 | 2.6349
8 | 1.1109 | 1.071 | 1.0147 | 0.98039 | 0.9218 | 0.9206 | 1.3861 | 1.2848 | 1.3952 | 1.3637 | 1.4136 | 1.4661 | 1.5482 | 1.4763 | 1.3318 | 1.2773 | 1.1718 | 1.2138 | 1.1517 | 1.1362 | 1.124 | 0.9621 | 1.0955 | 1.1003

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.643 | 0.71022 | 0.6693 | 0.6693 | 0.65469 | 0.69268 | 0.71314 | 1.3357 | 1.5549 | 1.4964 | 1.4614 | 1.4584 | 1.552 | 1.5052 | 1.0551 | 1.3795 | 1.3971 | 1.3094 | 1.0376 | 0.94111 | 0.98788 | 0.9908 | 0.68391 | 0.67807
2 | 0.024194 | -0.14516 | -0.15726 | -0.22984 | -0.27823 | -0.21774 | -0.27823 | 0.70161 | 0.89516 | 1.1492 | 0.65323 | 0.59274 | 0.41129 | 0.55645 | 0.24194 | 0.20565 | 0.24194 | 0.43548 | 0.83468 | 0.84677 | 0.67742 | 0.52016 | 0.24194 | 0.048387
3 | -0.18252 | -0.43228 | -0.75409 | -0.69645 | -0.71086 | -0.67724 | -0.038425 | 0.81173 | 1.0663 | 1.0759 | 0.89819 | 1.1239 | 1.0183 | 0.88858 | 0.63882 | 0.39866 | 0.49472 | 0.44189 | 0.081653 | 0.35543 | 0.49953 | 0.32661 | -0.3026 | -0.6196
4 | -0.76763 | -0.77501 | -0.79716 | -0.79716 | -0.81561 | -0.83775 | -0.76025 | -0.51299 | -0.38382 | -0.40596 | -0.51299 | -0.55727 | -0.51668 | -0.56096 | -0.52775 | -0.6237 | -0.7012 | -0.6237 | -0.43917 | -0.39489 | -0.39489 | -0.52037 | -0.64584 | -0.67168
5 | -0.23899 | -0.31334 | -0.3691 | -0.36644 | -0.36644 | -0.40096 | -0.36113 | -0.14339 | 0.047797 | 0.15932 | 0.26288 | 0.27882 | 0.2443 | 0.20181 | 0.13277 | 0.084972 | 0.071696 | 0.066385 | 0.066385 | 0.015932 | 0.14074 | 0.066385 | 0.037175 | -0.058419
6 | 0.17419 | 0.19325 | 0.14698 | 0.17283 | 0.17692 | 0.18168 | 0.17555 | 0.32525 | 0.37288 | 0.3722 | 0.32525 | 0.38853 | 0.40486 | 0.37288 | 0.32457 | 0.28579 | 0.34839 | 0.3375 | 0.26469 | 0.24564 | 0.28919 | 0.22795 | 0.17351 | 0.19393
7 | -0.33608 | -0.34555 | -0.36685 | -0.37631 | -0.35265 | -0.38105 | -0.32661 | -0.14911 | -0.026034 | -0.021301 | 0.044968 | 0.014201 | 0.0047335 | 0 | -0.037868 | -0.066269 | -0.097037 | -0.12781 | -0.11124 | -0.13491 | -0.09467 | -0.17751 | -0.22484 | -0.24141
8 | -0.42073 | -0.42354 | -0.42776 | -0.42986 | -0.42425 | -0.41441 | -0.3519 | -0.29079 | -0.28447 | -0.28026 | -0.27534 | -0.27323 | -0.27955 | -0.29009 | -0.31959 | -0.33364 | -0.34488 | -0.34628 | -0.3526 | -0.36454 | -0.38772 | -0.40317 | -0.4095 | -0.41722

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.63014 | 0.71732 | 0.68269 | 0.67599 | 0.66123 | 0.67883 | 0.71314 | 1.3624 | 1.5704 | 1.5264 | 1.4321 | 1.473 | 1.552 | 1.5202 | 1.0551 | 1.3519 | 1.425 | 1.2832 | 1.0583 | 0.95994 | 1.0076 | 0.9908 | 0.69759 | 0.68485
2 | 0.02371 | -0.14226 | -0.1604 | -0.23444 | -0.27823 | -0.21774 | -0.27266 | 0.70161 | 0.89516 | 1.1262 | 0.65323 | 0.58089 | 0.40718 | 0.54532 | 0.24677 | 0.20359 | 0.2371 | 0.43113 | 0.85137 | 0.85524 | 0.66387 | 0.52016 | 0.24435 | 0.048871
3 | -0.18617 | -0.44093 | -0.76917 | -0.70342 | -0.72508 | -0.68401 | -0.037657 | 0.80361 | 1.0876 | 1.0867 | 0.8892 | 1.1127 | 0.9979 | 0.87081 | 0.63243 | 0.40265 | 0.49472 | 0.44189 | 0.083286 | 0.35188 | 0.49953 | 0.32988 | -0.30562 | -0.632
4 | -0.78299 | -0.78276 | -0.78919 | -0.8131 | -0.7993 | -0.82938 | -0.76785 | -0.50273 | -0.37614 | -0.41408 | -0.52325 | -0.5517 | -0.50634 | -0.55535 | -0.52775 | -0.63618 | -0.68718 | -0.63618 | -0.44796 | -0.39094 | -0.39884 | -0.53077 | -0.63939 | -0.68511
5 | -0.24376 | -0.3102 | -0.36172 | -0.37377 | -0.36644 | -0.40096 | -0.36474 | -0.14339 | 0.048753 | 0.15773 | 0.26814 | 0.2816 | 0.2443 | 0.20585 | 0.13144 | 0.084972 | 0.071696 | 0.065057 | 0.066385 | 0.015773 | 0.14074 | 0.067712 | 0.036432 | -0.058419
6 | 0.17419 | 0.19711 | 0.14551 | 0.1711 | 0.18045 | 0.18168 | 0.17907 | 0.322 | 0.37661 | 0.36848 | 0.3285 | 0.3963 | 0.41296 | 0.36915 | 0.32457 | 0.28864 | 0.35535 | 0.34425 | 0.26469 | 0.2481 | 0.2863 | 0.22567 | 0.17004 | 0.19781
7 | -0.3428 | -0.34555 | -0.35951 | -0.37255 | -0.34559 | -0.37724 | -0.32988 | -0.14612 | -0.025514 | -0.021727 | 0.044968 | 0.014485 | 0.0046862 | 0 | -0.037111 | -0.066932 | -0.096067 | -0.12653 | -0.10901 | -0.1376 | -0.095617 | -0.18106 | -0.22035 | -0.24382
8 | -0.41232 | -0.42354 | -0.42348 | -0.43416 | -0.42849 | -0.41856 | -0.35894 | -0.2937 | -0.28447 | -0.28586 | -0.28085 | -0.2705 | -0.27676 | -0.29009 | -0.31959 | -0.33364 | -0.33798 | -0.35321 | -0.34555 | -0.36454 | -0.37997 | -0.39914 | -0.41359 | -0.42139

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.63014 | 0.71022 | 0.66261 | 0.65591 | 0.64814 | 0.67883 | 0.71314 | 1.3624 | 1.5704 | 1.4964 | 1.4467 | 1.4876 | 1.583 | 1.4751 | 1.0551 | 1.3657 | 1.425 | 1.2963 | 1.0168 | 0.95052 | 1.0076 | 0.97098 | 0.67024 | 0.66451
2 | 0.023952 | -0.14516 | -0.15883 | -0.22754 | -0.28101 | -0.21339 | -0.27823 | 0.70863 | 0.91306 | 1.1492 | 0.65976 | 0.58089 | 0.40306 | 0.56202 | 0.2371 | 0.20359 | 0.23952 | 0.43548 | 0.81798 | 0.85524 | 0.67065 | 0.52016 | 0.2371 | 0.047903
3 | -0.18252 | -0.43228 | -0.75409 | -0.70342 | -0.70375 | -0.68401 | -0.037657 | 0.82796 | 1.0876 | 1.0759 | 0.8892 | 1.1352 | 1.0284 | 0.88858 | 0.6452 | 0.39866 | 0.49967 | 0.44631 | 0.083286 | 0.34832 | 0.49453 | 0.32335 | -0.30865 | -0.6258
4 | -0.78299 | -0.76726 | -0.78121 | -0.8131 | -0.83192 | -0.821 | -0.75265 | -0.52325 | -0.37998 | -0.41002 | -0.51299 | -0.55727 | -0.52701 | -0.56096 | -0.53303 | -0.61123 | -0.71523 | -0.6237 | -0.43039 | -0.39884 | -0.39094 | -0.51516 | -0.6523 | -0.66496
5 | -0.2366 | -0.3102 | -0.3691 | -0.37377 | -0.37377 | -0.40497 | -0.35752 | -0.14482 | 0.048275 | 0.15932 | 0.26814 | 0.28439 | 0.24674 | 0.20181 | 0.13144 | 0.085822 | 0.073129 | 0.065057 | 0.067049 | 0.016092 | 0.14074 | 0.066385 | 0.036432 | -0.059003
6 | 0.17419 | 0.19325 | 0.14551 | 0.17456 | 0.17868 | 0.18168 | 0.17204 | 0.33176 | 0.37288 | 0.36848 | 0.3285 | 0.38465 | 0.40082 | 0.37661 | 0.32782 | 0.28579 | 0.35535 | 0.34425 | 0.26469 | 0.24073 | 0.29497 | 0.23023 | 0.17004 | 0.19199
7 | -0.33944 | -0.34555 | -0.37418 | -0.38384 | -0.3597 | -0.38486 | -0.32008 | -0.14761 | -0.025514 | -0.020875 | 0.045418 | 0.014343 | 0.0047809 | 0 | -0.037868 | -0.066269 | -0.097037 | -0.12908 | -0.11235 | -0.13221 | -0.09467 | -0.17751 | -0.22259 | -0.24624
8 | -0.42073 | -0.42354 | -0.4192 | -0.42557 | -0.42849 | -0.41441 | -0.34838 | -0.28788 | -0.28447 | -0.28026 | -0.27809 | -0.27323 | -0.27955 | -0.29299 | -0.32598 | -0.33364 | -0.35177 | -0.34282 | -0.34908 | -0.36819 | -0.38772 | -0.39511 | -0.40131 | -0.42557

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.3802 | 2.6203 | 3.4105 | 3.91 | 4.5973 | 5.3739 | 4.7904 | 6.8484 | 6.2826 | 7.0959 | 7.2926 | 6.7645 | 6.3814 | 5.875 | 5.4115 | 4.8703 | 4.8196 | 3.8186 | 3.1594 | 3.7491 | 3.8199 | 4.3654 | 2.1196 | 2.0351
2 | 1.7851 | 1.9652 | 2.5579 | 2.9325 | 3.448 | 4.0305 | 3.5928 | 5.1363 | 4.712 | 5.3219 | 5.4695 | 5.0734 | 4.786 | 4.4062 | 4.0586 | 3.6527 | 3.6147 | 2.8639 | 2.3696 | 2.8118 | 2.865 | 3.2741 | 1.5897 | 1.5263
3 | 1.7851 | 1.9652 | 2.5579 | 2.9325 | 3.448 | 4.0305 | 3.5928 | 5.1363 | 4.712 | 5.3219 | 5.4695 | 5.0734 | 4.786 | 4.4062 | 4.0586 | 3.6527 | 3.6147 | 2.8639 | 2.3696 | 2.8118 | 2.865 | 3.2741 | 1.5897 | 1.5263
4 | 1.1901 | 1.3101 | 1.7053 | 1.955 | 2.2987 | 2.687 | 2.3952 | 3.4242 | 3.1413 | 3.5479 | 3.6463 | 3.3823 | 3.1907 | 2.9375 | 2.7057 | 2.4351 | 2.4098 | 1.9093 | 1.5797 | 1.8745 | 1.91 | 2.1827 | 1.0598 | 1.0176
5 | 0.59504 | 0.65507 | 0.85263 | 0.97751 | 1.1493 | 1.3435 | 1.1976 | 1.7121 | 1.5707 | 1.774 | 1.8232 | 1.6911 | 1.5953 | 1.4687 | 1.3529 | 1.2176 | 1.2049 | 0.95465 | 0.78986 | 0.93727 | 0.95499 | 1.0914 | 0.52991 | 0.50878
6 | 0.59504 | 0.65507 | 0.85263 | 0.97751 | 1.1493 | 1.3435 | 1.1976 | 1.7121 | 1.5707 | 1.774 | 1.8232 | 1.6911 | 1.5953 | 1.4687 | 1.3529 | 1.2176 | 1.2049 | 0.95465 | 0.78986 | 0.93727 | 0.95499 | 1.0914 | 0.52991 | 0.50878
7 | 1.1901 | 1.3101 | 1.7053 | 1.955 | 2.2987 | 2.687 | 2.3952 | 3.4242 | 3.1413 | 3.5479 | 3.6463 | 3.3823 | 3.1907 | 2.9375 | 2.7057 | 2.4351 | 2.4098 | 1.9093 | 1.5797 | 1.8745 | 1.91 | 2.1827 | 1.0598 | 1.0176
8 | 0.59504 | 0.65507 | 0.85263 | 0.97751 | 1.1493 | 1.3435 | 1.1976 | 1.7121 | 1.5707 | 1.774 | 1.8232 | 1.6911 | 1.5953 | 1.4687 | 1.3529 | 1.2176 | 1.2049 | 0.95465 | 0.78986 | 0.93727 | 0.95499 | 1.0914 | 0.52991 | 0.50878

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.5987 | 6.9834 | 7.3743 | 7.7095 | 7.797 | 8.1561 | 8.1144 | 7.67 | 6.9493 | 10.2049 | 9.9655 | 9.1764 | 8.9534 | 8.9902 | 8.5643 | 7.8505 | 7.0554 | 6.8023 | 4.2759 | 4.5727 | 4.9994 | 5.1187 | 5.3385 | 5.8927
2 | 4.949 | 5.2375 | 5.5307 | 5.7821 | 5.8477 | 6.1171 | 6.0858 | 5.7525 | 5.212 | 7.6537 | 7.4741 | 6.8823 | 6.7151 | 6.7427 | 6.4232 | 5.8879 | 5.2916 | 5.1018 | 3.2069 | 3.4295 | 3.7496 | 3.8391 | 4.0039 | 4.4195
3 | 4.949 | 5.2375 | 5.5307 | 5.7821 | 5.8477 | 6.1171 | 6.0858 | 5.7525 | 5.212 | 7.6537 | 7.4741 | 6.8823 | 6.7151 | 6.7427 | 6.4232 | 5.8879 | 5.2916 | 5.1018 | 3.2069 | 3.4295 | 3.7496 | 3.8391 | 4.0039 | 4.4195
4 | 3.2994 | 3.4917 | 3.6871 | 3.8547 | 3.8985 | 4.078 | 4.0572 | 3.835 | 3.4747 | 5.1024 | 4.9827 | 4.5882 | 4.4767 | 4.4951 | 4.2822 | 3.9252 | 3.5277 | 3.4012 | 2.138 | 2.2864 | 2.4997 | 2.5594 | 2.6693 | 2.9464
5 | 1.6497 | 1.7458 | 1.8436 | 1.9274 | 1.9492 | 2.039 | 2.0286 | 1.9175 | 1.7373 | 2.5512 | 2.4914 | 2.2941 | 2.2384 | 2.2476 | 2.1411 | 1.9626 | 1.7639 | 1.7006 | 1.069 | 1.1432 | 1.2499 | 1.2797 | 1.3346 | 1.4732
6 | 1.6497 | 1.7458 | 1.8436 | 1.9274 | 1.9492 | 2.039 | 2.0286 | 1.9175 | 1.7373 | 2.5512 | 2.4914 | 2.2941 | 2.2384 | 2.2476 | 2.1411 | 1.9626 | 1.7639 | 1.7006 | 1.069 | 1.1432 | 1.2499 | 1.2797 | 1.3346 | 1.4732
7 | 3.2994 | 3.4917 | 3.6871 | 3.8547 | 3.8985 | 4.078 | 4.0572 | 3.835 | 3.4747 | 5.1024 | 4.9827 | 4.5882 | 4.4767 | 4.4951 | 4.2822 | 3.9252 | 3.5277 | 3.4012 | 2.138 | 2.2864 | 2.4997 | 2.5594 | 2.6693 | 2.9464
8 | 1.6497 | 1.7458 | 1.8436 | 1.9274 | 1.9492 | 2.039 | 2.0286 | 1.9175 | 1.7373 | 2.5512 | 2.4914 | 2.2941 | 2.2384 | 2.2476 | 2.1411 | 1.9626 | 1.7639 | 1.7006 | 1.069 | 1.1432 | 1.2499 | 1.2797 | 1.3346 | 1.4732

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00047996 | 0.00027134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43552 | 9.0931 | 21.3581 | 29.3592 | 31.3397 | 35.0341 | 29.7873 | 24.1119 | 12.4194 | 2.8885 | 0.01721 | 0.0029174 | 0.00074307 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00045689 | 0.00025817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41438 | 8.9182 | 20.7109 | 29.9406 | 31.3397 | 33.0129 | 30.3772 | 23.1933 | 12.6678 | 2.6386 | 0.016859 | 0.0028873 | 0.00079782 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00024229 | 0.00012513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21776 | 4.328 | 11.0027 | 15.261 | 15.9897 | 17.0118 | 14.5987 | 11.9411 | 6.1476 | 1.4165 | 0.0083415 | 0.001564 | 0.00037154 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00022152 | 0.00013567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21776 | 4.3717 | 10.5712 | 14.5343 | 15.8298 | 17.3486 | 14.5987 | 11.5967 | 6.0855 | 1.3609 | 0.0083415 | 0.0014888 | 0.00037936 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00022383 | 0.00012645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22199 | 4.328 | 11.2184 | 14.9703 | 16.3095 | 17.6855 | 15.0411 | 11.1374 | 6.1476 | 1.3887 | 0.0092195 | 0.0014888 | 0.00037154 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.0004615 | 0.00025553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41015 | 8.8308 | 21.7896 | 27.6151 | 31.3397 | 34.6972 | 29.1975 | 24.1119 | 11.9226 | 2.8052 | 0.017737 | 0.003158 | 0.00077436 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00047535 | 0.00025553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43552 | 8.6559 | 21.3581 | 28.1965 | 30.7001 | 35.371 | 30.967 | 22.9637 | 11.9226 | 2.9163 | 0.016683 | 0.0029775 | 0.00075871 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00022152 | 0.00012645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20508 | 4.1531 | 11.0027 | 13.9529 | 15.9897 | 16.0012 | 14.7462 | 10.9078 | 6.2097 | 1.3748 | 0.0085171 | 0.0014436 | 0.00037936 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00024229 | 0.00013172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21987 | 4.5028 | 10.8948 | 15.1156 | 15.3501 | 16.1696 | 14.0089 | 11.2522 | 6.5202 | 1.4165 | 0.0092195 | 0.001579 | 0.00038327 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00022383 | 0.00013699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20296 | 4.3717 | 11.1105 | 14.5343 | 15.8298 | 17.1802 | 15.3361 | 11.2522 | 6.0855 | 1.4304 | 0.0089561 | 0.0015339 | 0.00038327 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00046612 | 0.00026344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43129 | 8.4811 | 21.7896 | 28.4871 | 30.7001 | 33.0129 | 30.967 | 21.8155 | 12.171 | 2.7219 | 0.017034 | 0.0031279 | 0.00075871 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.0004615 | 0.00027661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40592 | 9.1805 | 20.4952 | 27.6151 | 30.7001 | 32.0023 | 29.4924 | 23.8822 | 12.5436 | 2.6663 | 0.016683 | 0.0030678 | 0.00081347 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00024229 | 0.00012513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20296 | 4.328 | 10.7869 | 14.2436 | 15.9897 | 17.3486 | 14.7462 | 11.9411 | 6.0234 | 1.4443 | 0.0090439 | 0.0014737 | 0.00041064 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00023075 | 0.00012645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21987 | 4.5466 | 11.0027 | 15.261 | 15.1902 | 17.0118 | 15.1886 | 12.0559 | 6.1476 | 1.4443 | 0.0084293 | 0.0015339 | 0.00037154 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00024229 | 0.0001304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21353 | 4.5028 | 10.7869 | 14.9703 | 15.9897 | 17.3486 | 15.3361 | 11.9411 | 6.396 | 1.4304 | 0.0087805 | 0.0015339 | 0.00040282 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1