## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 45
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | 4 | 15
7 | 6 | 15
8 | 8 | 15

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 9.8328 | 10.1608 | 9.0984 | 8.624 | 7.0656 | 5.9968 | 7.3336 | 1.2736 | 1.12 | 1.6328 | 0.9616 | 1.2016 | 1.9144 | 3.5272 | 3.7632 | 3.7008 | 2.076 | 4.2288 | 2.4816 | 1.7448 | 2.6496 | 1.6376 | 7.4744 | 9.0104
Minimum FL, [MW] | -22.2 | -23.7392 | -26.6992 | -28.8008 | -30.784 | -33.596 | -32.0568 | -35.9595 | -32.6147 | -47.9057 | -47.4147 | -43.3443 | -41.5491 | -40.115 | -37.8114 | -34.4085 | -32.1739 | -28.7925 | -18.2754 | -20.453 | -21.6197 | -23.2108 | -18.4408 | -19.5952
Maximum FL, [MW] | 21.3871 | 22.8806 | 25.6545 | 27.6049 | 29.3828 | 32.084 | 30.588 | 34.5183 | 31.6183 | 36.0789 | 36.363 | 34.0393 | 32.892 | 32.0466 | 30.0326 | 27.343 | 25.4721 | 22.7658 | 17.8187 | 19.9443 | 21.1931 | 22.8291 | 17.764 | 18.8896

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 56.1552 | 50.8833 | 52.6806 | 46.1284 | 54.324 | 55.9944 | 66.2717 | 69.1504 | 81.7355 | 78.1759 | 82.7795 | 75.5207 | 79.3166 | 77.3658 | 73.4784 | 75.8913 | 78.0986 | 91.5878 | 81.2308 | 97.6985 | 80.2216 | 86.2998 | 70.5234 | 65.0379
2 | 66.1311 | 56.6548 | 62.5143 | 55.2394 | 59.3349 | 65.2813 | 71.2802 | 86.9714 | 93.632 | 92.0067 | 93.1534 | 96.5946 | 105.3938 | 102.3035 | 83.2357 | 88.6612 | 88.1632 | 107.3425 | 94.4471 | 94.2256 | 97.6967 | 98.4901 | 73.139 | 67.0633
3 | 73.9907 | 74.4252 | 64.9316 | 69.3766 | 67.2519 | 62.9145 | 96.9593 | 111.8688 | 118.9113 | 113.1299 | 126.0551 | 122.9768 | 117.4665 | 110.6526 | 103.1497 | 101.4566 | 99.8751 | 102.304 | 112.2029 | 112.5102 | 105.6654 | 92.3465 | 76.5227 | 74.7548

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 57.3407 | 51.9263 | 47.2797 | 49.0393 | 50.2615 | 56.5427 | 74.8726 | 78.7657 | 85.6497 | 84.6517 | 79.512 | 74.7123 | 80.9242 | 79.7274 | 81.0998 | 73.6463 | 85.074 | 86.3229 | 82.1255 | 90.4985 | 86.3342 | 87.1331 | 74.3228 | 63.6946
2 | 71.2228 | 60.2167 | 55.2017 | 63.0588 | 55.378 | 61.5532 | 81.6601 | 92.3261 | 92.6603 | 94.9579 | 105.597 | 93.7082 | 88.0897 | 89.0645 | 98.3955 | 96.457 | 89.0653 | 105.3425 | 105.4072 | 100.08 | 102.4916 | 94.8948 | 87.2922 | 72.0569
3 | 81.0704 | 68.5043 | 62.5502 | 69.3766 | 61.509 | 71.5623 | 93.9893 | 114.074 | 124.9555 | 116.7583 | 120.3427 | 135.4768 | 112.751 | 119.4812 | 113.8504 | 92.4577 | 93.872 | 117.1331 | 99.4922 | 117.8861 | 111.9422 | 103.6904 | 90.9143 | 73.2075

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 65.6389 | 56.62 | 49.7346 | 46.1284 | 52.8006 | 53.8012 | 66.2717 | 72.8486 | 84.084 | 83.8422 | 88.4977 | 89.2628 | 83.3355 | 82.8762 | 76.5269 | 81.878 | 75.7734 | 93.3427 | 90.1777 | 85.0985 | 87.2075 | 82.1332 | 80.4017 | 69.0678
2 | 70.5863 | 65.5597 | 55.7642 | 54.1224 | 63.857 | 65.9027 | 83.8844 | 80.7243 | 106.2632 | 106.7629 | 94.1106 | 103.3295 | 97.7031 | 92.847 | 96.612 | 84.3302 | 83.6527 | 99.3425 | 102.4181 | 100.08 | 89.066 | 85.9067 | 88.8648 | 81.3306
3 | 78.9465 | 75.0831 | 61.3595 | 73.2186 | 65.3376 | 71.5623 | 109.8291 | 116.2792 | 112.867 | 121.5962 | 116.9152 | 112.9768 | 116.2876 | 110.6526 | 111.7102 | 109.4557 | 110.8808 | 116.0739 | 111.1437 | 97.4578 | 97.2963 | 98.0184 | 87.7162 | 87.1339

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.3884 | 8.9622 | 7.5961 | 8.1767 | 8.6174 | 9.9654 | 14.8104 | 20.0675 | 24.7921 | 24.0144 | 26.7663 | 24.2836 | 26.3983 | 24.1381 | 20.4285 | 20.262 | 22.011 | 30.3 | 32.6525 | 31.6561 | 24.4624 | 24.624 | 17.939 | 14.8099
2 | -26.4775 | -32.8885 | -30.6566 | -32.1242 | -33.25 | -32.0913 | -22.7378 | -10.2189 | -3.0375 | -0.47077 | -3.6338 | -2.6715 | -4.0595 | -4.2167 | -10.455 | -15.3521 | -12.2088 | -4.9293 | -5.9319 | -8.1941 | -12.0992 | -18.2118 | -22.1919 | -25.7358
3 | 39.1535 | 50 | 49 | 46 | 52 | 37.2716 | 17.6405 | 2.1291 | -14.8108 | -12.8729 | -1.2636 | -15.3009 | -15.4453 | -11.6205 | -1.3202 | 8.478 | 11.0726 | 12.7043 | 11.6553 | 12.7043 | 10.7229 | 25.7634 | 39.3817 | 37.5241

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.9636 | 8.4298 | 7.0644 | 7.0617 | 9.2088 | 11.2242 | 16.7634 | 18.478 | 21.5783 | 27.3006 | 27.7859 | 25.285 | 26.9011 | 23.6404 | 21.7754 | 23.248 | 22.2311 | 28.8 | 30.5556 | 27.0094 | 25 | 22.7115 | 20.6689 | 15.857
2 | -29.0962 | -34.1534 | -33.041 | -31.7861 | -35.35 | -28.9756 | -20.8817 | -10.2189 | -2.8969 | -0.48397 | -3.7128 | -2.7586 | -3.9389 | -4.1356 | -11.275 | -14.0235 | -12.3401 | -4.4812 | -6.5837 | -8.1941 | -12.7428 | -17.3764 | -24.6577 | -27.2497
3 | 40.7681 | 47 | 54 | 46 | 54.5 | 40.5127 | 16.9055 | 2.2947 | -13.7034 | -12.4577 | -1.0729 | -15.3009 | -14.8679 | -10.0562 | -1.2508 | 8.6459 | 10.8395 | 10.6063 | 10.7229 | 12.7043 | 12.2381 | 22.8468 | 39.7532 | 39.3817

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.4237 | 8.696 | 7.4442 | 6.7643 | 9.2933 | 11.2242 | 14.8104 | 19.0741 | 22.7261 | 23.0033 | 24.2171 | 25.0346 | 24.6384 | 24.6358 | 23.1223 | 23.248 | 22.8914 | 33 | 28.1591 | 27.2998 | 25.5376 | 25.1022 | 18.719 | 14.0619
2 | -30.8419 | -32.8885 | -34.4035 | -34.8294 | -36.05 | -33.3375 | -23.4339 | -9.6459 | -2.8969 | -0.46197 | -4.3053 | -2.9329 | -4.3006 | -3.8518 | -10.9675 | -15.2045 | -12.4714 | -4.6604 | -7.1052 | -7.9483 | -14.0299 | -15.3714 | -22.6403 | -26.2405
3 | 39.9608 | 54 | 54 | 52.5 | 47.5 | 39.7024 | 17.8243 | 2.5313 | -13.8419 | -14.1187 | -1.1802 | -15.3009 | -15.5896 | -10.7266 | -1.4453 | 8.8138 | 10.4898 | 12.1215 | 10.956 | 11.3057 | 12.1215 | 25.7634 | 40.1248 | 35.6665

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3012 | 3.6342 | 4.7303 | 5.4231 | 6.3763 | 7.4535 | 6.6441 | 9.4985 | 8.7138 | 9.8417 | 10.1147 | 9.3822 | 8.8507 | 8.1484 | 7.5056 | 6.7549 | 6.6846 | 5.2963 | 4.382 | 5.1999 | 5.2981 | 6.0547 | 2.9399 | 2.8226
2 | 3.668 | 4.038 | 5.2559 | 6.0257 | 7.0848 | 8.2817 | 7.3823 | 10.5539 | 9.682 | 10.9353 | 11.2385 | 10.4247 | 9.8342 | 9.0538 | 8.3395 | 7.5054 | 7.4273 | 5.8847 | 4.8689 | 5.7776 | 5.8868 | 6.7275 | 3.2665 | 3.1363
3 | 4.585 | 5.0476 | 6.5699 | 7.5321 | 8.856 | 10.3521 | 9.2279 | 13.1923 | 12.1025 | 13.6691 | 14.0482 | 13.0308 | 12.2927 | 11.3172 | 10.4244 | 9.3818 | 9.2842 | 7.3559 | 6.0862 | 7.222 | 7.3585 | 8.4093 | 4.0832 | 3.9203

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.1522 | 9.6857 | 10.2279 | 10.6928 | 10.8142 | 11.3122 | 11.2544 | 10.638 | 9.6385 | 14.1539 | 13.8218 | 12.7274 | 12.4181 | 12.4692 | 11.8784 | 10.8884 | 9.7857 | 9.4347 | 5.9306 | 6.3422 | 6.9341 | 7.0995 | 7.4043 | 8.173
2 | 10.1691 | 10.7619 | 11.3643 | 11.8809 | 12.0157 | 12.5691 | 12.5049 | 11.82 | 10.7094 | 15.7265 | 15.3576 | 14.1416 | 13.7979 | 13.8547 | 13.1983 | 12.0982 | 10.873 | 10.4829 | 6.5895 | 7.0469 | 7.7045 | 7.8884 | 8.227 | 9.0811
3 | 12.7114 | 13.4524 | 14.2054 | 14.8511 | 15.0197 | 15.7114 | 15.6311 | 14.775 | 13.3868 | 19.6581 | 19.197 | 17.677 | 17.2474 | 17.3183 | 16.4978 | 15.1227 | 13.5912 | 13.1037 | 8.2369 | 8.8086 | 9.6307 | 9.8605 | 10.2838 | 11.3514

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
7 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
8 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
7 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
8 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
7 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
8 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 62.8937 | 56.3642 | 58.5308 | 57.1421 | 55.0143 | 54.8045 | 62.5825 | 70.5704 | 83.2894 | 87.8503 | 84.443 | 84.9712 | 85.947 | 83.5198 | 100.0752 | 91.1287 | 87.2436 | 83.6477 | 84.4193 | 83.2091 | 83.6247 | 94.9768 | 79.2238 | 72.9849
2 | 80.4247 | 75.4468 | 65.3849 | 68.3214 | 71.0788 | 71.418 | 77.375 | 79.6034 | 85.9187 | 98.4021 | 99.1172 | 102.9741 | 93.6077 | 107.1219 | 91.737 | 96.2197 | 91.8363 | 88.7701 | 102.597 | 90.5734 | 89.2885 | 91.671 | 99.8577 | 79.9265
3 | 94.5757 | 83.5635 | 69.164 | 70.8104 | 77.8339 | 76.1247 | 104.6438 | 106.1705 | 116.7192 | 112.142 | 117.688 | 115.4768 | 123.2597 | 132.6497 | 116.6595 | 111.6209 | 101.3423 | 99.0553 | 101.5032 | 109.5874 | 104.7111 | 113.7331 | 107.9473 | 98.0242

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 66.7701 | 63.1891 | 59.6064 | 51.9346 | 57.7745 | 57.3327 | 59.6175 | 65.7523 | 82.514 | 85.3537 | 92.1728 | 92.8233 | 96.622 | 90.6947 | 88.3752 | 86.7984 | 82.0445 | 77.8186 | 90.279 | 79.8331 | 92.8323 | 88.0404 | 85.1537 | 81.313
2 | 80.4247 | 62.8578 | 71.244 | 72.8668 | 73.6763 | 72.7053 | 65.562 | 79.6034 | 87.7992 | 96.4639 | 99.1172 | 103.9606 | 104.6077 | 105.1589 | 92.6802 | 84.4523 | 89.9943 | 91.5603 | 102.597 | 94.2477 | 84.6818 | 106.0633 | 94.4916 | 82.3861
3 | 87.9208 | 72.2019 | 82.1306 | 78.4523 | 74.3603 | 80.5941 | 87.8438 | 117.6558 | 110.7257 | 123.8782 | 129.4186 | 131.7268 | 138.2597 | 130.1497 | 124.9705 | 106.0009 | 114.9541 | 112.6672 | 110.9268 | 108.5403 | 107.8523 | 106.4036 | 94.8247 | 103.6911

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 70.6466 | 54.658 | 52.0772 | 53.4969 | 52.8061 | 54.2989 | 64.3616 | 66.4406 | 80.9632 | 80.3603 | 85.3019 | 80.609 | 94.8428 | 96.9728 | 90.1752 | 83.3341 | 85.5106 | 81.1495 | 91.9533 | 84.0531 | 80.2766 | 88.0404 | 94.4721 | 70.7136
2 | 82.6125 | 67.4958 | 71.895 | 68.3214 | 62.6367 | 66.2688 | 65.562 | 82.0784 | 100.0225 | 107.1245 | 103.9139 | 105.9335 | 100.6077 | 98.2884 | 88.9076 | 98.0301 | 86.3104 | 99.001 | 103.531 | 84.1434 | 91.1311 | 91.671 | 94.4916 | 80.7464
3 | 92.0801 | 75.2317 | 80.6899 | 70.8104 | 68.8025 | 75.3798 | 101.8438 | 126.8441 | 131.1037 | 115.6628 | 115.3418 | 125.4768 | 127.0097 | 123.8997 | 119.0341 | 119.4889 | 96.1069 | 98.0083 | 100.4561 | 94.9284 | 109.9464 | 101.1683 | 103.9096 | 91.4128

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.6957 | 9.0396 | 10.1493 | 7.9696 | 9.1745 | 4.0843 | 8.0358 | 15.733 | 19.92 | 24.1741 | 28.8648 | 29.6337 | 29.1792 | 30.3 | 32.7658 | 28.7955 | 29.8698 | 22.6153 | 26.3835 | 24.8684 | 22.8314 | 25.3798 | 24.5249 | 17.5836
2 | -25.1402 | -31.0987 | -31.8284 | -32.2369 | -32.1588 | -38.5 | -30.9408 | -4.3418 | 14.6942 | 22.4946 | 18.8963 | 22.3993 | 20.0825 | 21.9537 | 10.456 | 2.9188 | 5.6355 | 7.6636 | 4.3033 | -0.83621 | -3.5909 | -2.4983 | -10.7829 | -14.8904
3 | -34.4206 | -38.9596 | -41.2777 | -50.5 | -46.5 | -52 | -19.9368 | 4.4218 | 13.6484 | 12.7297 | 12.9595 | 16.3635 | 23.0921 | 25.6869 | 14.2744 | 10.4169 | -1.7912 | -1.7745 | -1.6071 | -1.7578 | -10.5583 | -12.9788 | -37.8175 | -36.6715

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.7216 | 9.9239 | 8.6595 | 8.7828 | 10.0171 | 4.2146 | 7.2019 | 15.5874 | 19.7081 | 26.944 | 28.0401 | 25.6445 | 29.1792 | 28.2 | 27.1062 | 31.0991 | 29.3217 | 25.2902 | 25.4153 | 21.1842 | 19.9256 | 24.8822 | 23.1872 | 16.1482
2 | -25.8724 | -29.512 | -33.2275 | -32.2369 | -36.6063 | -35.35 | -29.7275 | -5.0497 | 14.0882 | 20.9508 | 18.2028 | 23.092 | 18.853 | 20.8982 | 11.3273 | 2.8637 | 5.758 | 8.1844 | 4.0343 | -0.7944 | -2.938 | -2.4528 | -11.872 | -13.5635
3 | -35.1771 | -40.4726 | -45.2298 | -51.5 | -46.5 | -46.5 | -20.1361 | 4.0086 | 13.5171 | 11.9423 | 12.2395 | 16.5322 | 21.2631 | 22.859 | 12.2919 | 9.2824 | -1.7745 | -1.5736 | -1.6071 | -1.808 | -10.1317 | -14.8915 | -35.9075 | -36.2895

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.4652 | 9.3344 | 8.6595 | 7.563 | 8.8001 | 4.5187 | 7.3535 | 15.733 | 23.0987 | 24.1741 | 25.8409 | 29.0638 | 29.7747 | 33 | 27.1062 | 31.0991 | 24.9372 | 25.0471 | 24.9312 | 23.2565 | 19.9256 | 27.3704 | 20.7347 | 16.1482
2 | -24.8961 | -31.416 | -31.8284 | -30.9602 | -33.5272 | -35 | -32.7609 | -4.5777 | 16.6635 | 20.5097 | 17.8561 | 23.7848 | 19.8776 | 21.1093 | 10.5649 | 2.8637 | 6.4318 | 7.2172 | 4.4826 | -0.91146 | -3.0685 | -2.4983 | -10.674 | -15.0378
3 | -35.1771 | -37.0684 | -39.9603 | -50 | -52 | -54.5 | -21.3324 | 4.0912 | 14.4358 | 11.9423 | 12.5995 | 18.2192 | 23.5494 | 23.8016 | 13.0849 | 9.5918 | -1.5067 | -1.7243 | -1.8415 | -1.7578 | -10.665 | -14.0718 | -38.5814 | -36.6715

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3012 | 3.6342 | 4.7303 | 5.4231 | 6.3763 | 7.4535 | 6.6441 | 9.4985 | 8.7138 | 9.8417 | 10.1147 | 9.3822 | 8.8507 | 8.1484 | 7.5056 | 6.7549 | 6.6846 | 5.2963 | 4.382 | 5.1999 | 5.2981 | 6.0547 | 2.9399 | 2.8226
2 | 3.668 | 4.038 | 5.2559 | 6.0257 | 7.0848 | 8.2817 | 7.3823 | 10.5539 | 9.682 | 10.9353 | 11.2385 | 10.4247 | 9.8342 | 9.0538 | 8.3395 | 7.5054 | 7.4273 | 5.8847 | 4.8689 | 5.7776 | 5.8868 | 6.7275 | 3.2665 | 3.1363
3 | 4.585 | 5.0476 | 6.5699 | 7.5321 | 8.856 | 10.3521 | 9.2279 | 13.1923 | 12.1025 | 13.6691 | 14.0482 | 13.0308 | 12.2927 | 11.3172 | 10.4244 | 9.3818 | 9.2842 | 7.3559 | 6.0862 | 7.222 | 7.3585 | 8.4093 | 4.0832 | 3.9203

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.1522 | 9.6857 | 10.2279 | 10.6928 | 10.8142 | 11.3122 | 11.2544 | 10.638 | 9.6385 | 14.1539 | 13.8218 | 12.7274 | 12.4181 | 12.4692 | 11.8784 | 10.8884 | 9.7857 | 9.4347 | 5.9306 | 6.3422 | 6.9341 | 7.0995 | 7.4043 | 8.173
2 | 10.1691 | 10.7619 | 11.3643 | 11.8809 | 12.0157 | 12.5691 | 12.5049 | 11.82 | 10.7094 | 15.7265 | 15.3576 | 14.1416 | 13.7979 | 13.8547 | 13.1983 | 12.0982 | 10.873 | 10.4829 | 6.5895 | 7.0469 | 7.7045 | 7.8884 | 8.227 | 9.0811
3 | 12.7114 | 13.4524 | 14.2054 | 14.8511 | 15.0197 | 15.7114 | 15.6311 | 14.775 | 13.3868 | 19.6581 | 19.197 | 17.677 | 17.2474 | 17.3183 | 16.4978 | 15.1227 | 13.5912 | 13.1037 | 8.2369 | 8.8086 | 9.6307 | 9.8605 | 10.2838 | 11.3514

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
7 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
8 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
7 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
8 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
7 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
8 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1