## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2025
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 107.7%
Flex. Load Growth | 143.6%
RES Installed, [MW] | 14.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1.5
5 | 24 | 1.5
6 | 26 | 1.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.4116 | 1.4587 | 1.3062 | 1.2381 | 1.0144 | 0.86092 | 1.0528 | 0.18284 | 0.16079 | 0.23441 | 0.13805 | 0.17251 | 0.27484 | 0.50638 | 0.54026 | 0.5313 | 0.29804 | 0.6071 | 0.35627 | 0.25049 | 0.38038 | 0.2351 | 1.073 | 1.2936
Minimum FL, [MW] | -3.1871 | -3.4081 | -3.833 | -4.1347 | -4.4194 | -4.8231 | -4.6022 | -5.1625 | -4.6823 | -6.8775 | -6.807 | -6.2226 | -5.9649 | -5.759 | -5.4283 | -4.9398 | -4.619 | -4.1335 | -2.6237 | -2.9363 | -3.1038 | -3.3322 | -2.6474 | -2.8131
Maximum FL, [MW] | 3.0704 | 3.2848 | 3.683 | 3.963 | 4.2183 | 4.6061 | 4.3913 | 4.9556 | 4.5392 | 5.1796 | 5.2204 | 4.8868 | 4.7221 | 4.6007 | 4.3116 | 3.9254 | 3.6568 | 3.2683 | 2.5581 | 2.8633 | 3.0425 | 3.2774 | 2.5503 | 2.7118

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2385 | 5.0627 | 4.8623 | 4.9875 | 4.809 | 4.7845 | 4.8654 | 6.0786 | 6.1949 | 6.1509 | 6.1131 | 6.2479 | 6.2014 | 6.1389 | 5.3603 | 5.7568 | 6.2029 | 6.1711 | 5.8092 | 5.522 | 5.5093 | 5.2388 | 4.9036 | 4.8461
2 | 3.2229 | 3.1457 | 2.997 | 2.9626 | 2.953 | 3.116 | 3.759 | 4.2141 | 4.5749 | 4.7246 | 4.6984 | 4.5928 | 4.4443 | 4.2674 | 3.9859 | 4.1053 | 4.5177 | 5.4431 | 5.1473 | 4.7415 | 4.6195 | 4.2884 | 4.0677 | 3.6555
3 | 2.2039 | 2.0897 | 2.0081 | 2.0374 | 2.0252 | 2.2756 | 3.6302 | 4.116 | 4.2962 | 4.1709 | 4.0059 | 4.2649 | 3.9691 | 3.8119 | 3.3105 | 3.2959 | 3.4003 | 3.7104 | 3.3642 | 3.4801 | 3.3972 | 3.1785 | 2.7575 | 2.4783
4 | 0.76121 | 0.54872 | 0.53366 | 0.48286 | 0.47959 | 0.8577 | 1.6525 | 1.9443 | 2.1391 | 2.0117 | 1.9848 | 1.8492 | 1.8121 | 1.7314 | 1.6584 | 1.6941 | 2.1009 | 3.1844 | 2.8438 | 2.4016 | 2.3357 | 2.0689 | 1.6381 | 1.3193
5 | 1.9288 | 1.7719 | 1.6207 | 1.6334 | 1.6447 | 1.8247 | 2.3527 | 2.5075 | 2.5897 | 2.6996 | 2.7653 | 2.8147 | 2.7707 | 2.6611 | 2.6563 | 2.6343 | 2.7886 | 3.2235 | 3.1572 | 3.0784 | 3.0638 | 2.8486 | 2.6209 | 2.4071
6 | 2.2609 | 2.1391 | 2.0732 | 2.09 | 2.0891 | 2.2402 | 2.5385 | 2.9689 | 3.1099 | 3.2226 | 3.1613 | 3.213 | 3.2072 | 3.1831 | 2.9732 | 2.9792 | 2.8684 | 3.0357 | 2.9179 | 2.862 | 2.8123 | 2.7026 | 2.5119 | 2.3632
7 | 1.8595 | 1.741 | 1.6605 | 1.6676 | 1.6514 | 1.8152 | 2.3257 | 2.6792 | 2.8172 | 2.8287 | 2.7986 | 2.8259 | 2.7557 | 2.6774 | 2.4737 | 2.5202 | 2.6867 | 3.0963 | 2.9059 | 2.7597 | 2.7144 | 2.5327 | 2.2886 | 2.0941
8 | 1.404 | 1.3422 | 1.3004 | 1.281 | 1.3275 | 1.5816 | 2.5615 | 2.9727 | 3.0852 | 3.0758 | 3.1786 | 3.1605 | 2.9825 | 2.9339 | 2.6034 | 2.3523 | 2.3905 | 2.6316 | 2.562 | 2.4702 | 2.4325 | 2.2323 | 1.8513 | 1.6406

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2385 | 5.1104 | 4.8163 | 4.8927 | 4.809 | 4.8767 | 4.7723 | 6.1994 | 6.2566 | 6.273 | 6.0522 | 6.1857 | 6.14 | 6.0182 | 5.4128 | 5.8698 | 6.3257 | 6.2921 | 5.8666 | 5.5767 | 5.4007 | 5.1869 | 4.9973 | 4.892
2 | 3.2229 | 3.0877 | 2.9414 | 2.9626 | 2.953 | 3.1457 | 3.6873 | 4.2141 | 4.5749 | 4.7714 | 4.6049 | 4.6841 | 4.5322 | 4.351 | 4.0638 | 4.1455 | 4.5177 | 5.3363 | 5.1982 | 4.7885 | 4.7106 | 4.2884 | 3.9899 | 3.6899
3 | 2.2442 | 2.1276 | 1.9898 | 2.0748 | 1.9874 | 2.2324 | 3.6651 | 4.116 | 4.2107 | 4.1296 | 4.0059 | 4.1801 | 3.8905 | 3.8119 | 3.3105 | 3.3282 | 3.3331 | 3.7467 | 3.2979 | 3.4801 | 3.3638 | 3.1155 | 2.7052 | 2.5245
4 | 0.75501 | 0.54872 | 0.52963 | 0.48286 | 0.48715 | 0.86542 | 1.6216 | 1.9058 | 2.1604 | 2.0514 | 2.0243 | 1.8126 | 1.8478 | 1.7314 | 1.6905 | 1.6777 | 2.0594 | 3.122 | 2.7877 | 2.4016 | 2.3817 | 2.0689 | 1.6534 | 1.3431
5 | 1.9646 | 1.7393 | 1.5909 | 1.6636 | 1.6292 | 1.7899 | 2.3977 | 2.4826 | 2.6412 | 2.6461 | 2.7928 | 2.7588 | 2.7433 | 2.6872 | 2.6563 | 2.6343 | 2.7611 | 3.1919 | 3.126 | 3.0784 | 3.0638 | 2.8203 | 2.6712 | 2.4299
6 | 2.2185 | 2.1191 | 2.0343 | 2.0507 | 2.109 | 2.2402 | 2.5142 | 2.9984 | 3.1718 | 3.1906 | 3.1613 | 3.2449 | 3.1436 | 3.1831 | 2.944 | 2.9499 | 2.8117 | 2.9762 | 2.8603 | 2.862 | 2.84 | 2.7026 | 2.5119 | 2.3632
7 | 1.8767 | 1.7569 | 1.6299 | 1.6522 | 1.6669 | 1.8498 | 2.3257 | 2.626 | 2.8452 | 2.8007 | 2.7707 | 2.7697 | 2.7284 | 2.7299 | 2.4979 | 2.5695 | 2.6867 | 3.1267 | 2.8484 | 2.8144 | 2.6876 | 2.5076 | 2.2667 | 2.0941
8 | 1.3914 | 1.3542 | 1.277 | 1.281 | 1.352 | 1.6115 | 2.5369 | 3.0318 | 3.0852 | 3.0148 | 3.2102 | 3.2234 | 2.9825 | 2.9627 | 2.6289 | 2.3293 | 2.3669 | 2.5802 | 2.562 | 2.4946 | 2.3846 | 2.2102 | 1.8687 | 1.6558

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1394 | 5.015 | 4.9543 | 5.0823 | 4.7169 | 4.6922 | 4.8654 | 6.0786 | 6.3182 | 6.2119 | 6.2348 | 6.31 | 6.0785 | 6.2597 | 5.4653 | 5.8698 | 6.2029 | 6.1711 | 5.7518 | 5.4126 | 5.455 | 5.3426 | 4.8098 | 4.8002
2 | 3.193 | 3.2038 | 2.9414 | 2.9626 | 2.9252 | 3.1457 | 3.8306 | 4.2141 | 4.484 | 4.8183 | 4.6516 | 4.6841 | 4.3563 | 4.2674 | 3.908 | 4.025 | 4.4283 | 5.4965 | 5.1473 | 4.8355 | 4.5739 | 4.2459 | 4.1066 | 3.6899
3 | 2.2039 | 2.0518 | 1.9898 | 2.0561 | 2.0441 | 2.2324 | 3.5604 | 4.116 | 4.2535 | 4.0882 | 4.0059 | 4.1801 | 3.8905 | 3.8493 | 3.3429 | 3.3604 | 3.3331 | 3.6378 | 3.4305 | 3.549 | 3.3972 | 3.2099 | 2.7052 | 2.4783
4 | 0.75501 | 0.55678 | 0.52963 | 0.47568 | 0.48715 | 0.84227 | 1.6835 | 1.9828 | 2.1604 | 2.0117 | 1.9848 | 1.8126 | 1.8478 | 1.6978 | 1.6905 | 1.6941 | 2.0802 | 3.2157 | 2.8719 | 2.354 | 2.3357 | 2.0485 | 1.6687 | 1.3431
5 | 1.9109 | 1.7556 | 1.6207 | 1.6032 | 1.6292 | 1.8421 | 2.3527 | 2.4826 | 2.5383 | 2.6996 | 2.7653 | 2.7868 | 2.7433 | 2.635 | 2.6563 | 2.6601 | 2.8162 | 3.1919 | 3.0948 | 3.0479 | 3.0941 | 2.8768 | 2.6712 | 2.3615
6 | 2.3033 | 2.0992 | 2.0343 | 2.1097 | 2.0693 | 2.2402 | 2.5628 | 3.0279 | 3.1099 | 3.2866 | 3.1928 | 3.213 | 3.239 | 3.1518 | 3.0024 | 2.9499 | 2.9252 | 3.0059 | 2.9467 | 2.862 | 2.7846 | 2.6758 | 2.56 | 2.3632
7 | 1.8938 | 1.7569 | 1.6758 | 1.683 | 1.6669 | 1.8325 | 2.348 | 2.6526 | 2.8452 | 2.7726 | 2.8264 | 2.7978 | 2.7557 | 2.7037 | 2.5221 | 2.5202 | 2.7133 | 3.0963 | 2.9346 | 2.705 | 2.6608 | 2.5578 | 2.2886 | 2.0548
8 | 1.3787 | 1.3542 | 1.3004 | 1.2926 | 1.3152 | 1.5667 | 2.586 | 2.9137 | 3.0238 | 3.0148 | 3.2419 | 3.0976 | 3.012 | 2.9915 | 2.5524 | 2.3983 | 2.4377 | 2.683 | 2.6125 | 2.4702 | 2.4085 | 2.2544 | 1.8164 | 1.6558

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92864 | 0.6561 | 0.56877 | 0.72907 | 0.62775 | 0.51612 | 0.42703 | 1.4923 | 1.5606 | 1.3385 | 1.5595 | 1.4491 | 1.4555 | 1.2997 | 0.77124 | 1.2075 | 1.4482 | 1.3513 | 0.94442 | 0.97978 | 0.91258 | 0.56608 | 0.45157 | 0.46803
2 | -1.4657 | -1.4654 | -1.5059 | -1.5748 | -1.5597 | -1.4315 | -0.90766 | -0.17448 | -0.1875 | -0.12426 | -0.10946 | -0.4885 | -0.71365 | -0.92513 | -0.91817 | -0.9337 | -0.73411 | 0.24128 | -0.034005 | -0.4014 | -0.74405 | -0.97874 | -1.0734 | -1.229
3 | -1.1214 | -1.21 | -1.2322 | -1.2157 | -1.2167 | -1.016 | -0.037834 | 0.52383 | 0.66764 | 0.46509 | 0.2746 | 0.54468 | 0.34345 | 0.1042 | -0.41224 | -0.41241 | -0.33973 | -0.17139 | -0.41771 | -0.238 | -0.32676 | -0.54198 | -0.85625 | -0.96657
4 | -0.91946 | -0.92858 | -0.93806 | -0.94627 | -0.95048 | -0.86898 | -0.75393 | -0.68834 | -0.70849 | -0.78488 | -0.83716 | -0.88642 | -0.88746 | -0.90378 | -0.91173 | -0.88453 | -0.74881 | -0.4463 | -0.57565 | -0.69827 | -0.75171 | -0.79528 | -0.84068 | -0.84475
5 | -0.86518 | -0.90866 | -0.94727 | -0.95065 | -0.94854 | -0.79955 | -0.60934 | -0.49312 | -0.48438 | -0.40574 | -0.40153 | -0.39308 | -0.47308 | -0.50909 | -0.4954 | -0.6141 | -0.54406 | -0.27275 | -0.32298 | -0.40159 | -0.43364 | -0.56291 | -0.62253 | -0.65126
6 | 0.27997 | 0.219 | 0.16605 | 0.24738 | 0.20314 | 0.29267 | 0.39033 | 0.76028 | 0.87559 | 0.90219 | 0.85632 | 0.91345 | 0.90666 | 0.89615 | 0.75371 | 0.71695 | 0.62312 | 0.68168 | 0.57783 | 0.60299 | 0.50981 | 0.53666 | 0.33316 | 0.34214
7 | -0.83359 | -0.82448 | -0.85038 | -0.86577 | -0.91705 | -0.82109 | -0.69755 | -0.36234 | -0.17953 | -0.16664 | -0.12666 | -0.042565 | -0.17282 | -0.18034 | -0.3287 | -0.46972 | -0.42394 | -0.47287 | -0.53176 | -0.51054 | -0.58132 | -0.68529 | -0.77318 | -0.76907
8 | -0.94891 | -0.96898 | -0.96514 | -0.96375 | -0.94388 | -0.90574 | -0.69239 | -0.55082 | -0.50864 | -0.5809 | -0.54853 | -0.50002 | -0.53004 | -0.57385 | -0.69724 | -0.77324 | -0.7712 | -0.7605 | -0.80161 | -0.82885 | -0.84304 | -0.86776 | -0.90565 | -0.923

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93793 | 0.64298 | 0.57446 | 0.72907 | 0.63402 | 0.51612 | 0.42703 | 1.5072 | 1.5606 | 1.3118 | 1.5595 | 1.4781 | 1.47 | 1.3127 | 0.75581 | 1.1954 | 1.4482 | 1.3513 | 0.94442 | 0.98958 | 0.89433 | 0.56608 | 0.4606 | 0.47739
2 | -1.4951 | -1.4361 | -1.5059 | -1.5433 | -1.5597 | -1.4315 | -0.90766 | -0.17099 | -0.18562 | -0.12674 | -0.10727 | -0.49339 | -0.72078 | -0.90662 | -0.91817 | -0.95237 | -0.71943 | 0.24369 | -0.033665 | -0.4014 | -0.7515 | -0.96895 | -1.052 | -1.2413
3 | -1.1326 | -1.21 | -1.2445 | -1.2279 | -1.2289 | -1.0364 | -0.038212 | 0.53431 | 0.67431 | 0.45579 | 0.28009 | 0.53923 | 0.35032 | 0.10628 | -0.41636 | -0.42066 | -0.34652 | -0.16796 | -0.41771 | -0.23324 | -0.32676 | -0.53114 | -0.85625 | -0.94723
4 | -0.91027 | -0.91001 | -0.92868 | -0.92734 | -0.95048 | -0.88636 | -0.75393 | -0.69522 | -0.72266 | -0.80058 | -0.82879 | -0.90414 | -0.89634 | -0.89475 | -0.89349 | -0.88453 | -0.73383 | -0.43737 | -0.5699 | -0.70526 | -0.75171 | -0.77937 | -0.85749 | -0.84475
5 | -0.86518 | -0.89957 | -0.94727 | -0.95065 | -0.96751 | -0.79955 | -0.62153 | -0.48819 | -0.47954 | -0.39763 | -0.40555 | -0.38522 | -0.46362 | -0.51418 | -0.4954 | -0.60182 | -0.53318 | -0.27821 | -0.32298 | -0.4056 | -0.4293 | -0.57417 | -0.61631 | -0.65126
6 | 0.28277 | 0.219 | 0.16771 | 0.24491 | 0.20517 | 0.29559 | 0.38252 | 0.75268 | 0.8931 | 0.92023 | 0.84776 | 0.93172 | 0.8976 | 0.87823 | 0.76125 | 0.73129 | 0.62312 | 0.68168 | 0.56628 | 0.61505 | 0.50981 | 0.54739 | 0.33316 | 0.33872
7 | -0.82526 | -0.82448 | -0.85889 | -0.88308 | -0.89871 | -0.81287 | -0.6836 | -0.36596 | -0.17594 | -0.16998 | -0.12539 | -0.041714 | -0.17455 | -0.18215 | -0.3287 | -0.46033 | -0.41546 | -0.47287 | -0.5424 | -0.50543 | -0.5755 | -0.68529 | -0.75772 | -0.77676
8 | -0.94891 | -0.97866 | -0.94583 | -0.96375 | -0.93444 | -0.89668 | -0.67854 | -0.55633 | -0.51881 | -0.56928 | -0.54305 | -0.50002 | -0.54064 | -0.56811 | -0.68329 | -0.78098 | -0.75577 | -0.7605 | -0.80963 | -0.83714 | -0.82618 | -0.88512 | -0.88753 | -0.93223

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93793 | 0.66923 | 0.5574 | 0.71448 | 0.6403 | 0.50579 | 0.43557 | 1.4624 | 1.5762 | 1.3519 | 1.5751 | 1.4636 | 1.4264 | 1.2867 | 0.77895 | 1.2075 | 1.4627 | 1.3648 | 0.93498 | 0.99938 | 0.91258 | 0.56042 | 0.44253 | 0.47271
2 | -1.4804 | -1.4654 | -1.5059 | -1.5906 | -1.5909 | -1.4458 | -0.92581 | -0.17273 | -0.1875 | -0.12177 | -0.10727 | -0.4885 | -0.70651 | -0.93438 | -0.93653 | -0.95237 | -0.71943 | 0.23645 | -0.033665 | -0.40943 | -0.73661 | -0.98853 | -1.0949 | -1.229
3 | -1.1326 | -1.21 | -1.2445 | -1.2157 | -1.1924 | -1.016 | -0.038212 | 0.51859 | 0.66764 | 0.47439 | 0.26911 | 0.53923 | 0.34001 | 0.1042 | -0.41636 | -0.40829 | -0.33633 | -0.17481 | -0.42607 | -0.23324 | -0.32023 | -0.53656 | -0.85625 | -0.96657
4 | -0.90107 | -0.92858 | -0.91929 | -0.93681 | -0.94098 | -0.87767 | -0.76147 | -0.69522 | -0.70849 | -0.76918 | -0.8539 | -0.86869 | -0.88746 | -0.91282 | -0.92085 | -0.87569 | -0.7563 | -0.4463 | -0.5699 | -0.69129 | -0.75171 | -0.79528 | -0.83227 | -0.86164
5 | -0.86518 | -0.90866 | -0.95674 | -0.94114 | -0.93906 | -0.79955 | -0.60325 | -0.49312 | -0.49407 | -0.40574 | -0.40956 | -0.38522 | -0.48254 | -0.49891 | -0.50035 | -0.60182 | -0.55494 | -0.2673 | -0.31653 | -0.40962 | -0.42496 | -0.56854 | -0.61631 | -0.65777
6 | 0.28277 | 0.22119 | 0.16605 | 0.24738 | 0.20517 | 0.29852 | 0.39033 | 0.76788 | 0.87559 | 0.92023 | 0.86489 | 0.89518 | 0.90666 | 0.88719 | 0.74618 | 0.73129 | 0.63559 | 0.69531 | 0.57205 | 0.60902 | 0.50471 | 0.54202 | 0.33316 | 0.33872
7 | -0.83359 | -0.81623 | -0.83337 | -0.84845 | -0.93539 | -0.81287 | -0.70453 | -0.36596 | -0.18312 | -0.16831 | -0.12793 | -0.042991 | -0.17282 | -0.18034 | -0.33527 | -0.47442 | -0.42394 | -0.47287 | -0.53176 | -0.51564 | -0.56969 | -0.699 | -0.78864 | -0.78445
8 | -0.93942 | -0.96898 | -0.96514 | -0.98302 | -0.94388 | -0.9148 | -0.69931 | -0.53981 | -0.50864 | -0.57509 | -0.55402 | -0.50002 | -0.53004 | -0.57385 | -0.68329 | -0.77324 | -0.78662 | -0.7529 | -0.80963 | -0.82056 | -0.82618 | -0.85041 | -0.92376 | -0.94146

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33175 | 0.36522 | 0.47537 | 0.54499 | 0.64078 | 0.74903 | 0.66769 | 0.95454 | 0.87569 | 0.98904 | 1.0165 | 0.94285 | 0.88945 | 0.81886 | 0.75426 | 0.67883 | 0.67176 | 0.53224 | 0.44037 | 0.52256 | 0.53243 | 0.60846 | 0.29544 | 0.28366
2 | 0.27646 | 0.30435 | 0.39614 | 0.45416 | 0.53399 | 0.62419 | 0.55641 | 0.79545 | 0.72974 | 0.8242 | 0.84705 | 0.78571 | 0.74121 | 0.68239 | 0.62855 | 0.56569 | 0.5598 | 0.44354 | 0.36697 | 0.43546 | 0.44369 | 0.50705 | 0.2462 | 0.23638
3 | 0.22117 | 0.24348 | 0.31691 | 0.36333 | 0.42719 | 0.49935 | 0.44513 | 0.63636 | 0.58379 | 0.65936 | 0.67764 | 0.62857 | 0.59296 | 0.54591 | 0.50284 | 0.45255 | 0.44784 | 0.35483 | 0.29358 | 0.34837 | 0.35495 | 0.40564 | 0.19696 | 0.1891
4 | 0.16588 | 0.18261 | 0.23768 | 0.2725 | 0.32039 | 0.37452 | 0.33385 | 0.47727 | 0.43784 | 0.49452 | 0.50823 | 0.47143 | 0.44472 | 0.40943 | 0.37713 | 0.33941 | 0.33588 | 0.26612 | 0.22018 | 0.26128 | 0.26622 | 0.30423 | 0.14772 | 0.14183
5 | 0.16588 | 0.18261 | 0.23768 | 0.2725 | 0.32039 | 0.37452 | 0.33385 | 0.47727 | 0.43784 | 0.49452 | 0.50823 | 0.47143 | 0.44472 | 0.40943 | 0.37713 | 0.33941 | 0.33588 | 0.26612 | 0.22018 | 0.26128 | 0.26622 | 0.30423 | 0.14772 | 0.14183
6 | 0.16588 | 0.18261 | 0.23768 | 0.2725 | 0.32039 | 0.37452 | 0.33385 | 0.47727 | 0.43784 | 0.49452 | 0.50823 | 0.47143 | 0.44472 | 0.40943 | 0.37713 | 0.33941 | 0.33588 | 0.26612 | 0.22018 | 0.26128 | 0.26622 | 0.30423 | 0.14772 | 0.14183
7 | 0.16588 | 0.18261 | 0.23768 | 0.2725 | 0.32039 | 0.37452 | 0.33385 | 0.47727 | 0.43784 | 0.49452 | 0.50823 | 0.47143 | 0.44472 | 0.40943 | 0.37713 | 0.33941 | 0.33588 | 0.26612 | 0.22018 | 0.26128 | 0.26622 | 0.30423 | 0.14772 | 0.14183
8 | 0.16588 | 0.18261 | 0.23768 | 0.2725 | 0.32039 | 0.37452 | 0.33385 | 0.47727 | 0.43784 | 0.49452 | 0.50823 | 0.47143 | 0.44472 | 0.40943 | 0.37713 | 0.33941 | 0.33588 | 0.26612 | 0.22018 | 0.26128 | 0.26622 | 0.30423 | 0.14772 | 0.14183

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91974 | 0.97336 | 1.0278 | 1.0746 | 1.0868 | 1.1368 | 1.131 | 1.0691 | 0.96861 | 1.4224 | 1.389 | 1.279 | 1.248 | 1.2531 | 1.1937 | 1.0942 | 0.9834 | 0.94813 | 0.59599 | 0.63736 | 0.69683 | 0.71346 | 0.74409 | 0.82134
2 | 0.76645 | 0.81113 | 0.85653 | 0.89547 | 0.90563 | 0.94734 | 0.9425 | 0.89088 | 0.80718 | 1.1853 | 1.1575 | 1.0659 | 1.04 | 1.0442 | 0.99476 | 0.91185 | 0.8195 | 0.79011 | 0.49666 | 0.53113 | 0.58069 | 0.59455 | 0.62008 | 0.68445
3 | 0.61316 | 0.6489 | 0.68523 | 0.71638 | 0.72451 | 0.75787 | 0.754 | 0.71271 | 0.64574 | 0.94825 | 0.92601 | 0.85269 | 0.83197 | 0.83539 | 0.79581 | 0.72948 | 0.6556 | 0.63208 | 0.39733 | 0.4249 | 0.46456 | 0.47564 | 0.49606 | 0.54756
4 | 0.45987 | 0.48668 | 0.51392 | 0.53728 | 0.54338 | 0.56841 | 0.5655 | 0.53453 | 0.48431 | 0.71119 | 0.6945 | 0.63951 | 0.62398 | 0.62654 | 0.59686 | 0.54711 | 0.4917 | 0.47406 | 0.29799 | 0.31868 | 0.34842 | 0.35673 | 0.37205 | 0.41067
5 | 0.45987 | 0.48668 | 0.51392 | 0.53728 | 0.54338 | 0.56841 | 0.5655 | 0.53453 | 0.48431 | 0.71119 | 0.6945 | 0.63951 | 0.62398 | 0.62654 | 0.59686 | 0.54711 | 0.4917 | 0.47406 | 0.29799 | 0.31868 | 0.34842 | 0.35673 | 0.37205 | 0.41067
6 | 0.45987 | 0.48668 | 0.51392 | 0.53728 | 0.54338 | 0.56841 | 0.5655 | 0.53453 | 0.48431 | 0.71119 | 0.6945 | 0.63951 | 0.62398 | 0.62654 | 0.59686 | 0.54711 | 0.4917 | 0.47406 | 0.29799 | 0.31868 | 0.34842 | 0.35673 | 0.37205 | 0.41067
7 | 0.45987 | 0.48668 | 0.51392 | 0.53728 | 0.54338 | 0.56841 | 0.5655 | 0.53453 | 0.48431 | 0.71119 | 0.6945 | 0.63951 | 0.62398 | 0.62654 | 0.59686 | 0.54711 | 0.4917 | 0.47406 | 0.29799 | 0.31868 | 0.34842 | 0.35673 | 0.37205 | 0.41067
8 | 0.45987 | 0.48668 | 0.51392 | 0.53728 | 0.54338 | 0.56841 | 0.5655 | 0.53453 | 0.48431 | 0.71119 | 0.6945 | 0.63951 | 0.62398 | 0.62654 | 0.59686 | 0.54711 | 0.4917 | 0.47406 | 0.29799 | 0.31868 | 0.34842 | 0.35673 | 0.37205 | 0.41067

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.85743 | 2.16 | 2.922 | 3.0037 | 3.2487 | 2.9439 | 2.3294 | 1.2758 | 0.26787 | 0.001846 | 0.0003003 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.6688 | 2.8104 | 2.598 | 2.4867 | 2.0485 | 1.9288 | 1.7153 | 1.6148 | 1.4009 | 1.4499 | 1.4014 | 1.2851 | 1.2796 | 1.7125 | 1.8127 | 1.9921 | 2.27 | 2.0761 | 2.1874 | 2.1905 | 2.2477 | 2.241 | 2.4084
4 | 0 | 1.4172e-05 | 7.6051e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012082 | 0.27022 | 0.60987 | 0.8085 | 0.92956 | 0.96466 | 0.83987 | 0.65086 | 0.36416 | 0.079541 | 0.00054852 | 9.6524e-05 | 2.3999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.4308e-05 | 8.0756e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012336 | 0.26502 | 0.64164 | 0.86808 | 0.94853 | 0.95472 | 0.83121 | 0.70567 | 0.37531 | 0.080361 | 0.0005538 | 9.1008e-05 | 2.5453e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.39e-05 | 7.9972e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012209 | 0.25203 | 0.65434 | 0.82553 | 0.95801 | 0.94477 | 0.84853 | 0.70567 | 0.38645 | 0.078721 | 0.00054852 | 9.4685e-05 | 2.3271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.85743 | 2.1811 | 2.922 | 3.2882 | 3.4476 | 2.9727 | 2.2609 | 1.2386 | 0.2624 | 0.0017932 | 0.00030642 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9969 | 2.6688 | 2.674 | 2.6527 | 2.4394 | 2.1948 | 1.9288 | 1.6493 | 1.534 | 1.4894 | 1.4209 | 1.4448 | 1.3528 | 1.293 | 1.7628 | 1.9249 | 1.8945 | 2.2267 | 2.0967 | 2.2084 | 2.2126 | 2.1569 | 2.241 | 2.607
4 | 0 | 1.3082e-05 | 7.762e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012591 | 0.25463 | 0.64164 | 0.82553 | 0.92007 | 1.0144 | 0.82256 | 0.68512 | 0.38645 | 0.081181 | 0.0005538 | 9.2847e-05 | 2.4241e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.39e-05 | 7.9188e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012591 | 0.25983 | 0.60987 | 0.8085 | 0.99595 | 0.98455 | 0.83987 | 0.69197 | 0.35673 | 0.082821 | 0.00051688 | 9.1927e-05 | 2.4241e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.4036e-05 | 7.6836e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012591 | 0.26243 | 0.64164 | 0.83404 | 0.92007 | 0.95472 | 0.90048 | 0.67827 | 0.36416 | 0.077901 | 0.0005538 | 9.3766e-05 | 2.3999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4969e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.85743 | 2.0329 | 2.8652 | 3.3198 | 3.1492 | 2.7707 | 2.2381 | 1.2015 | 0.2624 | 0.0017932 | 0.00030336 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9358 | 2.6966 | 2.6194 | 2.7074 | 2.4394 | 2.1112 | 1.837 | 1.5669 | 1.6632 | 1.4304 | 1.5224 | 1.4448 | 1.2987 | 1.3063 | 1.6789 | 1.8875 | 1.9531 | 2.2267 | 1.9734 | 2.0822 | 2.1683 | 2.3839 | 2.307 | 2.5574
4 | 0 | 1.3763e-05 | 7.4483e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012972 | 0.25983 | 0.66705 | 0.85106 | 0.91059 | 1.0442 | 0.89182 | 0.65771 | 0.37902 | 0.077901 | 0.0005538 | 8.7331e-05 | 2.5453e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.4036e-05 | 7.6836e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012336 | 0.24943 | 0.62258 | 0.89361 | 0.9011 | 0.95472 | 0.83121 | 0.67142 | 0.35673 | 0.080361 | 0.00052743 | 9.4685e-05 | 2.5453e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.3491e-05 | 7.8404e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012972 | 0.27022 | 0.61623 | 0.8085 | 0.94853 | 0.9945 | 0.82256 | 0.69882 | 0.36416 | 0.084461 | 0.00054852 | 8.825e-05 | 2.4968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2917 | 5.2523 | 5.0395 | 4.9394 | 4.8609 | 4.8997 | 4.8968 | 5.7675 | 6.1971 | 6.131 | 6.0122 | 6.0923 | 6.3364 | 6.2643 | 5.792 | 5.9649 | 5.9859 | 5.8523 | 5.5128 | 5.4221 | 5.4312 | 5.342 | 5.1075 | 4.99
2 | 3.9264 | 3.7239 | 3.5602 | 3.2542 | 3.1027 | 3.2275 | 3.4578 | 4.437 | 4.8361 | 5.167 | 4.7001 | 4.9403 | 4.9633 | 4.8817 | 4.214 | 4.3869 | 4.6005 | 4.634 | 4.7845 | 5.0194 | 5.2695 | 4.8184 | 4.2848 | 4.0089
3 | 2.6043 | 2.4651 | 2.2664 | 2.3422 | 2.2725 | 2.2953 | 3.2319 | 3.9819 | 4.1695 | 3.9213 | 3.8253 | 4.1156 | 4.3163 | 4.0407 | 3.6953 | 3.5071 | 3.5522 | 3.4739 | 3.3625 | 3.6463 | 3.8351 | 3.5628 | 3.2381 | 2.7514
4 | 1.1821 | 0.96111 | 0.77117 | 0.75708 | 0.68375 | 0.63929 | 1.35 | 2.2675 | 2.7457 | 2.8186 | 2.758 | 2.4775 | 2.8153 | 2.6783 | 2.4488 | 2.2659 | 2.0388 | 1.8441 | 2.3067 | 2.6891 | 3.0952 | 2.9351 | 2.2837 | 1.6871
5 | 2.2341 | 2.0263 | 1.8715 | 1.8225 | 1.8796 | 1.8707 | 2.0814 | 2.3189 | 2.5584 | 2.642 | 2.819 | 2.9846 | 3.0728 | 2.9515 | 2.8494 | 2.8129 | 2.7993 | 2.801 | 2.8229 | 2.8578 | 3.1498 | 2.9925 | 2.9173 | 2.5987
6 | 2.3334 | 2.2501 | 2.0869 | 2.1638 | 2.1969 | 2.1859 | 2.3922 | 2.8935 | 3.0185 | 3.0095 | 3.0064 | 3.1752 | 3.1452 | 3.0324 | 2.8574 | 2.7587 | 2.8713 | 2.8141 | 2.6302 | 2.649 | 2.7729 | 2.5235 | 2.4018 | 2.4097
7 | 1.9074 | 1.7311 | 1.6833 | 1.7124 | 1.6439 | 1.7686 | 2.2764 | 2.4951 | 2.8721 | 3.0332 | 3.0116 | 3.1415 | 3.0663 | 3.1544 | 3.1065 | 2.8955 | 2.9166 | 2.8382 | 2.7994 | 2.8111 | 2.8531 | 2.3996 | 2.3672 | 2.0681
8 | 1.4606 | 1.3777 | 1.3227 | 1.3059 | 1.3313 | 1.4214 | 2.3282 | 2.7327 | 2.9355 | 2.9011 | 3.0208 | 3.2073 | 3.1917 | 2.9919 | 2.6132 | 2.4969 | 2.3542 | 2.3234 | 2.2705 | 2.3315 | 2.2589 | 1.9777 | 1.7053 | 1.5602

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3418 | 5.2523 | 4.9439 | 4.9394 | 4.7677 | 4.8997 | 4.9905 | 5.7675 | 6.2588 | 6.131 | 5.9523 | 5.9712 | 6.2108 | 6.3876 | 5.9057 | 6.0235 | 6.0452 | 5.7377 | 5.6216 | 5.3684 | 5.4847 | 5.342 | 5.2053 | 5.0846
2 | 3.9264 | 3.7239 | 3.5267 | 3.2847 | 3.1027 | 3.2891 | 3.425 | 4.3929 | 4.8842 | 5.1157 | 4.7468 | 4.9403 | 5.0617 | 4.8817 | 4.1315 | 4.3869 | 4.646 | 4.6793 | 4.879 | 4.9198 | 5.2174 | 4.914 | 4.2437 | 3.9331
3 | 2.556 | 2.5105 | 2.2455 | 2.3204 | 2.3152 | 2.2517 | 3.1701 | 4.0611 | 4.128 | 3.9602 | 3.8253 | 4.0338 | 4.3163 | 3.9612 | 3.6953 | 3.5414 | 3.517 | 3.406 | 3.3293 | 3.7185 | 3.7972 | 3.6335 | 3.2381 | 2.7772
4 | 1.1821 | 0.96927 | 0.75836 | 0.75708 | 0.68375 | 0.63376 | 1.3624 | 2.2675 | 2.7457 | 2.7627 | 2.7305 | 2.5021 | 2.8432 | 2.7046 | 2.4249 | 2.2881 | 2.0589 | 1.8262 | 2.3067 | 2.6625 | 3.0646 | 2.9642 | 2.2837 | 1.7026
5 | 2.2131 | 1.9886 | 1.9063 | 1.8055 | 1.8974 | 1.8351 | 2.1209 | 2.2959 | 2.5584 | 2.6682 | 2.847 | 2.9253 | 3.0423 | 2.9515 | 2.7935 | 2.8405 | 2.827 | 2.8284 | 2.8229 | 2.8578 | 3.2121 | 3.0519 | 2.9454 | 2.5493
6 | 2.3115 | 2.2501 | 2.0869 | 2.123 | 2.2388 | 2.2069 | 2.415 | 2.9222 | 3.0485 | 2.9498 | 3.0663 | 3.2383 | 3.0828 | 3.0622 | 2.8294 | 2.7316 | 2.8713 | 2.8416 | 2.6562 | 2.6228 | 2.8003 | 2.5485 | 2.4247 | 2.4097
7 | 1.9074 | 1.7469 | 1.6833 | 1.7442 | 1.6593 | 1.8023 | 2.3198 | 2.5199 | 2.8436 | 3.0934 | 3.0116 | 3.1727 | 3.0359 | 3.1544 | 3.1065 | 2.9239 | 2.8877 | 2.8937 | 2.7442 | 2.8111 | 2.9094 | 2.352 | 2.3446 | 2.0294
8 | 1.4474 | 1.39 | 1.3227 | 1.3059 | 1.319 | 1.4481 | 2.3059 | 2.6784 | 2.9647 | 2.9586 | 3.0208 | 3.2392 | 3.1917 | 2.9919 | 2.5621 | 2.4725 | 2.3774 | 2.3008 | 2.2258 | 2.3777 | 2.2145 | 1.9582 | 1.7213 | 1.5888

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3418 | 5.3515 | 4.9439 | 5.0333 | 4.7677 | 4.8524 | 4.8968 | 5.8821 | 6.0738 | 6.0702 | 6.072 | 6.0923 | 6.2736 | 6.1411 | 5.7351 | 6.0821 | 6.0452 | 5.7377 | 5.5128 | 5.3684 | 5.3776 | 5.4479 | 5.2053 | 4.9427
2 | 3.9633 | 3.7587 | 3.5602 | 3.3152 | 3.0734 | 3.1966 | 3.4906 | 4.3489 | 4.7399 | 5.2183 | 4.6065 | 4.9403 | 4.9141 | 4.8817 | 4.1728 | 4.4298 | 4.6915 | 4.6793 | 4.69 | 5.0194 | 5.1653 | 4.8184 | 4.2848 | 4.0469
3 | 2.6285 | 2.4197 | 2.3082 | 2.3639 | 2.2511 | 2.2517 | 3.2938 | 4.0215 | 4.128 | 3.9991 | 3.7491 | 4.1975 | 4.4019 | 3.9612 | 3.6591 | 3.5758 | 3.6224 | 3.406 | 3.4288 | 3.6102 | 3.9108 | 3.4922 | 3.269 | 2.6998
4 | 1.1821 | 0.96927 | 0.75836 | 0.76974 | 0.67793 | 0.63929 | 1.35 | 2.245 | 2.773 | 2.8186 | 2.758 | 2.5267 | 2.7874 | 2.6783 | 2.4727 | 2.2438 | 2.0187 | 1.8262 | 2.2612 | 2.6891 | 3.1258 | 2.9933 | 2.2837 | 1.6715
5 | 2.255 | 2.0451 | 1.8889 | 1.7885 | 1.8618 | 1.8529 | 2.0616 | 2.3649 | 2.5584 | 2.642 | 2.819 | 2.9253 | 3.1337 | 3.0095 | 2.9054 | 2.8681 | 2.7716 | 2.8558 | 2.7672 | 2.8861 | 3.1187 | 3.0519 | 2.9735 | 2.574
6 | 2.3115 | 2.2501 | 2.126 | 2.1434 | 2.155 | 2.2069 | 2.3922 | 2.9222 | 3.0185 | 2.9498 | 2.9466 | 3.1752 | 3.1452 | 3.0026 | 2.8014 | 2.7316 | 2.9281 | 2.759 | 2.6562 | 2.649 | 2.7729 | 2.5735 | 2.4477 | 2.4553
7 | 1.9074 | 1.7469 | 1.7144 | 1.7124 | 1.6131 | 1.8023 | 2.2764 | 2.5447 | 2.815 | 2.973 | 2.9817 | 3.204 | 3.0663 | 3.1233 | 3.1676 | 2.8387 | 2.9743 | 2.866 | 2.8271 | 2.8111 | 2.8812 | 2.352 | 2.3898 | 2.0294
8 | 1.487 | 1.3654 | 1.3465 | 1.3177 | 1.3436 | 1.4481 | 2.3504 | 2.7327 | 2.9939 | 2.8723 | 3.0509 | 3.1435 | 3.255 | 2.9331 | 2.5876 | 2.4725 | 2.4007 | 2.2782 | 2.3152 | 2.3546 | 2.2367 | 1.9777 | 1.6893 | 1.5459

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71578 | 0.79061 | 0.74506 | 0.74506 | 0.72879 | 0.77109 | 0.79386 | 1.4869 | 1.7309 | 1.6658 | 1.6268 | 1.6235 | 1.7276 | 1.6756 | 1.1745 | 1.5357 | 1.5552 | 1.4576 | 1.155 | 1.0476 | 1.0997 | 1.103 | 0.76133 | 0.75482
2 | 0.029925 | -0.17955 | -0.19451 | -0.28428 | -0.34413 | -0.26932 | -0.34413 | 0.86781 | 1.1072 | 1.4214 | 0.80796 | 0.73315 | 0.50872 | 0.68826 | 0.29925 | 0.25436 | 0.29925 | 0.53864 | 1.0324 | 1.0474 | 0.83789 | 0.64338 | 0.29925 | 0.059849
3 | -0.1806 | -0.42775 | -0.74618 | -0.68914 | -0.7034 | -0.67013 | -0.038022 | 0.80321 | 1.0551 | 1.0646 | 0.88876 | 1.1121 | 1.0076 | 0.87925 | 0.63211 | 0.39448 | 0.48953 | 0.43725 | 0.080796 | 0.3517 | 0.49428 | 0.32319 | -0.29942 | -0.6131
4 | -0.85452 | -0.86274 | -0.88739 | -0.88739 | -0.90793 | -0.93258 | -0.84631 | -0.57105 | -0.42726 | -0.45191 | -0.57105 | -0.62035 | -0.57516 | -0.62446 | -0.58748 | -0.6943 | -0.78057 | -0.6943 | -0.48889 | -0.43959 | -0.43959 | -0.57927 | -0.71895 | -0.74771
5 | -0.53207 | -0.69761 | -0.82176 | -0.81585 | -0.81585 | -0.8927 | -0.80402 | -0.31924 | 0.10641 | 0.35472 | 0.58528 | 0.62075 | 0.5439 | 0.44931 | 0.2956 | 0.18918 | 0.15962 | 0.1478 | 0.1478 | 0.035472 | 0.31333 | 0.1478 | 0.082767 | -0.13006
6 | 0.38782 | 0.43024 | 0.32723 | 0.38479 | 0.39388 | 0.40449 | 0.39085 | 0.72414 | 0.83018 | 0.82867 | 0.72414 | 0.86503 | 0.90138 | 0.83018 | 0.72262 | 0.63627 | 0.77564 | 0.75141 | 0.58931 | 0.54689 | 0.64385 | 0.5075 | 0.38631 | 0.43176
7 | -0.74824 | -0.76932 | -0.81675 | -0.83782 | -0.78513 | -0.84836 | -0.72717 | -0.33197 | -0.057963 | -0.047424 | 0.10012 | 0.031616 | 0.010539 | 0 | -0.084309 | -0.14754 | -0.21604 | -0.28454 | -0.24766 | -0.30035 | -0.21077 | -0.3952 | -0.50059 | -0.53747
8 | -0.93672 | -0.94297 | -0.95235 | -0.95705 | -0.94453 | -0.92264 | -0.78346 | -0.64741 | -0.63334 | -0.62396 | -0.61301 | -0.60832 | -0.62239 | -0.64585 | -0.71153 | -0.7428 | -0.76783 | -0.77095 | -0.78503 | -0.81161 | -0.86322 | -0.89762 | -0.9117 | -0.9289

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70146 | 0.79852 | 0.75996 | 0.75251 | 0.73608 | 0.75567 | 0.79386 | 1.5166 | 1.7482 | 1.6991 | 1.5942 | 1.6398 | 1.7276 | 1.6923 | 1.1745 | 1.505 | 1.5863 | 1.4284 | 1.1781 | 1.0686 | 1.1217 | 1.103 | 0.77656 | 0.76237
2 | 0.029326 | -0.17596 | -0.1984 | -0.28997 | -0.34413 | -0.26932 | -0.33725 | 0.86781 | 1.1072 | 1.393 | 0.80796 | 0.71849 | 0.50363 | 0.6745 | 0.30523 | 0.25182 | 0.29326 | 0.53326 | 1.053 | 1.0578 | 0.82113 | 0.64338 | 0.30224 | 0.060448
3 | -0.18422 | -0.4363 | -0.7611 | -0.69604 | -0.71747 | -0.67684 | -0.037261 | 0.79518 | 1.0762 | 1.0753 | 0.87987 | 1.101 | 0.98743 | 0.86167 | 0.62579 | 0.39842 | 0.48953 | 0.43725 | 0.082412 | 0.34818 | 0.49428 | 0.32642 | -0.30242 | -0.62536
4 | -0.87161 | -0.87137 | -0.87852 | -0.90514 | -0.88977 | -0.92326 | -0.85477 | -0.55963 | -0.41872 | -0.46095 | -0.58247 | -0.61415 | -0.56366 | -0.61821 | -0.58748 | -0.70819 | -0.76496 | -0.70819 | -0.49866 | -0.43519 | -0.44398 | -0.59085 | -0.71176 | -0.76266
5 | -0.54271 | -0.69063 | -0.80532 | -0.83216 | -0.81585 | -0.8927 | -0.81206 | -0.31924 | 0.10854 | 0.35117 | 0.59699 | 0.62696 | 0.5439 | 0.45829 | 0.29264 | 0.18918 | 0.15962 | 0.14484 | 0.1478 | 0.035117 | 0.31333 | 0.15075 | 0.081112 | -0.13006
6 | 0.38782 | 0.43885 | 0.32395 | 0.38094 | 0.40176 | 0.40449 | 0.39867 | 0.7169 | 0.83848 | 0.82038 | 0.73138 | 0.88233 | 0.91941 | 0.82188 | 0.72262 | 0.64263 | 0.79116 | 0.76643 | 0.58931 | 0.55236 | 0.63741 | 0.50243 | 0.37858 | 0.44039
7 | -0.76321 | -0.76932 | -0.80041 | -0.82944 | -0.76943 | -0.83988 | -0.73444 | -0.32533 | -0.056803 | -0.048372 | 0.10012 | 0.032248 | 0.010433 | 0 | -0.082623 | -0.14902 | -0.21388 | -0.2817 | -0.24271 | -0.30636 | -0.21288 | -0.4031 | -0.49057 | -0.54285
8 | -0.91798 | -0.94297 | -0.94283 | -0.96662 | -0.95398 | -0.93187 | -0.79913 | -0.65389 | -0.63334 | -0.63644 | -0.62527 | -0.60223 | -0.61617 | -0.64585 | -0.71153 | -0.7428 | -0.75247 | -0.78637 | -0.76933 | -0.81161 | -0.84595 | -0.88864 | -0.92081 | -0.93819

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70146 | 0.79061 | 0.73761 | 0.73016 | 0.72151 | 0.75567 | 0.79386 | 1.5166 | 1.7482 | 1.6658 | 1.6105 | 1.656 | 1.7622 | 1.6421 | 1.1745 | 1.5203 | 1.5863 | 1.443 | 1.1319 | 1.0581 | 1.1217 | 1.0809 | 0.7461 | 0.73973
2 | 0.029625 | -0.17955 | -0.19645 | -0.28144 | -0.34757 | -0.26393 | -0.34413 | 0.87649 | 1.1294 | 1.4214 | 0.81604 | 0.71849 | 0.49854 | 0.69515 | 0.29326 | 0.25182 | 0.29625 | 0.53864 | 1.0117 | 1.0578 | 0.82951 | 0.64338 | 0.29326 | 0.059251
3 | -0.1806 | -0.42775 | -0.74618 | -0.69604 | -0.69637 | -0.67684 | -0.037261 | 0.81927 | 1.0762 | 1.0646 | 0.87987 | 1.1233 | 1.0177 | 0.87925 | 0.63843 | 0.39448 | 0.49443 | 0.44162 | 0.082412 | 0.34467 | 0.48934 | 0.31995 | -0.30541 | -0.61923
4 | -0.87161 | -0.85411 | -0.86964 | -0.90514 | -0.92609 | -0.91393 | -0.83784 | -0.58247 | -0.42299 | -0.45643 | -0.57105 | -0.62035 | -0.58666 | -0.62446 | -0.59336 | -0.68041 | -0.79619 | -0.6943 | -0.47911 | -0.44398 | -0.43519 | -0.57348 | -0.72614 | -0.74023
5 | -0.52675 | -0.69063 | -0.82176 | -0.83216 | -0.83216 | -0.90163 | -0.79598 | -0.32244 | 0.10748 | 0.35472 | 0.59699 | 0.63317 | 0.54934 | 0.44931 | 0.29264 | 0.19107 | 0.16281 | 0.14484 | 0.14928 | 0.035826 | 0.31333 | 0.1478 | 0.081112 | -0.13136
6 | 0.38782 | 0.43024 | 0.32395 | 0.38864 | 0.39782 | 0.40449 | 0.38304 | 0.73862 | 0.83018 | 0.82038 | 0.73138 | 0.85638 | 0.89237 | 0.83848 | 0.72985 | 0.63627 | 0.79116 | 0.76643 | 0.58931 | 0.53595 | 0.65672 | 0.51258 | 0.37858 | 0.42744
7 | -0.75573 | -0.76932 | -0.83308 | -0.85458 | -0.80083 | -0.85684 | -0.71262 | -0.32865 | -0.056803 | -0.046475 | 0.10112 | 0.031932 | 0.010644 | 0 | -0.084309 | -0.14754 | -0.21604 | -0.28739 | -0.25013 | -0.29434 | -0.21077 | -0.3952 | -0.49558 | -0.54822
8 | -0.93672 | -0.94297 | -0.93331 | -0.94747 | -0.95398 | -0.92264 | -0.77563 | -0.64094 | -0.63334 | -0.62396 | -0.61914 | -0.60832 | -0.62239 | -0.65231 | -0.72576 | -0.7428 | -0.78318 | -0.76324 | -0.77718 | -0.81973 | -0.86322 | -0.87967 | -0.89346 | -0.94747

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33175 | 0.36522 | 0.47537 | 0.54499 | 0.64078 | 0.74903 | 0.66769 | 0.95454 | 0.87569 | 0.98904 | 1.0165 | 0.94285 | 0.88945 | 0.81886 | 0.75426 | 0.67883 | 0.67176 | 0.53224 | 0.44037 | 0.52256 | 0.53243 | 0.60846 | 0.29544 | 0.28366
2 | 0.27646 | 0.30435 | 0.39614 | 0.45416 | 0.53399 | 0.62419 | 0.55641 | 0.79545 | 0.72974 | 0.8242 | 0.84705 | 0.78571 | 0.74121 | 0.68239 | 0.62855 | 0.56569 | 0.5598 | 0.44354 | 0.36697 | 0.43546 | 0.44369 | 0.50705 | 0.2462 | 0.23638
3 | 0.22117 | 0.24348 | 0.31691 | 0.36333 | 0.42719 | 0.49935 | 0.44513 | 0.63636 | 0.58379 | 0.65936 | 0.67764 | 0.62857 | 0.59296 | 0.54591 | 0.50284 | 0.45255 | 0.44784 | 0.35483 | 0.29358 | 0.34837 | 0.35495 | 0.40564 | 0.19696 | 0.1891
4 | 0.16588 | 0.18261 | 0.23768 | 0.2725 | 0.32039 | 0.37452 | 0.33385 | 0.47727 | 0.43784 | 0.49452 | 0.50823 | 0.47143 | 0.44472 | 0.40943 | 0.37713 | 0.33941 | 0.33588 | 0.26612 | 0.22018 | 0.26128 | 0.26622 | 0.30423 | 0.14772 | 0.14183
5 | 0.16588 | 0.18261 | 0.23768 | 0.2725 | 0.32039 | 0.37452 | 0.33385 | 0.47727 | 0.43784 | 0.49452 | 0.50823 | 0.47143 | 0.44472 | 0.40943 | 0.37713 | 0.33941 | 0.33588 | 0.26612 | 0.22018 | 0.26128 | 0.26622 | 0.30423 | 0.14772 | 0.14183
6 | 0.16588 | 0.18261 | 0.23768 | 0.2725 | 0.32039 | 0.37452 | 0.33385 | 0.47727 | 0.43784 | 0.49452 | 0.50823 | 0.47143 | 0.44472 | 0.40943 | 0.37713 | 0.33941 | 0.33588 | 0.26612 | 0.22018 | 0.26128 | 0.26622 | 0.30423 | 0.14772 | 0.14183
7 | 0.16588 | 0.18261 | 0.23768 | 0.2725 | 0.32039 | 0.37452 | 0.33385 | 0.47727 | 0.43784 | 0.49452 | 0.50823 | 0.47143 | 0.44472 | 0.40943 | 0.37713 | 0.33941 | 0.33588 | 0.26612 | 0.22018 | 0.26128 | 0.26622 | 0.30423 | 0.14772 | 0.14183
8 | 0.16588 | 0.18261 | 0.23768 | 0.2725 | 0.32039 | 0.37452 | 0.33385 | 0.47727 | 0.43784 | 0.49452 | 0.50823 | 0.47143 | 0.44472 | 0.40943 | 0.37713 | 0.33941 | 0.33588 | 0.26612 | 0.22018 | 0.26128 | 0.26622 | 0.30423 | 0.14772 | 0.14183

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91974 | 0.97336 | 1.0278 | 1.0746 | 1.0868 | 1.1368 | 1.131 | 1.0691 | 0.96861 | 1.4224 | 1.389 | 1.279 | 1.248 | 1.2531 | 1.1937 | 1.0942 | 0.9834 | 0.94813 | 0.59599 | 0.63736 | 0.69683 | 0.71346 | 0.74409 | 0.82134
2 | 0.76645 | 0.81113 | 0.85653 | 0.89547 | 0.90563 | 0.94734 | 0.9425 | 0.89088 | 0.80718 | 1.1853 | 1.1575 | 1.0659 | 1.04 | 1.0442 | 0.99476 | 0.91185 | 0.8195 | 0.79011 | 0.49666 | 0.53113 | 0.58069 | 0.59455 | 0.62008 | 0.68445
3 | 0.61316 | 0.6489 | 0.68523 | 0.71638 | 0.72451 | 0.75787 | 0.754 | 0.71271 | 0.64574 | 0.94825 | 0.92601 | 0.85269 | 0.83197 | 0.83539 | 0.79581 | 0.72948 | 0.6556 | 0.63208 | 0.39733 | 0.4249 | 0.46456 | 0.47564 | 0.49606 | 0.54756
4 | 0.45987 | 0.48668 | 0.51392 | 0.53728 | 0.54338 | 0.56841 | 0.5655 | 0.53453 | 0.48431 | 0.71119 | 0.6945 | 0.63951 | 0.62398 | 0.62654 | 0.59686 | 0.54711 | 0.4917 | 0.47406 | 0.29799 | 0.31868 | 0.34842 | 0.35673 | 0.37205 | 0.41067
5 | 0.45987 | 0.48668 | 0.51392 | 0.53728 | 0.54338 | 0.56841 | 0.5655 | 0.53453 | 0.48431 | 0.71119 | 0.6945 | 0.63951 | 0.62398 | 0.62654 | 0.59686 | 0.54711 | 0.4917 | 0.47406 | 0.29799 | 0.31868 | 0.34842 | 0.35673 | 0.37205 | 0.41067
6 | 0.45987 | 0.48668 | 0.51392 | 0.53728 | 0.54338 | 0.56841 | 0.5655 | 0.53453 | 0.48431 | 0.71119 | 0.6945 | 0.63951 | 0.62398 | 0.62654 | 0.59686 | 0.54711 | 0.4917 | 0.47406 | 0.29799 | 0.31868 | 0.34842 | 0.35673 | 0.37205 | 0.41067
7 | 0.45987 | 0.48668 | 0.51392 | 0.53728 | 0.54338 | 0.56841 | 0.5655 | 0.53453 | 0.48431 | 0.71119 | 0.6945 | 0.63951 | 0.62398 | 0.62654 | 0.59686 | 0.54711 | 0.4917 | 0.47406 | 0.29799 | 0.31868 | 0.34842 | 0.35673 | 0.37205 | 0.41067
8 | 0.45987 | 0.48668 | 0.51392 | 0.53728 | 0.54338 | 0.56841 | 0.5655 | 0.53453 | 0.48431 | 0.71119 | 0.6945 | 0.63951 | 0.62398 | 0.62654 | 0.59686 | 0.54711 | 0.4917 | 0.47406 | 0.29799 | 0.31868 | 0.34842 | 0.35673 | 0.37205 | 0.41067

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1148 | 2.5619 | 3.7062 | 4.1973 | 4.295 | 3.6497 | 3.014 | 1.5835 | 0.34023 | 0.0022829 | 0.00038347 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2231 | 2.015 | 2.1516 | 2.0527 | 1.723 | 1.5859 | 1.4554 | 1.2418 | 1.2206 | 1.1439 | 1.1315 | 1.0928 | 1.0091 | 1.0634 | 1.2561 | 1.3392 | 1.3902 | 1.5068 | 1.4787 | 1.5746 | 1.7461 | 1.6963 | 1.679 | 1.826
4 | 0 | 1.6441e-05 | 9.7801e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016649 | 0.32132 | 0.76857 | 1.0792 | 1.1992 | 1.2001 | 1.1281 | 0.87836 | 0.48901 | 0.10832 | 0.00067829 | 0.00011278 | 2.8158e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.6787e-05 | 9.4837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016015 | 0.32132 | 0.8252 | 1.101 | 1.1513 | 1.3264 | 1.106 | 0.81808 | 0.47038 | 0.10519 | 0.0006322 | 0.00011842 | 3.0212e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7306e-05 | 1.0175e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015381 | 0.31476 | 0.8252 | 1.0356 | 1.1752 | 1.238 | 1.1502 | 0.82669 | 0.45176 | 0.10207 | 0.00065854 | 0.00010715 | 2.8158e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9418e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.1366 | 2.6158 | 3.6336 | 3.8375 | 4.1266 | 3.834 | 2.9566 | 1.5214 | 0.34718 | 0.0021073 | 0.00039099 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2684 | 1.8953 | 2.1307 | 2.0124 | 1.723 | 1.57 | 1.4126 | 1.3442 | 1.1969 | 1.1112 | 1.1648 | 1.0607 | 1.0291 | 1.0634 | 1.1939 | 1.4089 | 1.3762 | 1.6178 | 1.5089 | 1.6533 | 1.7115 | 1.7299 | 1.6296 | 1.9191
4 | 0 | 1.696e-05 | 1.0076e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016015 | 0.3246 | 0.80093 | 1.0356 | 1.2592 | 1.3264 | 1.1281 | 0.82669 | 0.46573 | 0.10519 | 0.00069147 | 0.00010827 | 2.8745e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7479e-05 | 9.5825e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015856 | 0.32788 | 0.80093 | 1.101 | 1.2472 | 1.2506 | 1.1613 | 0.82669 | 0.4471 | 0.10519 | 0.00063878 | 0.00011053 | 3.0505e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7999e-05 | 9.7801e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016649 | 0.32788 | 0.76857 | 1.0356 | 1.1513 | 1.3138 | 1.0728 | 0.86114 | 0.47038 | 0.10936 | 0.00065854 | 0.00011504 | 3.0505e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0601 | 2.6967 | 3.5246 | 4.0374 | 4.2108 | 3.7603 | 2.8131 | 1.5679 | 0.36106 | 0.0020854 | 0.00035715 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2231 | 2.035 | 2.1098 | 1.9521 | 1.8295 | 1.6493 | 1.4126 | 1.3314 | 1.1851 | 1.133 | 1.0872 | 1.1143 | 0.9492 | 1.033 | 1.2934 | 1.395 | 1.3481 | 1.6337 | 1.5692 | 1.5588 | 1.6596 | 1.7467 | 1.6955 | 1.826
4 | 0 | 1.8172e-05 | 9.9776e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016491 | 0.33443 | 0.84138 | 1.1446 | 1.1872 | 1.2759 | 1.117 | 0.85253 | 0.48901 | 0.10415 | 0.00067171 | 0.0001173 | 2.7865e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.6441e-05 | 1.0076e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016649 | 0.34099 | 0.78475 | 1.1337 | 1.1992 | 1.3011 | 1.1281 | 0.84392 | 0.46573 | 0.10728 | 0.00067829 | 0.00011504 | 2.7865e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7306e-05 | 1.0076e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015222 | 0.33771 | 0.79284 | 1.0574 | 1.2232 | 1.2632 | 1.0617 | 0.87836 | 0.48436 | 0.10311 | 0.00068488 | 0.00011166 | 2.9332e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1