## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 116.1%
Flex. Load Growth | 206.1%
RES Installed, [MW] | 19
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.0266 | 2.0942 | 1.8752 | 1.7774 | 1.4562 | 1.236 | 1.5115 | 0.26249 | 0.23084 | 0.33653 | 0.19819 | 0.24765 | 0.39456 | 0.72697 | 0.77561 | 0.76275 | 0.42787 | 0.87157 | 0.51147 | 0.35961 | 0.54609 | 0.33751 | 1.5405 | 1.8571
Minimum FL, [MW] | -4.5755 | -4.8927 | -5.5028 | -5.9359 | -6.3447 | -6.9242 | -6.607 | -7.4114 | -6.722 | -9.8735 | -9.7723 | -8.9334 | -8.5634 | -8.2678 | -7.793 | -7.0917 | -6.6311 | -5.9342 | -3.7666 | -4.2154 | -4.4559 | -4.7838 | -3.8007 | -4.0386
Maximum FL, [MW] | 4.408 | 4.7158 | 5.2875 | 5.6895 | 6.0559 | 6.6126 | 6.3043 | 7.1143 | 6.5166 | 7.436 | 7.4945 | 7.0156 | 6.7791 | 6.6049 | 6.1898 | 5.6355 | 5.2499 | 4.6921 | 3.6725 | 4.1106 | 4.368 | 4.7052 | 3.6612 | 3.8932

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7445 | 5.5585 | 5.3317 | 5.4617 | 5.2534 | 5.2159 | 5.3169 | 6.5614 | 6.6852 | 6.643 | 6.5954 | 6.7431 | 6.7004 | 6.6497 | 5.8132 | 6.2398 | 6.7036 | 6.6916 | 6.2837 | 5.9667 | 5.9624 | 5.6605 | 5.3594 | 5.3133
2 | 3.5563 | 3.4759 | 3.3066 | 3.2655 | 3.2418 | 3.4082 | 4.1123 | 4.5507 | 4.9381 | 5.1037 | 5.0697 | 4.958 | 4.8042 | 4.6274 | 4.3262 | 4.4543 | 4.8846 | 5.9 | 5.5664 | 5.1229 | 4.9992 | 4.6338 | 4.4461 | 4.0152
3 | 2.4417 | 2.3209 | 2.2257 | 2.254 | 2.2301 | 2.4927 | 3.961 | 4.4428 | 4.6359 | 4.5045 | 4.3221 | 4.6028 | 4.289 | 4.1307 | 3.5922 | 3.576 | 3.6773 | 4.0262 | 3.6412 | 3.761 | 3.678 | 3.4353 | 3.0218 | 2.7317
4 | 0.87063 | 0.6434 | 0.62171 | 0.56454 | 0.553 | 0.95484 | 1.818 | 2.1011 | 2.3102 | 2.1755 | 2.1432 | 1.9983 | 1.962 | 1.8834 | 1.806 | 1.844 | 2.2739 | 3.4523 | 3.0764 | 2.5961 | 2.5299 | 2.2372 | 1.8031 | 1.4677
5 | 2.1285 | 1.9611 | 1.7927 | 1.804 | 1.8081 | 1.9966 | 2.5723 | 2.7078 | 2.7956 | 2.9167 | 2.984 | 3.0385 | 2.9947 | 2.8849 | 2.8809 | 2.8569 | 3.0148 | 3.4944 | 3.414 | 3.3253 | 3.3142 | 3.0772 | 2.8619 | 2.6395
6 | 2.4863 | 2.3567 | 2.2802 | 2.2959 | 2.287 | 2.4441 | 2.7724 | 3.2049 | 3.356 | 3.48 | 3.4105 | 3.4675 | 3.4649 | 3.4473 | 3.2223 | 3.2285 | 3.1008 | 3.292 | 3.1562 | 3.0922 | 3.0433 | 2.9199 | 2.7445 | 2.5922
7 | 2.0538 | 1.9278 | 1.8356 | 1.8408 | 1.8154 | 1.9863 | 2.5432 | 2.8928 | 3.0407 | 3.0557 | 3.0198 | 3.0504 | 2.9785 | 2.9025 | 2.6843 | 2.734 | 2.905 | 3.3574 | 3.1432 | 2.9819 | 2.9378 | 2.7369 | 2.5039 | 2.3023
8 | 1.5631 | 1.4982 | 1.4477 | 1.4244 | 1.4664 | 1.7347 | 2.7972 | 3.209 | 3.3294 | 3.3219 | 3.4292 | 3.4109 | 3.2228 | 3.1787 | 2.824 | 2.5532 | 2.5859 | 2.8567 | 2.7728 | 2.67 | 2.6341 | 2.4132 | 2.0328 | 1.8138

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7445 | 5.6099 | 5.2821 | 5.3596 | 5.2534 | 5.3153 | 5.2166 | 6.6916 | 6.7516 | 6.7746 | 6.5299 | 6.6761 | 6.6342 | 6.5196 | 5.8698 | 6.3615 | 6.836 | 6.8219 | 6.3455 | 6.0257 | 5.8453 | 5.6046 | 5.4605 | 5.3627
2 | 3.5563 | 3.4134 | 3.2467 | 3.2655 | 3.2418 | 3.4402 | 4.0351 | 4.5507 | 4.9381 | 5.1542 | 4.969 | 5.0564 | 4.8989 | 4.7175 | 4.4101 | 4.4976 | 4.8846 | 5.7849 | 5.6212 | 5.1735 | 5.0974 | 4.6338 | 4.3624 | 4.0523
3 | 2.4851 | 2.3617 | 2.206 | 2.2943 | 2.1894 | 2.4461 | 3.9986 | 4.4428 | 4.5438 | 4.4599 | 4.3221 | 4.5114 | 4.2043 | 4.1307 | 3.5922 | 3.6108 | 3.6049 | 4.0653 | 3.5698 | 3.761 | 3.6419 | 3.3675 | 2.9655 | 2.7814
4 | 0.86395 | 0.6434 | 0.61737 | 0.56454 | 0.56115 | 0.96315 | 1.7846 | 2.0596 | 2.3331 | 2.2184 | 2.1857 | 1.9588 | 2.0005 | 1.8834 | 1.8405 | 1.8264 | 2.2293 | 3.385 | 3.0159 | 2.5961 | 2.5794 | 2.2372 | 1.8196 | 1.4933
5 | 2.167 | 1.926 | 1.7606 | 1.8365 | 1.7915 | 1.9591 | 2.6207 | 2.681 | 2.8511 | 2.859 | 3.0136 | 2.9782 | 2.9651 | 2.913 | 2.8809 | 2.8569 | 2.9851 | 3.4603 | 3.3804 | 3.3253 | 3.3142 | 3.0467 | 2.9161 | 2.664
6 | 2.4406 | 2.3352 | 2.2383 | 2.2535 | 2.3084 | 2.4441 | 2.7462 | 3.2366 | 3.4227 | 3.4456 | 3.4105 | 3.5019 | 3.3964 | 3.4473 | 3.1909 | 3.197 | 3.0396 | 3.2279 | 3.0941 | 3.0922 | 3.0732 | 2.9199 | 2.7445 | 2.5922
7 | 2.0723 | 1.945 | 1.8027 | 1.8242 | 1.8321 | 2.0236 | 2.5432 | 2.8355 | 3.0709 | 3.0255 | 2.9898 | 2.9899 | 2.9491 | 2.9591 | 2.7103 | 2.7871 | 2.905 | 3.3901 | 3.0814 | 3.0408 | 2.9089 | 2.7099 | 2.4804 | 2.3023
8 | 1.5495 | 1.5111 | 1.4225 | 1.4244 | 1.4928 | 1.7669 | 2.7707 | 3.2727 | 3.3294 | 3.2561 | 3.4633 | 3.4787 | 3.2228 | 3.2098 | 2.8515 | 2.5284 | 2.5605 | 2.8013 | 2.7728 | 2.6964 | 2.5825 | 2.3894 | 2.0516 | 1.8301

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6378 | 5.5071 | 5.4308 | 5.5638 | 5.1541 | 5.1166 | 5.3169 | 6.5614 | 6.818 | 6.7088 | 6.7265 | 6.81 | 6.568 | 6.7798 | 5.9264 | 6.3615 | 6.7036 | 6.6916 | 6.2219 | 5.8488 | 5.9038 | 5.7724 | 5.2584 | 5.2639
2 | 3.5241 | 3.5385 | 3.2467 | 3.2655 | 3.2118 | 3.4402 | 4.1896 | 4.5507 | 4.8401 | 5.2046 | 5.0194 | 5.0564 | 4.7094 | 4.6274 | 4.2423 | 4.3678 | 4.7884 | 5.9576 | 5.5664 | 5.2241 | 4.9501 | 4.588 | 4.488 | 4.0523
3 | 2.4417 | 2.2801 | 2.206 | 2.2742 | 2.2505 | 2.4461 | 3.8858 | 4.4428 | 4.5899 | 4.4153 | 4.3221 | 4.5114 | 4.2043 | 4.171 | 3.6271 | 3.6455 | 3.6049 | 3.948 | 3.7127 | 3.8352 | 3.678 | 3.4692 | 2.9655 | 2.7317
4 | 0.86395 | 0.65208 | 0.61737 | 0.55681 | 0.56115 | 0.93822 | 1.8513 | 2.1426 | 2.3331 | 2.1755 | 2.1432 | 1.9588 | 2.0005 | 1.8472 | 1.8405 | 1.844 | 2.2516 | 3.486 | 3.1066 | 2.5449 | 2.5299 | 2.2152 | 1.8361 | 1.4933
5 | 2.1092 | 1.9435 | 1.7927 | 1.7714 | 1.7915 | 2.0153 | 2.5723 | 2.681 | 2.7402 | 2.9167 | 2.984 | 3.0083 | 2.9651 | 2.8568 | 2.8809 | 2.8847 | 3.0446 | 3.4603 | 3.3467 | 3.2924 | 3.3468 | 3.1076 | 2.9161 | 2.5904
6 | 2.5319 | 2.3137 | 2.2383 | 2.3171 | 2.2655 | 2.4441 | 2.7986 | 3.2684 | 3.356 | 3.549 | 3.4445 | 3.4675 | 3.4991 | 3.4135 | 3.2538 | 3.197 | 3.162 | 3.26 | 3.1872 | 3.0922 | 3.0134 | 2.891 | 2.7963 | 2.5922
7 | 2.0908 | 1.945 | 1.8521 | 1.8575 | 1.8321 | 2.005 | 2.5671 | 2.8642 | 3.0709 | 2.9953 | 3.0498 | 3.0202 | 2.9785 | 2.9308 | 2.7364 | 2.734 | 2.9336 | 3.3574 | 3.1741 | 2.923 | 2.8801 | 2.7639 | 2.5039 | 2.26
8 | 1.5359 | 1.5111 | 1.4477 | 1.4369 | 1.4532 | 1.7186 | 2.8236 | 3.1454 | 3.2633 | 3.2561 | 3.4974 | 3.3432 | 3.2547 | 3.2409 | 2.7691 | 2.6027 | 2.6368 | 2.9121 | 2.8272 | 2.67 | 2.6083 | 2.437 | 1.9952 | 1.8301

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0004 | 0.70681 | 0.61273 | 0.78541 | 0.67626 | 0.556 | 0.46004 | 1.6076 | 1.6812 | 1.442 | 1.68 | 1.5611 | 1.568 | 1.4001 | 0.83084 | 1.3008 | 1.5602 | 1.4557 | 1.0174 | 1.0555 | 0.98311 | 0.60983 | 0.48647 | 0.5042
2 | -1.579 | -1.5787 | -1.6222 | -1.6966 | -1.6803 | -1.5421 | -0.9778 | -0.18796 | -0.20199 | -0.13386 | -0.11792 | -0.52625 | -0.7688 | -0.99662 | -0.98913 | -1.0059 | -0.79084 | 0.25993 | -0.036633 | -0.43242 | -0.80156 | -1.0544 | -1.1564 | -1.324
3 | -1.2081 | -1.3035 | -1.3274 | -1.3097 | -1.3108 | -1.0946 | -0.040758 | 0.56432 | 0.71923 | 0.50103 | 0.29582 | 0.58678 | 0.36999 | 0.11225 | -0.4441 | -0.44429 | -0.36599 | -0.18463 | -0.45 | -0.2564 | -0.35202 | -0.58386 | -0.92242 | -1.0413
4 | -0.99052 | -1.0003 | -1.0106 | -1.0194 | -1.0239 | -0.93614 | -0.8122 | -0.74153 | -0.76325 | -0.84554 | -0.90186 | -0.95492 | -0.95605 | -0.97363 | -0.98219 | -0.95289 | -0.80668 | -0.48079 | -0.62014 | -0.75224 | -0.8098 | -0.85674 | -0.90565 | -0.91003
5 | -0.93205 | -0.97888 | -1.0205 | -1.0241 | -1.0219 | -0.86134 | -0.65643 | -0.53123 | -0.52181 | -0.4371 | -0.43257 | -0.42346 | -0.50964 | -0.54843 | -0.53369 | -0.66156 | -0.5861 | -0.29383 | -0.34795 | -0.43262 | -0.46715 | -0.60641 | -0.67065 | -0.70159
6 | 0.30161 | 0.23593 | 0.17889 | 0.2665 | 0.21884 | 0.31528 | 0.4205 | 0.81904 | 0.94326 | 0.97191 | 0.9225 | 0.98405 | 0.97674 | 0.96541 | 0.81196 | 0.77236 | 0.67128 | 0.73436 | 0.62249 | 0.64959 | 0.54921 | 0.57813 | 0.35891 | 0.36858
7 | -0.89802 | -0.8882 | -0.9161 | -0.93268 | -0.98792 | -0.88454 | -0.75146 | -0.39034 | -0.1934 | -0.17952 | -0.13645 | -0.045855 | -0.18618 | -0.19428 | -0.3541 | -0.50602 | -0.4567 | -0.50941 | -0.57286 | -0.55 | -0.62624 | -0.73826 | -0.83294 | -0.82851
8 | -1.0222 | -1.0439 | -1.0397 | -1.0382 | -1.0168 | -0.97574 | -0.7459 | -0.59339 | -0.54795 | -0.62579 | -0.59093 | -0.53867 | -0.571 | -0.6182 | -0.75112 | -0.833 | -0.8308 | -0.81928 | -0.86356 | -0.89291 | -0.9082 | -0.93483 | -0.97564 | -0.99433

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0104 | 0.69267 | 0.61885 | 0.78541 | 0.68302 | 0.556 | 0.46004 | 1.6237 | 1.6812 | 1.4132 | 1.68 | 1.5923 | 1.5836 | 1.4141 | 0.81422 | 1.2878 | 1.5602 | 1.4557 | 1.0174 | 1.0661 | 0.96345 | 0.60983 | 0.49619 | 0.51428
2 | -1.6106 | -1.5471 | -1.6222 | -1.6626 | -1.6803 | -1.5421 | -0.9778 | -0.1842 | -0.19997 | -0.13654 | -0.11556 | -0.53152 | -0.77649 | -0.97669 | -0.98913 | -1.026 | -0.77503 | 0.26253 | -0.036266 | -0.43242 | -0.80957 | -1.0438 | -1.1333 | -1.3373
3 | -1.2202 | -1.3035 | -1.3407 | -1.3228 | -1.3239 | -1.1164 | -0.041166 | 0.5756 | 0.72643 | 0.49101 | 0.30174 | 0.58091 | 0.37739 | 0.1145 | -0.44854 | -0.45317 | -0.37331 | -0.18094 | -0.45 | -0.25127 | -0.35202 | -0.57219 | -0.92242 | -1.0204
4 | -0.98062 | -0.98034 | -1.0004 | -0.99901 | -1.0239 | -0.95486 | -0.8122 | -0.74895 | -0.77852 | -0.86245 | -0.89284 | -0.97402 | -0.96561 | -0.9639 | -0.96255 | -0.95289 | -0.79055 | -0.47117 | -0.61394 | -0.75976 | -0.8098 | -0.83961 | -0.92376 | -0.91003
5 | -0.93205 | -0.9691 | -1.0205 | -1.0241 | -1.0423 | -0.86134 | -0.66956 | -0.52591 | -0.5166 | -0.42836 | -0.43689 | -0.41499 | -0.49945 | -0.55392 | -0.53369 | -0.64833 | -0.57438 | -0.29971 | -0.34795 | -0.43695 | -0.46248 | -0.61854 | -0.66394 | -0.70159
6 | 0.30462 | 0.23593 | 0.18068 | 0.26384 | 0.22103 | 0.31844 | 0.41209 | 0.81085 | 0.96213 | 0.99135 | 0.91328 | 1.0037 | 0.96697 | 0.9461 | 0.82008 | 0.78781 | 0.67128 | 0.73436 | 0.61004 | 0.66258 | 0.54921 | 0.58969 | 0.35891 | 0.36489
7 | -0.88904 | -0.8882 | -0.92526 | -0.95133 | -0.96816 | -0.8757 | -0.73643 | -0.39424 | -0.18954 | -0.18311 | -0.13508 | -0.044938 | -0.18804 | -0.19622 | -0.3541 | -0.4959 | -0.44757 | -0.50941 | -0.58432 | -0.5445 | -0.61998 | -0.73826 | -0.81628 | -0.83679
8 | -1.0222 | -1.0543 | -1.0189 | -1.0382 | -1.0067 | -0.96598 | -0.73098 | -0.59933 | -0.5589 | -0.61328 | -0.58502 | -0.53867 | -0.58242 | -0.61202 | -0.7361 | -0.84133 | -0.81418 | -0.81928 | -0.8722 | -0.90184 | -0.89003 | -0.95352 | -0.95612 | -1.0043

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0104 | 0.72095 | 0.60047 | 0.7697 | 0.68979 | 0.54488 | 0.46924 | 1.5755 | 1.698 | 1.4564 | 1.6968 | 1.5767 | 1.5366 | 1.3861 | 0.83915 | 1.3008 | 1.5758 | 1.4703 | 1.0072 | 1.0766 | 0.98311 | 0.60373 | 0.47674 | 0.50924
2 | -1.5948 | -1.5787 | -1.6222 | -1.7135 | -1.7139 | -1.5575 | -0.99736 | -0.18608 | -0.20199 | -0.13118 | -0.11556 | -0.52625 | -0.76111 | -1.0066 | -1.0089 | -1.026 | -0.77503 | 0.25473 | -0.036266 | -0.44107 | -0.79354 | -1.0649 | -1.1795 | -1.324
3 | -1.2202 | -1.3035 | -1.3407 | -1.3097 | -1.2846 | -1.0946 | -0.041166 | 0.55867 | 0.71923 | 0.51106 | 0.28991 | 0.58091 | 0.36629 | 0.11225 | -0.44854 | -0.43985 | -0.36233 | -0.18833 | -0.459 | -0.25127 | -0.34498 | -0.57802 | -0.92242 | -1.0413
4 | -0.97071 | -1.0003 | -0.99034 | -1.0092 | -1.0137 | -0.9455 | -0.82032 | -0.74895 | -0.76325 | -0.82863 | -0.91989 | -0.93582 | -0.95605 | -0.98337 | -0.99201 | -0.94336 | -0.81475 | -0.48079 | -0.61394 | -0.74472 | -0.8098 | -0.85674 | -0.89659 | -0.92823
5 | -0.93205 | -0.97888 | -1.0307 | -1.0139 | -1.0116 | -0.86134 | -0.64987 | -0.53123 | -0.53225 | -0.4371 | -0.44122 | -0.41499 | -0.51983 | -0.53746 | -0.53902 | -0.64833 | -0.59783 | -0.28796 | -0.34099 | -0.44128 | -0.45781 | -0.61248 | -0.66394 | -0.70861
6 | 0.30462 | 0.23829 | 0.17889 | 0.2665 | 0.22103 | 0.32159 | 0.4205 | 0.82723 | 0.94326 | 0.99135 | 0.93173 | 0.96437 | 0.97674 | 0.95576 | 0.80385 | 0.78781 | 0.68471 | 0.74905 | 0.61627 | 0.65608 | 0.54372 | 0.58391 | 0.35891 | 0.36489
7 | -0.89802 | -0.87931 | -0.89778 | -0.91403 | -1.0077 | -0.8757 | -0.75898 | -0.39424 | -0.19727 | -0.18132 | -0.13781 | -0.046314 | -0.18618 | -0.19428 | -0.36118 | -0.51108 | -0.4567 | -0.50941 | -0.57286 | -0.5555 | -0.61372 | -0.75302 | -0.84959 | -0.84508
8 | -1.012 | -1.0439 | -1.0397 | -1.059 | -1.0168 | -0.9855 | -0.75336 | -0.58153 | -0.54795 | -0.61954 | -0.59684 | -0.53867 | -0.571 | -0.6182 | -0.7361 | -0.833 | -0.84741 | -0.81108 | -0.8722 | -0.88398 | -0.89003 | -0.91613 | -0.99515 | -1.0142

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.47628 | 0.52432 | 0.68245 | 0.7824 | 0.91993 | 1.0753 | 0.95856 | 1.3704 | 1.2572 | 1.4199 | 1.4593 | 1.3536 | 1.2769 | 1.1756 | 1.0828 | 0.97454 | 0.9644 | 0.76411 | 0.63221 | 0.7502 | 0.76438 | 0.87353 | 0.42414 | 0.40723
2 | 0.3969 | 0.43693 | 0.56871 | 0.652 | 0.76661 | 0.89611 | 0.7988 | 1.142 | 1.0476 | 1.1832 | 1.2161 | 1.128 | 1.0641 | 0.97966 | 0.90237 | 0.81212 | 0.80367 | 0.63675 | 0.52684 | 0.62516 | 0.63698 | 0.72794 | 0.35345 | 0.33936
3 | 0.31752 | 0.34955 | 0.45497 | 0.5216 | 0.61329 | 0.71689 | 0.63904 | 0.91358 | 0.83811 | 0.94659 | 0.97284 | 0.90239 | 0.85128 | 0.78372 | 0.7219 | 0.6497 | 0.64293 | 0.5094 | 0.42147 | 0.50013 | 0.50958 | 0.58235 | 0.28276 | 0.27148
4 | 0.23814 | 0.26216 | 0.34123 | 0.3912 | 0.45996 | 0.53767 | 0.47928 | 0.68518 | 0.62858 | 0.70994 | 0.72963 | 0.67679 | 0.63846 | 0.58779 | 0.54142 | 0.48727 | 0.4822 | 0.38205 | 0.3161 | 0.3751 | 0.38219 | 0.43676 | 0.21207 | 0.20361
5 | 0.23814 | 0.26216 | 0.34123 | 0.3912 | 0.45996 | 0.53767 | 0.47928 | 0.68518 | 0.62858 | 0.70994 | 0.72963 | 0.67679 | 0.63846 | 0.58779 | 0.54142 | 0.48727 | 0.4822 | 0.38205 | 0.3161 | 0.3751 | 0.38219 | 0.43676 | 0.21207 | 0.20361
6 | 0.23814 | 0.26216 | 0.34123 | 0.3912 | 0.45996 | 0.53767 | 0.47928 | 0.68518 | 0.62858 | 0.70994 | 0.72963 | 0.67679 | 0.63846 | 0.58779 | 0.54142 | 0.48727 | 0.4822 | 0.38205 | 0.3161 | 0.3751 | 0.38219 | 0.43676 | 0.21207 | 0.20361
7 | 0.23814 | 0.26216 | 0.34123 | 0.3912 | 0.45996 | 0.53767 | 0.47928 | 0.68518 | 0.62858 | 0.70994 | 0.72963 | 0.67679 | 0.63846 | 0.58779 | 0.54142 | 0.48727 | 0.4822 | 0.38205 | 0.3161 | 0.3751 | 0.38219 | 0.43676 | 0.21207 | 0.20361
8 | 0.23814 | 0.26216 | 0.34123 | 0.3912 | 0.45996 | 0.53767 | 0.47928 | 0.68518 | 0.62858 | 0.70994 | 0.72963 | 0.67679 | 0.63846 | 0.58779 | 0.54142 | 0.48727 | 0.4822 | 0.38205 | 0.3161 | 0.3751 | 0.38219 | 0.43676 | 0.21207 | 0.20361

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3204 | 1.3974 | 1.4756 | 1.5427 | 1.5602 | 1.632 | 1.6237 | 1.5348 | 1.3906 | 2.042 | 1.9941 | 1.8362 | 1.7916 | 1.799 | 1.7137 | 1.5709 | 1.4118 | 1.3612 | 0.85562 | 0.91501 | 1.0004 | 1.0243 | 1.0682 | 1.1791
2 | 1.1003 | 1.1645 | 1.2297 | 1.2856 | 1.3002 | 1.36 | 1.3531 | 1.279 | 1.1588 | 1.7017 | 1.6618 | 1.5302 | 1.493 | 1.4991 | 1.4281 | 1.3091 | 1.1765 | 1.1343 | 0.71302 | 0.7625 | 0.83366 | 0.85356 | 0.8902 | 0.98262
3 | 0.88027 | 0.93159 | 0.98373 | 1.0284 | 1.0401 | 1.088 | 1.0825 | 1.0232 | 0.92704 | 1.3613 | 1.3294 | 1.2241 | 1.1944 | 1.1993 | 1.1425 | 1.0473 | 0.9412 | 0.90744 | 0.57041 | 0.61 | 0.66693 | 0.68284 | 0.71216 | 0.78609
4 | 0.66021 | 0.69869 | 0.7378 | 0.77134 | 0.78009 | 0.81602 | 0.81185 | 0.76739 | 0.69528 | 1.021 | 0.99705 | 0.91811 | 0.8958 | 0.89948 | 0.85686 | 0.78544 | 0.7059 | 0.68058 | 0.42781 | 0.4575 | 0.5002 | 0.51213 | 0.53412 | 0.58957
5 | 0.66021 | 0.69869 | 0.7378 | 0.77134 | 0.78009 | 0.81602 | 0.81185 | 0.76739 | 0.69528 | 1.021 | 0.99705 | 0.91811 | 0.8958 | 0.89948 | 0.85686 | 0.78544 | 0.7059 | 0.68058 | 0.42781 | 0.4575 | 0.5002 | 0.51213 | 0.53412 | 0.58957
6 | 0.66021 | 0.69869 | 0.7378 | 0.77134 | 0.78009 | 0.81602 | 0.81185 | 0.76739 | 0.69528 | 1.021 | 0.99705 | 0.91811 | 0.8958 | 0.89948 | 0.85686 | 0.78544 | 0.7059 | 0.68058 | 0.42781 | 0.4575 | 0.5002 | 0.51213 | 0.53412 | 0.58957
7 | 0.66021 | 0.69869 | 0.7378 | 0.77134 | 0.78009 | 0.81602 | 0.81185 | 0.76739 | 0.69528 | 1.021 | 0.99705 | 0.91811 | 0.8958 | 0.89948 | 0.85686 | 0.78544 | 0.7059 | 0.68058 | 0.42781 | 0.4575 | 0.5002 | 0.51213 | 0.53412 | 0.58957
8 | 0.66021 | 0.69869 | 0.7378 | 0.77134 | 0.78009 | 0.81602 | 0.81185 | 0.76739 | 0.69528 | 1.021 | 0.99705 | 0.91811 | 0.8958 | 0.89948 | 0.85686 | 0.78544 | 0.7059 | 0.68058 | 0.42781 | 0.4575 | 0.5002 | 0.51213 | 0.53412 | 0.58957

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4515e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.83145 | 2.1811 | 2.7801 | 3.0353 | 3.2818 | 2.8573 | 2.3066 | 1.1891 | 0.287 | 0.0016878 | 0.00031255 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.211 | 2.8356 | 2.5921 | 2.6254 | 2.2499 | 2.0485 | 1.7819 | 1.6163 | 1.534 | 1.4894 | 1.4499 | 1.4592 | 1.3528 | 1.3596 | 1.6117 | 1.8127 | 1.8554 | 2.1619 | 2.0556 | 2.1453 | 2.1683 | 2.2704 | 2.241 | 2.3836
4 | 0 | 2.7527e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024418 | 0.53524 | 1.2579 | 1.6511 | 1.8401 | 1.9691 | 1.7144 | 1.3565 | 0.72089 | 0.1558 | 0.0010865 | 0.00018569 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6982e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.53524 | 1.3214 | 1.6511 | 1.954 | 1.9094 | 1.7663 | 1.3428 | 0.77291 | 0.16892 | 0.0011076 | 0.00019121 | 4.6058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6436e-05 | 1.5524e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024673 | 0.53005 | 1.2197 | 1.7872 | 1.935 | 2.0884 | 1.6971 | 1.3291 | 0.78034 | 0.16564 | 0.0010338 | 0.00018202 | 4.9937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4969e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.88341 | 2.1811 | 2.922 | 3.0985 | 3.3813 | 3.0305 | 2.1924 | 1.2758 | 0.2624 | 0.0017932 | 0.00032175 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0887 | 2.919 | 2.8377 | 2.598 | 2.3683 | 2.1321 | 1.7819 | 1.6658 | 1.6148 | 1.4894 | 1.4209 | 1.4303 | 1.3663 | 1.3996 | 1.5949 | 1.9062 | 2.0116 | 2.2051 | 1.9939 | 2.0402 | 2.3232 | 2.3839 | 2.285 | 2.4829
4 | 0 | 2.8072e-05 | 1.5053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0.52485 | 1.296 | 1.634 | 1.8401 | 1.8895 | 1.6797 | 1.425 | 0.76548 | 0.1558 | 0.0010232 | 0.00019121 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7527e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.50926 | 1.2706 | 1.7532 | 1.954 | 2.0288 | 1.7317 | 1.3154 | 0.76548 | 0.1722 | 0.0010865 | 0.00018569 | 4.8482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8072e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.49367 | 1.3087 | 1.7702 | 1.916 | 2.0686 | 1.8183 | 1.3565 | 0.72832 | 0.17056 | 0.0010865 | 0.00018753 | 4.9937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.84877 | 2.0329 | 2.695 | 3.0037 | 3.4476 | 2.8284 | 2.2152 | 1.2882 | 0.28154 | 0.0017229 | 0.00031868 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1192 | 2.7522 | 2.7558 | 2.7348 | 2.3683 | 2.0903 | 1.7819 | 1.5669 | 1.6471 | 1.4746 | 1.5079 | 1.4159 | 1.3663 | 1.3329 | 1.6957 | 1.9249 | 1.8945 | 2.2267 | 2.0967 | 2.1663 | 2.279 | 2.2477 | 2.0872 | 2.607
4 | 0 | 2.8344e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026199 | 0.54564 | 1.2325 | 1.6681 | 1.8591 | 2.0487 | 1.801 | 1.3017 | 0.72089 | 0.16564 | 0.0010759 | 0.00017834 | 4.8482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7799e-05 | 1.5053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026453 | 0.53524 | 1.3341 | 1.7702 | 1.9919 | 1.989 | 1.7836 | 1.3839 | 0.72832 | 0.17056 | 0.0010759 | 0.00019305 | 4.6543e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6164e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.49887 | 1.2325 | 1.6681 | 1.8781 | 1.9492 | 1.8183 | 1.3702 | 0.75805 | 0.15744 | 0.0010232 | 0.00019121 | 4.6058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8018 | 5.7627 | 5.5226 | 5.4099 | 5.3092 | 5.3401 | 5.3506 | 6.2263 | 6.6876 | 6.6217 | 6.4867 | 6.5755 | 6.8458 | 6.7848 | 6.2783 | 6.464 | 6.4699 | 6.3481 | 5.9644 | 5.8591 | 5.8782 | 5.7717 | 5.5791 | 5.4683
2 | 4.3142 | 4.0988 | 3.9133 | 3.5797 | 3.4031 | 3.5283 | 3.7879 | 4.7908 | 5.2195 | 5.5803 | 5.0715 | 5.3324 | 5.3633 | 5.2892 | 4.572 | 4.7576 | 4.9738 | 5.0283 | 5.1756 | 5.4223 | 5.6994 | 5.2049 | 4.68 | 4.396
3 | 2.873 | 2.7253 | 2.5039 | 2.5823 | 2.4966 | 2.5139 | 3.532 | 4.2984 | 4.4994 | 4.2355 | 4.1275 | 4.442 | 4.6631 | 4.3771 | 4.0067 | 3.8035 | 3.8409 | 3.7714 | 3.6394 | 3.9401 | 4.1496 | 3.8494 | 3.5396 | 3.0258
4 | 1.324 | 1.0877 | 0.87757 | 0.85995 | 0.77294 | 0.71955 | 1.492 | 2.4493 | 2.9636 | 3.0448 | 2.9761 | 2.6752 | 3.0427 | 2.9035 | 2.6574 | 2.4601 | 2.207 | 2.0083 | 2.4977 | 2.9059 | 3.348 | 3.1703 | 2.4987 | 1.8638
5 | 2.4573 | 2.2351 | 2.0629 | 2.0077 | 2.0612 | 2.0462 | 2.28 | 2.5046 | 2.7619 | 2.8546 | 3.0418 | 3.2215 | 3.3201 | 3.1978 | 3.089 | 3.0493 | 3.0263 | 3.0392 | 3.0539 | 3.0876 | 3.4069 | 3.2322 | 3.1812 | 2.8459
6 | 2.5643 | 2.4762 | 2.295 | 2.3754 | 2.4031 | 2.3857 | 2.6148 | 3.1236 | 3.2575 | 3.2505 | 3.2437 | 3.4267 | 3.3981 | 3.2849 | 3.0976 | 2.9909 | 3.1039 | 3.0533 | 2.8463 | 2.8627 | 3.0009 | 2.727 | 2.6259 | 2.6423
7 | 2.1054 | 1.9171 | 1.8602 | 1.8891 | 1.8073 | 1.9362 | 2.49 | 2.6945 | 3.0999 | 3.2761 | 3.2493 | 3.3905 | 3.3131 | 3.4163 | 3.366 | 3.1383 | 3.1527 | 3.0793 | 3.0286 | 3.0373 | 3.0872 | 2.5934 | 2.5886 | 2.2743
8 | 1.624 | 1.5365 | 1.4717 | 1.4512 | 1.4705 | 1.5621 | 2.5458 | 2.9505 | 3.1681 | 3.1337 | 3.2592 | 3.4614 | 3.4482 | 3.2413 | 2.8346 | 2.7089 | 2.5468 | 2.5247 | 2.4587 | 2.5207 | 2.4472 | 2.139 | 1.8756 | 1.7271

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8558 | 5.7627 | 5.4196 | 5.4099 | 5.2089 | 5.3401 | 5.4516 | 6.2263 | 6.754 | 6.6217 | 6.4222 | 6.445 | 6.7105 | 6.9176 | 6.4008 | 6.5271 | 6.5337 | 6.2246 | 6.0816 | 5.8012 | 5.9359 | 5.7717 | 5.6845 | 5.5703
2 | 4.3142 | 4.0988 | 3.8773 | 3.6125 | 3.4031 | 3.5947 | 3.7526 | 4.7434 | 5.2713 | 5.5251 | 5.1219 | 5.3324 | 5.4693 | 5.2892 | 4.4831 | 4.7576 | 5.0228 | 5.0772 | 5.2774 | 5.315 | 5.6433 | 5.3078 | 4.6358 | 4.3143
3 | 2.821 | 2.7742 | 2.4814 | 2.5589 | 2.5426 | 2.4669 | 3.4654 | 4.3837 | 4.4547 | 4.2774 | 4.1275 | 4.3538 | 4.6631 | 4.2915 | 4.0067 | 3.8405 | 3.8031 | 3.6983 | 3.6037 | 4.0179 | 4.1089 | 3.9255 | 3.5396 | 3.0536
4 | 1.324 | 1.0964 | 0.86377 | 0.85995 | 0.77294 | 0.71359 | 1.5055 | 2.4493 | 2.9636 | 2.9846 | 2.9465 | 2.7017 | 3.0728 | 2.9318 | 2.6316 | 2.4839 | 2.2287 | 1.9891 | 2.4977 | 2.8772 | 3.3151 | 3.2017 | 2.4987 | 1.8806
5 | 2.4348 | 2.1946 | 2.1004 | 1.9894 | 2.0804 | 2.0077 | 2.3225 | 2.4798 | 2.7619 | 2.8828 | 3.072 | 3.1576 | 3.2873 | 3.1978 | 3.0288 | 3.079 | 3.0561 | 3.0687 | 3.0539 | 3.0876 | 3.4739 | 3.2962 | 3.2115 | 2.7927
6 | 2.5407 | 2.4762 | 2.295 | 2.3315 | 2.4482 | 2.4083 | 2.6394 | 3.1546 | 3.2899 | 3.1862 | 3.3082 | 3.4948 | 3.3309 | 3.317 | 3.0674 | 2.9618 | 3.1039 | 3.083 | 2.8742 | 2.8345 | 3.0303 | 2.7539 | 2.6506 | 2.6423
7 | 2.1054 | 1.9342 | 1.8602 | 1.9233 | 1.8239 | 1.9724 | 2.5368 | 2.7212 | 3.0691 | 3.3409 | 3.2493 | 3.4241 | 3.2804 | 3.4163 | 3.366 | 3.169 | 3.1216 | 3.1391 | 2.969 | 3.0373 | 3.1479 | 2.5422 | 2.5643 | 2.2325
8 | 1.6098 | 1.5497 | 1.4717 | 1.4512 | 1.4573 | 1.5909 | 2.5219 | 2.892 | 3.1996 | 3.1957 | 3.2592 | 3.4957 | 3.4482 | 3.2413 | 2.7794 | 2.6826 | 2.5719 | 2.5003 | 2.4105 | 2.5704 | 2.3993 | 2.118 | 1.8928 | 1.758

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8558 | 5.8696 | 5.4196 | 5.511 | 5.2089 | 5.2891 | 5.3506 | 6.3498 | 6.5547 | 6.5561 | 6.5512 | 6.5755 | 6.7781 | 6.652 | 6.2171 | 6.5902 | 6.5337 | 6.2246 | 5.9644 | 5.8012 | 5.8205 | 5.8858 | 5.6845 | 5.4174
2 | 4.3539 | 4.1363 | 3.9133 | 3.6454 | 3.3715 | 3.4951 | 3.8233 | 4.6959 | 5.1158 | 5.6356 | 4.9708 | 5.3324 | 5.3103 | 5.2892 | 4.5275 | 4.8039 | 5.0719 | 5.0772 | 5.0738 | 5.4223 | 5.5873 | 5.2049 | 4.68 | 4.4369
3 | 2.8991 | 2.6764 | 2.549 | 2.6058 | 2.4736 | 2.4669 | 3.5986 | 4.341 | 4.4547 | 4.3193 | 4.0455 | 4.5301 | 4.7553 | 4.2915 | 3.9677 | 3.8775 | 3.9166 | 3.6983 | 3.7108 | 3.9011 | 4.2312 | 3.7733 | 3.573 | 2.9703
4 | 1.324 | 1.0964 | 0.86377 | 0.8736 | 0.76667 | 0.71955 | 1.492 | 2.425 | 2.993 | 3.0448 | 2.9761 | 2.7282 | 3.0127 | 2.9035 | 2.6832 | 2.4363 | 2.1854 | 1.9891 | 2.4488 | 2.9059 | 3.381 | 3.2331 | 2.4987 | 1.847
5 | 2.4799 | 2.2554 | 2.0817 | 1.9711 | 2.0421 | 2.027 | 2.2587 | 2.5542 | 2.7619 | 2.8546 | 3.0418 | 3.1576 | 3.3857 | 3.2603 | 3.1493 | 3.1087 | 2.9965 | 3.0982 | 2.9938 | 3.1181 | 3.3734 | 3.2962 | 3.2418 | 2.8193
6 | 2.5407 | 2.4762 | 2.3372 | 2.3535 | 2.3579 | 2.4083 | 2.6148 | 3.1546 | 3.2575 | 3.1862 | 3.1792 | 3.4267 | 3.3981 | 3.2528 | 3.0372 | 2.9618 | 3.1651 | 2.994 | 2.8742 | 2.8627 | 3.0009 | 2.7808 | 2.6753 | 2.6914
7 | 2.1054 | 1.9342 | 1.8937 | 1.8891 | 1.7741 | 1.9724 | 2.49 | 2.7479 | 3.0383 | 3.2112 | 3.217 | 3.4578 | 3.3131 | 3.3829 | 3.4317 | 3.0771 | 3.2149 | 3.1092 | 3.0583 | 3.0373 | 3.1176 | 2.5422 | 2.613 | 2.2325
8 | 1.6525 | 1.5232 | 1.4974 | 1.4639 | 1.4838 | 1.5909 | 2.5698 | 2.9505 | 3.231 | 3.1027 | 3.2916 | 3.3926 | 3.5164 | 3.1779 | 2.807 | 2.6826 | 2.5969 | 2.476 | 2.5068 | 2.5455 | 2.4232 | 2.139 | 1.8584 | 1.7117

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.7711 | 0.85171 | 0.80264 | 0.80264 | 0.78512 | 0.83068 | 0.85522 | 1.6018 | 1.8647 | 1.7946 | 1.7525 | 1.749 | 1.8611 | 1.8051 | 1.2653 | 1.6544 | 1.6754 | 1.5702 | 1.2443 | 1.1286 | 1.1847 | 1.1882 | 0.82017 | 0.81316
2 | 0.032237 | -0.19342 | -0.20954 | -0.30625 | -0.37073 | -0.29014 | -0.37073 | 0.93488 | 1.1928 | 1.5313 | 0.87041 | 0.78981 | 0.54803 | 0.74146 | 0.32237 | 0.27402 | 0.32237 | 0.58027 | 1.1122 | 1.1283 | 0.90264 | 0.6931 | 0.32237 | 0.064474
3 | -0.19456 | -0.4608 | -0.80385 | -0.7424 | -0.75776 | -0.72192 | -0.04096 | 0.86529 | 1.1366 | 1.1469 | 0.95745 | 1.1981 | 1.0854 | 0.94721 | 0.68096 | 0.42496 | 0.52736 | 0.47104 | 0.087041 | 0.37888 | 0.53248 | 0.34816 | -0.32256 | -0.66048
4 | -0.92056 | -0.92942 | -0.95597 | -0.95597 | -0.9781 | -1.0047 | -0.91171 | -0.61518 | -0.46028 | -0.48684 | -0.61518 | -0.66829 | -0.61961 | -0.67272 | -0.63289 | -0.74796 | -0.8409 | -0.74796 | -0.52667 | -0.47356 | -0.47356 | -0.62404 | -0.77451 | -0.80549
5 | -0.57319 | -0.75152 | -0.88527 | -0.8789 | -0.8789 | -0.96169 | -0.86616 | -0.34392 | 0.11464 | 0.38213 | 0.63051 | 0.66873 | 0.58593 | 0.48403 | 0.31844 | 0.2038 | 0.17196 | 0.15922 | 0.15922 | 0.038213 | 0.33755 | 0.15922 | 0.089164 | -0.14011
6 | 0.41779 | 0.46349 | 0.35251 | 0.41453 | 0.42432 | 0.43575 | 0.42106 | 0.7801 | 0.89434 | 0.89271 | 0.7801 | 0.93188 | 0.97105 | 0.89434 | 0.77847 | 0.68544 | 0.83559 | 0.80948 | 0.63485 | 0.58916 | 0.6936 | 0.54672 | 0.41616 | 0.46512
7 | -0.80607 | -0.82878 | -0.87987 | -0.90257 | -0.84581 | -0.91393 | -0.78337 | -0.35762 | -0.062442 | -0.051089 | 0.10785 | 0.034059 | 0.011353 | 0 | -0.090825 | -0.15894 | -0.23274 | -0.30653 | -0.2668 | -0.32356 | -0.22706 | -0.42574 | -0.53927 | -0.57901
8 | -1.0091 | -1.0158 | -1.026 | -1.031 | -1.0175 | -0.99395 | -0.84401 | -0.69745 | -0.68229 | -0.67218 | -0.66039 | -0.65533 | -0.67049 | -0.69576 | -0.76652 | -0.80021 | -0.82717 | -0.83054 | -0.8457 | -0.87434 | -0.92993 | -0.96699 | -0.98215 | -1.0007

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75568 | 0.86023 | 0.8187 | 0.81067 | 0.79297 | 0.81407 | 0.85522 | 1.6338 | 1.8833 | 1.8304 | 1.7174 | 1.7665 | 1.8611 | 1.8231 | 1.2653 | 1.6213 | 1.7089 | 1.5388 | 1.2692 | 1.1512 | 1.2084 | 1.1882 | 0.83657 | 0.82129
2 | 0.031593 | -0.18956 | -0.21373 | -0.31238 | -0.37073 | -0.29014 | -0.36331 | 0.93488 | 1.1928 | 1.5006 | 0.87041 | 0.77402 | 0.54255 | 0.72663 | 0.32882 | 0.27128 | 0.31593 | 0.57447 | 1.1344 | 1.1396 | 0.88459 | 0.6931 | 0.3256 | 0.065119
3 | -0.19845 | -0.47002 | -0.81992 | -0.74983 | -0.77292 | -0.72914 | -0.040141 | 0.85663 | 1.1594 | 1.1584 | 0.94787 | 1.1861 | 1.0637 | 0.92826 | 0.67415 | 0.42921 | 0.52736 | 0.47104 | 0.088781 | 0.37509 | 0.53248 | 0.35164 | -0.32579 | -0.67369
4 | -0.93898 | -0.93871 | -0.94641 | -0.97509 | -0.95854 | -0.99461 | -0.92083 | -0.60288 | -0.45108 | -0.49657 | -0.62749 | -0.66161 | -0.60722 | -0.66599 | -0.63289 | -0.76292 | -0.82408 | -0.76292 | -0.5372 | -0.46882 | -0.4783 | -0.63652 | -0.76677 | -0.8216
5 | -0.58466 | -0.74401 | -0.86756 | -0.89648 | -0.8789 | -0.96169 | -0.87482 | -0.34392 | 0.11693 | 0.37831 | 0.64312 | 0.67541 | 0.58593 | 0.49371 | 0.31526 | 0.2038 | 0.17196 | 0.15604 | 0.15922 | 0.037831 | 0.33755 | 0.1624 | 0.08738 | -0.14011
6 | 0.41779 | 0.47276 | 0.34899 | 0.41039 | 0.43281 | 0.43575 | 0.42948 | 0.7723 | 0.90329 | 0.88378 | 0.7879 | 0.95052 | 0.99047 | 0.8854 | 0.77847 | 0.6923 | 0.8523 | 0.82567 | 0.63485 | 0.59505 | 0.68667 | 0.54126 | 0.40784 | 0.47443
7 | -0.82219 | -0.82878 | -0.86227 | -0.89355 | -0.82889 | -0.90479 | -0.7912 | -0.35047 | -0.061193 | -0.052111 | 0.10785 | 0.034741 | 0.01124 | 0 | -0.089008 | -0.16053 | -0.23041 | -0.30347 | -0.26146 | -0.33004 | -0.22933 | -0.43426 | -0.52849 | -0.5848
8 | -0.98893 | -1.0158 | -1.0157 | -1.0413 | -1.0277 | -1.0039 | -0.86089 | -0.70442 | -0.68229 | -0.68562 | -0.67359 | -0.64878 | -0.66379 | -0.69576 | -0.76652 | -0.80021 | -0.81062 | -0.84715 | -0.82878 | -0.87434 | -0.91133 | -0.95732 | -0.99198 | -1.0107

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75568 | 0.85171 | 0.79462 | 0.78659 | 0.77727 | 0.81407 | 0.85522 | 1.6338 | 1.8833 | 1.7946 | 1.735 | 1.784 | 1.8984 | 1.769 | 1.2653 | 1.6378 | 1.7089 | 1.5545 | 1.2194 | 1.1399 | 1.2084 | 1.1644 | 0.80376 | 0.79689
2 | 0.031915 | -0.19342 | -0.21164 | -0.30319 | -0.37444 | -0.28433 | -0.37073 | 0.94423 | 1.2166 | 1.5313 | 0.87911 | 0.77402 | 0.53707 | 0.74887 | 0.31593 | 0.27128 | 0.31915 | 0.58027 | 1.0899 | 1.1396 | 0.89362 | 0.6931 | 0.31593 | 0.06383
3 | -0.19456 | -0.4608 | -0.80385 | -0.74983 | -0.75019 | -0.72914 | -0.040141 | 0.88259 | 1.1594 | 1.1469 | 0.94787 | 1.2101 | 1.0963 | 0.94721 | 0.68777 | 0.42496 | 0.53264 | 0.47575 | 0.088781 | 0.3713 | 0.52716 | 0.34468 | -0.32901 | -0.66709
4 | -0.93898 | -0.92012 | -0.93685 | -0.97509 | -0.99766 | -0.98456 | -0.9026 | -0.62749 | -0.45568 | -0.49171 | -0.61518 | -0.66829 | -0.632 | -0.67272 | -0.63922 | -0.733 | -0.85772 | -0.74796 | -0.51614 | -0.4783 | -0.46882 | -0.6178 | -0.78226 | -0.79744
5 | -0.56746 | -0.74401 | -0.88527 | -0.89648 | -0.89648 | -0.97131 | -0.8575 | -0.34736 | 0.11579 | 0.38213 | 0.64312 | 0.6821 | 0.59179 | 0.48403 | 0.31526 | 0.20584 | 0.1754 | 0.15604 | 0.16081 | 0.038595 | 0.33755 | 0.15922 | 0.08738 | -0.14152
6 | 0.41779 | 0.46349 | 0.34899 | 0.41868 | 0.42857 | 0.43575 | 0.41264 | 0.7957 | 0.89434 | 0.88378 | 0.7879 | 0.92256 | 0.96134 | 0.90329 | 0.78625 | 0.68544 | 0.8523 | 0.82567 | 0.63485 | 0.57737 | 0.70748 | 0.55219 | 0.40784 | 0.46047
7 | -0.81413 | -0.82878 | -0.89746 | -0.92062 | -0.86272 | -0.92307 | -0.7677 | -0.35405 | -0.061193 | -0.050067 | 0.10893 | 0.0344 | 0.011467 | 0 | -0.090825 | -0.15894 | -0.23274 | -0.3096 | -0.26947 | -0.31709 | -0.22706 | -0.42574 | -0.53388 | -0.59059
8 | -1.0091 | -1.0158 | -1.0054 | -1.0207 | -1.0277 | -0.99395 | -0.83557 | -0.69047 | -0.68229 | -0.67218 | -0.66699 | -0.65533 | -0.67049 | -0.70272 | -0.78185 | -0.80021 | -0.84371 | -0.82223 | -0.83724 | -0.88308 | -0.92993 | -0.94765 | -0.96251 | -1.0207

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.47628 | 0.52432 | 0.68245 | 0.7824 | 0.91993 | 1.0753 | 0.95856 | 1.3704 | 1.2572 | 1.4199 | 1.4593 | 1.3536 | 1.2769 | 1.1756 | 1.0828 | 0.97454 | 0.9644 | 0.76411 | 0.63221 | 0.7502 | 0.76438 | 0.87353 | 0.42414 | 0.40723
2 | 0.3969 | 0.43693 | 0.56871 | 0.652 | 0.76661 | 0.89611 | 0.7988 | 1.142 | 1.0476 | 1.1832 | 1.2161 | 1.128 | 1.0641 | 0.97966 | 0.90237 | 0.81212 | 0.80367 | 0.63675 | 0.52684 | 0.62516 | 0.63698 | 0.72794 | 0.35345 | 0.33936
3 | 0.31752 | 0.34955 | 0.45497 | 0.5216 | 0.61329 | 0.71689 | 0.63904 | 0.91358 | 0.83811 | 0.94659 | 0.97284 | 0.90239 | 0.85128 | 0.78372 | 0.7219 | 0.6497 | 0.64293 | 0.5094 | 0.42147 | 0.50013 | 0.50958 | 0.58235 | 0.28276 | 0.27148
4 | 0.23814 | 0.26216 | 0.34123 | 0.3912 | 0.45996 | 0.53767 | 0.47928 | 0.68518 | 0.62858 | 0.70994 | 0.72963 | 0.67679 | 0.63846 | 0.58779 | 0.54142 | 0.48727 | 0.4822 | 0.38205 | 0.3161 | 0.3751 | 0.38219 | 0.43676 | 0.21207 | 0.20361
5 | 0.23814 | 0.26216 | 0.34123 | 0.3912 | 0.45996 | 0.53767 | 0.47928 | 0.68518 | 0.62858 | 0.70994 | 0.72963 | 0.67679 | 0.63846 | 0.58779 | 0.54142 | 0.48727 | 0.4822 | 0.38205 | 0.3161 | 0.3751 | 0.38219 | 0.43676 | 0.21207 | 0.20361
6 | 0.23814 | 0.26216 | 0.34123 | 0.3912 | 0.45996 | 0.53767 | 0.47928 | 0.68518 | 0.62858 | 0.70994 | 0.72963 | 0.67679 | 0.63846 | 0.58779 | 0.54142 | 0.48727 | 0.4822 | 0.38205 | 0.3161 | 0.3751 | 0.38219 | 0.43676 | 0.21207 | 0.20361
7 | 0.23814 | 0.26216 | 0.34123 | 0.3912 | 0.45996 | 0.53767 | 0.47928 | 0.68518 | 0.62858 | 0.70994 | 0.72963 | 0.67679 | 0.63846 | 0.58779 | 0.54142 | 0.48727 | 0.4822 | 0.38205 | 0.3161 | 0.3751 | 0.38219 | 0.43676 | 0.21207 | 0.20361
8 | 0.23814 | 0.26216 | 0.34123 | 0.3912 | 0.45996 | 0.53767 | 0.47928 | 0.68518 | 0.62858 | 0.70994 | 0.72963 | 0.67679 | 0.63846 | 0.58779 | 0.54142 | 0.48727 | 0.4822 | 0.38205 | 0.3161 | 0.3751 | 0.38219 | 0.43676 | 0.21207 | 0.20361

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3204 | 1.3974 | 1.4756 | 1.5427 | 1.5602 | 1.632 | 1.6237 | 1.5348 | 1.3906 | 2.042 | 1.9941 | 1.8362 | 1.7916 | 1.799 | 1.7137 | 1.5709 | 1.4118 | 1.3612 | 0.85562 | 0.91501 | 1.0004 | 1.0243 | 1.0682 | 1.1791
2 | 1.1003 | 1.1645 | 1.2297 | 1.2856 | 1.3002 | 1.36 | 1.3531 | 1.279 | 1.1588 | 1.7017 | 1.6618 | 1.5302 | 1.493 | 1.4991 | 1.4281 | 1.3091 | 1.1765 | 1.1343 | 0.71302 | 0.7625 | 0.83366 | 0.85356 | 0.8902 | 0.98262
3 | 0.88027 | 0.93159 | 0.98373 | 1.0284 | 1.0401 | 1.088 | 1.0825 | 1.0232 | 0.92704 | 1.3613 | 1.3294 | 1.2241 | 1.1944 | 1.1993 | 1.1425 | 1.0473 | 0.9412 | 0.90744 | 0.57041 | 0.61 | 0.66693 | 0.68284 | 0.71216 | 0.78609
4 | 0.66021 | 0.69869 | 0.7378 | 0.77134 | 0.78009 | 0.81602 | 0.81185 | 0.76739 | 0.69528 | 1.021 | 0.99705 | 0.91811 | 0.8958 | 0.89948 | 0.85686 | 0.78544 | 0.7059 | 0.68058 | 0.42781 | 0.4575 | 0.5002 | 0.51213 | 0.53412 | 0.58957
5 | 0.66021 | 0.69869 | 0.7378 | 0.77134 | 0.78009 | 0.81602 | 0.81185 | 0.76739 | 0.69528 | 1.021 | 0.99705 | 0.91811 | 0.8958 | 0.89948 | 0.85686 | 0.78544 | 0.7059 | 0.68058 | 0.42781 | 0.4575 | 0.5002 | 0.51213 | 0.53412 | 0.58957
6 | 0.66021 | 0.69869 | 0.7378 | 0.77134 | 0.78009 | 0.81602 | 0.81185 | 0.76739 | 0.69528 | 1.021 | 0.99705 | 0.91811 | 0.8958 | 0.89948 | 0.85686 | 0.78544 | 0.7059 | 0.68058 | 0.42781 | 0.4575 | 0.5002 | 0.51213 | 0.53412 | 0.58957
7 | 0.66021 | 0.69869 | 0.7378 | 0.77134 | 0.78009 | 0.81602 | 0.81185 | 0.76739 | 0.69528 | 1.021 | 0.99705 | 0.91811 | 0.8958 | 0.89948 | 0.85686 | 0.78544 | 0.7059 | 0.68058 | 0.42781 | 0.4575 | 0.5002 | 0.51213 | 0.53412 | 0.58957
8 | 0.66021 | 0.69869 | 0.7378 | 0.77134 | 0.78009 | 0.81602 | 0.81185 | 0.76739 | 0.69528 | 1.021 | 0.99705 | 0.91811 | 0.8958 | 0.89948 | 0.85686 | 0.78544 | 0.7059 | 0.68058 | 0.42781 | 0.4575 | 0.5002 | 0.51213 | 0.53412 | 0.58957

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.0929 | 2.5619 | 3.4519 | 4.1173 | 4.2108 | 3.6497 | 2.9853 | 1.63 | 0.33676 | 0.002239 | 0.00037971 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 2.0948 | 2.068 | 2.0124 | 1.7407 | 1.5859 | 1.4268 | 1.3186 | 1.1614 | 1.0676 | 1.1094 | 1.1036 | 1.0191 | 0.99253 | 1.3058 | 1.381 | 1.334 | 1.6178 | 1.4787 | 1.5116 | 1.6423 | 1.6795 | 1.679 | 1.9378
4 | 0 | 3.2882e-05 | 2.0153e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.66231 | 1.5695 | 2.2237 | 2.4944 | 2.5012 | 2.2119 | 1.7395 | 0.8942 | 0.19997 | 0.0013566 | 0.00022557 | 5.6317e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.2882e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0.66887 | 1.6019 | 2.0929 | 2.4464 | 2.5518 | 2.3225 | 1.7051 | 0.97803 | 0.21039 | 0.0012907 | 0.00023459 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.2882e-05 | 2.0548e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.66887 | 1.6342 | 2.2673 | 2.5184 | 2.4507 | 2.2341 | 1.7223 | 0.95008 | 0.21039 | 0.0013302 | 0.00023234 | 6.1597e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0711 | 2.7776 | 3.7789 | 4.0374 | 4.2529 | 3.6128 | 2.9279 | 1.599 | 0.34023 | 0.002261 | 0.00036091 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 1.8953 | 2.1934 | 2.0527 | 1.7407 | 1.6176 | 1.3555 | 1.2802 | 1.1258 | 1.0458 | 1.1094 | 1.0178 | 0.95919 | 1.0229 | 1.1939 | 1.3671 | 1.4042 | 1.602 | 1.524 | 1.5588 | 1.6942 | 1.7635 | 1.6461 | 1.8073
4 | 0 | 3.4959e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03203 | 0.68854 | 1.6666 | 2.1583 | 2.4704 | 2.6276 | 2.1677 | 1.8084 | 0.92214 | 0.20206 | 0.0012776 | 0.00023234 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5651e-05 | 1.9165e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.62952 | 1.6828 | 2.2455 | 2.3745 | 2.5265 | 2.2783 | 1.6362 | 0.97803 | 0.21664 | 0.0013302 | 0.00021655 | 5.925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.3228e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031713 | 0.62297 | 1.5695 | 2.2019 | 2.3505 | 2.6023 | 2.1677 | 1.6534 | 0.92214 | 0.20414 | 0.0012776 | 0.00023685 | 5.749e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.082 | 2.7237 | 3.7062 | 3.9974 | 4.4214 | 3.7603 | 2.8418 | 1.6145 | 0.34718 | 0.0023049 | 0.00036091 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.155 | 1.9153 | 2.0889 | 1.9521 | 1.6874 | 1.6493 | 1.4411 | 1.3442 | 1.1258 | 1.0894 | 1.0761 | 1.0607 | 1.0391 | 1.0533 | 1.2064 | 1.3392 | 1.3762 | 1.6496 | 1.5391 | 1.6061 | 1.7288 | 1.7299 | 1.5638 | 1.9564
4 | 0 | 3.3228e-05 | 2.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030127 | 0.62297 | 1.6504 | 2.2019 | 2.3984 | 2.476 | 2.1456 | 1.6706 | 0.93145 | 0.21456 | 0.0013829 | 0.00023008 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.4613e-05 | 2.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031396 | 0.6492 | 1.5695 | 2.1147 | 2.4704 | 2.476 | 2.3225 | 1.7051 | 0.9594 | 0.21247 | 0.0012644 | 0.00022331 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4959e-05 | 2.0548e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.67543 | 1.6504 | 2.1365 | 2.4704 | 2.577 | 2.1013 | 1.7739 | 0.88488 | 0.20206 | 0.0013566 | 0.00022106 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1