## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2035
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 125%
Flex. Load Growth | 295.9%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.9094 | 3.0065 | 2.6921 | 2.5517 | 2.0906 | 1.7744 | 2.1699 | 0.37684 | 0.33139 | 0.48313 | 0.28453 | 0.35554 | 0.56645 | 1.0437 | 1.1135 | 1.095 | 0.61426 | 1.2513 | 0.73428 | 0.51626 | 0.78398 | 0.48455 | 2.2116 | 2.6661
Minimum FL, [MW] | -6.5687 | -7.0241 | -7.9 | -8.5218 | -9.1086 | -9.9406 | -9.4852 | -10.64 | -9.6503 | -14.1747 | -14.0294 | -12.8251 | -12.2939 | -11.8695 | -11.1879 | -10.181 | -9.5199 | -8.5193 | -5.4075 | -6.0518 | -6.397 | -6.8678 | -5.4564 | -5.798
Maximum FL, [MW] | 6.3282 | 6.7701 | 7.5908 | 8.1679 | 8.694 | 9.4933 | 9.0506 | 10.2135 | 9.3555 | 10.6753 | 10.7594 | 10.0718 | 9.7323 | 9.4822 | 8.8863 | 8.0904 | 7.5369 | 6.7361 | 5.2723 | 5.9013 | 6.2708 | 6.7549 | 5.2561 | 5.5892

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3337 | 6.1382 | 5.8781 | 6.0112 | 5.7638 | 5.7076 | 5.8361 | 7.0874 | 7.2185 | 7.1806 | 7.1193 | 7.282 | 7.2465 | 7.2157 | 6.3181 | 6.7767 | 7.2524 | 7.2712 | 6.806 | 6.4536 | 6.4623 | 6.1222 | 5.884 | 5.857
2 | 3.9521 | 3.8696 | 3.6742 | 3.6241 | 3.5794 | 3.7454 | 4.5204 | 4.918 | 5.3335 | 5.5182 | 5.4734 | 5.356 | 5.199 | 5.0284 | 4.7069 | 4.8441 | 5.2877 | 6.4081 | 6.0271 | 5.5403 | 5.4182 | 5.0121 | 4.8818 | 4.4364
3 | 2.7272 | 2.6003 | 2.4873 | 2.5131 | 2.4721 | 2.7443 | 4.3394 | 4.7987 | 5.0053 | 4.8687 | 4.6656 | 4.9703 | 4.6393 | 4.4847 | 3.9068 | 3.8889 | 3.982 | 4.379 | 3.9471 | 4.0688 | 3.9883 | 3.7169 | 3.329 | 3.0315
4 | 1.0105 | 0.76817 | 0.73695 | 0.67187 | 0.64792 | 1.0729 | 2.0126 | 2.2729 | 2.497 | 2.3557 | 2.3159 | 2.1616 | 2.1278 | 2.055 | 1.9733 | 2.0139 | 2.465 | 3.7504 | 3.3325 | 2.8097 | 2.745 | 2.4222 | 1.9977 | 1.6476
5 | 2.3656 | 2.1877 | 1.9985 | 2.0071 | 2 | 2.1952 | 2.8253 | 2.9265 | 3.02 | 3.1541 | 3.2217 | 3.2822 | 3.2402 | 3.1339 | 3.1314 | 3.1051 | 3.2632 | 3.7957 | 3.6962 | 3.5952 | 3.5899 | 3.3271 | 3.1383 | 2.91
6 | 2.751 | 2.6138 | 2.5236 | 2.537 | 2.5159 | 2.6773 | 3.0408 | 3.4619 | 3.6237 | 3.761 | 3.6812 | 3.7443 | 3.7468 | 3.7397 | 3.4992 | 3.5053 | 3.3558 | 3.5777 | 3.4184 | 3.3441 | 3.298 | 3.1576 | 3.0118 | 2.8591
7 | 2.2851 | 2.1518 | 2.0447 | 2.0468 | 2.0079 | 2.1841 | 2.7939 | 3.1258 | 3.284 | 3.3039 | 3.2603 | 3.2951 | 3.2228 | 3.1528 | 2.9195 | 2.9726 | 3.1449 | 3.6481 | 3.4044 | 3.2253 | 3.1844 | 2.9605 | 2.7526 | 2.5468
8 | 1.7565 | 1.689 | 1.6268 | 1.5982 | 1.6319 | 1.9131 | 3.0675 | 3.4665 | 3.595 | 3.5907 | 3.7013 | 3.6834 | 3.486 | 3.4505 | 3.07 | 2.7778 | 2.8011 | 3.1087 | 3.0054 | 2.8893 | 2.8572 | 2.6118 | 2.2451 | 2.0205

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3337 | 6.1936 | 5.8247 | 5.9012 | 5.7638 | 5.8147 | 5.7281 | 7.2276 | 7.29 | 7.3222 | 7.0487 | 7.2098 | 7.1752 | 7.0755 | 6.379 | 6.9078 | 7.395 | 7.4116 | 6.8726 | 6.5171 | 6.3362 | 6.0619 | 5.9929 | 5.9103
2 | 3.9521 | 3.8023 | 3.6097 | 3.6241 | 3.5794 | 3.7799 | 4.4373 | 4.918 | 5.3335 | 5.5726 | 5.3648 | 5.4619 | 5.3011 | 5.1255 | 4.7973 | 4.8907 | 5.2877 | 6.2841 | 6.0861 | 5.5948 | 5.5239 | 5.0121 | 4.7915 | 4.4764
3 | 2.774 | 2.6443 | 2.466 | 2.5566 | 2.4282 | 2.6942 | 4.3799 | 4.7987 | 4.906 | 4.8207 | 4.6656 | 4.8719 | 4.548 | 4.4847 | 3.9068 | 3.9263 | 3.904 | 4.4211 | 3.8701 | 4.0688 | 3.9495 | 3.6439 | 3.2683 | 3.085
4 | 1.0033 | 0.76817 | 0.73228 | 0.67187 | 0.6567 | 1.0819 | 1.9767 | 2.2282 | 2.5217 | 2.4019 | 2.3617 | 2.1191 | 2.1692 | 2.055 | 2.0106 | 1.9948 | 2.4169 | 3.6778 | 3.2673 | 2.8097 | 2.7983 | 2.4222 | 2.0154 | 1.6753
5 | 2.4071 | 2.1499 | 1.9639 | 2.0421 | 1.9821 | 2.1548 | 2.8774 | 2.8976 | 3.0797 | 3.092 | 3.2536 | 3.2172 | 3.2084 | 3.1642 | 3.1314 | 3.1051 | 3.2312 | 3.759 | 3.6599 | 3.5952 | 3.5899 | 3.2943 | 3.1967 | 2.9364
6 | 2.7018 | 2.5907 | 2.4785 | 2.4914 | 2.539 | 2.6773 | 3.0126 | 3.4962 | 3.6955 | 3.7239 | 3.6812 | 3.7814 | 3.673 | 3.7397 | 3.4653 | 3.4714 | 3.2899 | 3.5086 | 3.3515 | 3.3441 | 3.3302 | 3.1576 | 3.0118 | 2.8591
7 | 2.3051 | 2.1703 | 2.0092 | 2.0289 | 2.0259 | 2.2243 | 2.7939 | 3.064 | 3.3165 | 3.2714 | 3.228 | 3.2299 | 3.1912 | 3.2138 | 2.9476 | 3.0299 | 3.1449 | 3.6833 | 3.3378 | 3.2887 | 3.1533 | 2.9314 | 2.7273 | 2.5468
8 | 1.7418 | 1.7029 | 1.5997 | 1.5982 | 1.6604 | 1.9478 | 3.039 | 3.535 | 3.595 | 3.5199 | 3.7381 | 3.7564 | 3.486 | 3.4839 | 3.0996 | 2.7511 | 2.7737 | 3.0491 | 3.0054 | 2.9177 | 2.8017 | 2.5862 | 2.2653 | 2.0381

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.2187 | 6.0828 | 5.9849 | 6.1212 | 5.6568 | 5.6006 | 5.8361 | 7.0874 | 7.3615 | 7.2514 | 7.2606 | 7.3541 | 7.1038 | 7.3558 | 6.44 | 6.9078 | 7.2524 | 7.2712 | 6.7394 | 6.3266 | 6.3992 | 6.2427 | 5.7752 | 5.8038
2 | 3.9175 | 3.937 | 3.6097 | 3.6241 | 3.547 | 3.7799 | 4.6036 | 4.918 | 5.2279 | 5.627 | 5.4191 | 5.4619 | 5.0969 | 5.0284 | 4.6164 | 4.7509 | 5.184 | 6.4701 | 6.0271 | 5.6494 | 5.3653 | 4.9628 | 4.9269 | 4.4764
3 | 2.7272 | 2.5563 | 2.466 | 2.5348 | 2.494 | 2.6942 | 4.2584 | 4.7987 | 4.9557 | 4.7726 | 4.6656 | 4.8719 | 4.548 | 4.5281 | 3.9444 | 3.9637 | 3.904 | 4.2947 | 4.0241 | 4.1488 | 3.9883 | 3.7535 | 3.2683 | 3.0315
4 | 1.0033 | 0.77752 | 0.73228 | 0.66353 | 0.6567 | 1.055 | 2.0486 | 2.3176 | 2.5217 | 2.3557 | 2.3159 | 2.1191 | 2.1692 | 2.016 | 2.0106 | 2.0139 | 2.4409 | 3.7866 | 3.3651 | 2.7545 | 2.745 | 2.3985 | 2.0332 | 1.6753
5 | 2.3448 | 2.1688 | 1.9985 | 1.972 | 1.9821 | 2.2154 | 2.8253 | 2.8976 | 2.9602 | 3.1541 | 3.2217 | 3.2497 | 3.2084 | 3.1036 | 3.1314 | 3.135 | 3.2952 | 3.759 | 3.6237 | 3.5598 | 3.6251 | 3.3599 | 3.1967 | 2.8571
6 | 2.8002 | 2.5676 | 2.4785 | 2.5598 | 2.4928 | 2.6773 | 3.0691 | 3.5304 | 3.6237 | 3.8353 | 3.7178 | 3.7443 | 3.7837 | 3.7034 | 3.533 | 3.4714 | 3.4217 | 3.5432 | 3.4519 | 3.3441 | 3.2658 | 3.1265 | 3.0676 | 2.8591
7 | 2.325 | 2.1703 | 2.0624 | 2.0647 | 2.0259 | 2.2042 | 2.8197 | 3.0949 | 3.3165 | 3.2388 | 3.2926 | 3.2625 | 3.2228 | 3.1833 | 2.9757 | 2.9726 | 3.1757 | 3.6481 | 3.4378 | 3.1618 | 3.1223 | 2.9896 | 2.7526 | 2.5012
8 | 1.7272 | 1.7029 | 1.6268 | 1.6116 | 1.6177 | 1.8957 | 3.096 | 3.3979 | 3.5238 | 3.5199 | 3.7748 | 3.6105 | 3.5203 | 3.5174 | 3.0109 | 2.8312 | 2.8559 | 3.1684 | 3.064 | 2.8893 | 2.8294 | 2.6374 | 2.2046 | 2.0381

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0777 | 0.76143 | 0.66008 | 0.84611 | 0.72853 | 0.59897 | 0.49559 | 1.7319 | 1.8112 | 1.5534 | 1.8099 | 1.6817 | 1.6891 | 1.5083 | 0.89505 | 1.4014 | 1.6807 | 1.5682 | 1.096 | 1.1371 | 1.0591 | 0.65696 | 0.52406 | 0.54317
2 | -1.7011 | -1.7007 | -1.7476 | -1.8277 | -1.8101 | -1.6613 | -1.0534 | -0.20249 | -0.2176 | -0.1442 | -0.12703 | -0.56692 | -0.82822 | -1.0736 | -1.0656 | -1.0836 | -0.85196 | 0.28002 | -0.039464 | -0.46584 | -0.86351 | -1.1359 | -1.2458 | -1.4264
3 | -1.3015 | -1.4043 | -1.43 | -1.4109 | -1.4121 | -1.1791 | -0.043908 | 0.60793 | 0.77482 | 0.53976 | 0.31868 | 0.63212 | 0.39859 | 0.12093 | -0.47842 | -0.47862 | -0.39427 | -0.1989 | -0.48478 | -0.27621 | -0.37922 | -0.62899 | -0.99371 | -1.1217
4 | -1.0671 | -1.0777 | -1.0887 | -1.0982 | -1.1031 | -1.0085 | -0.87497 | -0.79884 | -0.82224 | -0.91088 | -0.97156 | -1.0287 | -1.0299 | -1.0489 | -1.0581 | -1.0265 | -0.86903 | -0.51795 | -0.66807 | -0.81038 | -0.87239 | -0.92295 | -0.97564 | -0.98037
5 | -1.0041 | -1.0545 | -1.0993 | -1.1033 | -1.1008 | -0.92791 | -0.70716 | -0.57228 | -0.56214 | -0.47088 | -0.466 | -0.45618 | -0.54903 | -0.59082 | -0.57493 | -0.71269 | -0.6314 | -0.31654 | -0.37484 | -0.46606 | -0.50325 | -0.65328 | -0.72248 | -0.75581
6 | 0.32492 | 0.25416 | 0.19271 | 0.2871 | 0.23575 | 0.33965 | 0.45299 | 0.88234 | 1.0162 | 1.047 | 0.9938 | 1.0601 | 1.0522 | 1.04 | 0.87472 | 0.83205 | 0.72316 | 0.79111 | 0.6706 | 0.69979 | 0.59166 | 0.62281 | 0.38665 | 0.39707
7 | -0.96742 | -0.95684 | -0.9869 | -1.0048 | -1.0643 | -0.9529 | -0.80954 | -0.42051 | -0.20835 | -0.1934 | -0.14699 | -0.049399 | -0.20057 | -0.20929 | -0.38147 | -0.54513 | -0.492 | -0.54878 | -0.61713 | -0.5925 | -0.67464 | -0.79531 | -0.89731 | -0.89254
8 | -1.1013 | -1.1245 | -1.1201 | -1.1185 | -1.0954 | -1.0512 | -0.80354 | -0.63925 | -0.59029 | -0.67416 | -0.6366 | -0.5803 | -0.61513 | -0.66598 | -0.80917 | -0.89738 | -0.89501 | -0.88259 | -0.9303 | -0.96191 | -0.97838 | -1.0071 | -1.051 | -1.0712

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0885 | 0.74621 | 0.66668 | 0.84611 | 0.73581 | 0.59897 | 0.49559 | 1.7492 | 1.8112 | 1.5224 | 1.8099 | 1.7154 | 1.706 | 1.5234 | 0.87715 | 1.3874 | 1.6807 | 1.5682 | 1.096 | 1.1484 | 1.0379 | 0.65696 | 0.53454 | 0.55403
2 | -1.7351 | -1.6667 | -1.7476 | -1.7911 | -1.8101 | -1.6613 | -1.0534 | -0.19844 | -0.21542 | -0.14709 | -0.12449 | -0.57259 | -0.8365 | -1.0522 | -1.0656 | -1.1053 | -0.83492 | 0.28282 | -0.039069 | -0.46584 | -0.87214 | -1.1245 | -1.2209 | -1.4406
3 | -1.3145 | -1.4043 | -1.4443 | -1.425 | -1.4262 | -1.2027 | -0.044347 | 0.62009 | 0.78257 | 0.52896 | 0.32506 | 0.6258 | 0.40656 | 0.12335 | -0.4832 | -0.4882 | -0.40216 | -0.19492 | -0.48478 | -0.27069 | -0.37922 | -0.61641 | -0.99371 | -1.0993
4 | -1.0564 | -1.0561 | -1.0778 | -1.0762 | -1.1031 | -1.0287 | -0.87497 | -0.80683 | -0.83868 | -0.9291 | -0.96184 | -1.0493 | -1.0402 | -1.0384 | -1.0369 | -1.0265 | -0.85165 | -0.50759 | -0.66139 | -0.81848 | -0.87239 | -0.90449 | -0.99515 | -0.98037
5 | -1.0041 | -1.044 | -1.0993 | -1.1033 | -1.1228 | -0.92791 | -0.72131 | -0.56656 | -0.55652 | -0.46146 | -0.47066 | -0.44706 | -0.53805 | -0.59673 | -0.57493 | -0.69843 | -0.61877 | -0.32287 | -0.37484 | -0.47072 | -0.49822 | -0.66635 | -0.71525 | -0.75581
6 | 0.32817 | 0.25416 | 0.19464 | 0.28423 | 0.23811 | 0.34305 | 0.44393 | 0.87351 | 1.0365 | 1.068 | 0.98386 | 1.0813 | 1.0417 | 1.0192 | 0.88346 | 0.84869 | 0.72316 | 0.79111 | 0.65719 | 0.71379 | 0.59166 | 0.63527 | 0.38665 | 0.39309
7 | -0.95774 | -0.95684 | -0.99677 | -1.0249 | -1.043 | -0.94337 | -0.79335 | -0.42471 | -0.20418 | -0.19726 | -0.14552 | -0.048411 | -0.20257 | -0.21139 | -0.38147 | -0.53423 | -0.48216 | -0.54878 | -0.62947 | -0.58658 | -0.6679 | -0.79531 | -0.87936 | -0.90146
8 | -1.1013 | -1.1358 | -1.0977 | -1.1185 | -1.0845 | -1.0406 | -0.78747 | -0.64565 | -0.6021 | -0.66068 | -0.63023 | -0.5803 | -0.62743 | -0.65932 | -0.79299 | -0.90636 | -0.8771 | -0.88259 | -0.93961 | -0.97153 | -0.95882 | -1.0272 | -1.03 | -1.0819

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0885 | 0.77666 | 0.64688 | 0.82919 | 0.7431 | 0.58699 | 0.5055 | 1.6972 | 1.8293 | 1.569 | 1.828 | 1.6985 | 1.6554 | 1.4933 | 0.904 | 1.4014 | 1.6975 | 1.5839 | 1.0851 | 1.1598 | 1.0591 | 0.65039 | 0.51358 | 0.5486
2 | -1.7181 | -1.7007 | -1.7476 | -1.8459 | -1.8463 | -1.6779 | -1.0744 | -0.20046 | -0.2176 | -0.14132 | -0.12449 | -0.56692 | -0.81993 | -1.0844 | -1.0869 | -1.1053 | -0.83492 | 0.27442 | -0.039069 | -0.47516 | -0.85487 | -1.1472 | -1.2707 | -1.4264
3 | -1.3145 | -1.4043 | -1.4443 | -1.4109 | -1.3838 | -1.1791 | -0.044347 | 0.60185 | 0.77482 | 0.55055 | 0.31231 | 0.6258 | 0.3946 | 0.12093 | -0.4832 | -0.47384 | -0.39033 | -0.20288 | -0.49447 | -0.27069 | -0.37164 | -0.6227 | -0.99371 | -1.1217
4 | -1.0457 | -1.0777 | -1.0669 | -1.0872 | -1.092 | -1.0186 | -0.88372 | -0.80683 | -0.82224 | -0.89267 | -0.99099 | -1.0081 | -1.0299 | -1.0594 | -1.0687 | -1.0163 | -0.87772 | -0.51795 | -0.66139 | -0.80227 | -0.87239 | -0.92295 | -0.96588 | -0.99997
5 | -1.0041 | -1.0545 | -1.1103 | -1.0922 | -1.0898 | -0.92791 | -0.70009 | -0.57228 | -0.57339 | -0.47088 | -0.47532 | -0.44706 | -0.56001 | -0.579 | -0.58068 | -0.69843 | -0.64403 | -0.31021 | -0.36734 | -0.47538 | -0.49319 | -0.65981 | -0.71525 | -0.76337
6 | 0.32817 | 0.2567 | 0.19271 | 0.2871 | 0.23811 | 0.34644 | 0.45299 | 0.89116 | 1.0162 | 1.068 | 1.0037 | 1.0389 | 1.0522 | 1.0296 | 0.86597 | 0.84869 | 0.73762 | 0.80693 | 0.66389 | 0.70679 | 0.58574 | 0.62904 | 0.38665 | 0.39309
7 | -0.96742 | -0.94727 | -0.96716 | -0.98467 | -1.0856 | -0.94337 | -0.81763 | -0.42471 | -0.21252 | -0.19533 | -0.14846 | -0.049893 | -0.20057 | -0.20929 | -0.3891 | -0.55058 | -0.492 | -0.54878 | -0.61713 | -0.59843 | -0.66115 | -0.81122 | -0.91525 | -0.91039
8 | -1.0902 | -1.1245 | -1.1201 | -1.1408 | -1.0954 | -1.0617 | -0.81158 | -0.62647 | -0.59029 | -0.66742 | -0.64296 | -0.5803 | -0.61513 | -0.66598 | -0.79299 | -0.89738 | -0.91291 | -0.87377 | -0.93961 | -0.9523 | -0.95882 | -0.98693 | -1.0721 | -1.0926

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.68376 | 0.75273 | 0.97975 | 1.1232 | 1.3207 | 1.5438 | 1.3761 | 1.9673 | 1.8048 | 2.0384 | 2.095 | 1.9433 | 1.8332 | 1.6877 | 1.5546 | 1.3991 | 1.3845 | 1.097 | 0.90761 | 1.077 | 1.0974 | 1.2541 | 0.60891 | 0.58463
2 | 0.5698 | 0.62727 | 0.81646 | 0.93603 | 1.1006 | 1.2865 | 1.1468 | 1.6395 | 1.504 | 1.6987 | 1.7458 | 1.6194 | 1.5276 | 1.4064 | 1.2955 | 1.1659 | 1.1538 | 0.91414 | 0.75634 | 0.8975 | 0.91447 | 1.0451 | 0.50743 | 0.48719
3 | 0.45584 | 0.50182 | 0.65317 | 0.74883 | 0.88045 | 1.0292 | 0.91743 | 1.3116 | 1.2032 | 1.359 | 1.3966 | 1.2955 | 1.2221 | 1.1251 | 1.0364 | 0.93272 | 0.92302 | 0.73131 | 0.60508 | 0.718 | 0.73157 | 0.83604 | 0.40594 | 0.38975
4 | 0.34188 | 0.37636 | 0.48987 | 0.56162 | 0.66034 | 0.77189 | 0.68807 | 0.98367 | 0.90241 | 1.0192 | 1.0475 | 0.97163 | 0.91659 | 0.84385 | 0.77728 | 0.69954 | 0.69226 | 0.54849 | 0.45381 | 0.5385 | 0.54868 | 0.62703 | 0.30446 | 0.29231
5 | 0.34188 | 0.37636 | 0.48987 | 0.56162 | 0.66034 | 0.77189 | 0.68807 | 0.98367 | 0.90241 | 1.0192 | 1.0475 | 0.97163 | 0.91659 | 0.84385 | 0.77728 | 0.69954 | 0.69226 | 0.54849 | 0.45381 | 0.5385 | 0.54868 | 0.62703 | 0.30446 | 0.29231
6 | 0.34188 | 0.37636 | 0.48987 | 0.56162 | 0.66034 | 0.77189 | 0.68807 | 0.98367 | 0.90241 | 1.0192 | 1.0475 | 0.97163 | 0.91659 | 0.84385 | 0.77728 | 0.69954 | 0.69226 | 0.54849 | 0.45381 | 0.5385 | 0.54868 | 0.62703 | 0.30446 | 0.29231
7 | 0.34188 | 0.37636 | 0.48987 | 0.56162 | 0.66034 | 0.77189 | 0.68807 | 0.98367 | 0.90241 | 1.0192 | 1.0475 | 0.97163 | 0.91659 | 0.84385 | 0.77728 | 0.69954 | 0.69226 | 0.54849 | 0.45381 | 0.5385 | 0.54868 | 0.62703 | 0.30446 | 0.29231
8 | 0.34188 | 0.37636 | 0.48987 | 0.56162 | 0.66034 | 0.77189 | 0.68807 | 0.98367 | 0.90241 | 1.0192 | 1.0475 | 0.97163 | 0.91659 | 0.84385 | 0.77728 | 0.69954 | 0.69226 | 0.54849 | 0.45381 | 0.5385 | 0.54868 | 0.62703 | 0.30446 | 0.29231

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.8956 | 2.0061 | 2.1184 | 2.2147 | 2.2398 | 2.343 | 2.331 | 2.2034 | 1.9963 | 2.9316 | 2.8628 | 2.6361 | 2.5721 | 2.5826 | 2.4603 | 2.2552 | 2.0268 | 1.9541 | 1.2284 | 1.3136 | 1.4362 | 1.4705 | 1.5336 | 1.6928
2 | 1.5797 | 1.6718 | 1.7653 | 1.8456 | 1.8665 | 1.9525 | 1.9425 | 1.8361 | 1.6636 | 2.443 | 2.3857 | 2.1968 | 2.1434 | 2.1522 | 2.0502 | 1.8793 | 1.689 | 1.6284 | 1.0236 | 1.0947 | 1.1968 | 1.2254 | 1.278 | 1.4107
3 | 1.2637 | 1.3374 | 1.4123 | 1.4765 | 1.4932 | 1.562 | 1.554 | 1.4689 | 1.3309 | 1.9544 | 1.9085 | 1.7574 | 1.7147 | 1.7218 | 1.6402 | 1.5035 | 1.3512 | 1.3027 | 0.8189 | 0.87574 | 0.95746 | 0.98031 | 1.0224 | 1.1285
4 | 0.94781 | 1.0031 | 1.0592 | 1.1074 | 1.1199 | 1.1715 | 1.1655 | 1.1017 | 0.99817 | 1.4658 | 1.4314 | 1.3181 | 1.286 | 1.2913 | 1.2301 | 1.1276 | 1.0134 | 0.97706 | 0.61418 | 0.6568 | 0.7181 | 0.73523 | 0.7668 | 0.8464
5 | 0.94781 | 1.0031 | 1.0592 | 1.1074 | 1.1199 | 1.1715 | 1.1655 | 1.1017 | 0.99817 | 1.4658 | 1.4314 | 1.3181 | 1.286 | 1.2913 | 1.2301 | 1.1276 | 1.0134 | 0.97706 | 0.61418 | 0.6568 | 0.7181 | 0.73523 | 0.7668 | 0.8464
6 | 0.94781 | 1.0031 | 1.0592 | 1.1074 | 1.1199 | 1.1715 | 1.1655 | 1.1017 | 0.99817 | 1.4658 | 1.4314 | 1.3181 | 1.286 | 1.2913 | 1.2301 | 1.1276 | 1.0134 | 0.97706 | 0.61418 | 0.6568 | 0.7181 | 0.73523 | 0.7668 | 0.8464
7 | 0.94781 | 1.0031 | 1.0592 | 1.1074 | 1.1199 | 1.1715 | 1.1655 | 1.1017 | 0.99817 | 1.4658 | 1.4314 | 1.3181 | 1.286 | 1.2913 | 1.2301 | 1.1276 | 1.0134 | 0.97706 | 0.61418 | 0.6568 | 0.7181 | 0.73523 | 0.7668 | 0.8464
8 | 0.94781 | 1.0031 | 1.0592 | 1.1074 | 1.1199 | 1.1715 | 1.1655 | 1.1017 | 0.99817 | 1.4658 | 1.4314 | 1.3181 | 1.286 | 1.2913 | 1.2301 | 1.1276 | 1.0134 | 0.97706 | 0.61418 | 0.6568 | 0.7181 | 0.73523 | 0.7668 | 0.8464

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.0847e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.7495 | 4.447 | 5.4468 | 6.45 | 6.4974 | 5.8878 | 4.5675 | 2.3782 | 0.57401 | 0.0034107 | 0.00060672 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8715 | 5.2819 | 5.4025 | 5.4696 | 4.4998 | 4.0552 | 3.8209 | 3.1667 | 3.3587 | 2.9197 | 2.7548 | 2.8607 | 2.8138 | 2.7192 | 3.4585 | 3.6629 | 4.0624 | 4.4967 | 4.2756 | 4.0803 | 4.6022 | 4.6316 | 4.3942 | 4.8168
4 | 0 | 4.3607e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.89207 | 2.16 | 2.7801 | 3.2566 | 3.4807 | 2.915 | 2.2381 | 1.1767 | 0.27607 | 0.0017757 | 0.0003003 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4515e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.82279 | 2.1176 | 2.695 | 3.0669 | 3.2155 | 3.0305 | 2.3294 | 1.2263 | 0.287 | 0.0017581 | 0.00029723 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.5878e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.9094 | 2.1388 | 2.8085 | 3.0037 | 3.315 | 2.8284 | 2.1695 | 1.2015 | 0.28154 | 0.0017053 | 0.0002911 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.903e-05 | 5.1224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.6629 | 4.0235 | 5.39 | 6.2603 | 6.4311 | 5.7723 | 4.4304 | 2.5764 | 0.54121 | 0.0034458 | 0.00058834 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9938 | 5.2819 | 5.6754 | 5.7431 | 4.6419 | 4.2642 | 3.7107 | 3.3646 | 3.3587 | 3.0672 | 2.8998 | 3.034 | 2.6244 | 2.6126 | 3.2235 | 3.8124 | 3.7108 | 4.3238 | 3.9878 | 4.3748 | 4.3809 | 4.7679 | 4.1745 | 5.0154
4 | 0 | 4.3152e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.84877 | 2.2235 | 2.7234 | 3.0669 | 3.315 | 2.8862 | 2.2609 | 1.1767 | 0.26787 | 0.0017053 | 0.00029417 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5878e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84877 | 2.0329 | 2.8369 | 3.2566 | 3.2818 | 2.8573 | 2.1695 | 1.1767 | 0.2788 | 0.0016702 | 0.00029417 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.724e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.84011 | 2.1388 | 2.8369 | 3.3198 | 3.2818 | 2.9439 | 2.1924 | 1.2015 | 0.28154 | 0.0017405 | 0.00030336 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.7213e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.8015 | 4.3623 | 5.39 | 6.5765 | 6.6963 | 5.6569 | 4.5218 | 2.3534 | 0.52481 | 0.0035865 | 0.00058221 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9327 | 5.5599 | 5.5662 | 5.6337 | 4.5472 | 4.2224 | 3.8576 | 3.2327 | 3.1649 | 2.9197 | 2.7838 | 2.8318 | 2.6244 | 2.6659 | 3.1899 | 3.775 | 3.7108 | 4.367 | 4.2756 | 4.2486 | 4.6022 | 4.45 | 4.4381 | 5.214
4 | 0 | 4.4061e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84877 | 2.2023 | 2.695 | 3.225 | 3.2487 | 3.0305 | 2.3294 | 1.2882 | 0.287 | 0.0017581 | 0.00030336 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4515e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.86609 | 2.1176 | 2.8936 | 3.1301 | 3.4476 | 2.9439 | 2.2381 | 1.2263 | 0.2706 | 0.0016702 | 0.0002911 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.724e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.87475 | 2.2023 | 2.8085 | 3.1301 | 3.4476 | 2.7707 | 2.3979 | 1.251 | 0.26514 | 0.0016702 | 0.0003003 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3955 | 6.3582 | 6.0838 | 5.9554 | 5.8239 | 5.8414 | 5.8725 | 6.7263 | 7.2209 | 7.1575 | 7.0022 | 7.1015 | 7.4032 | 7.3612 | 6.8191 | 7.0182 | 7.0006 | 6.9012 | 6.462 | 6.3377 | 6.3716 | 6.2419 | 6.1207 | 6.0241
2 | 4.7686 | 4.5406 | 4.3278 | 3.9625 | 3.7531 | 3.8748 | 4.171 | 5.1768 | 5.6366 | 6.0317 | 5.4753 | 5.7593 | 5.8014 | 5.7414 | 4.9716 | 5.1709 | 5.3838 | 5.469 | 5.6061 | 5.8628 | 6.1725 | 5.6273 | 5.1337 | 4.8467
3 | 3.1919 | 3.036 | 2.7871 | 2.8668 | 2.7591 | 2.7672 | 3.8772 | 4.6431 | 4.8582 | 4.5789 | 4.456 | 4.7971 | 5.0423 | 4.7501 | 4.3534 | 4.1339 | 4.1582 | 4.1045 | 3.9451 | 4.2617 | 4.4964 | 4.163 | 3.8868 | 3.3484
4 | 1.4989 | 1.2468 | 1.0126 | 0.99011 | 0.88486 | 0.81945 | 1.6615 | 2.648 | 3.201 | 3.2922 | 3.2132 | 2.8908 | 3.292 | 3.1539 | 2.8906 | 2.6775 | 2.3929 | 2.1948 | 2.7091 | 3.1434 | 3.6264 | 3.4275 | 2.747 | 2.0744
5 | 2.7199 | 2.4829 | 2.2895 | 2.2265 | 2.2727 | 2.2486 | 2.5103 | 2.7076 | 2.9836 | 3.0873 | 3.284 | 3.4793 | 3.5908 | 3.471 | 3.3556 | 3.3123 | 3.2755 | 3.3053 | 3.3082 | 3.3391 | 3.6898 | 3.4941 | 3.4823 | 3.1323
6 | 2.8352 | 2.7426 | 2.5396 | 2.6227 | 2.641 | 2.6144 | 2.871 | 3.3744 | 3.5176 | 3.5138 | 3.5015 | 3.7004 | 3.6748 | 3.5648 | 3.3648 | 3.2494 | 3.3591 | 3.3205 | 3.0846 | 3.0969 | 3.2524 | 2.9498 | 2.884 | 2.913
7 | 2.3407 | 2.1403 | 2.0712 | 2.0988 | 1.9992 | 2.1301 | 2.7366 | 2.9122 | 3.3477 | 3.5413 | 3.5076 | 3.6614 | 3.5833 | 3.7064 | 3.6539 | 3.4082 | 3.4117 | 3.3485 | 3.2809 | 3.2849 | 3.3454 | 2.806 | 2.8439 | 2.5166
8 | 1.8222 | 1.7303 | 1.6526 | 1.627 | 1.6364 | 1.7271 | 2.7968 | 3.1879 | 3.4212 | 3.3879 | 3.5182 | 3.7377 | 3.7288 | 3.5179 | 3.0814 | 2.9456 | 2.759 | 2.7511 | 2.667 | 2.7284 | 2.6558 | 2.3164 | 2.0757 | 1.9272

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.4536 | 6.3582 | 5.9729 | 5.9554 | 5.7158 | 5.8414 | 5.9813 | 6.7263 | 7.2925 | 7.1575 | 6.9328 | 6.9609 | 7.2574 | 7.5043 | 6.9511 | 7.0862 | 7.0694 | 6.7682 | 6.5883 | 6.2754 | 6.4338 | 6.2419 | 6.2343 | 6.1339
2 | 4.7686 | 4.5406 | 4.289 | 3.9979 | 3.7531 | 3.9464 | 4.1329 | 5.1256 | 5.6924 | 5.9722 | 5.5296 | 5.7593 | 5.9155 | 5.7414 | 4.8759 | 5.1709 | 5.4366 | 5.5216 | 5.7158 | 5.7473 | 6.1121 | 5.7382 | 5.0861 | 4.7586
3 | 3.1358 | 3.0887 | 2.7628 | 2.8416 | 2.8087 | 2.7166 | 3.8054 | 4.735 | 4.81 | 4.6241 | 4.456 | 4.7021 | 5.0423 | 4.6579 | 4.3534 | 4.1738 | 4.1175 | 4.0257 | 3.9066 | 4.3456 | 4.4525 | 4.245 | 3.8868 | 3.3783
4 | 1.4989 | 1.2562 | 0.99772 | 0.99011 | 0.88486 | 0.81303 | 1.676 | 2.648 | 3.201 | 3.2273 | 3.1813 | 2.9194 | 3.3244 | 3.1844 | 2.8628 | 2.7032 | 2.4163 | 2.1741 | 2.7091 | 3.1125 | 3.5909 | 3.4613 | 2.747 | 2.0925
5 | 2.6956 | 2.4393 | 2.3299 | 2.2068 | 2.2933 | 2.2072 | 2.5562 | 2.6809 | 2.9836 | 3.1177 | 3.3165 | 3.4105 | 3.5555 | 3.471 | 3.2907 | 3.3443 | 3.3076 | 3.3371 | 3.3082 | 3.3391 | 3.762 | 3.563 | 3.5149 | 3.075
6 | 2.8097 | 2.7426 | 2.5396 | 2.5754 | 2.6896 | 2.6388 | 2.8975 | 3.4078 | 3.5524 | 3.4445 | 3.571 | 3.7737 | 3.6025 | 3.5994 | 3.3323 | 3.218 | 3.3591 | 3.3525 | 3.1147 | 3.0664 | 3.2841 | 2.9788 | 2.9106 | 2.913
7 | 2.3407 | 2.1587 | 2.0712 | 2.1357 | 2.0171 | 2.1692 | 2.787 | 2.9409 | 3.3146 | 3.6112 | 3.5076 | 3.6976 | 3.5481 | 3.7064 | 3.6539 | 3.4412 | 3.3782 | 3.413 | 3.2168 | 3.2849 | 3.4107 | 2.7508 | 2.8176 | 2.4716
8 | 1.8069 | 1.7445 | 1.6526 | 1.627 | 1.6221 | 1.7581 | 2.771 | 3.1249 | 3.4551 | 3.4547 | 3.5182 | 3.7748 | 3.7288 | 3.5179 | 3.022 | 2.9173 | 2.7859 | 2.7248 | 2.6152 | 2.7819 | 2.6043 | 2.2937 | 2.0943 | 1.9604

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.4536 | 6.4733 | 5.9729 | 6.0643 | 5.7158 | 5.7865 | 5.8725 | 6.8593 | 7.0779 | 7.0869 | 7.0717 | 7.1015 | 7.3303 | 7.2182 | 6.7532 | 7.1542 | 7.0694 | 6.7682 | 6.462 | 6.2754 | 6.3095 | 6.3648 | 6.2343 | 5.9691
2 | 4.8115 | 4.581 | 4.3278 | 4.0332 | 3.719 | 3.839 | 4.209 | 5.0745 | 5.525 | 6.0912 | 5.3668 | 5.7593 | 5.7443 | 5.7414 | 4.9238 | 5.2208 | 5.4894 | 5.5216 | 5.4964 | 5.8628 | 6.0517 | 5.6273 | 5.1337 | 4.8907
3 | 3.2199 | 2.9833 | 2.8356 | 2.8921 | 2.7343 | 2.7166 | 3.949 | 4.6891 | 4.81 | 4.6692 | 4.3676 | 4.8921 | 5.1416 | 4.6579 | 4.3114 | 4.2136 | 4.2397 | 4.0257 | 4.022 | 4.2198 | 4.5843 | 4.0811 | 3.9227 | 3.2885
4 | 1.4989 | 1.2562 | 0.99772 | 1.0048 | 0.87811 | 0.81945 | 1.6615 | 2.6219 | 3.2326 | 3.2922 | 3.2132 | 2.9479 | 3.2597 | 3.1539 | 2.9184 | 2.6519 | 2.3696 | 2.1741 | 2.6563 | 3.1434 | 3.6618 | 3.495 | 2.747 | 2.0563
5 | 2.7441 | 2.5047 | 2.3097 | 2.1871 | 2.2521 | 2.2279 | 2.4874 | 2.761 | 2.9836 | 3.0873 | 3.284 | 3.4105 | 3.6615 | 3.5383 | 3.4204 | 3.3763 | 3.2434 | 3.3689 | 3.2435 | 3.372 | 3.6536 | 3.563 | 3.5475 | 3.1037
6 | 2.8097 | 2.7426 | 2.585 | 2.599 | 2.5923 | 2.6388 | 2.871 | 3.4078 | 3.5176 | 3.4445 | 3.432 | 3.7004 | 3.6748 | 3.5302 | 3.2997 | 3.218 | 3.425 | 3.2566 | 3.1147 | 3.0969 | 3.2524 | 3.0078 | 2.9373 | 2.966
7 | 2.3407 | 2.1587 | 2.1072 | 2.0988 | 1.9634 | 2.1692 | 2.7366 | 2.9697 | 3.2814 | 3.4714 | 3.4728 | 3.7339 | 3.5833 | 3.6704 | 3.7247 | 3.3422 | 3.4787 | 3.3807 | 3.313 | 3.2849 | 3.3781 | 2.7508 | 2.8701 | 2.4716
8 | 1.8528 | 1.716 | 1.6803 | 1.6408 | 1.6506 | 1.7581 | 2.8225 | 3.1879 | 3.489 | 3.3545 | 3.5531 | 3.6637 | 3.8023 | 3.4496 | 3.0517 | 2.9173 | 2.8129 | 2.6986 | 2.7189 | 2.7552 | 2.6301 | 2.3164 | 2.0572 | 1.9106

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83069 | 0.91754 | 0.86467 | 0.86467 | 0.84579 | 0.89488 | 0.92131 | 1.7256 | 2.0088 | 1.9332 | 1.8879 | 1.8842 | 2.005 | 1.9446 | 1.3631 | 1.7822 | 1.8049 | 1.6916 | 1.3404 | 1.2158 | 1.2762 | 1.28 | 0.88355 | 0.876
2 | 0.034729 | -0.20837 | -0.22574 | -0.32992 | -0.39938 | -0.31256 | -0.39938 | 1.0071 | 1.285 | 1.6496 | 0.93767 | 0.85085 | 0.59039 | 0.79876 | 0.34729 | 0.29519 | 0.34729 | 0.62512 | 1.1981 | 1.2155 | 0.9724 | 0.74667 | 0.34729 | 0.069457
3 | -0.2096 | -0.49642 | -0.86597 | -0.79978 | -0.81633 | -0.77772 | -0.044126 | 0.93216 | 1.2245 | 1.2355 | 1.0314 | 1.2907 | 1.1693 | 1.0204 | 0.73359 | 0.45781 | 0.56812 | 0.50745 | 0.093767 | 0.40816 | 0.57364 | 0.37507 | -0.34749 | -0.71153
4 | -0.99171 | -1.0012 | -1.0299 | -1.0299 | -1.0537 | -1.0823 | -0.98217 | -0.66273 | -0.49585 | -0.52446 | -0.66273 | -0.71994 | -0.6675 | -0.72471 | -0.6818 | -0.80576 | -0.90589 | -0.80576 | -0.56737 | -0.51016 | -0.51016 | -0.67226 | -0.83437 | -0.86775
5 | -0.61749 | -0.8096 | -0.95368 | -0.94682 | -0.94682 | -1.036 | -0.9331 | -0.3705 | 0.1235 | 0.41166 | 0.67924 | 0.72041 | 0.63121 | 0.52144 | 0.34305 | 0.21955 | 0.18525 | 0.17153 | 0.17153 | 0.041166 | 0.36363 | 0.17153 | 0.096054 | -0.15094
6 | 0.45008 | 0.49931 | 0.37976 | 0.44657 | 0.45712 | 0.46942 | 0.4536 | 0.84039 | 0.96346 | 0.9617 | 0.84039 | 1.0039 | 1.0461 | 0.96346 | 0.83863 | 0.73842 | 0.90017 | 0.87204 | 0.68392 | 0.63469 | 0.74721 | 0.58898 | 0.44833 | 0.50107
7 | -0.86837 | -0.89283 | -0.94787 | -0.97233 | -0.91117 | -0.98456 | -0.84391 | -0.38526 | -0.067268 | -0.055037 | 0.11619 | 0.036692 | 0.012231 | 0 | -0.097844 | -0.17123 | -0.25073 | -0.33022 | -0.28742 | -0.34857 | -0.24461 | -0.45864 | -0.58095 | -0.62376
8 | -1.0871 | -1.0944 | -1.1052 | -1.1107 | -1.0962 | -1.0708 | -0.90924 | -0.75135 | -0.73502 | -0.72413 | -0.71142 | -0.70598 | -0.72231 | -0.74953 | -0.82576 | -0.86206 | -0.89109 | -0.89472 | -0.91106 | -0.94191 | -1.0018 | -1.0417 | -1.0581 | -1.078

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.81408 | 0.92671 | 0.88197 | 0.87332 | 0.85425 | 0.87698 | 0.92131 | 1.7601 | 2.0288 | 1.9719 | 1.8502 | 1.903 | 2.005 | 1.964 | 1.3631 | 1.7466 | 1.841 | 1.6578 | 1.3672 | 1.2401 | 1.3018 | 1.28 | 0.90122 | 0.88476
2 | 0.034034 | -0.2042 | -0.23025 | -0.33652 | -0.39938 | -0.31256 | -0.39139 | 1.0071 | 1.285 | 1.6166 | 0.93767 | 0.83384 | 0.58448 | 0.78278 | 0.35423 | 0.29224 | 0.34034 | 0.61886 | 1.2221 | 1.2277 | 0.95295 | 0.74667 | 0.35076 | 0.070152
3 | -0.21379 | -0.50634 | -0.88329 | -0.80778 | -0.83265 | -0.7855 | -0.043243 | 0.92284 | 1.249 | 1.2479 | 1.0211 | 1.2778 | 1.1459 | 1 | 0.72626 | 0.46238 | 0.56812 | 0.50745 | 0.095643 | 0.40408 | 0.57364 | 0.37882 | -0.35097 | -0.72576
4 | -1.0115 | -1.0113 | -1.0196 | -1.0504 | -1.0326 | -1.0715 | -0.992 | -0.64947 | -0.48594 | -0.53495 | -0.67598 | -0.71274 | -0.65415 | -0.71746 | -0.6818 | -0.82188 | -0.88777 | -0.82188 | -0.57872 | -0.50506 | -0.51526 | -0.68571 | -0.82603 | -0.8851
5 | -0.62984 | -0.80151 | -0.93461 | -0.96576 | -0.94682 | -1.036 | -0.94243 | -0.3705 | 0.12597 | 0.40755 | 0.69283 | 0.72761 | 0.63121 | 0.53187 | 0.33962 | 0.21955 | 0.18525 | 0.1681 | 0.17153 | 0.040755 | 0.36363 | 0.17496 | 0.094133 | -0.15094
6 | 0.45008 | 0.5093 | 0.37596 | 0.4421 | 0.46626 | 0.46942 | 0.46267 | 0.83199 | 0.97309 | 0.95208 | 0.84879 | 1.024 | 1.067 | 0.95383 | 0.83863 | 0.7458 | 0.91817 | 0.88948 | 0.68392 | 0.64104 | 0.73974 | 0.58309 | 0.43936 | 0.51109
7 | -0.88574 | -0.89283 | -0.92891 | -0.9626 | -0.89295 | -0.97471 | -0.85235 | -0.37756 | -0.065923 | -0.056138 | 0.11619 | 0.037425 | 0.012108 | 0 | -0.095887 | -0.17294 | -0.24822 | -0.32692 | -0.28167 | -0.35554 | -0.24706 | -0.46782 | -0.56933 | -0.62999
8 | -1.0654 | -1.0944 | -1.0942 | -1.1218 | -1.1071 | -1.0815 | -0.92743 | -0.75886 | -0.73502 | -0.73861 | -0.72565 | -0.69892 | -0.71509 | -0.74953 | -0.82576 | -0.86206 | -0.87327 | -0.91262 | -0.89284 | -0.94191 | -0.98176 | -1.0313 | -1.0686 | -1.0888

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.81408 | 0.91754 | 0.85603 | 0.84738 | 0.83734 | 0.87698 | 0.92131 | 1.7601 | 2.0288 | 1.9332 | 1.8691 | 1.9218 | 2.0451 | 1.9057 | 1.3631 | 1.7644 | 1.841 | 1.6747 | 1.3136 | 1.228 | 1.3018 | 1.2544 | 0.86588 | 0.85848
2 | 0.034381 | -0.20837 | -0.22799 | -0.32662 | -0.40337 | -0.30631 | -0.39938 | 1.0172 | 1.3107 | 1.6496 | 0.94705 | 0.83384 | 0.57858 | 0.80675 | 0.34034 | 0.29224 | 0.34381 | 0.62512 | 1.1742 | 1.2277 | 0.96268 | 0.74667 | 0.34034 | 0.068763
3 | -0.2096 | -0.49642 | -0.86597 | -0.80778 | -0.80816 | -0.7855 | -0.043243 | 0.9508 | 1.249 | 1.2355 | 1.0211 | 1.3036 | 1.181 | 1.0204 | 0.74093 | 0.45781 | 0.5738 | 0.51252 | 0.095643 | 0.4 | 0.5679 | 0.37132 | -0.35444 | -0.71864
4 | -1.0115 | -0.99123 | -1.0093 | -1.0504 | -1.0748 | -1.0607 | -0.97235 | -0.67598 | -0.4909 | -0.52971 | -0.66273 | -0.71994 | -0.68085 | -0.72471 | -0.68862 | -0.78965 | -0.92401 | -0.80576 | -0.55602 | -0.51526 | -0.50506 | -0.66554 | -0.84271 | -0.85907
5 | -0.61132 | -0.80151 | -0.95368 | -0.96576 | -0.96576 | -1.0464 | -0.92377 | -0.3742 | 0.12473 | 0.41166 | 0.69283 | 0.73482 | 0.63753 | 0.52144 | 0.33962 | 0.22175 | 0.18895 | 0.1681 | 0.17324 | 0.041578 | 0.36363 | 0.17153 | 0.094133 | -0.15245
6 | 0.45008 | 0.49931 | 0.37596 | 0.45103 | 0.46169 | 0.46942 | 0.44453 | 0.8572 | 0.96346 | 0.95208 | 0.84879 | 0.99386 | 1.0356 | 0.97309 | 0.84702 | 0.73842 | 0.91817 | 0.88948 | 0.68392 | 0.62199 | 0.76215 | 0.59487 | 0.43936 | 0.49606
7 | -0.87705 | -0.89283 | -0.96682 | -0.99177 | -0.9294 | -0.9944 | -0.82703 | -0.38141 | -0.065923 | -0.053937 | 0.11735 | 0.037059 | 0.012353 | 0 | -0.097844 | -0.17123 | -0.25073 | -0.33353 | -0.29029 | -0.3416 | -0.24461 | -0.45864 | -0.57514 | -0.63623
8 | -1.0871 | -1.0944 | -1.0831 | -1.0996 | -1.1071 | -1.0708 | -0.90015 | -0.74384 | -0.73502 | -0.72413 | -0.71854 | -0.70598 | -0.72231 | -0.75703 | -0.84227 | -0.86206 | -0.90891 | -0.88578 | -0.90195 | -0.95133 | -1.0018 | -1.0209 | -1.0369 | -1.0996

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.68376 | 0.75273 | 0.97975 | 1.1232 | 1.3207 | 1.5438 | 1.3761 | 1.9673 | 1.8048 | 2.0384 | 2.095 | 1.9433 | 1.8332 | 1.6877 | 1.5546 | 1.3991 | 1.3845 | 1.097 | 0.90761 | 1.077 | 1.0974 | 1.2541 | 0.60891 | 0.58463
2 | 0.5698 | 0.62727 | 0.81646 | 0.93603 | 1.1006 | 1.2865 | 1.1468 | 1.6395 | 1.504 | 1.6987 | 1.7458 | 1.6194 | 1.5276 | 1.4064 | 1.2955 | 1.1659 | 1.1538 | 0.91414 | 0.75634 | 0.8975 | 0.91447 | 1.0451 | 0.50743 | 0.48719
3 | 0.45584 | 0.50182 | 0.65317 | 0.74883 | 0.88045 | 1.0292 | 0.91743 | 1.3116 | 1.2032 | 1.359 | 1.3966 | 1.2955 | 1.2221 | 1.1251 | 1.0364 | 0.93272 | 0.92302 | 0.73131 | 0.60508 | 0.718 | 0.73157 | 0.83604 | 0.40594 | 0.38975
4 | 0.34188 | 0.37636 | 0.48987 | 0.56162 | 0.66034 | 0.77189 | 0.68807 | 0.98367 | 0.90241 | 1.0192 | 1.0475 | 0.97163 | 0.91659 | 0.84385 | 0.77728 | 0.69954 | 0.69226 | 0.54849 | 0.45381 | 0.5385 | 0.54868 | 0.62703 | 0.30446 | 0.29231
5 | 0.34188 | 0.37636 | 0.48987 | 0.56162 | 0.66034 | 0.77189 | 0.68807 | 0.98367 | 0.90241 | 1.0192 | 1.0475 | 0.97163 | 0.91659 | 0.84385 | 0.77728 | 0.69954 | 0.69226 | 0.54849 | 0.45381 | 0.5385 | 0.54868 | 0.62703 | 0.30446 | 0.29231
6 | 0.34188 | 0.37636 | 0.48987 | 0.56162 | 0.66034 | 0.77189 | 0.68807 | 0.98367 | 0.90241 | 1.0192 | 1.0475 | 0.97163 | 0.91659 | 0.84385 | 0.77728 | 0.69954 | 0.69226 | 0.54849 | 0.45381 | 0.5385 | 0.54868 | 0.62703 | 0.30446 | 0.29231
7 | 0.34188 | 0.37636 | 0.48987 | 0.56162 | 0.66034 | 0.77189 | 0.68807 | 0.98367 | 0.90241 | 1.0192 | 1.0475 | 0.97163 | 0.91659 | 0.84385 | 0.77728 | 0.69954 | 0.69226 | 0.54849 | 0.45381 | 0.5385 | 0.54868 | 0.62703 | 0.30446 | 0.29231
8 | 0.34188 | 0.37636 | 0.48987 | 0.56162 | 0.66034 | 0.77189 | 0.68807 | 0.98367 | 0.90241 | 1.0192 | 1.0475 | 0.97163 | 0.91659 | 0.84385 | 0.77728 | 0.69954 | 0.69226 | 0.54849 | 0.45381 | 0.5385 | 0.54868 | 0.62703 | 0.30446 | 0.29231

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.8956 | 2.0061 | 2.1184 | 2.2147 | 2.2398 | 2.343 | 2.331 | 2.2034 | 1.9963 | 2.9316 | 2.8628 | 2.6361 | 2.5721 | 2.5826 | 2.4603 | 2.2552 | 2.0268 | 1.9541 | 1.2284 | 1.3136 | 1.4362 | 1.4705 | 1.5336 | 1.6928
2 | 1.5797 | 1.6718 | 1.7653 | 1.8456 | 1.8665 | 1.9525 | 1.9425 | 1.8361 | 1.6636 | 2.443 | 2.3857 | 2.1968 | 2.1434 | 2.1522 | 2.0502 | 1.8793 | 1.689 | 1.6284 | 1.0236 | 1.0947 | 1.1968 | 1.2254 | 1.278 | 1.4107
3 | 1.2637 | 1.3374 | 1.4123 | 1.4765 | 1.4932 | 1.562 | 1.554 | 1.4689 | 1.3309 | 1.9544 | 1.9085 | 1.7574 | 1.7147 | 1.7218 | 1.6402 | 1.5035 | 1.3512 | 1.3027 | 0.8189 | 0.87574 | 0.95746 | 0.98031 | 1.0224 | 1.1285
4 | 0.94781 | 1.0031 | 1.0592 | 1.1074 | 1.1199 | 1.1715 | 1.1655 | 1.1017 | 0.99817 | 1.4658 | 1.4314 | 1.3181 | 1.286 | 1.2913 | 1.2301 | 1.1276 | 1.0134 | 0.97706 | 0.61418 | 0.6568 | 0.7181 | 0.73523 | 0.7668 | 0.8464
5 | 0.94781 | 1.0031 | 1.0592 | 1.1074 | 1.1199 | 1.1715 | 1.1655 | 1.1017 | 0.99817 | 1.4658 | 1.4314 | 1.3181 | 1.286 | 1.2913 | 1.2301 | 1.1276 | 1.0134 | 0.97706 | 0.61418 | 0.6568 | 0.7181 | 0.73523 | 0.7668 | 0.8464
6 | 0.94781 | 1.0031 | 1.0592 | 1.1074 | 1.1199 | 1.1715 | 1.1655 | 1.1017 | 0.99817 | 1.4658 | 1.4314 | 1.3181 | 1.286 | 1.2913 | 1.2301 | 1.1276 | 1.0134 | 0.97706 | 0.61418 | 0.6568 | 0.7181 | 0.73523 | 0.7668 | 0.8464
7 | 0.94781 | 1.0031 | 1.0592 | 1.1074 | 1.1199 | 1.1715 | 1.1655 | 1.1017 | 0.99817 | 1.4658 | 1.4314 | 1.3181 | 1.286 | 1.2913 | 1.2301 | 1.1276 | 1.0134 | 0.97706 | 0.61418 | 0.6568 | 0.7181 | 0.73523 | 0.7668 | 0.8464
8 | 0.94781 | 1.0031 | 1.0592 | 1.1074 | 1.1199 | 1.1715 | 1.1655 | 1.1017 | 0.99817 | 1.4658 | 1.4314 | 1.3181 | 1.286 | 1.2913 | 1.2301 | 1.1276 | 1.0134 | 0.97706 | 0.61418 | 0.6568 | 0.7181 | 0.73523 | 0.7668 | 0.8464

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011538 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.0766 | 5.2317 | 6.9764 | 7.755 | 8.6743 | 7.4468 | 5.7983 | 2.9496 | 0.70824 | 0.0043903 | 0.0007143 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4461 | 3.9103 | 4.0525 | 4.1859 | 3.6946 | 3.0132 | 2.8537 | 2.4324 | 2.3701 | 2.157 | 2.3075 | 2.25 | 2.0183 | 2.0458 | 2.3878 | 2.762 | 2.8366 | 3.0136 | 3.0781 | 3.0232 | 3.6304 | 3.359 | 3.3909 | 3.5401
4 | 0 | 5.8265e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1366 | 2.6967 | 3.5609 | 4.0374 | 4.0424 | 3.6866 | 2.9279 | 1.5369 | 0.36454 | 0.002239 | 0.00036091 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.7111e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.1039 | 2.8316 | 3.5609 | 3.9574 | 4.1266 | 3.6497 | 2.8992 | 1.5369 | 0.34023 | 0.0023049 | 0.00036091 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.0572e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.0929 | 2.6428 | 3.7789 | 4.0374 | 4.295 | 3.7971 | 2.7269 | 1.5059 | 0.34023 | 0.0021732 | 0.00036843 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011768 | 6.3225e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.0766 | 5.3935 | 7.3398 | 7.5951 | 8.8427 | 7.668 | 5.7983 | 3.0738 | 0.69436 | 0.0042585 | 0.00078949 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.31 | 4.1497 | 4.136 | 4.1456 | 3.7301 | 3.1083 | 2.7395 | 2.4581 | 2.4886 | 2.1134 | 2.1743 | 2.2071 | 1.9783 | 2.1269 | 2.5868 | 2.762 | 2.7523 | 3.2674 | 2.9876 | 3.0232 | 3.3538 | 3.359 | 3.358 | 3.7637
4 | 0 | 5.9418e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1148 | 2.8316 | 3.5972 | 4.1573 | 4.2108 | 3.7603 | 2.9853 | 1.6145 | 0.34023 | 0.0021293 | 0.00039475 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.6534e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0929 | 2.8316 | 3.4882 | 3.9574 | 4.1266 | 3.5391 | 2.8131 | 1.5059 | 0.34371 | 0.0023049 | 0.00036091 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.5957e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1366 | 2.8046 | 3.6699 | 3.9974 | 4.2529 | 3.5391 | 2.7269 | 1.6145 | 0.35065 | 0.0022829 | 0.00037971 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011999 | 6.3225e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.2514 | 5.6092 | 6.9038 | 8.2347 | 8.5059 | 7.668 | 5.7409 | 3.0427 | 0.68047 | 0.0046098 | 0.00072934 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7637 | 4.0699 | 4.136 | 3.8236 | 3.517 | 3.2035 | 2.9678 | 2.5605 | 2.299 | 2.1134 | 2.1522 | 2.1214 | 2.0183 | 1.9243 | 2.3878 | 2.9294 | 2.8085 | 3.204 | 3.1686 | 3.0232 | 3.5267 | 3.3254 | 3.2922 | 3.8755
4 | 0 | 5.5957e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0711 | 2.6428 | 3.5972 | 3.9974 | 4.295 | 3.7971 | 2.9566 | 1.599 | 0.36106 | 0.0021512 | 0.00037219 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.8265e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1257 | 2.5619 | 3.6336 | 3.9974 | 4.3372 | 3.6866 | 2.8131 | 1.5835 | 0.35065 | 0.002239 | 0.00036843 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9995e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.082 | 2.6698 | 3.8152 | 3.9574 | 4.1687 | 3.7971 | 2.7556 | 1.5524 | 0.34718 | 0.0023049 | 0.00037595 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1