## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 134.7%
Flex. Load Growth | 424.8%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 4.1768 | 4.3162 | 3.8649 | 3.6633 | 3.0014 | 2.5474 | 3.1152 | 0.54101 | 0.47576 | 0.69359 | 0.40847 | 0.51042 | 0.81321 | 1.4983 | 1.5986 | 1.572 | 0.88185 | 1.7963 | 1.0541 | 0.74117 | 1.1255 | 0.69563 | 3.175 | 3.8275
Minimum FL, [MW] | -9.4302 | -10.0841 | -11.3414 | -12.2342 | -13.0766 | -14.2711 | -13.6173 | -15.2751 | -13.8542 | -20.3496 | -20.1411 | -18.412 | -17.6494 | -17.0402 | -16.0617 | -14.6162 | -13.667 | -12.2306 | -7.7631 | -8.6881 | -9.1837 | -9.8596 | -7.8334 | -8.3237
Maximum FL, [MW] | 9.0849 | 9.7194 | 10.8976 | 11.7261 | 12.4814 | 13.6288 | 12.9933 | 14.6629 | 13.431 | 15.3258 | 15.4464 | 14.4594 | 13.972 | 13.6129 | 12.7574 | 11.6149 | 10.8202 | 9.6706 | 7.5691 | 8.4721 | 9.0025 | 9.6975 | 7.5459 | 8.024

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.0318 | 6.8281 | 6.5253 | 6.6587 | 6.359 | 6.2759 | 6.4427 | 7.6621 | 7.8001 | 7.7701 | 7.6899 | 7.8702 | 7.8471 | 7.8481 | 6.8862 | 7.3789 | 7.8569 | 7.9228 | 7.3846 | 6.9894 | 7.0179 | 6.6301 | 6.4973 | 6.5008
2 | 4.4313 | 4.3483 | 4.1189 | 4.0565 | 3.9808 | 4.1409 | 4.9994 | 5.3206 | 5.7655 | 5.9736 | 5.9134 | 5.7912 | 5.6346 | 5.4794 | 5.1371 | 5.2839 | 5.733 | 6.978 | 6.5367 | 5.9993 | 5.8837 | 5.4284 | 5.3911 | 4.9385
3 | 3.077 | 2.9449 | 2.8082 | 2.8293 | 2.763 | 3.0412 | 4.7784 | 5.1876 | 5.4079 | 5.2681 | 5.0398 | 5.3714 | 5.0249 | 4.8811 | 4.262 | 4.2417 | 4.3191 | 4.7772 | 4.2872 | 4.4079 | 4.334 | 4.0274 | 3.6919 | 3.3932
4 | 1.1929 | 0.93527 | 0.89038 | 0.81523 | 0.77291 | 1.2194 | 2.246 | 2.4621 | 2.7019 | 2.5551 | 2.5051 | 2.3414 | 2.3125 | 2.2512 | 2.1657 | 2.2088 | 2.6775 | 4.085 | 3.6163 | 3.0453 | 2.9852 | 2.6268 | 2.2313 | 1.8705
5 | 2.6527 | 2.4645 | 2.2494 | 2.2536 | 2.2295 | 2.4284 | 3.1214 | 3.1661 | 3.2652 | 3.4152 | 3.4808 | 3.5486 | 3.511 | 3.4135 | 3.4133 | 3.3843 | 3.5374 | 4.1339 | 4.0081 | 3.8916 | 3.8955 | 3.6016 | 3.4601 | 3.2304
6 | 3.0679 | 2.9236 | 2.8151 | 2.8245 | 2.7852 | 2.9478 | 3.3536 | 3.743 | 3.9156 | 4.069 | 3.9759 | 4.0464 | 4.0567 | 4.0661 | 3.8095 | 3.8155 | 3.6371 | 3.899 | 3.7089 | 3.621 | 3.581 | 3.419 | 3.3238 | 3.1756
7 | 2.566 | 2.4258 | 2.2992 | 2.2964 | 2.238 | 2.4165 | 3.0876 | 3.3809 | 3.5497 | 3.5766 | 3.5225 | 3.5625 | 3.4922 | 3.4339 | 3.1851 | 3.2416 | 3.4099 | 3.9748 | 3.6939 | 3.493 | 3.4586 | 3.2067 | 3.0446 | 2.8392
8 | 1.9965 | 1.9273 | 1.849 | 1.8131 | 1.833 | 2.1245 | 3.3823 | 3.7479 | 3.8847 | 3.8855 | 3.9976 | 3.9808 | 3.7757 | 3.7545 | 3.3472 | 3.0317 | 3.0396 | 3.3938 | 3.264 | 3.1311 | 3.1061 | 2.831 | 2.4979 | 2.2722

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.0318 | 6.8877 | 6.4678 | 6.5401 | 6.359 | 6.3912 | 6.3263 | 7.8132 | 7.8771 | 7.9228 | 7.6139 | 7.7925 | 7.7703 | 7.6972 | 6.9518 | 7.5202 | 8.0105 | 8.0741 | 7.4564 | 7.0578 | 6.8821 | 6.5652 | 6.6145 | 6.5581
2 | 4.4313 | 4.2757 | 4.0494 | 4.0565 | 3.9808 | 4.178 | 4.9098 | 5.3206 | 5.7655 | 6.0321 | 5.7965 | 5.9053 | 5.7446 | 5.584 | 5.2345 | 5.3341 | 5.733 | 6.8445 | 6.6004 | 6.058 | 5.9977 | 5.4284 | 5.2939 | 4.9815
3 | 3.1274 | 2.9923 | 2.7852 | 2.8761 | 2.7158 | 2.9872 | 4.822 | 5.1876 | 5.301 | 5.2163 | 5.0398 | 5.2654 | 4.9266 | 4.8811 | 4.262 | 4.282 | 4.235 | 4.8226 | 4.2043 | 4.4079 | 4.2921 | 3.9487 | 3.6265 | 3.4509
4 | 1.1851 | 0.93527 | 0.88534 | 0.81523 | 0.78237 | 1.2291 | 2.2073 | 2.4139 | 2.7284 | 2.6048 | 2.5544 | 2.2956 | 2.3571 | 2.2512 | 2.2058 | 2.1882 | 2.6257 | 4.0069 | 3.5461 | 3.0453 | 3.0427 | 2.6268 | 2.2505 | 1.9003
5 | 2.6974 | 2.4238 | 2.2121 | 2.2914 | 2.2102 | 2.385 | 3.1776 | 3.135 | 3.3296 | 3.3483 | 3.5152 | 3.4786 | 3.4767 | 3.4461 | 3.4133 | 3.3843 | 3.5029 | 4.0943 | 3.9691 | 3.8916 | 3.8955 | 3.5663 | 3.523 | 3.2589
6 | 3.0149 | 2.8987 | 2.7665 | 2.7754 | 2.8101 | 2.9478 | 3.3232 | 3.7799 | 3.993 | 4.029 | 3.9759 | 4.0864 | 3.9772 | 4.0661 | 3.773 | 3.7789 | 3.5662 | 3.8246 | 3.6369 | 3.621 | 3.6157 | 3.419 | 3.3238 | 3.1756
7 | 2.5875 | 2.4458 | 2.2609 | 2.2771 | 2.2574 | 2.4597 | 3.0876 | 3.3144 | 3.5847 | 3.5415 | 3.4876 | 3.4922 | 3.4581 | 3.4996 | 3.2153 | 3.3033 | 3.4099 | 4.0128 | 3.6221 | 3.5614 | 3.4251 | 3.1753 | 3.0173 | 2.8392
8 | 1.9807 | 1.9423 | 1.8198 | 1.8131 | 1.8636 | 2.1619 | 3.3516 | 3.8217 | 3.8847 | 3.8092 | 4.0371 | 4.0594 | 3.7757 | 3.7906 | 3.3791 | 3.003 | 3.0101 | 3.3296 | 3.264 | 3.1616 | 3.0463 | 2.8034 | 2.5197 | 2.2911

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9078 | 6.7684 | 6.6404 | 6.7772 | 6.2439 | 6.1606 | 6.4427 | 7.6621 | 7.9542 | 7.8464 | 7.8421 | 7.9479 | 7.6935 | 7.9991 | 7.0175 | 7.5202 | 7.8569 | 7.9228 | 7.3129 | 6.8526 | 6.95 | 6.7599 | 6.38 | 6.4434
2 | 4.394 | 4.4208 | 4.0494 | 4.0565 | 3.946 | 4.178 | 5.089 | 5.3206 | 5.6518 | 6.0907 | 5.8549 | 5.9053 | 5.5247 | 5.4794 | 5.0397 | 5.1835 | 5.6213 | 7.0448 | 6.5367 | 6.1168 | 5.8268 | 5.3753 | 5.4398 | 4.9815
3 | 3.077 | 2.8975 | 2.7852 | 2.8527 | 2.7866 | 2.9872 | 4.6911 | 5.1876 | 5.3545 | 5.1645 | 5.0398 | 5.2654 | 4.9266 | 4.9279 | 4.3025 | 4.3224 | 4.235 | 4.6864 | 4.3701 | 4.4941 | 4.334 | 4.0667 | 3.6265 | 3.3932
4 | 1.1851 | 0.94534 | 0.88534 | 0.80625 | 0.78237 | 1.2001 | 2.2846 | 2.5102 | 2.7284 | 2.5551 | 2.5051 | 2.2956 | 2.3571 | 2.2092 | 2.2058 | 2.2088 | 2.6516 | 4.1241 | 3.6514 | 2.9859 | 2.9852 | 2.6012 | 2.2696 | 1.9003
5 | 2.6303 | 2.4441 | 2.2494 | 2.2159 | 2.2102 | 2.4502 | 3.1214 | 3.135 | 3.2009 | 3.4152 | 3.4808 | 3.5136 | 3.4767 | 3.3808 | 3.4133 | 3.4165 | 3.5719 | 4.0943 | 3.9301 | 3.8534 | 3.9333 | 3.6369 | 3.523 | 3.1735
6 | 3.1209 | 2.8737 | 2.7665 | 2.8491 | 2.7604 | 2.9478 | 3.384 | 3.8168 | 3.9156 | 4.149 | 4.0153 | 4.0464 | 4.0964 | 4.027 | 3.846 | 3.7789 | 3.7081 | 3.8618 | 3.745 | 3.621 | 3.5463 | 3.3855 | 3.3839 | 3.1756
7 | 2.6089 | 2.4458 | 2.3183 | 2.3157 | 2.2574 | 2.4381 | 3.1154 | 3.3476 | 3.5847 | 3.5064 | 3.5573 | 3.5274 | 3.4922 | 3.4667 | 3.2456 | 3.2416 | 3.4431 | 3.9748 | 3.7297 | 3.4246 | 3.3916 | 3.238 | 3.0446 | 2.79
8 | 1.9649 | 1.9423 | 1.849 | 1.8276 | 1.8176 | 2.1058 | 3.413 | 3.674 | 3.808 | 3.8092 | 4.0767 | 3.9022 | 3.8127 | 3.8266 | 3.2835 | 3.0892 | 3.0986 | 3.4581 | 3.3272 | 3.1311 | 3.0762 | 2.8586 | 2.4543 | 2.2911

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.161 | 0.82028 | 0.7111 | 0.9115 | 0.78483 | 0.64526 | 0.53389 | 1.8657 | 1.9511 | 1.6735 | 1.9497 | 1.8117 | 1.8197 | 1.6249 | 0.96423 | 1.5097 | 1.8106 | 1.6894 | 1.1807 | 1.225 | 1.1409 | 0.70773 | 0.56456 | 0.58514
2 | -1.8325 | -1.8321 | -1.8827 | -1.9689 | -1.95 | -1.7897 | -1.1348 | -0.21814 | -0.23442 | -0.15535 | -0.13685 | -0.61074 | -0.89222 | -1.1566 | -1.1479 | -1.1673 | -0.9178 | 0.30166 | -0.042514 | -0.50185 | -0.93024 | -1.2237 | -1.3421 | -1.5366
3 | -1.402 | -1.5128 | -1.5406 | -1.5199 | -1.5212 | -1.2703 | -0.047301 | 0.65491 | 0.8347 | 0.58147 | 0.34331 | 0.68098 | 0.42939 | 0.13027 | -0.51539 | -0.51561 | -0.42474 | -0.21427 | -0.52224 | -0.29756 | -0.40853 | -0.6776 | -1.0705 | -1.2084
4 | -1.1495 | -1.1609 | -1.1728 | -1.1831 | -1.1883 | -1.0864 | -0.94259 | -0.86058 | -0.88578 | -0.98128 | -1.0466 | -1.1082 | -1.1095 | -1.1299 | -1.1399 | -1.1059 | -0.93619 | -0.55797 | -0.7197 | -0.873 | -0.93981 | -0.99428 | -1.051 | -1.0561
5 | -1.0817 | -1.136 | -1.1843 | -1.1885 | -1.1859 | -0.99962 | -0.76182 | -0.61651 | -0.60559 | -0.50727 | -0.50201 | -0.49144 | -0.59146 | -0.63648 | -0.61936 | -0.76776 | -0.6802 | -0.341 | -0.40381 | -0.50208 | -0.54214 | -0.70377 | -0.77831 | -0.81422
6 | 0.35003 | 0.27381 | 0.20761 | 0.30928 | 0.25397 | 0.3659 | 0.488 | 0.95053 | 1.0947 | 1.1279 | 1.0706 | 1.142 | 1.1335 | 1.1204 | 0.94232 | 0.89635 | 0.77905 | 0.85225 | 0.72243 | 0.75387 | 0.63738 | 0.67095 | 0.41653 | 0.42775
7 | -1.0422 | -1.0308 | -1.0632 | -1.0824 | -1.1465 | -1.0265 | -0.8721 | -0.453 | -0.22445 | -0.20834 | -0.15835 | -0.053217 | -0.21607 | -0.22547 | -0.41095 | -0.58726 | -0.53002 | -0.59119 | -0.66483 | -0.63829 | -0.72678 | -0.85678 | -0.96666 | -0.96152
8 | -1.1864 | -1.2114 | -1.2066 | -1.2049 | -1.1801 | -1.1324 | -0.86564 | -0.68866 | -0.63591 | -0.72626 | -0.68579 | -0.62515 | -0.66267 | -0.71745 | -0.87171 | -0.96674 | -0.96417 | -0.9508 | -1.0022 | -1.0363 | -1.054 | -1.0849 | -1.1323 | -1.154

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1726 | 0.80388 | 0.71821 | 0.9115 | 0.79268 | 0.64526 | 0.53389 | 1.8844 | 1.9511 | 1.64 | 1.9497 | 1.8479 | 1.8379 | 1.6412 | 0.94494 | 1.4946 | 1.8106 | 1.6894 | 1.1807 | 1.2372 | 1.1181 | 0.70773 | 0.57585 | 0.59685
2 | -1.8692 | -1.7955 | -1.8827 | -1.9295 | -1.95 | -1.7897 | -1.1348 | -0.21377 | -0.23207 | -0.15846 | -0.13411 | -0.61685 | -0.90115 | -1.1335 | -1.1479 | -1.1907 | -0.89945 | 0.30467 | -0.042089 | -0.50185 | -0.93954 | -1.2114 | -1.3152 | -1.552
3 | -1.4161 | -1.5128 | -1.556 | -1.5351 | -1.5364 | -1.2957 | -0.047774 | 0.66801 | 0.84305 | 0.56984 | 0.35018 | 0.67417 | 0.43798 | 0.13288 | -0.52055 | -0.52593 | -0.43324 | -0.20999 | -0.52224 | -0.29161 | -0.40853 | -0.66404 | -1.0705 | -1.1843
4 | -1.138 | -1.1377 | -1.1611 | -1.1594 | -1.1883 | -1.1082 | -0.94259 | -0.86919 | -0.9035 | -1.0009 | -1.0362 | -1.1304 | -1.1206 | -1.1186 | -1.1171 | -1.1059 | -0.91746 | -0.54682 | -0.7125 | -0.88173 | -0.93981 | -0.9744 | -1.0721 | -1.0561
5 | -1.0817 | -1.1247 | -1.1843 | -1.1885 | -1.2096 | -0.99962 | -0.77705 | -0.61035 | -0.59953 | -0.49713 | -0.50703 | -0.48161 | -0.57963 | -0.64284 | -0.61936 | -0.75241 | -0.66659 | -0.34782 | -0.40381 | -0.5071 | -0.53672 | -0.71784 | -0.77053 | -0.81422
6 | 0.35353 | 0.27381 | 0.20968 | 0.30619 | 0.25651 | 0.36956 | 0.47824 | 0.94102 | 1.1166 | 1.1505 | 1.0599 | 1.1649 | 1.1222 | 1.098 | 0.95174 | 0.91428 | 0.77905 | 0.85225 | 0.70798 | 0.76895 | 0.63738 | 0.68436 | 0.41653 | 0.42347
7 | -1.0318 | -1.0308 | -1.0738 | -1.1041 | -1.1236 | -1.0163 | -0.85466 | -0.45753 | -0.21996 | -0.21251 | -0.15677 | -0.052152 | -0.21823 | -0.22772 | -0.41095 | -0.57552 | -0.51942 | -0.59119 | -0.67812 | -0.63191 | -0.71951 | -0.85678 | -0.94732 | -0.97113
8 | -1.1864 | -1.2236 | -1.1825 | -1.2049 | -1.1683 | -1.1211 | -0.84833 | -0.69554 | -0.64863 | -0.71174 | -0.67894 | -0.62515 | -0.67592 | -0.71027 | -0.85428 | -0.9764 | -0.94489 | -0.9508 | -1.0122 | -1.0466 | -1.0329 | -1.1066 | -1.1096 | -1.1655

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1726 | 0.83669 | 0.69687 | 0.89327 | 0.80053 | 0.63236 | 0.54457 | 1.8284 | 1.9706 | 1.6902 | 1.9692 | 1.8298 | 1.7833 | 1.6087 | 0.97387 | 1.5097 | 1.8287 | 1.7063 | 1.1689 | 1.2495 | 1.1409 | 0.70066 | 0.55327 | 0.591
2 | -1.8508 | -1.8321 | -1.8827 | -1.9886 | -1.989 | -1.8076 | -1.1575 | -0.21596 | -0.23442 | -0.15224 | -0.13411 | -0.61074 | -0.8833 | -1.1682 | -1.1709 | -1.1907 | -0.89945 | 0.29562 | -0.042089 | -0.51188 | -0.92094 | -1.2359 | -1.3689 | -1.5366
3 | -1.4161 | -1.5128 | -1.556 | -1.5199 | -1.4908 | -1.2703 | -0.047774 | 0.64836 | 0.8347 | 0.5931 | 0.33645 | 0.67417 | 0.4251 | 0.13027 | -0.52055 | -0.51046 | -0.42049 | -0.21856 | -0.53269 | -0.29161 | -0.40036 | -0.67082 | -1.0705 | -1.2084
4 | -1.1266 | -1.1609 | -1.1493 | -1.1712 | -1.1764 | -1.0973 | -0.95201 | -0.86919 | -0.88578 | -0.96165 | -1.0676 | -1.0861 | -1.1095 | -1.1412 | -1.1513 | -1.0948 | -0.94555 | -0.55797 | -0.7125 | -0.86427 | -0.93981 | -0.99428 | -1.0405 | -1.0773
5 | -1.0817 | -1.136 | -1.1962 | -1.1766 | -1.174 | -0.99962 | -0.7542 | -0.61651 | -0.6177 | -0.50727 | -0.51205 | -0.48161 | -0.60329 | -0.62375 | -0.62556 | -0.75241 | -0.6938 | -0.33418 | -0.39573 | -0.51212 | -0.5313 | -0.71081 | -0.77053 | -0.82237
6 | 0.35353 | 0.27654 | 0.20761 | 0.30928 | 0.25651 | 0.37322 | 0.488 | 0.96003 | 1.0947 | 1.1505 | 1.0813 | 1.1192 | 1.1335 | 1.1092 | 0.93289 | 0.91428 | 0.79463 | 0.8693 | 0.7152 | 0.76141 | 0.63101 | 0.67766 | 0.41653 | 0.42347
7 | -1.0422 | -1.0205 | -1.0419 | -1.0608 | -1.1695 | -1.0163 | -0.88082 | -0.45753 | -0.22894 | -0.21042 | -0.15994 | -0.053749 | -0.21607 | -0.22547 | -0.41917 | -0.59313 | -0.53002 | -0.59119 | -0.66483 | -0.64467 | -0.71224 | -0.87391 | -0.98599 | -0.98075
8 | -1.1745 | -1.2114 | -1.2066 | -1.229 | -1.1801 | -1.1437 | -0.8743 | -0.67488 | -0.63591 | -0.719 | -0.69265 | -0.62515 | -0.66267 | -0.71745 | -0.85428 | -0.96674 | -0.98346 | -0.9413 | -1.0122 | -1.0259 | -1.0329 | -1.0632 | -1.1549 | -1.177

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.98162 | 1.0806 | 1.4066 | 1.6126 | 1.896 | 2.2163 | 1.9756 | 2.8244 | 2.591 | 2.9264 | 3.0076 | 2.7898 | 2.6318 | 2.4229 | 2.2318 | 2.0086 | 1.9877 | 1.5748 | 1.303 | 1.5462 | 1.5754 | 1.8004 | 0.87417 | 0.83931
2 | 0.81802 | 0.90053 | 1.1721 | 1.3438 | 1.58 | 1.8469 | 1.6464 | 2.3536 | 2.1592 | 2.4387 | 2.5063 | 2.3248 | 2.1931 | 2.0191 | 1.8598 | 1.6738 | 1.6564 | 1.3124 | 1.0858 | 1.2885 | 1.3128 | 1.5003 | 0.72848 | 0.69942
3 | 0.65441 | 0.72043 | 0.9377 | 1.075 | 1.264 | 1.4775 | 1.3171 | 1.8829 | 1.7274 | 1.951 | 2.0051 | 1.8599 | 1.7545 | 1.6153 | 1.4878 | 1.339 | 1.3251 | 1.0499 | 0.86866 | 1.0308 | 1.0503 | 1.2002 | 0.58278 | 0.55954
4 | 0.49081 | 0.54032 | 0.70328 | 0.80628 | 0.948 | 1.1081 | 0.98781 | 1.4122 | 1.2955 | 1.4632 | 1.5038 | 1.3949 | 1.3159 | 1.2115 | 1.1159 | 1.0043 | 0.99383 | 0.78742 | 0.6515 | 0.77309 | 0.7877 | 0.90018 | 0.43709 | 0.41965
5 | 0.49081 | 0.54032 | 0.70328 | 0.80628 | 0.948 | 1.1081 | 0.98781 | 1.4122 | 1.2955 | 1.4632 | 1.5038 | 1.3949 | 1.3159 | 1.2115 | 1.1159 | 1.0043 | 0.99383 | 0.78742 | 0.6515 | 0.77309 | 0.7877 | 0.90018 | 0.43709 | 0.41965
6 | 0.49081 | 0.54032 | 0.70328 | 0.80628 | 0.948 | 1.1081 | 0.98781 | 1.4122 | 1.2955 | 1.4632 | 1.5038 | 1.3949 | 1.3159 | 1.2115 | 1.1159 | 1.0043 | 0.99383 | 0.78742 | 0.6515 | 0.77309 | 0.7877 | 0.90018 | 0.43709 | 0.41965
7 | 0.49081 | 0.54032 | 0.70328 | 0.80628 | 0.948 | 1.1081 | 0.98781 | 1.4122 | 1.2955 | 1.4632 | 1.5038 | 1.3949 | 1.3159 | 1.2115 | 1.1159 | 1.0043 | 0.99383 | 0.78742 | 0.6515 | 0.77309 | 0.7877 | 0.90018 | 0.43709 | 0.41965
8 | 0.49081 | 0.54032 | 0.70328 | 0.80628 | 0.948 | 1.1081 | 0.98781 | 1.4122 | 1.2955 | 1.4632 | 1.5038 | 1.3949 | 1.3159 | 1.2115 | 1.1159 | 1.0043 | 0.99383 | 0.78742 | 0.6515 | 0.77309 | 0.7877 | 0.90018 | 0.43709 | 0.41965

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.7214 | 2.88 | 3.0413 | 3.1795 | 3.2156 | 3.3637 | 3.3465 | 3.1632 | 2.866 | 4.2086 | 4.1099 | 3.7845 | 3.6925 | 3.7077 | 3.5321 | 3.2377 | 2.9098 | 2.8054 | 1.7635 | 1.8859 | 2.0618 | 2.111 | 2.2017 | 2.4302
2 | 2.2678 | 2.4 | 2.5344 | 2.6496 | 2.6797 | 2.8031 | 2.7887 | 2.636 | 2.3883 | 3.5072 | 3.4249 | 3.1537 | 3.0771 | 3.0898 | 2.9434 | 2.698 | 2.4248 | 2.3378 | 1.4695 | 1.5715 | 1.7182 | 1.7592 | 1.8347 | 2.0252
3 | 1.8143 | 1.92 | 2.0275 | 2.1197 | 2.1437 | 2.2425 | 2.231 | 2.1088 | 1.9107 | 2.8058 | 2.7399 | 2.523 | 2.4617 | 2.4718 | 2.3547 | 2.1584 | 1.9398 | 1.8703 | 1.1756 | 1.2572 | 1.3746 | 1.4074 | 1.4678 | 1.6202
4 | 1.3607 | 1.44 | 1.5206 | 1.5897 | 1.6078 | 1.6818 | 1.6732 | 1.5816 | 1.433 | 2.1043 | 2.055 | 1.8922 | 1.8463 | 1.8539 | 1.766 | 1.6188 | 1.4549 | 1.4027 | 0.88173 | 0.94293 | 1.0309 | 1.0555 | 1.1008 | 1.2151
5 | 1.3607 | 1.44 | 1.5206 | 1.5897 | 1.6078 | 1.6818 | 1.6732 | 1.5816 | 1.433 | 2.1043 | 2.055 | 1.8922 | 1.8463 | 1.8539 | 1.766 | 1.6188 | 1.4549 | 1.4027 | 0.88173 | 0.94293 | 1.0309 | 1.0555 | 1.1008 | 1.2151
6 | 1.3607 | 1.44 | 1.5206 | 1.5897 | 1.6078 | 1.6818 | 1.6732 | 1.5816 | 1.433 | 2.1043 | 2.055 | 1.8922 | 1.8463 | 1.8539 | 1.766 | 1.6188 | 1.4549 | 1.4027 | 0.88173 | 0.94293 | 1.0309 | 1.0555 | 1.1008 | 1.2151
7 | 1.3607 | 1.44 | 1.5206 | 1.5897 | 1.6078 | 1.6818 | 1.6732 | 1.5816 | 1.433 | 2.1043 | 2.055 | 1.8922 | 1.8463 | 1.8539 | 1.766 | 1.6188 | 1.4549 | 1.4027 | 0.88173 | 0.94293 | 1.0309 | 1.0555 | 1.1008 | 1.2151
8 | 1.3607 | 1.44 | 1.5206 | 1.5897 | 1.6078 | 1.6818 | 1.6732 | 1.5816 | 1.433 | 2.1043 | 2.055 | 1.8922 | 1.8463 | 1.8539 | 1.766 | 1.6188 | 1.4549 | 1.4027 | 0.88173 | 0.94293 | 1.0309 | 1.0555 | 1.1008 | 1.2151

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.6305e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.7841 | 4.447 | 5.6737 | 6.5132 | 6.8952 | 5.5992 | 4.7045 | 2.5268 | 0.54667 | 0.0036568 | 0.00061898 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1773 | 5.3375 | 5.4571 | 5.4696 | 4.9261 | 4.2642 | 3.674 | 3.1997 | 3.3264 | 3.0377 | 2.8128 | 2.8895 | 2.6785 | 2.5859 | 3.4921 | 3.7002 | 3.9842 | 4.1076 | 4.0289 | 4.0382 | 4.3809 | 4.5862 | 4.3942 | 4.9658
4 | 0 | 4.7695e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.90073 | 2.0541 | 2.9503 | 3.1934 | 3.1492 | 2.8862 | 2.3522 | 1.3006 | 0.27607 | 0.0017405 | 0.00032175 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5423e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.84011 | 2.16 | 2.7518 | 3.2566 | 3.2487 | 2.8862 | 2.3294 | 1.2758 | 0.28154 | 0.0017757 | 0.00030949 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4515e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.9094 | 2.16 | 2.7518 | 3.1934 | 3.4144 | 3.0016 | 2.2837 | 1.2386 | 0.28154 | 0.0017229 | 0.00031562 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.9939e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.6975 | 4.0235 | 5.5035 | 6.3868 | 6.9615 | 5.5414 | 4.7045 | 2.502 | 0.55214 | 0.0036217 | 0.00063123 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8104 | 5.6155 | 5.5117 | 5.579 | 4.7366 | 3.9716 | 3.8576 | 3.1667 | 3.1649 | 3.0082 | 2.8418 | 2.8607 | 2.7326 | 2.6392 | 3.3578 | 3.5881 | 4.0624 | 4.3238 | 4.1934 | 4.1224 | 4.5579 | 4.45 | 4.3942 | 4.7175
4 | 0 | 4.6332e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.84877 | 2.0329 | 2.8085 | 3.1934 | 3.3813 | 3.0016 | 2.2152 | 1.2139 | 0.28154 | 0.0017581 | 0.00030949 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.724e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.85743 | 2.1811 | 2.8085 | 3.0353 | 3.2487 | 2.7996 | 2.3522 | 1.2139 | 0.2706 | 0.0016702 | 0.0003003 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.6786e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.87475 | 2.0753 | 2.8936 | 3.2566 | 3.315 | 2.7419 | 2.1695 | 1.1891 | 0.27334 | 0.0018108 | 0.0003003 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.1755e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.7149 | 4.2776 | 5.5602 | 6.3235 | 6.9615 | 5.7723 | 4.7958 | 2.4773 | 0.53574 | 0.0035865 | 0.00058834 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1773 | 5.7823 | 5.2934 | 5.4149 | 4.784 | 4.1388 | 3.6372 | 3.3646 | 3.0681 | 3.0967 | 2.8998 | 2.9184 | 2.8138 | 2.6392 | 3.3242 | 3.8498 | 3.9061 | 4.54 | 4.0289 | 4.1224 | 4.2482 | 4.45 | 4.4821 | 5.0651
4 | 0 | 4.5878e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.86609 | 2.2023 | 2.9787 | 3.2882 | 3.3481 | 2.9727 | 2.3066 | 1.2139 | 0.26787 | 0.0018108 | 0.0003003 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.3607e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.88341 | 2.0329 | 2.7801 | 3.0669 | 3.4807 | 2.915 | 2.3294 | 1.1891 | 0.27607 | 0.0016878 | 0.0003003 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.724e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.88341 | 2.1388 | 2.9787 | 3.0985 | 3.1824 | 2.8284 | 2.2609 | 1.251 | 0.28154 | 0.0017932 | 0.00030642 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.0982 | 7.065 | 6.7469 | 6.5985 | 6.4239 | 6.42 | 6.4819 | 7.2732 | 7.8028 | 7.7453 | 7.5638 | 7.6758 | 8.0159 | 8.0049 | 7.4259 | 7.6391 | 7.5856 | 7.5242 | 7.014 | 6.8645 | 6.9202 | 6.7591 | 6.7522 | 6.6807
2 | 5.3109 | 5.0711 | 4.823 | 4.4211 | 4.168 | 4.2802 | 4.6229 | 5.5993 | 6.092 | 6.5267 | 5.9155 | 6.2256 | 6.2836 | 6.2474 | 5.4224 | 5.6359 | 5.8365 | 5.9664 | 6.0832 | 6.3467 | 6.6964 | 6.0911 | 5.6626 | 5.3805
3 | 3.5776 | 3.4143 | 3.1311 | 3.2103 | 3.0722 | 3.0658 | 4.2805 | 5.02 | 5.2495 | 4.9559 | 4.8139 | 5.1848 | 5.459 | 5.1671 | 4.7431 | 4.5057 | 4.5089 | 4.4815 | 4.2851 | 4.6158 | 4.8814 | 4.5079 | 4.2928 | 3.7346
4 | 1.719 | 1.4509 | 1.1873 | 1.1581 | 1.0282 | 0.94636 | 1.8677 | 2.8661 | 3.4602 | 3.5639 | 3.4717 | 3.127 | 3.5668 | 3.4351 | 3.1539 | 2.9237 | 2.5999 | 2.4092 | 2.9447 | 3.4049 | 3.9347 | 3.7097 | 3.0385 | 2.3302
5 | 3.0343 | 2.7825 | 2.563 | 2.4901 | 2.5233 | 2.486 | 2.7821 | 2.9304 | 3.2261 | 3.3432 | 3.5479 | 3.761 | 3.8886 | 3.7766 | 3.6548 | 3.6075 | 3.5507 | 3.6056 | 3.5902 | 3.6157 | 4.003 | 3.7815 | 3.8307 | 3.47
6 | 3.1585 | 3.0623 | 2.8323 | 2.9168 | 2.92 | 2.88 | 3.1706 | 3.6487 | 3.8013 | 3.8027 | 3.7823 | 3.9992 | 3.9791 | 3.8777 | 3.6648 | 3.5398 | 3.6407 | 3.622 | 3.3493 | 3.3547 | 3.5318 | 3.1952 | 3.1861 | 3.2337
7 | 2.6259 | 2.4135 | 2.3278 | 2.3524 | 2.2286 | 2.3583 | 3.0259 | 3.1507 | 3.6183 | 3.8323 | 3.7888 | 3.9571 | 3.8806 | 4.0302 | 3.9762 | 3.7109 | 3.6974 | 3.6521 | 3.5608 | 3.5573 | 3.632 | 3.0402 | 3.1429 | 2.8067
8 | 2.0672 | 1.9717 | 1.8768 | 1.8442 | 1.8377 | 1.9242 | 3.0907 | 3.4478 | 3.6975 | 3.6671 | 3.8003 | 4.0394 | 4.0373 | 3.8271 | 3.3595 | 3.2125 | 2.9942 | 3.0085 | 2.8995 | 2.9577 | 2.8892 | 2.5128 | 2.3154 | 2.1716

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.1609 | 7.065 | 6.6274 | 6.5985 | 6.3074 | 6.42 | 6.599 | 7.2732 | 7.8798 | 7.7453 | 7.489 | 7.5243 | 7.8588 | 8.159 | 7.5681 | 7.7124 | 7.6597 | 7.3809 | 7.1501 | 6.7973 | 6.9872 | 6.7591 | 6.8746 | 6.799
2 | 5.3109 | 5.0711 | 4.7812 | 4.4592 | 4.168 | 4.3573 | 4.5819 | 5.5443 | 6.1522 | 6.4626 | 5.9739 | 6.2256 | 6.4065 | 6.2474 | 5.3192 | 5.6359 | 5.8934 | 6.0231 | 6.2014 | 6.2223 | 6.6313 | 6.2106 | 5.6112 | 5.2856
3 | 3.5172 | 3.4711 | 3.1049 | 3.1831 | 3.1257 | 3.0113 | 4.2032 | 5.1189 | 5.1976 | 5.0045 | 4.8139 | 5.0825 | 5.459 | 5.0678 | 4.7431 | 4.5486 | 4.465 | 4.3966 | 4.2436 | 4.7061 | 4.8341 | 4.5962 | 4.2928 | 3.7668
4 | 1.719 | 1.461 | 1.1713 | 1.1581 | 1.0282 | 0.93945 | 1.8832 | 2.8661 | 3.4602 | 3.494 | 3.4374 | 3.1577 | 3.6016 | 3.4679 | 3.1239 | 2.9514 | 2.625 | 2.3869 | 2.9447 | 3.3715 | 3.8965 | 3.7461 | 3.0385 | 2.3497
5 | 3.0081 | 2.7355 | 2.6065 | 2.4688 | 2.5455 | 2.4413 | 2.8315 | 2.9016 | 3.2261 | 3.3759 | 3.583 | 3.6868 | 3.8505 | 3.7766 | 3.5849 | 3.642 | 3.5853 | 3.6399 | 3.5902 | 3.6157 | 4.0808 | 3.8558 | 3.8658 | 3.4082
6 | 3.1311 | 3.0623 | 2.8323 | 2.8658 | 2.9724 | 2.9063 | 3.1992 | 3.6847 | 3.8388 | 3.728 | 3.8571 | 4.0781 | 3.9012 | 3.915 | 3.6297 | 3.5059 | 3.6407 | 3.6564 | 3.3817 | 3.3219 | 3.566 | 3.2264 | 3.2148 | 3.2337
7 | 2.6259 | 2.4333 | 2.3278 | 2.3922 | 2.2479 | 2.4004 | 3.0802 | 3.1817 | 3.5826 | 3.9076 | 3.7888 | 3.9961 | 3.8426 | 4.0302 | 3.9762 | 3.7464 | 3.6613 | 3.7216 | 3.4917 | 3.5573 | 3.7024 | 2.9808 | 3.1147 | 2.7582
8 | 2.0508 | 1.9871 | 1.8768 | 1.8442 | 1.8224 | 1.9576 | 3.0629 | 3.3799 | 3.734 | 3.739 | 3.8003 | 4.0792 | 4.0373 | 3.8271 | 3.2955 | 3.182 | 3.0233 | 2.9802 | 2.8436 | 3.0154 | 2.8337 | 2.4884 | 2.3354 | 2.2074

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.1609 | 7.1891 | 6.6274 | 6.7159 | 6.3074 | 6.3609 | 6.4819 | 7.4165 | 7.6486 | 7.6693 | 7.6386 | 7.6758 | 7.9374 | 7.8508 | 7.3549 | 7.7856 | 7.6597 | 7.3809 | 7.014 | 6.7973 | 6.8533 | 6.8915 | 6.8746 | 6.6215
2 | 5.3571 | 5.1146 | 4.823 | 4.4973 | 4.1313 | 4.2417 | 4.6639 | 5.4892 | 5.9718 | 6.5908 | 5.7985 | 6.2256 | 6.2221 | 6.2474 | 5.3708 | 5.6896 | 5.9503 | 6.0231 | 5.9651 | 6.3467 | 6.5662 | 6.0911 | 5.6626 | 5.4279
3 | 3.6078 | 3.3575 | 3.1834 | 3.2375 | 3.0455 | 3.0113 | 4.3578 | 5.0695 | 5.1976 | 5.0531 | 4.7187 | 5.2871 | 5.566 | 5.0678 | 4.6978 | 4.5916 | 4.5968 | 4.3966 | 4.3679 | 4.5706 | 4.976 | 4.4196 | 4.3315 | 3.6701
4 | 1.719 | 1.461 | 1.1713 | 1.1739 | 1.0209 | 0.94636 | 1.8677 | 2.838 | 3.4943 | 3.5639 | 3.4717 | 3.1885 | 3.5319 | 3.4351 | 3.1838 | 2.8961 | 2.5748 | 2.3869 | 2.8879 | 3.4049 | 3.9729 | 3.7825 | 3.0385 | 2.3108
5 | 3.0605 | 2.806 | 2.5847 | 2.4476 | 2.501 | 2.4637 | 2.7574 | 2.9879 | 3.2261 | 3.3432 | 3.5479 | 3.6868 | 3.9648 | 3.8491 | 3.7247 | 3.6765 | 3.516 | 3.6741 | 3.5205 | 3.6511 | 3.9641 | 3.8558 | 3.9009 | 3.4391
6 | 3.1311 | 3.0623 | 2.8812 | 2.8913 | 2.8676 | 2.9063 | 3.1706 | 3.6847 | 3.8013 | 3.728 | 3.7075 | 3.9992 | 3.9791 | 3.8404 | 3.5947 | 3.5059 | 3.7117 | 3.5532 | 3.3817 | 3.3547 | 3.5318 | 3.2577 | 3.2435 | 3.2907
7 | 2.6259 | 2.4333 | 2.3666 | 2.3524 | 2.19 | 2.4004 | 3.0259 | 3.2127 | 3.5469 | 3.757 | 3.7514 | 4.0352 | 3.8806 | 3.9914 | 4.0525 | 3.6398 | 3.7695 | 3.6869 | 3.5954 | 3.5573 | 3.6672 | 2.9808 | 3.1712 | 2.7582
8 | 2.1002 | 1.9563 | 1.9066 | 1.859 | 1.8531 | 1.9576 | 3.1184 | 3.4478 | 3.7705 | 3.6311 | 3.8379 | 3.9596 | 4.1164 | 3.7536 | 3.3275 | 3.182 | 3.0523 | 2.9519 | 2.9554 | 2.9866 | 2.8614 | 2.5128 | 2.2954 | 2.1538

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89489 | 0.98845 | 0.9315 | 0.9315 | 0.91116 | 0.96404 | 0.99251 | 1.8589 | 2.164 | 2.0827 | 2.0338 | 2.0298 | 2.1599 | 2.0949 | 1.4684 | 1.9199 | 1.9444 | 1.8223 | 1.444 | 1.3098 | 1.3749 | 1.3789 | 0.95184 | 0.9437
2 | 0.037413 | -0.22448 | -0.24318 | -0.35542 | -0.43025 | -0.33671 | -0.43025 | 1.085 | 1.3843 | 1.7771 | 1.0101 | 0.91661 | 0.63601 | 0.86049 | 0.37413 | 0.31801 | 0.37413 | 0.67343 | 1.2907 | 1.3094 | 1.0476 | 0.80437 | 0.37413 | 0.074825
3 | -0.2258 | -0.53478 | -0.9329 | -0.86159 | -0.87942 | -0.83782 | -0.047536 | 1.0042 | 1.3191 | 1.331 | 1.1112 | 1.3904 | 1.2597 | 1.0993 | 0.79029 | 0.49319 | 0.61203 | 0.54666 | 0.10101 | 0.43971 | 0.61797 | 0.40406 | -0.37435 | -0.76652
4 | -1.0684 | -1.0786 | -1.1094 | -1.1094 | -1.1351 | -1.1659 | -1.0581 | -0.71395 | -0.53418 | -0.56499 | -0.71395 | -0.77558 | -0.71908 | -0.78072 | -0.73449 | -0.86804 | -0.9759 | -0.86804 | -0.61122 | -0.54959 | -0.54959 | -0.72422 | -0.89885 | -0.93481
5 | -0.66521 | -0.87217 | -1.0274 | -1.02 | -1.02 | -1.1161 | -1.0052 | -0.39913 | 0.13304 | 0.44348 | 0.73174 | 0.77608 | 0.68 | 0.56174 | 0.36956 | 0.23652 | 0.19956 | 0.18478 | 0.18478 | 0.044348 | 0.39174 | 0.18478 | 0.10348 | -0.16261
6 | 0.48487 | 0.5379 | 0.40911 | 0.48108 | 0.49244 | 0.5057 | 0.48866 | 0.90534 | 1.0379 | 1.036 | 0.90534 | 1.0815 | 1.1269 | 1.0379 | 0.90345 | 0.79549 | 0.96974 | 0.93943 | 0.73677 | 0.68374 | 0.80496 | 0.63449 | 0.48297 | 0.53979
7 | -0.93548 | -0.96183 | -1.0211 | -1.0475 | -0.98159 | -1.0606 | -0.90913 | -0.41504 | -0.072467 | -0.059291 | 0.12517 | 0.039527 | 0.013176 | 0 | -0.10541 | -0.18446 | -0.2701 | -0.35575 | -0.30963 | -0.37551 | -0.26352 | -0.49409 | -0.62585 | -0.67196
8 | -1.1711 | -1.1789 | -1.1907 | -1.1965 | -1.1809 | -1.1535 | -0.97951 | -0.80942 | -0.79182 | -0.78009 | -0.7664 | -0.76054 | -0.77813 | -0.80746 | -0.88958 | -0.92868 | -0.95996 | -0.96387 | -0.98147 | -1.0147 | -1.0792 | -1.1222 | -1.1398 | -1.1613

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87699 | 0.99833 | 0.95013 | 0.94081 | 0.92027 | 0.94476 | 0.99251 | 1.8961 | 2.1856 | 2.1243 | 1.9932 | 2.0501 | 2.1599 | 2.1158 | 1.4684 | 1.8815 | 1.9832 | 1.7859 | 1.4729 | 1.336 | 1.4024 | 1.3789 | 0.97087 | 0.95314
2 | 0.036664 | -0.21999 | -0.24805 | -0.36253 | -0.43025 | -0.33671 | -0.42164 | 1.085 | 1.3843 | 1.7416 | 1.0101 | 0.89828 | 0.62965 | 0.84328 | 0.38161 | 0.31483 | 0.36664 | 0.66669 | 1.3166 | 1.3225 | 1.0266 | 0.80437 | 0.37787 | 0.075574
3 | -0.23031 | -0.54548 | -0.95155 | -0.87021 | -0.89701 | -0.8462 | -0.046585 | 0.99416 | 1.3455 | 1.3443 | 1.1 | 1.3765 | 1.2345 | 1.0773 | 0.78238 | 0.49812 | 0.61203 | 0.54666 | 0.10303 | 0.43531 | 0.61797 | 0.4081 | -0.37809 | -0.78185
4 | -1.0897 | -1.0894 | -1.0983 | -1.1316 | -1.1124 | -1.1543 | -1.0687 | -0.69967 | -0.52349 | -0.57629 | -0.72823 | -0.76783 | -0.7047 | -0.77291 | -0.73449 | -0.8854 | -0.95638 | -0.8854 | -0.62345 | -0.54409 | -0.55508 | -0.7387 | -0.88987 | -0.9535
5 | -0.67852 | -0.86345 | -1.0068 | -1.0404 | -1.02 | -1.1161 | -1.0153 | -0.39913 | 0.1357 | 0.43904 | 0.74637 | 0.78384 | 0.68 | 0.57297 | 0.36587 | 0.23652 | 0.19956 | 0.18109 | 0.18478 | 0.043904 | 0.39174 | 0.18848 | 0.10141 | -0.16261
6 | 0.48487 | 0.54866 | 0.40502 | 0.47627 | 0.50229 | 0.5057 | 0.49843 | 0.89629 | 1.0483 | 1.0257 | 0.91439 | 1.1031 | 1.1495 | 1.0275 | 0.90345 | 0.80344 | 0.98913 | 0.95822 | 0.73677 | 0.69058 | 0.79691 | 0.62815 | 0.47331 | 0.55059
7 | -0.95419 | -0.96183 | -1.0007 | -1.037 | -0.96196 | -1.05 | -0.91822 | -0.40674 | -0.071017 | -0.060477 | 0.12517 | 0.040318 | 0.013044 | 0 | -0.1033 | -0.18631 | -0.2674 | -0.35219 | -0.30344 | -0.38302 | -0.26615 | -0.50397 | -0.61333 | -0.67868
8 | -1.1477 | -1.1789 | -1.1788 | -1.2085 | -1.1927 | -1.1651 | -0.9991 | -0.81751 | -0.79182 | -0.79569 | -0.78173 | -0.75293 | -0.77035 | -0.80746 | -0.88958 | -0.92868 | -0.94076 | -0.98315 | -0.96184 | -1.0147 | -1.0576 | -1.111 | -1.1512 | -1.1729

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87699 | 0.98845 | 0.92218 | 0.91287 | 0.90205 | 0.94476 | 0.99251 | 1.8961 | 2.1856 | 2.0827 | 2.0135 | 2.0704 | 2.2031 | 2.053 | 1.4684 | 1.9007 | 1.9832 | 1.8041 | 1.4151 | 1.3229 | 1.4024 | 1.3514 | 0.9328 | 0.92483
2 | 0.037039 | -0.22448 | -0.24561 | -0.35187 | -0.43455 | -0.32998 | -0.43025 | 1.0958 | 1.412 | 1.7771 | 1.0202 | 0.89828 | 0.62329 | 0.8691 | 0.36664 | 0.31483 | 0.37039 | 0.67343 | 1.2649 | 1.3225 | 1.0371 | 0.80437 | 0.36664 | 0.074077
3 | -0.2258 | -0.53478 | -0.9329 | -0.87021 | -0.87062 | -0.8462 | -0.046585 | 1.0243 | 1.3455 | 1.331 | 1.1 | 1.4043 | 1.2723 | 1.0993 | 0.79819 | 0.49319 | 0.61815 | 0.55213 | 0.10303 | 0.43091 | 0.61179 | 0.40002 | -0.38183 | -0.77418
4 | -1.0897 | -1.0678 | -1.0873 | -1.1316 | -1.1578 | -1.1426 | -1.0475 | -0.72823 | -0.52883 | -0.57064 | -0.71395 | -0.77558 | -0.73347 | -0.78072 | -0.74184 | -0.85068 | -0.99542 | -0.86804 | -0.599 | -0.55508 | -0.54409 | -0.71698 | -0.90784 | -0.92546
5 | -0.65856 | -0.86345 | -1.0274 | -1.0404 | -1.0404 | -1.1272 | -0.99516 | -0.40312 | 0.13437 | 0.44348 | 0.74637 | 0.79161 | 0.6868 | 0.56174 | 0.36587 | 0.23889 | 0.20356 | 0.18109 | 0.18663 | 0.044791 | 0.39174 | 0.18478 | 0.10141 | -0.16423
6 | 0.48487 | 0.5379 | 0.40502 | 0.48589 | 0.49737 | 0.5057 | 0.47888 | 0.92345 | 1.0379 | 1.0257 | 0.91439 | 1.0707 | 1.1157 | 1.0483 | 0.91248 | 0.79549 | 0.98913 | 0.95822 | 0.73677 | 0.67006 | 0.82106 | 0.64084 | 0.47331 | 0.5344
7 | -0.94483 | -0.96183 | -1.0415 | -1.0684 | -1.0012 | -1.0713 | -0.89094 | -0.41089 | -0.071017 | -0.058105 | 0.12642 | 0.039923 | 0.013308 | 0 | -0.10541 | -0.18446 | -0.2701 | -0.3593 | -0.31273 | -0.368 | -0.26352 | -0.49409 | -0.61959 | -0.6854
8 | -1.1711 | -1.1789 | -1.1669 | -1.1846 | -1.1927 | -1.1535 | -0.96972 | -0.80132 | -0.79182 | -0.78009 | -0.77407 | -0.76054 | -0.77813 | -0.81554 | -0.90737 | -0.92868 | -0.97916 | -0.95423 | -0.97165 | -1.0249 | -1.0792 | -1.0998 | -1.117 | -1.1846

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.98162 | 1.0806 | 1.4066 | 1.6126 | 1.896 | 2.2163 | 1.9756 | 2.8244 | 2.591 | 2.9264 | 3.0076 | 2.7898 | 2.6318 | 2.4229 | 2.2318 | 2.0086 | 1.9877 | 1.5748 | 1.303 | 1.5462 | 1.5754 | 1.8004 | 0.87417 | 0.83931
2 | 0.81802 | 0.90053 | 1.1721 | 1.3438 | 1.58 | 1.8469 | 1.6464 | 2.3536 | 2.1592 | 2.4387 | 2.5063 | 2.3248 | 2.1931 | 2.0191 | 1.8598 | 1.6738 | 1.6564 | 1.3124 | 1.0858 | 1.2885 | 1.3128 | 1.5003 | 0.72848 | 0.69942
3 | 0.65441 | 0.72043 | 0.9377 | 1.075 | 1.264 | 1.4775 | 1.3171 | 1.8829 | 1.7274 | 1.951 | 2.0051 | 1.8599 | 1.7545 | 1.6153 | 1.4878 | 1.339 | 1.3251 | 1.0499 | 0.86866 | 1.0308 | 1.0503 | 1.2002 | 0.58278 | 0.55954
4 | 0.49081 | 0.54032 | 0.70328 | 0.80628 | 0.948 | 1.1081 | 0.98781 | 1.4122 | 1.2955 | 1.4632 | 1.5038 | 1.3949 | 1.3159 | 1.2115 | 1.1159 | 1.0043 | 0.99383 | 0.78742 | 0.6515 | 0.77309 | 0.7877 | 0.90018 | 0.43709 | 0.41965
5 | 0.49081 | 0.54032 | 0.70328 | 0.80628 | 0.948 | 1.1081 | 0.98781 | 1.4122 | 1.2955 | 1.4632 | 1.5038 | 1.3949 | 1.3159 | 1.2115 | 1.1159 | 1.0043 | 0.99383 | 0.78742 | 0.6515 | 0.77309 | 0.7877 | 0.90018 | 0.43709 | 0.41965
6 | 0.49081 | 0.54032 | 0.70328 | 0.80628 | 0.948 | 1.1081 | 0.98781 | 1.4122 | 1.2955 | 1.4632 | 1.5038 | 1.3949 | 1.3159 | 1.2115 | 1.1159 | 1.0043 | 0.99383 | 0.78742 | 0.6515 | 0.77309 | 0.7877 | 0.90018 | 0.43709 | 0.41965
7 | 0.49081 | 0.54032 | 0.70328 | 0.80628 | 0.948 | 1.1081 | 0.98781 | 1.4122 | 1.2955 | 1.4632 | 1.5038 | 1.3949 | 1.3159 | 1.2115 | 1.1159 | 1.0043 | 0.99383 | 0.78742 | 0.6515 | 0.77309 | 0.7877 | 0.90018 | 0.43709 | 0.41965
8 | 0.49081 | 0.54032 | 0.70328 | 0.80628 | 0.948 | 1.1081 | 0.98781 | 1.4122 | 1.2955 | 1.4632 | 1.5038 | 1.3949 | 1.3159 | 1.2115 | 1.1159 | 1.0043 | 0.99383 | 0.78742 | 0.6515 | 0.77309 | 0.7877 | 0.90018 | 0.43709 | 0.41965

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.7214 | 2.88 | 3.0413 | 3.1795 | 3.2156 | 3.3637 | 3.3465 | 3.1632 | 2.866 | 4.2086 | 4.1099 | 3.7845 | 3.6925 | 3.7077 | 3.5321 | 3.2377 | 2.9098 | 2.8054 | 1.7635 | 1.8859 | 2.0618 | 2.111 | 2.2017 | 2.4302
2 | 2.2678 | 2.4 | 2.5344 | 2.6496 | 2.6797 | 2.8031 | 2.7887 | 2.636 | 2.3883 | 3.5072 | 3.4249 | 3.1537 | 3.0771 | 3.0898 | 2.9434 | 2.698 | 2.4248 | 2.3378 | 1.4695 | 1.5715 | 1.7182 | 1.7592 | 1.8347 | 2.0252
3 | 1.8143 | 1.92 | 2.0275 | 2.1197 | 2.1437 | 2.2425 | 2.231 | 2.1088 | 1.9107 | 2.8058 | 2.7399 | 2.523 | 2.4617 | 2.4718 | 2.3547 | 2.1584 | 1.9398 | 1.8703 | 1.1756 | 1.2572 | 1.3746 | 1.4074 | 1.4678 | 1.6202
4 | 1.3607 | 1.44 | 1.5206 | 1.5897 | 1.6078 | 1.6818 | 1.6732 | 1.5816 | 1.433 | 2.1043 | 2.055 | 1.8922 | 1.8463 | 1.8539 | 1.766 | 1.6188 | 1.4549 | 1.4027 | 0.88173 | 0.94293 | 1.0309 | 1.0555 | 1.1008 | 1.2151
5 | 1.3607 | 1.44 | 1.5206 | 1.5897 | 1.6078 | 1.6818 | 1.6732 | 1.5816 | 1.433 | 2.1043 | 2.055 | 1.8922 | 1.8463 | 1.8539 | 1.766 | 1.6188 | 1.4549 | 1.4027 | 0.88173 | 0.94293 | 1.0309 | 1.0555 | 1.1008 | 1.2151
6 | 1.3607 | 1.44 | 1.5206 | 1.5897 | 1.6078 | 1.6818 | 1.6732 | 1.5816 | 1.433 | 2.1043 | 2.055 | 1.8922 | 1.8463 | 1.8539 | 1.766 | 1.6188 | 1.4549 | 1.4027 | 0.88173 | 0.94293 | 1.0309 | 1.0555 | 1.1008 | 1.2151
7 | 1.3607 | 1.44 | 1.5206 | 1.5897 | 1.6078 | 1.6818 | 1.6732 | 1.5816 | 1.433 | 2.1043 | 2.055 | 1.8922 | 1.8463 | 1.8539 | 1.766 | 1.6188 | 1.4549 | 1.4027 | 0.88173 | 0.94293 | 1.0309 | 1.0555 | 1.1008 | 1.2151
8 | 1.3607 | 1.44 | 1.5206 | 1.5897 | 1.6078 | 1.6818 | 1.6732 | 1.5816 | 1.433 | 2.1043 | 2.055 | 1.8922 | 1.8463 | 1.8539 | 1.766 | 1.6188 | 1.4549 | 1.4027 | 0.88173 | 0.94293 | 1.0309 | 1.0555 | 1.1008 | 1.2151

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011191 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.1203 | 5.2856 | 7.4125 | 7.9948 | 8.7585 | 7.5206 | 5.9132 | 3.0738 | 0.7013 | 0.0042585 | 0.00074438 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7637 | 4.1497 | 3.9689 | 4.0651 | 3.5525 | 3.3304 | 2.7395 | 2.6117 | 2.3938 | 2.0699 | 2.2631 | 2.0571 | 1.9783 | 2.1066 | 2.5122 | 2.8736 | 2.9208 | 3.1088 | 3.0479 | 3.1806 | 3.6304 | 3.5269 | 3.1934 | 3.6892
4 | 0 | 5.4803e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1257 | 2.8046 | 3.6336 | 3.9175 | 4.0845 | 3.7603 | 2.8418 | 1.6145 | 0.34718 | 0.002239 | 0.00035715 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.9995e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0383 | 2.6698 | 3.7062 | 4.0374 | 4.2529 | 3.7234 | 2.8418 | 1.5059 | 0.34371 | 0.002239 | 0.00036843 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.0572e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.082 | 2.7237 | 3.6336 | 3.9574 | 4.0424 | 3.7234 | 2.9279 | 1.599 | 0.34371 | 0.0021732 | 0.00038723 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011999 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.2296 | 5.2856 | 6.9764 | 7.9948 | 8.6743 | 7.5206 | 5.8557 | 2.9807 | 0.68047 | 0.0042585 | 0.00077446 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4461 | 3.8704 | 4.2196 | 4.1456 | 3.6591 | 3.2352 | 2.8822 | 2.4324 | 2.4649 | 2.0917 | 2.13 | 2.1 | 1.9983 | 2.0053 | 2.6117 | 2.762 | 2.8085 | 3.204 | 3.0178 | 3.1491 | 3.2847 | 3.3254 | 3.1934 | 3.9128
4 | 0 | 5.4803e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.082 | 2.5889 | 3.7426 | 4.0374 | 4.2108 | 3.7234 | 2.9566 | 1.5524 | 0.35412 | 0.0021073 | 0.00036467 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.5957e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0492 | 2.7237 | 3.5246 | 4.1573 | 4.1266 | 3.7234 | 3.014 | 1.4903 | 0.33329 | 0.0023049 | 0.00036467 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7111e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.082 | 2.6698 | 3.7062 | 4.1173 | 4.2108 | 3.6866 | 2.9853 | 1.5369 | 0.34371 | 0.0022829 | 0.00036467 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011538 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.1203 | 5.3935 | 7.4851 | 8.0748 | 8.5901 | 7.5943 | 5.9706 | 3.2601 | 0.67352 | 0.0046098 | 0.00074438 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.673 | 4.1896 | 4.2614 | 4.1456 | 3.4459 | 3.0449 | 2.9107 | 2.4837 | 2.4886 | 2.2878 | 2.1965 | 2.1857 | 2.0982 | 2.0863 | 2.363 | 2.9294 | 2.6962 | 3.1088 | 3.1083 | 3.0232 | 3.4575 | 3.359 | 3.1275 | 3.8755
4 | 0 | 5.8265e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.1148 | 2.7237 | 3.7426 | 3.8375 | 4.1266 | 3.7603 | 2.8131 | 1.5214 | 0.35065 | 0.0021512 | 0.00036091 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.4803e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.082 | 2.5619 | 3.4882 | 4.0774 | 4.295 | 3.7603 | 2.9566 | 1.6145 | 0.34023 | 0.0021732 | 0.00036091 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7111e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1257 | 2.6428 | 3.5972 | 3.8375 | 4.0424 | 3.6866 | 2.7556 | 1.4748 | 0.35065 | 0.0020854 | 0.00037595 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1