## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2045
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 145.1%
Flex. Load Growth | 609.8%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 5.9964 | 6.1964 | 5.5485 | 5.2592 | 4.3088 | 3.6571 | 4.4723 | 0.77668 | 0.68301 | 0.99574 | 0.58642 | 0.73278 | 1.1675 | 2.151 | 2.2949 | 2.2569 | 1.266 | 2.5789 | 1.5134 | 1.064 | 1.6158 | 0.99866 | 4.5581 | 5.4948
Minimum FL, [MW] | -13.5383 | -14.477 | -16.2821 | -17.5637 | -18.7731 | -20.488 | -19.5493 | -21.9293 | -19.8896 | -29.2145 | -28.9151 | -26.4328 | -25.3381 | -24.4635 | -23.0587 | -20.9835 | -19.6207 | -17.5586 | -11.145 | -12.4729 | -13.1844 | -14.1547 | -11.2458 | -11.9498
Maximum FL, [MW] | 13.0426 | 13.9534 | 15.645 | 16.8344 | 17.9186 | 19.5659 | 18.6536 | 21.0504 | 19.2819 | 22.0021 | 22.1754 | 20.7583 | 20.0587 | 19.5431 | 18.3149 | 16.6747 | 15.5337 | 13.8833 | 10.8665 | 12.1627 | 12.9243 | 13.922 | 10.8331 | 11.5195

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.8745 | 7.6651 | 7.3066 | 7.4358 | 7.0656 | 6.9435 | 7.1639 | 8.293 | 8.437 | 8.4203 | 8.3135 | 8.515 | 8.5119 | 8.5621 | 7.5329 | 8.0618 | 8.5273 | 8.6638 | 8.0309 | 7.5827 | 7.641 | 7.1923 | 7.227 | 7.2775
2 | 5.0233 | 4.9421 | 4.6681 | 4.5888 | 4.4678 | 4.613 | 5.5718 | 5.7641 | 6.2395 | 6.4766 | 6.3948 | 6.2692 | 6.1187 | 5.9923 | 5.6296 | 5.7861 | 6.2288 | 7.6246 | 7.1049 | 6.5072 | 6.4057 | 5.8895 | 5.9974 | 5.5488
3 | 3.5143 | 3.3788 | 3.2099 | 3.223 | 3.12 | 3.398 | 5.2965 | 5.6144 | 5.8486 | 5.7083 | 5.4488 | 5.8109 | 5.4521 | 5.3299 | 4.6677 | 4.6447 | 4.695 | 5.2322 | 4.6689 | 4.784 | 4.7227 | 4.3718 | 4.1289 | 3.8383
4 | 1.4348 | 1.1622 | 1.0977 | 1.0095 | 0.9402 | 1.405 | 2.5312 | 2.6717 | 2.9278 | 2.7774 | 2.7133 | 2.5407 | 2.5204 | 2.4789 | 2.3904 | 2.4358 | 2.916 | 4.4651 | 3.9336 | 3.3072 | 3.2562 | 2.8547 | 2.5175 | 2.1522
5 | 3.0073 | 2.8096 | 2.5617 | 2.5591 | 2.5094 | 2.7074 | 3.4742 | 3.4302 | 3.5346 | 3.704 | 3.7645 | 3.8411 | 3.8114 | 3.731 | 3.7344 | 3.7021 | 3.8424 | 4.5177 | 4.3557 | 4.2189 | 4.2369 | 3.9049 | 3.8413 | 3.6173
6 | 3.4547 | 3.3042 | 3.1712 | 3.1741 | 3.108 | 3.2669 | 3.7244 | 4.0517 | 4.2353 | 4.4084 | 4.2978 | 4.3775 | 4.3993 | 4.4341 | 4.1612 | 4.1667 | 3.9498 | 4.2647 | 4.0334 | 3.9274 | 3.8981 | 3.7082 | 3.6944 | 3.5582
7 | 2.914 | 2.768 | 2.6154 | 2.6052 | 2.5185 | 2.6945 | 3.4379 | 3.6616 | 3.8411 | 3.8779 | 3.8093 | 3.8561 | 3.7912 | 3.753 | 3.4885 | 3.5485 | 3.7051 | 4.3464 | 4.0171 | 3.7895 | 3.7662 | 3.4794 | 3.3937 | 3.1957
8 | 2.3005 | 2.2309 | 2.1304 | 2.0845 | 2.0822 | 2.38 | 3.7553 | 4.0569 | 4.202 | 4.2107 | 4.3212 | 4.3068 | 4.0967 | 4.0984 | 3.6632 | 3.3224 | 3.3061 | 3.7205 | 3.554 | 3.3996 | 3.3865 | 3.0747 | 2.8047 | 2.585

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.8745 | 7.7293 | 7.2447 | 7.3081 | 7.0656 | 7.0677 | 7.0385 | 8.4558 | 8.52 | 8.5848 | 8.2316 | 8.4314 | 8.4291 | 8.3994 | 7.6037 | 8.2141 | 8.6928 | 8.8268 | 8.1082 | 7.6564 | 7.4946 | 7.1224 | 7.3533 | 7.3393
2 | 5.0233 | 4.8639 | 4.5932 | 4.5888 | 4.4678 | 4.6531 | 5.4753 | 5.7641 | 6.2395 | 6.5397 | 6.2688 | 6.3921 | 6.2371 | 6.105 | 5.7346 | 5.8402 | 6.2288 | 7.4807 | 7.1734 | 6.5705 | 6.5284 | 5.8895 | 5.8927 | 5.5951
3 | 3.5686 | 3.4298 | 3.1852 | 3.2734 | 3.0691 | 3.3398 | 5.3436 | 5.6144 | 5.7334 | 5.6526 | 5.4488 | 5.6967 | 5.3462 | 5.3299 | 4.6677 | 4.6881 | 4.6045 | 5.2811 | 4.5796 | 4.784 | 4.6776 | 4.2871 | 4.0585 | 3.9004
4 | 1.4264 | 1.1622 | 1.0923 | 1.0095 | 0.95038 | 1.4153 | 2.4895 | 2.6199 | 2.9564 | 2.831 | 2.7664 | 2.4913 | 2.5684 | 2.4789 | 2.4336 | 2.4137 | 2.8602 | 4.381 | 3.8579 | 3.3072 | 3.3181 | 2.8547 | 2.5382 | 2.1843
5 | 3.0555 | 2.7658 | 2.5216 | 2.5997 | 2.4886 | 2.6606 | 3.5348 | 3.3967 | 3.604 | 3.6319 | 3.8016 | 3.7657 | 3.7745 | 3.7661 | 3.7344 | 3.7021 | 3.8052 | 4.4751 | 4.3136 | 4.2189 | 4.2369 | 3.8668 | 3.909 | 3.6479
6 | 3.3976 | 3.2773 | 3.1188 | 3.1211 | 3.1348 | 3.2669 | 3.6916 | 4.0914 | 4.3186 | 4.3653 | 4.2978 | 4.4205 | 4.3137 | 4.4341 | 4.1219 | 4.1273 | 3.8734 | 4.1846 | 3.9557 | 3.9274 | 3.9355 | 3.7082 | 3.6944 | 3.5582
7 | 2.9371 | 2.7895 | 2.5741 | 2.5844 | 2.5394 | 2.7411 | 3.4379 | 3.5899 | 3.8788 | 3.8401 | 3.7718 | 3.7804 | 3.7545 | 3.8237 | 3.5211 | 3.6149 | 3.7051 | 4.3873 | 3.9398 | 3.8632 | 3.7301 | 3.4456 | 3.3643 | 3.1957
8 | 2.2835 | 2.247 | 2.0989 | 2.0845 | 2.1152 | 2.4203 | 3.7223 | 4.1365 | 4.202 | 4.1284 | 4.3638 | 4.3914 | 4.0967 | 4.1372 | 3.6975 | 3.2914 | 3.2743 | 3.6512 | 3.554 | 3.4325 | 3.322 | 3.045 | 2.8282 | 2.6053

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.741 | 7.6008 | 7.4306 | 7.5635 | 6.9415 | 6.8193 | 7.1639 | 8.293 | 8.603 | 8.5026 | 8.4774 | 8.5987 | 8.3463 | 8.7247 | 7.6744 | 8.2141 | 8.5273 | 8.6638 | 7.9536 | 7.4353 | 7.5678 | 7.3322 | 7.1007 | 7.2157
2 | 4.983 | 5.0203 | 4.5932 | 4.5888 | 4.4303 | 4.6531 | 5.6683 | 5.7641 | 6.117 | 6.6028 | 6.3318 | 6.3921 | 6.0002 | 5.9923 | 5.5247 | 5.6779 | 6.1084 | 7.6966 | 7.1049 | 6.6338 | 6.3443 | 5.8322 | 6.0498 | 5.5951
3 | 3.5143 | 3.3277 | 3.1852 | 3.2482 | 3.1454 | 3.3398 | 5.2025 | 5.6144 | 5.791 | 5.5968 | 5.4488 | 5.6967 | 5.3462 | 5.3804 | 4.7114 | 4.7315 | 4.6045 | 5.1345 | 4.7583 | 4.8769 | 4.7227 | 4.4142 | 4.0585 | 3.8383
4 | 1.4264 | 1.1731 | 1.0923 | 0.99984 | 0.95038 | 1.3842 | 2.5728 | 2.7236 | 2.9564 | 2.7774 | 2.7133 | 2.4913 | 2.5684 | 2.4336 | 2.4336 | 2.4358 | 2.8881 | 4.5072 | 3.9714 | 3.2432 | 3.2562 | 2.8272 | 2.5588 | 2.1843
5 | 2.9833 | 2.7877 | 2.5617 | 2.5184 | 2.4886 | 2.7308 | 3.4742 | 3.3967 | 3.4653 | 3.704 | 3.7645 | 3.8034 | 3.7745 | 3.6958 | 3.7344 | 3.7369 | 3.8795 | 4.4751 | 4.2716 | 4.1777 | 4.2776 | 3.9429 | 3.909 | 3.5559
6 | 3.5118 | 3.2505 | 3.1188 | 3.2006 | 3.0813 | 3.2669 | 3.7572 | 4.1311 | 4.2353 | 4.4945 | 4.3402 | 4.3775 | 4.4422 | 4.3919 | 4.2005 | 4.1273 | 4.0263 | 4.2246 | 4.0722 | 3.9274 | 3.8607 | 3.6721 | 3.7592 | 3.5582
7 | 2.9602 | 2.7895 | 2.636 | 2.626 | 2.5394 | 2.7178 | 3.4678 | 3.6257 | 3.8788 | 3.8023 | 3.8468 | 3.8182 | 3.7912 | 3.7884 | 3.5537 | 3.5485 | 3.7408 | 4.3464 | 4.0558 | 3.7159 | 3.6941 | 3.5132 | 3.3937 | 3.1428
8 | 2.2665 | 2.247 | 2.1304 | 2.1001 | 2.0657 | 2.3598 | 3.7884 | 3.9773 | 4.1193 | 4.1284 | 4.4064 | 4.2221 | 4.1365 | 4.176 | 3.5945 | 3.3843 | 3.3697 | 3.7898 | 3.6221 | 3.3996 | 3.3543 | 3.1045 | 2.7577 | 2.6053

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2507 | 0.88368 | 0.76605 | 0.98195 | 0.84548 | 0.69513 | 0.57515 | 2.0099 | 2.1019 | 1.8028 | 2.1004 | 1.9517 | 1.9603 | 1.7505 | 1.0387 | 1.6264 | 1.9506 | 1.82 | 1.272 | 1.3196 | 1.2291 | 0.76243 | 0.60819 | 0.63037
2 | -1.9741 | -1.9737 | -2.0282 | -2.1211 | -2.1007 | -1.928 | -1.2225 | -0.235 | -0.25253 | -0.16736 | -0.14742 | -0.65794 | -0.96118 | -1.246 | -1.2366 | -1.2576 | -0.98874 | 0.32497 | -0.045799 | -0.54063 | -1.0021 | -1.3182 | -1.4458 | -1.6553
3 | -1.5104 | -1.6297 | -1.6596 | -1.6374 | -1.6388 | -1.3685 | -0.050957 | 0.70553 | 0.89921 | 0.62641 | 0.36985 | 0.73361 | 0.46258 | 0.14034 | -0.55523 | -0.55546 | -0.45757 | -0.23083 | -0.5626 | -0.32055 | -0.4401 | -0.72996 | -1.1532 | -1.3018
4 | -1.2384 | -1.2507 | -1.2634 | -1.2745 | -1.2802 | -1.1704 | -1.0154 | -0.92709 | -0.95424 | -1.0571 | -1.1275 | -1.1939 | -1.1953 | -1.2173 | -1.228 | -1.1913 | -1.0085 | -0.6011 | -0.77532 | -0.94047 | -1.0124 | -1.0711 | -1.1323 | -1.1378
5 | -1.1653 | -1.2238 | -1.2758 | -1.2804 | -1.2776 | -1.0769 | -0.82069 | -0.66416 | -0.65239 | -0.54648 | -0.54081 | -0.52942 | -0.63717 | -0.68567 | -0.66723 | -0.8271 | -0.73276 | -0.36736 | -0.43501 | -0.54088 | -0.58404 | -0.75816 | -0.83846 | -0.87715
6 | 0.37708 | 0.29497 | 0.22365 | 0.33319 | 0.2736 | 0.39418 | 0.52572 | 1.024 | 1.1793 | 1.2151 | 1.1533 | 1.2303 | 1.2211 | 1.207 | 1.0151 | 0.96563 | 0.83926 | 0.91812 | 0.77826 | 0.81213 | 0.68664 | 0.7228 | 0.44872 | 0.46081
7 | -1.1227 | -1.1105 | -1.1453 | -1.1661 | -1.2351 | -1.1059 | -0.9395 | -0.48801 | -0.2418 | -0.22444 | -0.17059 | -0.057329 | -0.23276 | -0.2429 | -0.44271 | -0.63265 | -0.57099 | -0.63688 | -0.71621 | -0.68762 | -0.78295 | -0.92299 | -1.0414 | -1.0358
8 | -1.278 | -1.3051 | -1.2999 | -1.298 | -1.2713 | -1.2199 | -0.93255 | -0.74188 | -0.68506 | -0.78239 | -0.7388 | -0.67346 | -0.71388 | -0.7729 | -0.93908 | -1.0414 | -1.0387 | -1.0243 | -1.0797 | -1.1163 | -1.1355 | -1.1688 | -1.2198 | -1.2431

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2633 | 0.866 | 0.77371 | 0.98195 | 0.85394 | 0.69513 | 0.57515 | 2.03 | 2.1019 | 1.7668 | 2.1004 | 1.9907 | 1.9799 | 1.768 | 1.018 | 1.6101 | 1.9506 | 1.82 | 1.272 | 1.3328 | 1.2045 | 0.76243 | 0.62036 | 0.64297
2 | -2.0136 | -1.9342 | -2.0282 | -2.0787 | -2.1007 | -1.928 | -1.2225 | -0.2303 | -0.25001 | -0.1707 | -0.14447 | -0.66452 | -0.97079 | -1.2211 | -1.2366 | -1.2827 | -0.96896 | 0.32822 | -0.045341 | -0.54063 | -1.0122 | -1.305 | -1.4169 | -1.6719
3 | -1.5255 | -1.6297 | -1.6762 | -1.6538 | -1.6552 | -1.3958 | -0.051467 | 0.71964 | 0.9082 | 0.61388 | 0.37724 | 0.72627 | 0.47183 | 0.14315 | -0.56078 | -0.56657 | -0.46672 | -0.22622 | -0.5626 | -0.31414 | -0.4401 | -0.71536 | -1.1532 | -1.2758
4 | -1.226 | -1.2257 | -1.2508 | -1.249 | -1.2802 | -1.1938 | -1.0154 | -0.93636 | -0.97332 | -1.0783 | -1.1163 | -1.2178 | -1.2072 | -1.2051 | -1.2034 | -1.1913 | -0.98837 | -0.58908 | -0.76757 | -0.94988 | -1.0124 | -1.0497 | -1.1549 | -1.1378
5 | -1.1653 | -1.2116 | -1.2758 | -1.2804 | -1.3031 | -1.0769 | -0.83711 | -0.65752 | -0.64587 | -0.53555 | -0.54622 | -0.51883 | -0.62442 | -0.69253 | -0.66723 | -0.81056 | -0.71811 | -0.37471 | -0.43501 | -0.54629 | -0.5782 | -0.77332 | -0.83008 | -0.87715
6 | 0.38085 | 0.29497 | 0.22589 | 0.32986 | 0.27634 | 0.39812 | 0.5152 | 1.0137 | 1.2029 | 1.2394 | 1.1418 | 1.2549 | 1.2089 | 1.1828 | 1.0253 | 0.98494 | 0.83926 | 0.91812 | 0.76269 | 0.82838 | 0.68664 | 0.73726 | 0.44872 | 0.4562
7 | -1.1115 | -1.1105 | -1.1568 | -1.1894 | -1.2104 | -1.0948 | -0.92071 | -0.49289 | -0.23696 | -0.22893 | -0.16889 | -0.056183 | -0.23509 | -0.24532 | -0.44271 | -0.62 | -0.55957 | -0.63688 | -0.73053 | -0.68075 | -0.77512 | -0.92299 | -1.0205 | -1.0462
8 | -1.278 | -1.3181 | -1.2739 | -1.298 | -1.2586 | -1.2077 | -0.91389 | -0.7493 | -0.69876 | -0.76674 | -0.73141 | -0.67346 | -0.72816 | -0.76517 | -0.9203 | -1.0519 | -1.0179 | -1.0243 | -1.0905 | -1.1275 | -1.1127 | -1.1921 | -1.1954 | -1.2556

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2633 | 0.90135 | 0.75073 | 0.96231 | 0.86239 | 0.68123 | 0.58665 | 1.9697 | 2.1229 | 1.8209 | 2.1214 | 1.9712 | 1.9211 | 1.733 | 1.0491 | 1.6264 | 1.9701 | 1.8382 | 1.2593 | 1.346 | 1.2291 | 0.7548 | 0.59603 | 0.63667
2 | -1.9939 | -1.9737 | -2.0282 | -2.1423 | -2.1427 | -1.9472 | -1.2469 | -0.23265 | -0.25253 | -0.16401 | -0.14447 | -0.65794 | -0.95157 | -1.2585 | -1.2614 | -1.2827 | -0.96896 | 0.31847 | -0.045341 | -0.55144 | -0.99211 | -1.3314 | -1.4747 | -1.6553
3 | -1.5255 | -1.6297 | -1.6762 | -1.6374 | -1.606 | -1.3685 | -0.051467 | 0.69847 | 0.89921 | 0.63894 | 0.36245 | 0.72627 | 0.45795 | 0.14034 | -0.56078 | -0.54991 | -0.45299 | -0.23545 | -0.57385 | -0.31414 | -0.4313 | -0.72266 | -1.1532 | -1.3018
4 | -1.2136 | -1.2507 | -1.2382 | -1.2617 | -1.2674 | -1.1821 | -1.0256 | -0.93636 | -0.95424 | -1.036 | -1.1501 | -1.17 | -1.1953 | -1.2294 | -1.2402 | -1.1794 | -1.0186 | -0.6011 | -0.76757 | -0.93107 | -1.0124 | -1.0711 | -1.1209 | -1.1605
5 | -1.1653 | -1.2238 | -1.2886 | -1.2676 | -1.2648 | -1.0769 | -0.81249 | -0.66416 | -0.66544 | -0.54648 | -0.55162 | -0.51883 | -0.64991 | -0.67196 | -0.6739 | -0.81056 | -0.74742 | -0.36001 | -0.42631 | -0.5517 | -0.57236 | -0.76574 | -0.83008 | -0.88592
6 | 0.38085 | 0.29792 | 0.22365 | 0.33319 | 0.27634 | 0.40206 | 0.52572 | 1.0342 | 1.1793 | 1.2394 | 1.1649 | 1.2057 | 1.2211 | 1.1949 | 1.005 | 0.98494 | 0.85604 | 0.93648 | 0.77047 | 0.82026 | 0.67978 | 0.73003 | 0.44872 | 0.4562
7 | -1.1227 | -1.0993 | -1.1224 | -1.1427 | -1.2598 | -1.0948 | -0.9489 | -0.49289 | -0.24663 | -0.22669 | -0.1723 | -0.057903 | -0.23276 | -0.2429 | -0.45156 | -0.63897 | -0.57099 | -0.63688 | -0.71621 | -0.6945 | -0.76729 | -0.94145 | -1.0622 | -1.0565
8 | -1.2653 | -1.3051 | -1.2999 | -1.324 | -1.2713 | -1.2321 | -0.94187 | -0.72704 | -0.68506 | -0.77456 | -0.74618 | -0.67346 | -0.71388 | -0.7729 | -0.9203 | -1.0414 | -1.0595 | -1.014 | -1.0905 | -1.1052 | -1.1127 | -1.1454 | -1.2442 | -1.268

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4092 | 1.5514 | 2.0193 | 2.315 | 2.722 | 3.1818 | 2.8363 | 4.0548 | 3.7198 | 4.2013 | 4.3178 | 4.0051 | 3.7782 | 3.4784 | 3.204 | 2.8836 | 2.8535 | 2.2609 | 1.8706 | 2.2197 | 2.2617 | 2.5847 | 1.255 | 1.2049
2 | 1.1744 | 1.2928 | 1.6827 | 1.9292 | 2.2683 | 2.6515 | 2.3636 | 3.379 | 3.0998 | 3.5011 | 3.5982 | 3.3376 | 3.1485 | 2.8987 | 2.67 | 2.403 | 2.378 | 1.8841 | 1.5588 | 1.8498 | 1.8847 | 2.1539 | 1.0458 | 1.0041
3 | 0.9395 | 1.0343 | 1.3462 | 1.5434 | 1.8146 | 2.1212 | 1.8908 | 2.7032 | 2.4799 | 2.8009 | 2.8785 | 2.6701 | 2.5188 | 2.3189 | 2.136 | 1.9224 | 1.9024 | 1.5073 | 1.2471 | 1.4798 | 1.5078 | 1.7231 | 0.83666 | 0.80329
4 | 0.70462 | 0.7757 | 1.0096 | 1.1575 | 1.361 | 1.5909 | 1.4181 | 2.0274 | 1.8599 | 2.1006 | 2.1589 | 2.0026 | 1.8891 | 1.7392 | 1.602 | 1.4418 | 1.4268 | 1.1304 | 0.93531 | 1.1099 | 1.1308 | 1.2923 | 0.62749 | 0.60247
5 | 0.70462 | 0.7757 | 1.0096 | 1.1575 | 1.361 | 1.5909 | 1.4181 | 2.0274 | 1.8599 | 2.1006 | 2.1589 | 2.0026 | 1.8891 | 1.7392 | 1.602 | 1.4418 | 1.4268 | 1.1304 | 0.93531 | 1.1099 | 1.1308 | 1.2923 | 0.62749 | 0.60247
6 | 0.70462 | 0.7757 | 1.0096 | 1.1575 | 1.361 | 1.5909 | 1.4181 | 2.0274 | 1.8599 | 2.1006 | 2.1589 | 2.0026 | 1.8891 | 1.7392 | 1.602 | 1.4418 | 1.4268 | 1.1304 | 0.93531 | 1.1099 | 1.1308 | 1.2923 | 0.62749 | 0.60247
7 | 0.70462 | 0.7757 | 1.0096 | 1.1575 | 1.361 | 1.5909 | 1.4181 | 2.0274 | 1.8599 | 2.1006 | 2.1589 | 2.0026 | 1.8891 | 1.7392 | 1.602 | 1.4418 | 1.4268 | 1.1304 | 0.93531 | 1.1099 | 1.1308 | 1.2923 | 0.62749 | 0.60247
8 | 0.70462 | 0.7757 | 1.0096 | 1.1575 | 1.361 | 1.5909 | 1.4181 | 2.0274 | 1.8599 | 2.1006 | 2.1589 | 2.0026 | 1.8891 | 1.7392 | 1.602 | 1.4418 | 1.4268 | 1.1304 | 0.93531 | 1.1099 | 1.1308 | 1.2923 | 0.62749 | 0.60247

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.9069 | 4.1347 | 4.3661 | 4.5646 | 4.6164 | 4.829 | 4.8043 | 4.5412 | 4.1145 | 6.042 | 5.9003 | 5.4331 | 5.3011 | 5.3229 | 5.0707 | 4.6481 | 4.1774 | 4.0275 | 2.5317 | 2.7074 | 2.96 | 3.0307 | 3.1608 | 3.4889
2 | 3.2558 | 3.4456 | 3.6384 | 3.8038 | 3.847 | 4.0242 | 4.0036 | 3.7843 | 3.4288 | 5.035 | 4.9169 | 4.5276 | 4.4176 | 4.4357 | 4.2256 | 3.8734 | 3.4811 | 3.3562 | 2.1097 | 2.2562 | 2.4667 | 2.5256 | 2.634 | 2.9074
3 | 2.6046 | 2.7564 | 2.9107 | 3.0431 | 3.0776 | 3.2193 | 3.2029 | 3.0275 | 2.743 | 4.028 | 3.9335 | 3.6221 | 3.5341 | 3.5486 | 3.3805 | 3.0987 | 2.7849 | 2.685 | 1.6878 | 1.8049 | 1.9734 | 2.0205 | 2.1072 | 2.326
4 | 1.9535 | 2.0673 | 2.1831 | 2.2823 | 2.3082 | 2.4145 | 2.4022 | 2.2706 | 2.0573 | 3.021 | 2.9502 | 2.7166 | 2.6506 | 2.6614 | 2.5354 | 2.324 | 2.0887 | 2.0137 | 1.2658 | 1.3537 | 1.48 | 1.5153 | 1.5804 | 1.7445
5 | 1.9535 | 2.0673 | 2.1831 | 2.2823 | 2.3082 | 2.4145 | 2.4022 | 2.2706 | 2.0573 | 3.021 | 2.9502 | 2.7166 | 2.6506 | 2.6614 | 2.5354 | 2.324 | 2.0887 | 2.0137 | 1.2658 | 1.3537 | 1.48 | 1.5153 | 1.5804 | 1.7445
6 | 1.9535 | 2.0673 | 2.1831 | 2.2823 | 2.3082 | 2.4145 | 2.4022 | 2.2706 | 2.0573 | 3.021 | 2.9502 | 2.7166 | 2.6506 | 2.6614 | 2.5354 | 2.324 | 2.0887 | 2.0137 | 1.2658 | 1.3537 | 1.48 | 1.5153 | 1.5804 | 1.7445
7 | 1.9535 | 2.0673 | 2.1831 | 2.2823 | 2.3082 | 2.4145 | 2.4022 | 2.2706 | 2.0573 | 3.021 | 2.9502 | 2.7166 | 2.6506 | 2.6614 | 2.5354 | 2.324 | 2.0887 | 2.0137 | 1.2658 | 1.3537 | 1.48 | 1.5153 | 1.5804 | 1.7445
8 | 1.9535 | 2.0673 | 2.1831 | 2.2823 | 2.3082 | 2.4145 | 2.4022 | 2.2706 | 2.0573 | 3.021 | 2.9502 | 2.7166 | 2.6506 | 2.6614 | 2.5354 | 2.324 | 2.0887 | 2.0137 | 1.2658 | 1.3537 | 1.48 | 1.5153 | 1.5804 | 1.7445

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.5389e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.7495 | 4.4047 | 5.9007 | 6.2603 | 6.6963 | 6.0609 | 4.7958 | 2.4277 | 0.55214 | 0.0035162 | 0.00058834 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1773 | 5.6155 | 5.5662 | 5.3055 | 4.9261 | 4.1806 | 3.8209 | 3.3976 | 3.0681 | 2.8018 | 3.0448 | 3.034 | 2.7867 | 2.6126 | 3.3914 | 3.6629 | 3.9061 | 4.4535 | 3.9467 | 4.3748 | 4.5579 | 4.5408 | 4.4821 | 4.7175
4 | 0 | 4.4969e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.82279 | 2.2023 | 2.8085 | 3.1301 | 3.3813 | 2.9727 | 2.1924 | 1.1891 | 0.2706 | 0.001846 | 0.0002911 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.3607e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.88341 | 2.0964 | 2.7801 | 3.0985 | 3.4144 | 2.8284 | 2.3751 | 1.2634 | 0.287 | 0.0017932 | 0.00029417 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.724e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.90073 | 2.1388 | 2.9503 | 3.3198 | 3.2818 | 3.0305 | 2.2152 | 1.2386 | 0.25967 | 0.0017757 | 0.00029723 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.5389e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.8188 | 4.2352 | 5.7305 | 6.0706 | 6.63 | 5.5992 | 4.7502 | 2.4525 | 0.54121 | 0.0033755 | 0.00059446 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1773 | 5.2819 | 5.4571 | 5.4696 | 4.8787 | 4.0552 | 3.674 | 3.3976 | 3.0681 | 2.9197 | 2.8418 | 2.8895 | 2.5973 | 2.6126 | 3.2571 | 3.6255 | 4.1014 | 4.4102 | 4.1523 | 4.2906 | 4.2482 | 4.3138 | 4.2184 | 4.8664
4 | 0 | 4.6332e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.89207 | 2.1811 | 2.9787 | 3.0985 | 3.4476 | 2.9439 | 2.2381 | 1.2758 | 0.2788 | 0.0017757 | 0.00032175 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5423e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.9094 | 2.0541 | 2.8652 | 3.0669 | 3.4807 | 2.7419 | 2.2609 | 1.1891 | 0.2788 | 0.0017757 | 0.00031868 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.5878e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.9094 | 2.16 | 2.7518 | 3.0353 | 3.3481 | 3.0016 | 2.3979 | 1.1891 | 0.25967 | 0.0017757 | 0.00029723 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.8122e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.7495 | 4.2352 | 5.9574 | 6.3868 | 6.8952 | 5.4837 | 4.3391 | 2.4277 | 0.51934 | 0.003481 | 0.00061898 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2996 | 5.2819 | 5.4571 | 5.3602 | 4.4998 | 4.306 | 3.8576 | 3.2327 | 3.3264 | 2.9787 | 3.0448 | 2.8029 | 2.5973 | 2.6659 | 3.2235 | 3.8124 | 3.7108 | 4.1508 | 4.3167 | 3.9962 | 4.4694 | 4.3592 | 4.2184 | 5.214
4 | 0 | 4.4061e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.84877 | 2.0753 | 2.8936 | 3.0669 | 3.2155 | 2.7707 | 2.2609 | 1.251 | 0.27607 | 0.0017932 | 0.00030336 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.3607e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.83145 | 2.1176 | 2.695 | 3.1618 | 3.4476 | 2.9727 | 2.2837 | 1.2139 | 0.26787 | 0.0017053 | 0.00031255 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.7695e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.9094 | 2.0753 | 2.695 | 3.0353 | 3.4144 | 3.0305 | 2.2609 | 1.2882 | 0.2706 | 0.001846 | 0.00031562 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9462 | 7.9204 | 7.5453 | 7.371 | 7.1354 | 7.0987 | 7.2061 | 7.874 | 8.4399 | 8.3936 | 8.1776 | 8.3056 | 8.6937 | 8.731 | 8.1144 | 8.3422 | 8.2351 | 8.2345 | 7.6316 | 7.4481 | 7.5357 | 7.3313 | 7.5016 | 7.4713
2 | 5.9708 | 5.7208 | 5.4266 | 4.9816 | 4.6694 | 4.7632 | 5.1662 | 6.0644 | 6.5913 | 7.0725 | 6.397 | 6.7372 | 6.8178 | 6.8197 | 5.9369 | 6.1654 | 6.3403 | 6.5348 | 6.6163 | 6.8815 | 7.2811 | 6.6034 | 6.2898 | 6.0249
3 | 4.0536 | 3.8844 | 3.5577 | 3.6334 | 3.4531 | 3.4245 | 4.7602 | 5.4338 | 5.6779 | 5.372 | 5.2055 | 5.6099 | 5.9198 | 5.638 | 5.186 | 4.929 | 4.8995 | 4.9136 | 4.6666 | 5.0079 | 5.3124 | 4.8896 | 4.7763 | 4.2061
4 | 2.0016 | 1.7177 | 1.4176 | 1.3788 | 1.2152 | 1.1108 | 2.1237 | 3.107 | 3.7447 | 3.8642 | 3.7546 | 3.3869 | 3.8716 | 3.7542 | 3.4549 | 3.206 | 2.8324 | 2.6598 | 3.2101 | 3.6946 | 4.2791 | 4.0213 | 3.3871 | 2.6475
5 | 3.4185 | 3.1522 | 2.8995 | 2.8138 | 2.8258 | 2.7694 | 3.1088 | 3.1762 | 3.4924 | 3.6264 | 3.8368 | 4.0699 | 4.2183 | 4.1222 | 3.9945 | 3.9426 | 3.8567 | 3.9486 | 3.9054 | 3.9217 | 4.3527 | 4.0987 | 4.2405 | 3.8753
6 | 3.5523 | 3.4537 | 3.1897 | 3.2735 | 3.2532 | 3.1939 | 3.5273 | 3.9501 | 4.1121 | 4.1214 | 4.0893 | 4.3265 | 4.3158 | 4.2311 | 4.0053 | 3.8696 | 3.9536 | 3.9663 | 3.6459 | 3.6405 | 3.8451 | 3.467 | 3.5462 | 3.6208
7 | 2.9785 | 2.7546 | 2.6461 | 2.6655 | 2.5084 | 2.6318 | 3.3714 | 3.4136 | 3.915 | 4.1533 | 4.0963 | 4.2812 | 4.2096 | 4.3954 | 4.3408 | 4.054 | 4.0147 | 3.9987 | 3.8738 | 3.8588 | 3.9531 | 3.3001 | 3.4996 | 3.1607
8 | 2.3767 | 2.2788 | 2.1604 | 2.118 | 2.0873 | 2.1642 | 3.4411 | 3.7336 | 4.0003 | 3.9753 | 4.1086 | 4.3698 | 4.3785 | 4.1766 | 3.6764 | 3.5171 | 3.2572 | 3.3054 | 3.1613 | 3.2129 | 3.1528 | 2.7319 | 2.6081 | 2.4766

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.0136 | 7.9204 | 7.4166 | 7.371 | 7.0099 | 7.0987 | 7.3323 | 7.874 | 8.5229 | 8.3936 | 8.097 | 8.1424 | 8.5245 | 8.897 | 8.2675 | 8.4211 | 8.3149 | 8.0801 | 7.7782 | 7.3758 | 7.6078 | 7.3313 | 7.6334 | 7.5988
2 | 5.9708 | 5.7208 | 5.3816 | 5.0227 | 4.6694 | 4.8462 | 5.122 | 6.005 | 6.656 | 7.0035 | 6.46 | 6.7372 | 6.9502 | 6.8197 | 5.8258 | 6.1654 | 6.4016 | 6.5958 | 6.7436 | 6.7474 | 7.211 | 6.7321 | 6.2345 | 5.9227
3 | 3.9886 | 3.9455 | 3.5295 | 3.6041 | 3.5106 | 3.3658 | 4.6769 | 5.5404 | 5.622 | 5.4244 | 5.2055 | 5.4997 | 5.9198 | 5.531 | 5.186 | 4.9753 | 4.8522 | 4.8222 | 4.6219 | 5.1052 | 5.2614 | 4.9847 | 4.7763 | 4.2408
4 | 2.0016 | 1.7286 | 1.4003 | 1.3788 | 1.2152 | 1.1033 | 2.1404 | 3.107 | 3.7447 | 3.7889 | 3.7177 | 3.4201 | 3.9091 | 3.7896 | 3.4227 | 3.2358 | 2.8595 | 2.6358 | 3.2101 | 3.6587 | 4.238 | 4.0606 | 3.3871 | 2.6685
5 | 3.3903 | 3.1016 | 2.9464 | 2.7909 | 2.8498 | 2.7213 | 3.162 | 3.1452 | 3.4924 | 3.6617 | 3.8746 | 3.99 | 4.1773 | 4.1222 | 3.9192 | 3.9798 | 3.894 | 3.9855 | 3.9054 | 3.9217 | 4.4365 | 4.1787 | 4.2784 | 3.8088
6 | 3.5228 | 3.4537 | 3.1897 | 3.2186 | 3.3096 | 3.2222 | 3.5581 | 3.9888 | 4.1525 | 4.041 | 4.1699 | 4.4116 | 4.2318 | 4.2712 | 3.9675 | 3.8332 | 3.9536 | 4.0034 | 3.6809 | 3.6052 | 3.8819 | 3.5007 | 3.5771 | 3.6208
7 | 2.9785 | 2.776 | 2.6461 | 2.7083 | 2.5291 | 2.6772 | 3.4298 | 3.447 | 3.8765 | 4.2344 | 4.0963 | 4.3233 | 4.1687 | 4.3954 | 4.3408 | 4.0923 | 3.9758 | 4.0736 | 3.7993 | 3.8588 | 4.0289 | 3.2361 | 3.4691 | 3.1085
8 | 2.3589 | 2.2953 | 2.1604 | 2.118 | 2.0708 | 2.2002 | 3.4112 | 3.6605 | 4.0396 | 4.0528 | 4.1086 | 4.4128 | 4.3785 | 4.1766 | 3.6074 | 3.4842 | 3.2885 | 3.2749 | 3.1011 | 3.275 | 3.093 | 2.7056 | 2.6296 | 2.5152

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.0136 | 8.054 | 7.4166 | 7.4974 | 7.0099 | 7.035 | 7.2061 | 8.0284 | 8.2738 | 8.3117 | 8.2582 | 8.3056 | 8.6091 | 8.5649 | 8.0379 | 8.5 | 8.3149 | 8.0801 | 7.6316 | 7.3758 | 7.4636 | 7.4739 | 7.6334 | 7.4076
2 | 6.0205 | 5.7677 | 5.4266 | 5.0637 | 4.6299 | 4.7216 | 5.2104 | 5.9457 | 6.4617 | 7.1416 | 6.2711 | 6.7372 | 6.7515 | 6.8197 | 5.8813 | 6.2232 | 6.4629 | 6.5958 | 6.489 | 6.8815 | 7.1409 | 6.6034 | 6.2898 | 6.076
3 | 4.0862 | 3.8232 | 3.6141 | 3.6628 | 3.4243 | 3.3658 | 4.8435 | 5.4871 | 5.622 | 5.4768 | 5.1029 | 5.7201 | 6.0351 | 5.531 | 5.1372 | 5.0216 | 4.9942 | 4.8222 | 4.7559 | 4.9592 | 5.4144 | 4.7944 | 4.818 | 4.1366
4 | 2.0016 | 1.7286 | 1.4003 | 1.3959 | 1.2073 | 1.1108 | 2.1237 | 3.0767 | 3.7814 | 3.8642 | 3.7546 | 3.4532 | 3.834 | 3.7542 | 3.4872 | 3.1762 | 2.8054 | 2.6358 | 3.1489 | 3.6946 | 4.3203 | 4.0998 | 3.3871 | 2.6265
5 | 3.4467 | 3.1776 | 2.923 | 2.768 | 2.8019 | 2.7453 | 3.0821 | 3.2382 | 3.4924 | 3.6264 | 3.8368 | 3.99 | 4.3003 | 4.2003 | 4.0698 | 4.017 | 3.8194 | 4.0224 | 3.8304 | 3.9598 | 4.3108 | 4.1787 | 4.3162 | 3.842
6 | 3.5228 | 3.4537 | 3.2424 | 3.2461 | 3.1968 | 3.2222 | 3.5273 | 3.9888 | 4.1121 | 4.041 | 4.0086 | 4.3265 | 4.3158 | 4.1909 | 3.9298 | 3.8332 | 4.0302 | 3.8921 | 3.6809 | 3.6405 | 3.8451 | 3.5344 | 3.608 | 3.6822
7 | 2.9785 | 2.776 | 2.688 | 2.6655 | 2.4668 | 2.6772 | 3.3714 | 3.4803 | 3.8381 | 4.0722 | 4.0559 | 4.3653 | 4.2096 | 4.3536 | 4.423 | 3.9774 | 4.0925 | 4.0362 | 3.911 | 3.8588 | 3.991 | 3.2361 | 3.53 | 3.1085
8 | 2.4122 | 2.2622 | 2.1925 | 2.134 | 2.1039 | 2.2002 | 3.4711 | 3.7336 | 4.079 | 3.9366 | 4.1491 | 4.2839 | 4.4637 | 4.0974 | 3.6419 | 3.4842 | 3.3198 | 3.2445 | 3.2215 | 3.244 | 3.1229 | 2.7319 | 2.5866 | 2.4574

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96405 | 1.0648 | 1.0035 | 1.0035 | 0.98158 | 1.0385 | 1.0692 | 2.0026 | 2.3313 | 2.2436 | 2.191 | 2.1866 | 2.3269 | 2.2568 | 1.5819 | 2.0683 | 2.0946 | 1.9632 | 1.5556 | 1.411 | 1.4811 | 1.4855 | 1.0254 | 1.0166
2 | 0.040304 | -0.24182 | -0.26198 | -0.38289 | -0.4635 | -0.36274 | -0.4635 | 1.1688 | 1.4912 | 1.9144 | 1.0882 | 0.98745 | 0.68517 | 0.92699 | 0.40304 | 0.34258 | 0.40304 | 0.72547 | 1.3905 | 1.4106 | 1.1285 | 0.86654 | 0.40304 | 0.080608
3 | -0.24325 | -0.57611 | -1.005 | -0.92818 | -0.94738 | -0.90257 | -0.05121 | 1.0818 | 1.4211 | 1.4339 | 1.197 | 1.4979 | 1.3571 | 1.1842 | 0.85136 | 0.5313 | 0.65933 | 0.58891 | 0.10882 | 0.47369 | 0.66573 | 0.43528 | -0.40328 | -0.82576
4 | -1.1509 | -1.162 | -1.1952 | -1.1952 | -1.2229 | -1.2561 | -1.1399 | -0.76912 | -0.57546 | -0.60866 | -0.76912 | -0.83552 | -0.77466 | -0.84106 | -0.79126 | -0.93512 | -1.0513 | -0.93512 | -0.65846 | -0.59206 | -0.59206 | -0.78019 | -0.96832 | -1.0071
5 | -0.71663 | -0.93958 | -1.1068 | -1.0988 | -1.0988 | -1.2023 | -1.0829 | -0.42998 | 0.14333 | 0.47775 | 0.78829 | 0.83606 | 0.73255 | 0.60515 | 0.39813 | 0.2548 | 0.21499 | 0.19906 | 0.19906 | 0.047775 | 0.42201 | 0.19906 | 0.11148 | -0.17518
6 | 0.52234 | 0.57947 | 0.44072 | 0.51826 | 0.5305 | 0.54478 | 0.52642 | 0.97531 | 1.1181 | 1.1161 | 0.97531 | 1.1651 | 1.214 | 1.1181 | 0.97327 | 0.85696 | 1.0447 | 1.012 | 0.79371 | 0.73658 | 0.86717 | 0.68353 | 0.5203 | 0.58151
7 | -1.0078 | -1.0362 | -1.1 | -1.1284 | -1.0575 | -1.1426 | -0.97939 | -0.44711 | -0.078067 | -0.063873 | 0.13484 | 0.042582 | 0.014194 | 0 | -0.11355 | -0.19872 | -0.29098 | -0.38324 | -0.33356 | -0.40453 | -0.28388 | -0.53228 | -0.67422 | -0.7239
8 | -1.2616 | -1.27 | -1.2827 | -1.289 | -1.2722 | -1.2427 | -1.0552 | -0.87197 | -0.85302 | -0.84038 | -0.82563 | -0.81932 | -0.83827 | -0.86987 | -0.95833 | -1.0005 | -1.0341 | -1.0384 | -1.0573 | -1.0931 | -1.1626 | -1.209 | -1.2279 | -1.2511

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94477 | 1.0755 | 1.0236 | 1.0135 | 0.99139 | 1.0178 | 1.0692 | 2.0426 | 2.3546 | 2.2885 | 2.1472 | 2.2085 | 2.3269 | 2.2793 | 1.5819 | 2.027 | 2.1365 | 1.9239 | 1.5867 | 1.4392 | 1.5108 | 1.4855 | 1.0459 | 1.0268
2 | 0.039498 | -0.23699 | -0.26722 | -0.39055 | -0.4635 | -0.36274 | -0.45423 | 1.1688 | 1.4912 | 1.8762 | 1.0882 | 0.9677 | 0.67832 | 0.90845 | 0.4111 | 0.33916 | 0.39498 | 0.71822 | 1.4183 | 1.4247 | 1.1059 | 0.86654 | 0.40707 | 0.081414
3 | -0.24811 | -0.58763 | -1.0251 | -0.93746 | -0.96633 | -0.9116 | -0.050186 | 1.071 | 1.4495 | 1.4482 | 1.1851 | 1.4829 | 1.3299 | 1.1605 | 0.84285 | 0.53662 | 0.65933 | 0.58891 | 0.111 | 0.46895 | 0.66573 | 0.43964 | -0.40731 | -0.84227
4 | -1.1739 | -1.1736 | -1.1832 | -1.2191 | -1.1984 | -1.2435 | -1.1513 | -0.75374 | -0.56395 | -0.62083 | -0.78451 | -0.82717 | -0.75916 | -0.83265 | -0.79126 | -0.95382 | -1.0303 | -0.95382 | -0.67163 | -0.58614 | -0.59798 | -0.79579 | -0.95864 | -1.0272
5 | -0.73096 | -0.93018 | -1.0847 | -1.1208 | -1.0988 | -1.2023 | -1.0937 | -0.42998 | 0.14619 | 0.47297 | 0.80405 | 0.84442 | 0.73255 | 0.61725 | 0.39414 | 0.2548 | 0.21499 | 0.19508 | 0.19906 | 0.047297 | 0.42201 | 0.20304 | 0.10925 | -0.17518
6 | 0.52234 | 0.59106 | 0.43632 | 0.51308 | 0.54111 | 0.54478 | 0.53695 | 0.96555 | 1.1293 | 1.1049 | 0.98506 | 1.1884 | 1.2383 | 1.107 | 0.97327 | 0.86553 | 1.0656 | 1.0323 | 0.79371 | 0.74395 | 0.85849 | 0.6767 | 0.50989 | 0.59314
7 | -1.0279 | -1.0362 | -1.078 | -1.1171 | -1.0363 | -1.1312 | -0.98918 | -0.43817 | -0.076506 | -0.065151 | 0.13484 | 0.043434 | 0.014052 | 0 | -0.11128 | -0.2007 | -0.28807 | -0.37941 | -0.32689 | -0.41262 | -0.28672 | -0.54292 | -0.66073 | -0.73113
8 | -1.2364 | -1.27 | -1.2699 | -1.3019 | -1.2849 | -1.2551 | -1.0763 | -0.88069 | -0.85302 | -0.85719 | -0.84215 | -0.81112 | -0.82989 | -0.86987 | -0.95833 | -1.0005 | -1.0135 | -1.0591 | -1.0362 | -1.0931 | -1.1394 | -1.1969 | -1.2402 | -1.2636

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94477 | 1.0648 | 0.99345 | 0.98342 | 0.97176 | 1.0178 | 1.0692 | 2.0426 | 2.3546 | 2.2436 | 2.1691 | 2.2304 | 2.3734 | 2.2116 | 1.5819 | 2.0476 | 2.1365 | 1.9435 | 1.5245 | 1.4251 | 1.5108 | 1.4558 | 1.0049 | 0.9963
2 | 0.039901 | -0.24182 | -0.2646 | -0.37906 | -0.46813 | -0.35548 | -0.4635 | 1.1805 | 1.5211 | 1.9144 | 1.0991 | 0.9677 | 0.67147 | 0.93626 | 0.39498 | 0.33916 | 0.39901 | 0.72547 | 1.3627 | 1.4247 | 1.1172 | 0.86654 | 0.39498 | 0.079802
3 | -0.24325 | -0.57611 | -1.005 | -0.93746 | -0.93791 | -0.9116 | -0.050186 | 1.1034 | 1.4495 | 1.4339 | 1.1851 | 1.5129 | 1.3706 | 1.1842 | 0.85988 | 0.5313 | 0.66592 | 0.5948 | 0.111 | 0.46422 | 0.65907 | 0.43093 | -0.41134 | -0.83402
4 | -1.1739 | -1.1504 | -1.1713 | -1.2191 | -1.2473 | -1.2309 | -1.1285 | -0.78451 | -0.56971 | -0.61475 | -0.76912 | -0.83552 | -0.79015 | -0.84106 | -0.79917 | -0.91642 | -1.0723 | -0.93512 | -0.64529 | -0.59798 | -0.58614 | -0.77239 | -0.978 | -0.99698
5 | -0.70946 | -0.93018 | -1.1068 | -1.1208 | -1.1208 | -1.2144 | -1.0721 | -0.43428 | 0.14476 | 0.47775 | 0.80405 | 0.85278 | 0.73988 | 0.60515 | 0.39414 | 0.25735 | 0.21929 | 0.19508 | 0.20105 | 0.048253 | 0.42201 | 0.19906 | 0.10925 | -0.17693
6 | 0.52234 | 0.57947 | 0.43632 | 0.52344 | 0.53581 | 0.54478 | 0.51589 | 0.99481 | 1.1181 | 1.1049 | 0.98506 | 1.1534 | 1.2019 | 1.1293 | 0.983 | 0.85696 | 1.0656 | 1.0323 | 0.79371 | 0.72185 | 0.88451 | 0.69037 | 0.50989 | 0.5757
7 | -1.0179 | -1.0362 | -1.122 | -1.151 | -1.0786 | -1.154 | -0.9598 | -0.44264 | -0.076506 | -0.062596 | 0.13619 | 0.043008 | 0.014336 | 0 | -0.11355 | -0.19872 | -0.29098 | -0.38707 | -0.3369 | -0.39644 | -0.28388 | -0.53228 | -0.66747 | -0.73837
8 | -1.2616 | -1.27 | -1.257 | -1.2761 | -1.2849 | -1.2427 | -1.0447 | -0.86325 | -0.85302 | -0.84038 | -0.83389 | -0.81932 | -0.83827 | -0.87856 | -0.97749 | -1.0005 | -1.0548 | -1.028 | -1.0467 | -1.1041 | -1.1626 | -1.1848 | -1.2034 | -1.2761

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4092 | 1.5514 | 2.0193 | 2.315 | 2.722 | 3.1818 | 2.8363 | 4.0548 | 3.7198 | 4.2013 | 4.3178 | 4.0051 | 3.7782 | 3.4784 | 3.204 | 2.8836 | 2.8535 | 2.2609 | 1.8706 | 2.2197 | 2.2617 | 2.5847 | 1.255 | 1.2049
2 | 1.1744 | 1.2928 | 1.6827 | 1.9292 | 2.2683 | 2.6515 | 2.3636 | 3.379 | 3.0998 | 3.5011 | 3.5982 | 3.3376 | 3.1485 | 2.8987 | 2.67 | 2.403 | 2.378 | 1.8841 | 1.5588 | 1.8498 | 1.8847 | 2.1539 | 1.0458 | 1.0041
3 | 0.9395 | 1.0343 | 1.3462 | 1.5434 | 1.8146 | 2.1212 | 1.8908 | 2.7032 | 2.4799 | 2.8009 | 2.8785 | 2.6701 | 2.5188 | 2.3189 | 2.136 | 1.9224 | 1.9024 | 1.5073 | 1.2471 | 1.4798 | 1.5078 | 1.7231 | 0.83666 | 0.80329
4 | 0.70462 | 0.7757 | 1.0096 | 1.1575 | 1.361 | 1.5909 | 1.4181 | 2.0274 | 1.8599 | 2.1006 | 2.1589 | 2.0026 | 1.8891 | 1.7392 | 1.602 | 1.4418 | 1.4268 | 1.1304 | 0.93531 | 1.1099 | 1.1308 | 1.2923 | 0.62749 | 0.60247
5 | 0.70462 | 0.7757 | 1.0096 | 1.1575 | 1.361 | 1.5909 | 1.4181 | 2.0274 | 1.8599 | 2.1006 | 2.1589 | 2.0026 | 1.8891 | 1.7392 | 1.602 | 1.4418 | 1.4268 | 1.1304 | 0.93531 | 1.1099 | 1.1308 | 1.2923 | 0.62749 | 0.60247
6 | 0.70462 | 0.7757 | 1.0096 | 1.1575 | 1.361 | 1.5909 | 1.4181 | 2.0274 | 1.8599 | 2.1006 | 2.1589 | 2.0026 | 1.8891 | 1.7392 | 1.602 | 1.4418 | 1.4268 | 1.1304 | 0.93531 | 1.1099 | 1.1308 | 1.2923 | 0.62749 | 0.60247
7 | 0.70462 | 0.7757 | 1.0096 | 1.1575 | 1.361 | 1.5909 | 1.4181 | 2.0274 | 1.8599 | 2.1006 | 2.1589 | 2.0026 | 1.8891 | 1.7392 | 1.602 | 1.4418 | 1.4268 | 1.1304 | 0.93531 | 1.1099 | 1.1308 | 1.2923 | 0.62749 | 0.60247
8 | 0.70462 | 0.7757 | 1.0096 | 1.1575 | 1.361 | 1.5909 | 1.4181 | 2.0274 | 1.8599 | 2.1006 | 2.1589 | 2.0026 | 1.8891 | 1.7392 | 1.602 | 1.4418 | 1.4268 | 1.1304 | 0.93531 | 1.1099 | 1.1308 | 1.2923 | 0.62749 | 0.60247

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.9069 | 4.1347 | 4.3661 | 4.5646 | 4.6164 | 4.829 | 4.8043 | 4.5412 | 4.1145 | 6.042 | 5.9003 | 5.4331 | 5.3011 | 5.3229 | 5.0707 | 4.6481 | 4.1774 | 4.0275 | 2.5317 | 2.7074 | 2.96 | 3.0307 | 3.1608 | 3.4889
2 | 3.2558 | 3.4456 | 3.6384 | 3.8038 | 3.847 | 4.0242 | 4.0036 | 3.7843 | 3.4288 | 5.035 | 4.9169 | 4.5276 | 4.4176 | 4.4357 | 4.2256 | 3.8734 | 3.4811 | 3.3562 | 2.1097 | 2.2562 | 2.4667 | 2.5256 | 2.634 | 2.9074
3 | 2.6046 | 2.7564 | 2.9107 | 3.0431 | 3.0776 | 3.2193 | 3.2029 | 3.0275 | 2.743 | 4.028 | 3.9335 | 3.6221 | 3.5341 | 3.5486 | 3.3805 | 3.0987 | 2.7849 | 2.685 | 1.6878 | 1.8049 | 1.9734 | 2.0205 | 2.1072 | 2.326
4 | 1.9535 | 2.0673 | 2.1831 | 2.2823 | 2.3082 | 2.4145 | 2.4022 | 2.2706 | 2.0573 | 3.021 | 2.9502 | 2.7166 | 2.6506 | 2.6614 | 2.5354 | 2.324 | 2.0887 | 2.0137 | 1.2658 | 1.3537 | 1.48 | 1.5153 | 1.5804 | 1.7445
5 | 1.9535 | 2.0673 | 2.1831 | 2.2823 | 2.3082 | 2.4145 | 2.4022 | 2.2706 | 2.0573 | 3.021 | 2.9502 | 2.7166 | 2.6506 | 2.6614 | 2.5354 | 2.324 | 2.0887 | 2.0137 | 1.2658 | 1.3537 | 1.48 | 1.5153 | 1.5804 | 1.7445
6 | 1.9535 | 2.0673 | 2.1831 | 2.2823 | 2.3082 | 2.4145 | 2.4022 | 2.2706 | 2.0573 | 3.021 | 2.9502 | 2.7166 | 2.6506 | 2.6614 | 2.5354 | 2.324 | 2.0887 | 2.0137 | 1.2658 | 1.3537 | 1.48 | 1.5153 | 1.5804 | 1.7445
7 | 1.9535 | 2.0673 | 2.1831 | 2.2823 | 2.3082 | 2.4145 | 2.4022 | 2.2706 | 2.0573 | 3.021 | 2.9502 | 2.7166 | 2.6506 | 2.6614 | 2.5354 | 2.324 | 2.0887 | 2.0137 | 1.2658 | 1.3537 | 1.48 | 1.5153 | 1.5804 | 1.7445
8 | 1.9535 | 2.0673 | 2.1831 | 2.2823 | 2.3082 | 2.4145 | 2.4022 | 2.2706 | 2.0573 | 3.021 | 2.9502 | 2.7166 | 2.6506 | 2.6614 | 2.5354 | 2.324 | 2.0887 | 2.0137 | 1.2658 | 1.3537 | 1.48 | 1.5153 | 1.5804 | 1.7445

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011422 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.2951 | 5.2317 | 7.4851 | 8.3946 | 8.5901 | 7.0782 | 5.5687 | 3.0738 | 0.7013 | 0.0043903 | 0.00078949 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5823 | 3.9502 | 4.136 | 4.0249 | 3.7301 | 3.2352 | 2.768 | 2.5093 | 2.3464 | 2.0699 | 2.3297 | 2.0571 | 2.0982 | 1.9446 | 2.5122 | 2.9015 | 2.7242 | 3.1088 | 2.9574 | 3.2751 | 3.5267 | 3.3926 | 3.3909 | 3.5774
4 | 0 | 5.9418e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.0711 | 2.6428 | 3.7426 | 3.7975 | 4.2108 | 3.5391 | 2.9853 | 1.599 | 0.36106 | 0.0020854 | 0.00036467 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.8265e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0601 | 2.8046 | 3.5609 | 4.0374 | 4.3793 | 3.8709 | 2.8705 | 1.599 | 0.34371 | 0.0020854 | 0.00037971 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.6534e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0601 | 2.5619 | 3.5972 | 3.9175 | 4.295 | 3.5022 | 2.9853 | 1.63 | 0.34371 | 0.0020854 | 0.00038347 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011538 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.2296 | 5.2856 | 7.4125 | 8.2347 | 8.6743 | 7.1519 | 5.9132 | 2.9496 | 0.71519 | 0.0044781 | 0.00073686 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.673 | 4.0699 | 4.3032 | 4.0249 | 3.6946 | 3.2035 | 2.9963 | 2.4324 | 2.3701 | 2.0699 | 2.1522 | 2.1857 | 2.0183 | 1.9446 | 2.4127 | 2.9294 | 2.7523 | 3.2991 | 3.0479 | 3.1177 | 3.5267 | 3.3254 | 3.2922 | 3.9128
4 | 0 | 5.7111e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0601 | 2.6158 | 3.6336 | 4.0374 | 4.295 | 3.8709 | 2.9566 | 1.599 | 0.35412 | 0.002261 | 0.00039475 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.6534e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0711 | 2.6698 | 3.7789 | 3.8375 | 4.0845 | 3.576 | 2.8992 | 1.4903 | 0.35412 | 0.0021732 | 0.00036091 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9418e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.1039 | 2.6428 | 3.6336 | 3.9175 | 4.1266 | 3.7234 | 2.9279 | 1.5059 | 0.35065 | 0.0022829 | 0.00036843 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00010961 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.0984 | 5.1238 | 7.4851 | 7.5951 | 8.4217 | 7.3731 | 5.8557 | 2.9807 | 0.71519 | 0.0042146 | 0.0007519 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.6276 | 4.0699 | 4.3032 | 4.0651 | 3.6235 | 3.0766 | 2.9678 | 2.6885 | 2.4886 | 2.1134 | 2.1078 | 2.1643 | 1.8984 | 2.1269 | 2.4625 | 2.7899 | 2.7804 | 3.3308 | 2.8669 | 3.0547 | 3.6304 | 3.3926 | 3.358 | 3.7637
4 | 0 | 5.5957e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0601 | 2.6967 | 3.5246 | 4.0774 | 4.3793 | 3.5391 | 2.8992 | 1.4903 | 0.33676 | 0.0021073 | 0.00038723 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.9418e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.1039 | 2.7507 | 3.5609 | 3.8775 | 4.3372 | 3.5022 | 2.7269 | 1.5059 | 0.36106 | 0.0021732 | 0.00037219 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.538e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1257 | 2.8046 | 3.7789 | 4.1173 | 4.3793 | 3.7603 | 2.9853 | 1.5214 | 0.36454 | 0.0021073 | 0.00035715 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1