## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 156.3%
Flex. Load Growth | 875.5%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 8.6086 | 8.8957 | 7.9656 | 7.5503 | 6.1859 | 5.2502 | 6.4205 | 1.115 | 0.98055 | 1.4295 | 0.84188 | 1.052 | 1.676 | 3.088 | 3.2947 | 3.24 | 1.8175 | 3.7023 | 2.1726 | 1.5276 | 2.3197 | 1.4337 | 6.5438 | 7.8886
Minimum FL, [MW] | -19.436 | -20.7836 | -23.375 | -25.215 | -26.9513 | -29.4131 | -28.0656 | -31.4824 | -28.554 | -41.9412 | -41.5114 | -37.9478 | -36.3761 | -35.1205 | -33.1037 | -30.1245 | -28.1681 | -25.2077 | -16.0001 | -17.9065 | -18.9279 | -20.321 | -16.1448 | -17.1555
Maximum FL, [MW] | 18.7243 | 20.0319 | 22.4604 | 24.1679 | 25.7245 | 28.0894 | 26.7797 | 30.2206 | 27.6817 | 31.5869 | 31.8356 | 29.8012 | 28.7968 | 28.0566 | 26.2934 | 23.9386 | 22.3007 | 19.9313 | 15.6002 | 17.4612 | 18.5545 | 19.9868 | 15.5523 | 16.5378

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.9129 | 8.7016 | 8.269 | 8.3874 | 7.9205 | 7.7422 | 8.0381 | 8.9896 | 9.138 | 9.1425 | 8.9981 | 9.2256 | 9.2534 | 9.3779 | 8.2796 | 8.8466 | 9.2771 | 9.5182 | 8.76 | 8.245 | 8.3473 | 7.8197 | 8.1122 | 8.2337
2 | 5.7696 | 5.6941 | 5.3602 | 5.2576 | 5.0704 | 5.1879 | 6.2695 | 6.256 | 6.7625 | 7.0366 | 6.924 | 6.7975 | 6.6613 | 6.5839 | 6.2018 | 6.3681 | 6.7858 | 8.3679 | 7.7444 | 7.0736 | 6.9972 | 6.4043 | 6.7331 | 6.3058
3 | 4.0724 | 3.9359 | 3.723 | 3.7233 | 3.567 | 3.8353 | 5.9196 | 6.0854 | 6.3332 | 6.1971 | 5.898 | 6.2951 | 5.9293 | 5.8446 | 5.1381 | 5.1114 | 5.1183 | 5.7598 | 5.102 | 5.2046 | 5.1649 | 4.7574 | 4.6658 | 4.3975
4 | 1.7605 | 1.4741 | 1.3813 | 1.276 | 1.1673 | 1.6446 | 2.887 | 2.9061 | 3.1785 | 3.0277 | 2.9441 | 2.7633 | 2.757 | 2.7476 | 2.6574 | 2.7049 | 3.1867 | 4.9026 | 4.2918 | 3.6009 | 3.5658 | 3.1111 | 2.8754 | 2.5155
5 | 3.4546 | 3.2488 | 2.9585 | 2.9453 | 2.8577 | 3.0477 | 3.903 | 3.7232 | 3.8323 | 4.0259 | 4.0764 | 4.1642 | 4.1478 | 4.0964 | 4.1052 | 4.0691 | 4.1847 | 4.9593 | 4.7465 | 4.583 | 4.6222 | 4.2424 | 4.3015 | 4.0937
6 | 3.9365 | 3.7816 | 3.6151 | 3.6079 | 3.5027 | 3.6504 | 4.1725 | 4.3926 | 4.5871 | 4.7847 | 4.651 | 4.742 | 4.7812 | 4.8538 | 4.565 | 4.5696 | 4.3005 | 4.6867 | 4.3993 | 4.2691 | 4.2573 | 4.0305 | 4.1433 | 4.0301
7 | 3.354 | 3.2039 | 3.0163 | 2.995 | 2.8676 | 3.0338 | 3.8638 | 3.9724 | 4.1624 | 4.2132 | 4.1247 | 4.1803 | 4.1261 | 4.1201 | 3.8403 | 3.9036 | 4.0368 | 4.7747 | 4.3818 | 4.1205 | 4.1152 | 3.7841 | 3.8193 | 3.6396
8 | 2.6931 | 2.6254 | 2.4939 | 2.4341 | 2.3975 | 2.695 | 4.2058 | 4.3983 | 4.5512 | 4.5718 | 4.6761 | 4.6659 | 4.4551 | 4.4922 | 4.0285 | 3.66 | 3.607 | 4.1004 | 3.8829 | 3.7005 | 3.7062 | 3.3482 | 3.1848 | 2.9817

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.9129 | 8.7708 | 8.2022 | 8.2499 | 7.9205 | 7.8761 | 7.903 | 9.1649 | 9.2274 | 9.3196 | 8.9098 | 9.1355 | 9.1642 | 9.2027 | 8.3558 | 9.0106 | 9.4553 | 9.6938 | 8.8433 | 8.3243 | 8.1896 | 7.7444 | 8.2483 | 8.3003
2 | 5.7696 | 5.6099 | 5.2796 | 5.2576 | 5.0704 | 5.2311 | 6.1655 | 6.256 | 6.7625 | 7.1046 | 6.7883 | 6.9299 | 6.7889 | 6.7053 | 6.3148 | 6.4264 | 6.7858 | 8.2129 | 7.8182 | 7.1418 | 7.1294 | 6.4043 | 6.6203 | 6.3557
3 | 4.1309 | 3.9909 | 3.6964 | 3.7777 | 3.5121 | 3.7726 | 5.9702 | 6.0854 | 6.2092 | 6.137 | 5.898 | 6.172 | 5.8151 | 5.8446 | 5.1381 | 5.1582 | 5.0208 | 5.8125 | 5.0058 | 5.2046 | 5.1163 | 4.6661 | 4.59 | 4.4644
4 | 1.7515 | 1.4741 | 1.3755 | 1.276 | 1.1782 | 1.6558 | 2.8421 | 2.8502 | 3.2093 | 3.0854 | 3.0013 | 2.7101 | 2.8088 | 2.7476 | 2.7039 | 2.6811 | 3.1266 | 4.812 | 4.2103 | 3.6009 | 3.6325 | 3.1111 | 2.8976 | 2.55
5 | 3.5065 | 3.2016 | 2.9153 | 2.9891 | 2.8353 | 2.9972 | 3.9682 | 3.687 | 3.907 | 3.9483 | 4.1164 | 4.083 | 4.108 | 4.1343 | 4.1052 | 4.0691 | 4.1447 | 4.9134 | 4.7012 | 4.583 | 4.6222 | 4.2014 | 4.3745 | 4.1268
6 | 3.875 | 3.7527 | 3.5587 | 3.5508 | 3.5315 | 3.6504 | 4.1372 | 4.4354 | 4.6769 | 4.7383 | 4.651 | 4.7884 | 4.6889 | 4.8538 | 4.5227 | 4.5271 | 4.2181 | 4.6004 | 4.3157 | 4.2691 | 4.2975 | 4.0305 | 4.1433 | 4.0301
7 | 3.379 | 3.2271 | 2.9719 | 2.9726 | 2.89 | 3.084 | 3.8638 | 3.8952 | 4.203 | 4.1725 | 4.0843 | 4.0988 | 4.0865 | 4.1963 | 3.8754 | 3.9752 | 4.0368 | 4.8188 | 4.2985 | 4.1999 | 4.0763 | 3.7477 | 3.7876 | 3.6396
8 | 2.6748 | 2.6427 | 2.4599 | 2.4341 | 2.4331 | 2.7384 | 4.1702 | 4.484 | 4.5512 | 4.4832 | 4.722 | 4.7571 | 4.4551 | 4.534 | 4.0655 | 3.6267 | 3.5727 | 4.0258 | 3.8829 | 3.736 | 3.6367 | 3.3161 | 3.2101 | 3.0036

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.7691 | 8.6323 | 8.4025 | 8.5249 | 7.7868 | 7.6084 | 8.0381 | 8.9896 | 9.3168 | 9.231 | 9.1746 | 9.3158 | 9.075 | 9.5531 | 8.432 | 9.0106 | 9.2771 | 9.5182 | 8.6767 | 8.0862 | 8.2685 | 7.9704 | 7.9761 | 8.1672
2 | 5.7263 | 5.7783 | 5.2796 | 5.2576 | 5.03 | 5.2311 | 6.3735 | 6.256 | 6.6305 | 7.1726 | 6.8562 | 6.9299 | 6.5336 | 6.5839 | 6.0887 | 6.2515 | 6.6561 | 8.4454 | 7.7444 | 7.21 | 6.9311 | 6.3426 | 6.7896 | 6.3557
3 | 4.0724 | 3.8809 | 3.6964 | 3.7505 | 3.5944 | 3.7726 | 5.8183 | 6.0854 | 6.2712 | 6.0769 | 5.898 | 6.172 | 5.8151 | 5.899 | 5.1851 | 5.205 | 5.0208 | 5.6545 | 5.1983 | 5.3046 | 5.1649 | 4.8031 | 4.59 | 4.3975
4 | 1.7515 | 1.4858 | 1.3755 | 1.2656 | 1.1782 | 1.6222 | 2.9319 | 2.9619 | 3.2093 | 3.0277 | 2.9441 | 2.7101 | 2.8088 | 2.6988 | 2.7039 | 2.7049 | 3.1567 | 4.9479 | 4.3326 | 3.532 | 3.5658 | 3.0815 | 2.9199 | 2.55
5 | 3.4287 | 3.2252 | 2.9585 | 2.9015 | 2.8353 | 3.0729 | 3.903 | 3.687 | 3.7576 | 4.0259 | 4.0764 | 4.1236 | 4.108 | 4.0585 | 4.1052 | 4.1066 | 4.2247 | 4.9134 | 4.656 | 4.5387 | 4.6661 | 4.2834 | 4.3745 | 4.0276
6 | 3.9981 | 3.7238 | 3.5587 | 3.6364 | 3.4738 | 3.6504 | 4.2078 | 4.4782 | 4.5871 | 4.8776 | 4.6967 | 4.742 | 4.8273 | 4.8084 | 4.6074 | 4.5271 | 4.3828 | 4.6436 | 4.4411 | 4.2691 | 4.217 | 3.9917 | 4.2131 | 4.0301
7 | 3.4039 | 3.2271 | 3.0385 | 3.0174 | 2.89 | 3.0589 | 3.896 | 3.9338 | 4.203 | 4.1318 | 4.1651 | 4.1396 | 4.1261 | 4.1582 | 3.9106 | 3.9036 | 4.0753 | 4.7747 | 4.4234 | 4.0412 | 4.0375 | 3.8205 | 3.8193 | 3.5826
8 | 2.6565 | 2.6427 | 2.4939 | 2.4509 | 2.3797 | 2.6733 | 4.2415 | 4.3125 | 4.4621 | 4.4832 | 4.768 | 4.5747 | 4.498 | 4.5759 | 3.9545 | 3.7267 | 3.6755 | 4.1751 | 3.9562 | 3.7005 | 3.6714 | 3.3802 | 3.1342 | 3.0036

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3474 | 0.95197 | 0.82526 | 1.0578 | 0.91083 | 0.74885 | 0.6196 | 2.1652 | 2.2644 | 1.9422 | 2.2628 | 2.1025 | 2.1118 | 1.8858 | 1.119 | 1.752 | 2.1013 | 1.9607 | 1.3703 | 1.4216 | 1.3241 | 0.82135 | 0.6552 | 0.67908
2 | -2.1267 | -2.1263 | -2.1849 | -2.285 | -2.2631 | -2.077 | -1.317 | -0.25316 | -0.27205 | -0.18029 | -0.15882 | -0.70879 | -1.0355 | -1.3423 | -1.3322 | -1.3547 | -1.0651 | 0.35008 | -0.049339 | -0.58241 | -1.0796 | -1.4201 | -1.5575 | -1.7833
3 | -1.6271 | -1.7557 | -1.7879 | -1.764 | -1.7654 | -1.4742 | -0.054895 | 0.76005 | 0.9687 | 0.67482 | 0.39843 | 0.7903 | 0.49833 | 0.15119 | -0.59814 | -0.59839 | -0.49293 | -0.24867 | -0.60608 | -0.34533 | -0.47412 | -0.78638 | -1.2424 | -1.4024
4 | -1.3341 | -1.3473 | -1.3611 | -1.373 | -1.3791 | -1.2608 | -1.0939 | -0.99874 | -1.028 | -1.1388 | -1.2147 | -1.2861 | -1.2877 | -1.3113 | -1.3229 | -1.2834 | -1.0865 | -0.64755 | -0.83524 | -1.0132 | -1.0907 | -1.1539 | -1.2198 | -1.2257
5 | -1.2553 | -1.3184 | -1.3744 | -1.3793 | -1.3763 | -1.1601 | -0.88412 | -0.71549 | -0.70281 | -0.58871 | -0.5826 | -0.57034 | -0.68641 | -0.73866 | -0.7188 | -0.89102 | -0.7894 | -0.39575 | -0.46863 | -0.58268 | -0.62918 | -0.81675 | -0.90326 | -0.94494
6 | 0.40622 | 0.31776 | 0.24093 | 0.35894 | 0.29475 | 0.42464 | 0.56635 | 1.1031 | 1.2704 | 1.309 | 1.2425 | 1.3254 | 1.3155 | 1.3003 | 1.0936 | 1.0403 | 0.90412 | 0.98907 | 0.8384 | 0.8749 | 0.73971 | 0.77866 | 0.4834 | 0.49642
7 | -1.2095 | -1.1963 | -1.2339 | -1.2562 | -1.3306 | -1.1913 | -1.0121 | -0.52573 | -0.26049 | -0.24179 | -0.18377 | -0.06176 | -0.25075 | -0.26167 | -0.47692 | -0.68154 | -0.61511 | -0.68611 | -0.77156 | -0.74076 | -0.84346 | -0.99432 | -1.1218 | -1.1159
8 | -1.3768 | -1.4059 | -1.4004 | -1.3983 | -1.3695 | -1.3142 | -1.0046 | -0.79922 | -0.738 | -0.84285 | -0.79589 | -0.72551 | -0.76905 | -0.83263 | -1.0117 | -1.1219 | -1.119 | -1.1034 | -1.1631 | -1.2026 | -1.2232 | -1.2591 | -1.314 | -1.3392

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3609 | 0.93293 | 0.83351 | 1.0578 | 0.91993 | 0.74885 | 0.6196 | 2.1869 | 2.2644 | 1.9033 | 2.2628 | 2.1446 | 2.1329 | 1.9046 | 1.0966 | 1.7345 | 2.1013 | 1.9607 | 1.3703 | 1.4358 | 1.2976 | 0.82135 | 0.6683 | 0.69267
2 | -2.1693 | -2.0837 | -2.1849 | -2.2393 | -2.2631 | -2.077 | -1.317 | -0.24809 | -0.26933 | -0.1839 | -0.15564 | -0.71588 | -1.0458 | -1.3155 | -1.3322 | -1.3818 | -1.0438 | 0.35359 | -0.048846 | -0.58241 | -1.0904 | -1.4059 | -1.5264 | -1.8011
3 | -1.6434 | -1.7557 | -1.8058 | -1.7816 | -1.7831 | -1.5037 | -0.055444 | 0.77525 | 0.97839 | 0.66132 | 0.4064 | 0.7824 | 0.50829 | 0.15421 | -0.60412 | -0.61036 | -0.50279 | -0.2437 | -0.60608 | -0.33842 | -0.47412 | -0.77065 | -1.2424 | -1.3744
4 | -1.3207 | -1.3204 | -1.3475 | -1.3455 | -1.3791 | -1.2861 | -1.0939 | -1.0087 | -1.0485 | -1.1616 | -1.2025 | -1.3119 | -1.3005 | -1.2982 | -1.2964 | -1.2834 | -1.0648 | -0.6346 | -0.82689 | -1.0233 | -1.0907 | -1.1308 | -1.2442 | -1.2257
5 | -1.2553 | -1.3052 | -1.3744 | -1.3793 | -1.4038 | -1.1601 | -0.9018 | -0.70833 | -0.69578 | -0.57694 | -0.58843 | -0.55893 | -0.67268 | -0.74605 | -0.7188 | -0.8732 | -0.77361 | -0.40366 | -0.46863 | -0.58851 | -0.62289 | -0.83309 | -0.89423 | -0.94494
6 | 0.41028 | 0.31776 | 0.24334 | 0.35535 | 0.29769 | 0.42889 | 0.55502 | 1.0921 | 1.2958 | 1.3352 | 1.2301 | 1.3519 | 1.3024 | 1.2743 | 1.1045 | 1.0611 | 0.90412 | 0.98907 | 0.82164 | 0.8924 | 0.73971 | 0.79423 | 0.4834 | 0.49146
7 | -1.1974 | -1.1963 | -1.2462 | -1.2813 | -1.304 | -1.1794 | -0.99187 | -0.53099 | -0.25528 | -0.24662 | -0.18194 | -0.060525 | -0.25326 | -0.26428 | -0.47692 | -0.66791 | -0.60281 | -0.68611 | -0.78699 | -0.73336 | -0.83502 | -0.99432 | -1.0994 | -1.127
8 | -1.3768 | -1.42 | -1.3724 | -1.3983 | -1.3558 | -1.301 | -0.98452 | -0.80721 | -0.75276 | -0.826 | -0.78793 | -0.72551 | -0.78444 | -0.8243 | -0.99142 | -1.1332 | -1.0966 | -1.1034 | -1.1747 | -1.2146 | -1.1987 | -1.2843 | -1.2878 | -1.3526

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3609 | 0.97101 | 0.80875 | 1.0367 | 0.92904 | 0.73388 | 0.63199 | 2.1219 | 2.287 | 1.9616 | 2.2854 | 2.1236 | 2.0696 | 1.8669 | 1.1302 | 1.752 | 2.1223 | 1.9803 | 1.3566 | 1.45 | 1.3241 | 0.81314 | 0.64209 | 0.68588
2 | -2.148 | -2.1263 | -2.1849 | -2.3079 | -2.3083 | -2.0977 | -1.3433 | -0.25063 | -0.27205 | -0.17668 | -0.15564 | -0.70879 | -1.0251 | -1.3557 | -1.3589 | -1.3818 | -1.0438 | 0.34308 | -0.048846 | -0.59406 | -1.0688 | -1.4343 | -1.5887 | -1.7833
3 | -1.6434 | -1.7557 | -1.8058 | -1.764 | -1.7301 | -1.4742 | -0.055444 | 0.75245 | 0.9687 | 0.68832 | 0.39046 | 0.7824 | 0.49334 | 0.15119 | -0.60412 | -0.59241 | -0.488 | -0.25365 | -0.6182 | -0.33842 | -0.46464 | -0.77851 | -1.2424 | -1.4024
4 | -1.3074 | -1.3473 | -1.3338 | -1.3593 | -1.3653 | -1.2734 | -1.1049 | -1.0087 | -1.028 | -1.116 | -1.239 | -1.2604 | -1.2877 | -1.3245 | -1.3361 | -1.2706 | -1.0973 | -0.64755 | -0.82689 | -1.003 | -1.0907 | -1.1539 | -1.2076 | -1.2502
5 | -1.2553 | -1.3184 | -1.3882 | -1.3655 | -1.3625 | -1.1601 | -0.87528 | -0.71549 | -0.71686 | -0.58871 | -0.59425 | -0.55893 | -0.70014 | -0.72389 | -0.72598 | -0.8732 | -0.80518 | -0.38783 | -0.45926 | -0.59433 | -0.6166 | -0.82492 | -0.89423 | -0.95439
6 | 0.41028 | 0.32094 | 0.24093 | 0.35894 | 0.29769 | 0.43313 | 0.56635 | 1.1142 | 1.2704 | 1.3352 | 1.2549 | 1.2989 | 1.3155 | 1.2873 | 1.0827 | 1.0611 | 0.9222 | 1.0089 | 0.83002 | 0.88365 | 0.73231 | 0.78645 | 0.4834 | 0.49146
7 | -1.2095 | -1.1843 | -1.2092 | -1.2311 | -1.3572 | -1.1794 | -1.0222 | -0.53099 | -0.2657 | -0.24421 | -0.18561 | -0.062378 | -0.25075 | -0.26167 | -0.48646 | -0.68836 | -0.61511 | -0.68611 | -0.77156 | -0.74817 | -0.82659 | -1.0142 | -1.1443 | -1.1382
8 | -1.3631 | -1.4059 | -1.4004 | -1.4263 | -1.3695 | -1.3273 | -1.0147 | -0.78323 | -0.738 | -0.83443 | -0.80385 | -0.72551 | -0.76905 | -0.83263 | -0.99142 | -1.1219 | -1.1413 | -1.0924 | -1.1747 | -1.1906 | -1.1987 | -1.2339 | -1.3403 | -1.366

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0232 | 2.2272 | 2.899 | 3.3235 | 3.9077 | 4.5678 | 4.0718 | 5.8211 | 5.3402 | 6.0315 | 6.1987 | 5.7498 | 5.4241 | 4.9937 | 4.5998 | 4.1397 | 4.0966 | 3.2458 | 2.6855 | 3.1867 | 3.247 | 3.7106 | 1.8017 | 1.7298
2 | 1.686 | 1.856 | 2.4158 | 2.7696 | 3.2564 | 3.8065 | 3.3932 | 4.8509 | 4.4502 | 5.0262 | 5.1656 | 4.7915 | 4.5201 | 4.1614 | 3.8331 | 3.4498 | 3.4139 | 2.7048 | 2.2379 | 2.6556 | 2.7058 | 3.0922 | 1.5014 | 1.4415
3 | 1.3488 | 1.4848 | 1.9326 | 2.2157 | 2.6051 | 3.0452 | 2.7145 | 3.8807 | 3.5602 | 4.021 | 4.1325 | 3.8332 | 3.6161 | 3.3291 | 3.0665 | 2.7598 | 2.7311 | 2.1639 | 1.7903 | 2.1245 | 2.1646 | 2.4737 | 1.2011 | 1.1532
4 | 1.0116 | 1.1136 | 1.4495 | 1.6618 | 1.9539 | 2.2839 | 2.0359 | 2.9106 | 2.6701 | 3.0157 | 3.0994 | 2.8749 | 2.7121 | 2.4969 | 2.2999 | 2.0699 | 2.0483 | 1.6229 | 1.3428 | 1.5934 | 1.6235 | 1.8553 | 0.90085 | 0.86492
5 | 1.0116 | 1.1136 | 1.4495 | 1.6618 | 1.9539 | 2.2839 | 2.0359 | 2.9106 | 2.6701 | 3.0157 | 3.0994 | 2.8749 | 2.7121 | 2.4969 | 2.2999 | 2.0699 | 2.0483 | 1.6229 | 1.3428 | 1.5934 | 1.6235 | 1.8553 | 0.90085 | 0.86492
6 | 1.0116 | 1.1136 | 1.4495 | 1.6618 | 1.9539 | 2.2839 | 2.0359 | 2.9106 | 2.6701 | 3.0157 | 3.0994 | 2.8749 | 2.7121 | 2.4969 | 2.2999 | 2.0699 | 2.0483 | 1.6229 | 1.3428 | 1.5934 | 1.6235 | 1.8553 | 0.90085 | 0.86492
7 | 1.0116 | 1.1136 | 1.4495 | 1.6618 | 1.9539 | 2.2839 | 2.0359 | 2.9106 | 2.6701 | 3.0157 | 3.0994 | 2.8749 | 2.7121 | 2.4969 | 2.2999 | 2.0699 | 2.0483 | 1.6229 | 1.3428 | 1.5934 | 1.6235 | 1.8553 | 0.90085 | 0.86492
8 | 1.0116 | 1.1136 | 1.4495 | 1.6618 | 1.9539 | 2.2839 | 2.0359 | 2.9106 | 2.6701 | 3.0157 | 3.0994 | 2.8749 | 2.7121 | 2.4969 | 2.2999 | 2.0699 | 2.0483 | 1.6229 | 1.3428 | 1.5934 | 1.6235 | 1.8553 | 0.90085 | 0.86492

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6089 | 5.9359 | 6.2681 | 6.553 | 6.6274 | 6.9327 | 6.8972 | 6.5195 | 5.9069 | 8.6741 | 8.4707 | 7.8 | 7.6104 | 7.6417 | 7.2797 | 6.6729 | 5.9971 | 5.782 | 3.6345 | 3.8868 | 4.2495 | 4.3509 | 4.5377 | 5.0088
2 | 4.6741 | 4.9465 | 5.2234 | 5.4609 | 5.5229 | 5.7772 | 5.7477 | 5.4329 | 4.9224 | 7.2285 | 7.0589 | 6.5 | 6.342 | 6.3681 | 6.0664 | 5.5608 | 4.9976 | 4.8183 | 3.0288 | 3.239 | 3.5413 | 3.6258 | 3.7814 | 4.174
3 | 3.7393 | 3.9572 | 4.1788 | 4.3687 | 4.4183 | 4.6218 | 4.5981 | 4.3463 | 3.9379 | 5.7828 | 5.6471 | 5.2 | 5.0736 | 5.0945 | 4.8531 | 4.4486 | 3.9981 | 3.8547 | 2.423 | 2.5912 | 2.833 | 2.9006 | 3.0252 | 3.3392
4 | 2.8045 | 2.9679 | 3.1341 | 3.2765 | 3.3137 | 3.4663 | 3.4486 | 3.2597 | 2.9535 | 4.3371 | 4.2353 | 3.9 | 3.8052 | 3.8209 | 3.6398 | 3.3365 | 2.9986 | 2.891 | 1.8173 | 1.9434 | 2.1248 | 2.1755 | 2.2689 | 2.5044
5 | 2.8045 | 2.9679 | 3.1341 | 3.2765 | 3.3137 | 3.4663 | 3.4486 | 3.2597 | 2.9535 | 4.3371 | 4.2353 | 3.9 | 3.8052 | 3.8209 | 3.6398 | 3.3365 | 2.9986 | 2.891 | 1.8173 | 1.9434 | 2.1248 | 2.1755 | 2.2689 | 2.5044
6 | 2.8045 | 2.9679 | 3.1341 | 3.2765 | 3.3137 | 3.4663 | 3.4486 | 3.2597 | 2.9535 | 4.3371 | 4.2353 | 3.9 | 3.8052 | 3.8209 | 3.6398 | 3.3365 | 2.9986 | 2.891 | 1.8173 | 1.9434 | 2.1248 | 2.1755 | 2.2689 | 2.5044
7 | 2.8045 | 2.9679 | 3.1341 | 3.2765 | 3.3137 | 3.4663 | 3.4486 | 3.2597 | 2.9535 | 4.3371 | 4.2353 | 3.9 | 3.8052 | 3.8209 | 3.6398 | 3.3365 | 2.9986 | 2.891 | 1.8173 | 1.9434 | 2.1248 | 2.1755 | 2.2689 | 2.5044
8 | 2.8045 | 2.9679 | 3.1341 | 3.2765 | 3.3137 | 3.4663 | 3.4486 | 3.2597 | 2.9535 | 4.3371 | 4.2353 | 3.9 | 3.8052 | 3.8209 | 3.6398 | 3.3365 | 2.9986 | 2.891 | 1.8173 | 1.9434 | 2.1248 | 2.1755 | 2.2689 | 2.5044

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.7213e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.7841 | 4.3623 | 5.5035 | 6.0073 | 6.8952 | 5.6569 | 4.4304 | 2.5268 | 0.53027 | 0.0035513 | 0.00061898 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.422 | 5.2819 | 5.5117 | 5.3602 | 4.784 | 4.1806 | 3.8209 | 3.2327 | 3.0681 | 2.8607 | 2.9578 | 2.7451 | 2.7597 | 2.7192 | 3.4585 | 3.775 | 3.7499 | 4.367 | 3.9878 | 4.3748 | 4.5579 | 4.4046 | 4.2624 | 5.1147
4 | 0 | 4.4061e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.87475 | 2.16 | 2.8652 | 3.2882 | 3.4807 | 2.9439 | 2.3066 | 1.2758 | 0.27607 | 0.001846 | 0.00032175 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4061e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.83145 | 2.1176 | 2.922 | 3.1301 | 3.2155 | 2.8284 | 2.3751 | 1.2386 | 0.26787 | 0.0017229 | 0.00031868 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4969e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.88341 | 2.0117 | 2.8652 | 3.0037 | 3.1492 | 2.9439 | 2.3066 | 1.2758 | 0.2706 | 0.0018284 | 0.00030949 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.0847e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.6802 | 4.0658 | 5.9574 | 6.197 | 6.8952 | 5.9455 | 4.7045 | 2.502 | 0.53574 | 0.003481 | 0.00058834 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.055 | 5.5599 | 5.3479 | 5.579 | 4.5472 | 4.2642 | 3.6005 | 3.1997 | 3.1649 | 2.9197 | 2.8708 | 2.9762 | 2.6515 | 2.6126 | 3.2906 | 3.9245 | 3.7108 | 4.3238 | 4.2345 | 3.9962 | 4.5579 | 4.4046 | 4.4381 | 4.9161
4 | 0 | 4.724e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.90073 | 2.1811 | 2.9503 | 3.1301 | 3.315 | 2.8284 | 2.1924 | 1.2386 | 0.26787 | 0.0017405 | 0.00031255 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5878e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.87475 | 2.0541 | 2.8369 | 3.3198 | 3.3813 | 2.7707 | 2.1924 | 1.2263 | 0.27607 | 0.0017405 | 0.0003003 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.7695e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.84877 | 2.0329 | 2.7234 | 3.2882 | 3.4807 | 2.9439 | 2.2152 | 1.1891 | 0.287 | 0.0017229 | 0.00031562 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.9939e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.6802 | 4.1505 | 5.5602 | 6.2603 | 6.3648 | 5.7723 | 4.7502 | 2.4773 | 0.56307 | 0.0035513 | 0.00058834 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9938 | 5.3931 | 5.4025 | 5.579 | 4.5472 | 4.3896 | 3.6372 | 3.3646 | 3.2295 | 2.8313 | 3.0158 | 3.034 | 2.7326 | 2.6126 | 3.2571 | 3.8871 | 3.7499 | 4.2373 | 4.07 | 4.0803 | 4.4252 | 4.45 | 4.4381 | 4.8168
4 | 0 | 4.4061e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.84011 | 2.1176 | 2.9787 | 3.0985 | 3.3481 | 2.7419 | 2.2381 | 1.2263 | 0.2788 | 0.0017932 | 0.00031868 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.3607e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.90073 | 2.0117 | 2.7518 | 3.2882 | 3.4476 | 3.0305 | 2.3066 | 1.2015 | 0.26514 | 0.0017405 | 0.00029723 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4515e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.87475 | 2.2235 | 2.8936 | 3.0037 | 3.1492 | 2.8862 | 2.2609 | 1.2634 | 0.28154 | 0.0017932 | 0.00029723 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.99 | 8.9766 | 8.5261 | 8.3176 | 7.9957 | 7.9094 | 8.0835 | 8.5382 | 9.1411 | 9.1137 | 8.8516 | 9 | 9.4492 | 9.5599 | 8.906 | 9.1486 | 8.9623 | 9.0557 | 8.3299 | 8.1 | 8.2339 | 7.9695 | 8.4081 | 8.4425
2 | 6.7904 | 6.533 | 6.1773 | 5.6807 | 5.2876 | 5.3497 | 5.8326 | 6.5795 | 7.1415 | 7.6786 | 6.9265 | 7.3017 | 7.4144 | 7.4753 | 6.5328 | 6.7766 | 6.9059 | 7.1938 | 7.218 | 7.4769 | 7.9403 | 7.1734 | 7.0481 | 6.8187
3 | 4.6534 | 4.4806 | 4.0978 | 4.1655 | 3.9258 | 3.8639 | 5.3418 | 5.8909 | 6.1494 | 5.8348 | 5.6358 | 6.0785 | 6.4331 | 6.1765 | 5.6965 | 5.4178 | 5.3387 | 5.4166 | 5.0995 | 5.4458 | 5.8002 | 5.3151 | 5.3632 | 4.7937
4 | 2.3711 | 2.0724 | 1.726 | 1.6739 | 1.4635 | 1.3277 | 2.448 | 3.375 | 4.0586 | 4.1985 | 4.0658 | 3.6749 | 4.2126 | 4.1215 | 3.8042 | 3.5347 | 3.0967 | 2.9578 | 3.5124 | 4.0182 | 4.6677 | 4.3679 | 3.8122 | 3.049
5 | 3.8976 | 3.6179 | 3.3224 | 3.2197 | 3.1986 | 3.1145 | 3.5093 | 3.4495 | 3.7868 | 3.9424 | 4.1543 | 4.4107 | 4.5861 | 4.5178 | 4.3855 | 4.3282 | 4.2001 | 4.3462 | 4.2615 | 4.2629 | 4.747 | 4.4513 | 4.7316 | 4.3717
6 | 4.0417 | 3.9426 | 3.635 | 3.715 | 3.659 | 3.5718 | 3.9602 | 4.2832 | 4.4544 | 4.4756 | 4.4263 | 4.6871 | 4.6912 | 4.6351 | 4.3971 | 4.2496 | 4.3046 | 4.3652 | 3.9819 | 3.96 | 4.2002 | 3.7707 | 3.9836 | 4.0975
7 | 3.4236 | 3.1896 | 3.0495 | 3.06 | 2.8566 | 2.9663 | 3.7922 | 3.7053 | 4.242 | 4.51 | 4.4339 | 4.6383 | 4.5768 | 4.8122 | 4.7585 | 4.4482 | 4.3703 | 4.4002 | 4.2274 | 4.1951 | 4.3165 | 3.5909 | 3.9334 | 3.6019
8 | 2.7752 | 2.6769 | 2.5262 | 2.4702 | 2.403 | 2.4625 | 3.8674 | 4.05 | 4.334 | 4.3182 | 4.4471 | 4.7338 | 4.7587 | 4.5765 | 4.0427 | 3.8698 | 3.5543 | 3.6533 | 3.4599 | 3.4993 | 3.4544 | 2.9789 | 2.973 | 2.8649

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.0627 | 8.9766 | 8.3874 | 8.3176 | 7.8605 | 7.9094 | 8.2195 | 8.5382 | 9.2306 | 9.1137 | 8.7648 | 8.8242 | 9.267 | 9.7387 | 9.0709 | 9.2336 | 9.0483 | 8.8894 | 8.4878 | 8.0221 | 8.3116 | 7.9695 | 8.55 | 8.5798
2 | 6.7904 | 6.533 | 6.1288 | 5.7249 | 5.2876 | 5.4392 | 5.785 | 6.5155 | 7.2112 | 7.6042 | 6.9943 | 7.3017 | 7.5571 | 7.4753 | 6.4131 | 6.7766 | 6.9719 | 7.2596 | 7.3551 | 7.3324 | 7.8648 | 7.3121 | 6.9886 | 6.7086
3 | 4.5833 | 4.5465 | 4.0674 | 4.1339 | 3.9878 | 3.8006 | 5.252 | 6.0057 | 6.0892 | 5.8912 | 5.6358 | 5.9597 | 6.4331 | 6.0612 | 5.6965 | 5.4676 | 5.2877 | 5.3181 | 5.0514 | 5.5506 | 5.7453 | 5.4176 | 5.3632 | 4.8311
4 | 2.3711 | 2.0843 | 1.7074 | 1.6739 | 1.4635 | 1.3197 | 2.4661 | 3.375 | 4.0586 | 4.1174 | 4.026 | 3.7106 | 4.2531 | 4.1596 | 3.7694 | 3.5668 | 3.1258 | 2.9319 | 3.5124 | 3.9796 | 4.6234 | 4.4102 | 3.8122 | 3.0716
5 | 3.8672 | 3.5633 | 3.373 | 3.1951 | 3.2244 | 3.0627 | 3.5666 | 3.4161 | 3.7868 | 3.9804 | 4.195 | 4.3246 | 4.5419 | 4.5178 | 4.3044 | 4.3683 | 4.2403 | 4.386 | 4.2615 | 4.2629 | 4.8373 | 4.5374 | 4.7723 | 4.3
6 | 4.0099 | 3.9426 | 3.635 | 3.6558 | 3.7198 | 3.6022 | 3.9934 | 4.3249 | 4.4979 | 4.389 | 4.5132 | 4.7788 | 4.6007 | 4.6784 | 4.3564 | 4.2103 | 4.3046 | 4.4052 | 4.0196 | 3.9219 | 4.2398 | 3.807 | 4.0168 | 4.0975
7 | 3.4236 | 3.2126 | 3.0495 | 3.1061 | 2.879 | 3.0151 | 3.8552 | 3.7412 | 4.2006 | 4.5973 | 4.4339 | 4.6836 | 4.5327 | 4.8122 | 4.7585 | 4.4894 | 4.3285 | 4.4808 | 4.1472 | 4.1951 | 4.3982 | 3.522 | 3.9006 | 3.5456
8 | 2.7561 | 2.6948 | 2.5262 | 2.4702 | 2.3852 | 2.5013 | 3.8351 | 3.9712 | 4.3763 | 4.4017 | 4.4471 | 4.7801 | 4.7587 | 4.5765 | 3.9685 | 3.8344 | 3.588 | 3.6204 | 3.395 | 3.5663 | 3.3899 | 2.9505 | 2.9962 | 2.9065

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.0627 | 9.1205 | 8.3874 | 8.4538 | 7.8605 | 7.8408 | 8.0835 | 8.7045 | 8.9622 | 9.0254 | 8.9385 | 9 | 9.3581 | 9.381 | 8.8235 | 9.3186 | 9.0483 | 8.8894 | 8.3299 | 8.0221 | 8.1562 | 8.1231 | 8.55 | 8.3739
2 | 6.844 | 6.5835 | 6.1773 | 5.7692 | 5.245 | 5.3049 | 5.8802 | 6.4516 | 7.0019 | 7.753 | 6.7907 | 7.3017 | 7.343 | 7.4753 | 6.4729 | 6.839 | 7.0379 | 7.2596 | 7.0809 | 7.4769 | 7.7893 | 7.1734 | 7.0481 | 6.8737
3 | 4.6885 | 4.4147 | 4.1585 | 4.1971 | 3.8948 | 3.8006 | 5.4315 | 5.9483 | 6.0892 | 5.9477 | 5.5253 | 6.1972 | 6.5573 | 6.0612 | 5.6439 | 5.5175 | 5.4406 | 5.3181 | 5.1957 | 5.3934 | 5.91 | 5.2127 | 5.4081 | 4.7188
4 | 2.3711 | 2.0843 | 1.7074 | 1.6922 | 1.455 | 1.3277 | 2.448 | 3.3423 | 4.0982 | 4.1985 | 4.0658 | 3.7463 | 4.1722 | 4.1215 | 3.8389 | 3.5025 | 3.0675 | 2.9319 | 3.4465 | 4.0182 | 4.7121 | 4.4524 | 3.8122 | 3.0264
5 | 3.9279 | 3.6452 | 3.3477 | 3.1704 | 3.1728 | 3.0886 | 3.4806 | 3.5163 | 3.7868 | 3.9424 | 4.1543 | 4.3246 | 4.6745 | 4.602 | 4.4666 | 4.4083 | 4.1599 | 4.4257 | 4.1806 | 4.304 | 4.7019 | 4.5374 | 4.8131 | 4.3359
6 | 4.0099 | 3.9426 | 3.6918 | 3.6854 | 3.5982 | 3.6022 | 3.9602 | 4.3249 | 4.4544 | 4.389 | 4.3395 | 4.6871 | 4.6912 | 4.5919 | 4.3157 | 4.2103 | 4.387 | 4.2853 | 4.0196 | 3.96 | 4.2002 | 3.8433 | 4.0501 | 4.1637
7 | 3.4236 | 3.2126 | 3.0945 | 3.06 | 2.8119 | 3.0151 | 3.7922 | 3.7771 | 4.1592 | 4.4227 | 4.3904 | 4.729 | 4.5768 | 4.7671 | 4.847 | 4.3657 | 4.4541 | 4.4405 | 4.2675 | 4.1951 | 4.3573 | 3.522 | 3.9662 | 3.5456
8 | 2.8135 | 2.659 | 2.5607 | 2.4873 | 2.4209 | 2.5013 | 3.8996 | 4.05 | 4.4187 | 4.2765 | 4.4908 | 4.6412 | 4.8505 | 4.4911 | 4.0056 | 3.8344 | 3.6218 | 3.5876 | 3.5247 | 3.5328 | 3.4222 | 2.9789 | 2.9498 | 2.8442

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0386 | 1.1471 | 1.081 | 1.081 | 1.0574 | 1.1188 | 1.1519 | 2.1574 | 2.5114 | 2.417 | 2.3604 | 2.3556 | 2.5067 | 2.4312 | 1.7042 | 2.2282 | 2.2565 | 2.1149 | 1.6759 | 1.5201 | 1.5956 | 1.6003 | 1.1046 | 1.0952
2 | 0.043419 | -0.26051 | -0.28222 | -0.41248 | -0.49932 | -0.39077 | -0.49932 | 1.2591 | 1.6065 | 2.0624 | 1.1723 | 1.0638 | 0.73812 | 0.99863 | 0.43419 | 0.36906 | 0.43419 | 0.78154 | 1.498 | 1.5197 | 1.2157 | 0.93351 | 0.43419 | 0.086838
3 | -0.26205 | -0.62063 | -1.0827 | -0.99991 | -1.0206 | -0.97233 | -0.055168 | 1.1654 | 1.5309 | 1.5447 | 1.2895 | 1.6137 | 1.4619 | 1.2757 | 0.91716 | 0.57236 | 0.71028 | 0.63443 | 0.11723 | 0.5103 | 0.71718 | 0.46892 | -0.43444 | -0.88958
4 | -1.2399 | -1.2518 | -1.2876 | -1.2876 | -1.3174 | -1.3531 | -1.2279 | -0.82856 | -0.61993 | -0.6557 | -0.82856 | -0.9001 | -0.83453 | -0.90606 | -0.85241 | -1.0074 | -1.1326 | -1.0074 | -0.70935 | -0.63782 | -0.63782 | -0.84049 | -1.0432 | -1.0849
5 | -0.77201 | -1.0122 | -1.1923 | -1.1837 | -1.1837 | -1.2953 | -1.1666 | -0.46321 | 0.1544 | 0.51467 | 0.84921 | 0.90068 | 0.78916 | 0.65192 | 0.42889 | 0.27449 | 0.2316 | 0.21445 | 0.21445 | 0.051467 | 0.45463 | 0.21445 | 0.12009 | -0.18871
6 | 0.56271 | 0.62426 | 0.47479 | 0.55831 | 0.5715 | 0.58689 | 0.56711 | 1.0507 | 1.2045 | 1.2024 | 1.0507 | 1.2551 | 1.3079 | 1.2045 | 1.0485 | 0.92319 | 1.1254 | 1.0902 | 0.85505 | 0.79351 | 0.93418 | 0.73636 | 0.56051 | 0.62645
7 | -1.0857 | -1.1162 | -1.1851 | -1.2156 | -1.1392 | -1.2309 | -1.0551 | -0.48167 | -0.084101 | -0.06881 | 0.14526 | 0.045873 | 0.015291 | 0 | -0.12233 | -0.21407 | -0.31347 | -0.41286 | -0.35934 | -0.43579 | -0.30582 | -0.57341 | -0.72632 | -0.77984
8 | -1.3591 | -1.3682 | -1.3818 | -1.3886 | -1.3705 | -1.3387 | -1.1368 | -0.93936 | -0.91894 | -0.90533 | -0.88944 | -0.88264 | -0.90306 | -0.93709 | -1.0324 | -1.0778 | -1.1141 | -1.1186 | -1.139 | -1.1776 | -1.2525 | -1.3024 | -1.3228 | -1.3478

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0178 | 1.1586 | 1.1027 | 1.0919 | 1.068 | 1.0964 | 1.1519 | 2.2005 | 2.5365 | 2.4653 | 2.3131 | 2.3792 | 2.5067 | 2.4555 | 1.7042 | 2.1836 | 2.3016 | 2.0726 | 1.7094 | 1.5505 | 1.6275 | 1.6003 | 1.1267 | 1.1062
2 | 0.042551 | -0.2553 | -0.28787 | -0.42073 | -0.49932 | -0.39077 | -0.48933 | 1.2591 | 1.6065 | 2.0211 | 1.1723 | 1.0425 | 0.73074 | 0.97866 | 0.44287 | 0.36537 | 0.42551 | 0.77372 | 1.5279 | 1.5349 | 1.1914 | 0.93351 | 0.43853 | 0.087706
3 | -0.26729 | -0.63305 | -1.1043 | -1.0099 | -1.041 | -0.98205 | -0.054064 | 1.1538 | 1.5615 | 1.5601 | 1.2766 | 1.5975 | 1.4327 | 1.2502 | 0.90799 | 0.57809 | 0.71028 | 0.63443 | 0.11958 | 0.5052 | 0.71718 | 0.47361 | -0.43879 | -0.90737
4 | -1.2647 | -1.2643 | -1.2747 | -1.3133 | -1.291 | -1.3396 | -1.2402 | -0.81199 | -0.60753 | -0.66881 | -0.84514 | -0.89109 | -0.81784 | -0.897 | -0.85241 | -1.0275 | -1.1099 | -1.0275 | -0.72353 | -0.63144 | -0.64419 | -0.8573 | -1.0327 | -1.1066
5 | -0.78745 | -1.0021 | -1.1685 | -1.2074 | -1.1837 | -1.2953 | -1.1783 | -0.46321 | 0.15749 | 0.50953 | 0.86619 | 0.90968 | 0.78916 | 0.66496 | 0.42461 | 0.27449 | 0.2316 | 0.21016 | 0.21445 | 0.050953 | 0.45463 | 0.21874 | 0.11769 | -0.18871
6 | 0.56271 | 0.63674 | 0.47004 | 0.55273 | 0.58293 | 0.58689 | 0.57845 | 1.0402 | 1.2166 | 1.1903 | 1.0612 | 1.2802 | 1.334 | 1.1925 | 1.0485 | 0.93243 | 1.1479 | 1.1121 | 0.85505 | 0.80144 | 0.92484 | 0.72899 | 0.5493 | 0.63898
7 | -1.1074 | -1.1162 | -1.1614 | -1.2035 | -1.1164 | -1.2186 | -1.0656 | -0.47203 | -0.082419 | -0.070186 | 0.14526 | 0.04679 | 0.015138 | 0 | -0.11988 | -0.21621 | -0.31033 | -0.40873 | -0.35215 | -0.44451 | -0.30888 | -0.58488 | -0.7118 | -0.78764
8 | -1.3319 | -1.3682 | -1.368 | -1.4025 | -1.3842 | -1.3521 | -1.1595 | -0.94875 | -0.91894 | -0.92343 | -0.90723 | -0.87381 | -0.89403 | -0.93709 | -1.0324 | -1.0778 | -1.0918 | -1.141 | -1.1163 | -1.1776 | -1.2274 | -1.2894 | -1.336 | -1.3613

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0178 | 1.1471 | 1.0702 | 1.0594 | 1.0469 | 1.0964 | 1.1519 | 2.2005 | 2.5365 | 2.417 | 2.3368 | 2.4027 | 2.5568 | 2.3825 | 1.7042 | 2.2059 | 2.3016 | 2.0937 | 1.6423 | 1.5353 | 1.6275 | 1.5683 | 1.0826 | 1.0733
2 | 0.042985 | -0.26051 | -0.28505 | -0.40835 | -0.50431 | -0.38295 | -0.49932 | 1.2717 | 1.6386 | 2.0624 | 1.184 | 1.0425 | 0.72336 | 1.0086 | 0.42551 | 0.36537 | 0.42985 | 0.78154 | 1.468 | 1.5349 | 1.2036 | 0.93351 | 0.42551 | 0.085969
3 | -0.26205 | -0.62063 | -1.0827 | -1.0099 | -1.0104 | -0.98205 | -0.054064 | 1.1887 | 1.5615 | 1.5447 | 1.2766 | 1.6298 | 1.4766 | 1.2757 | 0.92633 | 0.57236 | 0.71738 | 0.64077 | 0.11958 | 0.50009 | 0.71001 | 0.46423 | -0.44313 | -0.89847
4 | -1.2647 | -1.2393 | -1.2618 | -1.3133 | -1.3437 | -1.3261 | -1.2157 | -0.84514 | -0.61373 | -0.66226 | -0.82856 | -0.9001 | -0.85122 | -0.90606 | -0.86093 | -0.98724 | -1.1552 | -1.0074 | -0.69516 | -0.64419 | -0.63144 | -0.83208 | -1.0536 | -1.074
5 | -0.76429 | -1.0021 | -1.1923 | -1.2074 | -1.2074 | -1.3082 | -1.1549 | -0.46784 | 0.15595 | 0.51467 | 0.86619 | 0.91869 | 0.79706 | 0.65192 | 0.42461 | 0.27724 | 0.23623 | 0.21016 | 0.21659 | 0.051982 | 0.45463 | 0.21445 | 0.11769 | -0.1906
6 | 0.56271 | 0.62426 | 0.47004 | 0.5639 | 0.57722 | 0.58689 | 0.55576 | 1.0717 | 1.2045 | 1.1903 | 1.0612 | 1.2426 | 1.2948 | 1.2166 | 1.059 | 0.92319 | 1.1479 | 1.1121 | 0.85505 | 0.77764 | 0.95287 | 0.74372 | 0.5493 | 0.62019
7 | -1.0965 | -1.1162 | -1.2088 | -1.2399 | -1.162 | -1.2432 | -1.034 | -0.47685 | -0.082419 | -0.067433 | 0.14672 | 0.046332 | 0.015444 | 0 | -0.12233 | -0.21407 | -0.31347 | -0.41699 | -0.36293 | -0.42708 | -0.30582 | -0.57341 | -0.71906 | -0.79544
8 | -1.3591 | -1.3682 | -1.3542 | -1.3747 | -1.3842 | -1.3387 | -1.1254 | -0.92997 | -0.91894 | -0.90533 | -0.89834 | -0.88264 | -0.90306 | -0.94646 | -1.053 | -1.0778 | -1.1364 | -1.1074 | -1.1276 | -1.1894 | -1.2525 | -1.2764 | -1.2964 | -1.3747

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0232 | 2.2272 | 2.899 | 3.3235 | 3.9077 | 4.5678 | 4.0718 | 5.8211 | 5.3402 | 6.0315 | 6.1987 | 5.7498 | 5.4241 | 4.9937 | 4.5998 | 4.1397 | 4.0966 | 3.2458 | 2.6855 | 3.1867 | 3.247 | 3.7106 | 1.8017 | 1.7298
2 | 1.686 | 1.856 | 2.4158 | 2.7696 | 3.2564 | 3.8065 | 3.3932 | 4.8509 | 4.4502 | 5.0262 | 5.1656 | 4.7915 | 4.5201 | 4.1614 | 3.8331 | 3.4498 | 3.4139 | 2.7048 | 2.2379 | 2.6556 | 2.7058 | 3.0922 | 1.5014 | 1.4415
3 | 1.3488 | 1.4848 | 1.9326 | 2.2157 | 2.6051 | 3.0452 | 2.7145 | 3.8807 | 3.5602 | 4.021 | 4.1325 | 3.8332 | 3.6161 | 3.3291 | 3.0665 | 2.7598 | 2.7311 | 2.1639 | 1.7903 | 2.1245 | 2.1646 | 2.4737 | 1.2011 | 1.1532
4 | 1.0116 | 1.1136 | 1.4495 | 1.6618 | 1.9539 | 2.2839 | 2.0359 | 2.9106 | 2.6701 | 3.0157 | 3.0994 | 2.8749 | 2.7121 | 2.4969 | 2.2999 | 2.0699 | 2.0483 | 1.6229 | 1.3428 | 1.5934 | 1.6235 | 1.8553 | 0.90085 | 0.86492
5 | 1.0116 | 1.1136 | 1.4495 | 1.6618 | 1.9539 | 2.2839 | 2.0359 | 2.9106 | 2.6701 | 3.0157 | 3.0994 | 2.8749 | 2.7121 | 2.4969 | 2.2999 | 2.0699 | 2.0483 | 1.6229 | 1.3428 | 1.5934 | 1.6235 | 1.8553 | 0.90085 | 0.86492
6 | 1.0116 | 1.1136 | 1.4495 | 1.6618 | 1.9539 | 2.2839 | 2.0359 | 2.9106 | 2.6701 | 3.0157 | 3.0994 | 2.8749 | 2.7121 | 2.4969 | 2.2999 | 2.0699 | 2.0483 | 1.6229 | 1.3428 | 1.5934 | 1.6235 | 1.8553 | 0.90085 | 0.86492
7 | 1.0116 | 1.1136 | 1.4495 | 1.6618 | 1.9539 | 2.2839 | 2.0359 | 2.9106 | 2.6701 | 3.0157 | 3.0994 | 2.8749 | 2.7121 | 2.4969 | 2.2999 | 2.0699 | 2.0483 | 1.6229 | 1.3428 | 1.5934 | 1.6235 | 1.8553 | 0.90085 | 0.86492
8 | 1.0116 | 1.1136 | 1.4495 | 1.6618 | 1.9539 | 2.2839 | 2.0359 | 2.9106 | 2.6701 | 3.0157 | 3.0994 | 2.8749 | 2.7121 | 2.4969 | 2.2999 | 2.0699 | 2.0483 | 1.6229 | 1.3428 | 1.5934 | 1.6235 | 1.8553 | 0.90085 | 0.86492

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6089 | 5.9359 | 6.2681 | 6.553 | 6.6274 | 6.9327 | 6.8972 | 6.5195 | 5.9069 | 8.6741 | 8.4707 | 7.8 | 7.6104 | 7.6417 | 7.2797 | 6.6729 | 5.9971 | 5.782 | 3.6345 | 3.8868 | 4.2495 | 4.3509 | 4.5377 | 5.0088
2 | 4.6741 | 4.9465 | 5.2234 | 5.4609 | 5.5229 | 5.7772 | 5.7477 | 5.4329 | 4.9224 | 7.2285 | 7.0589 | 6.5 | 6.342 | 6.3681 | 6.0664 | 5.5608 | 4.9976 | 4.8183 | 3.0288 | 3.239 | 3.5413 | 3.6258 | 3.7814 | 4.174
3 | 3.7393 | 3.9572 | 4.1788 | 4.3687 | 4.4183 | 4.6218 | 4.5981 | 4.3463 | 3.9379 | 5.7828 | 5.6471 | 5.2 | 5.0736 | 5.0945 | 4.8531 | 4.4486 | 3.9981 | 3.8547 | 2.423 | 2.5912 | 2.833 | 2.9006 | 3.0252 | 3.3392
4 | 2.8045 | 2.9679 | 3.1341 | 3.2765 | 3.3137 | 3.4663 | 3.4486 | 3.2597 | 2.9535 | 4.3371 | 4.2353 | 3.9 | 3.8052 | 3.8209 | 3.6398 | 3.3365 | 2.9986 | 2.891 | 1.8173 | 1.9434 | 2.1248 | 2.1755 | 2.2689 | 2.5044
5 | 2.8045 | 2.9679 | 3.1341 | 3.2765 | 3.3137 | 3.4663 | 3.4486 | 3.2597 | 2.9535 | 4.3371 | 4.2353 | 3.9 | 3.8052 | 3.8209 | 3.6398 | 3.3365 | 2.9986 | 2.891 | 1.8173 | 1.9434 | 2.1248 | 2.1755 | 2.2689 | 2.5044
6 | 2.8045 | 2.9679 | 3.1341 | 3.2765 | 3.3137 | 3.4663 | 3.4486 | 3.2597 | 2.9535 | 4.3371 | 4.2353 | 3.9 | 3.8052 | 3.8209 | 3.6398 | 3.3365 | 2.9986 | 2.891 | 1.8173 | 1.9434 | 2.1248 | 2.1755 | 2.2689 | 2.5044
7 | 2.8045 | 2.9679 | 3.1341 | 3.2765 | 3.3137 | 3.4663 | 3.4486 | 3.2597 | 2.9535 | 4.3371 | 4.2353 | 3.9 | 3.8052 | 3.8209 | 3.6398 | 3.3365 | 2.9986 | 2.891 | 1.8173 | 1.9434 | 2.1248 | 2.1755 | 2.2689 | 2.5044
8 | 2.8045 | 2.9679 | 3.1341 | 3.2765 | 3.3137 | 3.4663 | 3.4486 | 3.2597 | 2.9535 | 4.3371 | 4.2353 | 3.9 | 3.8052 | 3.8209 | 3.6398 | 3.3365 | 2.9986 | 2.891 | 1.8173 | 1.9434 | 2.1248 | 2.1755 | 2.2689 | 2.5044

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011422 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.1858 | 5.5553 | 6.9038 | 8.0748 | 8.2532 | 7.4468 | 5.9132 | 3.1048 | 0.72213 | 0.004522 | 0.00076694 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4008 | 4.03 | 4.0525 | 3.9444 | 3.4104 | 3.3304 | 2.9107 | 2.4837 | 2.4649 | 2.2224 | 2.1743 | 2.1 | 1.9783 | 2.0256 | 2.5868 | 2.8457 | 2.9208 | 3.2674 | 3.1686 | 3.2751 | 3.3192 | 3.2582 | 3.4238 | 3.7265
4 | 0 | 5.9995e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1257 | 2.7776 | 3.7062 | 3.9974 | 4.3793 | 3.5022 | 2.9853 | 1.63 | 0.35759 | 0.0021732 | 0.00037971 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.0572e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1148 | 2.7776 | 3.7789 | 3.7975 | 4.1266 | 3.8709 | 2.8992 | 1.4748 | 0.34718 | 0.002261 | 0.00035715 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.8265e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0492 | 2.8046 | 3.7789 | 3.8775 | 4.2529 | 3.7234 | 2.8131 | 1.4903 | 0.33676 | 0.0021512 | 0.00035715 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011307 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.2514 | 5.2856 | 7.6305 | 8.0748 | 8.5901 | 7.2256 | 5.6261 | 3.0117 | 0.7013 | 0.0041707 | 0.00072934 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5369 | 4.1497 | 4.0943 | 4.2261 | 3.7301 | 3.2352 | 2.9963 | 2.4581 | 2.4886 | 2.266 | 2.2187 | 2.1857 | 1.9783 | 2.0458 | 2.4625 | 2.7062 | 2.7804 | 3.204 | 3.1385 | 3.1177 | 3.5613 | 3.4933 | 3.2922 | 3.5774
4 | 0 | 5.9418e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.082 | 2.6428 | 3.7062 | 3.9175 | 4.2108 | 3.6128 | 2.7843 | 1.5214 | 0.34371 | 0.0022829 | 0.00039475 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.8265e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1039 | 2.8316 | 3.5609 | 3.9974 | 4.2529 | 3.834 | 2.9566 | 1.5214 | 0.34023 | 0.002239 | 0.00039099 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9995e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.0711 | 2.6698 | 3.4882 | 3.7975 | 4.0003 | 3.6497 | 2.8705 | 1.4903 | 0.34023 | 0.0021512 | 0.00036843 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011768 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.0766 | 5.6631 | 7.6305 | 8.3946 | 8.5059 | 7.0782 | 5.5113 | 3.0427 | 0.70824 | 0.0043025 | 0.00078949 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.6276 | 3.8305 | 4.3867 | 3.8236 | 3.4814 | 3.2035 | 2.8537 | 2.4581 | 2.2753 | 2.0699 | 2.1078 | 2.1857 | 1.9783 | 1.9446 | 2.5619 | 2.7899 | 2.8085 | 3.3308 | 2.8971 | 3.1177 | 3.5958 | 3.4597 | 3.3251 | 3.801
4 | 0 | 5.7688e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0929 | 2.5889 | 3.4882 | 4.1173 | 4.0845 | 3.576 | 2.7843 | 1.63 | 0.33676 | 0.0021951 | 0.00036467 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.5957e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0929 | 2.8046 | 3.4882 | 4.0774 | 4.3793 | 3.6497 | 2.9566 | 1.5214 | 0.33676 | 0.0021293 | 0.00036091 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7111e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.1148 | 2.8046 | 3.7426 | 3.9175 | 4.3372 | 3.5391 | 2.7843 | 1.4903 | 0.35065 | 0.0020854 | 0.00037971 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1