## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 113.2%
Flex. Load Growth | 162.9%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 23.81%
2 | 19.05%
3 | 14.29%
4 | 9.524%
5 | 4.762%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.6017 | 1.6551 | 1.482 | 1.4048 | 1.1509 | 0.97682 | 1.1946 | 0.20746 | 0.18244 | 0.26597 | 0.15663 | 0.19573 | 0.31184 | 0.57454 | 0.61299 | 0.60282 | 0.33816 | 0.68883 | 0.40423 | 0.28421 | 0.43159 | 0.26675 | 1.2175 | 1.4677
Minimum FL, [MW] | -3.6161 | -3.8669 | -4.349 | -4.6913 | -5.0144 | -5.4724 | -5.2217 | -5.8574 | -5.3126 | -7.8033 | -7.7234 | -7.0603 | -6.7679 | -6.5343 | -6.1591 | -5.6048 | -5.2408 | -4.69 | -2.9769 | -3.3316 | -3.5216 | -3.7808 | -3.0038 | -3.1919
Maximum FL, [MW] | 3.4837 | 3.727 | 4.1788 | 4.4965 | 4.7861 | 5.2261 | 4.9825 | 5.6227 | 5.1503 | 5.8769 | 5.9231 | 5.5446 | 5.3578 | 5.22 | 4.892 | 4.4539 | 4.1491 | 3.7083 | 2.9025 | 3.2487 | 3.4521 | 3.7186 | 2.8936 | 3.0769

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7223 | 4.5728 | 4.3828 | 4.486 | 4.3084 | 4.2723 | 4.3615 | 5.3414 | 5.4412 | 5.4096 | 5.3674 | 5.4887 | 5.4577 | 5.425 | 4.7462 | 5.0927 | 5.4612 | 5.4627 | 5.1219 | 4.8603 | 4.8616 | 4.6108 | 4.3968 | 4.3674
2 | 2.8172 | 2.7558 | 2.6192 | 2.5851 | 2.5601 | 2.6854 | 3.2407 | 3.5572 | 3.859 | 3.9904 | 3.961 | 3.8749 | 3.7578 | 3.6266 | 3.3925 | 3.4922 | 3.8213 | 4.6229 | 4.3551 | 4.0058 | 3.9131 | 3.6237 | 3.5018 | 3.1719
3 | 1.8177 | 1.7304 | 1.6574 | 1.6766 | 1.6542 | 1.8429 | 2.9216 | 3.255 | 3.3958 | 3.3012 | 3.1657 | 3.3718 | 3.1444 | 3.0337 | 2.6404 | 2.6284 | 2.6974 | 2.9595 | 2.6722 | 2.7575 | 2.6996 | 2.5189 | 2.2348 | 2.0273
4 | 0.58701 | 0.4399 | 0.42355 | 0.38537 | 0.37458 | 0.63369 | 1.1979 | 1.3693 | 1.505 | 1.4185 | 1.396 | 1.3023 | 1.2802 | 1.2324 | 1.1826 | 1.2072 | 1.4834 | 2.2544 | 2.0062 | 1.6923 | 1.6511 | 1.4586 | 1.1886 | 0.9736
5 | 0.70257 | 0.64847 | 0.59261 | 0.59576 | 0.59547 | 0.65564 | 0.84428 | 0.88195 | 0.91036 | 0.95026 | 0.97144 | 0.98941 | 0.97592 | 0.94192 | 0.94088 | 0.93301 | 0.98266 | 1.1409 | 1.1129 | 1.0833 | 1.0806 | 1.0025 | 0.93862 | 0.86789
6 | 1.6379 | 1.5543 | 1.5023 | 1.5115 | 1.5024 | 1.6024 | 1.8187 | 2.0872 | 2.1852 | 2.267 | 2.2203 | 2.2579 | 2.2577 | 2.2496 | 2.1038 | 2.1077 | 2.0212 | 2.1501 | 2.0581 | 2.0149 | 1.985 | 1.9026 | 1.8008 | 1.705
7 | 1.3566 | 1.2753 | 1.2131 | 1.2155 | 1.1957 | 1.3046 | 1.6696 | 1.8843 | 1.9801 | 1.991 | 1.9662 | 1.9866 | 1.9413 | 1.8953 | 1.7539 | 1.7861 | 1.8939 | 2.1926 | 2.0496 | 1.9432 | 1.9164 | 1.7836 | 1.6443 | 1.5165
8 | 1.0374 | 0.99589 | 0.96082 | 0.94464 | 0.96868 | 1.1409 | 1.8348 | 2.0899 | 2.1679 | 2.1641 | 2.2325 | 2.2211 | 2.1002 | 2.075 | 1.8447 | 1.6684 | 1.6863 | 1.867 | 1.8087 | 1.7403 | 1.7189 | 1.5731 | 1.3379 | 1.1987

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7223 | 4.6146 | 4.3425 | 4.403 | 4.3084 | 4.3531 | 4.2799 | 5.4472 | 5.4952 | 5.5165 | 5.3141 | 5.4343 | 5.4039 | 5.3192 | 4.7922 | 5.1916 | 5.5688 | 5.5687 | 5.1722 | 4.9083 | 4.7664 | 4.5654 | 4.4789 | 4.4076
2 | 2.8172 | 2.707 | 2.5725 | 2.5851 | 2.5601 | 2.7104 | 3.1804 | 3.5572 | 3.859 | 4.0298 | 3.8824 | 3.9516 | 3.8317 | 3.697 | 3.458 | 3.526 | 3.8213 | 4.533 | 4.3979 | 4.0453 | 3.9897 | 3.6237 | 3.4364 | 3.2008
3 | 1.8495 | 1.7603 | 1.6429 | 1.7061 | 1.6244 | 1.8088 | 2.9491 | 3.255 | 3.3284 | 3.2686 | 3.1657 | 3.3049 | 3.0824 | 3.0337 | 2.6404 | 2.6538 | 2.6444 | 2.9881 | 2.62 | 2.7575 | 2.6733 | 2.4693 | 2.1936 | 2.0637
4 | 0.58266 | 0.4399 | 0.42073 | 0.38537 | 0.37988 | 0.6391 | 1.1762 | 1.3423 | 1.5199 | 1.4463 | 1.4236 | 1.2766 | 1.3052 | 1.2324 | 1.2051 | 1.1957 | 1.4544 | 2.2106 | 1.9668 | 1.6923 | 1.6833 | 1.4586 | 1.1993 | 0.99028
5 | 0.7151 | 0.63708 | 0.58217 | 0.60634 | 0.59006 | 0.64346 | 0.86002 | 0.87323 | 0.92839 | 0.9315 | 0.98108 | 0.96981 | 0.96631 | 0.95106 | 0.94088 | 0.93301 | 0.97299 | 1.1298 | 1.102 | 1.0833 | 1.0806 | 0.99257 | 0.95623 | 0.87587
6 | 1.6082 | 1.5403 | 1.475 | 1.4839 | 1.5163 | 1.6024 | 1.8017 | 2.1079 | 2.2286 | 2.2445 | 2.2203 | 2.2803 | 2.2131 | 2.2496 | 2.0834 | 2.0872 | 1.9814 | 2.1084 | 2.0177 | 2.0149 | 2.0045 | 1.9026 | 1.8008 | 1.705
7 | 1.3686 | 1.2865 | 1.1917 | 1.2047 | 1.2065 | 1.3288 | 1.6696 | 1.847 | 1.9998 | 1.9713 | 1.9467 | 1.9473 | 1.9222 | 1.9321 | 1.7708 | 1.8206 | 1.8939 | 2.2139 | 2.0094 | 1.9815 | 1.8976 | 1.766 | 1.6291 | 1.5165
8 | 1.0285 | 1.0043 | 0.94443 | 0.94464 | 0.98586 | 1.1619 | 1.8176 | 2.1313 | 2.1679 | 2.1213 | 2.2546 | 2.2651 | 2.1002 | 2.0952 | 1.8626 | 1.6523 | 1.6698 | 1.831 | 1.8087 | 1.7575 | 1.6853 | 1.5576 | 1.3502 | 1.2093

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.6355 | 4.531 | 4.4634 | 4.569 | 4.2277 | 4.1915 | 4.3615 | 5.3414 | 5.5492 | 5.4631 | 5.474 | 5.5431 | 5.3501 | 5.5308 | 4.8382 | 5.1916 | 5.4612 | 5.4627 | 5.0717 | 4.7645 | 4.814 | 4.7018 | 4.3147 | 4.3272
2 | 2.792 | 2.8047 | 2.5725 | 2.5851 | 2.5367 | 2.7104 | 3.3009 | 3.5572 | 3.7825 | 4.0692 | 3.9217 | 3.9516 | 3.6838 | 3.6266 | 3.327 | 3.4247 | 3.7461 | 4.6678 | 4.3551 | 4.0849 | 3.8748 | 3.5879 | 3.5345 | 3.2008
3 | 1.8177 | 1.7005 | 1.6429 | 1.6913 | 1.6691 | 1.8088 | 2.8666 | 3.255 | 3.3621 | 3.236 | 3.1657 | 3.3049 | 3.0824 | 3.0632 | 2.6659 | 2.6792 | 2.6444 | 2.9022 | 2.7245 | 2.8119 | 2.6996 | 2.5437 | 2.1936 | 2.0273
4 | 0.58266 | 0.44555 | 0.42073 | 0.38034 | 0.37988 | 0.62288 | 1.2196 | 1.3963 | 1.5199 | 1.4185 | 1.396 | 1.2766 | 1.3052 | 1.2089 | 1.2051 | 1.2072 | 1.4689 | 2.2763 | 2.0259 | 1.659 | 1.6511 | 1.4443 | 1.21 | 0.99028
5 | 0.69631 | 0.64278 | 0.59261 | 0.58519 | 0.59006 | 0.66173 | 0.84428 | 0.87323 | 0.89232 | 0.95026 | 0.97144 | 0.97961 | 0.96631 | 0.93277 | 0.94088 | 0.94205 | 0.99232 | 1.1298 | 1.091 | 1.0726 | 1.0912 | 1.0124 | 0.95623 | 0.85193
6 | 1.6676 | 1.5263 | 1.475 | 1.5253 | 1.4885 | 1.6024 | 1.8358 | 2.1286 | 2.1852 | 2.3118 | 2.2424 | 2.2579 | 2.28 | 2.2277 | 2.1243 | 2.0872 | 2.061 | 2.1293 | 2.0783 | 2.0149 | 1.9656 | 1.8838 | 1.8345 | 1.705
7 | 1.3806 | 1.2865 | 1.2238 | 1.2263 | 1.2065 | 1.3167 | 1.6852 | 1.8656 | 1.9998 | 1.9517 | 1.9857 | 1.9669 | 1.9413 | 1.9137 | 1.7878 | 1.7861 | 1.9125 | 2.1926 | 2.0698 | 1.9049 | 1.8789 | 1.8012 | 1.6443 | 1.4889
8 | 1.0197 | 1.0043 | 0.96082 | 0.95275 | 0.96009 | 1.1305 | 1.852 | 2.0485 | 2.1249 | 2.1213 | 2.2768 | 2.177 | 2.1209 | 2.1154 | 1.809 | 1.7007 | 1.7194 | 1.903 | 1.8441 | 1.7403 | 1.7021 | 1.5885 | 1.3135 | 1.2093

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.81337 | 0.57466 | 0.49817 | 0.63857 | 0.54982 | 0.45205 | 0.37402 | 1.307 | 1.3669 | 1.1724 | 1.3659 | 1.2692 | 1.2748 | 1.1384 | 0.6755 | 1.0576 | 1.2685 | 1.1836 | 0.82719 | 0.85816 | 0.7993 | 0.49581 | 0.39551 | 0.40993
2 | -1.2324 | -1.2322 | -1.2662 | -1.3242 | -1.3115 | -1.2036 | -0.76319 | -0.14671 | -0.15765 | -0.10448 | -0.092035 | -0.41075 | -0.60006 | -0.77788 | -0.77203 | -0.78508 | -0.61726 | 0.20288 | -0.028592 | -0.33751 | -0.62563 | -0.82296 | -0.90259 | -1.0334
3 | -0.884 | -0.95384 | -0.97133 | -0.95834 | -0.95914 | -0.80092 | -0.029824 | 0.41293 | 0.52628 | 0.36662 | 0.21646 | 0.42936 | 0.27073 | 0.082139 | -0.32496 | -0.3251 | -0.2678 | -0.1351 | -0.32928 | -0.18761 | -0.25758 | -0.42723 | -0.67496 | -0.76193
4 | -0.64426 | -0.65065 | -0.65729 | -0.66305 | -0.666 | -0.60889 | -0.52828 | -0.48231 | -0.49644 | -0.54996 | -0.58659 | -0.62111 | -0.62184 | -0.63328 | -0.63884 | -0.61979 | -0.52469 | -0.31272 | -0.40336 | -0.48928 | -0.52672 | -0.55725 | -0.58906 | -0.59191
5 | -0.30312 | -0.31835 | -0.33187 | -0.33306 | -0.33232 | -0.28012 | -0.21348 | -0.17276 | -0.1697 | -0.14215 | -0.14068 | -0.13771 | -0.16574 | -0.17836 | -0.17356 | -0.21515 | -0.19061 | -0.095558 | -0.11316 | -0.14069 | -0.15192 | -0.19721 | -0.2181 | -0.22817
6 | 0.19617 | 0.15345 | 0.11635 | 0.17334 | 0.14234 | 0.20507 | 0.2735 | 0.53273 | 0.61352 | 0.63216 | 0.60002 | 0.64005 | 0.6353 | 0.62793 | 0.52812 | 0.50236 | 0.43662 | 0.47765 | 0.40488 | 0.42251 | 0.35722 | 0.37603 | 0.23344 | 0.23973
7 | -0.58409 | -0.57771 | -0.59586 | -0.60664 | -0.64257 | -0.57533 | -0.48877 | -0.25389 | -0.12579 | -0.11677 | -0.088749 | -0.029825 | -0.12109 | -0.12636 | -0.23032 | -0.32913 | -0.29705 | -0.33134 | -0.3726 | -0.35773 | -0.40733 | -0.48018 | -0.54176 | -0.53888
8 | -0.6649 | -0.67896 | -0.67627 | -0.67529 | -0.66137 | -0.63465 | -0.48515 | -0.38596 | -0.3564 | -0.40703 | -0.38435 | -0.35036 | -0.37139 | -0.4021 | -0.48855 | -0.54181 | -0.54037 | -0.53288 | -0.56169 | -0.58077 | -0.59071 | -0.60804 | -0.63458 | -0.64674

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.8215 | 0.56317 | 0.50315 | 0.63857 | 0.55532 | 0.45205 | 0.37402 | 1.3201 | 1.3669 | 1.1489 | 1.3659 | 1.2946 | 1.2876 | 1.1497 | 0.66199 | 1.0471 | 1.2685 | 1.1836 | 0.82719 | 0.86674 | 0.78331 | 0.49581 | 0.40342 | 0.41813
2 | -1.2571 | -1.2075 | -1.2662 | -1.2977 | -1.3115 | -1.2036 | -0.76319 | -0.14377 | -0.15608 | -0.10657 | -0.090195 | -0.41486 | -0.60606 | -0.76232 | -0.77203 | -0.80079 | -0.60492 | 0.20491 | -0.028306 | -0.33751 | -0.63188 | -0.81473 | -0.88453 | -1.0438
3 | -0.89284 | -0.95384 | -0.98104 | -0.96792 | -0.96873 | -0.81694 | -0.030122 | 0.42119 | 0.53155 | 0.35929 | 0.22079 | 0.42507 | 0.27615 | 0.083782 | -0.32821 | -0.3316 | -0.27316 | -0.1324 | -0.32928 | -0.18386 | -0.25758 | -0.41869 | -0.67496 | -0.74669
4 | -0.63782 | -0.63764 | -0.65072 | -0.64978 | -0.666 | -0.62107 | -0.52828 | -0.48714 | -0.50637 | -0.56096 | -0.58073 | -0.63353 | -0.62806 | -0.62694 | -0.62607 | -0.61979 | -0.51419 | -0.30646 | -0.39932 | -0.49417 | -0.52672 | -0.5461 | -0.60084 | -0.59191
5 | -0.30312 | -0.31516 | -0.33187 | -0.33306 | -0.33897 | -0.28012 | -0.21775 | -0.17103 | -0.168 | -0.13931 | -0.14208 | -0.13496 | -0.16243 | -0.18014 | -0.17356 | -0.21084 | -0.1868 | -0.09747 | -0.11316 | -0.1421 | -0.1504 | -0.20116 | -0.21592 | -0.22817
6 | 0.19814 | 0.15345 | 0.11752 | 0.17161 | 0.14376 | 0.20712 | 0.26803 | 0.5274 | 0.62579 | 0.6448 | 0.59402 | 0.65285 | 0.62894 | 0.61537 | 0.53341 | 0.51241 | 0.43662 | 0.47765 | 0.39679 | 0.43096 | 0.35722 | 0.38355 | 0.23344 | 0.23734
7 | -0.57825 | -0.57771 | -0.60182 | -0.61877 | -0.62972 | -0.56958 | -0.479 | -0.25643 | -0.12328 | -0.1191 | -0.087862 | -0.029229 | -0.12231 | -0.12763 | -0.23032 | -0.32255 | -0.29111 | -0.33134 | -0.38006 | -0.35415 | -0.40325 | -0.48018 | -0.53093 | -0.54427
8 | -0.6649 | -0.68575 | -0.66274 | -0.67529 | -0.65476 | -0.6283 | -0.47545 | -0.38982 | -0.36353 | -0.39889 | -0.38051 | -0.35036 | -0.37882 | -0.39807 | -0.47878 | -0.54723 | -0.52957 | -0.53288 | -0.5673 | -0.58658 | -0.5789 | -0.6202 | -0.62189 | -0.65321

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.8215 | 0.58615 | 0.48821 | 0.62579 | 0.56082 | 0.44301 | 0.38151 | 1.2809 | 1.3806 | 1.1841 | 1.3796 | 1.2819 | 1.2493 | 1.127 | 0.68226 | 1.0576 | 1.2811 | 1.1954 | 0.81892 | 0.87532 | 0.7993 | 0.49085 | 0.3876 | 0.41403
2 | -1.2448 | -1.2322 | -1.2662 | -1.3374 | -1.3377 | -1.2157 | -0.77845 | -0.14524 | -0.15765 | -0.10239 | -0.090195 | -0.41075 | -0.59406 | -0.78566 | -0.78747 | -0.80079 | -0.60492 | 0.19882 | -0.028306 | -0.34426 | -0.61937 | -0.83119 | -0.92064 | -1.0334
3 | -0.89284 | -0.95384 | -0.98104 | -0.95834 | -0.93996 | -0.80092 | -0.030122 | 0.4088 | 0.52628 | 0.37395 | 0.21213 | 0.42507 | 0.26803 | 0.082139 | -0.32821 | -0.32185 | -0.26513 | -0.1378 | -0.33586 | -0.18386 | -0.25243 | -0.42296 | -0.67496 | -0.76193
4 | -0.63138 | -0.65065 | -0.64415 | -0.65641 | -0.65934 | -0.61498 | -0.53356 | -0.48714 | -0.49644 | -0.53896 | -0.59832 | -0.60868 | -0.62184 | -0.63961 | -0.64523 | -0.61359 | -0.52993 | -0.31272 | -0.39932 | -0.48438 | -0.52672 | -0.55725 | -0.58317 | -0.60375
5 | -0.30312 | -0.31835 | -0.33519 | -0.32973 | -0.329 | -0.28012 | -0.21135 | -0.17276 | -0.1731 | -0.14215 | -0.14349 | -0.13496 | -0.16906 | -0.17479 | -0.1753 | -0.21084 | -0.19442 | -0.093647 | -0.11089 | -0.14351 | -0.14888 | -0.19919 | -0.21592 | -0.23045
6 | 0.19814 | 0.15499 | 0.11635 | 0.17334 | 0.14376 | 0.20917 | 0.2735 | 0.53805 | 0.61352 | 0.6448 | 0.60602 | 0.62725 | 0.6353 | 0.62165 | 0.52284 | 0.51241 | 0.44535 | 0.4872 | 0.40084 | 0.42673 | 0.35365 | 0.37979 | 0.23344 | 0.23734
7 | -0.58409 | -0.57193 | -0.58394 | -0.59451 | -0.65542 | -0.56958 | -0.49366 | -0.25643 | -0.12831 | -0.11793 | -0.089637 | -0.030124 | -0.12109 | -0.12636 | -0.23492 | -0.33242 | -0.29705 | -0.33134 | -0.3726 | -0.36131 | -0.39918 | -0.48978 | -0.5526 | -0.54966
8 | -0.65825 | -0.67896 | -0.67627 | -0.6888 | -0.66137 | -0.641 | -0.49 | -0.37824 | -0.3564 | -0.40296 | -0.3882 | -0.35036 | -0.37139 | -0.4021 | -0.47878 | -0.54181 | -0.55118 | -0.52755 | -0.5673 | -0.57496 | -0.5789 | -0.59588 | -0.64727 | -0.65967

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44811 | 0.49332 | 0.6421 | 0.73614 | 0.86553 | 1.0117 | 0.90188 | 1.2893 | 1.1828 | 1.3359 | 1.373 | 1.2736 | 1.2014 | 1.1061 | 1.0188 | 0.91692 | 0.90737 | 0.71892 | 0.59482 | 0.70584 | 0.71918 | 0.82188 | 0.39906 | 0.38315
2 | 0.35849 | 0.39465 | 0.51368 | 0.58891 | 0.69243 | 0.8094 | 0.7215 | 1.0315 | 0.94626 | 1.0687 | 1.0984 | 1.0188 | 0.96113 | 0.88486 | 0.81505 | 0.73353 | 0.7259 | 0.57514 | 0.47586 | 0.56467 | 0.57534 | 0.6575 | 0.31925 | 0.30652
3 | 0.26887 | 0.29599 | 0.38526 | 0.44168 | 0.51932 | 0.60705 | 0.54113 | 0.7736 | 0.70969 | 0.80156 | 0.82379 | 0.76413 | 0.72085 | 0.66364 | 0.61129 | 0.55015 | 0.54442 | 0.43135 | 0.35689 | 0.4235 | 0.43151 | 0.49313 | 0.23944 | 0.22989
4 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
5 | 0.089623 | 0.098663 | 0.12842 | 0.14723 | 0.17311 | 0.20235 | 0.18038 | 0.25787 | 0.23656 | 0.26719 | 0.2746 | 0.25471 | 0.24028 | 0.22121 | 0.20376 | 0.18338 | 0.18147 | 0.14378 | 0.11896 | 0.14117 | 0.14384 | 0.16438 | 0.079813 | 0.076629
6 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
7 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
8 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2423 | 1.3148 | 1.3883 | 1.4515 | 1.4679 | 1.5355 | 1.5277 | 1.444 | 1.3083 | 1.9213 | 1.8762 | 1.7276 | 1.6857 | 1.6926 | 1.6124 | 1.478 | 1.3283 | 1.2807 | 0.80502 | 0.8609 | 0.94124 | 0.9637 | 1.0051 | 1.1094
2 | 0.99387 | 1.0518 | 1.1107 | 1.1612 | 1.1743 | 1.2284 | 1.2221 | 1.1552 | 1.0467 | 1.537 | 1.501 | 1.3821 | 1.3485 | 1.3541 | 1.2899 | 1.1824 | 1.0627 | 1.0245 | 0.64402 | 0.68872 | 0.75299 | 0.77096 | 0.80406 | 0.88753
3 | 0.7454 | 0.78885 | 0.83301 | 0.87087 | 0.88076 | 0.92132 | 0.91661 | 0.86641 | 0.785 | 1.1528 | 1.1257 | 1.0366 | 1.0114 | 1.0155 | 0.96744 | 0.8868 | 0.79699 | 0.7684 | 0.48301 | 0.51654 | 0.56474 | 0.57822 | 0.60304 | 0.66565
4 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
5 | 0.24847 | 0.26295 | 0.27767 | 0.29029 | 0.29359 | 0.30711 | 0.30554 | 0.2888 | 0.26167 | 0.38425 | 0.37524 | 0.34553 | 0.33713 | 0.33852 | 0.32248 | 0.2956 | 0.26566 | 0.25613 | 0.161 | 0.17218 | 0.18825 | 0.19274 | 0.20101 | 0.22188
6 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
7 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
8 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.83145 | 2.0329 | 2.8652 | 3.3198 | 3.1492 | 2.7419 | 2.2837 | 1.2263 | 0.25967 | 0.0017757 | 0.0002911 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.724e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.88341 | 2.1388 | 2.8936 | 3.0037 | 3.1824 | 2.7707 | 2.1695 | 1.2386 | 0.28154 | 0.0016878 | 0.0003003 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1.9078e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.32911 | 0.83858 | 1.1574 | 1.3153 | 1.3127 | 1.1776 | 0.93176 | 0.47564 | 0.11371 | 0.00066807 | 0.00011767 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.34644 | 0.85552 | 1.1347 | 1.3153 | 1.3525 | 1.166 | 0.93176 | 0.50536 | 0.10605 | 0.00070323 | 0.00012134 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.32911 | 0.81317 | 1.1461 | 1.2015 | 1.3525 | 1.1198 | 0.95917 | 0.47564 | 0.10715 | 0.00066807 | 0.00011644 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4969e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.84011 | 2.16 | 2.8936 | 3.0669 | 3.4144 | 2.8573 | 2.2381 | 1.1767 | 0.2788 | 0.0017405 | 0.00030642 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.5423e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.84011 | 2.0117 | 2.9503 | 3.0353 | 3.3481 | 2.915 | 2.2381 | 1.2139 | 0.25967 | 0.0018108 | 0.00029723 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.33258 | 0.83858 | 1.1234 | 1.3153 | 1.379 | 1.166 | 0.92263 | 0.47564 | 0.11261 | 0.00066807 | 0.00011644 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.36029 | 0.83858 | 1.1574 | 1.2394 | 1.3393 | 1.1891 | 0.90436 | 0.47564 | 0.10715 | 0.0006751 | 0.0001287 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.32911 | 0.8894 | 1.1347 | 1.2394 | 1.2995 | 1.166 | 0.95003 | 0.48059 | 0.1148 | 0.00072433 | 0.00012502 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5423e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.82279 | 2.0117 | 2.7518 | 3.1301 | 3.4807 | 2.8862 | 2.2609 | 1.251 | 0.287 | 0.0017229 | 0.0003003 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.724e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.89207 | 2.0753 | 2.8085 | 3.2566 | 3.3481 | 3.0305 | 2.1695 | 1.2386 | 0.2624 | 0.0016878 | 0.00031562 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1.7261e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.33951 | 0.82164 | 1.078 | 1.2015 | 1.3127 | 1.1083 | 0.86782 | 0.52023 | 0.10387 | 0.00072433 | 0.00012625 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.34644 | 0.81317 | 1.1801 | 1.2268 | 1.273 | 1.2006 | 0.87695 | 0.52023 | 0.10933 | 0.00066807 | 0.00011889 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.3499 | 0.83858 | 1.078 | 1.2647 | 1.3127 | 1.1429 | 0.88609 | 0.52023 | 0.10387 | 0.00070323 | 0.00011644 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7689 | 4.7388 | 4.538 | 4.4439 | 4.3538 | 4.3733 | 4.3889 | 5.0689 | 5.4431 | 5.3922 | 5.279 | 5.3525 | 5.576 | 5.5348 | 5.1243 | 5.275 | 5.2712 | 5.1835 | 4.8623 | 4.7728 | 4.7931 | 4.7012 | 4.5754 | 4.4934
2 | 3.4087 | 3.242 | 3.0928 | 2.8303 | 2.686 | 2.7792 | 2.9874 | 3.7447 | 4.0786 | 4.3624 | 3.9625 | 4.167 | 4.1942 | 4.1432 | 3.5843 | 3.729 | 3.8909 | 3.9425 | 4.0501 | 4.2395 | 4.4596 | 4.0694 | 3.6843 | 3.4691
3 | 2.1334 | 2.0263 | 1.861 | 1.9168 | 1.8492 | 1.8584 | 2.6077 | 3.1493 | 3.2959 | 3.1044 | 3.0233 | 3.2541 | 3.4182 | 3.214 | 2.9437 | 2.7948 | 2.8171 | 2.773 | 2.6709 | 2.8886 | 3.0448 | 2.8219 | 2.6137 | 2.2426
4 | 0.88188 | 0.72886 | 0.58997 | 0.57751 | 0.51764 | 0.48065 | 0.98592 | 1.5958 | 1.93 | 1.9839 | 1.9377 | 1.7425 | 1.9831 | 1.8959 | 1.7364 | 1.6079 | 1.4399 | 1.3152 | 1.6298 | 1.8938 | 2.1832 | 2.0655 | 1.6409 | 1.2312
5 | 0.80952 | 0.7376 | 0.68048 | 0.66202 | 0.67778 | 0.67176 | 0.74921 | 0.81588 | 0.89938 | 0.93008 | 0.99024 | 1.0489 | 1.0818 | 1.0437 | 1.0086 | 0.99557 | 0.98638 | 0.99284 | 0.99578 | 1.006 | 1.1108 | 1.0529 | 1.0425 | 0.93501
6 | 1.6886 | 1.632 | 1.5119 | 1.5632 | 1.5779 | 1.5644 | 1.7162 | 2.0344 | 2.1211 | 2.1177 | 2.1118 | 2.2314 | 2.2142 | 2.144 | 2.0227 | 1.9532 | 2.0232 | 1.9949 | 1.8565 | 1.8657 | 1.9574 | 1.7771 | 1.7237 | 1.7376
7 | 1.3901 | 1.2684 | 1.2291 | 1.2469 | 1.1904 | 1.272 | 1.635 | 1.7553 | 2.0186 | 2.1343 | 2.1155 | 2.2078 | 2.159 | 2.2295 | 2.1972 | 2.0491 | 2.055 | 2.0118 | 1.9751 | 1.9792 | 2.0136 | 1.6903 | 1.6995 | 1.4983
8 | 1.077 | 1.0208 | 0.9764 | 0.96207 | 0.97136 | 1.0287 | 1.6713 | 1.9217 | 2.063 | 2.0417 | 2.1219 | 2.2539 | 2.2468 | 2.1157 | 1.8516 | 1.7698 | 1.6609 | 1.6511 | 1.6044 | 1.6432 | 1.5973 | 1.3947 | 1.2357 | 1.1424

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8128 | 4.7388 | 4.4543 | 4.4439 | 4.2722 | 4.3733 | 4.471 | 5.0689 | 5.4971 | 5.3922 | 5.2266 | 5.2464 | 5.4659 | 5.6428 | 5.2239 | 5.3263 | 5.3231 | 5.0831 | 4.9576 | 4.7258 | 4.84 | 4.7012 | 4.6611 | 4.5763
2 | 3.4087 | 3.242 | 3.0646 | 2.856 | 2.686 | 2.831 | 2.9598 | 3.7076 | 4.119 | 4.3193 | 4.0018 | 4.167 | 4.2769 | 4.1432 | 3.515 | 3.729 | 3.9291 | 3.9806 | 4.1295 | 4.1558 | 4.4159 | 4.1497 | 3.6498 | 3.4053
3 | 2.0953 | 2.0621 | 1.8445 | 1.8997 | 1.8829 | 1.8241 | 2.5589 | 3.2117 | 3.2632 | 3.1351 | 3.0233 | 3.1896 | 3.4182 | 3.1514 | 2.9437 | 2.8219 | 2.7894 | 2.7195 | 2.6448 | 2.9455 | 3.015 | 2.8776 | 2.6137 | 2.2629
4 | 0.88188 | 0.73458 | 0.581 | 0.57751 | 0.51764 | 0.47678 | 0.99464 | 1.5958 | 1.93 | 1.9447 | 1.9185 | 1.7598 | 2.0027 | 1.9143 | 1.7196 | 1.6234 | 1.454 | 1.3027 | 1.6298 | 1.8751 | 2.1618 | 2.0859 | 1.6409 | 1.2422
5 | 0.80218 | 0.72442 | 0.69267 | 0.65607 | 0.68401 | 0.65926 | 0.76305 | 0.80782 | 0.89938 | 0.93925 | 1.0001 | 1.0281 | 1.0711 | 1.0437 | 0.98897 | 1.0052 | 0.99608 | 1.0024 | 0.99578 | 1.006 | 1.1326 | 1.0737 | 1.0523 | 0.91771
6 | 1.6733 | 1.632 | 1.5119 | 1.5346 | 1.6073 | 1.5791 | 1.7322 | 2.0545 | 2.1422 | 2.0758 | 2.1538 | 2.2756 | 2.1705 | 2.1649 | 2.0031 | 1.9342 | 2.0232 | 2.0142 | 1.8747 | 1.8473 | 1.9766 | 1.7947 | 1.7398 | 1.7376
7 | 1.3901 | 1.2795 | 1.2291 | 1.2692 | 1.2012 | 1.2956 | 1.6655 | 1.7726 | 1.9986 | 2.1765 | 2.1155 | 2.2297 | 2.1377 | 2.2295 | 2.1972 | 2.069 | 2.0347 | 2.0507 | 1.9364 | 1.9792 | 2.0531 | 1.657 | 1.6836 | 1.4711
8 | 1.0678 | 1.0294 | 0.9764 | 0.96207 | 0.96275 | 1.0474 | 1.6558 | 1.8837 | 2.0834 | 2.082 | 2.1219 | 2.2763 | 2.2468 | 2.1157 | 1.8157 | 1.7526 | 1.6772 | 1.6352 | 1.5731 | 1.6755 | 1.5662 | 1.381 | 1.2469 | 1.1624

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8128 | 4.8257 | 4.4543 | 4.5261 | 4.2722 | 4.3319 | 4.3889 | 5.1693 | 5.3351 | 5.339 | 5.3314 | 5.3525 | 5.5209 | 5.4269 | 5.0745 | 5.3776 | 5.3231 | 5.0831 | 4.8623 | 4.7258 | 4.7462 | 4.794 | 4.6611 | 4.452
2 | 3.4397 | 3.2712 | 3.0928 | 2.8816 | 2.6613 | 2.7532 | 3.015 | 3.6706 | 3.9977 | 4.4055 | 3.8838 | 4.167 | 4.1529 | 4.1432 | 3.5497 | 3.7651 | 3.9674 | 3.9806 | 3.9706 | 4.2395 | 4.3721 | 4.0694 | 3.6843 | 3.501
3 | 2.1524 | 1.9905 | 1.894 | 1.934 | 1.8323 | 1.8241 | 2.6564 | 3.1805 | 3.2632 | 3.1657 | 2.9632 | 3.3186 | 3.4856 | 3.1514 | 2.9152 | 2.849 | 2.8725 | 2.7195 | 2.7232 | 2.8601 | 3.1045 | 2.7662 | 2.6381 | 2.2019
4 | 0.88188 | 0.73458 | 0.581 | 0.58639 | 0.51356 | 0.48065 | 0.98592 | 1.58 | 1.9491 | 1.9839 | 1.9377 | 1.777 | 1.9636 | 1.8959 | 1.7532 | 1.5924 | 1.4258 | 1.3027 | 1.598 | 1.8938 | 2.2047 | 2.1063 | 1.6409 | 1.2203
5 | 0.81685 | 0.74419 | 0.68657 | 0.65012 | 0.67155 | 0.66551 | 0.74228 | 0.832 | 0.89938 | 0.93008 | 0.99024 | 1.0281 | 1.1031 | 1.064 | 1.0281 | 1.0149 | 0.97667 | 1.012 | 0.97625 | 1.0159 | 1.0999 | 1.0737 | 1.0622 | 0.92636
6 | 1.6733 | 1.632 | 1.5393 | 1.5489 | 1.5485 | 1.5791 | 1.7162 | 2.0545 | 2.1211 | 2.0758 | 2.0699 | 2.2314 | 2.2142 | 2.1231 | 1.9834 | 1.9342 | 2.063 | 1.9563 | 1.8747 | 1.8657 | 1.9574 | 1.8122 | 1.7558 | 1.7696
7 | 1.3901 | 1.2795 | 1.2509 | 1.2469 | 1.1688 | 1.2956 | 1.635 | 1.79 | 1.9786 | 2.0921 | 2.0945 | 2.2516 | 2.159 | 2.2077 | 2.24 | 2.0092 | 2.0954 | 2.0312 | 1.9945 | 1.9792 | 2.0333 | 1.657 | 1.7153 | 1.4711
8 | 1.0955 | 1.0121 | 0.99311 | 0.97036 | 0.97998 | 1.0474 | 1.6869 | 1.9217 | 2.1039 | 2.0215 | 2.143 | 2.2092 | 2.2912 | 2.0745 | 1.8337 | 1.7526 | 1.6935 | 1.6194 | 1.6358 | 1.6594 | 1.5817 | 1.3947 | 1.2245 | 1.1323

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.62693 | 0.69247 | 0.65258 | 0.65258 | 0.63833 | 0.67537 | 0.69532 | 1.3023 | 1.516 | 1.459 | 1.4248 | 1.422 | 1.5132 | 1.4676 | 1.0287 | 1.345 | 1.3621 | 1.2767 | 1.0116 | 0.9176 | 0.96319 | 0.96604 | 0.66682 | 0.66112
2 | 0.025162 | -0.15097 | -0.16355 | -0.23903 | -0.28936 | -0.22645 | -0.28936 | 0.72969 | 0.93098 | 1.1952 | 0.67936 | 0.61646 | 0.42775 | 0.57872 | 0.25162 | 0.21387 | 0.25162 | 0.45291 | 0.86807 | 0.88066 | 0.70452 | 0.54097 | 0.25162 | 0.050323
3 | -0.14237 | -0.33718 | -0.5882 | -0.54324 | -0.55448 | -0.52825 | -0.029972 | 0.63316 | 0.83172 | 0.83921 | 0.70059 | 0.87668 | 0.79425 | 0.6931 | 0.49828 | 0.31096 | 0.38589 | 0.34468 | 0.06369 | 0.27724 | 0.38963 | 0.25476 | -0.23603 | -0.4833
4 | -0.59876 | -0.60452 | -0.62179 | -0.62179 | -0.63618 | -0.65345 | -0.593 | -0.40013 | -0.29938 | -0.31665 | -0.40013 | -0.43468 | -0.40301 | -0.43756 | -0.41165 | -0.48649 | -0.54694 | -0.48649 | -0.34256 | -0.30802 | -0.30802 | -0.40589 | -0.50376 | -0.52392
5 | -0.18641 | -0.2444 | -0.2879 | -0.28583 | -0.28583 | -0.31276 | -0.28169 | -0.11185 | 0.037282 | 0.12427 | 0.20505 | 0.21748 | 0.19055 | 0.15741 | 0.10356 | 0.066279 | 0.055923 | 0.051781 | 0.051781 | 0.012427 | 0.10978 | 0.051781 | 0.028997 | -0.045567
6 | 0.27174 | 0.30147 | 0.22928 | 0.26962 | 0.27599 | 0.28342 | 0.27387 | 0.5074 | 0.5817 | 0.58064 | 0.5074 | 0.60612 | 0.63159 | 0.5817 | 0.50634 | 0.44583 | 0.54349 | 0.52651 | 0.41293 | 0.3832 | 0.45114 | 0.3556 | 0.27068 | 0.30253
7 | -0.52429 | -0.53906 | -0.57229 | -0.58706 | -0.55014 | -0.59444 | -0.50952 | -0.23261 | -0.040614 | -0.03323 | 0.070152 | 0.022153 | 0.0073844 | 0 | -0.059075 | -0.10338 | -0.15138 | -0.19938 | -0.17353 | -0.21045 | -0.14769 | -0.27691 | -0.35076 | -0.3766
8 | -0.65635 | -0.66073 | -0.66731 | -0.6706 | -0.66183 | -0.64649 | -0.54897 | -0.45364 | -0.44378 | -0.4372 | -0.42953 | -0.42625 | -0.43611 | -0.45254 | -0.49856 | -0.52048 | -0.53801 | -0.5402 | -0.55006 | -0.56869 | -0.60485 | -0.62896 | -0.63882 | -0.65087

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61439 | 0.6994 | 0.66563 | 0.6591 | 0.64471 | 0.66187 | 0.69532 | 1.3283 | 1.5312 | 1.4882 | 1.3963 | 1.4362 | 1.5132 | 1.4823 | 1.0287 | 1.3181 | 1.3894 | 1.2511 | 1.0319 | 0.93595 | 0.98245 | 0.96604 | 0.68016 | 0.66774
2 | 0.024658 | -0.14795 | -0.16682 | -0.24382 | -0.28936 | -0.22645 | -0.28357 | 0.72969 | 0.93098 | 1.1713 | 0.67936 | 0.60413 | 0.42347 | 0.56714 | 0.25665 | 0.21173 | 0.24658 | 0.44838 | 0.88544 | 0.88946 | 0.69043 | 0.54097 | 0.25413 | 0.050826
3 | -0.14521 | -0.34393 | -0.59996 | -0.54867 | -0.56557 | -0.53354 | -0.029372 | 0.62682 | 0.84835 | 0.8476 | 0.69359 | 0.86791 | 0.77837 | 0.67924 | 0.4933 | 0.31407 | 0.38589 | 0.34468 | 0.064964 | 0.27447 | 0.38963 | 0.25731 | -0.23839 | -0.49296
4 | -0.61074 | -0.61056 | -0.61557 | -0.63423 | -0.62346 | -0.64692 | -0.59893 | -0.39213 | -0.29339 | -0.32299 | -0.40814 | -0.43033 | -0.39495 | -0.43318 | -0.41165 | -0.49622 | -0.53601 | -0.49622 | -0.34941 | -0.30494 | -0.3111 | -0.41401 | -0.49873 | -0.53439
5 | -0.19014 | -0.24196 | -0.28214 | -0.29155 | -0.28583 | -0.31276 | -0.2845 | -0.11185 | 0.038028 | 0.12303 | 0.20915 | 0.21965 | 0.19055 | 0.16056 | 0.10253 | 0.066279 | 0.055923 | 0.050745 | 0.051781 | 0.012303 | 0.10978 | 0.052816 | 0.028417 | -0.045567
6 | 0.27174 | 0.3075 | 0.22699 | 0.26693 | 0.28151 | 0.28342 | 0.27935 | 0.50232 | 0.58752 | 0.57484 | 0.51247 | 0.61824 | 0.64423 | 0.57589 | 0.50634 | 0.45029 | 0.55436 | 0.53704 | 0.41293 | 0.38703 | 0.44663 | 0.35205 | 0.26527 | 0.30858
7 | -0.53478 | -0.53906 | -0.56084 | -0.58119 | -0.53913 | -0.5885 | -0.51462 | -0.22796 | -0.039802 | -0.033894 | 0.070152 | 0.022596 | 0.0073105 | 0 | -0.057893 | -0.10442 | -0.14987 | -0.19738 | -0.17006 | -0.21466 | -0.14916 | -0.28245 | -0.34374 | -0.38037
8 | -0.64322 | -0.66073 | -0.66064 | -0.6773 | -0.66845 | -0.65296 | -0.55995 | -0.45818 | -0.44378 | -0.44595 | -0.43812 | -0.42198 | -0.43175 | -0.45254 | -0.49856 | -0.52048 | -0.52725 | -0.55101 | -0.53906 | -0.56869 | -0.59275 | -0.62267 | -0.64521 | -0.65738

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61439 | 0.69247 | 0.64605 | 0.63952 | 0.63194 | 0.66187 | 0.69532 | 1.3283 | 1.5312 | 1.459 | 1.4106 | 1.4504 | 1.5434 | 1.4382 | 1.0287 | 1.3316 | 1.3894 | 1.2639 | 0.9914 | 0.92677 | 0.98245 | 0.94672 | 0.65349 | 0.6479
2 | 0.02491 | -0.15097 | -0.16519 | -0.23664 | -0.29225 | -0.22193 | -0.28936 | 0.73698 | 0.9496 | 1.1952 | 0.68616 | 0.60413 | 0.41919 | 0.5845 | 0.24658 | 0.21173 | 0.2491 | 0.45291 | 0.85071 | 0.88946 | 0.69748 | 0.54097 | 0.24658 | 0.04982
3 | -0.14237 | -0.33718 | -0.5882 | -0.54867 | -0.54893 | -0.53354 | -0.029372 | 0.64582 | 0.84835 | 0.83921 | 0.69359 | 0.88544 | 0.8022 | 0.6931 | 0.50327 | 0.31096 | 0.38975 | 0.34812 | 0.064964 | 0.2717 | 0.38574 | 0.25221 | -0.24075 | -0.48813
4 | -0.61074 | -0.59847 | -0.60935 | -0.63423 | -0.64891 | -0.64039 | -0.58707 | -0.40814 | -0.29639 | -0.31982 | -0.40013 | -0.43468 | -0.41107 | -0.43756 | -0.41576 | -0.47676 | -0.55788 | -0.48649 | -0.33571 | -0.3111 | -0.30494 | -0.40183 | -0.5088 | -0.51868
5 | -0.18455 | -0.24196 | -0.2879 | -0.29155 | -0.29155 | -0.31588 | -0.27887 | -0.11296 | 0.037655 | 0.12427 | 0.20915 | 0.22183 | 0.19246 | 0.15741 | 0.10253 | 0.066942 | 0.057042 | 0.050745 | 0.052298 | 0.012552 | 0.10978 | 0.051781 | 0.028417 | -0.046023
6 | 0.27174 | 0.30147 | 0.22699 | 0.27232 | 0.27875 | 0.28342 | 0.26839 | 0.51755 | 0.5817 | 0.57484 | 0.51247 | 0.60006 | 0.62528 | 0.58752 | 0.5114 | 0.44583 | 0.55436 | 0.53704 | 0.41293 | 0.37554 | 0.46016 | 0.35916 | 0.26527 | 0.2995
7 | -0.52953 | -0.53906 | -0.58373 | -0.5988 | -0.56114 | -0.60039 | -0.49933 | -0.23028 | -0.039802 | -0.032565 | 0.070853 | 0.022375 | 0.0074582 | 0 | -0.059075 | -0.10338 | -0.15138 | -0.20137 | -0.17527 | -0.20625 | -0.14769 | -0.27691 | -0.34725 | -0.38414
8 | -0.65635 | -0.66073 | -0.65396 | -0.66389 | -0.66845 | -0.64649 | -0.54348 | -0.4491 | -0.44378 | -0.4372 | -0.43383 | -0.42625 | -0.43611 | -0.45707 | -0.50854 | -0.52048 | -0.54877 | -0.5348 | -0.54456 | -0.57438 | -0.60485 | -0.61638 | -0.62604 | -0.66389

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44811 | 0.49332 | 0.6421 | 0.73614 | 0.86553 | 1.0117 | 0.90188 | 1.2893 | 1.1828 | 1.3359 | 1.373 | 1.2736 | 1.2014 | 1.1061 | 1.0188 | 0.91692 | 0.90737 | 0.71892 | 0.59482 | 0.70584 | 0.71918 | 0.82188 | 0.39906 | 0.38315
2 | 0.35849 | 0.39465 | 0.51368 | 0.58891 | 0.69243 | 0.8094 | 0.7215 | 1.0315 | 0.94626 | 1.0687 | 1.0984 | 1.0188 | 0.96113 | 0.88486 | 0.81505 | 0.73353 | 0.7259 | 0.57514 | 0.47586 | 0.56467 | 0.57534 | 0.6575 | 0.31925 | 0.30652
3 | 0.26887 | 0.29599 | 0.38526 | 0.44168 | 0.51932 | 0.60705 | 0.54113 | 0.7736 | 0.70969 | 0.80156 | 0.82379 | 0.76413 | 0.72085 | 0.66364 | 0.61129 | 0.55015 | 0.54442 | 0.43135 | 0.35689 | 0.4235 | 0.43151 | 0.49313 | 0.23944 | 0.22989
4 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
5 | 0.089623 | 0.098663 | 0.12842 | 0.14723 | 0.17311 | 0.20235 | 0.18038 | 0.25787 | 0.23656 | 0.26719 | 0.2746 | 0.25471 | 0.24028 | 0.22121 | 0.20376 | 0.18338 | 0.18147 | 0.14378 | 0.11896 | 0.14117 | 0.14384 | 0.16438 | 0.079813 | 0.076629
6 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
7 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
8 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2423 | 1.3148 | 1.3883 | 1.4515 | 1.4679 | 1.5355 | 1.5277 | 1.444 | 1.3083 | 1.9213 | 1.8762 | 1.7276 | 1.6857 | 1.6926 | 1.6124 | 1.478 | 1.3283 | 1.2807 | 0.80502 | 0.8609 | 0.94124 | 0.9637 | 1.0051 | 1.1094
2 | 0.99387 | 1.0518 | 1.1107 | 1.1612 | 1.1743 | 1.2284 | 1.2221 | 1.1552 | 1.0467 | 1.537 | 1.501 | 1.3821 | 1.3485 | 1.3541 | 1.2899 | 1.1824 | 1.0627 | 1.0245 | 0.64402 | 0.68872 | 0.75299 | 0.77096 | 0.80406 | 0.88753
3 | 0.7454 | 0.78885 | 0.83301 | 0.87087 | 0.88076 | 0.92132 | 0.91661 | 0.86641 | 0.785 | 1.1528 | 1.1257 | 1.0366 | 1.0114 | 1.0155 | 0.96744 | 0.8868 | 0.79699 | 0.7684 | 0.48301 | 0.51654 | 0.56474 | 0.57822 | 0.60304 | 0.66565
4 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
5 | 0.24847 | 0.26295 | 0.27767 | 0.29029 | 0.29359 | 0.30711 | 0.30554 | 0.2888 | 0.26167 | 0.38425 | 0.37524 | 0.34553 | 0.33713 | 0.33852 | 0.32248 | 0.2956 | 0.26566 | 0.25613 | 0.161 | 0.17218 | 0.18825 | 0.19274 | 0.20101 | 0.22188
6 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
7 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
8 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1039 | 2.6967 | 3.6699 | 4.1573 | 4.0424 | 3.5391 | 2.7843 | 1.5369 | 0.36106 | 0.0022829 | 0.00035715 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.538e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0383 | 2.8046 | 3.5609 | 3.9175 | 4.1687 | 3.6866 | 2.7843 | 1.5059 | 0.36454 | 0.0021293 | 0.00036467 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2844e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.42405 | 1.0895 | 1.3808 | 1.615 | 1.617 | 1.4304 | 1.1252 | 0.65202 | 0.13332 | 0.00086049 | 0.00014286 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3075e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.43717 | 1.0679 | 1.4825 | 1.551 | 1.6506 | 1.4156 | 1.0908 | 0.59613 | 0.14443 | 0.00090439 | 0.0001564 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.4229e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.42405 | 1.1003 | 1.4534 | 1.615 | 1.7012 | 1.4599 | 1.1252 | 0.60855 | 0.13332 | 0.00091317 | 0.00015339 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8842e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.082 | 2.8046 | 3.8152 | 3.8775 | 4.1687 | 3.8709 | 2.8992 | 1.63 | 0.36106 | 0.0020854 | 0.00037595 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.5957e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.1148 | 2.5889 | 3.4882 | 4.0774 | 4.295 | 3.6497 | 2.7269 | 1.6145 | 0.35759 | 0.0022829 | 0.00035715 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2383e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.42843 | 1.0679 | 1.4244 | 1.6789 | 1.6506 | 1.4746 | 1.1367 | 0.62097 | 0.13887 | 0.00083415 | 0.00014888 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2844e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.42405 | 1.0355 | 1.4825 | 1.6629 | 1.7517 | 1.4451 | 1.1252 | 0.65202 | 0.13887 | 0.00085171 | 0.00014436 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2844e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.45903 | 1.0895 | 1.3953 | 1.6469 | 1.617 | 1.5189 | 1.1023 | 0.62097 | 0.14581 | 0.00084293 | 0.00014587 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8265e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.0929 | 2.8046 | 3.5609 | 3.9574 | 4.0845 | 3.834 | 2.9279 | 1.5835 | 0.35412 | 0.0021512 | 0.00039099 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.538e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.0929 | 2.7776 | 3.5972 | 4.1573 | 4.0003 | 3.7971 | 2.9853 | 1.4903 | 0.36454 | 0.0020854 | 0.00036091 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3306e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.45466 | 1.1003 | 1.3808 | 1.615 | 1.6675 | 1.5336 | 1.1711 | 0.61476 | 0.13332 | 0.00091317 | 0.00015489 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3767e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.45466 | 1.0895 | 1.4389 | 1.535 | 1.6506 | 1.4746 | 1.1597 | 0.59613 | 0.13193 | 0.00087805 | 0.00014436 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2614e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.41531 | 1.1218 | 1.4389 | 1.519 | 1.718 | 1.4304 | 1.1252 | 0.6396 | 0.13887 | 0.00087805 | 0.00015038 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1