## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 145.2%
Flex. Load Growth | 432.2%
RES Installed, [MW] | 38
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 6
5 | 24 | 6
6 | 26 | 6

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 23.81%
2 | 19.05%
3 | 14.29%
4 | 9.524%
5 | 4.762%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 4.2497 | 4.3914 | 3.9323 | 3.7272 | 3.0537 | 2.5918 | 3.1695 | 0.55044 | 0.48406 | 0.70569 | 0.4156 | 0.51932 | 0.82739 | 1.5244 | 1.6264 | 1.5995 | 0.89724 | 1.8277 | 1.0725 | 0.75409 | 1.1451 | 0.70776 | 3.2304 | 3.8942
Minimum FL, [MW] | -9.5947 | -10.2599 | -11.5392 | -12.4475 | -13.3047 | -14.52 | -13.8548 | -15.5415 | -14.0959 | -20.7046 | -20.4924 | -18.7332 | -17.9573 | -17.3375 | -16.3419 | -14.8711 | -13.9054 | -12.4439 | -7.8985 | -8.8397 | -9.3439 | -10.0316 | -7.97 | -8.4689
Maximum FL, [MW] | 9.2434 | 9.8889 | 11.0877 | 11.9307 | 12.6991 | 13.8665 | 13.22 | 14.9186 | 13.6653 | 15.5931 | 15.7159 | 14.7116 | 14.2157 | 13.8503 | 12.9799 | 11.8175 | 11.0089 | 9.8392 | 7.7011 | 8.6198 | 9.1595 | 9.8666 | 7.6775 | 8.164

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.5771 | 6.4029 | 6.1027 | 6.2099 | 5.8993 | 5.7962 | 5.9816 | 6.9156 | 7.0354 | 7.0222 | 6.9323 | 7.1006 | 7.0988 | 7.1426 | 6.2849 | 6.7258 | 7.1119 | 7.2283 | 6.6985 | 6.3239 | 6.3736 | 5.9983 | 6.0344 | 6.0783
2 | 4.03 | 3.9654 | 3.745 | 3.6812 | 3.5827 | 3.698 | 4.4666 | 4.6147 | 4.995 | 5.1853 | 5.1191 | 5.0188 | 4.8991 | 4.7995 | 4.5094 | 4.6346 | 4.9873 | 6.1066 | 5.6889 | 5.2098 | 5.1295 | 4.7153 | 4.8074 | 4.4499
3 | 2.6441 | 2.5427 | 2.4152 | 2.4246 | 2.3462 | 2.554 | 3.9796 | 4.2137 | 4.3893 | 4.2844 | 4.0892 | 4.3611 | 4.0924 | 4.0019 | 3.5052 | 3.4878 | 3.5244 | 3.9291 | 3.5051 | 3.5909 | 3.5456 | 3.2816 | 3.1036 | 2.8866
4 | 0.96173 | 0.78012 | 0.73656 | 0.67752 | 0.63053 | 0.93999 | 1.6918 | 1.7826 | 1.9533 | 1.8533 | 1.8102 | 1.6951 | 1.682 | 1.6551 | 1.5962 | 1.6264 | 1.9459 | 2.9802 | 2.6248 | 2.2067 | 2.1731 | 1.9048 | 1.6828 | 1.4399
5 | 1.0053 | 0.93944 | 0.85652 | 0.85552 | 0.83856 | 0.90434 | 1.1604 | 1.1442 | 1.179 | 1.2356 | 1.2556 | 1.2812 | 1.2715 | 1.2451 | 1.2463 | 1.2355 | 1.2819 | 1.5076 | 1.4532 | 1.4074 | 1.4136 | 1.3026 | 1.2828 | 1.2085
6 | 2.309 | 2.2088 | 2.1195 | 2.1212 | 2.0764 | 2.1819 | 2.4877 | 2.703 | 2.8254 | 2.9411 | 2.867 | 2.9202 | 2.9352 | 2.9591 | 2.7772 | 2.7809 | 2.6354 | 2.8465 | 2.6914 | 2.6203 | 2.6012 | 2.474 | 2.4677 | 2.3776
7 | 1.9483 | 1.8511 | 1.7488 | 1.7418 | 1.6832 | 1.8001 | 2.2965 | 2.4428 | 2.5624 | 2.5872 | 2.5412 | 2.5725 | 2.5296 | 2.5049 | 2.3286 | 2.3685 | 2.4722 | 2.901 | 2.6805 | 2.5284 | 2.5132 | 2.3215 | 2.2671 | 2.1359
8 | 1.5391 | 1.4929 | 1.4254 | 1.3945 | 1.3922 | 1.5903 | 2.5083 | 2.7065 | 2.8032 | 2.8092 | 2.8826 | 2.8731 | 2.7333 | 2.7352 | 2.4451 | 2.2177 | 2.2061 | 2.4835 | 2.3716 | 2.2683 | 2.26 | 2.0516 | 1.8743 | 1.7285

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.5771 | 6.4565 | 6.0511 | 6.1034 | 5.8993 | 5.8998 | 5.877 | 7.0513 | 7.1046 | 7.1593 | 6.864 | 7.0308 | 7.0298 | 7.007 | 6.3439 | 6.8527 | 7.2498 | 7.3642 | 6.7629 | 6.3854 | 6.2516 | 5.94 | 6.1397 | 6.1299
2 | 4.03 | 3.9028 | 3.6851 | 3.6812 | 3.5827 | 3.73 | 4.3894 | 4.6147 | 4.995 | 5.2358 | 5.0183 | 5.1172 | 4.9939 | 4.8897 | 4.5934 | 4.6779 | 4.9873 | 5.9915 | 5.7438 | 5.2605 | 5.2277 | 4.7153 | 4.7236 | 4.4869
3 | 2.6849 | 2.581 | 2.3966 | 2.4625 | 2.308 | 2.5104 | 4.0149 | 4.2137 | 4.3029 | 4.2426 | 4.0892 | 4.2754 | 4.0129 | 4.0019 | 3.5052 | 3.5204 | 3.4565 | 3.9657 | 3.4381 | 3.5909 | 3.5118 | 3.218 | 3.0508 | 2.9332
4 | 0.95616 | 0.78012 | 0.73294 | 0.67752 | 0.63732 | 0.94692 | 1.664 | 1.748 | 1.9724 | 1.889 | 1.8456 | 1.6622 | 1.714 | 1.6551 | 1.625 | 1.6117 | 1.9087 | 2.924 | 2.5743 | 2.2067 | 2.2144 | 1.9048 | 1.6965 | 1.4612
5 | 1.0214 | 0.92483 | 0.84313 | 0.86908 | 0.83163 | 0.88872 | 1.1806 | 1.1331 | 1.2021 | 1.2116 | 1.268 | 1.2561 | 1.2592 | 1.2568 | 1.2463 | 1.2355 | 1.2695 | 1.4934 | 1.4391 | 1.4074 | 1.4136 | 1.2899 | 1.3054 | 1.2187
6 | 2.2709 | 2.1909 | 2.0846 | 2.0859 | 2.0943 | 2.1819 | 2.4658 | 2.7295 | 2.881 | 2.9123 | 2.867 | 2.9489 | 2.878 | 2.9591 | 2.751 | 2.7546 | 2.5844 | 2.7931 | 2.6396 | 2.6203 | 2.6261 | 2.474 | 2.4677 | 2.3776
7 | 1.9638 | 1.8654 | 1.7213 | 1.7279 | 1.6971 | 1.8312 | 2.2965 | 2.395 | 2.5876 | 2.562 | 2.5162 | 2.522 | 2.5051 | 2.552 | 2.3503 | 2.4129 | 2.4722 | 2.9283 | 2.6289 | 2.5775 | 2.4892 | 2.2989 | 2.2475 | 2.1359
8 | 1.5278 | 1.5037 | 1.4043 | 1.3945 | 1.4142 | 1.6172 | 2.4862 | 2.7595 | 2.8032 | 2.7544 | 2.911 | 2.9296 | 2.7333 | 2.7611 | 2.468 | 2.1971 | 2.1849 | 2.4373 | 2.3716 | 2.2903 | 2.217 | 2.0317 | 1.89 | 1.7421

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.4658 | 6.3493 | 6.2061 | 6.3163 | 5.7959 | 5.6926 | 5.9816 | 6.9156 | 7.1738 | 7.0907 | 7.069 | 7.1704 | 6.9608 | 7.2782 | 6.4029 | 6.8527 | 7.1119 | 7.2283 | 6.6341 | 6.201 | 6.3126 | 6.1149 | 5.929 | 6.0268
2 | 3.9978 | 4.028 | 3.6851 | 3.6812 | 3.5527 | 3.73 | 4.5439 | 4.6147 | 4.8969 | 5.2863 | 5.0687 | 5.1172 | 4.8042 | 4.7995 | 4.4254 | 4.548 | 4.891 | 6.1642 | 5.6889 | 5.3112 | 5.0804 | 4.6695 | 4.8493 | 4.4869
3 | 2.6441 | 2.5043 | 2.3966 | 2.4436 | 2.3653 | 2.5104 | 3.9091 | 4.2137 | 4.3461 | 4.2007 | 4.0892 | 4.2754 | 4.0129 | 4.0397 | 3.5379 | 3.553 | 3.4565 | 3.8557 | 3.5721 | 3.6606 | 3.5456 | 3.3134 | 3.0508 | 2.8866
4 | 0.95616 | 0.78736 | 0.73294 | 0.67106 | 0.63732 | 0.92613 | 1.7196 | 1.8172 | 1.9724 | 1.8533 | 1.8102 | 1.6622 | 1.714 | 1.6249 | 1.625 | 1.6264 | 1.9273 | 3.0082 | 2.65 | 2.164 | 2.1731 | 1.8865 | 1.7103 | 1.4612
5 | 0.99728 | 0.93214 | 0.85652 | 0.84196 | 0.83163 | 0.91215 | 1.1604 | 1.1331 | 1.1559 | 1.2356 | 1.2556 | 1.2687 | 1.2592 | 1.2334 | 1.2463 | 1.2471 | 1.2943 | 1.4934 | 1.4251 | 1.3936 | 1.4272 | 1.3153 | 1.3054 | 1.188
6 | 2.3471 | 2.1729 | 2.0846 | 2.1389 | 2.0586 | 2.1819 | 2.5095 | 2.756 | 2.8254 | 2.9985 | 2.8953 | 2.9202 | 2.9637 | 2.931 | 2.8035 | 2.7546 | 2.6864 | 2.8198 | 2.7172 | 2.6203 | 2.5763 | 2.45 | 2.5109 | 2.3776
7 | 1.9792 | 1.8654 | 1.7625 | 1.7557 | 1.6971 | 1.8156 | 2.3165 | 2.4189 | 2.5876 | 2.5368 | 2.5662 | 2.5473 | 2.5296 | 2.5285 | 2.372 | 2.3685 | 2.4961 | 2.901 | 2.7063 | 2.4792 | 2.4652 | 2.344 | 2.2671 | 2.1006
8 | 1.5165 | 1.5037 | 1.4254 | 1.4049 | 1.3812 | 1.5769 | 2.5304 | 2.6534 | 2.748 | 2.7544 | 2.9394 | 2.8166 | 2.7599 | 2.787 | 2.3993 | 2.259 | 2.2485 | 2.5297 | 2.417 | 2.2683 | 2.2385 | 2.0714 | 1.843 | 1.7421

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0428 | 0.73674 | 0.63867 | 0.81866 | 0.70489 | 0.57954 | 0.47951 | 1.6757 | 1.7524 | 1.503 | 1.7512 | 1.6272 | 1.6343 | 1.4594 | 0.86602 | 1.3559 | 1.6262 | 1.5174 | 1.0605 | 1.1002 | 1.0247 | 0.63565 | 0.50706 | 0.52555
2 | -1.58 | -1.5797 | -1.6233 | -1.6976 | -1.6813 | -1.5431 | -0.97844 | -0.18808 | -0.20212 | -0.13395 | -0.11799 | -0.52659 | -0.7693 | -0.99727 | -0.98977 | -1.0065 | -0.79135 | 0.2601 | -0.036656 | -0.4327 | -0.80208 | -1.0551 | -1.1571 | -1.3249
3 | -1.1333 | -1.2229 | -1.2453 | -1.2286 | -1.2297 | -1.0268 | -0.038235 | 0.52939 | 0.67472 | 0.47002 | 0.27751 | 0.55046 | 0.34709 | 0.10531 | -0.41661 | -0.41679 | -0.34333 | -0.1732 | -0.42215 | -0.24053 | -0.33023 | -0.54773 | -0.86533 | -0.97682
4 | -0.82597 | -0.83416 | -0.84267 | -0.85005 | -0.85383 | -0.78062 | -0.67727 | -0.61834 | -0.63645 | -0.70507 | -0.75203 | -0.79628 | -0.79722 | -0.81188 | -0.81902 | -0.79459 | -0.67267 | -0.40092 | -0.51712 | -0.62727 | -0.67527 | -0.71441 | -0.75519 | -0.75885
5 | -0.3886 | -0.40813 | -0.42547 | -0.42699 | -0.42605 | -0.35912 | -0.27369 | -0.22149 | -0.21756 | -0.18224 | -0.18035 | -0.17655 | -0.21249 | -0.22866 | -0.22251 | -0.27583 | -0.24437 | -0.12251 | -0.14507 | -0.18038 | -0.19477 | -0.25284 | -0.27962 | -0.29252
6 | 0.2515 | 0.19673 | 0.14917 | 0.22223 | 0.18248 | 0.26291 | 0.35064 | 0.68297 | 0.78656 | 0.81045 | 0.76925 | 0.82057 | 0.81447 | 0.80503 | 0.67707 | 0.64405 | 0.55976 | 0.61236 | 0.51908 | 0.54167 | 0.45797 | 0.48209 | 0.29928 | 0.30735
7 | -0.74883 | -0.74064 | -0.76391 | -0.77773 | -0.8238 | -0.73759 | -0.62662 | -0.32549 | -0.16127 | -0.1497 | -0.11378 | -0.038237 | -0.15525 | -0.162 | -0.29528 | -0.42196 | -0.38083 | -0.42479 | -0.47769 | -0.45863 | -0.52221 | -0.61561 | -0.69456 | -0.69087
8 | -0.85242 | -0.87045 | -0.867 | -0.86575 | -0.8479 | -0.81364 | -0.62198 | -0.49481 | -0.45692 | -0.52183 | -0.49276 | -0.44918 | -0.47614 | -0.5155 | -0.62634 | -0.69462 | -0.69278 | -0.68317 | -0.7201 | -0.74457 | -0.75732 | -0.77953 | -0.81356 | -0.82914

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0532 | 0.722 | 0.64506 | 0.81866 | 0.71194 | 0.57954 | 0.47951 | 1.6924 | 1.7524 | 1.473 | 1.7512 | 1.6597 | 1.6507 | 1.474 | 0.8487 | 1.3424 | 1.6262 | 1.5174 | 1.0605 | 1.1112 | 1.0042 | 0.63565 | 0.5172 | 0.53606
2 | -1.6116 | -1.5481 | -1.6233 | -1.6637 | -1.6813 | -1.5431 | -0.97844 | -0.18432 | -0.2001 | -0.13662 | -0.11563 | -0.53186 | -0.77699 | -0.97732 | -0.98977 | -1.0266 | -0.77553 | 0.2627 | -0.03629 | -0.4327 | -0.8101 | -1.0445 | -1.134 | -1.3381
3 | -1.1447 | -1.2229 | -1.2577 | -1.2409 | -1.2419 | -1.0473 | -0.038618 | 0.53998 | 0.68146 | 0.46062 | 0.28306 | 0.54495 | 0.35403 | 0.10741 | -0.42078 | -0.42512 | -0.3502 | -0.16974 | -0.42215 | -0.23572 | -0.33023 | -0.53677 | -0.86533 | -0.95728
4 | -0.81771 | -0.81748 | -0.83424 | -0.83305 | -0.85383 | -0.79623 | -0.67727 | -0.62453 | -0.64918 | -0.71917 | -0.74451 | -0.81221 | -0.8052 | -0.80376 | -0.80264 | -0.79459 | -0.65922 | -0.3929 | -0.51195 | -0.63354 | -0.67527 | -0.70012 | -0.7703 | -0.75885
5 | -0.3886 | -0.40405 | -0.42547 | -0.42699 | -0.43457 | -0.35912 | -0.27916 | -0.21927 | -0.21539 | -0.1786 | -0.18216 | -0.17302 | -0.20824 | -0.23095 | -0.22251 | -0.27031 | -0.23948 | -0.12496 | -0.14507 | -0.18218 | -0.19282 | -0.25789 | -0.27682 | -0.29252
6 | 0.25402 | 0.19673 | 0.15066 | 0.22001 | 0.18431 | 0.26554 | 0.34363 | 0.67614 | 0.80229 | 0.82666 | 0.76156 | 0.83698 | 0.80633 | 0.78893 | 0.68385 | 0.65693 | 0.55976 | 0.61236 | 0.5087 | 0.55251 | 0.45797 | 0.49173 | 0.29928 | 0.30428
7 | -0.74134 | -0.74064 | -0.77155 | -0.79329 | -0.80732 | -0.73022 | -0.61409 | -0.32875 | -0.15805 | -0.15269 | -0.11264 | -0.037472 | -0.1568 | -0.16362 | -0.29528 | -0.41352 | -0.37322 | -0.42479 | -0.48725 | -0.45404 | -0.51698 | -0.61561 | -0.68067 | -0.69778
8 | -0.85242 | -0.87915 | -0.84966 | -0.86575 | -0.83943 | -0.80551 | -0.60954 | -0.49976 | -0.46606 | -0.5114 | -0.48783 | -0.44918 | -0.48566 | -0.51035 | -0.61381 | -0.70157 | -0.67892 | -0.68317 | -0.7273 | -0.75202 | -0.74217 | -0.79512 | -0.79729 | -0.83744

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0532 | 0.75147 | 0.6259 | 0.80229 | 0.71899 | 0.56795 | 0.4891 | 1.6422 | 1.7699 | 1.5181 | 1.7687 | 1.6434 | 1.6017 | 1.4448 | 0.87468 | 1.3559 | 1.6425 | 1.5325 | 1.0499 | 1.1222 | 1.0247 | 0.62929 | 0.49692 | 0.5308
2 | -1.5958 | -1.5797 | -1.6233 | -1.7146 | -1.715 | -1.5585 | -0.998 | -0.1862 | -0.20212 | -0.13127 | -0.11563 | -0.52659 | -0.7616 | -1.0072 | -1.0096 | -1.0266 | -0.77553 | 0.25489 | -0.03629 | -0.44136 | -0.79406 | -1.0656 | -1.1803 | -1.3249
3 | -1.1447 | -1.2229 | -1.2577 | -1.2286 | -1.2051 | -1.0268 | -0.038618 | 0.5241 | 0.67472 | 0.47942 | 0.27196 | 0.54495 | 0.34362 | 0.10531 | -0.42078 | -0.41262 | -0.3399 | -0.17667 | -0.43059 | -0.23572 | -0.32363 | -0.54225 | -0.86533 | -0.97682
4 | -0.80945 | -0.83416 | -0.82582 | -0.84155 | -0.8453 | -0.78842 | -0.68404 | -0.62453 | -0.63645 | -0.69097 | -0.76707 | -0.78036 | -0.79722 | -0.82 | -0.82721 | -0.78664 | -0.6794 | -0.40092 | -0.51195 | -0.621 | -0.67527 | -0.71441 | -0.74764 | -0.77403
5 | -0.3886 | -0.40813 | -0.42973 | -0.42272 | -0.42179 | -0.35912 | -0.27095 | -0.22149 | -0.22191 | -0.18224 | -0.18396 | -0.17302 | -0.21674 | -0.22409 | -0.22474 | -0.27031 | -0.24925 | -0.12006 | -0.14217 | -0.18398 | -0.19088 | -0.25536 | -0.27682 | -0.29544
6 | 0.25402 | 0.1987 | 0.14917 | 0.22223 | 0.18431 | 0.26816 | 0.35064 | 0.6898 | 0.78656 | 0.82666 | 0.77694 | 0.80416 | 0.81447 | 0.79698 | 0.6703 | 0.65693 | 0.57096 | 0.62461 | 0.51389 | 0.54709 | 0.45339 | 0.48691 | 0.29928 | 0.30428
7 | -0.74883 | -0.73324 | -0.74863 | -0.76218 | -0.84027 | -0.73022 | -0.63289 | -0.32875 | -0.1645 | -0.15119 | -0.11492 | -0.03862 | -0.15525 | -0.162 | -0.30118 | -0.42618 | -0.38083 | -0.42479 | -0.47769 | -0.46321 | -0.51176 | -0.62792 | -0.70845 | -0.70469
8 | -0.8439 | -0.87045 | -0.867 | -0.88307 | -0.8479 | -0.82178 | -0.6282 | -0.48492 | -0.45692 | -0.51661 | -0.49768 | -0.44918 | -0.47614 | -0.5155 | -0.61381 | -0.69462 | -0.70663 | -0.67634 | -0.7273 | -0.73712 | -0.74217 | -0.76394 | -0.82983 | -0.84573

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.189 | 1.3089 | 1.7037 | 1.9532 | 2.2965 | 2.6845 | 2.393 | 3.421 | 3.1384 | 3.5446 | 3.6429 | 3.3791 | 3.1877 | 2.9347 | 2.7032 | 2.4329 | 2.4075 | 1.9075 | 1.5782 | 1.8728 | 1.9082 | 2.1807 | 1.0588 | 1.0166
2 | 0.95118 | 1.0471 | 1.3629 | 1.5626 | 1.8372 | 2.1476 | 1.9144 | 2.7368 | 2.5107 | 2.8357 | 2.9143 | 2.7033 | 2.5502 | 2.3478 | 2.1626 | 1.9463 | 1.926 | 1.526 | 1.2626 | 1.4982 | 1.5266 | 1.7445 | 0.84707 | 0.81328
3 | 0.71339 | 0.78535 | 1.0222 | 1.1719 | 1.3779 | 1.6107 | 1.4358 | 2.0526 | 1.883 | 2.1268 | 2.1858 | 2.0275 | 1.9126 | 1.7608 | 1.6219 | 1.4597 | 1.4445 | 1.1445 | 0.94694 | 1.1237 | 1.1449 | 1.3084 | 0.6353 | 0.60996
4 | 0.47559 | 0.52357 | 0.68147 | 0.78128 | 0.91861 | 1.0738 | 0.95718 | 1.3684 | 1.2554 | 1.4178 | 1.4572 | 1.3516 | 1.2751 | 1.1739 | 1.0813 | 0.97314 | 0.96301 | 0.76301 | 0.6313 | 0.74912 | 0.76328 | 0.87227 | 0.42353 | 0.40664
5 | 0.2378 | 0.26178 | 0.34074 | 0.39064 | 0.4593 | 0.53689 | 0.47859 | 0.6842 | 0.62768 | 0.70892 | 0.72858 | 0.67582 | 0.63754 | 0.58695 | 0.54064 | 0.48657 | 0.48151 | 0.3815 | 0.31565 | 0.37456 | 0.38164 | 0.43614 | 0.21177 | 0.20332
6 | 0.47559 | 0.52357 | 0.68147 | 0.78128 | 0.91861 | 1.0738 | 0.95718 | 1.3684 | 1.2554 | 1.4178 | 1.4572 | 1.3516 | 1.2751 | 1.1739 | 1.0813 | 0.97314 | 0.96301 | 0.76301 | 0.6313 | 0.74912 | 0.76328 | 0.87227 | 0.42353 | 0.40664
7 | 0.47559 | 0.52357 | 0.68147 | 0.78128 | 0.91861 | 1.0738 | 0.95718 | 1.3684 | 1.2554 | 1.4178 | 1.4572 | 1.3516 | 1.2751 | 1.1739 | 1.0813 | 0.97314 | 0.96301 | 0.76301 | 0.6313 | 0.74912 | 0.76328 | 0.87227 | 0.42353 | 0.40664
8 | 0.47559 | 0.52357 | 0.68147 | 0.78128 | 0.91861 | 1.0738 | 0.95718 | 1.3684 | 1.2554 | 1.4178 | 1.4572 | 1.3516 | 1.2751 | 1.1739 | 1.0813 | 0.97314 | 0.96301 | 0.76301 | 0.6313 | 0.74912 | 0.76328 | 0.87227 | 0.42353 | 0.40664

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2963 | 3.4884 | 3.6837 | 3.8511 | 3.8949 | 4.0742 | 4.0534 | 3.8314 | 3.4714 | 5.0977 | 4.9781 | 4.5839 | 4.4725 | 4.4909 | 4.2782 | 3.9216 | 3.5244 | 3.398 | 2.136 | 2.2842 | 2.4974 | 2.557 | 2.6668 | 2.9436
2 | 2.637 | 2.7907 | 2.947 | 3.0809 | 3.1159 | 3.2594 | 3.2427 | 3.0651 | 2.7771 | 4.0781 | 3.9825 | 3.6671 | 3.578 | 3.5927 | 3.4225 | 3.1373 | 2.8195 | 2.7184 | 1.7088 | 1.8274 | 1.9979 | 2.0456 | 2.1334 | 2.3549
3 | 1.9778 | 2.0931 | 2.2102 | 2.3107 | 2.3369 | 2.4445 | 2.432 | 2.2988 | 2.0829 | 3.0586 | 2.9869 | 2.7504 | 2.6835 | 2.6946 | 2.5669 | 2.3529 | 2.1147 | 2.0388 | 1.2816 | 1.3705 | 1.4984 | 1.5342 | 1.6001 | 1.7662
4 | 1.3185 | 1.3954 | 1.4735 | 1.5405 | 1.5579 | 1.6297 | 1.6214 | 1.5326 | 1.3886 | 2.0391 | 1.9912 | 1.8336 | 1.789 | 1.7964 | 1.7113 | 1.5686 | 1.4098 | 1.3592 | 0.85439 | 0.91369 | 0.99896 | 1.0228 | 1.0667 | 1.1774
5 | 0.65926 | 0.69768 | 0.73674 | 0.77023 | 0.77897 | 0.81485 | 0.81068 | 0.76628 | 0.69428 | 1.0195 | 0.99562 | 0.91679 | 0.89451 | 0.89819 | 0.85563 | 0.78431 | 0.70489 | 0.6796 | 0.42719 | 0.45684 | 0.49948 | 0.5114 | 0.53335 | 0.58872
6 | 1.3185 | 1.3954 | 1.4735 | 1.5405 | 1.5579 | 1.6297 | 1.6214 | 1.5326 | 1.3886 | 2.0391 | 1.9912 | 1.8336 | 1.789 | 1.7964 | 1.7113 | 1.5686 | 1.4098 | 1.3592 | 0.85439 | 0.91369 | 0.99896 | 1.0228 | 1.0667 | 1.1774
7 | 1.3185 | 1.3954 | 1.4735 | 1.5405 | 1.5579 | 1.6297 | 1.6214 | 1.5326 | 1.3886 | 2.0391 | 1.9912 | 1.8336 | 1.789 | 1.7964 | 1.7113 | 1.5686 | 1.4098 | 1.3592 | 0.85439 | 0.91369 | 0.99896 | 1.0228 | 1.0667 | 1.1774
8 | 1.3185 | 1.3954 | 1.4735 | 1.5405 | 1.5579 | 1.6297 | 1.6214 | 1.5326 | 1.3886 | 2.0391 | 1.9912 | 1.8336 | 1.789 | 1.7964 | 1.7113 | 1.5686 | 1.4098 | 1.3592 | 0.85439 | 0.91369 | 0.99896 | 1.0228 | 1.0667 | 1.1774

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.903e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.6802 | 4.1505 | 5.5602 | 6.3868 | 6.6963 | 5.9455 | 4.4304 | 2.5764 | 0.56854 | 0.0033404 | 0.00064349 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 9.3572e-05 | 5.1224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087329 | 1.6629 | 4.0235 | 5.5602 | 6.45 | 6.5637 | 5.8878 | 4.7045 | 2.3534 | 0.51934 | 0.0035513 | 0.00061285 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.3418e-05 | 3.1048e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052398 | 0.98734 | 2.6174 | 3.5064 | 3.7182 | 3.978 | 3.3941 | 2.7131 | 1.412 | 0.33128 | 0.0020042 | 0.000353 | 9.5025e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.3963e-05 | 3.0421e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052398 | 1.0393 | 2.5666 | 3.4723 | 3.9838 | 4.0973 | 3.4288 | 2.6857 | 1.4566 | 0.33784 | 0.0021308 | 0.00035668 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.3418e-05 | 3.0421e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049854 | 1.0497 | 2.4903 | 3.5064 | 3.9459 | 4.1371 | 3.3941 | 2.8227 | 1.4864 | 0.3116 | 0.0020675 | 0.00038609 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.0847e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.6802 | 4.1505 | 5.7872 | 6.6397 | 6.5637 | 6.0032 | 4.4304 | 2.6011 | 0.54121 | 0.0036568 | 0.00061285 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.903e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.6802 | 4.3199 | 5.8439 | 6.5132 | 6.7626 | 5.9455 | 4.3391 | 2.5516 | 0.56854 | 0.0033404 | 0.00063736 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.6143e-05 | 3.2616e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052398 | 1.0809 | 2.5411 | 3.234 | 3.6423 | 4.1371 | 3.4288 | 2.6583 | 1.4864 | 0.3444 | 0.0021097 | 0.00038242 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.4508e-05 | 3.2302e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052398 | 1.0913 | 2.5411 | 3.3021 | 3.9459 | 3.9382 | 3.3941 | 2.6857 | 1.5012 | 0.33128 | 0.0020464 | 0.00035668 | 9.2116e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.5053e-05 | 3.0734e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050872 | 1.0913 | 2.5157 | 3.5744 | 3.9838 | 3.8984 | 3.5673 | 2.7679 | 1.4715 | 0.33128 | 0.0021519 | 0.00034932 | 9.9873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.1755e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.7668 | 4.2352 | 5.617 | 6.45 | 6.3648 | 5.6569 | 4.6588 | 2.5764 | 0.54121 | 0.0035162 | 0.00064349 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 9.4481e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.8015 | 4.1505 | 5.39 | 6.6397 | 6.2985 | 5.8878 | 4.4761 | 2.4277 | 0.51934 | 0.0033755 | 0.00061285 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.3963e-05 | 3.0421e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048328 | 0.98734 | 2.5666 | 3.4042 | 3.6803 | 3.978 | 3.4634 | 2.6309 | 1.5458 | 0.3116 | 0.0021097 | 0.00034932 | 0.00010084 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.3963e-05 | 3.1989e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050872 | 1.0705 | 2.592 | 3.3361 | 3.8321 | 4.1371 | 3.3249 | 2.8501 | 1.5458 | 0.3116 | 0.0020042 | 0.00038609 | 9.5025e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.1783e-05 | 3.1048e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052906 | 1.0185 | 2.4141 | 3.3702 | 3.9838 | 3.8189 | 3.5673 | 2.8501 | 1.4566 | 0.33784 | 0.0020675 | 0.00036036 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.6368 | 6.6157 | 6.3017 | 6.1559 | 5.9575 | 5.9256 | 6.0168 | 6.5663 | 7.0378 | 6.9999 | 6.819 | 6.926 | 7.2504 | 7.2834 | 6.7697 | 6.9595 | 6.8683 | 6.8704 | 6.3656 | 6.2118 | 6.2859 | 6.1142 | 6.2633 | 6.2399
2 | 4.7884 | 4.5886 | 4.3521 | 3.9955 | 3.7441 | 3.8181 | 4.142 | 4.855 | 5.2765 | 5.6622 | 5.1209 | 5.3934 | 5.4586 | 5.4617 | 4.7554 | 4.9382 | 5.0766 | 5.2344 | 5.2979 | 5.5094 | 5.8302 | 5.2867 | 5.0414 | 4.8309
3 | 3.0488 | 2.922 | 2.6762 | 2.7326 | 2.5962 | 2.5739 | 3.5771 | 4.0782 | 4.2612 | 4.0321 | 3.9066 | 4.2102 | 4.4433 | 4.2331 | 3.8941 | 3.7012 | 3.6779 | 3.69 | 3.5034 | 3.7589 | 3.9881 | 3.67 | 3.5893 | 3.1626
4 | 1.3398 | 1.1506 | 0.94992 | 0.92385 | 0.81393 | 0.74379 | 1.42 | 2.0729 | 2.4982 | 2.5781 | 2.5047 | 2.2596 | 2.5832 | 2.5057 | 2.3062 | 2.1401 | 1.8902 | 1.7761 | 2.1423 | 2.465 | 2.8554 | 2.6829 | 2.2628 | 1.7702
5 | 1.1424 | 1.0537 | 0.96917 | 0.94046 | 0.94409 | 0.92501 | 1.0385 | 1.0595 | 1.165 | 1.2098 | 1.2797 | 1.3576 | 1.4072 | 1.3755 | 1.333 | 1.3157 | 1.2867 | 1.3178 | 1.303 | 1.3083 | 1.4522 | 1.3673 | 1.416 | 1.2946
6 | 2.3741 | 2.3085 | 2.1319 | 2.1876 | 2.1732 | 2.1332 | 2.3562 | 2.6352 | 2.7432 | 2.7497 | 2.7279 | 2.8863 | 2.8795 | 2.8237 | 2.6732 | 2.5828 | 2.638 | 2.6475 | 2.4329 | 2.429 | 2.5659 | 2.3132 | 2.3688 | 2.4194
7 | 1.9914 | 1.8422 | 1.7693 | 1.782 | 1.6765 | 1.7583 | 2.2522 | 2.2774 | 2.6117 | 2.771 | 2.7326 | 2.856 | 2.8086 | 2.9333 | 2.897 | 2.7057 | 2.6787 | 2.6691 | 2.5849 | 2.5745 | 2.6379 | 2.2019 | 2.3378 | 2.1125
8 | 1.59 | 1.5248 | 1.4453 | 1.4169 | 1.3956 | 1.4464 | 2.2987 | 2.4908 | 2.6687 | 2.6522 | 2.7408 | 2.9151 | 2.9212 | 2.7874 | 2.4539 | 2.3476 | 2.1735 | 2.2067 | 2.1097 | 2.1438 | 2.1041 | 1.8229 | 1.7432 | 1.6562

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.6931 | 6.6157 | 6.1944 | 6.1559 | 5.8529 | 5.9256 | 6.122 | 6.5663 | 7.1071 | 6.9999 | 6.7518 | 6.7899 | 7.1093 | 7.4219 | 6.8974 | 7.0253 | 6.9348 | 6.7417 | 6.4879 | 6.1514 | 6.346 | 6.1142 | 6.3732 | 6.3462
2 | 4.7884 | 4.5886 | 4.3161 | 4.0284 | 3.7441 | 3.8846 | 4.1066 | 4.8075 | 5.3284 | 5.6069 | 5.1713 | 5.3934 | 5.5646 | 5.4617 | 4.6665 | 4.9382 | 5.1256 | 5.2832 | 5.3998 | 5.4021 | 5.774 | 5.3898 | 4.9972 | 4.7491
3 | 3 | 2.9679 | 2.655 | 2.7106 | 2.6394 | 2.5299 | 3.5147 | 4.1581 | 4.2193 | 4.0714 | 3.9066 | 4.1275 | 4.4433 | 4.1527 | 3.8941 | 3.7359 | 3.6424 | 3.6214 | 3.4699 | 3.832 | 3.9498 | 3.7414 | 3.5893 | 3.1886
4 | 1.3398 | 1.1579 | 0.93841 | 0.92385 | 0.81393 | 0.73882 | 1.4312 | 2.0729 | 2.4982 | 2.5279 | 2.4801 | 2.2817 | 2.6082 | 2.5293 | 2.2847 | 2.16 | 1.9082 | 1.76 | 2.1423 | 2.4411 | 2.8279 | 2.7091 | 2.2628 | 1.7842
5 | 1.133 | 1.0368 | 0.98481 | 0.93283 | 0.95208 | 0.90898 | 1.0563 | 1.0492 | 1.165 | 1.2215 | 1.2923 | 1.3309 | 1.3935 | 1.3755 | 1.3079 | 1.3281 | 1.2991 | 1.3302 | 1.303 | 1.3083 | 1.4802 | 1.3939 | 1.4286 | 1.2724
6 | 2.3544 | 2.3085 | 2.1319 | 2.1509 | 2.2109 | 2.152 | 2.3767 | 2.6611 | 2.7702 | 2.696 | 2.7817 | 2.943 | 2.8234 | 2.8505 | 2.6481 | 2.5585 | 2.638 | 2.6722 | 2.4562 | 2.4054 | 2.5904 | 2.3357 | 2.3894 | 2.4194
7 | 1.9914 | 1.8565 | 1.7693 | 1.8106 | 1.6903 | 1.7885 | 2.2912 | 2.2997 | 2.5861 | 2.825 | 2.7326 | 2.8841 | 2.7813 | 2.9333 | 2.897 | 2.7312 | 2.6528 | 2.719 | 2.5353 | 2.5745 | 2.6885 | 2.1592 | 2.3175 | 2.0777
8 | 1.5781 | 1.5359 | 1.4453 | 1.4169 | 1.3846 | 1.4704 | 2.2788 | 2.4421 | 2.6949 | 2.7039 | 2.7408 | 2.9438 | 2.9212 | 2.7874 | 2.4079 | 2.3257 | 2.1944 | 2.1864 | 2.0696 | 2.1852 | 2.0642 | 1.8054 | 1.7575 | 1.6819

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.6931 | 6.7271 | 6.1944 | 6.2612 | 5.8529 | 5.8725 | 6.0168 | 6.695 | 6.8994 | 6.9316 | 6.8862 | 6.926 | 7.1799 | 7.145 | 6.7059 | 7.0911 | 6.9348 | 6.7417 | 6.3656 | 6.1514 | 6.2257 | 6.2331 | 6.3732 | 6.1868
2 | 4.8282 | 4.6261 | 4.3521 | 4.0612 | 3.7125 | 3.7849 | 4.1774 | 4.76 | 5.1728 | 5.7175 | 5.0201 | 5.3934 | 5.4056 | 5.4617 | 4.7109 | 4.9845 | 5.1747 | 5.2832 | 5.196 | 5.5094 | 5.7179 | 5.2867 | 5.0414 | 4.8718
3 | 3.0732 | 2.8761 | 2.7184 | 2.7546 | 2.5746 | 2.5299 | 3.6396 | 4.1182 | 4.2193 | 4.1107 | 3.8297 | 4.293 | 4.5298 | 4.1527 | 3.8574 | 3.7706 | 3.7489 | 3.6214 | 3.5704 | 3.7224 | 4.0646 | 3.5987 | 3.6206 | 3.1104
4 | 1.3398 | 1.1579 | 0.93841 | 0.93523 | 0.8087 | 0.74379 | 1.42 | 2.0527 | 2.5227 | 2.5781 | 2.5047 | 2.3038 | 2.5581 | 2.5057 | 2.3277 | 2.1202 | 1.8721 | 1.76 | 2.1014 | 2.465 | 2.8828 | 2.7352 | 2.2628 | 1.7562
5 | 1.1518 | 1.0622 | 0.97699 | 0.9252 | 0.93611 | 0.917 | 1.0296 | 1.0802 | 1.165 | 1.2098 | 1.2797 | 1.3309 | 1.4346 | 1.4016 | 1.3581 | 1.3405 | 1.2742 | 1.3425 | 1.278 | 1.321 | 1.4382 | 1.3939 | 1.4412 | 1.2835
6 | 2.3544 | 2.3085 | 2.167 | 2.1692 | 2.1356 | 2.152 | 2.3562 | 2.6611 | 2.7432 | 2.696 | 2.6741 | 2.8863 | 2.8795 | 2.7969 | 2.6229 | 2.5585 | 2.689 | 2.598 | 2.4562 | 2.429 | 2.5659 | 2.3581 | 2.4101 | 2.4603
7 | 1.9914 | 1.8565 | 1.7972 | 1.782 | 1.6487 | 1.7885 | 2.2522 | 2.3219 | 2.5604 | 2.7169 | 2.7057 | 2.9121 | 2.8086 | 2.9054 | 2.9518 | 2.6546 | 2.7306 | 2.6941 | 2.6098 | 2.5745 | 2.6632 | 2.1592 | 2.3581 | 2.0777
8 | 1.6137 | 1.5138 | 1.4668 | 1.4275 | 1.4067 | 1.4704 | 2.3187 | 2.4908 | 2.7211 | 2.6264 | 2.7678 | 2.8578 | 2.9781 | 2.7346 | 2.4309 | 2.3257 | 2.2152 | 2.166 | 2.1499 | 2.1645 | 2.0842 | 1.8229 | 1.7288 | 1.6434

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.80375 | 0.88777 | 0.83663 | 0.83663 | 0.81836 | 0.86585 | 0.89143 | 1.6696 | 1.9436 | 1.8705 | 1.8267 | 1.823 | 1.9399 | 1.8815 | 1.3189 | 1.7244 | 1.7463 | 1.6367 | 1.297 | 1.1764 | 1.2348 | 1.2385 | 0.85489 | 0.84759
2 | 0.032258 | -0.19355 | -0.20968 | -0.30645 | -0.37097 | -0.29032 | -0.37097 | 0.93548 | 1.1935 | 1.5323 | 0.87097 | 0.79032 | 0.54839 | 0.74194 | 0.32258 | 0.27419 | 0.32258 | 0.58065 | 1.1129 | 1.129 | 0.90323 | 0.69355 | 0.32258 | 0.064516
3 | -0.18252 | -0.43228 | -0.75409 | -0.69645 | -0.71086 | -0.67724 | -0.038425 | 0.81173 | 1.0663 | 1.0759 | 0.89819 | 1.1239 | 1.0183 | 0.88858 | 0.63882 | 0.39866 | 0.49472 | 0.44189 | 0.081653 | 0.35543 | 0.49953 | 0.32661 | -0.3026 | -0.6196
4 | -0.76763 | -0.77501 | -0.79716 | -0.79716 | -0.81561 | -0.83775 | -0.76025 | -0.51299 | -0.38382 | -0.40596 | -0.51299 | -0.55727 | -0.51668 | -0.56096 | -0.52775 | -0.6237 | -0.7012 | -0.6237 | -0.43917 | -0.39489 | -0.39489 | -0.52037 | -0.64584 | -0.67168
5 | -0.23899 | -0.31334 | -0.3691 | -0.36644 | -0.36644 | -0.40096 | -0.36113 | -0.14339 | 0.047797 | 0.15932 | 0.26288 | 0.27882 | 0.2443 | 0.20181 | 0.13277 | 0.084972 | 0.071696 | 0.066385 | 0.066385 | 0.015932 | 0.14074 | 0.066385 | 0.037175 | -0.058419
6 | 0.34839 | 0.38649 | 0.29395 | 0.34567 | 0.35383 | 0.36336 | 0.35111 | 0.6505 | 0.74577 | 0.74441 | 0.6505 | 0.77707 | 0.80973 | 0.74577 | 0.64914 | 0.57157 | 0.69677 | 0.675 | 0.52939 | 0.49128 | 0.57838 | 0.4559 | 0.34703 | 0.38785
7 | -0.67216 | -0.69109 | -0.7337 | -0.75263 | -0.70529 | -0.7621 | -0.65323 | -0.29821 | -0.052069 | -0.042602 | 0.089937 | 0.028401 | 0.009467 | 0 | -0.075736 | -0.13254 | -0.19407 | -0.25561 | -0.22248 | -0.26981 | -0.18934 | -0.35501 | -0.44968 | -0.48282
8 | -0.84147 | -0.84709 | -0.85552 | -0.85973 | -0.84849 | -0.82882 | -0.7038 | -0.58158 | -0.56894 | -0.56051 | -0.55068 | -0.54646 | -0.55911 | -0.58018 | -0.63918 | -0.66727 | -0.68975 | -0.69256 | -0.7052 | -0.72908 | -0.77544 | -0.80635 | -0.81899 | -0.83444

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78767 | 0.89665 | 0.85336 | 0.84499 | 0.82654 | 0.84854 | 0.89143 | 1.703 | 1.963 | 1.9079 | 1.7902 | 1.8413 | 1.9399 | 1.9003 | 1.3189 | 1.6899 | 1.7812 | 1.604 | 1.3229 | 1.1999 | 1.2595 | 1.2385 | 0.87199 | 0.85606
2 | 0.031613 | -0.18968 | -0.21387 | -0.31258 | -0.37097 | -0.29032 | -0.36355 | 0.93548 | 1.1935 | 1.5016 | 0.87097 | 0.77452 | 0.5429 | 0.7271 | 0.32903 | 0.27145 | 0.31613 | 0.57484 | 1.1352 | 1.1403 | 0.88516 | 0.69355 | 0.32581 | 0.065161
3 | -0.18617 | -0.44093 | -0.76917 | -0.70342 | -0.72508 | -0.68401 | -0.037657 | 0.80361 | 1.0876 | 1.0867 | 0.8892 | 1.1127 | 0.9979 | 0.87081 | 0.63243 | 0.40265 | 0.49472 | 0.44189 | 0.083286 | 0.35188 | 0.49953 | 0.32988 | -0.30562 | -0.632
4 | -0.78299 | -0.78276 | -0.78919 | -0.8131 | -0.7993 | -0.82938 | -0.76785 | -0.50273 | -0.37614 | -0.41408 | -0.52325 | -0.5517 | -0.50634 | -0.55535 | -0.52775 | -0.63618 | -0.68718 | -0.63618 | -0.44796 | -0.39094 | -0.39884 | -0.53077 | -0.63939 | -0.68511
5 | -0.24376 | -0.3102 | -0.36172 | -0.37377 | -0.36644 | -0.40096 | -0.36474 | -0.14339 | 0.048753 | 0.15773 | 0.26814 | 0.2816 | 0.2443 | 0.20585 | 0.13144 | 0.084972 | 0.071696 | 0.065057 | 0.066385 | 0.015773 | 0.14074 | 0.067712 | 0.036432 | -0.058419
6 | 0.34839 | 0.39422 | 0.29101 | 0.34221 | 0.36091 | 0.36336 | 0.35813 | 0.644 | 0.75322 | 0.73696 | 0.65701 | 0.79261 | 0.82592 | 0.73831 | 0.64914 | 0.57729 | 0.71071 | 0.6885 | 0.52939 | 0.49619 | 0.57259 | 0.45134 | 0.34009 | 0.39561
7 | -0.6856 | -0.69109 | -0.71902 | -0.7451 | -0.69119 | -0.75448 | -0.65976 | -0.29225 | -0.051027 | -0.043454 | 0.089937 | 0.028969 | 0.0093724 | 0 | -0.074222 | -0.13386 | -0.19213 | -0.25305 | -0.21803 | -0.27521 | -0.19123 | -0.36211 | -0.44069 | -0.48765
8 | -0.82464 | -0.84709 | -0.84696 | -0.86833 | -0.85698 | -0.83711 | -0.71787 | -0.5874 | -0.56894 | -0.57172 | -0.56169 | -0.541 | -0.55351 | -0.58018 | -0.63918 | -0.66727 | -0.67596 | -0.70641 | -0.6911 | -0.72908 | -0.75993 | -0.79828 | -0.82718 | -0.84279

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78767 | 0.88777 | 0.82826 | 0.81989 | 0.81018 | 0.84854 | 0.89143 | 1.703 | 1.963 | 1.8705 | 1.8084 | 1.8595 | 1.9787 | 1.8439 | 1.3189 | 1.7072 | 1.7812 | 1.6204 | 1.271 | 1.1882 | 1.2595 | 1.2137 | 0.8378 | 0.83063
2 | 0.031935 | -0.19355 | -0.21177 | -0.30339 | -0.37468 | -0.28452 | -0.37097 | 0.94484 | 1.2174 | 1.5323 | 0.87968 | 0.77452 | 0.53742 | 0.74936 | 0.31613 | 0.27145 | 0.31935 | 0.58065 | 1.0906 | 1.1403 | 0.89419 | 0.69355 | 0.31613 | 0.063871
3 | -0.18252 | -0.43228 | -0.75409 | -0.70342 | -0.70375 | -0.68401 | -0.037657 | 0.82796 | 1.0876 | 1.0759 | 0.8892 | 1.1352 | 1.0284 | 0.88858 | 0.6452 | 0.39866 | 0.49967 | 0.44631 | 0.083286 | 0.34832 | 0.49453 | 0.32335 | -0.30865 | -0.6258
4 | -0.78299 | -0.76726 | -0.78121 | -0.8131 | -0.83192 | -0.821 | -0.75265 | -0.52325 | -0.37998 | -0.41002 | -0.51299 | -0.55727 | -0.52701 | -0.56096 | -0.53303 | -0.61123 | -0.71523 | -0.6237 | -0.43039 | -0.39884 | -0.39094 | -0.51516 | -0.6523 | -0.66496
5 | -0.2366 | -0.3102 | -0.3691 | -0.37377 | -0.37377 | -0.40497 | -0.35752 | -0.14482 | 0.048275 | 0.15932 | 0.26814 | 0.28439 | 0.24674 | 0.20181 | 0.13144 | 0.085822 | 0.073129 | 0.065057 | 0.067049 | 0.016092 | 0.14074 | 0.066385 | 0.036432 | -0.059003
6 | 0.34839 | 0.38649 | 0.29101 | 0.34912 | 0.35737 | 0.36336 | 0.34409 | 0.66351 | 0.74577 | 0.73696 | 0.65701 | 0.7693 | 0.80163 | 0.75322 | 0.65563 | 0.57157 | 0.71071 | 0.6885 | 0.52939 | 0.48145 | 0.58994 | 0.46046 | 0.34009 | 0.38397
7 | -0.67888 | -0.69109 | -0.74837 | -0.76768 | -0.7194 | -0.76972 | -0.64016 | -0.29523 | -0.051027 | -0.04175 | 0.090836 | 0.028685 | 0.0095617 | 0 | -0.075736 | -0.13254 | -0.19407 | -0.25817 | -0.2247 | -0.26441 | -0.18934 | -0.35501 | -0.44519 | -0.49248
8 | -0.84147 | -0.84709 | -0.83841 | -0.85113 | -0.85698 | -0.82882 | -0.69676 | -0.57577 | -0.56894 | -0.56051 | -0.55618 | -0.54646 | -0.55911 | -0.58598 | -0.65196 | -0.66727 | -0.70355 | -0.68563 | -0.69815 | -0.73638 | -0.77544 | -0.79022 | -0.80261 | -0.85113

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.189 | 1.3089 | 1.7037 | 1.9532 | 2.2965 | 2.6845 | 2.393 | 3.421 | 3.1384 | 3.5446 | 3.6429 | 3.3791 | 3.1877 | 2.9347 | 2.7032 | 2.4329 | 2.4075 | 1.9075 | 1.5782 | 1.8728 | 1.9082 | 2.1807 | 1.0588 | 1.0166
2 | 0.95118 | 1.0471 | 1.3629 | 1.5626 | 1.8372 | 2.1476 | 1.9144 | 2.7368 | 2.5107 | 2.8357 | 2.9143 | 2.7033 | 2.5502 | 2.3478 | 2.1626 | 1.9463 | 1.926 | 1.526 | 1.2626 | 1.4982 | 1.5266 | 1.7445 | 0.84707 | 0.81328
3 | 0.71339 | 0.78535 | 1.0222 | 1.1719 | 1.3779 | 1.6107 | 1.4358 | 2.0526 | 1.883 | 2.1268 | 2.1858 | 2.0275 | 1.9126 | 1.7608 | 1.6219 | 1.4597 | 1.4445 | 1.1445 | 0.94694 | 1.1237 | 1.1449 | 1.3084 | 0.6353 | 0.60996
4 | 0.47559 | 0.52357 | 0.68147 | 0.78128 | 0.91861 | 1.0738 | 0.95718 | 1.3684 | 1.2554 | 1.4178 | 1.4572 | 1.3516 | 1.2751 | 1.1739 | 1.0813 | 0.97314 | 0.96301 | 0.76301 | 0.6313 | 0.74912 | 0.76328 | 0.87227 | 0.42353 | 0.40664
5 | 0.2378 | 0.26178 | 0.34074 | 0.39064 | 0.4593 | 0.53689 | 0.47859 | 0.6842 | 0.62768 | 0.70892 | 0.72858 | 0.67582 | 0.63754 | 0.58695 | 0.54064 | 0.48657 | 0.48151 | 0.3815 | 0.31565 | 0.37456 | 0.38164 | 0.43614 | 0.21177 | 0.20332
6 | 0.47559 | 0.52357 | 0.68147 | 0.78128 | 0.91861 | 1.0738 | 0.95718 | 1.3684 | 1.2554 | 1.4178 | 1.4572 | 1.3516 | 1.2751 | 1.1739 | 1.0813 | 0.97314 | 0.96301 | 0.76301 | 0.6313 | 0.74912 | 0.76328 | 0.87227 | 0.42353 | 0.40664
7 | 0.47559 | 0.52357 | 0.68147 | 0.78128 | 0.91861 | 1.0738 | 0.95718 | 1.3684 | 1.2554 | 1.4178 | 1.4572 | 1.3516 | 1.2751 | 1.1739 | 1.0813 | 0.97314 | 0.96301 | 0.76301 | 0.6313 | 0.74912 | 0.76328 | 0.87227 | 0.42353 | 0.40664
8 | 0.47559 | 0.52357 | 0.68147 | 0.78128 | 0.91861 | 1.0738 | 0.95718 | 1.3684 | 1.2554 | 1.4178 | 1.4572 | 1.3516 | 1.2751 | 1.1739 | 1.0813 | 0.97314 | 0.96301 | 0.76301 | 0.6313 | 0.74912 | 0.76328 | 0.87227 | 0.42353 | 0.40664

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2963 | 3.4884 | 3.6837 | 3.8511 | 3.8949 | 4.0742 | 4.0534 | 3.8314 | 3.4714 | 5.0977 | 4.9781 | 4.5839 | 4.4725 | 4.4909 | 4.2782 | 3.9216 | 3.5244 | 3.398 | 2.136 | 2.2842 | 2.4974 | 2.557 | 2.6668 | 2.9436
2 | 2.637 | 2.7907 | 2.947 | 3.0809 | 3.1159 | 3.2594 | 3.2427 | 3.0651 | 2.7771 | 4.0781 | 3.9825 | 3.6671 | 3.578 | 3.5927 | 3.4225 | 3.1373 | 2.8195 | 2.7184 | 1.7088 | 1.8274 | 1.9979 | 2.0456 | 2.1334 | 2.3549
3 | 1.9778 | 2.0931 | 2.2102 | 2.3107 | 2.3369 | 2.4445 | 2.432 | 2.2988 | 2.0829 | 3.0586 | 2.9869 | 2.7504 | 2.6835 | 2.6946 | 2.5669 | 2.3529 | 2.1147 | 2.0388 | 1.2816 | 1.3705 | 1.4984 | 1.5342 | 1.6001 | 1.7662
4 | 1.3185 | 1.3954 | 1.4735 | 1.5405 | 1.5579 | 1.6297 | 1.6214 | 1.5326 | 1.3886 | 2.0391 | 1.9912 | 1.8336 | 1.789 | 1.7964 | 1.7113 | 1.5686 | 1.4098 | 1.3592 | 0.85439 | 0.91369 | 0.99896 | 1.0228 | 1.0667 | 1.1774
5 | 0.65926 | 0.69768 | 0.73674 | 0.77023 | 0.77897 | 0.81485 | 0.81068 | 0.76628 | 0.69428 | 1.0195 | 0.99562 | 0.91679 | 0.89451 | 0.89819 | 0.85563 | 0.78431 | 0.70489 | 0.6796 | 0.42719 | 0.45684 | 0.49948 | 0.5114 | 0.53335 | 0.58872
6 | 1.3185 | 1.3954 | 1.4735 | 1.5405 | 1.5579 | 1.6297 | 1.6214 | 1.5326 | 1.3886 | 2.0391 | 1.9912 | 1.8336 | 1.789 | 1.7964 | 1.7113 | 1.5686 | 1.4098 | 1.3592 | 0.85439 | 0.91369 | 0.99896 | 1.0228 | 1.0667 | 1.1774
7 | 1.3185 | 1.3954 | 1.4735 | 1.5405 | 1.5579 | 1.6297 | 1.6214 | 1.5326 | 1.3886 | 2.0391 | 1.9912 | 1.8336 | 1.789 | 1.7964 | 1.7113 | 1.5686 | 1.4098 | 1.3592 | 0.85439 | 0.91369 | 0.99896 | 1.0228 | 1.0667 | 1.1774
8 | 1.3185 | 1.3954 | 1.4735 | 1.5405 | 1.5579 | 1.6297 | 1.6214 | 1.5326 | 1.3886 | 2.0391 | 1.9912 | 1.8336 | 1.789 | 1.7964 | 1.7113 | 1.5686 | 1.4098 | 1.3592 | 0.85439 | 0.91369 | 0.99896 | 1.0228 | 1.0667 | 1.1774

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00010961 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.164 | 5.1238 | 6.9038 | 8.2347 | 8.2532 | 7.3731 | 5.9706 | 3.0117 | 0.70824 | 0.0044342 | 0.00077446 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011768 | 6.3225e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.2951 | 5.5553 | 7.6305 | 7.675 | 8.0848 | 7.3731 | 5.5113 | 2.9496 | 0.66658 | 0.0041707 | 0.00074438 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 6.7149e-05 | 3.8725e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.2459 | 3.3008 | 4.2295 | 4.605 | 4.9014 | 4.2027 | 3.5823 | 1.8629 | 0.39578 | 0.0026605 | 0.00045565 | 0.00011967 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.1302e-05 | 4.1491e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062791 | 1.3377 | 3.3979 | 4.1859 | 4.5571 | 4.8003 | 4.6008 | 3.5823 | 1.807 | 0.42495 | 0.0025815 | 0.00044212 | 0.00012085 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.7841e-05 | 3.8725e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064694 | 1.364 | 3.0743 | 4.5783 | 4.7489 | 5.1541 | 4.3796 | 3.479 | 1.9188 | 0.40411 | 0.0025288 | 0.00045565 | 0.00011263 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011191 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.2514 | 5.2317 | 6.9038 | 8.2347 | 8.6743 | 7.0782 | 5.4539 | 3.229 | 0.65964 | 0.0041707 | 0.00072934 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011768 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.2296 | 5.6092 | 7.1218 | 8.1547 | 8.5059 | 7.1519 | 5.4539 | 3.1048 | 0.65964 | 0.004522 | 0.00073686 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 7.1302e-05 | 3.9515e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066597 | 1.2853 | 3.1714 | 4.1423 | 4.653 | 5.3056 | 4.2469 | 3.5134 | 1.9188 | 0.43744 | 0.0026342 | 0.0004737 | 0.00012319 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.061e-05 | 3.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 1.364 | 3.2037 | 4.4475 | 4.9888 | 5.053 | 4.4239 | 3.3757 | 1.8443 | 0.39578 | 0.0025551 | 0.00044212 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.7149e-05 | 4.0306e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060888 | 1.2984 | 3.2361 | 4.4475 | 4.605 | 5.0025 | 4.4239 | 3.4101 | 1.9002 | 0.42495 | 0.0025288 | 0.0004737 | 0.00011967 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011884 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.0766 | 5.5013 | 7.4125 | 8.3146 | 8.6743 | 7.0782 | 5.9132 | 3.229 | 0.66658 | 0.0046098 | 0.00078198 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00010961 | 6.3225e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.0766 | 5.5013 | 7.1945 | 7.5951 | 8.3374 | 7.0045 | 5.9706 | 3.0117 | 0.72907 | 0.0046098 | 0.00077446 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 7.1302e-05 | 3.9911e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064694 | 1.2853 | 3.2037 | 4.5783 | 4.8449 | 4.9014 | 4.5123 | 3.3757 | 1.9002 | 0.42911 | 0.0027132 | 0.00043761 | 0.00011733 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.061e-05 | 4.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065328 | 1.3246 | 3.2037 | 4.1859 | 4.9888 | 5.2551 | 4.5123 | 3.5134 | 1.807 | 0.42078 | 0.0026342 | 0.0004737 | 0.00011967 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.7149e-05 | 4.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062791 | 1.3246 | 3.0743 | 4.4039 | 4.8449 | 5.2551 | 4.3796 | 3.3068 | 1.8815 | 0.41245 | 0.0026868 | 0.0004737 | 0.00011733 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1