## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2035
Load Scale Factor | 125%
Load Growth (cumul.) | 145.1%
Flex. Load Growth | 522.2%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 5.1343 | 5.3055 | 4.7508 | 4.5031 | 3.6893 | 3.1313 | 3.8293 | 0.66502 | 0.58481 | 0.85258 | 0.50211 | 0.62742 | 0.99962 | 1.8417 | 1.965 | 1.9324 | 1.084 | 2.2081 | 1.2958 | 0.91106 | 1.3835 | 0.85508 | 3.9028 | 4.7048
Minimum FL, [MW] | -11.5919 | -12.3956 | -13.9411 | -15.0385 | -16.0741 | -17.5424 | -16.7387 | -18.7765 | -17.03 | -25.0142 | -24.7579 | -22.6325 | -21.6951 | -20.9463 | -19.7434 | -17.9666 | -16.7998 | -15.0342 | -9.5426 | -10.6796 | -11.2888 | -12.1197 | -9.629 | -10.2318
Maximum FL, [MW] | 11.1674 | 11.9473 | 13.3956 | 14.4141 | 15.3424 | 16.7529 | 15.9717 | 18.0239 | 16.5097 | 18.8388 | 18.9871 | 17.7738 | 17.1748 | 16.7333 | 15.6817 | 14.2773 | 13.3004 | 11.8873 | 9.3042 | 10.414 | 11.0661 | 11.9204 | 9.2756 | 9.8633

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.7033 | 7.4881 | 7.1482 | 7.2858 | 6.9428 | 6.8395 | 7.0364 | 8.2722 | 8.4189 | 8.3932 | 8.2982 | 8.4955 | 8.4798 | 8.5017 | 7.4682 | 7.9983 | 8.4924 | 8.5912 | 7.9888 | 7.5534 | 7.5958 | 7.1649 | 7.0971 | 7.1206
2 | 4.8803 | 4.7943 | 4.5358 | 4.4635 | 4.3652 | 4.5261 | 5.4655 | 5.7465 | 6.2243 | 6.4539 | 6.3819 | 6.2528 | 6.0918 | 5.9418 | 5.5756 | 5.733 | 6.1995 | 7.5641 | 7.0699 | 6.4829 | 6.3681 | 5.8666 | 5.8891 | 5.418
3 | 3.3999 | 3.2604 | 3.1039 | 3.1226 | 3.0378 | 3.3284 | 5.2117 | 5.6005 | 5.8366 | 5.6903 | 5.4386 | 5.7979 | 5.4307 | 5.2896 | 4.6246 | 4.6022 | 4.6715 | 5.1837 | 4.6407 | 4.7645 | 4.6926 | 4.3535 | 4.0422 | 3.7335
4 | 1.3487 | 1.0732 | 1.018 | 0.93398 | 0.87834 | 1.3526 | 2.4672 | 2.661 | 2.9185 | 2.7636 | 2.7054 | 2.5306 | 2.504 | 2.4484 | 2.3578 | 2.4038 | 2.8983 | 4.4288 | 3.9125 | 3.2925 | 3.2336 | 2.8409 | 2.4524 | 2.0735
5 | 2.9216 | 2.7209 | 2.4823 | 2.4838 | 2.4478 | 2.6552 | 3.4105 | 3.4197 | 3.5254 | 3.6903 | 3.7567 | 3.8312 | 3.7953 | 3.7007 | 3.702 | 3.6703 | 3.8248 | 4.4814 | 4.3347 | 4.2043 | 4.2144 | 3.8912 | 3.7764 | 3.5388
6 | 3.369 | 3.2156 | 3.0919 | 3.099 | 3.0466 | 3.2149 | 3.6607 | 4.0412 | 4.2262 | 4.3948 | 4.2902 | 4.3677 | 4.3833 | 4.4039 | 4.1289 | 4.1349 | 3.9323 | 4.2284 | 4.0123 | 3.9128 | 3.8756 | 3.6945 | 3.6295 | 3.4797
7 | 2.8282 | 2.6793 | 2.536 | 2.53 | 2.4569 | 2.6424 | 3.3741 | 3.6511 | 3.8319 | 3.8642 | 3.8016 | 3.8462 | 3.7751 | 3.7227 | 3.4561 | 3.5166 | 3.6875 | 4.3101 | 3.9961 | 3.7749 | 3.7436 | 3.4657 | 3.3287 | 3.1172
8 | 2.2146 | 2.1421 | 2.0509 | 2.0092 | 2.0205 | 2.3278 | 3.6917 | 4.0465 | 4.1929 | 4.1971 | 4.3135 | 4.297 | 4.0806 | 4.0682 | 3.6308 | 3.2905 | 3.2885 | 3.6841 | 3.5329 | 3.3849 | 3.3639 | 3.0609 | 2.7396 | 2.5063

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.7033 | 7.5524 | 7.0862 | 7.158 | 6.9428 | 6.9637 | 6.911 | 8.435 | 8.5019 | 8.5577 | 8.2162 | 8.4118 | 8.397 | 8.339 | 7.539 | 8.1506 | 8.6579 | 8.7542 | 8.0661 | 7.6271 | 7.4495 | 7.0949 | 7.2234 | 7.1824
2 | 4.8803 | 4.7161 | 4.4609 | 4.4635 | 4.3652 | 4.5662 | 5.369 | 5.7465 | 6.2243 | 6.5171 | 6.2559 | 6.3757 | 6.2103 | 6.0545 | 5.6806 | 5.7872 | 6.1995 | 7.4202 | 7.1384 | 6.5462 | 6.4908 | 5.8666 | 5.7844 | 5.4643
3 | 3.4542 | 3.3115 | 3.0792 | 3.173 | 2.9869 | 3.2702 | 5.2587 | 5.6005 | 5.7214 | 5.6345 | 5.4386 | 5.6837 | 5.3248 | 5.2896 | 4.6246 | 4.6456 | 4.581 | 5.2326 | 4.5514 | 4.7645 | 4.6475 | 4.2687 | 3.9718 | 3.7957
4 | 1.3403 | 1.0732 | 1.0126 | 0.93398 | 0.88853 | 1.363 | 2.4256 | 2.6092 | 2.9471 | 2.8172 | 2.7585 | 2.4812 | 2.5521 | 2.4484 | 2.401 | 2.3817 | 2.8425 | 4.3446 | 3.8369 | 3.2925 | 3.2955 | 2.8409 | 2.473 | 2.1056
5 | 2.9697 | 2.6771 | 2.4422 | 2.5245 | 2.427 | 2.6084 | 3.471 | 3.3861 | 3.5948 | 3.6182 | 3.7938 | 3.7559 | 3.7584 | 3.7359 | 3.702 | 3.6703 | 3.7877 | 4.4388 | 4.2926 | 4.2043 | 4.2144 | 3.8531 | 3.8441 | 3.5695
6 | 3.3119 | 3.1887 | 3.0395 | 3.046 | 3.0734 | 3.2149 | 3.6279 | 4.081 | 4.3096 | 4.3517 | 4.2902 | 4.4108 | 4.2977 | 4.4039 | 4.0896 | 4.0955 | 3.8559 | 4.1482 | 3.9347 | 3.9128 | 3.9129 | 3.6945 | 3.6295 | 3.4797
7 | 2.8513 | 2.7008 | 2.4947 | 2.5092 | 2.4778 | 2.689 | 3.3741 | 3.5794 | 3.8697 | 3.8264 | 3.7641 | 3.7706 | 3.7384 | 3.7935 | 3.4887 | 3.5831 | 3.6875 | 4.351 | 3.9187 | 3.8486 | 3.7076 | 3.4319 | 3.2993 | 3.1172
8 | 2.1976 | 2.1582 | 2.0194 | 2.0092 | 2.0536 | 2.3681 | 3.6586 | 4.1261 | 4.1929 | 4.1149 | 4.3561 | 4.3817 | 4.0806 | 4.107 | 3.6651 | 3.2595 | 3.2567 | 3.6148 | 3.5329 | 3.4179 | 3.2994 | 3.0312 | 2.7631 | 2.5267

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.5698 | 7.4238 | 7.2722 | 7.4135 | 6.8187 | 6.7152 | 7.0364 | 8.2722 | 8.5849 | 8.4754 | 8.4621 | 8.5792 | 8.3142 | 8.6644 | 7.6098 | 8.1506 | 8.4924 | 8.5912 | 7.9115 | 7.406 | 7.5226 | 7.3048 | 6.9707 | 7.0588
2 | 4.8401 | 4.8725 | 4.4609 | 4.4635 | 4.3277 | 4.5662 | 5.5621 | 5.7465 | 6.1017 | 6.5802 | 6.3189 | 6.3757 | 5.9733 | 5.9418 | 5.4706 | 5.6248 | 6.0792 | 7.6361 | 7.0699 | 6.6095 | 6.3067 | 5.8093 | 5.9415 | 5.4643
3 | 3.3999 | 3.2094 | 3.0792 | 3.1478 | 3.0633 | 3.2702 | 5.1177 | 5.6005 | 5.779 | 5.5787 | 5.4386 | 5.6837 | 5.3248 | 5.3401 | 4.6682 | 4.6891 | 4.581 | 5.0859 | 4.7301 | 4.8573 | 4.6926 | 4.3959 | 3.9718 | 3.7335
4 | 1.3403 | 1.0841 | 1.0126 | 0.92431 | 0.88853 | 1.3318 | 2.5089 | 2.7129 | 2.9471 | 2.7636 | 2.7054 | 2.4812 | 2.5521 | 2.4031 | 2.401 | 2.4038 | 2.8704 | 4.4709 | 3.9503 | 3.2285 | 3.2336 | 2.8133 | 2.4936 | 2.1056
5 | 2.8975 | 2.699 | 2.4823 | 2.4432 | 2.427 | 2.6787 | 3.4105 | 3.3861 | 3.4561 | 3.6903 | 3.7567 | 3.7936 | 3.7584 | 3.6655 | 3.702 | 3.7051 | 3.862 | 4.4388 | 4.2506 | 4.1632 | 4.2551 | 3.9292 | 3.8441 | 3.4774
6 | 3.4261 | 3.1619 | 3.0395 | 3.1254 | 3.0198 | 3.2149 | 3.6935 | 4.1207 | 4.2262 | 4.481 | 4.3326 | 4.3677 | 4.4262 | 4.3617 | 4.1682 | 4.0955 | 4.0088 | 4.1883 | 4.0511 | 3.9128 | 3.8382 | 3.6584 | 3.6943 | 3.4797
7 | 2.8745 | 2.7008 | 2.5566 | 2.5507 | 2.4778 | 2.6657 | 3.404 | 3.6152 | 3.8697 | 3.7887 | 3.8391 | 3.8084 | 3.7751 | 3.7581 | 3.5213 | 3.5166 | 3.7233 | 4.3101 | 4.0347 | 3.7012 | 3.6715 | 3.4995 | 3.3287 | 3.0643
8 | 2.1805 | 2.1582 | 2.0509 | 2.0248 | 2.004 | 2.3076 | 3.7247 | 3.9669 | 4.1102 | 4.1149 | 4.3988 | 4.2123 | 4.1204 | 4.1458 | 3.5621 | 3.3524 | 3.3521 | 3.7533 | 3.6009 | 3.3849 | 3.3316 | 3.0907 | 2.6926 | 2.5267

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.251 | 0.88384 | 0.76619 | 0.98213 | 0.84564 | 0.69526 | 0.57526 | 2.0103 | 2.1023 | 1.8032 | 2.1008 | 1.9521 | 1.9607 | 1.7508 | 1.0389 | 1.6267 | 1.9509 | 1.8203 | 1.2722 | 1.3199 | 1.2293 | 0.76257 | 0.60831 | 0.63048
2 | -1.9745 | -1.9741 | -2.0285 | -2.1215 | -2.1011 | -1.9283 | -1.2227 | -0.23504 | -0.25258 | -0.16739 | -0.14745 | -0.65806 | -0.96135 | -1.2462 | -1.2369 | -1.2578 | -0.98892 | 0.32503 | -0.045808 | -0.54073 | -1.0023 | -1.3185 | -1.446 | -1.6556
3 | -1.5107 | -1.63 | -1.6599 | -1.6377 | -1.6391 | -1.3687 | -0.050966 | 0.70566 | 0.89937 | 0.62652 | 0.36991 | 0.73374 | 0.46266 | 0.14037 | -0.55533 | -0.55556 | -0.45765 | -0.23088 | -0.5627 | -0.32061 | -0.44018 | -0.7301 | -1.1535 | -1.3021
4 | -1.2386 | -1.2509 | -1.2637 | -1.2747 | -1.2804 | -1.1706 | -1.0156 | -0.92726 | -0.95441 | -1.0573 | -1.1277 | -1.1941 | -1.1955 | -1.2175 | -1.2282 | -1.1916 | -1.0087 | -0.60121 | -0.77546 | -0.94065 | -1.0126 | -1.0713 | -1.1325 | -1.138
5 | -1.1655 | -1.2241 | -1.2761 | -1.2806 | -1.2778 | -1.0771 | -0.82084 | -0.66428 | -0.65251 | -0.54658 | -0.54091 | -0.52952 | -0.63728 | -0.68579 | -0.66735 | -0.82725 | -0.7329 | -0.36743 | -0.43509 | -0.54098 | -0.58415 | -0.7583 | -0.83862 | -0.87731
6 | 0.37715 | 0.29502 | 0.22369 | 0.33325 | 0.27365 | 0.39425 | 0.52581 | 1.0242 | 1.1795 | 1.2153 | 1.1536 | 1.2305 | 1.2214 | 1.2072 | 1.0153 | 0.9658 | 0.83941 | 0.91829 | 0.7784 | 0.81228 | 0.68677 | 0.72293 | 0.4488 | 0.4609
7 | -1.1229 | -1.1107 | -1.1456 | -1.1663 | -1.2354 | -1.1061 | -0.93968 | -0.4881 | -0.24184 | -0.22448 | -0.17062 | -0.05734 | -0.23281 | -0.24294 | -0.44279 | -0.63276 | -0.57109 | -0.637 | -0.71634 | -0.68775 | -0.78309 | -0.92316 | -1.0416 | -1.036
8 | -1.2783 | -1.3053 | -1.3001 | -1.2983 | -1.2715 | -1.2201 | -0.93272 | -0.74202 | -0.68519 | -0.78253 | -0.73893 | -0.67358 | -0.71401 | -0.77304 | -0.93925 | -1.0416 | -1.0389 | -1.0245 | -1.0799 | -1.1165 | -1.1357 | -1.169 | -1.22 | -1.2434

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2635 | 0.86616 | 0.77385 | 0.98213 | 0.8541 | 0.69526 | 0.57526 | 2.0304 | 2.1023 | 1.7671 | 2.1008 | 1.9911 | 1.9803 | 1.7683 | 1.0182 | 1.6104 | 1.9509 | 1.8203 | 1.2722 | 1.3331 | 1.2048 | 0.76257 | 0.62047 | 0.64309
2 | -2.014 | -1.9346 | -2.0285 | -2.079 | -2.1011 | -1.9283 | -1.2227 | -0.23034 | -0.25005 | -0.17073 | -0.1445 | -0.66464 | -0.97097 | -1.2213 | -1.2369 | -1.2829 | -0.96914 | 0.32828 | -0.04535 | -0.54073 | -1.0123 | -1.3053 | -1.4171 | -1.6722
3 | -1.5258 | -1.63 | -1.6765 | -1.6541 | -1.6555 | -1.3961 | -0.051476 | 0.71977 | 0.90837 | 0.61399 | 0.37731 | 0.7264 | 0.47191 | 0.14318 | -0.56088 | -0.56668 | -0.4668 | -0.22626 | -0.5627 | -0.3142 | -0.44018 | -0.7155 | -1.1535 | -1.276
4 | -1.2262 | -1.2259 | -1.251 | -1.2492 | -1.2804 | -1.194 | -1.0156 | -0.93653 | -0.9735 | -1.0785 | -1.1165 | -1.218 | -1.2075 | -1.2053 | -1.2036 | -1.1916 | -0.98855 | -0.58918 | -0.76771 | -0.95005 | -1.0126 | -1.0499 | -1.1551 | -1.138
5 | -1.1655 | -1.2118 | -1.2761 | -1.2806 | -1.3033 | -1.0771 | -0.83726 | -0.65764 | -0.64598 | -0.53565 | -0.54632 | -0.51893 | -0.62454 | -0.69265 | -0.66735 | -0.81071 | -0.71824 | -0.37477 | -0.43509 | -0.54639 | -0.57831 | -0.77346 | -0.83023 | -0.87731
6 | 0.38092 | 0.29502 | 0.22593 | 0.32992 | 0.27639 | 0.39819 | 0.5153 | 1.0139 | 1.2031 | 1.2396 | 1.142 | 1.2551 | 1.2092 | 1.1831 | 1.0255 | 0.98512 | 0.83941 | 0.91829 | 0.76283 | 0.82853 | 0.68677 | 0.73739 | 0.4488 | 0.45629
7 | -1.1117 | -1.1107 | -1.157 | -1.1896 | -1.2106 | -1.095 | -0.92088 | -0.49298 | -0.23701 | -0.22897 | -0.16892 | -0.056193 | -0.23514 | -0.24537 | -0.44279 | -0.62011 | -0.55967 | -0.637 | -0.73067 | -0.68087 | -0.77526 | -0.92316 | -1.0207 | -1.0464
8 | -1.2783 | -1.3184 | -1.2741 | -1.2983 | -1.2588 | -1.2079 | -0.91406 | -0.74944 | -0.69889 | -0.76688 | -0.73154 | -0.67358 | -0.72829 | -0.76531 | -0.92047 | -1.0521 | -1.0181 | -1.0245 | -1.0907 | -1.1277 | -1.1129 | -1.1923 | -1.1956 | -1.2558

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2635 | 0.90151 | 0.75087 | 0.96248 | 0.86255 | 0.68135 | 0.58676 | 1.97 | 2.1233 | 1.8212 | 2.1218 | 1.9716 | 1.9215 | 1.7333 | 1.0493 | 1.6267 | 1.9704 | 1.8385 | 1.2595 | 1.3463 | 1.2293 | 0.75494 | 0.59614 | 0.63679
2 | -1.9943 | -1.9741 | -2.0285 | -2.1427 | -2.1431 | -1.9476 | -1.2472 | -0.23269 | -0.25258 | -0.16404 | -0.1445 | -0.65806 | -0.95174 | -1.2587 | -1.2616 | -1.2829 | -0.96914 | 0.31853 | -0.04535 | -0.55154 | -0.99229 | -1.3316 | -1.475 | -1.6556
3 | -1.5258 | -1.63 | -1.6765 | -1.6377 | -1.6063 | -1.3687 | -0.051476 | 0.6986 | 0.89937 | 0.63905 | 0.36252 | 0.7264 | 0.45803 | 0.14037 | -0.56088 | -0.55001 | -0.45307 | -0.23549 | -0.57396 | -0.3142 | -0.43138 | -0.7228 | -1.1535 | -1.3021
4 | -1.2138 | -1.2509 | -1.2384 | -1.262 | -1.2676 | -1.1823 | -1.0258 | -0.93653 | -0.95441 | -1.0362 | -1.1503 | -1.1702 | -1.1955 | -1.2297 | -1.2405 | -1.1796 | -1.0188 | -0.60121 | -0.76771 | -0.93124 | -1.0126 | -1.0713 | -1.1212 | -1.1607
5 | -1.1655 | -1.2241 | -1.2888 | -1.2678 | -1.265 | -1.0771 | -0.81263 | -0.66428 | -0.66556 | -0.54658 | -0.55172 | -0.51893 | -0.65003 | -0.67208 | -0.67403 | -0.81071 | -0.74756 | -0.36008 | -0.42639 | -0.5518 | -0.57247 | -0.76588 | -0.83023 | -0.88608
6 | 0.38092 | 0.29797 | 0.22369 | 0.33325 | 0.27639 | 0.40214 | 0.52581 | 1.0344 | 1.1795 | 1.2396 | 1.1651 | 1.2059 | 1.2214 | 1.1951 | 1.0052 | 0.98512 | 0.8562 | 0.93665 | 0.77062 | 0.82041 | 0.6799 | 0.73016 | 0.4488 | 0.45629
7 | -1.1229 | -1.0995 | -1.1226 | -1.143 | -1.2601 | -1.095 | -0.94907 | -0.49298 | -0.24668 | -0.22673 | -0.17233 | -0.057913 | -0.23281 | -0.24294 | -0.45165 | -0.63909 | -0.57109 | -0.637 | -0.71634 | -0.69463 | -0.76743 | -0.94162 | -1.0624 | -1.0567
8 | -1.2655 | -1.3053 | -1.3001 | -1.3242 | -1.2715 | -1.2323 | -0.94204 | -0.72718 | -0.68519 | -0.77471 | -0.74632 | -0.67358 | -0.71401 | -0.77304 | -0.92047 | -1.0416 | -1.0597 | -1.0142 | -1.0907 | -1.1054 | -1.1129 | -1.1456 | -1.2444 | -1.2682

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2066 | 1.3283 | 1.729 | 1.9822 | 2.3306 | 2.7243 | 2.4285 | 3.4718 | 3.185 | 3.5972 | 3.697 | 3.4293 | 3.235 | 2.9783 | 2.7433 | 2.469 | 2.4433 | 1.9358 | 1.6017 | 1.9006 | 1.9365 | 2.2131 | 1.0746 | 1.0317
2 | 1.0055 | 1.107 | 1.4408 | 1.6518 | 1.9422 | 2.2703 | 2.0237 | 2.8932 | 2.6541 | 2.9977 | 3.0808 | 2.8577 | 2.6959 | 2.4819 | 2.2861 | 2.0575 | 2.0361 | 1.6132 | 1.3347 | 1.5838 | 1.6138 | 1.8442 | 0.89546 | 0.85975
3 | 0.80442 | 0.88557 | 1.1526 | 1.3215 | 1.5537 | 1.8162 | 1.619 | 2.3145 | 2.1233 | 2.3982 | 2.4647 | 2.2862 | 2.1567 | 1.9855 | 1.8289 | 1.646 | 1.6289 | 1.2906 | 1.0678 | 1.2671 | 1.291 | 1.4754 | 0.71637 | 0.6878
4 | 0.60332 | 0.66417 | 0.86449 | 0.9911 | 1.1653 | 1.3622 | 1.2142 | 1.7359 | 1.5925 | 1.7986 | 1.8485 | 1.7146 | 1.6175 | 1.4892 | 1.3717 | 1.2345 | 1.2216 | 0.96792 | 0.80084 | 0.9503 | 0.96826 | 1.1065 | 0.53728 | 0.51585
5 | 0.60332 | 0.66417 | 0.86449 | 0.9911 | 1.1653 | 1.3622 | 1.2142 | 1.7359 | 1.5925 | 1.7986 | 1.8485 | 1.7146 | 1.6175 | 1.4892 | 1.3717 | 1.2345 | 1.2216 | 0.96792 | 0.80084 | 0.9503 | 0.96826 | 1.1065 | 0.53728 | 0.51585
6 | 0.60332 | 0.66417 | 0.86449 | 0.9911 | 1.1653 | 1.3622 | 1.2142 | 1.7359 | 1.5925 | 1.7986 | 1.8485 | 1.7146 | 1.6175 | 1.4892 | 1.3717 | 1.2345 | 1.2216 | 0.96792 | 0.80084 | 0.9503 | 0.96826 | 1.1065 | 0.53728 | 0.51585
7 | 0.60332 | 0.66417 | 0.86449 | 0.9911 | 1.1653 | 1.3622 | 1.2142 | 1.7359 | 1.5925 | 1.7986 | 1.8485 | 1.7146 | 1.6175 | 1.4892 | 1.3717 | 1.2345 | 1.2216 | 0.96792 | 0.80084 | 0.9503 | 0.96826 | 1.1065 | 0.53728 | 0.51585
8 | 0.60332 | 0.66417 | 0.86449 | 0.9911 | 1.1653 | 1.3622 | 1.2142 | 1.7359 | 1.5925 | 1.7986 | 1.8485 | 1.7146 | 1.6175 | 1.4892 | 1.3717 | 1.2345 | 1.2216 | 0.96792 | 0.80084 | 0.9503 | 0.96826 | 1.1065 | 0.53728 | 0.51585

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3452 | 3.5402 | 3.7384 | 3.9083 | 3.9527 | 4.1347 | 4.1136 | 3.8883 | 3.523 | 5.1734 | 5.052 | 4.652 | 4.5389 | 4.5576 | 4.3417 | 3.9798 | 3.5768 | 3.4485 | 2.1677 | 2.3181 | 2.5345 | 2.5949 | 2.7064 | 2.9873
2 | 2.7877 | 2.9502 | 3.1153 | 3.2569 | 3.2939 | 3.4456 | 3.428 | 3.2402 | 2.9358 | 4.3111 | 4.21 | 3.8767 | 3.7825 | 3.798 | 3.6181 | 3.3165 | 2.9806 | 2.8737 | 1.8064 | 1.9318 | 2.1121 | 2.1625 | 2.2553 | 2.4894
3 | 2.2301 | 2.3601 | 2.4923 | 2.6055 | 2.6351 | 2.7565 | 2.7424 | 2.5922 | 2.3486 | 3.4489 | 3.368 | 3.1013 | 3.026 | 3.0384 | 2.8945 | 2.6532 | 2.3845 | 2.299 | 1.4451 | 1.5454 | 1.6896 | 1.73 | 1.8042 | 1.9915
4 | 1.6726 | 1.7701 | 1.8692 | 1.9542 | 1.9763 | 2.0674 | 2.0568 | 1.9441 | 1.7615 | 2.5867 | 2.526 | 2.326 | 2.2695 | 2.2788 | 2.1708 | 1.9899 | 1.7884 | 1.7242 | 1.0838 | 1.1591 | 1.2672 | 1.2975 | 1.3532 | 1.4937
5 | 1.6726 | 1.7701 | 1.8692 | 1.9542 | 1.9763 | 2.0674 | 2.0568 | 1.9441 | 1.7615 | 2.5867 | 2.526 | 2.326 | 2.2695 | 2.2788 | 2.1708 | 1.9899 | 1.7884 | 1.7242 | 1.0838 | 1.1591 | 1.2672 | 1.2975 | 1.3532 | 1.4937
6 | 1.6726 | 1.7701 | 1.8692 | 1.9542 | 1.9763 | 2.0674 | 2.0568 | 1.9441 | 1.7615 | 2.5867 | 2.526 | 2.326 | 2.2695 | 2.2788 | 2.1708 | 1.9899 | 1.7884 | 1.7242 | 1.0838 | 1.1591 | 1.2672 | 1.2975 | 1.3532 | 1.4937
7 | 1.6726 | 1.7701 | 1.8692 | 1.9542 | 1.9763 | 2.0674 | 2.0568 | 1.9441 | 1.7615 | 2.5867 | 2.526 | 2.326 | 2.2695 | 2.2788 | 2.1708 | 1.9899 | 1.7884 | 1.7242 | 1.0838 | 1.1591 | 1.2672 | 1.2975 | 1.3532 | 1.4937
8 | 1.6726 | 1.7701 | 1.8692 | 1.9542 | 1.9763 | 2.0674 | 2.0568 | 1.9441 | 1.7615 | 2.5867 | 2.526 | 2.326 | 2.2695 | 2.2788 | 2.1708 | 1.9899 | 1.7884 | 1.7242 | 1.0838 | 1.1591 | 1.2672 | 1.2975 | 1.3532 | 1.4937

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.9094 | 2.2235 | 2.695 | 3.225 | 3.2155 | 2.8862 | 2.2152 | 1.2758 | 0.25967 | 0.0018284 | 0.00029417 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1498 | 2.7522 | 2.865 | 2.7074 | 2.2499 | 2.0903 | 1.8002 | 1.5998 | 1.5825 | 1.5188 | 1.4354 | 1.3725 | 1.3257 | 1.2663 | 1.6117 | 1.8688 | 2.0312 | 2.2051 | 1.9528 | 2.2084 | 2.1683 | 2.3839 | 2.307 | 2.5574
4 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.33951 | 0.86399 | 1.1347 | 1.2521 | 1.379 | 1.2122 | 0.91349 | 0.50041 | 0.1148 | 0.0006962 | 0.00012257 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.36029 | 0.82164 | 1.1574 | 1.2015 | 1.3658 | 1.1891 | 0.95003 | 0.4905 | 0.11371 | 0.0006962 | 0.00012012 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7261e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.35683 | 0.85552 | 1.1461 | 1.2268 | 1.3127 | 1.1429 | 0.87695 | 0.50041 | 0.10605 | 0.00066807 | 0.00011644 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3607e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.85743 | 2.0117 | 2.7801 | 3.0037 | 3.3813 | 2.8284 | 2.2381 | 1.2758 | 0.2624 | 0.0018284 | 0.0003003 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.211 | 2.8634 | 2.7285 | 2.6254 | 2.4631 | 2.1739 | 1.8737 | 1.5833 | 1.534 | 1.5188 | 1.3919 | 1.4448 | 1.3798 | 1.3596 | 1.746 | 1.8127 | 2.0507 | 2.0754 | 1.9528 | 2.0612 | 2.2568 | 2.3839 | 2.1312 | 2.3836
4 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.3499 | 0.83858 | 1.1801 | 1.2141 | 1.3923 | 1.2122 | 0.89522 | 0.47068 | 0.10933 | 0.0007384 | 0.00011767 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.33951 | 0.83011 | 1.1234 | 1.3026 | 1.273 | 1.1891 | 0.87695 | 0.51032 | 0.1148 | 0.0007384 | 0.00012502 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.35683 | 0.86399 | 1.1801 | 1.2394 | 1.3393 | 1.1083 | 0.9409 | 0.48059 | 0.10605 | 0.0007384 | 0.00011889 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.82279 | 2.0541 | 2.7234 | 3.1618 | 3.2818 | 3.0016 | 2.3522 | 1.3006 | 0.2706 | 0.0017757 | 0.0002911 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1192 | 2.641 | 2.7558 | 2.8168 | 2.4157 | 2.0067 | 1.8186 | 1.6988 | 1.6794 | 1.5483 | 1.5079 | 1.4159 | 1.4204 | 1.3463 | 1.6957 | 1.9249 | 1.9335 | 2.097 | 1.9939 | 2.1032 | 2.3232 | 2.2704 | 2.285 | 2.5077
4 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.33951 | 0.86399 | 1.1915 | 1.2141 | 1.3525 | 1.2006 | 0.91349 | 0.51032 | 0.1148 | 0.00073136 | 0.0001238 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7261e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.34297 | 0.81317 | 1.1688 | 1.3026 | 1.2995 | 1.1545 | 0.86782 | 0.50536 | 0.10496 | 0.0006751 | 0.00012625 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016618 | 0.35336 | 0.82164 | 1.1801 | 1.3153 | 1.273 | 1.1891 | 0.92263 | 0.47564 | 0.10387 | 0.0007173 | 0.0001287 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.775 | 7.7434 | 7.387 | 7.221 | 7.0127 | 6.9947 | 7.0786 | 7.8531 | 8.4218 | 8.3665 | 8.1622 | 8.286 | 8.6617 | 8.6706 | 8.0498 | 8.2787 | 8.2001 | 8.1617 | 7.5895 | 7.4189 | 7.4906 | 7.3039 | 7.3718 | 7.3145
2 | 5.8281 | 5.5732 | 5.2944 | 4.8563 | 4.5668 | 4.6763 | 5.0599 | 6.0469 | 6.5761 | 7.0499 | 6.3841 | 6.7209 | 6.791 | 6.7694 | 5.8829 | 6.1123 | 6.3111 | 6.4741 | 6.5812 | 6.8572 | 7.2437 | 6.5806 | 6.1816 | 5.8942
3 | 3.9393 | 3.7661 | 3.4519 | 3.5332 | 3.371 | 3.3549 | 4.6752 | 5.4199 | 5.6658 | 5.3539 | 5.1952 | 5.5969 | 5.8985 | 5.5978 | 5.1429 | 4.8866 | 4.8761 | 4.865 | 4.6384 | 4.9884 | 5.2824 | 4.8713 | 4.6897 | 4.1014
4 | 1.9156 | 1.6288 | 1.338 | 1.3034 | 1.1534 | 1.0583 | 2.0597 | 3.0964 | 3.7355 | 3.8506 | 3.7469 | 3.377 | 3.8555 | 3.724 | 3.4225 | 3.1741 | 2.8147 | 2.6232 | 3.1889 | 3.6799 | 4.2567 | 4.0077 | 3.3221 | 2.5689
5 | 3.3328 | 3.0636 | 2.8202 | 2.7386 | 2.7643 | 2.7172 | 3.0449 | 3.1656 | 3.4833 | 3.6127 | 3.829 | 4.0601 | 4.2023 | 4.092 | 3.9622 | 3.9109 | 3.8391 | 3.9122 | 3.8844 | 3.9071 | 4.3303 | 4.0851 | 4.1757 | 3.7969
6 | 3.4666 | 3.3651 | 3.1104 | 3.1984 | 3.1918 | 3.1418 | 3.4636 | 3.9397 | 4.103 | 4.1078 | 4.0816 | 4.3168 | 4.2998 | 4.2009 | 3.973 | 3.8379 | 3.9361 | 3.9299 | 3.6248 | 3.6259 | 3.8225 | 3.4533 | 3.4812 | 3.5423
7 | 2.8927 | 2.6659 | 2.5668 | 2.5903 | 2.4468 | 2.5797 | 3.3076 | 3.4031 | 3.9059 | 4.1398 | 4.0886 | 4.2714 | 4.1936 | 4.3652 | 4.3085 | 4.0222 | 3.9972 | 3.9624 | 3.8527 | 3.8442 | 3.9305 | 3.2863 | 3.4346 | 3.0822
8 | 2.2908 | 2.19 | 2.0809 | 2.0427 | 2.0257 | 2.1119 | 3.3774 | 3.7231 | 3.9912 | 3.9617 | 4.1009 | 4.3601 | 4.3624 | 4.1464 | 3.644 | 3.4853 | 3.2396 | 3.2689 | 3.1401 | 3.1982 | 3.1301 | 2.7181 | 2.543 | 2.398

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.8425 | 7.7434 | 7.2582 | 7.221 | 6.8872 | 6.9947 | 7.2049 | 7.8531 | 8.5048 | 8.3665 | 8.0816 | 8.1228 | 8.4924 | 8.8367 | 8.203 | 8.3576 | 8.28 | 8.0073 | 7.7361 | 7.3465 | 7.5627 | 7.3039 | 7.5036 | 7.442
2 | 5.8281 | 5.5732 | 5.2494 | 4.8974 | 4.5668 | 4.7594 | 5.0157 | 5.9875 | 6.6409 | 6.9808 | 6.4471 | 6.7209 | 6.9235 | 6.7694 | 5.7718 | 6.1123 | 6.3724 | 6.5352 | 6.7085 | 6.7231 | 7.1736 | 6.7094 | 6.1263 | 5.792
3 | 3.8742 | 3.8273 | 3.4237 | 3.5038 | 3.4286 | 3.2962 | 4.5919 | 5.5265 | 5.61 | 5.4063 | 5.1952 | 5.4866 | 5.8985 | 5.4907 | 5.1429 | 4.9329 | 4.8288 | 4.7736 | 4.5937 | 5.0857 | 5.2314 | 4.9664 | 4.6897 | 4.1361
4 | 1.9156 | 1.6397 | 1.3207 | 1.3034 | 1.1534 | 1.0509 | 2.0764 | 3.0964 | 3.7355 | 3.7753 | 3.7099 | 3.4101 | 3.893 | 3.7594 | 3.3902 | 3.2039 | 2.8418 | 2.5991 | 3.1889 | 3.644 | 4.2155 | 4.0469 | 3.3221 | 2.5898
5 | 3.3046 | 3.013 | 2.8671 | 2.7157 | 2.7883 | 2.6692 | 3.0982 | 3.1346 | 3.4833 | 3.648 | 3.8668 | 3.9802 | 4.1612 | 4.092 | 3.8869 | 3.9481 | 3.8765 | 3.9491 | 3.8844 | 3.9071 | 4.4141 | 4.1651 | 4.2135 | 3.7304
6 | 3.4371 | 3.3651 | 3.1104 | 3.1435 | 3.2482 | 3.1701 | 3.4944 | 3.9784 | 4.1435 | 4.0274 | 4.1622 | 4.4018 | 4.2158 | 4.2411 | 3.9352 | 3.8014 | 3.9361 | 3.967 | 3.6597 | 3.5905 | 3.8594 | 3.487 | 3.5121 | 3.5423
7 | 2.8927 | 2.6873 | 2.5668 | 2.6331 | 2.4676 | 2.625 | 3.3661 | 3.4364 | 3.8674 | 4.2208 | 4.0886 | 4.3135 | 4.1526 | 4.3652 | 4.3085 | 4.0605 | 3.9583 | 4.0372 | 3.7783 | 3.8442 | 4.0064 | 3.2223 | 3.4042 | 3.03
8 | 2.273 | 2.2066 | 2.0809 | 2.0427 | 2.0091 | 2.1479 | 3.3474 | 3.65 | 4.0306 | 4.0392 | 4.1009 | 4.4031 | 4.3624 | 4.1464 | 3.5751 | 3.4524 | 3.2709 | 3.2384 | 3.0799 | 3.2603 | 3.0703 | 2.6917 | 2.5645 | 2.4365

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.8425 | 7.8771 | 7.2582 | 7.3474 | 6.8872 | 6.931 | 7.0786 | 8.0075 | 8.2557 | 8.2845 | 8.2429 | 8.286 | 8.577 | 8.5046 | 7.9733 | 8.4365 | 8.28 | 8.0073 | 7.5895 | 7.3465 | 7.4184 | 7.4465 | 7.5036 | 7.2507
2 | 5.8778 | 5.62 | 5.2944 | 4.9385 | 4.5273 | 4.6347 | 5.1041 | 5.9282 | 6.4465 | 7.119 | 6.2581 | 6.7209 | 6.7247 | 6.7694 | 5.8274 | 6.1702 | 6.4337 | 6.5352 | 6.4539 | 6.8572 | 7.1034 | 6.5806 | 6.1816 | 5.9453
3 | 3.9718 | 3.705 | 3.5082 | 3.5625 | 3.3422 | 3.2962 | 4.7585 | 5.4732 | 5.61 | 5.4587 | 5.0926 | 5.7071 | 6.0138 | 5.4907 | 5.0941 | 4.9792 | 4.9708 | 4.7736 | 4.7277 | 4.9397 | 5.3843 | 4.7761 | 4.7314 | 4.0319
4 | 1.9156 | 1.6397 | 1.3207 | 1.3204 | 1.1455 | 1.0583 | 2.0597 | 3.0661 | 3.7723 | 3.8506 | 3.7469 | 3.4433 | 3.8179 | 3.724 | 3.4548 | 3.1443 | 2.7876 | 2.5991 | 3.1277 | 3.6799 | 4.2978 | 4.0861 | 3.3221 | 2.5479
5 | 3.361 | 3.0889 | 2.8436 | 2.6928 | 2.7404 | 2.6932 | 3.0183 | 3.2276 | 3.4833 | 3.6127 | 3.829 | 3.9802 | 4.2843 | 4.1701 | 4.0375 | 3.9852 | 3.8018 | 3.986 | 3.8093 | 3.9453 | 4.2883 | 4.1651 | 4.2514 | 3.7636
6 | 3.4371 | 3.3651 | 3.1631 | 3.1709 | 3.1353 | 3.1701 | 3.4636 | 3.9784 | 4.103 | 4.0274 | 4.0009 | 4.3168 | 4.2998 | 4.1607 | 3.8974 | 3.8014 | 4.0127 | 3.8557 | 3.6597 | 3.6259 | 3.8225 | 3.5206 | 3.543 | 3.6038
7 | 2.8927 | 2.6873 | 2.6086 | 2.5903 | 2.4052 | 2.625 | 3.3076 | 3.4698 | 3.8289 | 4.0587 | 4.0482 | 4.3556 | 4.1936 | 4.3234 | 4.3908 | 3.9456 | 4.075 | 3.9998 | 3.8899 | 3.8442 | 3.9684 | 3.2223 | 3.465 | 3.03
8 | 2.3263 | 2.1734 | 2.113 | 2.0586 | 2.0422 | 2.1479 | 3.4073 | 3.7231 | 4.0699 | 3.9229 | 4.1414 | 4.2741 | 4.4477 | 4.0672 | 3.6095 | 3.4524 | 3.3022 | 3.2079 | 3.2003 | 3.2292 | 3.1002 | 2.7181 | 2.5214 | 2.3787

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96423 | 1.065 | 1.0037 | 1.0037 | 0.98176 | 1.0387 | 1.0694 | 2.003 | 2.3317 | 2.244 | 2.1914 | 2.187 | 2.3273 | 2.2572 | 1.5822 | 2.0687 | 2.095 | 1.9635 | 1.5559 | 1.4113 | 1.4814 | 1.4858 | 1.0256 | 1.0168
2 | 0.040311 | -0.24187 | -0.26202 | -0.38296 | -0.46358 | -0.3628 | -0.46358 | 1.169 | 1.4915 | 1.9148 | 1.0884 | 0.98763 | 0.68529 | 0.92716 | 0.40311 | 0.34265 | 0.40311 | 0.72561 | 1.3907 | 1.4109 | 1.1287 | 0.8667 | 0.40311 | 0.080623
3 | -0.24329 | -0.57622 | -1.0052 | -0.92835 | -0.94756 | -0.90274 | -0.051219 | 1.082 | 1.4213 | 1.4341 | 1.1972 | 1.4982 | 1.3573 | 1.1844 | 0.85152 | 0.5314 | 0.65945 | 0.58902 | 0.10884 | 0.47378 | 0.66585 | 0.43536 | -0.40335 | -0.82591
4 | -1.1511 | -1.1622 | -1.1954 | -1.1954 | -1.2231 | -1.2563 | -1.1401 | -0.76926 | -0.57557 | -0.60877 | -0.76926 | -0.83568 | -0.7748 | -0.84121 | -0.7914 | -0.93529 | -1.0515 | -0.93529 | -0.65858 | -0.59217 | -0.59217 | -0.78033 | -0.9685 | -1.0072
5 | -0.71676 | -0.93975 | -1.107 | -1.099 | -1.099 | -1.2026 | -1.0831 | -0.43005 | 0.14335 | 0.47784 | 0.78843 | 0.83622 | 0.73268 | 0.60526 | 0.3982 | 0.25485 | 0.21503 | 0.1991 | 0.1991 | 0.047784 | 0.42209 | 0.1991 | 0.1115 | -0.17521
6 | 0.52244 | 0.57958 | 0.44081 | 0.51835 | 0.5306 | 0.54488 | 0.52652 | 0.97549 | 1.1183 | 1.1163 | 0.97549 | 1.1653 | 1.2143 | 1.1183 | 0.97345 | 0.85712 | 1.0449 | 1.0122 | 0.79386 | 0.73672 | 0.86733 | 0.68366 | 0.5204 | 0.58162
7 | -1.008 | -1.0364 | -1.1002 | -1.1286 | -1.0576 | -1.1428 | -0.97957 | -0.44719 | -0.078081 | -0.063885 | 0.13487 | 0.04259 | 0.014197 | 0 | -0.11357 | -0.19875 | -0.29103 | -0.38331 | -0.33362 | -0.4046 | -0.28393 | -0.53237 | -0.67434 | -0.72403
8 | -1.2619 | -1.2703 | -1.2829 | -1.2892 | -1.2724 | -1.2429 | -1.0554 | -0.87213 | -0.85317 | -0.84053 | -0.82579 | -0.81947 | -0.83843 | -0.87002 | -0.9585 | -1.0006 | -1.0343 | -1.0386 | -1.0575 | -1.0933 | -1.1628 | -1.2092 | -1.2281 | -1.2513

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94494 | 1.0757 | 1.0237 | 1.0137 | 0.99158 | 1.018 | 1.0694 | 2.043 | 2.355 | 2.2889 | 2.1476 | 2.2089 | 2.3273 | 2.2797 | 1.5822 | 2.0273 | 2.1369 | 1.9242 | 1.587 | 1.4395 | 1.511 | 1.4858 | 1.0461 | 1.027
2 | 0.039505 | -0.23703 | -0.26726 | -0.39062 | -0.46358 | -0.3628 | -0.45431 | 1.169 | 1.4915 | 1.8765 | 1.0884 | 0.96788 | 0.67844 | 0.90862 | 0.41118 | 0.33922 | 0.39505 | 0.71835 | 1.4186 | 1.425 | 1.1061 | 0.8667 | 0.40715 | 0.081429
3 | -0.24816 | -0.58774 | -1.0253 | -0.93763 | -0.96651 | -0.91177 | -0.050195 | 1.0712 | 1.4498 | 1.4485 | 1.1853 | 1.4832 | 1.3302 | 1.1608 | 0.843 | 0.53671 | 0.65945 | 0.58902 | 0.11102 | 0.46904 | 0.66585 | 0.43972 | -0.40738 | -0.84243
4 | -1.1742 | -1.1738 | -1.1835 | -1.2193 | -1.1986 | -1.2437 | -1.1515 | -0.75388 | -0.56405 | -0.62095 | -0.78465 | -0.82732 | -0.7593 | -0.8328 | -0.7914 | -0.954 | -1.0305 | -0.954 | -0.67175 | -0.58625 | -0.59809 | -0.79594 | -0.95881 | -1.0274
5 | -0.73109 | -0.93035 | -1.0849 | -1.121 | -1.099 | -1.2026 | -1.0939 | -0.43005 | 0.14622 | 0.47306 | 0.8042 | 0.84458 | 0.73268 | 0.61737 | 0.39422 | 0.25485 | 0.21503 | 0.19512 | 0.1991 | 0.047306 | 0.42209 | 0.20308 | 0.10927 | -0.17521
6 | 0.52244 | 0.59117 | 0.4364 | 0.51317 | 0.54121 | 0.54488 | 0.53705 | 0.96573 | 1.1295 | 1.1051 | 0.98524 | 1.1886 | 1.2385 | 1.1072 | 0.97345 | 0.86569 | 1.0658 | 1.0325 | 0.79386 | 0.74408 | 0.85865 | 0.67682 | 0.50999 | 0.59325
7 | -1.0281 | -1.0364 | -1.0782 | -1.1173 | -1.0365 | -1.1314 | -0.98936 | -0.43825 | -0.07652 | -0.065163 | 0.13487 | 0.043442 | 0.014055 | 0 | -0.1113 | -0.20074 | -0.28812 | -0.37948 | -0.32695 | -0.4127 | -0.28677 | -0.54302 | -0.66085 | -0.73127
8 | -1.2366 | -1.2703 | -1.2701 | -1.3021 | -1.2851 | -1.2553 | -1.0765 | -0.88085 | -0.85317 | -0.85734 | -0.8423 | -0.81127 | -0.83004 | -0.87002 | -0.9585 | -1.0006 | -1.0137 | -1.0593 | -1.0364 | -1.0933 | -1.1396 | -1.1971 | -1.2404 | -1.2638

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94494 | 1.065 | 0.99364 | 0.9836 | 0.97194 | 1.018 | 1.0694 | 2.043 | 2.355 | 2.244 | 2.1695 | 2.2308 | 2.3738 | 2.212 | 1.5822 | 2.048 | 2.1369 | 1.9439 | 1.5248 | 1.4254 | 1.511 | 1.4561 | 1.0051 | 0.99649
2 | 0.039908 | -0.24187 | -0.26464 | -0.37913 | -0.46822 | -0.35555 | -0.46358 | 1.1807 | 1.5214 | 1.9148 | 1.0993 | 0.96788 | 0.67159 | 0.93643 | 0.39505 | 0.33922 | 0.39908 | 0.72561 | 1.3629 | 1.425 | 1.1174 | 0.8667 | 0.39505 | 0.079817
3 | -0.24329 | -0.57622 | -1.0052 | -0.93763 | -0.93808 | -0.91177 | -0.050195 | 1.1036 | 1.4498 | 1.4341 | 1.1853 | 1.5131 | 1.3709 | 1.1844 | 0.86003 | 0.5314 | 0.66604 | 0.59491 | 0.11102 | 0.4643 | 0.65919 | 0.43101 | -0.41142 | -0.83417
4 | -1.1742 | -1.1506 | -1.1715 | -1.2193 | -1.2475 | -1.2312 | -1.1287 | -0.78465 | -0.56981 | -0.61486 | -0.76926 | -0.83568 | -0.7903 | -0.84121 | -0.79932 | -0.91659 | -1.0725 | -0.93529 | -0.64541 | -0.59809 | -0.58625 | -0.77253 | -0.97818 | -0.99717
5 | -0.70959 | -0.93035 | -1.107 | -1.121 | -1.121 | -1.2146 | -1.0723 | -0.43435 | 0.14478 | 0.47784 | 0.8042 | 0.85294 | 0.74001 | 0.60526 | 0.39422 | 0.2574 | 0.21933 | 0.19512 | 0.20109 | 0.048262 | 0.42209 | 0.1991 | 0.10927 | -0.17696
6 | 0.52244 | 0.57958 | 0.4364 | 0.52354 | 0.53591 | 0.54488 | 0.51599 | 0.995 | 1.1183 | 1.1051 | 0.98524 | 1.1536 | 1.2021 | 1.1295 | 0.98318 | 0.85712 | 1.0658 | 1.0325 | 0.79386 | 0.72198 | 0.88467 | 0.69049 | 0.50999 | 0.5758
7 | -1.018 | -1.0364 | -1.1222 | -1.1512 | -1.0788 | -1.1543 | -0.95998 | -0.44272 | -0.07652 | -0.062607 | 0.13622 | 0.043016 | 0.014339 | 0 | -0.11357 | -0.19875 | -0.29103 | -0.38714 | -0.33696 | -0.39651 | -0.28393 | -0.53237 | -0.6676 | -0.73851
8 | -1.2619 | -1.2703 | -1.2573 | -1.2763 | -1.2851 | -1.2429 | -1.0449 | -0.86341 | -0.85317 | -0.84053 | -0.83404 | -0.81947 | -0.83843 | -0.87872 | -0.97767 | -1.0006 | -1.055 | -1.0282 | -1.0469 | -1.1043 | -1.1628 | -1.185 | -1.2036 | -1.2763

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2066 | 1.3283 | 1.729 | 1.9822 | 2.3306 | 2.7243 | 2.4285 | 3.4718 | 3.185 | 3.5972 | 3.697 | 3.4293 | 3.235 | 2.9783 | 2.7433 | 2.469 | 2.4433 | 1.9358 | 1.6017 | 1.9006 | 1.9365 | 2.2131 | 1.0746 | 1.0317
2 | 1.0055 | 1.107 | 1.4408 | 1.6518 | 1.9422 | 2.2703 | 2.0237 | 2.8932 | 2.6541 | 2.9977 | 3.0808 | 2.8577 | 2.6959 | 2.4819 | 2.2861 | 2.0575 | 2.0361 | 1.6132 | 1.3347 | 1.5838 | 1.6138 | 1.8442 | 0.89546 | 0.85975
3 | 0.80442 | 0.88557 | 1.1526 | 1.3215 | 1.5537 | 1.8162 | 1.619 | 2.3145 | 2.1233 | 2.3982 | 2.4647 | 2.2862 | 2.1567 | 1.9855 | 1.8289 | 1.646 | 1.6289 | 1.2906 | 1.0678 | 1.2671 | 1.291 | 1.4754 | 0.71637 | 0.6878
4 | 0.60332 | 0.66417 | 0.86449 | 0.9911 | 1.1653 | 1.3622 | 1.2142 | 1.7359 | 1.5925 | 1.7986 | 1.8485 | 1.7146 | 1.6175 | 1.4892 | 1.3717 | 1.2345 | 1.2216 | 0.96792 | 0.80084 | 0.9503 | 0.96826 | 1.1065 | 0.53728 | 0.51585
5 | 0.60332 | 0.66417 | 0.86449 | 0.9911 | 1.1653 | 1.3622 | 1.2142 | 1.7359 | 1.5925 | 1.7986 | 1.8485 | 1.7146 | 1.6175 | 1.4892 | 1.3717 | 1.2345 | 1.2216 | 0.96792 | 0.80084 | 0.9503 | 0.96826 | 1.1065 | 0.53728 | 0.51585
6 | 0.60332 | 0.66417 | 0.86449 | 0.9911 | 1.1653 | 1.3622 | 1.2142 | 1.7359 | 1.5925 | 1.7986 | 1.8485 | 1.7146 | 1.6175 | 1.4892 | 1.3717 | 1.2345 | 1.2216 | 0.96792 | 0.80084 | 0.9503 | 0.96826 | 1.1065 | 0.53728 | 0.51585
7 | 0.60332 | 0.66417 | 0.86449 | 0.9911 | 1.1653 | 1.3622 | 1.2142 | 1.7359 | 1.5925 | 1.7986 | 1.8485 | 1.7146 | 1.6175 | 1.4892 | 1.3717 | 1.2345 | 1.2216 | 0.96792 | 0.80084 | 0.9503 | 0.96826 | 1.1065 | 0.53728 | 0.51585
8 | 0.60332 | 0.66417 | 0.86449 | 0.9911 | 1.1653 | 1.3622 | 1.2142 | 1.7359 | 1.5925 | 1.7986 | 1.8485 | 1.7146 | 1.6175 | 1.4892 | 1.3717 | 1.2345 | 1.2216 | 0.96792 | 0.80084 | 0.9503 | 0.96826 | 1.1065 | 0.53728 | 0.51585

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3452 | 3.5402 | 3.7384 | 3.9083 | 3.9527 | 4.1347 | 4.1136 | 3.8883 | 3.523 | 5.1734 | 5.052 | 4.652 | 4.5389 | 4.5576 | 4.3417 | 3.9798 | 3.5768 | 3.4485 | 2.1677 | 2.3181 | 2.5345 | 2.5949 | 2.7064 | 2.9873
2 | 2.7877 | 2.9502 | 3.1153 | 3.2569 | 3.2939 | 3.4456 | 3.428 | 3.2402 | 2.9358 | 4.3111 | 4.21 | 3.8767 | 3.7825 | 3.798 | 3.6181 | 3.3165 | 2.9806 | 2.8737 | 1.8064 | 1.9318 | 2.1121 | 2.1625 | 2.2553 | 2.4894
3 | 2.2301 | 2.3601 | 2.4923 | 2.6055 | 2.6351 | 2.7565 | 2.7424 | 2.5922 | 2.3486 | 3.4489 | 3.368 | 3.1013 | 3.026 | 3.0384 | 2.8945 | 2.6532 | 2.3845 | 2.299 | 1.4451 | 1.5454 | 1.6896 | 1.73 | 1.8042 | 1.9915
4 | 1.6726 | 1.7701 | 1.8692 | 1.9542 | 1.9763 | 2.0674 | 2.0568 | 1.9441 | 1.7615 | 2.5867 | 2.526 | 2.326 | 2.2695 | 2.2788 | 2.1708 | 1.9899 | 1.7884 | 1.7242 | 1.0838 | 1.1591 | 1.2672 | 1.2975 | 1.3532 | 1.4937
5 | 1.6726 | 1.7701 | 1.8692 | 1.9542 | 1.9763 | 2.0674 | 2.0568 | 1.9441 | 1.7615 | 2.5867 | 2.526 | 2.326 | 2.2695 | 2.2788 | 2.1708 | 1.9899 | 1.7884 | 1.7242 | 1.0838 | 1.1591 | 1.2672 | 1.2975 | 1.3532 | 1.4937
6 | 1.6726 | 1.7701 | 1.8692 | 1.9542 | 1.9763 | 2.0674 | 2.0568 | 1.9441 | 1.7615 | 2.5867 | 2.526 | 2.326 | 2.2695 | 2.2788 | 2.1708 | 1.9899 | 1.7884 | 1.7242 | 1.0838 | 1.1591 | 1.2672 | 1.2975 | 1.3532 | 1.4937
7 | 1.6726 | 1.7701 | 1.8692 | 1.9542 | 1.9763 | 2.0674 | 2.0568 | 1.9441 | 1.7615 | 2.5867 | 2.526 | 2.326 | 2.2695 | 2.2788 | 2.1708 | 1.9899 | 1.7884 | 1.7242 | 1.0838 | 1.1591 | 1.2672 | 1.2975 | 1.3532 | 1.4937
8 | 1.6726 | 1.7701 | 1.8692 | 1.9542 | 1.9763 | 2.0674 | 2.0568 | 1.9441 | 1.7615 | 2.5867 | 2.526 | 2.326 | 2.2695 | 2.2788 | 2.1708 | 1.9899 | 1.7884 | 1.7242 | 1.0838 | 1.1591 | 1.2672 | 1.2975 | 1.3532 | 1.4937

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.1366 | 2.8316 | 3.6699 | 3.8775 | 4.2529 | 3.5391 | 2.8992 | 1.5369 | 0.36106 | 0.002261 | 0.00037971 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2458 | 2.0948 | 2.1725 | 1.9521 | 1.7407 | 1.5225 | 1.3555 | 1.3058 | 1.2206 | 1.1112 | 1.0872 | 1.1036 | 0.9492 | 1.0128 | 1.2561 | 1.4508 | 1.3762 | 1.5227 | 1.524 | 1.5116 | 1.6596 | 1.6627 | 1.6132 | 1.7701
4 | 0 | 2.3306e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.42843 | 1.0895 | 1.4244 | 1.615 | 1.6843 | 1.4746 | 1.0908 | 0.6396 | 0.14165 | 0.00085171 | 0.00015339 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2152e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.44154 | 1.1218 | 1.468 | 1.615 | 1.718 | 1.5189 | 1.1597 | 0.62718 | 0.14026 | 0.00091317 | 0.00015339 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2383e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.44154 | 1.0355 | 1.4825 | 1.6309 | 1.6338 | 1.4009 | 1.1252 | 0.61476 | 0.14165 | 0.00086927 | 0.00015339 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7688e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.1257 | 2.6967 | 3.4519 | 3.9175 | 4.0003 | 3.576 | 2.7269 | 1.5835 | 0.35065 | 0.0022171 | 0.00036843 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2231 | 1.9352 | 2.068 | 1.9521 | 1.8473 | 1.6652 | 1.4696 | 1.229 | 1.2088 | 1.133 | 1.0539 | 1.0607 | 1.0091 | 1.0128 | 1.281 | 1.4508 | 1.4604 | 1.5385 | 1.5089 | 1.4958 | 1.7979 | 1.6795 | 1.679 | 1.826
4 | 0 | 2.3537e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.4328 | 1.1111 | 1.5116 | 1.551 | 1.7517 | 1.4746 | 1.1941 | 0.60234 | 0.14581 | 0.00084293 | 0.00015489 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2152e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.45903 | 1.1111 | 1.3808 | 1.583 | 1.6001 | 1.5336 | 1.1826 | 0.63339 | 0.14581 | 0.00088683 | 0.00015038 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3075e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.4328 | 1.1003 | 1.4098 | 1.567 | 1.6338 | 1.4304 | 1.0908 | 0.65202 | 0.13887 | 0.00091317 | 0.00014888 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.0711 | 2.7237 | 3.6336 | 3.9175 | 4.0424 | 3.6497 | 2.8705 | 1.599 | 0.33329 | 0.0022171 | 0.00035715 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.155 | 1.9352 | 2.1934 | 2.0124 | 1.8295 | 1.5066 | 1.3698 | 1.3186 | 1.1851 | 1.1003 | 1.0872 | 1.1143 | 0.96918 | 1.0533 | 1.1815 | 1.3531 | 1.4464 | 1.6337 | 1.4334 | 1.5273 | 1.6596 | 1.6795 | 1.7284 | 1.9378
4 | 0 | 2.3767e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.4328 | 1.0463 | 1.3953 | 1.599 | 1.617 | 1.5484 | 1.1252 | 0.62718 | 0.13332 | 0.00084293 | 0.00015339 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3306e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.43717 | 1.0571 | 1.497 | 1.599 | 1.7517 | 1.5336 | 1.1597 | 0.62718 | 0.13609 | 0.00089561 | 0.0001579 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3998e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.45903 | 1.1218 | 1.5116 | 1.519 | 1.6338 | 1.4156 | 1.1252 | 0.63339 | 0.13748 | 0.00092195 | 0.00014436 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1