## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2035
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 116.1%
Flex. Load Growth | 207.9%
RES Installed, [MW] | 140
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 25
5 | 8 | 25
6 | 4 | 30
7 | 6 | 30
8 | 8 | 30

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 20.4417 | 21.1236 | 18.9149 | 17.9287 | 14.6889 | 12.4669 | 15.246 | 2.6477 | 2.3284 | 3.3945 | 1.9991 | 2.498 | 3.9799 | 7.3328 | 7.8234 | 7.6937 | 4.3159 | 8.7914 | 5.1591 | 3.6273 | 5.5083 | 3.4045 | 15.5387 | 18.732
Minimum FL, [MW] | -46.1522 | -49.3521 | -55.5057 | -59.8748 | -63.9977 | -69.8437 | -66.6438 | -74.7573 | -67.8037 | -99.5925 | -98.5718 | -90.1097 | -86.3776 | -83.3961 | -78.6071 | -71.5328 | -66.8873 | -59.8575 | -37.9933 | -42.5202 | -44.9458 | -48.2536 | -38.3371 | -40.737
Maximum FL, [MW] | 44.4623 | 47.5672 | 53.3338 | 57.3886 | 61.0847 | 66.7003 | 63.5903 | 71.7611 | 65.7322 | 75.0054 | 75.596 | 70.7652 | 68.3801 | 66.6225 | 62.4357 | 56.8441 | 52.9546 | 47.3284 | 37.0438 | 41.4628 | 44.059 | 47.4601 | 36.9301 | 39.2701

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 78.0955 | 70.2154 | 67.537 | 64.2643 | 67.8695 | 62.1247 | 88.8482 | 89.2024 | 92.4595 | 87.4289 | 98.2534 | 98.3156 | 102.8509 | 99.8835 | 93.3717 | 89.078 | 90.3147 | 95.215 | 114.6927 | 101.3441 | 100.9263 | 107.3931 | 98.8329 | 88.7869
2 | 82.5972 | 73.56 | 73.2694 | 71.8319 | 73.57 | 73.9303 | 96.942 | 95.1257 | 109.0302 | 115.2874 | 115.0961 | 102.4404 | 113.9882 | 119.799 | 114.2954 | 104.0114 | 111.3382 | 121.2097 | 108.0598 | 115.5655 | 123.1016 | 99.1688 | 98.0446 | 85.4534
3 | 90.3046 | 79.4138 | 78.0066 | 74.7646 | 79.9104 | 89.8999 | 118.6861 | 127.78 | 145.4774 | 150.1893 | 145.37 | 147.5636 | 142.5467 | 136.1552 | 121.1244 | 119.1361 | 129.4854 | 127.6905 | 134.8572 | 117.5258 | 118.7813 | 102.3204 | 103.6302 | 96.3579

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 69.1496 | 60.5279 | 61.2667 | 60.8848 | 65.5112 | 61.4882 | 73.486 | 83.1916 | 86.0976 | 96.8267 | 87.8213 | 86.1154 | 87.9205 | 102.6253 | 92.4868 | 91.6844 | 98.413 | 95.215 | 99.1121 | 100.2992 | 112.0781 | 105.4582 | 85.6002 | 85.6678
2 | 79.6416 | 69.4247 | 69.3511 | 75.7225 | 71.6012 | 71.0449 | 87.4736 | 101.3423 | 109.0302 | 105.0085 | 113.9848 | 120.3125 | 110.6399 | 108.8204 | 112.2248 | 111.0508 | 114.4802 | 117.7268 | 124.2544 | 106.503 | 115.3083 | 108.5602 | 94.3931 | 85.4534
3 | 95.2362 | 77.8862 | 82.8449 | 87.4025 | 84.3553 | 87.583 | 109.4913 | 132.9003 | 138.4603 | 136.1476 | 146.6964 | 135.9539 | 148.0212 | 143.8424 | 127.336 | 121.4577 | 115.5466 | 122.7716 | 133.6275 | 137.4976 | 118.7813 | 116.5879 | 98.9891 | 94.5614

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 71.2141 | 67.1881 | 65.8269 | 66.5173 | 57.8469 | 71.0365 | 78.0947 | 90.9198 | 93.3684 | 100.5858 | 99.2018 | 94.5617 | 98.1852 | 97.1418 | 98.6806 | 89.9468 | 89.4149 | 111.5145 | 110.5378 | 102.389 | 94.8435 | 99.6534 | 100.5973 | 90.3464
2 | 75.2081 | 70.1139 | 77.1877 | 67.2929 | 65.6949 | 71.7662 | 96.0812 | 107.5589 | 120.3105 | 125.5663 | 117.3187 | 109.1424 | 101.7112 | 106.6247 | 102.9072 | 104.0114 | 114.4802 | 121.2097 | 113.8436 | 104.2374 | 116.4217 | 94.9948 | 101.696 | 90.4226
3 | 97.702 | 83.2327 | 73.1683 | 82.1987 | 74.7247 | 88.3553 | 132.4783 | 132.9003 | 142.6706 | 138.9559 | 125.4741 | 144.6612 | 132.9664 | 131.0303 | 137.2745 | 108.6886 | 108.5772 | 138.758 | 115.1816 | 118.774 | 130.9266 | 117.6854 | 100.8455 | 92.765

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.4203 | 9.3746 | 8.4661 | 8.7162 | 10.0045 | 12.0566 | 17.3833 | 22.1444 | 24.5187 | 26.4127 | 32.2586 | 30.227 | 29.1882 | 28.6014 | 26.8443 | 22.2855 | 25.8096 | 34.4808 | 32.6918 | 31.357 | 29.9605 | 27.4775 | 23.5432 | 17.8885
2 | -35.4687 | -34.5111 | -42.7097 | -41.221 | -39.8212 | -35.8101 | -25.8592 | -11.3094 | -3.2653 | -0.55166 | -4.9066 | -3.3713 | -4.7596 | -4.9896 | -11.4239 | -15.5954 | -13.8692 | -4.9944 | -6.8867 | -9.5131 | -13.8974 | -21.1433 | -23.6822 | -27.5351
3 | 51.548 | 62.1118 | 58.6289 | 54.5655 | 56.8875 | 49.856 | 20.4801 | 2.8014 | -15.5879 | -16.5521 | -1.467 | -15.2501 | -15.4177 | -11.9344 | -1.6618 | 10.2325 | 12.5843 | 13.3962 | 12.449 | 12.9902 | 14.614 | 29.6284 | 40.1137 | 47.4463

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.821 | 10.5078 | 8.5543 | 9.1477 | 9.416 | 12.6656 | 20.5955 | 23.0671 | 26.6508 | 30.8148 | 27.5234 | 31.3896 | 30.0638 | 31.4905 | 23.4562 | 26.7426 | 25.043 | 37.2671 | 31.6484 | 35.7403 | 28.7121 | 26.6449 | 24.4487 | 17.8885
2 | -37.1577 | -36.7139 | -41.9187 | -38.8655 | -42.6656 | -38.7039 | -28.5528 | -11.642 | -3.102 | -0.45971 | -4.6315 | -3.4387 | -5.1329 | -4.9426 | -12.3759 | -16.1095 | -16.4602 | -4.9944 | -8.0219 | -9.6082 | -13.4491 | -20.9493 | -25.2437 | -28.9997
3 | 47.3305 | 63.2728 | 52.8241 | 54.5655 | 58.6289 | 47.9746 | 19.8401 | 2.9112 | -17.677 | -15.1058 | -1.467 | -17.9315 | -18.2667 | -12.0641 | -1.6941 | 10.7198 | 12.449 | 13.5315 | 13.3962 | 12.5843 | 13.2608 | 27.9353 | 43.5643 | 39.6823

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.0197 | 10.3018 | 9.7008 | 8.6299 | 9.5141 | 12.6656 | 20.4065 | 21.6831 | 27.7168 | 29.3474 | 26.9315 | 28.7738 | 27.145 | 31.4905 | 24.238 | 23.2759 | 26.5762 | 38.312 | 31.6484 | 34.3916 | 31.2089 | 25.2571 | 20.3739 | 15.9781
2 | -36.1443 | -38.1825 | -43.1051 | -38.8655 | -43.8846 | -39.789 | -29.6303 | -10.3115 | -3.4612 | -0.48525 | -4.5856 | -3.4724 | -4.7596 | -4.4718 | -13.0899 | -15.9381 | -15.5457 | -5.5147 | -7.8705 | -9.2277 | -15.9894 | -21.3373 | -24.4629 | -31.0502
3 | 49.2049 | 60.3704 | 58.0484 | 63.8533 | 59.2094 | 50.3263 | 22.4001 | 2.5267 | -16.5521 | -15.7486 | -1.4255 | -16.2556 | -16.0881 | -13.491 | -1.5489 | 9.5503 | 14.3434 | 12.5843 | 14.614 | 12.1783 | 14.208 | 29.9105 | 44.8583 | 41.4076

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.863 | 7.5553 | 9.834 | 11.2743 | 13.256 | 15.4953 | 13.8126 | 19.7467 | 18.1154 | 20.4603 | 21.0277 | 19.5049 | 18.4001 | 16.9399 | 15.6035 | 14.043 | 13.8968 | 11.0106 | 9.1099 | 10.8101 | 11.0145 | 12.5873 | 6.1118 | 5.868
2 | 7.6256 | 8.3948 | 10.9266 | 12.5269 | 14.7288 | 17.217 | 15.3474 | 21.9408 | 20.1282 | 22.7336 | 23.3641 | 21.6721 | 20.4445 | 18.8221 | 17.3372 | 15.6033 | 15.4409 | 12.234 | 10.1221 | 12.0113 | 12.2383 | 13.9859 | 6.7909 | 6.52
3 | 9.532 | 10.4935 | 13.6583 | 15.6587 | 18.4111 | 21.5212 | 19.1842 | 27.4259 | 25.1602 | 28.417 | 29.2051 | 27.0902 | 25.5556 | 23.5277 | 21.6715 | 19.5041 | 19.3011 | 15.2925 | 12.6527 | 15.0141 | 15.2979 | 17.4824 | 8.4886 | 8.1501

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 19.0268 | 20.1359 | 21.263 | 22.2296 | 22.4819 | 23.5173 | 23.3971 | 22.1157 | 20.0377 | 29.4248 | 28.7345 | 26.4594 | 25.8164 | 25.9225 | 24.6944 | 22.6361 | 20.3437 | 19.614 | 12.3293 | 13.185 | 14.4155 | 14.7594 | 15.3931 | 16.9911
2 | 21.1409 | 22.3732 | 23.6256 | 24.6995 | 24.9799 | 26.1303 | 25.9968 | 24.573 | 22.2641 | 32.6943 | 31.9273 | 29.3993 | 28.6849 | 28.8028 | 27.4383 | 25.1513 | 22.6042 | 21.7933 | 13.6992 | 14.65 | 16.0172 | 16.3994 | 17.1034 | 18.879
3 | 26.4261 | 27.9665 | 29.532 | 30.8744 | 31.2248 | 32.6629 | 32.496 | 30.7163 | 27.8302 | 40.8678 | 39.9091 | 36.7491 | 35.8562 | 36.0035 | 34.2978 | 31.4391 | 28.2552 | 27.2416 | 17.124 | 18.3125 | 20.0215 | 20.4992 | 21.3793 | 23.5988

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
7 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
7 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
7 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 86.0975 | 76.0254 | 71.5874 | 64.37 | 74.6956 | 56.9809 | 71.1375 | 85.4604 | 84.3869 | 96.6226 | 98.2879 | 96.9383 | 99.2511 | 101.0127 | 100.4532 | 92.6915 | 95.7956 | 101.1217 | 104.4902 | 103.9197 | 94.8653 | 100.6284 | 102.7881 | 96.7651
2 | 95.3893 | 91.3216 | 84.6076 | 82.586 | 74.7782 | 85.4089 | 77.4459 | 90.8726 | 107.7166 | 113.5925 | 122.0348 | 113.0284 | 126.6481 | 111.7192 | 102.1256 | 106.4812 | 111.5009 | 106.4512 | 116.5819 | 113.1264 | 104.4333 | 105.7905 | 112.9183 | 91.6107
3 | 112.4155 | 91.0429 | 90.3021 | 86.1567 | 84.871 | 86.2388 | 123.076 | 138.3921 | 126.1737 | 129.4256 | 142.4299 | 147.5636 | 142.3468 | 153.8358 | 134.0521 | 145.2907 | 117.1958 | 133.5592 | 128.4709 | 135.1568 | 126.1783 | 121.6966 | 121.0147 | 119.2783

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 78.5968 | 69.4226 | 64.095 | 71.6248 | 68.2866 | 62.2641 | 75.9567 | 82.264 | 90.6886 | 88.8931 | 105.2677 | 100.9899 | 112.6772 | 102.0539 | 104.6327 | 100.7354 | 95.7956 | 91.4541 | 94.7717 | 103.9197 | 90.9781 | 100.6284 | 110.656 | 85.3385
2 | 99.6226 | 87.4754 | 86.875 | 75.8012 | 84.5793 | 82.4199 | 93.5805 | 91.8304 | 98.9837 | 112.4674 | 104.2146 | 106.1568 | 126.6481 | 111.7192 | 119.6451 | 115.9393 | 111.5009 | 99.9725 | 101.4006 | 114.1928 | 103.3636 | 115.8159 | 109.8033 | 103.9844
3 | 107.5866 | 100.716 | 82.7752 | 85.3501 | 84.0645 | 91.4276 | 115.491 | 145.0591 | 131.7404 | 141.6884 | 136.9824 | 135.9539 | 135.0908 | 161.0919 | 150.5929 | 130.9365 | 119.6271 | 116.5406 | 129.6866 | 123.0007 | 135.9032 | 132.6371 | 130.39 | 107.2166

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 86.0975 | 69.4226 | 72.2118 | 66.1837 | 61.8776 | 66.3732 | 70.449 | 88.6568 | 87.9879 | 96.6226 | 100.2821 | 111.1188 | 101.3167 | 96.8477 | 98.3635 | 108.7792 | 109.8794 | 102.0885 | 107.4057 | 107.839 | 102.6396 | 111.7012 | 105.7386 | 97.6441
2 | 92.8493 | 85.1677 | 88.3866 | 78.8167 | 81.5636 | 74.9473 | 85.5132 | 89.9148 | 98.9837 | 118.0931 | 104.2146 | 108.4473 | 112.7165 | 115.1377 | 101.0307 | 98.074 | 100.8086 | 102.1321 | 107.9069 | 107.7942 | 98.0155 | 112.4741 | 119.1482 | 102.0807
3 | 106.6209 | 88.4048 | 96.9927 | 92.6091 | 82.4514 | 87.9684 | 125.2432 | 121.0577 | 149.832 | 151.2262 | 123.3635 | 156.2709 | 133.6395 | 145.1285 | 128.5385 | 136.1562 | 128.1363 | 129.9123 | 124.8241 | 119.3538 | 121.3159 | 126.5591 | 123.3585 | 118.1818

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.6972 | 11.2932 | 10.8101 | 8.5915 | 11.5209 | 4.5904 | 8.0091 | 15.2213 | 26.3248 | 29.5271 | 32.5537 | 32.0881 | 33.8762 | 37.9637 | 32.1611 | 36.1051 | 34.3598 | 28.5142 | 28.9443 | 25.6635 | 22.892 | 28.5986 | 24.0723 | 21.4555
2 | -29.7537 | -36.1046 | -39.7942 | -37.0554 | -36.541 | -43.4783 | -35.217 | -6.0269 | 19.3458 | 23.8112 | 19.5228 | 28.9539 | 22.3635 | 26.7129 | 13.6565 | 3.2287 | 6.8271 | 7.8606 | 5.4643 | -1.0096 | -3.8657 | -2.7422 | -12.3921 | -17.4584
3 | -43.0352 | -42.5961 | -51.4908 | -58.6289 | -52.8241 | -62.1118 | -24.9977 | 5.1336 | 16.1501 | 16.4548 | 13.3739 | 19.5851 | 26.5438 | 27.3593 | 14.8843 | 13.0516 | -1.9435 | -1.963 | -1.8658 | -2.099 | -11.3912 | -15.068 | -48.3397 | -44.3484

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.8882 | 11.7495 | 10.5939 | 10.1021 | 11.8469 | 5.347 | 9.2413 | 15.8978 | 24.8487 | 29.5271 | 33.5111 | 32.0881 | 32.1478 | 36.9188 | 34.5819 | 35.7708 | 30.8602 | 28.7965 | 27.2582 | 25.6635 | 25.0608 | 28.3097 | 26.6607 | 19.3724
2 | -30.6038 | -37.2098 | -43.8549 | -33.3499 | -42.4987 | -43.8846 | -37.6822 | -5.4242 | 15.8284 | 24.3232 | 20.5291 | 25.2006 | 23.0772 | 25.7327 | 11.7597 | 3.1648 | 7.396 | 8.5517 | 5.2041 | -1.0388 | -4.131 | -2.6631 | -11.7599 | -15.7468
3 | -43.9135 | -47.4266 | -48.4319 | -60.3704 | -62.6923 | -54.5655 | -23.3774 | 4.8457 | 15.3883 | 16.4548 | 13.3739 | 20.7602 | 24.9512 | 25.4442 | 14.4239 | 11.974 | -1.9824 | -2.0796 | -1.8269 | -2.1185 | -11.1435 | -17.13 | -44.7919 | -42.131

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.2281 | 10.2665 | 10.8101 | 9.6301 | 10.3253 | 4.7921 | 8.7132 | 17.2508 | 26.8169 | 30.1118 | 32.8728 | 36.0578 | 36.6416 | 32.7393 | 36.6568 | 31.7591 | 28.9513 | 26.538 | 29.7874 | 24.5942 | 24.0969 | 31.7762 | 24.59 | 20.8306
2 | -30.0371 | -34.2625 | -39.3882 | -34.4616 | -38.9241 | -38.6022 | -34.5127 | -5.8077 | 16.356 | 26.1155 | 20.3278 | 24.6644 | 25.2184 | 24.5073 | 13.4036 | 3.1009 | 6.8982 | 8.6381 | 4.8398 | -0.98052 | -3.5246 | -2.7158 | -11.8863 | -17.9719
3 | -43.9135 | -47.8657 | -55.0594 | -59.7899 | -61.5314 | -55.146 | -22.4516 | 4.7018 | 14.017 | 13.7123 | 14.349 | 19.1934 | 24.6857 | 25.1706 | 15.9584 | 10.8963 | -2.0213 | -1.9047 | -1.7492 | -1.8852 | -13.6199 | -16.6541 | -44.3484 | -41.6875

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.863 | 7.5553 | 9.834 | 11.2743 | 13.256 | 15.4953 | 13.8126 | 19.7467 | 18.1154 | 20.4603 | 21.0277 | 19.5049 | 18.4001 | 16.9399 | 15.6035 | 14.043 | 13.8968 | 11.0106 | 9.1099 | 10.8101 | 11.0145 | 12.5873 | 6.1118 | 5.868
2 | 7.6256 | 8.3948 | 10.9266 | 12.5269 | 14.7288 | 17.217 | 15.3474 | 21.9408 | 20.1282 | 22.7336 | 23.3641 | 21.6721 | 20.4445 | 18.8221 | 17.3372 | 15.6033 | 15.4409 | 12.234 | 10.1221 | 12.0113 | 12.2383 | 13.9859 | 6.7909 | 6.52
3 | 9.532 | 10.4935 | 13.6583 | 15.6587 | 18.4111 | 21.5212 | 19.1842 | 27.4259 | 25.1602 | 28.417 | 29.2051 | 27.0902 | 25.5556 | 23.5277 | 21.6715 | 19.5041 | 19.3011 | 15.2925 | 12.6527 | 15.0141 | 15.2979 | 17.4824 | 8.4886 | 8.1501

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 19.0268 | 20.1359 | 21.263 | 22.2296 | 22.4819 | 23.5173 | 23.3971 | 22.1157 | 20.0377 | 29.4248 | 28.7345 | 26.4594 | 25.8164 | 25.9225 | 24.6944 | 22.6361 | 20.3437 | 19.614 | 12.3293 | 13.185 | 14.4155 | 14.7594 | 15.3931 | 16.9911
2 | 21.1409 | 22.3732 | 23.6256 | 24.6995 | 24.9799 | 26.1303 | 25.9968 | 24.573 | 22.2641 | 32.6943 | 31.9273 | 29.3993 | 28.6849 | 28.8028 | 27.4383 | 25.1513 | 22.6042 | 21.7933 | 13.6992 | 14.65 | 16.0172 | 16.3994 | 17.1034 | 18.879
3 | 26.4261 | 27.9665 | 29.532 | 30.8744 | 31.2248 | 32.6629 | 32.496 | 30.7163 | 27.8302 | 40.8678 | 39.9091 | 36.7491 | 35.8562 | 36.0035 | 34.2978 | 31.4391 | 28.2552 | 27.2416 | 17.124 | 18.3125 | 20.0215 | 20.4992 | 21.3793 | 23.5988

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
7 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
7 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
7 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1