## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2024
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
PV Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 0
16 | 3 | 0
17 | 4 | 0
18 | 7 | 0
19 | 8 | 0
20 | 1 | 0
21 | 10 | 0
22 | 42 | 0
23 | 7 | 0
24 | 103 | 0

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 4 | 0
4 | 7 | 0
5 | 8 | 0
5 | 1 | 0
5 | 10 | 0
5 | 42 | 0
5 | 7 | 0
5 | 103 | 0

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2238 | 0.47272 | 1.0205 | 0.38147 | 0.3632 | 0.78774 | 0.78004 | 1.1962 | 0.426 | 1.2102 | 0.2604 | 0.8157 | 0.35692 | 0.83743 | 1.6653 | 0.47366 | 0.10678 | 1.7065 | 1.5369 | 0.30661 | 1.3629 | 1.0352 | 0.76101 | 0.27305
2 | 5.4089 | 8.5847 | 8.1343 | 8.0767 | 8.1742 | 8.9852 | 10.7215 | 12.9054 | 14.0505 | 14.2257 | 13.8418 | 13.9131 | 13.9017 | 13.6747 | 12.8954 | 12.5259 | 13.0451 | 14.4608 | 14.4083 | 14.11 | 13.8674 | 12.9975 | 11.3704 | 10.3158
3 | 13.8842 | 9.1561 | 8.2859 | 8.9119 | 8.8808 | 9.2582 | 13.7783 | 15.3457 | 16.8242 | 16.8331 | 15.9007 | 17.397 | 16.4069 | 15.359 | 14.8928 | 13.9159 | 13.9248 | 14.7418 | 14.7418 | 14.9638 | 14.5598 | 13.1567 | 11.1275 | 10.7679
4 | 30.7929 | 27.0936 | 25.5073 | 25.2044 | 26.3816 | 28.4843 | 34.3713 | 38.4249 | 40.6692 | 42.0528 | 42.4375 | 41.9949 | 41.7566 | 40.8955 | 39.5937 | 38.8768 | 40.2647 | 45.5853 | 46.4797 | 46.7557 | 45.3653 | 43.2916 | 39.4756 | 34.8928
5 | -2.5228 | -3.1786 | -3.5532 | -3.5194 | -3.3871 | 7.1819 | 8.7874 | 10.5056 | 6.9041 | 2.2495 | 1.4407 | 1.3899 | 1.5006 | 0.85665 | 0.57607 | 0.058451 | 0.041295 | 1.5518 | 1.4329 | 1.5498 | 1.5513 | 1.5159 | 1.1811 | -0.83288
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 12.6421 | 13.449 | 14.1227 | 15.925 | 16.871 | 10.3607 | 3.3318 | -9.9517 | -16.9779 | -12.3281 | -5.807 | -4.4013 | -9.5555 | -3.8937 | -4.4793 | -5.4619 | -7.3683 | -10.9625 | -11.6114 | -12.4926 | -12.4902 | -7.1618 | 2.5351 | 11.2161
8 | 13.8421 | 12.7543 | 12.1632 | 11.9152 | 11.7518 | 12.4575 | 15.5183 | 17.6583 | 21.0704 | 22.6735 | 22.683 | 23.0951 | 22.3294 | 21.8811 | 21.6544 | 20.8647 | 20.94 | 23.4127 | 20.315 | 20.1778 | 20.2378 | 19.2679 | 16.7227 | 14.8004
9 | 85.3404 | 74.7705 | 70.9657 | 69.287 | 68.0698 | 77.3347 | 106.337 | 128.2786 | 138.5984 | 137.0785 | 144.576 | 148.2074 | 141.8336 | 139.5807 | 130.385 | 125.7896 | 130.3776 | 153.1183 | 152.5169 | 152.4238 | 151.7925 | 143.102 | 124.3928 | 106.2047
10 | 1.8518 | 1.8106 | 1.7324 | 1.7541 | 1.7448 | 1.8552 | 2.3539 | 2.6723 | 2.868 | 2.9884 | 2.7859 | 2.8773 | 2.8392 | 2.732 | 2.5928 | 2.4297 | 2.4424 | 2.7612 | 2.7737 | 2.8366 | 2.7481 | 2.6657 | 2.3352 | 2.0663
11 | 13.2265 | 12.8245 | 12.7125 | 12.7995 | 13.443 | 15.3625 | 20.7185 | 24.237 | 25.0535 | 23.428 | 23.6735 | 23.7395 | 22.329 | 22.4535 | 21.008 | 20.7025 | 21.122 | 22.301 | 21.9155 | 21.453 | 20.9255 | 18.7 | 16.447 | 14.3145
12 | 3.3689 | 3.2683 | 2.8853 | 3.0297 | 3.117 | 3.5334 | 4.0623 | 4.8769 | 4.8774 | 5.0468 | 4.4337 | 4.6347 | 4.3561 | 4.1617 | 4.2857 | 4.4608 | 4.9741 | 5.2678 | 5.0028 | 5.3393 | 5.3437 | 4.6499 | 3.9596 | 3.8953
13 | 0.29941 | 0.29941 | 0.29941 | 0.29941 | 0.32524 | 0.29206 | 0.4783 | 0.50363 | 0.50363 | 0.59434 | 0.74421 | 0.67533 | 0.75541 | 0.75803 | 0.70939 | 0.69698 | 0.74751 | 0.77465 | 0.77465 | 0.77465 | 0.77465 | 0.5193 | 0.40823 | 0.33314
14 | 1.9046 | 1.9046 | 1.9046 | 1.8771 | 2.0966 | 1.9622 | 1.9924 | 1.6576 | 1.4189 | 1.2405 | 1.493 | 1.6905 | 1.8552 | 2.0198 | 1.9649 | 1.718 | 1.7454 | 1.8826 | 1.91 | 1.8552 | 1.8881 | 2.1515 | 2.0417 | 1.8497
15 | 3.0021 | 2.7771 | 2.6125 | 2.5932 | 2.596 | 2.9088 | 4.4316 | 5.4249 | 5.7843 | 5.809 | 5.5538 | 5.8008 | 5.831 | 5.7432 | 5.1148 | 4.7856 | 5.0599 | 5.9023 | 5.6252 | 5.5483 | 5.4111 | 5.0435 | 4.1764 | 3.6222
16 | 10.6619 | 9.4897 | 9.0395 | 8.9281 | 8.9281 | 9.4511 | 11.7858 | 13.4782 | 15.0548 | 15.4107 | 15.3592 | 15.3592 | 15.0677 | 14.7847 | 14.3731 | 14.0993 | 13.784 | 14.7573 | 15.5093 | 15.505 | 15.5007 | 14.7608 | 13.5701 | 12.1179
17 | 5.0347 | 4.7127 | 4.7316 | 4.7431 | 4.834 | 5.1546 | 6.6691 | 7.5401 | 7.8204 | 7.5566 | 7.5666 | 7.9472 | 7.8363 | 7.8306 | 7.5047 | 7.3704 | 7.367 | 7.5458 | 7.4088 | 7.1675 | 7.2039 | 6.7711 | 5.7489 | 5.4407
18 | 8.1228 | 7.6313 | 7.2058 | 7.1323 | 7.2828 | 8.6318 | 12.1993 | 14.4383 | 14.8323 | 15.0353 | 13.6018 | 14.4628 | 14.0288 | 13.3668 | 12.3068 | 12.1348 | 12.7498 | 13.8503 | 13.3803 | 13.3003 | 13.0938 | 12.1928 | 10.4348 | 9.2478
19 | 0.0015 | 0.93 | -0.1795 | -0.0225 | 0.0675 | -0.046 | 0.0145 | -0.1085 | -0.1785 | -0.0115 | -0.042 | 0.1595 | -0.184 | -0.3625 | -0.0605 | -0.084 | 0.172 | 0.0015 | -0.094 | 0.1835 | -0.0585 | 0.046 | -0.035 | -0.0755
20 | 7.0854 | 6.4968 | 6.1807 | 6.148 | 6.3715 | 6.8838 | 8.9385 | 10.2792 | 10.7643 | 10.9223 | 10.7043 | 10.9932 | 10.846 | 10.2465 | 9.9086 | 9.2927 | 9.4126 | 11.0422 | 11.1403 | 11.233 | 10.9005 | 10.4427 | 9.3527 | 8.0283
21 | 1.2313 | 1.2313 | 1.2313 | 1.2313 | 1.2313 | 1.2313 | 1.9533 | 2.6752 | 2.7978 | 2.9203 | 2.9203 | 2.9203 | 2.9203 | 2.9203 | 2.7405 | 2.6806 | 2.6806 | 2.8644 | 2.9257 | 2.9257 | 2.9257 | 2.8657 | 2.2663 | 1.9666
22 | 2.8261 | 2.7047 | 2.5958 | 2.8638 | 2.7633 | 2.7633 | 3.0982 | 3.2657 | 3.1652 | 3.4331 | 3.4834 | 3.408 | 3.3494 | 3.3159 | 3.2992 | 2.9852 | 3.1736 | 3.2657 | 2.9517 | 3.2657 | 3.0563 | 2.847 | 2.847 | 2.847
23 | 8.9932 | 4.4052 | 3.9713 | 4.2076 | 5.1092 | 5.4665 | 8.5333 | 14.3166 | 16.3404 | 18.619 | 15.3762 | 12.4117 | 13.1158 | 13.9737 | 13.5582 | 13.3259 | 13.179 | 17.0462 | 15.9664 | 16.8058 | 15.866 | 14.8146 | 11.6448 | 10.9327
24 | 1.0103 | -1.1163 | -0.42329 | -1.8525 | -1.3397 | 0.28769 | 2.8524 | 10.5514 | 15.156 | 17.0749 | 15.0999 | 13.9344 | 13.3889 | 11.7296 | 11.5768 | 7.985 | 7.9322 | 10.7627 | 12.2709 | 11.0458 | 8.3125 | 9.0433 | 4.1595 | 1.5049

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26046 | 0.29769 | 0.66293 | 0.28885 | 0.25535 | 0.29921 | 0.32066 | 0.31216 | 0.21304 | 0.87309 | 0.079676 | 0.47575 | 0.17615 | 0.22156 | 0.32719 | 0.41156 | 0.13988 | 0.59295 | 0.50212 | 0.19892 | 0.85166 | 0.43898 | 0.43191 | 0.1841
2 | -1.7362 | -1.887 | -2.0325 | -2.0177 | -2.0884 | -1.8591 | -1.3845 | -0.56987 | -0.16782 | -0.026253 | -0.23568 | -0.17327 | -0.23983 | -0.24193 | -0.61162 | -0.88082 | -0.78333 | -0.26739 | -0.38896 | -0.48894 | -0.76804 | -0.99696 | -1.3376 | -1.5055
3 | 1.8135 | 2.2464 | 2.2464 | 2.2464 | 2.2464 | 1.8202 | 0.82559 | 0.10629 | -0.6219 | -0.6219 | -0.053558 | -0.64854 | -0.64854 | -0.50201 | -0.062439 | 0.37713 | 0.52366 | 0.52366 | 0.52366 | 0.52366 | 0.52366 | 1.092 | 1.6692 | 1.6692
4 | 3.8396 | 2.9618 | 2.5355 | 2.4811 | 2.8199 | 3.5013 | 5.4323 | 6.6319 | 7.6622 | 8.4375 | 8.5087 | 8.3561 | 8.3917 | 8.3061 | 7.493 | 7.119 | 7.3469 | 10.0135 | 9.9989 | 9.6938 | 8.9726 | 7.9797 | 6.5084 | 4.9932
5 | 0.1806 | 0.012237 | -0.22866 | -0.35008 | -0.26241 | 0.30466 | 0.92268 | 1.0497 | 0.83704 | 0.46407 | 0.13303 | 0.15764 | 0.24838 | 0.1238 | 0.21188 | 0.15159 | 0.14852 | 0.1751 | 0.17971 | 0.22278 | 0.23816 | 0.28102 | 0.24736 | -0.028409
6 | 49.5196 | 49.6974 | 49.9143 | 49.8994 | 49.6785 | 49.2859 | 48.1426 | 47.2577 | 46.8891 | 35.5873 | 24.4357 | 24.2909 | 24.4464 | 24.5611 | 24.6996 | 37.2308 | 47.5024 | 46.6971 | 46.7607 | 46.8788 | 47.3541 | 47.7377 | 48.2931 | 48.9592
7 | 6.6106 | 6.4798 | 6.6562 | 6.4999 | 5.7603 | 5.0192 | 2.1531 | 1.3398 | 2.5877 | 1.586 | 1.0924 | -1.4643 | 1.1082 | 1.8181 | 2.8525 | 3.6889 | 3.9543 | 2.3358 | 2.2905 | 3.1317 | 4.3619 | 5.2734 | 5.3289 | 5.5703
8 | -7.413 | -7.9794 | -8.045 | -8.0643 | -7.9729 | -7.6304 | -4.3955 | -1.3526 | 0.044644 | 0.64525 | 0.033856 | -0.28652 | -0.57785 | -0.44296 | -1.5593 | -2.8383 | -2.8602 | -0.32914 | -0.45939 | -0.59666 | -1.3862 | -2.819 | -4.2813 | -5.1936
9 | -16.0854 | -18.549 | -17.5687 | -18.1898 | -18.2003 | -17.8577 | -7.953 | -0.32182 | 2.7806 | 6.4677 | 8.0727 | 7.5246 | 9.4048 | 6.7687 | 6.4358 | 1.4794 | 0.43639 | 10.2252 | 10.6722 | 11.3146 | 6.1578 | 0.46307 | -3.2703 | -5.2325
10 | -1.7048 | -1.7048 | -1.7048 | -1.7048 | -1.7048 | -1.7048 | -1.6478 | -1.5059 | -1.4491 | -1.3636 | -1.3921 | -1.3636 | -1.3921 | -1.4776 | -1.4776 | -1.4776 | -1.5625 | -1.5907 | -1.5907 | -1.5907 | -1.5907 | -1.6224 | -1.7175 | -1.7175
11 | 1.0635 | -0.6485 | -1.0385 | -0.4555 | -0.7445 | -0.121 | 2.0295 | 3.6495 | 4.1315 | 3.4325 | 3.4875 | 3.5235 | 3.034 | 2.9705 | 2.0905 | 1.993 | 1.7425 | 2.4625 | 2.2745 | 1.928 | 1.7035 | 0.957 | 0.307 | -0.453
12 | -0.72386 | -0.7283 | -0.79568 | -0.73009 | -0.73236 | -0.65944 | -0.44953 | -0.25246 | -0.18398 | -0.23196 | -0.33651 | -0.25179 | -0.28881 | -0.28202 | -0.3568 | -0.3598 | -0.28902 | -0.24987 | -0.30103 | -0.33412 | -0.29886 | -0.38842 | -0.50884 | -0.5675
13 | -0.51675 | -0.51675 | -0.51675 | -0.51675 | -0.49004 | -0.50476 | -0.46006 | -0.44516 | -0.44516 | -0.4939 | -0.45659 | -0.44415 | -0.44727 | -0.47246 | -0.45921 | -0.45816 | -0.47106 | -0.47106 | -0.47106 | -0.45655 | -0.45517 | -0.49458 | -0.49458 | -0.49458
14 | -0.076653 | -0.076653 | -0.076653 | -0.076653 | -0.076653 | -0.076653 | -0.076653 | -0.076653 | -0.076653 | -0.076653 | -0.076653 | -0.36062 | -0.45528 | -0.45528 | -0.076653 | -0.076653 | -0.17405 | -0.46626 | -0.46626 | -0.46626 | -0.087626 | -0.087626 | -0.087626 | -0.087626
15 | -0.81745 | -0.81745 | -0.81745 | -0.81745 | -0.81745 | -0.81745 | -0.61716 | -0.1329 | -0.03824 | -0.03824 | -0.03824 | -0.03824 | -0.03824 | -0.03824 | -0.13564 | -0.42784 | -0.42784 | -0.42784 | -0.42784 | -0.42784 | -0.42784 | -0.42784 | -0.80647 | -0.80647
16 | 0.38618 | 0.27223 | 0.16258 | 0.16903 | -0.080975 | 0.037428 | 0.82509 | 1.5371 | 2.1876 | 2.5652 | 2.5308 | 2.5007 | 2.4405 | 2.3222 | 2.1416 | 1.6854 | 1.5973 | 1.8488 | 1.9421 | 1.8411 | 1.6932 | 1.4932 | 1.0778 | 0.70789
17 | -0.82301 | -0.94428 | -0.96667 | -0.95746 | -0.90812 | -0.79275 | -0.11865 | 0.29345 | 0.49881 | 0.2895 | 0.33743 | 0.52447 | 0.59559 | 0.59082 | 0.2664 | 0.14127 | 0.1439 | 0.16348 | -0.035669 | -0.2534 | -0.067091 | -0.27355 | -0.72604 | -0.75715
18 | 1.7231 | 2.1252 | 2.1252 | 2.1252 | 2.1252 | 2.1252 | 1.0528 | 0.11445 | -0.019597 | -0.5558 | -0.15365 | -0.42175 | -0.5558 | -0.5558 | -0.019597 | 0.38839 | 0.52438 | 0.52438 | 0.52438 | 0.65843 | 1.0606 | 1.0606 | 1.5968 | 1.5968
19 | 0.7915 | 0.5045 | 0.704 | 0.7745 | 0.772 | 0.706 | 0.9345 | 0.879 | 1.1735 | 0.981 | 0.7525 | 0.7095 | 0.878 | 0.617 | 0.6585 | 0.6625 | 0.874 | 0.8035 | 0.765 | 0.897 | 0.934 | 0.7185 | 0.5805 | 0.699
20 | -1.0953 | -1.4632 | -1.5259 | -1.5259 | -1.5259 | -1.4414 | -0.73014 | -0.33774 | 0.12825 | 0.41438 | -0.17151 | -0.13063 | 0.057396 | 0.019246 | -0.097931 | -0.54756 | -0.73014 | -0.28596 | -0.25871 | -0.10611 | -0.04343 | -0.38134 | -0.64294 | -0.80644
21 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865
22 | 0.82904 | 0.7788 | 0.64693 | 0.75578 | 0.74531 | 0.82067 | 0.87719 | 1.0195 | 0.96929 | 1.0216 | 1.0195 | 1.03 | 1.1346 | 1.1326 | 0.92952 | 0.88347 | 0.75159 | 0.77043 | 0.77043 | 0.87928 | 0.77043 | 0.83741 | 0.69717 | 0.69508
23 | 4.8284 | 3.9752 | 3.7536 | 3.4561 | 3.508 | 3.6476 | 1.4778 | 0.29352 | 0.206 | 0.45589 | 2.8957 | 2.4784 | 1.5417 | 2.4525 | 3.4755 | 4.0542 | 3.6185 | 0.55428 | 1.1576 | 1.1531 | 1.3177 | 2.5656 | 4.0287 | 3.5018
24 | -9.4834 | -11.1665 | -10.8694 | -10.7263 | -10.6797 | -10.5394 | -2.9713 | 2.1654 | 4.045 | 5.9872 | 3.8364 | 3.248 | 3.3803 | 3.5353 | 1.8354 | -1.0084 | -1.8613 | 2.6336 | 3.7574 | 2.7881 | 2.0358 | 0.91463 | -2.9325 | -3.8005

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.1204 | 0.14564 | 0.19377 | 0.23001 | 0.26527 | 0.28551 | 0.26449 | 0.38978 | 0.34679 | 0.40892 | 0.41634 | 0.40567 | 0.37486 | 0.35476 | 0.34358 | 0.32187 | 0.3076 | 0.29166 | 0.20894 | 0.21808 | 0.22926 | 0.2484 | 0.095594 | 0.10618
2 | 1.8049 | 2.1833 | 2.9048 | 3.4481 | 3.9767 | 4.2801 | 3.9649 | 5.8432 | 5.1988 | 6.1301 | 6.2413 | 6.0814 | 5.6196 | 5.3182 | 5.1506 | 4.8252 | 4.6113 | 4.3723 | 3.1323 | 3.2692 | 3.4369 | 3.7238 | 1.4331 | 1.5918
3 | 1.9964 | 2.4149 | 3.2129 | 3.8139 | 4.3986 | 4.7342 | 4.3856 | 6.463 | 5.7503 | 6.7805 | 6.9034 | 6.7266 | 6.2158 | 5.8824 | 5.697 | 5.3371 | 5.1005 | 4.8362 | 3.4645 | 3.616 | 3.8015 | 4.1189 | 1.5851 | 1.7606
4 | 5.6744 | 6.864 | 9.1321 | 10.8404 | 12.502 | 13.456 | 12.4651 | 18.3699 | 16.3441 | 19.2721 | 19.6216 | 19.1189 | 17.6671 | 16.7196 | 16.1925 | 15.1695 | 14.4971 | 13.7458 | 9.8473 | 10.2778 | 10.8051 | 11.7071 | 4.5053 | 5.0043
5 | 0.31465 | 0.38062 | 0.50639 | 0.60111 | 0.69325 | 0.74616 | 0.6912 | 1.0186 | 0.9063 | 1.0687 | 1.088 | 1.0602 | 0.97966 | 0.92713 | 0.8979 | 0.84117 | 0.80388 | 0.76222 | 0.54604 | 0.56992 | 0.59916 | 0.64917 | 0.24982 | 0.27749
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.6287 | 0.76051 | 1.0118 | 1.2011 | 1.3852 | 1.4909 | 1.3811 | 2.0353 | 1.8109 | 2.1353 | 2.174 | 2.1183 | 1.9575 | 1.8525 | 1.7941 | 1.6807 | 1.6062 | 1.523 | 1.091 | 1.1387 | 1.1972 | 1.2971 | 0.49917 | 0.55446
8 | 2.755 | 3.3325 | 4.4337 | 5.2631 | 6.0699 | 6.533 | 6.0519 | 8.9188 | 7.9352 | 9.3568 | 9.5265 | 9.2824 | 8.5775 | 8.1176 | 7.8616 | 7.365 | 7.0385 | 6.6737 | 4.781 | 4.99 | 5.246 | 5.6839 | 2.1874 | 2.4296
9 | 18.1523 | 21.9579 | 29.2136 | 34.6782 | 39.9939 | 43.0458 | 39.8757 | 58.7653 | 52.2846 | 61.6513 | 62.7695 | 61.1613 | 56.5168 | 53.4861 | 51.7998 | 48.5272 | 46.3762 | 43.9728 | 31.5014 | 32.8787 | 34.5653 | 37.451 | 14.4123 | 16.0086
10 | 0.36624 | 0.44302 | 0.58941 | 0.69967 | 0.80691 | 0.86849 | 0.80453 | 1.1856 | 1.0549 | 1.2439 | 1.2664 | 1.234 | 1.1403 | 1.0791 | 1.0451 | 0.97908 | 0.93568 | 0.88719 | 0.63557 | 0.66336 | 0.69739 | 0.75561 | 0.29078 | 0.32299
11 | 2.9096 | 3.5196 | 4.6826 | 5.5585 | 6.4105 | 6.8997 | 6.3915 | 9.4193 | 8.3805 | 9.8819 | 10.0611 | 9.8034 | 9.0589 | 8.5731 | 8.3028 | 7.7783 | 7.4335 | 7.0483 | 5.0493 | 5.27 | 5.5404 | 6.0029 | 2.3101 | 2.566
12 | 0.64358 | 0.77851 | 1.0358 | 1.2295 | 1.418 | 1.5262 | 1.4138 | 2.0835 | 1.8537 | 2.1858 | 2.2255 | 2.1684 | 2.0038 | 1.8963 | 1.8365 | 1.7205 | 1.6442 | 1.559 | 1.1169 | 1.1657 | 1.2255 | 1.3278 | 0.51098 | 0.56758
13 | 0.083496 | 0.101 | 0.13438 | 0.15951 | 0.18396 | 0.198 | 0.18342 | 0.27031 | 0.2405 | 0.28358 | 0.28872 | 0.28133 | 0.25996 | 0.24602 | 0.23827 | 0.22321 | 0.21332 | 0.20226 | 0.1449 | 0.15123 | 0.15899 | 0.17227 | 0.066293 | 0.073636
14 | 0.27553 | 0.3333 | 0.44343 | 0.52638 | 0.60707 | 0.65339 | 0.60527 | 0.892 | 0.79363 | 0.9358 | 0.95278 | 0.92837 | 0.85787 | 0.81186 | 0.78627 | 0.73659 | 0.70394 | 0.66746 | 0.47816 | 0.49906 | 0.52467 | 0.56847 | 0.21876 | 0.24299
15 | 0.69569 | 0.84154 | 1.1196 | 1.3291 | 1.5328 | 1.6497 | 1.5283 | 2.2522 | 2.0038 | 2.3628 | 2.4057 | 2.344 | 2.166 | 2.0499 | 1.9852 | 1.8598 | 1.7774 | 1.6853 | 1.2073 | 1.2601 | 1.3247 | 1.4353 | 0.55236 | 0.61354
16 | 1.9826 | 2.3982 | 3.1907 | 3.7875 | 4.3681 | 4.7014 | 4.3552 | 6.4183 | 5.7105 | 6.7335 | 6.8557 | 6.68 | 6.1727 | 5.8417 | 5.6576 | 5.3001 | 5.0652 | 4.8027 | 3.4406 | 3.591 | 3.7752 | 4.0904 | 1.5741 | 1.7485
17 | 0.99829 | 1.2076 | 1.6066 | 1.9071 | 2.1995 | 2.3673 | 2.193 | 3.2318 | 2.8754 | 3.3905 | 3.452 | 3.3636 | 3.1082 | 2.9415 | 2.8488 | 2.6688 | 2.5505 | 2.4183 | 1.7324 | 1.8082 | 1.9009 | 2.0596 | 0.79261 | 0.8804
18 | 1.7566 | 2.1248 | 2.827 | 3.3558 | 3.8702 | 4.1655 | 3.8587 | 5.6866 | 5.0595 | 5.9659 | 6.0741 | 5.9185 | 5.4691 | 5.1758 | 5.0126 | 4.6959 | 4.4878 | 4.2552 | 3.0483 | 3.1816 | 3.3448 | 3.6241 | 1.3947 | 1.5491
19 | 0.0098636 | 0.011931 | 0.015874 | 0.018843 | 0.021732 | 0.02339 | 0.021668 | 0.031932 | 0.02841 | 0.0335 | 0.034108 | 0.033234 | 0.03071 | 0.029063 | 0.028147 | 0.026369 | 0.0252 | 0.023894 | 0.017117 | 0.017866 | 0.018782 | 0.02035 | 0.0078314 | 0.0086988
20 | 1.3995 | 1.6929 | 2.2523 | 2.6736 | 3.0835 | 3.3188 | 3.0744 | 4.5307 | 4.0311 | 4.7532 | 4.8394 | 4.7155 | 4.3574 | 4.1237 | 3.9937 | 3.7414 | 3.5755 | 3.3902 | 2.4287 | 2.5349 | 2.6649 | 2.8874 | 1.1112 | 1.2342
21 | 0.35209 | 0.42591 | 0.56665 | 0.67264 | 0.77575 | 0.83495 | 0.77346 | 1.1399 | 1.0141 | 1.1958 | 1.2175 | 1.1863 | 1.0962 | 1.0375 | 1.0047 | 0.94127 | 0.89954 | 0.85293 | 0.61102 | 0.63774 | 0.67045 | 0.72643 | 0.27955 | 0.31051
22 | 0.46047 | 0.55701 | 0.74107 | 0.87969 | 1.0145 | 1.092 | 1.0115 | 1.4907 | 1.3263 | 1.5639 | 1.5923 | 1.5515 | 1.4337 | 1.3568 | 1.314 | 1.231 | 1.1764 | 1.1155 | 0.7991 | 0.83404 | 0.87683 | 0.95003 | 0.3656 | 0.40609
23 | 1.8024 | 2.1802 | 2.9006 | 3.4432 | 3.971 | 4.2741 | 3.9593 | 5.8349 | 5.1914 | 6.1214 | 6.2324 | 6.0728 | 5.6116 | 5.3107 | 5.1432 | 4.8183 | 4.6047 | 4.3661 | 3.1278 | 3.2646 | 3.432 | 3.7185 | 1.431 | 1.5895
24 | 1.1621 | 1.4057 | 1.8702 | 2.2201 | 2.5604 | 2.7558 | 2.5528 | 3.7621 | 3.3472 | 3.9469 | 4.0185 | 3.9155 | 3.6182 | 3.4241 | 3.3162 | 3.1067 | 2.969 | 2.8151 | 2.0167 | 2.1049 | 2.2128 | 2.3976 | 0.92267 | 1.0249

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37584 | 0.39598 | 0.4143 | 0.43821 | 0.45943 | 0.47668 | 0.46949 | 0.44578 | 0.39773 | 0.60655 | 0.59349 | 0.56712 | 0.53043 | 0.50909 | 0.49142 | 0.46213 | 0.44305 | 0.4264 | 0.26013 | 0.27374 | 0.28978 | 0.30394 | 0.32265 | 0.35215
2 | 5.6342 | 5.9362 | 6.2107 | 6.5692 | 6.8874 | 7.146 | 7.0382 | 6.6827 | 5.9624 | 9.0927 | 8.897 | 8.5017 | 7.9516 | 7.6318 | 7.3669 | 6.9278 | 6.6418 | 6.3922 | 3.8996 | 4.1037 | 4.3441 | 4.5564 | 4.8368 | 5.279
3 | 6.232 | 6.5659 | 6.8696 | 7.2661 | 7.618 | 7.9041 | 7.7848 | 7.3917 | 6.595 | 10.0573 | 9.8408 | 9.4036 | 8.7952 | 8.4414 | 8.1485 | 7.6628 | 7.3464 | 7.0704 | 4.3133 | 4.5391 | 4.8049 | 5.0398 | 5.3499 | 5.8391
4 | 17.7131 | 18.6623 | 19.5255 | 20.6525 | 21.6527 | 22.4657 | 22.1268 | 21.0093 | 18.7449 | 28.586 | 27.9706 | 26.7279 | 24.9986 | 23.993 | 23.1604 | 21.7799 | 20.8808 | 20.0961 | 12.2597 | 12.9013 | 13.6569 | 14.3245 | 15.206 | 16.5964
5 | 0.98221 | 1.0348 | 1.0827 | 1.1452 | 1.2007 | 1.2458 | 1.227 | 1.165 | 1.0394 | 1.5851 | 1.551 | 1.4821 | 1.3862 | 1.3304 | 1.2843 | 1.2077 | 1.1579 | 1.1144 | 0.67981 | 0.7154 | 0.7573 | 0.79431 | 0.84319 | 0.92029
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.9626 | 2.0677 | 2.1634 | 2.2882 | 2.399 | 2.4891 | 2.4516 | 2.3278 | 2.0769 | 3.1672 | 3.099 | 2.9614 | 2.7698 | 2.6583 | 2.5661 | 2.4131 | 2.3135 | 2.2266 | 1.3583 | 1.4294 | 1.5131 | 1.5871 | 1.6848 | 1.8388
8 | 8.5999 | 9.0607 | 9.4798 | 10.027 | 10.5126 | 10.9073 | 10.7428 | 10.2002 | 9.1008 | 13.8788 | 13.58 | 12.9767 | 12.1371 | 11.6489 | 11.2446 | 10.5744 | 10.1378 | 9.7568 | 5.9522 | 6.2637 | 6.6306 | 6.9547 | 7.3827 | 8.0577
9 | 56.6641 | 59.7005 | 62.4619 | 66.0672 | 69.2669 | 71.8678 | 70.7834 | 67.2087 | 59.9648 | 91.4464 | 89.4777 | 85.5025 | 79.9703 | 76.7536 | 74.0901 | 69.6739 | 66.7974 | 64.2873 | 39.2186 | 41.2713 | 43.6885 | 45.824 | 48.644 | 53.0918
10 | 1.1432 | 1.2045 | 1.2602 | 1.333 | 1.3975 | 1.45 | 1.4281 | 1.356 | 1.2098 | 1.845 | 1.8053 | 1.7251 | 1.6135 | 1.5486 | 1.4948 | 1.4057 | 1.3477 | 1.2971 | 0.79127 | 0.83269 | 0.88146 | 0.92454 | 0.98144 | 1.0712
11 | 9.0825 | 9.5692 | 10.0118 | 10.5897 | 11.1026 | 11.5195 | 11.3457 | 10.7727 | 9.6116 | 14.6577 | 14.3421 | 13.7049 | 12.8182 | 12.3026 | 11.8757 | 11.1678 | 10.7068 | 10.3044 | 6.2862 | 6.6153 | 7.0027 | 7.345 | 7.797 | 8.5099
12 | 2.009 | 2.1167 | 2.2146 | 2.3424 | 2.4558 | 2.548 | 2.5096 | 2.3829 | 2.126 | 3.2422 | 3.1724 | 3.0315 | 2.8353 | 2.7213 | 2.6268 | 2.4703 | 2.3683 | 2.2793 | 1.3905 | 1.4633 | 1.549 | 1.6247 | 1.7246 | 1.8823
13 | 0.26064 | 0.27461 | 0.28731 | 0.30389 | 0.31861 | 0.33057 | 0.32559 | 0.30914 | 0.27582 | 0.42063 | 0.41158 | 0.39329 | 0.36784 | 0.35305 | 0.3408 | 0.32048 | 0.30725 | 0.29571 | 0.1804 | 0.18984 | 0.20096 | 0.21078 | 0.22375 | 0.24421
14 | 0.8601 | 0.90619 | 0.94811 | 1.0028 | 1.0514 | 1.0909 | 1.0744 | 1.0202 | 0.9102 | 1.3881 | 1.3582 | 1.2978 | 1.2139 | 1.165 | 1.1246 | 1.0576 | 1.0139 | 0.97582 | 0.5953 | 0.62646 | 0.66315 | 0.69556 | 0.73837 | 0.80588
15 | 2.1717 | 2.288 | 2.3939 | 2.5321 | 2.6547 | 2.7544 | 2.7128 | 2.5758 | 2.2982 | 3.5047 | 3.4293 | 3.2769 | 3.0649 | 2.9416 | 2.8395 | 2.6703 | 2.56 | 2.4638 | 1.5031 | 1.5817 | 1.6744 | 1.7562 | 1.8643 | 2.0348
16 | 6.1888 | 6.5205 | 6.8221 | 7.2158 | 7.5653 | 7.8494 | 7.7309 | 7.3405 | 6.5493 | 9.9877 | 9.7727 | 9.3385 | 8.7343 | 8.383 | 8.0921 | 7.6097 | 7.2956 | 7.0214 | 4.2834 | 4.5076 | 4.7716 | 5.0049 | 5.3129 | 5.7987
17 | 3.1163 | 3.2833 | 3.4351 | 3.6334 | 3.8094 | 3.9524 | 3.8928 | 3.6962 | 3.2978 | 5.0291 | 4.9209 | 4.7023 | 4.398 | 4.2211 | 4.0746 | 3.8317 | 3.6736 | 3.5355 | 2.1568 | 2.2697 | 2.4027 | 2.5201 | 2.6752 | 2.9198
18 | 5.4833 | 5.7771 | 6.0444 | 6.3932 | 6.7029 | 6.9545 | 6.8496 | 6.5037 | 5.8027 | 8.8492 | 8.6586 | 8.274 | 7.7386 | 7.4273 | 7.1696 | 6.7422 | 6.4639 | 6.221 | 3.7951 | 3.9938 | 4.2277 | 4.4343 | 4.7072 | 5.1376
19 | 0.03079 | 0.03244 | 0.033941 | 0.0359 | 0.037638 | 0.039052 | 0.038462 | 0.03652 | 0.032584 | 0.04969 | 0.04862 | 0.04646 | 0.043454 | 0.041706 | 0.040259 | 0.037859 | 0.036296 | 0.034932 | 0.021311 | 0.022426 | 0.023739 | 0.0249 | 0.026432 | 0.028849
20 | 4.3687 | 4.6028 | 4.8157 | 5.0937 | 5.3404 | 5.5409 | 5.4573 | 5.1817 | 4.6232 | 7.0504 | 6.8986 | 6.5921 | 6.1656 | 5.9176 | 5.7122 | 5.3718 | 5.15 | 4.9565 | 3.0237 | 3.182 | 3.3683 | 3.533 | 3.7504 | 4.0933
21 | 1.0991 | 1.158 | 1.2116 | 1.2815 | 1.3435 | 1.394 | 1.373 | 1.3036 | 1.1631 | 1.7738 | 1.7356 | 1.6585 | 1.5512 | 1.4888 | 1.4371 | 1.3514 | 1.2956 | 1.247 | 0.76071 | 0.80053 | 0.84741 | 0.88884 | 0.94353 | 1.0298
22 | 1.4374 | 1.5144 | 1.5845 | 1.6759 | 1.7571 | 1.8231 | 1.7956 | 1.7049 | 1.5211 | 2.3197 | 2.2698 | 2.169 | 2.0286 | 1.947 | 1.8795 | 1.7674 | 1.6945 | 1.6308 | 0.99487 | 1.0469 | 1.1083 | 1.1624 | 1.234 | 1.3468
23 | 5.6262 | 5.9277 | 6.2019 | 6.5599 | 6.8776 | 7.1358 | 7.0281 | 6.6732 | 5.954 | 9.0798 | 8.8843 | 8.4896 | 7.9403 | 7.6209 | 7.3565 | 6.918 | 6.6324 | 6.3831 | 3.894 | 4.0979 | 4.3379 | 4.5499 | 4.8299 | 5.2715
24 | 3.6276 | 3.822 | 3.9988 | 4.2296 | 4.4344 | 4.6009 | 4.5315 | 4.3027 | 3.8389 | 5.8543 | 5.7283 | 5.4738 | 5.1196 | 4.9137 | 4.7432 | 4.4605 | 4.2763 | 4.1156 | 2.5107 | 2.6422 | 2.7969 | 2.9336 | 3.1142 | 3.3989

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2147 | 0.1902 | 0.48389 | 0.30255 | 0.68441 | 1.1782 | 0.78983 | 0.092494 | 0.4428 | 0.086348 | 0.20009 | 0.92631 | 0.42081 | 0.58183 | 0.53241 | 1.1419 | 0.48715 | 0.32136 | 0.70612 | 1.5142 | 1.1105 | -0.2298 | 0.99558 | 1.3105
2 | 5.6711 | 8.8653 | 8.7104 | 8.6882 | 8.6889 | 8.612 | 9.2975 | 11.0383 | 12.5806 | 12.9672 | 12.8359 | 13.1989 | 13.38 | 13.1325 | 12.6193 | 12.1114 | 12.3227 | 12.4445 | 12.4973 | 12.2904 | 12.3273 | 12.8379 | 11.9665 | 10.9696
3 | 18.8074 | 12.065 | 11.4744 | 11.0659 | 11.0659 | 11.8652 | 14.8667 | 18.2945 | 19.0937 | 18.6941 | 18.6852 | 19.9107 | 19.9107 | 19.9107 | 18.9117 | 17.9037 | 16.6783 | 16.6783 | 16.6783 | 16.6783 | 16.6783 | 16.6783 | 16.0788 | 15.0443
4 | 19.4651 | 17.1352 | 16.2032 | 15.6893 | 16.6321 | 15.2339 | 17.8666 | 20.7375 | 23.3622 | 25.0738 | 25.8763 | 26.2858 | 26.8019 | 27.0214 | 27.1157 | 26.0935 | 26.1066 | 25.0887 | 25.2207 | 25.4281 | 25.2191 | 26.1231 | 25.5227 | 22.8104
5 | -6.9598 | -5.9747 | -3.8735 | -3.6697 | -3.5552 | -3.63 | -2.679 | -1.3226 | -0.3529 | 0.38163 | 0.63983 | 1.113 | 1.7414 | 1.8367 | 1.5595 | 0.75231 | 0.78602 | 0.80307 | 1.0164 | 0.80746 | 0.60136 | 1.2318 | 1.6268 | -0.42563
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7.5119 | 4.6598 | 6.6854 | 6.1861 | 7.0962 | 2.42 | -5.7385 | 0.41648 | 3.2058 | 7.8039 | 7.5961 | 4.2066 | 3.4809 | 4.2391 | 3.7116 | 4.4136 | 6.1559 | 6.3754 | 6.5871 | 6.4564 | 4.1403 | 4.6852 | 4.745 | 4.819
8 | 10.9197 | 9.2574 | 9.2496 | 8.4097 | 8.4869 | 8.484 | 10.2539 | 14.0206 | 16.4288 | 16.7643 | 16.7457 | 17.5197 | 16.8117 | 16.491 | 13.827 | 14.2951 | 16.6074 | 17.7009 | 13.9451 | 14.6714 | 13.5468 | 14.3659 | 12.9758 | 11.62
9 | 58.7369 | 52.4256 | 49.0208 | 47.564 | 79.4709 | 76.1527 | 52.7432 | 68.4075 | 75.7176 | 81.0712 | 81.0243 | 89.3614 | 92.3621 | 91.1286 | 97.1222 | 89.846 | 85.6725 | 84.6839 | 81.5865 | 82.7763 | 81.0482 | 87.4758 | 80.7648 | 66.7481
10 | 1.7102 | 1.6027 | 1.4513 | 1.4891 | 1.4884 | 1.5517 | 1.776 | 2.1894 | 2.4175 | 2.5433 | 2.5619 | 2.5872 | 2.691 | 2.6438 | 2.5207 | 2.4992 | 2.3573 | 2.3693 | 2.3347 | 2.4478 | 2.4478 | 2.5302 | 2.2779 | 1.9654
11 | 10.182 | 10.3575 | 9.661 | 10.244 | 10.1225 | 10.685 | 14.2865 | 16.041 | 16.5445 | 16.7365 | 16.88 | 17.293 | 16.783 | 16.383 | 15.1715 | 14.5395 | 14.748 | 14.4735 | 14.6715 | 15.006 | 14.459 | 15.094 | 14.0445 | 11.719
12 | 3.0454 | 3.1635 | 2.551 | 2.7677 | 2.8034 | 2.6011 | 3.0259 | 3.4605 | 3.5372 | 3.7892 | 3.5607 | 3.6909 | 3.9667 | 3.6831 | 3.3666 | 3.6878 | 3.3523 | 3.6897 | 3.684 | 3.822 | 4.0527 | 4.2001 | 3.7571 | 3.3272
13 | -0.0915 | -0.013 | 0.014 | 0.057 | 0.032 | 0.021 | 0.0715 | 0.1765 | 0.0515 | 0.1625 | 0.167 | 0.365 | 0.1975 | 0.536 | 0.0645 | 0.2415 | 0.267 | -0.259 | 0.1345 | -0.0005 | 0.375 | 0.5365 | 0.0865 | 0.2235
14 | 2.4204 | 2.393 | 2.393 | 2.393 | 2.4561 | 2.4808 | 2.1789 | 1.5671 | 1.6302 | 1.7728 | 1.7015 | 2.2448 | 2.7003 | 2.585 | 2.4094 | 2.4588 | 2.6893 | 2.4369 | 2.4094 | 2.4369 | 2.4506 | 2.5686 | 2.2064 | 2.0966
15 | 3.1009 | 2.8814 | 2.607 | 2.5795 | 2.5521 | 2.4972 | 3.3341 | 4.4124 | 4.9529 | 4.7773 | 4.8459 | 5.0325 | 5.1093 | 4.9694 | 4.4728 | 4.3575 | 4.3219 | 4.2368 | 4.1463 | 4.4069 | 4.5441 | 4.8185 | 4.3658 | 3.6716
16 | 9.7687 | 8.8506 | 8.1554 | 8.0997 | 8.0997 | 8.0439 | 9.2896 | 10.6573 | 11.5626 | 11.9742 | 12.5775 | 13.0602 | 13.2831 | 13.4117 | 13.2703 | 13.1502 | 12.2696 | 11.9952 | 11.8837 | 11.828 | 11.8409 | 12.2911 | 12.3339 | 10.9718
17 | 5.4495 | 5.1708 | 5.0676 | 5.0802 | 5.1001 | 5.2786 | 6.6211 | 7.7174 | 7.6478 | 7.8931 | 7.9667 | 8.2147 | 8.3356 | 8.1037 | 7.3363 | 7.2074 | 7.3044 | 7.4336 | 7.3747 | 7.5137 | 7.9002 | 7.7925 | 6.7882 | 6.2006
18 | 5.179 | 4.693 | 4.157 | 4.2425 | 4.5715 | 4.693 | 6.5335 | 7.615 | 7.3595 | 7.3715 | 6.7375 | 7.6955 | 7.763 | 7.359 | 6.6365 | 6.309 | 6.3325 | 6.307 | 6.781 | 7.181 | 7.197 | 6.886 | 6.165 | 5.7455
19 | 0.0785 | -0.1545 | 0.079 | 0.248 | 0.5275 | 0.229 | 0.4775 | 0.2905 | 0.0345 | -0.074 | 0.1395 | 0.007 | 0.215 | 0.1825 | 0.0105 | 0.663 | 0.3555 | 0.254 | 0.5905 | 0.311 | 0.603 | 0.4325 | 0.3715 | 0.0465
20 | 9.615 | 9.0158 | 8.6207 | 8.3229 | 8.6015 | 8.5704 | 9.8983 | 10.8149 | 11.5407 | 11.699 | 11.5963 | 12.3342 | 12.3247 | 12.1134 | 11.6371 | 11.2519 | 11.063 | 11.1316 | 10.8454 | 10.9101 | 11.3376 | 12.22 | 11.5366 | 10.1764
21 | 1.5575 | 1.7215 | 0.9415 | 0.9915 | 1.06 | 1.0825 | 2.404 | 3.197 | 3.6875 | 3.597 | 3.52 | 3.572 | 3.698 | 3.5485 | 3.1735 | 2.7715 | 2.7835 | 2.506 | 2.635 | 3.144 | 3.3865 | 3.8355 | 2.9735 | 2.2525
22 | 1.0552 | 1.0552 | 0.65334 | 0.65334 | 0.65334 | 0.65334 | 0.86266 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.1725 | 1.4739 | 1.4739 | 1.4739 | 1.3692 | 1.0552
23 | 45.5046 | 43.2838 | 35.6316 | 37.8918 | 35.6362 | 40.0648 | 32.9199 | 21.7709 | 26.3586 | 24.8225 | 29.3385 | 32.2286 | 38.2071 | 41.2532 | 42.8498 | 40.4506 | 40.9091 | 36.765 | 30.2343 | 30.1601 | 38.7771 | 41.1386 | 44.9937 | 39.1251
24 | 21.1832 | 18.2819 | 18.0049 | 16.5695 | 16.0461 | 15.6477 | 18.8185 | 21.6678 | 24.8775 | 32.1067 | 33.1082 | 34.7776 | 36.2468 | 37.1906 | 33.1638 | 30.1002 | 27.7493 | 26.7632 | 22.5995 | 21.6014 | 20.0291 | 21.4313 | 20.281 | 17.5988

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.1633 | 0.12059 | 0.14883 | -0.013116 | 0.49205 | 0.41816 | 0.34881 | -0.030893 | 0.2925 | 0.23983 | 0.042521 | 0.7161 | 0.18919 | 0.077274 | 0.27729 | 0.27617 | 0.37325 | 0.42952 | 0.45285 | 0.14484 | 0.11083 | -0.078277 | 0.2451 | 0.20095
2 | -0.75938 | -0.98729 | -1.0882 | -0.99303 | -1.0644 | -1.0889 | -0.94376 | -0.14683 | 0.47131 | 0.68613 | 0.53936 | 0.71844 | 0.63756 | 0.65676 | 0.33886 | 0.085668 | 0.19058 | 0.23149 | 0.13946 | -0.026016 | -0.10156 | -0.07066 | -0.33887 | -0.45868
3 | -1.7933 | -1.7933 | -2.0819 | -2.3705 | -2.3705 | -2.3705 | -0.9452 | 0.19592 | 0.62218 | 0.62218 | 0.56889 | 0.79978 | 1.084 | 1.1173 | 0.62662 | 0.48897 | -0.079367 | -0.079367 | -0.079367 | -0.079367 | -0.50562 | -0.64771 | -1.811 | -1.811
4 | 2.1362 | 1.6367 | 1.5511 | 1.3546 | 1.5595 | 0.72377 | 1.2628 | 2.4266 | 3.53 | 4.1947 | 4.5793 | 4.7465 | 4.9598 | 4.9973 | 4.9619 | 4.7967 | 4.5648 | 4.0508 | 4.032 | 3.8357 | 3.4575 | 4.1448 | 3.7139 | 2.9888
5 | -0.41973 | -0.37666 | -0.4105 | -0.33206 | -0.36282 | -0.3782 | -0.43973 | -0.3336 | -0.37974 | -0.36282 | -0.4105 | -0.45664 | -0.3459 | -0.33206 | -0.35667 | -0.38435 | -0.35667 | -0.33052 | -0.3336 | -0.29207 | -0.34436 | -0.3659 | -0.38743 | -0.39051
6 | 50.8795 | 51.0968 | 51.5315 | 51.6266 | 51.7506 | 51.9267 | 51.2491 | 49.0512 | 48.7184 | 48.6092 | 48.6508 | 48.35 | 47.9702 | 48.1266 | 48.3786 | 48.9553 | 49.0866 | 48.9815 | 49.0696 | 49.296 | 49.2683 | 49.0904 | 49.4802 | 49.8842
7 | 13.5697 | 12.1761 | 10.4773 | 10.7784 | 10.1808 | 11.51 | 12.4217 | 10.0736 | 7.1194 | 5.2927 | 6.8063 | 7.6303 | 7.2636 | 7.1832 | 8.9258 | 9.8268 | 10.557 | 12.9778 | 12.6464 | 12.0614 | 13.088 | 11.951 | 12.9226 | 13.2712
8 | -4.51 | -5.7848 | -5.8364 | -5.8719 | -5.8074 | -5.7826 | -4.7908 | -2.8417 | -1.8904 | -1.8534 | -1.8392 | -0.88266 | -0.63374 | -0.77366 | -0.16074 | -1.2215 | -2.1594 | -2.1121 | -2.5163 | -2.2914 | -2.3301 | -1.8858 | -2.7992 | -3.7522
9 | -16.0348 | -22.1905 | -23.3026 | -22.6593 | -23.523 | -24.5236 | -21.2051 | -8.8198 | -0.36385 | 3.5205 | 3.2176 | 3.6018 | 5.2996 | 4.6671 | 1.3208 | 0.73348 | 0.47079 | -1.4337 | -2.0832 | -1.5169 | -4.4664 | -1.6572 | -5.2166 | -7.7932
10 | -2.1465 | -2.1465 | -2.1465 | -2.1465 | -2.1465 | -2.1465 | -2.1465 | -2.0324 | -1.9096 | -1.8813 | -1.8403 | -1.8686 | -1.8686 | -1.8686 | -1.8686 | -1.8686 | -1.9001 | -1.9944 | -1.9944 | -1.9944 | -1.9944 | -2.0519 | -2.1094 | -2.1094
11 | -0.822 | -0.901 | -0.9445 | -0.508 | -0.7665 | -0.823 | 0.2545 | 1.3535 | 1.697 | 2.031 | 2.2725 | 2.2395 | 2.3155 | 2.1235 | 1.6045 | 1.303 | 1.029 | 1.0405 | 0.805 | 0.807 | 0.5025 | 0.6085 | 0.41 | -0.2545
12 | -0.4606 | -0.45492 | -0.57152 | -0.52361 | -0.46402 | -0.61839 | -0.46989 | -0.31052 | -0.21064 | -0.10515 | -0.13574 | -0.093374 | -0.039304 | -0.058745 | -0.11389 | -0.090849 | -0.20809 | -0.18656 | -0.27102 | -0.27264 | -0.27062 | -0.23337 | -0.30745 | -0.34123
13 | -0.7705 | -0.678 | -0.7025 | -0.7835 | -0.7625 | -0.615 | -0.5955 | -0.62 | -0.604 | -0.4965 | -0.4505 | -0.4255 | -0.347 | -0.435 | -0.641 | -0.4625 | -0.4545 | -0.7315 | -0.733 | -0.5815 | -0.675 | -0.5765 | -0.6785 | -0.7585
14 | -0.082139 | -0.082139 | -0.082139 | -0.082139 | -0.082139 | -0.082139 | -0.36611 | -0.46077 | -0.46077 | -0.1768 | -0.082139 | -0.36611 | -0.060189 | -0.060189 | -0.060189 | -0.060189 | -0.060189 | -0.060189 | -0.060189 | -0.060189 | -0.060189 | -0.060189 | -0.060189 | -0.060189
15 | -0.55954 | -0.55954 | -0.55954 | -0.55954 | -0.55954 | -0.55954 | -0.55954 | -0.18091 | 0.19772 | 0.19772 | 0.19772 | 0.19772 | 0.19772 | 0.19772 | 0.19772 | 0.19772 | 0.19772 | 0.19772 | -0.086255 | -0.18091 | -0.18091 | -0.18091 | -0.18091 | -0.18091
16 | 0.71389 | 0.60209 | 0.49028 | 0.49028 | 0.49028 | 0.51824 | 0.84549 | 1.2584 | 1.779 | 2.1525 | 2.1847 | 2.2707 | 2.3809 | 2.6693 | 2.4079 | 2.3499 | 2.2897 | 1.965 | 1.9973 | 1.8855 | 1.8016 | 1.625 | 1.4677 | 1.1816
17 | -0.82857 | -0.97084 | -0.94282 | -0.90843 | -0.9416 | -0.90993 | -0.3397 | 0.12421 | 0.13366 | 0.33841 | 0.33519 | 0.37011 | 0.49253 | 0.44111 | -0.020395 | 0.0054049 | 0.034295 | 0.094561 | 0.0074185 | 0.026518 | 0.11339 | -0.059687 | -0.4302 | -0.50567
18 | 0.88566 | 0.88566 | 0.88566 | 0.88566 | 0.88566 | 0.88566 | 0.61367 | -0.06047 | -0.19452 | -0.19452 | -0.19452 | -0.19452 | -0.19452 | -0.19452 | -0.19452 | -0.19452 | -0.19452 | 0.20763 | 0.34169 | 0.34169 | 0.34169 | 0.34169 | 0.34169 | 0.74384
19 | 0.8895 | 0.6575 | 0.6 | 0.5325 | 0.832 | 0.7825 | 1.0235 | 1.061 | 0.6465 | 0.3495 | 0.799 | 0.7545 | 0.8345 | 0.5985 | 0.618 | 0.585 | 0.637 | 1.1345 | 1.033 | 1.106 | 1.1835 | 1.0935 | 0.795 | 0.733
20 | -0.15695 | -0.18105 | -0.31544 | -0.31895 | -0.19298 | -0.31634 | -0.25652 | 0.24308 | 0.69589 | 0.90728 | 0.6056 | 0.73755 | 0.84832 | 0.87382 | 0.78263 | 0.55765 | 0.56317 | 0.52167 | 0.3807 | 0.41009 | 0.5513 | 0.39017 | 0.21915 | 0.058615
21 | 0.1895 | 0.2175 | 0.315 | 0.3625 | -0.3285 | -0.259 | 0.0755 | 0.5055 | 0.64 | 0.674 | 0.6455 | 0.6115 | 0.7395 | 0.7065 | 0.5885 | 0.4965 | 0.424 | 0.4 | 0.433 | 0.5325 | 0.4975 | 0.514 | 0.172 | -0.2055
22 | 0.18407 | 0.18407 | 0.18407 | 0.18407 | 0.18407 | 0.18407 | 0.18407 | 0.066852 | -0.050368 | -0.056648 | -0.027342 | -0.016876 | -0.016876 | -0.016876 | -0.016876 | -0.016876 | -0.016876 | -0.016876 | 0.18616 | 0.09197 | 0.09197 | 0.09197 | 0.09197 | 0.09197
23 | -12.3829 | -11.9681 | -12.3485 | -12.6516 | -12.3244 | -15.8358 | -13.4961 | -2.5496 | 0.25954 | -2.26 | -3.3455 | -4.5803 | -5.533 | -6.0062 | -6.5887 | -5.0614 | -4.3148 | -4.7207 | -4.0021 | -5.3399 | -8.6075 | -6.5356 | -7.4742 | -10.7841
24 | -3.971 | -6.3755 | -5.6882 | -5.6006 | -5.3424 | -6.5135 | -4.153 | -0.64398 | 0.24971 | 4.3559 | 4.959 | 4.5522 | 5.4765 | 6.0377 | 4.7735 | 2.7555 | -0.38973 | -0.73571 | -0.81918 | -1.8239 | -2.2877 | -0.771 | -3.3168 | -4.7198

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.10358 | 0.12529 | 0.1667 | 0.19788 | 0.22821 | 0.24562 | 0.22753 | 0.33532 | 0.29834 | 0.35179 | 0.35817 | 0.34899 | 0.32249 | 0.3052 | 0.29557 | 0.2769 | 0.26463 | 0.25091 | 0.17975 | 0.18761 | 0.19723 | 0.2137 | 0.082238 | 0.091346
2 | 1.9437 | 2.3512 | 3.1281 | 3.7133 | 4.2825 | 4.6093 | 4.2698 | 6.2925 | 5.5985 | 6.6015 | 6.7212 | 6.549 | 6.0517 | 5.7272 | 5.5466 | 5.1962 | 4.9659 | 4.7085 | 3.3731 | 3.5206 | 3.7012 | 4.0102 | 1.5432 | 1.7142
3 | 2.7521 | 3.3291 | 4.4292 | 5.2577 | 6.0636 | 6.5263 | 6.0457 | 8.9096 | 7.9271 | 9.3472 | 9.5167 | 9.2729 | 8.5687 | 8.1092 | 7.8536 | 7.3574 | 7.0313 | 6.6669 | 4.776 | 4.9849 | 5.2406 | 5.6781 | 2.1851 | 2.4271
4 | 3.8862 | 4.701 | 6.2544 | 7.4243 | 8.5623 | 9.2157 | 8.537 | 12.5811 | 11.1936 | 13.1989 | 13.4383 | 13.094 | 12.0997 | 11.4508 | 11.0898 | 10.3892 | 9.9287 | 9.4142 | 6.7441 | 7.039 | 7.4001 | 8.0179 | 3.0855 | 3.4273
5 | 0.10562 | 0.12777 | 0.16999 | 0.20179 | 0.23272 | 0.25047 | 0.23203 | 0.34194 | 0.30423 | 0.35874 | 0.36524 | 0.35588 | 0.32886 | 0.31122 | 0.30141 | 0.28237 | 0.26985 | 0.25587 | 0.1833 | 0.19131 | 0.20113 | 0.21792 | 0.083862 | 0.093151
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.83379 | 1.0086 | 1.3419 | 1.5929 | 1.837 | 1.9772 | 1.8316 | 2.6993 | 2.4016 | 2.8318 | 2.8832 | 2.8093 | 2.596 | 2.4568 | 2.3793 | 2.229 | 2.1302 | 2.0198 | 1.447 | 1.5102 | 1.5877 | 1.7202 | 0.662 | 0.73532
8 | 2.293 | 2.7737 | 3.6902 | 4.3805 | 5.0519 | 5.4375 | 5.037 | 7.4231 | 6.6045 | 7.7877 | 7.9289 | 7.7258 | 7.1391 | 6.7562 | 6.5432 | 6.1299 | 5.8581 | 5.5546 | 3.9792 | 4.1532 | 4.3662 | 4.7307 | 1.8205 | 2.0222
9 | 12.9957 | 15.7202 | 20.9148 | 24.827 | 28.6327 | 30.8176 | 28.548 | 42.0716 | 37.4319 | 44.1378 | 44.9383 | 43.787 | 40.4619 | 38.2921 | 37.0848 | 34.7419 | 33.2019 | 31.4813 | 22.5527 | 23.5387 | 24.7462 | 26.8121 | 10.3182 | 11.461
10 | 0.37191 | 0.44988 | 0.59853 | 0.71049 | 0.8194 | 0.88193 | 0.81698 | 1.204 | 1.0712 | 1.2631 | 1.286 | 1.2531 | 1.1579 | 1.0958 | 1.0613 | 0.99423 | 0.95016 | 0.90092 | 0.6454 | 0.67362 | 0.70818 | 0.7673 | 0.29528 | 0.32799
11 | 2.3832 | 2.8828 | 3.8354 | 4.5529 | 5.2508 | 5.6514 | 5.2352 | 7.7152 | 6.8644 | 8.0942 | 8.241 | 8.0298 | 7.42 | 7.0221 | 6.8008 | 6.3711 | 6.0887 | 5.7732 | 4.1358 | 4.3166 | 4.5381 | 4.9169 | 1.8922 | 2.1018
12 | 0.58555 | 0.70831 | 0.94236 | 1.1186 | 1.2901 | 1.3886 | 1.2863 | 1.8956 | 1.6866 | 1.9887 | 2.0248 | 1.9729 | 1.8231 | 1.7253 | 1.6709 | 1.5654 | 1.496 | 1.4185 | 1.0162 | 1.0606 | 1.115 | 1.2081 | 0.46491 | 0.5164
13 | 0.026804 | 0.032424 | 0.043138 | 0.051207 | 0.059057 | 0.063563 | 0.058882 | 0.086775 | 0.077206 | 0.091037 | 0.092688 | 0.090314 | 0.083455 | 0.07898 | 0.07649 | 0.071657 | 0.068481 | 0.064932 | 0.046516 | 0.04855 | 0.051041 | 0.055302 | 0.021282 | 0.023639
14 | 0.39052 | 0.4724 | 0.62849 | 0.74606 | 0.86042 | 0.92608 | 0.85787 | 1.2643 | 1.1248 | 1.3264 | 1.3504 | 1.3158 | 1.2159 | 1.1507 | 1.1144 | 1.044 | 0.99772 | 0.94602 | 0.67771 | 0.70734 | 0.74363 | 0.80571 | 0.31006 | 0.3444
15 | 0.6877 | 0.83188 | 1.1068 | 1.3138 | 1.5152 | 1.6308 | 1.5107 | 2.2263 | 1.9808 | 2.3357 | 2.378 | 2.3171 | 2.1412 | 2.0263 | 1.9625 | 1.8385 | 1.757 | 1.6659 | 1.1934 | 1.2456 | 1.3095 | 1.4188 | 0.54602 | 0.60649
16 | 1.9049 | 2.3043 | 3.0657 | 3.6392 | 4.197 | 4.5173 | 4.1846 | 6.1669 | 5.4868 | 6.4697 | 6.5871 | 6.4183 | 5.9309 | 5.6129 | 5.4359 | 5.0925 | 4.8667 | 4.6145 | 3.3058 | 3.4503 | 3.6273 | 3.9301 | 1.5124 | 1.68
17 | 1.1805 | 1.428 | 1.8999 | 2.2552 | 2.6009 | 2.7994 | 2.5933 | 3.8217 | 3.4002 | 4.0094 | 4.0821 | 3.9775 | 3.6755 | 3.4784 | 3.3687 | 3.1559 | 3.016 | 2.8597 | 2.0486 | 2.1382 | 2.2479 | 2.4356 | 0.93729 | 1.0411
18 | 1.0742 | 1.2995 | 1.7288 | 2.0522 | 2.3668 | 2.5474 | 2.3598 | 3.4777 | 3.0942 | 3.6485 | 3.7147 | 3.6195 | 3.3446 | 3.1653 | 3.0655 | 2.8718 | 2.7445 | 2.6023 | 1.8642 | 1.9457 | 2.0456 | 2.2163 | 0.85291 | 0.94738
19 | 0.04358 | 0.052716 | 0.070136 | 0.083255 | 0.096017 | 0.10334 | 0.095733 | 0.14108 | 0.12552 | 0.14801 | 0.1507 | 0.14684 | 0.13569 | 0.12841 | 0.12436 | 0.1165 | 0.11134 | 0.10557 | 0.075628 | 0.078935 | 0.082984 | 0.089912 | 0.034601 | 0.038433
20 | 1.8234 | 2.2057 | 2.9346 | 3.4835 | 4.0175 | 4.3241 | 4.0056 | 5.9031 | 5.2521 | 6.193 | 6.3053 | 6.1438 | 5.6772 | 5.3728 | 5.2034 | 4.8747 | 4.6586 | 4.4172 | 3.1644 | 3.3027 | 3.4722 | 3.762 | 1.4478 | 1.6081
21 | 0.45406 | 0.54925 | 0.73074 | 0.86743 | 1.0004 | 1.0767 | 0.99744 | 1.4699 | 1.3078 | 1.5421 | 1.5701 | 1.5299 | 1.4137 | 1.3379 | 1.2957 | 1.2138 | 1.16 | 1.0999 | 0.78797 | 0.82242 | 0.86461 | 0.93679 | 0.36051 | 0.40043
22 | 0.18007 | 0.21782 | 0.2898 | 0.344 | 0.39674 | 0.42701 | 0.39556 | 0.58295 | 0.51866 | 0.61158 | 0.62267 | 0.60671 | 0.56064 | 0.53058 | 0.51385 | 0.48139 | 0.46005 | 0.43621 | 0.31249 | 0.32615 | 0.34289 | 0.37151 | 0.14297 | 0.1588
23 | 6.1707 | 7.4644 | 9.9309 | 11.7886 | 13.5956 | 14.633 | 13.5554 | 19.9767 | 17.7737 | 20.9578 | 21.3379 | 20.7912 | 19.2124 | 18.1821 | 17.6089 | 16.4964 | 15.7652 | 14.9482 | 10.7086 | 11.1768 | 11.7502 | 12.7311 | 4.8993 | 5.442
24 | 4.1537 | 5.0246 | 6.6849 | 7.9354 | 9.1517 | 9.8501 | 9.1247 | 13.4471 | 11.9642 | 14.1076 | 14.3634 | 13.9954 | 12.9326 | 12.2391 | 11.8532 | 11.1044 | 10.6122 | 10.0622 | 7.2084 | 7.5236 | 7.9095 | 8.5698 | 3.2979 | 3.6632

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32333 | 0.34066 | 0.35641 | 0.37698 | 0.39524 | 0.41008 | 0.4039 | 0.3835 | 0.34216 | 0.5218 | 0.51057 | 0.48788 | 0.45632 | 0.43796 | 0.42276 | 0.39756 | 0.38115 | 0.36683 | 0.22378 | 0.2355 | 0.24929 | 0.26148 | 0.27757 | 0.30295
2 | 6.0675 | 6.3926 | 6.6883 | 7.0743 | 7.4169 | 7.6954 | 7.5793 | 7.1966 | 6.4209 | 9.7919 | 9.5811 | 9.1554 | 8.563 | 8.2186 | 7.9334 | 7.4605 | 7.1525 | 6.8837 | 4.1994 | 4.4192 | 4.6781 | 4.9067 | 5.2087 | 5.685
3 | 8.5911 | 9.0514 | 9.4701 | 10.0167 | 10.5018 | 10.8961 | 10.7317 | 10.1898 | 9.0915 | 13.8645 | 13.5661 | 12.9634 | 12.1246 | 11.6369 | 11.2331 | 10.5635 | 10.1274 | 9.7468 | 5.9461 | 6.2573 | 6.6238 | 6.9476 | 7.3751 | 8.0494
4 | 12.1312 | 12.7813 | 13.3725 | 14.1443 | 14.8294 | 15.3862 | 15.154 | 14.3887 | 12.8379 | 19.5778 | 19.1563 | 18.3053 | 17.1209 | 16.4322 | 15.862 | 14.9165 | 14.3007 | 13.7633 | 8.3963 | 8.8358 | 9.3533 | 9.8105 | 10.4142 | 11.3664
5 | 0.32972 | 0.34738 | 0.36345 | 0.38443 | 0.40305 | 0.41818 | 0.41187 | 0.39107 | 0.34892 | 0.53211 | 0.52065 | 0.49752 | 0.46533 | 0.44661 | 0.43111 | 0.40542 | 0.38868 | 0.37407 | 0.2282 | 0.24015 | 0.25421 | 0.26664 | 0.28305 | 0.30893
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.6028 | 2.7422 | 2.8691 | 3.0347 | 3.1816 | 3.3011 | 3.2513 | 3.0871 | 2.7544 | 4.2004 | 4.11 | 3.9274 | 3.6733 | 3.5255 | 3.4032 | 3.2003 | 3.0682 | 2.9529 | 1.8014 | 1.8957 | 2.0067 | 2.1048 | 2.2344 | 2.4387
8 | 7.1577 | 7.5412 | 7.8901 | 8.3455 | 8.7496 | 9.0782 | 8.9412 | 8.4897 | 7.5746 | 11.5513 | 11.3026 | 10.8005 | 10.1017 | 9.6954 | 9.3589 | 8.8011 | 8.4377 | 8.1206 | 4.954 | 5.2133 | 5.5186 | 5.7884 | 6.1446 | 6.7064
9 | 40.5673 | 42.7412 | 44.7181 | 47.2992 | 49.59 | 51.452 | 50.6757 | 48.1165 | 42.9304 | 65.4689 | 64.0594 | 61.2135 | 57.2529 | 54.9499 | 53.043 | 49.8813 | 47.822 | 46.0249 | 28.0776 | 29.5472 | 31.2777 | 32.8066 | 34.8255 | 38.0098
10 | 1.1609 | 1.2232 | 1.2797 | 1.3536 | 1.4191 | 1.4724 | 1.4502 | 1.377 | 1.2286 | 1.8736 | 1.8332 | 1.7518 | 1.6384 | 1.5725 | 1.518 | 1.4275 | 1.3686 | 1.3171 | 0.80351 | 0.84557 | 0.8951 | 0.93885 | 0.99662 | 1.0878
11 | 7.4394 | 7.838 | 8.2006 | 8.6739 | 9.094 | 9.4355 | 9.2931 | 8.8238 | 7.8727 | 12.0059 | 11.7474 | 11.2256 | 10.4992 | 10.0769 | 9.7272 | 9.1474 | 8.7698 | 8.4402 | 5.149 | 5.4185 | 5.7358 | 6.0162 | 6.3864 | 6.9704
12 | 1.8278 | 1.9258 | 2.0149 | 2.1312 | 2.2344 | 2.3183 | 2.2833 | 2.168 | 1.9343 | 2.9498 | 2.8863 | 2.7581 | 2.5797 | 2.4759 | 2.39 | 2.2475 | 2.1547 | 2.0738 | 1.2651 | 1.3313 | 1.4093 | 1.4782 | 1.5691 | 1.7126
13 | 0.083673 | 0.088156 | 0.092234 | 0.097558 | 0.10228 | 0.10612 | 0.10452 | 0.099243 | 0.088547 | 0.13503 | 0.13213 | 0.12626 | 0.11809 | 0.11334 | 0.1094 | 0.10288 | 0.098636 | 0.094929 | 0.057912 | 0.060943 | 0.064512 | 0.067666 | 0.07183 | 0.078398
14 | 1.2191 | 1.2844 | 1.3438 | 1.4214 | 1.4902 | 1.5461 | 1.5228 | 1.4459 | 1.2901 | 1.9674 | 1.925 | 1.8395 | 1.7205 | 1.6513 | 1.594 | 1.4989 | 1.4371 | 1.3831 | 0.84374 | 0.8879 | 0.9399 | 0.98585 | 1.0465 | 1.1422
15 | 2.1467 | 2.2618 | 2.3664 | 2.503 | 2.6242 | 2.7227 | 2.6817 | 2.5462 | 2.2718 | 3.4645 | 3.3899 | 3.2393 | 3.0297 | 2.9078 | 2.8069 | 2.6396 | 2.5306 | 2.4355 | 1.4858 | 1.5636 | 1.6552 | 1.7361 | 1.8429 | 2.0114
16 | 5.9464 | 6.265 | 6.5548 | 6.9331 | 7.2689 | 7.5419 | 7.4281 | 7.0529 | 6.2927 | 9.5965 | 9.3898 | 8.9727 | 8.3921 | 8.0546 | 7.7751 | 7.3116 | 7.0098 | 6.7464 | 4.1156 | 4.331 | 4.5847 | 4.8088 | 5.1047 | 5.5715
17 | 3.6851 | 3.8825 | 4.0621 | 4.2966 | 4.5047 | 4.6738 | 4.6033 | 4.3708 | 3.8997 | 5.9471 | 5.819 | 5.5605 | 5.2008 | 4.9916 | 4.8183 | 4.5311 | 4.3441 | 4.1808 | 2.5505 | 2.684 | 2.8412 | 2.9801 | 3.1635 | 3.4527
18 | 3.3533 | 3.533 | 3.6965 | 3.9098 | 4.0992 | 4.2531 | 4.1889 | 3.9774 | 3.5487 | 5.4118 | 5.2952 | 5.06 | 4.7326 | 4.5422 | 4.3846 | 4.1233 | 3.953 | 3.8045 | 2.3209 | 2.4424 | 2.5855 | 2.7118 | 2.8787 | 3.1419
19 | 0.13604 | 0.14333 | 0.14996 | 0.15861 | 0.1663 | 0.17254 | 0.16994 | 0.16135 | 0.14396 | 0.21954 | 0.21482 | 0.20527 | 0.19199 | 0.18427 | 0.17787 | 0.16727 | 0.16037 | 0.15434 | 0.094156 | 0.099084 | 0.10489 | 0.11001 | 0.11678 | 0.12746
20 | 5.692 | 5.9971 | 6.2744 | 6.6366 | 6.958 | 7.2193 | 7.1104 | 6.7513 | 6.0236 | 9.186 | 8.9882 | 8.5889 | 8.0332 | 7.7101 | 7.4425 | 6.9989 | 6.71 | 6.4578 | 3.9396 | 4.1458 | 4.3886 | 4.6031 | 4.8864 | 5.3332
21 | 1.4174 | 1.4933 | 1.5624 | 1.6526 | 1.7326 | 1.7977 | 1.7706 | 1.6811 | 1.4999 | 2.2874 | 2.2382 | 2.1387 | 2.0004 | 1.9199 | 1.8533 | 1.7428 | 1.6709 | 1.6081 | 0.981 | 1.0323 | 1.0928 | 1.1462 | 1.2168 | 1.328
22 | 0.5621 | 0.59222 | 0.61962 | 0.65538 | 0.68712 | 0.71292 | 0.70216 | 0.6667 | 0.59485 | 0.90714 | 0.88761 | 0.84818 | 0.7933 | 0.76139 | 0.73497 | 0.69116 | 0.66262 | 0.63772 | 0.38904 | 0.40941 | 0.43339 | 0.45457 | 0.48254 | 0.52667
23 | 19.2624 | 20.2947 | 21.2334 | 22.4589 | 23.5466 | 24.4308 | 24.0622 | 22.847 | 20.3845 | 31.0864 | 30.4171 | 29.0658 | 27.1852 | 26.0917 | 25.1863 | 23.685 | 22.7072 | 21.8539 | 13.332 | 14.0298 | 14.8515 | 15.5775 | 16.5361 | 18.0481
24 | 12.9663 | 13.6612 | 14.293 | 15.118 | 15.8502 | 16.4454 | 16.1972 | 15.3792 | 13.7216 | 20.9255 | 20.475 | 19.5654 | 18.2995 | 17.5634 | 16.9539 | 15.9433 | 15.2851 | 14.7107 | 8.9743 | 9.444 | 9.9972 | 10.4858 | 11.1311 | 12.1489

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1