## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 50%
Load Growth (cumul.) | 50%
Flex. Load Growth | 50%
RES Installed, [MW] | 17.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.49164 | 0.50804 | 0.45492 | 0.4312 | 0.35328 | 0.29984 | 0.36668 | 0.06368 | 0.056 | 0.08164 | 0.04808 | 0.06008 | 0.09572 | 0.17636 | 0.18816 | 0.18504 | 0.1038 | 0.21144 | 0.12408 | 0.08724 | 0.13248 | 0.08188 | 0.37372 | 0.45052
Minimum FL, [MW] | -1.11 | -1.187 | -1.335 | -1.44 | -1.5392 | -1.6798 | -1.6028 | -1.798 | -1.6307 | -2.3953 | -2.3707 | -2.1672 | -2.0775 | -2.0057 | -1.8906 | -1.7204 | -1.6087 | -1.4396 | -0.91377 | -1.0226 | -1.081 | -1.1605 | -0.92204 | -0.97976
Maximum FL, [MW] | 1.0694 | 1.144 | 1.2827 | 1.3802 | 1.4691 | 1.6042 | 1.5294 | 1.7259 | 1.5809 | 1.8039 | 1.8181 | 1.702 | 1.6446 | 1.6023 | 1.5016 | 1.3671 | 1.2736 | 1.1383 | 0.89094 | 0.99722 | 1.0597 | 1.1415 | 0.8882 | 0.94448

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.3986 | 2.316 | 2.2265 | 2.2862 | 2.2085 | 2.2007 | 2.2338 | 2.817 | 2.8715 | 2.8494 | 2.8341 | 2.8958 | 2.8719 | 2.8375 | 2.4753 | 2.6596 | 2.872 | 2.8501 | 2.688 | 2.5571 | 2.5482 | 2.426 | 2.251 | 2.2192
2 | 1.4686 | 1.4318 | 1.3658 | 1.3511 | 1.351 | 1.4296 | 1.7243 | 1.9523 | 2.1203 | 2.1883 | 2.178 | 2.1283 | 2.0574 | 1.9708 | 1.8395 | 1.8951 | 2.091 | 2.5146 | 2.3821 | 2.1958 | 2.1367 | 1.9858 | 1.8672 | 1.6716
3 | 1.0011 | 0.94736 | 0.91185 | 0.92649 | 0.92427 | 1.0429 | 1.6686 | 1.9075 | 1.9915 | 1.9322 | 1.8571 | 1.9768 | 1.8379 | 1.7614 | 1.5282 | 1.5215 | 1.5736 | 1.7127 | 1.5559 | 1.6113 | 1.5709 | 1.4716 | 1.2632 | 1.1303
4 | 0.33695 | 0.23778 | 0.23255 | 0.20977 | 0.21084 | 0.38811 | 0.7548 | 0.90029 | 0.99098 | 0.93095 | 0.91963 | 0.85627 | 0.83787 | 0.79775 | 0.76347 | 0.78012 | 0.97162 | 1.471 | 1.3158 | 1.1117 | 1.0797 | 0.95752 | 0.74785 | 0.59736
5 | 0.87887 | 0.80547 | 0.73707 | 0.74375 | 0.75158 | 0.83693 | 1.0798 | 1.1617 | 1.2001 | 1.2503 | 1.2819 | 1.3044 | 1.2828 | 1.2292 | 1.2266 | 1.2165 | 1.2908 | 1.4891 | 1.4612 | 1.4259 | 1.4176 | 1.3194 | 1.204 | 1.1022
6 | 1.033 | 0.97591 | 0.94708 | 0.95569 | 0.95789 | 1.0298 | 1.166 | 1.3758 | 1.4416 | 1.493 | 1.4656 | 1.4892 | 1.4854 | 1.4715 | 1.3737 | 1.3766 | 1.3279 | 1.4019 | 1.3502 | 1.3255 | 1.3009 | 1.2516 | 1.1534 | 1.0819
7 | 0.84669 | 0.79113 | 0.75555 | 0.75964 | 0.75473 | 0.83251 | 1.0673 | 1.2414 | 1.3057 | 1.3102 | 1.2973 | 1.3096 | 1.2758 | 1.2368 | 1.1419 | 1.1635 | 1.2435 | 1.4301 | 1.3446 | 1.2779 | 1.2554 | 1.1728 | 1.0498 | 0.95696
8 | 0.63528 | 0.60606 | 0.58843 | 0.58022 | 0.60437 | 0.72411 | 1.1767 | 1.3776 | 1.4301 | 1.4249 | 1.4737 | 1.4649 | 1.3811 | 1.3558 | 1.2021 | 1.0856 | 1.106 | 1.2144 | 1.185 | 1.1436 | 1.1246 | 1.0333 | 0.8468 | 0.74649

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.3986 | 2.3381 | 2.2051 | 2.2422 | 2.2085 | 2.2435 | 2.1906 | 2.8731 | 2.9001 | 2.906 | 2.8058 | 2.867 | 2.8434 | 2.7815 | 2.4997 | 2.712 | 2.9291 | 2.9063 | 2.7146 | 2.5825 | 2.4978 | 2.4019 | 2.2946 | 2.2405
2 | 1.4686 | 1.4049 | 1.34 | 1.3511 | 1.351 | 1.4434 | 1.6911 | 1.9523 | 2.1203 | 2.21 | 2.1346 | 2.1707 | 2.0982 | 2.0097 | 1.8757 | 1.9138 | 2.091 | 2.465 | 2.4057 | 2.2176 | 2.179 | 1.9858 | 1.8311 | 1.6876
3 | 1.0198 | 0.96495 | 0.90333 | 0.94387 | 0.90673 | 1.0228 | 1.6848 | 1.9075 | 1.9518 | 1.913 | 1.8571 | 1.9374 | 1.8014 | 1.7614 | 1.5282 | 1.5365 | 1.5424 | 1.7296 | 1.5251 | 1.6113 | 1.5553 | 1.4424 | 1.239 | 1.1517
4 | 0.33407 | 0.23778 | 0.23068 | 0.20977 | 0.21435 | 0.39169 | 0.74043 | 0.88241 | 1.0008 | 0.94941 | 0.93792 | 0.83927 | 0.85444 | 0.79775 | 0.77836 | 0.7725 | 0.9524 | 1.442 | 1.2897 | 1.1117 | 1.101 | 0.95752 | 0.75495 | 0.60841
5 | 0.89546 | 0.79038 | 0.72324 | 0.75776 | 0.74442 | 0.8208 | 1.1006 | 1.1501 | 1.224 | 1.2254 | 1.2946 | 1.2784 | 1.27 | 1.2413 | 1.2266 | 1.2165 | 1.278 | 1.4744 | 1.4467 | 1.4259 | 1.4176 | 1.3063 | 1.2274 | 1.1128
6 | 1.0133 | 0.96666 | 0.92905 | 0.93744 | 0.96711 | 1.0298 | 1.1547 | 1.3895 | 1.4703 | 1.4781 | 1.4656 | 1.5041 | 1.4558 | 1.4715 | 1.3601 | 1.363 | 1.3015 | 1.3743 | 1.3234 | 1.3255 | 1.3137 | 1.2516 | 1.1534 | 1.0819
7 | 0.85466 | 0.79853 | 0.74135 | 0.75247 | 0.76192 | 0.84856 | 1.0673 | 1.2167 | 1.3187 | 1.2972 | 1.2844 | 1.2835 | 1.2631 | 1.2612 | 1.1531 | 1.1864 | 1.2435 | 1.4441 | 1.3179 | 1.3033 | 1.243 | 1.1611 | 1.0396 | 0.95696
8 | 0.62941 | 0.61161 | 0.57757 | 0.58022 | 0.61575 | 0.73799 | 1.1653 | 1.405 | 1.4301 | 1.3965 | 1.4884 | 1.4941 | 1.3811 | 1.3692 | 1.2139 | 1.075 | 1.0951 | 1.1905 | 1.185 | 1.1549 | 1.1024 | 1.0231 | 0.85489 | 0.7535

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.3526 | 2.2938 | 2.2692 | 2.3302 | 2.1658 | 2.1579 | 2.2338 | 2.817 | 2.9287 | 2.8777 | 2.8906 | 2.9247 | 2.8148 | 2.8936 | 2.5241 | 2.712 | 2.872 | 2.8501 | 2.6613 | 2.5063 | 2.523 | 2.4742 | 2.2075 | 2.1979
2 | 1.4547 | 1.4588 | 1.34 | 1.3511 | 1.3381 | 1.4434 | 1.7576 | 1.9523 | 2.078 | 2.2318 | 2.1563 | 2.1707 | 2.0166 | 1.9708 | 1.8034 | 1.8579 | 2.0496 | 2.5394 | 2.3821 | 2.2395 | 2.1155 | 1.9661 | 1.8853 | 1.6876
3 | 1.0011 | 0.92977 | 0.90333 | 0.93518 | 0.93305 | 1.0228 | 1.6362 | 1.9075 | 1.9717 | 1.8938 | 1.8571 | 1.9374 | 1.8014 | 1.7788 | 1.5432 | 1.5515 | 1.5424 | 1.679 | 1.5867 | 1.6433 | 1.5709 | 1.4862 | 1.239 | 1.1303
4 | 0.33407 | 0.24152 | 0.23068 | 0.20643 | 0.21435 | 0.38095 | 0.76916 | 0.91817 | 1.0008 | 0.93095 | 0.91963 | 0.83927 | 0.85444 | 0.78215 | 0.77836 | 0.78012 | 0.96201 | 1.4855 | 1.3288 | 1.0897 | 1.0797 | 0.94803 | 0.76206 | 0.60841
5 | 0.87057 | 0.79793 | 0.73707 | 0.72974 | 0.74442 | 0.845 | 1.0798 | 1.1501 | 1.1762 | 1.2503 | 1.2819 | 1.2914 | 1.27 | 1.2171 | 1.2266 | 1.2285 | 1.3036 | 1.4744 | 1.4323 | 1.4117 | 1.4316 | 1.3325 | 1.2274 | 1.0811
6 | 1.0527 | 0.95741 | 0.92905 | 0.96481 | 0.94866 | 1.0298 | 1.1773 | 1.4032 | 1.4416 | 1.5227 | 1.4803 | 1.4892 | 1.5001 | 1.457 | 1.3872 | 1.363 | 1.3542 | 1.3881 | 1.3635 | 1.3255 | 1.288 | 1.2392 | 1.1757 | 1.0819
7 | 0.86264 | 0.79853 | 0.76265 | 0.76681 | 0.76192 | 0.84054 | 1.0776 | 1.229 | 1.3187 | 1.2841 | 1.3102 | 1.2965 | 1.2758 | 1.249 | 1.1643 | 1.1635 | 1.2559 | 1.4301 | 1.3579 | 1.2526 | 1.2306 | 1.1844 | 1.0498 | 0.93872
8 | 0.62355 | 0.61161 | 0.58843 | 0.58559 | 0.59867 | 0.71717 | 1.1881 | 1.3502 | 1.4016 | 1.3965 | 1.5031 | 1.4357 | 1.3948 | 1.3826 | 1.1784 | 1.107 | 1.128 | 1.2382 | 1.2084 | 1.1436 | 1.1135 | 1.0436 | 0.83061 | 0.7535

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43101 | 0.30452 | 0.26398 | 0.33838 | 0.29136 | 0.23954 | 0.1982 | 0.69261 | 0.72433 | 0.62126 | 0.72381 | 0.67257 | 0.67553 | 0.60322 | 0.35795 | 0.56045 | 0.67217 | 0.62718 | 0.43833 | 0.45475 | 0.42356 | 0.26274 | 0.20959 | 0.21723
2 | -0.6803 | -0.68015 | -0.69891 | -0.73093 | -0.72391 | -0.66438 | -0.42127 | -0.08098 | -0.087024 | -0.057671 | -0.050802 | -0.22673 | -0.33123 | -0.42938 | -0.42615 | -0.43336 | -0.34072 | 0.11199 | -0.015783 | -0.1863 | -0.34534 | -0.45426 | -0.49822 | -0.57043
3 | -0.52049 | -0.56161 | -0.57191 | -0.56426 | -0.56473 | -0.47157 | -0.01756 | 0.24313 | 0.30987 | 0.21586 | 0.12745 | 0.2528 | 0.1594 | 0.048362 | -0.19133 | -0.19141 | -0.15768 | -0.079546 | -0.19387 | -0.11046 | -0.15166 | -0.25155 | -0.39741 | -0.44861
4 | -0.42675 | -0.43098 | -0.43538 | -0.43919 | -0.44115 | -0.40332 | -0.34992 | -0.31948 | -0.32883 | -0.36429 | -0.38855 | -0.41141 | -0.4119 | -0.41947 | -0.42316 | -0.41054 | -0.34755 | -0.20714 | -0.26718 | -0.32409 | -0.34889 | -0.36911 | -0.39018 | -0.39207
5 | -0.40156 | -0.42174 | -0.43966 | -0.44122 | -0.44025 | -0.37109 | -0.28281 | -0.22887 | -0.22482 | -0.18832 | -0.18636 | -0.18244 | -0.21957 | -0.23628 | -0.22993 | -0.28502 | -0.25251 | -0.12659 | -0.14991 | -0.18639 | -0.20126 | -0.26126 | -0.28894 | -0.30227
6 | 0.12994 | 0.10165 | 0.07707 | 0.11482 | 0.094284 | 0.13583 | 0.18116 | 0.35287 | 0.40639 | 0.41873 | 0.39745 | 0.42396 | 0.42081 | 0.41593 | 0.34982 | 0.33276 | 0.28921 | 0.31639 | 0.26819 | 0.27986 | 0.23662 | 0.24908 | 0.15463 | 0.1588
7 | -0.3869 | -0.38266 | -0.39469 | -0.40183 | -0.42563 | -0.38109 | -0.32376 | -0.16817 | -0.083325 | -0.077344 | -0.058786 | -0.019756 | -0.080211 | -0.083702 | -0.15256 | -0.21801 | -0.19676 | -0.21947 | -0.24681 | -0.23696 | -0.26981 | -0.31807 | -0.35886 | -0.35695
8 | -0.44042 | -0.44973 | -0.44795 | -0.44731 | -0.43808 | -0.42038 | -0.32136 | -0.25565 | -0.23607 | -0.26961 | -0.25459 | -0.23208 | -0.24601 | -0.26634 | -0.32361 | -0.35889 | -0.35794 | -0.35297 | -0.37205 | -0.38469 | -0.39128 | -0.40276 | -0.42034 | -0.42839

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43532 | 0.29843 | 0.26662 | 0.33838 | 0.29427 | 0.23954 | 0.1982 | 0.69954 | 0.72433 | 0.60883 | 0.72381 | 0.68602 | 0.68228 | 0.60925 | 0.3508 | 0.55484 | 0.67217 | 0.62718 | 0.43833 | 0.45929 | 0.41508 | 0.26274 | 0.21378 | 0.22157
2 | -0.6939 | -0.66654 | -0.69891 | -0.71631 | -0.72391 | -0.66438 | -0.42127 | -0.079361 | -0.086153 | -0.058825 | -0.049786 | -0.229 | -0.33454 | -0.42079 | -0.42615 | -0.44202 | -0.33391 | 0.11311 | -0.015625 | -0.1863 | -0.34879 | -0.44972 | -0.48825 | -0.57614
3 | -0.52569 | -0.56161 | -0.57763 | -0.5699 | -0.57038 | -0.481 | -0.017736 | 0.24799 | 0.31297 | 0.21155 | 0.13 | 0.25027 | 0.16259 | 0.04933 | -0.19325 | -0.19524 | -0.16083 | -0.077955 | -0.19387 | -0.10825 | -0.15166 | -0.24652 | -0.39741 | -0.43964
4 | -0.42248 | -0.42236 | -0.43103 | -0.43041 | -0.44115 | -0.41139 | -0.34992 | -0.32267 | -0.33541 | -0.37157 | -0.38466 | -0.41964 | -0.41602 | -0.41528 | -0.4147 | -0.41054 | -0.34059 | -0.203 | -0.26451 | -0.32733 | -0.34889 | -0.36173 | -0.39799 | -0.39207
5 | -0.40156 | -0.41752 | -0.43966 | -0.44122 | -0.44905 | -0.37109 | -0.28847 | -0.22658 | -0.22257 | -0.18455 | -0.18823 | -0.17879 | -0.21518 | -0.23865 | -0.22993 | -0.27932 | -0.24746 | -0.12912 | -0.14991 | -0.18825 | -0.19925 | -0.26649 | -0.28605 | -0.30227
6 | 0.13124 | 0.10165 | 0.077841 | 0.11367 | 0.095227 | 0.13719 | 0.17754 | 0.34934 | 0.41452 | 0.42711 | 0.39347 | 0.43244 | 0.4166 | 0.40761 | 0.35332 | 0.33941 | 0.28921 | 0.31639 | 0.26283 | 0.28546 | 0.23662 | 0.25406 | 0.15463 | 0.15721
7 | -0.38303 | -0.38266 | -0.39863 | -0.40987 | -0.41712 | -0.37728 | -0.31728 | -0.16985 | -0.081658 | -0.078891 | -0.058198 | -0.019361 | -0.081014 | -0.084539 | -0.15256 | -0.21365 | -0.19283 | -0.21947 | -0.25174 | -0.23459 | -0.26711 | -0.31807 | -0.35168 | -0.36052
8 | -0.44042 | -0.45423 | -0.43899 | -0.44731 | -0.4337 | -0.41618 | -0.31493 | -0.25821 | -0.2408 | -0.26422 | -0.25205 | -0.23208 | -0.25093 | -0.26368 | -0.31714 | -0.36248 | -0.35078 | -0.35297 | -0.37577 | -0.38854 | -0.38346 | -0.41081 | -0.41193 | -0.43268

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43532 | 0.31061 | 0.2587 | 0.33161 | 0.29718 | 0.23475 | 0.20216 | 0.67876 | 0.73157 | 0.62747 | 0.73105 | 0.67929 | 0.66202 | 0.59719 | 0.36153 | 0.56045 | 0.67889 | 0.63345 | 0.43395 | 0.46384 | 0.42356 | 0.26011 | 0.20539 | 0.2194
2 | -0.6871 | -0.68015 | -0.69891 | -0.73824 | -0.73839 | -0.67103 | -0.4297 | -0.080171 | -0.087024 | -0.056518 | -0.049786 | -0.22673 | -0.32791 | -0.43367 | -0.43467 | -0.44202 | -0.33391 | 0.10975 | -0.015625 | -0.19003 | -0.34188 | -0.45881 | -0.50818 | -0.57043
3 | -0.52569 | -0.56161 | -0.57763 | -0.56426 | -0.55343 | -0.47157 | -0.017736 | 0.2407 | 0.30987 | 0.22018 | 0.1249 | 0.25027 | 0.15781 | 0.048362 | -0.19325 | -0.1895 | -0.1561 | -0.081137 | -0.19775 | -0.10825 | -0.14863 | -0.24903 | -0.39741 | -0.44861
4 | -0.41822 | -0.43098 | -0.42667 | -0.4348 | -0.43674 | -0.40735 | -0.35342 | -0.32267 | -0.32883 | -0.357 | -0.39632 | -0.40318 | -0.4119 | -0.42367 | -0.42739 | -0.40643 | -0.35102 | -0.20714 | -0.26451 | -0.32085 | -0.34889 | -0.36911 | -0.38628 | -0.39991
5 | -0.40156 | -0.42174 | -0.44405 | -0.43681 | -0.43585 | -0.37109 | -0.27998 | -0.22887 | -0.22931 | -0.18832 | -0.19009 | -0.17879 | -0.22396 | -0.23156 | -0.23223 | -0.27932 | -0.25756 | -0.12406 | -0.14691 | -0.19012 | -0.19724 | -0.26388 | -0.28605 | -0.30529
6 | 0.13124 | 0.10266 | 0.07707 | 0.11482 | 0.095227 | 0.13855 | 0.18116 | 0.3564 | 0.40639 | 0.42711 | 0.40142 | 0.41548 | 0.42081 | 0.41177 | 0.34632 | 0.33941 | 0.29499 | 0.32271 | 0.26551 | 0.28266 | 0.23425 | 0.25157 | 0.15463 | 0.15721
7 | -0.3869 | -0.37884 | -0.38679 | -0.39379 | -0.43414 | -0.37728 | -0.32699 | -0.16985 | -0.084991 | -0.078117 | -0.059374 | -0.019953 | -0.080211 | -0.083702 | -0.15561 | -0.22019 | -0.19676 | -0.21947 | -0.24681 | -0.23933 | -0.26441 | -0.32443 | -0.36603 | -0.36409
8 | -0.43602 | -0.44973 | -0.44795 | -0.45625 | -0.43808 | -0.42459 | -0.32457 | -0.25054 | -0.23607 | -0.26692 | -0.25714 | -0.23208 | -0.24601 | -0.26634 | -0.31714 | -0.35889 | -0.36509 | -0.34944 | -0.37577 | -0.38085 | -0.38346 | -0.3947 | -0.42874 | -0.43696

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792
2 | 0.096286 | 0.106 | 0.13797 | 0.15817 | 0.18598 | 0.21739 | 0.19379 | 0.27704 | 0.25415 | 0.28705 | 0.29501 | 0.27365 | 0.25815 | 0.23766 | 0.21891 | 0.19702 | 0.19497 | 0.15447 | 0.12781 | 0.15166 | 0.15453 | 0.1766 | 0.085747 | 0.082327
3 | 0.077029 | 0.084799 | 0.11037 | 0.12654 | 0.14878 | 0.17391 | 0.15503 | 0.22163 | 0.20332 | 0.22964 | 0.23601 | 0.21892 | 0.20652 | 0.19013 | 0.17513 | 0.15761 | 0.15597 | 0.12358 | 0.10225 | 0.12133 | 0.12362 | 0.14128 | 0.068597 | 0.065861
4 | 0.057772 | 0.063599 | 0.08278 | 0.094904 | 0.11159 | 0.13044 | 0.11627 | 0.16622 | 0.15249 | 0.17223 | 0.17701 | 0.16419 | 0.15489 | 0.1426 | 0.13135 | 0.11821 | 0.11698 | 0.092685 | 0.076686 | 0.090998 | 0.092718 | 0.10596 | 0.051448 | 0.049396
5 | 0.057772 | 0.063599 | 0.08278 | 0.094904 | 0.11159 | 0.13044 | 0.11627 | 0.16622 | 0.15249 | 0.17223 | 0.17701 | 0.16419 | 0.15489 | 0.1426 | 0.13135 | 0.11821 | 0.11698 | 0.092685 | 0.076686 | 0.090998 | 0.092718 | 0.10596 | 0.051448 | 0.049396
6 | 0.057772 | 0.063599 | 0.08278 | 0.094904 | 0.11159 | 0.13044 | 0.11627 | 0.16622 | 0.15249 | 0.17223 | 0.17701 | 0.16419 | 0.15489 | 0.1426 | 0.13135 | 0.11821 | 0.11698 | 0.092685 | 0.076686 | 0.090998 | 0.092718 | 0.10596 | 0.051448 | 0.049396
7 | 0.057772 | 0.063599 | 0.08278 | 0.094904 | 0.11159 | 0.13044 | 0.11627 | 0.16622 | 0.15249 | 0.17223 | 0.17701 | 0.16419 | 0.15489 | 0.1426 | 0.13135 | 0.11821 | 0.11698 | 0.092685 | 0.076686 | 0.090998 | 0.092718 | 0.10596 | 0.051448 | 0.049396
8 | 0.057772 | 0.063599 | 0.08278 | 0.094904 | 0.11159 | 0.13044 | 0.11627 | 0.16622 | 0.15249 | 0.17223 | 0.17701 | 0.16419 | 0.15489 | 0.1426 | 0.13135 | 0.11821 | 0.11698 | 0.092685 | 0.076686 | 0.090998 | 0.092718 | 0.10596 | 0.051448 | 0.049396

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606
2 | 0.26694 | 0.2825 | 0.29831 | 0.31187 | 0.31541 | 0.32994 | 0.32825 | 0.31028 | 0.28112 | 0.41282 | 0.40314 | 0.37122 | 0.3622 | 0.36368 | 0.34645 | 0.31758 | 0.28542 | 0.27518 | 0.17298 | 0.18498 | 0.20224 | 0.20707 | 0.21596 | 0.23838
3 | 0.21355 | 0.226 | 0.23865 | 0.2495 | 0.25233 | 0.26395 | 0.2626 | 0.24822 | 0.2249 | 0.33026 | 0.32251 | 0.29697 | 0.28976 | 0.29095 | 0.27716 | 0.25406 | 0.22833 | 0.22014 | 0.13838 | 0.14799 | 0.1618 | 0.16566 | 0.17277 | 0.1907
4 | 0.16016 | 0.1695 | 0.17899 | 0.18712 | 0.18925 | 0.19796 | 0.19695 | 0.18617 | 0.16867 | 0.24769 | 0.24188 | 0.22273 | 0.21732 | 0.21821 | 0.20787 | 0.19055 | 0.17125 | 0.16511 | 0.10379 | 0.11099 | 0.12135 | 0.12424 | 0.12958 | 0.14303
5 | 0.16016 | 0.1695 | 0.17899 | 0.18712 | 0.18925 | 0.19796 | 0.19695 | 0.18617 | 0.16867 | 0.24769 | 0.24188 | 0.22273 | 0.21732 | 0.21821 | 0.20787 | 0.19055 | 0.17125 | 0.16511 | 0.10379 | 0.11099 | 0.12135 | 0.12424 | 0.12958 | 0.14303
6 | 0.16016 | 0.1695 | 0.17899 | 0.18712 | 0.18925 | 0.19796 | 0.19695 | 0.18617 | 0.16867 | 0.24769 | 0.24188 | 0.22273 | 0.21732 | 0.21821 | 0.20787 | 0.19055 | 0.17125 | 0.16511 | 0.10379 | 0.11099 | 0.12135 | 0.12424 | 0.12958 | 0.14303
7 | 0.16016 | 0.1695 | 0.17899 | 0.18712 | 0.18925 | 0.19796 | 0.19695 | 0.18617 | 0.16867 | 0.24769 | 0.24188 | 0.22273 | 0.21732 | 0.21821 | 0.20787 | 0.19055 | 0.17125 | 0.16511 | 0.10379 | 0.11099 | 0.12135 | 0.12424 | 0.12958 | 0.14303
8 | 0.16016 | 0.1695 | 0.17899 | 0.18712 | 0.18925 | 0.19796 | 0.19695 | 0.18617 | 0.16867 | 0.24769 | 0.24188 | 0.22273 | 0.21732 | 0.21821 | 0.20787 | 0.19055 | 0.17125 | 0.16511 | 0.10379 | 0.11099 | 0.12135 | 0.12424 | 0.12958 | 0.14303

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4515e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.83145 | 2.0541 | 2.7234 | 3.225 | 3.315 | 3.0016 | 2.2837 | 1.1767 | 0.2624 | 0.0018108 | 0.00030949 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.5878e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.84011 | 2.16 | 2.7801 | 3.0985 | 3.1824 | 2.9439 | 2.3751 | 1.2263 | 0.26787 | 0.001846 | 0.00030949 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2712e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.42005 | 1.08 | 1.4184 | 1.6125 | 1.5746 | 1.4719 | 1.119 | 0.58835 | 0.1435 | 0.0009142 | 0.00015321 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2712e-05 | 1.2937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.43738 | 1.0165 | 1.4042 | 1.6599 | 1.6409 | 1.4286 | 1.0962 | 0.60074 | 0.14077 | 0.00088783 | 0.00015781 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.203e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.42438 | 1.0059 | 1.3475 | 1.6599 | 1.6906 | 1.3854 | 1.0848 | 0.59455 | 0.14077 | 0.00092299 | 0.00015934 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6786e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.83145 | 2.2023 | 2.695 | 3.3198 | 3.1824 | 2.915 | 2.2381 | 1.1767 | 0.28427 | 0.0017229 | 0.0003003 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.5423e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.85743 | 2.0329 | 2.9787 | 3.2566 | 3.4807 | 2.9727 | 2.2609 | 1.3006 | 0.2706 | 0.0016702 | 0.00031255 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2939e-05 | 1.2937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.4547 | 1.0694 | 1.3759 | 1.5809 | 1.6741 | 1.4142 | 1.0848 | 0.63171 | 0.1312 | 0.00084388 | 0.00014708 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2258e-05 | 1.359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.44604 | 1.0906 | 1.4752 | 1.5176 | 1.6078 | 1.5152 | 1.119 | 0.60693 | 0.14077 | 0.00086146 | 0.00015474 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2485e-05 | 1.2414e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02162 | 0.41572 | 1.0588 | 1.3901 | 1.5651 | 1.6078 | 1.4719 | 1.1647 | 0.63171 | 0.12983 | 0.00092299 | 0.00014555 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.84011 | 2.16 | 2.8652 | 3.2566 | 3.2487 | 2.915 | 2.3066 | 1.3006 | 0.25967 | 0.0017932 | 0.00029417 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.6332e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.90073 | 2.0964 | 2.8652 | 3.2882 | 3.1824 | 2.7996 | 2.3979 | 1.251 | 0.26787 | 0.0016702 | 0.00029723 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3393e-05 | 1.2937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.44604 | 1.1118 | 1.3617 | 1.6125 | 1.7404 | 1.4575 | 1.1875 | 0.61313 | 0.1435 | 0.00086146 | 0.00015474 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3393e-05 | 1.3459e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020561 | 0.41572 | 1.0482 | 1.3901 | 1.5967 | 1.7404 | 1.4142 | 1.1761 | 0.59455 | 0.14214 | 0.0009142 | 0.00015934 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1803e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.41139 | 1.0165 | 1.4752 | 1.6125 | 1.6409 | 1.4575 | 1.1875 | 0.60693 | 0.1435 | 0.0009142 | 0.00015015 | 3.8382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4233 | 2.4039 | 2.3087 | 2.2639 | 2.2326 | 2.2542 | 2.2483 | 2.6726 | 2.8725 | 2.8402 | 2.7872 | 2.8236 | 2.9346 | 2.8957 | 2.6757 | 2.7562 | 2.7713 | 2.7022 | 2.5504 | 2.5108 | 2.512 | 2.4739 | 2.3457 | 2.286
2 | 1.7951 | 1.7002 | 1.6272 | 1.4865 | 1.4205 | 1.4813 | 1.5846 | 2.0558 | 2.2415 | 2.3936 | 2.1788 | 2.2896 | 2.2983 | 2.256 | 1.9454 | 2.0258 | 2.1295 | 2.139 | 2.2138 | 2.3248 | 2.4384 | 2.2318 | 1.968 | 1.8357
3 | 1.1869 | 1.1216 | 1.0317 | 1.0679 | 1.0391 | 1.052 | 1.4838 | 1.8453 | 1.9327 | 1.8164 | 1.7733 | 1.9075 | 1.9991 | 1.8676 | 1.7068 | 1.6195 | 1.6441 | 1.603 | 1.5551 | 1.6885 | 1.7741 | 1.65 | 1.4863 | 1.257
4 | 0.53227 | 0.42918 | 0.34279 | 0.33704 | 0.3056 | 0.28674 | 0.61437 | 1.0503 | 1.2725 | 1.3055 | 1.2785 | 1.1479 | 1.3035 | 1.2372 | 1.1303 | 1.0455 | 0.94281 | 0.84885 | 1.0665 | 1.2452 | 1.4322 | 1.3595 | 1.0475 | 0.76802
5 | 1.0205 | 0.92354 | 0.85347 | 0.83152 | 0.86063 | 0.8583 | 0.95384 | 1.0741 | 1.1856 | 1.2235 | 1.3068 | 1.3833 | 1.423 | 1.364 | 1.3163 | 1.2994 | 1.2958 | 1.293 | 1.3061 | 1.3235 | 1.4575 | 1.3862 | 1.3416 | 1.1911
6 | 1.0667 | 1.0274 | 0.95347 | 0.98996 | 1.0079 | 1.0046 | 1.0981 | 1.3408 | 1.3991 | 1.3941 | 1.3938 | 1.4717 | 1.4566 | 1.4016 | 1.32 | 1.2742 | 1.3292 | 1.2991 | 1.2166 | 1.2266 | 1.2826 | 1.1685 | 1.1023 | 1.1034
7 | 0.86893 | 0.78653 | 0.76616 | 0.78044 | 0.75124 | 0.8109 | 1.0443 | 1.1559 | 1.3312 | 1.4051 | 1.3962 | 1.4561 | 1.42 | 1.4582 | 1.4356 | 1.3377 | 1.3502 | 1.3103 | 1.2952 | 1.3018 | 1.3198 | 1.111 | 1.0863 | 0.94489
8 | 0.66154 | 0.62254 | 0.59876 | 0.59177 | 0.60614 | 0.64975 | 1.0684 | 1.2662 | 1.3606 | 1.3438 | 1.4004 | 1.4866 | 1.4782 | 1.3828 | 1.2066 | 1.1527 | 1.0892 | 1.0713 | 1.0497 | 1.0792 | 1.044 | 0.91521 | 0.77906 | 0.70915

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4466 | 2.4039 | 2.2644 | 2.2639 | 2.1893 | 2.2542 | 2.2918 | 2.6726 | 2.9012 | 2.8402 | 2.7595 | 2.7674 | 2.8762 | 2.9529 | 2.7285 | 2.7834 | 2.7988 | 2.649 | 2.6009 | 2.4858 | 2.5368 | 2.4739 | 2.3911 | 2.33
2 | 1.7951 | 1.7002 | 1.6116 | 1.5006 | 1.4205 | 1.51 | 1.5693 | 2.0354 | 2.2638 | 2.3698 | 2.2005 | 2.2896 | 2.344 | 2.256 | 1.9071 | 2.0258 | 2.1506 | 2.1601 | 2.2576 | 2.2786 | 2.4142 | 2.2762 | 1.9489 | 1.8005
3 | 1.1645 | 1.1427 | 1.022 | 1.0578 | 1.0589 | 1.0318 | 1.4551 | 1.882 | 1.9135 | 1.8344 | 1.7733 | 1.8695 | 1.9991 | 1.8307 | 1.7068 | 1.6355 | 1.6278 | 1.5715 | 1.5397 | 1.722 | 1.7565 | 1.6828 | 1.4863 | 1.269
4 | 0.53227 | 0.43297 | 0.33684 | 0.33704 | 0.3056 | 0.28417 | 0.62015 | 1.0503 | 1.2725 | 1.2795 | 1.2657 | 1.1593 | 1.3164 | 1.2494 | 1.1192 | 1.0558 | 0.95214 | 0.84057 | 1.0665 | 1.2328 | 1.418 | 1.3731 | 1.0475 | 0.77525
5 | 1.0108 | 0.90609 | 0.86963 | 0.82364 | 0.86888 | 0.84173 | 0.97218 | 1.0635 | 1.1856 | 1.2357 | 1.3198 | 1.3557 | 1.4088 | 1.364 | 1.2903 | 1.3122 | 1.3086 | 1.3057 | 1.3061 | 1.3235 | 1.4864 | 1.4138 | 1.3546 | 1.1682
6 | 1.0565 | 1.0274 | 0.95347 | 0.97102 | 1.0274 | 1.0143 | 1.1087 | 1.3542 | 1.413 | 1.3664 | 1.4216 | 1.501 | 1.4276 | 1.4154 | 1.3069 | 1.2617 | 1.3292 | 1.3119 | 1.2287 | 1.2144 | 1.2953 | 1.1801 | 1.113 | 1.1034
7 | 0.86893 | 0.79389 | 0.76616 | 0.79518 | 0.7584 | 0.82652 | 1.0645 | 1.1674 | 1.3179 | 1.433 | 1.3962 | 1.4706 | 1.4059 | 1.4582 | 1.4356 | 1.3509 | 1.3368 | 1.336 | 1.2695 | 1.3018 | 1.3459 | 1.0889 | 1.0758 | 0.9269
8 | 0.65542 | 0.62826 | 0.59876 | 0.59177 | 0.60043 | 0.66215 | 1.0581 | 1.241 | 1.3741 | 1.3705 | 1.4004 | 1.5014 | 1.4782 | 1.3828 | 1.1829 | 1.1414 | 1.1 | 1.0608 | 1.0289 | 1.1006 | 1.0234 | 0.90614 | 0.78648 | 0.72244

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4466 | 2.45 | 2.2644 | 2.3074 | 2.1893 | 2.2322 | 2.2483 | 2.7258 | 2.8153 | 2.8119 | 2.815 | 2.8236 | 2.9054 | 2.8385 | 2.6493 | 2.8106 | 2.7988 | 2.649 | 2.5504 | 2.4858 | 2.4871 | 2.5231 | 2.3911 | 2.2641
2 | 1.8122 | 1.7163 | 1.6272 | 1.5148 | 1.4069 | 1.467 | 1.5998 | 2.0149 | 2.1968 | 2.4174 | 2.1354 | 2.2896 | 2.2755 | 2.256 | 1.9263 | 2.0458 | 2.1717 | 2.1601 | 2.1699 | 2.3248 | 2.39 | 2.2318 | 1.968 | 1.8533
3 | 1.1981 | 1.1005 | 1.0511 | 1.078 | 1.0291 | 1.0318 | 1.5125 | 1.8637 | 1.9135 | 1.8525 | 1.738 | 1.9455 | 2.0388 | 1.8307 | 1.6899 | 1.6514 | 1.6767 | 1.5715 | 1.5859 | 1.6717 | 1.8092 | 1.6172 | 1.5007 | 1.2331
4 | 0.53227 | 0.43297 | 0.33684 | 0.34292 | 0.3029 | 0.28674 | 0.61437 | 1.0398 | 1.2852 | 1.3055 | 1.2785 | 1.1707 | 1.2906 | 1.2372 | 1.1414 | 1.0353 | 0.93349 | 0.84057 | 1.0454 | 1.2452 | 1.4464 | 1.3866 | 1.0475 | 0.7608
5 | 1.0303 | 0.93227 | 0.86155 | 0.81576 | 0.85238 | 0.85001 | 0.94466 | 1.0955 | 1.1856 | 1.2235 | 1.3068 | 1.3557 | 1.4512 | 1.3909 | 1.3422 | 1.325 | 1.2829 | 1.3184 | 1.2802 | 1.3366 | 1.4431 | 1.4138 | 1.3677 | 1.1797
6 | 1.0565 | 1.0274 | 0.97163 | 0.98049 | 0.98845 | 1.0143 | 1.0981 | 1.3542 | 1.3991 | 1.3664 | 1.366 | 1.4717 | 1.4566 | 1.3877 | 1.2939 | 1.2617 | 1.3556 | 1.2735 | 1.2287 | 1.2266 | 1.2826 | 1.1917 | 1.1236 | 1.1246
7 | 0.86893 | 0.79389 | 0.78057 | 0.78044 | 0.73692 | 0.82652 | 1.0443 | 1.1789 | 1.3047 | 1.3772 | 1.3823 | 1.4851 | 1.42 | 1.4438 | 1.4639 | 1.3114 | 1.377 | 1.3231 | 1.308 | 1.3018 | 1.3329 | 1.0889 | 1.0968 | 0.9269
8 | 0.67379 | 0.61682 | 0.60982 | 0.59725 | 0.61185 | 0.66215 | 1.0787 | 1.2662 | 1.3877 | 1.3304 | 1.4144 | 1.457 | 1.5075 | 1.3555 | 1.1947 | 1.1414 | 1.1108 | 1.0503 | 1.0704 | 1.0899 | 1.0337 | 0.91521 | 0.77164 | 0.70251

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33221 | 0.36695 | 0.34581 | 0.34581 | 0.33826 | 0.35789 | 0.36846 | 0.6901 | 0.80336 | 0.77315 | 0.75503 | 0.75352 | 0.80185 | 0.77768 | 0.54513 | 0.71275 | 0.72181 | 0.67651 | 0.53607 | 0.48624 | 0.5104 | 0.51191 | 0.35336 | 0.35034
2 | 0.013889 | -0.083333 | -0.090278 | -0.13194 | -0.15972 | -0.125 | -0.15972 | 0.40278 | 0.51389 | 0.65972 | 0.375 | 0.34028 | 0.23611 | 0.31944 | 0.13889 | 0.11806 | 0.13889 | 0.25 | 0.47917 | 0.48611 | 0.38889 | 0.29861 | 0.13889 | 0.027778
3 | -0.083824 | -0.19853 | -0.34632 | -0.31985 | -0.32647 | -0.31103 | -0.017647 | 0.37279 | 0.48971 | 0.49412 | 0.4125 | 0.51618 | 0.46765 | 0.40809 | 0.29338 | 0.18309 | 0.22721 | 0.20294 | 0.0375 | 0.16324 | 0.22941 | 0.15 | -0.13897 | -0.28456
4 | -0.39661 | -0.40042 | -0.41186 | -0.41186 | -0.4214 | -0.43284 | -0.3928 | -0.26504 | -0.19831 | -0.20975 | -0.26504 | -0.28792 | -0.26695 | -0.28983 | -0.27267 | -0.32225 | -0.36229 | -0.32225 | -0.22691 | -0.20403 | -0.20403 | -0.26886 | -0.33369 | -0.34703
5 | -0.24695 | -0.32378 | -0.3814 | -0.37866 | -0.37866 | -0.41433 | -0.37317 | -0.14817 | 0.04939 | 0.16463 | 0.27165 | 0.28811 | 0.25244 | 0.20854 | 0.1372 | 0.087805 | 0.074085 | 0.068598 | 0.068598 | 0.016463 | 0.14543 | 0.068598 | 0.038415 | -0.060366
6 | 0.18 | 0.19969 | 0.15188 | 0.17859 | 0.18281 | 0.18773 | 0.18141 | 0.33609 | 0.38531 | 0.38461 | 0.33609 | 0.40148 | 0.41836 | 0.38531 | 0.33539 | 0.29531 | 0.36 | 0.34875 | 0.27352 | 0.25383 | 0.29883 | 0.23555 | 0.1793 | 0.20039
7 | -0.34728 | -0.35707 | -0.37908 | -0.38886 | -0.3644 | -0.39375 | -0.3375 | -0.15408 | -0.026902 | -0.022011 | 0.046467 | 0.014674 | 0.0048913 | 0 | -0.03913 | -0.068478 | -0.10027 | -0.13207 | -0.11495 | -0.1394 | -0.097826 | -0.18342 | -0.23234 | -0.24946
8 | -0.43476 | -0.43766 | -0.44202 | -0.44419 | -0.43839 | -0.42823 | -0.36363 | -0.30048 | -0.29395 | -0.2896 | -0.28452 | -0.28234 | -0.28887 | -0.29976 | -0.33024 | -0.34476 | -0.35637 | -0.35782 | -0.36435 | -0.37669 | -0.40065 | -0.41661 | -0.42315 | -0.43113

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32557 | 0.37062 | 0.35272 | 0.34926 | 0.34164 | 0.35073 | 0.36846 | 0.7039 | 0.81139 | 0.78862 | 0.73993 | 0.76106 | 0.80185 | 0.78546 | 0.54513 | 0.6985 | 0.73625 | 0.66298 | 0.5468 | 0.49597 | 0.52061 | 0.51191 | 0.36042 | 0.35384
2 | 0.013611 | -0.081667 | -0.092083 | -0.13458 | -0.15972 | -0.125 | -0.15653 | 0.40278 | 0.51389 | 0.64653 | 0.375 | 0.33347 | 0.23375 | 0.31306 | 0.14167 | 0.11687 | 0.13611 | 0.2475 | 0.48875 | 0.49097 | 0.38111 | 0.29861 | 0.14028 | 0.028056
3 | -0.0855 | -0.2025 | -0.35325 | -0.32305 | -0.333 | -0.31414 | -0.017294 | 0.36907 | 0.4995 | 0.49906 | 0.40837 | 0.51101 | 0.45829 | 0.39993 | 0.29045 | 0.18492 | 0.22721 | 0.20294 | 0.03825 | 0.1616 | 0.22941 | 0.1515 | -0.14036 | -0.29025
4 | -0.40454 | -0.40443 | -0.40775 | -0.4201 | -0.41297 | -0.42851 | -0.39672 | -0.25974 | -0.19434 | -0.21394 | -0.27034 | -0.28504 | -0.26161 | -0.28693 | -0.27267 | -0.32869 | -0.35504 | -0.32869 | -0.23144 | -0.20199 | -0.20607 | -0.27423 | -0.33035 | -0.35397
5 | -0.25189 | -0.32054 | -0.37377 | -0.38623 | -0.37866 | -0.41433 | -0.3769 | -0.14817 | 0.050378 | 0.16299 | 0.27708 | 0.29099 | 0.25244 | 0.21271 | 0.13582 | 0.087805 | 0.074085 | 0.067226 | 0.068598 | 0.016299 | 0.14543 | 0.06997 | 0.037646 | -0.060366
6 | 0.18 | 0.20368 | 0.15036 | 0.17681 | 0.18647 | 0.18773 | 0.18503 | 0.33273 | 0.38917 | 0.38076 | 0.33945 | 0.40951 | 0.42673 | 0.38146 | 0.33539 | 0.29827 | 0.3672 | 0.35573 | 0.27352 | 0.25637 | 0.29584 | 0.23319 | 0.17571 | 0.2044
7 | -0.35423 | -0.35707 | -0.37149 | -0.38497 | -0.35711 | -0.38981 | -0.34087 | -0.15099 | -0.026364 | -0.022451 | 0.046467 | 0.014967 | 0.0048424 | 0 | -0.038348 | -0.069163 | -0.099269 | -0.13074 | -0.11265 | -0.14219 | -0.098804 | -0.18709 | -0.22769 | -0.25195
8 | -0.42606 | -0.43766 | -0.4376 | -0.44864 | -0.44277 | -0.43251 | -0.3709 | -0.30349 | -0.29395 | -0.29539 | -0.29021 | -0.27952 | -0.28598 | -0.29976 | -0.33024 | -0.34476 | -0.34924 | -0.36498 | -0.35707 | -0.37669 | -0.39263 | -0.41245 | -0.42738 | -0.43544

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32557 | 0.36695 | 0.34235 | 0.33889 | 0.33487 | 0.35073 | 0.36846 | 0.7039 | 0.81139 | 0.77315 | 0.74748 | 0.76859 | 0.81788 | 0.76213 | 0.54513 | 0.70562 | 0.73625 | 0.66974 | 0.52535 | 0.4911 | 0.52061 | 0.50167 | 0.34629 | 0.34333
2 | 0.01375 | -0.083333 | -0.091181 | -0.13063 | -0.16132 | -0.1225 | -0.15972 | 0.40681 | 0.52417 | 0.65972 | 0.37875 | 0.33347 | 0.23139 | 0.32264 | 0.13611 | 0.11687 | 0.1375 | 0.25 | 0.46958 | 0.49097 | 0.385 | 0.29861 | 0.13611 | 0.0275
3 | -0.083824 | -0.19853 | -0.34632 | -0.32305 | -0.32321 | -0.31414 | -0.017294 | 0.38025 | 0.4995 | 0.49412 | 0.40837 | 0.52134 | 0.47232 | 0.40809 | 0.29632 | 0.18309 | 0.22948 | 0.20497 | 0.03825 | 0.15997 | 0.22712 | 0.1485 | -0.14175 | -0.2874
4 | -0.40454 | -0.39642 | -0.40363 | -0.4201 | -0.42983 | -0.42418 | -0.38887 | -0.27034 | -0.19632 | -0.21184 | -0.26504 | -0.28792 | -0.27229 | -0.28983 | -0.2754 | -0.3158 | -0.36953 | -0.32225 | -0.22237 | -0.20607 | -0.20199 | -0.26617 | -0.33702 | -0.34356
5 | -0.24448 | -0.32054 | -0.3814 | -0.38623 | -0.38623 | -0.41847 | -0.36944 | -0.14965 | 0.049884 | 0.16463 | 0.27708 | 0.29387 | 0.25496 | 0.20854 | 0.13582 | 0.088683 | 0.075567 | 0.067226 | 0.069284 | 0.016628 | 0.14543 | 0.068598 | 0.037646 | -0.06097
6 | 0.18 | 0.19969 | 0.15036 | 0.18038 | 0.18464 | 0.18773 | 0.17778 | 0.34282 | 0.38531 | 0.38076 | 0.33945 | 0.39747 | 0.41418 | 0.38917 | 0.33874 | 0.29531 | 0.3672 | 0.35573 | 0.27352 | 0.24875 | 0.3048 | 0.2379 | 0.17571 | 0.19839
7 | -0.35076 | -0.35707 | -0.38666 | -0.39664 | -0.37169 | -0.39769 | -0.33075 | -0.15254 | -0.026364 | -0.021571 | 0.046932 | 0.014821 | 0.0049402 | 0 | -0.03913 | -0.068478 | -0.10027 | -0.13339 | -0.1161 | -0.13661 | -0.097826 | -0.18342 | -0.23001 | -0.25445
8 | -0.43476 | -0.43766 | -0.43318 | -0.43975 | -0.44277 | -0.42823 | -0.35999 | -0.29748 | -0.29395 | -0.2896 | -0.28736 | -0.28234 | -0.28887 | -0.30276 | -0.33685 | -0.34476 | -0.3635 | -0.35424 | -0.36071 | -0.38046 | -0.40065 | -0.40828 | -0.41468 | -0.43975

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792
2 | 0.096286 | 0.106 | 0.13797 | 0.15817 | 0.18598 | 0.21739 | 0.19379 | 0.27704 | 0.25415 | 0.28705 | 0.29501 | 0.27365 | 0.25815 | 0.23766 | 0.21891 | 0.19702 | 0.19497 | 0.15447 | 0.12781 | 0.15166 | 0.15453 | 0.1766 | 0.085747 | 0.082327
3 | 0.077029 | 0.084799 | 0.11037 | 0.12654 | 0.14878 | 0.17391 | 0.15503 | 0.22163 | 0.20332 | 0.22964 | 0.23601 | 0.21892 | 0.20652 | 0.19013 | 0.17513 | 0.15761 | 0.15597 | 0.12358 | 0.10225 | 0.12133 | 0.12362 | 0.14128 | 0.068597 | 0.065861
4 | 0.057772 | 0.063599 | 0.08278 | 0.094904 | 0.11159 | 0.13044 | 0.11627 | 0.16622 | 0.15249 | 0.17223 | 0.17701 | 0.16419 | 0.15489 | 0.1426 | 0.13135 | 0.11821 | 0.11698 | 0.092685 | 0.076686 | 0.090998 | 0.092718 | 0.10596 | 0.051448 | 0.049396
5 | 0.057772 | 0.063599 | 0.08278 | 0.094904 | 0.11159 | 0.13044 | 0.11627 | 0.16622 | 0.15249 | 0.17223 | 0.17701 | 0.16419 | 0.15489 | 0.1426 | 0.13135 | 0.11821 | 0.11698 | 0.092685 | 0.076686 | 0.090998 | 0.092718 | 0.10596 | 0.051448 | 0.049396
6 | 0.057772 | 0.063599 | 0.08278 | 0.094904 | 0.11159 | 0.13044 | 0.11627 | 0.16622 | 0.15249 | 0.17223 | 0.17701 | 0.16419 | 0.15489 | 0.1426 | 0.13135 | 0.11821 | 0.11698 | 0.092685 | 0.076686 | 0.090998 | 0.092718 | 0.10596 | 0.051448 | 0.049396
7 | 0.057772 | 0.063599 | 0.08278 | 0.094904 | 0.11159 | 0.13044 | 0.11627 | 0.16622 | 0.15249 | 0.17223 | 0.17701 | 0.16419 | 0.15489 | 0.1426 | 0.13135 | 0.11821 | 0.11698 | 0.092685 | 0.076686 | 0.090998 | 0.092718 | 0.10596 | 0.051448 | 0.049396
8 | 0.057772 | 0.063599 | 0.08278 | 0.094904 | 0.11159 | 0.13044 | 0.11627 | 0.16622 | 0.15249 | 0.17223 | 0.17701 | 0.16419 | 0.15489 | 0.1426 | 0.13135 | 0.11821 | 0.11698 | 0.092685 | 0.076686 | 0.090998 | 0.092718 | 0.10596 | 0.051448 | 0.049396

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606
2 | 0.26694 | 0.2825 | 0.29831 | 0.31187 | 0.31541 | 0.32994 | 0.32825 | 0.31028 | 0.28112 | 0.41282 | 0.40314 | 0.37122 | 0.3622 | 0.36368 | 0.34645 | 0.31758 | 0.28542 | 0.27518 | 0.17298 | 0.18498 | 0.20224 | 0.20707 | 0.21596 | 0.23838
3 | 0.21355 | 0.226 | 0.23865 | 0.2495 | 0.25233 | 0.26395 | 0.2626 | 0.24822 | 0.2249 | 0.33026 | 0.32251 | 0.29697 | 0.28976 | 0.29095 | 0.27716 | 0.25406 | 0.22833 | 0.22014 | 0.13838 | 0.14799 | 0.1618 | 0.16566 | 0.17277 | 0.1907
4 | 0.16016 | 0.1695 | 0.17899 | 0.18712 | 0.18925 | 0.19796 | 0.19695 | 0.18617 | 0.16867 | 0.24769 | 0.24188 | 0.22273 | 0.21732 | 0.21821 | 0.20787 | 0.19055 | 0.17125 | 0.16511 | 0.10379 | 0.11099 | 0.12135 | 0.12424 | 0.12958 | 0.14303
5 | 0.16016 | 0.1695 | 0.17899 | 0.18712 | 0.18925 | 0.19796 | 0.19695 | 0.18617 | 0.16867 | 0.24769 | 0.24188 | 0.22273 | 0.21732 | 0.21821 | 0.20787 | 0.19055 | 0.17125 | 0.16511 | 0.10379 | 0.11099 | 0.12135 | 0.12424 | 0.12958 | 0.14303
6 | 0.16016 | 0.1695 | 0.17899 | 0.18712 | 0.18925 | 0.19796 | 0.19695 | 0.18617 | 0.16867 | 0.24769 | 0.24188 | 0.22273 | 0.21732 | 0.21821 | 0.20787 | 0.19055 | 0.17125 | 0.16511 | 0.10379 | 0.11099 | 0.12135 | 0.12424 | 0.12958 | 0.14303
7 | 0.16016 | 0.1695 | 0.17899 | 0.18712 | 0.18925 | 0.19796 | 0.19695 | 0.18617 | 0.16867 | 0.24769 | 0.24188 | 0.22273 | 0.21732 | 0.21821 | 0.20787 | 0.19055 | 0.17125 | 0.16511 | 0.10379 | 0.11099 | 0.12135 | 0.12424 | 0.12958 | 0.14303
8 | 0.16016 | 0.1695 | 0.17899 | 0.18712 | 0.18925 | 0.19796 | 0.19695 | 0.18617 | 0.16867 | 0.24769 | 0.24188 | 0.22273 | 0.21732 | 0.21821 | 0.20787 | 0.19055 | 0.17125 | 0.16511 | 0.10379 | 0.11099 | 0.12135 | 0.12424 | 0.12958 | 0.14303

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.4803e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0601 | 2.7237 | 3.5246 | 3.7975 | 4.2108 | 3.834 | 2.7843 | 1.5835 | 0.36106 | 0.0021732 | 0.00038347 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.0572e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0929 | 2.6158 | 3.4882 | 3.9574 | 4.0845 | 3.5391 | 3.014 | 1.5679 | 0.34371 | 0.0020854 | 0.00038347 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7979e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025106 | 0.57378 | 1.3214 | 1.7804 | 2.0387 | 2.1054 | 1.7695 | 1.3922 | 0.81502 | 0.17532 | 0.0010646 | 0.00019737 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7979e-05 | 1.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.56286 | 1.2809 | 1.7441 | 1.9787 | 2.0212 | 1.8986 | 1.507 | 0.78397 | 0.17706 | 0.0010866 | 0.00018985 | 4.9375e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7402e-05 | 1.6959e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025106 | 0.57378 | 1.3079 | 1.8895 | 1.9787 | 2.1686 | 1.917 | 1.3635 | 0.74516 | 0.16665 | 0.0010866 | 0.00019361 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.1257 | 2.6158 | 3.8152 | 3.9175 | 4.2108 | 3.7971 | 2.7556 | 1.5835 | 0.34371 | 0.002261 | 0.00037971 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.9418e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0929 | 2.5889 | 3.6699 | 3.7975 | 4.4214 | 3.5391 | 2.7843 | 1.63 | 0.33676 | 0.0021732 | 0.00036467 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 3.0286e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025106 | 0.56286 | 1.3349 | 1.8895 | 1.9387 | 2.1896 | 1.788 | 1.507 | 0.75293 | 0.16665 | 0.0010537 | 0.00018046 | 4.9864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.0286e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.5246 | 1.3214 | 1.7623 | 1.9587 | 2.0001 | 1.7511 | 1.507 | 0.81502 | 0.17185 | 0.0011085 | 0.00018422 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.769e-05 | 1.5642e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025634 | 0.541 | 1.3484 | 1.8168 | 1.9188 | 2.0633 | 1.8248 | 1.4209 | 0.74516 | 0.16838 | 0.0011415 | 0.00019361 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6534e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.1257 | 2.7776 | 3.4882 | 4.1173 | 4.2529 | 3.8709 | 2.7556 | 1.63 | 0.36106 | 0.0021293 | 0.00035715 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.5957e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.1257 | 2.7237 | 3.6336 | 3.8375 | 4.2529 | 3.7971 | 2.9853 | 1.599 | 0.35065 | 0.0023049 | 0.00035715 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 3.0286e-05 | 1.6629e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.56832 | 1.3619 | 1.8349 | 2.0787 | 2.0844 | 1.8986 | 1.3635 | 0.7995 | 0.17532 | 0.0010866 | 0.0001861 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7979e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026427 | 0.56832 | 1.2944 | 1.8168 | 1.9987 | 2.2107 | 1.8248 | 1.4783 | 0.7374 | 0.17185 | 0.0010866 | 0.00018046 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9709e-05 | 1.6794e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.53007 | 1.3484 | 1.8168 | 2.0387 | 2.1054 | 1.8801 | 1.4065 | 0.74516 | 0.16838 | 0.0011305 | 0.00019549 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1