## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 122%
Flex. Load Growth | 672.7%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 6.615 | 6.8357 | 6.1209 | 5.8018 | 4.7534 | 4.0343 | 4.9337 | 0.85681 | 0.75348 | 1.0985 | 0.64692 | 0.80838 | 1.2879 | 2.3729 | 2.5317 | 2.4897 | 1.3966 | 2.8449 | 1.6695 | 1.1738 | 1.7825 | 1.1017 | 5.0284 | 6.0617
Minimum FL, [MW] | -14.935 | -15.9705 | -17.9619 | -19.3757 | -20.7099 | -22.6017 | -21.5662 | -24.1918 | -21.9416 | -32.2285 | -31.8983 | -29.1599 | -27.9522 | -26.9873 | -25.4376 | -23.1483 | -21.645 | -19.3701 | -12.2948 | -13.7597 | -14.5446 | -15.6151 | -12.406 | -13.1827
Maximum FL, [MW] | 14.3882 | 15.393 | 17.2591 | 18.5712 | 19.7673 | 21.5845 | 20.5781 | 23.2222 | 21.2712 | 24.2721 | 24.4632 | 22.8999 | 22.1281 | 21.5593 | 20.2045 | 18.395 | 17.1363 | 15.3157 | 11.9875 | 13.4175 | 14.2577 | 15.3583 | 11.9507 | 12.708

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9367 | 6.771 | 6.4356 | 6.529 | 6.1679 | 6.031 | 6.2591 | 7.0149 | 7.131 | 7.1334 | 7.0221 | 7.1993 | 7.2194 | 7.3132 | 6.4553 | 6.8981 | 7.2375 | 7.4212 | 6.833 | 6.4325 | 6.5105 | 6.1008 | 6.3166 | 6.4083
2 | 4.4864 | 4.4269 | 4.1681 | 4.0889 | 3.9455 | 4.0392 | 4.8811 | 4.8814 | 5.277 | 5.4901 | 5.4034 | 5.3042 | 5.1966 | 5.1333 | 4.8346 | 4.9646 | 5.2935 | 6.5247 | 6.0411 | 5.5188 | 5.4575 | 4.9965 | 5.2428 | 4.9065
3 | 3.1651 | 3.058 | 2.8934 | 2.8942 | 2.7744 | 2.9854 | 4.6106 | 4.7486 | 4.9423 | 4.8353 | 4.6028 | 4.9124 | 4.6258 | 4.5575 | 4.0056 | 3.9849 | 3.9926 | 4.4903 | 3.9793 | 4.0604 | 4.0281 | 3.7115 | 3.6316 | 3.42
4 | 1.3638 | 1.1399 | 1.0686 | 0.98686 | 0.90365 | 1.2774 | 2.2459 | 2.2672 | 2.48 | 2.3618 | 2.2972 | 2.1558 | 2.1502 | 2.1411 | 2.0704 | 2.1076 | 2.4855 | 3.8226 | 3.3477 | 2.8091 | 2.7807 | 2.4269 | 2.2367 | 1.954
5 | 2.6863 | 2.5252 | 2.2998 | 2.29 | 2.2233 | 2.3727 | 3.039 | 2.905 | 2.9904 | 3.141 | 3.1812 | 3.2494 | 3.2359 | 3.194 | 3.2006 | 3.1725 | 3.2645 | 3.8668 | 3.7026 | 3.5758 | 3.6054 | 3.31 | 3.3499 | 3.186
6 | 3.0625 | 2.9412 | 2.8123 | 2.8072 | 2.7267 | 2.8432 | 3.2494 | 3.4277 | 3.5796 | 3.7334 | 3.6297 | 3.7005 | 3.7303 | 3.7853 | 3.5596 | 3.5632 | 3.3549 | 3.6541 | 3.4316 | 3.3307 | 3.3205 | 3.1446 | 3.2264 | 3.1364
7 | 2.6078 | 2.4902 | 2.3449 | 2.3288 | 2.2309 | 2.3619 | 3.0084 | 3.0996 | 3.2481 | 3.2872 | 3.2189 | 3.262 | 3.2189 | 3.2125 | 2.9939 | 3.0433 | 3.149 | 3.7228 | 3.4179 | 3.2148 | 3.2096 | 2.9522 | 2.9734 | 2.8316
8 | 2.0918 | 2.0386 | 1.9371 | 1.8909 | 1.864 | 2.0974 | 3.2754 | 3.4321 | 3.5516 | 3.5671 | 3.6493 | 3.641 | 3.4758 | 3.503 | 3.1408 | 2.8532 | 2.8135 | 3.1964 | 3.0285 | 2.8868 | 2.8903 | 2.6119 | 2.4781 | 2.3179

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9367 | 6.825 | 6.3835 | 6.4217 | 6.1679 | 6.1355 | 6.1536 | 7.1517 | 7.2008 | 7.2717 | 6.9532 | 7.1289 | 7.1498 | 7.1764 | 6.5148 | 7.0261 | 7.3767 | 7.5582 | 6.898 | 6.4945 | 6.3874 | 6.042 | 6.4229 | 6.4602
2 | 4.4864 | 4.3612 | 4.1052 | 4.0889 | 3.9455 | 4.0729 | 4.8 | 4.8814 | 5.277 | 5.5432 | 5.2975 | 5.4076 | 5.2962 | 5.2281 | 4.9228 | 5.01 | 5.2935 | 6.4037 | 6.0987 | 5.572 | 5.5607 | 4.9965 | 5.1547 | 4.9454
3 | 3.2107 | 3.101 | 2.8726 | 2.9367 | 2.7316 | 2.9365 | 4.6501 | 4.7486 | 4.8455 | 4.7884 | 4.6028 | 4.8163 | 4.5368 | 4.5575 | 4.0056 | 4.0214 | 3.9164 | 4.5314 | 3.9042 | 4.0604 | 3.9902 | 3.6402 | 3.5724 | 3.4722
4 | 1.3568 | 1.1399 | 1.064 | 0.98686 | 0.91222 | 1.2861 | 2.2108 | 2.2236 | 2.5041 | 2.4068 | 2.3419 | 2.1143 | 2.1906 | 2.1411 | 2.1067 | 2.089 | 2.4385 | 3.7518 | 3.2841 | 2.8091 | 2.8328 | 2.4269 | 2.254 | 1.981
5 | 2.7268 | 2.4884 | 2.266 | 2.3242 | 2.2058 | 2.3333 | 3.0899 | 2.8769 | 3.0487 | 3.0804 | 3.2123 | 3.1861 | 3.2048 | 3.2236 | 3.2006 | 3.1725 | 3.2332 | 3.831 | 3.6673 | 3.5758 | 3.6054 | 3.278 | 3.4069 | 3.2118
6 | 3.0145 | 2.9186 | 2.7683 | 2.7627 | 2.7492 | 2.8432 | 3.2218 | 3.4611 | 3.6497 | 3.6971 | 3.6297 | 3.7367 | 3.6583 | 3.7853 | 3.5265 | 3.5301 | 3.2906 | 3.5867 | 3.3663 | 3.3307 | 3.352 | 3.1446 | 3.2264 | 3.1364
7 | 2.6272 | 2.5083 | 2.3102 | 2.3113 | 2.2485 | 2.4011 | 3.0084 | 3.0393 | 3.2798 | 3.2555 | 3.1873 | 3.1984 | 3.188 | 3.272 | 3.0213 | 3.0992 | 3.149 | 3.7572 | 3.3529 | 3.2767 | 3.1793 | 2.9238 | 2.9487 | 2.8316
8 | 2.0775 | 2.0521 | 1.9106 | 1.8909 | 1.8918 | 2.1312 | 3.2476 | 3.499 | 3.5516 | 3.498 | 3.6852 | 3.7123 | 3.4758 | 3.5356 | 3.1696 | 2.8271 | 2.7868 | 3.1382 | 3.0285 | 2.9145 | 2.8361 | 2.5869 | 2.4979 | 2.3351

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.8244 | 6.717 | 6.5398 | 6.6364 | 6.0635 | 5.9265 | 6.2591 | 7.0149 | 7.2706 | 7.2025 | 7.16 | 7.2696 | 7.0802 | 7.4499 | 6.5742 | 7.0261 | 7.2375 | 7.4212 | 6.768 | 6.3086 | 6.449 | 6.2184 | 6.2104 | 6.3563
2 | 4.4526 | 4.4927 | 4.1052 | 4.0889 | 3.914 | 4.0729 | 4.9623 | 4.8814 | 5.174 | 5.5963 | 5.3504 | 5.4076 | 5.0969 | 5.1333 | 4.7463 | 4.8736 | 5.1923 | 6.5852 | 6.0411 | 5.6253 | 5.4059 | 4.9483 | 5.2868 | 4.9454
3 | 3.1651 | 3.0151 | 2.8726 | 2.9155 | 2.7958 | 2.9365 | 4.5315 | 4.7486 | 4.8939 | 4.7415 | 4.6028 | 4.8163 | 4.5368 | 4.5999 | 4.0423 | 4.0579 | 3.9164 | 4.408 | 4.0544 | 4.1385 | 4.0281 | 3.7471 | 3.5724 | 3.42
4 | 1.3568 | 1.149 | 1.064 | 0.97872 | 0.91222 | 1.2599 | 2.2809 | 2.3108 | 2.5041 | 2.3618 | 2.2972 | 2.1143 | 2.1906 | 2.103 | 2.1067 | 2.1076 | 2.462 | 3.858 | 3.3795 | 2.7553 | 2.7807 | 2.4037 | 2.2713 | 1.981
5 | 2.666 | 2.5068 | 2.2998 | 2.2558 | 2.2058 | 2.3924 | 3.039 | 2.8769 | 2.9321 | 3.141 | 3.1812 | 3.2177 | 3.2048 | 3.1644 | 3.2006 | 3.2018 | 3.2957 | 3.831 | 3.6319 | 3.5412 | 3.6397 | 3.342 | 3.4069 | 3.1345
6 | 3.1105 | 2.896 | 2.7683 | 2.8295 | 2.7042 | 2.8432 | 3.2769 | 3.4945 | 3.5796 | 3.8058 | 3.6653 | 3.7005 | 3.7663 | 3.7498 | 3.5926 | 3.5301 | 3.4192 | 3.6204 | 3.4642 | 3.3307 | 3.2891 | 3.1143 | 3.2809 | 3.1364
7 | 2.6467 | 2.5083 | 2.3622 | 2.3462 | 2.2485 | 2.3815 | 3.0335 | 3.0695 | 3.2798 | 3.2237 | 3.2504 | 3.2302 | 3.2189 | 3.2423 | 3.0487 | 3.0433 | 3.1791 | 3.7228 | 3.4504 | 3.1528 | 3.149 | 2.9807 | 2.9734 | 2.7871
8 | 2.0632 | 2.0521 | 1.9371 | 1.904 | 1.8501 | 2.0804 | 3.3032 | 3.3651 | 3.4821 | 3.498 | 3.721 | 3.5698 | 3.5092 | 3.5683 | 3.083 | 2.9053 | 2.867 | 3.2547 | 3.0857 | 2.8868 | 2.8632 | 2.6369 | 2.4386 | 2.3351

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0518 | 0.74314 | 0.64422 | 0.82578 | 0.71102 | 0.58458 | 0.48368 | 1.6902 | 1.7676 | 1.5161 | 1.7664 | 1.6413 | 1.6485 | 1.4721 | 0.87354 | 1.3677 | 1.6403 | 1.5305 | 1.0697 | 1.1098 | 1.0336 | 0.64117 | 0.51147 | 0.53011
2 | -1.6602 | -1.6598 | -1.7056 | -1.7838 | -1.7666 | -1.6213 | -1.0281 | -0.19762 | -0.21237 | -0.14074 | -0.12398 | -0.5533 | -0.80831 | -1.0478 | -1.04 | -1.0576 | -0.83149 | 0.27329 | -0.038516 | -0.45465 | -0.84276 | -1.1086 | -1.2158 | -1.3921
3 | -1.2702 | -1.3705 | -1.3957 | -1.377 | -1.3782 | -1.1508 | -0.042853 | 0.59332 | 0.7562 | 0.52679 | 0.31103 | 0.61694 | 0.38901 | 0.11802 | -0.46692 | -0.46712 | -0.3848 | -0.19412 | -0.47313 | -0.26957 | -0.37011 | -0.61387 | -0.96983 | -1.0948
4 | -1.0414 | -1.0518 | -1.0625 | -1.0718 | -1.0766 | -0.98425 | -0.85394 | -0.77965 | -0.80248 | -0.889 | -0.94821 | -1.004 | -1.0052 | -1.0237 | -1.0327 | -1.0019 | -0.84814 | -0.5055 | -0.65202 | -0.7909 | -0.85143 | -0.90077 | -0.9522 | -0.95681
5 | -0.97995 | -1.0292 | -1.0729 | -1.0768 | -1.0744 | -0.90561 | -0.69017 | -0.55853 | -0.54863 | -0.45957 | -0.4548 | -0.44522 | -0.53583 | -0.57662 | -0.56112 | -0.69556 | -0.61623 | -0.30894 | -0.36583 | -0.45486 | -0.49116 | -0.63758 | -0.70512 | -0.73765
6 | 0.31711 | 0.24806 | 0.18808 | 0.2802 | 0.23009 | 0.33149 | 0.44211 | 0.86114 | 0.99174 | 1.0219 | 0.96992 | 1.0346 | 1.0269 | 1.015 | 0.8537 | 0.81206 | 0.70578 | 0.7721 | 0.65449 | 0.68297 | 0.57744 | 0.60785 | 0.37735 | 0.38752
7 | -0.94417 | -0.93385 | -0.96319 | -0.98062 | -1.0387 | -0.93001 | -0.79009 | -0.4104 | -0.20334 | -0.18875 | -0.14346 | -0.048212 | -0.19575 | -0.20427 | -0.3723 | -0.53203 | -0.48018 | -0.5356 | -0.6023 | -0.57826 | -0.65843 | -0.7762 | -0.87575 | -0.87109
8 | -1.0748 | -1.0975 | -1.0932 | -1.0916 | -1.0691 | -1.0259 | -0.78424 | -0.62389 | -0.57611 | -0.65796 | -0.6213 | -0.56636 | -0.60035 | -0.64998 | -0.78973 | -0.87582 | -0.8735 | -0.86139 | -0.90795 | -0.9388 | -0.95487 | -0.98288 | -1.0258 | -1.0454

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0624 | 0.72828 | 0.65066 | 0.82578 | 0.71813 | 0.58458 | 0.48368 | 1.7071 | 1.7676 | 1.4858 | 1.7664 | 1.6741 | 1.665 | 1.4868 | 0.85607 | 1.354 | 1.6403 | 1.5305 | 1.0697 | 1.1209 | 1.013 | 0.64117 | 0.5217 | 0.54072
2 | -1.6934 | -1.6266 | -1.7056 | -1.7481 | -1.7666 | -1.6213 | -1.0281 | -0.19367 | -0.21025 | -0.14355 | -0.1215 | -0.55884 | -0.8164 | -1.0269 | -1.04 | -1.0787 | -0.81486 | 0.27602 | -0.03813 | -0.45465 | -0.85118 | -1.0975 | -1.1915 | -1.406
3 | -1.2829 | -1.3705 | -1.4096 | -1.3908 | -1.3919 | -1.1738 | -0.043281 | 0.60519 | 0.76376 | 0.51625 | 0.31725 | 0.61077 | 0.39679 | 0.12038 | -0.47159 | -0.47647 | -0.39249 | -0.19024 | -0.47313 | -0.26418 | -0.37011 | -0.60159 | -0.96983 | -1.0729
4 | -1.031 | -1.0307 | -1.0519 | -1.0504 | -1.0766 | -1.0039 | -0.85394 | -0.78744 | -0.81853 | -0.90678 | -0.93873 | -1.0241 | -1.0152 | -1.0134 | -1.012 | -1.0019 | -0.83118 | -0.49539 | -0.6455 | -0.79881 | -0.85143 | -0.88276 | -0.97124 | -0.95681
5 | -0.97995 | -1.0189 | -1.0729 | -1.0768 | -1.0959 | -0.90561 | -0.70397 | -0.55295 | -0.54315 | -0.45037 | -0.45935 | -0.43632 | -0.52512 | -0.58239 | -0.56112 | -0.68165 | -0.6039 | -0.31511 | -0.36583 | -0.45941 | -0.48625 | -0.65033 | -0.69806 | -0.73765
6 | 0.32028 | 0.24806 | 0.18996 | 0.2774 | 0.23239 | 0.3348 | 0.43327 | 0.85253 | 1.0116 | 1.0423 | 0.96022 | 1.0553 | 1.0167 | 0.99473 | 0.86223 | 0.8283 | 0.70578 | 0.7721 | 0.6414 | 0.69663 | 0.57744 | 0.62 | 0.37735 | 0.38365
7 | -0.93473 | -0.93385 | -0.97282 | -1.0002 | -1.0179 | -0.92071 | -0.77428 | -0.41451 | -0.19928 | -0.19252 | -0.14203 | -0.047248 | -0.1977 | -0.20631 | -0.3723 | -0.52139 | -0.47057 | -0.5356 | -0.61435 | -0.57248 | -0.65185 | -0.7762 | -0.85823 | -0.8798
8 | -1.0748 | -1.1085 | -1.0713 | -1.0916 | -1.0584 | -1.0156 | -0.76855 | -0.63013 | -0.58763 | -0.6448 | -0.61509 | -0.56636 | -0.61236 | -0.64348 | -0.77394 | -0.88458 | -0.85603 | -0.86139 | -0.91703 | -0.94819 | -0.93578 | -1.0025 | -1.0053 | -1.0559

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0624 | 0.758 | 0.63134 | 0.80926 | 0.72524 | 0.57289 | 0.49335 | 1.6564 | 1.7853 | 1.5313 | 1.784 | 1.6577 | 1.6156 | 1.4574 | 0.88228 | 1.3677 | 1.6568 | 1.5459 | 1.059 | 1.1319 | 1.0336 | 0.63476 | 0.50124 | 0.53542
2 | -1.6768 | -1.6598 | -1.7056 | -1.8016 | -1.802 | -1.6376 | -1.0486 | -0.19565 | -0.21237 | -0.13792 | -0.1215 | -0.5533 | -0.80023 | -1.0583 | -1.0608 | -1.0787 | -0.81486 | 0.26782 | -0.03813 | -0.46374 | -0.83433 | -1.1197 | -1.2402 | -1.3921
3 | -1.2829 | -1.3705 | -1.4096 | -1.377 | -1.3506 | -1.1508 | -0.043281 | 0.58739 | 0.7562 | 0.53732 | 0.30481 | 0.61077 | 0.38512 | 0.11802 | -0.47159 | -0.46245 | -0.38095 | -0.198 | -0.48259 | -0.26418 | -0.36271 | -0.60773 | -0.96983 | -1.0948
4 | -1.0206 | -1.0518 | -1.0412 | -1.0611 | -1.0658 | -0.99409 | -0.86248 | -0.78744 | -0.80248 | -0.87122 | -0.96717 | -0.98392 | -1.0052 | -1.0339 | -1.043 | -0.99185 | -0.85663 | -0.5055 | -0.6455 | -0.78299 | -0.85143 | -0.90077 | -0.94268 | -0.97594
5 | -0.97995 | -1.0292 | -1.0837 | -1.066 | -1.0636 | -0.90561 | -0.68327 | -0.55853 | -0.55961 | -0.45957 | -0.46389 | -0.43632 | -0.54655 | -0.56509 | -0.56673 | -0.68165 | -0.62855 | -0.30276 | -0.35851 | -0.46396 | -0.48134 | -0.64396 | -0.69806 | -0.74503
6 | 0.32028 | 0.25054 | 0.18808 | 0.2802 | 0.23239 | 0.33812 | 0.44211 | 0.86975 | 0.99174 | 1.0423 | 0.97962 | 1.0139 | 1.0269 | 1.0049 | 0.84516 | 0.8283 | 0.7199 | 0.78754 | 0.64794 | 0.6898 | 0.57167 | 0.61393 | 0.37735 | 0.38365
7 | -0.94417 | -0.92451 | -0.94392 | -0.961 | -1.0595 | -0.92071 | -0.79799 | -0.41451 | -0.20741 | -0.19064 | -0.1449 | -0.048694 | -0.19575 | -0.20427 | -0.37975 | -0.53735 | -0.48018 | -0.5356 | -0.6023 | -0.58405 | -0.64526 | -0.79172 | -0.89326 | -0.88851
8 | -1.064 | -1.0975 | -1.0932 | -1.1134 | -1.0691 | -1.0362 | -0.79208 | -0.61142 | -0.57611 | -0.65138 | -0.62751 | -0.56636 | -0.60035 | -0.64998 | -0.77394 | -0.87582 | -0.89097 | -0.85277 | -0.91703 | -0.92941 | -0.93578 | -0.96322 | -1.0463 | -1.0663

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5546 | 1.7115 | 2.2276 | 2.5539 | 3.0028 | 3.51 | 3.1289 | 4.4731 | 4.1035 | 4.6347 | 4.7633 | 4.4183 | 4.168 | 3.8373 | 3.5346 | 3.1811 | 3.1479 | 2.4941 | 2.0636 | 2.4487 | 2.495 | 2.8513 | 1.3845 | 1.3292
2 | 1.2955 | 1.4262 | 1.8564 | 2.1282 | 2.5023 | 2.925 | 2.6074 | 3.7276 | 3.4196 | 3.8623 | 3.9694 | 3.6819 | 3.4734 | 3.1977 | 2.9455 | 2.6509 | 2.6233 | 2.0785 | 1.7197 | 2.0406 | 2.0792 | 2.3761 | 1.1537 | 1.1077
3 | 1.0364 | 1.141 | 1.4851 | 1.7026 | 2.0019 | 2.34 | 2.0859 | 2.9821 | 2.7357 | 3.0898 | 3.1755 | 2.9455 | 2.7787 | 2.5582 | 2.3564 | 2.1207 | 2.0986 | 1.6628 | 1.3757 | 1.6325 | 1.6634 | 1.9009 | 0.92298 | 0.88616
4 | 0.77732 | 0.85573 | 1.1138 | 1.2769 | 1.5014 | 1.755 | 1.5644 | 2.2365 | 2.0518 | 2.3174 | 2.3816 | 2.2092 | 2.084 | 1.9186 | 1.7673 | 1.5905 | 1.574 | 1.2471 | 1.0318 | 1.2244 | 1.2475 | 1.4257 | 0.69223 | 0.66462
5 | 0.77732 | 0.85573 | 1.1138 | 1.2769 | 1.5014 | 1.755 | 1.5644 | 2.2365 | 2.0518 | 2.3174 | 2.3816 | 2.2092 | 2.084 | 1.9186 | 1.7673 | 1.5905 | 1.574 | 1.2471 | 1.0318 | 1.2244 | 1.2475 | 1.4257 | 0.69223 | 0.66462
6 | 0.77732 | 0.85573 | 1.1138 | 1.2769 | 1.5014 | 1.755 | 1.5644 | 2.2365 | 2.0518 | 2.3174 | 2.3816 | 2.2092 | 2.084 | 1.9186 | 1.7673 | 1.5905 | 1.574 | 1.2471 | 1.0318 | 1.2244 | 1.2475 | 1.4257 | 0.69223 | 0.66462
7 | 0.77732 | 0.85573 | 1.1138 | 1.2769 | 1.5014 | 1.755 | 1.5644 | 2.2365 | 2.0518 | 2.3174 | 2.3816 | 2.2092 | 2.084 | 1.9186 | 1.7673 | 1.5905 | 1.574 | 1.2471 | 1.0318 | 1.2244 | 1.2475 | 1.4257 | 0.69223 | 0.66462
8 | 0.77732 | 0.85573 | 1.1138 | 1.2769 | 1.5014 | 1.755 | 1.5644 | 2.2365 | 2.0518 | 2.3174 | 2.3816 | 2.2092 | 2.084 | 1.9186 | 1.7673 | 1.5905 | 1.574 | 1.2471 | 1.0318 | 1.2244 | 1.2475 | 1.4257 | 0.69223 | 0.66462

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.31 | 4.5612 | 4.8166 | 5.0355 | 5.0927 | 5.3272 | 5.3 | 5.0097 | 4.539 | 6.6654 | 6.509 | 5.9937 | 5.848 | 5.8721 | 5.5939 | 5.1276 | 4.6083 | 4.443 | 2.7929 | 2.9867 | 3.2654 | 3.3434 | 3.4869 | 3.8489
2 | 3.5917 | 3.801 | 4.0138 | 4.1963 | 4.2439 | 4.4393 | 4.4166 | 4.1748 | 3.7825 | 5.5545 | 5.4242 | 4.9947 | 4.8733 | 4.8934 | 4.6615 | 4.273 | 3.8403 | 3.7025 | 2.3274 | 2.4889 | 2.7212 | 2.7861 | 2.9057 | 3.2074
3 | 2.8733 | 3.0408 | 3.211 | 3.357 | 3.3951 | 3.5515 | 3.5333 | 3.3398 | 3.026 | 4.4436 | 4.3394 | 3.9958 | 3.8987 | 3.9147 | 3.7292 | 3.4184 | 3.0722 | 2.962 | 1.8619 | 1.9911 | 2.177 | 2.2289 | 2.3246 | 2.5659
4 | 2.155 | 2.2806 | 2.4083 | 2.5178 | 2.5463 | 2.6636 | 2.65 | 2.5049 | 2.2695 | 3.3327 | 3.2545 | 2.9968 | 2.924 | 2.936 | 2.7969 | 2.5638 | 2.3042 | 2.2215 | 1.3964 | 1.4934 | 1.6327 | 1.6717 | 1.7434 | 1.9244
5 | 2.155 | 2.2806 | 2.4083 | 2.5178 | 2.5463 | 2.6636 | 2.65 | 2.5049 | 2.2695 | 3.3327 | 3.2545 | 2.9968 | 2.924 | 2.936 | 2.7969 | 2.5638 | 2.3042 | 2.2215 | 1.3964 | 1.4934 | 1.6327 | 1.6717 | 1.7434 | 1.9244
6 | 2.155 | 2.2806 | 2.4083 | 2.5178 | 2.5463 | 2.6636 | 2.65 | 2.5049 | 2.2695 | 3.3327 | 3.2545 | 2.9968 | 2.924 | 2.936 | 2.7969 | 2.5638 | 2.3042 | 2.2215 | 1.3964 | 1.4934 | 1.6327 | 1.6717 | 1.7434 | 1.9244
7 | 2.155 | 2.2806 | 2.4083 | 2.5178 | 2.5463 | 2.6636 | 2.65 | 2.5049 | 2.2695 | 3.3327 | 3.2545 | 2.9968 | 2.924 | 2.936 | 2.7969 | 2.5638 | 2.3042 | 2.2215 | 1.3964 | 1.4934 | 1.6327 | 1.6717 | 1.7434 | 1.9244
8 | 2.155 | 2.2806 | 2.4083 | 2.5178 | 2.5463 | 2.6636 | 2.65 | 2.5049 | 2.2695 | 3.3327 | 3.2545 | 2.9968 | 2.924 | 2.936 | 2.7969 | 2.5638 | 2.3042 | 2.2215 | 1.3964 | 1.4934 | 1.6327 | 1.6717 | 1.7434 | 1.9244

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.7213e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.8188 | 4.4047 | 5.39 | 6.5765 | 6.7626 | 5.6569 | 4.7502 | 2.3782 | 0.51934 | 0.0035513 | 0.00063123 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8104 | 5.4487 | 5.2934 | 5.4696 | 4.9735 | 4.3478 | 3.7842 | 3.3316 | 3.1649 | 2.8313 | 2.7548 | 2.8029 | 2.6785 | 2.7459 | 3.4249 | 3.8871 | 3.7889 | 4.2805 | 4.07 | 4.0803 | 4.4252 | 4.4954 | 4.6139 | 5.1644
4 | 0 | 4.724e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.86609 | 2.0329 | 2.8936 | 3.1301 | 3.2818 | 2.8862 | 2.3294 | 1.1891 | 0.26514 | 0.0017053 | 0.0002911 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5423e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.89207 | 2.0541 | 2.7518 | 3.0037 | 3.2155 | 2.9439 | 2.3751 | 1.2263 | 0.26514 | 0.0017405 | 0.0003003 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.3607e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.88341 | 2.0753 | 2.7801 | 3.0353 | 3.4476 | 2.7419 | 2.3522 | 1.2139 | 0.28154 | 0.0016878 | 0.00030949 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.0847e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.7149 | 4.1082 | 5.617 | 6.3235 | 6.8289 | 5.8878 | 4.7502 | 2.4277 | 0.52481 | 0.0036217 | 0.00061285 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.055 | 5.2819 | 5.4025 | 5.1961 | 4.9735 | 4.0552 | 3.8576 | 3.3976 | 3.1326 | 2.8607 | 3.0158 | 2.8029 | 2.5703 | 2.6392 | 3.3242 | 3.775 | 3.7499 | 4.1076 | 4.1523 | 4.2065 | 4.3367 | 4.45 | 4.3063 | 4.7175
4 | 0 | 4.4969e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.9094 | 2.0117 | 2.9787 | 3.225 | 3.1492 | 2.8284 | 2.3522 | 1.2015 | 0.27607 | 0.0018108 | 0.00032175 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5423e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.83145 | 2.1811 | 2.9503 | 3.2566 | 3.1824 | 2.7996 | 2.2609 | 1.1891 | 0.27607 | 0.0017405 | 0.00032175 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.7695e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.9094 | 2.0541 | 2.7518 | 3.3198 | 3.315 | 2.8284 | 2.3522 | 1.2139 | 0.2624 | 0.0017932 | 0.00030642 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.903e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.8188 | 4.1082 | 5.5602 | 6.6397 | 6.6963 | 5.5992 | 4.5218 | 2.5764 | 0.54667 | 0.0034458 | 0.00061898 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2996 | 5.8379 | 5.1842 | 5.4149 | 4.4998 | 4.3478 | 3.527 | 3.1337 | 3.0681 | 3.0672 | 2.7838 | 2.8895 | 2.6515 | 2.7192 | 3.3578 | 3.8871 | 3.8671 | 4.1941 | 4.1112 | 4.1644 | 4.4694 | 4.4954 | 4.526 | 4.9658
4 | 0 | 4.4515e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.83145 | 2.16 | 2.7234 | 3.3198 | 3.2487 | 2.9727 | 2.3294 | 1.2882 | 0.26787 | 0.0016878 | 0.00031868 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6786e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.9094 | 2.0329 | 2.9787 | 3.0353 | 3.3481 | 2.9439 | 2.3522 | 1.2139 | 0.26787 | 0.0018284 | 0.00031562 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.3152e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.82279 | 2.2235 | 2.8085 | 3.0985 | 3.2155 | 2.9439 | 2.3066 | 1.2015 | 0.26514 | 0.0016878 | 0.00032175 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9969 | 6.9857 | 6.6363 | 6.4746 | 6.2266 | 6.1615 | 6.2946 | 6.6625 | 7.1334 | 7.1109 | 6.9078 | 7.0231 | 7.3723 | 7.4552 | 6.9443 | 7.1338 | 6.9918 | 7.0601 | 6.4973 | 6.3194 | 6.422 | 6.2177 | 6.5476 | 6.5713
2 | 5.2833 | 5.0817 | 4.806 | 4.4192 | 4.1151 | 4.1655 | 4.54 | 5.1339 | 5.5729 | 5.9912 | 5.4053 | 5.6978 | 5.7845 | 5.8291 | 5.093 | 5.2835 | 5.3873 | 5.6082 | 5.6302 | 5.8336 | 6.1938 | 5.5968 | 5.4887 | 5.3068
3 | 3.6186 | 3.4832 | 3.1859 | 3.2395 | 3.0545 | 3.0077 | 4.1595 | 4.5968 | 4.7988 | 4.5525 | 4.3981 | 4.7433 | 5.0191 | 4.8166 | 4.4415 | 4.224 | 4.1646 | 4.2223 | 3.9773 | 4.2487 | 4.524 | 4.1468 | 4.176 | 3.7292
4 | 1.8405 | 1.607 | 1.3376 | 1.2975 | 1.1349 | 1.03 | 1.9032 | 2.6332 | 3.167 | 3.2757 | 3.1729 | 2.8675 | 3.2864 | 3.2136 | 2.9656 | 2.7553 | 2.4152 | 2.3044 | 2.7392 | 3.1349 | 3.641 | 3.408 | 2.968 | 2.3705
5 | 3.0321 | 2.8134 | 2.5839 | 2.5042 | 2.4894 | 2.4248 | 2.7316 | 2.6914 | 2.9549 | 3.0758 | 3.242 | 3.4419 | 3.578 | 3.523 | 3.4194 | 3.3748 | 3.2765 | 3.3883 | 3.324 | 3.3259 | 3.7028 | 3.473 | 3.6856 | 3.4031
6 | 3.1446 | 3.0669 | 2.8279 | 2.8908 | 2.8488 | 2.7818 | 3.0836 | 3.3423 | 3.476 | 3.4921 | 3.4543 | 3.6577 | 3.66 | 3.6146 | 3.4285 | 3.3134 | 3.3581 | 3.4031 | 3.1058 | 3.0894 | 3.2759 | 2.9418 | 3.1017 | 3.189
7 | 2.662 | 2.479 | 2.3708 | 2.3795 | 2.2224 | 2.3092 | 2.9525 | 2.8911 | 3.3103 | 3.5189 | 3.4602 | 3.6195 | 3.5707 | 3.7528 | 3.7106 | 3.4684 | 3.4094 | 3.4304 | 3.2974 | 3.273 | 3.3667 | 2.8014 | 3.0625 | 2.8021
8 | 2.1559 | 2.0788 | 1.9623 | 1.9191 | 1.8683 | 1.9159 | 3.0111 | 3.1602 | 3.382 | 3.3692 | 3.4706 | 3.6941 | 3.7127 | 3.5688 | 3.1519 | 3.0169 | 2.7724 | 2.8473 | 2.6982 | 2.7298 | 2.6938 | 2.3236 | 2.3128 | 2.2268

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.0536 | 6.9857 | 6.5281 | 6.4746 | 6.1211 | 6.1615 | 6.4007 | 6.6625 | 7.2033 | 7.1109 | 6.84 | 6.8859 | 7.23 | 7.5948 | 7.073 | 7.2001 | 7.0589 | 6.9303 | 6.6205 | 6.2586 | 6.4826 | 6.2177 | 6.6585 | 6.6784
2 | 5.2833 | 5.0817 | 4.7682 | 4.4537 | 4.1151 | 4.2353 | 4.5029 | 5.084 | 5.6273 | 5.9332 | 5.4583 | 5.6978 | 5.8959 | 5.8291 | 4.9996 | 5.2835 | 5.4388 | 5.6596 | 5.7372 | 5.7208 | 6.1348 | 5.7051 | 5.4422 | 5.2209
3 | 3.5639 | 3.5347 | 3.1622 | 3.2148 | 3.103 | 2.9583 | 4.0895 | 4.6864 | 4.7518 | 4.5965 | 4.3981 | 4.6506 | 5.0191 | 4.7266 | 4.4415 | 4.2629 | 4.1248 | 4.1455 | 3.9398 | 4.3305 | 4.4812 | 4.2268 | 4.176 | 3.7584
4 | 1.8405 | 1.6162 | 1.3231 | 1.2975 | 1.1349 | 1.0238 | 1.9173 | 2.6332 | 3.167 | 3.2124 | 3.1418 | 2.8954 | 3.318 | 3.2433 | 2.9385 | 2.7804 | 2.4379 | 2.2842 | 2.7392 | 3.1047 | 3.6063 | 3.441 | 2.968 | 2.3881
5 | 3.0083 | 2.7708 | 2.6233 | 2.4849 | 2.5095 | 2.3844 | 2.7764 | 2.6654 | 2.9549 | 3.1054 | 3.2737 | 3.3747 | 3.5435 | 3.523 | 3.3561 | 3.406 | 3.3079 | 3.4193 | 3.324 | 3.3259 | 3.7733 | 3.5403 | 3.7175 | 3.3471
6 | 3.1197 | 3.0669 | 2.8279 | 2.8446 | 2.8963 | 2.8056 | 3.1095 | 3.3748 | 3.51 | 3.4244 | 3.5221 | 3.7292 | 3.5894 | 3.6483 | 3.3967 | 3.2828 | 3.3581 | 3.4343 | 3.1351 | 3.0597 | 3.3069 | 2.9701 | 3.1277 | 3.189
7 | 2.662 | 2.497 | 2.3708 | 2.4155 | 2.2399 | 2.3473 | 3.0016 | 2.9191 | 3.2779 | 3.5871 | 3.4602 | 3.6549 | 3.5363 | 3.7528 | 3.7106 | 3.5006 | 3.3767 | 3.4933 | 3.2348 | 3.273 | 3.4305 | 2.7476 | 3.0369 | 2.7582
8 | 2.141 | 2.0928 | 1.9623 | 1.9191 | 1.8544 | 1.9461 | 2.986 | 3.0987 | 3.4151 | 3.4344 | 3.4706 | 3.7302 | 3.7127 | 3.5688 | 3.0939 | 2.9893 | 2.7987 | 2.8217 | 2.6476 | 2.7821 | 2.6435 | 2.3015 | 2.3309 | 2.2592

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.0536 | 7.0981 | 6.5281 | 6.5809 | 6.1211 | 6.108 | 6.2946 | 6.7923 | 6.9938 | 7.042 | 6.9756 | 7.0231 | 7.3011 | 7.3156 | 6.8799 | 7.2665 | 7.0589 | 6.9303 | 6.4973 | 6.2586 | 6.3613 | 6.3377 | 6.6585 | 6.5177
2 | 5.3251 | 5.1212 | 4.806 | 4.4882 | 4.0818 | 4.1305 | 4.5772 | 5.034 | 5.4639 | 6.0493 | 5.2993 | 5.6978 | 5.7288 | 5.8291 | 5.0463 | 5.3321 | 5.4903 | 5.6596 | 5.5232 | 5.8336 | 6.0758 | 5.5968 | 5.4887 | 5.3498
3 | 3.646 | 3.4318 | 3.2333 | 3.2641 | 3.0303 | 2.9583 | 4.2295 | 4.6416 | 4.7518 | 4.6406 | 4.3119 | 4.836 | 5.1161 | 4.7266 | 4.4004 | 4.3019 | 4.2442 | 4.1455 | 4.0524 | 4.2077 | 4.6098 | 4.0668 | 4.2111 | 3.6708
4 | 1.8405 | 1.6162 | 1.3231 | 1.3118 | 1.1283 | 1.03 | 1.9032 | 2.6078 | 3.198 | 3.2757 | 3.1729 | 2.9232 | 3.2549 | 3.2136 | 2.9927 | 2.7302 | 2.3924 | 2.2842 | 2.6878 | 3.1349 | 3.6756 | 3.4739 | 2.968 | 2.3529
5 | 3.0558 | 2.8347 | 2.6036 | 2.4657 | 2.4692 | 2.4046 | 2.7092 | 2.7436 | 2.9549 | 3.0758 | 3.242 | 3.3747 | 3.647 | 3.5887 | 3.4827 | 3.4373 | 3.2451 | 3.4503 | 3.2609 | 3.358 | 3.6676 | 3.5403 | 3.7493 | 3.3751
6 | 3.1197 | 3.0669 | 2.8722 | 2.8677 | 2.8013 | 2.8056 | 3.0836 | 3.3748 | 3.476 | 3.4244 | 3.3865 | 3.6577 | 3.66 | 3.5808 | 3.3649 | 3.2828 | 3.4224 | 3.3407 | 3.1351 | 3.0894 | 3.2759 | 2.9984 | 3.1537 | 3.2407
7 | 2.662 | 2.497 | 2.406 | 2.3795 | 2.1875 | 2.3473 | 2.9525 | 2.9472 | 3.2456 | 3.4507 | 3.4262 | 3.6903 | 3.5707 | 3.7176 | 3.7797 | 3.404 | 3.4748 | 3.4619 | 3.3287 | 3.273 | 3.3986 | 2.7476 | 3.0881 | 2.7582
8 | 2.1858 | 2.0649 | 1.9893 | 1.9325 | 1.8823 | 1.9461 | 3.0363 | 3.1602 | 3.4482 | 3.3366 | 3.5046 | 3.6218 | 3.7844 | 3.5021 | 3.1229 | 2.9893 | 2.825 | 2.7961 | 2.7489 | 2.7559 | 2.6686 | 2.3236 | 2.2947 | 2.2106

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.81073 | 0.89549 | 0.8439 | 0.8439 | 0.82547 | 0.87338 | 0.89917 | 1.6841 | 1.9605 | 1.8868 | 1.8426 | 1.8389 | 1.9568 | 1.8978 | 1.3303 | 1.7394 | 1.7615 | 1.6509 | 1.3082 | 1.1866 | 1.2456 | 1.2493 | 0.86232 | 0.85495
2 | 0.033894 | -0.20337 | -0.22031 | -0.32199 | -0.38978 | -0.30505 | -0.38978 | 0.98293 | 1.2541 | 1.61 | 0.91514 | 0.83041 | 0.5762 | 0.77957 | 0.33894 | 0.2881 | 0.33894 | 0.6101 | 1.1693 | 1.1863 | 0.94904 | 0.72872 | 0.33894 | 0.067788
3 | -0.20456 | -0.48449 | -0.84516 | -0.78056 | -0.79671 | -0.75903 | -0.043066 | 0.90976 | 1.1951 | 1.2058 | 1.0067 | 1.2597 | 1.1412 | 0.99589 | 0.71596 | 0.4468 | 0.55447 | 0.49525 | 0.091514 | 0.39836 | 0.55985 | 0.36606 | -0.33914 | -0.69443
4 | -0.96788 | -0.97719 | -1.0051 | -1.0051 | -1.0284 | -1.0563 | -0.95857 | -0.6468 | -0.48394 | -0.51186 | -0.6468 | -0.70264 | -0.65146 | -0.7073 | -0.66542 | -0.7864 | -0.88412 | -0.7864 | -0.55374 | -0.4979 | -0.4979 | -0.65611 | -0.81432 | -0.84689
5 | -0.60265 | -0.79015 | -0.93077 | -0.92407 | -0.92407 | -1.0111 | -0.91068 | -0.36159 | 0.12053 | 0.40177 | 0.66292 | 0.7031 | 0.61605 | 0.50891 | 0.33481 | 0.21428 | 0.1808 | 0.1674 | 0.1674 | 0.040177 | 0.3549 | 0.1674 | 0.093746 | -0.14732
6 | 0.43927 | 0.48731 | 0.37063 | 0.43584 | 0.44613 | 0.45814 | 0.4427 | 0.8202 | 0.94031 | 0.93859 | 0.8202 | 0.97977 | 1.021 | 0.94031 | 0.81848 | 0.72067 | 0.87854 | 0.85108 | 0.66748 | 0.61944 | 0.72925 | 0.57482 | 0.43755 | 0.48903
7 | -0.8475 | -0.87137 | -0.92509 | -0.94896 | -0.88928 | -0.9609 | -0.82363 | -0.376 | -0.065652 | -0.053715 | 0.1134 | 0.03581 | 0.011937 | 0 | -0.095493 | -0.16711 | -0.2447 | -0.32229 | -0.28051 | -0.34019 | -0.23873 | -0.44762 | -0.56699 | -0.60877
8 | -1.061 | -1.0681 | -1.0787 | -1.084 | -1.0698 | -1.045 | -0.88739 | -0.73329 | -0.71735 | -0.70673 | -0.69433 | -0.68901 | -0.70495 | -0.73152 | -0.80592 | -0.84134 | -0.86968 | -0.87322 | -0.88916 | -0.91928 | -0.97773 | -1.0167 | -1.0326 | -1.0521

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79452 | 0.90444 | 0.86077 | 0.85234 | 0.83373 | 0.85591 | 0.89917 | 1.7178 | 1.9801 | 1.9245 | 1.8057 | 1.8573 | 1.9568 | 1.9168 | 1.3303 | 1.7046 | 1.7967 | 1.6179 | 1.3344 | 1.2103 | 1.2705 | 1.2493 | 0.87957 | 0.8635
2 | 0.033216 | -0.1993 | -0.22472 | -0.32843 | -0.38978 | -0.30505 | -0.38199 | 0.98293 | 1.2541 | 1.5778 | 0.91514 | 0.8138 | 0.57044 | 0.76397 | 0.34572 | 0.28522 | 0.33216 | 0.60399 | 1.1927 | 1.1982 | 0.93006 | 0.72872 | 0.34233 | 0.068466
3 | -0.20865 | -0.49418 | -0.86206 | -0.78837 | -0.81265 | -0.76662 | -0.042204 | 0.90066 | 1.219 | 1.2179 | 0.99659 | 1.2471 | 1.1184 | 0.97597 | 0.7088 | 0.45127 | 0.55447 | 0.49525 | 0.093345 | 0.39437 | 0.55985 | 0.36972 | -0.34253 | -0.70832
4 | -0.98724 | -0.98696 | -0.99505 | -1.0252 | -1.0078 | -1.0457 | -0.96816 | -0.63387 | -0.47426 | -0.5221 | -0.65974 | -0.69562 | -0.63843 | -0.70022 | -0.66542 | -0.80213 | -0.86644 | -0.80213 | -0.56481 | -0.49292 | -0.50288 | -0.66923 | -0.80618 | -0.86383
5 | -0.61471 | -0.78225 | -0.91215 | -0.94255 | -0.92407 | -1.0111 | -0.91979 | -0.36159 | 0.12294 | 0.39775 | 0.67618 | 0.71013 | 0.61605 | 0.51909 | 0.33146 | 0.21428 | 0.1808 | 0.16406 | 0.1674 | 0.039775 | 0.3549 | 0.17075 | 0.091871 | -0.14732
6 | 0.43927 | 0.49706 | 0.36693 | 0.43148 | 0.45505 | 0.45814 | 0.45155 | 0.81199 | 0.94971 | 0.92921 | 0.8284 | 0.99937 | 1.0414 | 0.93091 | 0.81848 | 0.72788 | 0.89611 | 0.8681 | 0.66748 | 0.62563 | 0.72196 | 0.56908 | 0.4288 | 0.49881
7 | -0.86445 | -0.87137 | -0.90659 | -0.93947 | -0.87149 | -0.95129 | -0.83186 | -0.36848 | -0.064338 | -0.054789 | 0.1134 | 0.036526 | 0.011817 | 0 | -0.093583 | -0.16878 | -0.24225 | -0.31907 | -0.2749 | -0.347 | -0.24112 | -0.45658 | -0.55565 | -0.61486
8 | -1.0398 | -1.0681 | -1.0679 | -1.0948 | -1.0805 | -1.0555 | -0.90514 | -0.74063 | -0.71735 | -0.72086 | -0.70821 | -0.68212 | -0.69791 | -0.73152 | -0.80592 | -0.84134 | -0.85229 | -0.89069 | -0.87138 | -0.91928 | -0.95817 | -1.0065 | -1.043 | -1.0626

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79452 | 0.89549 | 0.83546 | 0.82702 | 0.81722 | 0.85591 | 0.89917 | 1.7178 | 1.9801 | 1.8868 | 1.8241 | 1.8757 | 1.9959 | 1.8599 | 1.3303 | 1.722 | 1.7967 | 1.6344 | 1.2821 | 1.1985 | 1.2705 | 1.2243 | 0.84508 | 0.83785
2 | 0.033555 | -0.20337 | -0.22252 | -0.31877 | -0.39368 | -0.29895 | -0.38978 | 0.99276 | 1.2792 | 1.61 | 0.92429 | 0.8138 | 0.56468 | 0.78736 | 0.33216 | 0.28522 | 0.33555 | 0.6101 | 1.146 | 1.1982 | 0.93955 | 0.72872 | 0.33216 | 0.06711
3 | -0.20456 | -0.48449 | -0.84516 | -0.78837 | -0.78875 | -0.76662 | -0.042204 | 0.92795 | 1.219 | 1.2058 | 0.99659 | 1.2723 | 1.1526 | 0.99589 | 0.72312 | 0.4468 | 0.56001 | 0.50021 | 0.093345 | 0.39039 | 0.55425 | 0.3624 | -0.34592 | -0.70138
4 | -0.98724 | -0.96741 | -0.985 | -1.0252 | -1.0489 | -1.0352 | -0.94899 | -0.65974 | -0.4791 | -0.51698 | -0.6468 | -0.70264 | -0.66449 | -0.7073 | -0.67207 | -0.77067 | -0.9018 | -0.7864 | -0.54266 | -0.50288 | -0.49292 | -0.64955 | -0.82246 | -0.83843
5 | -0.59663 | -0.78225 | -0.93077 | -0.94255 | -0.94255 | -1.0212 | -0.90157 | -0.36521 | 0.12174 | 0.40177 | 0.67618 | 0.71716 | 0.62221 | 0.50891 | 0.33146 | 0.21642 | 0.18441 | 0.16406 | 0.16908 | 0.040579 | 0.3549 | 0.1674 | 0.091871 | -0.14879
6 | 0.43927 | 0.48731 | 0.36693 | 0.44019 | 0.45059 | 0.45814 | 0.43385 | 0.8366 | 0.94031 | 0.92921 | 0.8284 | 0.96998 | 1.0107 | 0.94971 | 0.82667 | 0.72067 | 0.89611 | 0.8681 | 0.66748 | 0.60705 | 0.74384 | 0.58057 | 0.4288 | 0.48414
7 | -0.85598 | -0.87137 | -0.94359 | -0.96794 | -0.90707 | -0.97051 | -0.80716 | -0.37224 | -0.064338 | -0.052641 | 0.11453 | 0.036168 | 0.012056 | 0 | -0.095493 | -0.16711 | -0.2447 | -0.32551 | -0.28332 | -0.33339 | -0.23873 | -0.44762 | -0.56132 | -0.62094
8 | -1.061 | -1.0681 | -1.0571 | -1.0732 | -1.0805 | -1.045 | -0.87852 | -0.72596 | -0.71735 | -0.70673 | -0.70127 | -0.68901 | -0.70495 | -0.73884 | -0.82203 | -0.84134 | -0.88707 | -0.86449 | -0.88027 | -0.92847 | -0.97773 | -0.99636 | -1.012 | -1.0732

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5546 | 1.7115 | 2.2276 | 2.5539 | 3.0028 | 3.51 | 3.1289 | 4.4731 | 4.1035 | 4.6347 | 4.7633 | 4.4183 | 4.168 | 3.8373 | 3.5346 | 3.1811 | 3.1479 | 2.4941 | 2.0636 | 2.4487 | 2.495 | 2.8513 | 1.3845 | 1.3292
2 | 1.2955 | 1.4262 | 1.8564 | 2.1282 | 2.5023 | 2.925 | 2.6074 | 3.7276 | 3.4196 | 3.8623 | 3.9694 | 3.6819 | 3.4734 | 3.1977 | 2.9455 | 2.6509 | 2.6233 | 2.0785 | 1.7197 | 2.0406 | 2.0792 | 2.3761 | 1.1537 | 1.1077
3 | 1.0364 | 1.141 | 1.4851 | 1.7026 | 2.0019 | 2.34 | 2.0859 | 2.9821 | 2.7357 | 3.0898 | 3.1755 | 2.9455 | 2.7787 | 2.5582 | 2.3564 | 2.1207 | 2.0986 | 1.6628 | 1.3757 | 1.6325 | 1.6634 | 1.9009 | 0.92298 | 0.88616
4 | 0.77732 | 0.85573 | 1.1138 | 1.2769 | 1.5014 | 1.755 | 1.5644 | 2.2365 | 2.0518 | 2.3174 | 2.3816 | 2.2092 | 2.084 | 1.9186 | 1.7673 | 1.5905 | 1.574 | 1.2471 | 1.0318 | 1.2244 | 1.2475 | 1.4257 | 0.69223 | 0.66462
5 | 0.77732 | 0.85573 | 1.1138 | 1.2769 | 1.5014 | 1.755 | 1.5644 | 2.2365 | 2.0518 | 2.3174 | 2.3816 | 2.2092 | 2.084 | 1.9186 | 1.7673 | 1.5905 | 1.574 | 1.2471 | 1.0318 | 1.2244 | 1.2475 | 1.4257 | 0.69223 | 0.66462
6 | 0.77732 | 0.85573 | 1.1138 | 1.2769 | 1.5014 | 1.755 | 1.5644 | 2.2365 | 2.0518 | 2.3174 | 2.3816 | 2.2092 | 2.084 | 1.9186 | 1.7673 | 1.5905 | 1.574 | 1.2471 | 1.0318 | 1.2244 | 1.2475 | 1.4257 | 0.69223 | 0.66462
7 | 0.77732 | 0.85573 | 1.1138 | 1.2769 | 1.5014 | 1.755 | 1.5644 | 2.2365 | 2.0518 | 2.3174 | 2.3816 | 2.2092 | 2.084 | 1.9186 | 1.7673 | 1.5905 | 1.574 | 1.2471 | 1.0318 | 1.2244 | 1.2475 | 1.4257 | 0.69223 | 0.66462
8 | 0.77732 | 0.85573 | 1.1138 | 1.2769 | 1.5014 | 1.755 | 1.5644 | 2.2365 | 2.0518 | 2.3174 | 2.3816 | 2.2092 | 2.084 | 1.9186 | 1.7673 | 1.5905 | 1.574 | 1.2471 | 1.0318 | 1.2244 | 1.2475 | 1.4257 | 0.69223 | 0.66462

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.31 | 4.5612 | 4.8166 | 5.0355 | 5.0927 | 5.3272 | 5.3 | 5.0097 | 4.539 | 6.6654 | 6.509 | 5.9937 | 5.848 | 5.8721 | 5.5939 | 5.1276 | 4.6083 | 4.443 | 2.7929 | 2.9867 | 3.2654 | 3.3434 | 3.4869 | 3.8489
2 | 3.5917 | 3.801 | 4.0138 | 4.1963 | 4.2439 | 4.4393 | 4.4166 | 4.1748 | 3.7825 | 5.5545 | 5.4242 | 4.9947 | 4.8733 | 4.8934 | 4.6615 | 4.273 | 3.8403 | 3.7025 | 2.3274 | 2.4889 | 2.7212 | 2.7861 | 2.9057 | 3.2074
3 | 2.8733 | 3.0408 | 3.211 | 3.357 | 3.3951 | 3.5515 | 3.5333 | 3.3398 | 3.026 | 4.4436 | 4.3394 | 3.9958 | 3.8987 | 3.9147 | 3.7292 | 3.4184 | 3.0722 | 2.962 | 1.8619 | 1.9911 | 2.177 | 2.2289 | 2.3246 | 2.5659
4 | 2.155 | 2.2806 | 2.4083 | 2.5178 | 2.5463 | 2.6636 | 2.65 | 2.5049 | 2.2695 | 3.3327 | 3.2545 | 2.9968 | 2.924 | 2.936 | 2.7969 | 2.5638 | 2.3042 | 2.2215 | 1.3964 | 1.4934 | 1.6327 | 1.6717 | 1.7434 | 1.9244
5 | 2.155 | 2.2806 | 2.4083 | 2.5178 | 2.5463 | 2.6636 | 2.65 | 2.5049 | 2.2695 | 3.3327 | 3.2545 | 2.9968 | 2.924 | 2.936 | 2.7969 | 2.5638 | 2.3042 | 2.2215 | 1.3964 | 1.4934 | 1.6327 | 1.6717 | 1.7434 | 1.9244
6 | 2.155 | 2.2806 | 2.4083 | 2.5178 | 2.5463 | 2.6636 | 2.65 | 2.5049 | 2.2695 | 3.3327 | 3.2545 | 2.9968 | 2.924 | 2.936 | 2.7969 | 2.5638 | 2.3042 | 2.2215 | 1.3964 | 1.4934 | 1.6327 | 1.6717 | 1.7434 | 1.9244
7 | 2.155 | 2.2806 | 2.4083 | 2.5178 | 2.5463 | 2.6636 | 2.65 | 2.5049 | 2.2695 | 3.3327 | 3.2545 | 2.9968 | 2.924 | 2.936 | 2.7969 | 2.5638 | 2.3042 | 2.2215 | 1.3964 | 1.4934 | 1.6327 | 1.6717 | 1.7434 | 1.9244
8 | 2.155 | 2.2806 | 2.4083 | 2.5178 | 2.5463 | 2.6636 | 2.65 | 2.5049 | 2.2695 | 3.3327 | 3.2545 | 2.9968 | 2.924 | 2.936 | 2.7969 | 2.5638 | 2.3042 | 2.2215 | 1.3964 | 1.4934 | 1.6327 | 1.6717 | 1.7434 | 1.9244

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011999 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.0766 | 5.3935 | 7.4125 | 7.675 | 8.0006 | 7.668 | 5.8557 | 3.1359 | 0.68741 | 0.004522 | 0.00076694 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5823 | 4.1098 | 4.3867 | 3.9444 | 3.6946 | 3.3304 | 2.711 | 2.5605 | 2.4649 | 2.157 | 2.1078 | 2.2286 | 2.0183 | 1.9851 | 2.5122 | 2.7062 | 2.7242 | 3.1088 | 3.1083 | 3.2121 | 3.5958 | 3.359 | 3.4238 | 3.8755
4 | 0 | 5.8842e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1148 | 2.6967 | 3.7062 | 3.9175 | 4.0003 | 3.5022 | 2.7843 | 1.63 | 0.34371 | 0.0021073 | 0.00035715 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.7688e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.082 | 2.7237 | 3.5246 | 4.1973 | 4.0424 | 3.5022 | 2.9853 | 1.5524 | 0.33329 | 0.0022171 | 0.00036843 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7688e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.1476 | 2.5889 | 3.5972 | 4.0374 | 4.0003 | 3.834 | 3.014 | 1.6145 | 0.32982 | 0.0022171 | 0.00038347 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011884 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.2951 | 5.5013 | 7.4851 | 7.9149 | 8.169 | 7.5943 | 5.8557 | 3.0117 | 0.66658 | 0.0044342 | 0.00075942 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4915 | 3.8305 | 4.0107 | 3.9041 | 3.5525 | 3.2669 | 2.7395 | 2.6885 | 2.2516 | 2.266 | 2.13 | 2.2071 | 2.0183 | 2.0053 | 2.363 | 2.6783 | 2.7242 | 3.0771 | 2.9574 | 3.3066 | 3.5267 | 3.5269 | 3.3909 | 3.6519
4 | 0 | 5.6534e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.1476 | 2.6967 | 3.6336 | 3.8375 | 4.1687 | 3.7971 | 2.7843 | 1.63 | 0.35065 | 0.002261 | 0.00037219 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.6534e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1148 | 2.6428 | 3.6336 | 3.8375 | 4.1266 | 3.7603 | 2.7269 | 1.5835 | 0.34371 | 0.0021951 | 0.00036467 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7688e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1366 | 2.6428 | 3.4882 | 3.8775 | 4.0003 | 3.576 | 2.9853 | 1.5369 | 0.35412 | 0.0021732 | 0.00036467 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011999 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.164 | 5.2317 | 7.1945 | 7.755 | 8.7585 | 7.0045 | 5.7409 | 2.9496 | 0.65964 | 0.0042146 | 0.0007519 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4008 | 3.9502 | 4.2196 | 4.1054 | 3.3749 | 3.2035 | 2.9963 | 2.4837 | 2.2516 | 2.0917 | 2.3297 | 2.1428 | 2.0982 | 1.9243 | 2.363 | 2.6783 | 2.6681 | 3.2991 | 2.9876 | 3.3066 | 3.3192 | 3.4597 | 3.1275 | 3.801
4 | 0 | 5.7688e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1148 | 2.7237 | 3.5972 | 3.7975 | 4.3793 | 3.6497 | 2.9566 | 1.5369 | 0.33329 | 0.0021512 | 0.00036467 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.4803e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.1148 | 2.8316 | 3.6336 | 3.9574 | 4.2108 | 3.834 | 3.014 | 1.4748 | 0.35412 | 0.0022171 | 0.00039475 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.4803e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1476 | 2.8046 | 3.6336 | 3.7975 | 4.3372 | 3.7971 | 3.014 | 1.6145 | 0.36454 | 0.0021073 | 0.00039099 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1