## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2045
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 128.2%
Flex. Load Growth | 1083%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 10.6535 | 11.0089 | 9.8578 | 9.3439 | 7.6554 | 6.4974 | 7.9457 | 1.3799 | 1.2135 | 1.7691 | 1.0419 | 1.3019 | 2.0742 | 3.8216 | 4.0773 | 4.0097 | 2.2493 | 4.5818 | 2.6887 | 1.8904 | 2.8708 | 1.7743 | 8.0983 | 9.7625
Minimum FL, [MW] | -24.053 | -25.7207 | -28.9278 | -31.2048 | -33.3536 | -36.4003 | -34.7326 | -38.9611 | -35.3371 | -51.9044 | -51.3725 | -46.9623 | -45.0172 | -43.4634 | -40.9675 | -37.2806 | -34.8595 | -31.1958 | -19.8009 | -22.1602 | -23.4243 | -25.1482 | -19.9801 | -21.2308
Maximum FL, [MW] | 23.1723 | 24.7905 | 27.7959 | 29.9091 | 31.8354 | 34.7621 | 33.1412 | 37.3996 | 34.2575 | 39.0904 | 39.3982 | 36.8806 | 35.6375 | 34.7215 | 32.5395 | 29.6253 | 27.5982 | 24.666 | 19.3061 | 21.6091 | 22.9621 | 24.7347 | 19.2468 | 20.4663

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.0307 | 7.8813 | 7.4488 | 7.5113 | 7.0144 | 6.7901 | 7.1304 | 7.4686 | 7.5791 | 7.6202 | 7.4527 | 7.6569 | 7.7318 | 7.9517 | 7.0678 | 7.5285 | 7.763 | 8.1181 | 7.3684 | 6.892 | 7.0421 | 6.5353 | 7.2015 | 7.4134
2 | 5.3321 | 5.2901 | 4.9515 | 4.8385 | 4.59 | 4.6214 | 5.5902 | 5.2102 | 5.6165 | 5.8726 | 5.7393 | 5.6501 | 5.5818 | 5.6165 | 5.3173 | 5.45 | 5.6938 | 7.1228 | 6.5049 | 5.9098 | 5.9021 | 5.3541 | 5.9791 | 5.722
3 | 3.82 | 3.724 | 3.4976 | 3.4747 | 3.2705 | 3.4387 | 5.2138 | 5.0548 | 5.2506 | 5.1639 | 4.8858 | 5.2233 | 4.9579 | 4.967 | 4.3988 | 4.3739 | 4.3004 | 4.9315 | 4.3068 | 4.3551 | 4.3666 | 3.983 | 4.192 | 4.0466
4 | 1.8035 | 1.5805 | 1.4656 | 1.3618 | 1.2157 | 1.5683 | 2.6365 | 2.4308 | 2.6487 | 2.5437 | 2.4506 | 2.311 | 2.3319 | 2.383 | 2.3177 | 2.3544 | 2.6904 | 4.1768 | 3.6118 | 3.0181 | 3.0223 | 2.6123 | 2.6321 | 2.3928
5 | 3.1934 | 3.0365 | 2.7596 | 2.7314 | 2.6026 | 2.7195 | 3.47 | 3.1012 | 3.1851 | 3.3627 | 3.3796 | 3.4604 | 3.473 | 3.4897 | 3.5055 | 3.4737 | 3.5091 | 4.2233 | 3.9849 | 3.8239 | 3.8891 | 3.5405 | 3.8021 | 3.6877
6 | 3.5888 | 3.4737 | 3.2982 | 3.275 | 3.1318 | 3.214 | 3.6911 | 3.6504 | 3.8044 | 3.9853 | 3.851 | 3.9345 | 3.9926 | 4.1111 | 3.8828 | 3.8843 | 3.6041 | 3.9996 | 3.7 | 3.5663 | 3.5896 | 3.3667 | 3.6723 | 3.6355
7 | 3.1109 | 2.9997 | 2.807 | 2.7722 | 2.6107 | 2.7081 | 3.4379 | 3.3057 | 3.4559 | 3.5164 | 3.4193 | 3.4737 | 3.4551 | 3.5091 | 3.2882 | 3.3378 | 3.3878 | 4.0718 | 3.6857 | 3.4444 | 3.473 | 3.1645 | 3.4065 | 3.3152
8 | 2.5687 | 2.525 | 2.3784 | 2.312 | 2.225 | 2.4301 | 3.7185 | 3.6551 | 3.7749 | 3.8105 | 3.8717 | 3.872 | 3.7251 | 3.8144 | 3.4426 | 3.138 | 3.0352 | 3.5186 | 3.2764 | 3.0998 | 3.1375 | 2.8068 | 2.8859 | 2.7753

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.0307 | 7.9381 | 7.394 | 7.3984 | 7.0144 | 6.8999 | 7.0196 | 7.6124 | 7.6524 | 7.7655 | 7.3803 | 7.583 | 7.6586 | 7.808 | 7.1304 | 7.6631 | 7.9093 | 8.2621 | 7.4367 | 6.9572 | 6.9127 | 6.4735 | 7.3132 | 7.4681
2 | 5.3321 | 5.221 | 4.8854 | 4.8385 | 4.59 | 4.6568 | 5.5049 | 5.2102 | 5.6165 | 5.9284 | 5.628 | 5.7588 | 5.6865 | 5.7161 | 5.41 | 5.4978 | 5.6938 | 6.9956 | 6.5655 | 5.9657 | 6.0106 | 5.3541 | 5.8865 | 5.763
3 | 3.868 | 3.7691 | 3.4757 | 3.5193 | 3.2255 | 3.3872 | 5.2553 | 5.0548 | 5.1489 | 5.1146 | 4.8858 | 5.1223 | 4.8643 | 4.967 | 4.3988 | 4.4123 | 4.2204 | 4.9747 | 4.2278 | 4.3551 | 4.3267 | 3.9081 | 4.1298 | 4.1015
4 | 1.7961 | 1.5805 | 1.4608 | 1.3618 | 1.2247 | 1.5775 | 2.5996 | 2.3849 | 2.674 | 2.5911 | 2.4975 | 2.2674 | 2.3744 | 2.383 | 2.3559 | 2.3349 | 2.6411 | 4.1024 | 3.545 | 3.0181 | 3.077 | 2.6123 | 2.6503 | 2.4212
5 | 3.236 | 2.9978 | 2.7241 | 2.7673 | 2.5843 | 2.6781 | 3.5235 | 3.0715 | 3.2464 | 3.299 | 3.4124 | 3.3938 | 3.4404 | 3.5208 | 3.5055 | 3.4737 | 3.4763 | 4.1856 | 3.9478 | 3.8239 | 3.8891 | 3.5069 | 3.862 | 3.7148
6 | 3.5383 | 3.4499 | 3.252 | 3.2282 | 3.1554 | 3.214 | 3.6622 | 3.6856 | 3.878 | 3.9472 | 3.851 | 3.9725 | 3.9169 | 4.1111 | 3.8481 | 3.8494 | 3.5365 | 3.9288 | 3.6314 | 3.5663 | 3.6227 | 3.3667 | 3.6723 | 3.6355
7 | 3.1313 | 3.0187 | 2.7706 | 2.7538 | 2.6292 | 2.7493 | 3.4379 | 3.2423 | 3.4893 | 3.483 | 3.3861 | 3.4068 | 3.4227 | 3.5717 | 3.317 | 3.3966 | 3.3878 | 4.108 | 3.6173 | 3.5095 | 3.4412 | 3.1346 | 3.3805 | 3.3152
8 | 2.5536 | 2.5393 | 2.3505 | 2.312 | 2.2542 | 2.4657 | 3.6892 | 3.7254 | 3.7749 | 3.7379 | 3.9093 | 3.9468 | 3.7251 | 3.8488 | 3.473 | 3.1106 | 3.0071 | 3.4574 | 3.2764 | 3.1289 | 3.0805 | 2.7805 | 2.9067 | 2.7933

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9127 | 7.8245 | 7.5583 | 7.6242 | 6.9047 | 6.6803 | 7.1304 | 7.4686 | 7.7258 | 7.6929 | 7.5976 | 7.7309 | 7.5854 | 8.0955 | 7.1929 | 7.6631 | 7.763 | 8.1181 | 7.3001 | 6.7617 | 6.9774 | 6.6589 | 7.0899 | 7.3588
2 | 5.2966 | 5.3593 | 4.8854 | 4.8385 | 4.5569 | 4.6568 | 5.6755 | 5.2102 | 5.5082 | 5.9842 | 5.6837 | 5.7588 | 5.477 | 5.6165 | 5.2245 | 5.3543 | 5.5874 | 7.1864 | 6.5049 | 6.0217 | 5.8479 | 5.3035 | 6.0254 | 5.763
3 | 3.82 | 3.6788 | 3.4757 | 3.497 | 3.293 | 3.3872 | 5.1307 | 5.0548 | 5.1998 | 5.0653 | 4.8858 | 5.1223 | 4.8643 | 5.0116 | 4.4374 | 4.4507 | 4.2204 | 4.8451 | 4.3858 | 4.4371 | 4.3666 | 4.0204 | 4.1298 | 4.0466
4 | 1.7961 | 1.59 | 1.4608 | 1.3533 | 1.2247 | 1.5499 | 2.6733 | 2.4766 | 2.674 | 2.5437 | 2.4506 | 2.2674 | 2.3744 | 2.343 | 2.3559 | 2.3544 | 2.6657 | 4.214 | 3.6453 | 2.9615 | 3.0223 | 2.588 | 2.6685 | 2.4212
5 | 3.1722 | 3.0172 | 2.7596 | 2.6955 | 2.5843 | 2.7402 | 3.47 | 3.0715 | 3.1238 | 3.3627 | 3.3796 | 3.4271 | 3.4404 | 3.4586 | 3.5055 | 3.5044 | 3.542 | 4.1856 | 3.9106 | 3.7875 | 3.9251 | 3.5741 | 3.862 | 3.6335
6 | 3.6393 | 3.4262 | 3.252 | 3.2984 | 3.1081 | 3.214 | 3.7201 | 3.7207 | 3.8044 | 4.0614 | 3.8885 | 3.9345 | 4.0305 | 4.0739 | 3.9176 | 3.8494 | 3.6717 | 3.9642 | 3.7343 | 3.5663 | 3.5566 | 3.3348 | 3.7296 | 3.6355
7 | 3.1518 | 3.0187 | 2.8252 | 2.7905 | 2.6292 | 2.7287 | 3.4643 | 3.274 | 3.4893 | 3.4496 | 3.4524 | 3.4402 | 3.4551 | 3.5404 | 3.3458 | 3.3378 | 3.4194 | 4.0718 | 3.7198 | 3.3793 | 3.4093 | 3.1943 | 3.4065 | 3.2684
8 | 2.5386 | 2.5393 | 2.3784 | 2.3257 | 2.2104 | 2.4123 | 3.7477 | 3.5847 | 3.7019 | 3.7379 | 3.947 | 3.7972 | 3.7603 | 3.8831 | 3.3819 | 3.1927 | 3.0914 | 3.5798 | 3.3365 | 3.0998 | 3.109 | 2.8331 | 2.8444 | 2.7933

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1055 | 0.78105 | 0.67708 | 0.8679 | 0.74729 | 0.6144 | 0.50835 | 1.7765 | 1.8578 | 1.5934 | 1.8565 | 1.725 | 1.7326 | 1.5472 | 0.9181 | 1.4375 | 1.724 | 1.6086 | 1.1243 | 1.1664 | 1.0864 | 0.67388 | 0.53756 | 0.55716
2 | -1.7449 | -1.7445 | -1.7926 | -1.8747 | -1.8567 | -1.7041 | -1.0805 | -0.2077 | -0.2232 | -0.14792 | -0.1303 | -0.58153 | -0.84955 | -1.1013 | -1.093 | -1.1115 | -0.8739 | 0.28723 | -0.04048 | -0.47784 | -0.88575 | -1.1651 | -1.2779 | -1.4631
3 | -1.335 | -1.4404 | -1.4669 | -1.4472 | -1.4485 | -1.2095 | -0.045039 | 0.62359 | 0.79477 | 0.55366 | 0.32689 | 0.6484 | 0.40885 | 0.12404 | -0.49074 | -0.49095 | -0.40443 | -0.20402 | -0.49726 | -0.28333 | -0.38899 | -0.64519 | -1.0193 | -1.1506
4 | -1.0946 | -1.1054 | -1.1167 | -1.1265 | -1.1315 | -1.0345 | -0.8975 | -0.81942 | -0.84341 | -0.93434 | -0.99658 | -1.0552 | -1.0565 | -1.0759 | -1.0854 | -1.053 | -0.89141 | -0.53129 | -0.68528 | -0.83125 | -0.89486 | -0.94672 | -1.0008 | -1.0056
5 | -1.0299 | -1.0817 | -1.1277 | -1.1317 | -1.1292 | -0.95181 | -0.72538 | -0.58702 | -0.57662 | -0.48301 | -0.478 | -0.46793 | -0.56317 | -0.60603 | -0.58974 | -0.73104 | -0.64766 | -0.32469 | -0.38449 | -0.47806 | -0.51621 | -0.67011 | -0.74108 | -0.77528
6 | 0.33329 | 0.26071 | 0.19768 | 0.29449 | 0.24183 | 0.3484 | 0.46466 | 0.90506 | 1.0423 | 1.074 | 1.0194 | 1.0874 | 1.0793 | 1.0668 | 0.89725 | 0.85348 | 0.74178 | 0.81149 | 0.68787 | 0.71781 | 0.6069 | 0.63885 | 0.3966 | 0.40729
7 | -0.99233 | -0.98148 | -1.0123 | -1.0306 | -1.0917 | -0.97745 | -0.83039 | -0.43134 | -0.21372 | -0.19838 | -0.15078 | -0.050671 | -0.20573 | -0.21469 | -0.39129 | -0.55917 | -0.50467 | -0.56292 | -0.63303 | -0.60776 | -0.69202 | -0.81579 | -0.92042 | -0.91552
8 | -1.1296 | -1.1535 | -1.1489 | -1.1473 | -1.1236 | -1.0782 | -0.82424 | -0.65572 | -0.6055 | -0.69152 | -0.65299 | -0.59525 | -0.63097 | -0.68313 | -0.83001 | -0.92049 | -0.91806 | -0.90532 | -0.95426 | -0.98669 | -1.0036 | -1.033 | -1.0781 | -1.0988

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1165 | 0.76542 | 0.68385 | 0.8679 | 0.75476 | 0.6144 | 0.50835 | 1.7942 | 1.8578 | 1.5616 | 1.8565 | 1.7595 | 1.75 | 1.5627 | 0.89974 | 1.4231 | 1.724 | 1.6086 | 1.1243 | 1.178 | 1.0646 | 0.67388 | 0.54831 | 0.5683
2 | -1.7798 | -1.7096 | -1.7926 | -1.8372 | -1.8567 | -1.7041 | -1.0805 | -0.20355 | -0.22097 | -0.15088 | -0.1277 | -0.58734 | -0.85804 | -1.0793 | -1.093 | -1.1337 | -0.85643 | 0.2901 | -0.040076 | -0.47784 | -0.8946 | -1.1535 | -1.2523 | -1.4777
3 | -1.3483 | -1.4404 | -1.4815 | -1.4617 | -1.4629 | -1.2337 | -0.045489 | 0.63606 | 0.80272 | 0.54258 | 0.33343 | 0.64192 | 0.41703 | 0.12652 | -0.49565 | -0.50077 | -0.41251 | -0.19994 | -0.49726 | -0.27766 | -0.38899 | -0.63228 | -1.0193 | -1.1276
4 | -1.0836 | -1.0833 | -1.1055 | -1.1039 | -1.1315 | -1.0551 | -0.8975 | -0.82761 | -0.86028 | -0.95303 | -0.98661 | -1.0763 | -1.067 | -1.0651 | -1.0636 | -1.053 | -0.87358 | -0.52066 | -0.67842 | -0.83956 | -0.89486 | -0.92779 | -1.0208 | -1.0056
5 | -1.0299 | -1.0709 | -1.1277 | -1.1317 | -1.1518 | -0.95181 | -0.73988 | -0.58115 | -0.57085 | -0.47335 | -0.48278 | -0.45857 | -0.5519 | -0.6121 | -0.58974 | -0.71642 | -0.63471 | -0.33119 | -0.38449 | -0.48284 | -0.51105 | -0.68351 | -0.73367 | -0.77528
6 | 0.33662 | 0.26071 | 0.19965 | 0.29155 | 0.24424 | 0.35188 | 0.45537 | 0.89601 | 1.0632 | 1.0955 | 1.0092 | 1.1091 | 1.0685 | 1.0455 | 0.90622 | 0.87055 | 0.74178 | 0.81149 | 0.67411 | 0.73217 | 0.6069 | 0.65163 | 0.3966 | 0.40322
7 | -0.98241 | -0.98148 | -1.0224 | -1.0513 | -1.0698 | -0.96767 | -0.81378 | -0.43565 | -0.20944 | -0.20234 | -0.14927 | -0.049658 | -0.20779 | -0.21683 | -0.39129 | -0.54799 | -0.49458 | -0.56292 | -0.64569 | -0.60168 | -0.6851 | -0.81579 | -0.90201 | -0.92468
8 | -1.1296 | -1.165 | -1.126 | -1.1473 | -1.1124 | -1.0674 | -0.80775 | -0.66228 | -0.61761 | -0.67769 | -0.64646 | -0.59525 | -0.64359 | -0.6763 | -0.81341 | -0.9297 | -0.89969 | -0.90532 | -0.96381 | -0.99656 | -0.98351 | -1.0537 | -1.0565 | -1.1098

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1165 | 0.79667 | 0.66354 | 0.85054 | 0.76224 | 0.60211 | 0.51852 | 1.7409 | 1.8764 | 1.6094 | 1.875 | 1.7423 | 1.698 | 1.5317 | 0.92729 | 1.4375 | 1.7413 | 1.6247 | 1.113 | 1.1897 | 1.0864 | 0.66714 | 0.52681 | 0.56273
2 | -1.7623 | -1.7445 | -1.7926 | -1.8935 | -1.8939 | -1.7211 | -1.1021 | -0.20563 | -0.2232 | -0.14496 | -0.1277 | -0.58153 | -0.84105 | -1.1123 | -1.1149 | -1.1337 | -0.85643 | 0.28148 | -0.040076 | -0.4874 | -0.87689 | -1.1768 | -1.3034 | -1.4631
3 | -1.3483 | -1.4404 | -1.4815 | -1.4472 | -1.4195 | -1.2095 | -0.045489 | 0.61735 | 0.79477 | 0.56473 | 0.32035 | 0.64192 | 0.40476 | 0.12404 | -0.49565 | -0.48604 | -0.40038 | -0.2081 | -0.50721 | -0.27766 | -0.38121 | -0.63873 | -1.0193 | -1.1506
4 | -1.0727 | -1.1054 | -1.0944 | -1.1152 | -1.1202 | -1.0448 | -0.90648 | -0.82761 | -0.84341 | -0.91566 | -1.0165 | -1.0341 | -1.0565 | -1.0867 | -1.0962 | -1.0424 | -0.90032 | -0.53129 | -0.67842 | -0.82293 | -0.89486 | -0.94672 | -0.99076 | -1.0257
5 | -1.0299 | -1.0817 | -1.1389 | -1.1204 | -1.1179 | -0.95181 | -0.71812 | -0.58702 | -0.58815 | -0.48301 | -0.48756 | -0.45857 | -0.57443 | -0.59391 | -0.59564 | -0.71642 | -0.66061 | -0.3182 | -0.3768 | -0.48762 | -0.50589 | -0.67681 | -0.73367 | -0.78303
6 | 0.33662 | 0.26332 | 0.19768 | 0.29449 | 0.24424 | 0.35537 | 0.46466 | 0.91411 | 1.0423 | 1.0955 | 1.0296 | 1.0657 | 1.0793 | 1.0561 | 0.88827 | 0.87055 | 0.75662 | 0.82772 | 0.68099 | 0.72499 | 0.60083 | 0.64524 | 0.3966 | 0.40322
7 | -0.99233 | -0.97167 | -0.99207 | -1.01 | -1.1135 | -0.96767 | -0.83869 | -0.43565 | -0.21799 | -0.20036 | -0.15229 | -0.051178 | -0.20573 | -0.21469 | -0.39912 | -0.56476 | -0.50467 | -0.56292 | -0.63303 | -0.61384 | -0.67818 | -0.83211 | -0.93883 | -0.93383
8 | -1.1183 | -1.1535 | -1.1489 | -1.1702 | -1.1236 | -1.089 | -0.83248 | -0.6426 | -0.6055 | -0.68461 | -0.65952 | -0.59525 | -0.63097 | -0.68313 | -0.81341 | -0.92049 | -0.93642 | -0.89627 | -0.96381 | -0.97682 | -0.98351 | -1.0124 | -1.0997 | -1.1207

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5038 | 2.7563 | 3.5876 | 4.113 | 4.836 | 5.6529 | 5.0391 | 7.2039 | 6.6088 | 7.4643 | 7.6713 | 7.1157 | 6.7127 | 6.18 | 5.6924 | 5.1231 | 5.0698 | 4.0169 | 3.3235 | 3.9437 | 4.0183 | 4.5921 | 2.2297 | 2.1408
2 | 2.0865 | 2.2969 | 2.9897 | 3.4275 | 4.03 | 4.7108 | 4.1992 | 6.0033 | 5.5073 | 6.2202 | 6.3927 | 5.9298 | 5.5939 | 5.15 | 4.7437 | 4.2693 | 4.2248 | 3.3474 | 2.7696 | 3.2864 | 3.3486 | 3.8267 | 1.8581 | 1.784
3 | 1.6692 | 1.8375 | 2.3917 | 2.742 | 3.224 | 3.7686 | 3.3594 | 4.8026 | 4.4059 | 4.9762 | 5.1142 | 4.7438 | 4.4751 | 4.12 | 3.795 | 3.4154 | 3.3799 | 2.6779 | 2.2156 | 2.6292 | 2.6788 | 3.0614 | 1.4865 | 1.4272
4 | 1.2519 | 1.3782 | 1.7938 | 2.0565 | 2.418 | 2.8265 | 2.5195 | 3.602 | 3.3044 | 3.7321 | 3.8356 | 3.5579 | 3.3563 | 3.09 | 2.8462 | 2.5616 | 2.5349 | 2.0084 | 1.6617 | 1.9719 | 2.0091 | 2.296 | 1.1148 | 1.0704
5 | 1.2519 | 1.3782 | 1.7938 | 2.0565 | 2.418 | 2.8265 | 2.5195 | 3.602 | 3.3044 | 3.7321 | 3.8356 | 3.5579 | 3.3563 | 3.09 | 2.8462 | 2.5616 | 2.5349 | 2.0084 | 1.6617 | 1.9719 | 2.0091 | 2.296 | 1.1148 | 1.0704
6 | 1.2519 | 1.3782 | 1.7938 | 2.0565 | 2.418 | 2.8265 | 2.5195 | 3.602 | 3.3044 | 3.7321 | 3.8356 | 3.5579 | 3.3563 | 3.09 | 2.8462 | 2.5616 | 2.5349 | 2.0084 | 1.6617 | 1.9719 | 2.0091 | 2.296 | 1.1148 | 1.0704
7 | 1.2519 | 1.3782 | 1.7938 | 2.0565 | 2.418 | 2.8265 | 2.5195 | 3.602 | 3.3044 | 3.7321 | 3.8356 | 3.5579 | 3.3563 | 3.09 | 2.8462 | 2.5616 | 2.5349 | 2.0084 | 1.6617 | 1.9719 | 2.0091 | 2.296 | 1.1148 | 1.0704
8 | 1.2519 | 1.3782 | 1.7938 | 2.0565 | 2.418 | 2.8265 | 2.5195 | 3.602 | 3.3044 | 3.7321 | 3.8356 | 3.5579 | 3.3563 | 3.09 | 2.8462 | 2.5616 | 2.5349 | 2.0084 | 1.6617 | 1.9719 | 2.0091 | 2.296 | 1.1148 | 1.0704

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9413 | 7.3459 | 7.7571 | 8.1097 | 8.2018 | 8.5795 | 8.5357 | 8.0682 | 7.3101 | 10.7347 | 10.4829 | 9.6528 | 9.4183 | 9.457 | 9.009 | 8.2581 | 7.4218 | 7.1555 | 4.4979 | 4.8101 | 5.259 | 5.3845 | 5.6157 | 6.1987
2 | 5.7844 | 6.1216 | 6.4643 | 6.7581 | 6.8348 | 7.1496 | 7.1131 | 6.7235 | 6.0918 | 8.9456 | 8.7357 | 8.044 | 7.8486 | 7.8808 | 7.5075 | 6.8817 | 6.1848 | 5.9629 | 3.7483 | 4.0084 | 4.3825 | 4.4871 | 4.6797 | 5.1656
3 | 4.6275 | 4.8973 | 5.1714 | 5.4065 | 5.4679 | 5.7197 | 5.6904 | 5.3788 | 4.8734 | 7.1565 | 6.9886 | 6.4352 | 6.2789 | 6.3047 | 6.006 | 5.5054 | 4.9478 | 4.7703 | 2.9986 | 3.2067 | 3.506 | 3.5897 | 3.7438 | 4.1324
4 | 3.4707 | 3.673 | 3.8786 | 4.0549 | 4.1009 | 4.2898 | 4.2678 | 4.0341 | 3.6551 | 5.3673 | 5.2414 | 4.8264 | 4.7091 | 4.7285 | 4.5045 | 4.129 | 3.7109 | 3.5778 | 2.249 | 2.4051 | 2.6295 | 2.6923 | 2.8078 | 3.0993
5 | 3.4707 | 3.673 | 3.8786 | 4.0549 | 4.1009 | 4.2898 | 4.2678 | 4.0341 | 3.6551 | 5.3673 | 5.2414 | 4.8264 | 4.7091 | 4.7285 | 4.5045 | 4.129 | 3.7109 | 3.5778 | 2.249 | 2.4051 | 2.6295 | 2.6923 | 2.8078 | 3.0993
6 | 3.4707 | 3.673 | 3.8786 | 4.0549 | 4.1009 | 4.2898 | 4.2678 | 4.0341 | 3.6551 | 5.3673 | 5.2414 | 4.8264 | 4.7091 | 4.7285 | 4.5045 | 4.129 | 3.7109 | 3.5778 | 2.249 | 2.4051 | 2.6295 | 2.6923 | 2.8078 | 3.0993
7 | 3.4707 | 3.673 | 3.8786 | 4.0549 | 4.1009 | 4.2898 | 4.2678 | 4.0341 | 3.6551 | 5.3673 | 5.2414 | 4.8264 | 4.7091 | 4.7285 | 4.5045 | 4.129 | 3.7109 | 3.5778 | 2.249 | 2.4051 | 2.6295 | 2.6923 | 2.8078 | 3.0993
8 | 3.4707 | 3.673 | 3.8786 | 4.0549 | 4.1009 | 4.2898 | 4.2678 | 4.0341 | 3.6551 | 5.3673 | 5.2414 | 4.8264 | 4.7091 | 4.7285 | 4.5045 | 4.129 | 3.7109 | 3.5778 | 2.249 | 2.4051 | 2.6295 | 2.6923 | 2.8078 | 3.0993

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.6305e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.7322 | 4.3623 | 5.6737 | 6.45 | 6.5637 | 5.9455 | 4.4761 | 2.3534 | 0.53574 | 0.0034458 | 0.00060672 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1773 | 5.4487 | 5.5662 | 5.6337 | 4.9735 | 4.2224 | 3.5637 | 3.3976 | 3.0681 | 2.9787 | 2.8998 | 2.7451 | 2.7326 | 2.6392 | 3.2571 | 3.8498 | 3.7889 | 4.4535 | 3.9878 | 4.2906 | 4.6464 | 4.45 | 4.2624 | 4.8168
4 | 0 | 4.4061e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.86609 | 2.1176 | 2.8085 | 3.2882 | 3.4807 | 3.0305 | 2.2609 | 1.2882 | 0.28427 | 0.0017581 | 0.00031255 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4969e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.88341 | 2.2023 | 2.7518 | 3.0669 | 3.3813 | 2.9727 | 2.3751 | 1.3006 | 0.25967 | 0.0017405 | 0.00031255 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4969e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.87475 | 2.1176 | 2.8369 | 3.2882 | 3.4476 | 2.7996 | 2.2837 | 1.2634 | 0.27607 | 0.0017053 | 0.00030336 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.5389e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.7668 | 4.1929 | 5.9007 | 6.0073 | 6.4974 | 5.7723 | 4.5218 | 2.5764 | 0.52481 | 0.0036568 | 0.00060672 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1773 | 5.2819 | 5.1842 | 5.3055 | 4.4998 | 3.9716 | 3.7842 | 3.3976 | 3.3587 | 2.9492 | 2.9868 | 3.0051 | 2.8138 | 2.7459 | 3.4585 | 3.8871 | 3.9061 | 4.4535 | 4.1934 | 4.3748 | 4.5579 | 4.4046 | 4.4381 | 4.9658
4 | 0 | 4.3607e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.88341 | 2.2235 | 2.8369 | 3.1301 | 3.3813 | 3.0016 | 2.1924 | 1.1767 | 0.2788 | 0.0018108 | 0.00029417 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4969e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.90073 | 2.1811 | 2.7234 | 3.1934 | 3.3813 | 2.8573 | 2.2152 | 1.251 | 0.28154 | 0.0016702 | 0.00031255 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.6332e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.83145 | 2.2023 | 2.8652 | 3.2566 | 3.2818 | 3.0305 | 2.1924 | 1.1767 | 0.28154 | 0.0017581 | 0.00029417 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.9939e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.6629 | 4.447 | 5.9574 | 6.0073 | 6.6963 | 6.0032 | 4.5675 | 2.5764 | 0.55761 | 0.0036217 | 0.00061898 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1773 | 5.3375 | 5.5662 | 5.2508 | 4.6893 | 4.2224 | 3.7842 | 3.4306 | 3.391 | 3.0967 | 3.0158 | 2.774 | 2.5973 | 2.5593 | 3.4921 | 3.8124 | 3.7889 | 4.2805 | 4.1523 | 4.4168 | 4.2482 | 4.5862 | 4.3063 | 4.8664
4 | 0 | 4.6332e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.87475 | 2.16 | 2.7801 | 3.0669 | 3.1492 | 2.8284 | 2.2152 | 1.2882 | 0.27607 | 0.0017757 | 0.00029723 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5423e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.84877 | 2.1388 | 2.922 | 3.0353 | 3.4144 | 2.8573 | 2.3979 | 1.2139 | 0.28154 | 0.0017932 | 0.00031255 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.5423e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.87475 | 2.2235 | 2.7234 | 3.225 | 3.4476 | 2.9439 | 2.3294 | 1.2882 | 0.287 | 0.0017405 | 0.00029417 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.094 | 8.1069 | 7.6598 | 7.4541 | 7.0761 | 6.9273 | 7.1677 | 7.0982 | 7.5816 | 7.5966 | 7.3326 | 7.4718 | 7.8925 | 8.101 | 7.5818 | 7.7763 | 7.5047 | 7.7386 | 7.0155 | 6.7731 | 6.949 | 6.6582 | 7.4443 | 7.5848
2 | 6.1696 | 5.9784 | 5.6219 | 5.1856 | 4.7682 | 4.7541 | 5.2317 | 5.4756 | 5.9274 | 6.3993 | 5.7413 | 6.0638 | 6.1997 | 6.3478 | 5.5889 | 5.7851 | 5.7923 | 6.1596 | 6.0731 | 6.2406 | 6.6759 | 5.9851 | 6.2376 | 6.1428
3 | 4.2967 | 4.1709 | 3.805 | 3.8375 | 3.565 | 3.4621 | 4.7397 | 4.8952 | 5.0998 | 4.8667 | 4.6707 | 5.0456 | 5.3712 | 5.2393 | 4.8569 | 4.6252 | 4.4812 | 4.6499 | 4.3048 | 4.5529 | 4.8878 | 4.4406 | 4.7642 | 4.3717
4 | 2.3045 | 2.0714 | 1.7483 | 1.6882 | 1.4587 | 1.3083 | 2.2763 | 2.8155 | 3.3708 | 3.5043 | 3.3709 | 3.059 | 3.5261 | 3.5103 | 3.2585 | 3.0352 | 2.6165 | 2.5811 | 2.9724 | 3.3605 | 3.9264 | 3.6435 | 3.4007 | 2.8306
5 | 3.5568 | 3.3394 | 3.0581 | 2.9565 | 2.8823 | 2.7742 | 3.147 | 2.8767 | 3.1478 | 3.2941 | 3.4435 | 3.6627 | 3.8326 | 3.8355 | 3.7355 | 3.6862 | 3.5218 | 3.7203 | 3.587 | 3.5612 | 3.9915 | 3.7118 | 4.155 | 3.9158
6 | 3.6751 | 3.6058 | 3.3146 | 3.3629 | 3.2601 | 3.1494 | 3.5169 | 3.5607 | 3.6955 | 3.7316 | 3.6667 | 3.8895 | 3.9188 | 3.9317 | 3.745 | 3.6217 | 3.6075 | 3.7359 | 3.3576 | 3.3127 | 3.5428 | 3.1535 | 3.5413 | 3.6908
7 | 3.1679 | 2.9879 | 2.8342 | 2.8255 | 2.6017 | 2.6527 | 3.3791 | 3.0865 | 3.5213 | 3.7599 | 3.6729 | 3.8494 | 3.8249 | 4.0769 | 4.0415 | 3.7846 | 3.6615 | 3.7646 | 3.559 | 3.5056 | 3.6382 | 3.006 | 3.5001 | 3.2842
8 | 2.636 | 2.5673 | 2.4048 | 2.3416 | 2.2296 | 2.2394 | 3.4408 | 3.3693 | 3.5967 | 3.6025 | 3.6838 | 3.9277 | 3.9742 | 3.8836 | 3.4543 | 3.3101 | 2.9919 | 3.1518 | 2.9293 | 2.9347 | 2.9309 | 2.5038 | 2.7122 | 2.6796

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.1537 | 8.1069 | 7.546 | 7.4541 | 6.9652 | 6.9273 | 7.2793 | 7.0982 | 7.655 | 7.5966 | 7.2613 | 7.3276 | 7.7429 | 8.2478 | 7.7171 | 7.846 | 7.5753 | 7.6022 | 7.1451 | 6.7091 | 7.0128 | 6.6582 | 7.5608 | 7.6974
2 | 6.1696 | 5.9784 | 5.5822 | 5.2219 | 4.7682 | 4.8276 | 5.1926 | 5.4232 | 5.9846 | 6.3382 | 5.797 | 6.0638 | 6.3167 | 6.3478 | 5.4907 | 5.7851 | 5.8465 | 6.2135 | 6.1856 | 6.1221 | 6.614 | 6.0989 | 6.1887 | 6.0525
3 | 4.2391 | 4.2249 | 3.7801 | 3.8116 | 3.6158 | 3.4102 | 4.6661 | 4.9894 | 5.0504 | 4.913 | 4.6707 | 4.9482 | 5.3712 | 5.1447 | 4.8569 | 4.6661 | 4.4394 | 4.5692 | 4.2653 | 4.639 | 4.8427 | 4.5246 | 4.7642 | 4.4024
4 | 2.3045 | 2.0811 | 1.7331 | 1.6882 | 1.4587 | 1.3017 | 2.2911 | 2.8155 | 3.3708 | 3.4378 | 3.3383 | 3.0883 | 3.5593 | 3.5415 | 3.23 | 3.0615 | 2.6404 | 2.5599 | 2.9724 | 3.3287 | 3.89 | 3.6781 | 3.4007 | 2.8491
5 | 3.5319 | 3.2946 | 3.0996 | 2.9363 | 2.9035 | 2.7318 | 3.194 | 2.8493 | 3.1478 | 3.3253 | 3.4769 | 3.592 | 3.7964 | 3.8355 | 3.6689 | 3.7191 | 3.5548 | 3.7529 | 3.587 | 3.5612 | 4.0655 | 3.7825 | 4.1884 | 3.857
6 | 3.649 | 3.6058 | 3.3146 | 3.3143 | 3.31 | 3.1744 | 3.5442 | 3.5949 | 3.7312 | 3.6606 | 3.7379 | 3.9646 | 3.8446 | 3.9672 | 3.7116 | 3.5895 | 3.6075 | 3.7687 | 3.3885 | 3.2815 | 3.5753 | 3.1833 | 3.5686 | 3.6908
7 | 3.1679 | 3.0068 | 2.8342 | 2.8633 | 2.6201 | 2.6927 | 3.4308 | 3.116 | 3.4873 | 3.8315 | 3.6729 | 3.8866 | 3.7888 | 4.0769 | 4.0415 | 3.8185 | 3.6271 | 3.8307 | 3.4932 | 3.5056 | 3.7052 | 2.9494 | 3.4732 | 3.2381
8 | 2.6203 | 2.582 | 2.4048 | 2.3416 | 2.215 | 2.2711 | 3.4143 | 3.3047 | 3.6315 | 3.671 | 3.6838 | 3.9657 | 3.9742 | 3.8836 | 3.3934 | 3.281 | 3.0196 | 3.1248 | 2.8761 | 2.9897 | 2.878 | 2.4805 | 2.7312 | 2.7136

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.1537 | 8.225 | 7.546 | 7.5658 | 6.9652 | 6.871 | 7.1677 | 7.2347 | 7.4349 | 7.5241 | 7.4038 | 7.4718 | 7.8177 | 7.9543 | 7.5141 | 7.9158 | 7.5753 | 7.6022 | 7.0155 | 6.7091 | 6.8853 | 6.7842 | 7.5608 | 7.5284
2 | 6.2136 | 6.0198 | 5.6219 | 5.2582 | 4.7333 | 4.7174 | 5.2708 | 5.3707 | 5.8129 | 6.4603 | 5.63 | 6.0638 | 6.1411 | 6.3478 | 5.5398 | 5.8363 | 5.9006 | 6.2135 | 5.9606 | 6.2406 | 6.552 | 5.9851 | 6.2376 | 6.1879
3 | 4.3254 | 4.1168 | 3.8548 | 3.8634 | 3.5395 | 3.4102 | 4.8133 | 4.9423 | 5.0504 | 4.9593 | 4.5801 | 5.143 | 5.4731 | 5.1447 | 4.8138 | 4.707 | 4.5648 | 4.5692 | 4.3837 | 4.5099 | 4.9779 | 4.3565 | 4.801 | 4.3103
4 | 2.3045 | 2.0811 | 1.7331 | 1.7033 | 1.4518 | 1.3083 | 2.2763 | 2.7887 | 3.4032 | 3.5043 | 3.3709 | 3.1176 | 3.493 | 3.5103 | 3.2871 | 3.0088 | 2.5926 | 2.5599 | 2.9183 | 3.3605 | 3.9628 | 3.7128 | 3.4007 | 2.812
5 | 3.5817 | 3.3617 | 3.0789 | 2.9161 | 2.8612 | 2.753 | 3.1235 | 2.9315 | 3.1478 | 3.2941 | 3.4435 | 3.592 | 3.9051 | 3.9045 | 3.802 | 3.7519 | 3.4888 | 3.7855 | 3.5206 | 3.5949 | 3.9544 | 3.7825 | 4.2219 | 3.8864
6 | 3.649 | 3.6058 | 3.3612 | 3.3386 | 3.2102 | 3.1744 | 3.5169 | 3.5949 | 3.6955 | 3.6606 | 3.5954 | 3.8895 | 3.9188 | 3.8962 | 3.6782 | 3.5895 | 3.6751 | 3.6703 | 3.3885 | 3.3127 | 3.5428 | 3.213 | 3.5959 | 3.7451
7 | 3.1679 | 3.0068 | 2.8712 | 2.8255 | 2.565 | 2.6927 | 3.3791 | 3.1455 | 3.4533 | 3.6882 | 3.6372 | 3.9238 | 3.8249 | 4.04 | 4.1142 | 3.717 | 3.7302 | 3.7976 | 3.5919 | 3.5056 | 3.6717 | 2.9494 | 3.527 | 3.2381
8 | 2.6674 | 2.5527 | 2.4332 | 2.3557 | 2.2442 | 2.2711 | 3.4672 | 3.3693 | 3.6662 | 3.5683 | 3.7196 | 3.8518 | 4.0495 | 3.8136 | 3.4238 | 3.281 | 3.0473 | 3.0979 | 2.9825 | 2.9622 | 2.9045 | 2.5038 | 2.6931 | 2.6625

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85209 | 0.94117 | 0.88694 | 0.88694 | 0.86758 | 0.91793 | 0.94504 | 1.77 | 2.0605 | 1.983 | 1.9366 | 1.9327 | 2.0566 | 1.9947 | 1.3982 | 1.8281 | 1.8513 | 1.7352 | 1.375 | 1.2471 | 1.3091 | 1.313 | 0.90631 | 0.89856
2 | 0.035623 | -0.21374 | -0.23155 | -0.33842 | -0.40967 | -0.32061 | -0.40967 | 1.0331 | 1.3181 | 1.6921 | 0.96182 | 0.87277 | 0.60559 | 0.81933 | 0.35623 | 0.3028 | 0.35623 | 0.64122 | 1.229 | 1.2468 | 0.99745 | 0.7659 | 0.35623 | 0.071246
3 | -0.215 | -0.5092 | -0.88827 | -0.82038 | -0.83735 | -0.79775 | -0.045262 | 0.95617 | 1.256 | 1.2673 | 1.058 | 1.3239 | 1.1995 | 1.0467 | 0.75249 | 0.4696 | 0.58275 | 0.52052 | 0.096182 | 0.41868 | 0.58841 | 0.38473 | -0.35644 | -0.72985
4 | -1.0173 | -1.027 | -1.0564 | -1.0564 | -1.0808 | -1.1102 | -1.0075 | -0.6798 | -0.50863 | -0.53797 | -0.6798 | -0.73849 | -0.68469 | -0.74338 | -0.69936 | -0.82652 | -0.92922 | -0.82652 | -0.58199 | -0.5233 | -0.5233 | -0.68958 | -0.85586 | -0.89009
5 | -0.6334 | -0.83045 | -0.97825 | -0.97121 | -0.97121 | -1.0627 | -0.95713 | -0.38004 | 0.12668 | 0.42226 | 0.69674 | 0.73896 | 0.64747 | 0.53487 | 0.35189 | 0.22521 | 0.19002 | 0.17594 | 0.17594 | 0.042226 | 0.373 | 0.17594 | 0.098528 | -0.15483
6 | 0.46168 | 0.51217 | 0.38954 | 0.45807 | 0.46889 | 0.48151 | 0.46528 | 0.86203 | 0.98827 | 0.98647 | 0.86203 | 1.0298 | 1.073 | 0.98827 | 0.86023 | 0.75744 | 0.92335 | 0.8945 | 0.70153 | 0.65103 | 0.76645 | 0.60415 | 0.45987 | 0.51397
7 | -0.89073 | -0.91582 | -0.97228 | -0.99737 | -0.93464 | -1.0099 | -0.86564 | -0.39518 | -0.069 | -0.056455 | 0.11918 | 0.037637 | 0.012546 | 0 | -0.10036 | -0.17564 | -0.25718 | -0.33873 | -0.29482 | -0.35755 | -0.25091 | -0.47046 | -0.59591 | -0.63982
8 | -1.1151 | -1.1225 | -1.1337 | -1.1393 | -1.1244 | -1.0983 | -0.93266 | -0.7707 | -0.75395 | -0.74278 | -0.72975 | -0.72416 | -0.74091 | -0.76884 | -0.84703 | -0.88426 | -0.91404 | -0.91777 | -0.93452 | -0.96617 | -1.0276 | -1.0686 | -1.0853 | -1.1058

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83504 | 0.95058 | 0.90468 | 0.89581 | 0.87625 | 0.89957 | 0.94504 | 1.8054 | 2.0811 | 2.0227 | 1.8978 | 1.952 | 2.0566 | 2.0146 | 1.3982 | 1.7915 | 1.8884 | 1.7005 | 1.4025 | 1.2721 | 1.3353 | 1.313 | 0.92444 | 0.90755
2 | 0.034911 | -0.20946 | -0.23618 | -0.34519 | -0.40967 | -0.32061 | -0.40147 | 1.0331 | 1.3181 | 1.6583 | 0.96182 | 0.85531 | 0.59954 | 0.80294 | 0.36336 | 0.29977 | 0.34911 | 0.6348 | 1.2536 | 1.2593 | 0.9775 | 0.7659 | 0.35979 | 0.071959
3 | -0.2193 | -0.51938 | -0.90604 | -0.82858 | -0.8541 | -0.80573 | -0.044357 | 0.9466 | 1.2811 | 1.28 | 1.0474 | 1.3107 | 1.1755 | 1.0258 | 0.74496 | 0.47429 | 0.58275 | 0.52052 | 0.098106 | 0.41449 | 0.58841 | 0.38858 | -0.36001 | -0.74445
4 | -1.0376 | -1.0373 | -1.0458 | -1.0775 | -1.0592 | -1.0991 | -1.0175 | -0.6662 | -0.49845 | -0.54873 | -0.69339 | -0.7311 | -0.67099 | -0.73594 | -0.69936 | -0.84305 | -0.91064 | -0.84305 | -0.59362 | -0.51806 | -0.52853 | -0.70337 | -0.8473 | -0.9079
5 | -0.64606 | -0.82215 | -0.95868 | -0.99063 | -0.97121 | -1.0627 | -0.9667 | -0.38004 | 0.12921 | 0.41804 | 0.71067 | 0.74635 | 0.64747 | 0.54557 | 0.34837 | 0.22521 | 0.19002 | 0.17242 | 0.17594 | 0.041804 | 0.373 | 0.17946 | 0.096558 | -0.15483
6 | 0.46168 | 0.52241 | 0.38564 | 0.45349 | 0.47827 | 0.48151 | 0.47459 | 0.85341 | 0.99816 | 0.97661 | 0.87066 | 1.0503 | 1.0945 | 0.97839 | 0.86023 | 0.76501 | 0.94182 | 0.91239 | 0.70153 | 0.65754 | 0.75879 | 0.5981 | 0.45067 | 0.52425
7 | -0.90855 | -0.91582 | -0.95283 | -0.9874 | -0.91595 | -0.99982 | -0.8743 | -0.38728 | -0.06762 | -0.057584 | 0.11918 | 0.038389 | 0.01242 | 0 | -0.098357 | -0.17739 | -0.25461 | -0.33534 | -0.28892 | -0.3647 | -0.25342 | -0.47987 | -0.58399 | -0.64622
8 | -1.0928 | -1.1225 | -1.1224 | -1.1507 | -1.1356 | -1.1093 | -0.95131 | -0.77841 | -0.75395 | -0.75763 | -0.74434 | -0.71692 | -0.73351 | -0.76884 | -0.84703 | -0.88426 | -0.89576 | -0.93612 | -0.91583 | -0.96617 | -1.007 | -1.0579 | -1.0962 | -1.1168

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83504 | 0.94117 | 0.87807 | 0.8692 | 0.8589 | 0.89957 | 0.94504 | 1.8054 | 2.0811 | 1.983 | 1.9172 | 1.9713 | 2.0978 | 1.9548 | 1.3982 | 1.8098 | 1.8884 | 1.7178 | 1.3475 | 1.2596 | 1.3353 | 1.2867 | 0.88818 | 0.88059
2 | 0.035267 | -0.21374 | -0.23387 | -0.33504 | -0.41376 | -0.3142 | -0.40967 | 1.0434 | 1.3444 | 1.6921 | 0.97144 | 0.85531 | 0.59348 | 0.82752 | 0.34911 | 0.29977 | 0.35267 | 0.64122 | 1.2044 | 1.2593 | 0.98747 | 0.7659 | 0.34911 | 0.070534
3 | -0.215 | -0.5092 | -0.88827 | -0.82858 | -0.82898 | -0.80573 | -0.044357 | 0.97529 | 1.2811 | 1.2673 | 1.0474 | 1.3372 | 1.2114 | 1.0467 | 0.76001 | 0.4696 | 0.58858 | 0.52572 | 0.098106 | 0.4103 | 0.58253 | 0.38088 | -0.36357 | -0.73715
4 | -1.0376 | -1.0168 | -1.0352 | -1.0775 | -1.1024 | -1.088 | -0.9974 | -0.69339 | -0.50354 | -0.54335 | -0.6798 | -0.73849 | -0.69838 | -0.74338 | -0.70635 | -0.80999 | -0.9478 | -0.82652 | -0.57035 | -0.52853 | -0.51806 | -0.68268 | -0.86442 | -0.88119
5 | -0.62706 | -0.82215 | -0.97825 | -0.99063 | -0.99063 | -1.0733 | -0.94756 | -0.38384 | 0.12795 | 0.42226 | 0.71067 | 0.75374 | 0.65395 | 0.53487 | 0.34837 | 0.22746 | 0.19382 | 0.17242 | 0.1777 | 0.042649 | 0.373 | 0.17594 | 0.096558 | -0.15638
6 | 0.46168 | 0.51217 | 0.38564 | 0.46265 | 0.47358 | 0.48151 | 0.45598 | 0.87928 | 0.98827 | 0.97661 | 0.87066 | 1.0195 | 1.0623 | 0.99816 | 0.86883 | 0.75744 | 0.94182 | 0.91239 | 0.70153 | 0.63801 | 0.78178 | 0.61019 | 0.45067 | 0.50883
7 | -0.89964 | -0.91582 | -0.99172 | -1.0173 | -0.95333 | -1.02 | -0.84833 | -0.39123 | -0.06762 | -0.055326 | 0.12037 | 0.038013 | 0.012671 | 0 | -0.10036 | -0.17564 | -0.25718 | -0.34212 | -0.29777 | -0.3504 | -0.25091 | -0.47046 | -0.58995 | -0.65262
8 | -1.1151 | -1.1225 | -1.111 | -1.1279 | -1.1356 | -1.0983 | -0.92333 | -0.76299 | -0.75395 | -0.74278 | -0.73704 | -0.72416 | -0.74091 | -0.77653 | -0.86397 | -0.88426 | -0.93232 | -0.90859 | -0.92518 | -0.97583 | -1.0276 | -1.0472 | -1.0636 | -1.1279

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5038 | 2.7563 | 3.5876 | 4.113 | 4.836 | 5.6529 | 5.0391 | 7.2039 | 6.6088 | 7.4643 | 7.6713 | 7.1157 | 6.7127 | 6.18 | 5.6924 | 5.1231 | 5.0698 | 4.0169 | 3.3235 | 3.9437 | 4.0183 | 4.5921 | 2.2297 | 2.1408
2 | 2.0865 | 2.2969 | 2.9897 | 3.4275 | 4.03 | 4.7108 | 4.1992 | 6.0033 | 5.5073 | 6.2202 | 6.3927 | 5.9298 | 5.5939 | 5.15 | 4.7437 | 4.2693 | 4.2248 | 3.3474 | 2.7696 | 3.2864 | 3.3486 | 3.8267 | 1.8581 | 1.784
3 | 1.6692 | 1.8375 | 2.3917 | 2.742 | 3.224 | 3.7686 | 3.3594 | 4.8026 | 4.4059 | 4.9762 | 5.1142 | 4.7438 | 4.4751 | 4.12 | 3.795 | 3.4154 | 3.3799 | 2.6779 | 2.2156 | 2.6292 | 2.6788 | 3.0614 | 1.4865 | 1.4272
4 | 1.2519 | 1.3782 | 1.7938 | 2.0565 | 2.418 | 2.8265 | 2.5195 | 3.602 | 3.3044 | 3.7321 | 3.8356 | 3.5579 | 3.3563 | 3.09 | 2.8462 | 2.5616 | 2.5349 | 2.0084 | 1.6617 | 1.9719 | 2.0091 | 2.296 | 1.1148 | 1.0704
5 | 1.2519 | 1.3782 | 1.7938 | 2.0565 | 2.418 | 2.8265 | 2.5195 | 3.602 | 3.3044 | 3.7321 | 3.8356 | 3.5579 | 3.3563 | 3.09 | 2.8462 | 2.5616 | 2.5349 | 2.0084 | 1.6617 | 1.9719 | 2.0091 | 2.296 | 1.1148 | 1.0704
6 | 1.2519 | 1.3782 | 1.7938 | 2.0565 | 2.418 | 2.8265 | 2.5195 | 3.602 | 3.3044 | 3.7321 | 3.8356 | 3.5579 | 3.3563 | 3.09 | 2.8462 | 2.5616 | 2.5349 | 2.0084 | 1.6617 | 1.9719 | 2.0091 | 2.296 | 1.1148 | 1.0704
7 | 1.2519 | 1.3782 | 1.7938 | 2.0565 | 2.418 | 2.8265 | 2.5195 | 3.602 | 3.3044 | 3.7321 | 3.8356 | 3.5579 | 3.3563 | 3.09 | 2.8462 | 2.5616 | 2.5349 | 2.0084 | 1.6617 | 1.9719 | 2.0091 | 2.296 | 1.1148 | 1.0704
8 | 1.2519 | 1.3782 | 1.7938 | 2.0565 | 2.418 | 2.8265 | 2.5195 | 3.602 | 3.3044 | 3.7321 | 3.8356 | 3.5579 | 3.3563 | 3.09 | 2.8462 | 2.5616 | 2.5349 | 2.0084 | 1.6617 | 1.9719 | 2.0091 | 2.296 | 1.1148 | 1.0704

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9413 | 7.3459 | 7.7571 | 8.1097 | 8.2018 | 8.5795 | 8.5357 | 8.0682 | 7.3101 | 10.7347 | 10.4829 | 9.6528 | 9.4183 | 9.457 | 9.009 | 8.2581 | 7.4218 | 7.1555 | 4.4979 | 4.8101 | 5.259 | 5.3845 | 5.6157 | 6.1987
2 | 5.7844 | 6.1216 | 6.4643 | 6.7581 | 6.8348 | 7.1496 | 7.1131 | 6.7235 | 6.0918 | 8.9456 | 8.7357 | 8.044 | 7.8486 | 7.8808 | 7.5075 | 6.8817 | 6.1848 | 5.9629 | 3.7483 | 4.0084 | 4.3825 | 4.4871 | 4.6797 | 5.1656
3 | 4.6275 | 4.8973 | 5.1714 | 5.4065 | 5.4679 | 5.7197 | 5.6904 | 5.3788 | 4.8734 | 7.1565 | 6.9886 | 6.4352 | 6.2789 | 6.3047 | 6.006 | 5.5054 | 4.9478 | 4.7703 | 2.9986 | 3.2067 | 3.506 | 3.5897 | 3.7438 | 4.1324
4 | 3.4707 | 3.673 | 3.8786 | 4.0549 | 4.1009 | 4.2898 | 4.2678 | 4.0341 | 3.6551 | 5.3673 | 5.2414 | 4.8264 | 4.7091 | 4.7285 | 4.5045 | 4.129 | 3.7109 | 3.5778 | 2.249 | 2.4051 | 2.6295 | 2.6923 | 2.8078 | 3.0993
5 | 3.4707 | 3.673 | 3.8786 | 4.0549 | 4.1009 | 4.2898 | 4.2678 | 4.0341 | 3.6551 | 5.3673 | 5.2414 | 4.8264 | 4.7091 | 4.7285 | 4.5045 | 4.129 | 3.7109 | 3.5778 | 2.249 | 2.4051 | 2.6295 | 2.6923 | 2.8078 | 3.0993
6 | 3.4707 | 3.673 | 3.8786 | 4.0549 | 4.1009 | 4.2898 | 4.2678 | 4.0341 | 3.6551 | 5.3673 | 5.2414 | 4.8264 | 4.7091 | 4.7285 | 4.5045 | 4.129 | 3.7109 | 3.5778 | 2.249 | 2.4051 | 2.6295 | 2.6923 | 2.8078 | 3.0993
7 | 3.4707 | 3.673 | 3.8786 | 4.0549 | 4.1009 | 4.2898 | 4.2678 | 4.0341 | 3.6551 | 5.3673 | 5.2414 | 4.8264 | 4.7091 | 4.7285 | 4.5045 | 4.129 | 3.7109 | 3.5778 | 2.249 | 2.4051 | 2.6295 | 2.6923 | 2.8078 | 3.0993
8 | 3.4707 | 3.673 | 3.8786 | 4.0549 | 4.1009 | 4.2898 | 4.2678 | 4.0341 | 3.6551 | 5.3673 | 5.2414 | 4.8264 | 4.7091 | 4.7285 | 4.5045 | 4.129 | 3.7109 | 3.5778 | 2.249 | 2.4051 | 2.6295 | 2.6923 | 2.8078 | 3.0993

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00010961 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.164 | 5.3935 | 7.4125 | 7.9149 | 8.5901 | 7.5943 | 5.9132 | 3.0117 | 0.70824 | 0.0043903 | 0.00076694 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.3554 | 4.03 | 3.9689 | 4.1859 | 3.4459 | 3.2035 | 2.768 | 2.6885 | 2.2753 | 2.1352 | 2.1965 | 2.25 | 1.9184 | 2.1066 | 2.4127 | 2.9294 | 2.7804 | 3.3308 | 3.0479 | 3.0232 | 3.2847 | 3.4262 | 3.2922 | 3.801
4 | 0 | 5.9418e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1257 | 2.8046 | 3.6699 | 3.8775 | 4.1266 | 3.7971 | 3.014 | 1.5214 | 0.35412 | 0.0022171 | 0.00037219 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.7111e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0929 | 2.6967 | 3.5246 | 4.1573 | 4.2108 | 3.5391 | 2.8418 | 1.5679 | 0.36106 | 0.0021732 | 0.00036843 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.538e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.1148 | 2.7237 | 3.5609 | 4.1173 | 4.2108 | 3.7603 | 2.8131 | 1.5369 | 0.34371 | 0.002239 | 0.00037595 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011422 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.1203 | 5.6092 | 7.4851 | 7.5951 | 8.2532 | 7.3731 | 5.7409 | 3.0427 | 0.69436 | 0.0043025 | 0.0007519 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.3554 | 4.1497 | 3.9689 | 4.1054 | 3.6591 | 3.2352 | 2.711 | 2.6373 | 2.4886 | 2.2442 | 2.13 | 2.0786 | 1.9783 | 2.0661 | 2.5122 | 2.6783 | 2.8647 | 3.1405 | 2.8669 | 3.1177 | 3.5613 | 3.4933 | 3.3909 | 3.801
4 | 0 | 5.538e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0711 | 2.6428 | 3.4519 | 3.8375 | 4.1266 | 3.8709 | 2.9279 | 1.5369 | 0.35065 | 0.002239 | 0.00035715 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.0572e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.082 | 2.5889 | 3.6699 | 3.9574 | 4.4214 | 3.834 | 2.8992 | 1.4748 | 0.33329 | 0.0021293 | 0.00037595 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.538e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.0492 | 2.6158 | 3.7062 | 3.7975 | 4.1687 | 3.8709 | 2.8992 | 1.5524 | 0.36454 | 0.002239 | 0.00038723 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011768 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.0766 | 5.1238 | 7.1218 | 8.2347 | 8.0006 | 7.2256 | 5.6835 | 2.9807 | 0.67352 | 0.0046098 | 0.0007519 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5823 | 3.9901 | 4.3032 | 3.8639 | 3.4104 | 3.2035 | 2.711 | 2.6373 | 2.3464 | 2.2224 | 2.1965 | 2.1643 | 2.0183 | 2.0661 | 2.4127 | 2.7062 | 2.9489 | 3.1722 | 3.1385 | 3.0232 | 3.4575 | 3.2918 | 3.1934 | 3.7265
4 | 0 | 5.6534e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0601 | 2.7237 | 3.4882 | 3.9175 | 4.0424 | 3.834 | 2.7556 | 1.6145 | 0.35412 | 0.0021732 | 0.00037595 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.9995e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.1039 | 2.8046 | 3.4519 | 3.7975 | 4.295 | 3.7971 | 2.9853 | 1.6145 | 0.35065 | 0.0021073 | 0.00038723 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.538e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1366 | 2.5619 | 3.6699 | 4.1173 | 4.4214 | 3.8709 | 2.7269 | 1.6145 | 0.35412 | 0.0021293 | 0.00037219 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1