## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2024
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
PV Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 0
16 | 3 | 0
17 | 4 | 0
18 | 7 | 0
19 | 8 | 0
20 | 1 | 0
21 | 10 | 0
22 | 42 | 0
23 | 7 | 0
24 | 103 | 0

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 4 | 0
4 | 7 | 0
5 | 8 | 0
5 | 1 | 0
5 | 10 | 0
5 | 42 | 0
5 | 7 | 0
5 | 103 | 0

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7743 | 0.70908 | 1.5307 | 0.5722 | 0.5448 | 1.1816 | 1.1701 | 1.7943 | 0.639 | 1.8153 | 0.3906 | 1.2235 | 0.53538 | 1.2561 | 2.4979 | 0.71049 | 0.16016 | 2.5597 | 2.3054 | 0.45992 | 2.0444 | 1.5529 | 1.1415 | 0.40957
2 | 10.0107 | 12.8771 | 12.2014 | 12.1151 | 12.2612 | 13.4778 | 16.0823 | 19.3581 | 21.0757 | 21.3386 | 20.7627 | 20.8697 | 20.8526 | 20.512 | 19.3431 | 18.7889 | 19.5677 | 21.6911 | 21.6125 | 21.165 | 20.8011 | 19.4962 | 17.0555 | 15.4737
3 | 18.8108 | 13.7342 | 12.4288 | 13.3679 | 13.3212 | 13.8874 | 20.6675 | 23.0185 | 25.2364 | 25.2497 | 23.851 | 26.0955 | 24.6103 | 23.0385 | 22.3392 | 20.8739 | 20.8872 | 22.1127 | 22.1127 | 22.4457 | 21.8396 | 19.735 | 16.6913 | 16.1518
4 | 46.1893 | 40.6404 | 38.261 | 37.8067 | 39.5724 | 42.7264 | 51.5569 | 57.6373 | 61.0038 | 63.0791 | 63.6563 | 62.9923 | 62.6349 | 61.3432 | 59.3906 | 58.3152 | 60.397 | 68.378 | 69.7195 | 70.1336 | 68.048 | 64.9374 | 59.2134 | 52.3392
5 | -3.7841 | -4.7679 | -5.3299 | -5.2791 | -5.0807 | 10.7729 | 13.1811 | 15.7583 | 10.3562 | 3.3742 | 2.161 | 2.0849 | 2.251 | 1.285 | 0.86411 | 0.087677 | 0.061943 | 2.3277 | 2.1493 | 2.3246 | 2.3269 | 2.2739 | 1.7717 | -1.2493
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 18.9631 | 20.1735 | 21.184 | 23.8876 | 25.3065 | 15.541 | 4.9977 | -14.9275 | -25.4669 | -18.4921 | -8.7104 | -6.6019 | -14.3332 | -5.8406 | -6.719 | -8.1928 | -11.0524 | -16.4438 | -17.4171 | -18.7389 | -18.7353 | -10.7427 | 3.8027 | 16.8242
8 | 20.7632 | 19.1315 | 18.2447 | 17.8728 | 17.6277 | 18.6862 | 23.2774 | 26.4874 | 31.6056 | 34.0102 | 34.0246 | 34.6427 | 33.4942 | 32.8216 | 32.4815 | 31.297 | 31.41 | 35.1191 | 30.4724 | 30.2666 | 30.3567 | 28.9019 | 25.0841 | 22.2006
9 | 128.0106 | 112.1557 | 106.4485 | 103.9305 | 102.1047 | 116.0021 | 159.5054 | 192.418 | 207.8976 | 205.6178 | 216.8639 | 222.3111 | 212.7504 | 209.371 | 195.5775 | 188.6844 | 195.5664 | 229.6774 | 228.7753 | 228.6357 | 227.6888 | 214.653 | 186.5892 | 159.3071
10 | 2.7777 | 2.7159 | 2.5985 | 2.6311 | 2.6172 | 2.7828 | 3.5309 | 4.0084 | 4.302 | 4.4826 | 4.1788 | 4.3159 | 4.2589 | 4.098 | 3.8892 | 3.6446 | 3.6636 | 4.1419 | 4.1605 | 4.2548 | 4.1221 | 3.9985 | 3.5027 | 3.0994
11 | 19.8397 | 19.2368 | 19.0688 | 19.1992 | 20.1645 | 23.0438 | 31.0777 | 36.3555 | 37.5802 | 35.142 | 35.5102 | 35.6093 | 33.4935 | 33.6803 | 31.512 | 31.0538 | 31.683 | 33.4515 | 32.8732 | 32.1795 | 31.3882 | 28.05 | 24.6705 | 21.4718
12 | 5.0533 | 4.9024 | 4.328 | 4.5446 | 4.6754 | 5.3 | 6.0935 | 7.3154 | 7.3161 | 7.5701 | 6.6506 | 6.952 | 6.5341 | 6.2425 | 6.4285 | 6.6912 | 7.4611 | 7.9017 | 7.5042 | 8.0089 | 8.0156 | 6.9748 | 5.9394 | 5.843
13 | 0.44911 | 0.44911 | 0.44911 | 0.44911 | 0.48785 | 0.43809 | 0.71745 | 0.75545 | 0.75545 | 0.8915 | 1.1163 | 1.013 | 1.1331 | 1.137 | 1.0641 | 1.0455 | 1.1213 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 0.77896 | 0.61235 | 0.4997
14 | 2.8568 | 2.8568 | 2.8568 | 2.8157 | 3.1449 | 2.9433 | 2.9885 | 2.4864 | 2.1283 | 1.8608 | 2.2395 | 2.5358 | 2.7827 | 3.0297 | 2.9474 | 2.577 | 2.6181 | 2.8239 | 2.8651 | 2.7827 | 2.8321 | 3.2272 | 3.0626 | 2.7745
15 | 4.5031 | 4.1656 | 3.9187 | 3.8899 | 3.894 | 4.3632 | 6.6474 | 8.1373 | 8.6765 | 8.7135 | 8.3307 | 8.7012 | 8.7464 | 8.6147 | 7.6722 | 7.1783 | 7.5899 | 8.8534 | 8.4377 | 8.3225 | 8.1167 | 7.5652 | 6.2646 | 5.4333
16 | 15.9928 | 14.2346 | 13.5593 | 13.3921 | 13.3921 | 14.1767 | 17.6787 | 20.2173 | 22.5822 | 23.116 | 23.0388 | 23.0388 | 22.6015 | 22.177 | 21.5596 | 21.149 | 20.6761 | 22.136 | 23.2639 | 23.2575 | 23.2511 | 22.1412 | 20.3551 | 18.1769
17 | 7.5521 | 7.069 | 7.0974 | 7.1146 | 7.251 | 7.7319 | 10.0037 | 11.3102 | 11.7306 | 11.3349 | 11.3499 | 11.9208 | 11.7545 | 11.7459 | 11.257 | 11.0556 | 11.0505 | 11.3187 | 11.1133 | 10.7513 | 10.8059 | 10.1567 | 8.6234 | 8.1611
18 | 12.1842 | 11.447 | 10.8087 | 10.6985 | 10.9242 | 12.9477 | 18.299 | 21.6575 | 22.2485 | 22.553 | 20.4027 | 21.6942 | 21.0432 | 20.0502 | 18.4602 | 18.2022 | 19.1247 | 20.7755 | 20.0705 | 19.9505 | 19.6407 | 18.2892 | 15.6522 | 13.8717
19 | 0.00225 | 1.395 | -0.26925 | -0.03375 | 0.10125 | -0.069 | 0.02175 | -0.16275 | -0.26775 | -0.01725 | -0.063 | 0.23925 | -0.276 | -0.54375 | -0.09075 | -0.126 | 0.258 | 0.00225 | -0.141 | 0.27525 | -0.08775 | 0.069 | -0.0525 | -0.11325
20 | 10.6282 | 9.7453 | 9.2711 | 9.2221 | 9.5572 | 10.3257 | 13.4077 | 15.4188 | 16.1464 | 16.3835 | 16.0565 | 16.4897 | 16.269 | 15.3697 | 14.8629 | 13.9391 | 14.119 | 16.5633 | 16.7105 | 16.8494 | 16.3508 | 15.6641 | 14.029 | 12.0425
21 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 2.9299 | 4.0129 | 4.1967 | 4.3805 | 4.3805 | 4.3805 | 4.3805 | 4.3805 | 4.1108 | 4.0209 | 4.0209 | 4.2966 | 4.3885 | 4.3885 | 4.3885 | 4.2986 | 3.3995 | 2.9499
22 | 4.2391 | 4.057 | 3.8938 | 4.2957 | 4.1449 | 4.1449 | 4.6473 | 4.8985 | 4.7478 | 5.1497 | 5.225 | 5.112 | 5.0241 | 4.9739 | 4.9487 | 4.4778 | 4.7603 | 4.8985 | 4.4275 | 4.8985 | 4.5845 | 4.2705 | 4.2705 | 4.2705
23 | 13.4899 | 6.6077 | 5.957 | 6.3115 | 7.6638 | 8.1998 | 12.7999 | 21.4749 | 24.5106 | 27.9285 | 23.0644 | 18.6175 | 19.6738 | 20.9605 | 20.3373 | 19.9889 | 19.7685 | 25.5694 | 23.9496 | 25.2087 | 23.799 | 22.2218 | 17.4673 | 16.399
24 | 1.5154 | -1.6744 | -0.63494 | -2.7788 | -2.0096 | 0.43153 | 4.2786 | 15.8271 | 22.7339 | 25.6123 | 22.6498 | 20.9017 | 20.0834 | 17.5944 | 17.3653 | 11.9775 | 11.8984 | 16.144 | 18.4063 | 16.5687 | 12.4688 | 13.565 | 6.2393 | 2.2574

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39069 | 0.44653 | 0.9944 | 0.43328 | 0.38302 | 0.44881 | 0.481 | 0.46824 | 0.31957 | 1.3096 | 0.11951 | 0.71363 | 0.26423 | 0.33234 | 0.49079 | 0.61734 | 0.20982 | 0.88942 | 0.75317 | 0.29838 | 1.2775 | 0.65846 | 0.64787 | 0.27616
2 | -2.6042 | -2.8305 | -3.0488 | -3.0266 | -3.1327 | -2.7887 | -2.0767 | -0.8548 | -0.25173 | -0.03938 | -0.35353 | -0.25991 | -0.35975 | -0.3629 | -0.91742 | -1.3212 | -1.175 | -0.40109 | -0.58344 | -0.73341 | -1.1521 | -1.4954 | -2.0063 | -2.2583
3 | 2.7203 | 3.3697 | 3.3697 | 3.3697 | 3.3697 | 2.7303 | 1.2384 | 0.15943 | -0.93285 | -0.93285 | -0.080338 | -0.97281 | -0.97281 | -0.75302 | -0.093658 | 0.5657 | 0.78549 | 0.78549 | 0.78549 | 0.78549 | 0.78549 | 1.638 | 2.5038 | 2.5038
4 | 5.7595 | 4.4427 | 3.8032 | 3.7217 | 4.2299 | 5.252 | 8.1485 | 9.9478 | 11.4933 | 12.6562 | 12.763 | 12.5341 | 12.5875 | 12.4591 | 11.2395 | 10.6786 | 11.0203 | 15.0202 | 14.9984 | 14.5407 | 13.459 | 11.9695 | 9.7626 | 7.4898
5 | 0.2709 | 0.018356 | -0.34298 | -0.52512 | -0.39361 | 0.45699 | 1.384 | 1.5745 | 1.2556 | 0.69611 | 0.19954 | 0.23645 | 0.37258 | 0.1857 | 0.31782 | 0.22739 | 0.22278 | 0.26265 | 0.26957 | 0.33417 | 0.35724 | 0.42153 | 0.37104 | -0.042613
6 | 74.2793 | 74.5462 | 74.8715 | 74.8491 | 74.5178 | 73.9288 | 72.2138 | 70.8865 | 70.3337 | 53.381 | 36.6536 | 36.4364 | 36.6696 | 36.8417 | 37.0494 | 55.8463 | 71.2536 | 70.0456 | 70.1411 | 70.3183 | 71.0312 | 71.6065 | 72.4397 | 73.4389
7 | 9.9159 | 9.7197 | 9.9842 | 9.7499 | 8.6405 | 7.5289 | 3.2297 | 2.0097 | 3.8816 | 2.3791 | 1.6386 | -2.1964 | 1.6624 | 2.7272 | 4.2788 | 5.5333 | 5.9314 | 3.5037 | 3.4358 | 4.6976 | 6.5428 | 7.9101 | 7.9933 | 8.3554
8 | -11.1195 | -11.9691 | -12.0675 | -12.0965 | -11.9594 | -11.4455 | -6.5933 | -2.0289 | 0.066966 | 0.96788 | 0.050784 | -0.42979 | -0.86678 | -0.66444 | -2.339 | -4.2574 | -4.2903 | -0.49371 | -0.68909 | -0.89498 | -2.0793 | -4.2286 | -6.422 | -7.7904
9 | -24.128 | -27.8235 | -26.353 | -27.2847 | -27.3004 | -26.7865 | -11.9294 | -0.48273 | 4.1709 | 9.7016 | 12.109 | 11.2869 | 14.1072 | 10.1531 | 9.6537 | 2.2191 | 0.65458 | 15.3378 | 16.0082 | 16.9719 | 9.2368 | 0.6946 | -4.9055 | -7.8487
10 | -2.5572 | -2.5572 | -2.5572 | -2.5572 | -2.5572 | -2.5572 | -2.4717 | -2.2589 | -2.1737 | -2.0453 | -2.0881 | -2.0453 | -2.0881 | -2.2165 | -2.2165 | -2.2165 | -2.3437 | -2.3861 | -2.3861 | -2.3861 | -2.3861 | -2.4336 | -2.5762 | -2.5762
11 | 1.5953 | -0.97275 | -1.5577 | -0.68325 | -1.1168 | -0.1815 | 3.0442 | 5.4743 | 6.1973 | 5.1487 | 5.2312 | 5.2852 | 4.551 | 4.4558 | 3.1357 | 2.9895 | 2.6138 | 3.6937 | 3.4118 | 2.892 | 2.5553 | 1.4355 | 0.4605 | -0.6795
12 | -1.0858 | -1.0925 | -1.1935 | -1.0951 | -1.0985 | -0.98915 | -0.67429 | -0.37869 | -0.27597 | -0.34794 | -0.50477 | -0.37769 | -0.43322 | -0.42302 | -0.53521 | -0.5397 | -0.43354 | -0.3748 | -0.45154 | -0.50118 | -0.44829 | -0.58264 | -0.76326 | -0.85125
13 | -0.77513 | -0.77513 | -0.77513 | -0.77513 | -0.73506 | -0.75714 | -0.69009 | -0.66775 | -0.66775 | -0.74085 | -0.68488 | -0.66623 | -0.6709 | -0.70869 | -0.68881 | -0.68724 | -0.7066 | -0.7066 | -0.7066 | -0.68482 | -0.68276 | -0.74187 | -0.74187 | -0.74187
14 | -0.11498 | -0.11498 | -0.11498 | -0.11498 | -0.11498 | -0.11498 | -0.11498 | -0.11498 | -0.11498 | -0.11498 | -0.11498 | -0.54094 | -0.68292 | -0.68292 | -0.11498 | -0.11498 | -0.26108 | -0.69939 | -0.69939 | -0.69939 | -0.13144 | -0.13144 | -0.13144 | -0.13144
15 | -1.2262 | -1.2262 | -1.2262 | -1.2262 | -1.2262 | -1.2262 | -0.92574 | -0.19935 | -0.057361 | -0.057361 | -0.057361 | -0.057361 | -0.057361 | -0.057361 | -0.20346 | -0.64177 | -0.64177 | -0.64177 | -0.64177 | -0.64177 | -0.64177 | -0.64177 | -1.2097 | -1.2097
16 | 0.57927 | 0.40835 | 0.24387 | 0.25354 | -0.12146 | 0.056142 | 1.2376 | 2.3056 | 3.2815 | 3.8477 | 3.7961 | 3.751 | 3.6607 | 3.4833 | 3.2124 | 2.5281 | 2.3959 | 2.7732 | 2.9132 | 2.7617 | 2.5398 | 2.2399 | 1.6168 | 1.0618
17 | -1.2345 | -1.4164 | -1.45 | -1.4362 | -1.3622 | -1.1891 | -0.17797 | 0.44018 | 0.74822 | 0.43425 | 0.50615 | 0.7867 | 0.89338 | 0.88623 | 0.3996 | 0.21191 | 0.21585 | 0.24521 | -0.053504 | -0.3801 | -0.10064 | -0.41032 | -1.0891 | -1.1357
18 | 2.5846 | 3.1878 | 3.1878 | 3.1878 | 3.1878 | 3.1878 | 1.5792 | 0.17168 | -0.029396 | -0.8337 | -0.23047 | -0.63263 | -0.8337 | -0.8337 | -0.029396 | 0.58258 | 0.78657 | 0.78657 | 0.78657 | 0.98765 | 1.5909 | 1.5909 | 2.3952 | 2.3952
19 | 1.1872 | 0.75675 | 1.056 | 1.1618 | 1.158 | 1.059 | 1.4018 | 1.3185 | 1.7603 | 1.4715 | 1.1287 | 1.0642 | 1.317 | 0.9255 | 0.98775 | 0.99375 | 1.311 | 1.2052 | 1.1475 | 1.3455 | 1.401 | 1.0777 | 0.87075 | 1.0485
20 | -1.6429 | -2.1948 | -2.2888 | -2.2888 | -2.2888 | -2.1621 | -1.0952 | -0.5066 | 0.19237 | 0.62156 | -0.25726 | -0.19595 | 0.086094 | 0.028869 | -0.1469 | -0.82134 | -1.0952 | -0.42894 | -0.38806 | -0.15916 | -0.065145 | -0.572 | -0.96441 | -1.2097
21 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797
22 | 1.2436 | 1.1682 | 0.9704 | 1.1337 | 1.118 | 1.231 | 1.3158 | 1.5293 | 1.4539 | 1.5324 | 1.5293 | 1.545 | 1.702 | 1.6988 | 1.3943 | 1.3252 | 1.1274 | 1.1556 | 1.1556 | 1.3189 | 1.1556 | 1.2561 | 1.0458 | 1.0426
23 | 7.2426 | 5.9628 | 5.6304 | 5.1842 | 5.262 | 5.4714 | 2.2167 | 0.44028 | 0.309 | 0.68383 | 4.3435 | 3.7176 | 2.3126 | 3.6787 | 5.2133 | 6.0814 | 5.4277 | 0.83142 | 1.7363 | 1.7296 | 1.9766 | 3.8484 | 6.0431 | 5.2528
24 | -14.225 | -16.7497 | -16.3042 | -16.0894 | -16.0195 | -15.8091 | -4.457 | 3.2482 | 6.0675 | 8.9808 | 5.7546 | 4.8721 | 5.0705 | 5.3029 | 2.7531 | -1.5125 | -2.792 | 3.9504 | 5.6362 | 4.1821 | 3.0537 | 1.3719 | -4.3987 | -5.7007

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.1204 | 0.14564 | 0.19377 | 0.23001 | 0.26527 | 0.28551 | 0.26449 | 0.38978 | 0.34679 | 0.40892 | 0.41634 | 0.40567 | 0.37486 | 0.35476 | 0.34358 | 0.32187 | 0.3076 | 0.29166 | 0.20894 | 0.21808 | 0.22926 | 0.2484 | 0.095594 | 0.10618
2 | 1.8049 | 2.1833 | 2.9048 | 3.4481 | 3.9767 | 4.2801 | 3.9649 | 5.8432 | 5.1988 | 6.1301 | 6.2413 | 6.0814 | 5.6196 | 5.3182 | 5.1506 | 4.8252 | 4.6113 | 4.3723 | 3.1323 | 3.2692 | 3.4369 | 3.7238 | 1.4331 | 1.5918
3 | 1.9964 | 2.4149 | 3.2129 | 3.8139 | 4.3986 | 4.7342 | 4.3856 | 6.463 | 5.7503 | 6.7805 | 6.9034 | 6.7266 | 6.2158 | 5.8824 | 5.697 | 5.3371 | 5.1005 | 4.8362 | 3.4645 | 3.616 | 3.8015 | 4.1189 | 1.5851 | 1.7606
4 | 5.6744 | 6.864 | 9.1321 | 10.8404 | 12.502 | 13.456 | 12.4651 | 18.3699 | 16.3441 | 19.2721 | 19.6216 | 19.1189 | 17.6671 | 16.7196 | 16.1925 | 15.1695 | 14.4971 | 13.7458 | 9.8473 | 10.2778 | 10.8051 | 11.7071 | 4.5053 | 5.0043
5 | 0.31465 | 0.38062 | 0.50639 | 0.60111 | 0.69325 | 0.74616 | 0.6912 | 1.0186 | 0.9063 | 1.0687 | 1.088 | 1.0602 | 0.97966 | 0.92713 | 0.8979 | 0.84117 | 0.80388 | 0.76222 | 0.54604 | 0.56992 | 0.59916 | 0.64917 | 0.24982 | 0.27749
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.6287 | 0.76051 | 1.0118 | 1.2011 | 1.3852 | 1.4909 | 1.3811 | 2.0353 | 1.8109 | 2.1353 | 2.174 | 2.1183 | 1.9575 | 1.8525 | 1.7941 | 1.6807 | 1.6062 | 1.523 | 1.091 | 1.1387 | 1.1972 | 1.2971 | 0.49917 | 0.55446
8 | 2.755 | 3.3325 | 4.4337 | 5.2631 | 6.0699 | 6.533 | 6.0519 | 8.9188 | 7.9352 | 9.3568 | 9.5265 | 9.2824 | 8.5775 | 8.1176 | 7.8616 | 7.365 | 7.0385 | 6.6737 | 4.781 | 4.99 | 5.246 | 5.6839 | 2.1874 | 2.4296
9 | 18.1523 | 21.9579 | 29.2136 | 34.6782 | 39.9939 | 43.0458 | 39.8757 | 58.7653 | 52.2846 | 61.6513 | 62.7695 | 61.1613 | 56.5168 | 53.4861 | 51.7998 | 48.5272 | 46.3762 | 43.9728 | 31.5014 | 32.8787 | 34.5653 | 37.451 | 14.4123 | 16.0086
10 | 0.36624 | 0.44302 | 0.58941 | 0.69967 | 0.80691 | 0.86849 | 0.80453 | 1.1856 | 1.0549 | 1.2439 | 1.2664 | 1.234 | 1.1403 | 1.0791 | 1.0451 | 0.97908 | 0.93568 | 0.88719 | 0.63557 | 0.66336 | 0.69739 | 0.75561 | 0.29078 | 0.32299
11 | 2.9096 | 3.5196 | 4.6826 | 5.5585 | 6.4105 | 6.8997 | 6.3915 | 9.4193 | 8.3805 | 9.8819 | 10.0611 | 9.8034 | 9.0589 | 8.5731 | 8.3028 | 7.7783 | 7.4335 | 7.0483 | 5.0493 | 5.27 | 5.5404 | 6.0029 | 2.3101 | 2.566
12 | 0.64358 | 0.77851 | 1.0358 | 1.2295 | 1.418 | 1.5262 | 1.4138 | 2.0835 | 1.8537 | 2.1858 | 2.2255 | 2.1684 | 2.0038 | 1.8963 | 1.8365 | 1.7205 | 1.6442 | 1.559 | 1.1169 | 1.1657 | 1.2255 | 1.3278 | 0.51098 | 0.56758
13 | 0.083496 | 0.101 | 0.13438 | 0.15951 | 0.18396 | 0.198 | 0.18342 | 0.27031 | 0.2405 | 0.28358 | 0.28872 | 0.28133 | 0.25996 | 0.24602 | 0.23827 | 0.22321 | 0.21332 | 0.20226 | 0.1449 | 0.15123 | 0.15899 | 0.17227 | 0.066293 | 0.073636
14 | 0.27553 | 0.3333 | 0.44343 | 0.52638 | 0.60707 | 0.65339 | 0.60527 | 0.892 | 0.79363 | 0.9358 | 0.95278 | 0.92837 | 0.85787 | 0.81186 | 0.78627 | 0.73659 | 0.70394 | 0.66746 | 0.47816 | 0.49906 | 0.52467 | 0.56847 | 0.21876 | 0.24299
15 | 0.69569 | 0.84154 | 1.1196 | 1.3291 | 1.5328 | 1.6497 | 1.5283 | 2.2522 | 2.0038 | 2.3628 | 2.4057 | 2.344 | 2.166 | 2.0499 | 1.9852 | 1.8598 | 1.7774 | 1.6853 | 1.2073 | 1.2601 | 1.3247 | 1.4353 | 0.55236 | 0.61354
16 | 1.9826 | 2.3982 | 3.1907 | 3.7875 | 4.3681 | 4.7014 | 4.3552 | 6.4183 | 5.7105 | 6.7335 | 6.8557 | 6.68 | 6.1727 | 5.8417 | 5.6576 | 5.3001 | 5.0652 | 4.8027 | 3.4406 | 3.591 | 3.7752 | 4.0904 | 1.5741 | 1.7485
17 | 0.99829 | 1.2076 | 1.6066 | 1.9071 | 2.1995 | 2.3673 | 2.193 | 3.2318 | 2.8754 | 3.3905 | 3.452 | 3.3636 | 3.1082 | 2.9415 | 2.8488 | 2.6688 | 2.5505 | 2.4183 | 1.7324 | 1.8082 | 1.9009 | 2.0596 | 0.79261 | 0.8804
18 | 1.7566 | 2.1248 | 2.827 | 3.3558 | 3.8702 | 4.1655 | 3.8587 | 5.6866 | 5.0595 | 5.9659 | 6.0741 | 5.9185 | 5.4691 | 5.1758 | 5.0126 | 4.6959 | 4.4878 | 4.2552 | 3.0483 | 3.1816 | 3.3448 | 3.6241 | 1.3947 | 1.5491
19 | 0.0098636 | 0.011931 | 0.015874 | 0.018843 | 0.021732 | 0.02339 | 0.021668 | 0.031932 | 0.02841 | 0.0335 | 0.034108 | 0.033234 | 0.03071 | 0.029063 | 0.028147 | 0.026369 | 0.0252 | 0.023894 | 0.017117 | 0.017866 | 0.018782 | 0.02035 | 0.0078314 | 0.0086988
20 | 1.3995 | 1.6929 | 2.2523 | 2.6736 | 3.0835 | 3.3188 | 3.0744 | 4.5307 | 4.0311 | 4.7532 | 4.8394 | 4.7155 | 4.3574 | 4.1237 | 3.9937 | 3.7414 | 3.5755 | 3.3902 | 2.4287 | 2.5349 | 2.6649 | 2.8874 | 1.1112 | 1.2342
21 | 0.35209 | 0.42591 | 0.56665 | 0.67264 | 0.77575 | 0.83495 | 0.77346 | 1.1399 | 1.0141 | 1.1958 | 1.2175 | 1.1863 | 1.0962 | 1.0375 | 1.0047 | 0.94127 | 0.89954 | 0.85293 | 0.61102 | 0.63774 | 0.67045 | 0.72643 | 0.27955 | 0.31051
22 | 0.46047 | 0.55701 | 0.74107 | 0.87969 | 1.0145 | 1.092 | 1.0115 | 1.4907 | 1.3263 | 1.5639 | 1.5923 | 1.5515 | 1.4337 | 1.3568 | 1.314 | 1.231 | 1.1764 | 1.1155 | 0.7991 | 0.83404 | 0.87683 | 0.95003 | 0.3656 | 0.40609
23 | 1.8024 | 2.1802 | 2.9006 | 3.4432 | 3.971 | 4.2741 | 3.9593 | 5.8349 | 5.1914 | 6.1214 | 6.2324 | 6.0728 | 5.6116 | 5.3107 | 5.1432 | 4.8183 | 4.6047 | 4.3661 | 3.1278 | 3.2646 | 3.432 | 3.7185 | 1.431 | 1.5895
24 | 1.1621 | 1.4057 | 1.8702 | 2.2201 | 2.5604 | 2.7558 | 2.5528 | 3.7621 | 3.3472 | 3.9469 | 4.0185 | 3.9155 | 3.6182 | 3.4241 | 3.3162 | 3.1067 | 2.969 | 2.8151 | 2.0167 | 2.1049 | 2.2128 | 2.3976 | 0.92267 | 1.0249

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37584 | 0.39598 | 0.4143 | 0.43821 | 0.45943 | 0.47668 | 0.46949 | 0.44578 | 0.39773 | 0.60655 | 0.59349 | 0.56712 | 0.53043 | 0.50909 | 0.49142 | 0.46213 | 0.44305 | 0.4264 | 0.26013 | 0.27374 | 0.28978 | 0.30394 | 0.32265 | 0.35215
2 | 5.6342 | 5.9362 | 6.2107 | 6.5692 | 6.8874 | 7.146 | 7.0382 | 6.6827 | 5.9624 | 9.0927 | 8.897 | 8.5017 | 7.9516 | 7.6318 | 7.3669 | 6.9278 | 6.6418 | 6.3922 | 3.8996 | 4.1037 | 4.3441 | 4.5564 | 4.8368 | 5.279
3 | 6.232 | 6.5659 | 6.8696 | 7.2661 | 7.618 | 7.9041 | 7.7848 | 7.3917 | 6.595 | 10.0573 | 9.8408 | 9.4036 | 8.7952 | 8.4414 | 8.1485 | 7.6628 | 7.3464 | 7.0704 | 4.3133 | 4.5391 | 4.8049 | 5.0398 | 5.3499 | 5.8391
4 | 17.7131 | 18.6623 | 19.5255 | 20.6525 | 21.6527 | 22.4657 | 22.1268 | 21.0093 | 18.7449 | 28.586 | 27.9706 | 26.7279 | 24.9986 | 23.993 | 23.1604 | 21.7799 | 20.8808 | 20.0961 | 12.2597 | 12.9013 | 13.6569 | 14.3245 | 15.206 | 16.5964
5 | 0.98221 | 1.0348 | 1.0827 | 1.1452 | 1.2007 | 1.2458 | 1.227 | 1.165 | 1.0394 | 1.5851 | 1.551 | 1.4821 | 1.3862 | 1.3304 | 1.2843 | 1.2077 | 1.1579 | 1.1144 | 0.67981 | 0.7154 | 0.7573 | 0.79431 | 0.84319 | 0.92029
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.9626 | 2.0677 | 2.1634 | 2.2882 | 2.399 | 2.4891 | 2.4516 | 2.3278 | 2.0769 | 3.1672 | 3.099 | 2.9614 | 2.7698 | 2.6583 | 2.5661 | 2.4131 | 2.3135 | 2.2266 | 1.3583 | 1.4294 | 1.5131 | 1.5871 | 1.6848 | 1.8388
8 | 8.5999 | 9.0607 | 9.4798 | 10.027 | 10.5126 | 10.9073 | 10.7428 | 10.2002 | 9.1008 | 13.8788 | 13.58 | 12.9767 | 12.1371 | 11.6489 | 11.2446 | 10.5744 | 10.1378 | 9.7568 | 5.9522 | 6.2637 | 6.6306 | 6.9547 | 7.3827 | 8.0577
9 | 56.6641 | 59.7005 | 62.4619 | 66.0672 | 69.2669 | 71.8678 | 70.7834 | 67.2087 | 59.9648 | 91.4464 | 89.4777 | 85.5025 | 79.9703 | 76.7536 | 74.0901 | 69.6739 | 66.7974 | 64.2873 | 39.2186 | 41.2713 | 43.6885 | 45.824 | 48.644 | 53.0918
10 | 1.1432 | 1.2045 | 1.2602 | 1.333 | 1.3975 | 1.45 | 1.4281 | 1.356 | 1.2098 | 1.845 | 1.8053 | 1.7251 | 1.6135 | 1.5486 | 1.4948 | 1.4057 | 1.3477 | 1.2971 | 0.79127 | 0.83269 | 0.88146 | 0.92454 | 0.98144 | 1.0712
11 | 9.0825 | 9.5692 | 10.0118 | 10.5897 | 11.1026 | 11.5195 | 11.3457 | 10.7727 | 9.6116 | 14.6577 | 14.3421 | 13.7049 | 12.8182 | 12.3026 | 11.8757 | 11.1678 | 10.7068 | 10.3044 | 6.2862 | 6.6153 | 7.0027 | 7.345 | 7.797 | 8.5099
12 | 2.009 | 2.1167 | 2.2146 | 2.3424 | 2.4558 | 2.548 | 2.5096 | 2.3829 | 2.126 | 3.2422 | 3.1724 | 3.0315 | 2.8353 | 2.7213 | 2.6268 | 2.4703 | 2.3683 | 2.2793 | 1.3905 | 1.4633 | 1.549 | 1.6247 | 1.7246 | 1.8823
13 | 0.26064 | 0.27461 | 0.28731 | 0.30389 | 0.31861 | 0.33057 | 0.32559 | 0.30914 | 0.27582 | 0.42063 | 0.41158 | 0.39329 | 0.36784 | 0.35305 | 0.3408 | 0.32048 | 0.30725 | 0.29571 | 0.1804 | 0.18984 | 0.20096 | 0.21078 | 0.22375 | 0.24421
14 | 0.8601 | 0.90619 | 0.94811 | 1.0028 | 1.0514 | 1.0909 | 1.0744 | 1.0202 | 0.9102 | 1.3881 | 1.3582 | 1.2978 | 1.2139 | 1.165 | 1.1246 | 1.0576 | 1.0139 | 0.97582 | 0.5953 | 0.62646 | 0.66315 | 0.69556 | 0.73837 | 0.80588
15 | 2.1717 | 2.288 | 2.3939 | 2.5321 | 2.6547 | 2.7544 | 2.7128 | 2.5758 | 2.2982 | 3.5047 | 3.4293 | 3.2769 | 3.0649 | 2.9416 | 2.8395 | 2.6703 | 2.56 | 2.4638 | 1.5031 | 1.5817 | 1.6744 | 1.7562 | 1.8643 | 2.0348
16 | 6.1888 | 6.5205 | 6.8221 | 7.2158 | 7.5653 | 7.8494 | 7.7309 | 7.3405 | 6.5493 | 9.9877 | 9.7727 | 9.3385 | 8.7343 | 8.383 | 8.0921 | 7.6097 | 7.2956 | 7.0214 | 4.2834 | 4.5076 | 4.7716 | 5.0049 | 5.3129 | 5.7987
17 | 3.1163 | 3.2833 | 3.4351 | 3.6334 | 3.8094 | 3.9524 | 3.8928 | 3.6962 | 3.2978 | 5.0291 | 4.9209 | 4.7023 | 4.398 | 4.2211 | 4.0746 | 3.8317 | 3.6736 | 3.5355 | 2.1568 | 2.2697 | 2.4027 | 2.5201 | 2.6752 | 2.9198
18 | 5.4833 | 5.7771 | 6.0444 | 6.3932 | 6.7029 | 6.9545 | 6.8496 | 6.5037 | 5.8027 | 8.8492 | 8.6586 | 8.274 | 7.7386 | 7.4273 | 7.1696 | 6.7422 | 6.4639 | 6.221 | 3.7951 | 3.9938 | 4.2277 | 4.4343 | 4.7072 | 5.1376
19 | 0.03079 | 0.03244 | 0.033941 | 0.0359 | 0.037638 | 0.039052 | 0.038462 | 0.03652 | 0.032584 | 0.04969 | 0.04862 | 0.04646 | 0.043454 | 0.041706 | 0.040259 | 0.037859 | 0.036296 | 0.034932 | 0.021311 | 0.022426 | 0.023739 | 0.0249 | 0.026432 | 0.028849
20 | 4.3687 | 4.6028 | 4.8157 | 5.0937 | 5.3404 | 5.5409 | 5.4573 | 5.1817 | 4.6232 | 7.0504 | 6.8986 | 6.5921 | 6.1656 | 5.9176 | 5.7122 | 5.3718 | 5.15 | 4.9565 | 3.0237 | 3.182 | 3.3683 | 3.533 | 3.7504 | 4.0933
21 | 1.0991 | 1.158 | 1.2116 | 1.2815 | 1.3435 | 1.394 | 1.373 | 1.3036 | 1.1631 | 1.7738 | 1.7356 | 1.6585 | 1.5512 | 1.4888 | 1.4371 | 1.3514 | 1.2956 | 1.247 | 0.76071 | 0.80053 | 0.84741 | 0.88884 | 0.94353 | 1.0298
22 | 1.4374 | 1.5144 | 1.5845 | 1.6759 | 1.7571 | 1.8231 | 1.7956 | 1.7049 | 1.5211 | 2.3197 | 2.2698 | 2.169 | 2.0286 | 1.947 | 1.8795 | 1.7674 | 1.6945 | 1.6308 | 0.99487 | 1.0469 | 1.1083 | 1.1624 | 1.234 | 1.3468
23 | 5.6262 | 5.9277 | 6.2019 | 6.5599 | 6.8776 | 7.1358 | 7.0281 | 6.6732 | 5.954 | 9.0798 | 8.8843 | 8.4896 | 7.9403 | 7.6209 | 7.3565 | 6.918 | 6.6324 | 6.3831 | 3.894 | 4.0979 | 4.3379 | 4.5499 | 4.8299 | 5.2715
24 | 3.6276 | 3.822 | 3.9988 | 4.2296 | 4.4344 | 4.6009 | 4.5315 | 4.3027 | 3.8389 | 5.8543 | 5.7283 | 5.4738 | 5.1196 | 4.9137 | 4.7432 | 4.4605 | 4.2763 | 4.1156 | 2.5107 | 2.6422 | 2.7969 | 2.9336 | 3.1142 | 3.3989

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26927 | 0.2853 | 0.72584 | 0.45383 | 1.0266 | 1.7673 | 1.1848 | 0.13874 | 0.6642 | 0.12952 | 0.30014 | 1.3895 | 0.63121 | 0.87274 | 0.79861 | 1.7129 | 0.73073 | 0.48205 | 1.0592 | 2.2713 | 1.6658 | -0.3447 | 1.4934 | 1.9658
2 | 10.5499 | 13.2979 | 13.0657 | 13.0323 | 13.0333 | 12.918 | 13.9462 | 16.5575 | 18.8709 | 19.4507 | 19.2539 | 19.7984 | 20.07 | 19.6987 | 18.929 | 18.1671 | 18.4841 | 18.6667 | 18.7459 | 18.4356 | 18.491 | 19.2568 | 17.9497 | 16.4544
3 | 25.4326 | 18.0974 | 17.2116 | 16.5989 | 16.5989 | 17.7977 | 22.3 | 27.4417 | 28.6405 | 28.0411 | 28.0278 | 29.866 | 29.866 | 29.866 | 28.3675 | 26.8556 | 25.0174 | 25.0174 | 25.0174 | 25.0174 | 25.0174 | 25.0174 | 24.1183 | 22.5664
4 | 29.1977 | 25.7028 | 24.3048 | 23.5339 | 24.9482 | 22.8509 | 26.7999 | 31.1062 | 35.0433 | 37.6108 | 38.8144 | 39.4287 | 40.2029 | 40.5321 | 40.6736 | 39.1403 | 39.1598 | 37.6331 | 37.8311 | 38.1422 | 37.8286 | 39.1847 | 38.284 | 34.2157
5 | -10.4398 | -8.962 | -5.8102 | -5.5046 | -5.3328 | -5.4449 | -4.0186 | -1.9839 | -0.52935 | 0.57245 | 0.95975 | 1.6695 | 2.6121 | 2.7551 | 2.3392 | 1.1285 | 1.179 | 1.2046 | 1.5245 | 1.2112 | 0.90204 | 1.8477 | 2.4402 | -0.63844
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 11.2679 | 6.9897 | 10.0281 | 9.2791 | 10.6443 | 3.6299 | -8.6078 | 0.62472 | 4.8087 | 11.7059 | 11.3941 | 6.3099 | 5.2214 | 6.3586 | 5.5673 | 6.6203 | 9.2339 | 9.5631 | 9.8806 | 9.6846 | 6.2104 | 7.0278 | 7.1175 | 7.2285
8 | 16.3796 | 13.8861 | 13.8744 | 12.6146 | 12.7304 | 12.726 | 15.3808 | 21.0309 | 24.6433 | 25.1464 | 25.1185 | 26.2796 | 25.2175 | 24.7365 | 20.7405 | 21.4426 | 24.9112 | 26.5514 | 20.9177 | 22.0072 | 20.3203 | 21.5489 | 19.4638 | 17.43
9 | 88.1054 | 78.6384 | 73.5311 | 71.346 | 119.2064 | 114.2291 | 79.1148 | 102.6112 | 113.5764 | 121.6069 | 121.5365 | 134.0421 | 138.5432 | 136.6929 | 145.6834 | 134.769 | 128.5088 | 127.0259 | 122.3798 | 124.1644 | 121.5723 | 131.2137 | 121.1471 | 100.1221
10 | 2.5653 | 2.404 | 2.177 | 2.2336 | 2.2325 | 2.3276 | 2.664 | 3.2841 | 3.6263 | 3.815 | 3.8428 | 3.8808 | 4.0366 | 3.9656 | 3.781 | 3.7488 | 3.536 | 3.5539 | 3.502 | 3.6717 | 3.6717 | 3.7952 | 3.4168 | 2.9481
11 | 15.273 | 15.5362 | 14.4915 | 15.366 | 15.1837 | 16.0275 | 21.4297 | 24.0615 | 24.8167 | 25.1047 | 25.32 | 25.9395 | 25.1745 | 24.5745 | 22.7572 | 21.8092 | 22.122 | 21.7102 | 22.0072 | 22.509 | 21.6885 | 22.641 | 21.0667 | 17.5785
12 | 4.5681 | 4.7453 | 3.8265 | 4.1516 | 4.2051 | 3.9017 | 4.5389 | 5.1907 | 5.3058 | 5.6837 | 5.341 | 5.5363 | 5.9501 | 5.5247 | 5.0499 | 5.5317 | 5.0284 | 5.5345 | 5.526 | 5.733 | 6.0791 | 6.3001 | 5.6357 | 4.9908
13 | -0.13725 | -0.0195 | 0.021 | 0.0855 | 0.048 | 0.0315 | 0.10725 | 0.26475 | 0.07725 | 0.24375 | 0.2505 | 0.5475 | 0.29625 | 0.804 | 0.09675 | 0.36225 | 0.4005 | -0.3885 | 0.20175 | -0.00075 | 0.5625 | 0.80475 | 0.12975 | 0.33525
14 | 3.6306 | 3.5894 | 3.5894 | 3.5894 | 3.6841 | 3.7211 | 3.2684 | 2.3506 | 2.4453 | 2.6593 | 2.5523 | 3.3672 | 4.0504 | 3.8775 | 3.6141 | 3.6882 | 4.0339 | 3.6553 | 3.6141 | 3.6553 | 3.6759 | 3.8528 | 3.3096 | 3.1449
15 | 4.6513 | 4.322 | 3.9105 | 3.8693 | 3.8281 | 3.7458 | 5.0011 | 6.6186 | 7.4294 | 7.166 | 7.2689 | 7.5488 | 7.664 | 7.4541 | 6.7091 | 6.5363 | 6.4828 | 6.3552 | 6.2194 | 6.6104 | 6.8162 | 7.2277 | 6.5486 | 5.5074
16 | 14.6531 | 13.2759 | 12.2331 | 12.1495 | 12.1495 | 12.0659 | 13.9344 | 15.9859 | 17.3439 | 17.9613 | 18.8663 | 19.5902 | 19.9247 | 20.1176 | 19.9054 | 19.7253 | 18.4044 | 17.9928 | 17.8256 | 17.742 | 17.7613 | 18.4366 | 18.5009 | 16.4577
17 | 8.1743 | 7.7562 | 7.6013 | 7.6203 | 7.6501 | 7.9178 | 9.9317 | 11.5762 | 11.4718 | 11.8396 | 11.95 | 12.322 | 12.5034 | 12.1555 | 11.0044 | 10.8112 | 10.9566 | 11.1505 | 11.0621 | 11.2706 | 11.8503 | 11.6888 | 10.1823 | 9.3009
18 | 7.7685 | 7.0395 | 6.2355 | 6.3637 | 6.8573 | 7.0395 | 9.8003 | 11.4225 | 11.0392 | 11.0572 | 10.1062 | 11.5433 | 11.6445 | 11.0385 | 9.9548 | 9.4635 | 9.4987 | 9.4605 | 10.1715 | 10.7715 | 10.7955 | 10.329 | 9.2475 | 8.6182
19 | 0.11775 | -0.23175 | 0.1185 | 0.372 | 0.79125 | 0.3435 | 0.71625 | 0.43575 | 0.05175 | -0.111 | 0.20925 | 0.0105 | 0.3225 | 0.27375 | 0.01575 | 0.9945 | 0.53325 | 0.381 | 0.88575 | 0.4665 | 0.9045 | 0.64875 | 0.55725 | 0.06975
20 | 14.4226 | 13.5238 | 12.931 | 12.4844 | 12.9023 | 12.8556 | 14.8475 | 16.2224 | 17.3111 | 17.5484 | 17.3945 | 18.5012 | 18.487 | 18.1701 | 17.4557 | 16.8778 | 16.5946 | 16.6973 | 16.2681 | 16.3651 | 17.0064 | 18.33 | 17.3049 | 15.2646
21 | 2.3363 | 2.5823 | 1.4123 | 1.4872 | 1.59 | 1.6238 | 3.606 | 4.7955 | 5.5312 | 5.3955 | 5.28 | 5.358 | 5.547 | 5.3228 | 4.7603 | 4.1573 | 4.1753 | 3.759 | 3.9525 | 4.716 | 5.0797 | 5.7533 | 4.4603 | 3.3788
22 | 1.5829 | 1.5829 | 0.98001 | 0.98001 | 0.98001 | 0.98001 | 1.294 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.7587 | 2.2108 | 2.2108 | 2.2108 | 2.0538 | 1.5829
23 | 68.257 | 64.9257 | 53.4474 | 56.8377 | 53.4544 | 60.0972 | 49.3799 | 32.6564 | 39.538 | 37.2337 | 44.0077 | 48.3429 | 57.3107 | 61.8797 | 64.2747 | 60.6759 | 61.3636 | 55.1475 | 45.3514 | 45.2402 | 58.1656 | 61.708 | 67.4906 | 58.6877
24 | 31.7747 | 27.4229 | 27.0073 | 24.8542 | 24.0692 | 23.4716 | 28.2278 | 32.5017 | 37.3162 | 48.1601 | 49.6622 | 52.1664 | 54.3703 | 55.7859 | 49.7457 | 45.1502 | 41.6239 | 40.1448 | 33.8992 | 32.4021 | 30.0437 | 32.147 | 30.4215 | 26.3982

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24495 | 0.18089 | 0.22325 | -0.019674 | 0.73808 | 0.62724 | 0.52322 | -0.046339 | 0.43875 | 0.35974 | 0.063781 | 1.0741 | 0.28378 | 0.11591 | 0.41594 | 0.41426 | 0.55988 | 0.64428 | 0.67928 | 0.21726 | 0.16624 | -0.11741 | 0.36764 | 0.30143
2 | -1.1391 | -1.4809 | -1.6323 | -1.4895 | -1.5966 | -1.6334 | -1.4156 | -0.22024 | 0.70696 | 1.0292 | 0.80904 | 1.0777 | 0.95634 | 0.98513 | 0.50829 | 0.1285 | 0.28587 | 0.34723 | 0.20919 | -0.039024 | -0.15234 | -0.10599 | -0.5083 | -0.68803
3 | -2.6899 | -2.6899 | -3.1228 | -3.5557 | -3.5557 | -3.5557 | -1.4178 | 0.29388 | 0.93327 | 0.93327 | 0.85334 | 1.1997 | 1.6259 | 1.6759 | 0.93993 | 0.73346 | -0.11905 | -0.11905 | -0.11905 | -0.11905 | -0.75843 | -0.97156 | -2.7165 | -2.7165
4 | 3.2043 | 2.4551 | 2.3266 | 2.032 | 2.3392 | 1.0857 | 1.8942 | 3.64 | 5.295 | 6.292 | 6.8689 | 7.1197 | 7.4397 | 7.496 | 7.4428 | 7.195 | 6.8472 | 6.0761 | 6.048 | 5.7535 | 5.1862 | 6.2172 | 5.5709 | 4.4832
5 | -0.6296 | -0.565 | -0.61575 | -0.49809 | -0.54423 | -0.5673 | -0.65959 | -0.5004 | -0.56961 | -0.54423 | -0.61575 | -0.68497 | -0.51885 | -0.49809 | -0.535 | -0.57653 | -0.535 | -0.49578 | -0.5004 | -0.4381 | -0.51655 | -0.54885 | -0.58115 | -0.58576
6 | 76.3193 | 76.6451 | 77.2972 | 77.44 | 77.6259 | 77.89 | 76.8737 | 73.5767 | 73.0776 | 72.9138 | 72.9763 | 72.525 | 71.9553 | 72.1899 | 72.5678 | 73.433 | 73.6299 | 73.4722 | 73.6044 | 73.944 | 73.9025 | 73.6356 | 74.2203 | 74.8264
7 | 20.3545 | 18.2642 | 15.716 | 16.1676 | 15.2712 | 17.265 | 18.6325 | 15.1103 | 10.6791 | 7.939 | 10.2094 | 11.4454 | 10.8954 | 10.7748 | 13.3888 | 14.7401 | 15.8355 | 19.4668 | 18.9696 | 18.0921 | 19.632 | 17.9265 | 19.384 | 19.9067
8 | -6.765 | -8.6772 | -8.7546 | -8.8078 | -8.711 | -8.6739 | -7.1862 | -4.2625 | -2.8356 | -2.7801 | -2.7588 | -1.324 | -0.95062 | -1.1605 | -0.2411 | -1.8322 | -3.2391 | -3.1682 | -3.7744 | -3.4371 | -3.4952 | -2.8287 | -4.1988 | -5.6283
9 | -24.0521 | -33.2857 | -34.9539 | -33.989 | -35.2845 | -36.7854 | -31.8077 | -13.2297 | -0.54578 | 5.2808 | 4.8264 | 5.4027 | 7.9494 | 7.0006 | 1.9811 | 1.1002 | 0.70618 | -2.1506 | -3.1248 | -2.2753 | -6.6996 | -2.4858 | -7.8249 | -11.6898
10 | -3.2197 | -3.2197 | -3.2197 | -3.2197 | -3.2197 | -3.2197 | -3.2197 | -3.0486 | -2.8644 | -2.8219 | -2.7605 | -2.8029 | -2.8029 | -2.8029 | -2.8029 | -2.8029 | -2.8501 | -2.9916 | -2.9916 | -2.9916 | -2.9916 | -3.0779 | -3.1642 | -3.1642
11 | -1.233 | -1.3515 | -1.4168 | -0.762 | -1.1498 | -1.2345 | 0.38175 | 2.0303 | 2.5455 | 3.0465 | 3.4088 | 3.3593 | 3.4732 | 3.1852 | 2.4067 | 1.9545 | 1.5435 | 1.5608 | 1.2075 | 1.2105 | 0.75375 | 0.91275 | 0.615 | -0.38175
12 | -0.6909 | -0.68239 | -0.85727 | -0.78542 | -0.69603 | -0.92759 | -0.70484 | -0.46579 | -0.31595 | -0.15773 | -0.20361 | -0.14006 | -0.058956 | -0.088117 | -0.17084 | -0.13627 | -0.31214 | -0.27984 | -0.40653 | -0.40896 | -0.40593 | -0.35005 | -0.46117 | -0.51184
13 | -1.1557 | -1.017 | -1.0537 | -1.1752 | -1.1437 | -0.9225 | -0.89325 | -0.93 | -0.906 | -0.74475 | -0.67575 | -0.63825 | -0.5205 | -0.6525 | -0.9615 | -0.69375 | -0.68175 | -1.0973 | -1.0995 | -0.87225 | -1.0125 | -0.86475 | -1.0177 | -1.1378
14 | -0.12321 | -0.12321 | -0.12321 | -0.12321 | -0.12321 | -0.12321 | -0.54917 | -0.69115 | -0.69115 | -0.26519 | -0.12321 | -0.54917 | -0.090284 | -0.090284 | -0.090284 | -0.090284 | -0.090284 | -0.090284 | -0.090284 | -0.090284 | -0.090284 | -0.090284 | -0.090284 | -0.090284
15 | -0.83931 | -0.83931 | -0.83931 | -0.83931 | -0.83931 | -0.83931 | -0.83931 | -0.27137 | 0.29658 | 0.29658 | 0.29658 | 0.29658 | 0.29658 | 0.29658 | 0.29658 | 0.29658 | 0.29658 | 0.29658 | -0.12938 | -0.27137 | -0.27137 | -0.27137 | -0.27137 | -0.27137
16 | 1.0708 | 0.90313 | 0.73543 | 0.73543 | 0.73543 | 0.77735 | 1.2682 | 1.8877 | 2.6685 | 3.2287 | 3.2771 | 3.4061 | 3.5714 | 4.004 | 3.6119 | 3.5248 | 3.4345 | 2.9475 | 2.9959 | 2.8282 | 2.7024 | 2.4375 | 2.2016 | 1.7725
17 | -1.2429 | -1.4563 | -1.4142 | -1.3626 | -1.4124 | -1.3649 | -0.50955 | 0.18631 | 0.20049 | 0.50762 | 0.50278 | 0.55517 | 0.7388 | 0.66166 | -0.030592 | 0.0081073 | 0.051442 | 0.14184 | 0.011128 | 0.039777 | 0.17009 | -0.08953 | -0.64531 | -0.7585
18 | 1.3285 | 1.3285 | 1.3285 | 1.3285 | 1.3285 | 1.3285 | 0.92051 | -0.090705 | -0.29178 | -0.29178 | -0.29178 | -0.29178 | -0.29178 | -0.29178 | -0.29178 | -0.29178 | -0.29178 | 0.31145 | 0.51253 | 0.51253 | 0.51253 | 0.51253 | 0.51253 | 1.1158
19 | 1.3342 | 0.98625 | 0.9 | 0.79875 | 1.248 | 1.1738 | 1.5353 | 1.5915 | 0.96975 | 0.52425 | 1.1985 | 1.1317 | 1.2517 | 0.89775 | 0.927 | 0.8775 | 0.9555 | 1.7018 | 1.5495 | 1.659 | 1.7752 | 1.6402 | 1.1925 | 1.0995
20 | -0.23542 | -0.27158 | -0.47316 | -0.47842 | -0.28947 | -0.47452 | -0.38479 | 0.36462 | 1.0438 | 1.3609 | 0.9084 | 1.1063 | 1.2725 | 1.3107 | 1.1739 | 0.83648 | 0.84476 | 0.78251 | 0.57105 | 0.61514 | 0.82695 | 0.58526 | 0.32872 | 0.087922
21 | 0.28425 | 0.32625 | 0.4725 | 0.54375 | -0.49275 | -0.3885 | 0.11325 | 0.75825 | 0.96 | 1.011 | 0.96825 | 0.91725 | 1.1093 | 1.0597 | 0.88275 | 0.74475 | 0.636 | 0.6 | 0.6495 | 0.79875 | 0.74625 | 0.771 | 0.258 | -0.30825
22 | 0.27611 | 0.27611 | 0.27611 | 0.27611 | 0.27611 | 0.27611 | 0.27611 | 0.10028 | -0.075552 | -0.084971 | -0.041013 | -0.025314 | -0.025314 | -0.025314 | -0.025314 | -0.025314 | -0.025314 | -0.025314 | 0.27925 | 0.13796 | 0.13796 | 0.13796 | 0.13796 | 0.13796
23 | -18.5743 | -17.9522 | -18.5227 | -18.9775 | -18.4865 | -23.7538 | -20.2441 | -3.8244 | 0.38932 | -3.39 | -5.0182 | -6.8704 | -8.2995 | -9.0092 | -9.883 | -7.592 | -6.4723 | -7.081 | -6.0032 | -8.0098 | -12.9112 | -9.8035 | -11.2113 | -16.1762
24 | -5.9565 | -9.5633 | -8.5324 | -8.401 | -8.0136 | -9.7702 | -6.2295 | -0.96597 | 0.37457 | 6.5338 | 7.4385 | 6.8283 | 8.2148 | 9.0565 | 7.1602 | 4.1332 | -0.58459 | -1.1036 | -1.2288 | -2.7359 | -3.4315 | -1.1565 | -4.9752 | -7.0797

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.10358 | 0.12529 | 0.1667 | 0.19788 | 0.22821 | 0.24562 | 0.22753 | 0.33532 | 0.29834 | 0.35179 | 0.35817 | 0.34899 | 0.32249 | 0.3052 | 0.29557 | 0.2769 | 0.26463 | 0.25091 | 0.17975 | 0.18761 | 0.19723 | 0.2137 | 0.082238 | 0.091346
2 | 1.9437 | 2.3512 | 3.1281 | 3.7133 | 4.2825 | 4.6093 | 4.2698 | 6.2925 | 5.5985 | 6.6015 | 6.7212 | 6.549 | 6.0517 | 5.7272 | 5.5466 | 5.1962 | 4.9659 | 4.7085 | 3.3731 | 3.5206 | 3.7012 | 4.0102 | 1.5432 | 1.7142
3 | 2.7521 | 3.3291 | 4.4292 | 5.2577 | 6.0636 | 6.5263 | 6.0457 | 8.9096 | 7.9271 | 9.3472 | 9.5167 | 9.2729 | 8.5687 | 8.1092 | 7.8536 | 7.3574 | 7.0313 | 6.6669 | 4.776 | 4.9849 | 5.2406 | 5.6781 | 2.1851 | 2.4271
4 | 3.8862 | 4.701 | 6.2544 | 7.4243 | 8.5623 | 9.2157 | 8.537 | 12.5811 | 11.1936 | 13.1989 | 13.4383 | 13.094 | 12.0997 | 11.4508 | 11.0898 | 10.3892 | 9.9287 | 9.4142 | 6.7441 | 7.039 | 7.4001 | 8.0179 | 3.0855 | 3.4273
5 | 0.10562 | 0.12777 | 0.16999 | 0.20179 | 0.23272 | 0.25047 | 0.23203 | 0.34194 | 0.30423 | 0.35874 | 0.36524 | 0.35588 | 0.32886 | 0.31122 | 0.30141 | 0.28237 | 0.26985 | 0.25587 | 0.1833 | 0.19131 | 0.20113 | 0.21792 | 0.083862 | 0.093151
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.83379 | 1.0086 | 1.3419 | 1.5929 | 1.837 | 1.9772 | 1.8316 | 2.6993 | 2.4016 | 2.8318 | 2.8832 | 2.8093 | 2.596 | 2.4568 | 2.3793 | 2.229 | 2.1302 | 2.0198 | 1.447 | 1.5102 | 1.5877 | 1.7202 | 0.662 | 0.73532
8 | 2.293 | 2.7737 | 3.6902 | 4.3805 | 5.0519 | 5.4375 | 5.037 | 7.4231 | 6.6045 | 7.7877 | 7.9289 | 7.7258 | 7.1391 | 6.7562 | 6.5432 | 6.1299 | 5.8581 | 5.5546 | 3.9792 | 4.1532 | 4.3662 | 4.7307 | 1.8205 | 2.0222
9 | 12.9957 | 15.7202 | 20.9148 | 24.827 | 28.6327 | 30.8176 | 28.548 | 42.0716 | 37.4319 | 44.1378 | 44.9383 | 43.787 | 40.4619 | 38.2921 | 37.0848 | 34.7419 | 33.2019 | 31.4813 | 22.5527 | 23.5387 | 24.7462 | 26.8121 | 10.3182 | 11.461
10 | 0.37191 | 0.44988 | 0.59853 | 0.71049 | 0.8194 | 0.88193 | 0.81698 | 1.204 | 1.0712 | 1.2631 | 1.286 | 1.2531 | 1.1579 | 1.0958 | 1.0613 | 0.99423 | 0.95016 | 0.90092 | 0.6454 | 0.67362 | 0.70818 | 0.7673 | 0.29528 | 0.32799
11 | 2.3832 | 2.8828 | 3.8354 | 4.5529 | 5.2508 | 5.6514 | 5.2352 | 7.7152 | 6.8644 | 8.0942 | 8.241 | 8.0298 | 7.42 | 7.0221 | 6.8008 | 6.3711 | 6.0887 | 5.7732 | 4.1358 | 4.3166 | 4.5381 | 4.9169 | 1.8922 | 2.1018
12 | 0.58555 | 0.70831 | 0.94236 | 1.1186 | 1.2901 | 1.3886 | 1.2863 | 1.8956 | 1.6866 | 1.9887 | 2.0248 | 1.9729 | 1.8231 | 1.7253 | 1.6709 | 1.5654 | 1.496 | 1.4185 | 1.0162 | 1.0606 | 1.115 | 1.2081 | 0.46491 | 0.5164
13 | 0.026804 | 0.032424 | 0.043138 | 0.051207 | 0.059057 | 0.063563 | 0.058882 | 0.086775 | 0.077206 | 0.091037 | 0.092688 | 0.090314 | 0.083455 | 0.07898 | 0.07649 | 0.071657 | 0.068481 | 0.064932 | 0.046516 | 0.04855 | 0.051041 | 0.055302 | 0.021282 | 0.023639
14 | 0.39052 | 0.4724 | 0.62849 | 0.74606 | 0.86042 | 0.92608 | 0.85787 | 1.2643 | 1.1248 | 1.3264 | 1.3504 | 1.3158 | 1.2159 | 1.1507 | 1.1144 | 1.044 | 0.99772 | 0.94602 | 0.67771 | 0.70734 | 0.74363 | 0.80571 | 0.31006 | 0.3444
15 | 0.6877 | 0.83188 | 1.1068 | 1.3138 | 1.5152 | 1.6308 | 1.5107 | 2.2263 | 1.9808 | 2.3357 | 2.378 | 2.3171 | 2.1412 | 2.0263 | 1.9625 | 1.8385 | 1.757 | 1.6659 | 1.1934 | 1.2456 | 1.3095 | 1.4188 | 0.54602 | 0.60649
16 | 1.9049 | 2.3043 | 3.0657 | 3.6392 | 4.197 | 4.5173 | 4.1846 | 6.1669 | 5.4868 | 6.4697 | 6.5871 | 6.4183 | 5.9309 | 5.6129 | 5.4359 | 5.0925 | 4.8667 | 4.6145 | 3.3058 | 3.4503 | 3.6273 | 3.9301 | 1.5124 | 1.68
17 | 1.1805 | 1.428 | 1.8999 | 2.2552 | 2.6009 | 2.7994 | 2.5933 | 3.8217 | 3.4002 | 4.0094 | 4.0821 | 3.9775 | 3.6755 | 3.4784 | 3.3687 | 3.1559 | 3.016 | 2.8597 | 2.0486 | 2.1382 | 2.2479 | 2.4356 | 0.93729 | 1.0411
18 | 1.0742 | 1.2995 | 1.7288 | 2.0522 | 2.3668 | 2.5474 | 2.3598 | 3.4777 | 3.0942 | 3.6485 | 3.7147 | 3.6195 | 3.3446 | 3.1653 | 3.0655 | 2.8718 | 2.7445 | 2.6023 | 1.8642 | 1.9457 | 2.0456 | 2.2163 | 0.85291 | 0.94738
19 | 0.04358 | 0.052716 | 0.070136 | 0.083255 | 0.096017 | 0.10334 | 0.095733 | 0.14108 | 0.12552 | 0.14801 | 0.1507 | 0.14684 | 0.13569 | 0.12841 | 0.12436 | 0.1165 | 0.11134 | 0.10557 | 0.075628 | 0.078935 | 0.082984 | 0.089912 | 0.034601 | 0.038433
20 | 1.8234 | 2.2057 | 2.9346 | 3.4835 | 4.0175 | 4.3241 | 4.0056 | 5.9031 | 5.2521 | 6.193 | 6.3053 | 6.1438 | 5.6772 | 5.3728 | 5.2034 | 4.8747 | 4.6586 | 4.4172 | 3.1644 | 3.3027 | 3.4722 | 3.762 | 1.4478 | 1.6081
21 | 0.45406 | 0.54925 | 0.73074 | 0.86743 | 1.0004 | 1.0767 | 0.99744 | 1.4699 | 1.3078 | 1.5421 | 1.5701 | 1.5299 | 1.4137 | 1.3379 | 1.2957 | 1.2138 | 1.16 | 1.0999 | 0.78797 | 0.82242 | 0.86461 | 0.93679 | 0.36051 | 0.40043
22 | 0.18007 | 0.21782 | 0.2898 | 0.344 | 0.39674 | 0.42701 | 0.39556 | 0.58295 | 0.51866 | 0.61158 | 0.62267 | 0.60671 | 0.56064 | 0.53058 | 0.51385 | 0.48139 | 0.46005 | 0.43621 | 0.31249 | 0.32615 | 0.34289 | 0.37151 | 0.14297 | 0.1588
23 | 6.1707 | 7.4644 | 9.9309 | 11.7886 | 13.5956 | 14.633 | 13.5554 | 19.9767 | 17.7737 | 20.9578 | 21.3379 | 20.7912 | 19.2124 | 18.1821 | 17.6089 | 16.4964 | 15.7652 | 14.9482 | 10.7086 | 11.1768 | 11.7502 | 12.7311 | 4.8993 | 5.442
24 | 4.1537 | 5.0246 | 6.6849 | 7.9354 | 9.1517 | 9.8501 | 9.1247 | 13.4471 | 11.9642 | 14.1076 | 14.3634 | 13.9954 | 12.9326 | 12.2391 | 11.8532 | 11.1044 | 10.6122 | 10.0622 | 7.2084 | 7.5236 | 7.9095 | 8.5698 | 3.2979 | 3.6632

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32333 | 0.34066 | 0.35641 | 0.37698 | 0.39524 | 0.41008 | 0.4039 | 0.3835 | 0.34216 | 0.5218 | 0.51057 | 0.48788 | 0.45632 | 0.43796 | 0.42276 | 0.39756 | 0.38115 | 0.36683 | 0.22378 | 0.2355 | 0.24929 | 0.26148 | 0.27757 | 0.30295
2 | 6.0675 | 6.3926 | 6.6883 | 7.0743 | 7.4169 | 7.6954 | 7.5793 | 7.1966 | 6.4209 | 9.7919 | 9.5811 | 9.1554 | 8.563 | 8.2186 | 7.9334 | 7.4605 | 7.1525 | 6.8837 | 4.1994 | 4.4192 | 4.6781 | 4.9067 | 5.2087 | 5.685
3 | 8.5911 | 9.0514 | 9.4701 | 10.0167 | 10.5018 | 10.8961 | 10.7317 | 10.1898 | 9.0915 | 13.8645 | 13.5661 | 12.9634 | 12.1246 | 11.6369 | 11.2331 | 10.5635 | 10.1274 | 9.7468 | 5.9461 | 6.2573 | 6.6238 | 6.9476 | 7.3751 | 8.0494
4 | 12.1312 | 12.7813 | 13.3725 | 14.1443 | 14.8294 | 15.3862 | 15.154 | 14.3887 | 12.8379 | 19.5778 | 19.1563 | 18.3053 | 17.1209 | 16.4322 | 15.862 | 14.9165 | 14.3007 | 13.7633 | 8.3963 | 8.8358 | 9.3533 | 9.8105 | 10.4142 | 11.3664
5 | 0.32972 | 0.34738 | 0.36345 | 0.38443 | 0.40305 | 0.41818 | 0.41187 | 0.39107 | 0.34892 | 0.53211 | 0.52065 | 0.49752 | 0.46533 | 0.44661 | 0.43111 | 0.40542 | 0.38868 | 0.37407 | 0.2282 | 0.24015 | 0.25421 | 0.26664 | 0.28305 | 0.30893
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.6028 | 2.7422 | 2.8691 | 3.0347 | 3.1816 | 3.3011 | 3.2513 | 3.0871 | 2.7544 | 4.2004 | 4.11 | 3.9274 | 3.6733 | 3.5255 | 3.4032 | 3.2003 | 3.0682 | 2.9529 | 1.8014 | 1.8957 | 2.0067 | 2.1048 | 2.2344 | 2.4387
8 | 7.1577 | 7.5412 | 7.8901 | 8.3455 | 8.7496 | 9.0782 | 8.9412 | 8.4897 | 7.5746 | 11.5513 | 11.3026 | 10.8005 | 10.1017 | 9.6954 | 9.3589 | 8.8011 | 8.4377 | 8.1206 | 4.954 | 5.2133 | 5.5186 | 5.7884 | 6.1446 | 6.7064
9 | 40.5673 | 42.7412 | 44.7181 | 47.2992 | 49.59 | 51.452 | 50.6757 | 48.1165 | 42.9304 | 65.4689 | 64.0594 | 61.2135 | 57.2529 | 54.9499 | 53.043 | 49.8813 | 47.822 | 46.0249 | 28.0776 | 29.5472 | 31.2777 | 32.8066 | 34.8255 | 38.0098
10 | 1.1609 | 1.2232 | 1.2797 | 1.3536 | 1.4191 | 1.4724 | 1.4502 | 1.377 | 1.2286 | 1.8736 | 1.8332 | 1.7518 | 1.6384 | 1.5725 | 1.518 | 1.4275 | 1.3686 | 1.3171 | 0.80351 | 0.84557 | 0.8951 | 0.93885 | 0.99662 | 1.0878
11 | 7.4394 | 7.838 | 8.2006 | 8.6739 | 9.094 | 9.4355 | 9.2931 | 8.8238 | 7.8727 | 12.0059 | 11.7474 | 11.2256 | 10.4992 | 10.0769 | 9.7272 | 9.1474 | 8.7698 | 8.4402 | 5.149 | 5.4185 | 5.7358 | 6.0162 | 6.3864 | 6.9704
12 | 1.8278 | 1.9258 | 2.0149 | 2.1312 | 2.2344 | 2.3183 | 2.2833 | 2.168 | 1.9343 | 2.9498 | 2.8863 | 2.7581 | 2.5797 | 2.4759 | 2.39 | 2.2475 | 2.1547 | 2.0738 | 1.2651 | 1.3313 | 1.4093 | 1.4782 | 1.5691 | 1.7126
13 | 0.083673 | 0.088156 | 0.092234 | 0.097558 | 0.10228 | 0.10612 | 0.10452 | 0.099243 | 0.088547 | 0.13503 | 0.13213 | 0.12626 | 0.11809 | 0.11334 | 0.1094 | 0.10288 | 0.098636 | 0.094929 | 0.057912 | 0.060943 | 0.064512 | 0.067666 | 0.07183 | 0.078398
14 | 1.2191 | 1.2844 | 1.3438 | 1.4214 | 1.4902 | 1.5461 | 1.5228 | 1.4459 | 1.2901 | 1.9674 | 1.925 | 1.8395 | 1.7205 | 1.6513 | 1.594 | 1.4989 | 1.4371 | 1.3831 | 0.84374 | 0.8879 | 0.9399 | 0.98585 | 1.0465 | 1.1422
15 | 2.1467 | 2.2618 | 2.3664 | 2.503 | 2.6242 | 2.7227 | 2.6817 | 2.5462 | 2.2718 | 3.4645 | 3.3899 | 3.2393 | 3.0297 | 2.9078 | 2.8069 | 2.6396 | 2.5306 | 2.4355 | 1.4858 | 1.5636 | 1.6552 | 1.7361 | 1.8429 | 2.0114
16 | 5.9464 | 6.265 | 6.5548 | 6.9331 | 7.2689 | 7.5419 | 7.4281 | 7.0529 | 6.2927 | 9.5965 | 9.3898 | 8.9727 | 8.3921 | 8.0546 | 7.7751 | 7.3116 | 7.0098 | 6.7464 | 4.1156 | 4.331 | 4.5847 | 4.8088 | 5.1047 | 5.5715
17 | 3.6851 | 3.8825 | 4.0621 | 4.2966 | 4.5047 | 4.6738 | 4.6033 | 4.3708 | 3.8997 | 5.9471 | 5.819 | 5.5605 | 5.2008 | 4.9916 | 4.8183 | 4.5311 | 4.3441 | 4.1808 | 2.5505 | 2.684 | 2.8412 | 2.9801 | 3.1635 | 3.4527
18 | 3.3533 | 3.533 | 3.6965 | 3.9098 | 4.0992 | 4.2531 | 4.1889 | 3.9774 | 3.5487 | 5.4118 | 5.2952 | 5.06 | 4.7326 | 4.5422 | 4.3846 | 4.1233 | 3.953 | 3.8045 | 2.3209 | 2.4424 | 2.5855 | 2.7118 | 2.8787 | 3.1419
19 | 0.13604 | 0.14333 | 0.14996 | 0.15861 | 0.1663 | 0.17254 | 0.16994 | 0.16135 | 0.14396 | 0.21954 | 0.21482 | 0.20527 | 0.19199 | 0.18427 | 0.17787 | 0.16727 | 0.16037 | 0.15434 | 0.094156 | 0.099084 | 0.10489 | 0.11001 | 0.11678 | 0.12746
20 | 5.692 | 5.9971 | 6.2744 | 6.6366 | 6.958 | 7.2193 | 7.1104 | 6.7513 | 6.0236 | 9.186 | 8.9882 | 8.5889 | 8.0332 | 7.7101 | 7.4425 | 6.9989 | 6.71 | 6.4578 | 3.9396 | 4.1458 | 4.3886 | 4.6031 | 4.8864 | 5.3332
21 | 1.4174 | 1.4933 | 1.5624 | 1.6526 | 1.7326 | 1.7977 | 1.7706 | 1.6811 | 1.4999 | 2.2874 | 2.2382 | 2.1387 | 2.0004 | 1.9199 | 1.8533 | 1.7428 | 1.6709 | 1.6081 | 0.981 | 1.0323 | 1.0928 | 1.1462 | 1.2168 | 1.328
22 | 0.5621 | 0.59222 | 0.61962 | 0.65538 | 0.68712 | 0.71292 | 0.70216 | 0.6667 | 0.59485 | 0.90714 | 0.88761 | 0.84818 | 0.7933 | 0.76139 | 0.73497 | 0.69116 | 0.66262 | 0.63772 | 0.38904 | 0.40941 | 0.43339 | 0.45457 | 0.48254 | 0.52667
23 | 19.2624 | 20.2947 | 21.2334 | 22.4589 | 23.5466 | 24.4308 | 24.0622 | 22.847 | 20.3845 | 31.0864 | 30.4171 | 29.0658 | 27.1852 | 26.0917 | 25.1863 | 23.685 | 22.7072 | 21.8539 | 13.332 | 14.0298 | 14.8515 | 15.5775 | 16.5361 | 18.0481
24 | 12.9663 | 13.6612 | 14.293 | 15.118 | 15.8502 | 16.4454 | 16.1972 | 15.3792 | 13.7216 | 20.9255 | 20.475 | 19.5654 | 18.2995 | 17.5634 | 16.9539 | 15.9433 | 15.2851 | 14.7107 | 8.9743 | 9.444 | 9.9972 | 10.4858 | 11.1311 | 12.1489

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1