## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2034
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 162.9%
PV Installed, [MW] | 100
ESS Installed, [MWh] | 12.5

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 10
16 | 3 | 10
17 | 4 | 10
18 | 7 | 10
19 | 8 | 10
20 | 1 | 10
21 | 10 | 10
22 | 42 | 10
23 | 7 | 10
24 | 103 | 10

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 2.5
2 | 3 | 2.5
3 | 4 | 2.5
4 | 7 | 2.5
5 | 8 | 2.5
5 | 1 | 2.5
5 | 10 | 2.5
5 | 42 | 2.5
5 | 7 | 2.5
5 | 103 | 2.5

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.9359 | 0.74534 | 1.609 | 0.60147 | 0.57266 | 1.242 | 1.2299 | 1.886 | 0.67167 | 1.9081 | 0.41057 | 1.2861 | 0.56276 | 1.3204 | 2.6256 | 0.74683 | 0.16835 | 2.6906 | 2.4233 | 0.48344 | 2.1489 | 1.6323 | 1.1999 | 0.43051
2 | 8.3302 | 13.5356 | 12.8254 | 12.7347 | 12.8883 | 14.167 | 16.9047 | 20.3481 | 22.1536 | 22.4298 | 21.8245 | 21.937 | 21.919 | 21.561 | 20.3323 | 19.7498 | 20.5684 | 22.8004 | 22.7178 | 22.2474 | 21.8648 | 20.4932 | 17.9278 | 16.265
3 | 22.1017 | 14.4365 | 13.0644 | 14.0515 | 14.0025 | 14.5976 | 21.7244 | 24.1957 | 26.5269 | 26.5409 | 25.0708 | 27.43 | 25.8689 | 24.2167 | 23.4816 | 21.9414 | 21.9554 | 23.2436 | 23.2436 | 23.5936 | 22.9565 | 20.7443 | 17.5449 | 16.9778
4 | 48.5515 | 42.7187 | 40.2177 | 39.7401 | 41.5961 | 44.9115 | 54.1935 | 60.5849 | 64.1236 | 66.305 | 66.9117 | 66.2138 | 65.838 | 64.4803 | 62.4278 | 61.2975 | 63.4857 | 71.8748 | 73.285 | 73.7202 | 71.528 | 68.2583 | 62.2416 | 55.0158
5 | -3.9776 | -5.0118 | -5.6024 | -5.5491 | -5.3405 | 11.3238 | 13.8551 | 16.5642 | 10.8858 | 3.5467 | 2.2715 | 2.1915 | 2.3661 | 1.3507 | 0.9083 | 0.09216 | 0.065111 | 2.4467 | 2.2592 | 2.4435 | 2.4459 | 2.3902 | 1.8623 | -1.3132
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 19.9329 | 21.2051 | 22.2673 | 25.1092 | 26.6007 | 16.3358 | 5.2533 | -15.6909 | -26.7693 | -19.4378 | -9.1559 | -6.9396 | -15.0662 | -6.1393 | -7.0626 | -8.6118 | -11.6176 | -17.2847 | -18.3078 | -19.6973 | -19.6934 | -11.2921 | 3.9971 | 17.6846
8 | 21.825 | 20.1099 | 19.1778 | 18.7869 | 18.5292 | 19.6418 | 24.4678 | 27.842 | 33.2219 | 35.7495 | 35.7646 | 36.4144 | 35.2071 | 34.5001 | 34.1426 | 32.8975 | 33.0163 | 36.9151 | 32.0308 | 31.8145 | 31.9091 | 30.3799 | 26.3669 | 23.3359
9 | 134.557 | 117.8914 | 111.8923 | 109.2455 | 107.3264 | 121.9345 | 167.6626 | 202.2582 | 218.5295 | 216.1331 | 227.9544 | 233.6801 | 223.6305 | 220.0783 | 205.5794 | 198.3337 | 205.5677 | 241.4232 | 240.4749 | 240.3281 | 239.3328 | 225.6304 | 196.1314 | 167.4541
10 | 2.9197 | 2.8548 | 2.7314 | 2.7656 | 2.751 | 2.9251 | 3.7115 | 4.2134 | 4.522 | 4.7119 | 4.3925 | 4.5366 | 4.4767 | 4.3076 | 4.0881 | 3.831 | 3.851 | 4.3537 | 4.3733 | 4.4724 | 4.3329 | 4.203 | 3.6819 | 3.258
11 | 20.8544 | 20.2205 | 20.0439 | 20.1811 | 21.1957 | 24.2222 | 32.6671 | 38.2147 | 39.5021 | 36.9392 | 37.3262 | 37.4303 | 35.2064 | 35.4027 | 33.1235 | 32.6418 | 33.3033 | 35.1622 | 34.5544 | 33.8252 | 32.9934 | 29.4845 | 25.9322 | 22.5698
12 | 5.3118 | 5.1531 | 4.5493 | 4.777 | 4.9146 | 5.5711 | 6.4051 | 7.6895 | 7.6903 | 7.9573 | 6.9907 | 7.3075 | 6.8683 | 6.5618 | 6.7573 | 7.0334 | 7.8427 | 8.3058 | 7.8879 | 8.4185 | 8.4255 | 7.3315 | 6.2431 | 6.1418
13 | 0.47208 | 0.47208 | 0.47208 | 0.47208 | 0.5128 | 0.46049 | 0.75414 | 0.79408 | 0.79408 | 0.93709 | 1.1734 | 1.0648 | 1.1911 | 1.1952 | 1.1185 | 1.0989 | 1.1786 | 1.2214 | 1.2214 | 1.2214 | 1.2214 | 0.81879 | 0.64366 | 0.52526
14 | 3.0029 | 3.0029 | 3.0029 | 2.9597 | 3.3058 | 3.0938 | 3.1414 | 2.6136 | 2.2372 | 1.956 | 2.354 | 2.6655 | 2.9251 | 3.1846 | 3.0981 | 2.7087 | 2.752 | 2.9683 | 3.0116 | 2.9251 | 2.977 | 3.3923 | 3.2192 | 2.9164
15 | 4.7334 | 4.3787 | 4.1191 | 4.0888 | 4.0931 | 4.5863 | 6.9874 | 8.5534 | 9.1202 | 9.1591 | 8.7568 | 9.1461 | 9.1937 | 9.0553 | 8.0646 | 7.5454 | 7.9781 | 9.3062 | 8.8693 | 8.7481 | 8.5318 | 7.9521 | 6.585 | 5.7111
16 | 16.8107 | 14.9626 | 14.2527 | 14.077 | 14.077 | 14.9017 | 18.5828 | 21.2512 | 23.737 | 24.2981 | 24.217 | 24.217 | 23.7573 | 23.3112 | 22.6622 | 22.2306 | 21.7334 | 23.268 | 24.4536 | 24.4469 | 24.4401 | 23.2735 | 21.3961 | 19.1064
17 | 7.9383 | 7.4305 | 7.4604 | 7.4785 | 7.6219 | 8.1274 | 10.5153 | 11.8886 | 12.3305 | 11.9146 | 11.9303 | 12.5305 | 12.3556 | 12.3465 | 11.8327 | 11.621 | 11.6156 | 11.8976 | 11.6816 | 11.3011 | 11.3585 | 10.6761 | 9.0644 | 8.5785
18 | 12.8073 | 12.0324 | 11.3615 | 11.2456 | 11.4829 | 13.6099 | 19.2348 | 22.7651 | 23.3863 | 23.7063 | 21.4461 | 22.8037 | 22.1194 | 21.0756 | 19.4043 | 19.1331 | 20.1028 | 21.8379 | 21.0969 | 20.9708 | 20.6452 | 19.2245 | 16.4527 | 14.5811
19 | 0.0023651 | 1.4663 | -0.28302 | -0.035476 | 0.10643 | -0.072529 | 0.022862 | -0.17107 | -0.28144 | -0.018132 | -0.066222 | 0.25149 | -0.29011 | -0.57156 | -0.095391 | -0.13244 | 0.27119 | 0.0023651 | -0.14821 | 0.28933 | -0.092238 | 0.072529 | -0.055185 | -0.11904
20 | 11.1717 | 10.2436 | 9.7452 | 9.6937 | 10.046 | 10.8538 | 14.0934 | 16.2073 | 16.9721 | 17.2213 | 16.8776 | 17.333 | 17.101 | 16.1558 | 15.623 | 14.6519 | 14.841 | 17.4104 | 17.565 | 17.7111 | 17.1869 | 16.4651 | 14.7465 | 12.6583
21 | 1.9414 | 1.9414 | 1.9414 | 1.9414 | 1.9414 | 1.9414 | 3.0797 | 4.2181 | 4.4113 | 4.6045 | 4.6045 | 4.6045 | 4.6045 | 4.6045 | 4.321 | 4.2265 | 4.2265 | 4.5163 | 4.6129 | 4.6129 | 4.6129 | 4.5184 | 3.5733 | 3.1007
22 | 4.4559 | 4.2645 | 4.0929 | 4.5153 | 4.3569 | 4.3569 | 4.885 | 5.149 | 4.9906 | 5.413 | 5.4923 | 5.3734 | 5.281 | 5.2282 | 5.2018 | 4.7068 | 5.0038 | 5.149 | 4.654 | 5.149 | 4.819 | 4.4889 | 4.4889 | 4.4889
23 | 14.1797 | 6.9457 | 6.2617 | 6.6342 | 8.0557 | 8.6192 | 13.4545 | 22.5731 | 25.7641 | 29.3568 | 24.2439 | 19.5696 | 20.6799 | 22.0325 | 21.3774 | 21.0111 | 20.7794 | 26.877 | 25.1744 | 26.4979 | 25.0161 | 23.3583 | 18.3605 | 17.2376
24 | 1.5929 | -1.7601 | -0.66741 | -2.9209 | -2.1123 | 0.4536 | 4.4974 | 16.6365 | 23.8965 | 26.9221 | 23.8081 | 21.9706 | 21.1105 | 18.4941 | 18.2533 | 12.5901 | 12.5069 | 16.9696 | 19.3476 | 17.416 | 13.1064 | 14.2587 | 6.5583 | 2.3728

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.41067 | 0.46937 | 1.0453 | 0.45543 | 0.40261 | 0.47176 | 0.50559 | 0.49219 | 0.33591 | 1.3766 | 0.12563 | 0.75012 | 0.27774 | 0.34933 | 0.51588 | 0.64891 | 0.22055 | 0.93491 | 0.79169 | 0.31364 | 1.3428 | 0.69214 | 0.681 | 0.29028
2 | -2.7374 | -2.9752 | -3.2047 | -3.1814 | -3.2929 | -2.9313 | -2.1829 | -0.89852 | -0.26461 | -0.041393 | -0.37161 | -0.2732 | -0.37814 | -0.38146 | -0.96434 | -1.3888 | -1.2351 | -0.4216 | -0.61328 | -0.77092 | -1.211 | -1.5719 | -2.109 | -2.3738
3 | 2.8594 | 3.542 | 3.542 | 3.542 | 3.542 | 2.8699 | 1.3017 | 0.16758 | -0.98055 | -0.98055 | -0.084446 | -1.0226 | -1.0226 | -0.79153 | -0.098448 | 0.59463 | 0.82566 | 0.82566 | 0.82566 | 0.82566 | 0.82566 | 1.7218 | 2.6319 | 2.6319
4 | 6.054 | 4.6699 | 3.9977 | 3.912 | 4.4462 | 5.5206 | 8.5652 | 10.4565 | 12.081 | 13.3034 | 13.4157 | 13.1751 | 13.2313 | 13.0962 | 11.8143 | 11.2247 | 11.5839 | 15.7883 | 15.7654 | 15.2843 | 14.1472 | 12.5816 | 10.2619 | 7.8728
5 | 0.28475 | 0.019294 | -0.36052 | -0.55197 | -0.41374 | 0.48036 | 1.4548 | 1.655 | 1.3198 | 0.73171 | 0.20974 | 0.24855 | 0.39163 | 0.19519 | 0.33408 | 0.23902 | 0.23417 | 0.27608 | 0.28336 | 0.35126 | 0.37551 | 0.44309 | 0.39002 | -0.044793
6 | 78.078 | 78.3585 | 78.7004 | 78.6769 | 78.3286 | 77.7096 | 75.9069 | 74.5116 | 73.9306 | 56.1109 | 38.5281 | 38.2998 | 38.5448 | 38.7258 | 38.9441 | 58.7023 | 74.8976 | 73.6278 | 73.7281 | 73.9144 | 74.6637 | 75.2685 | 76.1442 | 77.1945
7 | 10.423 | 10.2168 | 10.4948 | 10.2485 | 9.0824 | 7.9139 | 3.3948 | 2.1124 | 4.0801 | 2.5007 | 1.7224 | -2.3088 | 1.7474 | 2.8666 | 4.4976 | 5.8163 | 6.2347 | 3.6829 | 3.6115 | 4.9378 | 6.8774 | 8.3146 | 8.4021 | 8.7827
8 | -11.6881 | -12.5812 | -12.6846 | -12.7151 | -12.571 | -12.0309 | -6.9304 | -2.1327 | 0.070391 | 1.0174 | 0.053381 | -0.45176 | -0.91111 | -0.69842 | -2.4586 | -4.4751 | -4.5097 | -0.51896 | -0.72433 | -0.94075 | -2.1857 | -4.4448 | -6.7504 | -8.1888
9 | -25.362 | -29.2464 | -27.7007 | -28.6801 | -28.6966 | -28.1564 | -12.5395 | -0.50742 | 4.3842 | 10.1977 | 12.7283 | 11.8641 | 14.8287 | 10.6723 | 10.1473 | 2.3326 | 0.68806 | 16.1221 | 16.8269 | 17.8398 | 9.7091 | 0.73012 | -5.1563 | -8.2501
10 | -2.688 | -2.688 | -2.688 | -2.688 | -2.688 | -2.688 | -2.5981 | -2.3744 | -2.2848 | -2.1499 | -2.1949 | -2.1499 | -2.1949 | -2.3298 | -2.3298 | -2.3298 | -2.4635 | -2.5081 | -2.5081 | -2.5081 | -2.5081 | -2.5581 | -2.708 | -2.708
11 | 1.6768 | -1.0225 | -1.6374 | -0.71819 | -1.1739 | -0.19078 | 3.1999 | 5.7542 | 6.5142 | 5.4121 | 5.4988 | 5.5555 | 4.7837 | 4.6836 | 3.2961 | 3.1424 | 2.7474 | 3.8826 | 3.5862 | 3.0399 | 2.6859 | 1.5089 | 0.48405 | -0.71425
12 | -1.1413 | -1.1483 | -1.2546 | -1.1511 | -1.1547 | -1.0397 | -0.70878 | -0.39806 | -0.29009 | -0.36574 | -0.53059 | -0.39701 | -0.45537 | -0.44466 | -0.56258 | -0.5673 | -0.45571 | -0.39397 | -0.47464 | -0.52681 | -0.47122 | -0.61243 | -0.80229 | -0.89479
13 | -0.81477 | -0.81477 | -0.81477 | -0.81477 | -0.77265 | -0.79586 | -0.72539 | -0.70189 | -0.70189 | -0.77873 | -0.71991 | -0.7003 | -0.70521 | -0.74494 | -0.72404 | -0.72239 | -0.74273 | -0.74273 | -0.74273 | -0.71985 | -0.71767 | -0.77981 | -0.77981 | -0.77981
14 | -0.12086 | -0.12086 | -0.12086 | -0.12086 | -0.12086 | -0.12086 | -0.12086 | -0.12086 | -0.12086 | -0.12086 | -0.12086 | -0.5686 | -0.71785 | -0.71785 | -0.12086 | -0.12086 | -0.27443 | -0.73515 | -0.73515 | -0.73515 | -0.13816 | -0.13816 | -0.13816 | -0.13816
15 | -1.2889 | -1.2889 | -1.2889 | -1.2889 | -1.2889 | -1.2889 | -0.97308 | -0.20954 | -0.060294 | -0.060294 | -0.060294 | -0.060294 | -0.060294 | -0.060294 | -0.21387 | -0.67459 | -0.67459 | -0.67459 | -0.67459 | -0.67459 | -0.67459 | -0.67459 | -1.2716 | -1.2716
16 | 0.6089 | 0.42923 | 0.25634 | 0.26651 | -0.12767 | 0.059013 | 1.3009 | 2.4235 | 3.4493 | 4.0445 | 3.9903 | 3.9428 | 3.8479 | 3.6615 | 3.3767 | 2.6574 | 2.5184 | 2.915 | 3.0622 | 2.9029 | 2.6697 | 2.3544 | 1.6994 | 1.1161
17 | -1.2976 | -1.4889 | -1.5242 | -1.5096 | -1.4318 | -1.2499 | -0.18707 | 0.46269 | 0.78648 | 0.45646 | 0.53203 | 0.82693 | 0.93907 | 0.93155 | 0.42004 | 0.22275 | 0.22689 | 0.25775 | -0.05624 | -0.39953 | -0.10578 | -0.43131 | -1.1448 | -1.1938
18 | 2.7168 | 3.3509 | 3.3509 | 3.3509 | 3.3509 | 3.3509 | 1.66 | 0.18046 | -0.030899 | -0.87634 | -0.24226 | -0.66498 | -0.87634 | -0.87634 | -0.030899 | 0.61237 | 0.8268 | 0.8268 | 0.8268 | 1.0382 | 1.6722 | 1.6722 | 2.5177 | 2.5177
19 | 1.248 | 0.79545 | 1.11 | 1.2212 | 1.2172 | 1.1132 | 1.4734 | 1.3859 | 1.8503 | 1.5468 | 1.1865 | 1.1187 | 1.3844 | 0.97283 | 1.0383 | 1.0446 | 1.378 | 1.2669 | 1.2062 | 1.4143 | 1.4726 | 1.1329 | 0.91528 | 1.1021
20 | -1.727 | -2.307 | -2.4058 | -2.4058 | -2.4058 | -2.2726 | -1.1512 | -0.53251 | 0.20221 | 0.65335 | -0.27042 | -0.20597 | 0.090496 | 0.030345 | -0.15441 | -0.86335 | -1.1512 | -0.45087 | -0.40791 | -0.1673 | -0.068477 | -0.60126 | -1.0137 | -1.2715
21 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702 | 0.59702
22 | 1.3072 | 1.2279 | 1.02 | 1.1916 | 1.1751 | 1.294 | 1.3831 | 1.6075 | 1.5283 | 1.6108 | 1.6075 | 1.624 | 1.789 | 1.7857 | 1.4656 | 1.393 | 1.185 | 1.2147 | 1.2147 | 1.3864 | 1.2147 | 1.3204 | 1.0992 | 1.0959
23 | 7.613 | 6.2677 | 5.9183 | 5.4493 | 5.5311 | 5.7512 | 2.3301 | 0.46279 | 0.3248 | 0.7188 | 4.5656 | 3.9078 | 2.4308 | 3.8668 | 5.4799 | 6.3924 | 5.7053 | 0.87394 | 1.8251 | 1.8181 | 2.0777 | 4.0452 | 6.3521 | 5.5214
24 | -14.9525 | -17.6063 | -17.138 | -16.9122 | -16.8388 | -16.6176 | -4.6849 | 3.4143 | 6.3778 | 9.4401 | 6.0489 | 5.1212 | 5.3298 | 5.5741 | 2.8939 | -1.5899 | -2.9348 | 4.1524 | 5.9244 | 4.396 | 3.2099 | 1.4421 | -4.6237 | -5.9922

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19612 | 0.23724 | 0.31563 | 0.37467 | 0.4321 | 0.46507 | 0.43082 | 0.63491 | 0.56489 | 0.66609 | 0.67817 | 0.66079 | 0.61061 | 0.57787 | 0.55965 | 0.52429 | 0.50105 | 0.47509 | 0.34034 | 0.35522 | 0.37345 | 0.40462 | 0.15571 | 0.17296
2 | 2.94 | 3.5564 | 4.7316 | 5.6167 | 6.4776 | 6.9719 | 6.4585 | 9.5179 | 8.4683 | 9.9853 | 10.1664 | 9.906 | 9.1537 | 8.6629 | 8.3897 | 7.8597 | 7.5113 | 7.122 | 5.1021 | 5.3252 | 5.5984 | 6.0657 | 2.3343 | 2.5928
3 | 3.2519 | 3.9337 | 5.2335 | 6.2125 | 7.1648 | 7.7115 | 7.1436 | 10.5276 | 9.3666 | 11.0447 | 11.245 | 10.9569 | 10.1248 | 9.5819 | 9.2798 | 8.6935 | 8.3082 | 7.8776 | 5.6434 | 5.8901 | 6.1923 | 6.7092 | 2.5819 | 2.8679
4 | 9.2429 | 11.1807 | 14.8753 | 17.6578 | 20.3645 | 21.9185 | 20.3043 | 29.9227 | 26.6228 | 31.3922 | 31.9616 | 31.1427 | 28.7778 | 27.2345 | 26.3759 | 24.7095 | 23.6143 | 22.3905 | 16.0402 | 16.7415 | 17.6003 | 19.0696 | 7.3386 | 8.1514
5 | 0.51253 | 0.61999 | 0.82485 | 0.97915 | 1.1292 | 1.2154 | 1.1259 | 1.6593 | 1.4763 | 1.7407 | 1.7723 | 1.7269 | 1.5958 | 1.5102 | 1.4626 | 1.3702 | 1.3094 | 1.2416 | 0.88945 | 0.92834 | 0.97596 | 1.0574 | 0.40694 | 0.45201
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0241 | 1.2388 | 1.6481 | 1.9564 | 2.2563 | 2.4285 | 2.2496 | 3.3153 | 2.9497 | 3.4782 | 3.5412 | 3.4505 | 3.1885 | 3.0175 | 2.9224 | 2.7377 | 2.6164 | 2.4808 | 1.7772 | 1.8549 | 1.9501 | 2.1129 | 0.81309 | 0.90315
8 | 4.4875 | 5.4283 | 7.2221 | 8.573 | 9.8872 | 10.6416 | 9.8579 | 14.5277 | 12.9256 | 15.2412 | 15.5176 | 15.1201 | 13.9719 | 13.2226 | 12.8058 | 11.9967 | 11.465 | 10.8708 | 7.7877 | 8.1281 | 8.5451 | 9.2585 | 3.563 | 3.9576
9 | 29.5681 | 35.767 | 47.586 | 56.4872 | 65.1459 | 70.1171 | 64.9533 | 95.7224 | 85.166 | 100.4235 | 102.2448 | 99.6253 | 92.06 | 87.1232 | 84.3764 | 79.0457 | 75.5419 | 71.6271 | 51.3124 | 53.5559 | 56.3033 | 61.0037 | 23.4762 | 26.0763
10 | 0.59656 | 0.72163 | 0.96009 | 1.1397 | 1.3144 | 1.4147 | 1.3105 | 1.9313 | 1.7183 | 2.0261 | 2.0629 | 2.01 | 1.8574 | 1.7578 | 1.7024 | 1.5948 | 1.5241 | 1.4451 | 1.0353 | 1.0805 | 1.136 | 1.2308 | 0.47365 | 0.52611
11 | 4.7394 | 5.733 | 7.6274 | 9.0542 | 10.442 | 11.2389 | 10.4112 | 15.3431 | 13.651 | 16.0966 | 16.3885 | 15.9686 | 14.756 | 13.9647 | 13.5244 | 12.67 | 12.1084 | 11.4809 | 8.2247 | 8.5843 | 9.0247 | 9.7781 | 3.7629 | 4.1797
12 | 1.0483 | 1.2681 | 1.6871 | 2.0027 | 2.3097 | 2.486 | 2.3029 | 3.3938 | 3.0195 | 3.5605 | 3.625 | 3.5322 | 3.2639 | 3.0889 | 2.9915 | 2.8025 | 2.6783 | 2.5395 | 1.8193 | 1.8988 | 1.9962 | 2.1629 | 0.83234 | 0.92452
13 | 0.13601 | 0.16452 | 0.21888 | 0.25983 | 0.29966 | 0.32252 | 0.29877 | 0.4403 | 0.39174 | 0.46192 | 0.4703 | 0.45825 | 0.42345 | 0.40075 | 0.38811 | 0.36359 | 0.34747 | 0.32947 | 0.23602 | 0.24634 | 0.25898 | 0.2806 | 0.10798 | 0.11994
14 | 0.44881 | 0.54291 | 0.72231 | 0.85742 | 0.98885 | 1.0643 | 0.98592 | 1.453 | 1.2927 | 1.5243 | 1.552 | 1.5122 | 1.3974 | 1.3224 | 1.2807 | 1.1998 | 1.1466 | 1.0872 | 0.77887 | 0.81292 | 0.85463 | 0.92597 | 0.35634 | 0.39581
15 | 1.1332 | 1.3708 | 1.8238 | 2.1649 | 2.4967 | 2.6873 | 2.4894 | 3.6686 | 3.264 | 3.8488 | 3.9186 | 3.8182 | 3.5282 | 3.339 | 3.2338 | 3.0295 | 2.8952 | 2.7451 | 1.9666 | 2.0525 | 2.1578 | 2.338 | 0.89973 | 0.99939
16 | 3.2294 | 3.9065 | 5.1973 | 6.1695 | 7.1152 | 7.6582 | 7.0942 | 10.4548 | 9.3018 | 10.9682 | 11.1671 | 10.881 | 10.0547 | 9.5156 | 9.2156 | 8.6333 | 8.2506 | 7.8231 | 5.6043 | 5.8493 | 6.1494 | 6.6628 | 2.5641 | 2.848
17 | 1.6261 | 1.967 | 2.617 | 3.1065 | 3.5827 | 3.8561 | 3.5721 | 5.2643 | 4.6837 | 5.5228 | 5.623 | 5.4789 | 5.0629 | 4.7914 | 4.6403 | 4.3472 | 4.1545 | 3.9392 | 2.822 | 2.9453 | 3.0964 | 3.3549 | 1.2911 | 1.4341
18 | 2.8613 | 3.4611 | 4.6048 | 5.4662 | 6.3041 | 6.7851 | 6.2854 | 9.2629 | 8.2414 | 9.7179 | 9.8941 | 9.6406 | 8.9085 | 8.4308 | 8.165 | 7.6492 | 7.3101 | 6.9313 | 4.9654 | 5.1825 | 5.4484 | 5.9032 | 2.2718 | 2.5234
19 | 0.016067 | 0.019435 | 0.025857 | 0.030694 | 0.035399 | 0.0381 | 0.035294 | 0.052014 | 0.046278 | 0.054568 | 0.055558 | 0.054134 | 0.050024 | 0.047341 | 0.045849 | 0.042952 | 0.041048 | 0.038921 | 0.027882 | 0.029101 | 0.030594 | 0.033148 | 0.012757 | 0.014169
20 | 2.2797 | 2.7576 | 3.6688 | 4.3551 | 5.0227 | 5.4059 | 5.0078 | 7.3801 | 6.5662 | 7.7425 | 7.8829 | 7.681 | 7.0977 | 6.7171 | 6.5053 | 6.0943 | 5.8242 | 5.5224 | 3.9561 | 4.1291 | 4.3409 | 4.7033 | 1.81 | 2.0105
21 | 0.57352 | 0.69376 | 0.92301 | 1.0957 | 1.2636 | 1.36 | 1.2599 | 1.8567 | 1.6519 | 1.9479 | 1.9832 | 1.9324 | 1.7857 | 1.6899 | 1.6366 | 1.5332 | 1.4653 | 1.3893 | 0.99529 | 1.0388 | 1.0921 | 1.1833 | 0.45536 | 0.50579
22 | 0.75006 | 0.90731 | 1.2071 | 1.4329 | 1.6526 | 1.7787 | 1.6477 | 2.4282 | 2.1604 | 2.5475 | 2.5937 | 2.5272 | 2.3353 | 2.2101 | 2.1404 | 2.0052 | 1.9163 | 1.817 | 1.3017 | 1.3586 | 1.4283 | 1.5475 | 0.59553 | 0.66148
23 | 2.9358 | 3.5513 | 4.7249 | 5.6087 | 6.4684 | 6.962 | 6.4493 | 9.5044 | 8.4562 | 9.9711 | 10.152 | 9.8919 | 9.1407 | 8.6505 | 8.3778 | 7.8485 | 7.5006 | 7.1119 | 5.0949 | 5.3176 | 5.5904 | 6.0571 | 2.331 | 2.5891
24 | 1.8929 | 2.2898 | 3.0464 | 3.6163 | 4.1706 | 4.4888 | 4.1583 | 6.1281 | 5.4523 | 6.429 | 6.5456 | 6.3779 | 5.8936 | 5.5776 | 5.4017 | 5.0605 | 4.8361 | 4.5855 | 3.285 | 3.4286 | 3.6045 | 3.9054 | 1.5029 | 1.6694

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61221 | 0.64501 | 0.67485 | 0.7138 | 0.74837 | 0.77647 | 0.76475 | 0.72613 | 0.64787 | 0.988 | 0.96673 | 0.92378 | 0.86401 | 0.82925 | 0.80048 | 0.75276 | 0.72169 | 0.69457 | 0.42372 | 0.4459 | 0.47202 | 0.49509 | 0.52556 | 0.57361
2 | 9.1776 | 9.6694 | 10.1166 | 10.7006 | 11.2188 | 11.64 | 11.4644 | 10.8854 | 9.7122 | 14.8111 | 14.4922 | 13.8484 | 12.9524 | 12.4314 | 12 | 11.2847 | 10.8188 | 10.4123 | 6.352 | 6.6845 | 7.076 | 7.4219 | 7.8786 | 8.599
3 | 10.1512 | 10.6952 | 11.1899 | 11.8357 | 12.409 | 12.8749 | 12.6806 | 12.0402 | 10.7425 | 16.3824 | 16.0297 | 15.3175 | 14.3265 | 13.7502 | 13.273 | 12.4819 | 11.9666 | 11.5169 | 7.0259 | 7.3936 | 7.8267 | 8.2092 | 8.7144 | 9.5112
4 | 28.8528 | 30.3989 | 31.805 | 33.6407 | 35.27 | 36.5943 | 36.0422 | 34.222 | 30.5334 | 46.5636 | 45.5611 | 43.537 | 40.7201 | 39.0821 | 37.7259 | 35.4772 | 34.0126 | 32.7344 | 19.9697 | 21.0149 | 22.2457 | 23.3331 | 24.769 | 27.0338
5 | 1.5999 | 1.6857 | 1.7636 | 1.8654 | 1.9558 | 2.0292 | 1.9986 | 1.8977 | 1.6931 | 2.582 | 2.5264 | 2.4142 | 2.258 | 2.1672 | 2.092 | 1.9673 | 1.886 | 1.8152 | 1.1073 | 1.1653 | 1.2336 | 1.2939 | 1.3735 | 1.4991
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.1968 | 3.3681 | 3.5239 | 3.7273 | 3.9078 | 4.0545 | 3.9934 | 3.7917 | 3.383 | 5.1591 | 5.048 | 4.8238 | 4.5116 | 4.3302 | 4.1799 | 3.9308 | 3.7685 | 3.6269 | 2.2126 | 2.3284 | 2.4648 | 2.5852 | 2.7443 | 2.9953
8 | 14.0083 | 14.759 | 15.4416 | 16.3329 | 17.1239 | 17.7669 | 17.4988 | 16.6151 | 14.8243 | 22.6071 | 22.1204 | 21.1376 | 19.77 | 18.9748 | 18.3163 | 17.2245 | 16.5134 | 15.8929 | 9.6955 | 10.203 | 10.8005 | 11.3285 | 12.0256 | 13.1252
9 | 92.2998 | 97.2459 | 101.7439 | 107.6165 | 112.8284 | 117.065 | 115.2987 | 109.4759 | 97.6763 | 148.9566 | 145.7497 | 139.2746 | 130.2633 | 125.0235 | 120.6849 | 113.4914 | 108.806 | 104.7172 | 63.8829 | 67.2266 | 71.164 | 74.6425 | 79.2359 | 86.4809
10 | 1.8622 | 1.962 | 2.0528 | 2.1713 | 2.2764 | 2.3619 | 2.3263 | 2.2088 | 1.9707 | 3.0053 | 2.9406 | 2.81 | 2.6282 | 2.5225 | 2.4349 | 2.2898 | 2.1953 | 2.1128 | 1.2889 | 1.3564 | 1.4358 | 1.506 | 1.5987 | 1.7448
11 | 14.7945 | 15.5872 | 16.3082 | 17.2495 | 18.0849 | 18.764 | 18.4809 | 17.5476 | 15.6562 | 23.8758 | 23.3618 | 22.3239 | 20.8795 | 20.0396 | 19.3442 | 18.1912 | 17.4402 | 16.7848 | 10.2396 | 10.7756 | 11.4067 | 11.9642 | 12.7005 | 13.8618
12 | 3.2724 | 3.4478 | 3.6073 | 3.8155 | 4.0003 | 4.1505 | 4.0879 | 3.8814 | 3.4631 | 5.2812 | 5.1675 | 4.9379 | 4.6184 | 4.4327 | 4.2788 | 4.0238 | 3.8577 | 3.7127 | 2.2649 | 2.3835 | 2.5231 | 2.6464 | 2.8093 | 3.0661
13 | 0.42456 | 0.44731 | 0.468 | 0.49501 | 0.51898 | 0.53847 | 0.53035 | 0.50356 | 0.44929 | 0.68516 | 0.67041 | 0.64063 | 0.59918 | 0.57508 | 0.55512 | 0.52203 | 0.50048 | 0.48167 | 0.29385 | 0.30923 | 0.32734 | 0.34334 | 0.36447 | 0.39779
14 | 1.401 | 1.4761 | 1.5444 | 1.6335 | 1.7126 | 1.7769 | 1.7501 | 1.6617 | 1.4826 | 2.261 | 2.2123 | 2.114 | 1.9773 | 1.8977 | 1.8319 | 1.7227 | 1.6516 | 1.5895 | 0.96968 | 1.0204 | 1.0802 | 1.133 | 1.2027 | 1.3127
15 | 3.5374 | 3.727 | 3.8994 | 4.1244 | 4.3242 | 4.4866 | 4.4189 | 4.1957 | 3.7435 | 5.7088 | 5.5859 | 5.3378 | 4.9924 | 4.7916 | 4.6253 | 4.3496 | 4.17 | 4.0133 | 2.4483 | 2.5765 | 2.7274 | 2.8607 | 3.0367 | 3.3144
16 | 10.0809 | 10.6211 | 11.1124 | 11.7538 | 12.3231 | 12.7858 | 12.5929 | 11.9569 | 10.6682 | 16.269 | 15.9187 | 15.2115 | 14.2273 | 13.655 | 13.1812 | 12.3955 | 11.8837 | 11.4372 | 6.9773 | 7.3425 | 7.7725 | 8.1524 | 8.6541 | 9.4454
17 | 5.0761 | 5.3481 | 5.5955 | 5.9184 | 6.2051 | 6.438 | 6.3409 | 6.0207 | 5.3718 | 8.1919 | 8.0156 | 7.6595 | 7.1639 | 6.8757 | 6.6371 | 6.2415 | 5.9838 | 5.759 | 3.5133 | 3.6972 | 3.9137 | 4.105 | 4.3576 | 4.7561
18 | 8.9317 | 9.4104 | 9.8456 | 10.4139 | 10.9183 | 11.3282 | 11.1573 | 10.5938 | 9.452 | 14.4143 | 14.104 | 13.4774 | 12.6054 | 12.0984 | 11.6785 | 10.9824 | 10.529 | 10.1333 | 6.1819 | 6.5054 | 6.8864 | 7.2231 | 7.6676 | 8.3686
19 | 0.050154 | 0.052842 | 0.055286 | 0.058477 | 0.061309 | 0.063611 | 0.062651 | 0.059487 | 0.053075 | 0.08094 | 0.079198 | 0.075679 | 0.070783 | 0.067935 | 0.065578 | 0.061669 | 0.059123 | 0.056901 | 0.034713 | 0.03653 | 0.038669 | 0.040559 | 0.043055 | 0.046992
20 | 7.1162 | 7.4975 | 7.8443 | 8.2971 | 8.6989 | 9.0256 | 8.8894 | 8.4405 | 7.5307 | 11.4844 | 11.2371 | 10.7379 | 10.0431 | 9.6392 | 9.3047 | 8.75 | 8.3888 | 8.0736 | 4.9253 | 5.1831 | 5.4867 | 5.7548 | 6.109 | 6.6676
21 | 1.7903 | 1.8862 | 1.9735 | 2.0874 | 2.1885 | 2.2707 | 2.2364 | 2.1235 | 1.8946 | 2.8893 | 2.8271 | 2.7015 | 2.5267 | 2.425 | 2.3409 | 2.2014 | 2.1105 | 2.0312 | 1.2391 | 1.304 | 1.3803 | 1.4478 | 1.5369 | 1.6774
22 | 2.3414 | 2.4669 | 2.581 | 2.7299 | 2.8621 | 2.9696 | 2.9248 | 2.7771 | 2.4778 | 3.7786 | 3.6973 | 3.533 | 3.3044 | 3.1715 | 3.0614 | 2.879 | 2.7601 | 2.6564 | 1.6205 | 1.7054 | 1.8052 | 1.8935 | 2.01 | 2.1938
23 | 9.1645 | 9.6556 | 10.1022 | 10.6853 | 11.2028 | 11.6235 | 11.4481 | 10.87 | 9.6984 | 14.79 | 14.4716 | 13.8287 | 12.934 | 12.4137 | 11.9829 | 11.2687 | 10.8034 | 10.3975 | 6.343 | 6.675 | 7.0659 | 7.4113 | 7.8674 | 8.5868
24 | 5.909 | 6.2256 | 6.5136 | 6.8895 | 7.2232 | 7.4944 | 7.3813 | 7.0086 | 6.2532 | 9.5361 | 9.3308 | 8.9163 | 8.3394 | 8.0039 | 7.7262 | 7.2656 | 6.9657 | 6.7039 | 4.0897 | 4.3038 | 4.5559 | 4.7786 | 5.0726 | 5.5364

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
16 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
17 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
18 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
19 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
20 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.34402 | 0.29989 | 0.76296 | 0.47704 | 1.0791 | 1.8577 | 1.2453 | 0.14584 | 0.69816 | 0.13615 | 0.31549 | 1.4605 | 0.66349 | 0.91738 | 0.83946 | 1.8004 | 0.76809 | 0.5067 | 1.1133 | 2.3875 | 1.751 | -0.36233 | 1.5697 | 2.0663
2 | 8.7284 | 13.978 | 13.7338 | 13.6988 | 13.6998 | 13.5787 | 14.6594 | 17.4043 | 19.8359 | 20.4454 | 20.2385 | 20.8109 | 21.0963 | 20.7061 | 19.897 | 19.0962 | 19.4294 | 19.6213 | 19.7046 | 19.3784 | 19.4366 | 20.2416 | 18.8677 | 17.2959
3 | 29.9437 | 19.023 | 18.0918 | 17.4478 | 17.4478 | 18.7079 | 23.4405 | 28.8451 | 30.1052 | 29.4752 | 29.4612 | 31.3934 | 31.3934 | 31.3934 | 29.8182 | 28.229 | 26.2968 | 26.2968 | 26.2968 | 26.2968 | 26.2968 | 26.2968 | 25.3517 | 23.7205
4 | 30.6909 | 27.0173 | 25.5477 | 24.7374 | 26.224 | 24.0195 | 28.1705 | 32.697 | 36.8354 | 39.5342 | 40.7994 | 41.4451 | 42.2588 | 42.605 | 42.7537 | 41.1419 | 41.1625 | 39.5577 | 39.7658 | 40.0928 | 39.7632 | 41.1886 | 40.2419 | 35.9654
5 | -10.9736 | -9.4203 | -6.1074 | -5.7861 | -5.6055 | -5.7234 | -4.2241 | -2.0853 | -0.55642 | 0.60172 | 1.0088 | 1.7548 | 2.7456 | 2.896 | 2.4588 | 1.1862 | 1.2393 | 1.2662 | 1.6025 | 1.2731 | 0.94817 | 1.9422 | 2.565 | -0.67109
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 11.8442 | 7.3472 | 10.541 | 9.7536 | 11.1887 | 3.8156 | -9.048 | 0.65667 | 5.0546 | 12.3045 | 11.9768 | 6.6326 | 5.4884 | 6.6838 | 5.8521 | 6.9589 | 9.7061 | 10.0521 | 10.3859 | 10.1799 | 6.528 | 7.3872 | 7.4815 | 7.5982
8 | 17.2173 | 14.5963 | 14.5839 | 13.2597 | 13.3814 | 13.3768 | 16.1674 | 22.1064 | 25.9035 | 26.4324 | 26.4031 | 27.6235 | 26.5071 | 26.0015 | 21.8012 | 22.5392 | 26.1851 | 27.9092 | 21.9874 | 23.1326 | 21.3595 | 22.6509 | 20.4591 | 18.3214
9 | 92.6111 | 82.66 | 77.2915 | 74.9947 | 125.3027 | 120.0708 | 83.1608 | 107.8587 | 119.3847 | 127.8258 | 127.7518 | 140.897 | 145.6283 | 143.6834 | 153.1336 | 141.6611 | 135.0807 | 133.522 | 128.6383 | 130.5142 | 127.7896 | 137.924 | 127.3426 | 105.2424
10 | 2.6965 | 2.527 | 2.2883 | 2.3479 | 2.3467 | 2.4466 | 2.8002 | 3.452 | 3.8118 | 4.0101 | 4.0393 | 4.0793 | 4.243 | 4.1684 | 3.9743 | 3.9405 | 3.7168 | 3.7357 | 3.6811 | 3.8594 | 3.8594 | 3.9893 | 3.5916 | 3.0988
11 | 16.0541 | 16.3308 | 15.2326 | 16.1518 | 15.9602 | 16.8471 | 22.5257 | 25.292 | 26.0859 | 26.3886 | 26.6149 | 27.266 | 26.4619 | 25.8312 | 23.9211 | 22.9246 | 23.2533 | 22.8205 | 23.1327 | 23.6601 | 22.7977 | 23.7989 | 22.1441 | 18.4775
12 | 4.8017 | 4.9879 | 4.0222 | 4.3639 | 4.4202 | 4.1012 | 4.771 | 5.4561 | 5.5771 | 5.9744 | 5.6142 | 5.8195 | 6.2544 | 5.8072 | 5.3082 | 5.8146 | 5.2855 | 5.8176 | 5.8086 | 6.0261 | 6.39 | 6.6223 | 5.9239 | 5.2461
13 | -0.14427 | -0.020497 | 0.022074 | 0.089872 | 0.050455 | 0.033111 | 0.11273 | 0.27829 | 0.081201 | 0.25622 | 0.26331 | 0.5755 | 0.3114 | 0.84512 | 0.1017 | 0.38078 | 0.42098 | -0.40837 | 0.21207 | -0.00078836 | 0.59127 | 0.84591 | 0.13639 | 0.35239
14 | 3.8163 | 3.773 | 3.773 | 3.773 | 3.8725 | 3.9114 | 3.4355 | 2.4708 | 2.5703 | 2.7953 | 2.6828 | 3.5394 | 4.2575 | 4.0758 | 3.7989 | 3.8768 | 4.2402 | 3.8422 | 3.7989 | 3.8422 | 3.8638 | 4.0499 | 3.4788 | 3.3058
15 | 4.8891 | 4.5431 | 4.1104 | 4.0672 | 4.0239 | 3.9374 | 5.2569 | 6.9571 | 7.8093 | 7.5325 | 7.6406 | 7.9348 | 8.0559 | 7.8353 | 7.0523 | 6.8706 | 6.8143 | 6.6802 | 6.5374 | 6.9484 | 7.1647 | 7.5974 | 6.8835 | 5.789
16 | 15.4025 | 13.9548 | 12.8587 | 12.7708 | 12.7708 | 12.6829 | 14.647 | 16.8035 | 18.2308 | 18.8798 | 19.8311 | 20.5921 | 20.9436 | 21.1464 | 20.9233 | 20.7341 | 19.3456 | 18.913 | 18.7372 | 18.6493 | 18.6696 | 19.3794 | 19.447 | 17.2994
17 | 8.5924 | 8.1529 | 7.9901 | 8.01 | 8.0413 | 8.3228 | 10.4396 | 12.1682 | 12.0584 | 12.4451 | 12.5611 | 12.9522 | 13.1429 | 12.7771 | 11.5672 | 11.3641 | 11.5169 | 11.7207 | 11.6278 | 11.8469 | 12.4563 | 12.2866 | 10.703 | 9.7766
18 | 8.1658 | 7.3995 | 6.5544 | 6.6892 | 7.2079 | 7.3995 | 10.3014 | 12.0066 | 11.6038 | 11.6227 | 10.6231 | 12.1336 | 12.24 | 11.603 | 10.4638 | 9.9475 | 9.9845 | 9.9443 | 10.6917 | 11.3224 | 11.3476 | 10.8572 | 9.7204 | 9.059
19 | 0.12377 | -0.2436 | 0.12456 | 0.39102 | 0.83171 | 0.36107 | 0.75288 | 0.45803 | 0.054397 | -0.11668 | 0.21995 | 0.011037 | 0.33899 | 0.28775 | 0.016555 | 1.0454 | 0.56052 | 0.40048 | 0.93105 | 0.49036 | 0.95076 | 0.68193 | 0.58575 | 0.073317
20 | 15.1601 | 14.2154 | 13.5923 | 13.1228 | 13.5621 | 13.513 | 15.6068 | 17.052 | 18.1964 | 18.4459 | 18.284 | 19.4474 | 19.4325 | 19.0993 | 18.3483 | 17.7409 | 17.4432 | 17.5512 | 17.1 | 17.202 | 17.8761 | 19.2674 | 18.1899 | 16.0452
21 | 2.4557 | 2.7143 | 1.4845 | 1.5633 | 1.6713 | 1.7068 | 3.7904 | 5.0407 | 5.8141 | 5.6714 | 5.55 | 5.632 | 5.8307 | 5.595 | 5.0037 | 4.3699 | 4.3888 | 3.9512 | 4.1546 | 4.9572 | 5.3395 | 6.0475 | 4.6883 | 3.5515
22 | 1.6638 | 1.6638 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 1.3602 | 1.6902 | 1.6902 | 1.6902 | 1.6902 | 1.6902 | 1.6902 | 1.6902 | 1.6902 | 1.6902 | 1.6902 | 1.6902 | 1.8486 | 2.3239 | 2.3239 | 2.3239 | 2.1589 | 1.6638
23 | 71.7476 | 68.246 | 56.1807 | 59.7444 | 56.188 | 63.1706 | 51.9052 | 34.3265 | 41.5599 | 39.1378 | 46.2582 | 50.8152 | 60.2416 | 65.0443 | 67.5617 | 63.7789 | 64.5018 | 57.9677 | 47.6707 | 47.5538 | 61.1402 | 64.8637 | 70.942 | 61.689
24 | 33.3997 | 28.8253 | 28.3884 | 26.1252 | 25.3001 | 24.6719 | 29.6714 | 34.1638 | 39.2246 | 50.623 | 52.202 | 54.8342 | 57.1508 | 58.6388 | 52.2897 | 47.4592 | 43.7526 | 42.1978 | 35.6328 | 34.0591 | 31.5801 | 33.791 | 31.9773 | 27.7482

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25748 | 0.19014 | 0.23467 | -0.02068 | 0.77583 | 0.65932 | 0.54998 | -0.048709 | 0.46119 | 0.37814 | 0.067043 | 1.1291 | 0.29829 | 0.12184 | 0.43721 | 0.43544 | 0.58851 | 0.67723 | 0.71402 | 0.22837 | 0.17474 | -0.12342 | 0.38644 | 0.31684
2 | -1.1973 | -1.5567 | -1.7158 | -1.5657 | -1.6782 | -1.7169 | -1.488 | -0.23151 | 0.74311 | 1.0818 | 0.85041 | 1.1328 | 1.0052 | 1.0355 | 0.53429 | 0.13507 | 0.30049 | 0.36499 | 0.21989 | -0.04102 | -0.16014 | -0.11141 | -0.53429 | -0.72321
3 | -2.8275 | -2.8275 | -3.2825 | -3.7376 | -3.7376 | -3.7376 | -1.4903 | 0.30891 | 0.98099 | 0.98099 | 0.89698 | 1.261 | 1.7091 | 1.7616 | 0.98799 | 0.77097 | -0.12514 | -0.12514 | -0.12514 | -0.12514 | -0.79722 | -1.0212 | -2.8555 | -2.8555
4 | 3.3682 | 2.5807 | 2.4456 | 2.1359 | 2.4588 | 1.1412 | 1.9911 | 3.8261 | 5.5658 | 6.6138 | 7.2202 | 7.4838 | 7.8202 | 7.8794 | 7.8234 | 7.563 | 7.1974 | 6.3869 | 6.3573 | 6.0477 | 5.4514 | 6.5352 | 5.8558 | 4.7125
5 | -0.66179 | -0.59389 | -0.64724 | -0.52356 | -0.57206 | -0.59632 | -0.69332 | -0.52599 | -0.59874 | -0.57206 | -0.64724 | -0.72 | -0.54539 | -0.52356 | -0.56236 | -0.60602 | -0.56236 | -0.52114 | -0.52599 | -0.46051 | -0.54296 | -0.57691 | -0.61087 | -0.61572
6 | 80.2222 | 80.5648 | 81.2502 | 81.4003 | 81.5957 | 81.8733 | 80.805 | 77.3395 | 76.8148 | 76.6426 | 76.7083 | 76.2339 | 75.6351 | 75.8817 | 76.279 | 77.1884 | 77.3953 | 77.2296 | 77.3685 | 77.7255 | 77.6818 | 77.4013 | 78.016 | 78.653
7 | 21.3955 | 19.1982 | 16.5197 | 16.9944 | 16.0522 | 18.1479 | 19.5854 | 15.8831 | 11.2253 | 8.345 | 10.7315 | 12.0308 | 11.4526 | 11.3258 | 14.0735 | 15.4939 | 16.6453 | 20.4623 | 19.9397 | 19.0173 | 20.636 | 18.8432 | 20.3753 | 20.9248
8 | -7.1109 | -9.1209 | -9.2023 | -9.2582 | -9.1565 | -9.1175 | -7.5537 | -4.4805 | -2.9806 | -2.9223 | -2.8999 | -1.3917 | -0.99923 | -1.2198 | -0.25343 | -1.9259 | -3.4048 | -3.3302 | -3.9674 | -3.6129 | -3.6739 | -2.9734 | -4.4135 | -5.9161
9 | -25.2822 | -34.9879 | -36.7415 | -35.7272 | -37.0889 | -38.6666 | -33.4344 | -13.9063 | -0.57369 | 5.5508 | 5.0732 | 5.679 | 8.3559 | 7.3586 | 2.0825 | 1.1565 | 0.74229 | -2.2606 | -3.2846 | -2.3916 | -7.0423 | -2.6129 | -8.225 | -12.2876
10 | -3.3844 | -3.3844 | -3.3844 | -3.3844 | -3.3844 | -3.3844 | -3.3844 | -3.2045 | -3.0108 | -2.9663 | -2.9017 | -2.9463 | -2.9463 | -2.9463 | -2.9463 | -2.9463 | -2.9958 | -3.1446 | -3.1446 | -3.1446 | -3.1446 | -3.2353 | -3.326 | -3.326
11 | -1.2961 | -1.4206 | -1.4892 | -0.80097 | -1.2085 | -1.2976 | 0.40127 | 2.1341 | 2.6757 | 3.2023 | 3.5831 | 3.531 | 3.6509 | 3.3481 | 2.5298 | 2.0545 | 1.6224 | 1.6406 | 1.2693 | 1.2724 | 0.7923 | 0.95943 | 0.64645 | -0.40127
12 | -0.72624 | -0.71728 | -0.90111 | -0.82559 | -0.73162 | -0.97502 | -0.74088 | -0.48961 | -0.33211 | -0.1658 | -0.21402 | -0.14722 | -0.061971 | -0.092623 | -0.17958 | -0.14324 | -0.3281 | -0.29415 | -0.42733 | -0.42988 | -0.42669 | -0.36795 | -0.48475 | -0.53801
13 | -1.2149 | -1.069 | -1.1076 | -1.2354 | -1.2022 | -0.96968 | -0.93893 | -0.97756 | -0.95233 | -0.78284 | -0.71031 | -0.67089 | -0.54712 | -0.68587 | -1.0107 | -0.72923 | -0.71661 | -1.1534 | -1.1557 | -0.91686 | -1.0643 | -0.90897 | -1.0698 | -1.1959
14 | -0.12951 | -0.12951 | -0.12951 | -0.12951 | -0.12951 | -0.12951 | -0.57725 | -0.7265 | -0.7265 | -0.27876 | -0.12951 | -0.57725 | -0.094901 | -0.094901 | -0.094901 | -0.094901 | -0.094901 | -0.094901 | -0.094901 | -0.094901 | -0.094901 | -0.094901 | -0.094901 | -0.094901
15 | -0.88224 | -0.88224 | -0.88224 | -0.88224 | -0.88224 | -0.88224 | -0.88224 | -0.28525 | 0.31174 | 0.31174 | 0.31174 | 0.31174 | 0.31174 | 0.31174 | 0.31174 | 0.31174 | 0.31174 | 0.31174 | -0.136 | -0.28525 | -0.28525 | -0.28525 | -0.28525 | -0.28525
16 | 1.1256 | 0.94932 | 0.77304 | 0.77304 | 0.77304 | 0.81711 | 1.3331 | 1.9842 | 2.805 | 3.3938 | 3.4447 | 3.5803 | 3.754 | 4.2088 | 3.7966 | 3.7051 | 3.6101 | 3.0982 | 3.1491 | 2.9728 | 2.8406 | 2.5622 | 2.3142 | 1.8631
17 | -1.3064 | -1.5307 | -1.4865 | -1.4323 | -1.4846 | -1.4347 | -0.53561 | 0.19584 | 0.21074 | 0.53358 | 0.5285 | 0.58356 | 0.77658 | 0.6955 | -0.032157 | 0.0085219 | 0.054073 | 0.1491 | 0.011697 | 0.041811 | 0.17879 | -0.094109 | -0.67831 | -0.79729
18 | 1.3964 | 1.3964 | 1.3964 | 1.3964 | 1.3964 | 1.3964 | 0.96759 | -0.095344 | -0.3067 | -0.3067 | -0.3067 | -0.3067 | -0.3067 | -0.3067 | -0.3067 | -0.3067 | -0.3067 | 0.32738 | 0.53874 | 0.53874 | 0.53874 | 0.53874 | 0.53874 | 1.1728
19 | 1.4025 | 1.0367 | 0.94603 | 0.8396 | 1.3118 | 1.2338 | 1.6138 | 1.6729 | 1.0193 | 0.55106 | 1.2598 | 1.1896 | 1.3158 | 0.94366 | 0.97441 | 0.92238 | 1.0044 | 1.7888 | 1.6287 | 1.7438 | 1.866 | 1.7241 | 1.2535 | 1.1557
20 | -0.24746 | -0.28547 | -0.49736 | -0.50289 | -0.30427 | -0.49878 | -0.40447 | 0.38327 | 1.0972 | 1.4305 | 0.95486 | 1.1629 | 1.3376 | 1.3778 | 1.234 | 0.87925 | 0.88796 | 0.82252 | 0.60026 | 0.6466 | 0.86924 | 0.61519 | 0.34553 | 0.092419
21 | 0.29879 | 0.34293 | 0.49666 | 0.57156 | -0.51795 | -0.40837 | 0.11904 | 0.79703 | 1.0091 | 1.0627 | 1.0178 | 0.96416 | 1.166 | 1.1139 | 0.92789 | 0.78284 | 0.66853 | 0.63068 | 0.68272 | 0.8396 | 0.78441 | 0.81043 | 0.27119 | -0.32401
22 | 0.29023 | 0.29023 | 0.29023 | 0.29023 | 0.29023 | 0.29023 | 0.29023 | 0.10541 | -0.079416 | -0.089317 | -0.043111 | -0.026609 | -0.026609 | -0.026609 | -0.026609 | -0.026609 | -0.026609 | -0.026609 | 0.29353 | 0.14501 | 0.14501 | 0.14501 | 0.14501 | 0.14501
23 | -19.5242 | -18.8703 | -19.47 | -19.948 | -19.432 | -24.9685 | -21.2794 | -4.02 | 0.40923 | -3.5634 | -5.2748 | -7.2218 | -8.724 | -9.47 | -10.3885 | -7.9803 | -6.8032 | -7.4432 | -6.3102 | -8.4194 | -13.5715 | -10.3048 | -11.7846 | -17.0035
24 | -6.2611 | -10.0523 | -8.9687 | -8.8306 | -8.4235 | -10.2698 | -6.5481 | -1.0154 | 0.39373 | 6.868 | 7.8189 | 7.1775 | 8.6349 | 9.5197 | 7.5264 | 4.3446 | -0.61448 | -1.16 | -1.2916 | -2.8758 | -3.607 | -1.2157 | -5.2296 | -7.4418

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.16872 | 0.20409 | 0.27153 | 0.32232 | 0.37173 | 0.40009 | 0.37063 | 0.5462 | 0.48596 | 0.57302 | 0.58342 | 0.56847 | 0.5253 | 0.49713 | 0.48146 | 0.45104 | 0.43105 | 0.40871 | 0.29279 | 0.30559 | 0.32127 | 0.34809 | 0.13396 | 0.14879
2 | 3.1661 | 3.8299 | 5.0954 | 6.0485 | 6.9757 | 7.508 | 6.9551 | 10.2497 | 9.1194 | 10.7531 | 10.9482 | 10.6677 | 9.8576 | 9.329 | 9.0348 | 8.464 | 8.0889 | 7.6697 | 5.4944 | 5.7346 | 6.0288 | 6.5321 | 2.5138 | 2.7922
3 | 4.4829 | 5.4228 | 7.2147 | 8.5642 | 9.877 | 10.6307 | 9.8478 | 14.5128 | 12.9124 | 15.2256 | 15.5017 | 15.1046 | 13.9576 | 13.2091 | 12.7926 | 11.9844 | 11.4532 | 10.8597 | 7.7797 | 8.1198 | 8.5364 | 9.249 | 3.5593 | 3.9535
4 | 6.3302 | 7.6574 | 10.1877 | 12.0934 | 13.9471 | 15.0114 | 13.9059 | 20.4932 | 18.2332 | 21.4997 | 21.8896 | 21.3288 | 19.7091 | 18.6522 | 18.0642 | 16.9229 | 16.1728 | 15.3347 | 10.9855 | 11.4658 | 12.054 | 13.0603 | 5.026 | 5.5827
5 | 0.17205 | 0.20812 | 0.27689 | 0.32869 | 0.37907 | 0.408 | 0.37795 | 0.55699 | 0.49556 | 0.58434 | 0.59494 | 0.5797 | 0.53568 | 0.50695 | 0.49097 | 0.45995 | 0.43956 | 0.41678 | 0.29858 | 0.31163 | 0.32762 | 0.35497 | 0.1366 | 0.15173
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.3582 | 1.6429 | 2.1858 | 2.5946 | 2.9924 | 3.2207 | 2.9835 | 4.3968 | 3.9119 | 4.6128 | 4.6964 | 4.5761 | 4.2286 | 4.0018 | 3.8757 | 3.6308 | 3.4699 | 3.2901 | 2.3569 | 2.46 | 2.5862 | 2.8021 | 1.0783 | 1.1978
8 | 3.735 | 4.518 | 6.011 | 7.1353 | 8.2291 | 8.857 | 8.2048 | 12.0915 | 10.758 | 12.6853 | 12.9154 | 12.5845 | 11.6288 | 11.0052 | 10.6582 | 9.9849 | 9.5423 | 9.0478 | 6.4817 | 6.7651 | 7.1121 | 7.7059 | 2.9655 | 3.2939
9 | 21.1686 | 25.6066 | 34.068 | 40.4406 | 46.6396 | 50.1987 | 46.5018 | 68.5302 | 60.9726 | 71.8958 | 73.1998 | 71.3244 | 65.9081 | 62.3737 | 60.4073 | 56.5909 | 54.0824 | 51.2797 | 36.7359 | 38.3421 | 40.309 | 43.6741 | 16.8072 | 18.6687
10 | 0.6058 | 0.7328 | 0.97495 | 1.1573 | 1.3347 | 1.4366 | 1.3308 | 1.9612 | 1.7449 | 2.0575 | 2.0948 | 2.0411 | 1.8861 | 1.785 | 1.7287 | 1.6195 | 1.5477 | 1.4675 | 1.0513 | 1.0973 | 1.1535 | 1.2499 | 0.48098 | 0.53426
11 | 3.882 | 4.6958 | 6.2475 | 7.4162 | 8.5529 | 9.2056 | 8.5277 | 12.5673 | 11.1814 | 13.1845 | 13.4236 | 13.0797 | 12.0865 | 11.4383 | 11.0777 | 10.3778 | 9.9178 | 9.4039 | 6.7368 | 7.0313 | 7.392 | 8.0091 | 3.0822 | 3.4235
12 | 0.9538 | 1.1538 | 1.535 | 1.8221 | 2.1015 | 2.2618 | 2.0952 | 3.0878 | 2.7473 | 3.2394 | 3.2982 | 3.2137 | 2.9696 | 2.8104 | 2.7218 | 2.5498 | 2.4368 | 2.3105 | 1.6552 | 1.7276 | 1.8162 | 1.9678 | 0.75729 | 0.84116
13 | 0.043662 | 0.052815 | 0.070268 | 0.083411 | 0.096197 | 0.10354 | 0.095913 | 0.14135 | 0.12576 | 0.14829 | 0.15098 | 0.14711 | 0.13594 | 0.12865 | 0.12459 | 0.11672 | 0.11155 | 0.10577 | 0.07577 | 0.079083 | 0.08314 | 0.090081 | 0.034666 | 0.038505
14 | 0.63612 | 0.76948 | 1.0238 | 1.2153 | 1.4015 | 1.5085 | 1.3974 | 2.0593 | 1.8322 | 2.1605 | 2.1997 | 2.1433 | 1.9806 | 1.8743 | 1.8153 | 1.7006 | 1.6252 | 1.541 | 1.1039 | 1.1522 | 1.2113 | 1.3124 | 0.50506 | 0.561
15 | 1.1202 | 1.355 | 1.8028 | 2.14 | 2.4681 | 2.6564 | 2.4608 | 3.6265 | 3.2265 | 3.8046 | 3.8736 | 3.7743 | 3.4877 | 3.3007 | 3.1966 | 2.9947 | 2.8619 | 2.7136 | 1.944 | 2.029 | 2.1331 | 2.3111 | 0.8894 | 0.98791
16 | 3.1029 | 3.7534 | 4.9937 | 5.9278 | 6.8365 | 7.3581 | 6.8162 | 10.0452 | 8.9374 | 10.5385 | 10.7296 | 10.4548 | 9.6608 | 9.1428 | 8.8545 | 8.2951 | 7.9274 | 7.5166 | 5.3848 | 5.6202 | 5.9085 | 6.4018 | 2.4636 | 2.7365
17 | 1.9229 | 2.3261 | 3.0947 | 3.6736 | 4.2367 | 4.56 | 4.2241 | 6.2252 | 5.5386 | 6.5309 | 6.6493 | 6.479 | 5.987 | 5.6659 | 5.4873 | 5.1406 | 4.9128 | 4.6582 | 3.337 | 3.4829 | 3.6616 | 3.9673 | 1.5267 | 1.6958
18 | 1.7498 | 2.1167 | 2.8161 | 3.3429 | 3.8553 | 4.1495 | 3.8439 | 5.6648 | 5.0401 | 5.943 | 6.0508 | 5.8958 | 5.4481 | 5.1559 | 4.9934 | 4.6779 | 4.4705 | 4.2389 | 3.0366 | 3.1694 | 3.332 | 3.6102 | 1.3893 | 1.5432
19 | 0.070987 | 0.085869 | 0.11424 | 0.13561 | 0.1564 | 0.16834 | 0.15594 | 0.22981 | 0.20447 | 0.2411 | 0.24547 | 0.23918 | 0.22102 | 0.20916 | 0.20257 | 0.18977 | 0.18136 | 0.17196 | 0.12319 | 0.12858 | 0.13517 | 0.14646 | 0.056361 | 0.062604
20 | 2.9702 | 3.5929 | 4.7801 | 5.6743 | 6.5441 | 7.0434 | 6.5247 | 9.6155 | 8.5551 | 10.0878 | 10.2707 | 10.0076 | 9.2476 | 8.7517 | 8.4758 | 7.9403 | 7.5884 | 7.1951 | 5.1545 | 5.3798 | 5.6558 | 6.128 | 2.3582 | 2.6194
21 | 0.73961 | 0.89467 | 1.1903 | 1.413 | 1.6295 | 1.7539 | 1.6247 | 2.3944 | 2.1303 | 2.512 | 2.5575 | 2.492 | 2.3028 | 2.1793 | 2.1106 | 1.9772 | 1.8896 | 1.7917 | 1.2835 | 1.3396 | 1.4084 | 1.5259 | 0.58723 | 0.65227
22 | 0.29331 | 0.35481 | 0.47205 | 0.56035 | 0.64624 | 0.69556 | 0.64433 | 0.94956 | 0.84484 | 0.99619 | 1.0143 | 0.98827 | 0.91323 | 0.86425 | 0.83701 | 0.78413 | 0.74937 | 0.71053 | 0.50901 | 0.53127 | 0.55852 | 0.60515 | 0.23288 | 0.25867
23 | 10.0514 | 12.1587 | 16.1764 | 19.2023 | 22.1458 | 23.8357 | 22.0803 | 32.54 | 28.9514 | 34.1381 | 34.7572 | 33.8667 | 31.295 | 29.6167 | 28.683 | 26.8709 | 25.6798 | 24.349 | 17.4432 | 18.2058 | 19.1398 | 20.7376 | 7.9805 | 8.8644
24 | 6.766 | 8.1845 | 10.889 | 12.9259 | 14.9072 | 16.0448 | 14.8631 | 21.904 | 19.4884 | 22.9797 | 23.3965 | 22.7971 | 21.0659 | 19.9362 | 19.3077 | 18.0879 | 17.2861 | 16.3903 | 11.7417 | 12.2551 | 12.8838 | 13.9594 | 5.372 | 5.967

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52667 | 0.55489 | 0.58056 | 0.61407 | 0.64381 | 0.66798 | 0.6579 | 0.62468 | 0.55735 | 0.84996 | 0.83166 | 0.79471 | 0.74329 | 0.71339 | 0.68864 | 0.64759 | 0.62085 | 0.59752 | 0.36452 | 0.3836 | 0.40607 | 0.42592 | 0.45213 | 0.49347
2 | 9.8833 | 10.4129 | 10.8945 | 11.5233 | 12.0814 | 12.5351 | 12.3459 | 11.7224 | 10.459 | 15.9499 | 15.6066 | 14.9132 | 13.9483 | 13.3872 | 12.9227 | 12.1524 | 11.6507 | 11.2129 | 6.8404 | 7.1985 | 7.6201 | 7.9926 | 8.4844 | 9.2602
3 | 13.9939 | 14.7438 | 15.4258 | 16.3161 | 17.1064 | 17.7487 | 17.4809 | 16.5981 | 14.8091 | 22.5839 | 22.0977 | 21.116 | 19.7497 | 18.9553 | 18.2975 | 17.2069 | 16.4965 | 15.8766 | 9.6855 | 10.1925 | 10.7894 | 11.3168 | 12.0133 | 13.1117
4 | 19.7605 | 20.8194 | 21.7824 | 23.0396 | 24.1555 | 25.0625 | 24.6843 | 23.4377 | 20.9115 | 31.8902 | 31.2036 | 29.8173 | 27.8881 | 26.7663 | 25.8375 | 24.2974 | 23.2943 | 22.4189 | 13.6767 | 14.3926 | 15.2355 | 15.9802 | 16.9636 | 18.5147
5 | 0.53707 | 0.56585 | 0.59203 | 0.6262 | 0.65652 | 0.68118 | 0.6709 | 0.63702 | 0.56836 | 0.86675 | 0.84809 | 0.81041 | 0.75797 | 0.72749 | 0.70224 | 0.66038 | 0.63312 | 0.60933 | 0.37172 | 0.39118 | 0.41409 | 0.43433 | 0.46106 | 0.50321
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4.2396 | 4.4668 | 4.6734 | 4.9432 | 5.1826 | 5.3772 | 5.296 | 5.0286 | 4.4866 | 6.842 | 6.6947 | 6.3973 | 5.9834 | 5.7427 | 5.5434 | 5.213 | 4.9978 | 4.81 | 2.9343 | 3.0879 | 3.2688 | 3.4286 | 3.6395 | 3.9723
8 | 11.6591 | 12.2839 | 12.8521 | 13.5939 | 14.2522 | 14.7874 | 14.5643 | 13.8288 | 12.3383 | 18.8159 | 18.4108 | 17.5929 | 16.4546 | 15.7927 | 15.2447 | 14.336 | 13.7441 | 13.2277 | 8.0696 | 8.4919 | 8.9893 | 9.4287 | 10.0089 | 10.9241
9 | 66.0798 | 69.6209 | 72.8411 | 77.0454 | 80.7768 | 83.8099 | 82.5454 | 78.3767 | 69.929 | 106.6419 | 104.346 | 99.7104 | 93.2589 | 89.5076 | 86.4015 | 81.2514 | 77.897 | 74.9698 | 45.7354 | 48.1293 | 50.9481 | 53.4386 | 56.727 | 61.9139
10 | 1.891 | 1.9924 | 2.0845 | 2.2049 | 2.3116 | 2.3984 | 2.3623 | 2.243 | 2.0012 | 3.0518 | 2.9861 | 2.8535 | 2.6688 | 2.5615 | 2.4726 | 2.3252 | 2.2292 | 2.1455 | 1.3088 | 1.3773 | 1.458 | 1.5293 | 1.6234 | 1.7718
11 | 12.118 | 12.7673 | 13.3579 | 14.1289 | 14.8131 | 15.3694 | 15.1375 | 14.373 | 12.8238 | 19.5564 | 19.1354 | 18.2853 | 17.1022 | 16.4142 | 15.8446 | 14.9002 | 14.285 | 13.7482 | 8.3871 | 8.8261 | 9.3431 | 9.7998 | 10.4028 | 11.354
12 | 2.9774 | 3.1369 | 3.282 | 3.4715 | 3.6396 | 3.7762 | 3.7193 | 3.5314 | 3.1508 | 4.805 | 4.7015 | 4.4927 | 4.202 | 4.033 | 3.893 | 3.661 | 3.5098 | 3.3779 | 2.0607 | 2.1686 | 2.2956 | 2.4078 | 2.556 | 2.7897
13 | 0.13629 | 0.1436 | 0.15024 | 0.15891 | 0.16661 | 0.17286 | 0.17026 | 0.16166 | 0.14423 | 0.21996 | 0.21522 | 0.20566 | 0.19235 | 0.18462 | 0.17821 | 0.16759 | 0.16067 | 0.15463 | 0.094332 | 0.09927 | 0.10508 | 0.11022 | 0.117 | 0.1277
14 | 1.9857 | 2.0921 | 2.1889 | 2.3152 | 2.4274 | 2.5185 | 2.4805 | 2.3552 | 2.1014 | 3.2046 | 3.1356 | 2.9963 | 2.8024 | 2.6897 | 2.5964 | 2.4416 | 2.3408 | 2.2529 | 1.3744 | 1.4463 | 1.531 | 1.6058 | 1.7047 | 1.8605
15 | 3.4968 | 3.6842 | 3.8546 | 4.0771 | 4.2745 | 4.435 | 4.3681 | 4.1475 | 3.7005 | 5.6433 | 5.5218 | 5.2765 | 4.9351 | 4.7366 | 4.5722 | 4.2997 | 4.1222 | 3.9672 | 2.4202 | 2.5469 | 2.6961 | 2.8279 | 3.0019 | 3.2764
16 | 9.686 | 10.2051 | 10.6771 | 11.2933 | 11.8403 | 12.2849 | 12.0995 | 11.4885 | 10.2502 | 15.6316 | 15.2951 | 14.6156 | 13.6699 | 13.1201 | 12.6648 | 11.9099 | 11.4182 | 10.9891 | 6.7039 | 7.0548 | 7.468 | 7.833 | 8.3151 | 9.0754
17 | 6.0026 | 6.3242 | 6.6168 | 6.9987 | 7.3376 | 7.6131 | 7.4983 | 7.1196 | 6.3522 | 9.6872 | 9.4786 | 9.0575 | 8.4715 | 8.1307 | 7.8486 | 7.3807 | 7.076 | 6.8101 | 4.1545 | 4.372 | 4.628 | 4.8543 | 5.153 | 5.6242
18 | 5.4623 | 5.755 | 6.0211 | 6.3687 | 6.6771 | 6.9278 | 6.8233 | 6.4787 | 5.7804 | 8.8152 | 8.6254 | 8.2422 | 7.7089 | 7.3988 | 7.1421 | 6.7164 | 6.4391 | 6.1971 | 3.7806 | 3.9784 | 4.2114 | 4.4173 | 4.6891 | 5.1179
19 | 0.22159 | 0.23347 | 0.24427 | 0.25836 | 0.27088 | 0.28105 | 0.27681 | 0.26283 | 0.2345 | 0.35761 | 0.34991 | 0.33437 | 0.31274 | 0.30016 | 0.28974 | 0.27247 | 0.26122 | 0.2514 | 0.15337 | 0.1614 | 0.17085 | 0.1792 | 0.19023 | 0.20762
20 | 9.2717 | 9.7686 | 10.2204 | 10.8103 | 11.3339 | 11.7594 | 11.582 | 10.9971 | 9.8118 | 14.963 | 14.6409 | 13.9905 | 13.0852 | 12.5589 | 12.1231 | 11.4005 | 10.9298 | 10.5191 | 6.4172 | 6.7531 | 7.1486 | 7.498 | 7.9594 | 8.6872
21 | 2.3088 | 2.4325 | 2.545 | 2.6919 | 2.8223 | 2.9282 | 2.884 | 2.7384 | 2.4432 | 3.726 | 3.6457 | 3.4838 | 3.2584 | 3.1273 | 3.0188 | 2.8388 | 2.7216 | 2.6194 | 1.5979 | 1.6816 | 1.7801 | 1.8671 | 1.982 | 2.1632
22 | 0.91561 | 0.96467 | 1.0093 | 1.0675 | 1.1192 | 1.1613 | 1.1438 | 1.086 | 0.96894 | 1.4776 | 1.4458 | 1.3816 | 1.2922 | 1.2402 | 1.1972 | 1.1258 | 1.0793 | 1.0388 | 0.63371 | 0.66688 | 0.70594 | 0.74045 | 0.78601 | 0.85788
23 | 31.3765 | 33.0579 | 34.5869 | 36.5832 | 38.355 | 39.7952 | 39.1948 | 37.2153 | 33.2042 | 50.6365 | 49.5463 | 47.3452 | 44.2818 | 42.5006 | 41.0257 | 38.5804 | 36.9876 | 35.5977 | 21.7164 | 22.8531 | 24.1915 | 25.3741 | 26.9355 | 29.3984
24 | 21.1208 | 22.2526 | 23.2819 | 24.6257 | 25.8183 | 26.7878 | 26.3836 | 25.0512 | 22.3511 | 34.0855 | 33.3516 | 31.8699 | 29.8079 | 28.6089 | 27.6161 | 25.97 | 24.8979 | 23.9622 | 14.6182 | 15.3833 | 16.2843 | 17.0803 | 18.1314 | 19.7893

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
16 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
17 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
18 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
19 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
20 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1