## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2044
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 265.3%
PV Installed, [MW] | 200
ESS Installed, [MWh] | 12.5

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 20
16 | 3 | 20
17 | 4 | 20
18 | 7 | 20
19 | 8 | 20
20 | 1 | 20
21 | 10 | 20
22 | 42 | 20
23 | 7 | 20
24 | 103 | 20

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 2.5
2 | 3 | 2.5
3 | 4 | 2.5
4 | 7 | 2.5
5 | 8 | 2.5
5 | 1 | 2.5
5 | 10 | 2.5
5 | 42 | 2.5
5 | 7 | 2.5
5 | 103 | 2.5

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.1504 | 0.78346 | 1.6913 | 0.63223 | 0.60194 | 1.3056 | 1.2928 | 1.9825 | 0.70602 | 2.0057 | 0.43157 | 1.3519 | 0.59154 | 1.3879 | 2.7599 | 0.78502 | 0.17696 | 2.8282 | 2.5472 | 0.50816 | 2.2588 | 1.7157 | 1.2613 | 0.45253
2 | 5.1849 | 14.2278 | 13.4813 | 13.3859 | 13.5474 | 14.8915 | 17.7692 | 21.3887 | 23.2865 | 23.5769 | 22.9406 | 23.0588 | 23.0399 | 22.6637 | 21.3721 | 20.7598 | 21.6202 | 23.9664 | 23.8796 | 23.3852 | 22.983 | 21.5413 | 18.8446 | 17.0968
3 | 27.0255 | 15.1748 | 13.7325 | 14.7701 | 14.7186 | 15.3441 | 22.8354 | 25.433 | 27.8835 | 27.8983 | 26.3529 | 28.8328 | 27.1918 | 25.4551 | 24.6824 | 23.0635 | 23.0782 | 24.4322 | 24.4322 | 24.8002 | 24.1305 | 21.8051 | 18.4422 | 17.8461
4 | 51.0344 | 44.9034 | 42.2744 | 41.7724 | 43.7233 | 47.2082 | 56.965 | 63.6832 | 67.4029 | 69.6959 | 70.3335 | 69.5999 | 69.205 | 67.7779 | 65.6204 | 64.4322 | 66.7324 | 75.5505 | 77.0328 | 77.4903 | 75.186 | 71.7491 | 65.4247 | 57.8293
5 | -4.1811 | -5.2681 | -5.8889 | -5.8329 | -5.6136 | 11.9029 | 14.5637 | 17.4113 | 11.4425 | 3.7281 | 2.3877 | 2.3036 | 2.4871 | 1.4198 | 0.95475 | 0.096873 | 0.06844 | 2.5718 | 2.3747 | 2.5685 | 2.571 | 2.5124 | 1.9575 | -1.3804
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 20.9523 | 22.2896 | 23.4061 | 26.3933 | 27.961 | 17.1712 | 5.522 | -16.4933 | -28.1383 | -20.4318 | -9.6241 | -7.2945 | -15.8367 | -6.4532 | -7.4238 | -9.0522 | -12.2117 | -18.1686 | -19.2441 | -20.7046 | -20.7005 | -11.8695 | 4.2015 | 18.589
8 | 22.9412 | 21.1383 | 20.1585 | 19.7476 | 19.4768 | 20.6463 | 25.7191 | 29.2658 | 34.9209 | 37.5777 | 37.5936 | 38.2766 | 37.0075 | 36.2645 | 35.8887 | 34.5799 | 34.7048 | 38.8029 | 33.6689 | 33.4415 | 33.5409 | 31.9335 | 27.7153 | 24.5293
9 | 141.4383 | 123.9203 | 117.6145 | 114.8323 | 112.8151 | 128.1702 | 176.2368 | 212.6018 | 229.7052 | 227.1862 | 239.612 | 245.6306 | 235.067 | 231.3331 | 216.0927 | 208.4765 | 216.0805 | 253.7696 | 252.7729 | 252.6185 | 251.5724 | 237.1692 | 206.1616 | 176.0177
10 | 3.0691 | 3.0008 | 2.8711 | 2.9071 | 2.8917 | 3.0747 | 3.9013 | 4.4289 | 4.7533 | 4.9528 | 4.6171 | 4.7686 | 4.7056 | 4.5278 | 4.2972 | 4.0269 | 4.0479 | 4.5763 | 4.5969 | 4.7012 | 4.5545 | 4.418 | 3.8702 | 3.4246
11 | 21.9209 | 21.2546 | 21.069 | 21.2132 | 22.2797 | 25.4609 | 34.3377 | 40.169 | 41.5223 | 38.8282 | 39.2351 | 39.3445 | 37.0068 | 37.2132 | 34.8175 | 34.3112 | 35.0064 | 36.9604 | 36.3215 | 35.555 | 34.6807 | 30.9923 | 27.2583 | 23.724
12 | 5.5834 | 5.4167 | 4.7819 | 5.0213 | 5.1659 | 5.856 | 6.7326 | 8.0827 | 8.0836 | 8.3642 | 7.3482 | 7.6812 | 7.2195 | 6.8973 | 7.1028 | 7.3931 | 8.2437 | 8.7305 | 8.2913 | 8.849 | 8.8564 | 7.7064 | 6.5624 | 6.4559
13 | 0.49622 | 0.49622 | 0.49622 | 0.49622 | 0.53903 | 0.48404 | 0.79271 | 0.83469 | 0.83469 | 0.98502 | 1.2334 | 1.1193 | 1.252 | 1.2563 | 1.1757 | 1.1551 | 1.2389 | 1.2839 | 1.2839 | 1.2839 | 1.2839 | 0.86067 | 0.67658 | 0.55212
14 | 3.1565 | 3.1565 | 3.1565 | 3.111 | 3.4748 | 3.252 | 3.302 | 2.7472 | 2.3516 | 2.056 | 2.4744 | 2.8018 | 3.0746 | 3.3475 | 3.2565 | 2.8473 | 2.8927 | 3.1201 | 3.1656 | 3.0746 | 3.1292 | 3.5658 | 3.3839 | 3.0655
15 | 4.9755 | 4.6026 | 4.3297 | 4.2979 | 4.3025 | 4.8209 | 7.3447 | 8.9909 | 9.5866 | 9.6275 | 9.2046 | 9.6139 | 9.6639 | 9.5184 | 8.477 | 7.9313 | 8.3861 | 9.7821 | 9.3228 | 9.1955 | 8.9681 | 8.3588 | 6.9218 | 6.0032
16 | 17.6704 | 15.7277 | 14.9816 | 14.7969 | 14.7969 | 15.6638 | 19.5332 | 22.338 | 24.951 | 25.5408 | 25.4555 | 25.4555 | 24.9723 | 24.5033 | 23.8211 | 23.3674 | 22.8449 | 24.4579 | 25.7042 | 25.6971 | 25.69 | 24.4637 | 22.4903 | 20.0835
17 | 8.3443 | 7.8105 | 7.8419 | 7.8609 | 8.0116 | 8.543 | 11.053 | 12.4966 | 12.9611 | 12.5239 | 12.5404 | 13.1713 | 12.9875 | 12.9779 | 12.4379 | 12.2153 | 12.2096 | 12.506 | 12.279 | 11.879 | 11.9394 | 11.2221 | 9.5279 | 9.0172
18 | 13.4623 | 12.6477 | 11.9425 | 11.8207 | 12.0701 | 14.3059 | 20.2185 | 23.9293 | 24.5823 | 24.9187 | 22.5429 | 23.9699 | 23.2506 | 22.1534 | 20.3966 | 20.1116 | 21.1308 | 22.9547 | 22.1758 | 22.0432 | 21.701 | 20.2077 | 17.2941 | 15.3268
19 | 0.002486 | 1.5413 | -0.29749 | -0.03729 | 0.11187 | -0.076238 | 0.024031 | -0.17982 | -0.29584 | -0.019059 | -0.069608 | 0.26435 | -0.30495 | -0.60079 | -0.10027 | -0.13922 | 0.28506 | 0.002486 | -0.15579 | 0.30412 | -0.096955 | 0.076238 | -0.058007 | -0.12513
20 | 11.743 | 10.7675 | 10.2436 | 10.1894 | 10.5597 | 11.4088 | 14.8141 | 17.0362 | 17.8401 | 18.102 | 17.7407 | 18.2194 | 17.9756 | 16.982 | 16.4219 | 15.4012 | 15.6 | 18.3007 | 18.4633 | 18.6169 | 18.0659 | 17.3071 | 15.5006 | 13.3057
21 | 2.0407 | 2.0407 | 2.0407 | 2.0407 | 2.0407 | 2.0407 | 3.2372 | 4.4338 | 4.6369 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.542 | 4.4426 | 4.4426 | 4.7473 | 4.8488 | 4.8488 | 4.8488 | 4.7495 | 3.756 | 3.2593
22 | 4.6838 | 4.4826 | 4.3022 | 4.7463 | 4.5797 | 4.5797 | 5.1348 | 5.4123 | 5.2458 | 5.6899 | 5.7731 | 5.6482 | 5.5511 | 5.4956 | 5.4678 | 4.9475 | 5.2597 | 5.4123 | 4.892 | 5.4123 | 5.0654 | 4.7185 | 4.7185 | 4.7185
23 | 14.9049 | 7.3009 | 6.5819 | 6.9735 | 8.4677 | 9.0599 | 14.1425 | 23.7275 | 27.0817 | 30.8581 | 25.4837 | 20.5704 | 21.7375 | 23.1592 | 22.4706 | 22.0856 | 21.8421 | 28.2515 | 26.4618 | 27.853 | 26.2955 | 24.5528 | 19.2995 | 18.1192
24 | 1.6744 | -1.8501 | -0.70154 | -3.0702 | -2.2204 | 0.4768 | 4.7274 | 17.4873 | 25.1186 | 28.2989 | 25.0257 | 23.0942 | 22.1901 | 19.4399 | 19.1868 | 13.2339 | 13.1465 | 17.8374 | 20.3371 | 18.3067 | 13.7767 | 14.9879 | 6.8937 | 2.4942

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43167 | 0.49337 | 1.0987 | 0.47872 | 0.4232 | 0.49589 | 0.53145 | 0.51736 | 0.35309 | 1.447 | 0.13205 | 0.78848 | 0.29195 | 0.3672 | 0.54227 | 0.6821 | 0.23183 | 0.98272 | 0.83218 | 0.32968 | 1.4115 | 0.72754 | 0.71582 | 0.30512
2 | -2.8774 | -3.1274 | -3.3686 | -3.3441 | -3.4613 | -3.0812 | -2.2945 | -0.94447 | -0.27814 | -0.04351 | -0.39061 | -0.28717 | -0.39748 | -0.40097 | -1.0137 | -1.4598 | -1.2982 | -0.44316 | -0.64464 | -0.81034 | -1.2729 | -1.6523 | -2.2168 | -2.4952
3 | 3.0056 | 3.7231 | 3.7231 | 3.7231 | 3.7231 | 3.0167 | 1.3683 | 0.17615 | -1.0307 | -1.0307 | -0.088765 | -1.0749 | -1.0749 | -0.83201 | -0.10348 | 0.62504 | 0.86788 | 0.86788 | 0.86788 | 0.86788 | 0.86788 | 1.8098 | 2.7665 | 2.7665
4 | 6.3636 | 4.9087 | 4.2021 | 4.112 | 4.6736 | 5.8029 | 9.0033 | 10.9913 | 12.6988 | 13.9838 | 14.1018 | 13.8489 | 13.9079 | 13.766 | 12.4185 | 11.7987 | 12.1763 | 16.5957 | 16.5716 | 16.066 | 14.8707 | 13.225 | 10.7866 | 8.2754
5 | 0.29931 | 0.020281 | -0.37896 | -0.5802 | -0.4349 | 0.50493 | 1.5292 | 1.7396 | 1.3873 | 0.76913 | 0.22047 | 0.26126 | 0.41166 | 0.20518 | 0.35116 | 0.25124 | 0.24614 | 0.2902 | 0.29785 | 0.36922 | 0.39472 | 0.46575 | 0.40996 | -0.047083
6 | 82.0709 | 82.3657 | 82.7252 | 82.7005 | 82.3344 | 81.6837 | 79.7888 | 78.3222 | 77.7114 | 58.9804 | 40.4984 | 40.2584 | 40.516 | 40.7062 | 40.9357 | 61.7043 | 78.7278 | 77.3931 | 77.4986 | 77.6943 | 78.482 | 79.1177 | 80.0383 | 81.1423
7 | 10.956 | 10.7393 | 11.0315 | 10.7726 | 9.5468 | 8.3186 | 3.5684 | 2.2205 | 4.2887 | 2.6286 | 1.8105 | -2.4268 | 1.8367 | 3.0132 | 4.7276 | 6.1137 | 6.5536 | 3.8713 | 3.7962 | 5.1903 | 7.2291 | 8.7398 | 8.8317 | 9.2319
8 | -12.2859 | -13.2246 | -13.3333 | -13.3653 | -13.2139 | -12.6461 | -7.2849 | -2.2418 | 0.073991 | 1.0694 | 0.056111 | -0.47487 | -0.9577 | -0.73414 | -2.5843 | -4.704 | -4.7404 | -0.5455 | -0.76137 | -0.98886 | -2.2974 | -4.6721 | -7.0956 | -8.6076
9 | -26.659 | -30.7421 | -29.1174 | -30.1468 | -30.1641 | -29.5963 | -13.1808 | -0.53337 | 4.6084 | 10.7192 | 13.3792 | 12.4709 | 15.587 | 11.2181 | 10.6663 | 2.4519 | 0.72324 | 16.9466 | 17.6874 | 18.7522 | 10.2057 | 0.76746 | -5.42 | -8.672
10 | -2.8255 | -2.8255 | -2.8255 | -2.8255 | -2.8255 | -2.8255 | -2.7309 | -2.4958 | -2.4017 | -2.2599 | -2.3071 | -2.2599 | -2.3071 | -2.4489 | -2.4489 | -2.4489 | -2.5895 | -2.6364 | -2.6364 | -2.6364 | -2.6364 | -2.6889 | -2.8465 | -2.8465
11 | 1.7626 | -1.0748 | -1.7212 | -0.75492 | -1.2339 | -0.20054 | 3.3636 | 6.0485 | 6.8473 | 5.6888 | 5.78 | 5.8396 | 5.0284 | 4.9231 | 3.4647 | 3.3031 | 2.8879 | 4.0812 | 3.7696 | 3.1954 | 2.8233 | 1.5861 | 0.5088 | -0.75078
12 | -1.1997 | -1.207 | -1.3187 | -1.21 | -1.2138 | -1.0929 | -0.74502 | -0.41841 | -0.30492 | -0.38444 | -0.55772 | -0.41731 | -0.47866 | -0.4674 | -0.59135 | -0.59631 | -0.47901 | -0.41412 | -0.49891 | -0.55375 | -0.49532 | -0.64375 | -0.84332 | -0.94055
13 | -0.85644 | -0.85644 | -0.85644 | -0.85644 | -0.81216 | -0.83656 | -0.76248 | -0.73779 | -0.73779 | -0.81856 | -0.75673 | -0.73612 | -0.74128 | -0.78303 | -0.76107 | -0.75933 | -0.78072 | -0.78072 | -0.78072 | -0.75666 | -0.75437 | -0.81969 | -0.81969 | -0.81969
14 | -0.12704 | -0.12704 | -0.12704 | -0.12704 | -0.12704 | -0.12704 | -0.12704 | -0.12704 | -0.12704 | -0.12704 | -0.12704 | -0.59768 | -0.75456 | -0.75456 | -0.12704 | -0.12704 | -0.28847 | -0.77275 | -0.77275 | -0.77275 | -0.14523 | -0.14523 | -0.14523 | -0.14523
15 | -1.3548 | -1.3548 | -1.3548 | -1.3548 | -1.3548 | -1.3548 | -1.0228 | -0.22026 | -0.063378 | -0.063378 | -0.063378 | -0.063378 | -0.063378 | -0.063378 | -0.2248 | -0.70909 | -0.70909 | -0.70909 | -0.70909 | -0.70909 | -0.70909 | -0.70909 | -1.3366 | -1.3366
16 | 0.64004 | 0.45118 | 0.26945 | 0.28014 | -0.1342 | 0.062031 | 1.3675 | 2.5474 | 3.6257 | 4.2514 | 4.1943 | 4.1445 | 4.0447 | 3.8487 | 3.5494 | 2.7933 | 2.6472 | 3.0641 | 3.2188 | 3.0514 | 2.8062 | 2.4748 | 1.7864 | 1.1732
17 | -1.364 | -1.565 | -1.6021 | -1.5868 | -1.5051 | -1.3139 | -0.19664 | 0.48635 | 0.8267 | 0.47981 | 0.55924 | 0.86922 | 0.98709 | 0.97919 | 0.44152 | 0.23414 | 0.2385 | 0.27093 | -0.059116 | -0.41997 | -0.11119 | -0.45336 | -1.2033 | -1.2549
18 | 2.8557 | 3.5222 | 3.5222 | 3.5222 | 3.5222 | 3.5222 | 1.7449 | 0.18969 | -0.032479 | -0.92116 | -0.25465 | -0.69899 | -0.92116 | -0.92116 | -0.032479 | 0.64369 | 0.86908 | 0.86908 | 0.86908 | 1.0912 | 1.7578 | 1.7578 | 2.6464 | 2.6464
19 | 1.3118 | 0.83613 | 1.1668 | 1.2836 | 1.2795 | 1.1701 | 1.5488 | 1.4568 | 1.9449 | 1.6259 | 1.2472 | 1.1759 | 1.4551 | 1.0226 | 1.0914 | 1.098 | 1.4485 | 1.3317 | 1.2679 | 1.4866 | 1.548 | 1.1908 | 0.96209 | 1.1585
20 | -1.8153 | -2.425 | -2.5289 | -2.5289 | -2.5289 | -2.3889 | -1.2101 | -0.55974 | 0.21255 | 0.68676 | -0.28425 | -0.2165 | 0.095124 | 0.031897 | -0.16231 | -0.9075 | -1.2101 | -0.47393 | -0.42877 | -0.17585 | -0.071979 | -0.632 | -1.0656 | -1.3366
21 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755 | 0.62755
22 | 1.374 | 1.2907 | 1.0722 | 1.2526 | 1.2352 | 1.3601 | 1.4538 | 1.6897 | 1.6064 | 1.6932 | 1.6897 | 1.707 | 1.8805 | 1.877 | 1.5405 | 1.4642 | 1.2456 | 1.2769 | 1.2769 | 1.4573 | 1.2769 | 1.3879 | 1.1554 | 1.152
23 | 8.0023 | 6.5882 | 6.221 | 5.728 | 5.8139 | 6.0454 | 2.4493 | 0.48646 | 0.34141 | 0.75556 | 4.7991 | 4.1076 | 2.5551 | 4.0646 | 5.7602 | 6.7193 | 5.9971 | 0.91863 | 1.9185 | 1.9111 | 2.1839 | 4.252 | 6.677 | 5.8038
24 | -15.7172 | -18.5067 | -18.0144 | -17.7771 | -17.6999 | -17.4674 | -4.9245 | 3.5889 | 6.704 | 9.9229 | 6.3582 | 5.3831 | 5.6024 | 5.8591 | 3.0419 | -1.6712 | -3.0849 | 4.3648 | 6.2274 | 4.6208 | 3.374 | 1.5159 | -4.8601 | -6.2987

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31946 | 0.38643 | 0.51412 | 0.61029 | 0.70384 | 0.75755 | 0.70176 | 1.0342 | 0.92014 | 1.085 | 1.1047 | 1.0764 | 0.99463 | 0.94129 | 0.91161 | 0.85402 | 0.81616 | 0.77387 | 0.55439 | 0.57862 | 0.60831 | 0.65909 | 0.25364 | 0.28173
2 | 4.789 | 5.793 | 7.7073 | 9.1489 | 10.5513 | 11.3565 | 10.5201 | 15.5037 | 13.7939 | 16.2651 | 16.5601 | 16.1358 | 14.9105 | 14.1109 | 13.666 | 12.8026 | 12.2351 | 11.6011 | 8.3108 | 8.6742 | 9.1192 | 9.8804 | 3.8023 | 4.2234
3 | 5.297 | 6.4076 | 8.5249 | 10.1195 | 11.6707 | 12.5613 | 11.6362 | 17.1484 | 15.2572 | 17.9906 | 18.3169 | 17.8476 | 16.4923 | 15.6079 | 15.1158 | 14.1608 | 13.5331 | 12.8318 | 9.1925 | 9.5944 | 10.0866 | 10.9286 | 4.2057 | 4.6715
4 | 15.0558 | 18.2122 | 24.2303 | 28.7627 | 33.1716 | 35.7029 | 33.0735 | 48.7409 | 43.3657 | 51.1346 | 52.062 | 50.7282 | 46.876 | 44.3622 | 42.9636 | 40.2493 | 38.4651 | 36.4718 | 26.1278 | 27.2701 | 28.6691 | 31.0624 | 11.9538 | 13.2778
5 | 0.83486 | 1.0099 | 1.3436 | 1.5949 | 1.8394 | 1.9798 | 1.834 | 2.7027 | 2.4047 | 2.8355 | 2.8869 | 2.8129 | 2.5993 | 2.4599 | 2.3824 | 2.2319 | 2.1329 | 2.0224 | 1.4488 | 1.5122 | 1.5897 | 1.7225 | 0.66286 | 0.73627
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.6681 | 2.0178 | 2.6846 | 3.1868 | 3.6753 | 3.9558 | 3.6644 | 5.4003 | 4.8048 | 5.6655 | 5.7683 | 5.6205 | 5.1937 | 4.9152 | 4.7602 | 4.4595 | 4.2618 | 4.0409 | 2.8949 | 3.0214 | 3.1764 | 3.4416 | 1.3244 | 1.4711
8 | 7.3097 | 8.8422 | 11.764 | 13.9646 | 16.1051 | 17.3341 | 16.0575 | 23.6642 | 21.0545 | 24.8264 | 25.2766 | 24.629 | 22.7587 | 21.5383 | 20.8592 | 19.5414 | 18.6752 | 17.7074 | 12.6853 | 13.2399 | 13.9191 | 15.0811 | 5.8037 | 6.4465
9 | 48.1633 | 58.2607 | 77.5125 | 92.0117 | 106.1158 | 114.2134 | 105.8021 | 155.9218 | 138.7265 | 163.5793 | 166.5461 | 162.2792 | 149.956 | 141.9144 | 137.4403 | 128.7571 | 123.0498 | 116.673 | 83.5826 | 87.2369 | 91.7122 | 99.3686 | 38.2402 | 42.4756
10 | 0.97174 | 1.1755 | 1.5639 | 1.8564 | 2.141 | 2.3044 | 2.1347 | 3.1459 | 2.7989 | 3.3004 | 3.3602 | 3.2741 | 3.0255 | 2.8633 | 2.773 | 2.5978 | 2.4826 | 2.354 | 1.6864 | 1.7601 | 1.8504 | 2.0049 | 0.77153 | 0.85698
11 | 7.72 | 9.3384 | 12.4242 | 14.7483 | 17.009 | 18.3069 | 16.9587 | 24.9922 | 22.236 | 26.2196 | 26.6952 | 26.0112 | 24.036 | 22.747 | 22.0299 | 20.6381 | 19.7233 | 18.7011 | 13.3972 | 13.9829 | 14.7003 | 15.9275 | 6.1294 | 6.8083
12 | 1.7076 | 2.0656 | 2.7482 | 3.2622 | 3.7623 | 4.0494 | 3.7512 | 5.5281 | 4.9185 | 5.7996 | 5.9048 | 5.7535 | 5.3166 | 5.0315 | 4.8729 | 4.565 | 4.3627 | 4.1366 | 2.9634 | 3.0929 | 3.2516 | 3.5231 | 1.3558 | 1.506
13 | 0.22154 | 0.26799 | 0.35654 | 0.42323 | 0.48811 | 0.52535 | 0.48666 | 0.7172 | 0.63811 | 0.75242 | 0.76607 | 0.74644 | 0.68976 | 0.65277 | 0.63219 | 0.59225 | 0.566 | 0.53667 | 0.38446 | 0.40127 | 0.42185 | 0.45707 | 0.1759 | 0.19538
14 | 0.73107 | 0.88434 | 1.1766 | 1.3966 | 1.6107 | 1.7336 | 1.606 | 2.3667 | 2.1057 | 2.483 | 2.528 | 2.4632 | 2.2762 | 2.1541 | 2.0862 | 1.9544 | 1.8678 | 1.771 | 1.2687 | 1.3242 | 1.3921 | 1.5083 | 0.58045 | 0.64474
15 | 1.8459 | 2.2329 | 2.9707 | 3.5264 | 4.0669 | 4.3773 | 4.0549 | 5.9758 | 5.3167 | 6.2692 | 6.3829 | 6.2194 | 5.7471 | 5.4389 | 5.2675 | 4.9347 | 4.7159 | 4.4715 | 3.2033 | 3.3434 | 3.5149 | 3.8083 | 1.4656 | 1.6279
16 | 5.2604 | 6.3632 | 8.4659 | 10.0495 | 11.5899 | 12.4743 | 11.5557 | 17.0297 | 15.1516 | 17.8661 | 18.1901 | 17.7241 | 16.3781 | 15.4998 | 15.0112 | 14.0628 | 13.4394 | 12.743 | 9.1288 | 9.528 | 10.0168 | 10.853 | 4.1766 | 4.6392
17 | 2.6488 | 3.2041 | 4.2628 | 5.0602 | 5.8359 | 6.2812 | 5.8186 | 8.575 | 7.6293 | 8.9961 | 9.1593 | 8.9246 | 8.2469 | 7.8047 | 7.5586 | 7.0811 | 6.7672 | 6.4165 | 4.5967 | 4.7976 | 5.0438 | 5.4648 | 2.103 | 2.336
18 | 4.6607 | 5.6378 | 7.5008 | 8.9039 | 10.2687 | 11.0523 | 10.2383 | 15.0883 | 13.4244 | 15.8294 | 16.1164 | 15.7035 | 14.511 | 13.7329 | 13.2999 | 12.4597 | 11.9074 | 11.2903 | 8.0882 | 8.4418 | 8.8749 | 9.6158 | 3.7005 | 4.1103
19 | 0.026171 | 0.031658 | 0.042119 | 0.049997 | 0.057661 | 0.062061 | 0.057491 | 0.084725 | 0.075381 | 0.088886 | 0.090498 | 0.088179 | 0.081483 | 0.077114 | 0.074682 | 0.069964 | 0.066863 | 0.063398 | 0.045417 | 0.047403 | 0.049835 | 0.053995 | 0.020779 | 0.02308
20 | 3.7133 | 4.4918 | 5.9761 | 7.094 | 8.1814 | 8.8057 | 8.1572 | 12.0214 | 10.6956 | 12.6118 | 12.8405 | 12.5115 | 11.5614 | 10.9414 | 10.5965 | 9.927 | 9.487 | 8.9953 | 6.4441 | 6.7259 | 7.0709 | 7.6612 | 2.9483 | 3.2748
21 | 0.93421 | 1.1301 | 1.5035 | 1.7847 | 2.0583 | 2.2154 | 2.0522 | 3.0244 | 2.6908 | 3.1729 | 3.2304 | 3.1477 | 2.9087 | 2.7527 | 2.6659 | 2.4975 | 2.3868 | 2.2631 | 1.6212 | 1.6921 | 1.7789 | 1.9274 | 0.74173 | 0.82389
22 | 1.2218 | 1.4779 | 1.9663 | 2.3341 | 2.6919 | 2.8973 | 2.6839 | 3.9553 | 3.5191 | 4.1496 | 4.2248 | 4.1166 | 3.804 | 3.6 | 3.4865 | 3.2662 | 3.1214 | 2.9597 | 2.1203 | 2.213 | 2.3265 | 2.5207 | 0.97005 | 1.0775
23 | 4.7822 | 5.7848 | 7.6963 | 9.1359 | 10.5363 | 11.3403 | 10.5052 | 15.4816 | 13.7743 | 16.2419 | 16.5365 | 16.1128 | 14.8893 | 14.0908 | 13.6466 | 12.7844 | 12.2177 | 11.5846 | 8.299 | 8.6618 | 9.1062 | 9.8664 | 3.7969 | 4.2174
24 | 3.0834 | 3.7298 | 4.9623 | 5.8905 | 6.7935 | 7.3119 | 6.7734 | 9.982 | 8.8812 | 10.4722 | 10.6622 | 10.389 | 9.6001 | 9.0853 | 8.7988 | 8.2429 | 7.8776 | 7.4693 | 5.3509 | 5.5848 | 5.8713 | 6.3615 | 2.4481 | 2.7193

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99722 | 1.0507 | 1.0993 | 1.1627 | 1.219 | 1.2648 | 1.2457 | 1.1828 | 1.0553 | 1.6093 | 1.5747 | 1.5047 | 1.4074 | 1.3508 | 1.3039 | 1.2262 | 1.1756 | 1.1314 | 0.6902 | 0.72632 | 0.76886 | 0.80645 | 0.85607 | 0.93435
2 | 14.9493 | 15.7504 | 16.4789 | 17.4301 | 18.2742 | 18.9604 | 18.6743 | 17.7312 | 15.8201 | 24.1257 | 23.6063 | 22.5576 | 21.0981 | 20.2494 | 19.5467 | 18.3816 | 17.6227 | 16.9605 | 10.3468 | 10.8884 | 11.5261 | 12.0895 | 12.8334 | 14.0069
3 | 16.5352 | 17.4213 | 18.2271 | 19.2792 | 20.2129 | 20.9718 | 20.6554 | 19.6123 | 17.4984 | 26.6851 | 26.1106 | 24.9506 | 23.3363 | 22.3976 | 21.6203 | 20.3316 | 19.4923 | 18.7598 | 11.4444 | 12.0435 | 12.7488 | 13.372 | 14.1949 | 15.4928
4 | 46.9981 | 49.5166 | 51.8069 | 54.7972 | 57.4511 | 59.6083 | 58.7089 | 55.744 | 49.7358 | 75.8472 | 74.2142 | 70.9172 | 66.3287 | 63.6607 | 61.4515 | 57.7886 | 55.4029 | 53.3209 | 32.5285 | 34.2311 | 36.2359 | 38.0072 | 40.3461 | 44.0352
5 | 2.6061 | 2.7458 | 2.8728 | 3.0386 | 3.1857 | 3.3054 | 3.2555 | 3.0911 | 2.7579 | 4.2058 | 4.1153 | 3.9325 | 3.678 | 3.5301 | 3.4076 | 3.2045 | 3.0722 | 2.9567 | 1.8037 | 1.8982 | 2.0093 | 2.1076 | 2.2372 | 2.4418
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5.2072 | 5.4863 | 5.74 | 6.0713 | 6.3654 | 6.6044 | 6.5047 | 6.1762 | 5.5106 | 8.4036 | 8.2227 | 7.8574 | 7.349 | 7.0534 | 6.8086 | 6.4028 | 6.1384 | 5.9078 | 3.604 | 3.7927 | 4.0148 | 4.2111 | 4.4702 | 4.8789
8 | 22.818 | 24.0408 | 25.1528 | 26.6046 | 27.893 | 28.9404 | 28.5038 | 27.0643 | 24.1472 | 36.8245 | 36.0317 | 34.431 | 32.2032 | 30.9079 | 29.8353 | 28.0569 | 26.8986 | 25.8878 | 15.7929 | 16.6195 | 17.5929 | 18.4529 | 19.5884 | 21.3795
9 | 150.3467 | 158.4033 | 165.7301 | 175.2959 | 183.7856 | 190.6865 | 187.8095 | 178.3247 | 159.1044 | 242.6346 | 237.4109 | 226.8637 | 212.1851 | 203.6501 | 196.583 | 184.8655 | 177.2334 | 170.5733 | 104.0585 | 109.5051 | 115.9186 | 121.5848 | 129.0669 | 140.8683
10 | 3.0334 | 3.1959 | 3.3438 | 3.5368 | 3.708 | 3.8473 | 3.7892 | 3.5979 | 3.2101 | 4.8954 | 4.79 | 4.5772 | 4.281 | 4.1088 | 3.9662 | 3.7298 | 3.5758 | 3.4415 | 2.0995 | 2.2094 | 2.3388 | 2.4531 | 2.604 | 2.8421
11 | 24.0986 | 25.39 | 26.5644 | 28.0976 | 29.4584 | 30.5646 | 30.1034 | 28.5831 | 25.5024 | 38.8912 | 38.0539 | 36.3633 | 34.0105 | 32.6425 | 31.5097 | 29.6315 | 28.4082 | 27.3407 | 16.6792 | 17.5522 | 18.5802 | 19.4885 | 20.6877 | 22.5793
12 | 5.3305 | 5.6161 | 5.8759 | 6.215 | 6.516 | 6.7607 | 6.6587 | 6.3224 | 5.641 | 8.6025 | 8.4173 | 8.0433 | 7.5229 | 7.2203 | 6.9698 | 6.5543 | 6.2837 | 6.0476 | 3.6893 | 3.8825 | 4.1098 | 4.3107 | 4.576 | 4.9944
13 | 0.69156 | 0.72862 | 0.76232 | 0.80632 | 0.84537 | 0.87711 | 0.86388 | 0.82025 | 0.73184 | 1.1161 | 1.092 | 1.0435 | 0.976 | 0.93674 | 0.90423 | 0.85034 | 0.81523 | 0.7846 | 0.47864 | 0.5037 | 0.5332 | 0.55926 | 0.59368 | 0.64796
14 | 2.2821 | 2.4044 | 2.5156 | 2.6608 | 2.7897 | 2.8944 | 2.8508 | 2.7068 | 2.415 | 3.6829 | 3.6037 | 3.4436 | 3.2208 | 3.0912 | 2.9839 | 2.8061 | 2.6902 | 2.5891 | 1.5795 | 1.6622 | 1.7595 | 1.8455 | 1.9591 | 2.1382
15 | 5.7621 | 6.0709 | 6.3517 | 6.7183 | 7.0437 | 7.3081 | 7.1979 | 6.8344 | 6.0977 | 9.2991 | 9.0989 | 8.6946 | 8.1321 | 7.805 | 7.5341 | 7.085 | 6.7925 | 6.5373 | 3.9881 | 4.1968 | 4.4426 | 4.6598 | 4.9465 | 5.3988
16 | 16.4208 | 17.3007 | 18.101 | 19.1457 | 20.073 | 20.8267 | 20.5125 | 19.4765 | 17.3773 | 26.5004 | 25.9299 | 24.7779 | 23.1748 | 22.2426 | 21.4707 | 20.1909 | 19.3574 | 18.6299 | 11.3652 | 11.9601 | 12.6606 | 13.2794 | 14.0966 | 15.3856
17 | 8.2684 | 8.7115 | 9.1144 | 9.6405 | 10.1074 | 10.4869 | 10.3287 | 9.8071 | 8.75 | 13.3438 | 13.0565 | 12.4765 | 11.6692 | 11.1998 | 10.8112 | 10.1668 | 9.747 | 9.3808 | 5.7227 | 6.0223 | 6.375 | 6.6866 | 7.0981 | 7.7471
18 | 14.5489 | 15.3285 | 16.0375 | 16.9632 | 17.7847 | 18.4525 | 18.1741 | 17.2563 | 15.3963 | 23.4794 | 22.9739 | 21.9533 | 20.5329 | 19.707 | 19.0231 | 17.8892 | 17.1507 | 16.5062 | 10.0696 | 10.5967 | 11.2173 | 11.7656 | 12.4896 | 13.6316
19 | 0.081695 | 0.086073 | 0.090054 | 0.095252 | 0.099866 | 0.10362 | 0.10205 | 0.096898 | 0.086454 | 0.13184 | 0.129 | 0.12327 | 0.1153 | 0.11066 | 0.10682 | 0.10045 | 0.096305 | 0.092686 | 0.056543 | 0.059503 | 0.062988 | 0.066067 | 0.070132 | 0.076545
20 | 11.5915 | 12.2127 | 12.7776 | 13.5151 | 14.1696 | 14.7017 | 14.4799 | 13.7486 | 12.2667 | 18.7068 | 18.3041 | 17.4909 | 16.3592 | 15.7012 | 15.1563 | 14.2529 | 13.6645 | 13.151 | 8.0228 | 8.4427 | 8.9372 | 9.374 | 9.9509 | 10.8608
21 | 2.9162 | 3.0725 | 3.2146 | 3.4002 | 3.5648 | 3.6987 | 3.6429 | 3.4589 | 3.0861 | 4.7063 | 4.605 | 4.4004 | 4.1157 | 3.9501 | 3.8131 | 3.5858 | 3.4377 | 3.3086 | 2.0184 | 2.124 | 2.2484 | 2.3583 | 2.5035 | 2.7324
22 | 3.8139 | 4.0183 | 4.2041 | 4.4468 | 4.6621 | 4.8372 | 4.7642 | 4.5236 | 4.036 | 6.155 | 6.0225 | 5.7549 | 5.3826 | 5.166 | 4.9868 | 4.6895 | 4.4959 | 4.327 | 2.6397 | 2.7778 | 2.9405 | 3.0843 | 3.2741 | 3.5734
23 | 14.9281 | 15.728 | 16.4555 | 17.4053 | 18.2482 | 18.9334 | 18.6478 | 17.706 | 15.7976 | 24.0914 | 23.5727 | 22.5255 | 21.0681 | 20.2206 | 19.5189 | 18.3555 | 17.5977 | 16.9364 | 10.3321 | 10.8729 | 11.5097 | 12.0723 | 12.8152 | 13.9869
24 | 9.6251 | 10.1409 | 10.6099 | 11.2223 | 11.7658 | 12.2076 | 12.0234 | 11.4162 | 10.1858 | 15.5333 | 15.1989 | 14.5237 | 13.5839 | 13.0375 | 12.5851 | 11.835 | 11.3464 | 10.92 | 6.6618 | 7.0104 | 7.421 | 7.7838 | 8.2628 | 9.0183

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
16 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
17 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
18 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
19 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
20 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.46096 | 0.31522 | 0.80198 | 0.50143 | 1.1343 | 1.9527 | 1.309 | 0.15329 | 0.73387 | 0.14311 | 0.33162 | 1.5352 | 0.69742 | 0.96429 | 0.88238 | 1.8925 | 0.80738 | 0.53261 | 1.1703 | 2.5095 | 1.8405 | -0.38086 | 1.65 | 2.172
2 | 5.3288 | 14.6928 | 14.4362 | 14.3993 | 14.4004 | 14.2731 | 15.4091 | 18.2943 | 20.8503 | 21.491 | 21.2735 | 21.8751 | 22.1752 | 21.765 | 20.9145 | 20.0728 | 20.423 | 20.6247 | 20.7123 | 20.3694 | 20.4306 | 21.2768 | 19.8326 | 18.1804
3 | 36.7047 | 19.9958 | 19.0171 | 18.3401 | 18.3401 | 19.6646 | 24.6392 | 30.3202 | 31.6448 | 30.9825 | 30.9678 | 32.9988 | 32.9988 | 32.9988 | 31.3431 | 29.6726 | 27.6416 | 27.6416 | 27.6416 | 27.6416 | 27.6416 | 27.6416 | 26.6482 | 24.9336
4 | 32.2604 | 28.3989 | 26.8542 | 26.0025 | 27.5651 | 25.2479 | 29.6111 | 34.3691 | 38.7192 | 41.556 | 42.8858 | 43.5646 | 44.42 | 44.7838 | 44.9401 | 43.2459 | 43.2675 | 41.5807 | 41.7994 | 42.1431 | 41.7967 | 43.295 | 42.2998 | 37.8047
5 | -11.5348 | -9.9021 | -6.4197 | -6.082 | -5.8922 | -6.0161 | -4.4401 | -2.192 | -0.58487 | 0.6325 | 1.0604 | 1.8446 | 2.8861 | 3.0441 | 2.5845 | 1.2468 | 1.3027 | 1.331 | 1.6845 | 1.3382 | 0.99666 | 2.0415 | 2.6962 | -0.70541
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 12.4499 | 7.7229 | 11.08 | 10.2524 | 11.7609 | 4.0107 | -9.5107 | 0.69025 | 5.3131 | 12.9338 | 12.5893 | 6.9718 | 5.7691 | 7.0256 | 6.1513 | 7.3148 | 10.2025 | 10.5662 | 10.917 | 10.7005 | 6.8619 | 7.7649 | 7.8641 | 7.9868
8 | 18.0978 | 15.3427 | 15.3297 | 13.9378 | 14.0657 | 14.0609 | 16.9942 | 23.237 | 27.2282 | 27.7841 | 27.7533 | 29.0362 | 27.8627 | 27.3312 | 22.9161 | 23.6918 | 27.5242 | 29.3365 | 23.1118 | 24.3156 | 22.4518 | 23.8092 | 21.5054 | 19.2583
9 | 97.3473 | 86.8873 | 81.2442 | 78.8299 | 131.7106 | 126.2112 | 87.4136 | 113.3747 | 125.4901 | 134.3629 | 134.2851 | 148.1025 | 153.0758 | 151.0314 | 160.9649 | 148.9057 | 141.9888 | 140.3503 | 135.2168 | 137.1887 | 134.3247 | 144.9774 | 133.8549 | 110.6245
10 | 2.8343 | 2.6562 | 2.4053 | 2.4679 | 2.4667 | 2.5718 | 2.9434 | 3.6286 | 4.0067 | 4.2152 | 4.2459 | 4.2879 | 4.46 | 4.3816 | 4.1776 | 4.142 | 3.9069 | 3.9267 | 3.8694 | 4.0568 | 4.0568 | 4.1934 | 3.7752 | 3.2573
11 | 16.8751 | 17.1659 | 16.0116 | 16.9778 | 16.7765 | 17.7087 | 23.6776 | 26.5854 | 27.4199 | 27.7381 | 27.976 | 28.6604 | 27.8152 | 27.1523 | 25.1444 | 24.0969 | 24.4425 | 23.9876 | 24.3157 | 24.8701 | 23.9635 | 25.0159 | 23.2766 | 19.4224
12 | 5.0473 | 5.243 | 4.2279 | 4.5871 | 4.6462 | 4.311 | 5.015 | 5.7352 | 5.8623 | 6.2799 | 5.9013 | 6.1171 | 6.5742 | 6.1042 | 5.5797 | 6.1119 | 5.5558 | 6.1151 | 6.1057 | 6.3343 | 6.7168 | 6.961 | 6.2269 | 5.5143
13 | -0.15165 | -0.021545 | 0.023203 | 0.094469 | 0.053035 | 0.034804 | 0.1185 | 0.29252 | 0.085353 | 0.26932 | 0.27678 | 0.60493 | 0.32733 | 0.88834 | 0.1069 | 0.40025 | 0.44251 | -0.42925 | 0.22291 | -0.00082867 | 0.6215 | 0.88916 | 0.14336 | 0.37042
14 | 4.0114 | 3.9659 | 3.9659 | 3.9659 | 4.0705 | 4.1115 | 3.6112 | 2.5972 | 2.7017 | 2.9382 | 2.82 | 3.7204 | 4.4753 | 4.2843 | 3.9932 | 4.0751 | 4.4571 | 4.0387 | 3.9932 | 4.0387 | 4.0614 | 4.257 | 3.6567 | 3.4748
15 | 5.1392 | 4.7754 | 4.3206 | 4.2752 | 4.2297 | 4.1387 | 5.5257 | 7.3129 | 8.2087 | 7.9177 | 8.0314 | 8.3406 | 8.4679 | 8.236 | 7.4129 | 7.2219 | 7.1628 | 7.0218 | 6.8718 | 7.3038 | 7.5311 | 7.9859 | 7.2356 | 6.0851
16 | 16.1902 | 14.6685 | 13.5163 | 13.4239 | 13.4239 | 13.3315 | 15.3961 | 17.6628 | 19.1632 | 19.8453 | 20.8453 | 21.6452 | 22.0147 | 22.2279 | 21.9934 | 21.7944 | 20.335 | 19.8802 | 19.6954 | 19.6031 | 19.6244 | 20.3705 | 20.4416 | 18.1841
17 | 9.0318 | 8.5698 | 8.3987 | 8.4196 | 8.4525 | 8.7484 | 10.9735 | 12.7904 | 12.6751 | 13.0815 | 13.2035 | 13.6145 | 13.815 | 13.4305 | 12.1587 | 11.9452 | 12.1059 | 12.3201 | 12.2224 | 12.4528 | 13.0934 | 12.9149 | 11.2503 | 10.2765
18 | 8.5834 | 7.7779 | 6.8896 | 7.0313 | 7.5765 | 7.7779 | 10.8283 | 12.6207 | 12.1972 | 12.2171 | 11.1664 | 12.7541 | 12.866 | 12.1964 | 10.999 | 10.4562 | 10.4951 | 10.4529 | 11.2384 | 11.9014 | 11.9279 | 11.4125 | 10.2175 | 9.5223
19 | 0.1301 | -0.25606 | 0.13093 | 0.41102 | 0.87425 | 0.37953 | 0.79138 | 0.48146 | 0.057178 | -0.12264 | 0.2312 | 0.011601 | 0.35633 | 0.30247 | 0.017402 | 1.0988 | 0.58919 | 0.42097 | 0.97866 | 0.51543 | 0.99938 | 0.7168 | 0.6157 | 0.077066
20 | 15.9354 | 14.9424 | 14.2874 | 13.7939 | 14.2557 | 14.204 | 16.4049 | 17.924 | 19.127 | 19.3892 | 19.2191 | 20.4419 | 20.4262 | 20.0761 | 19.2867 | 18.6482 | 18.3352 | 18.4488 | 17.9745 | 18.0818 | 18.7903 | 20.2527 | 19.1202 | 16.8658
21 | 2.5813 | 2.8531 | 1.5604 | 1.6433 | 1.7568 | 1.7941 | 3.9843 | 5.2985 | 6.1115 | 5.9615 | 5.8338 | 5.92 | 6.1289 | 5.8811 | 5.2596 | 4.5933 | 4.6132 | 4.1533 | 4.3671 | 5.2107 | 5.6126 | 6.3567 | 4.9281 | 3.7332
22 | 1.7489 | 1.7489 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 1.4297 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.7766 | 1.9432 | 2.4427 | 2.4427 | 2.4427 | 2.2693 | 1.7489
23 | 75.4168 | 71.7361 | 59.0538 | 62.7997 | 59.0615 | 66.4011 | 54.5597 | 36.0819 | 43.6853 | 41.1393 | 48.6239 | 53.4138 | 63.3224 | 68.3707 | 71.0168 | 67.0405 | 67.8004 | 60.9322 | 50.1086 | 49.9857 | 64.2669 | 68.1808 | 74.57 | 64.8437
24 | 35.1078 | 30.2994 | 29.8402 | 27.4613 | 26.594 | 25.9336 | 31.1888 | 35.9109 | 41.2305 | 53.2119 | 54.8716 | 57.6385 | 60.0735 | 61.6376 | 54.9638 | 49.8863 | 45.9901 | 44.3558 | 37.4551 | 35.8009 | 33.1952 | 35.5191 | 33.6126 | 29.1673

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27064 | 0.19986 | 0.24667 | -0.021737 | 0.8155 | 0.69304 | 0.5781 | -0.0512 | 0.48478 | 0.39748 | 0.070472 | 1.1868 | 0.31354 | 0.12807 | 0.45957 | 0.45771 | 0.61861 | 0.71186 | 0.75053 | 0.24005 | 0.18368 | -0.12973 | 0.40621 | 0.33304
2 | -1.2586 | -1.6363 | -1.8035 | -1.6458 | -1.7641 | -1.8047 | -1.5641 | -0.24334 | 0.78112 | 1.1372 | 0.89391 | 1.1907 | 1.0567 | 1.0885 | 0.56161 | 0.14198 | 0.31585 | 0.38365 | 0.23114 | -0.043118 | -0.16832 | -0.11711 | -0.56162 | -0.7602
3 | -2.9721 | -2.9721 | -3.4504 | -3.9287 | -3.9287 | -3.9287 | -1.5665 | 0.32471 | 1.0312 | 1.0312 | 0.94285 | 1.3255 | 1.7965 | 1.8517 | 1.0385 | 0.81039 | -0.13154 | -0.13154 | -0.13154 | -0.13154 | -0.83799 | -1.0735 | -3.0015 | -3.0015
4 | 3.5404 | 2.7126 | 2.5706 | 2.2451 | 2.5846 | 1.1995 | 2.0929 | 4.0218 | 5.8505 | 6.952 | 7.5894 | 7.8665 | 8.2201 | 8.2823 | 8.2235 | 7.9498 | 7.5655 | 6.7135 | 6.6824 | 6.357 | 5.7302 | 6.8694 | 6.1552 | 4.9535
5 | -0.69564 | -0.62426 | -0.68034 | -0.55034 | -0.60132 | -0.62681 | -0.72878 | -0.55289 | -0.62936 | -0.60132 | -0.68034 | -0.75682 | -0.57328 | -0.55034 | -0.59112 | -0.63701 | -0.59112 | -0.54779 | -0.55289 | -0.48406 | -0.57073 | -0.60642 | -0.64211 | -0.6472
6 | 84.3248 | 84.6849 | 85.4054 | 85.5631 | 85.7685 | 86.0603 | 84.9374 | 81.2946 | 80.7432 | 80.5621 | 80.6311 | 80.1325 | 79.5031 | 79.7623 | 80.1799 | 81.1358 | 81.3533 | 81.1791 | 81.3252 | 81.7004 | 81.6545 | 81.3597 | 82.0057 | 82.6753
7 | 22.4896 | 20.18 | 17.3645 | 17.8635 | 16.8731 | 19.076 | 20.587 | 16.6953 | 11.7993 | 8.7717 | 11.2804 | 12.646 | 12.0382 | 11.905 | 14.7932 | 16.2863 | 17.4965 | 21.5088 | 20.9594 | 19.9899 | 21.6913 | 19.8069 | 21.4173 | 21.9949
8 | -7.4746 | -9.5874 | -9.6729 | -9.7317 | -9.6248 | -9.5838 | -7.94 | -4.7096 | -3.1331 | -3.0717 | -3.0482 | -1.4629 | -1.0503 | -1.2822 | -0.26639 | -2.0244 | -3.5789 | -3.5005 | -4.1703 | -3.7977 | -3.8618 | -3.1255 | -4.6393 | -6.2187
9 | -26.5751 | -36.7772 | -38.6204 | -37.5543 | -38.9857 | -40.644 | -35.1442 | -14.6175 | -0.60303 | 5.8347 | 5.3326 | 5.9694 | 8.7832 | 7.7349 | 2.1889 | 1.2156 | 0.78025 | -2.3762 | -3.4526 | -2.514 | -7.4024 | -2.7465 | -8.6456 | -12.916
10 | -3.5575 | -3.5575 | -3.5575 | -3.5575 | -3.5575 | -3.5575 | -3.5575 | -3.3684 | -3.1648 | -3.118 | -3.0501 | -3.0969 | -3.0969 | -3.0969 | -3.0969 | -3.0969 | -3.149 | -3.3054 | -3.3054 | -3.3054 | -3.3054 | -3.4007 | -3.4961 | -3.4961
11 | -1.3623 | -1.4933 | -1.5654 | -0.84193 | -1.2704 | -1.364 | 0.42179 | 2.2432 | 2.8125 | 3.3661 | 3.7663 | 3.7116 | 3.8376 | 3.5194 | 2.6592 | 2.1595 | 1.7054 | 1.7245 | 1.3342 | 1.3375 | 0.83282 | 1.0085 | 0.67951 | -0.42179
12 | -0.76338 | -0.75397 | -0.9472 | -0.86781 | -0.76904 | -1.0249 | -0.77877 | -0.51465 | -0.3491 | -0.17428 | -0.22497 | -0.15475 | -0.06514 | -0.09736 | -0.18876 | -0.15057 | -0.34488 | -0.30919 | -0.44918 | -0.45186 | -0.44851 | -0.38677 | -0.50954 | -0.56553
13 | -1.277 | -1.1237 | -1.1643 | -1.2985 | -1.2637 | -1.0193 | -0.98695 | -1.0276 | -1.001 | -0.82287 | -0.74663 | -0.7052 | -0.5751 | -0.72094 | -1.0624 | -0.76652 | -0.75326 | -1.2123 | -1.2148 | -0.96375 | -1.1187 | -0.95546 | -1.1245 | -1.2571
14 | -0.13613 | -0.13613 | -0.13613 | -0.13613 | -0.13613 | -0.13613 | -0.60677 | -0.76365 | -0.76365 | -0.29301 | -0.13613 | -0.60677 | -0.099754 | -0.099754 | -0.099754 | -0.099754 | -0.099754 | -0.099754 | -0.099754 | -0.099754 | -0.099754 | -0.099754 | -0.099754 | -0.099754
15 | -0.92735 | -0.92735 | -0.92735 | -0.92735 | -0.92735 | -0.92735 | -0.92735 | -0.29983 | 0.32768 | 0.32768 | 0.32768 | 0.32768 | 0.32768 | 0.32768 | 0.32768 | 0.32768 | 0.32768 | 0.32768 | -0.14295 | -0.29983 | -0.29983 | -0.29983 | -0.29983 | -0.29983
16 | 1.1832 | 0.99786 | 0.81257 | 0.81257 | 0.81257 | 0.85889 | 1.4013 | 2.0857 | 2.9484 | 3.5674 | 3.6208 | 3.7633 | 3.946 | 4.424 | 3.9907 | 3.8945 | 3.7948 | 3.2567 | 3.3101 | 3.1248 | 2.9859 | 2.6932 | 2.4326 | 1.9584
17 | -1.3732 | -1.609 | -1.5626 | -1.5056 | -1.5606 | -1.5081 | -0.563 | 0.20585 | 0.22152 | 0.56087 | 0.55552 | 0.6134 | 0.8163 | 0.73107 | -0.033801 | 0.0089577 | 0.056838 | 0.15672 | 0.012295 | 0.043949 | 0.18793 | -0.098922 | -0.713 | -0.83806
18 | 1.4678 | 1.4678 | 1.4678 | 1.4678 | 1.4678 | 1.4678 | 1.0171 | -0.10022 | -0.32239 | -0.32239 | -0.32239 | -0.32239 | -0.32239 | -0.32239 | -0.32239 | -0.32239 | -0.32239 | 0.34412 | 0.56629 | 0.56629 | 0.56629 | 0.56629 | 0.56629 | 1.2328
19 | 1.4742 | 1.0897 | 0.99441 | 0.88254 | 1.3789 | 1.2969 | 1.6963 | 1.7584 | 1.0715 | 0.57924 | 1.3242 | 1.2505 | 1.3831 | 0.99192 | 1.0242 | 0.96955 | 1.0557 | 1.8803 | 1.712 | 1.833 | 1.9615 | 1.8123 | 1.3176 | 1.2148
20 | -0.26012 | -0.30007 | -0.52279 | -0.5286 | -0.31983 | -0.52429 | -0.42515 | 0.40287 | 1.1533 | 1.5037 | 1.0037 | 1.2224 | 1.406 | 1.4482 | 1.2971 | 0.92422 | 0.93337 | 0.86459 | 0.63095 | 0.67967 | 0.9137 | 0.64665 | 0.3632 | 0.097145
21 | 0.31407 | 0.36047 | 0.52206 | 0.60079 | -0.54444 | -0.42925 | 0.12513 | 0.83779 | 1.0607 | 1.117 | 1.0698 | 1.0135 | 1.2256 | 1.1709 | 0.97535 | 0.82287 | 0.70271 | 0.66294 | 0.71763 | 0.88254 | 0.82453 | 0.85187 | 0.28506 | -0.34058
22 | 0.30507 | 0.30507 | 0.30507 | 0.30507 | 0.30507 | 0.30507 | 0.30507 | 0.1108 | -0.083478 | -0.093884 | -0.045316 | -0.02797 | -0.02797 | -0.02797 | -0.02797 | -0.02797 | -0.02797 | -0.02797 | 0.30854 | 0.15243 | 0.15243 | 0.15243 | 0.15243 | 0.15243
23 | -20.5227 | -19.8353 | -20.4657 | -20.9681 | -20.4257 | -26.2454 | -22.3676 | -4.2256 | 0.43015 | -3.7456 | -5.5446 | -7.5911 | -9.1701 | -9.9543 | -10.9197 | -8.3884 | -7.1512 | -7.8238 | -6.6329 | -8.85 | -14.2655 | -10.8318 | -12.3873 | -17.873
24 | -6.5813 | -10.5664 | -9.4274 | -9.2822 | -8.8542 | -10.795 | -6.883 | -1.0673 | 0.41386 | 7.2192 | 8.2188 | 7.5446 | 9.0765 | 10.0065 | 7.9113 | 4.5668 | -0.64591 | -1.2193 | -1.3577 | -3.0229 | -3.7915 | -1.2778 | -5.4971 | -7.8224

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27482 | 0.33244 | 0.44229 | 0.52503 | 0.6055 | 0.65171 | 0.60371 | 0.8897 | 0.79158 | 0.9334 | 0.95032 | 0.92598 | 0.85566 | 0.80977 | 0.78424 | 0.7347 | 0.70213 | 0.66574 | 0.47693 | 0.49778 | 0.52332 | 0.567 | 0.2182 | 0.24237
2 | 5.1572 | 6.2384 | 8.2999 | 9.8524 | 11.3626 | 12.2297 | 11.3291 | 16.6958 | 14.8545 | 17.5157 | 17.8334 | 17.3765 | 16.057 | 15.1959 | 14.7168 | 13.787 | 13.1759 | 12.4931 | 8.9498 | 9.3411 | 9.8203 | 10.6402 | 4.0947 | 4.5482
3 | 7.3022 | 8.8331 | 11.752 | 13.9502 | 16.0886 | 17.3163 | 16.0411 | 23.6399 | 21.0329 | 24.8009 | 25.2507 | 24.6038 | 22.7354 | 21.5162 | 20.8379 | 19.5214 | 18.656 | 17.6892 | 12.6723 | 13.2263 | 13.9048 | 15.0656 | 5.7977 | 6.4399
4 | 10.3113 | 12.4731 | 16.5947 | 19.6988 | 22.7184 | 24.452 | 22.6512 | 33.3813 | 29.7 | 35.0207 | 35.6559 | 34.7424 | 32.1041 | 30.3825 | 29.4246 | 27.5656 | 26.3438 | 24.9785 | 17.8942 | 18.6766 | 19.6347 | 21.2738 | 8.1869 | 9.0936
5 | 0.28025 | 0.33901 | 0.45103 | 0.5354 | 0.61747 | 0.66458 | 0.61564 | 0.90728 | 0.80722 | 0.95183 | 0.9691 | 0.94427 | 0.87256 | 0.82577 | 0.79974 | 0.74921 | 0.716 | 0.6789 | 0.48635 | 0.50761 | 0.53365 | 0.5782 | 0.22251 | 0.24716
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.2123 | 2.6761 | 3.5604 | 4.2264 | 4.8742 | 5.2462 | 4.8598 | 7.162 | 6.3721 | 7.5137 | 7.65 | 7.454 | 6.8879 | 6.5186 | 6.3131 | 5.9142 | 5.6521 | 5.3591 | 3.8392 | 4.0071 | 4.2126 | 4.5643 | 1.7565 | 1.951
8 | 6.0839 | 7.3594 | 9.7912 | 11.6227 | 13.4043 | 14.4272 | 13.3647 | 19.6957 | 17.5236 | 20.663 | 21.0377 | 20.4988 | 18.9421 | 17.9263 | 17.3612 | 16.2643 | 15.5434 | 14.7379 | 10.558 | 11.0196 | 11.5849 | 12.552 | 4.8304 | 5.3654
9 | 34.4814 | 41.7104 | 55.4932 | 65.8736 | 75.9711 | 81.7683 | 75.7465 | 111.6285 | 99.3179 | 117.1107 | 119.2347 | 116.1799 | 107.3574 | 101.6003 | 98.3971 | 92.1806 | 88.0945 | 83.5292 | 59.8389 | 62.4552 | 65.6591 | 71.1405 | 27.3772 | 30.4094
10 | 0.98678 | 1.1937 | 1.5881 | 1.8851 | 2.1741 | 2.34 | 2.1677 | 3.1945 | 2.8422 | 3.3514 | 3.4122 | 3.3248 | 3.0723 | 2.9076 | 2.8159 | 2.638 | 2.5211 | 2.3904 | 1.7124 | 1.7873 | 1.879 | 2.0359 | 0.78347 | 0.87025
11 | 6.3233 | 7.649 | 10.1766 | 12.0801 | 13.9319 | 14.995 | 13.8907 | 20.4708 | 18.2133 | 21.4762 | 21.8657 | 21.3055 | 19.6876 | 18.6318 | 18.0444 | 16.9044 | 16.1551 | 15.3179 | 10.9735 | 11.4533 | 12.0408 | 13.046 | 5.0205 | 5.5766
12 | 1.5536 | 1.8794 | 2.5004 | 2.9681 | 3.423 | 3.6843 | 3.4129 | 5.0297 | 4.475 | 5.2767 | 5.3724 | 5.2347 | 4.8372 | 4.5778 | 4.4335 | 4.1534 | 3.9693 | 3.7636 | 2.6962 | 2.8141 | 2.9584 | 3.2054 | 1.2335 | 1.3702
13 | 0.07112 | 0.08603 | 0.11446 | 0.13587 | 0.1567 | 0.16865 | 0.15623 | 0.23024 | 0.20485 | 0.24155 | 0.24593 | 0.23963 | 0.22143 | 0.20956 | 0.20295 | 0.19013 | 0.1817 | 0.17228 | 0.12342 | 0.12882 | 0.13543 | 0.14673 | 0.056467 | 0.062721
14 | 1.0362 | 1.2534 | 1.6676 | 1.9795 | 2.2829 | 2.4572 | 2.2762 | 3.3545 | 2.9845 | 3.5192 | 3.583 | 3.4912 | 3.2261 | 3.0531 | 2.9569 | 2.77 | 2.6473 | 2.5101 | 1.7982 | 1.8768 | 1.9731 | 2.1378 | 0.82269 | 0.91381
15 | 1.8247 | 2.2072 | 2.9366 | 3.4859 | 4.0202 | 4.327 | 4.0083 | 5.9071 | 5.2557 | 6.1973 | 6.3097 | 6.148 | 5.6811 | 5.3765 | 5.207 | 4.878 | 4.6618 | 4.4202 | 3.1666 | 3.305 | 3.4745 | 3.7646 | 1.4487 | 1.6092
16 | 5.0543 | 6.1139 | 8.1342 | 9.6558 | 11.1359 | 11.9856 | 11.1029 | 16.3625 | 14.5581 | 17.1661 | 17.4775 | 17.0297 | 15.7365 | 14.8926 | 14.4231 | 13.5119 | 12.9129 | 12.2437 | 8.7712 | 9.1547 | 9.6243 | 10.4278 | 4.013 | 4.4574
17 | 3.1322 | 3.7889 | 5.0409 | 5.9838 | 6.9011 | 7.4277 | 6.8807 | 10.1401 | 9.0219 | 10.6381 | 10.8311 | 10.5536 | 9.7522 | 9.2292 | 8.9382 | 8.3735 | 8.0024 | 7.5877 | 5.4357 | 5.6733 | 5.9644 | 6.4623 | 2.4869 | 2.7623
18 | 2.8503 | 3.4478 | 4.5871 | 5.4452 | 6.2799 | 6.7591 | 6.2613 | 9.2274 | 8.2098 | 9.6805 | 9.8561 | 9.6036 | 8.8743 | 8.3984 | 8.1336 | 7.6198 | 7.282 | 6.9046 | 4.9464 | 5.1626 | 5.4275 | 5.8806 | 2.263 | 2.5137
19 | 0.11563 | 0.13987 | 0.18609 | 0.2209 | 0.25476 | 0.2742 | 0.25401 | 0.37434 | 0.33305 | 0.39272 | 0.39984 | 0.3896 | 0.36001 | 0.34071 | 0.32997 | 0.30912 | 0.29542 | 0.28011 | 0.20066 | 0.20944 | 0.22018 | 0.23856 | 0.091807 | 0.10198
20 | 4.8381 | 5.8524 | 7.7863 | 9.2428 | 10.6596 | 11.473 | 10.6281 | 15.6627 | 13.9354 | 16.4319 | 16.7299 | 16.3013 | 15.0634 | 14.2556 | 13.8062 | 12.9339 | 12.3606 | 11.7201 | 8.3961 | 8.7631 | 9.2127 | 9.9818 | 3.8413 | 4.2668
21 | 1.2047 | 1.4573 | 1.9389 | 2.3016 | 2.6543 | 2.8569 | 2.6465 | 3.9002 | 3.4701 | 4.0917 | 4.1659 | 4.0592 | 3.751 | 3.5498 | 3.4379 | 3.2207 | 3.0779 | 2.9184 | 2.0907 | 2.1821 | 2.2941 | 2.4856 | 0.95653 | 1.0625
22 | 0.47778 | 0.57794 | 0.76892 | 0.91275 | 1.0527 | 1.133 | 1.0495 | 1.5467 | 1.3762 | 1.6227 | 1.6521 | 1.6098 | 1.4875 | 1.4078 | 1.3634 | 1.2773 | 1.2206 | 1.1574 | 0.82913 | 0.86538 | 0.90978 | 0.98573 | 0.37934 | 0.42135
23 | 16.3727 | 19.8052 | 26.3497 | 31.2785 | 36.0731 | 38.8258 | 35.9665 | 53.0042 | 47.1588 | 55.6073 | 56.6158 | 55.1653 | 50.9762 | 48.2425 | 46.7216 | 43.7698 | 41.8297 | 39.6619 | 28.4131 | 29.6554 | 31.1767 | 33.7794 | 12.9994 | 14.4392
24 | 11.0211 | 13.3317 | 17.737 | 21.0548 | 24.2823 | 26.1352 | 24.2105 | 35.6793 | 31.7445 | 37.4315 | 38.1104 | 37.134 | 34.3141 | 32.474 | 31.4502 | 29.4632 | 28.1572 | 26.698 | 19.126 | 19.9622 | 20.9863 | 22.7383 | 8.7504 | 9.7196

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85789 | 0.90386 | 0.94567 | 1.0003 | 1.0487 | 1.0881 | 1.0717 | 1.0175 | 0.90786 | 1.3845 | 1.3547 | 1.2945 | 1.2107 | 1.162 | 1.1217 | 1.0549 | 1.0113 | 0.9733 | 0.59377 | 0.62484 | 0.66144 | 0.69377 | 0.73647 | 0.8038
2 | 16.0988 | 16.9615 | 17.746 | 18.7703 | 19.6794 | 20.4183 | 20.1102 | 19.0946 | 17.0366 | 25.9808 | 25.4214 | 24.2921 | 22.7203 | 21.8064 | 21.0497 | 19.795 | 18.9778 | 18.2646 | 11.1424 | 11.7256 | 12.4123 | 13.019 | 13.8202 | 15.0839
3 | 22.7946 | 24.0161 | 25.127 | 26.5773 | 27.8644 | 28.9107 | 28.4745 | 27.0365 | 24.1224 | 36.7868 | 35.9948 | 34.3957 | 32.1702 | 30.8762 | 29.8047 | 28.0282 | 26.871 | 25.8613 | 15.7767 | 16.6025 | 17.5749 | 18.4339 | 19.5683 | 21.3576
4 | 32.1878 | 33.9126 | 35.4812 | 37.5291 | 39.3467 | 40.8241 | 40.2082 | 38.1776 | 34.0627 | 51.9457 | 50.8274 | 48.5693 | 45.4268 | 43.5995 | 42.0865 | 39.5779 | 37.944 | 36.5181 | 22.2779 | 23.444 | 24.817 | 26.0301 | 27.632 | 30.1585
5 | 0.87484 | 0.92171 | 0.96435 | 1.02 | 1.0694 | 1.1096 | 1.0928 | 1.0376 | 0.92579 | 1.4118 | 1.3814 | 1.3201 | 1.2347 | 1.185 | 1.1439 | 1.0757 | 1.0313 | 0.99253 | 0.60549 | 0.63719 | 0.67451 | 0.70748 | 0.75101 | 0.81968
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6.9059 | 7.2759 | 7.6125 | 8.0519 | 8.4418 | 8.7588 | 8.6267 | 8.191 | 7.3082 | 11.145 | 10.905 | 10.4205 | 9.7463 | 9.3543 | 9.0297 | 8.4914 | 8.1409 | 7.835 | 4.7797 | 5.0299 | 5.3245 | 5.5848 | 5.9284 | 6.4705
9 | 18.9915 | 20.0092 | 20.9347 | 22.143 | 23.2154 | 24.0871 | 23.7237 | 22.5256 | 20.0977 | 30.6491 | 29.9892 | 28.6569 | 26.8028 | 25.7247 | 24.8319 | 23.3518 | 22.3878 | 21.5465 | 13.1444 | 13.8325 | 14.6426 | 15.3583 | 16.3035 | 17.7942
8 | 107.6371 | 113.405 | 118.6505 | 125.4989 | 131.5769 | 136.5175 | 134.4577 | 127.6673 | 113.907 | 173.7085 | 169.9686 | 162.4177 | 151.9089 | 145.7985 | 140.7389 | 132.35 | 126.8861 | 122.1179 | 74.4982 | 78.3976 | 82.9892 | 87.0458 | 92.4024 | 100.8513
10 | 3.0803 | 3.2454 | 3.3955 | 3.5915 | 3.7654 | 3.9068 | 3.8479 | 3.6535 | 3.2598 | 4.9711 | 4.8641 | 4.648 | 4.3473 | 4.1724 | 4.0276 | 3.7875 | 3.6312 | 3.4947 | 2.132 | 2.2436 | 2.375 | 2.491 | 2.6443 | 2.8861
11 | 19.7389 | 20.7966 | 21.7586 | 23.0144 | 24.1291 | 25.0351 | 24.6573 | 23.4121 | 20.8887 | 31.8553 | 31.1695 | 29.7847 | 27.8576 | 26.7371 | 25.8092 | 24.2708 | 23.2688 | 22.3944 | 13.6618 | 14.3768 | 15.2189 | 15.9628 | 16.9451 | 18.4945
12 | 4.8498 | 5.1097 | 5.3461 | 5.6546 | 5.9285 | 6.1511 | 6.0583 | 5.7523 | 5.1323 | 7.8268 | 7.6583 | 7.3181 | 6.8446 | 6.5693 | 6.3413 | 5.9633 | 5.7171 | 5.5023 | 3.3567 | 3.5324 | 3.7393 | 3.922 | 4.1634 | 4.5441
13 | 0.22201 | 0.23391 | 0.24472 | 0.25885 | 0.27139 | 0.28158 | 0.27733 | 0.26332 | 0.23494 | 0.35829 | 0.35057 | 0.335 | 0.31332 | 0.30072 | 0.29028 | 0.27298 | 0.26171 | 0.25188 | 0.15366 | 0.1617 | 0.17117 | 0.17954 | 0.19059 | 0.20801
14 | 3.2345 | 3.4078 | 3.5655 | 3.7713 | 3.9539 | 4.1024 | 4.0405 | 3.8364 | 3.4229 | 5.22 | 5.1076 | 4.8807 | 4.5649 | 4.3813 | 4.2292 | 3.9771 | 3.813 | 3.6697 | 2.2387 | 2.3559 | 2.4938 | 2.6157 | 2.7767 | 3.0306
15 | 5.6959 | 6.0012 | 6.2787 | 6.6411 | 6.9628 | 7.2242 | 7.1152 | 6.7559 | 6.0277 | 9.1923 | 8.9944 | 8.5948 | 8.0387 | 7.7154 | 7.4476 | 7.0037 | 6.7146 | 6.4622 | 3.9423 | 4.1486 | 4.3916 | 4.6063 | 4.8897 | 5.3368
16 | 15.7775 | 16.623 | 17.3918 | 18.3957 | 19.2866 | 20.0108 | 19.7089 | 18.7135 | 16.6965 | 25.4623 | 24.9141 | 23.8072 | 22.2669 | 21.3712 | 20.6296 | 19.3999 | 18.599 | 17.9001 | 10.92 | 11.4915 | 12.1646 | 12.7592 | 13.5444 | 14.7828
17 | 9.7776 | 10.3015 | 10.778 | 11.4001 | 11.9522 | 12.401 | 12.2139 | 11.5971 | 10.3471 | 15.7794 | 15.4397 | 14.7537 | 13.7991 | 13.2441 | 12.7845 | 12.0225 | 11.5261 | 11.093 | 6.7673 | 7.1215 | 7.5386 | 7.9071 | 8.3937 | 9.1612
18 | 8.8974 | 9.3742 | 9.8078 | 10.3739 | 10.8763 | 11.2847 | 11.1145 | 10.5532 | 9.4157 | 14.359 | 14.0498 | 13.4257 | 12.557 | 12.0519 | 11.6337 | 10.9402 | 10.4886 | 10.0944 | 6.1581 | 6.4805 | 6.86 | 7.1953 | 7.6381 | 8.3365
19 | 0.36095 | 0.38029 | 0.39788 | 0.42085 | 0.44123 | 0.4578 | 0.45089 | 0.42812 | 0.38198 | 0.58252 | 0.56997 | 0.54465 | 0.50941 | 0.48892 | 0.47196 | 0.44382 | 0.4255 | 0.40951 | 0.24982 | 0.2629 | 0.2783 | 0.2919 | 0.30986 | 0.3382
20 | 15.1027 | 15.912 | 16.648 | 17.6089 | 18.4617 | 19.1549 | 18.8659 | 17.9131 | 15.9824 | 24.3732 | 23.8485 | 22.789 | 21.3145 | 20.4571 | 19.7472 | 18.5702 | 17.8035 | 17.1345 | 10.4529 | 11 | 11.6443 | 12.2135 | 12.9651 | 14.1505
21 | 3.7607 | 3.9623 | 4.1455 | 4.3848 | 4.5972 | 4.7698 | 4.6978 | 4.4606 | 3.9798 | 6.0692 | 5.9385 | 5.6747 | 5.3075 | 5.094 | 4.9173 | 4.6242 | 4.4333 | 4.2667 | 2.6029 | 2.7391 | 2.8996 | 3.0413 | 3.2284 | 3.5236
22 | 1.4914 | 1.5713 | 1.644 | 1.7389 | 1.8231 | 1.8916 | 1.8631 | 1.769 | 1.5783 | 2.4069 | 2.3551 | 2.2505 | 2.1049 | 2.0202 | 1.9501 | 1.8338 | 1.7581 | 1.6921 | 1.0323 | 1.0863 | 1.1499 | 1.2061 | 1.2803 | 1.3974
23 | 51.109 | 53.8478 | 56.3384 | 59.5903 | 62.4763 | 64.8222 | 63.8441 | 60.6199 | 54.0861 | 82.4815 | 80.7057 | 77.1203 | 72.1304 | 69.229 | 66.8266 | 62.8434 | 60.2489 | 57.9848 | 35.3737 | 37.2253 | 39.4055 | 41.3317 | 43.8751 | 47.8869
24 | 34.4035 | 36.2471 | 37.9237 | 40.1126 | 42.0553 | 43.6344 | 42.9761 | 40.8057 | 36.4076 | 55.5216 | 54.3263 | 51.9128 | 48.5539 | 46.6009 | 44.9837 | 42.3024 | 40.556 | 39.0319 | 23.8115 | 25.0578 | 26.5254 | 27.822 | 29.5341 | 32.2346

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
16 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
17 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
18 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
19 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
20 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1