## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 122%
Flex. Load Growth | 265.3%
RES Installed, [MW] | 270
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 45
5 | N/A | 45
6 | 4 | 60
7 | 6 | 60
8 | 8 | 60

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 26.0893 | 26.9596 | 24.1408 | 22.882 | 18.7471 | 15.9113 | 19.4582 | 3.3792 | 2.9717 | 4.3323 | 2.5514 | 3.1882 | 5.0795 | 9.3587 | 9.9849 | 9.8193 | 5.5082 | 11.2203 | 6.5844 | 4.6295 | 7.0302 | 4.345 | 19.8318 | 23.9073
Minimum FL, [MW] | -58.9032 | -62.9872 | -70.8409 | -76.4171 | -81.6791 | -89.1402 | -85.0562 | -95.4113 | -86.5366 | -127.108 | -125.8054 | -115.0054 | -110.2422 | -106.4369 | -100.3248 | -91.2959 | -85.367 | -76.395 | -48.4902 | -54.2678 | -57.3634 | -61.5852 | -48.9289 | -51.9919
Maximum FL, [MW] | 56.7464 | 60.7091 | 68.069 | 73.244 | 77.9613 | 85.1284 | 81.1591 | 91.5874 | 83.8928 | 95.728 | 96.4818 | 90.3163 | 87.2723 | 85.0291 | 79.6855 | 72.549 | 67.585 | 60.4043 | 47.2784 | 52.9182 | 56.2317 | 60.5725 | 47.1332 | 50.1197

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.5462 | 66.2477 | 68.0057 | 59.8166 | 69.1787 | 70.7793 | 83.8668 | 84.8981 | 100.1914 | 96.058 | 101.4005 | 92.6416 | 97.5652 | 95.8453 | 91.1985 | 94.1171 | 96.1451 | 113.486 | 100.1331 | 119.9252 | 98.9705 | 105.9727 | 89.1125 | 83.048
2 | 85.166 | 73.7523 | 80.4187 | 71.3261 | 75.6143 | 82.3839 | 90.3119 | 106.7011 | 114.7584 | 113.0085 | 114.1024 | 118.4104 | 129.4715 | 126.4344 | 103.2755 | 109.8672 | 108.5203 | 132.9021 | 116.3724 | 115.7669 | 120.414 | 120.9216 | 92.644 | 85.9293
3 | 95.8746 | 96.5913 | 84.403 | 89.557 | 86.0783 | 80.178 | 122.4793 | 137.2255 | 145.7313 | 138.9685 | 154.3581 | 150.7384 | 144.4201 | 137.0231 | 128.0024 | 125.901 | 123.0473 | 127.2352 | 138.3201 | 138.2761 | 130.4387 | 113.6115 | 97.6229 | 96.3393

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 73.9927 | 67.5204 | 61.4156 | 63.3685 | 64.2216 | 71.4483 | 94.3616 | 96.6306 | 104.9675 | 103.9597 | 97.4135 | 91.6552 | 99.5267 | 98.7269 | 100.498 | 91.3777 | 104.6565 | 107.0619 | 101.2248 | 111.1398 | 106.4291 | 106.9895 | 93.7484 | 81.4089
2 | 91.3788 | 78.0986 | 71.4959 | 80.8673 | 70.7862 | 77.8349 | 102.9773 | 113.2348 | 113.5728 | 116.6095 | 129.2859 | 114.8884 | 108.3572 | 110.2803 | 121.7732 | 119.3796 | 109.6211 | 130.4618 | 129.7458 | 122.9105 | 126.2646 | 116.5348 | 109.9136 | 92.0224
3 | 104.5131 | 89.3667 | 81.4973 | 89.557 | 79.0709 | 90.73 | 118.8554 | 139.9163 | 153.1064 | 143.3959 | 147.3878 | 165.9908 | 138.6664 | 147.7956 | 141.0592 | 114.9206 | 115.7223 | 145.3295 | 122.8107 | 144.8357 | 138.0976 | 127.4533 | 115.1833 | 94.4512

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 84.1181 | 73.2476 | 64.4111 | 59.8166 | 67.3198 | 68.1032 | 83.8668 | 89.4106 | 103.0571 | 102.972 | 108.3777 | 109.4096 | 102.469 | 102.569 | 94.9183 | 101.422 | 93.308 | 115.6274 | 111.05 | 104.5508 | 107.4946 | 100.8887 | 101.1658 | 87.9652
2 | 90.6022 | 84.6179 | 72.1822 | 69.9631 | 81.1322 | 83.1421 | 105.6914 | 99.0784 | 130.1708 | 131.0138 | 115.2703 | 126.6283 | 120.0873 | 114.8957 | 119.597 | 104.5826 | 103.0167 | 123.1406 | 126.0985 | 122.9105 | 109.8829 | 105.5676 | 111.8325 | 103.3382
3 | 101.9216 | 97.3941 | 80.0444 | 94.245 | 83.7425 | 90.73 | 138.183 | 142.6071 | 138.3562 | 149.2991 | 143.2057 | 138.5365 | 142.9817 | 137.0231 | 138.4478 | 135.6613 | 136.4763 | 144.0371 | 137.0277 | 119.9093 | 120.2268 | 120.5324 | 111.281 | 111.444

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.8961 | 10.9356 | 9.2687 | 9.9771 | 10.5149 | 12.1597 | 18.0715 | 24.4862 | 30.251 | 29.3022 | 32.6599 | 29.6306 | 32.2109 | 29.4531 | 24.9266 | 24.7235 | 26.8576 | 36.9718 | 39.8423 | 38.6265 | 29.8487 | 30.046 | 21.889 | 18.0708
2 | -32.3076 | -40.1302 | -37.4069 | -39.1976 | -40.5713 | -39.1575 | -27.7445 | -12.469 | -3.7064 | -0.57443 | -4.434 | -3.2598 | -4.9534 | -5.1452 | -12.7571 | -18.7324 | -14.8971 | -6.0147 | -7.238 | -9.9984 | -14.7633 | -22.2218 | -27.0784 | -31.4026
3 | 47.7747 | 61.0095 | 59.7893 | 56.1287 | 63.4499 | 45.4785 | 21.5248 | 2.5979 | -18.072 | -15.7074 | -1.5418 | -18.67 | -18.8462 | -14.1792 | -1.611 | 10.3448 | 13.5106 | 15.5017 | 14.2217 | 15.5017 | 13.084 | 31.4363 | 48.0532 | 45.7865

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.5979 | 10.2859 | 8.6199 | 8.6166 | 11.2365 | 13.6956 | 20.4545 | 22.5467 | 26.3296 | 33.312 | 33.9041 | 30.8524 | 32.8245 | 28.8458 | 26.5701 | 28.367 | 27.1262 | 35.1415 | 37.2836 | 32.9565 | 30.5048 | 27.7123 | 25.22 | 19.3486
2 | -35.5029 | -41.6737 | -40.3163 | -38.785 | -43.1337 | -35.3558 | -25.4796 | -12.469 | -3.5348 | -0.59053 | -4.5304 | -3.3661 | -4.8062 | -5.0463 | -13.7576 | -17.1114 | -15.0573 | -5.4679 | -8.0334 | -9.9984 | -15.5486 | -21.2025 | -30.0871 | -33.2498
3 | 49.7448 | 57.3489 | 65.8903 | 56.1287 | 66.5004 | 49.4331 | 20.6279 | 2.8 | -16.7208 | -15.2007 | -1.3091 | -18.67 | -18.1416 | -12.2705 | -1.5262 | 10.5496 | 13.2262 | 12.9418 | 13.084 | 15.5017 | 14.9328 | 27.8774 | 48.5065 | 48.0532

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.1593 | 10.6108 | 9.0834 | 8.2538 | 11.3396 | 13.6956 | 18.0715 | 23.274 | 27.7301 | 28.0684 | 29.5495 | 30.547 | 30.0635 | 30.0604 | 28.2136 | 28.367 | 27.9319 | 40.2663 | 34.3594 | 33.3109 | 31.1608 | 30.6294 | 22.8407 | 17.1582
2 | -37.633 | -40.1302 | -41.9789 | -42.4985 | -43.9879 | -40.6781 | -28.5938 | -11.7698 | -3.5348 | -0.56369 | -5.2533 | -3.5787 | -5.2476 | -4.6999 | -13.3824 | -18.5523 | -15.2174 | -5.6866 | -8.6697 | -9.6984 | -17.1192 | -18.756 | -27.6254 | -32.0184
3 | 48.7597 | 65.8903 | 65.8903 | 64.06 | 57.959 | 48.4445 | 21.749 | 3.0886 | -16.8897 | -17.2275 | -1.44 | -18.67 | -19.0223 | -13.0885 | -1.7636 | 10.7545 | 12.7995 | 14.7906 | 13.3684 | 13.7951 | 14.7906 | 31.4363 | 48.9598 | 43.5199

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.7592 | 9.6427 | 12.5509 | 14.3891 | 16.9183 | 19.7763 | 17.6288 | 25.2023 | 23.1203 | 26.1131 | 26.8372 | 24.8938 | 23.4837 | 21.6201 | 19.9145 | 17.9228 | 17.7362 | 14.0526 | 11.6268 | 13.7968 | 14.0576 | 16.065 | 7.8004 | 7.4893
2 | 9.7324 | 10.7141 | 13.9455 | 15.9879 | 18.7982 | 21.9737 | 19.5876 | 28.0026 | 25.6892 | 29.0145 | 29.8192 | 27.6597 | 26.093 | 24.0223 | 22.1272 | 19.9142 | 19.7069 | 15.614 | 12.9187 | 15.3298 | 15.6195 | 17.85 | 8.6671 | 8.3214
3 | 12.1655 | 13.3927 | 17.4318 | 19.9849 | 23.4977 | 27.4671 | 24.4845 | 35.0032 | 32.1116 | 36.2681 | 37.2739 | 34.5747 | 32.6162 | 30.0279 | 27.659 | 24.8927 | 24.6336 | 19.5175 | 16.1484 | 19.1622 | 19.5244 | 22.3125 | 10.8339 | 10.4018

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 24.2836 | 25.6991 | 27.1376 | 28.3712 | 28.6932 | 30.0147 | 29.8613 | 28.2259 | 25.5738 | 37.5544 | 36.6734 | 33.7696 | 32.949 | 33.0845 | 31.5171 | 28.8901 | 25.9644 | 25.0329 | 15.7356 | 16.8278 | 18.3982 | 18.8372 | 19.6459 | 21.6855
2 | 26.9818 | 28.5545 | 30.1529 | 31.5235 | 31.8814 | 33.3497 | 33.1792 | 31.3621 | 28.4153 | 41.7271 | 40.7482 | 37.5218 | 36.6101 | 36.7605 | 35.0189 | 32.1001 | 28.8493 | 27.8144 | 17.484 | 18.6975 | 20.4424 | 20.9302 | 21.8288 | 24.095
3 | 33.7272 | 35.6932 | 37.6911 | 39.4044 | 39.8517 | 41.6871 | 41.474 | 39.2026 | 35.5191 | 52.1589 | 50.9352 | 46.9022 | 45.7626 | 45.9507 | 43.7737 | 40.1251 | 36.0616 | 34.768 | 21.855 | 23.3719 | 25.553 | 26.1628 | 27.286 | 30.1187

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00070563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42908 | 8.5006 | 22.1805 | 27.6802 | 30.7445 | 31.3147 | 30.7396 | 26.2473 | 17.3449 | 4.2376 | 0.033122 | 0.0028513 | 0.0021817 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00070563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42908 | 8.5006 | 22.1805 | 27.6802 | 30.7445 | 31.3147 | 30.7396 | 26.2473 | 17.3449 | 4.2376 | 0.033122 | 0.0028513 | 0.0021817 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 30.6183 | 28.2958 | 29.9579 | 29.8275 | 24.5573 | 24.9083 | 24.9619 | 22.4163 | 20.2445 | 14.6338 | 13.4975 | 9.0554 | 7.5262 | 7.2061 | 9.9972 | 13.5239 | 15.1205 | 20.7666 | 18.8889 | 17.9568 | 23.6936 | 28.3384 | 26.7922 | 38.0831
7 | 30.6183 | 28.2958 | 29.9579 | 29.8275 | 24.5573 | 24.9083 | 24.9619 | 22.4163 | 20.2445 | 14.6338 | 13.4975 | 9.0554 | 7.5262 | 7.2061 | 9.9972 | 13.5239 | 15.1205 | 20.7666 | 18.8889 | 17.9568 | 23.6936 | 28.3384 | 26.7922 | 38.0831
8 | 30.6183 | 28.2958 | 29.9579 | 29.8275 | 24.5573 | 24.9083 | 24.9619 | 22.4163 | 20.2445 | 14.6338 | 13.4975 | 9.0554 | 7.5262 | 7.2061 | 9.9972 | 13.5239 | 15.1205 | 20.7666 | 18.8889 | 17.9568 | 23.6936 | 28.3384 | 26.7922 | 38.0831

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.0012264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3438 | 6.7668 | 16.0973 | 21.6621 | 26.5678 | 31.5514 | 26.3303 | 19.3475 | 9.2812 | 1.939 | 0.012393 | 0.0054221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.0012264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3438 | 6.7668 | 16.0973 | 21.6621 | 26.5678 | 31.5514 | 26.3303 | 19.3475 | 9.2812 | 1.939 | 0.012393 | 0.0054221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 41.5557 | 36.542 | 30.0751 | 26.0365 | 24.2737 | 19.438 | 18.9249 | 17.1578 | 17.6844 | 18.7033 | 18.7206 | 21.9432 | 21.9527 | 22.2573 | 25.0632 | 20.6899 | 21.4328 | 22.6948 | 19.7978 | 20.5061 | 19.2162 | 17.4383 | 17.873 | 19.5448
7 | 41.5557 | 36.542 | 30.0751 | 26.0365 | 24.2737 | 19.438 | 18.9249 | 17.1578 | 17.6844 | 18.7033 | 18.7206 | 21.9432 | 21.9527 | 22.2573 | 25.0632 | 20.6899 | 21.4328 | 22.6948 | 19.7978 | 20.5061 | 19.2162 | 17.4383 | 17.873 | 19.5448
8 | 41.5557 | 36.542 | 30.0751 | 26.0365 | 24.2737 | 19.438 | 18.9249 | 17.1578 | 17.6844 | 18.7033 | 18.7206 | 21.9432 | 21.9527 | 22.2573 | 25.0632 | 20.6899 | 21.4328 | 22.6948 | 19.7978 | 20.5061 | 19.2162 | 17.4383 | 17.873 | 19.5448

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37173 | 8.117 | 18.898 | 27.2528 | 28.0552 | 26.6388 | 20.8564 | 16.066 | 6.817 | 1.2035 | 0.0019533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37173 | 8.117 | 18.898 | 27.2528 | 28.0552 | 26.6388 | 20.8564 | 16.066 | 6.817 | 1.2035 | 0.0019533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 37.9169 | 35.2406 | 38.1946 | 42.5884 | 36.4287 | 30.9047 | 22.2443 | 19.8014 | 20.2027 | 19.7488 | 19.9779 | 21.0133 | 19.2214 | 18.5227 | 25.3798 | 33.0634 | 33.7567 | 34.3664 | 35.3141 | 37.254 | 36.7431 | 35.9579 | 34.4303 | 31.7557
7 | 37.9169 | 35.2406 | 38.1946 | 42.5884 | 36.4287 | 30.9047 | 22.2443 | 19.8014 | 20.2027 | 19.7488 | 19.9779 | 21.0133 | 19.2214 | 18.5227 | 25.3798 | 33.0634 | 33.7567 | 34.3664 | 35.3141 | 37.254 | 36.7431 | 35.9579 | 34.4303 | 31.7557
8 | 37.9169 | 35.2406 | 38.1946 | 42.5884 | 36.4287 | 30.9047 | 22.2443 | 19.8014 | 20.2027 | 19.7488 | 19.9779 | 21.0133 | 19.2214 | 18.5227 | 25.3798 | 33.0634 | 33.7567 | 34.3664 | 35.3141 | 37.254 | 36.7431 | 35.9579 | 34.4303 | 31.7557

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 80.7684 | 72.9355 | 75.1441 | 73.2554 | 70.0209 | 69.3274 | 79.3654 | 86.6308 | 102.0875 | 107.8627 | 103.4303 | 104.173 | 105.6555 | 103.3542 | 123.6516 | 112.7097 | 107.3038 | 103.7976 | 104.0237 | 102.2453 | 103.123 | 116.5603 | 99.7286 | 92.7449
2 | 102.6069 | 96.6821 | 83.9214 | 87.2886 | 89.9441 | 89.8718 | 97.7486 | 97.7107 | 105.3467 | 120.8122 | 121.3793 | 126.1947 | 115.0902 | 132.3139 | 113.6487 | 119.0901 | 113.0022 | 110.2403 | 126.3168 | 111.3106 | 110.1543 | 112.6011 | 125.2459 | 101.6249
3 | 120.9922 | 107.7418 | 89.5674 | 91.3065 | 98.9903 | 96.2969 | 131.8559 | 130.2724 | 143.0566 | 137.7631 | 144.1485 | 141.587 | 151.4889 | 163.8637 | 144.4869 | 138.3033 | 124.8374 | 123.2712 | 125.2645 | 134.7097 | 129.2742 | 139.7073 | 135.9669 | 124.7323

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 85.4984 | 81.2631 | 76.4565 | 66.9013 | 73.3889 | 72.4122 | 75.7475 | 80.7518 | 101.1414 | 104.8162 | 112.862 | 113.7541 | 118.681 | 112.109 | 109.3754 | 107.4258 | 100.96 | 96.685 | 111.1737 | 98.126 | 114.3579 | 108.0965 | 106.9642 | 102.9067
2 | 102.6069 | 81.3211 | 91.0705 | 92.8348 | 93.1137 | 91.4426 | 83.3346 | 97.7107 | 107.6413 | 118.4471 | 121.3793 | 127.3983 | 128.5123 | 129.9186 | 114.7995 | 104.7315 | 110.7546 | 113.6449 | 126.3168 | 115.7939 | 104.5334 | 130.1624 | 118.6982 | 104.626
3 | 112.8719 | 93.8784 | 105.3892 | 100.6312 | 94.7519 | 101.7504 | 111.3566 | 144.2867 | 135.7433 | 152.0835 | 158.4622 | 161.4151 | 169.7918 | 160.8132 | 154.6279 | 131.4458 | 141.4465 | 139.8803 | 136.7631 | 133.432 | 133.1071 | 130.7639 | 119.9548 | 131.647

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 90.2284 | 70.8536 | 67.2695 | 68.8075 | 67.3266 | 68.7104 | 81.5362 | 81.5916 | 99.2491 | 98.7234 | 104.4782 | 98.8503 | 116.5101 | 119.7695 | 111.5718 | 103.1988 | 105.1892 | 100.7493 | 113.2166 | 103.2751 | 99.0376 | 108.0965 | 118.3343 | 89.9734
2 | 105.2764 | 86.9804 | 91.8649 | 87.2886 | 79.6432 | 83.5888 | 83.3346 | 100.7306 | 122.556 | 131.4551 | 127.2322 | 129.8057 | 123.6315 | 121.5353 | 110.1962 | 121.2991 | 106.2595 | 122.7239 | 127.4565 | 103.4648 | 112.4027 | 112.6011 | 118.6982 | 102.6252
3 | 117.9471 | 97.5753 | 103.6312 | 91.3065 | 87.9703 | 95.388 | 128.4394 | 155.4982 | 160.6084 | 142.0592 | 141.2858 | 153.7889 | 156.0647 | 153.1871 | 147.3843 | 147.9038 | 118.4493 | 121.9936 | 123.9869 | 116.823 | 135.6623 | 124.3758 | 131.0401 | 116.6651

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.4912 | 11.03 | 12.384 | 9.7244 | 11.1947 | 4.9836 | 9.8052 | 19.1973 | 24.3062 | 29.497 | 35.2205 | 36.1587 | 35.6042 | 36.9718 | 39.9805 | 35.136 | 36.4469 | 27.595 | 32.1928 | 30.3442 | 27.8587 | 30.9682 | 29.925 | 21.4553
2 | -30.6758 | -37.9463 | -38.8367 | -39.3351 | -39.2398 | -46.9773 | -37.7537 | -5.2978 | 17.9297 | 27.4476 | 23.057 | 27.3314 | 24.5045 | 26.7877 | 12.7583 | 3.5614 | 6.8764 | 9.3511 | 5.2508 | -1.0203 | -4.3815 | -3.0483 | -13.1572 | -18.1691
3 | -41.9997 | -47.5381 | -50.3666 | -61.6196 | -56.7388 | -63.4499 | -24.3267 | 5.3955 | 16.6536 | 15.5327 | 15.8131 | 19.9666 | 28.1768 | 31.3429 | 17.4175 | 12.7106 | -2.1857 | -2.1652 | -1.961 | -2.1448 | -12.8831 | -15.8366 | -46.1445 | -44.7462

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.743 | 12.109 | 10.5662 | 10.7167 | 12.2228 | 5.1426 | 8.7877 | 19.0196 | 24.0476 | 32.8769 | 34.2142 | 31.2912 | 35.6042 | 34.4094 | 33.0747 | 37.9469 | 35.7781 | 30.8589 | 31.0115 | 25.8487 | 24.313 | 30.361 | 28.2928 | 19.7038
2 | -31.5693 | -36.0103 | -40.5438 | -39.3351 | -44.6666 | -43.1337 | -36.2732 | -6.1616 | 17.1903 | 25.564 | 22.2109 | 28.1767 | 23.0042 | 25.4998 | 13.8215 | 3.4942 | 7.0259 | 9.9866 | 4.9226 | -0.96931 | -3.5849 | -2.9929 | -14.4862 | -16.55
3 | -42.9228 | -49.3843 | -55.189 | -62.8398 | -56.7388 | -56.7388 | -24.5699 | 4.8912 | 16.4935 | 14.5719 | 14.9346 | 20.1724 | 25.945 | 27.8923 | 14.9984 | 11.3263 | -2.1652 | -1.9201 | -1.961 | -2.2061 | -12.3626 | -18.1705 | -43.814 | -44.2801

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.43 | 11.3897 | 10.5662 | 9.2282 | 10.7378 | 5.5137 | 8.9727 | 19.1973 | 28.1848 | 29.497 | 31.5308 | 35.4634 | 36.3308 | 40.2663 | 33.0747 | 37.9469 | 30.4281 | 30.5622 | 30.4208 | 28.3774 | 24.313 | 33.3971 | 25.3003 | 19.7038
2 | -30.378 | -38.3335 | -38.8367 | -37.7773 | -40.9096 | -42.7067 | -39.9745 | -5.5857 | 20.3327 | 25.0258 | 21.7878 | 29.022 | 24.2544 | 25.7574 | 12.8912 | 3.4942 | 7.848 | 8.8063 | 5.4696 | -1.1122 | -3.7442 | -3.0483 | -13.0243 | -18.349
3 | -42.9228 | -45.2304 | -48.7592 | -61.0095 | -63.4499 | -66.5004 | -26.0295 | 4.9921 | 17.6144 | 14.5719 | 15.3738 | 22.2308 | 28.7347 | 29.0425 | 15.9661 | 11.7038 | -1.8384 | -2.104 | -2.2469 | -2.1448 | -13.0133 | -17.1703 | -47.0767 | -44.7462

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.7592 | 9.6427 | 12.5509 | 14.3891 | 16.9183 | 19.7763 | 17.6288 | 25.2023 | 23.1203 | 26.1131 | 26.8372 | 24.8938 | 23.4837 | 21.6201 | 19.9145 | 17.9228 | 17.7362 | 14.0526 | 11.6268 | 13.7968 | 14.0576 | 16.065 | 7.8004 | 7.4893
2 | 9.7324 | 10.7141 | 13.9455 | 15.9879 | 18.7982 | 21.9737 | 19.5876 | 28.0026 | 25.6892 | 29.0145 | 29.8192 | 27.6597 | 26.093 | 24.0223 | 22.1272 | 19.9142 | 19.7069 | 15.614 | 12.9187 | 15.3298 | 15.6195 | 17.85 | 8.6671 | 8.3214
3 | 12.1655 | 13.3927 | 17.4318 | 19.9849 | 23.4977 | 27.4671 | 24.4845 | 35.0032 | 32.1116 | 36.2681 | 37.2739 | 34.5747 | 32.6162 | 30.0279 | 27.659 | 24.8927 | 24.6336 | 19.5175 | 16.1484 | 19.1622 | 19.5244 | 22.3125 | 10.8339 | 10.4018

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 24.2836 | 25.6991 | 27.1376 | 28.3712 | 28.6932 | 30.0147 | 29.8613 | 28.2259 | 25.5738 | 37.5544 | 36.6734 | 33.7696 | 32.949 | 33.0845 | 31.5171 | 28.8901 | 25.9644 | 25.0329 | 15.7356 | 16.8278 | 18.3982 | 18.8372 | 19.6459 | 21.6855
2 | 26.9818 | 28.5545 | 30.1529 | 31.5235 | 31.8814 | 33.3497 | 33.1792 | 31.3621 | 28.4153 | 41.7271 | 40.7482 | 37.5218 | 36.6101 | 36.7605 | 35.0189 | 32.1001 | 28.8493 | 27.8144 | 17.484 | 18.6975 | 20.4424 | 20.9302 | 21.8288 | 24.095
3 | 33.7272 | 35.6932 | 37.6911 | 39.4044 | 39.8517 | 41.6871 | 41.474 | 39.2026 | 35.5191 | 52.1589 | 50.9352 | 46.9022 | 45.7626 | 45.9507 | 43.7737 | 40.1251 | 36.0616 | 34.768 | 21.855 | 23.3719 | 25.553 | 26.1628 | 27.286 | 30.1187

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0008891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51919 | 10.7958 | 28.6129 | 35.9843 | 37.2009 | 40.7091 | 39.6541 | 33.3341 | 21.3343 | 5.3393 | 0.041733 | 0.0035356 | 0.0026399 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0008891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51919 | 10.7958 | 28.6129 | 35.9843 | 37.2009 | 40.7091 | 39.6541 | 33.3341 | 21.3343 | 5.3393 | 0.041733 | 0.0035356 | 0.0026399 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 23.5761 | 21.2219 | 21.8693 | 21.4758 | 18.418 | 17.4358 | 19.2206 | 17.4847 | 14.3736 | 10.39 | 10.663 | 6.6105 | 5.4189 | 5.7649 | 7.6979 | 9.7372 | 11.4916 | 15.7826 | 14.3555 | 12.7494 | 18.9549 | 20.4036 | 19.8263 | 28.9432
7 | 23.5761 | 21.2219 | 21.8693 | 21.4758 | 18.418 | 17.4358 | 19.2206 | 17.4847 | 14.3736 | 10.39 | 10.663 | 6.6105 | 5.4189 | 5.7649 | 7.6979 | 9.7372 | 11.4916 | 15.7826 | 14.3555 | 12.7494 | 18.9549 | 20.4036 | 19.8263 | 28.9432
8 | 23.5761 | 21.2219 | 21.8693 | 21.4758 | 18.418 | 17.4358 | 19.2206 | 17.4847 | 14.3736 | 10.39 | 10.663 | 6.6105 | 5.4189 | 5.7649 | 7.6979 | 9.7372 | 11.4916 | 15.7826 | 14.3555 | 12.7494 | 18.9549 | 20.4036 | 19.8263 | 28.9432

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.0015576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44694 | 8.7292 | 20.7655 | 27.5109 | 34.5382 | 41.0168 | 34.2294 | 23.604 | 11.7872 | 2.4819 | 0.014996 | 0.006615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.0015576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44694 | 8.7292 | 20.7655 | 27.5109 | 34.5382 | 41.0168 | 34.2294 | 23.604 | 11.7872 | 2.4819 | 0.014996 | 0.006615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31.1667 | 25.5794 | 23.1578 | 20.3085 | 18.2053 | 15.5504 | 14.5722 | 13.5547 | 12.7328 | 14.2145 | 13.2916 | 15.3602 | 16.9036 | 16.2479 | 18.5468 | 16.345 | 15.4317 | 15.8863 | 15.2443 | 15.9948 | 14.9886 | 12.7299 | 14.2984 | 13.6814
7 | 31.1667 | 25.5794 | 23.1578 | 20.3085 | 18.2053 | 15.5504 | 14.5722 | 13.5547 | 12.7328 | 14.2145 | 13.2916 | 15.3602 | 16.9036 | 16.2479 | 18.5468 | 16.345 | 15.4317 | 15.8863 | 15.2443 | 15.9948 | 14.9886 | 12.7299 | 14.2984 | 13.6814
8 | 31.1667 | 25.5794 | 23.1578 | 20.3085 | 18.2053 | 15.5504 | 14.5722 | 13.5547 | 12.7328 | 14.2145 | 13.2916 | 15.3602 | 16.9036 | 16.2479 | 18.5468 | 16.345 | 15.4317 | 15.8863 | 15.2443 | 15.9948 | 14.9886 | 12.7299 | 14.2984 | 13.6814

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46094 | 9.9839 | 23.4335 | 34.611 | 36.1912 | 31.9666 | 25.6534 | 20.5644 | 8.794 | 1.5525 | 0.0025393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46094 | 9.9839 | 23.4335 | 34.611 | 36.1912 | 31.9666 | 25.6534 | 20.5644 | 8.794 | 1.5525 | 0.0025393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 26.921 | 25.0208 | 30.1738 | 30.6636 | 27.3215 | 24.1057 | 17.573 | 15.0491 | 15.556 | 14.6141 | 15.9823 | 16.6005 | 13.6472 | 14.4477 | 18.5272 | 24.1362 | 23.6297 | 25.4312 | 24.7199 | 27.9405 | 28.2922 | 27.328 | 25.1341 | 24.4519
7 | 26.921 | 25.0208 | 30.1738 | 30.6636 | 27.3215 | 24.1057 | 17.573 | 15.0491 | 15.556 | 14.6141 | 15.9823 | 16.6005 | 13.6472 | 14.4477 | 18.5272 | 24.1362 | 23.6297 | 25.4312 | 24.7199 | 27.9405 | 28.2922 | 27.328 | 25.1341 | 24.4519
8 | 26.921 | 25.0208 | 30.1738 | 30.6636 | 27.3215 | 24.1057 | 17.573 | 15.0491 | 15.556 | 14.6141 | 15.9823 | 16.6005 | 13.6472 | 14.4477 | 18.5272 | 24.1362 | 23.6297 | 25.4312 | 24.7199 | 27.9405 | 28.2922 | 27.328 | 25.1341 | 24.4519

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1