## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2045
Load Scale Factor | 50%
Load Growth (cumul.) | 64.12%
Flex. Load Growth | 169.3%
RES Installed, [MW] | 70
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 20
3 | 9 | 20
4 | 22 | 10
5 | 24 | 10
6 | 26 | 10

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.6649 | 1.7204 | 1.5405 | 1.4602 | 1.1963 | 1.0154 | 1.2417 | 0.21564 | 0.18964 | 0.27646 | 0.16282 | 0.20345 | 0.32414 | 0.59722 | 0.63718 | 0.62661 | 0.3515 | 0.71601 | 0.42018 | 0.29543 | 0.44862 | 0.27727 | 1.2655 | 1.5256
Minimum FL, [MW] | -3.7589 | -4.0195 | -4.5206 | -4.8765 | -5.2123 | -5.6884 | -5.4278 | -6.0886 | -5.5223 | -8.1113 | -8.0282 | -7.339 | -7.035 | -6.7922 | -6.4021 | -5.826 | -5.4476 | -4.8751 | -3.0944 | -3.463 | -3.6606 | -3.93 | -3.1224 | -3.3178
Maximum FL, [MW] | 3.6212 | 3.8741 | 4.3438 | 4.674 | 4.975 | 5.4324 | 5.1791 | 5.8446 | 5.3535 | 6.1088 | 6.1569 | 5.7635 | 5.5692 | 5.4261 | 5.0851 | 4.6296 | 4.3129 | 3.8546 | 3.017 | 3.3769 | 3.5884 | 3.8654 | 3.0078 | 3.1983

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.283 | 3.1838 | 3.0467 | 3.1133 | 2.9809 | 2.9484 | 3.019 | 3.6394 | 3.7061 | 3.6885 | 3.6547 | 3.739 | 3.7233 | 3.7132 | 3.2536 | 3.4886 | 3.7269 | 3.7441 | 3.4994 | 3.316 | 3.3237 | 3.1457 | 3.044 | 3.0356
2 | 2.0558 | 2.0144 | 1.911 | 1.8839 | 1.8565 | 1.9385 | 2.3399 | 2.5261 | 2.7387 | 2.835 | 2.81 | 2.7505 | 2.6721 | 2.5893 | 2.4251 | 2.4953 | 2.718 | 3.2989 | 3.0984 | 2.8466 | 2.7866 | 2.5754 | 2.5256 | 2.3017
3 | 1.4217 | 1.3574 | 1.297 | 1.3091 | 1.2844 | 1.4216 | 2.2427 | 2.4642 | 2.5697 | 2.5009 | 2.3952 | 2.552 | 2.3839 | 2.3083 | 2.0125 | 2.0032 | 2.0471 | 2.2558 | 2.0302 | 2.0909 | 2.0517 | 1.9102 | 1.7249 | 1.5759
4 | 0.53555 | 0.41182 | 0.39395 | 0.35973 | 0.34471 | 0.56081 | 1.0451 | 1.168 | 1.2826 | 1.2111 | 1.1895 | 1.1108 | 1.0946 | 1.0602 | 1.0187 | 1.0394 | 1.2679 | 1.9309 | 1.7135 | 1.4441 | 1.4125 | 1.2452 | 1.0377 | 0.86086
5 | 1.2305 | 1.1399 | 1.041 | 1.0445 | 1.0382 | 1.1364 | 1.4619 | 1.5032 | 1.5508 | 1.6205 | 1.654 | 1.6855 | 1.6652 | 1.6135 | 1.6126 | 1.599 | 1.6773 | 1.9541 | 1.9 | 1.847 | 1.8459 | 1.7093 | 1.6227 | 1.5083
6 | 1.4282 | 1.3584 | 1.3103 | 1.3163 | 1.3028 | 1.3837 | 1.5725 | 1.7778 | 1.8605 | 1.9318 | 1.8897 | 1.9225 | 1.925 | 1.9242 | 1.8013 | 1.8043 | 1.7248 | 1.8423 | 1.7576 | 1.7182 | 1.6961 | 1.6223 | 1.5578 | 1.4822
7 | 1.1893 | 1.1215 | 1.0646 | 1.0649 | 1.0422 | 1.1307 | 1.4458 | 1.6054 | 1.6863 | 1.6974 | 1.6738 | 1.6921 | 1.6563 | 1.6232 | 1.504 | 1.5311 | 1.6166 | 1.8784 | 1.7504 | 1.6572 | 1.6378 | 1.5212 | 1.4249 | 1.322
8 | 0.91814 | 0.88411 | 0.85034 | 0.83481 | 0.84938 | 0.9917 | 1.5861 | 1.7801 | 1.8458 | 1.8445 | 1.9 | 1.8913 | 1.7913 | 1.7759 | 1.5812 | 1.4312 | 1.4403 | 1.6018 | 1.5458 | 1.4849 | 1.4701 | 1.3424 | 1.1646 | 1.0521

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.283 | 3.2122 | 3.0193 | 3.0569 | 2.9809 | 3.0033 | 2.9636 | 3.7113 | 3.7428 | 3.7611 | 3.6185 | 3.702 | 3.6867 | 3.6413 | 3.2849 | 3.5559 | 3.8 | 3.8161 | 3.5335 | 3.3486 | 3.259 | 3.1148 | 3.0999 | 3.0629
2 | 2.0558 | 1.9798 | 1.8779 | 1.8839 | 1.8565 | 1.9562 | 2.2972 | 2.5261 | 2.7387 | 2.8628 | 2.7543 | 2.8048 | 2.7244 | 2.6391 | 2.4714 | 2.5192 | 2.718 | 3.2353 | 3.1287 | 2.8746 | 2.8409 | 2.5754 | 2.4793 | 2.3222
3 | 1.4457 | 1.38 | 1.2861 | 1.3314 | 1.2619 | 1.3958 | 2.2635 | 2.4642 | 2.5188 | 2.4762 | 2.3952 | 2.5015 | 2.3371 | 2.3083 | 2.0125 | 2.0224 | 2.0071 | 2.2774 | 1.9907 | 2.0909 | 2.0318 | 1.8727 | 1.6937 | 1.6034
4 | 0.53186 | 0.41182 | 0.39155 | 0.35973 | 0.34922 | 0.5654 | 1.0267 | 1.145 | 1.2953 | 1.2347 | 1.2129 | 1.0889 | 1.1159 | 1.0602 | 1.0378 | 1.0296 | 1.2432 | 1.8937 | 1.6801 | 1.4441 | 1.4398 | 1.2452 | 1.0468 | 0.87503
5 | 1.2518 | 1.1205 | 1.0232 | 1.0625 | 1.029 | 1.1157 | 1.4886 | 1.4883 | 1.5815 | 1.5887 | 1.6704 | 1.6522 | 1.6489 | 1.629 | 1.6126 | 1.599 | 1.6608 | 1.9353 | 1.8815 | 1.847 | 1.8459 | 1.6924 | 1.6526 | 1.5219
6 | 1.403 | 1.3466 | 1.2872 | 1.2929 | 1.3146 | 1.3837 | 1.558 | 1.7954 | 1.8973 | 1.9128 | 1.8897 | 1.9415 | 1.8872 | 1.9242 | 1.7839 | 1.7869 | 1.691 | 1.8069 | 1.7233 | 1.7182 | 1.7127 | 1.6223 | 1.5578 | 1.4822
7 | 1.1995 | 1.131 | 1.0464 | 1.0557 | 1.0514 | 1.1513 | 1.4458 | 1.5737 | 1.7029 | 1.6807 | 1.6572 | 1.6586 | 1.64 | 1.6545 | 1.5184 | 1.5605 | 1.6166 | 1.8965 | 1.7163 | 1.6898 | 1.6219 | 1.5063 | 1.4119 | 1.322
8 | 0.91062 | 0.89123 | 0.83641 | 0.83481 | 0.86398 | 1.0095 | 1.5715 | 1.8153 | 1.8458 | 1.8081 | 1.9189 | 1.9287 | 1.7913 | 1.793 | 1.5963 | 1.4175 | 1.4262 | 1.5712 | 1.5458 | 1.4995 | 1.4416 | 1.3293 | 1.175 | 1.0611

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.224 | 3.1554 | 3.1015 | 3.1697 | 2.9261 | 2.8935 | 3.019 | 3.6394 | 3.7795 | 3.7248 | 3.7272 | 3.776 | 3.6501 | 3.785 | 3.3162 | 3.5559 | 3.7269 | 3.7441 | 3.4652 | 3.2509 | 3.2913 | 3.2075 | 2.9882 | 3.0083
2 | 2.038 | 2.0489 | 1.8779 | 1.8839 | 1.8399 | 1.9562 | 2.3826 | 2.5261 | 2.6846 | 2.8907 | 2.7822 | 2.8048 | 2.6197 | 2.5893 | 2.3787 | 2.4475 | 2.6648 | 3.3307 | 3.0984 | 2.9025 | 2.7595 | 2.5501 | 2.5488 | 2.3222
3 | 1.4217 | 1.3349 | 1.2861 | 1.3203 | 1.2957 | 1.3958 | 2.2012 | 2.4642 | 2.5443 | 2.4516 | 2.3952 | 2.5015 | 2.3371 | 2.3306 | 2.0318 | 2.0416 | 2.0071 | 2.2126 | 2.0697 | 2.1319 | 2.0517 | 1.9289 | 1.6937 | 1.5759
4 | 0.53186 | 0.41662 | 0.39155 | 0.35546 | 0.34922 | 0.55163 | 1.0635 | 1.1909 | 1.2953 | 1.2111 | 1.1895 | 1.0889 | 1.1159 | 1.0402 | 1.0378 | 1.0394 | 1.2555 | 1.9495 | 1.7302 | 1.4158 | 1.4125 | 1.233 | 1.0559 | 0.87503
5 | 1.2199 | 1.1302 | 1.041 | 1.0266 | 1.029 | 1.1467 | 1.4619 | 1.4883 | 1.5202 | 1.6205 | 1.654 | 1.6688 | 1.6489 | 1.598 | 1.6126 | 1.6144 | 1.6937 | 1.9353 | 1.8629 | 1.8288 | 1.8639 | 1.7261 | 1.6526 | 1.4812
6 | 1.4534 | 1.3347 | 1.2872 | 1.328 | 1.2909 | 1.3837 | 1.5869 | 1.8129 | 1.8605 | 1.9699 | 1.9084 | 1.9225 | 1.9439 | 1.9056 | 1.8186 | 1.7869 | 1.7585 | 1.8246 | 1.7748 | 1.7182 | 1.6796 | 1.6064 | 1.5864 | 1.4822
7 | 1.2097 | 1.131 | 1.0738 | 1.0741 | 1.0514 | 1.141 | 1.459 | 1.5896 | 1.7029 | 1.664 | 1.6904 | 1.6754 | 1.6563 | 1.6388 | 1.5328 | 1.5311 | 1.6324 | 1.8784 | 1.7675 | 1.6247 | 1.606 | 1.5362 | 1.4249 | 1.2986
8 | 0.9031 | 0.89123 | 0.85034 | 0.8417 | 0.84209 | 0.9828 | 1.6007 | 1.7449 | 1.8092 | 1.8081 | 1.9377 | 1.8538 | 1.8089 | 1.8102 | 1.5508 | 1.4586 | 1.4684 | 1.6324 | 1.5758 | 1.4849 | 1.4558 | 1.3556 | 1.1438 | 1.0611

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.55274 | 0.39052 | 0.33854 | 0.43395 | 0.37364 | 0.3072 | 0.25418 | 0.88823 | 0.9289 | 0.79672 | 0.92824 | 0.86252 | 0.86632 | 0.77359 | 0.45905 | 0.71873 | 0.86201 | 0.80431 | 0.56213 | 0.58318 | 0.54318 | 0.33694 | 0.26878 | 0.27858
2 | -0.87244 | -0.87224 | -0.89631 | -0.93737 | -0.92837 | -0.85203 | -0.54025 | -0.10385 | -0.1116 | -0.073959 | -0.065151 | -0.29076 | -0.42477 | -0.55065 | -0.54651 | -0.55575 | -0.43695 | 0.14361 | -0.02024 | -0.23892 | -0.44287 | -0.58256 | -0.63893 | -0.73154
3 | -0.66749 | -0.72022 | -0.73343 | -0.72362 | -0.72423 | -0.60476 | -0.022519 | 0.31179 | 0.39739 | 0.27683 | 0.16345 | 0.3242 | 0.20443 | 0.062021 | -0.24537 | -0.24548 | -0.20221 | -0.10201 | -0.24863 | -0.14166 | -0.1945 | -0.32259 | -0.50965 | -0.57531
4 | -0.54728 | -0.55271 | -0.55835 | -0.56323 | -0.56574 | -0.51723 | -0.44875 | -0.40971 | -0.42171 | -0.46717 | -0.49829 | -0.52761 | -0.52823 | -0.53795 | -0.54268 | -0.52649 | -0.4457 | -0.26564 | -0.34264 | -0.41562 | -0.44743 | -0.47336 | -0.50038 | -0.50281
5 | -0.51497 | -0.54085 | -0.56383 | -0.56584 | -0.56459 | -0.4759 | -0.36269 | -0.29351 | -0.28831 | -0.2415 | -0.239 | -0.23397 | -0.28158 | -0.30302 | -0.29487 | -0.36552 | -0.32383 | -0.16235 | -0.19225 | -0.23903 | -0.25811 | -0.33505 | -0.37054 | -0.38764
6 | 0.16664 | 0.13035 | 0.098838 | 0.14725 | 0.12091 | 0.1742 | 0.23233 | 0.45253 | 0.52117 | 0.537 | 0.5097 | 0.5437 | 0.53966 | 0.5334 | 0.44862 | 0.42674 | 0.37089 | 0.40574 | 0.34394 | 0.35891 | 0.30345 | 0.31943 | 0.1983 | 0.20365
7 | -0.49617 | -0.49074 | -0.50616 | -0.51532 | -0.54584 | -0.48872 | -0.41519 | -0.21567 | -0.10686 | -0.099188 | -0.075389 | -0.025336 | -0.10287 | -0.10734 | -0.19565 | -0.27959 | -0.25234 | -0.28146 | -0.31651 | -0.30388 | -0.34601 | -0.4079 | -0.46021 | -0.45776
8 | -0.56481 | -0.57675 | -0.57446 | -0.57364 | -0.56181 | -0.53911 | -0.41212 | -0.32786 | -0.30275 | -0.34576 | -0.3265 | -0.29762 | -0.31549 | -0.34157 | -0.41501 | -0.46025 | -0.45903 | -0.45266 | -0.47713 | -0.49334 | -0.50179 | -0.51651 | -0.53905 | -0.54938

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.55827 | 0.38271 | 0.34193 | 0.43395 | 0.37738 | 0.3072 | 0.25418 | 0.89711 | 0.9289 | 0.78079 | 0.92824 | 0.87977 | 0.87498 | 0.78133 | 0.44987 | 0.71155 | 0.86201 | 0.80431 | 0.56213 | 0.58901 | 0.53232 | 0.33694 | 0.27415 | 0.28415
2 | -0.88988 | -0.8548 | -0.89631 | -0.91862 | -0.92837 | -0.85203 | -0.54025 | -0.10177 | -0.11049 | -0.075439 | -0.063848 | -0.29367 | -0.42902 | -0.53964 | -0.54651 | -0.56687 | -0.42821 | 0.14505 | -0.020038 | -0.23892 | -0.4473 | -0.57674 | -0.62615 | -0.73886
3 | -0.67416 | -0.72022 | -0.74077 | -0.73086 | -0.73147 | -0.61685 | -0.022745 | 0.31803 | 0.40136 | 0.27129 | 0.16672 | 0.32096 | 0.20851 | 0.063262 | -0.24782 | -0.25039 | -0.20626 | -0.099972 | -0.24863 | -0.13883 | -0.1945 | -0.31614 | -0.50965 | -0.56381
4 | -0.54181 | -0.54165 | -0.55276 | -0.55197 | -0.56574 | -0.52757 | -0.44875 | -0.41381 | -0.43014 | -0.47652 | -0.49331 | -0.53816 | -0.53351 | -0.53257 | -0.53182 | -0.52649 | -0.43679 | -0.26033 | -0.33921 | -0.41978 | -0.44743 | -0.46389 | -0.51039 | -0.50281
5 | -0.51497 | -0.53544 | -0.56383 | -0.56584 | -0.57588 | -0.4759 | -0.36994 | -0.29058 | -0.28543 | -0.23667 | -0.24139 | -0.22929 | -0.27595 | -0.30605 | -0.29487 | -0.35821 | -0.31735 | -0.16559 | -0.19225 | -0.24142 | -0.25553 | -0.34175 | -0.36684 | -0.38764
6 | 0.16831 | 0.13035 | 0.099826 | 0.14577 | 0.12212 | 0.17594 | 0.22768 | 0.44801 | 0.53159 | 0.54774 | 0.5046 | 0.55457 | 0.53426 | 0.52274 | 0.45311 | 0.43527 | 0.37089 | 0.40574 | 0.33706 | 0.36608 | 0.30345 | 0.32582 | 0.1983 | 0.20161
7 | -0.49121 | -0.49074 | -0.51122 | -0.52563 | -0.53492 | -0.48384 | -0.40689 | -0.21782 | -0.10472 | -0.10117 | -0.074635 | -0.024829 | -0.10389 | -0.10842 | -0.19565 | -0.27399 | -0.24729 | -0.28146 | -0.32284 | -0.30084 | -0.34255 | -0.4079 | -0.45101 | -0.46234
8 | -0.56481 | -0.58252 | -0.56298 | -0.57364 | -0.55619 | -0.53372 | -0.40388 | -0.33114 | -0.3088 | -0.33885 | -0.32323 | -0.29762 | -0.3218 | -0.33815 | -0.40671 | -0.46485 | -0.44985 | -0.45266 | -0.4819 | -0.49828 | -0.49176 | -0.52684 | -0.52827 | -0.55488

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.55827 | 0.39833 | 0.33177 | 0.42527 | 0.38112 | 0.30106 | 0.25926 | 0.87046 | 0.93819 | 0.80469 | 0.93752 | 0.87115 | 0.84899 | 0.76585 | 0.46364 | 0.71873 | 0.87063 | 0.81235 | 0.55651 | 0.59484 | 0.54318 | 0.33357 | 0.2634 | 0.28136
2 | -0.88116 | -0.87224 | -0.89631 | -0.94674 | -0.94694 | -0.86055 | -0.55106 | -0.10281 | -0.1116 | -0.07248 | -0.063848 | -0.29076 | -0.42053 | -0.55616 | -0.55744 | -0.56687 | -0.42821 | 0.14074 | -0.020038 | -0.2437 | -0.43844 | -0.58839 | -0.65171 | -0.73154
3 | -0.67416 | -0.72022 | -0.74077 | -0.72362 | -0.70974 | -0.60476 | -0.022745 | 0.30868 | 0.39739 | 0.28237 | 0.16018 | 0.32096 | 0.20238 | 0.062021 | -0.24782 | -0.24302 | -0.20019 | -0.10405 | -0.2536 | -0.13883 | -0.19061 | -0.31937 | -0.50965 | -0.57531
4 | -0.53633 | -0.55271 | -0.54718 | -0.5576 | -0.56008 | -0.5224 | -0.45324 | -0.41381 | -0.42171 | -0.45783 | -0.50826 | -0.51706 | -0.52823 | -0.54333 | -0.5481 | -0.52122 | -0.45016 | -0.26564 | -0.33921 | -0.41147 | -0.44743 | -0.47336 | -0.49538 | -0.51286
5 | -0.51497 | -0.54085 | -0.56947 | -0.56018 | -0.55894 | -0.4759 | -0.35906 | -0.29351 | -0.29408 | -0.2415 | -0.24378 | -0.22929 | -0.28721 | -0.29696 | -0.29782 | -0.35821 | -0.33031 | -0.1591 | -0.1884 | -0.24381 | -0.25294 | -0.3384 | -0.36684 | -0.39151
6 | 0.16831 | 0.13166 | 0.098838 | 0.14725 | 0.12212 | 0.17768 | 0.23233 | 0.45706 | 0.52117 | 0.54774 | 0.51479 | 0.53283 | 0.53966 | 0.52807 | 0.44414 | 0.43527 | 0.37831 | 0.41386 | 0.3405 | 0.3625 | 0.30041 | 0.32262 | 0.1983 | 0.20161
7 | -0.49617 | -0.48583 | -0.49604 | -0.50501 | -0.55676 | -0.48384 | -0.41935 | -0.21782 | -0.109 | -0.10018 | -0.076143 | -0.025589 | -0.10287 | -0.10734 | -0.19956 | -0.28238 | -0.25234 | -0.28146 | -0.31651 | -0.30692 | -0.33909 | -0.41605 | -0.46941 | -0.46692
8 | -0.55916 | -0.57675 | -0.57446 | -0.58511 | -0.56181 | -0.5445 | -0.41624 | -0.3213 | -0.30275 | -0.3423 | -0.32976 | -0.29762 | -0.31549 | -0.34157 | -0.40671 | -0.46025 | -0.46821 | -0.44814 | -0.4819 | -0.48841 | -0.49176 | -0.50618 | -0.54984 | -0.56037

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39127 | 0.43074 | 0.56065 | 0.64276 | 0.75574 | 0.88341 | 0.78748 | 1.1258 | 1.0328 | 1.1665 | 1.1988 | 1.112 | 1.049 | 0.96577 | 0.88958 | 0.80061 | 0.79227 | 0.62773 | 0.51937 | 0.6163 | 0.62795 | 0.71762 | 0.34844 | 0.33454
2 | 0.32606 | 0.35895 | 0.46721 | 0.53563 | 0.62978 | 0.73617 | 0.65623 | 0.93815 | 0.86065 | 0.97206 | 0.99901 | 0.92667 | 0.87418 | 0.80481 | 0.74131 | 0.66717 | 0.66023 | 0.52311 | 0.43281 | 0.51358 | 0.52329 | 0.59802 | 0.29037 | 0.27879
3 | 0.26085 | 0.28716 | 0.37377 | 0.42851 | 0.50383 | 0.58894 | 0.52498 | 0.75052 | 0.68852 | 0.77764 | 0.79921 | 0.74133 | 0.69934 | 0.64384 | 0.59305 | 0.53374 | 0.52818 | 0.41848 | 0.34625 | 0.41087 | 0.41863 | 0.47841 | 0.23229 | 0.22303
4 | 0.19564 | 0.21537 | 0.28032 | 0.32138 | 0.37787 | 0.4417 | 0.39374 | 0.56289 | 0.51639 | 0.58323 | 0.59941 | 0.556 | 0.52451 | 0.48288 | 0.44479 | 0.4003 | 0.39614 | 0.31386 | 0.25968 | 0.30815 | 0.31397 | 0.35881 | 0.17422 | 0.16727
5 | 0.19564 | 0.21537 | 0.28032 | 0.32138 | 0.37787 | 0.4417 | 0.39374 | 0.56289 | 0.51639 | 0.58323 | 0.59941 | 0.556 | 0.52451 | 0.48288 | 0.44479 | 0.4003 | 0.39614 | 0.31386 | 0.25968 | 0.30815 | 0.31397 | 0.35881 | 0.17422 | 0.16727
6 | 0.19564 | 0.21537 | 0.28032 | 0.32138 | 0.37787 | 0.4417 | 0.39374 | 0.56289 | 0.51639 | 0.58323 | 0.59941 | 0.556 | 0.52451 | 0.48288 | 0.44479 | 0.4003 | 0.39614 | 0.31386 | 0.25968 | 0.30815 | 0.31397 | 0.35881 | 0.17422 | 0.16727
7 | 0.19564 | 0.21537 | 0.28032 | 0.32138 | 0.37787 | 0.4417 | 0.39374 | 0.56289 | 0.51639 | 0.58323 | 0.59941 | 0.556 | 0.52451 | 0.48288 | 0.44479 | 0.4003 | 0.39614 | 0.31386 | 0.25968 | 0.30815 | 0.31397 | 0.35881 | 0.17422 | 0.16727
8 | 0.19564 | 0.21537 | 0.28032 | 0.32138 | 0.37787 | 0.4417 | 0.39374 | 0.56289 | 0.51639 | 0.58323 | 0.59941 | 0.556 | 0.52451 | 0.48288 | 0.44479 | 0.4003 | 0.39614 | 0.31386 | 0.25968 | 0.30815 | 0.31397 | 0.35881 | 0.17422 | 0.16727

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0847 | 1.148 | 1.2122 | 1.2673 | 1.2817 | 1.3408 | 1.3339 | 1.2608 | 1.1424 | 1.6775 | 1.6382 | 1.5085 | 1.4718 | 1.4779 | 1.4079 | 1.2905 | 1.1598 | 1.1182 | 0.70291 | 0.75169 | 0.82184 | 0.84146 | 0.87758 | 0.96869
2 | 0.90395 | 0.95665 | 1.0102 | 1.0561 | 1.0681 | 1.1173 | 1.1116 | 1.0507 | 0.95198 | 1.398 | 1.3652 | 1.2571 | 1.2265 | 1.2316 | 1.1732 | 1.0754 | 0.96652 | 0.93185 | 0.58576 | 0.62641 | 0.68487 | 0.70121 | 0.73132 | 0.80724
3 | 0.72316 | 0.76532 | 0.80816 | 0.84489 | 0.85448 | 0.89384 | 0.88927 | 0.84056 | 0.76158 | 1.1184 | 1.0921 | 1.0057 | 0.98122 | 0.98525 | 0.93857 | 0.86034 | 0.77322 | 0.74548 | 0.4686 | 0.50113 | 0.5479 | 0.56097 | 0.58505 | 0.64579
4 | 0.54237 | 0.57399 | 0.60612 | 0.63367 | 0.64086 | 0.67038 | 0.66695 | 0.63042 | 0.57119 | 0.83877 | 0.8191 | 0.75424 | 0.73591 | 0.73894 | 0.70393 | 0.64526 | 0.57991 | 0.55911 | 0.35145 | 0.37585 | 0.41092 | 0.42073 | 0.43879 | 0.48434
5 | 0.54237 | 0.57399 | 0.60612 | 0.63367 | 0.64086 | 0.67038 | 0.66695 | 0.63042 | 0.57119 | 0.83877 | 0.8191 | 0.75424 | 0.73591 | 0.73894 | 0.70393 | 0.64526 | 0.57991 | 0.55911 | 0.35145 | 0.37585 | 0.41092 | 0.42073 | 0.43879 | 0.48434
6 | 0.54237 | 0.57399 | 0.60612 | 0.63367 | 0.64086 | 0.67038 | 0.66695 | 0.63042 | 0.57119 | 0.83877 | 0.8191 | 0.75424 | 0.73591 | 0.73894 | 0.70393 | 0.64526 | 0.57991 | 0.55911 | 0.35145 | 0.37585 | 0.41092 | 0.42073 | 0.43879 | 0.48434
7 | 0.54237 | 0.57399 | 0.60612 | 0.63367 | 0.64086 | 0.67038 | 0.66695 | 0.63042 | 0.57119 | 0.83877 | 0.8191 | 0.75424 | 0.73591 | 0.73894 | 0.70393 | 0.64526 | 0.57991 | 0.55911 | 0.35145 | 0.37585 | 0.41092 | 0.42073 | 0.43879 | 0.48434
8 | 0.54237 | 0.57399 | 0.60612 | 0.63367 | 0.64086 | 0.67038 | 0.66695 | 0.63042 | 0.57119 | 0.83877 | 0.8191 | 0.75424 | 0.73591 | 0.73894 | 0.70393 | 0.64526 | 0.57991 | 0.55911 | 0.35145 | 0.37585 | 0.41092 | 0.42073 | 0.43879 | 0.48434

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00018351 | 0.00010977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17635 | 3.3604 | 8.2164 | 11.007 | 12.3941 | 12.597 | 10.9674 | 8.8609 | 4.9546 | 1.1371 | 0.0073136 | 0.0012625 | 0.00033614 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00018533 | 0.00010977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16618 | 3.5683 | 8.6399 | 10.7801 | 12.2676 | 12.9948 | 11.1983 | 8.6782 | 4.7068 | 1.0496 | 0.0071027 | 0.0012257 | 0.00032968 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 8.7213e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.7841 | 4.447 | 5.7872 | 6.1338 | 6.4974 | 5.7146 | 4.4761 | 2.502 | 0.54121 | 0.0036568 | 0.00059446 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.9939e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.7841 | 4.2776 | 5.5602 | 6.0073 | 6.9615 | 5.9455 | 4.6588 | 2.4773 | 0.56307 | 0.0035162 | 0.00063123 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.3572e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.7322 | 4.3199 | 5.8439 | 6.0073 | 6.7626 | 5.8878 | 4.7045 | 2.5764 | 0.54667 | 0.003481 | 0.00063736 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00018896 | 0.00010872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16109 | 3.4644 | 8.1317 | 10.7801 | 12.647 | 13.5252 | 11.5446 | 9.1349 | 4.7564 | 1.1043 | 0.007173 | 0.001287 | 0.00032645 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00018169 | 0.00010245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 3.3258 | 8.7246 | 11.8013 | 12.9 | 13.7904 | 11.5446 | 9.5917 | 4.8059 | 1.0387 | 0.006962 | 0.0012625 | 0.00032321 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 8.7213e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.6629 | 4.1505 | 5.4468 | 6.6397 | 6.4311 | 5.7146 | 4.7045 | 2.3782 | 0.56307 | 0.0033404 | 0.00064349 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.903e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.6456 | 4.447 | 5.617 | 6.3868 | 6.6963 | 5.7146 | 4.5218 | 2.4773 | 0.54667 | 0.0034458 | 0.00058834 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.5389e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.7495 | 4.2776 | 5.5602 | 6.1338 | 6.4974 | 5.7146 | 4.3848 | 2.3782 | 0.51934 | 0.0033404 | 0.00064349 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00017443 | 0.00010767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16788 | 3.4644 | 8.2164 | 11.5744 | 12.3941 | 12.597 | 12.1219 | 8.9522 | 5.0536 | 1.0715 | 0.0073136 | 0.0012625 | 0.00033614 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00017806 | 0.00010663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17127 | 3.499 | 8.1317 | 11.234 | 12.9 | 13.1274 | 12.0064 | 9.1349 | 4.9546 | 1.1261 | 0.0068214 | 0.0012012 | 0.00033938 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 9.2664e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.7495 | 4.3199 | 5.617 | 6.3868 | 6.3648 | 5.9455 | 4.6588 | 2.6011 | 0.53027 | 0.0033404 | 0.00064349 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.9939e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.8188 | 4.2352 | 5.6737 | 6.6397 | 6.3648 | 6.0032 | 4.7045 | 2.4773 | 0.56307 | 0.0035162 | 0.00059446 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.0847e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.8188 | 4.3199 | 5.6737 | 6.5132 | 6.5637 | 5.9455 | 4.4304 | 2.5516 | 0.53574 | 0.0035162 | 0.00064349 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3146 | 3.2967 | 3.1522 | 3.0847 | 3.0118 | 3.017 | 3.0376 | 3.4542 | 3.7074 | 3.6767 | 3.5947 | 3.6464 | 3.8036 | 3.7878 | 3.5106 | 3.6125 | 3.5977 | 3.5543 | 3.3229 | 3.2566 | 3.2772 | 3.2071 | 3.1654 | 3.1213
2 | 2.4745 | 2.3585 | 2.2462 | 2.0575 | 1.9456 | 2.0049 | 2.1607 | 2.6588 | 2.8942 | 3.0983 | 2.811 | 2.9573 | 2.981 | 2.955 | 2.5609 | 2.6629 | 2.7673 | 2.8173 | 2.8825 | 3.012 | 3.1735 | 2.8909 | 2.6548 | 2.5121
3 | 1.6601 | 1.5809 | 1.4507 | 1.4905 | 1.4316 | 1.4333 | 2.0057 | 2.3843 | 2.4943 | 2.3522 | 2.2876 | 2.4631 | 2.5906 | 2.4445 | 2.2416 | 2.1288 | 2.1375 | 2.115 | 2.0292 | 2.1898 | 2.3123 | 2.139 | 2.0109 | 1.7384
4 | 0.78604 | 0.65728 | 0.53532 | 0.52295 | 0.46624 | 0.43081 | 0.86504 | 1.3603 | 1.6437 | 1.6913 | 1.6496 | 1.4847 | 1.6918 | 1.6238 | 1.4891 | 1.3798 | 1.2309 | 1.1331 | 1.3938 | 1.6153 | 1.8645 | 1.7607 | 1.422 | 1.0797
5 | 1.4122 | 1.2913 | 1.1902 | 1.1571 | 1.178 | 1.1638 | 1.3004 | 1.3909 | 1.5322 | 1.5863 | 1.686 | 1.7866 | 1.845 | 1.7864 | 1.7276 | 1.7053 | 1.6836 | 1.7026 | 1.7011 | 1.7156 | 1.897 | 1.7949 | 1.7991 | 1.6223
6 | 1.4714 | 1.4245 | 1.3185 | 1.3603 | 1.3669 | 1.3514 | 1.4854 | 1.7329 | 1.806 | 1.805 | 1.7975 | 1.9 | 1.8881 | 1.8345 | 1.7323 | 1.673 | 1.7264 | 1.7105 | 1.5864 | 1.5914 | 1.6727 | 1.5158 | 1.4923 | 1.5099
7 | 1.2178 | 1.1156 | 1.0783 | 1.0916 | 1.0377 | 1.103 | 1.4164 | 1.4958 | 1.7189 | 1.8191 | 1.8006 | 1.8799 | 1.8412 | 1.9071 | 1.8806 | 1.7545 | 1.7534 | 1.7248 | 1.6871 | 1.6878 | 1.7204 | 1.442 | 1.4717 | 1.3065
8 | 0.95182 | 0.90525 | 0.86357 | 0.84962 | 0.85166 | 0.89634 | 1.4473 | 1.6372 | 1.7566 | 1.7405 | 1.8061 | 1.9191 | 1.9158 | 1.8104 | 1.587 | 1.5172 | 1.4187 | 1.4184 | 1.3722 | 1.4024 | 1.3668 | 1.1909 | 1.0777 | 1.0042

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3444 | 3.2967 | 3.0953 | 3.0847 | 2.9563 | 3.017 | 3.0934 | 3.4542 | 3.7441 | 3.6767 | 3.559 | 3.5743 | 3.7289 | 3.8612 | 3.5783 | 3.6474 | 3.633 | 3.4861 | 3.3877 | 3.2246 | 3.309 | 3.2071 | 3.2237 | 3.1776
2 | 2.4745 | 2.3585 | 2.2263 | 2.0757 | 1.9456 | 2.0416 | 2.1411 | 2.6325 | 2.9228 | 3.0678 | 2.8388 | 2.9573 | 3.0395 | 2.955 | 2.5118 | 2.6629 | 2.7944 | 2.8443 | 2.9388 | 2.9527 | 3.1425 | 2.9478 | 2.6304 | 2.467
3 | 1.6313 | 1.6079 | 1.4383 | 1.4776 | 1.4571 | 1.4073 | 1.9689 | 2.4315 | 2.4696 | 2.3754 | 2.2876 | 2.4144 | 2.5906 | 2.3972 | 2.2416 | 2.1493 | 2.1166 | 2.0746 | 2.0094 | 2.2328 | 2.2898 | 2.181 | 2.0109 | 1.7538
4 | 0.78604 | 0.66214 | 0.52769 | 0.52295 | 0.46624 | 0.42752 | 0.87244 | 1.3603 | 1.6437 | 1.6581 | 1.6333 | 1.4994 | 1.7084 | 1.6394 | 1.4749 | 1.3929 | 1.2429 | 1.1225 | 1.3938 | 1.5994 | 1.8463 | 1.7781 | 1.422 | 1.089
5 | 1.3998 | 1.2689 | 1.211 | 1.147 | 1.1886 | 1.1425 | 1.3239 | 1.3772 | 1.5322 | 1.6019 | 1.7027 | 1.7513 | 1.8269 | 1.7864 | 1.6943 | 1.7217 | 1.7001 | 1.719 | 1.7011 | 1.7156 | 1.9341 | 1.8303 | 1.8158 | 1.5929
6 | 1.4583 | 1.4245 | 1.3185 | 1.336 | 1.3918 | 1.3639 | 1.499 | 1.75 | 1.8239 | 1.7695 | 1.8332 | 1.9376 | 1.851 | 1.8522 | 1.7157 | 1.6569 | 1.7264 | 1.7268 | 1.6018 | 1.5758 | 1.689 | 1.5307 | 1.5059 | 1.5099
7 | 1.2178 | 1.125 | 1.0783 | 1.1105 | 1.0469 | 1.123 | 1.4423 | 1.5106 | 1.7019 | 1.8549 | 1.8006 | 1.8985 | 1.8231 | 1.9071 | 1.8806 | 1.7714 | 1.7362 | 1.7579 | 1.6542 | 1.6878 | 1.7539 | 1.4137 | 1.4582 | 1.2835
8 | 0.94397 | 0.91259 | 0.86357 | 0.84962 | 0.84434 | 0.91224 | 1.434 | 1.6049 | 1.774 | 1.7747 | 1.8061 | 1.9381 | 1.9158 | 1.8104 | 1.5565 | 1.5027 | 1.4325 | 1.4049 | 1.3456 | 1.4298 | 1.3403 | 1.1793 | 1.0872 | 1.0213

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3444 | 3.3557 | 3.0953 | 3.1405 | 2.9563 | 2.9888 | 3.0376 | 3.5225 | 3.634 | 3.6405 | 3.6303 | 3.6464 | 3.7663 | 3.7144 | 3.4768 | 3.6822 | 3.633 | 3.4861 | 3.3229 | 3.2246 | 3.2453 | 3.2701 | 3.2237 | 3.0931
2 | 2.4965 | 2.3792 | 2.2462 | 2.0938 | 1.9281 | 1.9865 | 2.1802 | 2.6063 | 2.8369 | 3.1288 | 2.7553 | 2.9573 | 2.9517 | 2.955 | 2.5363 | 2.6884 | 2.8215 | 2.8443 | 2.8263 | 3.012 | 3.1115 | 2.8909 | 2.6548 | 2.5347
3 | 1.6745 | 1.5539 | 1.4756 | 1.5035 | 1.4189 | 1.4073 | 2.0425 | 2.4079 | 2.4696 | 2.3986 | 2.2423 | 2.5118 | 2.6415 | 2.3972 | 2.22 | 2.1697 | 2.1793 | 2.0746 | 2.0686 | 2.1683 | 2.3574 | 2.0969 | 2.0294 | 1.7077
4 | 0.78604 | 0.66214 | 0.52769 | 0.53049 | 0.46277 | 0.43081 | 0.86504 | 1.3469 | 1.6599 | 1.6913 | 1.6496 | 1.514 | 1.6752 | 1.6238 | 1.5034 | 1.3666 | 1.219 | 1.1225 | 1.3667 | 1.6153 | 1.8827 | 1.7954 | 1.422 | 1.0705
5 | 1.4247 | 1.3025 | 1.2006 | 1.1369 | 1.1674 | 1.1532 | 1.2886 | 1.4183 | 1.5322 | 1.5863 | 1.686 | 1.7513 | 1.8813 | 1.8209 | 1.7609 | 1.7381 | 1.6671 | 1.7353 | 1.6679 | 1.7325 | 1.8785 | 1.8303 | 1.8326 | 1.6076
6 | 1.4583 | 1.4245 | 1.3418 | 1.3481 | 1.342 | 1.3639 | 1.4854 | 1.75 | 1.806 | 1.7695 | 1.7619 | 1.9 | 1.8881 | 1.8168 | 1.699 | 1.6569 | 1.7603 | 1.6777 | 1.6018 | 1.5914 | 1.6727 | 1.5455 | 1.5196 | 1.537
7 | 1.2178 | 1.125 | 1.0967 | 1.0916 | 1.0194 | 1.123 | 1.4164 | 1.5253 | 1.6849 | 1.7833 | 1.7828 | 1.9171 | 1.8412 | 1.8886 | 1.9169 | 1.7207 | 1.7878 | 1.7413 | 1.7035 | 1.6878 | 1.7372 | 1.4137 | 1.4851 | 1.2835
8 | 0.96753 | 0.89792 | 0.87777 | 0.85666 | 0.85898 | 0.91224 | 1.4605 | 1.6372 | 1.7914 | 1.7233 | 1.824 | 1.8811 | 1.9535 | 1.7754 | 1.5718 | 1.5027 | 1.4463 | 1.3915 | 1.3988 | 1.4161 | 1.3536 | 1.1909 | 1.0682 | 0.99571

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.42604 | 0.47058 | 0.44347 | 0.44347 | 0.43379 | 0.45896 | 0.47252 | 0.88501 | 1.0302 | 0.99152 | 0.96828 | 0.96634 | 1.0283 | 0.99733 | 0.6991 | 0.91406 | 0.92567 | 0.86758 | 0.68748 | 0.62357 | 0.65456 | 0.65649 | 0.45315 | 0.44928
2 | 0.017812 | -0.10687 | -0.11578 | -0.16921 | -0.20483 | -0.1603 | -0.20483 | 0.51654 | 0.65903 | 0.84605 | 0.48091 | 0.43638 | 0.3028 | 0.40967 | 0.17812 | 0.1514 | 0.17812 | 0.32061 | 0.6145 | 0.6234 | 0.49872 | 0.38295 | 0.17812 | 0.035623
3 | -0.1075 | -0.2546 | -0.44414 | -0.41019 | -0.41868 | -0.39887 | -0.022631 | 0.47808 | 0.62801 | 0.63367 | 0.529 | 0.66196 | 0.59973 | 0.52335 | 0.37624 | 0.2348 | 0.29138 | 0.26026 | 0.048091 | 0.20934 | 0.2942 | 0.19236 | -0.17822 | -0.36493
4 | -0.50863 | -0.51352 | -0.52819 | -0.52819 | -0.54041 | -0.55509 | -0.50373 | -0.3399 | -0.25431 | -0.26898 | -0.3399 | -0.36924 | -0.34234 | -0.37169 | -0.34968 | -0.41326 | -0.46461 | -0.41326 | -0.29099 | -0.26165 | -0.26165 | -0.34479 | -0.42793 | -0.44505
5 | -0.3167 | -0.41523 | -0.48912 | -0.4856 | -0.4856 | -0.53135 | -0.47857 | -0.19002 | 0.06334 | 0.21113 | 0.34837 | 0.36948 | 0.32374 | 0.26743 | 0.17594 | 0.1126 | 0.095009 | 0.087972 | 0.087972 | 0.021113 | 0.1865 | 0.087972 | 0.049264 | -0.077415
6 | 0.23084 | 0.25609 | 0.19477 | 0.22903 | 0.23444 | 0.24076 | 0.23264 | 0.43102 | 0.49414 | 0.49324 | 0.43102 | 0.51488 | 0.53652 | 0.49414 | 0.43012 | 0.37872 | 0.46168 | 0.44725 | 0.35077 | 0.32552 | 0.38323 | 0.30207 | 0.22994 | 0.25699
7 | -0.44537 | -0.45791 | -0.48614 | -0.49868 | -0.46732 | -0.50496 | -0.43282 | -0.19759 | -0.0345 | -0.028227 | 0.059591 | 0.018818 | 0.0062728 | 0 | -0.050182 | -0.087819 | -0.12859 | -0.16936 | -0.14741 | -0.17877 | -0.12546 | -0.23523 | -0.29796 | -0.31991
8 | -0.55755 | -0.56127 | -0.56686 | -0.56965 | -0.5622 | -0.54917 | -0.46633 | -0.38535 | -0.37697 | -0.37139 | -0.36487 | -0.36208 | -0.37046 | -0.38442 | -0.42351 | -0.44213 | -0.45702 | -0.45888 | -0.46726 | -0.48308 | -0.5138 | -0.53428 | -0.54265 | -0.55289

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.41752 | 0.47529 | 0.45234 | 0.44791 | 0.43813 | 0.44979 | 0.47252 | 0.90271 | 1.0406 | 1.0113 | 0.94891 | 0.97601 | 1.0283 | 1.0073 | 0.6991 | 0.89577 | 0.94419 | 0.85023 | 0.70123 | 0.63604 | 0.66765 | 0.65649 | 0.46222 | 0.45377
2 | 0.017455 | -0.10473 | -0.11809 | -0.17259 | -0.20483 | -0.1603 | -0.20074 | 0.51654 | 0.65903 | 0.82913 | 0.48091 | 0.42766 | 0.29977 | 0.40147 | 0.18168 | 0.14988 | 0.17455 | 0.3174 | 0.62679 | 0.62964 | 0.48875 | 0.38295 | 0.1799 | 0.035979
3 | -0.10965 | -0.25969 | -0.45302 | -0.41429 | -0.42705 | -0.40286 | -0.022179 | 0.4733 | 0.64057 | 0.64001 | 0.52371 | 0.65534 | 0.58773 | 0.51288 | 0.37248 | 0.23715 | 0.29138 | 0.26026 | 0.049053 | 0.20724 | 0.2942 | 0.19429 | -0.18 | -0.37223
4 | -0.5188 | -0.51865 | -0.52291 | -0.53875 | -0.52961 | -0.54954 | -0.50877 | -0.3331 | -0.24923 | -0.27436 | -0.3467 | -0.36555 | -0.3355 | -0.36797 | -0.34968 | -0.42152 | -0.45532 | -0.42152 | -0.29681 | -0.25903 | -0.26427 | -0.35169 | -0.42365 | -0.45395
5 | -0.32303 | -0.41107 | -0.47934 | -0.49532 | -0.4856 | -0.53135 | -0.48335 | -0.19002 | 0.064606 | 0.20902 | 0.35534 | 0.37318 | 0.32374 | 0.27278 | 0.17418 | 0.1126 | 0.095009 | 0.086212 | 0.087972 | 0.020902 | 0.1865 | 0.089731 | 0.048279 | -0.077415
6 | 0.23084 | 0.26121 | 0.19282 | 0.22674 | 0.23913 | 0.24076 | 0.23729 | 0.42671 | 0.49908 | 0.4883 | 0.43533 | 0.52517 | 0.54725 | 0.4892 | 0.43012 | 0.38251 | 0.47091 | 0.45619 | 0.35077 | 0.32877 | 0.37939 | 0.29905 | 0.22534 | 0.26213
7 | -0.45427 | -0.45791 | -0.47642 | -0.4937 | -0.45797 | -0.49991 | -0.43715 | -0.19364 | -0.03381 | -0.028792 | 0.059591 | 0.019195 | 0.00621 | 0 | -0.049178 | -0.088697 | -0.12731 | -0.16767 | -0.14446 | -0.18235 | -0.12671 | -0.23993 | -0.292 | -0.32311
8 | -0.5464 | -0.56127 | -0.56119 | -0.57534 | -0.56782 | -0.55466 | -0.47566 | -0.3892 | -0.37697 | -0.37882 | -0.37217 | -0.35846 | -0.36675 | -0.38442 | -0.42351 | -0.44213 | -0.44788 | -0.46806 | -0.45792 | -0.48308 | -0.50352 | -0.52893 | -0.54808 | -0.55842

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.41752 | 0.47058 | 0.43904 | 0.4346 | 0.42945 | 0.44979 | 0.47252 | 0.90271 | 1.0406 | 0.99152 | 0.9586 | 0.98567 | 1.0489 | 0.97738 | 0.6991 | 0.90492 | 0.94419 | 0.8589 | 0.67373 | 0.62981 | 0.66765 | 0.64336 | 0.44409 | 0.4403
2 | 0.017633 | -0.10687 | -0.11693 | -0.16752 | -0.20688 | -0.1571 | -0.20483 | 0.5217 | 0.67221 | 0.84605 | 0.48572 | 0.42766 | 0.29674 | 0.41376 | 0.17455 | 0.14988 | 0.17633 | 0.32061 | 0.60221 | 0.62964 | 0.49374 | 0.38295 | 0.17455 | 0.035267
3 | -0.1075 | -0.2546 | -0.44414 | -0.41429 | -0.41449 | -0.40286 | -0.022179 | 0.48764 | 0.64057 | 0.63367 | 0.52371 | 0.66858 | 0.60572 | 0.52335 | 0.38001 | 0.2348 | 0.29429 | 0.26286 | 0.049053 | 0.20515 | 0.29126 | 0.19044 | -0.18178 | -0.36858
4 | -0.5188 | -0.50838 | -0.51762 | -0.53875 | -0.55122 | -0.54398 | -0.4987 | -0.3467 | -0.25177 | -0.27167 | -0.3399 | -0.36924 | -0.34919 | -0.37169 | -0.35318 | -0.40499 | -0.4739 | -0.41326 | -0.28517 | -0.26427 | -0.25903 | -0.34134 | -0.43221 | -0.4406
5 | -0.31353 | -0.41107 | -0.48912 | -0.49532 | -0.49532 | -0.53666 | -0.47378 | -0.19192 | 0.063973 | 0.21113 | 0.35534 | 0.37687 | 0.32697 | 0.26743 | 0.17418 | 0.11373 | 0.09691 | 0.086212 | 0.088851 | 0.021324 | 0.1865 | 0.087972 | 0.048279 | -0.078189
6 | 0.23084 | 0.25609 | 0.19282 | 0.23132 | 0.23679 | 0.24076 | 0.22799 | 0.43964 | 0.49414 | 0.4883 | 0.43533 | 0.50973 | 0.53115 | 0.49908 | 0.43442 | 0.37872 | 0.47091 | 0.45619 | 0.35077 | 0.31901 | 0.39089 | 0.30509 | 0.22534 | 0.25442
7 | -0.44982 | -0.45791 | -0.49586 | -0.50866 | -0.47667 | -0.51001 | -0.42416 | -0.19562 | -0.03381 | -0.027663 | 0.060187 | 0.019006 | 0.0063355 | 0 | -0.050182 | -0.087819 | -0.12859 | -0.17106 | -0.14888 | -0.1752 | -0.12546 | -0.23523 | -0.29498 | -0.32631
8 | -0.55755 | -0.56127 | -0.55552 | -0.56395 | -0.56782 | -0.54917 | -0.46167 | -0.3815 | -0.37697 | -0.37139 | -0.36852 | -0.36208 | -0.37046 | -0.38826 | -0.43198 | -0.44213 | -0.46616 | -0.45429 | -0.46259 | -0.48791 | -0.5138 | -0.52359 | -0.5318 | -0.56395

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39127 | 0.43074 | 0.56065 | 0.64276 | 0.75574 | 0.88341 | 0.78748 | 1.1258 | 1.0328 | 1.1665 | 1.1988 | 1.112 | 1.049 | 0.96577 | 0.88958 | 0.80061 | 0.79227 | 0.62773 | 0.51937 | 0.6163 | 0.62795 | 0.71762 | 0.34844 | 0.33454
2 | 0.32606 | 0.35895 | 0.46721 | 0.53563 | 0.62978 | 0.73617 | 0.65623 | 0.93815 | 0.86065 | 0.97206 | 0.99901 | 0.92667 | 0.87418 | 0.80481 | 0.74131 | 0.66717 | 0.66023 | 0.52311 | 0.43281 | 0.51358 | 0.52329 | 0.59802 | 0.29037 | 0.27879
3 | 0.26085 | 0.28716 | 0.37377 | 0.42851 | 0.50383 | 0.58894 | 0.52498 | 0.75052 | 0.68852 | 0.77764 | 0.79921 | 0.74133 | 0.69934 | 0.64384 | 0.59305 | 0.53374 | 0.52818 | 0.41848 | 0.34625 | 0.41087 | 0.41863 | 0.47841 | 0.23229 | 0.22303
4 | 0.19564 | 0.21537 | 0.28032 | 0.32138 | 0.37787 | 0.4417 | 0.39374 | 0.56289 | 0.51639 | 0.58323 | 0.59941 | 0.556 | 0.52451 | 0.48288 | 0.44479 | 0.4003 | 0.39614 | 0.31386 | 0.25968 | 0.30815 | 0.31397 | 0.35881 | 0.17422 | 0.16727
5 | 0.19564 | 0.21537 | 0.28032 | 0.32138 | 0.37787 | 0.4417 | 0.39374 | 0.56289 | 0.51639 | 0.58323 | 0.59941 | 0.556 | 0.52451 | 0.48288 | 0.44479 | 0.4003 | 0.39614 | 0.31386 | 0.25968 | 0.30815 | 0.31397 | 0.35881 | 0.17422 | 0.16727
6 | 0.19564 | 0.21537 | 0.28032 | 0.32138 | 0.37787 | 0.4417 | 0.39374 | 0.56289 | 0.51639 | 0.58323 | 0.59941 | 0.556 | 0.52451 | 0.48288 | 0.44479 | 0.4003 | 0.39614 | 0.31386 | 0.25968 | 0.30815 | 0.31397 | 0.35881 | 0.17422 | 0.16727
7 | 0.19564 | 0.21537 | 0.28032 | 0.32138 | 0.37787 | 0.4417 | 0.39374 | 0.56289 | 0.51639 | 0.58323 | 0.59941 | 0.556 | 0.52451 | 0.48288 | 0.44479 | 0.4003 | 0.39614 | 0.31386 | 0.25968 | 0.30815 | 0.31397 | 0.35881 | 0.17422 | 0.16727
8 | 0.19564 | 0.21537 | 0.28032 | 0.32138 | 0.37787 | 0.4417 | 0.39374 | 0.56289 | 0.51639 | 0.58323 | 0.59941 | 0.556 | 0.52451 | 0.48288 | 0.44479 | 0.4003 | 0.39614 | 0.31386 | 0.25968 | 0.30815 | 0.31397 | 0.35881 | 0.17422 | 0.16727

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0847 | 1.148 | 1.2122 | 1.2673 | 1.2817 | 1.3408 | 1.3339 | 1.2608 | 1.1424 | 1.6775 | 1.6382 | 1.5085 | 1.4718 | 1.4779 | 1.4079 | 1.2905 | 1.1598 | 1.1182 | 0.70291 | 0.75169 | 0.82184 | 0.84146 | 0.87758 | 0.96869
2 | 0.90395 | 0.95665 | 1.0102 | 1.0561 | 1.0681 | 1.1173 | 1.1116 | 1.0507 | 0.95198 | 1.398 | 1.3652 | 1.2571 | 1.2265 | 1.2316 | 1.1732 | 1.0754 | 0.96652 | 0.93185 | 0.58576 | 0.62641 | 0.68487 | 0.70121 | 0.73132 | 0.80724
3 | 0.72316 | 0.76532 | 0.80816 | 0.84489 | 0.85448 | 0.89384 | 0.88927 | 0.84056 | 0.76158 | 1.1184 | 1.0921 | 1.0057 | 0.98122 | 0.98525 | 0.93857 | 0.86034 | 0.77322 | 0.74548 | 0.4686 | 0.50113 | 0.5479 | 0.56097 | 0.58505 | 0.64579
4 | 0.54237 | 0.57399 | 0.60612 | 0.63367 | 0.64086 | 0.67038 | 0.66695 | 0.63042 | 0.57119 | 0.83877 | 0.8191 | 0.75424 | 0.73591 | 0.73894 | 0.70393 | 0.64526 | 0.57991 | 0.55911 | 0.35145 | 0.37585 | 0.41092 | 0.42073 | 0.43879 | 0.48434
5 | 0.54237 | 0.57399 | 0.60612 | 0.63367 | 0.64086 | 0.67038 | 0.66695 | 0.63042 | 0.57119 | 0.83877 | 0.8191 | 0.75424 | 0.73591 | 0.73894 | 0.70393 | 0.64526 | 0.57991 | 0.55911 | 0.35145 | 0.37585 | 0.41092 | 0.42073 | 0.43879 | 0.48434
6 | 0.54237 | 0.57399 | 0.60612 | 0.63367 | 0.64086 | 0.67038 | 0.66695 | 0.63042 | 0.57119 | 0.83877 | 0.8191 | 0.75424 | 0.73591 | 0.73894 | 0.70393 | 0.64526 | 0.57991 | 0.55911 | 0.35145 | 0.37585 | 0.41092 | 0.42073 | 0.43879 | 0.48434
7 | 0.54237 | 0.57399 | 0.60612 | 0.63367 | 0.64086 | 0.67038 | 0.66695 | 0.63042 | 0.57119 | 0.83877 | 0.8191 | 0.75424 | 0.73591 | 0.73894 | 0.70393 | 0.64526 | 0.57991 | 0.55911 | 0.35145 | 0.37585 | 0.41092 | 0.42073 | 0.43879 | 0.48434
8 | 0.54237 | 0.57399 | 0.60612 | 0.63367 | 0.64086 | 0.67038 | 0.66695 | 0.63042 | 0.57119 | 0.83877 | 0.8191 | 0.75424 | 0.73591 | 0.73894 | 0.70393 | 0.64526 | 0.57991 | 0.55911 | 0.35145 | 0.37585 | 0.41092 | 0.42073 | 0.43879 | 0.48434

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00022152 | 0.00013435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20085 | 4.5466 | 11.3263 | 14.3889 | 15.8298 | 17.3486 | 14.7462 | 11.8263 | 6.4581 | 1.3332 | 0.0087805 | 0.0014888 | 0.00039109 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00023537 | 0.00013567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21353 | 4.5466 | 10.8948 | 14.5343 | 15.8298 | 17.1802 | 15.4835 | 11.367 | 6.3339 | 1.4165 | 0.0085171 | 0.001564 | 0.00037545 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00012114 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.0984 | 5.5553 | 7.4125 | 7.9948 | 8.6743 | 7.5943 | 5.9706 | 3.198 | 0.72907 | 0.0046098 | 0.0007143 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011422 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.2733 | 5.6092 | 7.2671 | 7.9948 | 8.6743 | 7.668 | 5.9132 | 3.1048 | 0.72907 | 0.0042585 | 0.00078198 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011999 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.2077 | 5.5013 | 7.1945 | 7.8349 | 8.8427 | 7.1519 | 5.8557 | 3.198 | 0.65964 | 0.0045659 | 0.00078198 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00022152 | 0.00013304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22199 | 4.3717 | 10.6791 | 13.9529 | 15.51 | 16.0012 | 14.7462 | 11.0226 | 6.1476 | 1.347 | 0.0092195 | 0.001564 | 0.00037545 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00023767 | 0.00013567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21142 | 4.5028 | 10.6791 | 14.0982 | 15.3501 | 17.3486 | 14.1564 | 11.7115 | 5.9613 | 1.4026 | 0.0090439 | 0.0014888 | 0.00040673 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00012114 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.0984 | 5.3395 | 7.1945 | 7.675 | 8.5901 | 7.7418 | 5.5687 | 2.9496 | 0.68741 | 0.0043025 | 0.0007143 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011884 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.2077 | 5.6092 | 6.9764 | 7.5951 | 8.5059 | 7.0782 | 5.5113 | 3.229 | 0.67352 | 0.0043025 | 0.00074438 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011884 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.1421 | 5.3935 | 7.4851 | 7.9149 | 8.8427 | 7.5943 | 5.5113 | 3.229 | 0.72907 | 0.0046098 | 0.0007143 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00022614 | 0.0001383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20719 | 4.4591 | 11.0027 | 14.6796 | 16.4693 | 16.0012 | 15.3361 | 10.9078 | 6.2097 | 1.3609 | 0.0084293 | 0.001564 | 0.00038327 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00023998 | 0.00013567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20719 | 4.5903 | 10.7869 | 14.3889 | 15.6699 | 16.5065 | 14.0089 | 10.9078 | 6.3339 | 1.4443 | 0.0086049 | 0.0014587 | 0.00038327 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00011884 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.2951 | 5.1238 | 7.5578 | 8.3146 | 8.8427 | 7.7418 | 5.6835 | 3.1359 | 0.70824 | 0.0042585 | 0.00078198 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011076 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.1203 | 5.4474 | 7.2671 | 7.9948 | 8.5059 | 7.2994 | 5.7409 | 3.1669 | 0.66658 | 0.0041707 | 0.00078949 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011307 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.0766 | 5.4474 | 6.9038 | 7.8349 | 8.6743 | 7.668 | 5.5687 | 3.0117 | 0.68047 | 0.0044342 | 0.00078198 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1