## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 102.5%
Flex. Load Growth | 128%
RES Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0
7 | N/A | 0
8 | N/A | 0

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 12.5868 | 13.0067 | 11.6467 | 11.0394 | 9.0446 | 7.6764 | 9.3876 | 1.6303 | 1.4337 | 2.0901 | 1.2309 | 1.5381 | 2.4506 | 4.5151 | 4.8172 | 4.7373 | 2.6575 | 5.4132 | 3.1767 | 2.2335 | 3.3917 | 2.0963 | 9.5679 | 11.5341
Minimum FL, [MW] | -28.4179 | -30.3882 | -34.1772 | -36.8675 | -39.4061 | -43.0057 | -41.0354 | -46.0312 | -41.7496 | -61.3233 | -60.6949 | -55.4844 | -53.1864 | -51.3505 | -48.4017 | -44.0458 | -41.1853 | -36.8568 | -23.3941 | -26.1815 | -27.675 | -29.7118 | -23.6058 | -25.0835
Maximum FL, [MW] | 27.3773 | 29.2892 | 32.8399 | 35.3366 | 37.6125 | 41.0702 | 39.1552 | 44.1864 | 40.4741 | 46.184 | 46.5477 | 43.5732 | 42.1045 | 41.0223 | 38.4443 | 35.0013 | 32.6064 | 29.1421 | 22.8095 | 25.5304 | 27.129 | 29.2232 | 22.7394 | 24.1803

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 59.5063 | 62.5342 | 54.6749 | 49.9122 | 52.0466 | 54.4738 | 75.9429 | 70.2331 | 82.2783 | 86.0809 | 80.7548 | 79.1752 | 91.3505 | 89.2639 | 73.2659 | 83.4503 | 87.3761 | 99.6092 | 99.0594 | 88.2998 | 88.7099 | 79.2027 | 86.095 | 77.6677
2 | 65.3357 | 64.3871 | 59.6402 | 55.6157 | 61.9861 | 63.5946 | 77.4765 | 89.2733 | 98.0823 | 111.6115 | 96.5678 | 91.2423 | 90.4718 | 107.1144 | 98.4447 | 98.307 | 94.2598 | 112.4491 | 108.2729 | 107.7536 | 100.3811 | 102.0342 | 87.6853 | 77.5332
3 | 83.3884 | 78.0088 | 59.558 | 75.9418 | 73.5921 | 64.4295 | 109.2874 | 104.6516 | 119.5521 | 114.9152 | 125.8253 | 121.0811 | 123.0473 | 117.2013 | 101.7497 | 94.1443 | 107.7393 | 102.0602 | 120.7206 | 121.043 | 102.1693 | 93.8776 | 86.5909 | 79.1424

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 59.5063 | 57.1871 | 48.634 | 50.4096 | 54.6499 | 61.2196 | 67.8028 | 83.8832 | 87.8967 | 86.0809 | 81.5923 | 79.1752 | 80.6373 | 86.0355 | 74.0473 | 80.3812 | 72.2778 | 96.0106 | 84.3825 | 89.2226 | 84.2333 | 79.2027 | 74.4088 | 69.4041
2 | 62.7255 | 70.4738 | 56.1798 | 60.7696 | 66.043 | 68.691 | 76.7163 | 89.2733 | 104.0594 | 94.465 | 91.6608 | 102.0933 | 95.4 | 88.693 | 84.7303 | 87.6498 | 89.6353 | 107.3226 | 102.1435 | 93.7478 | 90.549 | 90.0543 | 88.4915 | 76.0704
3 | 84.8402 | 79.3579 | 68.714 | 73.9722 | 63.7786 | 67.8397 | 105.2273 | 104.6516 | 131.9462 | 129.7959 | 118.7971 | 131.334 | 127.8819 | 103.6237 | 109.4295 | 96.1947 | 103.636 | 109.6622 | 120.7206 | 116.6336 | 117.1856 | 102.6007 | 91.5094 | 76.7627

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 62.5449 | 51.84 | 49.1374 | 54.389 | 52.5673 | 53.9116 | 67.8028 | 69.4747 | 76.6598 | 91.0605 | 80.7548 | 91.6071 | 86.4059 | 82 | 84.2056 | 71.9414 | 81.0189 | 93.3116 | 94.4729 | 101.2184 | 88.7099 | 83.4746 | 85.3159 | 69.4041
2 | 69.9036 | 63.1698 | 63.6773 | 56.1884 | 61.4066 | 66.1428 | 85.8383 | 97.5084 | 108.0442 | 91.4391 | 107.3632 | 108.9985 | 102.2995 | 90.6321 | 94.7875 | 93.8665 | 94.2598 | 99.1204 | 100.1004 | 92.7474 | 91.5322 | 99.2696 | 88.4915 | 70.9505
3 | 83.3884 | 69.9147 | 67.4932 | 64.1243 | 65.0871 | 67.1576 | 99.1372 | 109.1736 | 114.5945 | 117.3953 | 129.3394 | 126.2076 | 126.6733 | 114.9384 | 111.6238 | 112.5972 | 102.6102 | 103.1462 | 116.3766 | 121.043 | 101.0967 | 93.8776 | 80.8527 | 83.9019

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.9737 | 9.4617 | 7.4767 | 8.0785 | 8.4888 | 10.9702 | 16.6866 | 22.4083 | 25.4189 | 25.14 | 25.6135 | 24.1275 | 26.2924 | 23.7279 | 20.9449 | 20.1183 | 23.6959 | 32.9116 | 32.2495 | 29.1811 | 30.3175 | 26.4722 | 20.3918 | 15.4911
2 | -31.6217 | -30.4777 | -31.4317 | -36.0567 | -37.3203 | -34.1804 | -25.2158 | -9.596 | -2.5953 | -0.48718 | -4.4547 | -3.2154 | -4.533 | -3.8245 | -10.9295 | -14.9835 | -13.9981 | -4.2269 | -6.4828 | -7.5612 | -12.1412 | -16.6165 | -22.753 | -26.3865
3 | 44.6958 | 53.3147 | 56.3906 | 53.8274 | 49.2136 | 37.3833 | 20.5357 | 2.6195 | -13.908 | -14.3337 | -1.2222 | -15.0958 | -15.5398 | -12.6017 | -1.4534 | 7.7457 | 12.189 | 12.3085 | 11.472 | 12.0695 | 12.5475 | 22.4277 | 35.8064 | 35.4255

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.6149 | 9.0978 | 7.243 | 7.545 | 9.0951 | 10.9702 | 15.018 | 21.5935 | 25.8896 | 23.5849 | 25.3521 | 28.2343 | 23.7147 | 24.2381 | 23.9371 | 22.0864 | 20.7621 | 31.3737 | 28.5639 | 27.6922 | 24.8052 | 22.5504 | 21.7912 | 15.1843
2 | -28.9369 | -35.3412 | -34.5749 | -35.71 | -38.3969 | -29.0693 | -24.5021 | -9.9876 | -2.8836 | -0.41952 | -3.8472 | -2.7391 | -4.1209 | -3.9908 | -11.5601 | -14.8321 | -14.2672 | -4.6864 | -7.2848 | -7.5612 | -13.8568 | -17.987 | -22.0635 | -26.3865
3 | 40.5573 | 48.7009 | 47.6757 | 48.7009 | 54.8526 | 44.4445 | 18.6517 | 2.4012 | -14.6176 | -12.7726 | -1.2222 | -15.2438 | -13.6158 | -12.6017 | -1.3394 | 9.4669 | 10.8745 | 12.428 | 11.8305 | 12.428 | 10.755 | 24.172 | 35.4255 | 34.2827

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.7943 | 9.2798 | 7.3209 | 7.8499 | 9.2684 | 10.7551 | 17.0204 | 20.1675 | 23.536 | 27.2134 | 23.5226 | 24.3842 | 23.1992 | 26.0241 | 23.0164 | 19.6809 | 20.3108 | 33.2192 | 32.2495 | 27.3945 | 29.4907 | 24.021 | 21.1915 | 14.8775
2 | -30.1301 | -32.7473 | -37.3688 | -37.4435 | -38.038 | -35.1388 | -21.8854 | -8.8126 | -2.7971 | -0.48718 | -3.8067 | -3.0368 | -4.2445 | -4.4065 | -9.7735 | -14.9835 | -14.2672 | -4.3188 | -6.2155 | -7.9812 | -13.3289 | -17.6444 | -20.9144 | -28.4561
3 | 40.1434 | 54.34 | 46.1377 | 52.8021 | 53.8274 | 44.4445 | 18.8401 | 2.474 | -12.7726 | -15.611 | -1.2833 | -13.7638 | -13.9118 | -10.9978 | -1.3964 | 8.5202 | 10.994 | 12.5475 | 12.0695 | 11.472 | 10.755 | 25.9164 | 36.1873 | 34.2827

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2259 | 4.6521 | 6.0552 | 6.942 | 8.1623 | 9.5411 | 8.505 | 12.1589 | 11.1544 | 12.5983 | 12.9476 | 12.01 | 11.3297 | 10.4306 | 9.6077 | 8.6468 | 8.5568 | 6.7797 | 5.6094 | 6.6563 | 6.7821 | 7.7506 | 3.7633 | 3.6132
2 | 4.6954 | 5.169 | 6.728 | 7.7134 | 9.0692 | 10.6012 | 9.45 | 13.5099 | 12.3938 | 13.9981 | 14.3863 | 13.3444 | 12.5886 | 11.5896 | 10.6753 | 9.6076 | 9.5076 | 7.533 | 6.2326 | 7.3958 | 7.5356 | 8.6117 | 4.1814 | 4.0147
3 | 5.8692 | 6.4613 | 8.41 | 9.6417 | 11.3365 | 13.2515 | 11.8125 | 16.8873 | 15.4922 | 17.4976 | 17.9828 | 16.6806 | 15.7357 | 14.487 | 13.3441 | 12.0095 | 11.8845 | 9.4162 | 7.7908 | 9.2448 | 9.4196 | 10.7647 | 5.2268 | 5.0183

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.7156 | 12.3985 | 13.0926 | 13.6877 | 13.8431 | 14.4806 | 14.4066 | 13.6176 | 12.3381 | 18.1181 | 17.6931 | 16.2922 | 15.8963 | 15.9616 | 15.2054 | 13.938 | 12.5265 | 12.0772 | 7.5916 | 8.1186 | 8.8762 | 9.088 | 9.4782 | 10.4622
2 | 13.0174 | 13.7761 | 14.5473 | 15.2085 | 15.3812 | 16.0896 | 16.0073 | 15.1306 | 13.709 | 20.1313 | 19.659 | 18.1024 | 17.6625 | 17.7351 | 16.8949 | 15.4867 | 13.9183 | 13.4191 | 8.4352 | 9.0206 | 9.8625 | 10.0978 | 10.5313 | 11.6246
3 | 16.2717 | 17.2202 | 18.1841 | 19.0107 | 19.2265 | 20.112 | 20.0091 | 18.9133 | 17.1362 | 25.1641 | 24.5737 | 22.628 | 22.0782 | 22.1689 | 21.1186 | 19.3584 | 17.3979 | 16.7738 | 10.544 | 11.2758 | 12.3281 | 12.6222 | 13.1641 | 14.5308

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 74.4734 | 61.4446 | 61.7758 | 60.8164 | 58.6176 | 51.961 | 59.2267 | 74.5644 | 79.9116 | 88.4838 | 84.8869 | 80.9455 | 101.0284 | 90.4859 | 85.347 | 96.3661 | 94.931 | 79.2402 | 81.5848 | 79.3826 | 87.6484 | 85.0517 | 87.8508 | 82.4724
2 | 78.0194 | 68.6656 | 63.7692 | 70.0806 | 69.4525 | 63.15 | 76.3622 | 84.2566 | 97.8219 | 105.9904 | 96.783 | 107.6976 | 93.0534 | 111.122 | 94.3608 | 91.5272 | 103.7688 | 97.0781 | 93.8999 | 102.4224 | 97.428 | 103.9587 | 99.3192 | 86.0385
3 | 88.5792 | 80.4909 | 74.787 | 77.0341 | 71.9688 | 77.1282 | 107.0741 | 127.8247 | 125.9286 | 122.3621 | 109.9362 | 136.4604 | 138.1041 | 118.4177 | 128.5106 | 122.8842 | 104.1144 | 105.208 | 108.6146 | 117.9022 | 97.9645 | 103.8917 | 114.5372 | 93.6667

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 69.8365 | 66.6926 | 63.9814 | 52.2738 | 54.6556 | 58.182 | 61.0507 | 71.0359 | 86.2718 | 88.4838 | 82.2451 | 83.629 | 93.7318 | 93.2445 | 91.8063 | 98.142 | 85.1584 | 95.4619 | 85.0178 | 91.4972 | 86.7901 | 91.2745 | 80.9025 | 73.9337
2 | 80.2626 | 71.3829 | 67.1065 | 72.7436 | 74.1132 | 69.7492 | 77.7871 | 91.0234 | 96.8578 | 97.0475 | 91.865 | 91.5151 | 95.104 | 104.0777 | 93.3938 | 92.4553 | 86.772 | 105.6605 | 106.3493 | 86.412 | 104.985 | 91.17 | 87.3986 | 94.4443
3 | 86.8734 | 75.0548 | 85.8657 | 77.0341 | 72.6811 | 74.837 | 89.8493 | 123.1144 | 135.7607 | 133.1918 | 130.3825 | 118.5179 | 125.288 | 128.6705 | 121.2068 | 106.7503 | 118.0704 | 111.6492 | 112.9088 | 107.1668 | 104.4058 | 111.4065 | 106.2575 | 102.382

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 70.4989 | 57.3628 | 52.9534 | 57.6129 | 55.7876 | 50.4058 | 64.0907 | 72.4473 | 84.6818 | 86.7773 | 86.648 | 88.9961 | 85.5231 | 92.325 | 101.9566 | 87.4864 | 82.4932 | 79.2402 | 79.01 | 82.8439 | 87.6484 | 98.3863 | 86.9823 | 75.4862
2 | 85.4966 | 70.7036 | 69.1089 | 63.423 | 67.4551 | 62.49 | 76.3622 | 81.719 | 104.57 | 91.0856 | 94.8158 | 101.6292 | 93.0534 | 96.0272 | 93.3938 | 102.6641 | 97.1589 | 90.4029 | 98.6882 | 86.412 | 101.2065 | 108.8774 | 89.2325 | 91.082
3 | 89.4321 | 81.2675 | 74.787 | 73.4727 | 69.1196 | 74.837 | 102.2894 | 108.9836 | 128.3866 | 128.3786 | 112.3417 | 136.4604 | 124.0064 | 140.2049 | 135.8144 | 105.5978 | 101.9673 | 110.5757 | 115.0559 | 109.3139 | 103.3322 | 98.524 | 110.3974 | 105.287

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.463 | 10.6785 | 9.5467 | 8.588 | 9.5985 | 4.1875 | 7.5394 | 14.936 | 20.6409 | 28.1416 | 28.749 | 32.1358 | 27.78 | 32.9116 | 31.7618 | 28.0474 | 28.0964 | 22.4391 | 22.5835 | 23.8445 | 21.7062 | 26.2766 | 22.4019 | 17.4762
2 | -26.2763 | -35.7892 | -33.709 | -32.7247 | -37.5318 | -36.6026 | -27.991 | -5.1773 | 14.4444 | 24.42 | 18.663 | 25.57 | 22.9014 | 20.128 | 11.6137 | 2.9925 | 5.6524 | 8.0862 | 4.5959 | -0.92594 | -3.1461 | -2.282 | -11.1672 | -14.3599
3 | -36.4543 | -35.2909 | -45.4729 | -55.8779 | -46.6504 | -51.7768 | -22.2805 | 4.5336 | 12.7825 | 12.917 | 11.3187 | 17.1231 | 24.6136 | 25.8531 | 14.0933 | 10.363 | -1.5447 | -1.7336 | -1.7507 | -1.6992 | -11.7 | -15.4081 | -41.1235 | -42.6901

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.8334 | 10.88 | 9.8331 | 8.7547 | 8.6386 | 4.633 | 7.7726 | 13.5917 | 19.5545 | 27.6253 | 25.3668 | 30.6751 | 31.4434 | 33.2192 | 31.4564 | 28.9331 | 26.6915 | 23.9351 | 26.5542 | 25.4971 | 19.5782 | 26.0215 | 21.0303 | 17.1083
2 | -24.5246 | -31.5596 | -39.088 | -35.6699 | -38.5841 | -33.373 | -34.2112 | -4.887 | 15.3763 | 24.6461 | 16.3524 | 24.3862 | 22.9014 | 22.5088 | 10.2737 | 2.8232 | 6.4688 | 7.3997 | 4.8716 | -0.90879 | -3.4808 | -2.3518 | -12.1722 | -16.3249
3 | -42.6593 | -42.2715 | -48.6245 | -49.2136 | -53.3147 | -55.8779 | -22.0761 | 4.576 | 12.6479 | 13.3207 | 12.9181 | 17.642 | 21.8007 | 24.8866 | 12.3316 | 9.5171 | -1.8365 | -1.888 | -1.5447 | -1.6477 | -10.2785 | -13.4471 | -39.9486 | -39.5569

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.8852 | 10.88 | 9.3557 | 7.6708 | 8.9266 | 4.5439 | 8.2389 | 14.936 | 22.8136 | 25.818 | 29.0309 | 27.1693 | 31.4434 | 28.2978 | 30.8456 | 30.114 | 28.3773 | 23.9351 | 22.3353 | 25.4971 | 22.3446 | 23.9806 | 21.2589 | 18.0281
2 | -24.5246 | -29.6075 | -36.2192 | -35.0154 | -36.4795 | -38.7557 | -29.546 | -4.5967 | 16.1529 | 21.4805 | 19.374 | 24.8597 | 19.9599 | 20.9938 | 11.502 | 2.7385 | 6.4688 | 6.8657 | 4.8257 | -0.86592 | -3.3469 | -2.5614 | -10.4971 | -14.3599
3 | -41.1081 | -38.3934 | -47.724 | -55.3653 | -52.8021 | -55.8779 | -20.8497 | 3.8133 | 14.8008 | 13.4552 | 11.8108 | 17.815 | 22.5039 | 26.3363 | 12.7382 | 10.6803 | -1.6649 | -1.8194 | -1.6134 | -1.8537 | -11.044 | -15.268 | -39.1653 | -38.3819

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2259 | 4.6521 | 6.0552 | 6.942 | 8.1623 | 9.5411 | 8.505 | 12.1589 | 11.1544 | 12.5983 | 12.9476 | 12.01 | 11.3297 | 10.4306 | 9.6077 | 8.6468 | 8.5568 | 6.7797 | 5.6094 | 6.6563 | 6.7821 | 7.7506 | 3.7633 | 3.6132
2 | 4.6954 | 5.169 | 6.728 | 7.7134 | 9.0692 | 10.6012 | 9.45 | 13.5099 | 12.3938 | 13.9981 | 14.3863 | 13.3444 | 12.5886 | 11.5896 | 10.6753 | 9.6076 | 9.5076 | 7.533 | 6.2326 | 7.3958 | 7.5356 | 8.6117 | 4.1814 | 4.0147
3 | 5.8692 | 6.4613 | 8.41 | 9.6417 | 11.3365 | 13.2515 | 11.8125 | 16.8873 | 15.4922 | 17.4976 | 17.9828 | 16.6806 | 15.7357 | 14.487 | 13.3441 | 12.0095 | 11.8845 | 9.4162 | 7.7908 | 9.2448 | 9.4196 | 10.7647 | 5.2268 | 5.0183

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.7156 | 12.3985 | 13.0926 | 13.6877 | 13.8431 | 14.4806 | 14.4066 | 13.6176 | 12.3381 | 18.1181 | 17.6931 | 16.2922 | 15.8963 | 15.9616 | 15.2054 | 13.938 | 12.5265 | 12.0772 | 7.5916 | 8.1186 | 8.8762 | 9.088 | 9.4782 | 10.4622
2 | 13.0174 | 13.7761 | 14.5473 | 15.2085 | 15.3812 | 16.0896 | 16.0073 | 15.1306 | 13.709 | 20.1313 | 19.659 | 18.1024 | 17.6625 | 17.7351 | 16.8949 | 15.4867 | 13.9183 | 13.4191 | 8.4352 | 9.0206 | 9.8625 | 10.0978 | 10.5313 | 11.6246
3 | 16.2717 | 17.2202 | 18.1841 | 19.0107 | 19.2265 | 20.112 | 20.0091 | 18.9133 | 17.1362 | 25.1641 | 24.5737 | 22.628 | 22.0782 | 22.1689 | 21.1186 | 19.3584 | 17.3979 | 16.7738 | 10.544 | 11.2758 | 12.3281 | 12.6222 | 13.1641 | 14.5308

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1