## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 163.9%
RES Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0
7 | N/A | 0
8 | N/A | 0

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 16.1122 | 16.6497 | 14.9088 | 14.1314 | 11.5778 | 9.8265 | 12.017 | 2.0869 | 1.8353 | 2.6755 | 1.5757 | 1.969 | 3.137 | 5.7797 | 6.1664 | 6.0642 | 3.4018 | 6.9294 | 4.0664 | 2.8591 | 4.3417 | 2.6834 | 12.2477 | 14.7646
Minimum FL, [MW] | -36.3773 | -38.8994 | -43.7497 | -47.1935 | -50.4432 | -55.051 | -52.5288 | -58.9239 | -53.443 | -78.499 | -77.6945 | -71.0247 | -68.0831 | -65.733 | -61.9583 | -56.3823 | -52.7207 | -47.1798 | -29.9464 | -33.5146 | -35.4264 | -38.0336 | -30.2174 | -32.109
Maximum FL, [MW] | 35.0453 | 37.4926 | 42.0379 | 45.2338 | 48.1471 | 52.5734 | 50.122 | 56.5623 | 51.8103 | 59.1194 | 59.5849 | 55.7773 | 53.8974 | 52.512 | 49.212 | 44.8046 | 41.739 | 37.3043 | 29.198 | 32.6811 | 34.7274 | 37.4082 | 29.1084 | 30.9528

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 61.9271 | 65.0622 | 56.9051 | 51.9778 | 54.021 | 56.4099 | 78.5463 | 72.1275 | 84.4629 | 88.4094 | 82.8862 | 81.2889 | 93.8385 | 91.8494 | 75.469 | 85.905 | 89.7787 | 102.5217 | 101.7952 | 90.6949 | 91.1997 | 81.3578 | 88.9682 | 80.4711
2 | 68.0057 | 67.0671 | 62.0902 | 57.9148 | 64.2849 | 65.8234 | 80.1947 | 91.6623 | 100.6781 | 114.6024 | 99.1089 | 93.6736 | 92.9574 | 110.1878 | 101.3234 | 101.1757 | 96.858 | 115.73 | 111.2674 | 110.6586 | 103.1934 | 104.7835 | 90.6762 | 80.4264
3 | 86.7694 | 81.2963 | 62.2414 | 78.978 | 76.3672 | 66.8346 | 112.9997 | 107.4624 | 122.7198 | 118.0319 | 129.131 | 124.298 | 126.4061 | 120.6211 | 104.8093 | 97.0036 | 110.732 | 105.1879 | 124.094 | 124.3292 | 105.0954 | 96.4631 | 89.7476 | 82.3096

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 61.9271 | 59.5799 | 50.7115 | 52.4878 | 56.6901 | 63.3263 | 70.2005 | 86.1227 | 90.2234 | 88.4094 | 83.7449 | 81.2889 | 82.8544 | 88.5394 | 76.2701 | 82.7584 | 74.2986 | 98.8321 | 86.7473 | 91.641 | 86.6099 | 81.3578 | 76.9866 | 71.9985
2 | 65.3295 | 73.3077 | 58.5423 | 63.199 | 68.4444 | 71.0487 | 79.4153 | 91.6623 | 106.8064 | 97.0224 | 94.0779 | 104.799 | 98.0102 | 91.3006 | 87.2622 | 90.249 | 92.1165 | 110.474 | 104.983 | 96.2987 | 93.1127 | 92.5007 | 91.5028 | 78.9266
3 | 88.2579 | 82.6794 | 71.6289 | 76.9586 | 66.3056 | 70.331 | 108.837 | 107.4624 | 135.4272 | 133.2889 | 121.9251 | 134.81 | 131.363 | 106.7002 | 112.6833 | 99.1058 | 106.525 | 112.9821 | 124.094 | 119.8083 | 120.4913 | 105.4067 | 94.7905 | 79.8697

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 65.0425 | 54.0976 | 51.2277 | 56.5678 | 54.5548 | 55.8335 | 70.2005 | 71.35 | 78.7024 | 93.515 | 82.8862 | 94.0352 | 88.7689 | 84.4019 | 86.6853 | 74.1052 | 83.2608 | 96.0649 | 97.0927 | 103.9401 | 91.1997 | 85.7377 | 88.1695 | 71.9985
2 | 72.6891 | 65.819 | 66.2294 | 58.502 | 63.6907 | 68.436 | 88.7679 | 100.1056 | 110.8919 | 93.92 | 110.1772 | 111.8788 | 105.0842 | 93.2887 | 97.5737 | 96.6229 | 96.858 | 102.0643 | 102.8882 | 95.273 | 94.1208 | 101.949 | 91.5028 | 73.6774
3 | 86.7694 | 72.9975 | 70.3772 | 66.8618 | 67.6472 | 69.6317 | 102.5929 | 112.0987 | 117.6368 | 120.5748 | 132.734 | 129.554 | 130.1237 | 118.3009 | 114.933 | 115.923 | 105.4732 | 106.3014 | 119.6402 | 124.3292 | 103.9957 | 96.4631 | 83.8644 | 87.1895

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.3018 | 9.7009 | 7.6657 | 8.2828 | 8.7034 | 11.2476 | 17.1085 | 22.9748 | 26.0616 | 25.7756 | 26.2611 | 24.7375 | 26.9572 | 24.3278 | 21.4745 | 20.6269 | 24.295 | 33.7437 | 33.0649 | 29.9189 | 31.084 | 27.1415 | 20.9074 | 15.8827
2 | -32.4212 | -31.2483 | -32.2264 | -36.9683 | -38.2639 | -35.0446 | -25.8533 | -9.8386 | -2.6609 | -0.4995 | -4.5673 | -3.2967 | -4.6476 | -3.9212 | -11.2058 | -15.3623 | -14.352 | -4.3338 | -6.6467 | -7.7523 | -12.4481 | -17.0367 | -23.3283 | -27.0537
3 | 45.8258 | 54.6627 | 57.8163 | 55.1883 | 50.4579 | 38.3284 | 21.055 | 2.6857 | -14.2596 | -14.6961 | -1.2531 | -15.4775 | -15.9327 | -12.9203 | -1.4901 | 7.9415 | 12.4972 | 12.6197 | 11.7621 | 12.3747 | 12.8648 | 22.9947 | 36.7117 | 36.3211

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.8833 | 9.3278 | 7.4261 | 7.7358 | 9.3251 | 11.2476 | 15.3977 | 22.1394 | 26.5442 | 24.1812 | 25.9931 | 28.9482 | 24.3143 | 24.851 | 24.5423 | 22.6448 | 21.287 | 32.1669 | 29.2861 | 28.3924 | 25.4324 | 23.1205 | 22.3422 | 15.5682
2 | -29.6685 | -36.2347 | -35.4491 | -36.6129 | -39.3676 | -29.8043 | -25.1216 | -10.2402 | -2.9565 | -0.43013 | -3.9445 | -2.8083 | -4.2251 | -4.0917 | -11.8523 | -15.2071 | -14.628 | -4.8049 | -7.469 | -7.7523 | -14.2071 | -18.4418 | -22.6214 | -27.0537
3 | 41.5827 | 49.9323 | 48.8811 | 49.9323 | 56.2395 | 45.5682 | 19.1233 | 2.4619 | -14.9872 | -13.0956 | -1.2531 | -15.6292 | -13.9601 | -12.9203 | -1.3732 | 9.7063 | 11.1495 | 12.7422 | 12.1296 | 12.7422 | 11.0269 | 24.7832 | 36.3211 | 35.1495

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.0925 | 9.5144 | 7.506 | 8.0484 | 9.5027 | 11.027 | 17.4507 | 20.6774 | 24.1311 | 27.9014 | 24.1173 | 25.0007 | 23.7857 | 26.6821 | 23.5984 | 20.1785 | 20.8243 | 34.0591 | 33.0649 | 28.0871 | 30.2363 | 24.6284 | 21.7273 | 15.2537
2 | -30.8919 | -33.5753 | -38.3136 | -38.3902 | -38.9997 | -36.0272 | -22.4387 | -9.0354 | -2.8678 | -0.4995 | -3.9029 | -3.1136 | -4.3519 | -4.5179 | -10.0206 | -15.3623 | -14.628 | -4.428 | -6.3727 | -8.183 | -13.6659 | -18.0905 | -21.4432 | -29.1755
3 | 41.1584 | 55.7139 | 47.3042 | 54.1371 | 55.1883 | 45.5682 | 19.3165 | 2.5365 | -13.0956 | -16.0057 | -1.3158 | -14.1118 | -14.2635 | -11.2759 | -1.4317 | 8.7356 | 11.272 | 12.8648 | 12.3747 | 11.7621 | 11.0269 | 26.5717 | 37.1022 | 35.1495

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4095 | 5.9551 | 7.7512 | 8.8864 | 10.4484 | 12.2134 | 10.8872 | 15.5644 | 14.2786 | 16.1268 | 16.5741 | 15.3738 | 14.503 | 13.3521 | 12.2987 | 11.0687 | 10.9535 | 8.6786 | 7.1805 | 8.5206 | 8.6816 | 9.9214 | 4.8173 | 4.6252
2 | 6.0105 | 6.6168 | 8.6124 | 9.8738 | 11.6093 | 13.5704 | 12.0968 | 17.2938 | 15.8651 | 17.9187 | 18.4156 | 17.082 | 16.1144 | 14.8356 | 13.6652 | 12.2985 | 12.1705 | 9.6428 | 7.9783 | 9.4673 | 9.6463 | 11.0237 | 5.3526 | 5.1391
3 | 7.5131 | 8.271 | 10.7655 | 12.3422 | 14.5116 | 16.9631 | 15.121 | 21.6172 | 19.8314 | 22.3984 | 23.0195 | 21.3525 | 20.143 | 18.5446 | 17.0816 | 15.3732 | 15.2132 | 12.0536 | 9.9729 | 11.8341 | 12.0578 | 13.7797 | 6.6908 | 6.4239

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.997 | 15.8712 | 16.7596 | 17.5214 | 17.7203 | 18.5364 | 18.4416 | 17.4317 | 15.7938 | 23.1927 | 22.6486 | 20.8553 | 20.3486 | 20.4322 | 19.4642 | 17.8419 | 16.035 | 15.4598 | 9.718 | 10.3925 | 11.3623 | 11.6334 | 12.1329 | 13.3925
2 | 16.6633 | 17.6346 | 18.6218 | 19.4682 | 19.6892 | 20.596 | 20.4907 | 19.3685 | 17.5487 | 25.7697 | 25.1652 | 23.1726 | 22.6095 | 22.7025 | 21.6269 | 19.8243 | 17.8167 | 17.1775 | 10.7977 | 11.5472 | 12.6248 | 12.926 | 13.481 | 14.8805
3 | 20.8292 | 22.0433 | 23.2772 | 24.3353 | 24.6115 | 25.745 | 25.6134 | 24.2106 | 21.9358 | 32.2121 | 31.4564 | 28.9657 | 28.2619 | 28.3781 | 27.0336 | 24.7804 | 22.2708 | 21.4719 | 13.4972 | 14.434 | 15.781 | 16.1575 | 16.8512 | 18.6006

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 77.2726 | 63.945 | 64.1856 | 63.1577 | 60.7581 | 53.8336 | 61.4075 | 76.5683 | 82.0364 | 90.8731 | 87.1227 | 83.104 | 103.7611 | 93.1024 | 87.8556 | 99.1474 | 97.5246 | 81.6377 | 83.8787 | 81.5523 | 90.1113 | 87.3546 | 90.7685 | 85.3972
2 | 81.0102 | 71.4537 | 66.3236 | 72.7454 | 71.9401 | 65.3675 | 79.0523 | 86.5187 | 100.4111 | 108.8392 | 99.3295 | 110.545 | 95.6044 | 114.2967 | 97.1362 | 94.2245 | 106.6073 | 99.9704 | 96.531 | 105.1927 | 100.1656 | 106.7566 | 102.6042 | 89.1468
3 | 92.0914 | 83.8411 | 77.8554 | 80.098 | 74.7029 | 79.8544 | 110.7305 | 131.2214 | 129.2574 | 125.6672 | 112.8402 | 140.0661 | 141.8436 | 121.8682 | 132.2469 | 126.47 | 107.0155 | 108.4153 | 111.6819 | 121.109 | 100.7843 | 106.7304 | 118.4005 | 97.2011

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.5186 | 69.3257 | 66.4469 | 54.3991 | 56.6959 | 60.2119 | 63.2777 | 72.9506 | 88.5574 | 90.8731 | 84.4142 | 85.8554 | 96.28 | 95.9308 | 94.4782 | 100.9682 | 87.505 | 98.2696 | 87.3986 | 93.9731 | 89.2314 | 93.7348 | 83.6445 | 76.6426
2 | 83.31 | 74.2398 | 69.7453 | 75.4758 | 76.7186 | 72.1336 | 80.5132 | 93.4566 | 99.4227 | 99.6703 | 94.2872 | 93.9533 | 97.7068 | 107.0744 | 96.1448 | 95.1761 | 89.1808 | 108.7698 | 109.2951 | 88.7774 | 107.9137 | 93.6446 | 90.3822 | 97.7651
3 | 90.3425 | 78.2675 | 89.2143 | 80.098 | 75.4332 | 77.5053 | 93.0702 | 126.392 | 139.3381 | 136.7706 | 133.8034 | 121.67 | 128.7035 | 132.3802 | 124.7584 | 109.9282 | 121.3243 | 115.0194 | 116.0847 | 110.1021 | 107.3884 | 114.4352 | 109.9115 | 106.1367

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 73.1977 | 59.76 | 55.1401 | 59.8732 | 57.8565 | 52.239 | 66.3945 | 74.3977 | 86.9272 | 89.1234 | 88.9284 | 91.3581 | 87.8638 | 94.988 | 104.8851 | 90.0432 | 84.7723 | 81.6377 | 81.2388 | 85.1011 | 90.1113 | 101.0264 | 89.878 | 78.2344
2 | 88.6763 | 73.5433 | 71.7983 | 65.9195 | 69.8922 | 64.6909 | 79.0523 | 83.917 | 107.3299 | 93.5576 | 97.3126 | 104.3231 | 95.6044 | 98.8203 | 96.1448 | 105.643 | 99.8303 | 93.1265 | 101.4403 | 88.7774 | 104.0397 | 111.7997 | 92.2625 | 94.3178
3 | 92.9659 | 84.6373 | 77.8554 | 76.4465 | 71.7817 | 77.5053 | 105.8248 | 111.9039 | 131.7776 | 131.8357 | 115.3065 | 140.0661 | 127.3895 | 144.2063 | 139.7353 | 108.7467 | 104.8141 | 113.9187 | 118.286 | 112.3035 | 106.2878 | 101.227 | 114.156 | 109.1153

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.8287 | 10.9485 | 9.788 | 8.8051 | 9.8412 | 4.2934 | 7.73 | 15.3136 | 21.1628 | 28.8531 | 29.4759 | 32.9483 | 28.4824 | 33.7437 | 32.5648 | 28.7565 | 28.8067 | 23.0064 | 23.1544 | 24.4474 | 22.255 | 26.941 | 22.9683 | 17.9181
2 | -26.9407 | -36.6941 | -34.5612 | -33.552 | -38.4807 | -37.528 | -28.6987 | -5.3082 | 14.8096 | 25.0374 | 19.1349 | 26.2164 | 23.4804 | 20.6369 | 11.9073 | 3.0682 | 5.7953 | 8.2907 | 4.7121 | -0.94935 | -3.2257 | -2.3397 | -11.4495 | -14.7229
3 | -37.376 | -36.1831 | -46.6226 | -57.2907 | -47.8299 | -53.0859 | -22.8438 | 4.6482 | 13.1057 | 13.2436 | 11.6049 | 17.5561 | 25.2359 | 26.5067 | 14.4496 | 10.625 | -1.5838 | -1.7774 | -1.795 | -1.7422 | -11.9958 | -15.7976 | -42.1632 | -43.7695

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.1325 | 11.1551 | 10.0817 | 8.9761 | 8.857 | 4.7501 | 7.9691 | 13.9354 | 20.0489 | 28.3237 | 26.0081 | 31.4506 | 32.2383 | 34.0591 | 32.2517 | 29.6646 | 27.3664 | 24.5402 | 27.2256 | 26.1418 | 20.0732 | 26.6794 | 21.562 | 17.5409
2 | -25.1446 | -32.3575 | -40.0763 | -36.5717 | -39.5596 | -34.2167 | -35.0762 | -5.0106 | 15.7651 | 25.2692 | 16.7658 | 25.0027 | 23.4804 | 23.0779 | 10.5334 | 2.8945 | 6.6324 | 7.5867 | 4.9948 | -0.93177 | -3.5688 | -2.4113 | -12.48 | -16.7377
3 | -43.7379 | -43.3403 | -49.8539 | -50.4579 | -54.6627 | -57.2907 | -22.6343 | 4.6917 | 12.9677 | 13.6575 | 13.2447 | 18.0881 | 22.3518 | 25.5158 | 12.6434 | 9.7577 | -1.883 | -1.9358 | -1.5838 | -1.6894 | -10.5384 | -13.787 | -40.9586 | -40.557

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.211 | 11.1551 | 9.5923 | 7.8647 | 9.1523 | 4.6588 | 8.4473 | 15.3136 | 23.3904 | 26.4708 | 29.7649 | 27.8563 | 32.2383 | 29.0133 | 31.6254 | 30.8754 | 29.0948 | 24.5402 | 22.9 | 26.1418 | 22.9096 | 24.5869 | 21.7964 | 18.4839
2 | -25.1446 | -30.356 | -37.1349 | -35.9007 | -37.4018 | -39.7356 | -30.2931 | -4.7129 | 16.5613 | 22.0236 | 19.8638 | 25.4882 | 20.4646 | 21.5245 | 11.7928 | 2.8077 | 6.6324 | 7.0393 | 4.9477 | -0.88781 | -3.4316 | -2.6262 | -10.7625 | -14.7229
3 | -42.1474 | -39.3641 | -48.9306 | -56.7651 | -54.1371 | -57.2907 | -21.3768 | 3.9097 | 15.175 | 13.7954 | 12.1094 | 18.2654 | 23.0729 | 27.0022 | 13.0602 | 10.9503 | -1.707 | -1.8654 | -1.6542 | -1.9006 | -11.3232 | -15.654 | -40.1555 | -39.3524

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4095 | 5.9551 | 7.7512 | 8.8864 | 10.4484 | 12.2134 | 10.8872 | 15.5644 | 14.2786 | 16.1268 | 16.5741 | 15.3738 | 14.503 | 13.3521 | 12.2987 | 11.0687 | 10.9535 | 8.6786 | 7.1805 | 8.5206 | 8.6816 | 9.9214 | 4.8173 | 4.6252
2 | 6.0105 | 6.6168 | 8.6124 | 9.8738 | 11.6093 | 13.5704 | 12.0968 | 17.2938 | 15.8651 | 17.9187 | 18.4156 | 17.082 | 16.1144 | 14.8356 | 13.6652 | 12.2985 | 12.1705 | 9.6428 | 7.9783 | 9.4673 | 9.6463 | 11.0237 | 5.3526 | 5.1391
3 | 7.5131 | 8.271 | 10.7655 | 12.3422 | 14.5116 | 16.9631 | 15.121 | 21.6172 | 19.8314 | 22.3984 | 23.0195 | 21.3525 | 20.143 | 18.5446 | 17.0816 | 15.3732 | 15.2132 | 12.0536 | 9.9729 | 11.8341 | 12.0578 | 13.7797 | 6.6908 | 6.4239

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.997 | 15.8712 | 16.7596 | 17.5214 | 17.7203 | 18.5364 | 18.4416 | 17.4317 | 15.7938 | 23.1927 | 22.6486 | 20.8553 | 20.3486 | 20.4322 | 19.4642 | 17.8419 | 16.035 | 15.4598 | 9.718 | 10.3925 | 11.3623 | 11.6334 | 12.1329 | 13.3925
2 | 16.6633 | 17.6346 | 18.6218 | 19.4682 | 19.6892 | 20.596 | 20.4907 | 19.3685 | 17.5487 | 25.7697 | 25.1652 | 23.1726 | 22.6095 | 22.7025 | 21.6269 | 19.8243 | 17.8167 | 17.1775 | 10.7977 | 11.5472 | 12.6248 | 12.926 | 13.481 | 14.8805
3 | 20.8292 | 22.0433 | 23.2772 | 24.3353 | 24.6115 | 25.745 | 25.6134 | 24.2106 | 21.9358 | 32.2121 | 31.4564 | 28.9657 | 28.2619 | 28.3781 | 27.0336 | 24.7804 | 22.2708 | 21.4719 | 13.4972 | 14.434 | 15.781 | 16.1575 | 16.8512 | 18.6006

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1