## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 107.8%
Flex. Load Growth | 209.8%
RES Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0
7 | N/A | 0
8 | N/A | 0

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 20.625 | 21.313 | 19.0845 | 18.0894 | 14.8206 | 12.5787 | 15.3827 | 2.6715 | 2.3493 | 3.4249 | 2.017 | 2.5204 | 4.0156 | 7.3985 | 7.8936 | 7.7627 | 4.3546 | 8.8702 | 5.2053 | 3.6598 | 5.5577 | 3.435 | 15.6781 | 18.8999
Minimum FL, [MW] | -46.566 | -49.7946 | -56.0034 | -60.4116 | -64.5715 | -70.4699 | -67.2413 | -75.4275 | -68.4116 | -100.4854 | -99.4556 | -90.9176 | -87.1521 | -84.1438 | -79.3119 | -72.1741 | -67.487 | -60.3942 | -38.334 | -42.9015 | -45.3487 | -48.6862 | -38.6808 | -41.1023
Maximum FL, [MW] | 44.8609 | 47.9937 | 53.812 | 57.9031 | 61.6324 | 67.2984 | 64.1604 | 72.4045 | 66.3216 | 75.6779 | 76.2738 | 71.3997 | 68.9932 | 67.2198 | 62.9955 | 57.3537 | 53.4294 | 47.7527 | 37.376 | 41.8346 | 44.454 | 47.8856 | 37.2612 | 39.6222

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 64.6658 | 67.9193 | 59.4292 | 54.3207 | 56.2297 | 58.5515 | 81.4071 | 74.103 | 86.732 | 90.8395 | 85.0965 | 83.4875 | 96.4394 | 94.5924 | 77.826 | 88.5185 | 92.2963 | 105.6182 | 104.665 | 93.1961 | 93.8216 | 83.6101 | 92.1093 | 83.5805
2 | 71.0284 | 70.1096 | 64.866 | 60.5222 | 66.8468 | 68.2825 | 83.1943 | 94.1487 | 103.372 | 117.7164 | 101.7422 | 96.2013 | 95.5614 | 113.4412 | 104.3839 | 104.2243 | 99.582 | 119.2165 | 114.4095 | 113.6877 | 106.1537 | 107.6498 | 93.9595 | 83.6542
3 | 90.5924 | 85.0352 | 65.3225 | 82.4037 | 79.4687 | 69.518 | 117.0718 | 110.3904 | 126.0081 | 121.2867 | 132.5552 | 127.6397 | 129.9192 | 124.2552 | 108.0827 | 100.0693 | 113.8756 | 108.548 | 127.6427 | 127.7617 | 108.1916 | 99.1733 | 93.2551 | 85.8836

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 64.6658 | 62.2984 | 53.079 | 54.8436 | 58.9663 | 65.6428 | 72.8502 | 88.4521 | 92.6381 | 90.8395 | 85.9769 | 83.4875 | 85.1776 | 91.1987 | 78.6474 | 85.2923 | 76.4248 | 101.8353 | 89.2365 | 94.1661 | 89.1158 | 83.6101 | 79.8247 | 74.8938
2 | 68.2846 | 76.5079 | 61.2284 | 65.9399 | 71.1114 | 73.6399 | 82.3952 | 94.1487 | 109.6552 | 99.6919 | 96.5839 | 107.6079 | 100.742 | 94.0765 | 89.9672 | 93.0213 | 94.7206 | 113.8276 | 107.9662 | 98.9647 | 95.8181 | 95.0565 | 94.807 | 82.1164
3 | 92.1184 | 86.4533 | 74.9474 | 80.3333 | 69.1527 | 73.1028 | 112.8038 | 110.3904 | 139.0368 | 136.9294 | 125.1671 | 138.4175 | 135.0014 | 109.9823 | 116.1558 | 102.2246 | 109.5622 | 116.5393 | 127.6427 | 123.1265 | 123.9767 | 108.343 | 98.4254 | 83.382

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 67.86 | 56.6775 | 53.6082 | 59.0268 | 56.777 | 57.9605 | 72.8502 | 73.3058 | 80.8259 | 96.0741 | 85.0965 | 96.556 | 91.2417 | 86.9566 | 89.3259 | 76.4203 | 85.6135 | 98.9982 | 99.8436 | 106.7762 | 93.8216 | 88.1008 | 91.2903 | 74.8938
2 | 75.8302 | 68.8299 | 69.1098 | 61.1241 | 66.2375 | 70.9612 | 91.9843 | 102.8054 | 113.844 | 96.5111 | 113.0903 | 114.8667 | 107.9948 | 96.1149 | 100.5395 | 99.5564 | 99.582 | 105.2053 | 105.8185 | 97.913 | 96.8517 | 104.7437 | 94.807 | 76.7345
3 | 90.5924 | 76.5265 | 73.6641 | 69.9811 | 70.5282 | 72.3858 | 106.4018 | 115.1439 | 120.7966 | 123.8938 | 136.2493 | 133.0286 | 133.7309 | 121.8763 | 118.4624 | 119.4671 | 108.4839 | 109.6896 | 123.0762 | 127.7617 | 107.064 | 99.1733 | 87.2231 | 90.8868

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.6381 | 9.9462 | 7.8595 | 8.4922 | 8.9235 | 11.5319 | 17.5411 | 23.5557 | 26.7205 | 26.4273 | 26.925 | 25.363 | 27.6387 | 24.9429 | 22.0174 | 21.1484 | 24.9092 | 34.5968 | 33.9009 | 30.6753 | 31.8699 | 27.8277 | 21.436 | 16.2843
2 | -33.2409 | -32.0383 | -33.0412 | -37.903 | -39.2313 | -35.9307 | -26.507 | -10.0873 | -2.7282 | -0.51213 | -4.6828 | -3.3801 | -4.7651 | -4.0203 | -11.4892 | -15.7507 | -14.7148 | -4.4434 | -6.8148 | -7.9483 | -12.7629 | -17.4674 | -23.9181 | -27.7377
3 | 46.9844 | 56.0447 | 59.2781 | 56.5836 | 51.7336 | 39.2975 | 21.5873 | 2.7536 | -14.6202 | -15.0677 | -1.2848 | -15.8688 | -16.3355 | -13.2469 | -1.5278 | 8.1423 | 12.8132 | 12.9388 | 12.0594 | 12.6875 | 13.19 | 23.5761 | 37.6399 | 37.2394

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.1584 | 9.5637 | 7.6139 | 7.9314 | 9.5608 | 11.5319 | 15.787 | 22.6992 | 27.2153 | 24.7926 | 26.6503 | 29.6801 | 24.9291 | 25.4793 | 25.1628 | 23.2173 | 21.8252 | 32.9802 | 30.0265 | 29.1102 | 26.0754 | 23.7051 | 22.9071 | 15.9618
2 | -30.4186 | -37.1508 | -36.3453 | -37.5385 | -40.363 | -30.5578 | -25.7568 | -10.4991 | -3.0313 | -0.441 | -4.0442 | -2.8793 | -4.3319 | -4.1951 | -12.152 | -15.5916 | -14.9978 | -4.9264 | -7.6579 | -7.9483 | -14.5663 | -18.908 | -23.1933 | -27.7377
3 | 42.634 | 51.1947 | 50.1169 | 51.1947 | 57.6614 | 46.7203 | 19.6068 | 2.5242 | -15.3661 | -13.4267 | -1.2848 | -16.0244 | -14.313 | -13.2469 | -1.408 | 9.9517 | 11.4313 | 13.0644 | 12.4363 | 13.0644 | 11.3057 | 25.4098 | 37.2394 | 36.0382

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.3982 | 9.7549 | 7.6958 | 8.2519 | 9.743 | 11.3058 | 17.8919 | 21.2002 | 24.7412 | 28.6068 | 24.7271 | 25.6328 | 24.3871 | 27.3567 | 24.195 | 20.6887 | 21.3508 | 34.9202 | 33.9009 | 28.7972 | 31.0008 | 25.251 | 22.2766 | 15.6394
2 | -31.673 | -34.4242 | -39.2823 | -39.3608 | -39.9858 | -36.9381 | -23.0061 | -9.2639 | -2.9404 | -0.51213 | -4.0016 | -3.1923 | -4.4619 | -4.6321 | -10.274 | -15.7507 | -14.9978 | -4.54 | -6.5338 | -8.3899 | -14.0114 | -18.5479 | -21.9853 | -29.9132
3 | 42.199 | 57.1225 | 48.5002 | 55.5058 | 56.5836 | 46.7203 | 19.8048 | 2.6007 | -13.4267 | -16.4104 | -1.349 | -14.4686 | -14.6242 | -11.561 | -1.4679 | 8.9565 | 11.557 | 13.19 | 12.6875 | 12.0594 | 11.3057 | 27.2435 | 38.0403 | 36.0382

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9246 | 7.6231 | 9.9221 | 11.3753 | 13.3748 | 15.6342 | 13.9365 | 19.9237 | 18.2778 | 20.6437 | 21.2162 | 19.6798 | 18.565 | 17.0918 | 15.7434 | 14.1689 | 14.0214 | 11.1093 | 9.1916 | 10.9071 | 11.1132 | 12.7002 | 6.1666 | 5.9207
2 | 7.694 | 8.4701 | 11.0246 | 12.6393 | 14.8609 | 17.3713 | 15.485 | 22.1375 | 20.3087 | 22.9375 | 23.5736 | 21.8664 | 20.6278 | 18.9909 | 17.4927 | 15.7432 | 15.5793 | 12.3437 | 10.2129 | 12.119 | 12.348 | 14.1113 | 6.8518 | 6.5785
3 | 9.6174 | 10.5876 | 13.7808 | 15.7991 | 18.5761 | 21.7142 | 19.3562 | 27.6718 | 25.3858 | 28.6718 | 29.467 | 27.333 | 25.7848 | 23.7386 | 21.8658 | 19.679 | 19.4742 | 15.4296 | 12.7661 | 15.1487 | 15.435 | 17.6391 | 8.5647 | 8.2231

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 19.1974 | 20.3164 | 21.4537 | 22.4289 | 22.6835 | 23.7282 | 23.6069 | 22.314 | 20.2174 | 29.6887 | 28.9922 | 26.6966 | 26.0479 | 26.155 | 24.9158 | 22.8391 | 20.5261 | 19.7898 | 12.4398 | 13.3032 | 14.5447 | 14.8918 | 15.5311 | 17.1435
2 | 21.3305 | 22.5738 | 23.8374 | 24.921 | 25.2038 | 26.3646 | 26.2298 | 24.7933 | 22.4638 | 32.9874 | 32.2135 | 29.6629 | 28.9421 | 29.0611 | 27.6843 | 25.3768 | 22.8068 | 21.9887 | 13.822 | 14.7814 | 16.1608 | 16.5464 | 17.2568 | 19.0483
3 | 26.6631 | 28.2173 | 29.7968 | 31.1512 | 31.5048 | 32.9558 | 32.7873 | 30.9917 | 28.0797 | 41.2342 | 40.2669 | 37.0786 | 36.1776 | 36.3263 | 34.6053 | 31.7209 | 28.5085 | 27.4859 | 17.2775 | 18.4767 | 20.201 | 20.683 | 21.571 | 23.8104

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 80.3993 | 66.7738 | 66.8937 | 65.7833 | 63.1371 | 55.9101 | 63.8349 | 78.6562 | 84.2442 | 93.3654 | 89.4401 | 85.3485 | 106.6129 | 95.8771 | 90.5258 | 102.0956 | 100.238 | 84.2062 | 86.2955 | 83.8223 | 92.7057 | 89.7586 | 93.955 | 88.6312
2 | 84.3616 | 74.6071 | 69.2064 | 75.7277 | 74.6955 | 67.8151 | 82.023 | 88.875 | 103.0982 | 111.8074 | 101.9684 | 113.4992 | 98.2753 | 117.654 | 100.0909 | 97.0973 | 109.5779 | 103.0585 | 99.3005 | 108.0835 | 103.0493 | 109.6728 | 106.1891 | 92.595
3 | 96.0489 | 87.6444 | 81.3313 | 83.552 | 77.7622 | 82.867 | 114.7451 | 134.7501 | 132.711 | 129.1149 | 115.8525 | 143.8065 | 145.747 | 125.5338 | 136.214 | 130.2808 | 110.0651 | 111.857 | 114.9168 | 124.4601 | 103.7715 | 109.7002 | 122.6324 | 101.1515

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 75.525 | 72.2906 | 69.2123 | 56.8033 | 58.9722 | 62.4496 | 65.7524 | 74.947 | 90.93 | 93.3654 | 86.6631 | 88.1694 | 98.9427 | 98.777 | 97.3158 | 103.9625 | 89.965 | 101.2586 | 89.9044 | 96.5572 | 91.8035 | 96.3001 | 86.6509 | 79.6553
2 | 86.7196 | 77.4636 | 72.7146 | 78.5271 | 79.5948 | 74.7522 | 83.5209 | 95.9883 | 102.0848 | 102.4067 | 96.7986 | 96.488 | 100.4308 | 110.2491 | 99.0744 | 98.0729 | 91.7107 | 112.0803 | 112.3874 | 91.2533 | 110.9933 | 96.2293 | 93.6581 | 101.4312
3 | 94.2558 | 81.9298 | 92.9773 | 83.552 | 78.511 | 80.4585 | 96.6383 | 129.7986 | 143.0466 | 140.4991 | 137.3457 | 124.9452 | 132.2747 | 136.3116 | 128.5362 | 113.3207 | 124.7357 | 118.6281 | 119.4308 | 113.175 | 110.5425 | 117.5998 | 113.9288 | 110.3131

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 76.2213 | 62.483 | 57.6196 | 62.4158 | 60.1622 | 54.2752 | 68.948 | 76.4307 | 89.2586 | 91.5715 | 91.2915 | 93.8113 | 90.3137 | 97.8103 | 107.9858 | 92.7613 | 87.1633 | 84.2062 | 83.5889 | 87.4608 | 92.7057 | 103.776 | 93.042 | 81.2872
2 | 92.2217 | 76.7494 | 74.8196 | 68.7292 | 72.5958 | 67.1214 | 82.023 | 86.2075 | 110.192 | 96.1395 | 99.9004 | 107.12 | 98.2753 | 101.7863 | 99.0744 | 108.8045 | 102.6295 | 96.0415 | 104.3339 | 91.2533 | 107.0213 | 114.8434 | 95.5859 | 97.8967
3 | 96.9455 | 88.4607 | 81.3313 | 79.8082 | 74.7672 | 80.4585 | 109.7155 | 114.9442 | 135.2949 | 135.4395 | 118.3811 | 143.8065 | 130.9275 | 148.4367 | 143.8918 | 112.1093 | 107.8081 | 117.4996 | 121.6878 | 115.432 | 109.414 | 104.0576 | 118.2806 | 113.3669

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.2036 | 11.2253 | 10.0355 | 9.0277 | 10.09 | 4.4019 | 7.9255 | 15.7008 | 21.6978 | 29.5826 | 30.2211 | 33.7813 | 29.2025 | 34.5968 | 33.3882 | 29.4835 | 29.535 | 23.5881 | 23.7399 | 25.0655 | 22.8177 | 27.6222 | 23.549 | 18.3711
2 | -27.6218 | -37.6218 | -35.435 | -34.4003 | -39.4536 | -38.4769 | -29.4243 | -5.4424 | 15.1841 | 25.6704 | 19.6187 | 26.8793 | 24.0741 | 21.1587 | 12.2084 | 3.1458 | 5.9418 | 8.5003 | 4.8312 | -0.97335 | -3.3072 | -2.3988 | -11.739 | -15.0952
3 | -38.321 | -37.098 | -47.8014 | -58.7392 | -49.0391 | -54.4281 | -23.4214 | 4.7658 | 13.437 | 13.5784 | 11.8983 | 17.9999 | 25.874 | 27.1769 | 14.815 | 10.8937 | -1.6238 | -1.8223 | -1.8404 | -1.7862 | -12.2991 | -16.1971 | -43.2293 | -44.8761

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.4393 | 11.4371 | 10.3366 | 9.203 | 9.081 | 4.8702 | 8.1706 | 14.2877 | 20.5558 | 29.0398 | 26.6657 | 32.2458 | 33.0534 | 34.9202 | 33.0671 | 30.4146 | 28.0583 | 25.1607 | 27.9139 | 26.8027 | 20.5807 | 27.354 | 22.1072 | 17.9844
2 | -25.7804 | -33.1756 | -41.0896 | -37.4964 | -40.5598 | -35.0818 | -35.963 | -5.1373 | 16.1637 | 25.9081 | 17.1897 | 25.6349 | 24.0741 | 23.6613 | 10.7997 | 2.9677 | 6.8001 | 7.7786 | 5.1211 | -0.95532 | -3.6591 | -2.4723 | -12.7955 | -17.1608
3 | -44.8437 | -44.436 | -51.1143 | -51.7336 | -56.0447 | -58.7392 | -23.2065 | 4.8103 | 13.2956 | 14.0028 | 13.5796 | 18.5454 | 22.917 | 26.1609 | 12.9631 | 10.0044 | -1.9306 | -1.9847 | -1.6238 | -1.7321 | -10.8048 | -14.1356 | -41.9941 | -41.5824

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.545 | 11.4371 | 9.8348 | 8.0636 | 9.3837 | 4.7766 | 8.6608 | 15.7008 | 23.9818 | 27.14 | 30.5174 | 28.5606 | 33.0534 | 29.7468 | 32.425 | 31.656 | 29.8304 | 25.1607 | 23.479 | 26.8027 | 23.4888 | 25.2086 | 22.3475 | 18.9513
2 | -25.7804 | -31.1235 | -38.0738 | -36.8084 | -38.3474 | -40.7402 | -31.059 | -4.8321 | 16.98 | 22.5804 | 20.3661 | 26.1326 | 20.982 | 22.0688 | 12.091 | 2.8787 | 6.8001 | 7.2172 | 5.0728 | -0.91026 | -3.5183 | -2.6926 | -11.0346 | -15.0952
3 | -43.213 | -40.3593 | -50.1678 | -58.2003 | -55.5058 | -58.7392 | -21.9173 | 4.0086 | 15.5586 | 14.1442 | 12.4156 | 18.7272 | 23.6562 | 27.6849 | 13.3904 | 11.2272 | -1.7501 | -1.9125 | -1.696 | -1.9486 | -11.6095 | -16.0498 | -41.1707 | -40.3473

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9246 | 7.6231 | 9.9221 | 11.3753 | 13.3748 | 15.6342 | 13.9365 | 19.9237 | 18.2778 | 20.6437 | 21.2162 | 19.6798 | 18.565 | 17.0918 | 15.7434 | 14.1689 | 14.0214 | 11.1093 | 9.1916 | 10.9071 | 11.1132 | 12.7002 | 6.1666 | 5.9207
2 | 7.694 | 8.4701 | 11.0246 | 12.6393 | 14.8609 | 17.3713 | 15.485 | 22.1375 | 20.3087 | 22.9375 | 23.5736 | 21.8664 | 20.6278 | 18.9909 | 17.4927 | 15.7432 | 15.5793 | 12.3437 | 10.2129 | 12.119 | 12.348 | 14.1113 | 6.8518 | 6.5785
3 | 9.6174 | 10.5876 | 13.7808 | 15.7991 | 18.5761 | 21.7142 | 19.3562 | 27.6718 | 25.3858 | 28.6718 | 29.467 | 27.333 | 25.7848 | 23.7386 | 21.8658 | 19.679 | 19.4742 | 15.4296 | 12.7661 | 15.1487 | 15.435 | 17.6391 | 8.5647 | 8.2231

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 19.1974 | 20.3164 | 21.4537 | 22.4289 | 22.6835 | 23.7282 | 23.6069 | 22.314 | 20.2174 | 29.6887 | 28.9922 | 26.6966 | 26.0479 | 26.155 | 24.9158 | 22.8391 | 20.5261 | 19.7898 | 12.4398 | 13.3032 | 14.5447 | 14.8918 | 15.5311 | 17.1435
2 | 21.3305 | 22.5738 | 23.8374 | 24.921 | 25.2038 | 26.3646 | 26.2298 | 24.7933 | 22.4638 | 32.9874 | 32.2135 | 29.6629 | 28.9421 | 29.0611 | 27.6843 | 25.3768 | 22.8068 | 21.9887 | 13.822 | 14.7814 | 16.1608 | 16.5464 | 17.2568 | 19.0483
3 | 26.6631 | 28.2173 | 29.7968 | 31.1512 | 31.5048 | 32.9558 | 32.7873 | 30.9917 | 28.0797 | 41.2342 | 40.2669 | 37.0786 | 36.1776 | 36.3263 | 34.6053 | 31.7209 | 28.5085 | 27.4859 | 17.2775 | 18.4767 | 20.201 | 20.683 | 21.571 | 23.8104

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1