## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 162.9%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 19.05%
2 | 16.67%
3 | 14.29%
4 | 11.9%
5 | 9.524%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.6017 | 1.6551 | 1.482 | 1.4048 | 1.1509 | 0.97682 | 1.1946 | 0.20746 | 0.18244 | 0.26597 | 0.15663 | 0.19573 | 0.31184 | 0.57454 | 0.61299 | 0.60282 | 0.33816 | 0.68883 | 0.40423 | 0.28421 | 0.43159 | 0.26675 | 1.2175 | 1.4677
Minimum FL, [MW] | -3.6161 | -3.8669 | -4.349 | -4.6913 | -5.0144 | -5.4724 | -5.2217 | -5.8574 | -5.3126 | -7.8033 | -7.7234 | -7.0603 | -6.7679 | -6.5343 | -6.1591 | -5.6048 | -5.2408 | -4.69 | -2.9769 | -3.3316 | -3.5216 | -3.7808 | -3.0038 | -3.1919
Maximum FL, [MW] | 3.4837 | 3.727 | 4.1788 | 4.4965 | 4.7861 | 5.2261 | 4.9825 | 5.6227 | 5.1503 | 5.8769 | 5.9231 | 5.5446 | 5.3578 | 5.22 | 4.892 | 4.4539 | 4.1491 | 3.7083 | 2.9025 | 3.2487 | 3.4521 | 3.7186 | 2.8936 | 3.0769

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.081 | 6.838 | 6.5727 | 6.7478 | 6.5166 | 6.4918 | 6.5915 | 8.2999 | 8.4603 | 8.3959 | 8.3497 | 8.532 | 8.4627 | 8.3639 | 7.2974 | 7.8401 | 8.4633 | 8.4022 | 7.9218 | 7.5352 | 7.5104 | 7.1489 | 6.6425 | 6.5513
2 | 4.5557 | 4.4426 | 4.2368 | 4.1908 | 4.1883 | 4.4299 | 5.3433 | 6.0402 | 6.5594 | 6.7705 | 6.7377 | 6.5844 | 6.3661 | 6.1005 | 5.6948 | 5.8666 | 6.4703 | 7.7833 | 7.3712 | 6.794 | 6.6123 | 6.1443 | 5.7855 | 5.1826
3 | 3.329 | 3.1514 | 3.0324 | 3.0804 | 3.0712 | 3.4631 | 5.5382 | 6.3228 | 6.601 | 6.4051 | 6.1555 | 6.5523 | 6.0929 | 5.8412 | 5.0686 | 5.0465 | 5.2171 | 5.6808 | 5.1591 | 5.3418 | 5.2088 | 4.8786 | 4.195 | 3.7562
4 | 1.2503 | 0.88549 | 0.86521 | 0.78083 | 0.78326 | 1.4349 | 2.7864 | 3.3162 | 3.65 | 3.4294 | 3.3871 | 3.154 | 3.087 | 2.9408 | 2.8148 | 2.8761 | 3.5796 | 5.4204 | 4.8472 | 4.0952 | 3.978 | 3.5273 | 2.761 | 2.2084
5 | 2.5966 | 2.3806 | 2.1783 | 2.1976 | 2.2195 | 2.47 | 3.1864 | 3.4229 | 3.536 | 3.6841 | 3.7767 | 3.8433 | 3.7801 | 3.6236 | 3.6161 | 3.5863 | 3.804 | 4.3897 | 4.3063 | 4.2016 | 4.1779 | 3.8878 | 3.5525 | 3.2538
6 | 3.0506 | 2.8827 | 2.7969 | 2.8219 | 2.8272 | 3.038 | 3.4404 | 4.0537 | 4.2472 | 4.3991 | 4.3181 | 4.3877 | 4.3769 | 4.3373 | 4.0494 | 4.0578 | 3.9131 | 4.1329 | 3.9791 | 3.9057 | 3.834 | 3.6881 | 3.4034 | 3.1939
7 | 2.5018 | 2.3384 | 2.2327 | 2.2444 | 2.2287 | 2.457 | 3.1495 | 3.6577 | 3.847 | 3.8606 | 3.8222 | 3.8585 | 3.7596 | 3.646 | 3.3665 | 3.4303 | 3.6646 | 4.2158 | 3.9626 | 3.7657 | 3.7001 | 3.4559 | 3.0981 | 2.8259
8 | 1.879 | 1.7932 | 1.7405 | 1.7159 | 1.7858 | 2.1377 | 3.4718 | 4.059 | 4.2134 | 4.1984 | 4.3417 | 4.316 | 4.0697 | 3.9966 | 3.5438 | 3.2008 | 3.2597 | 3.5804 | 3.4925 | 3.37 | 3.3147 | 3.0451 | 2.5002 | 2.206

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.081 | 6.9032 | 6.5098 | 6.6182 | 6.5166 | 6.618 | 6.4642 | 8.4652 | 8.5446 | 8.5628 | 8.2665 | 8.447 | 8.3786 | 8.1988 | 7.3692 | 7.9946 | 8.6313 | 8.5676 | 8.0002 | 7.61 | 7.3618 | 7.0779 | 6.7707 | 6.614
2 | 4.5557 | 4.3593 | 4.157 | 4.1908 | 4.1883 | 4.4726 | 5.2404 | 6.0402 | 6.5594 | 6.8377 | 6.6035 | 6.7154 | 6.4924 | 6.2206 | 5.8066 | 5.9243 | 6.4703 | 7.6299 | 7.4442 | 6.8614 | 6.7431 | 6.1443 | 5.6738 | 5.232
3 | 3.391 | 3.2097 | 3.0042 | 3.138 | 3.0131 | 3.3966 | 5.5919 | 6.3228 | 6.4695 | 6.3414 | 6.1555 | 6.4218 | 5.972 | 5.8412 | 5.0686 | 5.0961 | 5.1137 | 5.7366 | 5.057 | 5.3418 | 5.1573 | 4.7817 | 4.1146 | 3.8272
4 | 1.2397 | 0.88549 | 0.85832 | 0.78083 | 0.79618 | 1.4481 | 2.7335 | 3.2504 | 3.6862 | 3.4974 | 3.4545 | 3.0914 | 3.148 | 2.9408 | 2.8697 | 2.848 | 3.5088 | 5.3136 | 4.7513 | 4.0952 | 4.0566 | 3.5273 | 2.7871 | 2.249
5 | 2.6454 | 2.3362 | 2.1376 | 2.2389 | 2.1984 | 2.4225 | 3.2479 | 3.3888 | 3.6064 | 3.6109 | 3.8143 | 3.7668 | 3.7426 | 3.6593 | 3.6161 | 3.5863 | 3.7663 | 4.3464 | 4.2636 | 4.2016 | 4.1779 | 3.8492 | 3.6212 | 3.285
6 | 2.9927 | 2.8554 | 2.7438 | 2.7681 | 2.8543 | 3.038 | 3.4071 | 4.094 | 4.3318 | 4.3554 | 4.3181 | 4.4314 | 4.2899 | 4.3373 | 4.0095 | 4.0178 | 3.8355 | 4.0515 | 3.9003 | 3.9057 | 3.8719 | 3.6881 | 3.4034 | 3.1939
7 | 2.5253 | 2.3602 | 2.1909 | 2.2233 | 2.2499 | 2.5043 | 3.1495 | 3.585 | 3.8853 | 3.8223 | 3.7841 | 3.7817 | 3.7223 | 3.7178 | 3.3996 | 3.4978 | 3.6646 | 4.2573 | 3.8841 | 3.8405 | 3.6635 | 3.4216 | 3.0683 | 2.8259
8 | 1.8618 | 1.8096 | 1.7085 | 1.7159 | 1.8193 | 2.1786 | 3.4382 | 4.1398 | 4.2134 | 4.115 | 4.385 | 4.4019 | 4.0697 | 4.036 | 3.5787 | 3.1694 | 3.2274 | 3.5101 | 3.4925 | 3.4034 | 3.2492 | 3.0149 | 2.5241 | 2.2266

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9455 | 6.7728 | 6.6985 | 6.8774 | 6.3907 | 6.3657 | 6.5915 | 8.2999 | 8.6288 | 8.4793 | 8.5161 | 8.6169 | 8.2946 | 8.529 | 7.441 | 7.9946 | 8.4633 | 8.4022 | 7.8433 | 7.3855 | 7.4361 | 7.2908 | 6.5143 | 6.4886
2 | 4.5129 | 4.5259 | 4.157 | 4.1908 | 4.1483 | 4.4726 | 5.4462 | 6.0402 | 6.4288 | 6.905 | 6.6706 | 6.7154 | 6.2398 | 6.1005 | 5.5829 | 5.7513 | 6.3421 | 7.86 | 7.3712 | 6.9289 | 6.5469 | 6.0833 | 5.8413 | 5.232
3 | 3.329 | 3.0931 | 3.0042 | 3.1092 | 3.1003 | 3.3966 | 5.4308 | 6.3228 | 6.5352 | 6.2778 | 6.1555 | 6.4218 | 5.972 | 5.8988 | 5.1184 | 5.1457 | 5.1137 | 5.5691 | 5.2611 | 5.4478 | 5.2088 | 4.927 | 4.1146 | 3.7562
4 | 1.2397 | 0.89926 | 0.85832 | 0.76856 | 0.79618 | 1.4086 | 2.8393 | 3.382 | 3.6862 | 3.4294 | 3.3871 | 3.0914 | 3.148 | 2.8834 | 2.8697 | 2.8761 | 3.5442 | 5.4737 | 4.8952 | 4.014 | 3.978 | 3.4923 | 2.8133 | 2.249
5 | 2.5721 | 2.3584 | 2.1783 | 2.1563 | 2.1984 | 2.4938 | 3.1864 | 3.3888 | 3.4656 | 3.6841 | 3.7767 | 3.805 | 3.7426 | 3.5879 | 3.6161 | 3.6216 | 3.8417 | 4.3464 | 4.2209 | 4.1598 | 4.2192 | 3.9264 | 3.6212 | 3.1915
6 | 3.1086 | 2.8282 | 2.7438 | 2.8488 | 2.8 | 3.038 | 3.4736 | 4.1344 | 4.2472 | 4.4866 | 4.3611 | 4.3877 | 4.4203 | 4.2945 | 4.0893 | 4.0178 | 3.9907 | 4.0922 | 4.0185 | 3.9057 | 3.7961 | 3.6515 | 3.4692 | 3.1939
7 | 2.5488 | 2.3602 | 2.2536 | 2.2655 | 2.2499 | 2.4806 | 3.1799 | 3.6213 | 3.8853 | 3.7839 | 3.8602 | 3.8201 | 3.7596 | 3.6819 | 3.4327 | 3.4303 | 3.701 | 4.2158 | 4.0018 | 3.691 | 3.6269 | 3.4902 | 3.0981 | 2.7722
8 | 1.8445 | 1.8096 | 1.7405 | 1.7317 | 1.769 | 2.1172 | 3.5054 | 3.9782 | 4.1295 | 4.115 | 4.4283 | 4.23 | 4.1101 | 4.0754 | 3.4741 | 3.2637 | 3.3242 | 3.6507 | 3.5616 | 3.37 | 3.282 | 3.0753 | 2.4526 | 2.2266

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2696 | 0.897 | 0.77761 | 0.99676 | 0.85824 | 0.70562 | 0.58383 | 2.0402 | 2.1336 | 1.83 | 2.1321 | 1.9811 | 1.9899 | 1.7769 | 1.0544 | 1.6509 | 1.98 | 1.8474 | 1.2912 | 1.3395 | 1.2477 | 0.77393 | 0.61737 | 0.63987
2 | -2.1041 | -2.1037 | -2.1617 | -2.2607 | -2.239 | -2.0549 | -1.303 | -0.25047 | -0.26916 | -0.17837 | -0.15713 | -0.70126 | -1.0245 | -1.328 | -1.3181 | -1.3403 | -1.0538 | 0.34636 | -0.048815 | -0.57622 | -1.0681 | -1.405 | -1.541 | -1.7643
3 | -1.7248 | -1.8611 | -1.8952 | -1.8699 | -1.8714 | -1.5627 | -0.058191 | 0.80569 | 1.0269 | 0.71534 | 0.42235 | 0.83775 | 0.52825 | 0.16027 | -0.63405 | -0.63432 | -0.52253 | -0.2636 | -0.64247 | -0.36606 | -0.50259 | -0.8336 | -1.317 | -1.4866
4 | -1.5713 | -1.5869 | -1.6031 | -1.6171 | -1.6243 | -1.485 | -1.2884 | -1.1763 | -1.2108 | -1.3413 | -1.4307 | -1.5149 | -1.5166 | -1.5445 | -1.5581 | -1.5116 | -1.2797 | -0.7627 | -0.98377 | -1.1933 | -1.2846 | -1.3591 | -1.4367 | -1.4436
5 | -1.1829 | -1.2423 | -1.2951 | -1.2997 | -1.2968 | -1.0931 | -0.83307 | -0.67417 | -0.66223 | -0.55472 | -0.54896 | -0.53741 | -0.64678 | -0.69601 | -0.67729 | -0.83957 | -0.74382 | -0.3729 | -0.44157 | -0.54904 | -0.59285 | -0.76959 | -0.85111 | -0.89038
6 | 0.38277 | 0.29942 | 0.22702 | 0.33821 | 0.27773 | 0.40012 | 0.53365 | 1.0394 | 1.1971 | 1.2334 | 1.1707 | 1.2488 | 1.2396 | 1.2252 | 1.0305 | 0.98019 | 0.85191 | 0.93197 | 0.79 | 0.82438 | 0.697 | 0.7337 | 0.45549 | 0.46776
7 | -1.1397 | -1.1272 | -1.1626 | -1.1837 | -1.2538 | -1.1226 | -0.95367 | -0.49537 | -0.24545 | -0.22783 | -0.17316 | -0.058194 | -0.23628 | -0.24656 | -0.44939 | -0.64219 | -0.5796 | -0.64649 | -0.72701 | -0.69799 | -0.79476 | -0.93691 | -1.0571 | -1.0514
8 | -1.2973 | -1.3248 | -1.3195 | -1.3176 | -1.2904 | -1.2383 | -0.94661 | -0.75307 | -0.69539 | -0.79419 | -0.74994 | -0.68362 | -0.72465 | -0.78455 | -0.95324 | -1.0572 | -1.0544 | -1.0397 | -1.0959 | -1.1332 | -1.1526 | -1.1864 | -1.2382 | -1.2619

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2823 | 0.87906 | 0.78538 | 0.99676 | 0.86682 | 0.70562 | 0.58383 | 2.0606 | 2.1336 | 1.7934 | 2.1321 | 2.0208 | 2.0098 | 1.7947 | 1.0333 | 1.6344 | 1.98 | 1.8474 | 1.2912 | 1.3529 | 1.2227 | 0.77393 | 0.62971 | 0.65267
2 | -2.1462 | -2.0616 | -2.1617 | -2.2155 | -2.239 | -2.0549 | -1.303 | -0.24546 | -0.26647 | -0.18194 | -0.15399 | -0.70827 | -1.0347 | -1.3015 | -1.3181 | -1.3672 | -1.0328 | 0.34983 | -0.048327 | -0.57622 | -1.0788 | -1.391 | -1.5101 | -1.782
3 | -1.7421 | -1.8611 | -1.9142 | -1.8886 | -1.8901 | -1.594 | -0.058773 | 0.8218 | 1.0371 | 0.70103 | 0.4308 | 0.82938 | 0.53881 | 0.16347 | -0.64039 | -0.64701 | -0.53298 | -0.25833 | -0.64247 | -0.35874 | -0.50259 | -0.81692 | -1.317 | -1.4569
4 | -1.5556 | -1.5552 | -1.5871 | -1.5848 | -1.6243 | -1.5148 | -1.2884 | -1.1881 | -1.235 | -1.3682 | -1.4164 | -1.5451 | -1.5318 | -1.5291 | -1.5269 | -1.5116 | -1.2541 | -0.74745 | -0.97393 | -1.2053 | -1.2846 | -1.3319 | -1.4654 | -1.4436
5 | -1.1829 | -1.2299 | -1.2951 | -1.2997 | -1.3228 | -1.0931 | -0.84973 | -0.66743 | -0.65561 | -0.54362 | -0.55445 | -0.52666 | -0.63384 | -0.70297 | -0.67729 | -0.82278 | -0.72894 | -0.38036 | -0.44157 | -0.55453 | -0.58692 | -0.78499 | -0.8426 | -0.89038
6 | 0.3866 | 0.29942 | 0.22929 | 0.33483 | 0.28051 | 0.40412 | 0.52297 | 1.029 | 1.221 | 1.2581 | 1.159 | 1.2738 | 1.2272 | 1.2007 | 1.0408 | 0.99979 | 0.85191 | 0.93197 | 0.7742 | 0.84087 | 0.697 | 0.74838 | 0.45549 | 0.46308
7 | -1.1283 | -1.1272 | -1.1742 | -1.2073 | -1.2287 | -1.1113 | -0.9346 | -0.50033 | -0.24054 | -0.23238 | -0.17143 | -0.05703 | -0.23864 | -0.24902 | -0.44939 | -0.62935 | -0.56801 | -0.64649 | -0.74155 | -0.69101 | -0.78681 | -0.93691 | -1.0359 | -1.062
8 | -1.2973 | -1.338 | -1.2931 | -1.3176 | -1.2775 | -1.2259 | -0.92768 | -0.7606 | -0.7093 | -0.77831 | -0.74244 | -0.68362 | -0.73914 | -0.77671 | -0.93418 | -1.0677 | -1.0333 | -1.0397 | -1.1069 | -1.1445 | -1.1295 | -1.2101 | -1.2134 | -1.2745

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2823 | 0.91494 | 0.76205 | 0.97682 | 0.8754 | 0.6915 | 0.5955 | 1.9994 | 2.155 | 1.8483 | 2.1534 | 2.001 | 1.9501 | 1.7591 | 1.065 | 1.6509 | 1.9998 | 1.8659 | 1.2783 | 1.3663 | 1.2477 | 0.76619 | 0.60502 | 0.64627
2 | -2.1252 | -2.1037 | -2.1617 | -2.2833 | -2.2838 | -2.0754 | -1.329 | -0.24796 | -0.26916 | -0.17481 | -0.15399 | -0.70126 | -1.0142 | -1.3413 | -1.3444 | -1.3672 | -1.0328 | 0.33944 | -0.048327 | -0.58775 | -1.0574 | -1.4191 | -1.5718 | -1.7643
3 | -1.7421 | -1.8611 | -1.9142 | -1.8699 | -1.834 | -1.5627 | -0.058773 | 0.79763 | 1.0269 | 0.72965 | 0.41391 | 0.82938 | 0.52296 | 0.16027 | -0.64039 | -0.62798 | -0.5173 | -0.26888 | -0.65532 | -0.35874 | -0.49253 | -0.82526 | -1.317 | -1.4866
4 | -1.5399 | -1.5869 | -1.571 | -1.601 | -1.6081 | -1.4999 | -1.3013 | -1.1881 | -1.2108 | -1.3145 | -1.4593 | -1.4846 | -1.5166 | -1.56 | -1.5737 | -1.4965 | -1.2925 | -0.7627 | -0.97393 | -1.1814 | -1.2846 | -1.3591 | -1.4223 | -1.4725
5 | -1.1829 | -1.2423 | -1.308 | -1.2867 | -1.2839 | -1.0931 | -0.82474 | -0.67417 | -0.67547 | -0.55472 | -0.55994 | -0.52666 | -0.65971 | -0.68209 | -0.68407 | -0.82278 | -0.75869 | -0.36544 | -0.43274 | -0.56002 | -0.581 | -0.77729 | -0.8426 | -0.89928
6 | 0.3866 | 0.30241 | 0.22702 | 0.33821 | 0.28051 | 0.40813 | 0.53365 | 1.0498 | 1.1971 | 1.2581 | 1.1824 | 1.2239 | 1.2396 | 1.2129 | 1.0202 | 0.99979 | 0.86895 | 0.95061 | 0.7821 | 0.83263 | 0.69003 | 0.74104 | 0.45549 | 0.46308
7 | -1.1397 | -1.1159 | -1.1394 | -1.16 | -1.2788 | -1.1113 | -0.96321 | -0.50033 | -0.25035 | -0.23011 | -0.1749 | -0.058776 | -0.23628 | -0.24656 | -0.45837 | -0.64861 | -0.5796 | -0.64649 | -0.72701 | -0.70497 | -0.77886 | -0.95565 | -1.0782 | -1.0725
8 | -1.2844 | -1.3248 | -1.3195 | -1.344 | -1.2904 | -1.2507 | -0.95608 | -0.73801 | -0.69539 | -0.78625 | -0.75744 | -0.68362 | -0.72465 | -0.78455 | -0.93418 | -1.0572 | -1.0754 | -1.0293 | -1.1069 | -1.1218 | -1.1295 | -1.1627 | -1.2629 | -1.2871

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.35849 | 0.39465 | 0.51368 | 0.58891 | 0.69243 | 0.8094 | 0.7215 | 1.0315 | 0.94626 | 1.0687 | 1.0984 | 1.0188 | 0.96113 | 0.88486 | 0.81505 | 0.73353 | 0.7259 | 0.57514 | 0.47586 | 0.56467 | 0.57534 | 0.6575 | 0.31925 | 0.30652
2 | 0.31368 | 0.34532 | 0.44947 | 0.5153 | 0.60587 | 0.70822 | 0.63132 | 0.90254 | 0.82798 | 0.93515 | 0.96108 | 0.89149 | 0.84099 | 0.77425 | 0.71317 | 0.64184 | 0.63516 | 0.50325 | 0.41638 | 0.49409 | 0.50342 | 0.57531 | 0.27934 | 0.2682
3 | 0.26887 | 0.29599 | 0.38526 | 0.44168 | 0.51932 | 0.60705 | 0.54113 | 0.7736 | 0.70969 | 0.80156 | 0.82379 | 0.76413 | 0.72085 | 0.66364 | 0.61129 | 0.55015 | 0.54442 | 0.43135 | 0.35689 | 0.4235 | 0.43151 | 0.49313 | 0.23944 | 0.22989
4 | 0.22406 | 0.24666 | 0.32105 | 0.36807 | 0.43277 | 0.50587 | 0.45094 | 0.64467 | 0.59141 | 0.66796 | 0.68649 | 0.63678 | 0.60071 | 0.55304 | 0.50941 | 0.45846 | 0.45369 | 0.35946 | 0.29741 | 0.35292 | 0.35959 | 0.41094 | 0.19953 | 0.19157
5 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
6 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
7 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
8 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99387 | 1.0518 | 1.1107 | 1.1612 | 1.1743 | 1.2284 | 1.2221 | 1.1552 | 1.0467 | 1.537 | 1.501 | 1.3821 | 1.3485 | 1.3541 | 1.2899 | 1.1824 | 1.0627 | 1.0245 | 0.64402 | 0.68872 | 0.75299 | 0.77096 | 0.80406 | 0.88753
2 | 0.86963 | 0.92033 | 0.97184 | 1.016 | 1.0276 | 1.0749 | 1.0694 | 1.0108 | 0.91584 | 1.3449 | 1.3133 | 1.2093 | 1.18 | 1.1848 | 1.1287 | 1.0346 | 0.92983 | 0.89647 | 0.56352 | 0.60263 | 0.65887 | 0.67459 | 0.70355 | 0.77659
3 | 0.7454 | 0.78885 | 0.83301 | 0.87087 | 0.88076 | 0.92132 | 0.91661 | 0.86641 | 0.785 | 1.1528 | 1.1257 | 1.0366 | 1.0114 | 1.0155 | 0.96744 | 0.8868 | 0.79699 | 0.7684 | 0.48301 | 0.51654 | 0.56474 | 0.57822 | 0.60304 | 0.66565
4 | 0.62117 | 0.65738 | 0.69417 | 0.72573 | 0.73396 | 0.76777 | 0.76384 | 0.72201 | 0.65417 | 0.96063 | 0.93809 | 0.86382 | 0.84283 | 0.84629 | 0.8062 | 0.739 | 0.66416 | 0.64034 | 0.40251 | 0.43045 | 0.47062 | 0.48185 | 0.50254 | 0.55471
5 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
6 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
7 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
8 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.7213e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.7495 | 4.0658 | 5.39 | 6.0073 | 6.7626 | 5.8878 | 4.5675 | 2.4277 | 0.53574 | 0.0035865 | 0.00063123 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 9.3572e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.7668 | 4.2352 | 5.6737 | 6.3868 | 6.8952 | 6.0032 | 4.4304 | 2.5516 | 0.56307 | 0.0035865 | 0.00058834 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.4969e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.84877 | 2.0541 | 2.8085 | 3.2882 | 3.1824 | 2.7707 | 2.2381 | 1.2263 | 0.27607 | 0.0017757 | 0.0003003 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6332e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.9094 | 2.1388 | 2.8652 | 3.225 | 3.1824 | 2.915 | 2.2152 | 1.3006 | 0.2624 | 0.0017229 | 0.00031868 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.3152e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.90073 | 2.2235 | 2.8085 | 3.2882 | 3.1492 | 2.9727 | 2.3522 | 1.2263 | 0.2706 | 0.0017053 | 0.00029417 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.4481e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.6802 | 4.4047 | 5.6737 | 6.3868 | 6.8289 | 5.5992 | 4.7045 | 2.4277 | 0.56307 | 0.0036217 | 0.00064349 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 9.2664e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.8015 | 4.1082 | 5.9574 | 6.0073 | 6.8952 | 5.8878 | 4.7958 | 2.4525 | 0.55761 | 0.0036217 | 0.00062511 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.4515e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.87475 | 2.0753 | 2.9787 | 3.3198 | 3.4807 | 2.8284 | 2.3751 | 1.3006 | 0.27334 | 0.0018108 | 0.00031255 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.7695e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.84011 | 2.0541 | 2.8652 | 3.0037 | 3.3813 | 2.8862 | 2.1924 | 1.2139 | 0.287 | 0.0017932 | 0.00030336 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4061e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.86609 | 2.0753 | 2.8652 | 3.2882 | 3.315 | 2.7996 | 2.3066 | 1.2263 | 0.2788 | 0.0017581 | 0.00031868 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.9939e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.8015 | 4.0658 | 5.617 | 6.197 | 6.2985 | 5.9455 | 4.7502 | 2.4525 | 0.54667 | 0.0036217 | 0.00062511 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 9.2664e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.7149 | 4.1505 | 5.5602 | 6.3235 | 6.3648 | 5.9455 | 4.6588 | 2.3534 | 0.53027 | 0.003481 | 0.00060672 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.5878e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.84011 | 2.2023 | 2.9503 | 3.0985 | 3.4807 | 2.8862 | 2.2609 | 1.1767 | 0.25967 | 0.0018284 | 0.0002911 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4969e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.85743 | 2.2235 | 2.695 | 3.1301 | 3.4144 | 2.8862 | 2.3751 | 1.2386 | 0.26514 | 0.0016878 | 0.00031255 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.724e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.82279 | 2.1388 | 2.8936 | 3.0353 | 3.315 | 2.7419 | 2.3522 | 1.251 | 0.26514 | 0.0018108 | 0.00032175 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.1537 | 7.0971 | 6.815 | 6.6821 | 6.5875 | 6.6494 | 6.6343 | 7.8746 | 8.4633 | 8.3687 | 8.2117 | 8.3194 | 8.6472 | 8.5354 | 7.8876 | 8.1246 | 8.1667 | 7.9663 | 7.5165 | 7.3986 | 7.4035 | 7.2899 | 6.9213 | 6.748
2 | 5.5657 | 5.2725 | 5.0452 | 4.6095 | 4.4032 | 4.5899 | 4.911 | 6.3603 | 6.9343 | 7.4056 | 6.7401 | 7.0832 | 7.1112 | 6.9824 | 6.0222 | 6.2708 | 6.5892 | 6.6217 | 6.8504 | 7.1929 | 7.5454 | 6.9052 | 6.0971 | 5.6901
3 | 3.9449 | 3.7288 | 3.4297 | 3.5492 | 3.4516 | 3.4934 | 4.9257 | 6.1166 | 6.4061 | 6.0211 | 5.8776 | 6.3227 | 6.627 | 6.193 | 5.6604 | 5.3713 | 5.4507 | 5.3169 | 5.1564 | 5.5975 | 5.8822 | 5.4698 | 4.9343 | 4.1762
4 | 1.9695 | 1.5903 | 1.2711 | 1.2495 | 1.1322 | 1.0617 | 2.2694 | 3.8685 | 4.6865 | 4.8084 | 4.7083 | 4.2278 | 4.8014 | 4.559 | 4.1655 | 3.8534 | 3.4735 | 3.1297 | 3.9292 | 4.5867 | 5.2759 | 5.0075 | 3.8643 | 2.8368
5 | 3.0139 | 2.7284 | 2.5212 | 2.4562 | 2.5407 | 2.533 | 2.8154 | 3.165 | 3.4932 | 3.6054 | 3.85 | 4.0756 | 4.1931 | 4.0207 | 3.8802 | 3.8304 | 3.8185 | 3.812 | 3.8492 | 3.8999 | 4.2955 | 4.0846 | 3.9577 | 3.5158
6 | 3.1497 | 3.0344 | 2.8157 | 2.9228 | 2.9745 | 2.9639 | 3.2403 | 3.9506 | 4.1222 | 4.1078 | 4.1063 | 4.336 | 4.2921 | 4.1313 | 3.8911 | 3.7563 | 3.917 | 3.8299 | 3.5858 | 3.6145 | 3.7802 | 3.4433 | 3.2529 | 3.2574
7 | 2.5673 | 2.3248 | 2.264 | 2.3057 | 2.2184 | 2.3934 | 3.082 | 3.406 | 3.9221 | 4.1402 | 4.1135 | 4.29 | 4.1843 | 4.2981 | 4.2317 | 3.9434 | 3.979 | 3.8629 | 3.8171 | 3.836 | 3.8898 | 3.2739 | 3.2056 | 2.7904
8 | 1.9564 | 1.8418 | 1.7709 | 1.7499 | 1.791 | 1.9186 | 3.1528 | 3.7309 | 4.0087 | 3.9595 | 4.126 | 4.38 | 4.3557 | 4.076 | 3.5573 | 3.3985 | 3.21 | 3.1591 | 3.0939 | 3.1804 | 3.0775 | 2.6972 | 2.3007 | 2.096

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.2222 | 7.0971 | 6.6843 | 6.6821 | 6.4601 | 6.6494 | 6.7625 | 7.8746 | 8.5476 | 8.3687 | 8.1299 | 8.1537 | 8.4754 | 8.7039 | 8.0431 | 8.2047 | 8.2477 | 7.8096 | 7.6653 | 7.3251 | 7.4768 | 7.2899 | 7.0551 | 6.8774
2 | 5.5657 | 5.2725 | 4.9972 | 4.6532 | 4.4032 | 4.6785 | 4.8639 | 6.297 | 7.0033 | 7.332 | 6.8073 | 7.0832 | 7.2524 | 6.9824 | 5.9038 | 6.2708 | 6.6545 | 6.6868 | 6.9861 | 7.05 | 7.4707 | 7.0424 | 6.0382 | 5.5811
3 | 3.8706 | 3.7986 | 3.3975 | 3.5157 | 3.5174 | 3.4263 | 4.8306 | 6.2383 | 6.3423 | 6.0809 | 5.8776 | 6.1968 | 6.627 | 6.0708 | 5.6604 | 5.4241 | 5.3966 | 5.2126 | 5.1054 | 5.7086 | 5.824 | 5.5784 | 4.9343 | 4.2159
4 | 1.9695 | 1.6042 | 1.2492 | 1.2495 | 1.1322 | 1.0522 | 2.2906 | 3.8685 | 4.6865 | 4.7129 | 4.6614 | 4.2699 | 4.8491 | 4.6039 | 4.1246 | 3.8912 | 3.5079 | 3.0992 | 3.9292 | 4.5411 | 5.2237 | 5.0573 | 3.8643 | 2.8634
5 | 2.9853 | 2.677 | 2.5688 | 2.4329 | 2.565 | 2.4842 | 2.8695 | 3.1336 | 3.4932 | 3.6412 | 3.8884 | 3.9944 | 4.1515 | 4.0207 | 3.8038 | 3.8682 | 3.8564 | 3.8495 | 3.8492 | 3.8999 | 4.3805 | 4.1657 | 3.9961 | 3.4482
6 | 3.1198 | 3.0344 | 2.8157 | 2.8671 | 3.0318 | 2.9926 | 3.2716 | 3.9899 | 4.1632 | 4.0262 | 4.1882 | 4.4224 | 4.2068 | 4.172 | 3.8528 | 3.7193 | 3.917 | 3.8676 | 3.6212 | 3.5786 | 3.8176 | 3.4775 | 3.2843 | 3.2574
7 | 2.5673 | 2.3465 | 2.264 | 2.3491 | 2.2395 | 2.4394 | 3.1414 | 3.4399 | 3.883 | 4.2225 | 4.1135 | 4.3327 | 4.1427 | 4.2981 | 4.2317 | 3.9823 | 3.9395 | 3.9388 | 3.7415 | 3.836 | 3.9667 | 3.2089 | 3.1747 | 2.7374
8 | 1.9384 | 1.8586 | 1.7709 | 1.7499 | 1.7742 | 1.9552 | 3.1224 | 3.6566 | 4.0486 | 4.0382 | 4.126 | 4.4236 | 4.3557 | 4.076 | 3.4873 | 3.3651 | 3.2418 | 3.1282 | 3.0328 | 3.2435 | 3.0167 | 2.6705 | 2.3226 | 2.1351

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.2222 | 7.2328 | 6.6843 | 6.8104 | 6.4601 | 6.5848 | 6.6343 | 8.0313 | 8.2947 | 8.2855 | 8.2936 | 8.3194 | 8.5613 | 8.3669 | 7.8099 | 8.2848 | 8.2477 | 7.8096 | 7.5165 | 7.3251 | 7.3303 | 7.4347 | 7.0551 | 6.6833
2 | 5.6187 | 5.3225 | 5.0452 | 4.697 | 4.3611 | 4.5456 | 4.9581 | 6.2337 | 6.7962 | 7.4792 | 6.6059 | 7.0832 | 7.0406 | 6.9824 | 5.963 | 6.3325 | 6.7198 | 6.6868 | 6.7148 | 7.1929 | 7.3959 | 6.9052 | 6.0971 | 5.7445
3 | 3.9821 | 3.6589 | 3.494 | 3.5827 | 3.4188 | 3.4263 | 5.0208 | 6.1775 | 6.3423 | 6.1407 | 5.7605 | 6.4486 | 6.7586 | 6.0708 | 5.6047 | 5.477 | 5.5587 | 5.2126 | 5.2584 | 5.5419 | 5.9986 | 5.3611 | 4.9819 | 4.0969
4 | 1.9695 | 1.6042 | 1.2492 | 1.2711 | 1.1222 | 1.0617 | 2.2694 | 3.83 | 4.7332 | 4.8084 | 4.7083 | 4.3119 | 4.7538 | 4.559 | 4.2065 | 3.8155 | 3.4392 | 3.0992 | 3.8516 | 4.5867 | 5.3282 | 5.107 | 3.8643 | 2.8101
5 | 3.0425 | 2.7541 | 2.545 | 2.4097 | 2.5164 | 2.5086 | 2.7884 | 3.228 | 3.4932 | 3.6054 | 3.85 | 3.9944 | 4.2764 | 4.1 | 3.9566 | 3.9059 | 3.7807 | 3.8869 | 3.773 | 3.9386 | 4.2529 | 4.1657 | 4.0346 | 3.482
6 | 3.1198 | 3.0344 | 2.8692 | 2.895 | 2.9172 | 2.9926 | 3.2403 | 3.9899 | 4.1222 | 4.0262 | 4.0245 | 4.336 | 4.2921 | 4.0905 | 3.8145 | 3.7193 | 3.9947 | 3.7547 | 3.6212 | 3.6145 | 3.7802 | 3.5117 | 3.3156 | 3.3198
7 | 2.5673 | 2.3465 | 2.3064 | 2.3057 | 2.1763 | 2.4394 | 3.082 | 3.4737 | 3.844 | 4.0579 | 4.0725 | 4.3754 | 4.1843 | 4.2556 | 4.3151 | 3.8657 | 4.0579 | 3.9009 | 3.8549 | 3.836 | 3.9283 | 3.2089 | 3.2365 | 2.7374
8 | 1.9925 | 1.8249 | 1.8035 | 1.7661 | 1.8078 | 1.9552 | 3.1832 | 3.7309 | 4.0885 | 3.9202 | 4.1671 | 4.2928 | 4.4422 | 3.9956 | 3.5223 | 3.3651 | 3.2736 | 3.0972 | 3.155 | 3.2119 | 3.0471 | 2.6972 | 2.2789 | 2.0764

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.97859 | 1.0809 | 1.0186 | 1.0186 | 0.99638 | 1.0542 | 1.0853 | 2.0328 | 2.3664 | 2.2774 | 2.2241 | 2.2196 | 2.362 | 2.2908 | 1.6058 | 2.0995 | 2.1262 | 1.9928 | 1.5791 | 1.4323 | 1.5035 | 1.5079 | 1.0409 | 1.032
2 | 0.042958 | -0.25775 | -0.27922 | -0.4081 | -0.49401 | -0.38662 | -0.49401 | 1.2458 | 1.5894 | 2.0405 | 1.1599 | 1.0525 | 0.73028 | 0.98802 | 0.42958 | 0.36514 | 0.42958 | 0.77324 | 1.482 | 1.5035 | 1.2028 | 0.92359 | 0.42958 | 0.085915
3 | -0.27778 | -0.6579 | -1.1477 | -1.0599 | -1.0819 | -1.0307 | -0.05848 | 1.2354 | 1.6228 | 1.6374 | 1.367 | 1.7105 | 1.5497 | 1.3523 | 0.97223 | 0.60673 | 0.75293 | 0.67252 | 0.12427 | 0.54094 | 0.76024 | 0.49708 | -0.46053 | -0.94299
4 | -1.4603 | -1.4744 | -1.5165 | -1.5165 | -1.5516 | -1.5937 | -1.4463 | -0.97591 | -0.73017 | -0.7723 | -0.97591 | -1.0602 | -0.98293 | -1.0672 | -1.004 | -1.1865 | -1.334 | -1.1865 | -0.83549 | -0.75124 | -0.75124 | -0.98995 | -1.2287 | -1.2778
5 | -0.72743 | -0.95375 | -1.1235 | -1.1154 | -1.1154 | -1.2205 | -1.0992 | -0.43646 | 0.14549 | 0.48496 | 0.80018 | 0.84867 | 0.7436 | 0.61428 | 0.40413 | 0.25864 | 0.21823 | 0.20207 | 0.20207 | 0.048496 | 0.42838 | 0.20207 | 0.11316 | -0.17782
6 | 0.53022 | 0.58821 | 0.44737 | 0.52608 | 0.5385 | 0.553 | 0.53436 | 0.99002 | 1.135 | 1.1329 | 0.99002 | 1.1826 | 1.2323 | 1.135 | 0.98795 | 0.86989 | 1.0604 | 1.0273 | 0.80568 | 0.74769 | 0.88025 | 0.69384 | 0.52815 | 0.59028
7 | -1.023 | -1.0518 | -1.1166 | -1.1454 | -1.0734 | -1.1599 | -0.99416 | -0.45386 | -0.079245 | -0.064837 | 0.13688 | 0.043224 | 0.014408 | 0 | -0.11526 | -0.20171 | -0.29537 | -0.38902 | -0.33859 | -0.41063 | -0.28816 | -0.5403 | -0.68439 | -0.73481
8 | -1.2806 | -1.2892 | -1.302 | -1.3084 | -1.2913 | -1.2614 | -1.0711 | -0.88512 | -0.86588 | -0.85305 | -0.83809 | -0.83167 | -0.85092 | -0.88299 | -0.97278 | -1.0155 | -1.0497 | -1.054 | -1.0733 | -1.1096 | -1.1802 | -1.2272 | -1.2464 | -1.27

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.95902 | 1.0917 | 1.039 | 1.0288 | 1.0063 | 1.0331 | 1.0853 | 2.0735 | 2.3901 | 2.323 | 2.1796 | 2.2418 | 2.362 | 2.3137 | 1.6058 | 2.0575 | 2.1687 | 1.9529 | 1.6107 | 1.4609 | 1.5335 | 1.5079 | 1.0617 | 1.0423
2 | 0.042098 | -0.25259 | -0.28481 | -0.41626 | -0.49401 | -0.38662 | -0.48413 | 1.2458 | 1.5894 | 1.9997 | 1.1599 | 1.0314 | 0.72298 | 0.96826 | 0.43817 | 0.36149 | 0.42098 | 0.7655 | 1.5117 | 1.5185 | 1.1788 | 0.92359 | 0.43387 | 0.086774
3 | -0.28334 | -0.67106 | -1.1706 | -1.0705 | -1.1035 | -1.041 | -0.05731 | 1.223 | 1.6553 | 1.6538 | 1.3533 | 1.6934 | 1.5187 | 1.3253 | 0.96251 | 0.6128 | 0.75293 | 0.67252 | 0.12676 | 0.53553 | 0.76024 | 0.50205 | -0.46514 | -0.96185
4 | -1.4896 | -1.4891 | -1.5013 | -1.5468 | -1.5206 | -1.5778 | -1.4608 | -0.95639 | -0.71557 | -0.78775 | -0.99542 | -1.0496 | -0.96327 | -1.0565 | -1.004 | -1.2103 | -1.3073 | -1.2103 | -0.8522 | -0.74372 | -0.75875 | -1.0097 | -1.2164 | -1.3034
5 | -0.74198 | -0.94421 | -1.101 | -1.1377 | -1.1154 | -1.2205 | -1.1102 | -0.43646 | 0.1484 | 0.48011 | 0.81618 | 0.85716 | 0.7436 | 0.62656 | 0.40009 | 0.25864 | 0.21823 | 0.19802 | 0.20207 | 0.048011 | 0.42838 | 0.20611 | 0.11089 | -0.17782
6 | 0.53022 | 0.59998 | 0.4429 | 0.52082 | 0.54927 | 0.553 | 0.54505 | 0.98012 | 1.1463 | 1.1216 | 0.99992 | 1.2063 | 1.257 | 1.1236 | 0.98795 | 0.87859 | 1.0816 | 1.0478 | 0.80568 | 0.75517 | 0.87144 | 0.6869 | 0.51758 | 0.60209
7 | -1.0434 | -1.0518 | -1.0943 | -1.134 | -1.0519 | -1.1483 | -1.0041 | -0.44478 | -0.07766 | -0.066133 | 0.13688 | 0.044089 | 0.014264 | 0 | -0.11296 | -0.20373 | -0.29241 | -0.38513 | -0.33182 | -0.41884 | -0.29104 | -0.55111 | -0.6707 | -0.74216
8 | -1.255 | -1.2892 | -1.289 | -1.3215 | -1.3043 | -1.274 | -1.0925 | -0.89397 | -0.86588 | -0.87011 | -0.85485 | -0.82336 | -0.84241 | -0.88299 | -0.97278 | -1.0155 | -1.0288 | -1.0751 | -1.0518 | -1.1096 | -1.1566 | -1.2149 | -1.2589 | -1.2827

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.95902 | 1.0809 | 1.0084 | 0.99825 | 0.98642 | 1.0331 | 1.0853 | 2.0735 | 2.3901 | 2.2774 | 2.2018 | 2.264 | 2.4092 | 2.245 | 1.6058 | 2.0785 | 2.1687 | 1.9728 | 1.5475 | 1.4466 | 1.5335 | 1.4778 | 1.02 | 1.0113
2 | 0.042528 | -0.25775 | -0.28202 | -0.40402 | -0.49895 | -0.37889 | -0.49401 | 1.2582 | 1.6212 | 2.0405 | 1.1715 | 1.0314 | 0.71567 | 0.9979 | 0.42098 | 0.36149 | 0.42528 | 0.77324 | 1.4524 | 1.5185 | 1.1908 | 0.92359 | 0.42098 | 0.085056
3 | -0.27778 | -0.6579 | -1.1477 | -1.0705 | -1.0711 | -1.041 | -0.05731 | 1.2601 | 1.6553 | 1.6374 | 1.3533 | 1.7276 | 1.5652 | 1.3523 | 0.98195 | 0.60673 | 0.76046 | 0.67925 | 0.12676 | 0.53012 | 0.75264 | 0.49211 | -0.46974 | -0.95242
4 | -1.4896 | -1.4596 | -1.4862 | -1.5468 | -1.5827 | -1.5619 | -1.4318 | -0.99542 | -0.72287 | -0.78002 | -0.97591 | -1.0602 | -1.0026 | -1.0672 | -1.014 | -1.1628 | -1.3607 | -1.1865 | -0.81878 | -0.75875 | -0.74372 | -0.98005 | -1.2409 | -1.265
5 | -0.72016 | -0.94421 | -1.1235 | -1.1377 | -1.1377 | -1.2327 | -1.0882 | -0.44083 | 0.14694 | 0.48496 | 0.81618 | 0.86565 | 0.75104 | 0.61428 | 0.40009 | 0.26123 | 0.22259 | 0.19802 | 0.20409 | 0.048981 | 0.42838 | 0.20207 | 0.11089 | -0.1796
6 | 0.53022 | 0.58821 | 0.4429 | 0.53134 | 0.54389 | 0.553 | 0.52367 | 1.0098 | 1.135 | 1.1216 | 0.99992 | 1.1708 | 1.22 | 1.1463 | 0.99783 | 0.86989 | 1.0816 | 1.0478 | 0.80568 | 0.73274 | 0.89785 | 0.70078 | 0.51758 | 0.58438
7 | -1.0332 | -1.0518 | -1.139 | -1.1684 | -1.0949 | -1.1715 | -0.97428 | -0.44932 | -0.07766 | -0.06354 | 0.13825 | 0.043657 | 0.014552 | 0 | -0.11526 | -0.20171 | -0.29537 | -0.39291 | -0.34198 | -0.40242 | -0.28816 | -0.5403 | -0.67754 | -0.74951
8 | -1.2806 | -1.2892 | -1.276 | -1.2954 | -1.3043 | -1.2614 | -1.0604 | -0.87627 | -0.86588 | -0.85305 | -0.84647 | -0.83167 | -0.85092 | -0.89181 | -0.99224 | -1.0155 | -1.0707 | -1.0435 | -1.0625 | -1.1207 | -1.1802 | -1.2027 | -1.2215 | -1.2954

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.35849 | 0.39465 | 0.51368 | 0.58891 | 0.69243 | 0.8094 | 0.7215 | 1.0315 | 0.94626 | 1.0687 | 1.0984 | 1.0188 | 0.96113 | 0.88486 | 0.81505 | 0.73353 | 0.7259 | 0.57514 | 0.47586 | 0.56467 | 0.57534 | 0.6575 | 0.31925 | 0.30652
2 | 0.31368 | 0.34532 | 0.44947 | 0.5153 | 0.60587 | 0.70822 | 0.63132 | 0.90254 | 0.82798 | 0.93515 | 0.96108 | 0.89149 | 0.84099 | 0.77425 | 0.71317 | 0.64184 | 0.63516 | 0.50325 | 0.41638 | 0.49409 | 0.50342 | 0.57531 | 0.27934 | 0.2682
3 | 0.26887 | 0.29599 | 0.38526 | 0.44168 | 0.51932 | 0.60705 | 0.54113 | 0.7736 | 0.70969 | 0.80156 | 0.82379 | 0.76413 | 0.72085 | 0.66364 | 0.61129 | 0.55015 | 0.54442 | 0.43135 | 0.35689 | 0.4235 | 0.43151 | 0.49313 | 0.23944 | 0.22989
4 | 0.22406 | 0.24666 | 0.32105 | 0.36807 | 0.43277 | 0.50587 | 0.45094 | 0.64467 | 0.59141 | 0.66796 | 0.68649 | 0.63678 | 0.60071 | 0.55304 | 0.50941 | 0.45846 | 0.45369 | 0.35946 | 0.29741 | 0.35292 | 0.35959 | 0.41094 | 0.19953 | 0.19157
5 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
6 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
7 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
8 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99387 | 1.0518 | 1.1107 | 1.1612 | 1.1743 | 1.2284 | 1.2221 | 1.1552 | 1.0467 | 1.537 | 1.501 | 1.3821 | 1.3485 | 1.3541 | 1.2899 | 1.1824 | 1.0627 | 1.0245 | 0.64402 | 0.68872 | 0.75299 | 0.77096 | 0.80406 | 0.88753
2 | 0.86963 | 0.92033 | 0.97184 | 1.016 | 1.0276 | 1.0749 | 1.0694 | 1.0108 | 0.91584 | 1.3449 | 1.3133 | 1.2093 | 1.18 | 1.1848 | 1.1287 | 1.0346 | 0.92983 | 0.89647 | 0.56352 | 0.60263 | 0.65887 | 0.67459 | 0.70355 | 0.77659
3 | 0.7454 | 0.78885 | 0.83301 | 0.87087 | 0.88076 | 0.92132 | 0.91661 | 0.86641 | 0.785 | 1.1528 | 1.1257 | 1.0366 | 1.0114 | 1.0155 | 0.96744 | 0.8868 | 0.79699 | 0.7684 | 0.48301 | 0.51654 | 0.56474 | 0.57822 | 0.60304 | 0.66565
4 | 0.62117 | 0.65738 | 0.69417 | 0.72573 | 0.73396 | 0.76777 | 0.76384 | 0.72201 | 0.65417 | 0.96063 | 0.93809 | 0.86382 | 0.84283 | 0.84629 | 0.8062 | 0.739 | 0.66416 | 0.64034 | 0.40251 | 0.43045 | 0.47062 | 0.48185 | 0.50254 | 0.55471
5 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
6 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
7 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
8 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011076 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.2514 | 5.6631 | 7.1945 | 7.755 | 8.2532 | 7.2256 | 6.028 | 3.198 | 0.65964 | 0.004522 | 0.00075942 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011538 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.1858 | 5.6092 | 7.4851 | 8.3146 | 8.0848 | 7.2256 | 5.5687 | 3.1359 | 0.70824 | 0.0044781 | 0.00072182 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.6534e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0929 | 2.8316 | 3.5609 | 4.1973 | 4.2529 | 3.6497 | 2.9853 | 1.5679 | 0.33676 | 0.002261 | 0.00036843 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.8842e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1366 | 2.6967 | 3.7426 | 4.0374 | 4.0003 | 3.6497 | 3.014 | 1.5059 | 0.36454 | 0.002261 | 0.00037595 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.0572e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.0601 | 2.7507 | 3.7062 | 3.7975 | 4.4214 | 3.6497 | 2.8418 | 1.4748 | 0.35412 | 0.0021732 | 0.00037971 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011307 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.2951 | 5.3395 | 7.5578 | 7.5951 | 8.0848 | 7.4468 | 5.6835 | 3.0738 | 0.7013 | 0.0044781 | 0.00077446 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00010961 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.2077 | 5.6092 | 7.5578 | 8.1547 | 8.169 | 7.2994 | 5.8557 | 2.9496 | 0.69436 | 0.0043464 | 0.0007143 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.5957e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1039 | 2.5889 | 3.6699 | 3.9574 | 4.1266 | 3.7971 | 2.7269 | 1.5835 | 0.34718 | 0.0020854 | 0.00035715 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.7688e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1039 | 2.5889 | 3.7426 | 4.0774 | 4.1266 | 3.834 | 2.8131 | 1.5835 | 0.33676 | 0.0022829 | 0.00036467 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7688e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.0601 | 2.7507 | 3.6336 | 4.1573 | 4.1687 | 3.576 | 2.9279 | 1.5369 | 0.33676 | 0.0022829 | 0.00036843 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011884 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.1203 | 5.4474 | 6.9764 | 8.3146 | 8.0848 | 7.7418 | 5.4539 | 3.2601 | 0.66658 | 0.0042585 | 0.00078198 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00012114 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.2733 | 5.2317 | 7.4125 | 7.9948 | 8.3374 | 7.2256 | 5.5687 | 3.0117 | 0.68047 | 0.0044342 | 0.00072182 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.8842e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0711 | 2.6158 | 3.4519 | 3.8375 | 4.2108 | 3.7234 | 2.7269 | 1.5059 | 0.32982 | 0.0021951 | 0.00035715 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.0572e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0601 | 2.7507 | 3.7062 | 3.7975 | 4.0424 | 3.7234 | 2.9279 | 1.5214 | 0.34718 | 0.0023049 | 0.00036843 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9995e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0492 | 2.8046 | 3.6699 | 4.1573 | 4.2529 | 3.8709 | 2.7556 | 1.4903 | 0.35412 | 0.0023049 | 0.00039475 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1