## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 125%
Load Growth (cumul.) | 125%
Flex. Load Growth | 125%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 16.67%
2 | 16.67%
3 | 16.67%
4 | 11.11%
5 | 5.556%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.2291 | 1.2701 | 1.1373 | 1.078 | 0.8832 | 0.7496 | 0.9167 | 0.1592 | 0.14 | 0.2041 | 0.1202 | 0.1502 | 0.2393 | 0.4409 | 0.4704 | 0.4626 | 0.2595 | 0.5286 | 0.3102 | 0.2181 | 0.3312 | 0.2047 | 0.9343 | 1.1263
Minimum FL, [MW] | -2.775 | -2.9674 | -3.3374 | -3.6001 | -3.848 | -4.1995 | -4.0071 | -4.4949 | -4.0768 | -5.9882 | -5.9268 | -5.418 | -5.1936 | -5.0144 | -4.7264 | -4.3011 | -4.0217 | -3.5991 | -2.2844 | -2.5566 | -2.7025 | -2.9013 | -2.3051 | -2.4494
Maximum FL, [MW] | 2.6734 | 2.8601 | 3.2068 | 3.4506 | 3.6728 | 4.0105 | 3.8235 | 4.3148 | 3.9523 | 4.5099 | 4.5454 | 4.2549 | 4.1115 | 4.0058 | 3.7541 | 3.4179 | 3.184 | 2.8457 | 2.2273 | 2.493 | 2.6491 | 2.8536 | 2.2205 | 2.3612

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.0802 | 2.9796 | 2.8589 | 2.9296 | 2.8195 | 2.8008 | 2.8534 | 3.5319 | 3.5988 | 3.5753 | 3.5506 | 3.6298 | 3.6058 | 3.5763 | 3.1255 | 3.3553 | 3.6073 | 3.5979 | 3.3807 | 3.2109 | 3.2074 | 3.0462 | 2.8761 | 2.8491
2 | 2.2848 | 2.2324 | 2.1245 | 2.0986 | 2.0854 | 2.1944 | 2.6476 | 2.9391 | 3.1897 | 3.296 | 3.275 | 3.2025 | 3.1021 | 2.9856 | 2.7907 | 2.8735 | 3.1539 | 3.8071 | 3.5939 | 3.3083 | 3.2271 | 2.9924 | 2.8631 | 2.5825
3 | 1.959 | 1.861 | 1.7855 | 1.809 | 1.7919 | 2.0054 | 3.1898 | 3.5872 | 3.7434 | 3.6366 | 3.4902 | 3.7165 | 3.4621 | 3.332 | 2.8967 | 2.8837 | 2.9678 | 3.2466 | 2.938 | 3.0358 | 2.9675 | 2.7729 | 2.4309 | 2.1944
4 | 0.61621 | 0.45275 | 0.43814 | 0.39752 | 0.39065 | 0.68017 | 1.2987 | 1.5076 | 1.6579 | 1.5607 | 1.5381 | 1.4338 | 1.4071 | 1.3492 | 1.2933 | 1.3208 | 1.6309 | 2.4751 | 2.2068 | 1.8626 | 1.8142 | 1.605 | 1.2879 | 1.0457
5 | 0.7597 | 0.69945 | 0.6395 | 0.64375 | 0.64595 | 0.7141 | 0.92019 | 0.97159 | 1.0032 | 1.0464 | 1.0709 | 1.0903 | 1.0743 | 1.0341 | 1.0326 | 1.024 | 1.0815 | 1.2527 | 1.2246 | 1.1931 | 1.1887 | 1.104 | 1.0241 | 0.94354
6 | 1.7763 | 1.683 | 1.629 | 1.6407 | 1.6357 | 1.7496 | 1.9841 | 2.3001 | 2.4088 | 2.4974 | 2.4481 | 2.4887 | 2.4862 | 2.4721 | 2.3104 | 2.3149 | 2.2247 | 2.36 | 2.2641 | 2.2188 | 2.1828 | 2.0951 | 1.9639 | 1.8532
7 | 1.4658 | 1.375 | 1.3098 | 1.314 | 1.2971 | 1.4208 | 1.8195 | 2.0761 | 2.1824 | 2.1927 | 2.1675 | 2.1893 | 2.137 | 2.0809 | 1.924 | 1.9598 | 2.0841 | 2.4069 | 2.2547 | 2.1396 | 2.1071 | 1.9637 | 1.7911 | 1.645
8 | 1.1134 | 1.0665 | 1.0313 | 1.0149 | 1.0465 | 1.2402 | 2.0018 | 2.3031 | 2.3897 | 2.3838 | 2.4615 | 2.4481 | 2.3124 | 2.2793 | 2.0244 | 1.8299 | 1.8549 | 2.0474 | 1.9888 | 1.9157 | 1.889 | 1.7313 | 1.4529 | 1.2942

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.0802 | 3.0073 | 2.8322 | 2.8746 | 2.8195 | 2.8543 | 2.7993 | 3.602 | 3.6345 | 3.6462 | 3.5153 | 3.5937 | 3.5702 | 3.5063 | 3.156 | 3.4209 | 3.6786 | 3.6681 | 3.4139 | 3.2427 | 3.1443 | 3.0161 | 2.9305 | 2.8758
2 | 2.2848 | 2.192 | 2.0858 | 2.0986 | 2.0854 | 2.2151 | 2.5977 | 2.9391 | 3.1897 | 3.3287 | 3.2099 | 3.266 | 3.1633 | 3.0439 | 2.8449 | 2.9015 | 3.1539 | 3.7327 | 3.6293 | 3.341 | 3.2906 | 2.9924 | 2.809 | 2.6065
3 | 1.9941 | 1.894 | 1.7696 | 1.8416 | 1.759 | 1.9678 | 3.2201 | 3.5872 | 3.669 | 3.6005 | 3.4902 | 3.6427 | 3.3936 | 3.332 | 2.8967 | 2.9118 | 2.9093 | 3.2782 | 2.8803 | 3.0358 | 2.9384 | 2.7181 | 2.3854 | 2.2345
4 | 0.61141 | 0.45275 | 0.43502 | 0.39752 | 0.3965 | 0.68614 | 1.2748 | 1.4778 | 1.6743 | 1.5914 | 1.5685 | 1.4055 | 1.4347 | 1.3492 | 1.3182 | 1.3081 | 1.5989 | 2.4268 | 2.1633 | 1.8626 | 1.8497 | 1.605 | 1.2998 | 1.0641
5 | 0.77353 | 0.68687 | 0.62797 | 0.65543 | 0.63998 | 0.70065 | 0.93757 | 0.96197 | 1.0231 | 1.0257 | 1.0815 | 1.0687 | 1.0637 | 1.0442 | 1.0326 | 1.024 | 1.0708 | 1.2404 | 1.2125 | 1.1931 | 1.1887 | 1.0931 | 1.0436 | 0.95235
6 | 1.7435 | 1.6675 | 1.599 | 1.6103 | 1.6511 | 1.7496 | 1.9652 | 2.3229 | 2.4567 | 2.4726 | 2.4481 | 2.5135 | 2.437 | 2.4721 | 2.2878 | 2.2922 | 2.1807 | 2.314 | 2.2195 | 2.2188 | 2.2043 | 2.0951 | 1.9639 | 1.8532
7 | 1.4791 | 1.3873 | 1.2861 | 1.302 | 1.3091 | 1.4476 | 1.8195 | 2.0349 | 2.2041 | 2.171 | 2.146 | 2.1458 | 2.1159 | 2.1216 | 1.9428 | 1.998 | 2.0841 | 2.4304 | 2.2103 | 2.1819 | 2.0864 | 1.9443 | 1.7742 | 1.645
8 | 1.1037 | 1.0758 | 1.0132 | 1.0149 | 1.0655 | 1.2633 | 1.9828 | 2.3488 | 2.3897 | 2.3366 | 2.486 | 2.4968 | 2.3124 | 2.3016 | 2.0441 | 1.8122 | 1.8367 | 2.0077 | 1.9888 | 1.9346 | 1.852 | 1.7142 | 1.4663 | 1.3059

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.0227 | 2.9519 | 2.9123 | 2.9846 | 2.7661 | 2.7473 | 2.8534 | 3.5319 | 3.6703 | 3.6107 | 3.6212 | 3.6658 | 3.5345 | 3.6464 | 3.1865 | 3.4209 | 3.6073 | 3.5979 | 3.3474 | 3.1475 | 3.1758 | 3.1064 | 2.8217 | 2.8225
2 | 2.264 | 2.2729 | 2.0858 | 2.0986 | 2.066 | 2.2151 | 2.6975 | 2.9391 | 3.1264 | 3.3613 | 3.2424 | 3.266 | 3.0408 | 2.9856 | 2.7364 | 2.8176 | 3.0917 | 3.8443 | 3.5939 | 3.3737 | 3.1954 | 2.9628 | 2.8902 | 2.6065
3 | 1.959 | 1.828 | 1.7696 | 1.8253 | 1.8083 | 1.9678 | 3.129 | 3.5872 | 3.7062 | 3.5645 | 3.4902 | 3.6427 | 3.3936 | 3.3646 | 2.9248 | 2.9399 | 2.9093 | 3.1835 | 2.9958 | 3.0958 | 2.9675 | 2.8003 | 2.3854 | 2.1944
4 | 0.61141 | 0.45898 | 0.43502 | 0.39197 | 0.3965 | 0.66823 | 1.3227 | 1.5374 | 1.6743 | 1.5607 | 1.5381 | 1.4055 | 1.4347 | 1.3232 | 1.3182 | 1.3208 | 1.6149 | 2.4993 | 2.2285 | 1.8258 | 1.8142 | 1.5891 | 1.3116 | 1.0641
5 | 0.75279 | 0.69316 | 0.6395 | 0.63207 | 0.63998 | 0.72083 | 0.92019 | 0.96197 | 0.98329 | 1.0464 | 1.0709 | 1.0795 | 1.0637 | 1.0241 | 1.0326 | 1.034 | 1.0921 | 1.2404 | 1.2004 | 1.1813 | 1.2004 | 1.115 | 1.0436 | 0.92592
6 | 1.8091 | 1.6521 | 1.599 | 1.6559 | 1.6204 | 1.7496 | 2.0029 | 2.3458 | 2.4088 | 2.5469 | 2.4724 | 2.4887 | 2.5108 | 2.4479 | 2.333 | 2.2922 | 2.2686 | 2.337 | 2.2864 | 2.2188 | 2.1614 | 2.0744 | 2.0011 | 1.8532
7 | 1.4924 | 1.3873 | 1.3216 | 1.3259 | 1.3091 | 1.4342 | 1.8367 | 2.0555 | 2.2041 | 2.1493 | 2.1891 | 2.1676 | 2.137 | 2.1012 | 1.9615 | 1.9598 | 2.1046 | 2.4069 | 2.2769 | 2.0973 | 2.0657 | 1.9832 | 1.7911 | 1.6146
8 | 1.0939 | 1.0758 | 1.0313 | 1.0239 | 1.037 | 1.2286 | 2.0208 | 2.2574 | 2.3422 | 2.3366 | 2.5104 | 2.3995 | 2.3353 | 2.3239 | 1.9849 | 1.8655 | 1.8915 | 2.0872 | 2.0278 | 1.9157 | 1.8705 | 1.7484 | 1.4259 | 1.3059

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53877 | 0.38065 | 0.32998 | 0.42298 | 0.3642 | 0.29943 | 0.24775 | 0.86577 | 0.90541 | 0.77657 | 0.90477 | 0.84071 | 0.84441 | 0.75403 | 0.44744 | 0.70056 | 0.84021 | 0.78397 | 0.54792 | 0.56843 | 0.52944 | 0.32842 | 0.26198 | 0.27153
2 | -1.0204 | -1.0202 | -1.0484 | -1.0964 | -1.0859 | -0.99657 | -0.63191 | -0.12147 | -0.13054 | -0.086507 | -0.076204 | -0.34009 | -0.49684 | -0.64407 | -0.63923 | -0.65004 | -0.51108 | 0.16798 | -0.023674 | -0.27945 | -0.51801 | -0.6814 | -0.74732 | -0.85565
3 | -0.97591 | -1.053 | -1.0723 | -1.058 | -1.0589 | -0.8842 | -0.032925 | 0.45586 | 0.58101 | 0.40474 | 0.23897 | 0.47401 | 0.29888 | 0.090679 | -0.35875 | -0.3589 | -0.29565 | -0.14915 | -0.36351 | -0.20712 | -0.28436 | -0.47165 | -0.74515 | -0.84115
4 | -0.71125 | -0.7183 | -0.72563 | -0.73199 | -0.73525 | -0.6722 | -0.5832 | -0.53246 | -0.54806 | -0.60714 | -0.64758 | -0.68569 | -0.6865 | -0.69912 | -0.70527 | -0.68423 | -0.57924 | -0.34523 | -0.4453 | -0.54015 | -0.58148 | -0.61519 | -0.65031 | -0.65346
5 | -0.33463 | -0.35145 | -0.36638 | -0.36769 | -0.36687 | -0.30924 | -0.23568 | -0.19073 | -0.18735 | -0.15693 | -0.1553 | -0.15203 | -0.18297 | -0.1969 | -0.19161 | -0.23752 | -0.21043 | -0.10549 | -0.12492 | -0.15532 | -0.16772 | -0.21772 | -0.24078 | -0.25189
6 | 0.21657 | 0.16941 | 0.12845 | 0.19136 | 0.15714 | 0.22639 | 0.30194 | 0.58812 | 0.67731 | 0.69789 | 0.66241 | 0.7066 | 0.70135 | 0.69322 | 0.58304 | 0.5546 | 0.48202 | 0.52731 | 0.44698 | 0.46644 | 0.39437 | 0.41513 | 0.25772 | 0.26466
7 | -0.64483 | -0.63777 | -0.65781 | -0.66972 | -0.70938 | -0.63515 | -0.53959 | -0.28029 | -0.13887 | -0.12891 | -0.097977 | -0.032927 | -0.13369 | -0.1395 | -0.25426 | -0.36335 | -0.32794 | -0.36579 | -0.41135 | -0.39493 | -0.44968 | -0.53011 | -0.59809 | -0.59491
8 | -0.73403 | -0.74955 | -0.74658 | -0.74551 | -0.73014 | -0.70064 | -0.5356 | -0.42609 | -0.39346 | -0.44936 | -0.42432 | -0.38679 | -0.41001 | -0.4439 | -0.53935 | -0.59814 | -0.59656 | -0.58829 | -0.62009 | -0.64116 | -0.65214 | -0.67126 | -0.70056 | -0.71399

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.54415 | 0.37303 | 0.33328 | 0.42298 | 0.36784 | 0.29943 | 0.24775 | 0.87442 | 0.90541 | 0.76104 | 0.90477 | 0.85752 | 0.85286 | 0.76157 | 0.43849 | 0.69355 | 0.84021 | 0.78397 | 0.54792 | 0.57412 | 0.51886 | 0.32842 | 0.26722 | 0.27696
2 | -1.0409 | -0.99982 | -1.0484 | -1.0745 | -1.0859 | -0.99657 | -0.63191 | -0.11904 | -0.12923 | -0.088237 | -0.07468 | -0.34349 | -0.50181 | -0.63119 | -0.63923 | -0.66304 | -0.50086 | 0.16966 | -0.023437 | -0.27945 | -0.52319 | -0.67458 | -0.73238 | -0.86421
3 | -0.98567 | -1.053 | -1.083 | -1.0686 | -1.0695 | -0.90188 | -0.033254 | 0.46498 | 0.58682 | 0.39665 | 0.24375 | 0.46927 | 0.30486 | 0.092493 | -0.36234 | -0.36608 | -0.30156 | -0.14617 | -0.36351 | -0.20298 | -0.28436 | -0.46222 | -0.74515 | -0.82433
4 | -0.70414 | -0.70394 | -0.71838 | -0.71735 | -0.73525 | -0.68564 | -0.5832 | -0.53779 | -0.55902 | -0.61929 | -0.64111 | -0.6994 | -0.69336 | -0.69213 | -0.69116 | -0.68423 | -0.56766 | -0.33833 | -0.44084 | -0.54555 | -0.58148 | -0.60288 | -0.66331 | -0.65346
5 | -0.33463 | -0.34793 | -0.36638 | -0.36769 | -0.37421 | -0.30924 | -0.24039 | -0.18882 | -0.18547 | -0.15379 | -0.15686 | -0.14899 | -0.17932 | -0.19887 | -0.19161 | -0.23277 | -0.20622 | -0.1076 | -0.12492 | -0.15688 | -0.16604 | -0.22207 | -0.23837 | -0.25189
6 | 0.21874 | 0.16941 | 0.12974 | 0.18945 | 0.15871 | 0.22866 | 0.2959 | 0.58224 | 0.69086 | 0.71185 | 0.65579 | 0.72073 | 0.69434 | 0.67935 | 0.58887 | 0.56569 | 0.48202 | 0.52731 | 0.43804 | 0.47577 | 0.39437 | 0.42343 | 0.25772 | 0.26201
7 | -0.63838 | -0.63777 | -0.66439 | -0.68311 | -0.69519 | -0.6288 | -0.5288 | -0.28309 | -0.1361 | -0.13148 | -0.096997 | -0.032268 | -0.13502 | -0.1409 | -0.25426 | -0.35609 | -0.32138 | -0.36579 | -0.41957 | -0.39098 | -0.44518 | -0.53011 | -0.58613 | -0.60086
8 | -0.73403 | -0.75705 | -0.73165 | -0.74551 | -0.72284 | -0.69363 | -0.52488 | -0.43035 | -0.40133 | -0.44037 | -0.42008 | -0.38679 | -0.41821 | -0.43947 | -0.52856 | -0.60413 | -0.58463 | -0.58829 | -0.62629 | -0.64757 | -0.63909 | -0.68468 | -0.68655 | -0.72113

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.54415 | 0.38826 | 0.32338 | 0.41452 | 0.37148 | 0.29344 | 0.2527 | 0.84845 | 0.91446 | 0.78434 | 0.91381 | 0.84911 | 0.82752 | 0.74649 | 0.45192 | 0.70056 | 0.84861 | 0.79181 | 0.54244 | 0.5798 | 0.52944 | 0.32513 | 0.25674 | 0.27425
2 | -1.0307 | -1.0202 | -1.0484 | -1.1074 | -1.1076 | -1.0065 | -0.64454 | -0.12026 | -0.13054 | -0.084777 | -0.07468 | -0.34009 | -0.49187 | -0.65051 | -0.65201 | -0.66304 | -0.50086 | 0.16462 | -0.023437 | -0.28504 | -0.51283 | -0.68821 | -0.76227 | -0.85565
3 | -0.98567 | -1.053 | -1.083 | -1.058 | -1.0377 | -0.8842 | -0.033254 | 0.4513 | 0.58101 | 0.41284 | 0.23419 | 0.46927 | 0.2959 | 0.090679 | -0.36234 | -0.35531 | -0.29269 | -0.15213 | -0.37078 | -0.20298 | -0.27868 | -0.46694 | -0.74515 | -0.84115
4 | -0.69703 | -0.7183 | -0.71112 | -0.72467 | -0.72789 | -0.67892 | -0.58904 | -0.53779 | -0.54806 | -0.595 | -0.66054 | -0.67197 | -0.6865 | -0.70611 | -0.71232 | -0.67739 | -0.58504 | -0.34523 | -0.44084 | -0.53475 | -0.58148 | -0.61519 | -0.6438 | -0.66652
5 | -0.33463 | -0.35145 | -0.37004 | -0.36401 | -0.3632 | -0.30924 | -0.23332 | -0.19073 | -0.19109 | -0.15693 | -0.15841 | -0.14899 | -0.18663 | -0.19296 | -0.19352 | -0.23277 | -0.21464 | -0.10338 | -0.12242 | -0.15843 | -0.16436 | -0.2199 | -0.23837 | -0.25441
6 | 0.21874 | 0.1711 | 0.12845 | 0.19136 | 0.15871 | 0.23092 | 0.30194 | 0.594 | 0.67731 | 0.71185 | 0.66903 | 0.69247 | 0.70135 | 0.68629 | 0.57721 | 0.56569 | 0.49166 | 0.53786 | 0.44251 | 0.4711 | 0.39042 | 0.41928 | 0.25772 | 0.26201
7 | -0.64483 | -0.6314 | -0.64466 | -0.65632 | -0.72357 | -0.6288 | -0.54499 | -0.28309 | -0.14165 | -0.1302 | -0.098957 | -0.033256 | -0.13369 | -0.1395 | -0.25935 | -0.36699 | -0.32794 | -0.36579 | -0.41135 | -0.39888 | -0.44068 | -0.54071 | -0.61006 | -0.60681
8 | -0.72669 | -0.74955 | -0.74658 | -0.76042 | -0.73014 | -0.70764 | -0.54095 | -0.41757 | -0.39346 | -0.44486 | -0.42856 | -0.38679 | -0.41001 | -0.4439 | -0.52856 | -0.59814 | -0.60849 | -0.5824 | -0.62629 | -0.63475 | -0.63909 | -0.65783 | -0.71457 | -0.72826

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24071 | 0.265 | 0.34492 | 0.39543 | 0.46494 | 0.54348 | 0.48447 | 0.6926 | 0.63538 | 0.71763 | 0.73753 | 0.68412 | 0.64537 | 0.59415 | 0.54728 | 0.49255 | 0.48742 | 0.38619 | 0.31952 | 0.37916 | 0.38632 | 0.44149 | 0.21437 | 0.20582
2 | 0.24071 | 0.265 | 0.34492 | 0.39543 | 0.46494 | 0.54348 | 0.48447 | 0.6926 | 0.63538 | 0.71763 | 0.73753 | 0.68412 | 0.64537 | 0.59415 | 0.54728 | 0.49255 | 0.48742 | 0.38619 | 0.31952 | 0.37916 | 0.38632 | 0.44149 | 0.21437 | 0.20582
3 | 0.24071 | 0.265 | 0.34492 | 0.39543 | 0.46494 | 0.54348 | 0.48447 | 0.6926 | 0.63538 | 0.71763 | 0.73753 | 0.68412 | 0.64537 | 0.59415 | 0.54728 | 0.49255 | 0.48742 | 0.38619 | 0.31952 | 0.37916 | 0.38632 | 0.44149 | 0.21437 | 0.20582
4 | 0.16048 | 0.17666 | 0.22995 | 0.26362 | 0.30996 | 0.36232 | 0.32298 | 0.46173 | 0.42359 | 0.47842 | 0.49169 | 0.45608 | 0.43024 | 0.3961 | 0.36485 | 0.32836 | 0.32495 | 0.25746 | 0.21302 | 0.25277 | 0.25755 | 0.29433 | 0.14291 | 0.13721
5 | 0.080238 | 0.088332 | 0.11497 | 0.13181 | 0.15498 | 0.18116 | 0.16149 | 0.23087 | 0.21179 | 0.23921 | 0.24584 | 0.22804 | 0.21512 | 0.19805 | 0.18243 | 0.16418 | 0.16247 | 0.12873 | 0.10651 | 0.12639 | 0.12877 | 0.14716 | 0.071456 | 0.068606
6 | 0.16048 | 0.17666 | 0.22995 | 0.26362 | 0.30996 | 0.36232 | 0.32298 | 0.46173 | 0.42359 | 0.47842 | 0.49169 | 0.45608 | 0.43024 | 0.3961 | 0.36485 | 0.32836 | 0.32495 | 0.25746 | 0.21302 | 0.25277 | 0.25755 | 0.29433 | 0.14291 | 0.13721
7 | 0.16048 | 0.17666 | 0.22995 | 0.26362 | 0.30996 | 0.36232 | 0.32298 | 0.46173 | 0.42359 | 0.47842 | 0.49169 | 0.45608 | 0.43024 | 0.3961 | 0.36485 | 0.32836 | 0.32495 | 0.25746 | 0.21302 | 0.25277 | 0.25755 | 0.29433 | 0.14291 | 0.13721
8 | 0.16048 | 0.17666 | 0.22995 | 0.26362 | 0.30996 | 0.36232 | 0.32298 | 0.46173 | 0.42359 | 0.47842 | 0.49169 | 0.45608 | 0.43024 | 0.3961 | 0.36485 | 0.32836 | 0.32495 | 0.25746 | 0.21302 | 0.25277 | 0.25755 | 0.29433 | 0.14291 | 0.13721

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.66735 | 0.70625 | 0.74578 | 0.77968 | 0.78853 | 0.82485 | 0.82063 | 0.77569 | 0.70281 | 1.0321 | 1.0078 | 0.92804 | 0.90549 | 0.90921 | 0.86614 | 0.79394 | 0.71354 | 0.68794 | 0.43244 | 0.46245 | 0.50561 | 0.51767 | 0.5399 | 0.59595
2 | 0.66735 | 0.70625 | 0.74578 | 0.77968 | 0.78853 | 0.82485 | 0.82063 | 0.77569 | 0.70281 | 1.0321 | 1.0078 | 0.92804 | 0.90549 | 0.90921 | 0.86614 | 0.79394 | 0.71354 | 0.68794 | 0.43244 | 0.46245 | 0.50561 | 0.51767 | 0.5399 | 0.59595
3 | 0.66735 | 0.70625 | 0.74578 | 0.77968 | 0.78853 | 0.82485 | 0.82063 | 0.77569 | 0.70281 | 1.0321 | 1.0078 | 0.92804 | 0.90549 | 0.90921 | 0.86614 | 0.79394 | 0.71354 | 0.68794 | 0.43244 | 0.46245 | 0.50561 | 0.51767 | 0.5399 | 0.59595
4 | 0.4449 | 0.47083 | 0.49719 | 0.51979 | 0.52569 | 0.5499 | 0.54709 | 0.51713 | 0.46854 | 0.68803 | 0.67189 | 0.61869 | 0.60366 | 0.60614 | 0.57742 | 0.5293 | 0.47569 | 0.45863 | 0.28829 | 0.3083 | 0.33707 | 0.34512 | 0.35993 | 0.3973
5 | 0.22245 | 0.23542 | 0.24859 | 0.25989 | 0.26284 | 0.27495 | 0.27354 | 0.25856 | 0.23427 | 0.34402 | 0.33595 | 0.30935 | 0.30183 | 0.30307 | 0.28871 | 0.26465 | 0.23785 | 0.22931 | 0.14415 | 0.15415 | 0.16854 | 0.17256 | 0.17997 | 0.19865
6 | 0.4449 | 0.47083 | 0.49719 | 0.51979 | 0.52569 | 0.5499 | 0.54709 | 0.51713 | 0.46854 | 0.68803 | 0.67189 | 0.61869 | 0.60366 | 0.60614 | 0.57742 | 0.5293 | 0.47569 | 0.45863 | 0.28829 | 0.3083 | 0.33707 | 0.34512 | 0.35993 | 0.3973
7 | 0.4449 | 0.47083 | 0.49719 | 0.51979 | 0.52569 | 0.5499 | 0.54709 | 0.51713 | 0.46854 | 0.68803 | 0.67189 | 0.61869 | 0.60366 | 0.60614 | 0.57742 | 0.5293 | 0.47569 | 0.45863 | 0.28829 | 0.3083 | 0.33707 | 0.34512 | 0.35993 | 0.3973
8 | 0.4449 | 0.47083 | 0.49719 | 0.51979 | 0.52569 | 0.5499 | 0.54709 | 0.51713 | 0.46854 | 0.68803 | 0.67189 | 0.61869 | 0.60366 | 0.60614 | 0.57742 | 0.5293 | 0.47569 | 0.45863 | 0.28829 | 0.3083 | 0.33707 | 0.34512 | 0.35993 | 0.3973

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.90073 | 2.1811 | 2.8369 | 3.1301 | 3.3813 | 2.8284 | 2.2152 | 1.3006 | 0.27334 | 0.0017405 | 0.00029723 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.6332e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.84877 | 2.2235 | 2.9503 | 3.2882 | 3.2818 | 2.7419 | 2.3522 | 1.1767 | 0.287 | 0.0017229 | 0.00031868 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.35336 | 0.83858 | 1.1574 | 1.3026 | 1.3658 | 1.1776 | 0.95003 | 0.47564 | 0.11261 | 0.00071027 | 0.00012747 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.34297 | 0.8894 | 1.1915 | 1.3279 | 1.2995 | 1.1891 | 0.91349 | 0.47068 | 0.10387 | 0.0006962 | 0.00012134 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7261e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.33604 | 0.8047 | 1.1801 | 1.3153 | 1.3127 | 1.2122 | 0.90436 | 0.49546 | 0.10387 | 0.00073136 | 0.00012747 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3607e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.82279 | 2.2235 | 2.922 | 3.1301 | 3.315 | 2.7707 | 2.2609 | 1.2015 | 0.27334 | 0.0017405 | 0.00030336 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.4969e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.9094 | 2.0117 | 2.7801 | 3.2566 | 3.1824 | 2.9727 | 2.3522 | 1.1767 | 0.26787 | 0.0016702 | 0.00031868 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.34644 | 0.82164 | 1.1234 | 1.2141 | 1.273 | 1.2006 | 0.91349 | 0.52023 | 0.10605 | 0.00068214 | 0.00012502 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7443e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.35336 | 0.82164 | 1.112 | 1.2394 | 1.273 | 1.1891 | 0.89522 | 0.51032 | 0.11043 | 0.0006751 | 0.00012625 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.34644 | 0.87246 | 1.1688 | 1.3279 | 1.3127 | 1.1314 | 0.95917 | 0.4905 | 0.10933 | 0.0007173 | 0.00011767 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4969e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.89207 | 2.0753 | 2.8936 | 3.1301 | 3.2155 | 2.915 | 2.3979 | 1.2386 | 0.26787 | 0.0017932 | 0.00029723 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.3152e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.84877 | 2.2023 | 2.7234 | 3.0353 | 3.4807 | 2.7707 | 2.3066 | 1.1891 | 0.27334 | 0.0017053 | 0.00032175 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.36029 | 0.84705 | 1.1801 | 1.3279 | 1.3658 | 1.1314 | 0.9409 | 0.51527 | 0.10496 | 0.00070323 | 0.00012134 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8351e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.36029 | 0.82164 | 1.112 | 1.2774 | 1.379 | 1.0967 | 0.88609 | 0.50536 | 0.10605 | 0.0006962 | 0.0001238 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.3499 | 0.81317 | 1.1801 | 1.2268 | 1.3923 | 1.1891 | 0.88609 | 0.4905 | 0.10496 | 0.0007173 | 0.00011889 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.1111 | 3.0896 | 2.9617 | 2.9017 | 2.8496 | 2.8677 | 2.8715 | 3.3514 | 3.6 | 3.5638 | 3.4921 | 3.5396 | 3.6841 | 3.6491 | 3.376 | 3.4761 | 3.4815 | 3.413 | 3.2087 | 3.153 | 3.162 | 3.1061 | 2.9944 | 2.9326
2 | 2.7746 | 2.635 | 2.5166 | 2.3016 | 2.1896 | 2.272 | 2.4379 | 3.0943 | 3.3715 | 3.6041 | 3.2762 | 3.4444 | 3.4634 | 3.4133 | 2.9495 | 3.0696 | 3.2115 | 3.2438 | 3.3413 | 3.5018 | 3.6796 | 3.3614 | 3.0143 | 2.8286
3 | 2.3074 | 2.1877 | 2.0103 | 2.0743 | 2.0071 | 2.0225 | 2.8432 | 3.4706 | 3.6332 | 3.4193 | 3.3329 | 3.5866 | 3.7643 | 3.5311 | 3.2315 | 3.0675 | 3.0999 | 3.0408 | 2.9365 | 3.1804 | 3.3485 | 3.1074 | 2.8491 | 2.432
4 | 0.94175 | 0.77175 | 0.62186 | 0.60964 | 0.54858 | 0.51122 | 1.0647 | 1.7576 | 2.127 | 2.1848 | 2.1361 | 1.9198 | 2.1831 | 2.0816 | 1.9047 | 1.7631 | 1.5829 | 1.4382 | 1.7912 | 2.085 | 2.4017 | 2.275 | 1.7874 | 1.3301
5 | 0.87777 | 0.79785 | 0.7365 | 0.71689 | 0.73682 | 0.73191 | 0.81524 | 0.89865 | 0.99109 | 1.0241 | 1.0916 | 1.1561 | 1.1911 | 1.1465 | 1.1073 | 1.0931 | 1.0856 | 1.0892 | 1.0953 | 1.1077 | 1.222 | 1.1597 | 1.1388 | 1.0176
6 | 1.8324 | 1.7688 | 1.6397 | 1.6978 | 1.7191 | 1.7076 | 1.8709 | 2.2418 | 2.3381 | 2.3326 | 2.3283 | 2.4595 | 2.4383 | 2.3555 | 2.2208 | 2.1443 | 2.2268 | 2.1886 | 2.0415 | 2.054 | 2.1524 | 1.9566 | 1.8787 | 1.8891
7 | 1.5028 | 1.3673 | 1.3275 | 1.3486 | 1.2913 | 1.3848 | 1.7813 | 1.9337 | 2.2249 | 2.3509 | 2.3323 | 2.4334 | 2.3773 | 2.4499 | 2.4135 | 2.2501 | 2.2619 | 2.2073 | 2.1724 | 2.1794 | 2.2144 | 1.8607 | 1.852 | 1.6249
8 | 1.1572 | 1.094 | 1.0485 | 1.0342 | 1.0495 | 1.1162 | 1.8214 | 2.1174 | 2.2739 | 2.2487 | 2.3394 | 2.4844 | 2.4742 | 2.3242 | 2.0319 | 1.9418 | 1.8269 | 1.809 | 1.7632 | 1.8084 | 1.7548 | 1.5344 | 1.34 | 1.232

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.1402 | 3.0896 | 2.9063 | 2.9017 | 2.7956 | 2.8677 | 2.9259 | 3.3514 | 3.6358 | 3.5638 | 3.4573 | 3.4693 | 3.6113 | 3.7206 | 3.442 | 3.5101 | 3.5159 | 3.3465 | 3.2718 | 3.1218 | 3.1931 | 3.1061 | 3.0512 | 2.9875
2 | 2.7746 | 2.635 | 2.4933 | 2.3228 | 2.1896 | 2.3149 | 2.4151 | 3.0637 | 3.405 | 3.5683 | 3.3087 | 3.4444 | 3.5319 | 3.4133 | 2.8921 | 3.0696 | 3.2432 | 3.2753 | 3.4071 | 3.4324 | 3.6434 | 3.428 | 2.9857 | 2.7758
3 | 2.2654 | 2.2272 | 1.9921 | 2.0553 | 2.0443 | 1.9846 | 2.7894 | 3.5394 | 3.5971 | 3.4531 | 3.3329 | 3.5154 | 3.7643 | 3.4619 | 3.2315 | 3.0974 | 3.0694 | 2.9817 | 2.9077 | 3.2433 | 3.3156 | 3.1688 | 2.8491 | 2.4544
4 | 0.94175 | 0.77806 | 0.61195 | 0.60964 | 0.54858 | 0.50694 | 1.0743 | 1.7576 | 2.127 | 2.1416 | 2.1149 | 1.9389 | 2.2047 | 2.102 | 1.8862 | 1.7802 | 1.5984 | 1.4244 | 1.7912 | 2.0644 | 2.378 | 2.2975 | 1.7874 | 1.3421
5 | 0.86968 | 0.7833 | 0.74997 | 0.71032 | 0.7437 | 0.7181 | 0.83052 | 0.88976 | 0.99109 | 1.0343 | 1.1025 | 1.1331 | 1.1794 | 1.1465 | 1.0857 | 1.1038 | 1.0963 | 1.0998 | 1.0953 | 1.1077 | 1.246 | 1.1827 | 1.1496 | 0.99854
6 | 1.8154 | 1.7688 | 1.6397 | 1.6663 | 1.7515 | 1.7239 | 1.8886 | 2.264 | 2.3613 | 2.2864 | 2.3746 | 2.5083 | 2.39 | 2.3786 | 2.1992 | 2.1233 | 2.2268 | 2.2099 | 2.0616 | 2.0337 | 2.1735 | 1.976 | 1.8965 | 1.8891
7 | 1.5028 | 1.3796 | 1.3275 | 1.3732 | 1.3032 | 1.4109 | 1.8149 | 1.9528 | 2.2028 | 2.3975 | 2.3323 | 2.4576 | 2.3538 | 2.4499 | 2.4135 | 2.2721 | 2.2396 | 2.2502 | 2.1297 | 2.1794 | 2.2579 | 1.824 | 1.8345 | 1.5949
8 | 1.147 | 1.1035 | 1.0485 | 1.0342 | 1.04 | 1.1369 | 1.8042 | 2.0754 | 2.2965 | 2.2932 | 2.3394 | 2.509 | 2.4742 | 2.3242 | 1.9924 | 1.9229 | 1.8448 | 1.7915 | 1.7286 | 1.8441 | 1.7204 | 1.5193 | 1.3523 | 1.2541

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.1402 | 3.1471 | 2.9063 | 2.9561 | 2.7956 | 2.8402 | 2.8715 | 3.4179 | 3.5285 | 3.5285 | 3.5268 | 3.5396 | 3.6477 | 3.5776 | 3.343 | 3.5441 | 3.5159 | 3.3465 | 3.2087 | 3.1218 | 3.131 | 3.1675 | 3.0512 | 2.9052
2 | 2.8003 | 2.6592 | 2.5166 | 2.344 | 2.1692 | 2.2505 | 2.4608 | 3.033 | 3.3046 | 3.6398 | 3.211 | 3.4444 | 3.4292 | 3.4133 | 2.9208 | 3.0995 | 3.2749 | 3.2753 | 3.2755 | 3.5018 | 3.6072 | 3.3614 | 3.0143 | 2.855
3 | 2.3285 | 2.1481 | 2.0467 | 2.0932 | 1.9885 | 1.9846 | 2.897 | 3.505 | 3.5971 | 3.487 | 3.2667 | 3.6579 | 3.8387 | 3.4619 | 3.2 | 3.1273 | 3.1611 | 2.9817 | 2.9942 | 3.149 | 3.4144 | 3.0459 | 2.8761 | 2.3871
4 | 0.94175 | 0.77806 | 0.61195 | 0.61944 | 0.54408 | 0.51122 | 1.0647 | 1.7402 | 2.1482 | 2.1848 | 2.1361 | 1.9579 | 2.1616 | 2.0816 | 1.9233 | 1.746 | 1.5673 | 1.4244 | 1.7561 | 2.085 | 2.4253 | 2.32 | 1.7874 | 1.318
5 | 0.88587 | 0.80512 | 0.74323 | 0.70375 | 0.72994 | 0.725 | 0.80759 | 0.91645 | 0.99109 | 1.0241 | 1.0916 | 1.1331 | 1.2147 | 1.1689 | 1.129 | 1.1144 | 1.0749 | 1.1104 | 1.0737 | 1.1187 | 1.2099 | 1.1827 | 1.1605 | 1.0081
6 | 1.8154 | 1.7688 | 1.6699 | 1.6821 | 1.6867 | 1.7239 | 1.8709 | 2.264 | 2.3381 | 2.2864 | 2.282 | 2.4595 | 2.4383 | 2.3325 | 2.1775 | 2.1233 | 2.2708 | 2.146 | 2.0616 | 2.054 | 2.1524 | 1.9953 | 1.9142 | 1.9244
7 | 1.5028 | 1.3796 | 1.3515 | 1.3486 | 1.2675 | 1.4109 | 1.7813 | 1.972 | 2.1807 | 2.3043 | 2.3091 | 2.4818 | 2.3773 | 2.4259 | 2.4607 | 2.2062 | 2.3066 | 2.2287 | 2.1938 | 2.1794 | 2.2362 | 1.824 | 1.8694 | 1.5949
8 | 1.1776 | 1.0845 | 1.0669 | 1.0433 | 1.059 | 1.1369 | 1.8386 | 2.1174 | 2.319 | 2.2264 | 2.3627 | 2.435 | 2.5232 | 2.2787 | 2.0121 | 1.9229 | 1.8628 | 1.774 | 1.7978 | 1.8262 | 1.7376 | 1.5344 | 1.3276 | 1.2209

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.41527 | 0.45868 | 0.43226 | 0.43226 | 0.42282 | 0.44736 | 0.46057 | 0.86263 | 1.0042 | 0.96644 | 0.94379 | 0.9419 | 1.0023 | 0.97211 | 0.68142 | 0.89094 | 0.90227 | 0.84564 | 0.67009 | 0.6078 | 0.638 | 0.63989 | 0.44169 | 0.43792
2 | 0.020833 | -0.125 | -0.13542 | -0.19792 | -0.23958 | -0.1875 | -0.23958 | 0.60417 | 0.77083 | 0.98958 | 0.5625 | 0.51042 | 0.35417 | 0.47917 | 0.20833 | 0.17708 | 0.20833 | 0.375 | 0.71875 | 0.72917 | 0.58333 | 0.44792 | 0.20833 | 0.041667
3 | -0.15717 | -0.37224 | -0.64936 | -0.59972 | -0.61213 | -0.58318 | -0.033088 | 0.69899 | 0.9182 | 0.92647 | 0.77344 | 0.96783 | 0.87684 | 0.76517 | 0.55009 | 0.34329 | 0.42601 | 0.38051 | 0.070312 | 0.30607 | 0.43015 | 0.28125 | -0.26057 | -0.53355
4 | -0.66102 | -0.66737 | -0.68644 | -0.68644 | -0.70233 | -0.7214 | -0.65466 | -0.44174 | -0.33051 | -0.34958 | -0.44174 | -0.47987 | -0.44492 | -0.48305 | -0.45445 | -0.53708 | -0.60381 | -0.53708 | -0.37818 | -0.34004 | -0.34004 | -0.44809 | -0.55614 | -0.57839
5 | -0.20579 | -0.26982 | -0.31784 | -0.31555 | -0.31555 | -0.34527 | -0.31098 | -0.12348 | 0.041159 | 0.1372 | 0.22637 | 0.24009 | 0.21037 | 0.17378 | 0.11433 | 0.073171 | 0.061738 | 0.057165 | 0.057165 | 0.01372 | 0.12119 | 0.057165 | 0.032012 | -0.050305
6 | 0.3 | 0.33281 | 0.25313 | 0.29766 | 0.30469 | 0.31289 | 0.30234 | 0.56016 | 0.64219 | 0.64102 | 0.56016 | 0.66914 | 0.69727 | 0.64219 | 0.55898 | 0.49219 | 0.6 | 0.58125 | 0.45586 | 0.42305 | 0.49805 | 0.39258 | 0.29883 | 0.33398
7 | -0.5788 | -0.59511 | -0.63179 | -0.6481 | -0.60734 | -0.65625 | -0.5625 | -0.25679 | -0.044837 | -0.036685 | 0.077446 | 0.024457 | 0.0081522 | 0 | -0.065217 | -0.11413 | -0.16712 | -0.22011 | -0.19158 | -0.23234 | -0.16304 | -0.30571 | -0.38723 | -0.41576
8 | -0.7246 | -0.72944 | -0.73669 | -0.74032 | -0.73065 | -0.71371 | -0.60605 | -0.50081 | -0.48992 | -0.48266 | -0.47419 | -0.47056 | -0.48145 | -0.4996 | -0.5504 | -0.5746 | -0.59395 | -0.59637 | -0.60726 | -0.62782 | -0.66774 | -0.69435 | -0.70524 | -0.71855

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.40696 | 0.46327 | 0.4409 | 0.43658 | 0.42705 | 0.43841 | 0.46057 | 0.87988 | 1.0142 | 0.98577 | 0.92492 | 0.95132 | 1.0023 | 0.98183 | 0.68142 | 0.87312 | 0.92031 | 0.82872 | 0.68349 | 0.61996 | 0.65076 | 0.63989 | 0.45053 | 0.4423
2 | 0.020417 | -0.1225 | -0.13812 | -0.20188 | -0.23958 | -0.1875 | -0.23479 | 0.60417 | 0.77083 | 0.96979 | 0.5625 | 0.50021 | 0.35063 | 0.46958 | 0.2125 | 0.17531 | 0.20417 | 0.37125 | 0.73313 | 0.73646 | 0.57167 | 0.44792 | 0.21042 | 0.042083
3 | -0.16031 | -0.37969 | -0.66234 | -0.60572 | -0.62437 | -0.58901 | -0.032426 | 0.692 | 0.93656 | 0.93574 | 0.7657 | 0.95815 | 0.8593 | 0.74986 | 0.54459 | 0.34672 | 0.42601 | 0.38051 | 0.071719 | 0.30301 | 0.43015 | 0.28406 | -0.26318 | -0.54422
4 | -0.67424 | -0.67405 | -0.67958 | -0.70017 | -0.68828 | -0.71418 | -0.66121 | -0.4329 | -0.3239 | -0.35657 | -0.45057 | -0.47507 | -0.43602 | -0.47822 | -0.45445 | -0.54782 | -0.59174 | -0.54782 | -0.38574 | -0.33664 | -0.34344 | -0.45706 | -0.55058 | -0.58996
5 | -0.20991 | -0.26712 | -0.31148 | -0.32186 | -0.31555 | -0.34527 | -0.31409 | -0.12348 | 0.041982 | 0.13582 | 0.2309 | 0.24249 | 0.21037 | 0.17726 | 0.11319 | 0.073171 | 0.061738 | 0.056021 | 0.057165 | 0.013582 | 0.12119 | 0.058308 | 0.031372 | -0.050305
6 | 0.3 | 0.33947 | 0.25059 | 0.29468 | 0.31078 | 0.31289 | 0.30839 | 0.55455 | 0.64861 | 0.63461 | 0.56576 | 0.68252 | 0.71121 | 0.63577 | 0.55898 | 0.49711 | 0.612 | 0.59287 | 0.45586 | 0.42728 | 0.49307 | 0.38865 | 0.29285 | 0.34066
7 | -0.59038 | -0.59511 | -0.61916 | -0.64162 | -0.59519 | -0.64969 | -0.56812 | -0.25166 | -0.04394 | -0.037418 | 0.077446 | 0.024946 | 0.0080707 | 0 | -0.063913 | -0.11527 | -0.16545 | -0.21791 | -0.18774 | -0.23698 | -0.16467 | -0.31182 | -0.37948 | -0.41992
8 | -0.7101 | -0.72944 | -0.72933 | -0.74773 | -0.73795 | -0.72085 | -0.61817 | -0.50581 | -0.48992 | -0.49231 | -0.48368 | -0.46586 | -0.47664 | -0.4996 | -0.5504 | -0.5746 | -0.58207 | -0.6083 | -0.59511 | -0.62782 | -0.65439 | -0.68741 | -0.71229 | -0.72573

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.40696 | 0.45868 | 0.42793 | 0.42361 | 0.41859 | 0.43841 | 0.46057 | 0.87988 | 1.0142 | 0.96644 | 0.93435 | 0.96074 | 1.0224 | 0.95266 | 0.68142 | 0.88203 | 0.92031 | 0.83718 | 0.65669 | 0.61388 | 0.65076 | 0.62709 | 0.43286 | 0.42916
2 | 0.020625 | -0.125 | -0.13677 | -0.19594 | -0.24198 | -0.18375 | -0.23958 | 0.61021 | 0.78625 | 0.98958 | 0.56812 | 0.50021 | 0.34708 | 0.48396 | 0.20417 | 0.17531 | 0.20625 | 0.375 | 0.70438 | 0.73646 | 0.5775 | 0.44792 | 0.20417 | 0.04125
3 | -0.15717 | -0.37224 | -0.64936 | -0.60572 | -0.60601 | -0.58901 | -0.032426 | 0.71297 | 0.93656 | 0.92647 | 0.7657 | 0.97751 | 0.88561 | 0.76517 | 0.55559 | 0.34329 | 0.43027 | 0.38432 | 0.071719 | 0.29994 | 0.42585 | 0.27844 | -0.26578 | -0.53888
4 | -0.67424 | -0.6607 | -0.67271 | -0.70017 | -0.71638 | -0.70697 | -0.64811 | -0.45057 | -0.3272 | -0.35307 | -0.44174 | -0.47987 | -0.45381 | -0.48305 | -0.45899 | -0.52633 | -0.61589 | -0.53708 | -0.37061 | -0.34344 | -0.33664 | -0.44361 | -0.56171 | -0.57261
5 | -0.20373 | -0.26712 | -0.31784 | -0.32186 | -0.32186 | -0.34873 | -0.30787 | -0.12471 | 0.04157 | 0.1372 | 0.2309 | 0.24489 | 0.21247 | 0.17378 | 0.11319 | 0.073902 | 0.062973 | 0.056021 | 0.057736 | 0.013857 | 0.12119 | 0.057165 | 0.031372 | -0.050808
6 | 0.3 | 0.33281 | 0.25059 | 0.30063 | 0.30773 | 0.31289 | 0.2963 | 0.57136 | 0.64219 | 0.63461 | 0.56576 | 0.66245 | 0.69029 | 0.64861 | 0.56457 | 0.49219 | 0.612 | 0.59287 | 0.45586 | 0.41459 | 0.50801 | 0.3965 | 0.29285 | 0.33064
7 | -0.58459 | -0.59511 | -0.64443 | -0.66106 | -0.61948 | -0.66281 | -0.55125 | -0.25423 | -0.04394 | -0.035951 | 0.07822 | 0.024701 | 0.0082337 | 0 | -0.065217 | -0.11413 | -0.16712 | -0.22231 | -0.19349 | -0.22769 | -0.16304 | -0.30571 | -0.38336 | -0.42408
8 | -0.7246 | -0.72944 | -0.72196 | -0.73292 | -0.73795 | -0.71371 | -0.59999 | -0.4958 | -0.48992 | -0.48266 | -0.47894 | -0.47056 | -0.48145 | -0.50459 | -0.56141 | -0.5746 | -0.60583 | -0.59041 | -0.60119 | -0.6341 | -0.66774 | -0.68047 | -0.69114 | -0.73292

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24071 | 0.265 | 0.34492 | 0.39543 | 0.46494 | 0.54348 | 0.48447 | 0.6926 | 0.63538 | 0.71763 | 0.73753 | 0.68412 | 0.64537 | 0.59415 | 0.54728 | 0.49255 | 0.48742 | 0.38619 | 0.31952 | 0.37916 | 0.38632 | 0.44149 | 0.21437 | 0.20582
2 | 0.24071 | 0.265 | 0.34492 | 0.39543 | 0.46494 | 0.54348 | 0.48447 | 0.6926 | 0.63538 | 0.71763 | 0.73753 | 0.68412 | 0.64537 | 0.59415 | 0.54728 | 0.49255 | 0.48742 | 0.38619 | 0.31952 | 0.37916 | 0.38632 | 0.44149 | 0.21437 | 0.20582
3 | 0.24071 | 0.265 | 0.34492 | 0.39543 | 0.46494 | 0.54348 | 0.48447 | 0.6926 | 0.63538 | 0.71763 | 0.73753 | 0.68412 | 0.64537 | 0.59415 | 0.54728 | 0.49255 | 0.48742 | 0.38619 | 0.31952 | 0.37916 | 0.38632 | 0.44149 | 0.21437 | 0.20582
4 | 0.16048 | 0.17666 | 0.22995 | 0.26362 | 0.30996 | 0.36232 | 0.32298 | 0.46173 | 0.42359 | 0.47842 | 0.49169 | 0.45608 | 0.43024 | 0.3961 | 0.36485 | 0.32836 | 0.32495 | 0.25746 | 0.21302 | 0.25277 | 0.25755 | 0.29433 | 0.14291 | 0.13721
5 | 0.080238 | 0.088332 | 0.11497 | 0.13181 | 0.15498 | 0.18116 | 0.16149 | 0.23087 | 0.21179 | 0.23921 | 0.24584 | 0.22804 | 0.21512 | 0.19805 | 0.18243 | 0.16418 | 0.16247 | 0.12873 | 0.10651 | 0.12639 | 0.12877 | 0.14716 | 0.071456 | 0.068606
6 | 0.16048 | 0.17666 | 0.22995 | 0.26362 | 0.30996 | 0.36232 | 0.32298 | 0.46173 | 0.42359 | 0.47842 | 0.49169 | 0.45608 | 0.43024 | 0.3961 | 0.36485 | 0.32836 | 0.32495 | 0.25746 | 0.21302 | 0.25277 | 0.25755 | 0.29433 | 0.14291 | 0.13721
7 | 0.16048 | 0.17666 | 0.22995 | 0.26362 | 0.30996 | 0.36232 | 0.32298 | 0.46173 | 0.42359 | 0.47842 | 0.49169 | 0.45608 | 0.43024 | 0.3961 | 0.36485 | 0.32836 | 0.32495 | 0.25746 | 0.21302 | 0.25277 | 0.25755 | 0.29433 | 0.14291 | 0.13721
8 | 0.16048 | 0.17666 | 0.22995 | 0.26362 | 0.30996 | 0.36232 | 0.32298 | 0.46173 | 0.42359 | 0.47842 | 0.49169 | 0.45608 | 0.43024 | 0.3961 | 0.36485 | 0.32836 | 0.32495 | 0.25746 | 0.21302 | 0.25277 | 0.25755 | 0.29433 | 0.14291 | 0.13721

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.66735 | 0.70625 | 0.74578 | 0.77968 | 0.78853 | 0.82485 | 0.82063 | 0.77569 | 0.70281 | 1.0321 | 1.0078 | 0.92804 | 0.90549 | 0.90921 | 0.86614 | 0.79394 | 0.71354 | 0.68794 | 0.43244 | 0.46245 | 0.50561 | 0.51767 | 0.5399 | 0.59595
2 | 0.66735 | 0.70625 | 0.74578 | 0.77968 | 0.78853 | 0.82485 | 0.82063 | 0.77569 | 0.70281 | 1.0321 | 1.0078 | 0.92804 | 0.90549 | 0.90921 | 0.86614 | 0.79394 | 0.71354 | 0.68794 | 0.43244 | 0.46245 | 0.50561 | 0.51767 | 0.5399 | 0.59595
3 | 0.66735 | 0.70625 | 0.74578 | 0.77968 | 0.78853 | 0.82485 | 0.82063 | 0.77569 | 0.70281 | 1.0321 | 1.0078 | 0.92804 | 0.90549 | 0.90921 | 0.86614 | 0.79394 | 0.71354 | 0.68794 | 0.43244 | 0.46245 | 0.50561 | 0.51767 | 0.5399 | 0.59595
4 | 0.4449 | 0.47083 | 0.49719 | 0.51979 | 0.52569 | 0.5499 | 0.54709 | 0.51713 | 0.46854 | 0.68803 | 0.67189 | 0.61869 | 0.60366 | 0.60614 | 0.57742 | 0.5293 | 0.47569 | 0.45863 | 0.28829 | 0.3083 | 0.33707 | 0.34512 | 0.35993 | 0.3973
5 | 0.22245 | 0.23542 | 0.24859 | 0.25989 | 0.26284 | 0.27495 | 0.27354 | 0.25856 | 0.23427 | 0.34402 | 0.33595 | 0.30935 | 0.30183 | 0.30307 | 0.28871 | 0.26465 | 0.23785 | 0.22931 | 0.14415 | 0.15415 | 0.16854 | 0.17256 | 0.17997 | 0.19865
6 | 0.4449 | 0.47083 | 0.49719 | 0.51979 | 0.52569 | 0.5499 | 0.54709 | 0.51713 | 0.46854 | 0.68803 | 0.67189 | 0.61869 | 0.60366 | 0.60614 | 0.57742 | 0.5293 | 0.47569 | 0.45863 | 0.28829 | 0.3083 | 0.33707 | 0.34512 | 0.35993 | 0.3973
7 | 0.4449 | 0.47083 | 0.49719 | 0.51979 | 0.52569 | 0.5499 | 0.54709 | 0.51713 | 0.46854 | 0.68803 | 0.67189 | 0.61869 | 0.60366 | 0.60614 | 0.57742 | 0.5293 | 0.47569 | 0.45863 | 0.28829 | 0.3083 | 0.33707 | 0.34512 | 0.35993 | 0.3973
8 | 0.4449 | 0.47083 | 0.49719 | 0.51979 | 0.52569 | 0.5499 | 0.54709 | 0.51713 | 0.46854 | 0.68803 | 0.67189 | 0.61869 | 0.60366 | 0.60614 | 0.57742 | 0.5293 | 0.47569 | 0.45863 | 0.28829 | 0.3083 | 0.33707 | 0.34512 | 0.35993 | 0.3973

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.1257 | 2.8316 | 3.7426 | 3.9974 | 4.2108 | 3.5391 | 2.8705 | 1.5524 | 0.35065 | 0.0020854 | 0.00039099 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.7688e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1148 | 2.6158 | 3.6336 | 4.1973 | 4.3372 | 3.5391 | 2.9853 | 1.5524 | 0.32982 | 0.0022829 | 0.00039475 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3767e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.44154 | 1.0679 | 1.5261 | 1.615 | 1.7517 | 1.4451 | 1.1597 | 0.63339 | 0.14026 | 0.00090439 | 0.00014737 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2844e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.41968 | 1.0895 | 1.3953 | 1.535 | 1.7685 | 1.4746 | 1.2056 | 0.61476 | 0.14443 | 0.00083415 | 0.00015038 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3075e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.4328 | 1.1111 | 1.497 | 1.551 | 1.718 | 1.4156 | 1.1826 | 0.62718 | 0.14581 | 0.00089561 | 0.00015339 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6534e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1366 | 2.5889 | 3.5609 | 3.8775 | 4.1687 | 3.6497 | 2.9853 | 1.4748 | 0.35412 | 0.0022171 | 0.00037971 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.5957e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0492 | 2.6428 | 3.6336 | 3.9175 | 4.295 | 3.7603 | 2.9566 | 1.5214 | 0.36106 | 0.0021951 | 0.00036091 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3075e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.45466 | 1.0895 | 1.5261 | 1.6309 | 1.6001 | 1.4156 | 1.1941 | 0.63339 | 0.1347 | 0.00092195 | 0.00015188 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3998e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.41531 | 1.0679 | 1.3953 | 1.6469 | 1.6001 | 1.4304 | 1.1711 | 0.63339 | 0.1347 | 0.00087805 | 0.0001579 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3537e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.45028 | 1.0787 | 1.5116 | 1.519 | 1.6338 | 1.5484 | 1.1252 | 0.61476 | 0.13748 | 0.00092195 | 0.00014737 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8842e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.0601 | 2.6967 | 3.5609 | 3.9974 | 4.3372 | 3.7603 | 3.014 | 1.5524 | 0.35065 | 0.0021512 | 0.00039475 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.9418e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1148 | 2.8316 | 3.6699 | 3.8375 | 4.295 | 3.5391 | 2.9279 | 1.5835 | 0.32982 | 0.0021732 | 0.00036843 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3998e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.41531 | 1.0895 | 1.468 | 1.583 | 1.6675 | 1.5336 | 1.1826 | 0.62097 | 0.14581 | 0.00084293 | 0.0001579 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3075e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.42405 | 1.0463 | 1.3953 | 1.6309 | 1.6843 | 1.5336 | 1.0908 | 0.62097 | 0.1347 | 0.00091317 | 0.00015188 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.4229e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.44154 | 1.0355 | 1.468 | 1.6789 | 1.7012 | 1.5484 | 1.1597 | 0.6396 | 0.13887 | 0.00084293 | 0.00015339 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1