## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 125%
Load Growth (cumul.) | 141.5%
Flex. Load Growth | 203.6%
RES Installed, [MW] | 21
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 6
3 | 9 | 6
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 16.67%
2 | 16.67%
3 | 16.67%
4 | 11.11%
5 | 5.556%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.0021 | 2.0689 | 1.8525 | 1.7559 | 1.4386 | 1.221 | 1.4932 | 0.25932 | 0.22805 | 0.33246 | 0.19579 | 0.24466 | 0.38979 | 0.71818 | 0.76623 | 0.75353 | 0.4227 | 0.86103 | 0.50528 | 0.35526 | 0.53949 | 0.33343 | 1.5219 | 1.8346
Minimum FL, [MW] | -4.5202 | -4.8336 | -5.4363 | -5.8642 | -6.268 | -6.8405 | -6.5271 | -7.3218 | -6.6407 | -9.7542 | -9.6542 | -8.8254 | -8.4599 | -8.1679 | -7.6988 | -7.006 | -6.551 | -5.8625 | -3.7211 | -4.1645 | -4.402 | -4.726 | -3.7548 | -3.9898
Maximum FL, [MW] | 4.3547 | 4.6588 | 5.2236 | 5.6207 | 5.9827 | 6.5327 | 6.2281 | 7.0283 | 6.4379 | 7.3461 | 7.4039 | 6.9308 | 6.6972 | 6.5251 | 6.115 | 5.5674 | 5.1864 | 4.6354 | 3.6281 | 4.0609 | 4.3152 | 4.6483 | 3.617 | 3.8461

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.5894 | 3.4789 | 3.3312 | 3.4063 | 3.2656 | 3.2333 | 3.3067 | 4.0122 | 4.0864 | 4.0651 | 4.0302 | 4.1223 | 4.1026 | 4.0858 | 3.5779 | 3.8374 | 4.106 | 4.1176 | 3.8535 | 3.6537 | 3.659 | 3.4661 | 3.3338 | 3.3192
2 | 2.6888 | 2.6329 | 2.4996 | 2.4654 | 2.4343 | 2.5467 | 3.0737 | 3.3411 | 3.6232 | 3.7489 | 3.7181 | 3.6385 | 3.5322 | 3.4171 | 3.1987 | 3.2919 | 3.5925 | 4.3545 | 4.0949 | 3.7639 | 3.6814 | 3.4051 | 3.3192 | 3.0174
3 | 2.3198 | 2.2123 | 2.1158 | 2.1375 | 2.102 | 2.3327 | 3.6875 | 4.0749 | 4.2502 | 4.1345 | 3.9618 | 4.2206 | 3.9398 | 3.8092 | 3.3187 | 3.3034 | 3.3818 | 3.7198 | 3.3523 | 3.4554 | 3.3874 | 3.1566 | 2.8297 | 2.5779
4 | 0.76554 | 0.58272 | 0.55885 | 0.50959 | 0.49106 | 0.8115 | 1.5211 | 1.7158 | 1.8849 | 1.7784 | 1.7481 | 1.6317 | 1.6064 | 1.552 | 1.4904 | 1.521 | 1.8609 | 2.8317 | 2.5158 | 2.121 | 2.0724 | 1.8286 | 1.5098 | 1.2461
5 | 0.8941 | 0.82701 | 0.75546 | 0.75864 | 0.75575 | 0.82924 | 1.0672 | 1.1045 | 1.1398 | 1.1905 | 1.2158 | 1.2387 | 1.223 | 1.1831 | 1.1822 | 1.1722 | 1.2317 | 1.4329 | 1.3951 | 1.3569 | 1.3551 | 1.2557 | 1.1854 | 1.0994
6 | 2.0791 | 1.9757 | 1.9072 | 1.9172 | 1.9008 | 2.0223 | 2.2971 | 2.6131 | 2.7352 | 2.839 | 2.7785 | 2.8262 | 2.8283 | 2.8234 | 2.6419 | 2.6466 | 2.5332 | 2.7013 | 2.5806 | 2.5243 | 2.4898 | 2.3836 | 2.2752 | 2.1604
7 | 1.7275 | 1.627 | 1.5458 | 1.5473 | 1.5174 | 1.6501 | 2.1107 | 2.3594 | 2.4788 | 2.494 | 2.4608 | 2.4872 | 2.4329 | 2.3805 | 2.2045 | 2.2445 | 2.3741 | 2.7545 | 2.5701 | 2.4346 | 2.404 | 2.2348 | 2.0796 | 1.9247
8 | 1.3285 | 1.2777 | 1.2304 | 1.2087 | 1.2337 | 1.4456 | 2.3172 | 2.6165 | 2.7135 | 2.7104 | 2.7937 | 2.7803 | 2.6315 | 2.6051 | 2.3181 | 2.0975 | 2.1146 | 2.3474 | 2.2689 | 2.1811 | 2.1572 | 1.9716 | 1.6966 | 1.5275

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.5894 | 3.5102 | 3.301 | 3.344 | 3.2656 | 3.2939 | 3.2455 | 4.0916 | 4.1268 | 4.1453 | 3.9902 | 4.0815 | 4.0622 | 4.0065 | 3.6124 | 3.9117 | 4.1867 | 4.197 | 3.8912 | 3.6897 | 3.5876 | 3.432 | 3.3954 | 3.3494
2 | 2.6888 | 2.5871 | 2.4558 | 2.4654 | 2.4343 | 2.5701 | 3.0172 | 3.3411 | 3.6232 | 3.7858 | 3.6444 | 3.7105 | 3.6015 | 3.483 | 3.2601 | 3.3236 | 3.5925 | 4.2702 | 4.135 | 3.801 | 3.7532 | 3.4051 | 3.2578 | 3.0445
3 | 2.3595 | 2.2496 | 2.0978 | 2.1744 | 2.0648 | 2.2901 | 3.7219 | 4.0749 | 4.1659 | 4.0937 | 3.9618 | 4.137 | 3.8623 | 3.8092 | 3.3187 | 3.3352 | 3.3156 | 3.7556 | 3.287 | 3.4554 | 3.3544 | 3.0946 | 2.7782 | 2.6233
4 | 0.76011 | 0.58272 | 0.55532 | 0.50959 | 0.49768 | 0.81826 | 1.494 | 1.682 | 1.9035 | 1.8132 | 1.7827 | 1.5996 | 1.6377 | 1.552 | 1.5185 | 1.5066 | 1.8247 | 2.7769 | 2.4666 | 2.121 | 2.1127 | 1.8286 | 1.5233 | 1.267
5 | 0.90976 | 0.81277 | 0.74241 | 0.77186 | 0.74899 | 0.81401 | 1.0869 | 1.0936 | 1.1623 | 1.167 | 1.2279 | 1.2142 | 1.211 | 1.1945 | 1.1822 | 1.1722 | 1.2196 | 1.4191 | 1.3815 | 1.3569 | 1.3551 | 1.2434 | 1.2074 | 1.1094
6 | 2.042 | 1.9582 | 1.8732 | 1.8828 | 1.9182 | 2.0223 | 2.2758 | 2.639 | 2.7893 | 2.8109 | 2.7785 | 2.8542 | 2.7726 | 2.8234 | 2.6164 | 2.6209 | 2.4835 | 2.6492 | 2.5302 | 2.5243 | 2.5141 | 2.3836 | 2.2752 | 2.1604
7 | 1.7425 | 1.6409 | 1.519 | 1.5337 | 1.531 | 1.6804 | 2.1107 | 2.3128 | 2.5033 | 2.4694 | 2.4365 | 2.438 | 2.409 | 2.4265 | 2.2257 | 2.2878 | 2.3741 | 2.781 | 2.5198 | 2.4825 | 2.3806 | 2.2128 | 2.0605 | 1.9247
8 | 1.3175 | 1.2882 | 1.2099 | 1.2087 | 1.2552 | 1.4718 | 2.2957 | 2.6683 | 2.7135 | 2.6569 | 2.8214 | 2.8353 | 2.6315 | 2.6304 | 2.3404 | 2.0774 | 2.0939 | 2.3024 | 2.2689 | 2.2025 | 2.1152 | 1.9523 | 1.7119 | 1.5408

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.5243 | 3.4475 | 3.3916 | 3.4686 | 3.205 | 3.1727 | 3.3067 | 4.0122 | 4.1673 | 4.1052 | 4.1101 | 4.1631 | 4.0218 | 4.1652 | 3.6469 | 3.9117 | 4.106 | 4.1176 | 3.8158 | 3.5818 | 3.6233 | 3.5343 | 3.2722 | 3.2891
2 | 2.6652 | 2.6786 | 2.4558 | 2.4654 | 2.4124 | 2.5701 | 3.1302 | 3.3411 | 3.5515 | 3.8228 | 3.6813 | 3.7105 | 3.4628 | 3.4171 | 3.1373 | 3.2286 | 3.5221 | 4.3966 | 4.0949 | 3.838 | 3.6455 | 3.3716 | 3.3498 | 3.0445
3 | 2.3198 | 2.1749 | 2.0978 | 2.156 | 2.1206 | 2.2901 | 3.6188 | 4.0749 | 4.2081 | 4.0529 | 3.9618 | 4.137 | 3.8623 | 3.8461 | 3.3507 | 3.367 | 3.3156 | 3.6483 | 3.4177 | 3.5233 | 3.3874 | 3.1876 | 2.7782 | 2.5779
4 | 0.76011 | 0.58977 | 0.55532 | 0.5033 | 0.49768 | 0.79798 | 1.5482 | 1.7495 | 1.9035 | 1.7784 | 1.7481 | 1.5996 | 1.6377 | 1.5225 | 1.5185 | 1.521 | 1.8428 | 2.859 | 2.5404 | 2.0794 | 2.0724 | 1.8106 | 1.5367 | 1.267
5 | 0.88627 | 0.81989 | 0.75546 | 0.74542 | 0.74899 | 0.83685 | 1.0672 | 1.0936 | 1.1172 | 1.1905 | 1.2158 | 1.2265 | 1.211 | 1.1717 | 1.1822 | 1.1835 | 1.2438 | 1.4191 | 1.3678 | 1.3435 | 1.3683 | 1.2681 | 1.2074 | 1.0795
6 | 2.1162 | 1.9407 | 1.8732 | 1.9344 | 1.8834 | 2.0223 | 2.3184 | 2.6648 | 2.7352 | 2.895 | 2.8061 | 2.8262 | 2.8562 | 2.796 | 2.6675 | 2.6209 | 2.583 | 2.6753 | 2.6059 | 2.5243 | 2.4655 | 2.3601 | 2.3173 | 2.1604
7 | 1.7576 | 1.6409 | 1.5592 | 1.5608 | 1.531 | 1.6653 | 2.1302 | 2.3361 | 2.5033 | 2.4448 | 2.4852 | 2.4626 | 2.4329 | 2.4035 | 2.2469 | 2.2445 | 2.3973 | 2.7545 | 2.5952 | 2.3867 | 2.3572 | 2.2568 | 2.0796 | 1.8903
8 | 1.3064 | 1.2882 | 1.2304 | 1.2188 | 1.223 | 1.4325 | 2.3387 | 2.5648 | 2.6597 | 2.6569 | 2.8491 | 2.7252 | 2.6574 | 2.6556 | 2.2734 | 2.1378 | 2.156 | 2.3925 | 2.3132 | 2.1811 | 2.1362 | 1.991 | 1.666 | 1.5408

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61003 | 0.431 | 0.37363 | 0.47892 | 0.41237 | 0.33904 | 0.28052 | 0.98028 | 1.0252 | 0.87929 | 1.0244 | 0.95191 | 0.9561 | 0.85376 | 0.50663 | 0.79322 | 0.95135 | 0.88767 | 0.62039 | 0.64362 | 0.59948 | 0.37186 | 0.29663 | 0.30745
2 | -1.1554 | -1.1552 | -1.187 | -1.2414 | -1.2295 | -1.1284 | -0.71549 | -0.13754 | -0.1478 | -0.097949 | -0.086283 | -0.38508 | -0.56255 | -0.72926 | -0.72378 | -0.73602 | -0.57868 | 0.1902 | -0.026805 | -0.31642 | -0.58652 | -0.77152 | -0.84617 | -0.96883
3 | -1.105 | -1.1923 | -1.2142 | -1.1979 | -1.1989 | -1.0012 | -0.03728 | 0.51616 | 0.65786 | 0.45828 | 0.27058 | 0.5367 | 0.33842 | 0.10267 | -0.4062 | -0.40637 | -0.33475 | -0.16888 | -0.4116 | -0.23452 | -0.32198 | -0.53404 | -0.84371 | -0.95241
4 | -0.80533 | -0.81331 | -0.82161 | -0.82881 | -0.8325 | -0.76111 | -0.66034 | -0.60289 | -0.62055 | -0.68745 | -0.73324 | -0.77638 | -0.7773 | -0.7916 | -0.79855 | -0.77473 | -0.65586 | -0.3909 | -0.5042 | -0.6116 | -0.6584 | -0.69656 | -0.73632 | -0.73989
5 | -0.37889 | -0.39793 | -0.41484 | -0.41632 | -0.4154 | -0.35015 | -0.26685 | -0.21595 | -0.21213 | -0.17769 | -0.17585 | -0.17214 | -0.20718 | -0.22295 | -0.21695 | -0.26893 | -0.23826 | -0.11945 | -0.14145 | -0.17587 | -0.1899 | -0.24652 | -0.27263 | -0.28521
6 | 0.24522 | 0.19182 | 0.14544 | 0.21667 | 0.17792 | 0.25634 | 0.34188 | 0.66591 | 0.7669 | 0.7902 | 0.75003 | 0.80006 | 0.79412 | 0.78491 | 0.66015 | 0.62795 | 0.54577 | 0.59706 | 0.50611 | 0.52814 | 0.44653 | 0.47004 | 0.2918 | 0.29967
7 | -0.73012 | -0.72213 | -0.74482 | -0.7583 | -0.80321 | -0.71916 | -0.61096 | -0.31736 | -0.15724 | -0.14596 | -0.11094 | -0.037282 | -0.15137 | -0.15796 | -0.2879 | -0.41142 | -0.37132 | -0.41417 | -0.46575 | -0.44716 | -0.50916 | -0.60023 | -0.67721 | -0.6736
8 | -0.83112 | -0.84869 | -0.84533 | -0.84412 | -0.82672 | -0.79331 | -0.60644 | -0.48245 | -0.4455 | -0.50879 | -0.48044 | -0.43796 | -0.46424 | -0.50262 | -0.61069 | -0.67726 | -0.67547 | -0.6661 | -0.70211 | -0.72596 | -0.73839 | -0.76005 | -0.79323 | -0.80842

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61613 | 0.42238 | 0.37736 | 0.47892 | 0.41649 | 0.33904 | 0.28052 | 0.99008 | 1.0252 | 0.86171 | 1.0244 | 0.97095 | 0.96566 | 0.8623 | 0.49649 | 0.78529 | 0.95135 | 0.88767 | 0.62039 | 0.65006 | 0.58749 | 0.37186 | 0.30257 | 0.3136
2 | -1.1785 | -1.1321 | -1.187 | -1.2166 | -1.2295 | -1.1284 | -0.71549 | -0.13479 | -0.14632 | -0.099908 | -0.084557 | -0.38893 | -0.56818 | -0.71467 | -0.72378 | -0.75074 | -0.56711 | 0.1921 | -0.026537 | -0.31642 | -0.59239 | -0.76381 | -0.82925 | -0.97852
3 | -1.116 | -1.1923 | -1.2263 | -1.2099 | -1.2109 | -1.0212 | -0.037653 | 0.52648 | 0.66443 | 0.44911 | 0.27599 | 0.53134 | 0.34519 | 0.10473 | -0.41026 | -0.4145 | -0.34145 | -0.1655 | -0.4116 | -0.22983 | -0.32198 | -0.52336 | -0.84371 | -0.93336
4 | -0.79727 | -0.79705 | -0.8134 | -0.81223 | -0.8325 | -0.77633 | -0.66034 | -0.60892 | -0.63296 | -0.7012 | -0.72591 | -0.79191 | -0.78508 | -0.78368 | -0.78258 | -0.77473 | -0.64274 | -0.38308 | -0.49916 | -0.61771 | -0.6584 | -0.68263 | -0.75105 | -0.73989
5 | -0.37889 | -0.39395 | -0.41484 | -0.41632 | -0.42371 | -0.35015 | -0.27219 | -0.21379 | -0.21001 | -0.17413 | -0.1776 | -0.1687 | -0.20303 | -0.22518 | -0.21695 | -0.26356 | -0.2335 | -0.12184 | -0.14145 | -0.17763 | -0.188 | -0.25145 | -0.2699 | -0.28521
6 | 0.24767 | 0.19182 | 0.1469 | 0.21451 | 0.1797 | 0.2589 | 0.33504 | 0.65925 | 0.78224 | 0.806 | 0.74253 | 0.81607 | 0.78618 | 0.76921 | 0.66676 | 0.64051 | 0.54577 | 0.59706 | 0.49598 | 0.5387 | 0.44653 | 0.47944 | 0.2918 | 0.29667
7 | -0.72282 | -0.72213 | -0.75227 | -0.77347 | -0.78715 | -0.71197 | -0.59875 | -0.32053 | -0.1541 | -0.14888 | -0.10983 | -0.036536 | -0.15288 | -0.15954 | -0.2879 | -0.40319 | -0.36389 | -0.41417 | -0.47507 | -0.44269 | -0.50407 | -0.60023 | -0.66366 | -0.68034
8 | -0.83112 | -0.85718 | -0.82843 | -0.84412 | -0.81845 | -0.78538 | -0.59431 | -0.48727 | -0.45441 | -0.49862 | -0.47564 | -0.43796 | -0.47353 | -0.49759 | -0.59848 | -0.68403 | -0.66196 | -0.6661 | -0.70913 | -0.73322 | -0.72363 | -0.77525 | -0.77736 | -0.81651

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61613 | 0.43961 | 0.36615 | 0.46935 | 0.42062 | 0.33226 | 0.28613 | 0.96068 | 1.0354 | 0.88809 | 1.0347 | 0.96143 | 0.93698 | 0.84523 | 0.51169 | 0.79322 | 0.96086 | 0.89654 | 0.61419 | 0.65649 | 0.59948 | 0.36814 | 0.2907 | 0.31052
2 | -1.167 | -1.1552 | -1.187 | -1.2538 | -1.2541 | -1.1397 | -0.7298 | -0.13616 | -0.1478 | -0.09599 | -0.084557 | -0.38508 | -0.55693 | -0.73655 | -0.73825 | -0.75074 | -0.56711 | 0.18639 | -0.026537 | -0.32275 | -0.58066 | -0.77924 | -0.8631 | -0.96883
3 | -1.116 | -1.1923 | -1.2263 | -1.1979 | -1.1749 | -1.0012 | -0.037653 | 0.511 | 0.65786 | 0.46744 | 0.26517 | 0.53134 | 0.33503 | 0.10267 | -0.41026 | -0.40231 | -0.33141 | -0.17225 | -0.41983 | -0.22983 | -0.31554 | -0.5287 | -0.84371 | -0.95241
4 | -0.78922 | -0.81331 | -0.80518 | -0.82052 | -0.82417 | -0.76872 | -0.66695 | -0.60892 | -0.62055 | -0.6737 | -0.74791 | -0.76086 | -0.7773 | -0.79951 | -0.80654 | -0.76699 | -0.66242 | -0.3909 | -0.49916 | -0.60548 | -0.6584 | -0.69656 | -0.72896 | -0.75469
5 | -0.37889 | -0.39793 | -0.41899 | -0.41216 | -0.41125 | -0.35015 | -0.26418 | -0.21595 | -0.21637 | -0.17769 | -0.17936 | -0.1687 | -0.21132 | -0.21849 | -0.21912 | -0.26356 | -0.24303 | -0.11706 | -0.13862 | -0.17939 | -0.18611 | -0.24898 | -0.2699 | -0.28806
6 | 0.24767 | 0.19374 | 0.14544 | 0.21667 | 0.1797 | 0.26146 | 0.34188 | 0.67257 | 0.7669 | 0.806 | 0.75753 | 0.78406 | 0.79412 | 0.77706 | 0.65355 | 0.64051 | 0.55669 | 0.609 | 0.50104 | 0.53342 | 0.44206 | 0.47474 | 0.2918 | 0.29667
7 | -0.73012 | -0.71491 | -0.72993 | -0.74313 | -0.81928 | -0.71197 | -0.61707 | -0.32053 | -0.16039 | -0.14742 | -0.11205 | -0.037655 | -0.15137 | -0.15796 | -0.29365 | -0.41553 | -0.37132 | -0.41417 | -0.46575 | -0.45164 | -0.49897 | -0.61223 | -0.69075 | -0.68708
8 | -0.82281 | -0.84869 | -0.84533 | -0.861 | -0.82672 | -0.80124 | -0.6125 | -0.4728 | -0.4455 | -0.5037 | -0.48525 | -0.43796 | -0.46424 | -0.50262 | -0.59848 | -0.67726 | -0.68898 | -0.65944 | -0.70913 | -0.7187 | -0.72363 | -0.74485 | -0.80909 | -0.82459

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.3921 | 0.43165 | 0.56184 | 0.64412 | 0.75734 | 0.88528 | 0.78915 | 1.1282 | 1.035 | 1.1689 | 1.2014 | 1.1144 | 1.0512 | 0.96781 | 0.89146 | 0.8023 | 0.79395 | 0.62906 | 0.52047 | 0.61761 | 0.62928 | 0.71914 | 0.34918 | 0.33525
2 | 0.3921 | 0.43165 | 0.56184 | 0.64412 | 0.75734 | 0.88528 | 0.78915 | 1.1282 | 1.035 | 1.1689 | 1.2014 | 1.1144 | 1.0512 | 0.96781 | 0.89146 | 0.8023 | 0.79395 | 0.62906 | 0.52047 | 0.61761 | 0.62928 | 0.71914 | 0.34918 | 0.33525
3 | 0.3921 | 0.43165 | 0.56184 | 0.64412 | 0.75734 | 0.88528 | 0.78915 | 1.1282 | 1.035 | 1.1689 | 1.2014 | 1.1144 | 1.0512 | 0.96781 | 0.89146 | 0.8023 | 0.79395 | 0.62906 | 0.52047 | 0.61761 | 0.62928 | 0.71914 | 0.34918 | 0.33525
4 | 0.2614 | 0.28777 | 0.37456 | 0.42941 | 0.50489 | 0.59018 | 0.5261 | 0.75211 | 0.68998 | 0.77929 | 0.8009 | 0.7429 | 0.70082 | 0.64521 | 0.59431 | 0.53487 | 0.5293 | 0.41937 | 0.34698 | 0.41174 | 0.41952 | 0.47943 | 0.23279 | 0.2235
5 | 0.1307 | 0.14388 | 0.18728 | 0.21471 | 0.25245 | 0.29509 | 0.26305 | 0.37606 | 0.34499 | 0.38965 | 0.40045 | 0.37145 | 0.35041 | 0.3226 | 0.29715 | 0.26743 | 0.26465 | 0.20969 | 0.17349 | 0.20587 | 0.20976 | 0.23971 | 0.11639 | 0.11175
6 | 0.2614 | 0.28777 | 0.37456 | 0.42941 | 0.50489 | 0.59018 | 0.5261 | 0.75211 | 0.68998 | 0.77929 | 0.8009 | 0.7429 | 0.70082 | 0.64521 | 0.59431 | 0.53487 | 0.5293 | 0.41937 | 0.34698 | 0.41174 | 0.41952 | 0.47943 | 0.23279 | 0.2235
7 | 0.2614 | 0.28777 | 0.37456 | 0.42941 | 0.50489 | 0.59018 | 0.5261 | 0.75211 | 0.68998 | 0.77929 | 0.8009 | 0.7429 | 0.70082 | 0.64521 | 0.59431 | 0.53487 | 0.5293 | 0.41937 | 0.34698 | 0.41174 | 0.41952 | 0.47943 | 0.23279 | 0.2235
8 | 0.2614 | 0.28777 | 0.37456 | 0.42941 | 0.50489 | 0.59018 | 0.5261 | 0.75211 | 0.68998 | 0.77929 | 0.8009 | 0.7429 | 0.70082 | 0.64521 | 0.59431 | 0.53487 | 0.5293 | 0.41937 | 0.34698 | 0.41174 | 0.41952 | 0.47943 | 0.23279 | 0.2235

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.087 | 1.1504 | 1.2148 | 1.27 | 1.2844 | 1.3436 | 1.3367 | 1.2635 | 1.1448 | 1.6811 | 1.6417 | 1.5117 | 1.4749 | 1.481 | 1.4108 | 1.2933 | 1.1623 | 1.1206 | 0.7044 | 0.75329 | 0.82359 | 0.84324 | 0.87944 | 0.97074
2 | 1.087 | 1.1504 | 1.2148 | 1.27 | 1.2844 | 1.3436 | 1.3367 | 1.2635 | 1.1448 | 1.6811 | 1.6417 | 1.5117 | 1.4749 | 1.481 | 1.4108 | 1.2933 | 1.1623 | 1.1206 | 0.7044 | 0.75329 | 0.82359 | 0.84324 | 0.87944 | 0.97074
3 | 1.087 | 1.1504 | 1.2148 | 1.27 | 1.2844 | 1.3436 | 1.3367 | 1.2635 | 1.1448 | 1.6811 | 1.6417 | 1.5117 | 1.4749 | 1.481 | 1.4108 | 1.2933 | 1.1623 | 1.1206 | 0.7044 | 0.75329 | 0.82359 | 0.84324 | 0.87944 | 0.97074
4 | 0.7247 | 0.76694 | 0.80987 | 0.84668 | 0.85629 | 0.89573 | 0.89115 | 0.84234 | 0.7632 | 1.1207 | 1.0944 | 1.0078 | 0.9833 | 0.98734 | 0.94056 | 0.86217 | 0.77485 | 0.74706 | 0.4696 | 0.50219 | 0.54906 | 0.56216 | 0.58629 | 0.64716
5 | 0.36235 | 0.38347 | 0.40493 | 0.42334 | 0.42815 | 0.44786 | 0.44558 | 0.42117 | 0.3816 | 0.56037 | 0.54722 | 0.50389 | 0.49165 | 0.49367 | 0.47028 | 0.43108 | 0.38743 | 0.37353 | 0.2348 | 0.2511 | 0.27453 | 0.28108 | 0.29315 | 0.32358
6 | 0.7247 | 0.76694 | 0.80987 | 0.84668 | 0.85629 | 0.89573 | 0.89115 | 0.84234 | 0.7632 | 1.1207 | 1.0944 | 1.0078 | 0.9833 | 0.98734 | 0.94056 | 0.86217 | 0.77485 | 0.74706 | 0.4696 | 0.50219 | 0.54906 | 0.56216 | 0.58629 | 0.64716
7 | 0.7247 | 0.76694 | 0.80987 | 0.84668 | 0.85629 | 0.89573 | 0.89115 | 0.84234 | 0.7632 | 1.1207 | 1.0944 | 1.0078 | 0.9833 | 0.98734 | 0.94056 | 0.86217 | 0.77485 | 0.74706 | 0.4696 | 0.50219 | 0.54906 | 0.56216 | 0.58629 | 0.64716
8 | 0.7247 | 0.76694 | 0.80987 | 0.84668 | 0.85629 | 0.89573 | 0.89115 | 0.84234 | 0.7632 | 1.1207 | 1.0944 | 1.0078 | 0.9833 | 0.98734 | 0.94056 | 0.86217 | 0.77485 | 0.74706 | 0.4696 | 0.50219 | 0.54906 | 0.56216 | 0.58629 | 0.64716

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.2873e-05 | 3.0734e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049345 | 1.0913 | 2.6682 | 3.2681 | 3.7562 | 3.8189 | 3.6019 | 2.7405 | 1.412 | 0.3444 | 0.0021097 | 0.000353 | 0.00010084 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.6143e-05 | 3.0734e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050363 | 1.0601 | 2.4903 | 3.4723 | 3.6803 | 3.7791 | 3.3941 | 2.8501 | 1.4715 | 0.34112 | 0.0022152 | 0.00037506 | 9.5025e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.6164e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.50926 | 1.2706 | 1.6681 | 1.9729 | 1.9691 | 1.6797 | 1.3428 | 0.74318 | 0.16072 | 0.0010127 | 0.00017834 | 4.9452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7254e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.51965 | 1.2579 | 1.6511 | 1.8781 | 2.0089 | 1.6624 | 1.3839 | 0.77291 | 0.16236 | 0.0010549 | 0.00018018 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6436e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024673 | 0.49887 | 1.2452 | 1.7532 | 1.8781 | 2.0686 | 1.6624 | 1.3565 | 0.73575 | 0.16072 | 0.0010338 | 0.00017834 | 4.6543e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6143e-05 | 3.1361e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050872 | 1.0185 | 2.4141 | 3.5404 | 3.7562 | 3.8984 | 3.3249 | 2.6857 | 1.412 | 0.31488 | 0.0021941 | 0.00038609 | 9.4055e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.1783e-05 | 3.1989e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050363 | 1.0289 | 2.4141 | 3.4723 | 3.6803 | 4.1371 | 3.3249 | 2.8775 | 1.5458 | 0.33456 | 0.0020675 | 0.000353 | 9.4055e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8617e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025181 | 0.52485 | 1.3341 | 1.634 | 1.8591 | 2.0884 | 1.6624 | 1.3976 | 0.72832 | 0.16072 | 0.0010549 | 0.00018753 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6164e-05 | 1.521e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0.51965 | 1.3341 | 1.6681 | 1.954 | 1.9691 | 1.6971 | 1.4113 | 0.74318 | 0.16072 | 0.001097 | 0.00017834 | 4.6058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7799e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0.51446 | 1.3214 | 1.7191 | 1.8591 | 1.989 | 1.6971 | 1.425 | 0.70602 | 0.16072 | 0.0010549 | 0.00019121 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.4508e-05 | 3.1989e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050363 | 1.0393 | 2.5157 | 3.5064 | 3.6044 | 3.8189 | 3.5673 | 2.6309 | 1.412 | 0.34112 | 0.0021941 | 0.00036771 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.3418e-05 | 3.0107e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052906 | 1.0705 | 2.592 | 3.4723 | 3.6803 | 3.978 | 3.4288 | 2.6857 | 1.4715 | 0.33784 | 0.0020253 | 0.00037874 | 0.00010084 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8344e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024673 | 0.53005 | 1.2706 | 1.617 | 1.8591 | 2.0686 | 1.801 | 1.3154 | 0.71346 | 0.17056 | 0.0010127 | 0.00018202 | 4.9452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8617e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.50926 | 1.2833 | 1.6851 | 1.954 | 2.0686 | 1.801 | 1.3976 | 0.75061 | 0.16892 | 0.0010232 | 0.00019121 | 4.8482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.5891e-05 | 1.5524e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025944 | 0.51965 | 1.2452 | 1.617 | 1.916 | 2.0288 | 1.6797 | 1.3839 | 0.71346 | 0.16564 | 0.0010232 | 0.00018569 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6243 | 3.6034 | 3.4476 | 3.3747 | 3.2996 | 3.309 | 3.3272 | 3.8079 | 4.0878 | 4.0521 | 3.9639 | 4.0202 | 4.1913 | 4.1682 | 3.8615 | 3.9742 | 3.9635 | 3.9081 | 3.6588 | 3.5881 | 3.6077 | 3.5338 | 3.4678 | 3.4138
2 | 3.2433 | 3.0886 | 2.9436 | 2.6953 | 2.5523 | 2.6345 | 2.8363 | 3.5168 | 3.8291 | 4.0977 | 3.7195 | 3.9124 | 3.9414 | 3.9013 | 3.3786 | 3.5139 | 3.6578 | 3.7166 | 3.809 | 3.983 | 4.1938 | 3.823 | 3.4903 | 3.296
3 | 2.7144 | 2.5822 | 2.3703 | 2.4379 | 2.3457 | 2.3521 | 3.2951 | 3.9428 | 4.1253 | 3.8884 | 3.7837 | 4.0735 | 4.282 | 4.0346 | 3.6979 | 3.5115 | 3.5314 | 3.4867 | 3.3506 | 3.6192 | 3.8188 | 3.5353 | 3.3033 | 2.8469
4 | 1.1341 | 0.94392 | 0.76687 | 0.74977 | 0.66988 | 0.6202 | 1.2561 | 1.9988 | 2.4161 | 2.4851 | 2.4253 | 2.1821 | 2.4851 | 2.3813 | 2.1826 | 2.0218 | 1.8066 | 1.6576 | 2.0453 | 2.3729 | 2.7376 | 2.5872 | 2.0753 | 1.5682
5 | 1.0278 | 0.93842 | 0.8653 | 0.84146 | 0.85864 | 0.8494 | 0.94836 | 1.0219 | 1.126 | 1.1652 | 1.2394 | 1.3131 | 1.3553 | 1.3103 | 1.2668 | 1.2504 | 1.2363 | 1.2479 | 1.2487 | 1.2603 | 1.3927 | 1.3188 | 1.3152 | 1.1833
6 | 2.1426 | 2.0729 | 1.9193 | 1.9819 | 1.9952 | 1.9748 | 2.1689 | 2.5471 | 2.655 | 2.6524 | 2.6429 | 2.7931 | 2.774 | 2.6914 | 2.5405 | 2.4534 | 2.5357 | 2.5073 | 2.3287 | 2.3377 | 2.4554 | 2.2267 | 2.1788 | 2.2011
7 | 1.7695 | 1.6183 | 1.5658 | 1.5865 | 1.5109 | 1.6094 | 2.0675 | 2.1982 | 2.5269 | 2.6731 | 2.6475 | 2.7636 | 2.7049 | 2.7983 | 2.7587 | 2.5733 | 2.5754 | 2.5284 | 2.4769 | 2.4797 | 2.5256 | 2.1182 | 2.1485 | 1.902
8 | 1.3781 | 1.3088 | 1.2499 | 1.2305 | 1.237 | 1.3052 | 2.1129 | 2.4063 | 2.5824 | 2.5574 | 2.6555 | 2.8213 | 2.8147 | 2.656 | 2.3267 | 2.2242 | 2.0828 | 2.0775 | 2.0136 | 2.0596 | 2.0052 | 1.7487 | 1.5687 | 1.4571

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6572 | 3.6034 | 3.3848 | 3.3747 | 3.2384 | 3.309 | 3.3888 | 3.8079 | 4.1283 | 4.0521 | 3.9246 | 3.9406 | 4.1087 | 4.2492 | 3.9362 | 4.0126 | 4.0024 | 3.8328 | 3.7303 | 3.5528 | 3.6429 | 3.5338 | 3.5321 | 3.4759
2 | 3.2433 | 3.0886 | 2.9172 | 2.7193 | 2.5523 | 2.6832 | 2.8104 | 3.4821 | 3.867 | 4.0572 | 3.7563 | 3.9124 | 4.0189 | 3.9013 | 3.3135 | 3.5139 | 3.6936 | 3.7523 | 3.8835 | 3.9045 | 4.1527 | 3.8983 | 3.4579 | 3.2362
3 | 2.6668 | 2.6269 | 2.3497 | 2.4164 | 2.3878 | 2.3091 | 3.2342 | 4.0208 | 4.0844 | 3.9268 | 3.7837 | 3.9928 | 4.282 | 3.9563 | 3.6979 | 3.5453 | 3.4968 | 3.4199 | 3.318 | 3.6904 | 3.7815 | 3.6049 | 3.3033 | 2.8723
4 | 1.1341 | 0.95106 | 0.75565 | 0.74977 | 0.66988 | 0.61535 | 1.267 | 1.9988 | 2.4161 | 2.4361 | 2.4012 | 2.2036 | 2.5095 | 2.4043 | 2.1617 | 2.0412 | 1.8242 | 1.642 | 2.0453 | 2.3495 | 2.7108 | 2.6127 | 2.0753 | 1.5818
5 | 1.0186 | 0.92195 | 0.88055 | 0.83402 | 0.86643 | 0.83377 | 0.96567 | 1.0118 | 1.126 | 1.1767 | 1.2516 | 1.2871 | 1.3419 | 1.3103 | 1.2423 | 1.2625 | 1.2485 | 1.2599 | 1.2487 | 1.2603 | 1.42 | 1.3448 | 1.3275 | 1.1617
6 | 2.1234 | 2.0729 | 1.9193 | 1.9462 | 2.0319 | 1.9932 | 2.1889 | 2.5723 | 2.6813 | 2.6001 | 2.6953 | 2.8484 | 2.7194 | 2.7175 | 2.516 | 2.4297 | 2.5357 | 2.5314 | 2.3514 | 2.3147 | 2.4793 | 2.2486 | 2.1989 | 2.2011
7 | 1.7695 | 1.6322 | 1.5658 | 1.6143 | 1.5244 | 1.6388 | 2.1055 | 2.2199 | 2.5019 | 2.7258 | 2.6475 | 2.791 | 2.6783 | 2.7983 | 2.7587 | 2.5982 | 2.5501 | 2.577 | 2.4285 | 2.4797 | 2.5749 | 2.0765 | 2.1287 | 1.868
8 | 1.3665 | 1.3196 | 1.2499 | 1.2305 | 1.2263 | 1.3286 | 2.0934 | 2.3588 | 2.6079 | 2.6078 | 2.6555 | 2.8492 | 2.8147 | 2.656 | 2.2818 | 2.2028 | 2.1032 | 2.0577 | 1.9744 | 2.1 | 1.9663 | 1.7316 | 1.5827 | 1.4821

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6572 | 3.6686 | 3.3848 | 3.4364 | 3.2384 | 3.278 | 3.3272 | 3.8831 | 4.0068 | 4.0121 | 4.0032 | 4.0202 | 4.15 | 4.0873 | 3.8241 | 4.0511 | 4.0024 | 3.8328 | 3.6588 | 3.5528 | 3.5725 | 3.6034 | 3.5321 | 3.3827
2 | 3.2724 | 3.116 | 2.9436 | 2.7433 | 2.5292 | 2.6102 | 2.8622 | 3.4473 | 3.7533 | 4.1381 | 3.6457 | 3.9124 | 3.9026 | 3.9013 | 3.3461 | 3.5478 | 3.7295 | 3.7523 | 3.7345 | 3.983 | 4.1117 | 3.823 | 3.4903 | 3.3259
3 | 2.7382 | 2.5374 | 2.4116 | 2.4593 | 2.3247 | 2.3091 | 3.3561 | 3.9818 | 4.0844 | 3.9651 | 3.7087 | 4.1541 | 4.3663 | 3.9563 | 3.6622 | 3.5792 | 3.6006 | 3.4199 | 3.416 | 3.5836 | 3.8934 | 3.4657 | 3.3338 | 2.7961
4 | 1.1341 | 0.95106 | 0.75565 | 0.76086 | 0.66478 | 0.6202 | 1.2561 | 1.9791 | 2.44 | 2.4851 | 2.4253 | 2.2252 | 2.4607 | 2.3813 | 2.2036 | 2.0025 | 1.789 | 1.642 | 2.0055 | 2.3729 | 2.7644 | 2.6382 | 2.0753 | 1.5545
5 | 1.037 | 0.94665 | 0.87292 | 0.82658 | 0.85086 | 0.84158 | 0.9397 | 1.0421 | 1.126 | 1.1652 | 1.2394 | 1.2871 | 1.382 | 1.3357 | 1.2913 | 1.2746 | 1.2242 | 1.2719 | 1.2243 | 1.2727 | 1.3791 | 1.3448 | 1.3398 | 1.1725
6 | 2.1234 | 2.0729 | 1.9536 | 1.964 | 1.9585 | 1.9932 | 2.1689 | 2.5723 | 2.655 | 2.6001 | 2.5905 | 2.7931 | 2.774 | 2.6653 | 2.4914 | 2.4297 | 2.5855 | 2.459 | 2.3514 | 2.3377 | 2.4554 | 2.2705 | 2.219 | 2.2411
7 | 1.7695 | 1.6322 | 1.593 | 1.5865 | 1.4838 | 1.6388 | 2.0675 | 2.2416 | 2.4768 | 2.6204 | 2.6212 | 2.8183 | 2.7049 | 2.7711 | 2.8122 | 2.5235 | 2.626 | 2.5527 | 2.5011 | 2.4797 | 2.5502 | 2.0765 | 2.1683 | 1.868
8 | 1.4012 | 1.298 | 1.2708 | 1.2408 | 1.2478 | 1.3286 | 2.1323 | 2.4063 | 2.6335 | 2.5322 | 2.6818 | 2.7654 | 2.8702 | 2.6045 | 2.3043 | 2.2028 | 2.1235 | 2.0379 | 2.0527 | 2.0798 | 1.9857 | 1.7487 | 1.5548 | 1.4446

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.4702 | 0.51935 | 0.48943 | 0.48943 | 0.47875 | 0.50653 | 0.52149 | 0.97673 | 1.137 | 1.0943 | 1.0686 | 1.0665 | 1.1349 | 1.1007 | 0.77155 | 1.0088 | 1.0216 | 0.95749 | 0.75873 | 0.6882 | 0.72239 | 0.72453 | 0.50012 | 0.49584
2 | 0.023589 | -0.14153 | -0.15333 | -0.2241 | -0.27127 | -0.2123 | -0.27127 | 0.68408 | 0.87279 | 1.1205 | 0.6369 | 0.57793 | 0.40101 | 0.54255 | 0.23589 | 0.20051 | 0.23589 | 0.4246 | 0.81382 | 0.82561 | 0.66049 | 0.50716 | 0.23589 | 0.047178
3 | -0.17796 | -0.42148 | -0.73525 | -0.67905 | -0.6931 | -0.66032 | -0.037465 | 0.79144 | 1.0396 | 1.049 | 0.87574 | 1.0958 | 0.99282 | 0.86637 | 0.62285 | 0.3887 | 0.48236 | 0.43085 | 0.079613 | 0.34655 | 0.48704 | 0.31845 | -0.29504 | -0.60412
4 | -0.74845 | -0.75565 | -0.77724 | -0.77724 | -0.79523 | -0.81682 | -0.74125 | -0.50017 | -0.37423 | -0.39582 | -0.50017 | -0.54335 | -0.50376 | -0.54694 | -0.51456 | -0.60812 | -0.68368 | -0.60812 | -0.4282 | -0.38502 | -0.38502 | -0.50736 | -0.62971 | -0.65489
5 | -0.23301 | -0.30551 | -0.35988 | -0.35729 | -0.35729 | -0.39094 | -0.35211 | -0.13981 | 0.046603 | 0.15534 | 0.25631 | 0.27185 | 0.23819 | 0.19677 | 0.12945 | 0.082849 | 0.069904 | 0.064726 | 0.064726 | 0.015534 | 0.13722 | 0.064726 | 0.036246 | -0.056959
6 | 0.33968 | 0.37683 | 0.28661 | 0.33703 | 0.34499 | 0.35428 | 0.34234 | 0.63425 | 0.72713 | 0.7258 | 0.63425 | 0.75765 | 0.78949 | 0.72713 | 0.63292 | 0.55729 | 0.67936 | 0.65813 | 0.51616 | 0.479 | 0.56392 | 0.4445 | 0.33835 | 0.37816
7 | -0.65536 | -0.67382 | -0.71536 | -0.73382 | -0.68767 | -0.74305 | -0.6369 | -0.29076 | -0.050768 | -0.041537 | 0.087689 | 0.027691 | 0.0092305 | 0 | -0.073844 | -0.12923 | -0.18922 | -0.24922 | -0.21692 | -0.26307 | -0.18461 | -0.34614 | -0.43845 | -0.47075
8 | -0.82044 | -0.82592 | -0.83414 | -0.83825 | -0.82729 | -0.80811 | -0.68621 | -0.56705 | -0.55472 | -0.5465 | -0.53692 | -0.53281 | -0.54513 | -0.56568 | -0.62321 | -0.6506 | -0.67251 | -0.67525 | -0.68758 | -0.71087 | -0.75606 | -0.7862 | -0.79852 | -0.81359

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.46079 | 0.52455 | 0.49922 | 0.49433 | 0.48353 | 0.4964 | 0.52149 | 0.99626 | 1.1484 | 1.1162 | 1.0473 | 1.0772 | 1.1349 | 1.1117 | 0.77155 | 0.98861 | 1.042 | 0.93834 | 0.7739 | 0.70196 | 0.73684 | 0.72453 | 0.51012 | 0.5008
2 | 0.023117 | -0.1387 | -0.15639 | -0.22858 | -0.27127 | -0.2123 | -0.26585 | 0.68408 | 0.87279 | 1.0981 | 0.6369 | 0.56637 | 0.397 | 0.5317 | 0.24061 | 0.1985 | 0.23117 | 0.42036 | 0.8301 | 0.83387 | 0.64728 | 0.50716 | 0.23825 | 0.04765
3 | -0.18152 | -0.42991 | -0.74995 | -0.68584 | -0.70696 | -0.66692 | -0.036716 | 0.78353 | 1.0604 | 1.0595 | 0.86698 | 1.0849 | 0.97296 | 0.84905 | 0.61662 | 0.39258 | 0.48236 | 0.43085 | 0.081205 | 0.34308 | 0.48704 | 0.32164 | -0.29799 | -0.6162
4 | -0.76342 | -0.7632 | -0.76946 | -0.79278 | -0.77932 | -0.80865 | -0.74867 | -0.49016 | -0.36674 | -0.40373 | -0.51017 | -0.53791 | -0.49369 | -0.54147 | -0.51456 | -0.62028 | -0.67001 | -0.62028 | -0.43676 | -0.38117 | -0.38887 | -0.51751 | -0.62341 | -0.66799
5 | -0.23767 | -0.30245 | -0.35268 | -0.36443 | -0.35729 | -0.39094 | -0.35563 | -0.13981 | 0.047535 | 0.15379 | 0.26144 | 0.27457 | 0.23819 | 0.2007 | 0.12816 | 0.082849 | 0.069904 | 0.063431 | 0.064726 | 0.015379 | 0.13722 | 0.06602 | 0.035522 | -0.056959
6 | 0.33968 | 0.38437 | 0.28374 | 0.33366 | 0.35189 | 0.35428 | 0.34918 | 0.62791 | 0.7344 | 0.71855 | 0.64059 | 0.7728 | 0.80528 | 0.71986 | 0.63292 | 0.56286 | 0.69295 | 0.6713 | 0.51616 | 0.48379 | 0.55828 | 0.44006 | 0.33159 | 0.38572
7 | -0.66847 | -0.67382 | -0.70105 | -0.72648 | -0.67392 | -0.73562 | -0.64327 | -0.28494 | -0.049752 | -0.042368 | 0.087689 | 0.028245 | 0.0091382 | 0 | -0.072367 | -0.13052 | -0.18733 | -0.24673 | -0.21258 | -0.26833 | -0.18646 | -0.35307 | -0.42968 | -0.47546
8 | -0.80403 | -0.82592 | -0.8258 | -0.84663 | -0.83556 | -0.81619 | -0.69994 | -0.57272 | -0.55472 | -0.55743 | -0.54765 | -0.52748 | -0.53968 | -0.56568 | -0.62321 | -0.6506 | -0.65906 | -0.68876 | -0.67383 | -0.71087 | -0.74094 | -0.77834 | -0.80651 | -0.82173

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.46079 | 0.51935 | 0.48454 | 0.47964 | 0.47396 | 0.4964 | 0.52149 | 0.99626 | 1.1484 | 1.0943 | 1.0579 | 1.0878 | 1.1576 | 1.0787 | 0.77155 | 0.9987 | 1.042 | 0.94792 | 0.74355 | 0.69508 | 0.73684 | 0.71004 | 0.49012 | 0.48593
2 | 0.023353 | -0.14153 | -0.15486 | -0.22185 | -0.27399 | -0.20805 | -0.27127 | 0.69092 | 0.89025 | 1.1205 | 0.64327 | 0.56637 | 0.39299 | 0.54797 | 0.23117 | 0.1985 | 0.23353 | 0.4246 | 0.79754 | 0.83387 | 0.65389 | 0.50716 | 0.23117 | 0.046706
3 | -0.17796 | -0.42148 | -0.73525 | -0.68584 | -0.68617 | -0.66692 | -0.036716 | 0.80727 | 1.0604 | 1.049 | 0.86698 | 1.1068 | 1.0027 | 0.86637 | 0.62908 | 0.3887 | 0.48718 | 0.43515 | 0.081205 | 0.33962 | 0.48217 | 0.31527 | -0.30094 | -0.61016
4 | -0.76342 | -0.74809 | -0.76169 | -0.79278 | -0.81113 | -0.80048 | -0.73384 | -0.51017 | -0.37048 | -0.39977 | -0.50017 | -0.54335 | -0.51384 | -0.54694 | -0.51971 | -0.59595 | -0.69735 | -0.60812 | -0.41964 | -0.38887 | -0.38117 | -0.50229 | -0.636 | -0.64834
5 | -0.23068 | -0.30245 | -0.35988 | -0.36443 | -0.36443 | -0.39485 | -0.34859 | -0.14121 | 0.047069 | 0.15534 | 0.26144 | 0.27729 | 0.24057 | 0.19677 | 0.12816 | 0.083678 | 0.071302 | 0.063431 | 0.065373 | 0.01569 | 0.13722 | 0.064726 | 0.035522 | -0.057528
6 | 0.33968 | 0.37683 | 0.28374 | 0.3404 | 0.34844 | 0.35428 | 0.33549 | 0.64693 | 0.72713 | 0.71855 | 0.64059 | 0.75007 | 0.7816 | 0.7344 | 0.63925 | 0.55729 | 0.69295 | 0.6713 | 0.51616 | 0.46942 | 0.5752 | 0.44895 | 0.33159 | 0.37438
7 | -0.66192 | -0.67382 | -0.72967 | -0.7485 | -0.70142 | -0.75048 | -0.62416 | -0.28785 | -0.049752 | -0.040706 | 0.088566 | 0.027968 | 0.0093228 | 0 | -0.073844 | -0.12923 | -0.18922 | -0.25171 | -0.21909 | -0.25781 | -0.18461 | -0.34614 | -0.43406 | -0.48017
8 | -0.82044 | -0.82592 | -0.81745 | -0.82986 | -0.83556 | -0.80811 | -0.67935 | -0.56138 | -0.55472 | -0.5465 | -0.54228 | -0.53281 | -0.54513 | -0.57134 | -0.63567 | -0.6506 | -0.68596 | -0.6685 | -0.6807 | -0.71797 | -0.75606 | -0.77047 | -0.78255 | -0.82986

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.3921 | 0.43165 | 0.56184 | 0.64412 | 0.75734 | 0.88528 | 0.78915 | 1.1282 | 1.035 | 1.1689 | 1.2014 | 1.1144 | 1.0512 | 0.96781 | 0.89146 | 0.8023 | 0.79395 | 0.62906 | 0.52047 | 0.61761 | 0.62928 | 0.71914 | 0.34918 | 0.33525
2 | 0.3921 | 0.43165 | 0.56184 | 0.64412 | 0.75734 | 0.88528 | 0.78915 | 1.1282 | 1.035 | 1.1689 | 1.2014 | 1.1144 | 1.0512 | 0.96781 | 0.89146 | 0.8023 | 0.79395 | 0.62906 | 0.52047 | 0.61761 | 0.62928 | 0.71914 | 0.34918 | 0.33525
3 | 0.3921 | 0.43165 | 0.56184 | 0.64412 | 0.75734 | 0.88528 | 0.78915 | 1.1282 | 1.035 | 1.1689 | 1.2014 | 1.1144 | 1.0512 | 0.96781 | 0.89146 | 0.8023 | 0.79395 | 0.62906 | 0.52047 | 0.61761 | 0.62928 | 0.71914 | 0.34918 | 0.33525
4 | 0.2614 | 0.28777 | 0.37456 | 0.42941 | 0.50489 | 0.59018 | 0.5261 | 0.75211 | 0.68998 | 0.77929 | 0.8009 | 0.7429 | 0.70082 | 0.64521 | 0.59431 | 0.53487 | 0.5293 | 0.41937 | 0.34698 | 0.41174 | 0.41952 | 0.47943 | 0.23279 | 0.2235
5 | 0.1307 | 0.14388 | 0.18728 | 0.21471 | 0.25245 | 0.29509 | 0.26305 | 0.37606 | 0.34499 | 0.38965 | 0.40045 | 0.37145 | 0.35041 | 0.3226 | 0.29715 | 0.26743 | 0.26465 | 0.20969 | 0.17349 | 0.20587 | 0.20976 | 0.23971 | 0.11639 | 0.11175
6 | 0.2614 | 0.28777 | 0.37456 | 0.42941 | 0.50489 | 0.59018 | 0.5261 | 0.75211 | 0.68998 | 0.77929 | 0.8009 | 0.7429 | 0.70082 | 0.64521 | 0.59431 | 0.53487 | 0.5293 | 0.41937 | 0.34698 | 0.41174 | 0.41952 | 0.47943 | 0.23279 | 0.2235
7 | 0.2614 | 0.28777 | 0.37456 | 0.42941 | 0.50489 | 0.59018 | 0.5261 | 0.75211 | 0.68998 | 0.77929 | 0.8009 | 0.7429 | 0.70082 | 0.64521 | 0.59431 | 0.53487 | 0.5293 | 0.41937 | 0.34698 | 0.41174 | 0.41952 | 0.47943 | 0.23279 | 0.2235
8 | 0.2614 | 0.28777 | 0.37456 | 0.42941 | 0.50489 | 0.59018 | 0.5261 | 0.75211 | 0.68998 | 0.77929 | 0.8009 | 0.7429 | 0.70082 | 0.64521 | 0.59431 | 0.53487 | 0.5293 | 0.41937 | 0.34698 | 0.41174 | 0.41952 | 0.47943 | 0.23279 | 0.2235

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.087 | 1.1504 | 1.2148 | 1.27 | 1.2844 | 1.3436 | 1.3367 | 1.2635 | 1.1448 | 1.6811 | 1.6417 | 1.5117 | 1.4749 | 1.481 | 1.4108 | 1.2933 | 1.1623 | 1.1206 | 0.7044 | 0.75329 | 0.82359 | 0.84324 | 0.87944 | 0.97074
2 | 1.087 | 1.1504 | 1.2148 | 1.27 | 1.2844 | 1.3436 | 1.3367 | 1.2635 | 1.1448 | 1.6811 | 1.6417 | 1.5117 | 1.4749 | 1.481 | 1.4108 | 1.2933 | 1.1623 | 1.1206 | 0.7044 | 0.75329 | 0.82359 | 0.84324 | 0.87944 | 0.97074
3 | 1.087 | 1.1504 | 1.2148 | 1.27 | 1.2844 | 1.3436 | 1.3367 | 1.2635 | 1.1448 | 1.6811 | 1.6417 | 1.5117 | 1.4749 | 1.481 | 1.4108 | 1.2933 | 1.1623 | 1.1206 | 0.7044 | 0.75329 | 0.82359 | 0.84324 | 0.87944 | 0.97074
4 | 0.7247 | 0.76694 | 0.80987 | 0.84668 | 0.85629 | 0.89573 | 0.89115 | 0.84234 | 0.7632 | 1.1207 | 1.0944 | 1.0078 | 0.9833 | 0.98734 | 0.94056 | 0.86217 | 0.77485 | 0.74706 | 0.4696 | 0.50219 | 0.54906 | 0.56216 | 0.58629 | 0.64716
5 | 0.36235 | 0.38347 | 0.40493 | 0.42334 | 0.42815 | 0.44786 | 0.44558 | 0.42117 | 0.3816 | 0.56037 | 0.54722 | 0.50389 | 0.49165 | 0.49367 | 0.47028 | 0.43108 | 0.38743 | 0.37353 | 0.2348 | 0.2511 | 0.27453 | 0.28108 | 0.29315 | 0.32358
6 | 0.7247 | 0.76694 | 0.80987 | 0.84668 | 0.85629 | 0.89573 | 0.89115 | 0.84234 | 0.7632 | 1.1207 | 1.0944 | 1.0078 | 0.9833 | 0.98734 | 0.94056 | 0.86217 | 0.77485 | 0.74706 | 0.4696 | 0.50219 | 0.54906 | 0.56216 | 0.58629 | 0.64716
7 | 0.7247 | 0.76694 | 0.80987 | 0.84668 | 0.85629 | 0.89573 | 0.89115 | 0.84234 | 0.7632 | 1.1207 | 1.0944 | 1.0078 | 0.9833 | 0.98734 | 0.94056 | 0.86217 | 0.77485 | 0.74706 | 0.4696 | 0.50219 | 0.54906 | 0.56216 | 0.58629 | 0.64716
8 | 0.7247 | 0.76694 | 0.80987 | 0.84668 | 0.85629 | 0.89573 | 0.89115 | 0.84234 | 0.7632 | 1.1207 | 1.0944 | 1.0078 | 0.9833 | 0.98734 | 0.94056 | 0.86217 | 0.77485 | 0.74706 | 0.4696 | 0.50219 | 0.54906 | 0.56216 | 0.58629 | 0.64716

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.1302e-05 | 3.9911e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.2722 | 3.0743 | 4.3603 | 4.9408 | 5.1035 | 4.2469 | 3.2723 | 1.7698 | 0.43328 | 0.0025551 | 0.00046467 | 0.00012202 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.8533e-05 | 4.1096e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 1.2459 | 3.3655 | 4.1859 | 4.9408 | 5.1541 | 4.2027 | 3.6168 | 1.9002 | 0.39578 | 0.0025551 | 0.00044663 | 0.00011733 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 3.5997e-05 | 1.9363e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.62952 | 1.6828 | 2.0711 | 2.3745 | 2.4002 | 2.3004 | 1.7223 | 0.92214 | 0.20414 | 0.0013302 | 0.00022331 | 6.101e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.3228e-05 | 1.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.6492 | 1.6504 | 2.0711 | 2.4704 | 2.4507 | 2.2783 | 1.8084 | 0.88488 | 0.21247 | 0.0013829 | 0.00022783 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.3228e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032347 | 0.67543 | 1.5857 | 2.0711 | 2.4704 | 2.4002 | 2.2562 | 1.8084 | 0.97803 | 0.20831 | 0.0013829 | 0.00021655 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.2687e-05 | 3.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066597 | 1.3115 | 3.3655 | 4.4475 | 4.8449 | 5.053 | 4.2469 | 3.3757 | 1.9188 | 0.42078 | 0.0026605 | 0.00042858 | 0.00012085 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.9918e-05 | 3.912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.259 | 3.3655 | 4.3167 | 4.653 | 5.0025 | 4.2911 | 3.3757 | 1.7698 | 0.42911 | 0.0027395 | 0.00045565 | 0.00011381 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 3.5651e-05 | 2.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.64264 | 1.6666 | 2.1801 | 2.4944 | 2.5265 | 2.2119 | 1.7395 | 0.94077 | 0.21664 | 0.0012776 | 0.00021655 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5305e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.68198 | 1.618 | 2.1147 | 2.3505 | 2.6528 | 2.3004 | 1.6706 | 0.94077 | 0.21872 | 0.0012512 | 0.00022106 | 5.8077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5651e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.68854 | 1.6828 | 2.1801 | 2.4224 | 2.4507 | 2.1235 | 1.7912 | 0.91282 | 0.21872 | 0.0013566 | 0.00023459 | 5.8077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.9225e-05 | 3.912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.3771 | 3.2684 | 4.1423 | 4.653 | 5.1035 | 4.2911 | 3.5823 | 1.8443 | 0.43328 | 0.0027659 | 0.00042858 | 0.00011967 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.9225e-05 | 4.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060254 | 1.2853 | 3.3655 | 4.4039 | 4.605 | 5.1541 | 4.6451 | 3.5134 | 1.9561 | 0.39578 | 0.0026078 | 0.00046467 | 0.00011146 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 3.4959e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.6492 | 1.5371 | 2.2673 | 2.3984 | 2.476 | 2.2119 | 1.7051 | 0.91282 | 0.21872 | 0.0013039 | 0.00023008 | 5.8077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.392e-05 | 2.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03203 | 0.67543 | 1.6666 | 2.1801 | 2.4224 | 2.6023 | 2.3225 | 1.7223 | 0.92214 | 0.19789 | 0.0012512 | 0.0002188 | 5.6317e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4613e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031396 | 0.67543 | 1.5857 | 2.0929 | 2.2785 | 2.6528 | 2.2341 | 1.6878 | 0.8942 | 0.20206 | 0.0012512 | 0.00022557 | 5.6317e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1